## IMP-RESUMEN
ENSA
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO = IMP
En miles de Balboas
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22
IPSD - Ingreso Máximo Permitido por Distribución | 103482.5452 | 109032.1022 | 113163.1348 | 116587.4917
IMPCO - Ingreso Máximo Permitido por Comercialización | 43338.305 | 44525.1681 | 45691.5592 | 46894.3941
ALUMPU - Ingreso Máximo Permitido por Alumbrado Público | 3573.92 | 3967.9048 | 4298.6788 | 4700.7813
IPPD - Ingreso Máximo Permitido por Pérdidas en Distribución | 50407.8169 | 52024.7161 | 47256.663 | 47187.1523
INVNE - Descuento por Inversiones no Ejecutadas en periodo anterior | 5394.673
IMP- Ingreso Máximo Permitido | 206197.2601 | 209549.8912 | 210410.0358 | 215369.8193
Factor de Descuento | 0.91794 | 0.84261 | 0.77346 | 0.70999
Factor de Descuento Aplicado | 0.95897 | 0.88027 | 0.80803 | 0.74172
VPN DEL INGRESO TARIFARIO | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22
IPSD | 101902.5172 | 95977.8989 | 91439.6282 | 86475.6967
IMPCO | 42676.5921 | 39194.2556 | 36920.3203 | 34782.6799
ALUMPU | 3519.3514 | 3492.8352 | 3473.4774 | 3486.6805
IPPD | 49638.1628 | 45795.8972 | 38184.9769 | 34999.8255
IMP | 197736.6235 | 184460.887 | 170018.4028 | 159744.8826
Energía Facturada (MWh) sin incluir AP | 3509098.9066 | 3321629.1468 | 3144174.7532 | 2976200.666
VALOR PRESENTE NETO - INGRESO MÁXIMO PERMITIDO
DETALLE | UNIDADES | JULIO/18-JUNIO/22
VP-IPSD - DISTRIBUCIÓN | Miles de B/. | 375795.7411
VP-IMPCO - COMERCIALIZACIÓN | Miles de B/. | 153573.8478
VP-ALUMPU - ALUMBRADO PÚBLICO | Miles de B/. | 13972.3445
SUB-TOTAL | Miles de B/. | 543341.9335
VP-IPPD - PÉRDIDAS DE DISTRIBUCIÓN | Miles de B/. | 168618.8625
IMP TOTAL | Miles de B/. | 711960.796
ENERGIA FACTURADA (sin AP) | MWh | 12951103.4726
IMP | B/./MWh | 54.973
IMP S/Pérdidas | B/./MWh | 41.9533
(1) Las pérdidas estándar de energía se han fijado conforme a las ecuaciones de eficiencia, no obstante, el monto (en B/.) es un valor de referencia.
El mismo se revisa semestralmente, según varía el costo real de la energía.
Considerando Inversiones para Soterramiento
SI

## IMPD
ENSA
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR DISTRIBUCIÓN = IMPD
En miles de Balboas
DISTRIBUCIÓN |  | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22
Rentabilidad sobre Activos | BCDN * RR | 33980.6864 | 36418.6652 | 37780.8943 | 38568.8099
Depreciación | BCD * DEP% | 22327.1126 | 24093.9471 | 25495.066 | 26717.2496
Operación y Mantenimiento | OM | 29145.7747 | 29989.0579 | 30841.3343 | 31725.8482
Administración | ADM | 18028.9715 | 18530.432 | 19045.8402 | 19575.5841
IPSD |  | 103482.5452 | 109032.1022 | 113163.1348 | 116587.4917
Pérdidas (incluye PNT) | PD% * MWhD * CMM | 49904.7462 | 51478.2879 | 46812.4012 | 46756.6579
Pérdidas carga EDEMET | PD% * MWhD * CMM | 503.0707 | 546.4283 | 444.2618 | 430.4944
IPPD |  | 50407.8169 | 52024.7161 | 47256.663 | 47187.1523
IMPD |  | 153890.3621 | 161056.8183 | 160419.7978 | 163774.644

## IMPCO
ENSA
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR COMERCIALIZACIÓN = IMPCO
En miles de Balboas
COMERCIALIZACION |  | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22
Rentabilidad sobre Activos | BCNC * RR | 4571.1576 | 4495.1976 | 4378.3034 | 4257.0759
Depreciación | BCC * DEP% | 3541.7608 | 3672.7463 | 3787.8267 | 3906.1481
Comercialización | COM | 35225.3866 | 36357.2242 | 37525.4291 | 38731.17
IMPCO |  | 43338.305 | 44525.1681 | 45691.5592 | 46894.3941

## ALUMPU
ENSA
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR ALUMBRADO PÚBLICO = ALUMPU
En miles de Balboas
ALUMBRADO PÚBLICO |  | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22
Rentabilidad sobre Activos | ACTNalum * RR | 1618.3437 | 1825.1382 | 1983.1823 | 2185.2671
Depreciación | ACTalum * DEP% | 1206.8274 | 1370.7142 | 1516.8425 | 1692.7105
Operación y Mantenimiento | OMalum | 748.7489 | 772.0525 | 798.654 | 822.8036
ALUMPU |  | 3573.92 | 3967.9048 | 4298.6788 | 4700.7813
|  | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 2022-06-01
Cantidad de luminarias al 30/6 |  | 115391 | 118228 | 122662 | 126528 | 130197
Costo O&M por luminaria [B/. /año] |  | 6.41

## DEMANDA
ENSA
IMPULSORES DE COSTOS | Unidades | BASE | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22 | CREC.a.a.
Demanda Máxima | MW | 691.5491 | 710.6547 | 735.1525 | 753.4869 | 775.9049 | 2.919%
Energía ingresada al sist. Propio (eficiente) | MWh | 4240578.9004 | 4357734.8348 | 4507954.8547 | 4620381.9418 | 4757848.6119 | 2.919%
Clientes | Nº clientes | 449481 | 463864.392 | 478708.0525 | 494026.7102 | 509835.565 | 3.2%
DEM/CLIENTE | KW/CL | 1.5386 | 1.7603 | 1.7074 | 1.754 | 1.7831
ENERGIA-AÑO/CLIENTE | MWh/CL | 7.8947 | 8.5515 | 8.6713 | 8.5995 | 8.7396
Energía Facturada (sin/AP) | MWh | 3548530 | 3659244.136 | 3773412.553 | 3891143.0247 | 4012546.6871 | 3.12% | 3.12%
Energía facturada AP | MWh | 66293 | 69997 | 73226 | 75780 | 78811 | 4.419%
Energia EDEMET | MWh | 265082 | 236433 | 256768 | 236726 | 236844
Perdidas eficientes |  | 8.98% | 9.434% | 9.433% | 9.432% | 9.431%
Perdidas carga EDEMET |  | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
Factor de carga |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7

## REGRESIONES
REGRESIONES CON DATOS DE LA FERC, AÑOS 2011-2012 - MODELO OLS MUESTRA COMPLETA
1 - CAPEX y OPEX
Variable | AD | AC | OM | COM | ADM
Ln(DM) | 0.99434 |  | 0.90142
Ln(Cl) |  | 0.98075 |  | 1.004 | 0.87097
Ln(DM/Cl) | -0.83731 |  | -0.84748
Ln(COM)
Ln(OM)
Constante | 9.3116 | 5.5468 | 6.194 | 4.5432 | 5.9061
DATOS FÍSICOS EMPRESA
ENSA
Variable | Unidad | Base | Proyección ENSA
|  | Jul 2016-Jun 2017 | Jul 2017-Jun 2018 | Jul 2018-Jun 2019 | Jul 2019-Jun 2020 | Jul 2020-Jun 2021 | Jul 2021-Jun 2022
Demanda | MW |  | 691.5491 | 710.6547 | 735.1525 | 753.4869 | 775.9049
Energía Inyectada sin EDEMET con AP | MWh |  | 4240578.9004 | 4357734.8343 | 4507954.8542 | 4620381.9413 | 4757848.6114
Clientes | Cant. |  | 449481 | 463864.392 | 478708.0525 | 494026.7102 | 509835.565
RESULTADOS CAPEX y OPEX
ENSA
En USD 2017 sin ajuste
COSTO |  | Jul 2017-Jun 2018 | Jul 2018-Jun 2019 | Jul 2019-Jun 2020 | Jul 2020-Jun 2021 | Jul 2021-Jun 2022
AD |  | 1671080917.1611 | 1723098632.6558 | 1778588621.9629 | 1833198867.7528 | 1890876228.1269
AC |  | 89709184.1157 | 92523747.6174 | 95426616.099 | 98420560.0682 | 101508436.9552
OM |  | 43030052.7834 | 44259200.8729 | 45539765.1638 | 46833986.1036 | 48177161.1619
COM |  | 44529474.5078 | 45960264.5281 | 47437027.6956 | 48961241.1874 | 50534429.644
ADM |  | 30782745.1388 | 31638941.0232 | 32518951.2681 | 33423438.2498 | 34353082.7679
Factores de ajuste
1) Componente Mano de Obra
Costo laboral relativo | 0.32064
Participación de la mano de obra en los costos totales |  | PNT | FA
AD | 58.9% | 63.01% | 1.0085
AC | 37.1% | 43.39% | 1.0058
OM | 47.8% | 53.02% | 1.0071
COM | 28.5% | 39.23% | 1.0053
ADM | 57.7% | 68.28% | 1.0092
2) Componente Materiales
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
PPP | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59
% Nacional
AD | 10%
AC | 10%
OM | 10%
COM | 15%
ADM | 25%
En USD jun 2017 con ajuste
COSTO |  | Jul 2017-Jun 2018 | Jul 2018-Jun 2019 | Jul 2019-Jun 2020 | Jul 2020-Jun 2021 | Jul 2021-Jun 2022
AD |  | 982502567.6344 | 1013086089.0612 | 1045711114.2245 | 1077818899.1658 | 1111729976.7683
AC |  | 65163073.2384 | 67207519.5167 | 69316108.8806 | 71490853.7749 | 73733829.7837
OM |  | 28336350.4347 | 29145774.7497 | 29989057.9008 | 30841334.2918 | 31725848.1765
COM |  | 34128784.2982 | 35225386.5941 | 36357224.1502 | 37525429.1214 | 38731170.04
ADM |  | 17541081.24 | 18028971.5012 | 18530432.0151 | 19045840.227 | 19575584.08
Activos totales |  | 1047665640.8727 | 1080293608.5779 | 1115027223.105 | 1149309752.9407 | 1185463806.5521
OPEX Totales |  | 80006215.9729 | 82400132.845 | 84876714.0662 | 87412603.6401 | 90032602.2964
TOTEX (Costos Totales) |  | 1127671856.8456 | 1162693741.4229 | 1199903937.1712 | 1236722356.5809 | 1275496408.8485
INVERSIONES |  | Jul 2017-Jun 2018 | Jul 2018-Jun 2019 | Jul 2019-Jun 2020 | Jul 2020-Jun 2021 | Jul 2021-Jun 2022
ID |  | 982502567.6344 | 30583521.4268 | 32625025.1633 | 32107784.9413 | 33911077.6025
IC |  | 65163073.2384 | 2044446.2783 | 2108589.3639 | 2174744.8944 | 2242976.0088
Inversión Totales |  | 1047665640.8727 | 32627967.7051 | 34733614.5272 | 34282529.8357 | 36154053.6113
2 - PÉRDIDAS
Variable | EP
Ln(MWhD) | 0.99582
Constante | -2.5048
RESULTADOS PÉRDIDAS
ENSA
Porcentaje
COSTO |  | Jul 2017-Jun 2018 | Jul 2018-Jun 2019 | Jul 2019-Jun 2020 | Jul 2020-Jun 2021 | Jul 2021-Jun 2022
EP [MWh] |  | 325031.114 | 333972.8318 | 345436.641 | 354015.2936 | 364503.387
EP [%] |  | 7.665% | 7.664% | 7.663% | 7.662% | 7.661%
Note on A48: Mariana Alvarez Guerrero: Fuente: IMF http://www.imf.org/external/data.htm

## INVERSIONES
ENSA
INVERSIONES
En miles de Balboas
INVERSION EN SUBESTACIONES Y LÍNEAS EN AT NO CONTEMPLADAS EN LAS ECUACIONES DE EFICIENCIA
INVERSIONES TOTALES |  | JUL18 - JUN19 | JUL19 - JUN20 | JUL20 - JUN21 | JUL21 - JUN22 | TOTALES | Concepto | 2018 2do Sem | 2019 1er Sem | 2019 2do Sem | 2020 1er Sem | 2020 2do Sem | 2021 1er Sem | 2021 2do Sem | 2022 1er Sem | TOTAL
[7 empty] | EXPANSIÓN EN S/E AT Y LINEAS AT | 9212.3574 | 0 | 2364 | 8116 | 3247 | 1082 | 0 | 0 | 24021.3574 | 9212.3574 | 10480 | 4329 | 0 | 24021.3574
Distribución | ID | 41884.0107 | 50480.9864 | 40031.9684 | 34919.531 | 167316.4965 | Expansión S/E Geehan |  |  | 2364 | [5 empty] | 2364 | 0 | 2364 | 0 | 0 | 2364
Comercialización | IC | 2571.4463 | 2757.5894 | 2422.7449 | 2490.976 | 10242.7565 | Expansión S/E Calzada Larga |  |  |  | 1948 |  |  |  |  | 1948 | 0 | 1948 | 0 | 0 | 1948
Alumbrado Público | IAP | 3240.747 | 3601.9082 | 3211.6102 | 3865.2323 | 13919.4977 | Nuevo Transformador y EMB S/E Argos | [5 empty] | 1082 |  |  | 1082 | 0 | 0 | 1082 | 0 | 1082
[7 empty] | Expansión S/E Cerro Viento (Etapa 1) | 424.2047 | [7 empty] | 424.2047 | 424.2047 | 0 | 0 | 0 | 424.2047
TOTAL INVERSIONES |  | 47696.2039 | 56840.4839 | 45666.3235 | 41275.7394 | 191478.7508 | Expansión S/E Cerro Viento (Etapa 2) | 1520.6164 | [7 empty] | 1520.6164 | 1520.6164 | 0 | 0 | 0 | 1520.6164
[7 empty] | Expansión S/E Tocumen | 1968.5363 | [7 empty] | 1968.5363 | 1968.5363 | 0 | 0 | 0 | 1968.5363
[7 empty] | Reemplazo TX3 S/E Santa María |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108
INVERSIONES Ecuaciones |  | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22 | TOTAL | Expansión S/E Santa María (Etapa 2) |  |  |  | 6060 | 1407 |  |  |  | 7467 | 0 | 6060 | 1407 | 0 | 7467
Distribución | ID | 30583.5214 | 32625.0252 | 32107.7849 | 33911.0776 | 129227.4091 | S/E Nuevo Tonosí | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comercialización | IC | 2044.4463 | 2108.5894 | 2174.7449 | 2242.976 | 8570.7565 | Nuevo Transformador en S/E Santa Rita y líneas |  |  |  |  | 1840 |  |  |  | 1840 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 1840
[7 empty] | Expansión S/E María Chiquita | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INVERSIONES NO CONTEMPLADAS EN ECUACIONES DE EFICIENCIA |  | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22 | TOTAL | Equipos para ETESA S/E24 dic pendiente de reembolso Notas VPPM-219-18 y DSAN-3123-17 | 5299 | [7 empty] | 5299 | 5299 | 0 | 0 | 0 | 5299
Distribución (AT) | ID | 9212.3574 | 10480 | 4329 | 0 | 24021.3574
Proyecto especiales | ID | 1779.1318 | 6756.9612 | 2977.1835 | 390.4534 | 11903.73 | INVERSION EN OTROS CIRCUITOS NO CONTEMPLADAS EN LAS ECUACIONES DE EFICIENCIA
Electrificación Rural | ID | 309 | 619 | 618 | 618 | 2164 | Concepto | 2018 2do Sem | 2019 1er Sem | 2019 2do Sem | 2020 1er Sem | 2020 2do Sem | 2021 1er Sem | 2021 2do Sem | 2022 1er Sem | TOTAL
Medicion inteligente | IC | 527 | 649 | 248 | 248 | 1672 | Proyectos Especiales Distribucion | 0 | 1779.1318 | 3509.457 | 3247.5042 | 969.0698 | 2008.1137 | 390.4534 | 0 | 11903.73 | 1779.1318 | 6756.9612 | 2977.1835 | 390.4534 | 11903.73
Total Distribución |  | 11300.4892 | 17855.9612 | 7924.1835 | 1008.4534 | 38089.0874 | -Extensión en cable protegido trifásico e instalación de interruptores telecontrolados y recerrador en los circuitos de la Subestación 24 de Diciembre. |  | 828.1723 | [6 empty] | 828.1723 | 828.1723 | 0 | 0 | 0 | 828.1723
Total Comercialización |  | 527 | 649 | 248 | 248 | 1672 | -Reemplazo de 5 km de trocha por cable protegido trifásico en el circuito HE-1. | [5 empty] | 590.7 |  |  | 590.7 | 0 | 0 | 590.7 | 0 | 590.7
[7 empty] | -Centro de reflexión, interruptores telecontrolados y extensión en cable protegido trifásico para la confiabilidad del Aeropuerto, Hospital y proyecto habitacional Los Lagos en Colón. |  | 507.5894 | [6 empty] | 507.5894 | 507.5894 | 0 | 0 | 0 | 507.5894
INVERSIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO |  | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22 | TOTAL | -Habilitación del patio de 34.5 kV de S/E Santa Rita, extensiones en cable protegido trifásico, instalación de recerradores e interruptores telecontrolados para confiabilidad de los circuitos de la Subestación Chilibre, Costa Arriba de Colón y Planta Potabilizadora de Sabanitas. |  |  | 2466.0216 | 625.753 |  |  |  |  | 3091.7746 | 0 | 3091.7746 | 0 | 0 | 3091.7746
Crecimiento Vegetativo - Sodio | IAP | 396 | 792 | 792 | 792 | 2772 | -Nuevo circuito en cable protegido desde S/E Calzada Larga. |  | 443.3701 | [6 empty] | 443.3701 | 443.3701 | 0 | 0 | 0 | 443.3701
Crecimiento Vegetativo - LED | IAP | 145 | 294 | 294 | 294 | 1027 | -Mejora a la confiabilidad de Metetí. |  |  | 1043.4354 | 1072.1393 |  |  |  |  | 2115.5746 | 0 | 2115.5746 | 0 | 0 | 2115.5746
Reposición y Mejoras de AP | IAP | 580 | 1158 | 1156 | 1156 | 4050 | -Extensión de 3 km en cable protegido trifásico e instalación de recerrador en Chepo. |  |  |  |  | 264.0698 |  |  |  | 264.0698 | 0 | 0 | 264.0698 | 0 | 264.0698
Proyectos especiales | IAP | 2119.747 | 1357.9082 | 969.6102 | 1623.2323 | 6070.4977 | -Extensión de 10 km en cable protegido monofásico para Salamanca. |  |  |  | 339.078 |  |  |  |  | 339.078 | 0 | 339.078 | 0 | 0 | 339.078
TOTAL |  | 3240.747 | 3601.9082 | 3211.6102 | 3865.2323 | 13919.4977 | -Extensión de 10 km en cable protegido monofásico entre Boca de Cupe y Yapé. | [6 empty] | 390.4534 |  | 390.4534 | 0 | 0 | 0 | 390.4534 | 390.4534
[7 empty] | -Reemplazo y/o extensión trifásica de 12 km de red en cable protegido entre la “Y” de Escobal y Cuipo. |  |  |  |  | 705 | 724.3938 |  |  | 1429.3938 | 0 | 0 | 1429.3938 | 0 | 1429.3938
LUMINARIAS QUE SE INCORPORAN |  | JUL18 / JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21 / JUN22 | TOTALES | -Extensión de 10 km de cable protegido trifásico desde Portobelo a Nombre de Dios y extensión de 6 km en cable protegido trifásico de Miramar a Cuango. |  |  |  | 1210.534 |  | 693.0198 |  |  | 1903.5539 | 0 | 1210.534 | 693.0198 | 0 | 1903.5539
Crecimiento Vegetativo - Sodio |  | 1547 | 3094 | 3094 | 3098 | 10833 | -Medidores Inteligentes - 50 kW a 100 kW (862 medidores) |  | 122 | 122 | 122 | 124 | 124 | 124 | 124 | 862 | 122 | 244 | 248 | 248 | 862
Crecimiento Vegetativo - LED |  | 285 | 572 | 572 | 571 | 2000 | Medidores Inteligentes -hasta 100 kW (180 medidores) |  | 405 | 405 | [5 empty] | 810 | 405 | 405 | 0 | 0 | 810
Proyectos especiales |  | 1005 | 768 | 200 | 0 | 1973 | [14 empty] | 1672 | 1672000
TOTAL LUMINARIAS ADICIONALES |  | 2837 | 4434 | 3866 | 3669 | 14806 | Concepto | 2018 2do Sem | 2019 1er Sem | 2019 2do Sem | 2020 1er Sem | 2020 2do Sem | 2021 1er Sem | 2021 2do Sem | 2022 1er Sem | TOTAL
[7 empty] | ELECTRIFICACIÓN RURAL |  | 309 | 310 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 2164 | 309 | 619 | 618 | 618 | 2164
INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO
[7 empty] | DETALLE | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | TOTAL
[8 empty] | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem
[7 empty] | Crecimiento Vegetativo - Sodio |  | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 2772 | 396 | 792 | 792 | 792 | 2772
[7 empty] | Crecimiento Vegetativo - LED |  | 145 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 1027 | 145 | 294 | 294 | 294 | 1027
[7 empty] | Crecimiento Vegetativo | 0 | 541 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 3799 | 541 | 1086 | 1086 | 1086 | 3799
[7 empty] | Reposición y Mejoras de AP |  | 580 | 580 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 4050 | 580 | 1158 | 1156 | 1156 | 4050
[7 empty] | Alumbrado Corredores LED |  | 1857.432 | 125.983 | [5 empty] | 1983.415 | 1857.432 | 125.983 | 0 | 0 | 1983.415
[7 empty] | Iluminación para pasos peatonales: 101 pasos elevados, alcance típico de 4 postes con su luminaria - LED |  | 262.315 | 262.315 | [5 empty] | 524.63 | 262.315 | 262.315 | 0 | 0 | 524.63
[7 empty] | Iluminación Carretera Panamericana en los sitios poblados del tramo Tortí-Metetí, aproximadamente 400 luminarias LED equivalente a 250 W APS |  | 0 | 78.997 | 78.997 | 78.997 | 78.997 |  |  | 315.988 | 0 | 157.994 | 157.994 | 0 | 315.988
[7 empty] | Proyectos Especiales Luminarias LED |  |  | 811.6162 |  | 811.6162 |  | 811.6162 | 811.6162 | 3246.4647 | 0 | 811.6162 | 811.6162 | 1623.2323 | 3246.4647
[7 empty] | Proyectos Especiales | 0 | 2119.747 | 1278.9112 | 78.997 | 890.6132 | 78.997 | 811.6162 | 811.6162 | 6070.4977 | 2119.747 | 1357.9082 | 969.6102 | 1623.2323 | 6070.4977
[7 empty] | TOTAL | 0 | 3240.747 | 2401.9112 | 1199.997 | 2011.6132 | 1199.997 | 1932.6162 | 1932.6162 | 13919.4977 | 3240.747 | 3601.9082 | 3211.6102 | 3865.2323 | 13919.4977
CANTIDAD DE LUMINARIAS ADICIONALES (ALUMBRADO PÚBLICO)
[7 empty] | DETALLE | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
[8 empty] | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem
[7 empty] | Crecimiento Vegetativo - Sodio |  | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1548 | 1550 |  | 1547 | 3094 | 3094 | 3098 | 10833
[7 empty] | Crecimiento Vegetativo - LED |  | 285 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 285 |  | 285 | 572 | 572 | 571 | 2000
[7 empty] | Crecimiento Vegetativo | 0 | 1832 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1834 | 1835 |  | 1832 | 3666 | 3666 | 3669 | 12833
[7 empty] | Alumbrado Corredores LED |  | 803 | 366 | [6 empty] | 803 | 366 | 0 | 0 | 1169
[7 empty] | Iluminación para pasos peatonales: 101 pasos elevados, alcance típico de 4 postes con su luminaria - LED |  | 202 | 202 | [6 empty] | 202 | 202 | 0 | 0 | 404
[7 empty] | Iluminación Carretera Panamericana en los sitios poblados del tramo Tortí-Metetí, aproximadamente 400 luminarias LED equivalente a 250 W APS |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 400
[7 empty] | Proyectos Especiales | 0 | 1005 | 668 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 1005 | 768 | 200 | 0 | 1973
[7 empty] | TOTAL | 0 | 2837 | 2501 | 1933 | 1933 | 1933 | 1834 | 1835 |  | 2837 | 4434 | 3866 | 3669 | 14806
Note on J51: JennyDL: solo es reemplazo

## ACTIVOS
ENSA
ACTIVOS TARIFARIOS PERMITIDOS
En miles de Balboas
BASE DE CAPITAL |  | ACT.JUN18 | AJUSTE ACTNOREG | BASE | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22
Valor Bruto Base Capital de Distribución | BCD | 614467.5175 | 0.97 | 596033.492 | 637917.5026 | 688398.489 | 728430.4575 | 763349.9885
Valor Bruto Base de Capital Comercialización | BCC | 74218.4947 | 0.97 | 71991.9398 | 74563.3861 | 77320.9755 | 79743.7204 | 82234.6964
Valor Bruto Activos Fijos Alumbrado Público | ACTalum | 24003.0224 | 0.97 | 23282.9317 | 26523.6787 | 30125.5869 | 33337.1971 | 37202.4294
|  | 712689.0346 |  | 691308.3635
Valor Neto Base Capital Distribución | BCND | 370935.3556 | 0.97 | 359807.2949 | 380097.1632 | 407367.6197 | 422605.0816 | 431418.4548
Valor Neto Base Capital Comercialización | BCNC | 53650.2671 | 0.97 | 52040.7591 | 51131.5164 | 50281.8522 | 48974.3105 | 47618.2992
Valor Neto Activos Fijos Alumbrado Público | ACTN alum | 16489.3112 | 0.97 | 15994.6319 | 18102.2785 | 20415.4159 | 22183.2477 | 24443.7036
|  | 441074.9339 |  | 427842.6859

## PERDIDAS y OTROS
ENSA
PERDIDAS Y OTROS DATOS
CONCEPTO |  | UNIDADES | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22
Costo de la Energía en Mercado Mayorista | CMM | Balboas/MWh | 141.8501 | 141.8734 | 125.1128 | 121.1752
Pérdidas | PD% | % | 7.664% | 7.663% | 7.662% | 7.661%
Pérdidas carga EDEMET | PD% | % | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
Pérdidas No Técnicas en Zonas Rojas (PNT) | PD% | % | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.77%
Depreciaciones Activos de Distribución | DEP% | % | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Depreciaciones Activos de Comercialización | DEP% | % | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75%
Depreciaciones Activos de AP | DEP% | % | 4.55% | 4.55% | 4.55% | 4.55%
Operación y Mantenimiento de AP | O&Malum | Miles de Balboas | 748.7489 | 772.0525 | 798.654 | 822.8036

## RETORNO
ENSA
RETORNO SOBRE CAPITAL DISTRIBUCION
RETORNO SOBRE CAPITAL DISTRIBUCION
Concepto | Caso Alto | Caso Bajo
Tasa Libre de Riesgo | 2.938% | 2.938% | A. RESOLUCIÓN ASEP
Prima por Riesgo País | 1.275% | 1.275%
Beta Equity Panama | 0.88953 | 0.88953 | TASA DE RENTABILIDAD PARA IMP | 8.94%
Prima Riesgo Mercado | 6.376% | 5.001%
Costo Capital Propio después de Impuestos | 9.885% | 8.662% | B. REFERENCIAL
Tasa Endeudamiento antes de Impuesto | 6.121% | 5.367%
Tasa Endeudamiento despues de Impuesto | 4.285% | 3.757% | WACC REAL ANTES. IMPUESTOS | 7.645%
D/(D+E) | 50% | 65% | WACC REAL ANTES. IMPUESTOS | 5.395%
E/(D+E) | 50% | 35%
WACC Nominal antes de Impuestos | 10.12% | 7.82%
WACC Nominal despues de Impuestos | 7.085% | 5.474%
Tasa Inflación EUA | 2.3% | 2.3%
WACC Real antes de Impuestos | 7.645% | 5.395%