## IMP-RESUMEN
EDEMET
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO = IMP
En miles de Balboas
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22
IPSD - Ingreso Máximo Permitido por Distribución | 123984.9453 | 134731.6624 | 144937.3302 | 155633.2594
IMPCO - Ingreso Máximo Permitido por Comercialización | 42253.971 | 43860.2114 | 45519.0935 | 47231.9791
ALUMPU - Ingreso Máximo Permitido por Alumbrado Público | 5140.7603 | 5956.6985 | 6751.7404 | 7422.5492
IPPD - Ingreso Máximo Permitido por Pérdidas en Distribución | 58927.2912 | 63249.9386 | 60992.6823 | 58658.3529
INVNE - Descuento por Inversiones no Ejecutadas en periodo anterior | -15963.3629
IMP - Ingreso Máximo Permitido | 214343.6049 | 247798.511 | 258200.8463 | 268946.1405
Factor de Descuento | 0.91794 | 0.84261 | 0.77346 | 0.70999
Factor de Descuento Aplicado | 0.95897 | 0.88027 | 0.80803 | 0.74172
VPN DEL INGRESO MÁXIMO PERMITIDO | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22
IPSD | 110656.4241 | 118600.5004 | 117114.2493 | 115436.865
IMPCO | 37711.6216 | 38608.9129 | 36780.9622 | 35033.0747
ALUMPU | 4588.1228 | 5243.5145 | 5455.6339 | 5505.4801
IPPD | 52592.541 | 55677.1455 | 49284.1436 | 43508.286
IMP | 205548.7094 | 218130.0733 | 208634.989 | 199483.7057
Energía Facturada (MWh) sin incluir AP | 4047615.8002 | 3793478.7333 | 3555298.1335 | 3332072.1446
VALOR PRESENTE NETO - INGRESO MÁXIMO PERMITIDO
DETALLE | UNIDADES | JULIO/18-JUNIO/22
VP-IPSD - DISTRIBUCIÓN | Miles de B/. | 461808.0387
VP-IMPCO - COMERCIALIZACIÓN | Miles de B/. | 148134.5714
VP-ALUMPU - ALUMBRADO PÚBLICO | Miles de B/. | 20792.7512
SUB-TOTAL | Miles de B/. | 630735.3613
VP-IPPD - PÉRDIDAS DE DISTRIBUCIÓN | Miles de B/. | 201062.1162
IMP TOTAL | Miles de B/. | 831797.4774
ENERGIA FACTURADA (sin AP) | MWh | 14728464.8117
IMP | B/./MWh | 56.4755
IMP S/Pérdidas | B/./MWh | 42.8242
(1) Las pérdidas estándar de energía se han fijado conforme a las ecuaciones de eficiencia, no obstante, el monto (en B/.) es un valor de referencia.
El mismo se revisa semestralmente, según varía el costo real de la energía.
Considerando Inversiones para Soterramiento
SI

## IMPD
EDEMET
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR DISTRIBUCIÓN = IMPD
En miles de Balboas
DISTRIBUCIÓN |  | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22
Rentabilidad sobre Activos | BCDN * RR | 43367.2427 | 49105.8074 | 54333.3922 | 59788.3303
Depreciación | BCD * DEP% | 30847.2409 | 34232.7829 | 37535.3183 | 41046.0952
Operación y Mantenimiento | OM | 30824.6024 | 31833.1767 | 32874.7873 | 33950.5185
Administración | ADM | 18945.8593 | 19559.8954 | 20193.8324 | 20848.3154
IPSD |  | 123984.9453 | 134731.6624 | 144937.3302 | 155633.2594
Pérdidas (incluye NT) | (PD%) * MWhD * CMM | 58927.2912 | 63249.9386 | 60992.6823 | 58658.3529
IPPD |  | 58927.2912 | 63249.9386 | 60992.6823 | 58658.3529
IMPD |  | 182912.2365 | 197981.601 | 205930.0124 | 214291.6122

## IMPCO
EDEMET
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR COMERCIALIZACIÓN = IMPCO
En miles de Balboas
COMERCIALIZACION |  | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22
Rentabilidad sobre Activos | BCNC * RR | 2848.2525 | 2919.681 | 2987.0465 | 3049.8224
Depreciación | BCC * DEP% | 2118.1789 | 2256.4441 | 2399.1085 | 2546.1015
Comercialización | COM | 37287.5396 | 38684.0863 | 40132.9385 | 41636.0552
IMPCO |  | 42253.971 | 43860.2114 | 45519.0935 | 47231.9791

## ALUMPU
EDEMET
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR ALUMBRADO PÚBLICO = ALUMPU
En miles de Balboas
ALUMBRADO PÚBLICO |  | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22
Rentabilidad sobre Activos | ACTNalum * RR | 2319.9059 | 2763.2015 | 3167.9143 | 3481.8132
Depreciación | ACTalum * DEP% | 1618.8744 | 1925.1149 | 2225.5197 | 2492.6157
Operación y Mantenimiento | OMalum | 1201.98 | 1268.3822 | 1358.3064 | 1448.1202
ALUMPU |  | 5140.7603 | 5956.6985 | 6751.7404 | 7422.5492
|  | 2018-06-01 | 2019-06-01 | 2020-06-01 | 2021-06-01 | 2022-06-01
Cantidad de luminarias al 30/6 |  | 171025 | 177375 | 190272 | 203440 | 216305
Costo O&M por luminaria [B/. /año] |  | 6.9
|  |  | 174200 | 183823.5 | 196856 | 209872.5

## DEMANDA
EDEMET
IMPULSORES DE COSTOS | Unidades | BASE | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22 | CREC.a.a.
Demanda Máxima | MW | 799.5219 | 821.6884 | 839.5537 | 857.8249 | 876.5119 | 2.325%
Energía ingresada al sist. Propio (eficiente) | MWh | 4622515.8055 | 4750673.7698 | 4853963.8403 | 4959600.2731 | 5067641.2247 | 2.325%
Clientes | Nº clientes | 473191 | 490841.0243 | 509149.3945 | 528140.6669 | 547840.3138 | 3.73%
DEM/CLIENTE | KW/CL | 1.6896 | 1.8369 | 1.8143 | 1.7845 | 1.8061
ENERGIA-AÑO/CLIENTE | MWh/CL | 8.7364 | 9.06 | 9.3261 | 8.9827 | 9.0397
Energia facturada sin AP | MWh | 4133989 | 4220802.769 | 4309439.6271 | 4399937.8593 | 4492336.5544 | 2.1% | ver crecimiento | 2.1%
Energía facturada AP | MWh | 106707 | 112042.35 | 117644.4675 | 123526.6909 | 129703.0254 | 5% |  | 5%
Perdidas eficientes |  | 8.26% | 8.795% | 8.794% | 8.794% | 8.793%
Factor de carga |  | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66

## REGRESIONES
REGRESIONES CON DATOS DE LA FERC
1 - CAPEX y OPEX
Variable | AD | AC | OM | COM | ADM
Ln(DM) | 0.99434 |  | 0.90142
Ln(Cl) |  | 0.98075 |  | 1.004 | 0.87097
Ln(DM/Cl) | -0.83731 |  | -0.84748
Ln(COM)
Ln(OM)
Constante | 9.3116 | 5.5468 | 6.194 | 4.5432 | 5.9061
DATOS FÍSICOS EMPRESA
EDEMET
Variable | Unidad |  | Proyección
|  |  | Jul 2017-Jun 2018 | Jul 2018-Jun 2019 | Jul 2019-Jun 2020 | Jul 2020-Jun 2021 | Jul 2021-Jun 2022
Demanda | MW |  | 799.5219 | 821.6884 | 839.5537 | 857.8249 | 876.5119
Energía ingresada al sist. Propio | MWh |  | 4622515.8055 | 4750673.769 | 4853963.8395 | 4959600.2722 | 5067641.2239
Clientes | Cant. |  | 473191 | 490841.0243 | 509149.3945 | 528140.6669 | 547840.3138
RESULTADOS CAPEX y OPEX
EDEMET
En USD 2017 sin ajuste
COSTO |  | Jul 2017-Jun 2018 | Jul 2018-Jun 2019 | Jul 2019-Jun 2020 | Jul 2020-Jun 2021 | Jul 2021-Jun 2022
AD |  | 1784778034.9537 | 1848272859.1377 | 1912272730.6714 | 1978495018.5416 | 2047017289.6325
AC |  | 94347890.8889 | 97798085.0551 | 101374448.8651 | 105081596.198 | 108924309.6573
OM |  | 45299230.9576 | 46796147.5673 | 48327307.3592 | 49908620.9836 | 51541734.5519
COM |  | 46888126.3545 | 48644248.0502 | 50466142.5469 | 52356273.2626 | 54317195.8783
ADM |  | 32192288.3655 | 33235641.7792 | 34312810.3206 | 35424889.9395 | 36573012.1055
Factores de ajuste
1) Componente Mano de Obra
Costo laboral relativo | 0.321
Participación de la mano de obra en los costos totales |  | PNT | FA
AD | 58.9% | 63.01% | 1.0085
AC | 37.1% | 43.39% | 1.0058
OM | 47.8% | 53.02% | 1.0071
COM | 28.5% | 39.23% | 1.0053
ADM | 57.7% | 68.28% | 1.0092
2) Componente Materiales
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
PPP | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59
% Nacional
AD | 10%
AC | 10%
OM | 10%
COM | 15%
ADM | 25%
En USD 2017 con ajuste
COSTO |  | Jul 2017-Jun 2018 | Jul 2018-Jun 2019 | Jul 2019-Jun 2020 | Jul 2020-Jun 2021 | Jul 2021-Jun 2022
AD |  | 1049735352.9567 | 1087080479.5609 | 1124722654.9003 | 1163671967.0107 | 1203974037.6437
AC |  | 68545335.8352 | 71051960.1549 | 73650248.8513 | 76343553.9854 | 79135350.1995
OM |  |  | 30824602.3724 | 31833176.672 | 32874787.2795 | 33950518.4879
COM |  |  | 37287539.6439 | 38684086.3272 | 40132938.49 | 41636055.1523
ADM |  |  | 18945859.2899 | 19559895.3826 | 20193832.4108 | 20848315.3646
|  |  | 87058001.3062 | 90077158.3818 | 93201558.1803 | 96434889.0049
Activos totales |  |  | 1158132439.7159 | 1198372903.7516 | 1240015520.9961 | 1283109387.8432
OPEX Totales |  |  | 87058001.3062 | 90077158.3818 | 93201558.1803 | 96434889.0049
TOTEX (Costos Totales) |  |  | 1245190441.0221 | 1288450062.1334 | 1333217079.1764 | 1379544276.848
INVERSIONES |  |  | Jul 2018-Jun 2019 | Jul 2019-Jun 2020 | Jul 2020-Jun 2021 | Jul 2021-Jun 2022
ID |  |  | 37345126.6042 | 37642175.3394 | 38949312.1103 | 40302070.633
IC |  |  | 2506624.3197 | 2598288.6964 | 2693305.1341 | 2791796.2141
Inversión Totales |  |  | 39851750.924 | 40240464.0358 | 41642617.2445 | 43093866.8471
2 - PÉRDIDAS
Variable | EP
Ln(EF)(β) | 0.99582
Constante (α) | -2.5048
RESULTADOS PÉRDIDAS
Porcentaje
COSTO |  | Jul 2017-Jun 2018 | Jul 2018-Jun 2019 | Jul 2019-Jun 2020 | Jul 2020-Jun 2021 | Jul 2021-Jun 2022
PE_MWH |  | 354178.1077 | 363956.0102 | 371835.7956 | 379893.8557 | 388134.5934
PE_% |  | 7.662% | 7.661% | 7.66% | 7.66% | 7.659%
Note on A48: Mariana Alvarez Guerrero: Fuente: IMF http://www.imf.org/external/data.htm

## INVERSIONES
EDEMET
INVERSIONES | [6 empty] | INVERSION EN SUBESTACIONES, ARQUITECTURA ASOCIADA Y LÍNEAS EN AT NO CONTEMPLADAS EN LAS ECUACIONES DE EFICIENCIA
En miles de Balboas | [6 empty] | Concepto | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Total
[8 empty] | 2do Sem | 1er Sem | 2do Sem | 1er Sem | 2do Sem | 1er Sem | 2do Sem | 1er Sem | 2do Sem
INVERSIONES TOTALES |  | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22 | TOTALES | Nueva subestación Bella Vista |  | 5000 | 4577.5 | 4577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14155 | 5000 | 9155 | 0 | 0 | 14155 | 5000
|  | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Arquitectura de red MT de subestación Bella Vista |  |  | 660.186 | 660.186 | 657.4205 | 657.4205 | 657.4205 | 657.4205 |  | 3950.054 | 0 | 1320.372 | 1314.841 | 1314.841 | 3950.054
Distribución | ID | 70351.6636 | 96729.7733 | 94358.1531 | 100307.9116 | 361747.5017 | Nueva subestación seccionadora Cocolí |  |  | 0 | 500 | 750 | 750 |  |  |  | 2000 | 0 | 500 | 1500 | 0 | 2000
Comercialización | IC | 2700.6243 | 2986.2887 | 3081.3051 | 3174.7962 | 11943.0144 | Nueva Subestación Santiago 2. |  |  |  | 500 | 500 | 4500 | 4500 | 4365 | 4365 | 18730 | 0 | 500 | 5000 | 8865 | 14365
Alumbrado Público | IAP | 3095.224 | 6730.5589 | 6602.3054 | 5870.2414 | 22298.3297 | Arquitectura de red de subestación Santiago 2 |  |  |  |  | 0 | 1860 | 1860 | 0 |  | 3720 | 0 | 0 | 1860 | 1860 | 3720
TOTAL INVERSIONES |  | 76147.5119 | 106446.6209 | 104041.7637 | 109352.9492 | 395988.8457 | Nueva SE La Floresta 115/13,8 KV |  |  | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 |  | 14000 | 0 | 3000 | 4000 | 7000 | 14000
[7 empty] | Arquitectura de red de la subestación La Floresta |  |  | 420 | 420 | 420 | 420 | 840 | 840 |  | 3360 | 0 | 840 | 840 | 1680 | 3360
INVERSIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS ECUACIONES DE EFICIENCIA |  | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22 | TOTALES | Ampliación de subestación Pocrí |  |  |  |  | 250 | 250 | 750 | 750 |  | 2000 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 2000
[7 empty] | Ampliación de Capacidad de SE Las Tablas (Nuevo transformador de 16 MVA) |  |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 1500 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 1500
Distribución (Subestaciones, Arquitectura asociada y líneas en AT) | ID | 26217.237 | 44890.598 | 43503.841 | 48101.841 | 162713.517 | Arquitectura de red entre las subestaciones El Higo, Farallón y Coronado |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 1125 | 1125 |  | 5250 | 0 | 1500 | 1500 | 2250 | 5250
Distribución (Circuitos en MT y Refuerzos en Plantas Potabilizadoras) | ID | 6214.3 | 13052 | 10765 | 10764 | 40795.3 | Línea AT Llano Sánchez- Divisa |  | 6000 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11500 | 6000 | 5500 | 0 | 0 | 11500
Otras Inversiones | IC | 194 | 388 | 388 | 383 | 1353 | Nueva Línea AT El Torno - SE Chorrera 115 |  | 8600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8600 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 8600
Electrificación Rural | ID | 575 | 1145 | 1140 | 1140 | 4000 | Banco de Capacitores SSEE (Pocrí, Santiago, La Arena) |  | 199.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 199.447 | 199.447 | 0 | 0 | 0 | 199.447
Estas inversiones se agregan a las que resultan de las ecuaciones de eficiencia | [6 empty] | Banco de Capacitores SSEE (Pocrí, Santiago, La Arena) |  | 398.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 398.895 | 398.895 | 0 | 0 | 0 | 398.895
[7 empty] | Banco de Capacitores SSEE (Pocrí, Santiago, La Arena) |  | 398.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 398.895 | 398.895 | 0 | 0 | 0 | 398.895
INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO |  | JUL18 / JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21 / JUN22 | TOTALES | Nuevo Transformador T4 en subestación El Higo |  |  | 0 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |  | 3500 | 0 | 500 | 1500 | 1500 | 3500
Crecimiento Vegetativo - Sodio | IAP | 1484.8 | 2977.28 | 2987.52 | 2987.008 | 10436.608 | Nuevo Transformador para la subestación Santiago en 4.16kV |  |  | 0 | 353.352 | 0 |  | 0 | 0 |  | 353.352 | 0 | 353.352 | 0 | 0 | 353.352
Crecimiento Vegetativo - LED | IAP | 165.624 | 337.3209 | 341.1854 | 340.6334 | 1184.7637 | Nuevo Transformador para la subestación Ocú |  |  | 0 | 431.874 | 0 |  | 0 | 0 |  | 431.874 | 0 | 431.874 | 0 | 0 | 431.874
Proyectos especiales | IAP | 1444.8 | 3415.958 | 3273.6 | 2542.6 | 10676.958 | Transformador para subestación Arraiján |  |  |  | 550 | 0 |  |  | 0 |  | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550
TOTAL |  | 3095.224 | 6730.5589 | 6602.3054 | 5870.2414 | 22298.3297 | LAT Bella Vista – Segunda Línea |  |  | 0 | 0 | 500 | 500 | 1425 | 1425 |  | 3850 | 0 | 0 | 1000 | 2850 | 3850
[7 empty] | Nueva línea de 44kV Cocolí - Howard |  |  | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 750 | 750 | 0 | 1500
LUMINARIAS QUE SE INCORPORAN |  | JUL18 / JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21 / JUN22 | TOTALES | Nueva línea AT Divisa – La Arena en 115kV |  | 1000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1750 | 1750 |  | 14500 | 1000 | 6000 | 4000 | 3500 | 14500
Crecimiento Vegetativo - Sodio |  | 5800 | 11630 | 11670 | 11668 | 40768 | Bella Vista en 230kV |  |  | 0 | 0 | 855 | 855 | 1995 | 1995 |  | 5700 | 0 | 0 | 1710 | 3990 | 5700
Crecimiento Vegetativo - LED |  | 300 | 611 | 618 | 617 | 2146 | Nueva línea AT Llano Sánchez – Pocrí en 115kV |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1700 | 1700 |  | 5400 | 0 | 0 | 2000 | 3400 | 5400
Proyectos especiales |  | 250 | 656 | 880 | 580 | 2366 | Arquitectura de red entre las subestaciones Juan Demóstenes Arosemena, El Torno 115kV y Capira |  |  | 1240 | 1240 | 1000 | 1000 | 860 | 860 |  | 6200 | 0 | 2480 | 2000 | 1720 | 6200
TOTAL LUMINARIAS ADICIONALES |  | 6350 | 12897 | 13168 | 12865 | 45280 | Nueva SE Burunga 115 |  | 275 | 990 | 990 | 1564.5 | 1564.5 | 1291 | 1291 |  | 7966 | 275 | 1980 | 3129 | 2582 | 7966
[7 empty] | Línea AT 115 Burunga - Howard |  | 350 | 3700 | 3700 | 2050 | 2050 | 645 | 645 |  | 13140 | 350 | 7400 | 4100 | 1290 | 13140
INVERSIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS ECUACIONES DE EFICIENCIA |  | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22 | TOTALES | Nueva Subestación Howard 115 kV |  | 390 | 815 | 815 | 2900 | 2900 | 1400 | 1400 |  | 10620 | 390 | 1630 | 5800 | 2800 | 10620
|  | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Compra de línea en 44 kV y SE Dugan |  | 3605 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3605 | 3605 | 0 | 0 | 0 | 3605
Inverisones adicionales Distribucion | ID | 33006.537 | 59087.598 | 55408.841 | 60005.841 | 207508.817 | TOTAL | 0 | 26217.237 | 23527.686 | 21362.912 | 18821.9205 | 24681.9205 | 25048.4205 | 23053.4205 | 4365 | 162713.517 | 26217.237 | 44890.598 | 43503.841 | 48101.841 | 162713.517 | se suma sólo hasta el primer semestre de 2022
Inverisones adicionales Comercialización | IC | 194 | 388 | 388 | 383 | 1353
Inversiones adicionales en alumbrado | IAP | 3095.224 | 6730.5589 | 6602.3054 | 5870.2414 | 22298.3297 | INVERSION EN CIRCUITOS EN MT Y REFUERZOS PLANTAS POTABILIZADORAS NO CONTEMPLADAS EN LAS ECUACIONES DE EFICIENCIA
[7 empty] | Concepto | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | Total
[8 empty] | 2do Sem | 1er Sem | 2do Sem | 1er Sem | 2do Sem | 1er Sem | 2do Sem | 1er Sem
[7 empty] | Planta potabilizadora Mendoza (Línea Trifásica aérea forrada (25 km - 34.5 kV)) |  | 0 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1662 |  | 0 | 1662 | 0 | 0 | 1662
[7 empty] | Línea La Arena - Pesé | 0 | 500 | 4360 | 4360 | 2860 | 2860 | 3154 | 3154 | 21248 |  | 500 | 8720 | 5720 | 6308 | 21248
[7 empty] | Linea Las Tablas- Pedasí y Pedasí - Tonosí | 0 |  | 1335 | 1335 | 2522.5 | 2522.5 | 2228 | 2228 | 12171 |  | 0 | 2670 | 5045 | 4456 | 12171
[7 empty] | Línea subterranea Los Establos, La Pesa, Chorrera |  | 126.3 | [6 empty] | 126.3 |  | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 126.3
[7 empty] | Soterrado de Santiago |  | 2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2588 |  | 2588 | 0 | 0 | 0 | 2588
[7 empty] | Soterrado de Obarrio |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
[7 empty] | TOTAL | 0 | 6214.3 | 7357 | 5695 | 5382.5 | 5382.5 | 5382 | 5382 | 40795.3 |  | 6214.3 | 13052 | 10765 | 10764 | 40795.3
OTRAS INVERSIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS ECUACIONES DE EFICIENCIA
[7 empty] | Concepto | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | Total
[8 empty] | 2do Sem | 1er Sem | 2do Sem | 1er Sem | 2do Sem | 1er Sem | 2do Sem | 1er Sem
[7 empty] | Implantación de Medidores Inteligentes (Smart Metering) - 1,353 medidores (de 50 a 100 kW)* |  | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 193 | 190 | 1353 |  | 194 | 388 | 388 | 383 | 1353 | 1353000
[7 empty] | Electrificación Rural |  | 575 | 575 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 4000 |  | 575 | 1145 | 1140 | 1140 | 4000
[7 empty] | TOTAL | 0 | 769 | 769 | 764 | 764 | 764 | 763 | 760 | 5353 |  | 769 | 1533 | 1528 | 1523 | 5353
*El monto para medidores incluye la plataforma de comunicación
INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO
[7 empty] | DETALLE | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | Total
[8 empty] | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem
[7 empty] | Crecimiento Vegetativo - Sodio | 0 | 1484.8 | 1487.36 | 1489.92 | 1492.48 | 1495.04 | 1497.088 | 1489.92 | 10436.608 |  | 1484.8 | 2977.28 | 2987.52 | 2987.008 | 10436.608
[7 empty] | Crecimiento Vegetativo - LED | 0 | 165.624 | 167.8323 | 169.4886 | 170.0406 | 171.1448 | 171.1448 | 169.4886 | 1184.7637 |  | 165.624 | 337.3209 | 341.1854 | 340.6334 | 1184.7637
[7 empty] | Crecimiento Vegetativo | 0 | 1650.424 | 1655.1923 | 1659.4086 | 1662.5206 | 1666.1848 | 1668.2328 | 1659.4086 | 11621.3717 |  | 1650.424 | 3314.6009 | 3328.7054 | 3327.6414 | 11621.3717
[7 empty] | Corredor Sur - LED | 0 |  | 1083.318 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1083.318 |  | 0 | 1083.318 | 0 | 0 | 1083.318
[7 empty] | Camino de Plantación (Plantation Rd.) desde el Parque Municipal Summit hasta Puente de Gamboa - LED | 0 |  | 0 |  | 288 |  | 0 | 0 | 288 |  | 0 | 0 | 288 | 0 | 288
[7 empty] | Interamericana Sajalices a Nueva Gorgona - LED | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 853 | 0 | 853 |  | 0 | 0 | 0 | 853 | 853
[7 empty] | Interamericana Capira - Sajalices LED |  | 600 | [6 empty] | 600 |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 600
[7 empty] | Interamericana Antón - Penonomé LED |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 620 |  | 0 | 620 | 0 | 0 | 620
[7 empty] | Interamericana desde San Antonio hasta entrada Vía hacia Ocú - LED | 0 |  | 0 |  | 0 | 1296 |  | 0 | 1296 |  | 0 | 0 | 1296 | 0 | 1296
[7 empty] | Proyectos Especiales Luminarias LED - reemplazo de luminarias LED | 0 | 844.8 | 852.48 | 860.16 | 844.8 | 844.8 | 844.8 | 844.8 | 5936.64 |  | 844.8 | 1712.64 | 1689.6 | 1689.6 | 5936.64
[7 empty] | Proyectos Especiales | 0 | 1444.8 | 1935.798 | 1480.16 | 1132.8 | 2140.8 | 1697.8 | 844.8 | 10676.958 |  | 1444.8 | 3415.958 | 3273.6 | 2542.6 | 10676.958
[7 empty] | TOTAL | 0 | 3095.224 | 3590.9903 | 3139.5686 | 2795.3206 | 3806.9848 | 3366.0328 | 2504.2086 | 22298.3297 |  | 3095.224 | 6730.5589 | 6602.3054 | 5870.2414 | 22298.3297
CANTIDAD DE LUMINARIAS ADICIONALES (ALUMBRADO PÚBLICO)
[7 empty] | DETALLE | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
[8 empty] | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem | II Sem | I Sem
[7 empty] | Crecimiento Vegetativo - Sodio |  | 5800 | 5810 | 5820 | 5830 | 5840 | 5848 | 5820 | 40768 |  | 5800 | 11630 | 11670 | 11668 | 40768
[7 empty] | Crecimiento Vegetativo - LED |  | 300 | 304 | 307 | 308 | 310 | 310 | 307 | 2146 |  | 300 | 611 | 618 | 617 | 2146
[7 empty] | Crecimiento Vegetativo | 0 | 6100 | 6114 | 6127 | 6138 | 6150 | 6158 | 6127 | 42914 |  | 6100 | 12241 | 12288 | 12285 | 42914
[7 empty] | Corredor Sur |  |  | 266 | [5 empty] | 266 |  | 0 | 266 | 0 | 0 | 266
[7 empty] | Camino de Plantación (Plantation Rd.) desde el Parque Municipal Summit hasta Puente de Gamboa - LED |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 160
[7 empty] | Interamericana Sajalices a Nueva Gorgona - LED | [6 empty] | 580 |  | 580 |  | 0 | 0 | 0 | 580 | 580
[7 empty] | Interamericana Capira - Sajalices - LED |  | 250 | [6 empty] | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 250
[7 empty] | Interamericana Antón - Penonomé - LED |  |  |  | 390 |  |  |  |  | 390 |  | 0 | 390 | 0 | 0 | 390
[7 empty] | Interamericana desde San Antonio hasta entrada Vía hacia Ocú - LED | [5 empty] | 720 |  |  | 720 |  | 0 | 0 | 720 | 0 | 720
[7 empty] | Proyectos Especiales Luminarias LED - reemplazo de luminarias SODIO |  | 2200 | 2220 | 2240 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 15460 |  | 2200 | 4460 | 4400 | 4400 | 15460
[7 empty] | Proyectos Especiales | 0 | 250 | 266 | 390 | 160 | 720 | 580 | 0 | 2366 |  | 250 | 656 | 880 | 580 | 2366
[7 empty] | TOTAL | 0 | 6350 | 6380 | 6517 | 6298 | 6870 | 6738 | 6127 | 45280 |  | 6350 | 12897 | 13168 | 12865 | 45280
Note on L84: JennyDL: NO SE SUMAN PORQUE SON REEMPLAZO

## ACTIVOS
EDEMET
ACTIVOS TARIFARIOS PERMITIDOS
En miles de Balboas
BASE DE CAPITAL |  | ACT.JUN18 | AJUSTE ACTNOREG | BASE | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22
Valor Bruto Base de Capital Distribución | BCD | 836080.4905 | 0.97 | 810998.0758 | 881349.7394 | 978079.5127 | 1072437.6659 | 1172745.5775
Valor Bruto Base de Capital Comercialización | BCC | 44379.7729 | 0.97 | 43048.3797 | 45749.0041 | 48735.2927 | 51816.5979 | 54991.3941
Valor Bruto Activos Fijos Alumbrado Público | ACTalum | 33489.1068 | 0.97 | 32484.4336 | 35579.6576 | 42310.2165 | 48912.5219 | 54782.7633
|  | 913949.3703 |  | 886530.8891
Valor Neto Base Capital Distribución | BCND | 458099.6122 | 0.97 | 444356.6239 | 485092.2007 | 549281.9621 | 607756.0646 | 668773.2695
Valor Neto Base Capital Comercialización | BCNC | 32180.0851 | 0.97 | 31214.6826 | 31859.6475 | 32658.6247 | 33412.1535 | 34114.3447
Valor Neto Activos Fijos Alumbrado Público | ACTN alum | 25157.6951 | 0.97 | 24402.9643 | 25949.7302 | 30908.2944 | 35435.2826 | 38946.4562
|  | 515437.3925 |  | 499974.2707

## PERDIDAS y OTROS
EDEMET
PERDIDAS Y OTROS DATOS
CONCEPTO |  | UNIDADES | JUL18/ JUN19 | JUL19 / JUN20 | JUL20 / JUN21 | JUL21/ JUN22
Costo de la Energía en Mercado Mayorista | CMM | Balboas/MWh | 141.0322 | 148.168 | 139.8479 | 131.6385
Pérdidas | PD% | % | 7.661% | 7.66% | 7.66% | 7.659%
Pérdidas No Técnicas en Zonas Rojas (PNT) | PD% | % | 1.134% | 1.134% | 1.134% | 1.134%
Depreciaciones Activos de Distribución | DEP% | % | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Depreciaciones Activos de Comercialización | DEP% | % | 4.63% | 4.63% | 4.63% | 4.63%
Depreciaciones Activos de AP | DEP% | % | 4.55% | 4.55% | 4.55% | 4.55%
Operación y Mantenimiento de AP | O&Malum | Miles de Balboas | 1201.98 | 1268.3822 | 1358.3064 | 1448.1202

## RETORNO
EDEMET
RETORNO SOBRE CAPITAL DISTRIBUCION
RETORNO SOBRE CAPITAL DISTRIBUCION
Concepto | Caso Alto | Caso Bajo
Tasa Libre de Riesgo | 2.938% | 2.938% | A. RESOLUCIÓN ASEP
Prima por Riesgo País | 1.275% | 1.275%
Beta Equity Panama | 0.88953 | 0.88953 | TASA DE RENTABILIDAD PARA IMP | 8.94%
Prima Riesgo Mercado | 6.376% | 5.001%
Costo Capital Propio después de Impuestos | 9.885% | 8.662% | B. REFERENCIAL
Tasa Endeudamiento antes de Impuesto | 6.121% | 5.367%
Tasa Endeudamiento despues de Impuesto | 4.285% | 3.757% | WACC REAL ANTES. IMPUESTOS | 7.645%
D/(D+E) | 50% | 65% | WACC REAL ANTES. IMPUESTOS | 5.395%
E/(D+E) | 50% | 35%
WACC Nominal antes de Impuestos | 10.12% | 7.82%
WACC Nominal despues de Impuestos | 7.085% | 5.474%
Tasa Inflación EUA | 2.3% | 2.3%
WACC Real antes de Impuestos | 7.645% | 5.395%