## IMP-RESUMEN
EDECHI
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO = IMP
En miles de Balboas
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18
IPSD | 27087.06 | 30245.2805 | 32877.239 | 35035.0155
IMPCO | 9765.9445 | 10275.8335 | 10787.4816 | 11297.4163
ALUMPU | 1001.0839 | 1071.093 | 1145.5729 | 1382.8971
IPPD | 8740.3434 | 8590.8782 | 8655.5562 | 9015.2206
INVNE | -1519.3069
IMP | 45075.1251 | 50183.0852 | 53465.8497 | 56730.5495
Factor de Descuento | 0.91193 | 0.83162 | 0.75838 | 0.69159
Factor de Descuento Aplicado | 0.95597 | 0.87177 | 0.795 | 0.72498
VPN DEL INGRESO MÁXIMO PERMITIDO | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18
IPSD | 25049.9496 | 26367.0379 | 26137.3001 | 25399.7452
IMPCO | 9031.4865 | 8958.2006 | 8576.0135 | 8190.4201
ALUMPU | 925.7964 | 933.7506 | 910.7268 | 1002.5751
IPPD | 8083.0168 | 7489.301 | 6881.1396 | 6535.87
IMP | 43090.2493 | 43748.2902 | 42505.1799 | 41128.6103
Energía Facturada sin AP (MWh) | 594837.8836 | 562970.1867 | 532123.1785 | 502490.3553
VALOR PRESENTE NETO - INGRESO MÁXIMO PERMITIDO
Detalle | UNIDADES | JULIO/14-JUNIO/18
DISTRIBUCIÓN | Miles de B/. | 102954.0327
COMERCIALIZACIÓN | Miles de B/. | 34756.1207
ALUMBRADO PÚBLICO | Miles de B/. | 3772.8489
SUB-TOTAL | Miles de B/. | 141483.0023
PERDIDAS | Miles de B/. | 28989.3274
IMP TOTAL | Miles de B/. | 170472.3298
ENERGIA FACTURADA sin AP | MWh | 2192421.6042
IMP (AÑO TARIFARIO) = | B/./MWh | 77.7553
IMP (AÑO TARIFARIO) SIN PÉRDIDAS = | B/./MWh | 64.5328
| Considerando Inversiones para Soterramiento |  |  |  | SI
| SI |  |  |  | NO
(1) Las pérdidas estándar de energía se han fijado conforme a las ecuaciones de eficiencia, no obstante, el monto (en B/.) es un valor de referencia.
El mismo se revisa semestralmente, según varía el costo real de la energía.

## IMPD
EDECHI
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR DISTRIBUCIÓN = IMPD
En miles de Balboas
DISTRIBUCIÓN |  | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18
|  | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas
Rentabilidad sobre Activos | BCDN * RR | 7602.2837 | 9421.2916 | 10820.5814 | 11845.4385
Depreciación | BCD * DEP% | 4565.8054 | 5278.5259 | 5880.5871 | 6382.9004
Operación y Mantenimiento | OM | 8051.1475 | 8401.597 | 8755.1454 | 9109.3016
Administración | ADM | 6867.8234 | 7143.8661 | 7420.9252 | 7697.3749
IPSD |  | 27087.06 | 30245.2805 | 32877.239 | 35035.0155
Pérdidas | (PD%) * MWhD * CMM | 8740.3434 | 8590.8782 | 8655.5562 | 9015.2206
IPPD |  | 8740.3434 | 8590.8782 | 8655.5562 | 9015.2206
IMPD |  | 35827.4035 | 38836.1587 | 41532.7952 | 44050.2361

## IMPCO
EDECHI
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR COMERCIALIZACIÓN = IPCO
En miles de Balboas
COMERCIALIZACION |  | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18
|  | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas
Rentabilidad sobre Activos | BCNC * RR | 444.0671 | 479.4433 | 511.1253 | 538.5587
Depreciación | BCC * DEP% | 533.6006 | 578.3129 | 623.3462 | 668.4311
Comercialización | COM | 8788.2769 | 9218.0773 | 9653.0102 | 10090.4265
IPCO |  | 9765.9445 | 10275.8335 | 10787.4816 | 11297.4163

## ALUMPU
EDECHI
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR ALUMBRADO PÚBLICO = ALUMPU
En miles de Balboas
ALUMBRADO PÚBLICO |  | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18
|  | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas
Rentabilidad sobre Activos | ACTNalum * RR | 468.5668 | 506.62 | 546.4748 | 706.1525
Depreciación | ACTalum * DEP% | 331.3403 | 355.904 | 381.9313 | 450.8557
Operación y Mantenimiento | OMalum | 201.1768 | 208.5689 | 217.1667 | 225.8889
ALUMPU |  | 1001.0839 | 1071.093 | 1145.5729 | 1382.8971
|  | 2014-06-01 | 2015-06-01 | 2016-06-01 | 2017-06-01 | 2018-06-01
Cantidad de luminarias al 30/6 |  | 47795 | 49309 | 51363 | 53459 | 55573
Costo O&M por luminaria [B/. /año] |  | 4.1435

## DEMANDA
EDECHI
IMPULSORES DE COSTOS |  | BASE | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18 | CREC.a.a.
Demanda Máxima | MW | 116.5894 | 120.8731 | 125.3186 | 130.0356 | 134.8474 | 3.704%
Energía Facturada (sin/AP) | MWH | 599633.8152 | 622238.0331 | 645775.6575 | 669340.0178 | 693107.6388 | 3.688%
Energía ingresada al sistema | MWH | 688953.0035 | 713841.4487 | 739631.1237 | 766644.355 | 794600.5457 | 3.631%
Clientes | Nº clientes | 121866.4553 | 128798.0347 | 134716.1317 | 140688.3092 | 146678.5553 | 4.742%
DEM/CLIENTE |  | 0.9567 | 0.93847 | 0.93024 | 0.92428 | 0.91934
ENERGIA-AÑO/CLIENTE |  | 4.9204 | 4.8311 | 4.7936 | 4.7576 | 4.7254

## REGRESIONES
REGRESIONES CON DATOS DE LA FERC, AÑOS 2011-2012 - MODELO OLS MUESTRA COMPLETA
1 - CAPEX y OPEX
Variable | AD | AC | OMD | COM | ADM
Ln(DM) |  |  | 0.95598
Ln(Cl) - Ln(DM/Cl) | 0.99928 | 0.95595 | -0.9174 | 1.0629 | 0.87718
Constante | 8.3126 | 5.8803 | 5.3286 | 3.7737 | 5.9643
DATOS FÍSICOS EMPRESA
EDECHI
Variable | Unidad | Base | Proyección ENSA
|  | Jul 2012-Jun 2013 | Jul 2013-Jun 2014 | Jul 2014-Jun 2015 | Jul 2015-Jun 2016 | Jul 2016-Jun 2017 | Jul 2017-Jun 2018
Demanda | MW | 112.3545 | 116.5894 | 120.8731 | 125.3186 | 130.0356 | 134.8474
Energía Inyectada | MWh | 663928.0188 | 688953.0035 | 713841.4487 | 739631.1237 | 766644.355 | 794600.5457
Clientes | Cant. | 116612.6667 | 121866.4553 | 128798.0347 | 134716.1317 | 140688.3092 | 146678.5553
RESULTADOS CAPEX y OPEX
EDECHI
En USD 2013 sin ajuste
COSTO | Jul 2012-Jun 2013 | Jul 2013-Jun 2014 | Jul 2014-Jun 2015 | Jul 2015-Jun 2016 | Jul 2016-Jun 2017 | Jul 2017-Jun 2018
AD | 471259074.1723 | 492475346.1961 | 520466010.9449 | 544363240.9568 | 568478085.9926 | 592665154.5419
AC | 24967092.1809 | 26041348.1687 | 27455561.9626 | 28660342.1654 | 29873770.4598 | 31088592.4353
OMD | 11004129.1431 | 11474487.6224 | 12088670.4512 | 12614864.717 | 13145712.0869 | 13677472.1016
COM | 10570191.6112 | 11077051.7173 | 11747872.8968 | 12322415.6243 | 12903819.2806 | 13488542.6704
ADM | 10832174.8515 | 11259098.1741 | 11818925.6743 | 12293970.9902 | 12770765.5665 | 13246511.4347
Factores de ajuste
1) Componente Mano de Obra
Costo laboral relativo | 0.38546
Participación de la mano de obra en los costos totales
AD | 54.09%
AC | 34.43%
OMD | 51.6%
COM | 35.5%
ADM | 62.9%
2) Componente Materiales
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
PPP | 0.651 | 0.651 | 0.651 | 0.651 | 0.651 | 0.651
% Nacional
AD | 10%
AC | 10%
OMD | 10%
COM | 15%
ADM | 25%
En USD 2013 con ajuste
COSTO | Jul 2012-Jun 2013 | Jul 2013-Jun 2014 | Jul 2014-Jun 2015 | Jul 2015-Jun 2016 | Jul 2016-Jun 2017 | Jul 2017-Jun 2018
AD | 307070420.3976 | 320894853.5527 | 339133452.3674 | 354704786.4133 | 370417917.4888 | 386178109.1003
AC | 19112431.4685 | 19934779.6938 | 21017367.2864 | 21939632.4382 | 22868517.7465 | 23798469.9246
OMD | 7328834.6706 | 7642097.0366 | 8051147.5258 | 8401596.9551 | 8755145.3876 | 9109301.6486
COM | 7907284.2539 | 8286453.0602 | 8788276.863 | 9218077.2705 | 9653010.1597 | 10090426.4548
ADM | 6294435.4142 | 6542514.9844 | 6867823.4373 | 7143866.0697 | 7420925.1744 | 7697374.8885
Activos totales | 326182851.8661 | 340829633.2465 | 360150819.6539 | 376644418.8515 | 393286435.2353 | 409976579.0248
OPEX Totales | 21530554.3387 | 22471065.0812 | 23707247.8261 | 24763540.2953 | 25829080.7217 | 26897102.9919
TOTEX (Costos Totales) | 347713406.2048 | 363300698.3277 | 383858067.48 | 401407959.1469 | 419115515.957 | 436873682.0167
INVERSIONES | Jul 2012-Jun 2013 | Jul 2013-Jun 2014 | Jul 2014-Jun 2015 | Jul 2015-Jun 2016 | Jul 2016-Jun 2017 | Jul 2017-Jun 2018
ID |  | 13824433.155 | 18238598.8148 | 15571334.0459 | 15713131.0754 | 15760191.6115
IC |  | 822348.2253 | 1082587.5926 | 922265.1518 | 928885.3083 | 929952.178
Inversión Totales |  | 14646781.3804 | 19321186.4074 | 16493599.1977 | 16642016.3838 | 16690143.7895
2 - PÉRDIDAS
Variable | AD
Ln(EF) | 0.97322
Constante | -2.1411
RESULTADOS PÉRDIDAS
ENSA
Porcentaje
COSTO | Jul 2012-Jun 2013 | Jul 2013-Jun 2014 | Jul 2014-Jun 2015 | Jul 2015-Jun 2016 | Jul 2016-Jun 2017 | Jul 2017-Jun 2018
PE_MWH | 54494.2816 | 56492.2988 | 58477.4874 | 60532.6072 | 62683.1736 | 64906.6752
PE_% | 8.208% | 8.2% | 8.192% | 8.184% | 8.176% | 8.168%
Note on A45: Mariana Alvarez Guerrero: Fuente: IMF http://www.imf.org/external/data.htm

## INVERSIONES
EDECHI
INVERSIONES
En miles de Balboas
INVERSIONES TOTALES |  | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18 | TOTALES |  | INVERSION EN AT NO CONTEMPLADAS EN LAS ECUACIONES DE EFICIENCIA - Miles de Balboas
|  | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de B. |  | DETALLE | Jul a Dic 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ene a Jun 2018
Distribución | ID | 31987.4859 | 23757.3502 | 20068.7072 | 16743.7777 | 92557.321 |  | Nueva Subestación Cristobal (115kV) en David | 4994 | - | - | - | -
Comercialización | IC | 1082.5876 | 922.2652 | 928.8853 | 929.9522 | 3863.6902 |  | Línea AT MDN - San Cristóbal | 3279 | - | - | - | -
Alumbrado Público | IAP | 538.75 | 737.65 | 781.6 | 2069.8 | 4127.8 |  | TOTAL | 8273 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL INVERSIONES | USD | 33608.8235 | 25417.2653 | 21779.1925 | 19743.5299 | 100548.8112
OTRAS INVERSIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS ECUACIONES DE EFICIENCIA - Miles de Balboas
[8 empty] | DETALLE | Jul a Dic 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ene a Jun 2018
INVERSIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS ECUACIONES DE EFICIENCIA |  | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18 | TOTALES |  | Soterrado Ciudad de David ( Calle4º y Ave. 8 Este) | 17.481 | 800 | - | - | -
|  | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de B. |  | Confiabilidad de plantas potabilizadoras | 44.38 | 210.88 | 311.68 | 0 | 0
[8 empty] | Implantación de Medidores Inteligentes (Smart Metering) | 0 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 0
Distribución (SE AT) | ID | 8273 | 0 | 0 | 0 | 8273 |  | Itegración isla Colón al SIN | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
Otras Inversiones | ID | 4533.451 | 7243.58 | 3413.14 | 41.15 | 15231.321 |  | Ampliación SE Cañazas | 600 | 300 | - | - | -
Fondo para obras especiales | ID | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |  | Conversión a 13.2kV y a 34.5 kV | - | 350 | 350 | - | -
Electrificación Rural | ID | 817.4361 | 817.4361 | 817.4361 | 817.4361 | 3269.7444 |  | TOTAL | 661.861 | 7743.18 | 6743.98 | 82.3 | 0
Estas inversiones se agregan a las que resultan de las ecuaciones de eficiencia
INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO - Miles de Balboas
[8 empty] | DETALLE | Jul a Dic 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ene a Jun 2018
Inversiones totales en Alumbrado Público |  | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18 | Total
|  | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de B. |  | Crecimiento Vegetativo | 137.5 | 557.7 | 572 | 580.8 | 275
EDECHI |  | 538.75 | 737.65 | 781.6 | 2069.8 | 2211.12 |  | Interamericana San Pablo Viejo | 50.4
[8 empty] | Interamericana Bagala |  | 144
[8 empty] | Interamericana Boqueron Pedregal |  |  | 201.6
[8 empty] | Interamericana Aserrío hasta elpuente del Río Jacú |  |  |  | 208.8
[8 empty] | Carretera David-Boquete |  |  |  |  | 800
[8 empty] | Carretera Concepción-Cerro Punta |  |  |  |  | 600
[8 empty] | TOTAL | 187.9 | 701.7 | 773.6 | 789.6 | 1675
PROYECTOS - ELECTRIFICACIÓN RURAL
[7 empty] | NUM | PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | POBLADO | # VIV | Inst Elec Int | Tapias | Acometida (Km) | Red MT (Km) | Red MT-BT (Km) | Red BT (Km) | KT
[7 empty] | 1 | Bocas del Toro | Changuinola | Almirante | Nuevo Paraiso | 75 | 75 | 60 | 2.35 | 0.8 | 0.23 | 0 | 1.03
[7 empty] | 1 | Bocas del Toro | Changuinola | Las Tablas | Puente Negro | 67 | 67 | 52 | 1.93 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.9
[7 empty] | 1 | Bocas del Toro | Changuinola | Las Tablas | Puente Blanco | 70 | 70 | 58 | 1.83 | 1.1 | 0.57 | 0.2 | 1.87
[7 empty] | 1 | Bocas del Toro | Bocas del Toro | Bocas del Toro | Boca del Drago | 50 | 50 | 38 | 1.75 | 14.5 | 1.8 | 0.5 | 16.8
[7 empty] | 1 | Bocas del Toro | Changuinola | Las Tablas | Barranco afuera | 150 | 150 | 123 | 3.89 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 4.1
[7 empty] | 1 | Bocas del Toro | Changuinola | Almirante | La Gloria | 70 | 70 | 59 | 2.34 | 8 | 1.5 | 0.4 | 9.9
[7 empty] | 1 | Bocas del Toro | Changuinola | Punta Peña | Punta Peña II | 14 | 14 | 10 | 0.41 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | 0.95
[7 empty] | 1 | Bocas del Toro | Chiriquí Grande | Punta Peña Arriba | Valle arriba III | 40 | 40 | 30 | 1.82 | 6 | 1 | 0.38 | 7.38
[7 empty] | 1 | Bocas del Toro | Chiriquí Grande | Punta Peña Arriba | Malí | 30 | 30 | 21 | 1.52 | 1.78 | 0.7 | 0.4 | 2.88
[7 empty] | 1 | Bocas del Toro | Changuinola | Almirante | Milla 3 (4 de abril) | 42 | 42 | 31 | 1.96 | 1.24 | 0.68 | 0.21 | 2.13
[7 empty] | 10 | TOTAL |  |  |  | 608 | 608 | 482 | 19.8 | 36.22 | 8.78 | 2.94 | 47.94
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | Divala | Las Mercedes 2 | 10 | 10 | 10 | 0.352 | 0.262 | 0.503 | 0.511 | 1.276
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | Divala | Las Mercedes 1 | 5 | 5 | 4 | 0.148 | 0.156 | 0 | 0.143 | 0.299
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | Divala | Manchuila (Sector Alto de Divala) | 14 | 14 | 14 | 1.54 | 1.27 | 0.27 | 0 | 1.54
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | Guarumal | El Puerto | 6 | 6 | 6 | 0.276 | 0.276 | 0.226 | 0.274 | 0.776
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | Guarumal | La Martina (Apro) | 29 | 29 | 0 | 7 | 0.69 | 0.61 | 1.3 | 5.52
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | La Pita | Barriada El tigre | 5 | 5 | 5 | 0.7 | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.3
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | Nuevo México | Barro Blanco | 27 | 27 | 27 | 0.7 | 7.75 | 0.85 | 0.4 | 9
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | Nuevo México | Quebrada Grande | 11 | 11 | 11 | 1.822 | 0.797 | 0.306 | 0.3 | 2.3
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | Palo Grande | La Mora | 6 | 6 | 6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 1.25
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | Querébalo | Las Loras | 9 | 9 | 9 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | Santo Tomas | Algarrobo | 4 | 4 | 4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | Santo Tomas | Chánguina (Los Arrocha) | 13 | 13 | 13 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | Santo Tomas | La Cucua | 11 | 11 | 11 | 0.7 | 0.68 | 0 | 0.33 | 1.01
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | Santo Tomas | San Martín Abajo | 9 | 9 | 9 | 0.7 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.65
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | Santo Tomas | San Martín Arriba | 6 | 6 | 6 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Alanje | Santo Tomas | Paulino Delgado | 5 | 5 | [5 empty] | 0.4
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Baco | Corotú Civil | 4 | 4 | 4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 1.05
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Baco | Los Camarena | 7 | 7 | 7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Baco | Los Samaniegos | 8 | 8 | 6 | 0.7 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.45
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Baco | Los olivos | 6 | 6 | [5 empty] | 0.58
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Baco | San Valentín | 6 | 6 | [5 empty] | 0.13
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Progreso | Alto de los Lagos | 7 | 7 | 4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 2.1
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Progreso | Arena Abajo | 7 | 7 | 7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.9
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Progreso | Colorado Centro | 7 | 7 | 7 | 0.7 | 0.45 | 0 | 0.15 | 0.6
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Progreso | Qda Arena | 4 | 4 | [5 empty] | 0.62
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Progreso | Sector Agustín Santo | 3 | 3 | [5 empty] | 0.2
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Progreso | Sector Domingo Aizpurua | 3 | 3 | [5 empty] | 0.2
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Progreso | Callejón del Micho | 6 | 6 | [5 empty] | 0.4
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Puerto Armuelles | Altos San Vicente | 28 | 28 | 28 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 3.1
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Puerto Armuelles | El Palmar | 5 | 5 | 5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.25
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Puerto Armuelles | Los Potreros | 8 | 8 | 8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Puerto Armuelles | Quebrada de Piedra | 15 | 15 | 15 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.3
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Puerto Armuelles | Sangrillo sector Los Gonzalez | 17 | 17 | [5 empty] | 2.5
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Rodolfo Aguilar | Los Olivos | 3 | 3 | 3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Rodolfo Aguilar | Majagua Civil | 6 | 6 | 12 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Barú | Rodolfo Aguilar | San Antonio (Finca Blanco) | 5 | 5 | 9 | 0.7 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.5
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Boquerón | Bágala | Cerro Colorado Centro | 4 | 4 | 4 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0.305 | 0.365
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Boquerón | Bágala | Colorado - Ojo de Agua | 14 | 14 | 14 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 1.45
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Boquerón | Bágala | Ojo de Agua II Etapa | 6 | 6 | 6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.21 | 1.01
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Boquerón | Bágala | Sector los Villarreal | 14 | 14 | 14 | 0.797 | 0.494 | 0.315 | 0.578 | 1.387
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Boquerón | Bagala | Colorado Centro | 4 | 4 | [5 empty] | 0.35
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Boquerón | Bagala | Colorado Este | 5 | 5 | [5 empty] | 0.2
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Boquerón | Boqueron | La Meseta | 9 | 9 | [5 empty] | 0.35
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Boquerón | Cordillera | Bda Los Guerra | 5 | 5 | [5 empty] | 1.15
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Boquerón | Paraiso | Santa Marta | 39 | 39 | [5 empty] | 7.8
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Boquete | Palmira | Cañas Verdes | 34 | 34 | 34 | 0.7 | 6.2 | 1 | 0 | 7.2
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Boquete | Jaramillo | El Roble | 4 | 4 | [5 empty] | 0.5
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Boquete | Jaramillo | El Valle | 5 | 5 | [5 empty] | 0.6
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Boquete | Jaramillo | La Estrella | 17 | 17 | [5 empty] | 1.75
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Aserrío | Celmira Abajo 3 | 9 | 9 | 9 | 0.168 | 0.348 | 0.18 | 0.149 | 0.677
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Aserrío | San Isidro 2 Torres | 8 | 8 | 8 | 0.685 | 0.251 | 0.05 | 0.35 | 0.651
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Aserrío | San pedro 2 Las Concepciones | 8 | 8 | 8 | 0.236 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Aserrío | El Roble | 13 | 13 | 13 | 0.7 | 0.65 | 0.25 | 0.32 | 1.22
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Aserrío de Gariché | Barro Blanco | 8 | 8 | [5 empty] | 0.89
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Aserrío de Gariché | Las Azules | 15 | 15 | [5 empty] | 1.8
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | El Bongo | Los Montenegros | 10 | 10 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.67
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Cerro Punta | Las Cumbres | 21 | 21 | [5 empty] | 2.49
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Cuesta de piedra | Macho de monte sector O | 6 | 6 | [5 empty] | 0.8
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | El Bongo | El Bongo | 11 | 11 | 11 | 0.7 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.76
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | El Bongo | La Cuchilla II | 11 | 11 | 11 | 0.7 | 0.87 | 0.57 | 0.32 | 1.76
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Gomez | San Miguel Exquisito | 43 | 43 | 12 | 0.7 | 2 | 0.42 | 0.11 | 3.9
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | La Concepción(Cab) | Barriada Arco Iris | 42 | 42 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | La Concepción(Cab) | Bda San Valentin | 61 | 61 | [5 empty] | 0.5
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | La Estrella | Celmira - Barriada Pérez | 12 | 12 | 12 | 0.7 | 0.35 | 0.92 | 0 | 1.27
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | La Estrella | Siogui - La Tranca | 18 | 18 | 18 | 0.7 | 2.9 | 0.9 | 0.16 | 3.96
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | San Andres | Alto de Jacu | 11 | 11 | 11 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.01 | 1.31
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Santa Rosa | Las Mercedes | 5 | 5 | 5 | 0.35 | 0.18 | 0 | 0.314 | 0.494
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Santa Rosa | Punta de Riel (El Santo) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Santa Rosa | Rio divalá | 4 | 4 | [5 empty] | 0.3
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Santa Rosa | Bajo Frio | 14 | 14 | [5 empty] | 4.64
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Santa Rosa | La maquenca I | 11 | 11 | [5 empty] | 1.8
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Santa Rosa | La maquenca II | 8 | 8 | [5 empty] | 1.4
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Santa Maria | Bijagual Centro | 7 | 7 | [5 empty] | 0.9
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Santo Domingo | Manchuila (Sector Bajo Hondo) | 14 | 14 | 14 | 0.7 | 0.95 | 0.4 | 0.35 | 1.7
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Sortová | Escobal Adentro 1 | 10 | 10 | 10 | 0.471 | 0.396 | 0.509 | 0.352 | 1.257
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Sortová | Escobal Adentro 2 | 6 | 6 | 6 | 0.447 | 0.273 | 0.104 | 0.32 | 0.697
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Sortová | Final del Guabo | 7 | 7 | 7 | 0.288 | 0.111 | 0 | 0.145 | 0.256
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Sortová | Los Lezcano | 7 | 7 | 7 | 0.256 | 0.637 | 0 | 0.178 | 0.815
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Bugaba | Sortová | Volante Abajo | 6 | 6 | 6 | 0.317 | 0.318 | 0.202 | 0.354 | 0.874
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Comarca | Tule Cabecera | La meseta | 13 | 13 | 13 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | Bijagual | Los Cerrillos | 31 | 31 | 31 | 0.7 | 5.8 | 1.5 | 0.48 | 7.78
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | Bijagual | Bijagual Centro | 18 | 18 | [5 empty] | 4
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | Bijagual | El Jobo | 34 | 34 | [5 empty] | 3.8
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | Bijagual | Papayal-Bijagual | 27 | 27 | [5 empty] | 2.1
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | Chiriquí | La Mina la Pita | 15 | 15 | 15 | 0.7 | 2.5 | 0.35 | 0.25 | 3.1
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | Cochea | Cochea-Cochea Arriba II | 16 | 16 | 0 | 0.7 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 2.7
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | Cochea | El Higo Arriba I y II | 29 | 29 | 39 | 0.7 | 1.25 | 1.15 | 0.25 | 2.65
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | Cochea | El Higo de Cochea | 37 | 37 | 37 | 0.7 | 1 | 1.22 | 1.27 | 3.49
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | Cochea | El Higo de Cochea(Macano) | 41 | 41 | 0 | 0.7 | 4.1 | 1.85 | 0.25 | 6.2
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | Cochea | El Macano | 17 | 17 | 17 | 0.7 | 2.47 | 0.2 | 0.2 | 2.87
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | Cochea | Cochea-Zambrano | 40 | 40 | [5 empty] | 3.05
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | Cochea | Guayabal | 10 | 10 | [5 empty] | 0.4
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | David (Cabecera) | Sector San Carlitos | 7 | 7 | 7 | 0.7 | 0.88 | 0.55 | 0.1 | 1.53
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | Guacá | Nance Bonito | 13 | 13 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2.2
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | Las Palmas | La Pedregosa | 35 | 35 | [5 empty] | 3.45
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | San Carlos | Las Maria 1 | 13 | 13 | 13 | 0.543 | 0.459 | 0.346 | 0.287 | 1.092
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | San Pablo Nuevo | Nuevo Coquito | 29 | 29 | 29 | 0.7 | 0.265 | 0.318 | 0.318 | 0.901
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | San Pablo Viejo | San Roque | 7 | 7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.65
[7 empty] | 1 | Chiriquí | David | Pedregal | Villa escondida | 300 | 300 | [5 empty] | 2.65
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Dolega | Algarrobos | Las Cañas | 11 | 11 | [5 empty] | 1.14
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Dolega | Dolega | El Flor | 8 | 8 | [5 empty] | 1.05
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Dolega | Potrerillos Abajo | Potrerillos Norte | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 0.83 | 0.45 | 0.45 | 1.73
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Dolega | Potrerillos Abajo | Silvestre Araúz | 8 | 8 | [5 empty] | 1.1
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Dolega | Rovira | Loma Alta-Etapa II | 36 | 36 | 36 | 1.36 | 2.36 | 1.05 | 0.95 | 4.36
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Gualaca | Hornitos | Alto Los Pinos Abajo | 6 | 6 | 6 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0.23
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Gualaca | Hornitos | Chiriqucito abajo | 3 | 3 | [5 empty] | 0.8
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Gualaca | Paja de Sombrero | Calabazal | 37 | 37 | 21 | 0.3 | 2.55 | 0.6 | 0.45 | 3.27
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Gualaca | Los Angeles | El macho | 20 | 20 | [5 empty] | 0.4
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Remedios | Nancito | Sardina-Potrero de Olla | 93 | 93 | 93 | 5.651 | 1.839 | 1.739 | 0.986 | 4.564
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Remedios | Porvenir | Santa Lucia | 4 | 4 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1.1
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Remedios | Porvenir | Cucuy | 20 | 20 | [5 empty] | 1
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Remedios | Santa Lucia | El Maria | 11 | 11 | 4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.7
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Breñón | Mamey-Ojo de Agua | 11 | 11 | 11 | 0.7 | 2.65 | 0.15 | 0.1 | 2.9
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Breñón | Bajo Hornito | 14 | 14 | [5 empty] | 3.7
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Caizan | Caizan Centro | 21 | 21 | 14 | 0.7 | 1.72 | 0.75 | 0.16 | 2.15
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Caizan | Sector Los Gonzalez | 22 | 22 | [5 empty] | 2.1
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Cañas Gordas | Nueva Esperanza | 7 | 7 | 7 | 0.7 | 1 | 0.55 | 0.75 | 2.3
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Cañas Gordas | Centro | 23 | 23 | [5 empty] | 0.5
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Cañas Gordas | Mosquito | 9 | 9 | [5 empty] | 0.9
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Cañas Gordas | Quebrada vuelta | 8 | 8 | [5 empty] | 0.3
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Dominical | Caña Blanca | 14 | 14 | 16 | 0.7 | 1.88 | 0.53 | 0.2 | 0.8
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Dominical | Caña Blanca Abajo | 15 | 15 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2.15
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Dominical | Caña Blanca arriba | 46 | 46 | [5 empty] | 19.2
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Dominical | Dominical | 7 | 7 | 7 | 0.7 | 1.15 | 0.2 | 0.12 | 1.47
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Dominical | Sector Los Gonzalez | 22 | 22 | [5 empty] | 2.1
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Monte Lirio | Campo Alegre (Sector Chico Ríos) | 21 | 21 | 21 | 0.7 | 2.06 | 0.31 | 0 | 2.37
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Monte Lirio | Los Pitti - San Antonio | 15 | 15 | 15 | 0.7 | 0.65 | 0.55 | 0.25 | 1.45
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Monte Lirio | Palmarito (Sector Flia. Samudio) | 8 | 8 | 8 | 0.7 | 0.32 | 0.88 | 0.32 | 1.52
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Monte Lirio | Palmarito (Sector los Atencios) | 3 | 3 | 3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.6
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Monte Lirio | Palmarito Sect. Los Pitti | 19 | 19 | 19 | 0.7 | 1.5 | 0.35 | 0.3 | 2.15
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Monte Lirio | Pista de Lazo | 9 | 9 | 9 | 0.7 | 1.5 | 0.35 | 0.1 | 1.95
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Monte Lirio | San Antonio | 37 | 37 | 37 | 0.7 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 2.9
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Monte Lirio | San Antonio (Damas Unidas) | 14 | 14 | 14 | 0.7 | 0.7 | 0.23 | 0.2 | 1.13
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Monte Lirio | San Antonio Arriba | 37 | 37 | 35 | 0.7 | 1.48 | 0.75 | 0.81 | 3.7
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Monte Lirio | Santa Clarita | 14 | 14 | 14 | 0.7 | 1.8 | 0.35 | 0.1 | 2.25
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Monte Lirio | Valle del Centinela | 14 | 14 | 14 | 0.7 | 1.77 | 0.75 | 0.4 | 2.92
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Monte Lirio | La ceiba | 9 | 9 | [5 empty] | 1.13
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Plaza de Caizan | Caizan Centro | 14 | 14 | [5 empty] | 2.63
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Caizan | Caizan | 21 | 21 | [5 empty] | 2.15
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Río Sereno | Miraflores Oeste | 48 | 48 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.85 | 0.25 | 3.5
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Río Sereno | Alto Cerrón | 21 | 21 | 21 | 0.7 | 1.95 | 0.35 | 0.15 | 2.45
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Río Sereno | Alto Quiel | 6 | 6 | 6 | 0.7 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Río Sereno | Altamira | 11 | 11 | [5 empty] | 1.5
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Río Sereno | Bella Vista | 9 | 9 | [5 empty] | 1.1
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Río Sereno | Estadio | 28 | 28 | [5 empty] | 0.8
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Santa Clara | Rio guiz- Eugenio Pitty | 24 | 24 | [5 empty] | 3.05
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Santa Clara | Santa Clara Oeste | 37 | 37 | [5 empty] | 5.7
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Santa Clara | Palmarito sect. Samudio | 11 | 11 | [5 empty] | 0.7
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Santa Clara | Palmarito sect. Los Gomez | 8 | 8 | [5 empty] | 0.8
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Santa Cruz | Salitran- Baitun | 8 | 8 | [5 empty] | 0.65
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Santa Cruz | Salitran- Pavón | 7 | 7 | [5 empty] | 0.25
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Santa Cruz | Bonito Centro | 21 | 21 | [5 empty] | 0.2
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Santa Cruz | Los Aguirres | 7 | 7 | [5 empty] | 0.5
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Santa Cruz | Bonita Cerro | 6 | 6 | [5 empty] | 0.3
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Renacimiento | Santa Cruz | Caña Blanca | 16 | 16 | [5 empty] | 2.61
[7 empty] | 1 | Chiriquí | San Lorenzo | San Juan | Cieneguita | 13 | 13 | [5 empty] | 1.35
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Tolé | Cerro Viejo | San Miguel | 28 | 28 | 22 | 1.1 | 4.15 | 1.4 | 0.5 | 3.45
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Tolé | Veladero | Estación Veladero | 12 | 12 | [5 empty] | 0.64
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Tolé | Bella Vista | Alto Sanchez | 15 | 15 | [5 empty] | 0.6
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Tolé | Cabecera | La Mina | 3 | 3 | [5 empty] | 0.38
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Tolé | Lajas | Quebrada de lajas | 42 | 42 | [5 empty] | 4.1
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Tolé | Lajas | Los Mejias | 5 | 5 | [5 empty] | 0.4
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Tolé | Potrero de Caña | Capilla | 9 | 9 | [5 empty] | 0.69
[7 empty] | 1 | Chiriquí | Tolé | Quebrada de piedra | La jungla | 7 | 7 | [5 empty] | 0.1
[7 empty] | 164 | TOTAL |  |  |  | 2756 | 2756 | 1158 | 72.577 | 104.162 | 36.878 | 26.159 | 292.966
[7 empty] | 1 | Ngabë Bügle | Nole Duima | Cerro Iglesia | Cerro Iglesia | 250 | 250 | 208 | 5.48 | 8 | 1.65 | 0.7 | 10.35
[7 empty] | 1 | TOTAL |  |  |  | 250 | 250 | 208 | 5.48 | 8 | 1.65 | 0.7 | 10.35
[7 empty] | 175 | GRAN TOTAL |  |  |  | 3614 | 3614 | 1848 | 97.857 | 148.382 | 47.308 | 29.799 | 351.256

## ACTIVOS
EDECHI
ACTIVOS TARIFARIOS PERMITIDOS
En miles de Balboas
BASE DE CAPITAL |  | ACT.JUN10 | AJUSTE ACTNOREG | BASE | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18
|  | Miles de B/. | Adim | Miles de B/. | Miles de B/. | Miles de B/. | Miles de B/. | Miles de B/.
Valor Bruto Base de Capital Distribución | BCD | 121099.5108 | 0.99262 | 120206.0271 | 152193.513 | 175950.8631 | 196019.5703 | 212763.348
Valor Bruto Base de Capital Comercialización | BCC | 9997.5703 | 0.99262 | 9923.8073 | 11006.3949 | 11928.66 | 12857.5453 | 13787.4975
Valor Bruto Activos Fijos Alumbrado Público | ACTalum | 9481.3636 | 0.99262 | 9411.4092 | 9950.1592 | 10687.8092 | 11469.4092 | 13539.2092
|  | 140578.4446 |  | 139541.2435
Valor Neto Base Capital Distribución | BCND | 51195.1914 | 0.99262 | 50817.4684 | 78718.9612 | 97554.1457 | 112043.2964 | 122655.3303
Valor Neto Base Capital Comercialización | BCNC | 4052.8303 | 0.99262 | 4022.9282 | 4598.1576 | 4964.466 | 5292.5217 | 5576.5853
Valor Neto Activos Fijos Alumbrado Público | ACTN alum | 4669.9186 | 0.99262 | 4635.4635 | 4851.8434 | 5245.8713 | 5658.5536 | 7311.9601
|  | 59917.9403 |  | 59475.8601

## PERDIDAS y OTROS
EDECHI
PERDIDAS Y OTROS DATOS
CONCEPTO |  | UNIDADES | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18
Costo de la Energía en Mercado Mayorista | CMM | Balboas/MWh | 149.4651 | 141.9215 | 138.0842 | 138.8951
Pérdidas | PD% | % | 8.192% | 8.184% | 8.176% | 8.168%
Depreciaciones Activos de Distribución | DEP% | % | 3% | 3% | 3% | 3%
Depreciaciones Activos de Comercialización | DEP% | % | 4.848% | 4.848% | 4.848% | 4.848%
Depreciaciones Activos de AP | DEP% | % | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33%
Operación y Mantenimiento de AP | O&Malum | Miles de Balboas | 201.1768 | 208.5689 | 217.1667 | 225.8889

## RETORNO
EDECHI
RETORNO SOBRE CAPITAL DISTRIBUCION
RETORNO SOBRE CAPITAL DISTRIBUCION
Concepto | Valor | Valor
Tasa Libre de Riesgo | 3.658% | 3.658% | A. RESOLUCIÓN ASEP
Beta Equity Panama | 0.70556 | 0.7272
Prima Riesgo Mercado | 6.7% | 4.183% | WACC REAL ANTES. IMPUESTOS(%) | 9.657%
Riesgo País | 1.986% | 1.986%
Costo Capital Propio | 10.37% | 8.686% | B. REFERENCIAL
Tasa Endeudamiento antes de Impuesto | 7.644% | 6.253%
Tasa Endeudamiento despues de Impuesto | 5.351% | 4.377% | WACC REAL ANTES. IMPUESTOS(%) | 8.878%
D/(D+E) | 50% | 56.6% | WACC REAL ANTES. IMPUESTOS(%) | 6.49%
E/(D+E) | 50% | 43.4%
WACC Nominal despues de Impuestos | 7.861% | 6.247%
WACC Nominal antes de Impuestos | 11.23% | 8.924%
Tasa Inflación EUA Largo Plazo | 2.16% | 2.286%
WACC Real despues de Impuestos | 5.58% | 3.873%
WACC Real antes de Impuestos | 8.878% | 6.49%