## Resumen
Cuadro No.1
CARGOS ANUALES POR CONEXIÓN
AL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISIÓN
| 2013-2014 |  | 2014-2015 |  | 2015-2016 |  | 2016-2017
TIPO DE ACTIVO | QUE SE INCORPORAN | CONSIDERADAS (1) | QUE SE INCORPORAN | CONSIDERADAS (1) | QUE SE INCORPORAN | CONSIDERADAS (1) | QUE SE INCORPORAN | CONSIDERADAS (1)
Salidas de Conexión | Miles B/.Salida |  | Miles B/.Salida |  | Miles B/.Salida |  | Miles B/.Salida
CXS34.5 Barra Sencilla | 86.2696 | 53.46 | 86.2696 | 53.46 | 86.2696 | 53.46 | 86.2696 | 53.46
CXS34.5 Interruptor y Medio | 75.3962 | 46.72 | 75.3962 | 46.72 | 75.3962 | 46.72 | 75.3962 | 46.72
CXS115 Barra Sencilla | 75.9726 | 47.08 | 75.9726 | 47.08 | 75.9726 | 47.08 | 75.9726 | 47.08
CXS115 Interruptor y Medio | 167.5377 | 103.82 | 167.5377 | 103.82 | 167.5377 | 103.82 | 167.5377 | 103.82
CXS115 Interruptor y Medio con 1P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CXS230 Barras sencilla | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CXS230 Interruptor y Medio | 235.9911 | 146.24 | 235.9911 | 146.24 | 235.9911 | 146.24 | 235.9911 | 146.24
CXS230 Interruptor y Medio Seccionamiento | 108.4935 | 67.23 | 325.4805 | 201.7 | 433.974 | 268.93 | 433.974 | 268.93
Transformadores | Miles B/.MVA |  | Miles B/.MVA |  | Miles B/.MVA |  | Miles B/.MVA
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | 4.4789 | 2.78 | 5.6575 | 3.51 | 5.6575 | 3.51 | 5.6575 | 3.51
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | 7.2422 | 4.49 | 7.2422 | 4.49 | 7.2422 | 4.49 | 7.2422 | 4.49
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | 6.797 | 4.21 | 6.797 | 4.21 | 6.797 | 4.21 | 6.797 | 4.21
CXTR Reductor 20/24 MVA | 10.0148 | 6.21 | 10.0148 | 6.21 | 10.0148 | 6.21 | 10.0148 | 6.21
Líneas | Miles B/.km |  | Miles B/.km |  | Miles B/.km |  | Miles B/.km
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | 17.3229 | 10.73 | 17.3229 | 10.73 | 17.3229 | 10.73 | 17.3229 | 10.73
CXL 115 KV Circuito Doble 636 ACSR | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 750 ACAR | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 1200 ACAR | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A
CXL 230 KV Circuito Doble 1200 ACAR | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A
CXL230 KV Circuito.Sencillo/torres Doble |  | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A
PARA INSTALACIONES DE EXPANSIÓN CONDICIONADAS
Salida de conexión, con esquema de interruptor y 1/2 (a) | Miles B/.Salida
1 IP - 230 KV | 224.9838 | N/A
2 IP - 230 KV | 390.5877 | N/A
1 IP - 115 KV | 157.3236 | N/A
2 IP - 115 KV | 271.1019 | N/A
1 IP - 34.5 KV | 57.5456 | N/A
2 IP - 34.5 KV | 92.4566 | N/A
(a) Esquema de conexión de interruptor y medio, con adición de uno o dos interruptores
debido a la configuración de la subestaciones existentes.
ASEP no proporcionó en el VNR los valores para Instalaciones de Expansión Condicionadas,
por lo que se estan utilizando los valores unitarios del Plan de Expansión 2013 para 115 y 230 KV..
Para 34.5 KV se utilizan lso valores del Pliego Tarifario 2009 - 2013.
(1) Existentes y previstas dentro del Período Tarifario.
N/A: No aplica

## CX cxj Año1
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
CX cxj, por equipamiento típico de conexión |  |  |  | 1) PARA INSTALACIONES QUE SE INCORPORAN
2) PARA INSTALACIONES CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS TARIFARIOS
TIPO DE ACTIVO | UNIDAD | VNR TOTAL | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO | OMTCTcxj | ADMCT cxj | DEPef cxj | RRTef cxj | QUE SE INCORPORAN | FA = | CONSIDERADAS (1) |  | INGRESO AÑO
PARAMETROS DE EFICIENCIA |  |  |  |  | 2.14% | 0.6% | 3% | 7.85% |  | 0.61969
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 2539.207 | 4 | 634.8017 | 13.5848 | 3.8088 | 19.0441 | 49.8319 | 86.2696 |  | 53.46 |  | 213.84
CXS34.5 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 7767.087 | 14 | 554.7919 | 11.8725 | 3.3288 | 16.6438 | 43.5512 | 75.3962 |  | 46.72 |  | 654.08
CXS115 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 1677.1 | 3 | 559.0333 | 11.9633 | 3.3542 | 16.771 | 43.8841 | 75.9726 |  | 47.08 |  | 141.24
CXS115 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 4931.205 | 4 | 1232.8012 | 26.3819 | 7.3968 | 36.984 | 96.7749 | 167.5377 |  | 103.82 |  | 415.28
CXS115 Interruptor y 1/2 con 1IP | Miles B/./Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A |  | 0
CXS230 Barras Sencillas | Miles B/./Salida | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A
CXS230 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 3473.011 | 2 | 1736.5055 | 37.1612 | 10.419 | 52.0952 | 136.3157 | 235.9911 |  | 146.24 |  | 292.48
CXS230 Interruptor y Medio Seccionamiento | Miles B/./Salida | 2395 | 3 | 798.3333 | 17.0843 | 4.79 | 23.95 | 62.6692 | 108.4935 |  | 67.23 |  | 201.69
Transformadores |  | 0
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | Miles B/./MVA | 6591.5 | 200 | 32.9575 | 0.70529 | 0.19775 | 0.98873 | 2.5872 | 4.4789 |  | 2.78 |  | 556
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | Miles B/./MVA | 7460.677 | 140 | 53.2905 | 1.1404 | 0.31974 | 1.5987 | 4.1833 | 7.2422 |  | 4.49 |  | 628.6
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | Miles B/./MVA | 5001.443 | 100 | 50.0144 | 1.0703 | 0.30009 | 1.5004 | 3.9261 | 6.797 |  | 4.21 |  | 421
CXTR Reductor 20/24 MVA | Miles B/./MVA | 1768.618 | 24 | 73.6924 | 1.577 | 0.44215 | 2.2108 | 5.7849 | 10.0148 |  | 6.21 |  | 149.04
Líneas |  | 0
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | Miles B/./km | 4882.028 | 38.3 | 127.4681 | 2.7278 | 0.76481 | 3.824 | 10.0062 | 17.3229 |  | 10.73 |  | 410.959
CXL 115 KV Circuito Doble 636 ACSR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 750 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 1200 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 1200 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  | 0
Ingresos por Reemplazos |  | 153 |  | 153 | 3.2742 | 0.918 | 4.59 | 12.0105 | 20.7927 |  | 12.88 |  | 12.88
[12 empty] | TOTAL | 4097.089
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA

## CX cxj Año2
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
CX cxj, por equipamiento típico de conexión |  |  |  | 1) PARA INSTALACIONES QUE SE INCORPORAN
2) PARA INSTALACIONES CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS TARIFARIOS
TIPO DE ACTIVO | UNIDAD | VNR TOTAL | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO | OMTCTcxj | ADMCT cxj | DEPef cxj | RRTef cxj | QUE SE INCORPORAN | FA = | CONSIDERADAS (1) |  | INGRESO AÑO
PARAMETROS DE EFICIENCIA |  |  |  |  | 2.14% | 0.6% | 3% | 7.85% |  | 0.61969
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 2539.207 | 4 | 634.8017 | 13.5848 | 3.8088 | 19.0441 | 49.8319 | 86.2696 |  | 53.46 |  | 213.84
CXS34.5 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 7767.087 | 14 | 554.7919 | 11.8725 | 3.3288 | 16.6438 | 43.5512 | 75.3962 |  | 46.72 |  | 654.08
CXS115 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 1677.1 | 3 | 559.0333 | 11.9633 | 3.3542 | 16.771 | 43.8841 | 75.9726 |  | 47.08 |  | 141.24
CXS115 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 4931.205 | 4 | 1232.8012 | 26.3819 | 7.3968 | 36.984 | 96.7749 | 167.5377 |  | 103.82 |  | 415.28
CXS115 Interruptor y 1/2 con 1IP | Miles B/./Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A |  | 0
CXS230 Barras Sencillas | Miles B/./Salida | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A
CXS230 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 3473.011 | 2 | 1736.5055 | 37.1612 | 10.419 | 52.0952 | 136.3157 | 235.9911 |  | 146.24 |  | 292.48
CXS230 Interruptor y Medio Seccionamiento | Miles B/./Salida | 7185 | 3 | 2395 | 51.253 | 14.37 | 71.85 | 188.0075 | 325.4805 |  | 201.7 |  | 605.1
Transformadores |  | 0
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | Miles B/./MVA | 8326 | 200 | 41.63 | 0.89088 | 0.24978 | 1.2489 | 3.268 | 5.6575 |  | 3.51 |  | 702
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | Miles B/./MVA | 7460.677 | 140 | 53.2905 | 1.1404 | 0.31974 | 1.5987 | 4.1833 | 7.2422 |  | 4.49 |  | 628.6
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | Miles B/./MVA | 5001.443 | 100 | 50.0144 | 1.0703 | 0.30009 | 1.5004 | 3.9261 | 6.797 |  | 4.21 |  | 421
CXTR Reductor 20/24 MVA | Miles B/./MVA | 1768.618 | 24 | 73.6924 | 1.577 | 0.44215 | 2.2108 | 5.7849 | 10.0148 |  | 6.21 |  | 149.04
Líneas |  | 0
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | Miles B/./km | 4882.028 | 38.3 | 127.4681 | 2.7278 | 0.76481 | 3.824 | 10.0062 | 17.3229 |  | 10.73 |  | 410.959
CXL 115 KV Circuito Doble 636 ACSR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 750 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 1200 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 1200 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  | 0
Ingresos por Reemplazos |  | 5175 |  | 5175 | 110.745 | 31.05 | 155.25 | 406.2375 | 703.2825 |  | 435.81 |  | 435.81
[12 empty] | TOTAL | 5069.429
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA

## CX cxj Año3
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
CX cxj, por equipamiento típico de conexión |  |  |  | 1) PARA INSTALACIONES QUE SE INCORPORAN
2) PARA INSTALACIONES CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS TARIFARIOS
TIPO DE ACTIVO | UNIDAD | VNR TOTAL | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO | OMTCTcxj | ADMCT cxj | DEPef cxj | RRTef cxj | QUE SE INCORPORAN | FA = | CONSIDERADAS (1) |  | INGRESO AÑO
PARAMETROS DE EFICIENCIA |  |  |  |  | 2.14% | 0.6% | 3% | 7.85% |  | 0.61969
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 2539.207 | 4 | 634.8017 | 13.5848 | 3.8088 | 19.0441 | 49.8319 | 86.2696 |  | 53.46 |  | 213.84
CXS34.5 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 7767.087 | 14 | 554.7919 | 11.8725 | 3.3288 | 16.6438 | 43.5512 | 75.3962 |  | 46.72 |  | 654.08
CXS115 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 1677.1 | 3 | 559.0333 | 11.9633 | 3.3542 | 16.771 | 43.8841 | 75.9726 |  | 47.08 |  | 141.24
CXS115 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 4931.205 | 4 | 1232.8012 | 26.3819 | 7.3968 | 36.984 | 96.7749 | 167.5377 |  | 103.82 |  | 415.28
CXS115 Interruptor y 1/2 con 1IP | Miles B/./Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A |  | 0
CXS230 Barras Sencillas | Miles B/./Salida | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A
CXS230 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 3473.011 | 2 | 1736.5055 | 37.1612 | 10.419 | 52.0952 | 136.3157 | 235.9911 |  | 146.24 |  | 292.48
CXS230 Interruptor y Medio Seccionamiento | Miles B/./Salida | 9580 | 3 | 3193.3333 | 68.3373 | 19.16 | 95.8 | 250.6767 | 433.974 |  | 268.93 |  | 806.79
Transformadores |  | 0
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | Miles B/./MVA | 8326 | 200 | 41.63 | 0.89088 | 0.24978 | 1.2489 | 3.268 | 5.6575 |  | 3.51 |  | 702
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | Miles B/./MVA | 7460.677 | 140 | 53.2905 | 1.1404 | 0.31974 | 1.5987 | 4.1833 | 7.2422 |  | 4.49 |  | 628.6
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | Miles B/./MVA | 5001.443 | 100 | 50.0144 | 1.0703 | 0.30009 | 1.5004 | 3.9261 | 6.797 |  | 4.21 |  | 421
CXTR Reductor 20/24 MVA | Miles B/./MVA | 1768.618 | 24 | 73.6924 | 1.577 | 0.44215 | 2.2108 | 5.7849 | 10.0148 |  | 6.21 |  | 149.04
Líneas |  | 0
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | Miles B/./km | 4882.028 | 38.3 | 127.4681 | 2.7278 | 0.76481 | 3.824 | 10.0062 | 17.3229 |  | 10.73 |  | 410.959
CXL 115 KV Circuito Doble 636 ACSR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 750 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 1200 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 1200 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  | 0
Ingresos por Reemplazos |  | 10115.5 |  | 10115.5 | 216.4717 | 60.693 | 303.465 | 794.0667 | 1374.6964 |  | 851.88 |  | 851.88
[12 empty] | TOTAL | 5687.189
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA

## CX cxj Año4
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
CX cxj, por equipamiento típico de conexión |  |  |  | 1) PARA INSTALACIONES QUE SE INCORPORAN
2) PARA INSTALACIONES CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS TARIFARIOS
TIPO DE ACTIVO | UNIDAD | VNR TOTAL | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO | OMTCTcxj | ADMCT cxj | DEPef cxj | RRTef cxj | QUE SE INCORPORAN | FA = | CONSIDERADAS (1) |  | INGRESO AÑO
PARAMETROS DE EFICIENCIA |  |  |  |  | 2.14% | 0.6% | 3% | 7.85% |  | 0.61969
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 2539.207 | 4 | 634.8017 | 13.5848 | 3.8088 | 19.0441 | 49.8319 | 86.2696 |  | 53.46 |  | 213.84
CXS34.5 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 7767.087 | 14 | 554.7919 | 11.8725 | 3.3288 | 16.6438 | 43.5512 | 75.3962 |  | 46.72 |  | 654.08
CXS115 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 1677.1 | 3 | 559.0333 | 11.9633 | 3.3542 | 16.771 | 43.8841 | 75.9726 |  | 47.08 |  | 141.24
CXS115 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 4931.205 | 4 | 1232.8012 | 26.3819 | 7.3968 | 36.984 | 96.7749 | 167.5377 |  | 103.82 |  | 415.28
CXS115 Interruptor y 1/2 con 1IP | Miles B/./Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A |  | 0
CXS230 Barras Sencillas | Miles B/./Salida | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A
CXS230 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 3473.011 | 2 | 1736.5055 | 37.1612 | 10.419 | 52.0952 | 136.3157 | 235.9911 |  | 146.24 |  | 292.48
CXS230 Interruptor y Medio Seccionamiento | Miles B/./Salida | 9580 | 3 | 3193.3333 | 68.3373 | 19.16 | 95.8 | 250.6767 | 433.974 |  | 268.93 |  | 806.79
Transformadores |  | 0
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | Miles B/./MVA | 8326 | 200 | 41.63 | 0.89088 | 0.24978 | 1.2489 | 3.268 | 5.6575 |  | 3.51 |  | 702
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | Miles B/./MVA | 7460.677 | 140 | 53.2905 | 1.1404 | 0.31974 | 1.5987 | 4.1833 | 7.2422 |  | 4.49 |  | 628.6
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | Miles B/./MVA | 5001.443 | 100 | 50.0144 | 1.0703 | 0.30009 | 1.5004 | 3.9261 | 6.797 |  | 4.21 |  | 421
CXTR Reductor 20/24 MVA | Miles B/./MVA | 1768.618 | 24 | 73.6924 | 1.577 | 0.44215 | 2.2108 | 5.7849 | 10.0148 |  | 6.21 |  | 149.04
Líneas |  | 0
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | Miles B/./km | 4882.028 | 38.3 | 127.4681 | 2.7278 | 0.76481 | 3.824 | 10.0062 | 17.3229 |  | 10.73 |  | 410.959
CXL 115 KV Circuito Doble 636 ACSR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 750 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 1200 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 1200 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  | 0
Ingresos por Reemplazos |  | 10315.5 |  | 10315.5 | 220.7517 | 61.893 | 309.465 | 809.7668 | 1401.8764 |  | 868.72 |  | 868.72
[12 empty] | TOTAL | 5704.029
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA

## CX cxj expansión condicion
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
CX cxj, por equipamiento de conexión de expansión condicionada
(Miles de Balboas)
1) PARA INSTALACIONES QUE SE INCORPORAN:
TIPO DE ACTIVO | UNIDAD | VNR unitario | COSTOS RECONOCIDOS |  |  |  | CARGO POR CONEXIÓN
|  |  | OMTCTcxj | ADMCT cxj | DEPef cxj | RRTef cxj
PARÁMETROS DE EFICIENCIA |  |  | 2.14% | 0.6% | 3% | 7.85%
SALIDAS DE CONEXIÓN, CON ESQUEMA DE INTERRUPTOR y 1/2 (a)
1 IP - 230 KV | Miles B/./Salida | 1655.5101 | 35.4279 | 9.9331 | 49.6653 | 129.9575 | 224.9838
2 IP - 230 KV | Miles B/./Salida | 2874.082 | 61.5054 | 17.2445 | 86.2225 | 225.6154 | 390.5877
1 IP - 115 KV | Miles B/./Salida | 1157.6421 | 24.7735 | 6.9459 | 34.7293 | 90.8749 | 157.3236
2 IP - 115 KV | Miles B/./Salida | 1994.8629 | 42.6901 | 11.9692 | 59.8459 | 156.5967 | 271.1019
1 IP - 34.5 KV | Miles B/./Salida | 423.4411 | 9.0616 | 2.5406 | 12.7032 | 33.2401 | 57.5456
2 IP - 34.5 KV | Miles B/./Salida | 680.3282 | 14.559 | 4.082 | 20.4098 | 53.4058 | 92.4566
LÍNEAS
CXL230 KV Cto.Sencillo/torres Doble (1) | Miles B/./ km | 315.91 | 6.7605 | 1.8955 | 9.4773 | 24.7989 | 42.9322
(a) Esquema de conexión de interruptor y medio, con adición de uno o dos interruptores debido a la configuración de la subestaciones existentes.
(1) Línea de 230 KV conductor 1200 ACAR, un solo circuito en torres de doble circuito.
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)

## VNR
VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN TIPIFICADO (Ajustado de acuerdo a costos eficientes de ASEP.)
EQUIPAMIENTO | VNR TOTAL | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/.
Unidad
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | 2539.207 | 4 | 634.8017
CXS34.5 Interruptor y Medio | 7767.087 | 14 | 554.7919
CXS115 Barra Sencilla | 1677.1 | 3 | 559.0333
CXS115 Interruptor y Medio | 4931.205 | 4 | 1232.8012
CXS115 Interruptor y 1/2 con 1IP | [5 empty] | 169.4
CXS230 Barras Sencillas
CXS230 Interruptor y Medio | 3473.011 | 2 | 1736.5055 |  |  | 157.3
CXS230 Interruptor y Medio Seccionamiento
Reemplazos
Transformadores
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | 0
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | 7460.677 | 140 | 53.2905
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | 5001.443 | 100 | 50.0144
CXTR Reductor 20/24 MVA | 1768.618 | 24 | 73.6924
Reemplazos
Líneas
CXL 115 KV Circuito Sencillo | 4882.028 | 38.3 | 127.4681 | (1)
CXL 115 KV Doble Circuito | 192 | 1 | 192 | (2)
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR | 140 | 1 | 140 | (3)
CXL 230 KV Circuito Doble 750 ACAR | 213 | 1 | 213 | (4)
CXL 230 KV Circuito Sencillo 1200 ACAR | 178 | 1 | 178 | (6)
CXL 230 KV Doble Circuito 1200 ACAR | 272 | 1 | 272 | (5)
Considera las incorporaciones parciales | 40495.376 | 334.3
ACTIVOS INCORPORADOS PARCIALMENTE | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017
EQUIPAMIENTO | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/.
|  | Unidad |  |  | Unidad |  |  | Unidad |  |  | Unidad |  |  | Unidad
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla
CXS34.5 Interruptor y Medio
CXS115 Barra Sencilla
CXS115 Interruptor y Medio
CXS115 Interruptor y 1/2 con 1IP
CXS230 Barras Sencillas
CXS230 Interruptor y Medio
CXS230 Interruptor y Medio El Higo |  |  |  | 4790 | 3 | 1596.6667 | 4790 | 3 | 1596.6667
Reemplazos |  |  |  | 306 | 1 | 306 | 1426 | 2 | 713 | 143 | 1 | 143 | 257 | 1 | 257
Transformadores
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | 4857 | 200 | 24.285 | 3469 | 200 | 17.345
CXTR Reductor 42/56/70 MVA
CXTR Reductor 30/40/50 MVA
CXTR Reductor 20/24 MVA
Reemplazos | [6 empty] | 8312 | 2 | 4156
Líneas
CXL 115 KV Circuito Sencillo
CXL 115 KV Doble Circuito
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR
CXL 230 KV Doble Circuito 750 ACAR
CXL 230 KV Doble Circuito 1200 ACAR
| 4857 |  |  | 8565 |  |  | 14528 |  |  | 143 |  |  | 257
(1) Todas las líneas de 115 kV Circuito sencillo son de conductor 636 ACSR. |  |  | (4) Representa el costo típico para líneas de 230 kV Doble Circuito con conductor 750 ACAR.
(2) El costo típico para las líneas de 115 kV Doble Circuito con de conductor 636 ACSR. |  |  | (5) Representa el costo típico para líneas de 230 kV Doble Circuito con conductor 1200 ACAR.
(3) Representa el costo típico para líneas de 230 kV Circuito Sencillo con conductor 750 ACAR. |  |  | (6) Representa el costo típico para líneas de 230 kV Circuito Semcillo con conductor 1200 ACAR.
DATOS DE IMP
| Conexión |  | ETESA
| Lineas | N° del Circuito | Longitud (km) | N° Total de Torres | VNR | Costo por kM
Circuito Sencillo | Lineas de 115 kV
| Caldera - La Estrella | 115 - 17 | 5.8 | 17 | 739315 | 107417.2414
| Caldera - Los Valles | 115 - 18 | 2 | 6 | 254932 | 107415
| Caldera - Paja de Sombrero | 115 - 19 | 0.5 | 2 | 63736 | 107420
| Progreso - Charco Azul | 115 - 25 | 30 | 80 | 3824045 | 107417.3333
| Total - Conexión |  | 38.3 |  | 4882028 | 127468.094

## SALIDAS Y TRANSFORMACION
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
VNR DE PATIOS DE CONEXIÓN, POR NIVEL DE VOLTAJE Y CAPACIDAD DE TRANSMFORMACIÓN
(Balboas)
DETALLE | UNIDAD |  | VNR - ERSP
| EQUIPO | Cantidad | Costo Total | Costo por Unidad
Llano Sánchez Transformador | Transformador | 140 | 7460677 | 53290.55 | 26
Llano Sánchez 115 | salidas | 4 | 4931205 | 1232801.25 | 35 | 10494231 | 12391882
Llano Sánchez 34.5 | salidas | 2 | 831605 | 415802.5 |  | 10442596
Progreso 115 | salidas | 1 | 909419 | 909419 |  | 99.51%
Progreso 34.5 | salidas | 3 | 1633860 | 544620
Charco Azul 115 | salidas | 1 | 241726 | 241726
Charco Azul Transformador | Transformador | 24 | 1768618 | 73692.4167 | 2010344
Mata de Nance 34.5 | salidas | 5 | 2540442 | 508088.4 |  | 7191366 | 8474454 | 4213422
Chorrera 34.5 | salidas | 6 | 3592785 | 598797.5 |  | 7141394 |  | 2927971.54
Chorrera 230 | salidas | 2 | 3473011 | 1736505.5 | 32 | 99.31%
Chorrera Transformador | Transformador | 100 | 5001443 | 50014.43 | 27 |  | 8474454
Changuinola 115 | salidas | 1 | 525955 | 525955
Changuinola 34.5 | salidas | 2 | 1707602 | 853801
TOTAL: VNR |  |  | 34618348 | 7744513.5467
Para trasformadores |  | MVA | Costo Total | Costo por MVA
Llano Sánchez Transformador |  | 140 | 7460677 | 53290.55
Chorrera Transformador |  | 100 | 5001443 | 50014.43
Charco Azul Transformador |  | 24 | 1768618 | 73692.4167
Para Patios de 230 |  | Salida | Costo Total | Costo por Salida | Esquema | Observación
Chorrera 230 |  | 2 | 3473011 | 1736505.5 | IP 1/2 con 3 IP
Para Patios de 115 |  | Salida | Costo Total | Costo por Salida | Esquema | Observación
Llano Sánchez 115 |  | 4 | 4931205 | 1232801.25 | IP 1/2 con 6 IP
Progreso 115 |  | 1 | 909419 | 909419 | Barra Sencilla
Changuinola 115 |  | 1 | 525955 | 525955 | Barra Sencilla
Charco Azul 115 |  | 1 | 241726 | 241726 | Barra Sencilla
Para Patios de 34.5 |  | Salida | Costo Total | Costo por Salida | Esquema | Observación
Llano Sánchez 34.5 |  | 2 | 831605 | 415802.5 | Barra sencilla con 2 IP | Cada salida utiliza 1 IP
Changuinola 34.5 |  | 2 | 1707602 | 853801 | Barra sencilla con 2 IP
Progreso 34.5 |  | 3 | 1633860 | 544620 | IP 1/2 con 5 IP
Mata de Nance 34.5 |  | 5 | 2540442 | 508088.4 | IP 1/2 con 8 IP
Chorrera 34.5 |  | 6 | 3592785 | 598797.5 | IP 1/2 con 9 IP
34618348
INCORPORACION PARCIAL
Para Patios de 230 |  | Salida | Costo Total | Costo por Salida | Esquema | Observación
Adición S/E El Higo (Las Guias) |  | 3 | 9580000 | 3193333.3333 | IP 1/2 con 5 IP
Adicion T3 Llano Sánchez |  | 100 | 4123000 | 41230
Adicion T3 Chorrera |  | 100 | 4203000 | 42030
|  |  | 17906000 | VNR Total
Cañazas
Esperanza

## N de Instalaciones
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CARGOS DE CONEXIÓN
Número de instalaciones
DETALLE | Unidad | CHORRERA | LLANO SANCHEZ | MATA DE NANCE | PROGRESO | CHARCO AZUL | Changuinola | Incorporaciones del periodo | TOTALES
0
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | salida |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 4
CXS34.5 Interruptor y Medio | salida | 6 |  | 5 | 3 |  |  |  | 14
CXS115 Barra Sencilla | salida |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
CXS115 Interruptor y Medio | salida |  | 4 | [5 empty] | 4
CXS115 Interruptor y 1/2 con 1IP | salida
CXS230 Barras Sencillas | salida
CXS230 Interruptor y Medio | salida | 2 | [6 empty] | 2
CXS230 Interruptor y Medio Seccionamiento | salida | [6 empty] | 3 | 3
Transformadores
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | MVA | 100 | 100 | [5 empty] | 200
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | MVA |  | 140 | [5 empty] | 140
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | MVA | 100 | [6 empty] | 100
CXTR Reductor 20/24 MVA | MVA |  |  |  |  | 24 |  |  | 24
Líneas |  | Caldera - La Estrella | Caldera - Los Valles | Caldera - Pja.Sombrero | Progreso - Charco Azul |  |  |  | TOTALES
CXL 115 KV Circuito Sencillo | km | 5.8 | 2 | 0.5 | 30 |  |  |  | 38.3

## VNR ASEP y Num. Inst.
|  | VNR ASEP | VNR ASEP ajustado para el calculo de Conexión
Para trasformadores | MVA |  |  | Costo por MVA
Llano Sánchez Transformador | 140 | 7586800 | 7460677 | 53290.55
Chorrera Transformador | 100 |  | 5001443 | 50014.43
Charco Azul Transformador | 24 |  | 1768618 | 73692.4167
|  | 7586800 | 14230738 | 176997.3967
Para Patios de 230 | Salida |  |  | Costo por Salida | Esquema | Observación
Chorrera 230 | 2 | 8474454 | 3473011 | 1736505.5 | IP 1/2 con 3 IP
| 2 | 8474454 | 3473011 | 1736505.5
Para Patios de 115 | Salida |  |  | Costo por Salida | Esquema | Observación
Llano Sánchez 115 | 4 | 4805082 | 4931205 | 1232801.25 | IP 1/2 con 6 IP
Progreso 115 | 1 | 909419 | 909419 | 909419 | Barra Sencilla
Changuinola 115 | 1 | 525955 | 525955 | 525955 | Barra Sencilla
Charco Azul 115 | 1 | 2010344 | 241726 | 241726 | Barra Sencilla
| 7 | 8250800 | 6608305 | 2909901.25
Para Patios de 34.5 | Salida |  |  | Costo por Salida | Esquema | Observación
Llano Sánchez 34.5 | 2 | 831605 | 831605 | 415802.5 | Barra sencilla con 2 IP | Cada salida utiliza 1 IP
Changuinola 34.5 | 2 | 1707602 | 1707602 | 853801 | Barra sencilla con 2 IP
Progreso 34.5 | 3 | 1633860 | 1633860 | 544620 | IP 1/2 con 5 IP
Mata de Nance 34.5 | 5 | 2540442 | 2540442 | 508088.4 | IP 1/2 con 6 IP
Chorrera 34.5 | 6 | 3592785 | 3592785 | 598797.5 | IP 1/2 con 9 IP
| 18 | 10306294 | 10306294 | 2921109.4
| 27 | 34618348 | 34618348 | 7744513.5467
Note on D4: dpereira: Esto es patio de 230 KV según ASEP

## VERIFICACIÓN DE INGRESOS
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
VERIFICACIÓN DE INGRESOS
(Miles de Babloas)
FA | 0.61969
TIPO DE ACTIVO | UNIDAD | TOTAL | INGRESO
|  |  | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4
|  |  | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 855.36 | 213.84 | 213.84 | 213.84 | 213.84
CXS34.5 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 2616.32 | 654.08 | 654.08 | 654.08 | 654.08
CXS115 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 564.96 | 141.24 | 141.24 | 141.24 | 141.24
CXS115 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 1661.12 | 415.28 | 415.28 | 415.28 | 415.28
CXS115 Interruptor y 1/2 con 1IP | Miles B/./Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXS230 Barras Sencillas | Miles B/./Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXS230 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 1169.92 | 292.48 | 292.48 | 292.48 | 292.48
CXS230 Interruptor y Medio Seccionamiento | Miles B./ Salida | 2420.37 | 201.69 | 605.1 | 806.79 | 806.79
Transformadores |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | Miles B/./MVA | 2662 | 556 | 702 | 702 | 702
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | Miles B/./MVA | 2514.4 | 628.6 | 628.6 | 628.6 | 628.6
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | Miles B/./MVA | 1684 | 421 | 421 | 421 | 421
CXTR Reductor 20/24 MVA | Miles B/./MVA | 596.16 | 149.04 | 149.04 | 149.04 | 149.04
Líneas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CXL 115 KV Circuito Sencillo | Miles B/./km | 1643.836 | 410.959 | 410.959 | 410.959 | 410.959
CXL 115 KV Doble Circuito | Miles B/./km
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR | Miles B/./km
CXL 230 KV Doble Circuito 1200 ACAR | Miles B/./km
Ingresos por Reemplazos | B/. |  | 12.88 | 435.81 | 851.88 | 868.72
TOTAL |  | 18388.446 | 4097.089 | 5069.429 | 5687.189 | 5704.029
Ingreso permitido por Año tarifario de IMP según Res. 6419 |  |  |  | 14954.9791 | 2454.2172 | 3030.8757 | 4304.7909 | 5165.0954
Factor de Actualización |  |  |  |  | 0.96223 | 0.8922 | 0.82726 | 0.76704
Valor Presente de Ingresos resultantes de aplicaciónd de Cargos |  |  |  | 17545.2632 | 3942.3517 | 4522.9195 | 4704.7584 | 4375.2336
Ingreso permitido por Año tarifario de IMP según Res. 6419 |  |  |  | 17542.5471 | 3449.4608 | 4484.0458 | 4968.9195 | 4640.121
Diferencia de Aplicación menos permitido |  |  |  | 2.7162
Difrencia en porcentaje |  |  |  | 0.01548%
CARGOS DE CONEXIÓN
VERIFICACIÓN DE INGRESOS
[9 empty] | DETALLE | IMP ASEP-ETESA
[9 empty] | Valor Presente de Ingresoso resultantes de la aplicación de cargos | 17542.5471
[9 empty] | Ingreso permitido por Año Tarifario de IMP según Res. An No. 6419 | 17545.2632
[9 empty] | Diferencia de Aplicación menos permitido | 2.7162
[9 empty] | Diferencia en porcentaje | 0.01548%

## IMP
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
PARÁMETROS Y VALORES UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS
(Miles de Balboas de Diciembre de 2008)
PARAMETROS | UNIDAD | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
OMT | % |  | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.14%
ADMT | % |  | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
RRT | % | 2012: 7.85%
ACTIVOS RECONOCIDOS (al final del año)
ACTSPT (Sistema Principal) +PG | B/.MILES | 364992.4039 | 371898.3522 | 425055.1936 | 500683.8854 | 542493.6114 | 667701.2313
ACTCT(Conexión) | B/.MILES | 21486.154 | 29812.154 | 40685.5043 | 49556.8912 | 49837.1832 | 49837.1832
ACTH (Hidro. Remanente) | B/.MILES | 2000.9 | 2000.9 | 2000.9 | 2000.9 | 0 | 0
ACTNSPT(Neto Sistema Principal) + PG | B/.MILES | 208150.079 | 203804.4457 | 245502.527 | 308077.7535 | 334565.1535 | 443196.1556
ACTNTC( Neto Conexión) | B/.MILES | 8607.5463 | 16169.4761 | 26028.9762 | 33560.3123 | 32234.4119 | 30619.8108
ACTNH (Neto Hidro. Remanente) | B/.MILES | 269.1895 | 199.158 | 129.1265 | 59.095 | 0 | 0
ACTIVOS EFICIENTES (al final del año - VNR)
ACTSPTef (Sistema Principal) | B/.MILES | 564912.0515 | 571817.9998 | 633386.8411 | 727100.5329 | 768910.2589 | 894117.8789
ACTSPTef3L(Tercera Línea) | B/.MILES | 2016: 146440; 2017: 146440
ACTCTef (Conexión) | B/.MILES | 39500.3757 | 47826.3757 | 58699.726 | 67571.1129 | 67851.4049 | 67851.4049
ACTIVOS INCORPORADOS PARCIALMENTE
ACTSPTef (Sistema Principal) | B/.MILES |  | 1819.7069 | 47608.9762 | 59595.0728 | 37662.1687 | 106800.0283
ACTSPTef3L(Tercera Línea) | B/.MILES | 2016: 73220
ACTCTef (Conexión) | B/.MILES |  | 4856.8333 | 5096.2792 | 8750.9489 | 23.3577 | 0
INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL |  |  | 43667.7756 | 48572.1284 | 56396.4469 | 63822.5236 | 75623.3621
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 12128.0596 | 13255.7373 | 14829.813 | 16365.9218 | 18740.2001
Administración | B/.MILES |  | 3400.3906 | 3716.5619 | 4157.8915 | 4588.5762 | 5254.2617
Depreciación | B/.MILES |  | 11251.5816 | 11458.7601 | 13053.4653 | 15322.3261 | 16576.6178
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 16482.6282 | 19735.9536 | 23950.1616 | 27140.5839 | 34647.1668
Generación Obligada | B/.MILES |  | 405.1156 | 405.1156 | 405.1156 | 405.1156 | 405.1156
EQUIPAMIENTO ASOCIADO TOTALMENTE A LA DEMANDA |  |  | 0 | 0 | 0 | 25838.6636 | 27844.8916
Operación y Mantenimiento | B/.MILES | 2016: 1566.908; 2017: 3133.816
Administración | B/.MILES | 2016: 439.32; 2017: 878.64
Leasing Tercera Línea | B/.MILES | 2016: 23832.4356; 2017: 23832.4356
CONEXIÓN |  |  | 3036.4116 | 4133.2928 | 5918.4234 | 6094.599 | 6004.131
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 949.2443 | 1132.5448 | 1443.4444 | 1446.5217 | 1452.0201
Administración | B/.MILES |  | 266.1433 | 317.5359 | 404.704 | 405.5668 | 407.1084
Depreciación | B/.MILES |  | 764.0702 | 1013.8502 | 1340.0508 | 1606.1924 | 1614.6011
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 1056.9538 | 1669.3618 | 2730.2241 | 2636.3181 | 2530.4013
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA |  |  | 8493.6978 | 11049.9199 | 11425.5012 | 11381.1788 | 10462.9259
Centro Nacional de Despacho | B/.MILES |  | 5155.6123 | 6848.4363 | 6443.3603 | 6104.6121 | 5613.7843
Hidrometeorología | B/.MILES |  | 3338.0855 | 4201.4836 | 4982.1409 | 5276.5666 | 4849.1415
TOTAL | B/.MILES |  | 55197.885 | 63755.3411 | 73740.3715 | 81298.3013 | 92090.4189
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
CÁLCULO DEL VPN DEL INGRESO PERMITIDO PARA EL PERIODO TARIFARIO
(Miles de Balboas de Dic 2012)
RESUMEN |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
INGRESO ANUAL (Año Calendario)
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL |  |  | 43667.7756 | 48572.1284 | 56396.4469 | 63822.5236 | 75623.3621
EQUIPAMIENTO ASOCIADO TOTALMENTE A LA DEMANDA |  |  | 0 | 0 | 0 | 25838.6636 | 27844.8916
CONEXIÓN |  |  | 3036.4116 | 4133.2928 | 5918.4234 | 6094.599 | 6004.131
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA |  |  | 8493.6978 | 11049.9199 | 11425.5012 | 11381.1788 | 10462.9259
Centro Nacional de Despacho |  |  | 5155.6123 | 6848.4363 | 6443.3603 | 6104.6121 | 5613.7843
Hidrometeorología |  |  | 3338.0855 | 4201.4836 | 4982.1409 | 5276.5666 | 4849.1415
INGRESO ANUAL (Año Tarifario)(1) |  |  | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL |  |  | 46119.952 | 52484.2877 | 60109.4852 | 69722.9428
EQUIPAMIENTO ASOCIADO TOTALMENTE A LA DEMANDA |  | 2013: 0; 2014: 0; 2016: 26841.7776
CONEXIÓN |  |  | 3584.8522 | 5025.8581 | 6006.5112 | 6049.365
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA |  |  | 9771.8089 | 11237.7106 | 11403.34 | 10922.0523
Centro Nacional de Despacho |  |  | 6002.0243 | 6645.8983 | 6273.9862 | 5859.1982
Hidrometeorología |  |  | 3769.7846 | 4591.8123 | 5129.3538 | 5062.8541
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN |  |  | 0.96223 | 0.8922 | 0.82726 | 0.76704
Valor Presente Neto del IMP (2) |  | 2012: VPN(2)
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL |  | 194410.708 | 44378.1111 | 46826.2225 | 49725.9028 | 53480.4715 | 0
230kV |  | 161444.3341 | 36852.8806 | 38885.8638 | 41293.8431 | 44411.7467
115kV |  | 32966.3739 | 7525.2306 | 7940.3587 | 8432.0598 | 9068.7249
EQUIPAMIENTO ASOCIADO TOTALMENTE A LA DEMANDA
230 kV |  | 20588.7885 | 0 | 0 | 0 | 20588.7885
CONEXIÓN |  | 17542.5471 | 3449.4608 | 4484.0458 | 4968.9195 | 4640.121 | 0
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA |  | 37240.1367 | 9402.7509 | 10026.2299 | 9433.4758 | 8377.6801 | 0
Centro Nacional de Despacho |  | 21389.2245 | 5775.3421 | 5929.4377 | 5190.1897 | 4494.255 | 0
Hidrometeorología |  | 15850.9122 | 3627.4088 | 4096.7922 | 4243.2862 | 3883.4251 | 0
TOTAL |  | 269782.1803 | 57230.3229 | 61336.4982 | 64128.2981 | 87087.0611 | 0
(1) El Año Tarifario comprende del 1º de julio al 30 de junio del año siguiente
(2) Referido al 1º de julio de 2009

## IPCT
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR ACTIVOS DE CONEXIÓN EXISTENTES
PARA EL PERIODO TARIFARIO
1 JUL 2013 / 30 JUN 2017
(Miles de Balboas )
PARAMETROS | UNIDAD | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
OMT | % |  | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.14%
ADMT | % |  | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
DEP | bar: 2012
RRT | % | 7.85% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.74%
ACTIVOS RECONOCIDOS (al final del año)
ACTCT(Conexión) | B/.MILES | 21486.154 | 29812.154 | 40685.5043 | 49556.8912 | 49837.1832 | 49837.1832
ACTNTC( Neto Conexión) | B/.MILES | 8607.5463 | 16169.4761 | 26028.9762 | 33560.3123 | 32234.4119 | 30619.8108
ACTIVOS EFICIENTES (al final del año)
ACTCTef (Conexión) | B/.MILES | 39500.3757 | 47826.3757 | 58699.726 | 67571.1129 | 67851.4049 | 67851.4049
ACTSPTef3L(Tercera Línea)
ACTIVOS INCORPORADOS PARCIALMENTE
ACTCTef (Conexión) | B/.MILES |  | 4856.8333 | 5096.2792 | 8750.9489 | 23.3577 | 0
INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
CONEXIÓN |  |  | 3036.4116 | 4133.2928 | 5918.4234 | 6094.599 | 6004.131
Operación y Mantenimiento |  |  | 949.2443 | 1132.5448 | 1443.4444 | 1446.5217 | 1452.0201
Administración |  |  | 266.1433 | 317.5359 | 404.704 | 405.5668 | 407.1084
Depreciación |  |  | 764.0702 | 1013.8502 | 1340.0508 | 1606.1924 | 1614.6011
Rentabilidad sobre Activos |  |  | 1056.9538 | 1669.3618 | 2730.2241 | 2636.3181 | 2530.4013
INGRESO ANUAL (AÑO TARIFARIO)(1) |  | TOTAL | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013
CONEXIÓN |  | 20666.5864 | 3584.8522 | 5025.8581 | 6006.5112 | 6049.365
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN |  |  | 0.96223 | 0.8922 | 0.82726 | 0.76704
Valor Presente IMP (2) |  | 2012: VPN(2)
CONEXIÓN |  | 17542.5471 | 3449.4608 | 4484.0458 | 4968.9195 | 4640.121
(1) El Año Tarifario comprende del 1º de julio al 30 de junio del año siguiente
(2) Referido al 1º de julio de 2005
IPCT = ADMCTefi ADMT%i + OMTCTefi OMT%i + ACTCT * DEP% + ACTNCT * RRT

## IPCT vnr
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR CARGOS DE CONEXIÓN -VNR
PARA EL PERIODO TARIFARIO
1 JUL 2013 / 30 JUN 2017
(Miles de Balboas)
PARAMETROS | UNIDAD | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
OMT | % |  | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.14%
ADMT | % |  | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
DEP | bar: 2012
RRT | % | 7.85% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.74%
ACTIVOS RECONOCIDOS (al final del año)
ACTCT(Conexión) | B/.MILES | 2012: No se utilizan en este cálculo
ACTNTC( Neto Conexión) | B/.MILES
ACTIVOS EFICIENTES (al final del año)
ACTCTef (Conexión) | B/.MILES | 39500.3757 | 47826.3757 | 58699.726 | 67571.1129 | 67851.4049 | 67851.4049
ACTIVOS INCORPORADOS PARCIALMENTE
ACTCTef (Conexión) | B/.MILES |  | 4856.8333 | 5096.2792 | 8750.9489 | 23.3577 | 0
INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
CONEXIÓN |  |  | 3603.0576 | 4707.1222 | 6601.8929 | 6516.2407 | 6425.072
Operación y Mantenimiento |  |  | 949.2443 | 1132.5448 | 1443.4444 | 1446.5217 | 1452.0201
Administración |  |  | 266.1433 | 317.5359 | 404.704 | 405.5668 | 407.1084
Depreciación |  |  | 1330.7163 | 1587.6796 | 2023.5202 | 2027.8341 | 2035.5421
Rentabilidad sobre Activos |  |  | 1056.9538 | 1669.3618 | 2730.2241 | 2636.3181 | 2530.4013
INGRESO ANUAL (AÑO TARIFARIO)(1) |  | TOTAL | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017
CONEXIÓN |  | 33169.3994 | 6610.1668 | 8179.3678 | 9176.3176 | 9203.5472
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN |  |  | 0.96223 | 0.8922 | 0.82726 | 0.76704
Valor Presente IMP (2) |  | 2012: VPN(2)
CONEXIÓN |  | 28308.7807 | 6360.5165 | 7297.5916 | 7591.1593 | 7059.5134
(1) El Año Tarifario comprende del 1º de julio al 30 de junio del año siguiente
(2) Referido al 1º de julio de 2005
Note on A14: eperez: DEPRECIACIÓN DE CONEXIÓN
Note on E64: eperez: DEPRECIACIÓN DE CONEXIÓN
IPCT vnr = ADMCTefi ADMT%i + OMTCTefi OMT%i + ACTCTefi * DEP% + ACTCTefi * RRT
IPCT vnr = ADMCTefi ADMT%i + OMTCTefi OMT%i + ACTCTefi * DEP% + ACTCTefi * RRT

## FA
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN : COEFICIENTE DE ADAPTACION (FA)
ASOCIADO AL VALOR HISTORICO
VP del IPCT
|  |  | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017
Años Tarifarios | Miles de B/. | 17542.5471 | 3449.4608 | 4484.0458 | 4968.9195 | 4640.121
Valor Presente(2) | VPN(2)
VP IPCT vnr
Años Tarifarios | Miles de B/. | 28308.7807 | 6360.5165 | 7297.5916 | 7591.1593 | 7059.5134
Valor Presente(2) | VPN(2)
FA = VP del IPCT / VP del IPCTvnr
0.6197
Coeficiente de adaptación de los activos = FA
FA = IPCT / IPCT vnr

## metodologia FA
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
PARÁMETROS Y VALORES UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS
(Miles de Balboas de Diciembre de 2012)
PARAMETROS | UNIDAD | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
OMT | % |  | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.14%
ADMT | % |  | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
RRT | % | 2012: 7.85%
ACTIVOS RECONOCIDOS (al final del año)
ACTSPT (Sistema Principal) +PG | B/.MILES | 364992.4039 | 371898.3522 | 425055.1936 | 500683.8854 | 542493.6114 | 667701.2313
ACTCT(Conexión) | B/.MILES | 21486.154 | 29812.154 | 40685.5043 | 49556.8912 | 49837.1832 | 49837.1832
ACTH (Hidro. Remanente) | B/.MILES | 2000.9 | 2000.9 | 2000.9 | 2000.9 | 0 | 0
ACTNSPT(Neto Sistema Principal) + PG | B/.MILES | 208150.079 | 203804.4457 | 245502.527 | 308077.7535 | 334565.1535 | 443196.1556
ACTNTC( Neto Conexión) | B/.MILES | 8607.5463 | 16169.4761 | 26028.9762 | 33560.3123 | 32234.4119 | 30619.8108
ACTNH (Neto Hidro. Remanente) | B/.MILES | 269.1895 | 199.158 | 129.1265 | 59.095 | 0 | 0
ACTIVOS EFICIENTES (al final del año - VNR)
ACTSPTef (Sistema Principal) | B/.MILES | 564912.0515 | 571817.9998 | 633386.8411 | 727100.5329 | 768910.2589 | 894117.8789
ACTSPTef3L(Tercera Línea) | B/.MILES | 2016: 146440; 2017: 146440
ACTCTef (Conexión) | B/.MILES | 39500.3757 | 47826.3757 | 58699.726 | 67571.1129 | 67851.4049 | 67851.4049
ACTIVOS INCORPORADOS PARCIALMENTE
ACTSPTef (Sistema Principal) | B/.MILES |  | 1819.7069 | 47608.9762 | 59595.0728 | 37662.1687 | 106800.0283
ACTSPTef3L(Tercera Línea) | B/.MILES | 2016: 73220
ACTCTef (Conexión) | B/.MILES |  | 4856.8333 | 5096.2792 | 8750.9489 | 23.3577 | 0
INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL |  |  | 43667.7756 | 48572.1284 | 56396.4469 | 63822.5236 | 75623.3621
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 12128.0596 | 13255.7373 | 14829.813 | 16365.9218 | 18740.2001 |  | 12128.0596 | 13255.7373 | 14829.813 | 16365.9218 | 18740.2001
Administración | B/.MILES |  | 3400.3906 | 3716.5619 | 4157.8915 | 4588.5762 | 5254.2617 |  | 3400.3906 | 3716.5619 | 4157.8915 | 4588.5762 | 5254.2617
Depreciación | B/.MILES |  | 11251.5816 | 11458.7601 | 13053.4653 | 15322.3261 | 16576.6178 |  | 11251.5816 | 11458.7601 | 13053.4653 | 15322.3261 | 16576.6178
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 16482.6282 | 19735.9536 | 23950.1616 | 27140.5839 | 34647.1668 |  | 16482.6282 | 19735.9536 | 23950.1616 | 27140.5839 | 34647.1668
Generación Obligada | B/.MILES |  | 405.1156 | 405.1156 | 405.1156 | 405.1156 | 405.1156 |  | 405.1156 | 405.1156 | 405.1156 | 405.1156 | 405.1156
EQUIPAMIENTO ASOCIADO TOTALMENTE A LA DEMANDA |  |  | 0 | 0 | 0 | 25838.6636 | 27844.8916
Operación y Mantenimiento | B/.MILES | 2016: 1566.908; 2017: 3133.816
Administración | B/.MILES | 2016: 439.32; 2017: 878.64
Leasing Tercera Línea | B/.MILES | 2016: 23832.4356; 2017: 23832.4356
CONEXIÓN |  |  | 3036.4116 | 4133.2928 | 5918.4234 | 6094.599 | 6004.131
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 949.2443 | 1132.5448 | 1443.4444 | 1446.5217 | 1452.0201
Administración | B/.MILES |  | 266.1433 | 317.5359 | 404.704 | 405.5668 | 407.1084
Depreciación | B/.MILES |  | 764.0702 | 1013.8502 | 1340.0508 | 1606.1924 | 1614.6011
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 1056.9538 | 1669.3618 | 2730.2241 | 2636.3181 | 2530.4013
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA |  |  | 8493.6978 | 11049.9199 | 11425.5012 | 11381.1788 | 10462.9259
Centro Nacional de Despacho | B/.MILES |  | 5155.6123 | 6848.4363 | 6443.3603 | 6104.6121 | 5613.7843
Hidrometeorología | B/.MILES |  | 3338.0855 | 4201.4836 | 4982.1409 | 5276.5666 | 4849.1415
TOTAL | B/.MILES |  | 55197.885 | 63755.3411 | 73740.3715 | 81298.3013 | 92090.4189
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
CÁLCULO DEL VPN DEL INGRESO PERMITIDO PARA EL PERIODO TARIFARIO
(Miles de Balboas de Dic 2012)
RESUMEN |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
INGRESO ANUAL (Año Calendario)
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL |  |  | 43667.7756 | 48572.1284 | 56396.4469 | 63822.5236 | 75623.3621
EQUIPAMIENTO ASOCIADO TOTALMENTE A LA DEMANDA |  |  | 0 | 0 | 0 | 25838.6636 | 27844.8916
CONEXIÓN |  |  | 3036.4116 | 4133.2928 | 5918.4234 | 6094.599 | 6004.131
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA |  |  | 8493.6978 | 11049.9199 | 11425.5012 | 11381.1788 | 10462.9259
Centro Nacional de Despacho |  |  | 5155.6123 | 6848.4363 | 6443.3603 | 6104.6121 | 5613.7843
Hidrometeorología |  |  | 3338.0855 | 4201.4836 | 4982.1409 | 5276.5666 | 4849.1415
INGRESO ANUAL (Año Tarifario)(1) |  |  | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL |  |  | 46119.952 | 52484.2877 | 60109.4852 | 69722.9428
EQUIPAMIENTO ASOCIADO TOTALMENTE A LA DEMANDA |  | 2013: 0; 2014: 0; 2016: 26841.7776
CONEXIÓN |  |  | 3584.8522 | 5025.8581 | 6006.5112 | 6049.365
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA |  |  | 9771.8089 | 11237.7106 | 11403.34 | 10922.0523
Centro Nacional de Despacho |  |  | 6002.0243 | 6645.8983 | 6273.9862 | 5859.1982
Hidrometeorología |  |  | 3769.7846 | 4591.8123 | 5129.3538 | 5062.8541
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN |  |  | 0.96223 | 0.8922 | 0.82726 | 0.76704
Valor Presente Neto del IMP (2) |  | 2012: VPN(2)
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL |  | 194410.708 | 44378.1111 | 46826.2225 | 49725.9028 | 53480.4715 | 0
230 kV |  | 161444.3341 | 36852.8806 | 38885.8638 | 41293.8431 | 44411.7467
115 kV |  | 32966.3739 | 7525.2306 | 7940.3587 | 8432.0598 | 9068.7249
EQUIPAMIENTO ASOCIADO TOTALMENTE A LA DEMANDA
230 kV |  | 20588.7885 | 0 | 0 | 0 | 20588.7885
CONEXIÓN |  | 17542.5471 | 3449.4608 | 4484.0458 | 4968.9195 | 4640.121 | 0
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA |  | 37240.1367 | 9402.7509 | 10026.2299 | 9433.4758 | 8377.6801 | 0
Centro Nacional de Despacho |  | 21389.2245 | 5775.3421 | 5929.4377 | 5190.1897 | 4494.255 | 0
Hidrometeorología |  | 15850.9122 | 3627.4088 | 4096.7922 | 4243.2862 | 3883.4251 | 0
TOTAL |  | 269782.1803 | 57230.3229 | 61336.4982 | 64128.2981 | 87087.0611 | 0
(1) El Año Tarifario comprende del 1º de julio al 30 de junio del año siguiente |  | 2012: 269782
(2) Referido al 1º de julio de 2013
Factores de actualización
|  |  | Jul13/Jun14 | Jul14/Jun15 | Jul15/Jun16 | Jul16/Jun17
Sistema de conexión |  |  | 0.96223 | 0.8922 | 0.82726 | 0.76704
IPCT [Miles de B/.] | 17542.5471
IPCvnr [Miles de B/.] | 28308.7807 |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
FA | 0.61969 |  | IPCvnri | 6028.1447 | 7192.1888 | 9166.5467 | 9186.0886 | 9221.0059
|  |  |  | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017
|  |  | IPCvnri | 6610.1668 | 8179.3678 | 9176.3176 | 9203.5472
| IPCvnri |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
ACTIVOS EFICIENTES (al final del año - VNR)
|  | ACTCTef (Conexión) |  | 39500.3757 | 47826.3757 | 58699.726 | 67571.1129 | 67851.4049
ACTIVOS INCORPORADOS PARCIALMENTE
|  | ACTCTef (Conexión) |  | 4856.8333 | 5096.2792 | 8750.9489 | 23.3577 | 0
|  | Sub Total |  | 44357.209 | 52922.6549 | 67450.675 | 67594.4706 | 67851.4049
Por:
|  | Rentabilidad (RRT) |  | 0.0785 | 0.0785 | 0.0785 | 0.0785 | 0.0785
|  | Total: ACTCTef (Conexión) |  | 3482.0409 | 4154.4284 | 5294.878 | 5306.1659 | 5326.3353
INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS
CONEXIÓN
|  | Operación y Mantenimiento |  | 949.2443 | 1132.5448 | 1443.4444 | 1446.5217 | 1452.0201
|  | Administración |  | 266.1433 | 317.5359 | 404.704 | 405.5668 | 407.1084
|  | Sub Total |  | 1215.3875 | 1450.0807 | 1848.1485 | 1852.0885 | 1859.1285
ACTIVOS EFICIENTES (al final del año - VNR)
Más:
|  | ACTCTef (Conexión) |  | 39500.3757 | 47826.3757 | 58699.726 | 67571.1129 | 67851.4049
ACTIVOS INCORPORADOS PARCIALMENTE
|  | ACTCTef (Conexión) |  | 4856.8333 | 5096.2792 | 8750.9489 | 23.3577 | 0
|  |  |  | 44357.209 | 52922.6549 | 67450.675 | 67594.4706 | 67851.4049
Por:
|  | Depreciación |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
|  | Total Depreciación |  | 1330.7163 | 1587.6796 | 2023.5202 | 2027.8341 | 2035.5421
|  | Total: ACTCTef (Conexión) |  | 6028.1447 | 7192.1888 | 9166.5467 | 9186.0886 | 9221.0059
|  |  |  | 3014.0724 | 3596.0944 | 4583.2734 | 4593.0443 | 4610.503
|  |  |  | 3596.0944 | 4583.2734 | 4593.0443 | 4610.503 | 0
|  |  |  | 6610.1668 | 8179.3678 | 9176.3176 | 9203.5472 | 4610.503
|  |  |  | 0.96223 | 0.8922 | 0.82726 | 0.76704 | 0
|  |  | IPCvnri | 6360.5165 | 7297.5916 | 7591.1593 | 7059.5134 | 0 | 28308.7807

## Parámetros de eficiencia
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN : DATOS BASICOS
PARAMETROS DE EFICIENCIA
PARAMETRO | UNIDAD | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
OMT | % | 2012: 2.14%
ADMT | % | 2012: 0.6%
RRT | % | 2012: 7.85%
DEP | % | bar: 2012