## IMP-RESUMEN
EDEMET
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO = IMP
En miles de Balboas
| JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18
IPSD | 70615.0225 | 80273.7968 | 88301.8667 | 94943.1792
IMPCO | 28214.6366 | 29598.8916 | 30995.7623 | 32404.9686
ALUMPU | 3391.7766 | 3813.1392 | 4307.9776 | 4924.9804
IPPD | 51430.4943 | 52361.3372 | 55092.5818 | 57796.0516
INVNE | -30112.5263
IMP | 123539.4038 | 166047.1648 | 178698.1884 | 190069.1798
Factor de Descuento | 0.91253 | 0.83272 | 0.75988 | 0.69342
Factor de Descuento Aplicado | 0.95627 | 0.87263 | 0.7963 | 0.72665
VPN DEL INGRESO MÁXIMO PERMITIDO
IPSD | 54292.9791 | 70048.9746 | 70314.8007 | 68990.5367
IMPCO | 21693.0707 | 25828.7522 | 24681.934 | 23547.0962
ALUMPU | 2607.7972 | 3327.4431 | 3430.4437 | 3578.7409
IPPD | 39542.7864 | 45691.8462 | 43870.238 | 41997.5469
IMP | 118136.6334 | 144897.016 | 142297.4165 | 138113.9207
Energía Facturada (MWh) sin incluir AP | 3617395.1603 | 3437306.5699 | 3262484.6135 | 3093855.3791 | 13411041.7228
VALOR PRESENTE NETO - INGRESO MÁXIMO PERMITIDO
| UNIDADES | JULIO/14-JUNIO/18 |  | Actualizados al primer semestre 2014
DIFERENCIAS
DISTRIBUCIÓN | Miles de B/. | 263647.2911
COMERCIALIZACIÓN | Miles de B/. | 95750.8531
ALUMBRADO PÚBLICO | Miles de B/. | 12944.4249
SUB-TOTAL | Miles de B/. | 372342.5691
PÉRDIDAS ESTÁNDAR EN DISTRIBUCIÓN (1) | Miles de B/. | 171102.4176
IMP TOTAL | Miles de B/. | 543444.9867
ENERGIA FACTURADA sin AP | MWh | 13411041.7228
IMP (AÑO TARIFARIO) | B/./MWh | 40.5222 |  | 56.24 | -27.95%
IMP S/Pérdidas(AÑO TARIFARIO) | B/./MWh | 27.7639 |  | 39.41 | -29.55%
(1) Las pérdidas estándar de energía se han fijado conforme a las ecuaciones de eficiencia, no obstante, el monto (en B/.) es un valor de referencia.
El mismo se revisa semestralmente, según varía el costo real de la energía.
| Considerando Inversiones para Soterramiento |  |  |  |  | SI
| SI |  |  |  |  | NO

## IMPD
EDEMET
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR DISTRIBUCIÓN = IMPD
En miles de Balboas
SISTEMA PRINCIPAL |  | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18
|  | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas
Rentabilidad sobre Activos | BCDN * RR | 25762.9512 | 31699.6701 | 36334.8915 | 39861.9814
Depreciación | BCD * DEP% | 18355.2563 | 20838.5405 | 22978.6742 | 24827.4379
Operación y Mantenimiento | OM | 13610.2582 | 14227.1318 | 14852.3795 | 15485.0526
Administración | ADM | 12886.5568 | 13508.4544 | 14135.9215 | 14768.7073
| IPSD | 70615.0225 | 80273.7968 | 88301.8667 | 94943.1792
Pérdidas | (PD%) * MWhD * CMM | 51430.4943 | 52361.3372 | 55092.5818 | 57796.0516
| IPPD | 51430.4943 | 52361.3372 | 55092.5818 | 57796.0516
| IMPD | 122045.5168 | 132635.134 | 143394.4486 | 152739.2308

## IMPCO
EDEMET
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR COMERCIALIZACIÓN = IPCO
En miles de Balboas
COMERCIALIZACION |  | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18
|  | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas
Rentabilidad sobre Activos | BCNC * RR | 2017.3389 | 2015.8055 | 2005.2325 | 1985.5138
Depreciación | BCC * DEP% | 2611.5109 | 2734.4552 | 2858.7558 | 2984.4247
Comercialización | COM | 23585.7868 | 24848.6309 | 26131.774 | 27435.03
| IPCO | 28214.6366 | 29598.8916 | 30995.7623 | 32404.9686

## ALUMPU
EDEMET
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR ALUMBRADO PÚBLICO = ALUMPU
En miles de Balboas
|  | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18
|  | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas
Rentabilidad sobre Activos | ACTNalum * RR | 1551.8984 | 1796.4013 | 2079.649 | 2447.9512
Depreciación | ACTalum * DEP% | 1053.192 | 1177.3422 | 1319.6932 | 1497.5152
Operación y Mantenimiento | OMalum | 786.6863 | 839.3957 | 908.6353 | 979.514
| ALUMPU | 3391.7766 | 3813.1392 | 4307.9776 | 4924.9804
|  | 2014-06-01 | 2015-06-01 | 2016-06-01 | 2017-06-01 | 2018-06-01
Cantidad de luminarias al 30/6 |  | 115749 | 121349 | 131635 | 142217 | 152997
Costo O&M por luminaria [B/. /año] |  | 6.636

## DEMANDA
EDEMET
IMPULSORES DE COSTOS |  | BASE | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18 | CREC.a.a.
Demanda Máxima | MW | 669.4562 | 698.1826 | 726.6502 | 755.7776 | 785.3936 | 4.074%
Energía ingresada al sist. Propio | MWH | 4034731.9456 | 4207862.5909 | 4379433.5617 | 4554981.1141 | 4733473.0824 | 4.074%
Energía ingresada al sist. Por ELEKTRA | MWH
Clientes | Nº clientes | 409772.2155 | 428986.7625 | 448774.7211 | 468838.6945 | 489190.4642 | 4.528%
DEM/CLIENTE | KW/CL | 1.6337 | 1.6275 | 1.6192 | 1.612 | 1.6055
ENERGIA-AÑO/CLIENTE | MWh/CL | 9.8463 | 9.8088 | 9.7586 | 9.7155 | 9.6761
Ener facturada sin AP | MWh | 3623484.8444 | 3782830.3423 | 3939039.0911 | 4097053.2326 | 4257692.1371 | 4.115%
Energía ingresada al sist. Con ELEKTRA | MWh

## REGRESIONES
REGRESIONES CON DATOS DE LA FERC, AÑOS 2011-2012 - MODELO OLS MUESTRA COMPLETA
1 - CAPEX y OPEX
Variable | AD | AC | OMD | COM | ADM
Ln(DM) | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 0
Ln(Cl) - Ln(DM/Cl) | 0.99309 | 1.0009 | -0.71859 | 1.1359 | 1.0184
Constante | 8.3137 | 5.2474 | 5.7032 | 2.566 | 3.7835
DATOS FÍSICOS EMPRESA
EDEMET
Variable | Unidad | Base | Proyección
|  | Jul 2012-Jun 2013 | Jul 2013-Jun 2014 | Jul 2014-Jun 2015 | Jul 2015-Jun 2016 | Jul 2016-Jun 2017 | Jul 2017-Jun 2018
Demanda | MW | 641.577 | 669.4562 | 698.1826 | 726.6502 | 755.7776 | 785.3936
Energía Inyectada al sistema propio | MWh | 3866707.8587 | 4034731.9456 | 4207862.5909 | 4379433.5617 | 4554981.1141 | 4733473.0824
Clientes | Cant. | 392284.1667 | 409772.2155 | 428986.7625 | 448774.7211 | 468838.6945 | 489190.4642
RESULTADOS CAPEX y OPEX
EDEMET
En USD 2013 sin ajuste
COSTO | Jul 2012-Jun 2013 | Jul 2013-Jun 2014 | Jul 2014-Jun 2015 | Jul 2015-Jun 2016 | Jul 2016-Jun 2017 | Jul 2017-Jun 2018
AD | 1463983075.8388 | 1528786517.6776 | 1599965628.97 | 1673245878.7527 | 1747525481.7548 | 1822848098.1385
AC | 75476809.4045 | 78844822.5885 | 82545497.6855 | 86356774.3369 | 90221375.3871 | 94141569.8849
OMD | 19773706.9535 | 20651990.9534 | 21600352.7583 | 22567236.4768 | 23549971.3568 | 24547487.9445
COM | 29396400.4639 | 30889474.4142 | 32539957.2313 | 34250228.6585 | 35994854.4959 | 37774904.1741
ADM | 21863905.7723 | 22856946.4814 | 23948923.6318 | 25074429.6865 | 26216568.388 | 27376009.6589
Factores de ajuste
1) Componente Mano de Obra
Costo laboral relativo | 0.31371
Participación de la mano de obra en los costos totales
AD | 60.25%
AC | 40.32%
OMD | 51.6%
COM | 35.5%
ADM | 62.9%
2) Componente Materiales
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
PPP | 0.651 | 0.664 | 0.674 | 0.681 | 0.686 | 0.689
% Nacional
AD | 10%
AC | 10%
OMD | 10%
COM | 15%
ADM | 25%
En USD 2013 con ajuste
COSTO | Jul 2012-Jun 2013 | Jul 2013-Jun 2014 | Jul 2014-Jun 2015 | Jul 2015-Jun 2016 | Jul 2016-Jun 2017 | Jul 2017-Jun 2018
AD | 838339721.5633 | 876238984.9506 | 917671995.3978 | 960168013.1071 | 1003139622.6624 | 1046594771.3851
AC | 53017118.0586 | 55444075.4158 | 58095668.2198 | 60814125.2289 | 63562572.7349 | 66341273.7288
OMD | 12437287.058 | 13002705.2875 | 13610258.1759 | 14227131.8317 | 14852379.4773 | 15485052.6012
COM | 21241842.7052 | 22359589.3676 | 23585786.7641 | 24848630.8633 | 26131774.0021 | 27435029.9845
ADM | 11717998.8107 | 12277780.4912 | 12886556.8465 | 13508454.3582 | 14135921.5417 | 14768707.344
Activos totales | 891356839.6219 | 931683060.3664 | 975767663.6176 | 1020982138.336 | 1066702195.3974 | 1112936045.1139
OPEX Totales | 45397128.574 | 47640075.1463 | 50082601.7865 | 52584217.0533 | 55120075.0211 | 57688789.9298
TOTEX (Costos Totales) | 936753968.1958 | 979323135.5126 | 1025850265.404 | 1073566355.3892 | 1121822270.4185 | 1170624835.0437
INVERSIONES | Jul 2012-Jun 2013 | Jul 2013-Jun 2014 | Jul 2014-Jun 2015 | Jul 2015-Jun 2016 | Jul 2016-Jun 2017 | Jul 2017-Jun 2018
ID |  | 37899263.3873 | 41433010.4472 | 42496017.7093 | 42971609.5554 | 43455148.7227
IC |  | 2426957.3572 | 2651592.804 | 2718457.0091 | 2748447.506 | 2778700.9938
Inversión Totales |  | 40326220.7445 | 44084603.2512 | 45214474.7184 | 45720057.0614 | 46233849.7165
2 - PÉRDIDAS
Variable | AD
Ln(EF) | 0.99141
Constante | -2.3976
RESULTADOS PÉRDIDAS
Porcentaje
COSTO | Jul 2012-Jun 2013 | Jul 2013-Jun 2014 | Jul 2014-Jun 2015 | Jul 2015-Jun 2016 | Jul 2016-Jun 2017 | Jul 2017-Jun 2018
PE_MWH | 308694.4847 | 321990.8925 | 335686.4307 | 349253.8166 | 363130.9378 | 377236.1091
PE_% | 7.983% | 7.98% | 7.978% | 7.975% | 7.972% | 7.97%
Note on A41: Mariana Alvarez Guerrero: Fuente: IMF http://www.imf.org/external/data.htm

## INVERSIONES
EDEMET
INVERSIONES
En miles de Balboas
|  | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18 | TOTALES | INVERSION EN AT NO CONTEMPLADAS EN LAS ECUACIONES DE EFICIENCIA - Miles de Balboas
|  | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | DETALLE | Jul a Dic 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ene a Jun 2018
Distribución | ID | 77296.8402 | 82776.1399 | 71337.7912 | 61625.4547 | 293036.226 | Nueva Subestación Guadalupe (115kV) en Chorrera | 2000 | 3000 | 0 | 0 | 0
Comercialización | IC | 2651.5928 | 2718.457 | 2748.4475 | 2778.701 | 10897.1983 | Repotenciación de línea LLS-ARE 115 kV | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0
Alumbrado Público | IAP | 6249.986 | 3728.2335 | 4274.8075 | 5340 | 19593.027 | Nueva Subestación Las Tablas 115 y línea ARE-LTA | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3500
[7 empty] | Nueva Subestación Howard | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0
TOTAL INVERSIONES |  | 86198.419 | 89222.8304 | 78361.0462 | 69744.1556 | 323526.4513 | Doble Circuito Combinado Miraflores Howard (115 kV) | 0 | 1500 | 500 | 5200 | 0
[7 empty] | Nueva Línea LLS-POC 115 KV | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 0
[7 empty] | Nueva SE La Floresta 115/13,8 KV | 500 | 4000 | 2000 | 0 | 0
[7 empty] | Diseño de Línea 230 KV Panamá 1 - SE Bella Vista | 0 |  |  | 0 | 1000
INVERSIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS ECUACIONES DE EFICIENCIA | [6 empty] | Línea 230 KV Panamá 1 - SE Bella Vista | 0 | 1000 | 7500 | 0 | 0
|  | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18 | TOTALES | Nueva SE Arraiján 230/34,5 KV | 600 | 6000 | 0 | 0 | 0
|  | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Ampliación SE El Higo | 0 | 1000 | 2500 | 0 | 0
[7 empty] | Ampliación SE Santiago | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribución (SE AT) | ID | 20370 | 25770 | 17600 | 15100 | 78840 | Nueva SE Chame Coronado y Línea de 115 KV | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000
Otras Inversiones | ID | 14758.3239 | 13538.0744 | 9848.3729 | 2209.2855 | 40354.0568 | Nueva línea Chorrera-Guadalupe 115 kV | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0
Electrificación Rural | ID | 735.5058 | 972.0478 | 917.8087 | 861.0204 | 3486.3828 | TOTAL | 5600 | 29540 | 22000 | 13200 | 8500
Estas inversiones se agregan a las que resultan de las ecuaciones de eficiencia
OTRAS INVERSIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS ECUACIONES DE EFICIENCIA - Miles de Balboas
[7 empty] | DETALLE | Jul a Dic 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ene a Jun 2018
| Inversiones totales en Alumbrado Público | [5 empty] | Soterrado Polígono Centro Bancario | 5500 | 5077.8769 | 5077.8769 | 0 | 0
|  | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18 | TOTALES | Soterrado Ciudad de Santiago (Ave. Central) | 879.437 | 879.437 | 0 | 0 | 0
|  | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Miles de Balboas | Sorretamiento Vía brasil | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0
EDEMET |  | 6249.986 | 3728.2335 | 4274.8075 | 5340 | 19593.027 | Sorretamiento Vía Porras | 0 | 0 | 2993.866 | 2993.866 | 0
[7 empty] | Sorretamiento Vía Cincuentenario | 0 | 0 | 2134.0082 | 0 | 0
[7 empty] | Sorretamiento Chitré | 0 | 0 | 1904.6039 | 0 | 0
[7 empty] | Nuevo Circuito Las Tablas - Cerro Canajagua (refuerzo para antenas de radiodifusión) | 2520.885 | - | - | - | -
[7 empty] | Confiabilidad de plantas potabilizadoras EDEMET | 0 | 2224.99 | 2036.09 | 529.035 | 190.985
[7 empty] | Medidores Inteligentes | 0 | 513.7 | 513.7 | 513.7 | 0
[7 empty] | Conversión de 4.16kV a 13.2kV | - | 1120 | 1000 | - | -
[7 empty] | Nuevo Circuito SE Arraiján | 150 | - | - | - | -
[7 empty] | TOTAL | 9050.322 | 11416.0039 | 15660.1449 | 4036.601 | 190.985
INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO - Miles de Balboas
[7 empty] | DETALLE | Jul a Dic 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ene a Jun 2018
[7 empty] | Crecimiento Vegetativo | 1600 | 2477.237 | 3117.615 | 3392 | 1700
[7 empty] | Corredor Norte | 1292.005
[7 empty] | Corredor Sur | 1083.318
[7 empty] | Entrada de Hopsa a Urb. Brisas del Golf | 253.8
[7 empty] | Entrada de N. Chorrillo a Urb. Brisas del Golf | 172.8
[7 empty] | Ave. Omar Torrijos desde la entrada al Hotel Summit Golf hasta SE Summit | 36
[7 empty] | Vía al Cristo desde la antigua pista de aterrizaje Nuevo Perú hasta la barriada Perla Dorada | 14.637
[7 empty] | Interamericana desde Plaza Italia hasta la entrada El Limón |  | 313.2
[7 empty] | Camino de Plantación (Plantation Rd.) desde Subestación Summit hasta la entrada a Parque Municipal Summit |  | 36
[7 empty] | Carretera hacia Playa Agallito, distrito de Chitré |  | 12.415
[7 empty] | Interamericana desde Divisa hasta entrada Vía hacia Ocú |  | 756
[7 empty] | El Líbano a Punta Chame |  |  | 456
[7 empty] | Camino de Plantación (Plantation Rd.) desde el Parque Municipal Summit hasta Puente de Gamboa |  |  | 288
[7 empty] | Interamericana desde Santiago a San Antonio |  |  |  | 648
[7 empty] | Interamericana Nueva Gorgona a Sajalices |  |  |  | 648
[7 empty] | Interamericana desde San Antonio hasta entrada Vía hacia Ocú |  |  |  |  | 1296
[7 empty] | TOTAL | 4452.56 | 3594.852 | 3861.615 | 4688 | 2996
INVERSIONES EN ELECTRIFICACIÓN RURAL - Balboas
[7 empty] | PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | POBLADO | # VIV | Periodo | Inversión en B/.
[7 empty] | Coclé | Penonomé | El Coco | Hierba Buena | 10 | Jul-Dic14 | 14787.01
[7 empty] | Coclé | Penonomé | Penonomé | Altos del Encanto | 10 | Jul-Dic14 | 39243.17
[7 empty] | Herrera | Santa María | Chupampa | Los Panamaes | 10 | Jul-Dic14 | 38823.99
[7 empty] | Herrera | Santa María | Canelo | El Paraiso | 8 | Jul-Dic14 | 32993.14
[7 empty] | Los Santos | Los Santos | La Colorada | Los Rodriguez o Los Picadores | 10 | Jul-Dic14 | 27289.35
[7 empty] | Panamá | Capira | Campana | La Gloria | 24 | Jul-Dic14 | 43181.9
[7 empty] | Veraguas | San Francisco | San Francisco | El Rosario Final | 18 | Jul-Dic14 | 37975.91
[7 empty] | Veraguas | Río de Jesús | Río de Jesús | Los Panamaes | 20 | Jul-Dic14 | 29921.86
[7 empty] | Coclé | Antón | Río Hato | Sector La Onda-Las Guías de Oriente | 14 | Ene-Jun15 | 49830.54
[7 empty] | Coclé | Penonomé | Penonomé | El Ribazo | 15 | Ene-Jun15 | 66061.32
[7 empty] | Herrera | Los Pozos | La Arena | La Arena Arriba | 10 | Ene-Jun15 | 40472.43
[7 empty] | Herrera | Ocú | Ocú | Los Remedios | 13 | Ene-Jun15 | 56534.54
[7 empty] | Herrera | Las Minas | Leones | Suay Arriba | 10 | Ene-Jun15 | 42048.61
[7 empty] | Los Santos | Tonosí | Guánico | Junto al Río | 19 | Ene-Jun15 | 45680.42
[7 empty] | Veraguas | La Mesa | San Bartolo | Lajillas | 19 | Ene-Jun15 | 68531.01
[7 empty] | Veraguas | La Mesa | Boró | Ruices Arriba | 20 | Ene-Jun15 | 57364.5
[7 empty] | Contingencias* |  |  |  |  | Ene-Jun15 | 125000
[7 empty] | Coclé | Olá | El Copé | El Ajico | 18 | Jul-Dic15 | 51147.1
[7 empty] | Herrera | Ocú | Menchaca | Los Bajos | 11 | Jul-Dic15 | 17276.42
[7 empty] | Herrera | Ocú | Los Llanos | La Iguana | 12 | Jul-Dic15 | 24461
[7 empty] | Herrera | Ocú | Los Llanos | Quebrada Pintada | 12 | Jul-Dic15 | 28511.42
[7 empty] | Los Santos | Macaracas | Bahía Honda | El Jobo II | 8 | Jul-Dic15 | 38959.58
[7 empty] | Panamá O. | Capira | La Trinidad | Gasparillal | 14 | Jul-Dic15 | 27075.6
[7 empty] | Panamá O. | Capira | Lídice | Majara 2 | 7 | Jul-Dic15 | 21816.65
[7 empty] | Panamá O. | Capira | Cacao | Cacao Arriba | 7 | Jul-Dic15 | 33770.46
[7 empty] | Veraguas | Mariato | Quebro | Puerto Nance | 17 | Jul-Dic15 | 23037.37
[7 empty] | Contingencias* |  |  |  |  | Jul-Dic15 | 125000
[7 empty] | Coclé | Penonomé | Toabré | MiraFlores Chichibali | 19 | Ene-Jun16 | 63513.26
[7 empty] | Herrera | Ocú | Peñas | Chatas El Carate | 11 | Ene-Jun16 | 33618.34
[7 empty] | Herrera | Ocú | Ocú | El Cope | 13 | Ene-Jun16 | 50023.02
[7 empty] | Los Santos | Las Tablas | El Carate | Los Morales | 8 | Ene-Jun16 | 40910.2
[7 empty] | Los Santos | Tonosí | Cambutal | Vía Pedregal | 9 | Ene-Jun16 | 49267.59
[7 empty] | Los Santos | Macaracas | La Palma | Los Perez-El Pajaro | 20 | Ene-Jun16 | 82410.84
[7 empty] | Panamá O. | San Carlos | La Laguna | Las Ánima | 9 | Ene-Jun16 | 38735.04
[7 empty] | Veraguas | Las Palmas | Viguí | El Barrigón | 15 | Ene-Jun16 | 27686.63
[7 empty] | Veraguas | Santa Fé | El Alto | La Puente | 14 | Ene-Jun16 | 44784.46
[7 empty] | Contingencias* |  |  |  |  | Ene-Jun16 | 125000
[7 empty] | Coclé | La Pintada | Piedras Gordas | Cerro El Medio | 17 | Jul-Dic16 | 57330.58
[7 empty] | Herrera | Los Pozos | Las Pipas | Las Matas | 17 | Jul-Dic16 | 65298.1
[7 empty] | Panamá O. | Capira | Ciri de los Sotos | Cruce Nuevo Paraiso | 24 | Jul-Dic16 | 67301.22
[7 empty] | Panamá O. | San Carlos | Los Llanitos | Los Pintos | 16 | Jul-Dic16 | 57483.43
[7 empty] | Veraguas | Ñurum | El Piro | Alto del Prado | 21 | Jul-Dic16 | 73153.97
[7 empty] | Contingencias* |  |  |  |  | Jul-Dic16 | 125000
[7 empty] | Coclé | Antón | Río Hato | Las Trancas - Las Lomas | 37 | Ene-Jun17 | 92797.33
[7 empty] | Herrera | Ocú | Cerro Largo | Cerro Agudo-Rascador | 26 | Ene-Jun17 | 96418.01
[7 empty] | Los Santos | Tonosí | La Tronosa | El Guayabo | 11 | Ene-Jun17 | 61326.83
[7 empty] | Veraguas | Soná | Bahía Honda | Bahia Honda | 133 | Ene-Jun17 | 152518.33
[7 empty] | Contingencias* |  |  |  |  | Ene-Jun17 | 125000
[7 empty] | Coclé | Olá | La Pava | Cumbrilla - La Hincada | 10 | Jul-Dic17 | 69330.9
[7 empty] | Herrera | Los Pozos | Cerro de Paja | El Chumico | 13 | Jul-Dic17 | 65787.14
[7 empty] | Panamá O. | Capira | Lídice | Majara 3 | 7 | Jul-Dic17 | 13186.17
[7 empty] | Veraguas | Río de Jesús | Las Huacas | Trinidad Abajo | 16 | Jul-Dic17 | 32736.04
[7 empty] | Contingencias* |  |  |  |  | Jul-Dic17 | 125000
[7 empty] | Coclé | Penonomé | Pajonal | Mañanitas | 32 | Ene-Jun18 | 97420.45
[7 empty] | Coclé | Antón | Río Hato | Las Guías de Oriente ( Calle El | 36 | Ene-Jun18 | 113631.8
[7 empty] | Panamá O. | Capira | Lídice | Los Duendes | 18 | Ene-Jun18 | 87569.69
[7 empty] | Veraguas | Atalaya | La Carrillo | La Carrillo | 50 | Ene-Jun18 | 145348.13
[11 empty] | 938 | Total | 3486382.8
*Fondo para poblaciones adicionales cuyo requerimiento surja dentro del periodo

## ACTIVOS
EDEMET
ACTIVOS TARIFARIOS PERMITIDOS
En miles de Balboas
|  | ACT.JUN14 | AJUSTE ACTNOREG | BASE | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18
BASE DE CAPITAL |  | Miles de B/. | Adim | Miles de B/. | Miles de B/. | Miles de B/. | Miles de B/. | Miles de B/.
Valor Bruto Base de Capital de Distribución | BCD | 543434.1094 | 0.98364 | 534545.036 | 611841.8762 | 694618.0161 | 765955.8073 | 827581.262
Valor Bruto Base de Capital de Comercialización | BCC | 56008.4191 | 0.98364 | 55092.2768 | 57743.8696 | 60462.3266 | 63210.7742 | 65989.4751
Valor Bruto Activos Fijos AP | ACTalum | 25799.4073 | 0.98364 | 25377.4006 | 31627.3866 | 35355.6201 | 39630.4276 | 44970.4276
|  | 625241.9359 |  | 615014.7134
Valor Neto Base Capital Distribución | BCND | 213331.9855 | 0.98364 | 209842.4664 | 268784.0503 | 330721.6497 | 379080.7667 | 415878.7835
Valor Neto Base Capital Comercializ. | BCNC | 21356.0772 | 0.98364 | 21006.7511 | 21046.833 | 21030.8349 | 20920.5265 | 20714.8028
Valor Neto Activos Fijos AP | ACTN alum | 11176.9362 | 0.98364 | 10994.1125 | 16190.9066 | 18741.7979 | 21696.9122 | 25539.3969
|  | 245864.9989 |  | 241843.33

## PERDIDAS y OTROS
EDEMET
PERDIDAS Y OTROS DATOS
|  |  | JUL14 / JUN15 | JUL15 / JUN16 | JUL16 / JUN17 | JUL17 / JUN18
Costo de la Energía en Mercado Mayorista | CMM | Balboas/MWh | 144.7032 | 141.5965 | 143.2863 | 144.6944
Pérdidas en Sist Distribución propio | PD% | % | 7.978% | 7.975% | 7.972% | 7.97%
Pérdidas en Sist Distribución No propio | PD% | % | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
Pérdidas No Gestionables Reconocidas | PD% | % | 0.469% | 0.469% | 0.469% | 0.469%
Depreciaciones Activos de Distribución | DEP% | % | 3% | 3% | 3% | 3%
Depreciaciones Activos de Comercialización | DEP% | % | 4.523% | 4.523% | 4.523% | 4.523%
Depreciaciones Activos de AP | DEP% | % | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33%
Operación y Mantenimiento de AP | O&Malum | Miles de Balboas | 786.6863 | 839.3957 | 908.6353 | 979.514

## RETORNO
EDEMET
RETORNO SOBRE CAPITAL DISTRIBUCION
RETORNO SOBRE CAPITAL DISTRIBUCION
Concepto | Valor | Valor
Tasa Libre de Riesgo | 3.585% | 3.585% | A. RESOLUCIÓN ASEP
Beta Equity Panama | 0.70556 | 0.7272
Prima Riesgo Mercado | 6.7% | 4.183% | WACC REAL ANTES. IMPUESTOS(%) | 9.585%
Riesgo País | 1.936% | 1.936%
Costo Capital Propio | 10.25% | 8.562% | B. REFERENCIAL
Tasa Endeudamiento antes de Impuesto | 7.52% | 6.07%
Tasa Endeudamiento despues de Impuesto | 5.264% | 4.249% | WACC REAL ANTES. IMPUESTOS(%) | 8.731%
D/(D+E) | 50% | 56.6% | WACC REAL ANTES. IMPUESTOS(%) | 6.293%
E/(D+E) | 50% | 43.4%
WACC Nominal despues de Impuestos | 7.756% | 6.121%
WACC Nominal antes de Impuestos | 11.08% | 8.744%
Tasa Inflación EUA Largo Plazo | 2.16% | 2.306%
WACC Real despues de Impuestos | 5.478% | 3.729%
WACC Real antes de Impuestos | 8.731% | 6.293%