## Resumen
Cuadro No.1
CARGOS ANUALES POR CONEXIÓN
AL SISTEMA PRINCIPAL DE TRANSMISIÓN
| 2017-2018 |  | 2018-2019 |  | 2019-2020 |  | 2020-2021
TIPO DE ACTIVO | QUE SE INCORPORAN | CONSIDERADAS (1) | QUE SE INCORPORAN | CONSIDERADAS (1) | QUE SE INCORPORAN | CONSIDERADAS (1) | QUE SE INCORPORAN | CONSIDERADAS (1)
Salidas de Conexión | Miles B/.Salida |  | Miles B/.Salida |  | Miles B/.Salida |  | Miles B/.Salida
CXS34.5 Barra Sencilla | 175.3582 | 92.94 | 175.3582 | 92.94 | 175.3582 | 92.94 | 175.3582 | 92.94
CXS34.5 Interruptor y Medio | 189.8597 | 100.63 | 189.8597 | 100.63 | 189.8597 | 100.63 | 189.8597 | 100.63
CXS115 Barra Sencilla | 89.575 | 47.47 | 89.575 | 47.47 | 89.575 | 47.47 | 89.575 | 47.47
CXS115 Interruptor y Medio | 208.204 | 110.35 | 208.204 | 110.35 | 208.204 | 110.35 | 208.204 | 110.35
CXS115 Interruptor y Medio con 1P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CXS230 Barras sencilla | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CXS230 Interruptor y Medio | 602.3057 | 319.22 | 602.3057 | 319.22 | 602.3057 | 319.22 | 602.3057 | 319.22
CXS230 Interruptor y Medio Seccionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformadores | Miles B/.MVA |  | Miles B/.MVA |  | Miles B/.MVA |  | Miles B/.MVA
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | 4.1374 | 2.19 | 4.1374 | 2.19 | 4.1374 | 2.19 | 4.1374 | 2.19
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | 5.4096 | 2.87 | 5.4096 | 2.87 | 5.4096 | 2.87 | 5.4096 | 2.87
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | 6.0307 | 3.2 | 6.0307 | 3.2 | 6.0307 | 3.2 | 6.0307 | 3.2
CXTR Reductor 20/24 MVA | 4.7334 | 2.51 | 4.7334 | 2.51 | 4.7334 | 2.51 | 4.7334 | 2.51
Líneas | Miles B/.km |  | Miles B/.km |  | Miles B/.km |  | Miles B/.km
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | 23.783 | 12.6 | 23.783 | 12.6 | 23.783 | 12.6 | 23.783 | 12.6
CXL 115 KV Circuito Doble 636 ACSR | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 750 ACAR | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 1200 ACAR | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A
CXL 230 KV Circuito Doble 1200 ACAR | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A
CXL230 KV Circuito.Sencillo/torres Doble |  | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | N/A
PARA INSTALACIONES DE EXPANSIÓN CONDICIONADAS
Salida de conexión, con esquema de interruptor y 1/2 (a) | Miles B/.Salida
1 IP - 230 KV | #REF! | N/A |  | N/A para el 2017-2021
2 IP - 230 KV | #REF! | N/A
1 IP - 115 KV | #REF! | N/A
2 IP - 115 KV | #REF! | N/A
1 IP - 34.5 KV | #REF! | N/A
2 IP - 34.5 KV | #REF! | N/A
(a) Esquema de conexión de interruptor y medio, con adición de uno o dos interruptores
debido a la configuración de la subestaciones existentes.
ASEP no proporcionó en el VNR los valores para Instalaciones de Expansión Condicionadas,
por lo que se estan utilizando los valores unitarios del Plan de Expansión 2013 para 115 y 230 KV..
Para 34.5 KV se utilizan lso valores del Pliego Tarifario 2009 - 2013.
(1) Existentes y previstas dentro del Período Tarifario.
N/A: No aplica

## IMP Existente 2017 2021
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
PARÁMETROS Y VALORES UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS
(Miles de Balboas)
PARAMETROS IMP
| UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
OMT | % |  | 1.974% | 1.974% | 1.974% | 1.974% | 1.974%
ADMT | % |  | 0.7907% | 0.7907% | 0.7907% | 0.7907% | 0.7907%
Tasa depreciación nuevas inversiones | % | 3.5%
RRT | % | 7.76%
ACTIVOS RECONOCIDOS
Valores Expresados en Miles de Balboas
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año calendario) | UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
ACTSPT (Activo bruto Sistema Principal) + PG. Asignado a G y D | B/.MILES | 413319.12 | 413319.12 | 413319.12 | 413319.12 | 413319.12 | 413319.12
ACTSPTL (Activo bruto Sistema Principal) + PG. Asignado a D | B/.MILES | 0 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168
ACTCT (Activo bruto Conexión) | B/.MILES | 30496.9596 | 34548.9596 | 40875.9596 | 42953.9596 | 45802.9596 | 45802.9596
ACTH (Activo bruto Hidro. Remanente) | B/.MILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTNSPT (Activo Neto Sistema Principal) + PG. Asignado a G y D | B/.MILES | 204259.9661 | 188786.0444 | 173312.1227 | 157838.2011 | 142364.2794 | 126890.3577
ACTNSPTL (Activo Neto Sistema Principal) + PG. Asignado a D | B/.MILES | 0 | 339449.1789 | 327413.3067 | 315377.4346 | 303341.5624 | 291305.6903
ACTNTC (Activo Neto Conexión) | B/.MILES | 14766.8185 | 17984.387 | 23281.6887 | 24208.3677 | 25857.0018 | 24582.0546
ACTNH (Activo Neto Hidro. Remanente) | B/.MILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADICIONES (al final del año calendario) | UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | CONTROL SI/NO | OBSERVACIONES
ACTBAGyD (Adic Activo Bruto) + PG. Asignado a G y D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO | 70% Comunicaciones + Planta General según Plan de Expansión | SI
ACTBAD (Adic Activo Bruto) + PG. Asignado a D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO | 30% Comunicaciones + Planta General + Resto Plan Expansión Corto, Largo Plazo y Reposición sin Tercera Línea ni Santa Rita Panamá II | NO
ACTNAGyD (Adic Activo Neto) + PG. Asignado a G y D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
ACTNAD (Adic Activo Neto) + PG. Asignado a D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
ADICIONES Parciales (durante el año calendario) | UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | CONTROL SI/NO | OBSERVACIONES
∆ACTBAD (TERCERA LÍNEA). Asignado a D | B/.MILES |  | 173114.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SI | Proporcional Tercera Línea
∆ACTBAGyD (Adic Activo Bruto) + PG. Asignado a G y D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
∆ACTBAD (Adic Activo Bruto) + PG. Asignado a D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
∆ACTBAC (Adic Conexión) | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
ACTIVOS EFICIENTES (VNR)
Valores Expresados en Miles de Balboas
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año) | UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
ACTEGyDef (Sistema Principal + PG). Asignado a G y D | B/.MILES | 798705.0051 | 798705.0051 | 798705.0051 | 798705.0051 | 798705.0051 | 798705.0051
ACTEDef (Sistema Principal + PG). Asignado a D | B/.MILES | 0 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168
ACTCTef (Conexión) | B/.MILES | 65601.6209 | 69653.6209 | 75980.6209 | 78058.6209 | 80907.6209 | 80907.6209
ACTIVOS EFICIENTES ADICIONALES (Al final del año calendario) |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | CONTROL SI/NO | OBSERVACIONES
ACTAGyDef (Sistema Principal + PG). Asignado a G y D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO | Inversiones en Planta General y Comunicaciones según Plan de Expansión
ACTADef (Sistema Principal + PG). Asignado a D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
ACTCAef (Conexión) | B/.MILES | [7 empty] | NO
ACTIVOS INCORPORADOS PARCIALMENTE |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
∆ACTAD (3era línea). Asignado a D | B/.MILES |  | 173114.7617 | 0 | 0 | 0 | 0
∆ACTAGyD (parcial) | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
∆ACTAD (parcial) | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
∆ACTAC (parcial) | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS POR ACTIVOS EXISTENTES
Valores Expresados en Miles de Balboas
ACTIVOS EXISTENTES. Asignados a G y D |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | CONTROL SI/NO | OBSERVACIONES
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 15768.3537 | 15768.3537 | 15768.3537 | 15768.3537 | 15768.3537 |  | NO
Administración | B/.MILES |  | 6315.6859 | 6315.6859 | 6315.6859 | 6315.6859 | 6315.6859 |  | NO
Depreciación | B/.MILES |  | 15473.9217 | 15473.9217 | 15473.9217 | 15473.9217 | 15473.9217 |  | NO
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 15850.5734 | 14649.797 | 13449.0207 | 12248.2444 | 11047.4681 |  | NO
Generación Obligada | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES |  | 15 | 130 | 130 | 130 | 15 |  | NO | Preliminar (Promedio Semestral según Solicitud ETESA en Período Tarifario 2013 - 2017)
Total |  |  | 53423.5346 | 52337.7583 | 51136.982 | 49936.2057 | 48620.4293
ACTIVOS EXISTENTES. Asignados a D |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 3417.7009 | 6820.6077 | 6820.6077 | 6820.6077 | 6820.6077
Administración | B/.MILES |  | 1368.8889 | 2731.8524 | 2731.8524 | 2731.8524 | 2731.8524
Depreciación | B/.MILES |  | 6030.9891 | 12035.8721 | 12035.8721 | 12035.8721 | 12035.8721
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 13433.7055 | 26341.2563 | 25407.2726 | 24473.2889 | 23539.3052
Crédito por Restricción Tercera Línea | B/.MILES |  | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 0
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES
Total |  |  | 24251.2845 | 63929.5885 | 62995.6049 | 62061.6212 | 45127.6375
ACTIVOS ADICIONALES. Asignados a G y D |  |  | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21 | Diferido Proximo Período
Operación y Mantenimiento. OMSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional O&M. ∆OMSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración. ADMSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Administración. ∆ADMSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Depreciación. ∆DepSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Rentabilidad. ∆RentSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generación Obligada | B/.MILES
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES
Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVOS ADICIONALES. Asignados a D |  |  | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21 | Diferido Proximo Período
Operación y Mantenimiento. OMSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional O&M. ∆OMSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración. ADMSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Administración. ∆ADMSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Depreciación. ∆DepSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Rentabilidad. ∆RentSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generación Obligada | B/.MILES
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES
Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONEXIÓN |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 1295.1334 | 1375.1296 | 1500.0398 | 1541.0645 | 1597.3106
Administración | B/.MILES |  | 518.7387 | 550.7796 | 600.8097 | 617.2413 | 639.7695
Depreciación | B/.MILES |  | 834.4315 | 1029.6984 | 1151.321 | 1200.3659 | 1274.9472
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 1145.9051 | 1395.5884 | 1806.659 | 1878.5693 | 2006.5033
Total |  |  | 3794.2088 | 4351.196 | 5058.8296 | 5237.241 | 5518.5307
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA (SOI) |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Centro Nacional de Despacho | B/.MILES |  | 3968.259 | 4611.2581 | 5837.3934 | 4637.0328 | 4111.0328
Hidrometeorología | B/.MILES |  | 3222.9668 | 3405.3668 | 2347.3668 | 1573.3668 | 2173.3668
Total |  |  | 7191.2257 | 8016.6249 | 8184.7602 | 6210.3996 | 6284.3996
INGRESO ANUAL PERMITIDO EXISTENTE (Año Tarifario) |  | VNA | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21
IPSPEGyD. EXISTENTE | B/.MILES | 170557.8836 | 52880.6465 | 51737.3701 | 50536.5938 | 49278.3175
IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES | 185282.3675 | 44090.4365 | 63462.5967 | 62528.613 | 53594.6293
IPSPEGyD. EXISTENTE. CONSTANTE | B/.MILES | 170557.8836 | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518
IPSPED. EXISTENTE. CONSTANTE | B/.MILES | 185282.3675 | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541
INGRESO ANUAL PERMITIDO (Año Tarifario) |  |  | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G y D
IPSPEGyD. EXISTENTE | B/.MILES |  | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518
IPSPAGyD. ADICIONAL | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0
IPSPGyD. TOTAL | B/.MILES |  | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D
IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES |  | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541
IPSPAD. ADICIONAL | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0
IPSPD. TOTAL | B/.MILES |  | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541
CONEXIÓN | B/.MILES |  | 4072.7024 | 4705.0128 | 5148.0353 | 5377.8859
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA
Centro Nacional de Despacho | B/.MILES |  | 4289.7585 | 5224.3258 | 5237.2131 | 4374.0328
Hidrometeorología | B/.MILES |  | 3314.1668 | 2876.3668 | 1960.3668 | 1873.3668
SOI TOTAL | B/.MILES |  | 7603.9253 | 8100.6925 | 7197.5799 | 6247.3996
IMP EXISTENTE TOTAL | B/.MILES |  | 118538.8335 | 119667.9112 | 119207.821 | 118487.4913
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN |  |  | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21
|  |  | 0.96332 | 0.89395 | 0.82958 | 0.76984
VPN del IMP (Año Tarifario) (A comienzos del período tarifario) |  | VPN | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G y D
IPSPEGyD. EXISTENTE | B/.MILES | 177051.8992 | 49341.4684 | 45788.2966 | 42490.9953 | 39431.1389
IPSPAGyD. ADICIONAL | B/.MILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPSPGyD. TOTAL | B/.MILES | 177051.8992 | 49341.4684 | 45788.2966 | 42490.9953 | 39431.1389
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D |  | 0
IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES | 192337.02 | 53601.1815 | 49741.2598 | 46159.2982 | 42835.2805
IPSPAD. ADICIONAL | B/.MILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPSPD. TOTAL | B/.MILES | 192337.02 | 53601.1815 | 49741.2598 | 46159.2982 | 42835.2805
CONEXIÓN | B/.MILES | 16540.149 | 3923.3214 | 4206.05 | 4270.6852 | 4140.0925
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA |  | 0
Centro Nacional de Despacho | B/.MILES | 16514.6613 | 4132.4162 | 4670.2903 | 4344.6649 | 3367.2898
Hidrometeorología | B/.MILES | 8832.3969 | 3192.6078 | 2571.3304 | 1626.2727 | 1442.186
SOI TOTAL | B/.MILES | 25347.0581 | 7325.024 | 7241.6207 | 5970.9377 | 4809.4758
IMP EXISTENTE TOTAL | B/.MILES | 411276.1263 | 114190.9952 | 106977.227 | 98891.9164 | 91215.9877
|  | VPN 2013 - 2017 | VPN 2017 - 2021 | Delta VPN 2017 -2021 vs 2013 - 2016
SPT GyD |  | 205159.7498 | 177051.8992 | -13.7%
SPT D |  | 14985.1326 | 192337.02 | 1184%
CONEXIÓN |  | 16135.1239 | 16540.149 | 2.51%
SOI |  | 39377.6254 | 25347.0581 | -35.63%
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | jul13-jun14 | jul14-jun15 | jul15-jun16 | jul16-jun17 | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21
IPSPEGyD. EXISTENTE |  | 46803.6742 | 49433.8443 | 51533.8363 | 57388.395 | 49341.4684 | 45788.2966 | 42490.9953 | 39431.1389
IPSPED. EXISTENTE |  | 0 | 0 | 0 | 14985.1326 | 53601.1815 | 49741.2598 | 46159.2982 | 42835.2805
CONEXIÓN |  | 3604.9012 | 4576.4353 | 4167.307 | 3786.4803 | 3923.3214 | 4206.05 | 4270.6852 | 4140.0925
SOI TOTAL |  | 9931.3789 | 11844.478 | 8683.7317 | 8918.0367 | 7325.024 | 7241.6207 | 5970.9377 | 4809.4758
IMP Existente |  | 60339.9544 | 65854.7576 | 64384.875 | 85078.0447 | 114190.9952 | 106977.227 | 98891.9164 | 91215.9877
Variación Anual 2017 - 2021 |  | -35.63% 2017: 34.22%; -35.63% 2018: -6.317%; -35.63% 2019: -7.558%; -35.63% 2020: -7.762%
Incremento Anual Acumulado 2017 - 2021 |  | -35.63% 2017: 34.22%; -35.63% 2018: 27.9%; -35.63% 2019: 20.34%; -35.63% 2020: 12.58%
2021

## VNR consulta (015 17)
VALOR NUEVO DE REEMPLAZO EFICIENTE
Fuentes:
Control VNR SUB 2017 SPT.xlsx
Control VNR SUB 2017 ESTRATEGICAS.xlsx
Control VNR SUB 2017 CONEX.xlsx
VNR
SUBESTACION SPT | VNR 230 KV | VNR 115 KV | VNR SPT PRESENTACIÓN ETESA | VNR SPT TOTAL AJUSTADO | AJUSTE | [5 empty] | Año | Longitud | Longitud por Circuito | Aceptado Revisión 2013 | ETESA 2017 | 2017 vs 2013 %
PANAMA II | 37405464.0838 | 13588617.7232 | 68616925.5379 | 50994081.807 | -25.68% |  |  |  | 230-1A/B,2A | BAYANO - PACORA - PANAMA II | 1976 | 68.14 | 69.14 | 20178991.5074 | 19615932.9741 | -2.79%
PANAMA | 41362073.7886 | 20315255.7947 | 74612244.6381 | 61677329.5833 | -17.34% |  |  |  | 230-2A | BAY - 24 DICIEMBRE | 1976 | 19 | 19
CHORRERA | 22532435.5949 |  | 33232565.1077 | 22532435.5949 | -32.2% |  |  |  | 230-2B | 24 DICIEMBRE - PANAMA II | 1976 | 59.04 | 59.04
EL HIGO | 13108354.8065 |  | 16497052.8101 | 13108354.8065 | -20.54% |  |  |  | 230-1C,2B | PANAMA II - PANAMA | 1976 | 12.94 | 25.88 | 4078818.6469 | 4485637.8777 | 9.974%
LLANO SANCHEZ | 44731071.6358 |  | 61592028.8944 | 44731071.6358 | -27.38% |  |  |  | 230-3A,4A | PANAMA - CHORRERA | 1978 | 40.3 | 80.6 | 10632028.4619 | 11501137.1762 | 8.174%
VELADERO | 31203756.3345 |  | 43112748.0291 | 31203756.3345 | -27.62% |  |  |  | 230-3B,4B | CHORRERA - LL.SANCHEZ | 1978 | 142.05 | 284.1 | 38763285.3077 | 40539368.1361 | 4.582%
GUASQUITAS | 10007215.3532 |  | 14590210.934 | 10007215.3532 | -31.41% |  |  | LINEAS DE 230 kV | 230-5A,6A | LL.SANCHEZ - VELADERO | 1978 | 110.21 | 220.42 | 28995449.9284 | 31452613.6028 | 8.474%
MATA DE NANCE | 27734857.365 | 4656542.4822 | 40191969.8816 | 32391399.8472 | -19.41% |  |  | DOBLE CIRCUITO | 230-5B,6B | VELADERO - MATA NANCE | 1979 | 84.49 | 168.98 | 23033335.5063 | 24112433.7474 | 4.685%
PROGRESO | 13113560.5783 |  | 15890545.1887 | 13113560.5783 | -17.48% |  |  |  | 230-7,8 | MATA NANCE - FORTUNA | 1984 | 37.5 | 75 | 10223104.2903 | 10702050.7223 | 4.685%
FORTUNA NAVE 3 | 3790117.9258 |  | 5435918.2456 | 3790117.9258 | -30.28% |  |  |  | 230-12,13 | LL.SANCHEZ - PANAMA II | 2006 | 194.5 | 389 | 64592068.1507 | 66942636.1089 | 3.639%
LA ESPERANZA NAVE 1 | 3790117.9258 |  | 5435918.2456 | 3790117.9258 | -30.28% |  |  |  | 230-14,15 | VELADERO - LL. SANCHEZ | 2004 | 110.21 | 220.14 | 36459738.1607 | 37786543.3667 | 3.639%
CAÑAZAS | 4162777.6089 |  | 6196967.3847 | 4162777.6089 | -32.83% |  |  |  | 230-16,17 | GUASQUITAS - VELADERO | 2004 | 84.3 | 168.6 | 27923647.9236 | 28939816.5332 | 3.639%
CHANGUINOLA | 16404172.2822 |  | 19938516.3318 | 16404172.2822 | -17.73% |  |  |  | 230-18, 29 | GUASQUITAS - FORTUNA (*) | 2003 | 16 | 16 | 5299862.0021 | 5752657.6915 | 8.544%
CACERES |  | 7245345.338 | 10181907.3554 | 7245345.338 | -28.84% |  |  |  | 230-20A | FORTUNA - LA ESPERANZA | 2009 | 96.87 | 96.87 | 28532002.534 | 32605126.7164 | 14.28%
SANTA RITA |  | 7599449.3387 | 11419481.2737 | 7599449.3387 | -33.45% |  |  |  | 230-20B | LA ESPERANZA - CHANGUINOLA | 2009 | 24.88 | 24.88
CALDERA |  | 4499316.5324 | 6578909.8799 | 4499316.5324 | -31.61% |  |  |  | 230-29 | GUASQUITAS - CAÑAZAS | 2012 | 44 | 44
TOTAL | 269345975.2835 | 57904527.2092 | 433523909.7384 | 327250502.4926 | -24.51% |  |  |  | 230-30 | CAÑAZAS - CHANGUINOLA | 2012 | 76.65 | 76.65
[10 empty] | TOTAL |  | 1221.08 | 2038.3 | 298712332.42 | 314435954.6532 | 5.264% | 354650960.4643
SUBESTACION ESTRATÉGICAS | VNR 230 KV | VNR 115 KV | VNR ESTRATÉGICAS ETESA | VNR AJUSTADO ESTRATÉGICAS | AJUSTE |  |  | (*) Pasa a Circuito Sencillo en VNR 2017
CALDERA |  | 2272541.9265 | 2272541.9265 | 2272541.9265 | 0% |  |  | Valores expresados en Balboas
BOQUERON III | 17641747.5752 |  | 22064532.5054 | 17641747.5752 | -20.04% | [8 empty] | VNR
SAN BARTOLO | 16758019.3139 |  | 21486660.9407 | 16758019.3139 | -22.01% | [5 empty] | Año | Longitud | Longitud por Circuito | Aceptado Revisión 2013 | ETESA 2017 | 2017 vs 2013 %
TOTAL | 34399766.8891 | 2272541.9265 | 45823735.3726 | 36672308.8156 | -19.97% |  |  |  | 230-9A | MATA NANCE - BOQUERON III | 1986 | 24.33 | 24 | 4948369.6454 | 5128803.6308 | 3.646%
[8 empty] | LINEAS DE 230 kV | 230-9B | BOQUERON III - PROGRESO | 1986 | 29.75 | 29.7 | 4948369.6454 | 5128803.6308 | 3.646%
SUBESTACION CONEXIÓN | VNR 230 KV | VNR 115 KV | VNR 34 KV | VNR PRESENTACIÓN ETESA | VNR CONEXIÓN AJUSTADO | AJUSTE |  | CIRCUITO SENCILLO | 230-10 | PROGRESO - FRONTERA | 1986 | 9.5 | 9.7 | 1777747.6134 | 1842570.1933 | 3.646%
CHORRERA | 22553196.0094 |  | 7823279.1405 | 30376475.15 | 27047086.115 | -10.96% |  |  | 230-21 | CHANGUINOLA - FRONTERA | 2011 | 15 | 15 | 2749094.2475 | 2849335.3504 | 3.646%
E LHIGO | 3497718.9239 |  |  | 3497718.9239 | 2303421.3467 | -34.15% |  |  | 230- XX | DESVIACIÓN FORTUNA
LLANO SANCHEZ | 15545375.4189 | 6533160.7293 | 1966098.9783 | 24044635.1265 | 21965041.7789 | -8.649% | [5 empty] | 78.58 | 78.4 | 14423581.1516 | 14949512.8053 | 3.646%
MATA DE NANCE |  |  | 5651072.8711 | 5651072.8711 | 5651072.8711 | 0% |  | Valores expresados en Balboas
PROGRESO |  | 1201862.5652 | 4124071.5232 | 5325934.0884 | 4964446.9347 | -6.787% | [7 empty] | VNR
CHANGUINOLA |  | 149234.4448 | 1784882.6667 | 1934117.1114 | 1934117.1114 | 0% |  |  |  |  | Año | Longitud | Longitud por Circuito | Aceptado Revisión 2013 | ETESA 2017 | 2017 vs 2013 %
CHARCO AZUL |  | 1736434.7501 |  | 1736434.7501 | 1736434.7501 | 0% |  |  | 115-1A,2A | CACERES - STA. RITA | 2016 | 46.6 | 93.2 | 13311816.925 | 12186808.9298 | -8.451%
TOTAL | 41596290.3522 | 9620692.4893 | 21349405.1798 | 72566388.0214 | 65601620.9079 | -9.598% |  | LINEAS DE 115 kV | 115-1B,2B | STA. RITA - BLM 1 | 2004 | 6.2 | 12.4 | 1499495.5615 | 1957816.7179 | 30.57%
[8 empty] | DOBLE CIRCUITO | 115-15,16 | MATA NANCE - CALDERA | 1979 | 25 | 50 | 6046353.0705 | 6537987.6233 | 8.131%
[9 empty] | 115-3A,3B,4A,4B | BAHIA LAS MINAS - PANAMA | 1972 | 111.4 | 111.4 | 13060122.6323 | 17051952.0591 | 30.57%
SUBESTACION CONEXIÓN | VNR 230 KV | VNR 115 KV | VNR 34 KV | VNR PRESENTACIÓN ETESA | VNR CONEXIÓN AJUSTADO | AJUSTE | AJUSTE VNR ETESA $ |  |  |  |  | 189.2 | 267 | 33917788.1893 | 37734565.3301 | 11.25%
CHORRERA | 22553196.0094 |  | 7823279.1405 | 30376475.15 | 27047086.115 | -10.96% | 3329389.035 | Valores expresados en Balboas
E LHIGO | 3497718.9239 |  |  | 3497718.9239 | 2303421.3467 | -34.15% | 1194297.5772 | [6 empty] | VNR
LLANO SANCHEZ | 15545375.4189 | 6533160.7293 | 1966098.9783 | 24044635.1265 | 21965041.7789 | -8.649% | 2079593.3475 |  |  |  | Año | Longitud | Longitud por Circuito | Aceptado Revisión 2013 | ETESA 2017 | 2017 vs 2013 %
MATA DE NANCE |  |  | 5651072.8711 | 5651072.8711 | 5651072.8711 | 0% | 0 |  | 115-12 | PANAMA - CACERES | 1976 | 0.8 | 0.8 | 170759.8501 | 180545.0566 | 5.73%
PROGRESO |  | 1201862.5652 | 4124071.5232 | 5325934.0884 | 4964446.9347 | -6.787% | 361487.1537 |  | 115-37 | PANAMA - CACERES SUBT. | 2008 | 0.8 | 0.8 | 931735.7106 | 1037996.7263 | 11.4%
CHANGUINOLA |  | 149234.4448 | 1784882.6667 | 1934117.1114 | 1934117.1114 | 0% | 0 | LINEAS DE 115 kV | 115-17 | CALDERA - LA ESTRELLA | 1979 | 5.8 | 5.8 | 983541.1548 | 1037996.7263 | 5.537%
CHARCO AZUL |  | 1736434.7501 |  | 1736434.7501 | 1736434.7501 | 0% | 0 | CIRCUITO SENCILLO | 115-18 | CALDERA - LOS VALLES | 1979 | 2 | 2 | 339152.1223 | 362898.058 | 7.002%
TOTAL | 41596290.3522 | 9620692.4893 | 21349405.1798 | 72566388.0214 | 65601620.9079 | -9.598% | 6964767.1135 |  | 115-19 | CALDERA - PAJA DE SOMBRERO | 1982 | 0.5 | 0.5 | 84788.0306 | 89482.4764 | 5.537%
[9 empty] | 115-25 | PROGRESO - CHARCO AZUL | 1988 | 30 | 30 | 5087281.8349 | 5443470.8703 | 7.002%
[12 empty] | 39.9 | 39.9 | 7597258.7033 | 8152389.914 | 7.307%
Valores expresados en Balboas
SUBESTACION | VNR CONEXIÓN 230 KV | VNR CONEXIÓN 115 KV | VNR CONEXIÓN 34 KV | VNR CONEXION PRESENTACIÓN ETESA | VNR CONEXIÓN AJUSTADO | AJUSTE |  | VNR LINEAS | [5 empty] | 354650960.4643 | 375272422.7026 | 5.815%
CHORRERA | 19223806.9744 |  | 7823279.1405 | 30376475.15 | 27047086.115 | -10.96%
E LHIGO | 2303421.3467 |  |  | 3497718.9239 | 2303421.3467 | -34.15%
LLANO SANCHEZ | 15545375.4189 | 4453567.3817 | 1966098.9783 | 24044635.1265 | 21965041.7789 | -8.649%
MATA DE NANCE |  |  | 5651072.8711 | 5651072.8711 | 5651072.8711 | 0%
PROGRESO |  | 840375.4115 | 4124071.5232 | 5325934.0884 | 4964446.9347 | -6.787%
CHANGUINOLA |  | 149234.4448 | 1784882.6667 | 1934117.1114 | 1934117.1114 | 0%
CHARCO AZUL |  | 1736434.7501 |  | 1736434.7501 | 1736434.7501 | 0%
TOTAL | 37072603.74 | 7179611.9881 | 21349405.1798 | 72566388.0214 | 65601620.9079 | -9.598%
[5 empty] | LLANO SANCHEZ | 15545375.4189
[5 empty] | Autotrasformador de Potencia 230/115 kV 100 MVA | 3200000
[5 empty] | Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 70 MVA | 5400000
| VNR 2008 | VNR 2012 | VNR ETESA |  | Llano Sánchez 230 | 6945375.4189
Líneas SPT | 230411895.764 | 348431106.7465 | 385512053.6424
Líneas Conexión | 4114080 | 6494763.1426 | 7482446.0168
Subestaciones SPT | 165196416.0734 | 245530481.493 | 300751737.3044
Subestaciones Conexión | 27733774.2971 | 49089337.1335 | 59839508.6111
Subestaciones Estrategicas | nd | 12328578.8027 | 14395727.9707
TOTAL | 427456166.1346 | 661874267.3183 | 767981473.5454
| VNR 2012 | 606290167.0422
| Tercer Línea 2015 -2016 | 171483000
| VNR Actual | 777773167.0422
| VNR Líneas 2016 | 375272422.7026
| VNR SSEE SPT 2016 | 327250502.4926
| VNR SSEE EST 2016 | 36672308.8156
| VNR Actual | 739195234.0108

## IPCT VNR_FA
RRT | 7.76% |  | OMT | 1.974%
Tasa de Depreciación | 3.5% |  | ADMT | 0.7907%
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año calendario) | UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
ACTCT (Activo bruto Conexión) | B/.MILES | 65601.6209 | 69653.6209 | 75980.6209 | 78058.6209 | 80907.6209 | 80907.6209
CONEXIÓN |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 1295.1334 | 1375.1296 | 1500.0398 | 1541.0645 | 1597.3106
Administración | B/.MILES |  | 518.7387 | 550.7796 | 600.8097 | 617.2413 | 639.7695
RRT |  |  | 5090.6858 | 5405.121 | 5896.0962 | 6057.349 | 6278.4314
Depreciación |  |  | 2296.0567 | 2437.8767 | 2659.3217 | 2732.0517 | 2831.7667
|  |  | 9200.6147 | 9768.9069 | 10656.2674 | 10947.7065 | 11347.2783
| UNIDAD | VPN | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021
IPCT VNR |  |  | 4884.4535 | 10212.5872 | 10801.987 | 11147.4924
Factor de Actualización |  |  | 0.96332 | 0.89395 | 0.82958 | 0.76984
IPCT VNR |  | 31377.6614 | 4705.2985 | 9129.5507 | 8961.0664 | 8581.7458
IPCT (según Modelo IMP) | 16540.149 | VPN
FA | 0.53
Note on D6: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on E6: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on F6: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on G6: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on H6: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on I6: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on E8: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on F8: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on G8: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on H8: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on I8: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on E9: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on F9: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on G9: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on H9: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on I9: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on E16: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on F16: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on G16: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP
Note on H16: Fuente: Modelo IMP Consulta Pública ASEP

## Activos Reconocidos
ACTIVOS EXISTENTES
Valores expresados en Balboas
SPT. Asignado a Generación y Demanda | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tasa de depreciación activos | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Activos brutos al comienzo del año |  | 367674767.964 | 367674767.964 | 367674767.964 | 367674767.964 | 367674767.964
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | -12809089.8039 | -12809089.8039 | -12809089.8039 | -12809089.8039 | -12809089.8039
Activos brutos al final del año | 367674767.964 | 367674767.964 | 367674767.964 | 367674767.964 | 367674767.964 | 367674767.964
Activos netos al final del año | 195204624.124 | 182395534.3202 | 169586444.5163 | 156777354.7125 | 143968264.9086 | 131159175.1048
Depreciación Acumulada | -172470143.84 | -185279233.6439 | -198088323.4477 | -210897413.2516 | -223706503.0554 | -236515592.8593
Activos netos al final del año (verificación) | 195204625 | 182395535 | 169586445 | 156777355 | 143968265 | 131159176
SPT. Asignado a Demanda (3° línea) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tasa de depreciación activos | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Activos brutos al comienzo del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos brutos al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año (verificación) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inversiones. Asignado a Demanda (3° línea) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 345480168 | 0 | 0 | 0 | 0
Inversión (proporcional) |  | 173114761.6877 | 0 | 0 | 0 | 0
Tasa de depreciación |  | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Activos netos al comienzo del año |  | 0 | 339449178.8704 | 327413306.7275 | 315377434.5847 | 303341562.4419
Depreciación Anual |  | -6030989.1296 | -12035872.1428 | -12035872.1428 | -12035872.1428 | -12035872.1428
Activos netos al final del año |  | 339449178.8704 | 327413306.7275 | 315377434.5847 | 303341562.4419 | 291305690.299
Activos brutos al final del año |  | 345480168 | 345480168 | 345480168 | 345480168 | 345480168
Planta General (#). Asignado a Generación y Demanda | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tasa de depreciación activos | 5.838% | 5.838% | 5.838% | 5.838% | 5.838% | 5.838%
Tasa de depreciación retiros | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
Activos brutos al comienzo del año |  | 45644352 | 45644352 | 45644352 | 45644352 | 45644352
Activos netos al comienzo del año |  | 9055342 | 6390510.1145 | 3725678.2291 | 1060846.3436 | -1603985.5419
Depreciación Anual |  | -2664831.8855 | -2664831.8855 | -2664831.8855 | -2664831.8855 | -2664831.8855
Retiros
Activos brutos al final del año | 45644352 | 45644352 | 45644352 | 45644352 | 45644352 | 45644352
Depreciación Acumulada | -36589010 | -39253841.8855 | -41918673.7709 | -44583505.6564 | -47248337.5419 | -49913169.4273
Activos netos al final del año | 9055342 | 6390510.1145 | 3725678.2291 | 1060846.3436 | -1603985.5419 | -4268817.4273
Planta General (#). Asignado a Demanda | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tasa de depreciación activos | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Tasa de depreciación retiros | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
Activos brutos al comienzo del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al comienzo del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retiros
Activos brutos al final del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Acumulada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(#) No aplica Artículo 186 Reglamento de Transmisión
SPT + Planta General Asignado a Generación y Demanda | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Activos netos al final del año | 204259966.124 | 188786044.4347 | 173312122.7454 | 157838201.0561 | 142364279.3668 | 126890357.6774
Depreciación Anual | 0 | -15473921.6893 | -15473921.6893 | -15473921.6893 | -15473921.6893 | -15473921.6893
Activos brutos al final del año | 413319119.964 | 413319119.964 | 413319119.964 | 413319119.964 | 413319119.964 | 413319119.964
SPT + Planta General Asignado a Demanda | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Activos netos al final del año | 0 | 339449178.8704 | 327413306.7275 | 315377434.5847 | 303341562.4419 | 291305690.299
Depreciación Anual | 0 | -6030989.1296 | -12035872.1428 | -12035872.1428 | -12035872.1428 | -12035872.1428
Activos brutos al final del año | 0 | 345480168 | 345480168 | 345480168 | 345480168 | 345480168
Inversión (proporcional) | 0 | 173114761.6877 | 0 | 0 | 0 | 0
INVERSIONES
Tasa de depreciación de inversiones | 3.5%
Inversión Planta General
Asignada a Generación y Demanda | 70%
Asignada a Demanda | 30%
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual Sistema Principal Transmisión |  | 1892000 | 95586000 | 239222000 | 99604000 | 764000
Inversion anual Comunicaciones |  | 0 | 49000 | 88000 | 612000 | 824000
Inversión anual Estrategica (no suma en la base) |  | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0
Tasa de depreciación |  | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Activos netos al comienzo del año |  | 0 | 1892000 | 97460780 | 333357335 | 421784040
Depreciación Anual |  | 0 | -66220 | -3413445 | -11789295 | -15296855
Activos netos al final del año | 0 | 1892000 | 97460780 | 333357335 | 421784040 | 408075185
Activos brutos al final del año | 0 | 1892000 | 97527000 | 336837000 | 437053000 | 438641000
Depreciación Acumulada | 0 | 0 | -66220 | -3479665 | -15268960 | -30565815
Activos netos al final del año (verificación) | 0 | 1892000 | 97460780 | 333357335 | 421784040 | 408075185
ADICIONES
Inversiones | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
PLAN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CORTO PLAZO |  | 1842000 | 91709000 | 193381000 | 74963000 | 764000
PLAN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LARGO PLAZO |  | 7007000 | 17799000 | 74971000 | 150379000 | 148736000
PLAN DE REPOSICIÓN |  | 1885000 | 23690000 | 6568000 | 7072000 | 4641000
Inversión corto, largo plazo y reposición |  | 10734000 | 133198000 | 274920000 | 232414000 | 154141000
Inversión anual SPT. Asignada a Generación y Demanda |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inversión anual SPT. Asignada a Demanda |  | 10734000 | 133198000 | 274920000 | 232414000 | 154141000
Inversion anual Comunicaciones |  | 766000 | 3315000 | 3240000 | 2087000 | 0
Inversión anual Estrategica (no suma en la base) |  | 0 | 0 | 5402000 | 2316000 | 0
Inversión anual Planta General (PG) |  | 6080000 | 4767000 | 4242000 | 3951000 | 4507000
Inversión anual PG (incluye Comunicaciones). Asignada a G y D |  | 4792200 | 5657400 | 5237400 | 4226600 | 3154900
Inversión anual PG (incluye comunicaciones). Asignada a D |  | 2053800 | 2424600 | 2244600 | 1811400 | 1352100
Adiciones Sistema Principal Transmisión. Asignada a G y D |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inversión (proporcional) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tasa de depreciación |  | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año calendario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos brutos al final del año calendario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Acumulada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año calendario (verificación) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adiciones Sistema Principal Transmisión | Asignada a D | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 10734000 | 133198000 | 274920000 | 232414000 | 154141000
Inversión (proporcional) |  | 7205013.6986 | 89406876.7123 | 184535342.4658 | 58581063.0137 | 38851978.0822
Tasa de depreciación |  | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | -252175.4795 | -3504930.6849 | -11496356.9863 | -16710157.2055 | -24154129.2329
Activos netos al final del año calendario | 0 | 10481824.5205 | 140174893.8356 | 403598536.8493 | 619302379.6438 | 749289250.411
Activos brutos al final del año calendario | 0 | 10734000 | 143932000 | 418852000 | 651266000 | 805407000
Depreciación Acumulada |  | -252175.4795 | -3757106.1644 | -15253463.1507 | -31963620.3562 | -56117749.589
Activos netos al final del año calendario (verificación) | 0 | 10481824.5205 | 140174893.8356 | 403598536.8493 | 619302379.6438 | 749289250.411
Adiciones Planta General | Asignada a G y D | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 4792200 | 5657400 | 5237400 | 4226600 | 3154900
Inversión (proporcional) |  | 3216682.1918 | 3797432.8767 | 3515515.0685 | 1065334.7945 | 795207.6712
Tasa de depreciación |  | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | -112063.0912 | -299246.4767 | -486518.0551 | -583619.4907 | -721455.4827
Activos netos al final del año calendario | 0 | 4680136.9088 | 10038290.432 | 14789172.3769 | 18432152.8862 | 20865597.4036
Activos brutos al final del año calendario | 0 | 4792200 | 10449600 | 15687000 | 19913600 | 23068500
Depreciación Acumulada |  | -112063.0912 | -411309.568 | -897827.6231 | -1481447.1138 | -2202902.5964
Activos netos al final del año calendario (verificación) | 0 | 4680136.9088 | 10038290.432 | 14789172.3769 | 18432152.8862 | 20865597.4036
Adiciones Planta General | Asignada a D | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 2053800 | 2424600 | 2244600 | 1811400 | 1352100
Inversión (proporcional) |  | 1378578.0822 | 1627471.2329 | 1506649.3151 | 456572.0548 | 340803.2877
Tasa de depreciación |  | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484%
Activos netos al comienzo del año
Depreciación Anual |  | -48027.0391 | -128248.49 | -208507.7379 | -250122.6389 | -309195.2069
Activos netos al final del año calendario | 0 | 2005772.9609 | 4302124.4709 | 6338216.733 | 7899494.0941 | 8942398.8872
Activos brutos al final del año calendario | 0 | 2053800 | 4478400 | 6723000 | 8534400 | 9886500
Depreciación Acumulada |  | -48027.0391 | -176275.5291 | -384783.267 | -634905.9059 | -944101.1128
Activos netos al final del año calendario (verificación) | 0 | 2005772.9609 | 4302124.4709 | 6338216.733 | 7899494.0941 | 8942398.8872
Adiciones. Sistema Principal de Transmisión + Pta Gral. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Asignado a G y D
Activos netos al final del año calendario |  | 4680136.9088 | 10038290.432 | 14789172.3769 | 18432152.8862 | 20865597.4036
Depreciación Año calendario |  | -112063.0912 | -299246.4767 | -486518.0551 | -583619.4907 | -721455.4827
Activos brutos al final del año calendario |  | 4792200 | 10449600 | 15687000 | 19913600 | 23068500
Inversión (proporcional) |  | 3216682.1918 | 3797432.8767 | 3515515.0685 | 1065334.7945 | 795207.6712
Adiciones. Sistema Principal de Transmisión + Pta Gral. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Asignado a D
Activos netos al final del año calendario |  | 12487597.4814 | 144477018.3065 | 409936753.5823 | 627201873.7379 | 758231649.2982
Depreciación Año calendario |  | -300202.5186 | -3633179.175 | -11704864.7242 | -16960279.8443 | -24463324.4397
Activos brutos al final del año calendario |  | 12787800 | 148410400 | 425575000 | 659800400 | 815293500
Inversión (proporcional) |  | 8583591.7808 | 91034347.9452 | 186041991.7808 | 59037635.0685 | 39192781.3699
CONEXIÓN
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tasa de depreciación | 2.424% | 2.424% | 2.424% | 2.424% | 2.424% | 2.424%
Tasa de depreciación retiros | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
Activos brutos al comienzo del año |  | 30496959.555 | 30496959.555 | 30496959.555 | 30496959.555 | 30496959.555
Activos netos al comienzo del año |  | 14766818.485 | 14027581.2731 | 13288344.0613 | 12549106.8494 | 11809869.6376
Depreciación Anual |  | -739237.2119 | -739237.2119 | -739237.2119 | -739237.2119 | -739237.2119
Retiros
Activos brutos al final del año | 30496959.555 | 30496959.555 | 30496959.555 | 30496959.555 | 30496959.555 | 30496959.555
Depreciación Acumulada | -15730141.07 | -16469378.2819 | -17208615.4937 | -17947852.7056 | -18687089.9174 | -19426327.1293
Activos netos al final del año | 14766818.485 | 14027581.2731 | 13288344.0613 | 12549106.8494 | 11809869.6376 | 11070632.4257
Inversiones | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Inversión anual |  | 4052000 | 6327000 | 2078000 | 2849000 | 0
Inversión (proporcional) |  | 2719835.6164 | 4246890.411 | 1394821.9178 | 718104.1096 | 0
Tasa de depreciación |  | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Activos netos al comienzo del año |  | 0 | 3956805.7534 | 9993344.589 | 11659260.8219 | 14047132.1781
Depreciación Anual |  | -95194.2466 | -290461.1644 | -412083.7671 | -461128.6438 | -535710
Activos netos al final del año |  | 3956805.7534 | 9993344.589 | 11659260.8219 | 14047132.1781 | 13511422.1781
Activos brutos al final del año |  | 4052000 | 10379000 | 12457000 | 15306000 | 15306000
Depreciación Acumulada |  | -95194.2466 | -385655.411 | -797739.1781 | -1258867.8219 | -1794577.8219
ACTIVOS BRUTOS CONEXIÓN TRANSPORTE | 30496959.555 | 34548959.555 | 40875959.555 | 42953959.555 | 45802959.555 | 45802959.555
ACTIVOS NETOS CONEXIÓN TRANSPORTE | 14766818.485 | 17984387.0266 | 23281688.6503 | 24208367.6713 | 25857001.8156 | 24582054.6038
Depreciación | 0 | -834431.4584 | -1029698.3762 | -1151320.979 | -1200365.8557 | -1274947.2119
ACTIVOS EFICIENTES (VNR)
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año calendario) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año calendario)
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a G y D | 702522925.1953 | 702522925.1953 | 702522925.1953 | 702522925.1953 | 702522925.1953 | 702522925.1953
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a D | 0 | 345480168 | 345480168 | 345480168 | 345480168 | 345480168
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a G y D | 96182079.9353 | 96182079.9353 | 96182079.9353 | 96182079.9353 | 96182079.9353 | 96182079.9353
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexiones (incluye adiciones) | 65601620.9079 | 69653620.9079 | 75980620.9079 | 78058620.9079 | 80907620.9079 | 80907620.9079
ADICIONES (al final del año calendario) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a G y D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a D |  | 10734000 | 133198000 | 274920000 | 232414000 | 154141000
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a G y D | 70% | 4792200 | 5657400 | 9018800 | 5847800 | 3154900
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a D | 30% | 2053800 | 2424600 | 3865200 | 2506200 | 1352100
ADICIONES ACUMULADAS (al final del año calendario) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a G y D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a D |  | 10734000 | 143932000 | 418852000 | 651266000 | 805407000
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a G y D |  | 4792200 | 10449600 | 19468400 | 25316200 | 28471100
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a D |  | 2053800 | 4478400 | 8343600 | 10849800 | 12201900
ADICIONES PROPORCIONALES (al final del año calendario) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a G y D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema Principal de Transmisión. Asignado a D |  | 7205013.6986 | 89406876.7123 | 184535342.4658 | 58581063.0137 | 38851978.0822
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a G y D |  | 3216682.1918 | 3797432.8767 | 6053715.0685 | 1473966.0274 | 795207.6712
Planta General + Activos Estratégicos. Asignado a D |  | 1378578.0822 | 1627471.2329 | 4044849.3151 | 865203.2877 | 340803.2877
|  | dic-16-jun-17 | jul-17-jun-18 | jul-18-jun-19 | jul-19-jun-20 | jul-20-jun-21
Adiciones Sistema Principal Transmisión. Asignada a G y D
1er Semestre Año Tarifario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2do Semestre Año Tarifario |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adiciones Sistema Principal Transmisión. Asignada a D
1er Semestre Año Tarifario |  |  | 3528986.3014 | 43791123.2877 | 90384657.5342 | 173832936.9863
2do Semestre Año Tarifario |  | 7205013.6986 | 89406876.7123 | 184535342.4658 | 58581063.0137 | 38851978.0822
Adiciones Planta General. Asignada a G y D
1er Semestre Año Tarifario |  |  | 1575517.8082 | 1859967.1233 | 1721884.9315 | 3161265.2055
2do Semestre Año Tarifario |  | 3216682.1918 | 3797432.8767 | 3515515.0685 | 1065334.7945 | 795207.6712
Adiciones Planta General. Asignada a D
1er Semestre Año Tarifario |  |  | 675221.9178 | 797128.7671 | 737950.6849 | 1354827.9452
2do Semestre Año Tarifario |  | 1378578.0822 | 1627471.2329 | 1506649.3151 | 456572.0548 | 340803.2877
Adiciones Sistema Principal Transmisión. Asignada a G y D
% del año tarifario activado. 1er Semestre Año Tarifario |  |  | 75% | 75% | 75% | 75%
% del año tarifario activado. 2do Semestre Año Tarifario |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
Adiciones Sistema Principal Transmisión. Asignada a D
% del año tarifario activado. 1er Semestre Año Tarifario |  |  | 75% | 75% | 75% | 75%
% del año tarifario activado. 2do Semestre Año Tarifario |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
Adiciones Planta General. Asignada a G y D
% del año tarifario activado. 1er Semestre Año Tarifario |  |  | 75% | 75% | 75% | 75%
% del año tarifario activado. 2do Semestre Año Tarifario |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | VNR | 2016 | Composición
Adiciones Planta General. Asignada a D | [7 empty] | 230 kV + PG | 694913522.6772 | 87.01%
% del año tarifario activado. 1er Semestre Año Tarifario |  |  | 75% | 75% | 75% | 75% |  | 115 KV | 103791482.4533 | 12.99%
% del año tarifario activado. 2do Semestre Año Tarifario |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | Total | 798705005.1305
Adiciones SP + PG. Asignada a G y D. Activada durante el año |  |  | 2130996.5753 | 2273854.1096 | 1557747.3973 | 2569750.8219
Adiciones SP + PG. Asignada a D. Activada durante el año |  |  | 25911743.1507 | 79951686.9863 | 83101364.9315 | 141189019.0411
HIDROMETEOROLOGÍA
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Tasa de depreciación | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Tasa de depreciación retiros | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Activos brutos al comienzo del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al comienzo del año |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Anual |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Retiros
Activos brutos al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activos netos al final del año (verificación) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVOS EFICIENTES | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
VNR Sistema Principal | 702522925.1953 | 702522925.1953 | 702522925.1953 | 702522925.1953 | 702522925.1953 | 702522925.1953
VNR Planta General | 59509771.1197 | 37090475.4073 | 35820847.1009 | 35313189.1718 | 35031801.634 | 35569435.555
VNR Estrategicos | 36672308.8156 | 36672308.8156 | 36672308.8156 | 36672308.8156 | 36672308.8156 | 36672308.8156
VNR EFICIENTE (SPT_ESTRATEGICAS_PLANTA GENERAL) | 798705005.1305 | 776285709.4181 | 775016081.1117 | 774508423.1826 | 774227035.6448 | 774764669.5659
VNR asignado a demanda |  | 1842000 | 91709000 | 193381000 | 74963000 | 764000
VNR Conexiones | 65601620.9079 | 65605672.9079 | 65611999.9079 | 65614077.9079 | 65616926.9079 | 65616926.9079
VNR TOTAL | 864306626.0384 | 843733382.326 | 932337081.0196 | 1033503501.0905 | 914806962.5527 | 841145596.4738
Verificación Artículo 186 Reglamento de Transmisión (Tope 10%)
Valor libro Equipo de Comunicación de Planta General | Balboas | 13366831.17
Relacion entre VNR SPT y Valor libro SPT | x | 1.9107
VNR Equipo de comunicación | Balboas | 25540249.5693
Activos Contables Eficientes (Tope Artículo 186 RT) | % | 10%
Verificación del Artículo 186 Reglamento de Transmisión | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Activos Eléctricos (AE) valor libros (SPT+EC) | 381041599.134 | 726521767.134 | 726521767.134 | 726521767.134 | 726521767.134 | 726521767.134
Activos No Eléctricos (ANE) - valor de libros sin EC | 32277520.83 | 38357520.83 | 37044520.83 | 36519520.83 | 36228520.83 | 36784520.83
ANE/AE | 8.471% | 5.28% | 5.099% | 5.027% | 4.987% | 5.063%
Activos PG Tope 10% | 38104159.9134 | 72652176.7134 | 72652176.7134 | 72652176.7134 | 72652176.7134 | 72652176.7134
Mínimo | 45644352 | 51724352 | 50411352 | 49886352 | 49595352 | 50151352
Porcentaje Eficiente Resultante | 8.471% | 5.28% | 5.099% | 5.027% | 4.987% | 5.063%

## N de Instalaciones
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CARGOS DE CONEXIÓN
Número de instalaciones
DETALLE | Unidad | CHORRERA | LLANO SANCHEZ | MATA DE NANCE | PROGRESO | CHARCO AZUL | Changuinola | EL HIGO | Incorporaciones del periodo | TOTALES
0
Salidas de Conexión | [9 empty] | 0
CXS34.5 Barra Sencilla | salida |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3
CXS34.5 Interruptor y Medio | salida | 6 |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 13
CXS115 Barra Sencilla | salida |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
CXS115 Interruptor y Medio | salida |  | 3 | [6 empty] | 3
CXS115 Interruptor y 1/2 con 1IP | salida | [8 empty] | 0
CXS230 Barras Sencillas | salida | [8 empty] | 0
CXS230 Interruptor y Medio | salida | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 5
CXS230 Interruptor y Medio Seccionamiento | salida | [7 empty] | 0 | 0
Transformadores | [9 empty] | 0 | 27 | Salidas
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | MVA | 100 | 100 | [6 empty] | 200
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | MVA |  | 140 | [6 empty] | 140
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | MVA | 100 | [7 empty] | 100
CXTR Reductor 20/24 MVA | MVA |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24
Líneas |  | Caldera - La Estrella | Caldera - Los Valles | Caldera - Pja.Sombrero | Progreso - Charco Azul |  |  |  |  | TOTALES
CXL 115 KV Circuito Sencillo | km | 5.8 | 2 | 0.5 | 30 |  |  |  |  | 38.3

## VNR
VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN TIPIFICADO (Ajustado de acuerdo a costos eficientes de ASEP.)
EQUIPAMIENTO | VNR TOTAL | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/.
Unidad
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | 3750.9816 | 3 | 1250.3272
CXS34.5 Interruptor y Medio | 17598.4235 | 13 | 1353.7249
CXS115 Barra Sencilla | 1916.0446 | 3 | 638.6815
CXS115 Interruptor y Medio | 4453.5674 | 3 | 1484.5225
CXS115 Interruptor y 1/2 con 1IP
CXS230 Barras Sencillas
CXS230 Interruptor y Medio | 21472.6037 | 5 | 4294.5207
CXS230 Interruptor y Medio Seccionamiento
Reemplazos
Transformadores
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | 5900 | 200 | 29.5
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | 5400 | 140 | 38.5714
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | 4300 | 100 | 43
CXTR Reductor 20/24 MVA | 810 | 24 | 33.75
Reemplazos
SUB TOTAL | 65601.6209 | 491 | 9166.5983
Líneas
CXL 115 KV Circuito Sencillo | 6494.7631 | 38.3 | 169.5761 | (1)
CXL 115 KV Doble Circuito |  |  |  | (2)
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR |  |  |  | (3)
CXL 230 KV Circuito Doble 750 ACAR |  |  |  | (4)
CXL 230 KV Circuito Sencillo 1200 ACAR |  |  |  | (6)
CXL 230 KV Doble Circuito 1200 ACAR |  |  |  | (5)
Considera las incorporaciones parciales | 72096.384
ACTIVOS INCORPORADOS PARCIALMENTE |  | 2sem 2013 |  |  | 1sem2014 |  |  | 2sem2014 |  |  | 1sem2015 |  |  | 2sem2015 |  |  | 1sem2016 |  |  | 2sem2016 |  |  | 1sem2017
EQUIPAMIENTO | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/. | VNR incorporado | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO Miles B/.
|  | Unidad |  |  | Unidad |  |  | Unidad |  |  | Unidad |  |  | Unidad |  |  | Unidad |  |  | Unidad |  |  | Unidad
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla
CXS34.5 Interruptor y Medio
CXS115 Barra Sencilla
CXS115 Interruptor y Medio
CXS115 Interruptor y 1/2 con 1IP
CXS230 Barras Sencillas
CXS230 Interruptor y Medio
CXS230 Interruptor y Medio El Higo
Reemplazos
Transformadores
CXTR Reductor 60/80/100 MVA
CXTR Reductor 42/56/70 MVA
CXTR Reductor 30/40/50 MVA
CXTR Reductor 20/24 MVA
Reemplazos
Líneas
CXL 115 KV Circuito Sencillo
CXL 115 KV Doble Circuito
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR
CXL 230 KV Doble Circuito 750 ACAR
CXL 230 KV Doble Circuito 1200 ACAR
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
(1) Todas las líneas de 115 kV Circuito sencillo son de conductor 636 ACSR. |  |  | (4) Representa el costo típico para líneas de 230 kV Doble Circuito con conductor 750 ACAR.
(2) El costo típico para las líneas de 115 kV Doble Circuito con de conductor 636 ACSR. |  |  | (5) Representa el costo típico para líneas de 230 kV Doble Circuito con conductor 1200 ACAR.
(3) Representa el costo típico para líneas de 230 kV Circuito Sencillo con conductor 750 ACAR. |  |  | (6) Representa el costo típico para líneas de 230 kV Circuito Semcillo con conductor 1200 ACAR.
DATOS DE IMP
| Conexión |  | ETESA
| Lineas | N° del Circuito | Longitud (km) | N° Total de Torres | VNR | Costo por kM
Circuito Sencillo | Lineas de 115 kV
| Caldera - La Estrella | 115 - 17 | 5.8 | 17 | 983541.1548 | 107417.2414
| Caldera - Los Valles | 115 - 18 | 2 | 6 | 339152.1223 | 107415
| Caldera - Paja de Sombrero | 115 - 19 | 0.5 | 2 | 84788.0306 | 107420
| Progreso - Charco Azul | 115 - 25 | 30 | 80 | 5087281.8349 | 107417.3333
| Total - Conexión |  | 38.3 | 105 | 6494763.1426 | 169576.0612

## SALIDAS Y TRANSFORMACION
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
VNR DE PATIOS DE CONEXIÓN, POR NIVEL DE VOLTAJE Y CAPACIDAD DE TRANSMFORMACIÓN
(Balboas)
DETALLE | UNIDAD |  | VNR - ASEP
| EQUIPO | Cantidad | Costo Total | Costo por Unidad
Llano Sánchez Transformador 100MVA | Transformador | 100 | 3200000 | 32000
Llano Sánchez Transformador 100MVA | Transformador | 140 | 5400000 | 38571.4286
Llano Sánchez 230 | salidas | 1 | 6945375.42 | 6945375.42
Llano Sánchez 115 | salidas | 3 | 4453567.3817 | 1484522.4606
Llano Sánchez 34.5 | salidas | 1 | 1966098.9783 | 1966098.9783
Progreso 115 | salidas | 1 | 840375.4115 | 840375.4115
Progreso 34.5 | salidas | 3 | 4124071.5232 | 1374690.5077
Progreso 230 |  | 0 | 0 | 0
Charco Azul 115 | salidas | 1 | 926434.75 | 926434.75
Charco Azul Transformador | Transformador | 24 | 810000 | 33750
Mata de Nance 34.5 | salidas | 4 | 5651072.8711 | 1412768.2178
Chorrera 34.5 | salidas | 6 | 7823279.1405 | 1303879.8568
Chorrera 230 | salidas | 3 | 12223806.97 | 4074602.3233
Chorrera Transformador 100MVA | Transformador | 100 | 2700000 | 27000
Chorrera Transformador 100MVA | Transformador | 100 | 4300000 | 43000
El Higo 230 | salidas | 1 | 2303421.3467 | 2303421.3467
Changuinola 115 | salidas | 1 | 149234.4448 | 149234.4448
Changuinola 34.5 | salidas | 2 | 1784882.6667 | 892441.3333
TOTAL: VNR |  |  | 65601620.9045 | 23848166.4794
Para trasformadores |  | MVA | Costo Total | Costo por MVA |  |  |  | 2013-2017
Llano Sánchez Transformador 100MVA |  | 100 | 3200000 | 32000 |  |  |  | SUBESTACION | VNR ETESA | VNR [B./]
Llano Sánchez Transformador 100MVA |  | 140 | 5400000 | 38571.4286 | [5 empty] | TOTAL | TRAFOS | RESTO
Chorrera Transformador 100MVA |  | 100 | 2700000 | 27000 |  |  |  | CHORRERA Patio 230kV | 13042511.4233 | 11000880.0431 | 6296770.5336 | 4704109.5096
Chorrera Transformador 100MVA |  | 100 | 4300000
Charco Azul Transformador |  | 24 | 810000 | 33750 |  |  | 10442596 | CHORRERA Patio 34kV | 7793257.5771 | 6234606.0617 |  | 6234606.0617
[7 empty] | #DIV/0! | LLANO SANCHEZ Patio 230kV | 13408583.4189 | 11377726.0752 | 11181420.9956 | 196305.0796
Para Patios de 230 |  | Salida | Costo Total | Costo por Salida | Esquema | Observación |  | LLANO SANCHEZ Patio 115kV | 6487434.8633 | 5189947.8907 |  | 5189947.8907
Adición S/E El Higo (Las Guias) |  | 1 | 2303421.3467 | 2303421.3467 | IP 1/2 con 5 IP
Llano Sánchez 230 |  | 1 | 6945375.42 |  |  |  |  | LLANO SANCHEZ Patio 34kV | 2558971.1589 | 2047176.9271 |  | 2047176.9271
Chorrera 230 |  | 3 | 12223806.97 | 4074602.3233 | IP 1/2 con 5 IP |  |  | MATA DE NANCE Patio 34kV | 6333146.9133 | 5066517.5306 |  | 5066517.5306
[7 empty] | 7191366 | PROGRESO Patio 115kV | 1536662.7466 | 1229330.1973 |  | 1229330.1973
Para Patios de 115 |  | Salida | Costo Total | Costo por Salida | Esquema | Observación | 7141394 | PROGRESO Patio 34kV | 4707024.8896 | 3765619.9117 |  | 3765619.9117
Llano Sánchez 115 |  | 3 | 4453567.3817 | 1484522.4606 | IP 1/2 con 8 IP
Progreso 115 |  | 1 | 840375.4115 | 840375.4115 | Barra Sencilla |  | 99.31% | CHANGUINOLA Patio 115kV | 145699.6582 | 116559.7265 |  | 116559.7265
Progreso 230 |  |  | 0 |  |  |  |  | CHANGUINOLA Patio 34kV | 2073362.8109 | 1658690.2487 |  | 1658690.2487
Changuinola 115 |  | 1 | 149234.4448 | 149234.4448 | Barra Sencilla |  |  | CHARCO AZUL Patio 115 kV | 1752853.1511 | 1402282.5209 | 1095162.12 | 307120.4009
Charco Azul 115 |  | 1 | 926434.75 | 926434.75 | Barra Sencilla
[8 empty] | TOTAL | 59839508.6111 | 49089337.1335 | 18573353.6491 | 30515983.4844
Para Patios de 34.5 |  | Salida | Costo Total | Costo por Salida | Esquema | Observación
Llano Sánchez 34.5 |  | 1 | 1966098.9783 | 1966098.9783 | Barra sencilla con 2 IP | Cada salida utiliza 1 IP
Changuinola 34.5 |  | 2 | 1784882.6667 | 892441.3333 | Barra sencilla con 2 IP
Progreso 34.5 |  | 3 | 4124071.5232 | 1374690.5077 | IP 1/2 con 5 IP
Mata de Nance 34.5 |  | 4 | 5651072.8711 | 1412768.2178 | IP 1/2 con 8 IP
Chorrera 34.5 |  | 6 | 7823279.1405 | 1303879.8568 | IP 1/2 con 11 IP
|  |  | 65601620.9045 | VNR Total
INCORPORACION PARCIAL
Para Patios de 230 |  | Salida | Costo Total | Costo por Salida | Esquema | Observación
|  |  | 0 | VNR Total

## CX cxj Año1
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
CX cxj, por equipamiento típico de conexión |  |  |  | 1) PARA INSTALACIONES QUE SE INCORPORAN
|  |  |  | 2) PARA INSTALACIONES CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS TARIFARIOS | [9 empty] | #REF! |  | 0.57425
0.575
TIPO DE ACTIVO | UNIDAD | VNR TOTAL | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO | OMTCTcxj | ADMCT cxj | DEPef cxj | RRTef cxj | QUE SE INCORPORAN | FA = | CONSIDERADAS (1) | Meses de pago |  | INGRESO AÑO
PARAMETROS DE EFICIENCIA |  |  |  |  | 1.974% | 0.7907% | 3.5% | 7.76% |  | 0.53
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 3750.9816 | 3 | 1250.3272 | 24.6845 | 9.8868 | 43.7615 | 97.0254 | 175.3582 |  | 92.94 | 6 |  | 139.41
CXS34.5 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 17598.4235 | 13 | 1353.7249 | 26.7258 | 10.7045 | 47.3804 | 105.0491 | 189.8597 |  | 100.63 | 6 |  | 654.095
CXS115 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 1916.0446 | 3 | 638.6815 | 12.6091 | 5.0503 | 22.3539 | 49.5617 | 89.575 |  | 47.47 | 6 |  | 71.205
CXS115 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 4453.5674 | 3 | 1484.5225 | 29.308 | 11.7387 | 51.9583 | 115.1989 | 208.204 |  | 110.35 | 6 |  | 165.525
CXS115 Interruptor y 1/2 con 1IP | Miles B/./Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A |  |  | 0
CXS230 Barras Sencillas | Miles B/./Salida | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A
CXS230 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 21472.6037 | 5 | 4294.5207 | 84.7841 | 33.9585 | 150.3082 | 333.2548 | 602.3057 |  | 319.22 | 6 |  | 798.05
CXS230 Interruptor y Medio Seccionamiento | Miles B/./Salida | 0
Transformadores
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | Miles B/./MVA | 5900 | 200 | 29.5 | 0.5824 | 0.23327 | 1.0325 | 2.2892 | 4.1374 |  | 2.19 | 6 |  | 219
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | Miles B/./MVA | 5400 | 140 | 38.5714 | 0.76149 | 0.305 | 1.35 | 2.9931 | 5.4096 |  | 2.87 | 6 |  | 200.9
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | Miles B/./MVA | 4300 | 100 | 43 | 0.84892 | 0.34002 | 1.505 | 3.3368 | 6.0307 |  | 3.2 | 6 |  | 160
CXTR Reductor 20/24 MVA | Miles B/./MVA | 810 | 24 | 33.75 | 0.66631 | 0.26687 | 1.1813 | 2.619 | 4.7334 |  | 2.51 | 6 |  | 30.12
Líneas |  | 0
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | Miles B/./km | 6494.7631 | 38.3 | 169.5761 | 3.3478 | 1.3409 | 5.9352 | 13.1591 | 23.783 |  | 12.6 | 6 |  | 241.29
CXL 115 KV Circuito Doble 636 ACSR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 750 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 1200 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 1200 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  |  | 0
[13 empty] | TOTAL | 2438.305
[14 empty] | #REF! | ingreso 1er semestre año 1 (2017)
#REF!
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
se consideran (6) meses ( enero a junio /2018
se aplica el FA calcullado que permita recuperar los ingresos de enero a junio /2014, calculado con los cargos nuevos

## CX cxj Año2
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
CX cxj, por equipamiento típico de conexión |  |  |  | 1) PARA INSTALACIONES QUE SE INCORPORAN
2) PARA INSTALACIONES CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS TARIFARIOS
TIPO DE ACTIVO | UNIDAD | VNR TOTAL | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO | OMTCTcxj | ADMCT cxj | DEPef cxj | RRTef cxj | QUE SE INCORPORAN | FA = | CONSIDERADAS (1) | Meses de pago |  | INGRESO AÑO
PARAMETROS DE EFICIENCIA |  |  |  |  | 1.974% | 0.7907% | 3.5% | 7.76% |  | 0.53
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 3750.9816 | 3 | 1250.3272 | 24.6845 | 9.8868 | 43.7615 | 97.0254 | 175.3582 |  | 92.94 | 12 |  | 278.82
CXS34.5 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 17598.4235 | 13 | 1353.7249 | 26.7258 | 10.7045 | 47.3804 | 105.0491 | 189.8597 |  | 100.63 | 12 |  | 1308.19
CXS115 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 1916.0446 | 3 | 638.6815 | 12.6091 | 5.0503 | 22.3539 | 49.5617 | 89.575 |  | 47.47 | 12 |  | 142.41
CXS115 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 4453.5674 | 3 | 1484.5225 | 29.308 | 11.7387 | 51.9583 | 115.1989 | 208.204 |  | 110.35 | 12 |  | 331.05
CXS115 Interruptor y 1/2 con 1IP | Miles B/./Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A |  |  | 0
CXS230 Barras Sencillas | Miles B/./Salida | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A
CXS230 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 21472.6037 | 5 | 4294.5207 | 84.7841 | 33.9585 | 150.3082 | 333.2548 | 602.3057 |  | 319.22 | 12 |  | 1596.1
CXS230 Interruptor y Medio Seccionamiento | Miles B/./Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0
Transformadores |  | 0
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | Miles B/./MVA | 5900 | 200 | 29.5 | 0.5824 | 0.23327 | 1.0325 | 2.2892 | 4.1374 |  | 2.19 | 12 |  | 438
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | Miles B/./MVA | 5400 | 140 | 38.5714 | 0.76149 | 0.305 | 1.35 | 2.9931 | 5.4096 |  | 2.87 | 12 |  | 401.8
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | Miles B/./MVA | 4300 | 100 | 43 | 0.84892 | 0.34002 | 1.505 | 3.3368 | 6.0307 |  | 3.2 | 12 |  | 320
CXTR Reductor 20/24 MVA | Miles B/./MVA | 810 | 24 | 33.75 | 0.66631 | 0.26687 | 1.1813 | 2.619 | 4.7334 |  | 2.51 | 12 |  | 60.24
Líneas |  | 0 | 0
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | Miles B/./km | 6494.7631 | 38.3 | 169.5761 | 3.3478 | 1.3409 | 5.9352 | 13.1591 | 23.783 |  | 12.6 | 12 |  | 482.58
CXL 115 KV Circuito Doble 636 ACSR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 750 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 1200 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 1200 ACAR | Miles B/./km | [9 empty] | N/A |  |  | 0
[13 empty] | TOTAL | 4876.61
5359.19
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA

## CX cxj Año3
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
CX cxj, por equipamiento típico de conexión |  |  |  | 1) PARA INSTALACIONES QUE SE INCORPORAN
2) PARA INSTALACIONES CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS TARIFARIOS
TIPO DE ACTIVO | UNIDAD | VNR TOTAL | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO | OMTCTcxj | ADMCT cxj | DEPef cxj | RRTef cxj | QUE SE INCORPORAN | FA = | CONSIDERADAS (1) | Meses de pago |  | INGRESO AÑO
PARAMETROS DE EFICIENCIA |  |  |  |  | 1.974% | 0.7907% | 3.5% | 7.76% |  | 0.53
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 3750.9816 | 3 | 1250.3272 | 24.6845 | 9.8868 | 43.7615 | 97.0254 | 175.3582 |  | 92.94 | 12 |  | 278.82
CXS34.5 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 17598.4235 | 13 | 1353.7249 | 26.7258 | 10.7045 | 47.3804 | 105.0491 | 189.8597 |  | 100.63 | 12 |  | 1308.19
CXS115 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 1916.0446 | 3 | 638.6815 | 12.6091 | 5.0503 | 22.3539 | 49.5617 | 89.575 |  | 47.47 | 12 |  | 142.41
CXS115 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 4453.5674 | 3 | 1484.5225 | 29.308 | 11.7387 | 51.9583 | 115.1989 | 208.204 |  | 110.35 | 12 |  | 331.05
CXS115 Interruptor y 1/2 con 1IP | Miles B/./Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A |  |  | 0
CXS230 Barras Sencillas | Miles B/./Salida | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A
CXS230 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 21472.6037 | 5 | 4294.5207 | 84.7841 | 33.9585 | 150.3082 | 333.2548 | 602.3057 |  | 319.22 | 12 |  | 1596.1
CXS230 Interruptor y Medio Seccionamiento | Miles B/./Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0
Transformadores
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | Miles B/./MVA | 5900 | 200 | 29.5 | 0.5824 | 0.23327 | 1.0325 | 2.2892 | 4.1374 |  | 2.19 | 12 |  | 438
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | Miles B/./MVA | 5400 | 140 | 38.5714 | 0.76149 | 0.305 | 1.35 | 2.9931 | 5.4096 |  | 2.87 | 12 |  | 401.8
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | Miles B/./MVA | 4300 | 100 | 43 | 0.84892 | 0.34002 | 1.505 | 3.3368 | 6.0307 |  | 3.2 | 12 |  | 320
CXTR Reductor 20/24 MVA | Miles B/./MVA | 810 | 24 | 33.75 | 0.66631 | 0.26687 | 1.1813 | 2.619 | 4.7334 |  | 2.51 | 12 |  | 60.24
Líneas
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | Miles B/./km | 6494.7631 | 38.3 | 169.5761 | 3.3478 | 1.3409 | 5.9352 | 13.1591 | 23.783 |  | 12.6 | 12 |  | 482.58
CXL 115 KV Circuito Doble 636 ACSR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 750 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 1200 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 1200 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  |  | 0
[13 empty] | TOTAL | 4876.61
482.58
5359.19
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA

## CX cxj Año4
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN
CX cxj, por equipamiento típico de conexión |  |  |  | 1) PARA INSTALACIONES QUE SE INCORPORAN
2) PARA INSTALACIONES CONSIDERADAS EN LOS CÁLCULOS TARIFARIOS
TIPO DE ACTIVO | UNIDAD | VNR TOTAL | CANTIDAD | VNR UNITARIO PROMEDIO | OMTCTcxj | ADMCT cxj | DEPef cxj | RRTef cxj | QUE SE INCORPORAN | FA = | CONSIDERADAS (1) | Meses de pago |  | INGRESO AÑO
PARAMETROS DE EFICIENCIA |  |  |  |  | 1.974% | 0.7907% | 3.5% | 7.76% |  | 0.53
Salidas de Conexión
CXS34.5 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 3750.9816 | 3 | 1250.3272 | 24.6845 | 9.8868 | 43.7615 | 97.0254 | 175.3582 |  | 92.94 | 12 |  | 278.82
CXS34.5 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 17598.4235 | 13 | 1353.7249 | 26.7258 | 10.7045 | 47.3804 | 105.0491 | 189.8597 |  | 100.63 | 12 |  | 1308.19
CXS115 Barra Sencilla | Miles B/./Salida | 1916.0446 | 3 | 638.6815 | 12.6091 | 5.0503 | 22.3539 | 49.5617 | 89.575 |  | 47.47 | 12 |  | 142.41
CXS115 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 4453.5674 | 3 | 1484.5225 | 29.308 | 11.7387 | 51.9583 | 115.1989 | 208.204 |  | 110.35 | 12 |  | 331.05
CXS115 Interruptor y 1/2 con 1IP | Miles B/./Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A |  |  | 0
CXS230 Barras Sencillas | Miles B/./Salida | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | N/A
CXS230 Interruptor y Medio | Miles B/./Salida | 21472.6037 | 5 | 4294.5207 | 84.7841 | 33.9585 | 150.3082 | 333.2548 | 602.3057 |  | 319.22 | 12 |  | 1596.1
CXS230 Interruptor y Medio Seccionamiento | Miles B/./Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Transformadores
CXTR Reductor 60/80/100 MVA | Miles B/./MVA | 5900 | 200 | 29.5 | 0.5824 | 0.23327 | 1.0325 | 2.2892 | 4.1374 |  | 2.19 | 12 |  | 438
CXTR Reductor 42/56/70 MVA | Miles B/./MVA | 5400 | 140 | 38.5714 | 0.76149 | 0.305 | 1.35 | 2.9931 | 5.4096 |  | 2.87 | 12 |  | 401.8
CXTR Reductor 30/40/50 MVA | Miles B/./MVA | 4300 | 100 | 43 | 0.84892 | 0.34002 | 1.505 | 3.3368 | 6.0307 |  | 3.2 | 12 |  | 320
CXTR Reductor 20/24 MVA | Miles B/./MVA | 810 | 24 | 33.75 | 0.66631 | 0.26687 | 1.1813 | 2.619 | 4.7334 |  | 2.51 | 12 |  | 60.24
Líneas
CXL 115 KV Circuito Sencillo 636 ACSR | Miles B/./km | 6494.7631 | 38.3 | 169.5761 | 3.3478 | 1.3409 | 5.9352 | 13.1591 | 23.783 |  | 12.6 | 12 |  | 482.58
CXL 115 KV Circuito Doble 636 ACSR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 750 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 750 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Sencillo 1200 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  |  | 0
CXL 230 KV Circuito Doble 1200 ACAR | Miles B/./km | [7 empty] | 0 |  | N/A |  |  | 0
[13 empty] | TOTAL | 4876.61
482.58
5359.19
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)
CX cxj =( ADMCTcxj + OMTCTcxj + ACTCTef cxj * DEP% +ACTCTef cxj * RRT)*FA

## CHORRERA CONEX 230
SUBESTACION CHORRERA 230 KV
ITEM N° | DESCRIPCION | Cantidad | Costo Unitario Suministro B/. | Total Suministro B/.
1 | Interruptores 115 KV | 0 | 65250 | 0
2 | Interruptores 115 KV, Tripolar con seccionamiento y puesta a tierra incorporado | 0 | 74065.0801
3 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 19871.2496 | 0
4 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 17539.1341 | 0
5 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 10356 | 0
6 | Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 11733 | 0
7 | Interruptores 230 KV, de disparo monopolar | 5 | 162000 | 810000
8 | Interruptores 230 KV, de disparo tripolar | 0 | 164000 | 0
9 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV para Reactor | 0 | 50000 | 0
10 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV | 0 | 24000 | 0
11 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 230 KV | 3 | 20760 | 62280
12 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 230 KV | 10 | 16614 | 166140
13 | Pararrayos 192 KV | 9 | 7000 | 63000
14 | Pararrayos 96 KV | 0 | 4400 | 0
15 | CT 230 KV | 30 | 19000 | 570000
16 | CT 115 KV | 0 | 13609.7826 | 0
17 | PT 230 KV | 21 | 17000 | 357000
18 | PT 115 KV | 0 | 11600 | 0
19 | PT de Potencia y Potencial 115 kV | 0 | 35869.5652 | 0
20 | Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV 210/280/350 MVA | 0 | 3500000 | 0
21 | Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV 105/140/175 MVA | 0 | 3200000 | 0
22 | Transformadores 230/115 KV 100/120/150 MVA | 0 | 2000000 | 0
23 | Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 100 MVA | 1 | 2700000 | 2700000
24 | Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 50 MVA | 2 | 2150000 | 4300000
25 | Transformador de Potencia 115/4,16 kV. y 24 MVA | 0 | 810000 | 0
26 | Transformador de Puesta a Tierra 5 MVA , 34.5 kV | 0 | 160000 | 0
27 | Sistema de extinción de incendio para transformadores | 0 | 218000 | 0
28 | Reactor Trifásico de 20 MVAR, 230 kV | 0 | 850000 | 0
29 | Reactor Trifásico de 20 MVAR, 34.5 kV | 0 | 480000
30 | Banco de Capacitores 230 kV 30 MVAR |  | 300000 | 0
31 | Banco de Capacitores 115 kV 15 MVAR | 0 | 200000 | 0
32 | Interruptores 34.5 KV | 0 | 59800 | 0
33 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 7400 | 0
34 | Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 14201.8651 | 0
35 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 9000 | 0
36 | Pararrayos 34.5 KV | 0 | 1468.0412 | 0
37 | PT 34.5KV | 0 | 6775.3623 | 0
38 | CT 34.5 KV | 0 | 6918.4783 | 0
| SUBTOTAL DE EQUIPOS |  |  | 9028420
| SUBTOTAL DE EQUIPOS, SIN EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN |  |  | 2028420
% Sobre ítemes de Costos Unitario Sin Equipos de Transformación y Regulación
39 | Sistema de puesta a tierra | lote | 5 | 101421
40 | Servicios auxiliares | lote | 12 | 243410.4
41 | Herrajes, Estructuras y Soportes | lote | 50 | 1014210
42 | Equipo de Protección, Control y Monitoreo | lote | 70 | 1419894
43 | Equipo de Comunicaciones | lote | 15 | 304263
44 | Cables, conductores, ductos, etc. | lote | 25 | 507105
| SUB TOTAL SUMINISTRO |  |  | 12618723.4
% sobre Subtotal Suministro
45 | Montaje | lote | 15 | 1892808.51
46 | Obras Civiles Generales | lote | 25 | 3154680.85
vnr de llano sanchez de 15.5mm considera
| TOTAL COSTO BASE |  |  | 17666212.76 | transfos | 7000000 |  | 0.1096
|  |  | % sobre Total Costo Base |  | patio 230 | 15553196.0094
47 | Contingencias |  | 5 | 883310.638 |  | 22553196.0094
48 | Diseño |  | 3 | 529986.3828 | ajustes a vnr
49 | Ingeniería |  | 4 | 706648.5104 | transfos | 6232770.6513
50 | Administración |  | 4 | 706648.5104 | patio 230 | 13848500.5174
51 | Inspección |  | 5 | 883310.638 | vnr ajustado | 20081271.1687
52 | IDC |  | 6 | 1059972.7656
53 | EIA |  | 0.19 | 33565.8042
54 | Terrenos | m2 | 0 | 83540
| COSTO TOTAL |  |  | 22553196.0094
[5 empty] | 7000000 |  | -0.1096 | 0.1096
15553196.0094
vnr de llano sanchez de 15.5mm considera
[5 empty] | transfos | 2700000 | 100ma | 10.96% | factor de ajuste
[6 empty] | 4300000 | 50mva
[5 empty] | patio 230 | 15553196.0094
22553196.0094
ajustes a vnr
[5 empty] | transfos | 2404068.6798 | 100ma
[6 empty] | 3828701.9715 | 50mva
[5 empty] | patio 230 | 13848500.5174
[5 empty] | vnr ajustado | 20081271.1687

## LL.SANCHEZ CONEX 230
SUBESTACION LLANO SANCHEZ 230 KV
ITEM N° | DESCRIPCION | Cantidad | Costo Unitario Suministro B/. | Total Suministro B/.
1 | Interruptores 115 KV |  | 65250 | 0
2 | Interruptores 115 KV, Tripolar con seccionamiento y puesta a tierra incorporado | 0 | 74065.0801
3 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 115 KV |  | 19871.2496 | 0
4 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 115 KV |  | 17539.1341 | 0
5 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 115 KV |  | 10356 | 0
6 | Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 11733 | 0
7 | Interruptores 230 KV, de disparo monopolar | 0 | 162000 | 0
8 | Interruptores 230 KV, de disparo tripolar | 0 | 164000 | 0
9 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV para Reactor | 0 | 50000 | 0
10 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV | 0 | 24000 | 0
11 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 230 KV | 2 | 20760 | 41520
12 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 230 KV | 0 | 16614 | 0
13 | Pararrayos 192 KV | 0 | 7000 | 0
14 | Pararrayos 96 KV |  | 4400 | 0
15 | CT 230 KV | 0 | 19000 | 0
16 | CT 115 KV |  | 13609.7826 | 0
17 | PT 230 KV | 0 | 17000 | 0
18 | PT 115 KV |  | 11600 | 0
19 | PT de Potencia y Potencial 115 kV | 0 | 35869.5652 | 0
20 | Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV 210/280/350 MVA | 0 | 3500000 | 0
21 | Autotrasformador de Potencia 230/115 kV 100 MVA | 1 | 3200000 | 3200000
22 | Transformadores 230/115 KV 100 MVA | 0 | 2000000 | 0
23 | Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 70 MVA | 2 | 2700000 | 5400000
24 | Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 50 MVA | 0 | 2150000 | 0
25 | Transformador de Potencia 115/4,16 kV. y 24 MVA | 0 | 810000 | 0
26 | Transformador de Puesta a Tierra 5 MVA , 34.5 kV | 0 | 160000 | 0
27 | Sistema de extinción de incendio para transformadores | 0 | 218000 | 0
28 | Reactor Trifásico de 20 MVAR, 230 kV | 0 | 850000 | 0
29 | Reactor Trifásico de 20 MVAR, 34.5 kV | 0 | 480000
30 | Banco de Capacitores 230 kV 30 MVAR |  | 300000 | 0
31 | Banco de Capacitores 115 kV 15 MVAR | 0 | 200000 | 0
32 | Interruptores 34.5 KV | 0 | 59800 | 0
33 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 7400 | 0
34 | Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 14201.8651 | 0
35 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 9000 | 0
36 | Pararrayos 34.5 KV | 0 | 1468.0412 | 0
37 | PT 34.5KV | 0 | 6775.3623 | 0
38 | CT 34.5 KV | 0 | 6918.4783 | 0
| SUBTOTAL DE EQUIPOS |  |  | 8641520
| SUBTOTAL DE EQUIPOS, SIN EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN |  |  | 41520
% Sobre ítemes de Costos Unitario Sin Equipos de Transformación y Regulación
39 | Sistema de puesta a tierra | lote | 5 | 2076
40 | Servicios auxiliares | lote | 12 | 4982.4
41 | Herrajes, Estructuras y Soportes | lote | 50 | 20760
42 | Equipo de Protección, Control y Monitoreo | lote | 70 | 29064
43 | Equipo de Comunicaciones | lote | 15 | 6228
44 | Cables, conductores, ductos, etc. | lote | 25 | 10380
| SUB TOTAL SUMINISTRO |  |  | 8715010.4
% sobre Subtotal Suministro
45 | Montaje | lote | 15 | 1307251.56
46 | Obras Civiles Generales | lote | 25 | 2178752.6
| TOTAL COSTO BASE |  |  | 12201014.56
% sobre Total Costo Base
47 | Contingencias |  | 5 | 610050.728 | transfos | 8600000
48 | Diseño |  | 3 | 366030.4368 | patio 230 | 6945375.4189
49 | Ingeniería |  | 4 | 488040.5824 |  | 15545375.4189
50 | Administración |  | 4 | 488040.5824 | ajustes a vnr
51 | Inspección |  | 5 | 610050.728 | transfos | 7856195.7087
52 | IDC |  | 6 | 732060.8736 | patio 230 | 6344677.7397
53 | EIA |  | 0.19 | 23181.9277 | vnr ajustado | 14200873.4484
54 | Terrenos | m2 | 0 | 26905
| COSTO TOTAL |  |  | 15545375.4189
vnr de llano sanchez de 15.5mm considera
[5 empty] | transfos | 3200000 | 100MVA | 8.649% | factor de ajuste
[6 empty] | 5400000 | 70MVA
[5 empty] | patio 230 | 6945375.4189
15545375.4189
ajustes a vnr
[5 empty] | transfos | 2923235.6126 | 100MVA
[6 empty] | 4932960.0962 | 70MVA
[5 empty] | patio 230 | 6344677.7397
[5 empty] | vnr ajustado | 14200873.4484

## CH. AZUL CONEX 115
SUBESTACION CHARCO AZUL 115/34.5 KV
ITEM N° | DESCRIPCION | Cantidad | Costo Unitario Suministro B/. | Total Suministro B/.
1 | Interruptores 115 KV | 1 | 65250 | 65250
2 | Interruptores 115 KV, Tripolar con seccionamiento y puesta a tierra incorporado | 0 | 74065.0801
3 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 19871.2496 | 0
4 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 17539.1341 | 0
5 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 10356 | 0
6 | Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 115 KV | 0 | 11733 | 0
7 | Interruptores 230 KV, de disparo monopolar | 0 | 162000 | 0
8 | Interruptores 230 KV, de disparo tripolar | 0 | 164000 | 0
9 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV para Reactor | 0 | 50000 | 0
10 | Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV | 0 | 24000 | 0
11 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 230 KV | 0 | 20760 | 0
12 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 230 KV | 0 | 16614 | 0
13 | Pararrayos 192 KV | 0 | 7000 | 0
14 | Pararrayos 96 KV | 0 | 4400 | 0
15 | CT 230 KV | 0 | 19000 | 0
16 | CT 115 KV | 0 | 13609.7826 | 0
17 | PT 230 KV | 0 | 17000 | 0
18 | PT 115 KV | 0 | 11600 | 0
19 | PT de Potencia y Potencial 115 kV | 0 | 35869.5652 | 0
20 | Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV 210/280/350 MVA | 0 | 3500000 | 0
21 | Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV 105/140/175 MVA | 0 | 3200000 | 0
22 | Transformadores 230/115 KV 100/120/150 MVA | 0 | 2000000 | 0
23 | Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 70 MVA | 0 | 2700000 | 0
24 | Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 50 MVA | 0 | 2150000 | 0
25 | Transformador de Potencia 115/4.16 KV 24 MVA | 1 | 810000 | 810000
26 | Transformador de Puesta a Tierra 5 MVA , 34.5 kV | 0 | 160000 | 0
27 | Sistema de extinción de incendio para transformadores | 0 | 218000 | 0
28 | Reactor Trifásico de 20 MVAR, 230 kV | 0 | 850000 | 0
29 | Reactor Trifásico de 20 MVAR, 34.5 kV | 0 | 480000
30 | Banco de Capacitores 230 kV 30 MVAR | 0 | 300000 | 0
31 | Banco de Capacitores 115 kV 15 MVAR | 0 | 200000 | 0
32 | Interruptores 34.5 KV | 0 | 59800 | 0
33 | Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 7400 | 0
34 | Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 14201.8651 | 0
35 | Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 34.5 KV | 0 | 9000 | 0
36 | Pararrayos 34.5 KV | 0 | 1468.0412 | 0
37 | PT 34.5KV | 0 | 6775.3623 | 0
38 | CT 34.5 KV | 0 | 6918.4783 | 0
| SUBTOTAL DE EQUIPOS |  |  | 875250
| SUBTOTAL DE EQUIPOS, SIN EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN |  |  | 65250
% Sobre ítemes de Costos Unitario Sin Equipos de Transformación y Regulación
39 | Sistema de puesta a tierra | lote | 5 | 3262.5
40 | Servicios auxiliares | lote | 12 | 7830
41 | Herrajes, Estructuras y Soportes | lote | 50 | 32625
42 | Equipo de Protección, Control y Monitoreo | lote | 70 | 45675
43 | Equipo de Comunicaciones | lote | 15 | 9787.5
44 | Cables, conductores, ductos, etc. | lote | 25 | 16312.5
| SUB TOTAL SUMINISTRO |  |  | 990742.5
% sobre Subtotal Suministro
45 | Montaje | lote | 15 | 148611.375
46 | Obras Civiles Generales | lote | 25 | 247685.625
| TOTAL COSTO BASE |  |  | 1387039.5
% sobre Total Costo Base
47 | Contingencias |  | 5 | 69351.975
48 | Diseño |  | 3 | 41611.185
49 | Ingeniería |  | 4 | 55481.58
50 | Administración |  | 4 | 55481.58
51 | Inspección |  | 3 | 41611.185
52 | IDC |  | 6 | 83222.37
53 | EIA |  | 0.19 | 2635.3751
54 | Terrenos | m2 | 0 | 0
| COSTO TOTAL |  |  | 1736434.7501
810000
926434.7501

## Parámetros de eficiencia
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
CARGOS POR CONEXIÓN : DATOS BASICOS
PARAMETROS DE EFICIENCIA
PARAMETRO | UNIDAD | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
OMT | % | 1.974%
ADMT | % | 0.7907%
RRT | % | 7.76%
DEP | % | 3.5%