## Cargos SOI
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CARGOS POR SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA (SOI)
PERIODO TARIFARIO 2017 - 2021 (P)
INGRESO PERMITIDO POR SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA
Miles de Balboas
AÑOS TARIFARIOS | Total | 2017-07-01 | 2018-07-01 | 2019-07-01 | 2020-07-01
|  | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30
INGRESO PERMITIDO POR AÑO TARIFARIO | 29149.5973 | 7603.9253 | 8100.6925 | 7197.5799 | 6247.3996
Centro Nacional de Despacho | 19125.3302 | 4289.7585 | 5224.3258 | 5237.2131 | 4374.0328
Hidrometeorología | 10024.267 | 3314.1668 | 2876.3668 | 1960.3668 | 1873.3668
DISTRIBUCION DE INGRESOS 50% CADA GRUPO
Ingreso asignado a Generadores | 14574.7986 | 3801.9626 | 4050.3463 | 3598.7899 | 3123.6998
Ingreso asignado a Consumidores | 14574.7986 | 3801.9626 | 4050.3463 | 3598.7899 | 3123.6998
CAPACIDAD INSTALADA Y DEMANDA MAXIMA NO COINCIDENTE (MW)
Capacidad Instalada Total por año tarifario | 16255.161 | 3626.78 | 3921.847 | 3617.767 | 5088.767
Demanda Máxima No coincidente Total por año tarifario | 7567.3451 | 2016.436 | 1792.1167 | 1847.0324 | 1911.7599
CARGOS UNITARIOS SEGÚN TIPO DE AGENTES (B/./kW/mes)
| 2017-2018 |  |  | 2018-2019 |  |  | 2019-2020 |  |  | 2020-2021
| TOTAL | CND | HIDRO | TOTAL | CND | HIDRO | TOTAL | CND | HIDRO | TOTAL | CND | HIDRO
Agentes Generadores | 0.0874 | 0.0493 | 0.0381 | 0.0861 | 0.0555 | 0.0306 | 0.0829 | 0.0603 | 0.0226 | 0.0512 | 0.0358 | 0.0154
Agentes Consumidores | 0.1571 | 0.0886 | 0.0685 | 0.1883 | 0.1214 | 0.0669 | 0.1624 | 0.1182 | 0.0442 | 0.1362 | 0.0954 | 0.0408
CND: Centro Nacional de Despacho
HIDRO: Hidrometeorología

## IMP-SOI %
INGRESO MÁXIMO PERMITIDO PARA SERVICIOS DE OPERACIÓN INTEGRADA (CON INVERSIONES)
SOMETIDO A CONSULTA PÚBLICA, RESOLUCIÓN AN No.11925 - Elec de diciembre 2017
PERIDO TARIFARIO 01/JUL/2017 - 30/JUN/2021
(Miles de Balboas)
DETALLE | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021
| ESTRUCTURA | B/./año | ESTRUCTURA | B/./año | ESTRUCTURA | B/./año | ESTRUCTURA | B/./año | ESTRUCTURA | B/./año
CND | 55.18% | 3968.259 | 57.52% | 4611.2581 | 71.32% | 5837.3934 | 74.67% | 4637.0328 | 65.42% | 4111.0328
HIDRO | 44.82% | 3222.9668 | 42.48% | 3405.3668 | 28.68% | 2347.3668 | 25.33% | 1573.3668 | 34.58% | 2173.3668
TOTAL | 100% | 7191.2257 | 100% | 8016.6249 | 100% | 8184.7602 | 100% | 6210.3996 | 100% | 6284.3996
CND: Centro Nacional de Despacho
HIDRO: Hidrometeorología
DETALLE | 2017-2018 |  | 2018-2019 |  | 2019-2020 |  | 2020-2021
| ESTRUCTURA | B/./año | ESTRUCTURA | B/./año | ESTRUCTURA | B/./año | ESTRUCTURA | B/./año
CND | 56.42% | 4289.7585 | 64.49% | 5224.3258 | 72.76% | 5237.2131 | 70.01% | 4374.0328
HIDRO | 43.58% | 3314.1668 | 35.51% | 2876.3668 | 27.24% | 1960.3668 | 29.99% | 1873.3668
TOTAL | 100% | 7603.9253 | 100% | 8100.6925 | 100% | 7197.5799 | 100% | 6247.3996

## IMP Existente
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
PARÁMETROS Y VALORES UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS
(Miles de Balboas)
PARAMETROS IMP
| UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
OMT | % |  | 1.974% | 1.974% | 1.974% | 1.974% | 1.974%
ADMT | % |  | 0.7907% | 0.7907% | 0.7907% | 0.7907% | 0.7907%
Tasa depreciación nuevas inversiones | % | 2016: 3.5%
RRT | % | 2016: 7.76%
ACTIVOS RECONOCIDOS
Valores Expresados en Miles de Balboas
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año calendario) | UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
ACTSPT (Activo bruto Sistema Principal) + PG. Asignado a G y D | B/.MILES | 413319.12 | 413319.12 | 413319.12 | 413319.12 | 413319.12 | 413319.12
ACTSPTL (Activo bruto Sistema Principal) + PG. Asignado a D | B/.MILES | 0 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168
ACTCT (Activo bruto Conexión) | B/.MILES | 30496.9596 | 34548.9596 | 40875.9596 | 42953.9596 | 45802.9596 | 45802.9596
ACTH (Activo bruto Hidro. Remanente) | B/.MILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTNSPT (Activo Neto Sistema Principal) + PG. Asignado a G y D | B/.MILES | 204259.9661 | 188786.0444 | 173312.1227 | 157838.2011 | 142364.2794 | 126890.3577
ACTNSPTL (Activo Neto Sistema Principal) + PG. Asignado a D | B/.MILES | 0 | 339449.1789 | 327413.3067 | 315377.4346 | 303341.5624 | 291305.6903
ACTNTC (Activo Neto Conexión) | B/.MILES | 14766.8185 | 17984.387 | 23281.6887 | 24208.3677 | 25857.0018 | 24582.0546
ACTNH (Activo Neto Hidro. Remanente) | B/.MILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADICIONES (al final del año calendario) | UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | CONTROL SI/NO | OBSERVACIONES
ACTBAGyD (Adic Activo Bruto) + PG. Asignado a G y D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO | 70% Comunicaciones + Planta General según Plan de Expansión | SI
ACTBAD (Adic Activo Bruto) + PG. Asignado a D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO | 30% Comunicaciones + Planta General + Resto Plan Expansión Corto, Largo Plazo y Reposición sin Tercera Línea ni Santa Rita Panamá II | NO
ACTNAGyD (Adic Activo Neto) + PG. Asignado a G y D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
ACTNAD (Adic Activo Neto) + PG. Asignado a D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
ADICIONES Parciales (durante el año calendario) | UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | CONTROL SI/NO | OBSERVACIONES
∆ACTBAD (TERCERA LÍNEA). Asignado a D | B/.MILES |  | 173114.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SI | Proporcional Tercera Línea
∆ACTBAGyD (Adic Activo Bruto) + PG. Asignado a G y D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
∆ACTBAD (Adic Activo Bruto) + PG. Asignado a D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
∆ACTBAC (Adic Conexión) | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
ACTIVOS EFICIENTES (VNR)
Valores Expresados en Miles de Balboas
ACTIVOS EXISTENTES (al final del año) | UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
ACTEGyDef (Sistema Principal + PG). Asignado a G y D | B/.MILES | 798705.0051 | 798705.0051 | 798705.0051 | 798705.0051 | 798705.0051 | 798705.0051
ACTEDef (Sistema Principal + PG). Asignado a D | B/.MILES | 0 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168 | 345480.168
ACTCTef (Conexión) | B/.MILES | 65601.6209 | 69653.6209 | 75980.6209 | 78058.6209 | 80907.6209 | 80907.6209
ACTIVOS EFICIENTES ADICIONALES (Al final del año calendario) |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | CONTROL SI/NO | OBSERVACIONES
ACTAGyDef (Sistema Principal + PG). Asignado a G y D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO | Inversiones en Planta General y Comunicaciones según Plan de Expansión
ACTADef (Sistema Principal + PG). Asignado a D | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
ACTCAef (Conexión) | B/.MILES | [7 empty] | NO
ACTIVOS INCORPORADOS PARCIALMENTE |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
∆ACTAD (3era línea). Asignado a D | B/.MILES |  | 173114.7617 | 0 | 0 | 0 | 0
∆ACTAGyD (parcial) | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
∆ACTAD (parcial) | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
∆ACTAC (parcial) | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INGRESOS MÁXIMOS PERMITIDOS POR ACTIVOS EXISTENTES
Valores Expresados en Miles de Balboas
ACTIVOS EXISTENTES. Asignados a G y D |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | CONTROL SI/NO | OBSERVACIONES
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 15768.3537 | 15768.3537 | 15768.3537 | 15768.3537 | 15768.3537 |  | NO
Administración | B/.MILES |  | 6315.6859 | 6315.6859 | 6315.6859 | 6315.6859 | 6315.6859 |  | NO
Depreciación | B/.MILES |  | 15473.9217 | 15473.9217 | 15473.9217 | 15473.9217 | 15473.9217 |  | NO
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 15850.5734 | 14649.797 | 13449.0207 | 12248.2444 | 11047.4681 |  | NO
Generación Obligada | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES |  | 15 | 130 | 130 | 130 | 15 |  | NO | Preliminar (Promedio Semestral según Solicitud ETESA en Período Tarifario 2013 - 2017)
Total |  |  | 53423.5346 | 52337.7583 | 51136.982 | 49936.2057 | 48620.4293
ACTIVOS EXISTENTES. Asignados a D |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 3417.7009 | 6820.6077 | 6820.6077 | 6820.6077 | 6820.6077
Administración | B/.MILES |  | 1368.8889 | 2731.8524 | 2731.8524 | 2731.8524 | 2731.8524
Depreciación | B/.MILES |  | 6030.9891 | 12035.8721 | 12035.8721 | 12035.8721 | 12035.8721
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 13433.7055 | 26341.2563 | 25407.2726 | 24473.2889 | 23539.3052
Crédito por Restricción Tercera Línea | B/.MILES |  | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 0
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES
Total |  |  | 24251.2845 | 63929.5885 | 62995.6049 | 62061.6212 | 45127.6375
ACTIVOS ADICIONALES. Asignados a G y D |  |  | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21 | Diferido Proximo Período
Operación y Mantenimiento. OMSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional O&M. ∆OMSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración. ADMSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Administración. ∆ADMSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Depreciación. ∆DepSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Rentabilidad. ∆RentSPAGyD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generación Obligada | B/.MILES
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES
Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTIVOS ADICIONALES. Asignados a D |  |  | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21 | Diferido Proximo Período
Operación y Mantenimiento. OMSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional O&M. ∆OMSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración. ADMSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Administración. ∆ADMSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Depreciación. ∆DepSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adicional Rentabilidad. ∆RentSPAD | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generación Obligada | B/.MILES
Estudio PEST y por gestión de compra de potencia y energía | B/.MILES
Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONEXIÓN |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Operación y Mantenimiento | B/.MILES |  | 1295.1334 | 1375.1296 | 1500.0398 | 1541.0645 | 1597.3106
Administración | B/.MILES |  | 518.7387 | 550.7796 | 600.8097 | 617.2413 | 639.7695
Depreciación | B/.MILES |  | 834.4315 | 1029.6984 | 1151.321 | 1200.3659 | 1274.9472
Rentabilidad sobre Activos | B/.MILES |  | 1145.9051 | 1395.5884 | 1806.659 | 1878.5693 | 2006.5033
Total |  |  | 3794.2088 | 4351.196 | 5058.8296 | 5237.241 | 5518.5307
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA (SOI) |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Centro Nacional de Despacho | B/.MILES |  | 3968.259 | 4611.2581 | 5837.3934 | 4637.0328 | 4111.0328
Hidrometeorología | B/.MILES |  | 3222.9668 | 3405.3668 | 2347.3668 | 1573.3668 | 2173.3668
Total |  |  | 7191.2257 | 8016.6249 | 8184.7602 | 6210.3996 | 6284.3996
INGRESO ANUAL PERMITIDO EXISTENTE (Año Tarifario) |  | VNA | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21
IPSPEGyD. EXISTENTE | B/.MILES | 170557.8836 | 52880.6465 | 51737.3701 | 50536.5938 | 49278.3175
IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES | 185282.3675 | 44090.4365 | 63462.5967 | 62528.613 | 53594.6293
IPSPEGyD. EXISTENTE. CONSTANTE | B/.MILES | 170557.8836 | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518
IPSPED. EXISTENTE. CONSTANTE | B/.MILES | 185282.3675 | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541
INGRESO ANUAL PERMITIDO (Año Tarifario) |  |  | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G y D | bar: 2016 to 2020
IPSPEGyD. EXISTENTE | B/.MILES |  | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518
IPSPAGyD. ADICIONAL | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0
IPSPGyD. TOTAL | B/.MILES |  | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518 | 51220.1518
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D | bar: 2016 to 2020
IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES |  | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541
IPSPAD. ADICIONAL | B/.MILES |  | 0 | 0 | 0 | 0
IPSPD. TOTAL | B/.MILES |  | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541 | 55642.0541
CONEXIÓN | B/.MILES |  | 4072.7024 | 4705.0128 | 5148.0353 | 5377.8859
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA | bar: 2016 to 2020
Centro Nacional de Despacho | B/.MILES |  | 4289.7585 | 5224.3258 | 5237.2131 | 4374.0328
Hidrometeorología | B/.MILES |  | 3314.1668 | 2876.3668 | 1960.3668 | 1873.3668
SOI TOTAL | B/.MILES |  | 7603.9253 | 8100.6925 | 7197.5799 | 6247.3996
IMP EXISTENTE TOTAL | B/.MILES |  | 118538.8335 | 119667.9112 | 119207.821 | 118487.4913
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN |  |  | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21
|  |  | 0.96332 | 0.89395 | 0.82958 | 0.76984
VPN del IMP (Año Tarifario) (A comienzos del período tarifario) |  | VPN | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a G y D
IPSPEGyD. EXISTENTE | B/.MILES | 177051.8992 | 49341.4684 | 45788.2966 | 42490.9953 | 39431.1389
IPSPAGyD. ADICIONAL | B/.MILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPSPGyD. TOTAL | B/.MILES | 177051.8992 | 49341.4684 | 45788.2966 | 42490.9953 | 39431.1389
SISTEMA PRINCIPAL Asignado a D |  | 2016: 0
IPSPED. EXISTENTE | B/.MILES | 192337.02 | 53601.1815 | 49741.2598 | 46159.2982 | 42835.2805
IPSPAD. ADICIONAL | B/.MILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IPSPD. TOTAL | B/.MILES | 192337.02 | 53601.1815 | 49741.2598 | 46159.2982 | 42835.2805
CONEXIÓN | B/.MILES | 16540.149 | 3923.3214 | 4206.05 | 4270.6852 | 4140.0925
SERVICIO DE OPERACIÓN INTEGRADA |  | 2016: 0
Centro Nacional de Despacho | B/.MILES | 16514.6613 | 4132.4162 | 4670.2903 | 4344.6649 | 3367.2898
Hidrometeorología | B/.MILES | 8832.3969 | 3192.6078 | 2571.3304 | 1626.2727 | 1442.186
SOI TOTAL | B/.MILES | 25347.0581 | 7325.024 | 7241.6207 | 5970.9377 | 4809.4758
IMP EXISTENTE TOTAL | B/.MILES | 411276.1263 | 114190.9952 | 106977.227 | 98891.9164 | 91215.9877
|  | VPN 2013 - 2017 | VPN 2017 - 2021 | Delta VPN 2017 -2021 vs 2013 - 2016
SPT GyD |  | 2016: 205159.7498; 2017: 177051.8992; 2018: -13.7%
SPT D |  | 2016: 14985.1326; 2017: 192337.02; 2018: 1184%
CONEXIÓN |  | 2016: 16135.1239; 2017: 16540.149; 2018: 2.51%
SOI |  | 2016: 39377.6254; 2017: 25347.0581; 2018: -35.63%
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  | jul13-jun14 | jul14-jun15 | jul15-jun16 | jul16-jun17 | jul17-jun18 | jul18-jun19 | jul19-jun20 | jul20-jun21
IPSPEGyD. EXISTENTE |  | 46803.6742 | 49433.8443 | 51533.8363 | 57388.395 | 49341.4684 | 45788.2966 | 42490.9953 | 39431.1389
IPSPED. EXISTENTE |  | 0 | 0 | 0 | 14985.1326 | 53601.1815 | 49741.2598 | 46159.2982 | 42835.2805
CONEXIÓN |  | 3604.9012 | 4576.4353 | 4167.307 | 3786.4803 | 3923.3214 | 4206.05 | 4270.6852 | 4140.0925
SOI TOTAL |  | 9931.3789 | 11844.478 | 8683.7317 | 8918.0367 | 7325.024 | 7241.6207 | 5970.9377 | 4809.4758
IMP Existente |  | 60339.9544 | 65854.7576 | 64384.875 | 85078.0447 | 114190.9952 | 106977.227 | 98891.9164 | 91215.9877
Variación Anual 2017 - 2021 |  | -35.63% 2017: 34.22%; -35.63% 2018: -6.317%; -35.63% 2019: -7.558%; -35.63% 2020: -7.762%
Incremento Anual Acumulado 2017 - 2021 |  | -35.63% 2017: 34.22%; -35.63% 2018: 27.9%; -35.63% 2019: 20.34%; -35.63% 2020: 12.58%
2021

## AT1 D Y C
Año Tarifario: | 1 | 2017-2018
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CU
Total: | 51220.1518 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 70% | 35854.1062
230 kV | 43806.0345 | 85.52% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | %ASIGP (D) = | 30% | 15366.0455
115 kV | 7414.1173 | 14.48% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | * Energía Semestral Estimada (indicativo de demanda) = |  |  |  |  | 8728.5368 | (GWh)
IP SPT D: | 55642.0541 | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | (230 kV) |  |  |  |  | Generación = | 10391.4382 | (GWh)
Capacidad instalada de generación (Pinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Pinst (G) | 218.9 | 537.8 | 155.27 | 326.16 | 359.97 | 147 | 576.98 | 260 | 792.53 | 252.17 | 3626.78 | 3626.78
Pma (D) | 38.67 | 0 | 0.11 | 110.15 | 232.2798 | 165.642 | 1242.5837 | 23.17 | 113.4405 | 90.39 | 2016.436 | 2016.436
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  |  | 218.9 |  |  |  | 1 |  |  | 38.67
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso (34-41/42) |  | 6014 | 37.32 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 1.35 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | …
Sol de David |  | 6014 | 10 | 13 | PRO230 | 1 | 2 |  |  | 0
Solar Caldera |  | 6014 | 6 | 13 | PRO230 | 1 | …
… | [6 empty] | 3 |  |  | 0.11
2 |  |  | 537.8 |  |  |  | EDECHI
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.11 | CAL115 | 3
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | …
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | 4 |  |  | 110.15
Lorena |  | 6179 | 33.8 | 0 | GUA230 | 2 | EDECHI
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | S/E Chiriqui |  | 6013 | 12.41 | MDN34 | 4
… | [6 empty] | Mata Nance 34-10/11/15 - S/E San Cristobal |  | 6013 | 97.74 | MDN34 | 4
3 |  |  | 155.27 |  |  |  | …
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | 5 |  |  | 232.2798
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | EDEMET
Mendre |  | 6087 | 19.75 | 0 | CAL115 | 3 | Llano Sánchez - El Higo |  | 6009 | 230.36 | LSA115 | 5
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | GRANDES CLIENTES
Mendre II |  | 6087 | 8.2 | 0 | CAL115 | 3 | Super 99 |  | 6009 | 0.98298 | LSA115 | 5
Los Algarrobos |  | 6087 | 9.86 | 0 | CAL115 | 3 | Hotel Bijao |  | 6009 | 0.81643 | LSA115 | 5
… | [6 empty] | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 6009 | 0.12042 | LSA115 | 5
4 |  |  | 326.16 |  |  |  | …
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 6 |  |  | 165.642
Macano |  | 6380 | 3.5 | 0 | BOQIII230 | 4 | EDEMET
Paso Ancho |  | 6013 | 6.12 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá Oeste |  | 6005 | 164.31 | CHO230 | 6
Los Planetas |  | 6013 | 4.95 | 0 | MDN34 | 4 | GRANDES CLIENTES
Pedregalito |  | 6380 | 20 | 0 | BOQIII230 | 4 | Super 99 |  | 6005 | 0.29932 | CHO230 | 6
Pedregalito II |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 1.0327 | CHO230 | 6
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | …
Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 7 |  |  | 1234.193
Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | ENSA
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | Panamá |  | 6002 | 502.81 | PAN115 | 7
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | Panamá 2 |  | 6004 | 219.28 | PANII115 | 7
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | EDEMET
Bugaba I |  | 6380 | 3.29 | 0 | BOQIII230 | 4 | Panamá |  | 6002 | 476.72 | PAN115 | 7
Bugaba II |  | 6380 | 4 | 13 | BOQIII230 | 4 | GRANDES CLIENTES
El Alto |  | 6182 | 69.48 | 0 | VEL230 | 4 | CEMEX |  | 6024 | 24.1412 | CHI115 | 7
Bajo del Totumo |  | 6380 | 5 | 13 | BOQIII230 | 4 | Contraloría |  | 6002 | 1.1784 | PAN115 | 7
Los Planetas II |  | 6013 | 3.72 | 13 | MDN34 | 4 | Super 99 |  | 6002 | 3.9783 | PAN115 | 7
Solar Chiriqui |  | 6013 | 10 | 13 | MDN34 | 4 | General Mills |  | 6002 | 0.91533 | PAN115 | 7
Las Cruces |  | 6520 | 19.87 | 0 | SBA34 | 4 | AVIPAC |  | 6002 | 0.16503 | PAN115 | 7
Barro Blanco |  | 6550 | 28.5 | 0 | BEV230 | 4 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 1.341 | PAN115 | 7
Hidro Piedra |  | 6380 | 13.14 | 0 | BOQIII230 | 4 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 3.3688 | PAN115 | 7
Solar Bugaba |  | 6380 | 3 | 13 | BOQIII230 | 4 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6004 | 0.29501 | PANII115 | 7
La Cuchilla |  | 6380 | 8.2 | 0 | BOQIII230 | 4 | …
… | [6 empty] | 8 |  |  | 23.17
5 |  |  | 359.97 |  |  |  | ENSA
El Fraile |  | 6010 | 5.35 | 0 | LSA34 | 5 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 23.17 | 24DIC230 | 8
El Fraile Und 3 |  | 6010 | 1.35 | 7 | LSA34 | 5 | …
La Yeguada |  | 6010 | 6.6 | 0 | LSA34 | 5 | 9 |  |  | 121.8311
Don Felix |  | 6010 | 2.01 | 13 | LSA34 | 5 | ENSA
Don Felix Et2 |  | 6010 | 7.99 | 13 | LSA34 | 5 | Colón |  | 6059 | 113.16 | LM1115 | 9
Sarigua |  | 6010 | 2.4 | 13 | LSA34 | 5 | GRANDES CLIENTES
Solar Divisa |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 8.3906 | CPA115 | 7
Farrallon Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | Super 99 |  | 6059 | 0.2805 | LM1115 | 9
Cocle Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | …
El Fraile Solar 1 |  | 6010 | 0.48 | 13 | LSA34 | 5 | 10 |  |  | 90.39
Solar Cocle |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5 | EDECHI
Solar Paris |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5 | PTP-Cañazas |  | 6340 | 27.34 | CAN230 | 10
Solar Los Angeles |  | 6010 | 9.52 | 13 | LSA34 | 5 | OER (Changuinola) |  | 6262 | 17.85 | CHA 34.5 | 10
Sol Real |  | 6010 | 10.78 | 13 | LSA34 | 5 | Bocas del Toro |  | 6262 | 45.2 | CHA 34.5 | 10
El Espinal |  | 6010 | 8.5 | 13 | LSA34 | 5 | …
Vista Alegre |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Milton Solar |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Nuevo Chagres |  | 6460 | 55 | 13 | ECO230 | 5
Marañón |  | 6460 | 17.5 | 13 | ECO230 | 5
Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 13 | ECO230 | 5
Nuevo Chagres 2 |  | 6460 | 62.5 | 13 | ECO230 | 5
Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 13 | ECO230 | 5
Antón |  | 6240 | 4.3 | 0 | EHIG230 | 5
La Mata |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Pocri |  | 6010 | 16 | 13 | LSA34 | 5
Estrella Solar |  | 6010 | 4.79 | 13 | LSA34 | 5
…
6 |  |  | 147
Panam |  | 6005 | 97 | 0 | CHO230 | 6
Panam Amp |  | 6005 | 50 | 0 | CHO230 | 6
…
7 |  |  | 576.98
Miraflores |  | 6018 | 135.63 | 0 | CAC115 | 7
El Giral |  | 6170 | 50.35 | 0 | CPA115 | 7
URBALIA Cerro Patacon |  | 6002 | 10 | 0 | PAN115 | 7
Costa Norte |  | 6003 | 381 | 0 | PANII230 | 7
…
8 |  |  | 260
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
…
9 |  |  | 792.53
BLM Ciclo Combinado |  | 6059 | 160 | 0 | LM1115 | 9
BLM Carbón |  | 6060 | 120 | 0 | LM2115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6290 | 150 | 0 | CATII115 | 9
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 9
Estrella de Mar I (Barcaza) |  | 6059 | 72 | 0 | LM1115 | 9
Jinro |  | 6173 | 57.8 | 0 | STR115 | 9
Kanam |  | 6059 | 92 | 0 | LM1115 | 9
…
10 |  |  | 252.17
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6261 | 30 | 0 | CHA115 | 10
…

## AT2 D Y C
Año Tarifario: | 2 | 2018-2019
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CU
Total: | 51220.1518 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 70% | 35854.1062
230 kV | 43806.0345 | 85.52% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | %ASIGP (D) = | 30% | 15366.0455
115 kV | 7414.1173 | 14.48% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | * Energía Semestral Estimada (indicativo de demanda) = |  |  |  |  | 8728.5368 | (GWh)
IP SPT D: | 55642.0541 | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | (230 kV) |  |  |  |  | Generación = | 10391.4382 | (GWh)
Capacidad instalada de generación (Pinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Pinst (G) | 229.2 | 537.8 | 155.27 | 375.707 | 595.19 | 147 | 576.98 | 260 | 792.53 | 252.17 | 3921.847 | 3921.847
Pma (D) | 37.08 | 0 | 0.1 | 106.42 | 224.9198 | 160.702 | 1035.1944 | 0 | 139.7505 | 87.95 | 1792.1167 | 1792.1167
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  |  | 229.2 |  |  |  | 1 |  |  | 37.08
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso (34-41/42) |  | 6014 | 35.78 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 1.3 | PRO230 | 1
San Andres |  | 6014 | 10.3 | 5 | PRO230 | 1 | …
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  |  | 0
Sol de David |  | 6014 | 10 | 13 | PRO230 | 1 | …
Solar Caldera |  | 6014 | 6 | 13 | PRO230 | 1 | 3 |  |  | 0.1
… | [6 empty] | EDECHI
2 |  |  | 537.8 |  |  |  | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.1 | CAL115 | 3
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | …
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | 4 |  |  | 106.42
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | EDECHI
Lorena |  | 6179 | 33.8 | 0 | GUA230 | 2 | S/E Chiriqui |  | 6013 | 11.99 | MDN34 | 4
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Mata Nance 34-10/11/15 - S/E San Cristobal |  | 6013 | 94.43 | MDN34 | 4
… | [6 empty] | …
3 |  |  | 155.27 |  |  |  | 5 |  |  | 224.9198
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | EDEMET
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | Llano Sánchez - El Higo |  | 6009 | 223 | LSA115 | 5
Mendre |  | 6087 | 19.75 | 0 | CAL115 | 3 | GRANDES CLIENTES
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | Super 99 |  | 6009 | 0.98298 | LSA115 | 5
Mendre II |  | 6087 | 8.2 | 0 | CAL115 | 3 | Hotel Bijao |  | 6009 | 0.81643 | LSA115 | 5
Los Algarrobos |  | 6087 | 9.86 | 0 | CAL115 | 3 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 6009 | 0.12042 | LSA115 | 5
… | [6 empty] | …
4 |  |  | 375.707 |  |  |  | 6 |  |  | 160.702
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | EDEMET
Macano |  | 6380 | 3.5 | 0 | BOQIII230 | 4 | Panamá Oeste |  | 6005 | 159.37 | CHO230 | 6
Paso Ancho |  | 6013 | 6.12 | 0 | MDN34 | 4 | GRANDES CLIENTES
Los Planetas |  | 6013 | 4.95 | 0 | MDN34 | 4 | Super 99 |  | 6005 | 0.29932 | CHO230 | 6
Pedregalito |  | 6380 | 20 | 0 | BOQIII230 | 4 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 1.0327 | CHO230 | 6
Pedregalito II |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | …
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 7 |  |  | 1026.9622
Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | ENSA
Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá |  | 6002 | 267.84 | PAN115 | 7
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 6004 | 234.56 | PANII115 | 7
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | EDEMET
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá |  | 6002 | 489.11 | PAN115 | 7
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | GRANDES CLIENTES
Bugaba I |  | 6380 | 3.287 | 0 | BOQIII230 | 4 | CEMEX |  | 6024 | 24.1412 | CHI115 | 7
Bugaba II |  | 6380 | 4 | 13 | BOQIII230 | 4 | Contraloría |  | 6002 | 1.1784 | PAN115 | 7
El Alto |  | 6182 | 69.48 | 0 | VEL230 | 4 | Super 99 |  | 6002 | 3.9783 | PAN115 | 7
El Alto G4 |  | 6182 | 1.11 | 7 | VEL230 | 4 | General Mills |  | 6002 | 0.91533 | PAN115 | 7
Bajo del Totumo |  | 6380 | 5 | 13 | BOQIII230 | 4 | AVIPAC |  | 6002 | 0.16503 | PAN115 | 7
Los Planetas II |  | 6013 | 3.72 | 0 | MDN34 | 4 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 1.341 | PAN115 | 7
Solar Chiriqui |  | 6013 | 10 | 13 | MDN34 | 4 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 3.4379 | PAN115 | 7
Las Cruces |  | 6520 | 19.87 | 0 | SBA34 | 4 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6004 | 0.29501 | PANII115 | 7
Barro Blanco |  | 6550 | 28.5 | 0 | BEV230 | 4 | …
Hidro Piedra |  | 6380 | 13.14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 8 |  |  | 22
Solar Bugaba |  | 6380 | 3 | 13 | BOQIII230 | 4 | ENSA
La Cuchilla |  | 6380 | 8.2 | 0 | BOQIII230 | 4 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 22 | 24DIC230 | 9
Pando |  | 6182 | 32.9 | 7 | VEL230 | 4 | …
chuspa |  | 6182 | 8.8 | 7 | VEL230 | 4 | 9 |  |  | 125.9827
colorado |  | 6380 | 6.74 | 7 | BOQIII230 | 4 | ENSA
… | [6 empty] | Colón |  | 6059 | 117.47 | LM1115 | 9
5 |  |  | 595.19 |  |  |  | GRANDES CLIENTES
El Fraile |  | 6010 | 5.35 | 0 | LSA34 | 5 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 8.2322 | CPA115 | 7
El Fraile Und 3 |  | 6010 | 1.35 | 0 | LSA34 | 5 | Super 99 |  | 6059 | 0.2805 | LM1115 | 9
La Yeguada |  | 6010 | 6.6 | 0 | LSA34 | 5 | …
Don Felix |  | 6010 | 2.01 | 13 | LSA34 | 5 | 10 |  |  | 87.95
Don Felix Et2 |  | 6010 | 7.99 | 13 | LSA34 | 5 | EDECHI
Sarigua |  | 6010 | 2.4 | 13 | LSA34 | 5 | PTP-Cañazas |  | 6340 | 26.81 | CAN230 | 10
Solar Divisa |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5 | OER (Changuinola) |  | 6262 | 17.17 | CHA34 | 10
Farrallon Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | Bocas del Toro |  | 6262 | 43.97 | CHA34 | 10
Cocle Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | …
El Fraile Solar 1 |  | 6010 | 0.48 | 13 | LSA34 | 5
Solar Cocle |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5
Solar Paris |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5
Solar Los Angeles |  | 6010 | 9.52 | 13 | LSA34 | 5
Sol Real |  | 6010 | 10.78 | 13 | LSA34 | 5
El Espinal |  | 6010 | 8.5 | 13 | LSA34 | 5
Vista Alegre |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Milton Solar |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Nuevo Chagres |  | 6460 | 55 | 13 | ECO230 | 5
Marañón |  | 6460 | 17.5 | 13 | ECO230 | 5
Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 13 | ECO230 | 5
Nuevo Chagres 2 |  | 6460 | 62.5 | 13 | ECO230 | 5
Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 13 | ECO230 | 5
Antón |  | 6240 | 4.3 | 0 | EHIG230 | 5
La Mata |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Pocri |  | 6010 | 16 | 13 | LSA34 | 5
Estrella Solar |  | 6010 | 4.79 | 13 | LSA34 | 5
PanaSolar |  | 6010 | 9.9 | 13 | LSA34 | 5
Energyst El Sanchez |  | 6009 | 44.33 | 6 | LSA115 | 5
Jaguito Solar |  | 6010 | 9.99 | 13 | LSA34 | 5
Toabre Et1 |  | 6830 | 102 | 13 | ANT230 | 5
Penonome III |  | 6460 | 69 | 13 | ECO230 | 5
…
6 |  |  | 147
Panam |  | 6005 | 97 | 0 | CHO230 | 6
Panam Amp |  | 6005 | 50 | 0 | CHO230 | 6
…
7 |  |  | 576.98
Miraflores |  | 6018 | 135.63 | 0 | CAC115 | 7
El Giral |  | 6170 | 50.35 | 0 | CPA115 | 7
URBALIA Cerro Patacon |  | 6002 | 10 | 0 | PAN115 | 7
Costa Norte |  | 6003 | 381 | 0 | PANII230 | 7
…
8 |  |  | 260
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
…
9 |  |  | 792.53
BLM Ciclo Combinado |  | 6059 | 160 | 0 | LM1115 | 9
BLM Carbón |  | 6060 | 120 | 0 | LM2115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6290 | 150 | 0 | CATII115 | 9
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 9
Estrella de Mar I (Barcaza) |  | 6059 | 72 | 0 | LM1115 | 9
Jinro |  | 6173 | 57.8 | 0 | STR115 | 9
Kanam |  | 6059 | 92 | 0 | LM1115 | 9
…
10 |  |  | 252.17
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6261 | 30 | 0 | CHA115 | 10
…

## AT3 D Y C
Año Tarifario: | 3 | 2019-2020
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CU
Total: | 51220.1518 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 70% | 35854.1062
230 kV | 43806.0345 | 85.52% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | %ASIGP (D) = | 30% | 15366.0455
115 kV | 7414.1173 | 14.48% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | * Energía Semestral Estimada (indicativo de demanda) = |  |  |  |  | 8728.5368 | (GWh)
IP SPT D: | 55642.0541 | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | (230 kV) |  |  |  |  | Generación = | 10391.4382 | (GWh)
Capacidad instalada de generación (Pinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Pinst (G) | 294.5 | 537.8 | 155.27 | 375.707 | 606.81 | 147 | 195.98 | 260 | 792.53 | 252.17 | 3617.767 | 4418.767
Pma (D) | 38.67 | 0 | 0.11 | 110.15 | 232.2798 | 165.642 | 1072.8601 | 0 | 136.9305 | 90.39 | 1847.0324 | 1847.0324
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  |  | 294.5 |  |  |  | 1 |  |  | 38.67
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso (34-41/42) |  | 6014 | 37.32 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 1.35 | PRO230 | 1
San Andres |  | 6014 | 10.3 | 0 | PRO230 | 1 | …
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  |  | 0
Sol de David |  | 6014 | 10 | 13 | PRO230 | 1 | …
Solar Caldera |  | 6014 | 6 | 13 | PRO230 | 1 | 3 |  |  | 0.11
Burica |  | 6014 | 65.3 | 7 | PRO230 | 1 | EDECHI
… | [6 empty] | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.11 | CAL115 | 3
2 |  |  | 537.8 |  |  |  | …
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 4 |  |  | 110.15
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | EDECHI
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | S/E Chiriqui |  | 6013 | 12.41 | MDN34 | 4
Lorena |  | 6179 | 33.8 | 0 | GUA230 | 2 | Mata Nance 34-10/11/15 - S/E San Cristobal |  | 6013 | 97.74 | MDN34 | 4
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | …
… | [6 empty] | 5 |  |  | 232.2798
3 |  |  | 155.27 |  |  |  | EDEMET
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Llano Sánchez - El Higo |  | 6009 | 230.36 | LSA115 | 5
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | GRANDES CLIENTES
Mendre |  | 6087 | 19.75 | 0 | CAL115 | 3 | Super 99 |  | 6009 | 0.98298 | LSA115 | 5
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | Hotel Bijao |  | 6009 | 0.81643 | LSA115 | 5
Mendre II |  | 6087 | 8.2 | 0 | CAL115 | 3 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 6009 | 0.12042 | LSA115 | 5
Los Algarrobos |  | 6087 | 9.86 | 0 | CAL115 | 3 | …
… | [6 empty] | 6 |  |  | 165.642
4 |  |  | 375.707 |  |  |  | EDEMET
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | Panamá Oeste |  | 6005 | 164.31 | CHO230 | 6
Macano |  | 6380 | 3.5 | 0 | BOQIII230 | 4 | GRANDES CLIENTES
Paso Ancho |  | 6013 | 6.12 | 0 | MDN34 | 4 | Super 99 |  | 6005 | 0.29932 | CHO230 | 6
Los Planetas |  | 6013 | 4.95 | 0 | MDN34 | 4 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 1.0327 | CHO230 | 6
Pedregalito |  | 6380 | 20 | 0 | BOQIII230 | 4 | …
Pedregalito II |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 7 |  |  | 1064.5208
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | ENSA
Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá |  | 6002 | 275.03 | PAN115 | 7
Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá 2 |  | 6004 | 251.16 | PANII115 | 7
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | EDEMET
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá |  | 6002 | 502.81 | PAN115 | 7
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | GRANDES CLIENTES
Bugaba I |  | 6380 | 3.287 | 0 | BOQIII230 | 4 | CEMEX |  | 6024 | 24.1412 | CHI115 | 7
Bugaba II |  | 6380 | 4 | 13 | BOQIII230 | 4 | Contraloría |  | 6002 | 1.1784 | PAN115 | 7
El Alto |  | 6182 | 69.48 | 0 | VEL230 | 4 | Super 99 |  | 6002 | 3.9783 | PAN115 | 7
El Alto G4 |  | 6182 | 1.11 | 0 | VEL230 | 4 | General Mills |  | 6002 | 0.91533 | PAN115 | 7
Bajo del Totumo |  | 6380 | 5 | 13 | BOQIII230 | 4 | AVIPAC |  | 6002 | 0.16503 | PAN115 | 7
Los Planetas II |  | 6013 | 3.72 | 0 | MDN34 | 4 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 1.341 | PAN115 | 7
Solar Chiriqui |  | 6013 | 10 | 13 | MDN34 | 4 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 3.5065 | PAN115 | 7
Las Cruces |  | 6520 | 19.87 | 0 | SBA230 | 4 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6004 | 0.29501 | PANII115 | 7
Barro Blanco |  | 6550 | 28.5 | 0 | BEV230 | 4 | …
Hidro Piedra |  | 6380 | 13.14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 8 |  |  | 20.4
Solar Bugaba |  | 6380 | 3 | 13 | BOQIII230 | 4 | ENSA
La Cuchilla |  | 6380 | 8.2 | 0 | BOQIII230 | 4 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 20.4 | 24DIC230 | 9
Pando |  | 6182 | 32.9 | 0 | VEL230 | 4 | …
chuspa |  | 6182 | 8.8 | 0 | VEL230 | 4 | 9 |  |  | 124.8698
colorado |  | 6380 | 6.74 | 0 | BOQIII230 | 4 | ENSA
… | [6 empty] | Colón |  | 6059 | 116.25 | LM1115 | 9
5 |  |  | 606.81 |  |  |  | GRANDES CLIENTES
El Fraile |  | 6010 | 5.35 | 0 | LSA34 | 5 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 8.3393 | CPA115 | 7
El Fraile Und 3 |  | 6010 | 1.35 | 0 | LSA34 | 5 | Super 99 |  | 6059 | 0.2805 | LM1115 | 9
La Yeguada |  | 6010 | 6.6 | 0 | LSA34 | 5 | …
Don Felix |  | 6010 | 2.01 | 13 | LSA34 | 5 | 10 |  |  | 90.39
Don Felix Et2 |  | 6010 | 7.99 | 13 | LSA34 | 5 | EDECHI
Sarigua |  | 6010 | 2.4 | 13 | LSA34 | 5 | PTP-Cañazas |  | 6340 | 27.34 | CAN230 | 10
Solar Divisa |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5 | OER (Changuinola) |  | 6262 | 17.85 | CHA 34.5 | 10
Farrallon Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | Bocas del Toro |  | 6262 | 45.2 | CHA 34.5 | 10
Cocle Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | …
El Fraile Solar 1 |  | 6010 | 0.48 | 13 | LSA34 | 5
Solar Cocle |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5
Solar Paris |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5
Solar Los Angeles |  | 6010 | 9.52 | 13 | LSA34 | 5
Sol Real |  | 6010 | 10.78 | 13 | LSA34 | 5
El Espinal |  | 6010 | 8.5 | 13 | LSA34 | 5
Vista Alegre |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Milton Solar |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Nuevo Chagres |  | 6460 | 55 | 13 | ECO230 | 5
Marañón |  | 6460 | 17.5 | 13 | ECO230 | 5
Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 13 | ECO230 | 5
Nuevo Chagres 2 |  | 6460 | 62.5 | 13 | ECO230 | 5
Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 13 | ECO230 | 5
Antón |  | 6240 | 4.3 | 0 | EHIG230 | 5
La Mata |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Pocri |  | 6010 | 16 | 13 | LSA34 | 5
Estrella Solar |  | 6010 | 4.79 | 13 | LSA34 | 5
PanaSolar |  | 6010 | 9.9 | 13 | LSA34 | 5
Energyst El Sanchez |  | 6009 | 44.33 | 0 | LSA115 | 5
Jaguito Solar |  | 6010 | 9.99 | 13 | LSA34 | 5
Toabre Et1 |  | 6830 | 102 | 13 | ANT230 | 5
Penonome III |  | 6460 | 69 | 13 | ECO230 | 5
La huaca |  | 6010 | 11.62 | 7 | LSA34 | 5
…
6 |  |  | 147
Panam |  | 6005 | 97 | 0 | CHO230 | 6
Panam Amp |  | 6005 | 50 | 0 | CHO230 | 6
…
7 |  |  | 195.98
Miraflores |  | 6018 | 135.63 | 0 | CAC115 | 7
El Giral |  | 6170 | 50.35 | 0 | CPA115 | 7
URBALIA Cerro Patacon |  | 6002 | 10 | 0 | PAN115 | 7
…
8 |  |  | 260
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
…
9 |  |  | 1593.53
BLM Ciclo Combinado |  | 6059 | 160 | 0 | LM1115 | 9
BLM Carbón |  | 6060 | 120 | 0 | LM2115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6290 | 150 | 0 | CATII115 | 9
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 9
Estrella de Mar I (Barcaza) |  | 6059 | 72 | 0 | LM1115 | 9
Jinro |  | 6173 | 57.8 | 0 | STR115 | 9
Kanam |  | 6059 | 92 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6801 | 381 | 0
Martano |  | 6801 | 420 | 11
…
10 |  |  | 252.17
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6261 | 30 | 0 | CHA115 | 10
…

## AT4 D Y C
Año Tarifario: | 4 | 2020-2021
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CU
Total: | 51220.1518 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 70% | 35854.1062
230 kV | 43806.0345 | 85.52% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | %ASIGP (D) = | 30% | 15366.0455
115 kV | 7414.1173 | 14.48% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | * Energía Semestral Estimada (indicativo de demanda) = |  |  |  |  | 8728.5368 | (GWh)
IP SPT D: | 55642.0541 | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | (230 kV) |  |  |  |  | Generación = | 10391.4382 | (GWh)
Capacidad instalada de generación (Pinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Pinst (G) | 294.5 | 537.8 | 155.27 | 375.707 | 606.81 | 147 | 195.98 | 260 | 2263.53 | 252.17 | 5088.767 | 5088.767
Pma (D) | 40.41 | 0 | 0.11 | 114.53 | 240.3498 | 171.222 | 1109.7076 | 0 | 142.6105 | 92.82 | 1911.7599 | 1911.7599
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  |  | 294.5 |  |  |  | 1 |  |  | 40.41
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso (34-41/42) |  | 6014 | 39.01 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 1.4 | PRO230 | 1
San Andres |  | 6014 | 10.3 | 0 | PRO230 | 1 | …
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  |  | 0
Sol de David |  | 6014 | 10 | 13 | PRO230 | 1 | …
Solar Caldera |  | 6014 | 6 | 13 | PRO230 | 1 | 3 |  |  | 0.11
Burica |  | 6014 | 65.3 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI
… | [6 empty] | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.11 | CAL115 | 3
2 |  |  | 537.8 |  |  |  | …
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 4 |  |  | 114.53
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | EDECHI
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | S/E Chiriqui |  | 6013 | 12.88 | MDN34 | 4
Lorena |  | 6179 | 33.8 | 0 | GUA230 | 2 | Mata Nance 34-10/11/15 - S/E San Cristobal |  | 6013 | 101.65 | MDN34 | 4
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | …
… | [6 empty] | 5 |  |  | 240.3498
3 |  |  | 155.27 |  |  |  | EDEMET
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Llano Sánchez - El Higo |  | 6009 | 238.43 | LSA115 | 5
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | GRANDES CLIENTES
Mendre |  | 6087 | 19.75 | 0 | CAL115 | 3 | Super 99 |  | 6009 | 0.98298 | LSA115 | 5
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | Hotel Bijao |  | 6009 | 0.81643 | LSA115 | 5
Mendre II |  | 6087 | 8.2 | 0 | CAL115 | 3 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 6009 | 0.12042 | LSA115 | 5
Los Algarrobos |  | 6087 | 9.86 | 0 | CAL115 | 3 | …
… | [6 empty] | 6 |  |  | 171.222
4 |  |  | 375.707 |  |  |  | EDEMET
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | Panamá Oeste |  | 6005 | 169.89 | CHO230 | 6
Macano |  | 6380 | 3.5 | 0 | BOQIII230 | 4 | GRANDES CLIENTES
Paso Ancho |  | 6013 | 6.12 | 0 | MDN34 | 4 | Super 99 |  | 6005 | 0.29932 | CHO230 | 6
Los Planetas |  | 6013 | 4.95 | 0 | MDN34 | 4 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 1.0327 | CHO230 | 6
Pedregalito |  | 6380 | 20 | 0 | BOQIII230 | 4 | …
Pedregalito II |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 7 |  |  | 1101.3877
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | ENSA
Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá |  | 6002 | 284.94 | PAN115 | 7
Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá 2 |  | 6004 | 263.02 | PANII115 | 7
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | EDEMET
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá |  | 6002 | 517.89 | PAN115 | 7
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | GRANDES CLIENTES
Bugaba I |  | 6380 | 3.287 | 0 | BOQIII230 | 4 | CEMEX |  | 6024 | 24.1412 | CHI115 | 7
Bugaba II |  | 6380 | 4 | 13 | BOQIII230 | 4 | Contraloría |  | 6002 | 1.16 | PAN115 | 7
El Alto |  | 6182 | 69.48 | 0 | VEL230 | 4 | Super 99 |  | 6002 | 3.9783 | PAN115 | 7
El Alto G4 |  | 6182 | 1.11 | 0 | VEL230 | 4 | General Mills |  | 6002 | 0.91533 | PAN115 | 7
Bajo del Totumo |  | 6380 | 5 | 13 | BOQIII230 | 4 | AVIPAC |  | 6002 | 0.16503 | PAN115 | 7
Los Planetas II |  | 6013 | 3.72 | 0 | MDN34 | 4 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 1.341 | PAN115 | 7
Solar Chiriqui |  | 6013 | 10 | 13 | MDN34 | 4 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 3.5418 | PAN115 | 7
Las Cruces |  | 6520 | 19.87 | 0 | SBA230 | 4 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6004 | 0.29501 | PANII115 | 7
Barro Blanco |  | 6550 | 28.5 | 0 | BEV230 | 4 | …
Hidro Piedra |  | 6380 | 13.14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 8 |  |  | 24.31
Solar Bugaba |  | 6380 | 3 | 13 | BOQIII230 | 4 | ENSA
La Cuchilla |  | 6380 | 8.2 | 0 | BOQIII230 | 4 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 24.31 | 24DIC230 | 9
Pando |  | 6182 | 32.9 | 0 | VEL230 | 4 | …
chuspa |  | 6182 | 8.8 | 0 | VEL230 | 4 | 9 |  |  | 126.6204
colorado |  | 6380 | 6.74 | 0 | BOQIII230 | 4 | ENSA
… | [6 empty] | Colón |  | 6059 | 118.02 | LM1115 | 9
5 |  |  | 606.81 |  |  |  | GRANDES CLIENTES
El Fraile |  | 6010 | 5.35 | 0 | LSA34 | 5 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 8.3199 | CPA115 | 7
El Fraile Und 3 |  | 6010 | 1.35 | 0 | LSA34 | 5 | Super 99 |  | 6059 | 0.2805 | LM1115 | 9
La Yeguada |  | 6010 | 6.6 | 0 | LSA34 | 5 | …
Don Felix |  | 6010 | 2.01 | 13 | LSA34 | 5 | 10 |  |  | 92.82
Don Felix Et2 |  | 6010 | 7.99 | 13 | LSA34 | 5 | EDECHI
Sarigua |  | 6010 | 2.4 | 13 | LSA34 | 5 | PTP-Cañazas |  | 6340 | 27.75 | CAN230 | 10
Solar Divisa |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5 | OER (Changuinola) |  | 6262 | 18.66 | CHA 34.5 | 10
Farrallon Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | Bocas del Toro |  | 6262 | 46.41 | CHA 34.5 | 10
Cocle Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | …
El Fraile Solar 1 |  | 6010 | 0.48 | 13 | LSA34 | 5
Solar Cocle |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5
Solar Paris |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5
Solar Los Angeles |  | 6010 | 9.52 | 13 | LSA34 | 5
Sol Real |  | 6010 | 10.78 | 13 | LSA34 | 5
El Espinal |  | 6010 | 8.5 | 13 | LSA34 | 5
Vista Alegre |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Milton Solar |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Nuevo Chagres |  | 6460 | 55 | 13 | ECO230 | 5
Marañón |  | 6460 | 17.5 | 13 | ECO230 | 5
Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 13 | ECO230 | 5
Nuevo Chagres 2 |  | 6460 | 62.5 | 13 | ECO230 | 5
Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 13 | ECO230 | 5
Antón |  | 6240 | 4.3 | 0 | EHIG230 | 5
La Mata |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Pocri |  | 6010 | 16 | 13 | LSA34 | 5
Estrella Solar |  | 6010 | 4.79 | 13 | LSA34 | 5
PanaSolar |  | 6010 | 9.9 | 13 | LSA34 | 5
Energyst El Sanchez |  | 6009 | 44.33 | 0 | LSA115 | 5
Jaguito Solar |  | 6010 | 9.99 | 13 | LSA34 | 5
Toabre Et1 |  | 6830 | 102 | 13 | ANT230 | 5
Penonome III |  | 6460 | 69 | 13 | ECO230 | 5
La huaca |  | 6010 | 11.62 | 0 | LSA34 | 5
…
6 |  |  | 147
Panam |  | 6005 | 97 | 0 | CHO230 | 6
Panam Amp |  | 6005 | 50 | 0 | CHO230 | 6
…
7 |  |  | 195.98
Miraflores |  | 6018 | 135.63 | 0 | CAC115 | 7
El Giral |  | 6170 | 50.35 | 0 | CPA115 | 7
URBALIA Cerro Patacon |  | 6002 | 10 | 0 | PAN115 | 7
…
8 |  |  | 260
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
…
9 |  |  | 2263.53
BLM Ciclo Combinado |  | 6059 | 160 | 0 | LM1115 | 9
BLM Carbón |  | 6060 | 120 | 0 | LM2115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6290 | 150 | 0 | CATII115 | 9
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 9
Estrella de Mar I (Barcaza) |  | 6059 | 72 | 0 | LM1115 | 9
Jinro |  | 6173 | 57.8 | 0 | STR115 | 9
Kanam |  | 6059 | 92 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6801 | 381 | 0 | SAB230 | 9
Martano |  | 6801 | 420 | 0 | SAB230 | 9
Terlfers |  | 6801 | 670 | 1 | SAB230 | 9
…
10 |  |  | 252.17
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6261 | 30 | 0 | CHA115 | 10
…