## Datos Fijos Año 2
Año Tarifario: | 2 | 2018-2019
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CU
Total: | 51220.1518 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 70% | 35854.1062
230 kV | 43806.0345 | 85.52% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | %ASIGP (D) = | 30% | 15366.0455
115 kV | 7414.1173 | 14.48% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | * Energía Semestral Estimada (indicativo de demanda) = |  |  |  |  | 8728.5368 | (GWh)
IP SPT D: | 55642.0541 | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | (230 kV) |  |  |  |  | Generación = | 10391.4382 | (GWh)
Capacidad instalada de generación (Pinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Pinst (G) | 229.2 | 537.8 | 155.27 | 375.707 | 595.19 | 147 | 576.98 | 260 | 792.53 | 252.17 | 3921.847 | 3921.847
Pma (D) | 37.08 | 0 | 0.1 | 106.42 | 224.9198 | 160.702 | 1035.1944 | 0 | 139.7505 | 87.95 | 1792.1167 | 1792.1167
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  |  | 229.2 |  |  |  | 1 |  |  | 37.08
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso (34-41/42) |  | 6014 | 35.78 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 1.3 | PRO230 | 1
San Andres |  | 6014 | 10.3 | 5 | PRO230 | 1 | …
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  |  | 0
Sol de David |  | 6014 | 10 | 13 | PRO230 | 1 | …
Solar Caldera |  | 6014 | 6 | 13 | PRO230 | 1 | 3 |  |  | 0.1
… | [6 empty] | EDECHI
2 |  |  | 537.8 |  |  |  | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.1 | CAL115 | 3
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | …
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | 4 |  |  | 106.42
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | EDECHI
Lorena |  | 6179 | 33.8 | 0 | GUA230 | 2 | S/E Chiriqui |  | 6013 | 11.99 | MDN34 | 4
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Mata Nance 34-10/11/15 - S/E San Cristobal |  | 6013 | 94.43 | MDN34 | 4
… | [6 empty] | …
3 |  |  | 155.27 |  |  |  | 5 |  |  | 224.9198
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | EDEMET
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | Llano Sánchez - El Higo |  | 6009 | 223 | LSA115 | 5
Mendre |  | 6087 | 19.75 | 0 | CAL115 | 3 | GRANDES CLIENTES
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | Super 99 |  | 6009 | 0.98298 | LSA115 | 5
Mendre II |  | 6087 | 8.2 | 0 | CAL115 | 3 | Hotel Bijao |  | 6009 | 0.81643 | LSA115 | 5
Los Algarrobos |  | 6087 | 9.86 | 0 | CAL115 | 3 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 6009 | 0.12042 | LSA115 | 5
… | [6 empty] | …
4 |  |  | 375.707 |  |  |  | 6 |  |  | 160.702
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | EDEMET
Macano |  | 6380 | 3.5 | 0 | BOQIII230 | 4 | Panamá Oeste |  | 6005 | 159.37 | CHO230 | 6
Paso Ancho |  | 6013 | 6.12 | 0 | MDN34 | 4 | GRANDES CLIENTES
Los Planetas |  | 6013 | 4.95 | 0 | MDN34 | 4 | Super 99 |  | 6005 | 0.29932 | CHO230 | 6
Pedregalito |  | 6380 | 20 | 0 | BOQIII230 | 4 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 1.0327 | CHO230 | 6
Pedregalito II |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | …
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 7 |  |  | 1026.9622
Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | ENSA
Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá |  | 6002 | 267.84 | PAN115 | 7
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 6004 | 234.56 | PANII115 | 7
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | EDEMET
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá |  | 6002 | 489.11 | PAN115 | 7
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | GRANDES CLIENTES
Bugaba I |  | 6380 | 3.287 | 0 | BOQIII230 | 4 | CEMEX |  | 6024 | 24.1412 | CHI115 | 7
Bugaba II |  | 6380 | 4 | 13 | BOQIII230 | 4 | Contraloría |  | 6002 | 1.1784 | PAN115 | 7
El Alto |  | 6182 | 69.48 | 0 | VEL230 | 4 | Super 99 |  | 6002 | 3.9783 | PAN115 | 7
El Alto G4 |  | 6182 | 1.11 | 7 | VEL230 | 4 | General Mills |  | 6002 | 0.91533 | PAN115 | 7
Bajo del Totumo |  | 6380 | 5 | 13 | BOQIII230 | 4 | AVIPAC |  | 6002 | 0.16503 | PAN115 | 7
Los Planetas II |  | 6013 | 3.72 | 0 | MDN34 | 4 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 1.341 | PAN115 | 7
Solar Chiriqui |  | 6013 | 10 | 13 | MDN34 | 4 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 3.4379 | PAN115 | 7
Las Cruces |  | 6520 | 19.87 | 0 | SBA34 | 4 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6004 | 0.29501 | PANII115 | 7
Barro Blanco |  | 6550 | 28.5 | 0 | BEV230 | 4 | …
Hidro Piedra |  | 6380 | 13.14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 8 |  |  | 22
Solar Bugaba |  | 6380 | 3 | 13 | BOQIII230 | 4 | ENSA
La Cuchilla |  | 6380 | 8.2 | 0 | BOQIII230 | 4 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 22 | 24DIC230 | 9
Pando |  | 6182 | 32.9 | 7 | VEL230 | 4 | …
chuspa |  | 6182 | 8.8 | 7 | VEL230 | 4 | 9 |  |  | 125.9827
colorado |  | 6380 | 6.74 | 7 | BOQIII230 | 4 | ENSA
… | [6 empty] | Colón |  | 6059 | 117.47 | LM1115 | 9
5 |  |  | 595.19 |  |  |  | GRANDES CLIENTES
El Fraile |  | 6010 | 5.35 | 0 | LSA34 | 5 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 8.2322 | CPA115 | 7
El Fraile Und 3 |  | 6010 | 1.35 | 0 | LSA34 | 5 | Super 99 |  | 6059 | 0.2805 | LM1115 | 9
La Yeguada |  | 6010 | 6.6 | 0 | LSA34 | 5 | …
Don Felix |  | 6010 | 2.01 | 13 | LSA34 | 5 | 10 |  |  | 87.95
Don Felix Et2 |  | 6010 | 7.99 | 13 | LSA34 | 5 | EDECHI
Sarigua |  | 6010 | 2.4 | 13 | LSA34 | 5 | PTP-Cañazas |  | 6340 | 26.81 | CAN230 | 10
Solar Divisa |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5 | OER (Changuinola) |  | 6262 | 17.17 | CHA34 | 10
Farrallon Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | Bocas del Toro |  | 6262 | 43.97 | CHA34 | 10
Cocle Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | …
El Fraile Solar 1 |  | 6010 | 0.48 | 13 | LSA34 | 5
Solar Cocle |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5
Solar Paris |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5
Solar Los Angeles |  | 6010 | 9.52 | 13 | LSA34 | 5
Sol Real |  | 6010 | 10.78 | 13 | LSA34 | 5
El Espinal |  | 6010 | 8.5 | 13 | LSA34 | 5
Vista Alegre |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Milton Solar |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Nuevo Chagres |  | 6460 | 55 | 13 | ECO230 | 5
Marañón |  | 6460 | 17.5 | 13 | ECO230 | 5
Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 13 | ECO230 | 5
Nuevo Chagres 2 |  | 6460 | 62.5 | 13 | ECO230 | 5
Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 13 | ECO230 | 5
Antón |  | 6240 | 4.3 | 0 | EHIG230 | 5
La Mata |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Pocri |  | 6010 | 16 | 13 | LSA34 | 5
Estrella Solar |  | 6010 | 4.79 | 13 | LSA34 | 5
PanaSolar |  | 6010 | 9.9 | 13 | LSA34 | 5
Energyst El Sanchez |  | 6009 | 44.33 | 6 | LSA115 | 5
Jaguito Solar |  | 6010 | 9.99 | 13 | LSA34 | 5
Toabre Et1 |  | 6830 | 102 | 13 | ANT230 | 5
Penonome III |  | 6460 | 69 | 13 | ECO230 | 5
…
6 |  |  | 147
Panam |  | 6005 | 97 | 0 | CHO230 | 6
Panam Amp |  | 6005 | 50 | 0 | CHO230 | 6
…
7 |  |  | 576.98
Miraflores |  | 6018 | 135.63 | 0 | CAC115 | 7
El Giral |  | 6170 | 50.35 | 0 | CPA115 | 7
URBALIA Cerro Patacon |  | 6002 | 10 | 0 | PAN115 | 7
Costa Norte |  | 6003 | 381 | 0 | PANII230 | 7
…
8 |  |  | 260
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
…
9 |  |  | 792.53
BLM Ciclo Combinado |  | 6059 | 160 | 0 | LM1115 | 9
BLM Carbón |  | 6060 | 120 | 0 | LM2115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6290 | 150 | 0 | CATII115 | 9
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 9
Estrella de Mar I (Barcaza) |  | 6059 | 72 | 0 | LM1115 | 9
Jinro |  | 6173 | 57.8 | 0 | STR115 | 9
Kanam |  | 6059 | 92 | 0 | LM1115 | 9
…
10 |  |  | 252.17
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6261 | 30 | 0 | CHA115 | 10
…

## Datos Fijos Año 1
Año Tarifario: | 1 | 2017-2018
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CU
Total: | 51220.1518 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 70% | 35854.1062
230 kV | 43806.0345 | 85.52% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | %ASIGP (D) = | 30% | 15366.0455
115 kV | 7414.1173 | 14.48% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | * Energía Semestral Estimada (indicativo de demanda) = |  |  |  |  | 8728.5368 | (GWh)
IP SPT D: | 55642.0541 | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | (230 kV) |  |  |  |  | Generación = | 10391.4382 | (GWh)
Capacidad instalada de generación (Pinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Pinst (G) | 218.9 | 537.8 | 155.27 | 326.16 | 359.97 | 147 | 576.98 | 260 | 792.53 | 252.17 | 3626.78 | 3626.78
Pma (D) | 38.67 | 0 | 0.11 | 110.15 | 232.2798 | 165.642 | 1242.5837 | 23.17 | 113.4405 | 90.39 | 2016.436 | 2016.436
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  |  | 218.9 |  |  |  | 1 |  |  | 38.67
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso (34-41/42) |  | 6014 | 37.32 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 1.35 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | …
Sol de David |  | 6014 | 10 | 13 | PRO230 | 1 | 2 |  |  | 0
Solar Caldera |  | 6014 | 6 | 13 | PRO230 | 1 | …
… | [6 empty] | 3 |  |  | 0.11
2 |  |  | 537.8 |  |  |  | EDECHI
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.11 | CAL115 | 3
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | …
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | 4 |  |  | 110.15
Lorena |  | 6179 | 33.8 | 0 | GUA230 | 2 | EDECHI
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | S/E Chiriqui |  | 6013 | 12.41 | MDN34 | 4
… | [6 empty] | Mata Nance 34-10/11/15 - S/E San Cristobal |  | 6013 | 97.74 | MDN34 | 4
3 |  |  | 155.27 |  |  |  | …
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | 5 |  |  | 232.2798
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | EDEMET
Mendre |  | 6087 | 19.75 | 0 | CAL115 | 3 | Llano Sánchez - El Higo |  | 6009 | 230.36 | LSA115 | 5
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | GRANDES CLIENTES
Mendre II |  | 6087 | 8.2 | 0 | CAL115 | 3 | Super 99 |  | 6009 | 0.98298 | LSA115 | 5
Los Algarrobos |  | 6087 | 9.86 | 0 | CAL115 | 3 | Hotel Bijao |  | 6009 | 0.81643 | LSA115 | 5
… | [6 empty] | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 6009 | 0.12042 | LSA115 | 5
4 |  |  | 326.16 |  |  |  | …
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 6 |  |  | 165.642
Macano |  | 6380 | 3.5 | 0 | BOQIII230 | 4 | EDEMET
Paso Ancho |  | 6013 | 6.12 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá Oeste |  | 6005 | 164.31 | CHO230 | 6
Los Planetas |  | 6013 | 4.95 | 0 | MDN34 | 4 | GRANDES CLIENTES
Pedregalito |  | 6380 | 20 | 0 | BOQIII230 | 4 | Super 99 |  | 6005 | 0.29932 | CHO230 | 6
Pedregalito II |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 1.0327 | CHO230 | 6
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | …
Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 7 |  |  | 1234.193
Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | ENSA
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | Panamá |  | 6002 | 502.81 | PAN115 | 7
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | Panamá 2 |  | 6004 | 219.28 | PANII115 | 7
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | EDEMET
Bugaba I |  | 6380 | 3.29 | 0 | BOQIII230 | 4 | Panamá |  | 6002 | 476.72 | PAN115 | 7
Bugaba II |  | 6380 | 4 | 13 | BOQIII230 | 4 | GRANDES CLIENTES
El Alto |  | 6182 | 69.48 | 0 | VEL230 | 4 | CEMEX |  | 6024 | 24.1412 | CHI115 | 7
Bajo del Totumo |  | 6380 | 5 | 13 | BOQIII230 | 4 | Contraloría |  | 6002 | 1.1784 | PAN115 | 7
Los Planetas II |  | 6013 | 3.72 | 13 | MDN34 | 4 | Super 99 |  | 6002 | 3.9783 | PAN115 | 7
Solar Chiriqui |  | 6013 | 10 | 13 | MDN34 | 4 | General Mills |  | 6002 | 0.91533 | PAN115 | 7
Las Cruces |  | 6520 | 19.87 | 0 | SBA34 | 4 | AVIPAC |  | 6002 | 0.16503 | PAN115 | 7
Barro Blanco |  | 6550 | 28.5 | 0 | BEV230 | 4 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 1.341 | PAN115 | 7
Hidro Piedra |  | 6380 | 13.14 | 0 | BOQIII230 | 4 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 3.3688 | PAN115 | 7
Solar Bugaba |  | 6380 | 3 | 13 | BOQIII230 | 4 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6004 | 0.29501 | PANII115 | 7
La Cuchilla |  | 6380 | 8.2 | 0 | BOQIII230 | 4 | …
… | [6 empty] | 8 |  |  | 23.17
5 |  |  | 359.97 |  |  |  | ENSA
El Fraile |  | 6010 | 5.35 | 0 | LSA34 | 5 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 23.17 | 24DIC230 | 8
El Fraile Und 3 |  | 6010 | 1.35 | 7 | LSA34 | 5 | …
La Yeguada |  | 6010 | 6.6 | 0 | LSA34 | 5 | 9 |  |  | 121.8311
Don Felix |  | 6010 | 2.01 | 13 | LSA34 | 5 | ENSA
Don Felix Et2 |  | 6010 | 7.99 | 13 | LSA34 | 5 | Colón |  | 6059 | 113.16 | LM1115 | 9
Sarigua |  | 6010 | 2.4 | 13 | LSA34 | 5 | GRANDES CLIENTES
Solar Divisa |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 8.3906 | CPA115 | 7
Farrallon Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | Super 99 |  | 6059 | 0.2805 | LM1115 | 9
Cocle Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | …
El Fraile Solar 1 |  | 6010 | 0.48 | 13 | LSA34 | 5 | 10 |  |  | 90.39
Solar Cocle |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5 | EDECHI
Solar Paris |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5 | PTP-Cañazas |  | 6340 | 27.34 | CAN230 | 10
Solar Los Angeles |  | 6010 | 9.52 | 13 | LSA34 | 5 | OER (Changuinola) |  | 6262 | 17.85 | CHA 34.5 | 10
Sol Real |  | 6010 | 10.78 | 13 | LSA34 | 5 | Bocas del Toro |  | 6262 | 45.2 | CHA 34.5 | 10
El Espinal |  | 6010 | 8.5 | 13 | LSA34 | 5 | …
Vista Alegre |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Milton Solar |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Nuevo Chagres |  | 6460 | 55 | 13 | ECO230 | 5
Marañón |  | 6460 | 17.5 | 13 | ECO230 | 5
Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 13 | ECO230 | 5
Nuevo Chagres 2 |  | 6460 | 62.5 | 13 | ECO230 | 5
Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 13 | ECO230 | 5
Antón |  | 6240 | 4.3 | 0 | EHIG230 | 5
La Mata |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Pocri |  | 6010 | 16 | 13 | LSA34 | 5
Estrella Solar |  | 6010 | 4.79 | 13 | LSA34 | 5
…
6 |  |  | 147
Panam |  | 6005 | 97 | 0 | CHO230 | 6
Panam Amp |  | 6005 | 50 | 0 | CHO230 | 6
…
7 |  |  | 576.98
Miraflores |  | 6018 | 135.63 | 0 | CAC115 | 7
El Giral |  | 6170 | 50.35 | 0 | CPA115 | 7
URBALIA Cerro Patacon |  | 6002 | 10 | 0 | PAN115 | 7
Costa Norte |  | 6003 | 381 | 0 | PANII230 | 7
…
8 |  |  | 260
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
…
9 |  |  | 792.53
BLM Ciclo Combinado |  | 6059 | 160 | 0 | LM1115 | 9
BLM Carbón |  | 6060 | 120 | 0 | LM2115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6290 | 150 | 0 | CATII115 | 9
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 9
Estrella de Mar I (Barcaza) |  | 6059 | 72 | 0 | LM1115 | 9
Jinro |  | 6173 | 57.8 | 0 | STR115 | 9
Kanam |  | 6059 | 92 | 0 | LM1115 | 9
…
10 |  |  | 252.17
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6261 | 30 | 0 | CHA115 | 10
…

## Datos Fijos Año 3
Año Tarifario: | 3 | 2019-2020
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CU
Total: | 51220.1518 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 70% | 35854.1062
230 kV | 43806.0345 | 85.52% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | %ASIGP (D) = | 30% | 15366.0455
115 kV | 7414.1173 | 14.48% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | * Energía Semestral Estimada (indicativo de demanda) = |  |  |  |  | 8728.5368 | (GWh)
IP SPT D: | 55642.0541 | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | (230 kV) |  |  |  |  | Generación = | 10391.4382 | (GWh)
Capacidad instalada de generación (Pinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Pinst (G) | 294.5 | 537.8 | 155.27 | 375.707 | 606.81 | 147 | 195.98 | 260 | 792.53 | 252.17 | 3617.767 | 4418.767
Pma (D) | 38.67 | 0 | 0.11 | 110.15 | 232.2798 | 165.642 | 1072.8601 | 0 | 136.9305 | 90.39 | 1847.0324 | 1847.0324
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  |  | 294.5 |  |  |  | 1 |  |  | 38.67
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso (34-41/42) |  | 6014 | 37.32 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 1.35 | PRO230 | 1
San Andres |  | 6014 | 10.3 | 0 | PRO230 | 1 | …
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  |  | 0
Sol de David |  | 6014 | 10 | 13 | PRO230 | 1 | …
Solar Caldera |  | 6014 | 6 | 13 | PRO230 | 1 | 3 |  |  | 0.11
Burica |  | 6014 | 65.3 | 7 | PRO230 | 1 | EDECHI
… | [6 empty] | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.11 | CAL115 | 3
2 |  |  | 537.8 |  |  |  | …
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 4 |  |  | 110.15
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | EDECHI
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | S/E Chiriqui |  | 6013 | 12.41 | MDN34 | 4
Lorena |  | 6179 | 33.8 | 0 | GUA230 | 2 | Mata Nance 34-10/11/15 - S/E San Cristobal |  | 6013 | 97.74 | MDN34 | 4
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | …
… | [6 empty] | 5 |  |  | 232.2798
3 |  |  | 155.27 |  |  |  | EDEMET
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Llano Sánchez - El Higo |  | 6009 | 230.36 | LSA115 | 5
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | GRANDES CLIENTES
Mendre |  | 6087 | 19.75 | 0 | CAL115 | 3 | Super 99 |  | 6009 | 0.98298 | LSA115 | 5
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | Hotel Bijao |  | 6009 | 0.81643 | LSA115 | 5
Mendre II |  | 6087 | 8.2 | 0 | CAL115 | 3 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 6009 | 0.12042 | LSA115 | 5
Los Algarrobos |  | 6087 | 9.86 | 0 | CAL115 | 3 | …
… | [6 empty] | 6 |  |  | 165.642
4 |  |  | 375.707 |  |  |  | EDEMET
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | Panamá Oeste |  | 6005 | 164.31 | CHO230 | 6
Macano |  | 6380 | 3.5 | 0 | BOQIII230 | 4 | GRANDES CLIENTES
Paso Ancho |  | 6013 | 6.12 | 0 | MDN34 | 4 | Super 99 |  | 6005 | 0.29932 | CHO230 | 6
Los Planetas |  | 6013 | 4.95 | 0 | MDN34 | 4 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 1.0327 | CHO230 | 6
Pedregalito |  | 6380 | 20 | 0 | BOQIII230 | 4 | …
Pedregalito II |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 7 |  |  | 1064.5208
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | ENSA
Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá |  | 6002 | 275.03 | PAN115 | 7
Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá 2 |  | 6004 | 251.16 | PANII115 | 7
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | EDEMET
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá |  | 6002 | 502.81 | PAN115 | 7
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | GRANDES CLIENTES
Bugaba I |  | 6380 | 3.287 | 0 | BOQIII230 | 4 | CEMEX |  | 6024 | 24.1412 | CHI115 | 7
Bugaba II |  | 6380 | 4 | 13 | BOQIII230 | 4 | Contraloría |  | 6002 | 1.1784 | PAN115 | 7
El Alto |  | 6182 | 69.48 | 0 | VEL230 | 4 | Super 99 |  | 6002 | 3.9783 | PAN115 | 7
El Alto G4 |  | 6182 | 1.11 | 0 | VEL230 | 4 | General Mills |  | 6002 | 0.91533 | PAN115 | 7
Bajo del Totumo |  | 6380 | 5 | 13 | BOQIII230 | 4 | AVIPAC |  | 6002 | 0.16503 | PAN115 | 7
Los Planetas II |  | 6013 | 3.72 | 0 | MDN34 | 4 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 1.341 | PAN115 | 7
Solar Chiriqui |  | 6013 | 10 | 13 | MDN34 | 4 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 3.5065 | PAN115 | 7
Las Cruces |  | 6520 | 19.87 | 0 | SBA230 | 4 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6004 | 0.29501 | PANII115 | 7
Barro Blanco |  | 6550 | 28.5 | 0 | BEV230 | 4 | …
Hidro Piedra |  | 6380 | 13.14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 8 |  |  | 20.4
Solar Bugaba |  | 6380 | 3 | 13 | BOQIII230 | 4 | ENSA
La Cuchilla |  | 6380 | 8.2 | 0 | BOQIII230 | 4 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 20.4 | 24DIC230 | 9
Pando |  | 6182 | 32.9 | 0 | VEL230 | 4 | …
chuspa |  | 6182 | 8.8 | 0 | VEL230 | 4 | 9 |  |  | 124.8698
colorado |  | 6380 | 6.74 | 0 | BOQIII230 | 4 | ENSA
… | [6 empty] | Colón |  | 6059 | 116.25 | LM1115 | 9
5 |  |  | 606.81 |  |  |  | GRANDES CLIENTES
El Fraile |  | 6010 | 5.35 | 0 | LSA34 | 5 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 8.3393 | CPA115 | 7
El Fraile Und 3 |  | 6010 | 1.35 | 0 | LSA34 | 5 | Super 99 |  | 6059 | 0.2805 | LM1115 | 9
La Yeguada |  | 6010 | 6.6 | 0 | LSA34 | 5 | …
Don Felix |  | 6010 | 2.01 | 13 | LSA34 | 5 | 10 |  |  | 90.39
Don Felix Et2 |  | 6010 | 7.99 | 13 | LSA34 | 5 | EDECHI
Sarigua |  | 6010 | 2.4 | 13 | LSA34 | 5 | PTP-Cañazas |  | 6340 | 27.34 | CAN230 | 10
Solar Divisa |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5 | OER (Changuinola) |  | 6262 | 17.85 | CHA 34.5 | 10
Farrallon Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | Bocas del Toro |  | 6262 | 45.2 | CHA 34.5 | 10
Cocle Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | …
El Fraile Solar 1 |  | 6010 | 0.48 | 13 | LSA34 | 5
Solar Cocle |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5
Solar Paris |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5
Solar Los Angeles |  | 6010 | 9.52 | 13 | LSA34 | 5
Sol Real |  | 6010 | 10.78 | 13 | LSA34 | 5
El Espinal |  | 6010 | 8.5 | 13 | LSA34 | 5
Vista Alegre |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Milton Solar |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Nuevo Chagres |  | 6460 | 55 | 13 | ECO230 | 5
Marañón |  | 6460 | 17.5 | 13 | ECO230 | 5
Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 13 | ECO230 | 5
Nuevo Chagres 2 |  | 6460 | 62.5 | 13 | ECO230 | 5
Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 13 | ECO230 | 5
Antón |  | 6240 | 4.3 | 0 | EHIG230 | 5
La Mata |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Pocri |  | 6010 | 16 | 13 | LSA34 | 5
Estrella Solar |  | 6010 | 4.79 | 13 | LSA34 | 5
PanaSolar |  | 6010 | 9.9 | 13 | LSA34 | 5
Energyst El Sanchez |  | 6009 | 44.33 | 0 | LSA115 | 5
Jaguito Solar |  | 6010 | 9.99 | 13 | LSA34 | 5
Toabre Et1 |  | 6830 | 102 | 13 | ANT230 | 5
Penonome III |  | 6460 | 69 | 13 | ECO230 | 5
La huaca |  | 6010 | 11.62 | 7 | LSA34 | 5
…
6 |  |  | 147
Panam |  | 6005 | 97 | 0 | CHO230 | 6
Panam Amp |  | 6005 | 50 | 0 | CHO230 | 6
…
7 |  |  | 195.98
Miraflores |  | 6018 | 135.63 | 0 | CAC115 | 7
El Giral |  | 6170 | 50.35 | 0 | CPA115 | 7
URBALIA Cerro Patacon |  | 6002 | 10 | 0 | PAN115 | 7
…
8 |  |  | 260
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
…
9 |  |  | 1593.53
BLM Ciclo Combinado |  | 6059 | 160 | 0 | LM1115 | 9
BLM Carbón |  | 6060 | 120 | 0 | LM2115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6290 | 150 | 0 | CATII115 | 9
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 9
Estrella de Mar I (Barcaza) |  | 6059 | 72 | 0 | LM1115 | 9
Jinro |  | 6173 | 57.8 | 0 | STR115 | 9
Kanam |  | 6059 | 92 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6801 | 381 | 0
Martano |  | 6801 | 420 | 11
…
10 |  |  | 252.17
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6261 | 30 | 0 | CHA115 | 10
…

## Datos Fijos Año 4
Año Tarifario: | 4 | 2020-2021
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CU
Total: | 51220.1518 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 70% | 35854.1062
230 kV | 43806.0345 | 85.52% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | %ASIGP (D) = | 30% | 15366.0455
115 kV | 7414.1173 | 14.48% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | * Energía Semestral Estimada (indicativo de demanda) = |  |  |  |  | 8728.5368 | (GWh)
IP SPT D: | 55642.0541 | 100% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | (230 kV) |  |  |  |  | Generación = | 10391.4382 | (GWh)
Capacidad instalada de generación (Pinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Pinst (G) | 294.5 | 537.8 | 155.27 | 375.707 | 606.81 | 147 | 195.98 | 260 | 2263.53 | 252.17 | 5088.767 | 5088.767
Pma (D) | 40.41 | 0 | 0.11 | 114.53 | 240.3498 | 171.222 | 1109.7076 | 0 | 142.6105 | 92.82 | 1911.7599 | 1911.7599
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  |  | 294.5 |  |  |  | 1 |  |  | 40.41
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso (34-41/42) |  | 6014 | 39.01 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 1.4 | PRO230 | 1
San Andres |  | 6014 | 10.3 | 0 | PRO230 | 1 | …
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  |  | 0
Sol de David |  | 6014 | 10 | 13 | PRO230 | 1 | …
Solar Caldera |  | 6014 | 6 | 13 | PRO230 | 1 | 3 |  |  | 0.11
Burica |  | 6014 | 65.3 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI
… | [6 empty] | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.11 | CAL115 | 3
2 |  |  | 537.8 |  |  |  | …
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 4 |  |  | 114.53
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | EDECHI
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | S/E Chiriqui |  | 6013 | 12.88 | MDN34 | 4
Lorena |  | 6179 | 33.8 | 0 | GUA230 | 2 | Mata Nance 34-10/11/15 - S/E San Cristobal |  | 6013 | 101.65 | MDN34 | 4
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | …
… | [6 empty] | 5 |  |  | 240.3498
3 |  |  | 155.27 |  |  |  | EDEMET
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Llano Sánchez - El Higo |  | 6009 | 238.43 | LSA115 | 5
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | GRANDES CLIENTES
Mendre |  | 6087 | 19.75 | 0 | CAL115 | 3 | Super 99 |  | 6009 | 0.98298 | LSA115 | 5
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | Hotel Bijao |  | 6009 | 0.81643 | LSA115 | 5
Mendre II |  | 6087 | 8.2 | 0 | CAL115 | 3 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 6009 | 0.12042 | LSA115 | 5
Los Algarrobos |  | 6087 | 9.86 | 0 | CAL115 | 3 | …
… | [6 empty] | 6 |  |  | 171.222
4 |  |  | 375.707 |  |  |  | EDEMET
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | Panamá Oeste |  | 6005 | 169.89 | CHO230 | 6
Macano |  | 6380 | 3.5 | 0 | BOQIII230 | 4 | GRANDES CLIENTES
Paso Ancho |  | 6013 | 6.12 | 0 | MDN34 | 4 | Super 99 |  | 6005 | 0.29932 | CHO230 | 6
Los Planetas |  | 6013 | 4.95 | 0 | MDN34 | 4 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 1.0327 | CHO230 | 6
Pedregalito |  | 6380 | 20 | 0 | BOQIII230 | 4 | …
Pedregalito II |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 7 |  |  | 1101.3877
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | ENSA
Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá |  | 6002 | 284.94 | PAN115 | 7
Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá 2 |  | 6004 | 263.02 | PANII115 | 7
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | EDEMET
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | Panamá |  | 6002 | 517.89 | PAN115 | 7
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | GRANDES CLIENTES
Bugaba I |  | 6380 | 3.287 | 0 | BOQIII230 | 4 | CEMEX |  | 6024 | 24.1412 | CHI115 | 7
Bugaba II |  | 6380 | 4 | 13 | BOQIII230 | 4 | Contraloría |  | 6002 | 1.16 | PAN115 | 7
El Alto |  | 6182 | 69.48 | 0 | VEL230 | 4 | Super 99 |  | 6002 | 3.9783 | PAN115 | 7
El Alto G4 |  | 6182 | 1.11 | 0 | VEL230 | 4 | General Mills |  | 6002 | 0.91533 | PAN115 | 7
Bajo del Totumo |  | 6380 | 5 | 13 | BOQIII230 | 4 | AVIPAC |  | 6002 | 0.16503 | PAN115 | 7
Los Planetas II |  | 6013 | 3.72 | 0 | MDN34 | 4 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 1.341 | PAN115 | 7
Solar Chiriqui |  | 6013 | 10 | 13 | MDN34 | 4 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 3.5418 | PAN115 | 7
Las Cruces |  | 6520 | 19.87 | 0 | SBA230 | 4 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6004 | 0.29501 | PANII115 | 7
Barro Blanco |  | 6550 | 28.5 | 0 | BEV230 | 4 | …
Hidro Piedra |  | 6380 | 13.14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 8 |  |  | 24.31
Solar Bugaba |  | 6380 | 3 | 13 | BOQIII230 | 4 | ENSA
La Cuchilla |  | 6380 | 8.2 | 0 | BOQIII230 | 4 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 24.31 | 24DIC230 | 9
Pando |  | 6182 | 32.9 | 0 | VEL230 | 4 | …
chuspa |  | 6182 | 8.8 | 0 | VEL230 | 4 | 9 |  |  | 126.6204
colorado |  | 6380 | 6.74 | 0 | BOQIII230 | 4 | ENSA
… | [6 empty] | Colón |  | 6059 | 118.02 | LM1115 | 9
5 |  |  | 606.81 |  |  |  | GRANDES CLIENTES
El Fraile |  | 6010 | 5.35 | 0 | LSA34 | 5 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 8.3199 | CPA115 | 7
El Fraile Und 3 |  | 6010 | 1.35 | 0 | LSA34 | 5 | Super 99 |  | 6059 | 0.2805 | LM1115 | 9
La Yeguada |  | 6010 | 6.6 | 0 | LSA34 | 5 | …
Don Felix |  | 6010 | 2.01 | 13 | LSA34 | 5 | 10 |  |  | 92.82
Don Felix Et2 |  | 6010 | 7.99 | 13 | LSA34 | 5 | EDECHI
Sarigua |  | 6010 | 2.4 | 13 | LSA34 | 5 | PTP-Cañazas |  | 6340 | 27.75 | CAN230 | 10
Solar Divisa |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5 | OER (Changuinola) |  | 6262 | 18.66 | CHA 34.5 | 10
Farrallon Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | Bocas del Toro |  | 6262 | 46.41 | CHA 34.5 | 10
Cocle Solar |  | 6010 | 0.96 | 13 | LSA34 | 5 | …
El Fraile Solar 1 |  | 6010 | 0.48 | 13 | LSA34 | 5
Solar Cocle |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5
Solar Paris |  | 6010 | 8.99 | 13 | LSA34 | 5
Solar Los Angeles |  | 6010 | 9.52 | 13 | LSA34 | 5
Sol Real |  | 6010 | 10.78 | 13 | LSA34 | 5
El Espinal |  | 6010 | 8.5 | 13 | LSA34 | 5
Vista Alegre |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Milton Solar |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Nuevo Chagres |  | 6460 | 55 | 13 | ECO230 | 5
Marañón |  | 6460 | 17.5 | 13 | ECO230 | 5
Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 13 | ECO230 | 5
Nuevo Chagres 2 |  | 6460 | 62.5 | 13 | ECO230 | 5
Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 13 | ECO230 | 5
Antón |  | 6240 | 4.3 | 0 | EHIG230 | 5
La Mata |  | 6010 | 10 | 13 | LSA34 | 5
Pocri |  | 6010 | 16 | 13 | LSA34 | 5
Estrella Solar |  | 6010 | 4.79 | 13 | LSA34 | 5
PanaSolar |  | 6010 | 9.9 | 13 | LSA34 | 5
Energyst El Sanchez |  | 6009 | 44.33 | 0 | LSA115 | 5
Jaguito Solar |  | 6010 | 9.99 | 13 | LSA34 | 5
Toabre Et1 |  | 6830 | 102 | 13 | ANT230 | 5
Penonome III |  | 6460 | 69 | 13 | ECO230 | 5
La huaca |  | 6010 | 11.62 | 0 | LSA34 | 5
…
6 |  |  | 147
Panam |  | 6005 | 97 | 0 | CHO230 | 6
Panam Amp |  | 6005 | 50 | 0 | CHO230 | 6
…
7 |  |  | 195.98
Miraflores |  | 6018 | 135.63 | 0 | CAC115 | 7
El Giral |  | 6170 | 50.35 | 0 | CPA115 | 7
URBALIA Cerro Patacon |  | 6002 | 10 | 0 | PAN115 | 7
…
8 |  |  | 260
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
…
9 |  |  | 2263.53
BLM Ciclo Combinado |  | 6059 | 160 | 0 | LM1115 | 9
BLM Carbón |  | 6060 | 120 | 0 | LM2115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6290 | 150 | 0 | CATII115 | 9
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 9
Estrella de Mar I (Barcaza) |  | 6059 | 72 | 0 | LM1115 | 9
Jinro |  | 6173 | 57.8 | 0 | STR115 | 9
Kanam |  | 6059 | 92 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6801 | 381 | 0 | SAB230 | 9
Martano |  | 6801 | 420 | 0 | SAB230 | 9
Terlfers |  | 6801 | 670 | 1 | SAB230 | 9
…
10 |  |  | 252.17
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6261 | 30 | 0 | CHA115 | 10
…

## CUSPT AÑO 1
Año Tarifario: | 1 | 2017-2018
| IPSPEGyD (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 51220.1518 | 100% | 2349.39 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 70% | 35854.1062 | (k B/.) | 35854.1062 | 70%
230 kV | 43806.0345 | 85.52% | 2079.99 | 88.53% | 21.0607 |  | %ASIGP (D) = | 30% | 15366.0455 | (k B/.) | 15366.0455 | 30%
115 kV | 7414.1173 | 14.48% | 269.4 | 11.47% | 27.5209
IPSPED: | 55642.0541 | 100% | 605.3 | 100% | 91.9248 | (230 kV)
Mes Tarifario: | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Periodo Est.: | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Seco | Seco | Seco | Seco | Seco | Lluv.
8760 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Te (Hs/Mes): | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Te / 8760 = | 0.084932 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.084932 | 0.076712 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.082192 | 1
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 218.9 | 537.8 | 155.27 | 326.16 | 359.97 | 147 | 576.98 | 260 | 792.53 | 252.17 | 3626.78
Pma (D) | 38.67 | 0 | 0.11 | 110.15 | 232.2798 | 165.642 | 1242.5837 | 23.17 | 113.4405 | 90.39 | 2016.436
Despacho de potencia promedio anual previsto (MW)
Pg (G) | 136.3218 | 172.9879 | 109.6906 | 236.0897 | 171.2683 | 1.0273 | 5.5045 | 120.56 | 108.9751 | 181.197 | 1243.6224
Pd (D) | 43.0313 | 0 | 0.11689 | 39.6015 | 167.587 | 69.9116 | 757.5321 | 32.1391 | 120.5582 | 13.072 | 1243.5496
Despacho de energia anual previsto por zona (GWh)
Eg (G) | 1194.1792 | 1515.3744 | 960.8898 | 2068.1461 | 1500.3104 | 8.9991 | 48.2192 | 1056.106 | 954.6219 | 1587.2858 | 10894.1319
Ed (D) | 376.9539 | 0 | 1.0239 | 346.909 | 1468.062 | 612.4259 | 6635.9814 | 281.5383 | 1056.0896 | 114.5109 | 10893.4949
CXUSOPS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.0867 | 2.351 | 2.7518 | 1.7382 | 0.87597 | 0.010915 | 0.020669 | 0.95969 | 0.16434 | 3.2099
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.21707 | 0.67399 | 0.92051 | 0.93876 | 0.65538 | 0.27691 | 0.039133
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | M01 Jul: 5.1901
DEM = | M01 Jul: 3.5755
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | M01 Jul: #REF!
DEM = | M01 Jul: #REF!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81863 | 3.0095 | 2.2283 | 0.20884 | 0.35718 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM = | M01 Jul: 18.7591
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.962 | 2.1881 | 2.6069 | 1.6575 | 0.93203 | 0.17213 | 0.052878 | 0.90187 | 0.16554 | 3.1038
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.22389 | 0.66511 | 0.90853 | 0.91845 | 0.59493 | 0.26428 | 0.038149
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | M01 Jul: 5.1901
DEM = | M01 Jul: 22.3346
Recaudación prevista por cargos (kB/.) | M11 May: 51220.152; M12 Jun: 51220.152
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | M12 Jun: 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27187.5034 | 53.08%
GEN | 2342.9828 | 3315.7363 | 2504.9049 | 3428.0121 | 1398.329 | 1.549 | 2.5498 | 952.4706 | 158.0242 | 4926.6937 | 19031.2524 | 70%
DEM | 0 | 0 | 0 | 77.6697 | 976.4155 | 556.4055 | 6094.7931 | 167.4956 | 279.1033 | 4.3685 | 8156.251 | 30%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | M11 May: 24032.6483; M12 Jun: 46.92%
GEN | 1053.0697 | 2791.2316 | 805.8656 | 1559.3113 | 84.339 | 762.9436 | 2994.5795 | 1349.424 | 4113.3039 | 1308.7856 | 16822.8538 | 70%
DEM | 138.2651 | 0 | 0.39331 | 393.8428 | 830.5197 | 592.2552 | 4442.8749 | 82.8447 | 405.6081 | 323.1907 | 7209.7945 | 30%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | M11 May: 55642.0541; M12 Jun: 100%
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.3638 | 1818.3124 | 14390.098 | 47.1598 | 374.5906 | 0 | 17815.5245 | 32.02%
Est.Post. | 725.4145 | 0 | 2.0635 | 2066.3151 | 4357.3612 | 3107.2952 | 23309.7543 | 434.6484 | 2128.042 | 1695.6353 | 37826.5296 | 67.98%
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | M06 Dic: 0; M07 Ene: 0%
TOTAL (kB/.) | M11 May: 106862.2059; M12 Jun: 100%
GEN | 3396.0526 | 6106.9679 | 3310.7706 | 4987.3234 | 1482.668 | 764.4926 | 2997.1292 | 2301.8946 | 4271.3281 | 6235.4792 | 35854.1062 | 33.55%
DEM | 863.6796 | 0 | 2.4568 | 2537.8276 | 7349.6602 | 6074.2683 | 48237.5202 | 732.1484 | 3187.344 | 2023.1944 | 71008.0996 | 66.45%
| 3.178% | 5.715% | 3.098% | 4.667% | 1.387% | 0.7154% | 2.805% | 2.154% | 3.997% | 5.835%
| 0.8082% | 0% | 0.002299% | 2.375% | 6.878% | 5.684% | 45.14% | 0.6851% | 2.983% | 1.893%
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## CUSPT AÑO 2
Año Tarifario: | 2 | 2018-2019
| IPSPEGyD (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 51220.1518 | 100% | 2349.39 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 70% | 35854.1062 | (k B/.) | 35854.1062 | 70%
230 kV | 43806.0345 | 85.52% | 2079.99 | 88.53% | 21.0607 |  | %ASIGP (D) = | 30% | 15366.0455 | (k B/.) | 15366.0455 | 30%
115 kV | 7414.1173 | 14.48% | 269.4 | 11.47% | 27.5209
IPSPED: | 55642.0541 | 100% | 605.3 | 100% | 91.9248 | (230 kV)
Mes Tarifario: | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Periodo Est.: | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Seco | Seco | Seco | Seco | Seco | Lluv.
8760 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Te (Hs/Mes): | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Te / 8760 = | 0.084932 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.084932 | 0.076712 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.082192 | 1
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 229.2 | 537.8 | 155.27 | 375.707 | 595.19 | 147 | 576.98 | 260 | 792.53 | 252.17 | 3921.847
Pma (D) | 37.08 | 0 | 0.1 | 106.42 | 224.9198 | 160.702 | 1035.1944 | 0 | 139.7505 | 87.95 | 1792.1167
Despacho de potencia promedio anual previsto (MW)
Pg (G) | 139.1385 | 171.5814 | 110.2392 | 243.8029 | 156.278 | 0 | 71.0945 | 92.3965 | 125.6802 | 170.3976 | 1280.6088
Pd (D) | 40.4873 | 0 | 0.13222 | 40.0564 | 176.5958 | 73.6545 | 775.9266 | 0 | 161.2101 | 12.4412 | 1280.5041
Despacho de energia anual previsto por zona (GWh)
Eg (G) | 1218.8532 | 1503.0528 | 965.6952 | 2135.7138 | 1368.9956 | 0 | 622.7879 | 809.393 | 1100.9589 | 1492.683 | 11218.1334
Ed (D) | 354.6689 | 0 | 1.1583 | 350.8944 | 1546.9791 | 645.2131 | 6797.1167 | 0 | 1412.2005 | 108.9849 | 11217.2159
CXUSOPS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.283 | 2.4204 | 2.8423 | 1.7989 | 0.91457 | 0 | 0.12041 | 1.1878 | 0.19289 | 3.333
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.22399 | 0.70444 | 0.9589 | 0.88257 | 0 | 0.48105 | 0.048064
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | M01 Jul: 5.0972
DEM = | M01 Jul: 3.9572
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | M01 Jul: #REF!
DEM = | M01 Jul: #REF!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84656 | 1.8164 | 1.3298 | 0 | 0.18941 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM = | M01 Jul: 24.5676
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 2.0668 | 2.2362 | 2.6601 | 1.711 | 0.93956 | 0 | 0.12437 | 1.047 | 0.19637 | 3.1995
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.22291 | 0.70372 | 0.95431 | 0.86294 | 0 | 0.43971 | 0.04766
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | M01 Jul: 5.0972
DEM = | M01 Jul: 28.5249
Recaudación prevista por cargos (kB/.) | M11 May: 51220.152; M12 Jun: 51220.152
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | M12 Jun: 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27580.7028 | 53.85%
GEN | 2519.1727 | 3361.1611 | 2568.8416 | 3654.246 | 1286.2475 | 0 | 77.4577 | 847.4039 | 216.1956 | 4775.7659 | 19306.492 | 70%
DEM | 0 | 0 | 0 | 78.217 | 1088.6373 | 615.7346 | 5865.4709 | 0 | 620.9568 | 5.1942 | 8274.2108 | 30%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | M11 May: 23639.449; M12 Jun: 46.15%
GEN | 1034.2237 | 2741.2789 | 791.4436 | 1550.3517 | 89.7109 | 749.2897 | 2940.9875 | 1325.2743 | 4039.6909 | 1285.3631 | 16547.6143 | 70%
DEM | 146.7344 | 0 | 0.39572 | 421.1294 | 890.0616 | 635.9363 | 4096.5118 | 0 | 553.0262 | 348.0392 | 7091.8347 | 30%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | M11 May: 55642.0541; M12 Jun: 100%
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.7989 | 1182.771 | 8876.8713 | 0 | 245.5174 | 0 | 11613.9586 | 20.87%
Est.Post. | 910.9685 | 0 | 2.4568 | 2614.4893 | 5525.7518 | 3948.0705 | 25432.2925 | 0 | 3433.3414 | 2160.7248 | 44028.0955 | 79.13%
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | M06 Dic: 0; M07 Ene: 0%
TOTAL (kB/.) | M11 May: 106862.2059; M12 Jun: 100%
GEN | 3553.3963 | 6102.4399 | 3360.2852 | 5204.5978 | 1375.9584 | 749.2897 | 3018.4452 | 2172.6782 | 4255.8865 | 6061.129 | 35854.1062 | 33.55%
DEM | 1057.7029 | 0 | 2.8525 | 3113.8357 | 8813.2496 | 6382.5122 | 44271.1466 | 0 | 4852.8419 | 2513.9582 | 71008.0996 | 66.45%
| 3.325% | 5.711% | 3.145% | 4.87% | 1.288% | 0.7012% | 2.825% | 2.033% | 3.983% | 5.672%
| 0.9898% | 0% | 0.002669% | 2.914% | 8.247% | 5.973% | 41.43% | 0% | 4.541% | 2.353%
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## CUSPT AÑO 3
Año Tarifario: | 3 | 2019-2020
| IPSPEGyD (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 51220.1518 | 100% | 2765.17 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 70% | 35854.1062 | (k B/.) | 35854.1062 | 70%
230 kV | 43806.0345 | 85.52% | 2494.97 | 90.23% | 17.5577 |  | %ASIGP (D) = | 30% | 15366.0455 | (k B/.) | 15366.0455 | 30%
115 kV | 7414.1173 | 14.48% | 270.2 | 9.772% | 27.4394
IPSPED: | 55642.0541 | 100% | 605.28 | 100% | 91.9278 | (230 kV)
Mes Tarifario: | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Periodo Est.: | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Seco | Seco | Seco | Seco | Seco | Lluv.
8760 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Te (Hs/Mes): | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Te / 8760 = | 0.084932 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.084932 | 0.076712 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.082192 | 1
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 294.5 | 537.8 | 155.27 | 375.707 | 606.81 | 147 | 195.98 | 260 | 792.53 | 252.17 | 3617.767
Pma (D) | 38.67 | 0 | 0.11 | 110.15 | 232.2798 | 165.642 | 1072.8601 | 0 | 136.9305 | 90.39 | 1847.0324
Despacho de potencia promedio anual previsto (MW)
Pg (G) | 128.5397 | 172.9879 | 113.0523 | 277.55 | 195.8932 | 0 | 80.5933 | 139.5795 | 105.2857 | 182.7888 | 1396.2704
Pd (D) | 8.8772 | 0 | 0.1519 | 42.6794 | 186.1007 | 78.5949 | 892.6457 | 0 | 173.623 | 13.3749 | 1396.0476
Despacho de energia anual previsto por zona (GWh)
Eg (G) | 1126.0075 | 1515.3744 | 990.3384 | 2431.3376 | 1716.0242 | 0 | 705.9975 | 1222.7168 | 922.3025 | 1601.23 | 12231.329
Ed (D) | 77.7642 | 0 | 1.3307 | 373.8712 | 1630.2421 | 688.4913 | 7819.5762 | 0 | 1520.9371 | 117.1638 | 12229.3767
CXUSOPS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.1531 | 1.9693 | 2.5027 | 1.6397 | 0.63885 | 0 | 0.053986 | 0.49024 | 0.067689 | 2.6229
DEM | 0.002599 | 0 | 0 | 0.20009 | 0.55103 | 0.76132 | 0.69293 | 0 | 0.41272 | 0.0379
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | M01 Jul: 6.3096
DEM = | M01 Jul: 4.3476
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | M01 Jul: #REF!
DEM = | M01 Jul: #REF!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78714 | 3.1758 | 1.9031 | 0 | 0.40378 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM = | M01 Jul: 20.1423
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 2.0087 | 1.8304 | 2.3373 | 1.5427 | 0.61819 | 0 | 0.090547 | 0.63018 | 0.066132 | 2.5355
DEM | 0.0023902 | 0 | 0 | 0.20589 | 0.54709 | 0.75623 | 0.67323 | 0 | 0.37964 | 0.037823
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | M01 Jul: 6.3096
DEM = | M01 Jul: 24.4899
Recaudación prevista por cargos (kB/.) | M11 May: 51220.152; M12 Jun: 51220.152
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | M12 Jun: 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24453.1857 | 47.74%
GEN | 2261.8118 | 2773.7212 | 2314.7357 | 3750.7783 | 1060.833 | 0 | 63.9256 | 770.526 | 60.9939 | 4059.9045 | 17117.23 | 70%
DEM | 0.18587 | 0 | 0 | 76.9762 | 891.8958 | 520.661 | 5264.3936 | 0 | 577.4116 | 4.4315 | 7335.9557 | 30%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | M11 May: 26766.9661; M12 Jun: 52.26%
GEN | 1345.2046 | 3393.2975 | 979.69 | 2231.7461 | 390.7529 | 927.5097 | 1236.5534 | 1640.4934 | 5000.5393 | 1591.0893 | 18736.8763 | 70%
DEM | 168.1203 | 0 | 0.47823 | 478.8841 | 1009.8512 | 720.139 | 4664.3269 | 0 | 595.314 | 392.9762 | 8030.0898 | 30%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | M11 May: 55642.0541; M12 Jun: 100%
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.2048 | 2170.3253 | 14400.7435 | 0 | 594.2721 | 0 | 18438.5457 | 33.14%
Est.Post. | 778.9033 | 0 | 2.2157 | 2218.6759 | 4678.6535 | 3336.4132 | 21609.8857 | 0 | 2758.0973 | 1820.6638 | 37203.5084 | 66.86%
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | M06 Dic: 0; M07 Ene: 0%
TOTAL (kB/.) | M11 May: 106862.2059; M12 Jun: 100%
GEN | 3607.0164 | 6167.0187 | 3294.4257 | 5982.5244 | 1451.5859 | 927.5097 | 1300.4791 | 2411.0194 | 5061.5332 | 5650.9938 | 35854.1062 | 33.55%
DEM | 947.2094 | 0 | 2.6939 | 2774.5362 | 7853.6054 | 6747.5385 | 45939.3497 | 0 | 4525.095 | 2218.0715 | 71008.0996 | 66.45%
| 3.375% | 5.771% | 3.083% | 5.598% | 1.358% | 0.8679% | 1.217% | 2.256% | 4.737% | 5.288%
| 0.8864% | 0% | 0.002521% | 2.596% | 7.349% | 6.314% | 42.99% | 0% | 4.235% | 2.076%
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## CUSPT AÑO 4
Año Tarifario: | 4 | 2020-2021
| IPSPEGyD (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 51220.1518 | 100% | 2780.96 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 70% | 35854.1062 | (k B/.) | 35854.1062 | 70%
230 kV | 43806.0345 | 85.52% | 2510.76 | 90.28% | 17.4473 |  | %ASIGP (D) = | 30% | 15366.0455 | (k B/.) | 15366.0455 | 30%
115 kV | 7414.1173 | 14.48% | 270.2 | 9.716% | 27.4394
IPSPED: | 55642.0541 | 100% | 605.28 | 100% | 91.9278 | (230 kV)
Mes Tarifario: | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Periodo Est.: | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Seco | Seco | Seco | Seco | Seco | Lluv.
8760 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Te (Hs/Mes): | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Te / 8760 = | 0.084932 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.084932 | 0.076712 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.082192 | 1
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 294.5 | 537.8 | 155.27 | 375.707 | 606.81 | 147 | 195.98 | 260 | 2263.53 | 252.17 | 5088.767
Pma (D) | 40.41 | 0 | 0.11 | 114.53 | 240.3498 | 171.222 | 1109.7076 | 0 | 142.6105 | 92.82 | 1911.7599
Despacho de potencia promedio anual previsto (MW)
Pg (G) | 114.3793 | 190.2539 | 111.6044 | 326.6523 | 189.922 | 0 | 24.1624 | 164.6041 | 163.5044 | 191.6307 | 1476.7137
Pd (D) | 9.6451 | 0 | 0.15434 | 47.8993 | 362.5106 | 180.0787 | 689.0188 | 0 | 173.2749 | 14.0556 | 1476.6373
Despacho de energia anual previsto por zona (GWh)
Eg (G) | 1001.963 | 1666.6244 | 977.6544 | 2861.4743 | 1663.7168 | 0 | 211.6629 | 1441.9317 | 1432.2989 | 1678.6852 | 12936.0117
Ed (D) | 84.4908 | 0 | 1.3521 | 419.5978 | 3175.5924 | 1577.4891 | 6035.8047 | 0 | 1517.8885 | 123.1274 | 12935.3428
CXUSOPS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.1674 | 2.0121 | 2.3608 | 1.9175 | 0.59495 | 0 | 0.31338 | 0.36469 | 0.076619 | 2.6036
DEM | 0.0077549 | 0 | 0 | 0.20275 | 0.63208 | 0.73954 | 0.67864 | 0 | 0.70587 | 0.033387
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | M01 Jul: 3.864
DEM = | M01 Jul: 3.7621
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | M01 Jul: #REF!
DEM = | M01 Jul: #REF!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2944 | 2.4995 | 1.8478 | 0 | 1.0778 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM = | M01 Jul: 18.5581
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 2.155 | 1.9939 | 2.3608 | 1.9158 | 0.56955 | 0 | 0.31397 | 0.43268 | 0.076883 | 2.5678
DEM | 0.0078099 | 0 | 0 | 0.20318 | 1.8939 | 3.1865 | 2.441 | 0 | 1.7102 | 0.033326
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | M01 Jul: 3.864
DEM = | M01 Jul: 22.3202
Recaudación prevista por cargos (kB/.) | M11 May: 51220.152; M12 Jun: 51220.152
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | M12 Jun: 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27315.5117 | 53.33%
GEN | 2120.9402 | 3193.4698 | 2285.2141 | 5328.0336 | 1023.7619 | 0 | 69.8548 | 589.9118 | 233.8291 | 4275.8431 | 19120.8582 | 70%
DEM | 0.66826 | 0 | 0 | 86.2219 | 1990.7832 | 1153.5709 | 3952.324 | 0 | 1006.9613 | 4.124 | 8194.6535 | 30%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | M11 May: 23904.6401; M12 Jun: 46.67%
GEN | 1045.6485 | 2078.0553 | 599.9621 | 1366.7213 | 278.774 | 568.0069 | 757.2653 | 1004.6381 | 8059.7935 | 974.383 | 16733.2481 | 70%
DEM | 151.4664 | 0 | 0.41383 | 429.4633 | 901.6218 | 642.3576 | 4162.967 | 0 | 534.6866 | 348.4155 | 7171.392 | 30%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | M11 May: 55642.0541; M12 Jun: 100%
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4134.2039 | 3889.3867 | 10714.7775 | 0 | 1534.1587 | 0 | 20272.5268 | 36.43%
Est.Post. | 746.9993 | 0 | 2.0414 | 2118.0755 | 4446.8336 | 3168.1497 | 20531.9553 | 0 | 2637.0046 | 1718.4679 | 35369.5273 | 63.57%
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | M06 Dic: 0; M07 Ene: 0%
TOTAL (kB/.) | M11 May: 106862.2059; M12 Jun: 100%
GEN | 3166.5887 | 5271.525 | 2885.1762 | 6694.7549 | 1302.5359 | 568.0069 | 827.1201 | 1594.5499 | 8293.6226 | 5250.2261 | 35854.1062 | 33.55%
DEM | 899.134 | 0 | 2.4552 | 2633.7608 | 11473.4425 | 8853.4649 | 39362.0238 | 0 | 5712.8111 | 2071.0073 | 71008.0996 | 66.45%
| 2.963% | 4.933% | 2.7% | 6.265% | 1.219% | 0.5315% | 0.774% | 1.492% | 7.761% | 4.913%
| 0.8414% | 0% | 0.002298% | 2.465% | 10.74% | 8.285% | 36.83% | 0% | 5.346% | 1.938%
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## CUSPT Equivalente - Generadores
CARGO EQUIVALENTE POR USO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA GENERADORES-PERIODO TARIFARIO 2017-2021
PRELIMINARES ( a la espera de ser aprobado el Pliego Tarifario)
Según Resolución AN No. 8068-Elec del 20 de noviembre de 2014
Ingreso Total Previsto por CUSPT (Seguimiento Eléctrico + Estampilla Postal) [ kB/. ]
Zona: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
AT1 | GEN | 3396.0526 | 6106.9679 | 3310.7706 | 4987.3234 | 1482.668 | 764.4926 | 2997.1292 | 2301.8946 | 4271.3281 | 6235.4792 | 35854.1062 | Los Ingresos y las capacidades de los agentes generadores del Periodo Tarifario 2017-2021 son preliminares y están a la espera que sea aprobado el Pliego Tarifario de ETESA.
AT2 | GEN | 3553.3963 | 6102.4399 | 3360.2852 | 5204.5978 | 1375.9584 | 749.2897 | 3018.4452 | 2172.6782 | 4255.8865 | 6061.129 | 35854.1062
AT3 | GEN | 3607.0164 | 6167.0187 | 3294.4257 | 5982.5244 | 1451.5859 | 927.5097 | 1300.4791 | 2411.0194 | 5061.5332 | 5650.9938 | 35854.1062
AT4 | GEN | 3166.5887 | 5271.525 | 2885.1762 | 6694.7549 | 1302.5359 | 568.0069 | 827.1201 | 1594.5499 | 8293.6226 | 5250.2261 | 35854.1062
Capacidad Instalada de Generación (Cinst) [ MW ]
Zona: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
AT1 | Cinst (G) | 218.9 | 537.8 | 155.27 | 326.16 | 359.97 | 147 | 576.98 | 260 | 792.53 | 252.17 | 3626.78
AT2 | Cinst (G) | 229.2 | 537.8 | 155.27 | 375.707 | 595.19 | 147 | 576.98 | 260 | 792.53 | 252.17 | 3921.847
AT3 | Cinst (G) | 294.5 | 537.8 | 155.27 | 375.707 | 606.81 | 147 | 195.98 | 260 | 792.53 | 252.17 | 3617.767
AT4 | Cinst (G) | 294.5 | 537.8 | 155.27 | 375.707 | 606.81 | 147 | 195.98 | 260 | 2263.53 | 252.17 | 5088.767
CARGOS EQUIVALENTES PRELIMINARES
CUSPT equivalentes [ B/. / kW-mes ]
Zona: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AT1 | GEN | 2.5857 | 1.8926 | 3.5538 | 2.5485 | 0.68648 | 0.86677 | 0.86575 | 1.4756 | 0.89825 | 4.1212
AT2 | GEN | 1.292 | 0.94559 | 1.8035 | 1.1544 | 0.19265 | 0.42477 | 0.43595 | 0.69637 | 0.4475 | 2.003
AT3 | GEN | 1.0207 | 0.95559 | 1.7681 | 1.3269 | 0.19935 | 0.5258 | 0.55298 | 0.77276 | 0.53221 | 1.8675
AT4 | GEN | 0.89604 | 0.81683 | 1.5485 | 1.4849 | 0.17888 | 0.322 | 0.3517 | 0.51107 | 0.30534 | 1.735
Los Cargos se consideran preliminares ya que se está a la espera de la Aprobación del Pliego tarifario de ETESA para el nuevo Periodo 2017-2021.