## Input
Año Tarifario: | 1 | Mes 03: Set |  |  |  | IntFerMax | caso = | 3.C.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 53034.2158
230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 64819.5971
115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 222.17 | 5167.961
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1004.5 | 1004.1 | + Gen | - Dem | 1004.5 | 1004.1 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 225.7 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 225.7 | Si Lin |  | -225.7 | -225.7 | 0
6003 | 0 | 155.1 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 155.1 | Si Lin |  | -155 | -155.1 | 0.1
6005 | 0 | 70.3 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 70.3 | Si Lin |  | -70.4 | -70.3 | -0.1
6008 | 0 | 114.7 | LSA230 | 5 |  |  | 0 | 114.7 | Si Lin |  | -114.9 | -114.7 | -0.2
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 7.9 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 7.9 | Si Lin |  | -7.8 | -7.9 | 0.1
6013 | 0.5 | 22.4 | MDN34 | 4 |  |  | 0.5 | 22.4 | Si Lin |  | -22 | -21.9 | -0.1
6014 | 194.2 | 47.5 | PRO230 | 1 |  |  | 194.2 | 47.5 | Si Lin |  | 146.7 | 146.7 | 0
6018 | 0 | 89.5 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 89.5 | Si Lin |  | -89.6 | -89.5 | -0.1
6024 | 0 | 71.5 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 71.5 | Si Lin |  | -71.6 | -71.5 | -0.1
6059 | 3.5 | 47.9 | LM1115 | 9 |  |  | 3.5 | 47.9 | Si Lin |  | -44.5 | -44.4 | -0.1
6060 | 0 | 15.1 | LM2115 | 9 |  |  | 0 | 15.1 | Si Lin |  | -15.1 | -15.1 | 0
6087 | 123.5 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 123.5 | 0 | Si Lin |  | 123.4 | 123.5 | -0.1
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 6.8 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 6.8 | Si Lin |  | -6.8 | -6.8 | 0
6171 | 0 | 12.3 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 12.3 | Si Lin |  | -12.3 | -12.3 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6179 | 198.1 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 198.1 | 0 | Si Lin |  | 198 | 198.1 | -0.1
6182 | 165 | 0 | VEL230 | 4 |  |  | 165 | 0 | Si Lin |  | 165.2 | 165 | 0.2
6240 | 0 | 28.3 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 28.3 | Si Lin |  | -28.2 | -28.3 | 0.1
6260 | 39.3 | 0 | CHA230 | 10 |  |  | 39.3 | 0 | Si Lin |  | 39.2 | 39.3 | -0.1
6263 | 79.9 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 79.9 | 0 | Si Lin |  | 79.9 | 79.9 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 3.4 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 3.4 | Si Lin |  | -3.3 | -3.4 | 0.1
6380 | 99 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 99 | 0 | Si Lin |  | 98.9 | 99 | -0.1
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 0 | 9.3 | ECO230 | 5 |  |  | 0 | 9.3 | Si Lin |  | -9.4 | -9.3 | -0.1
6470 | 0 | 41.6 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 41.6 | Si Lin |  | -41.7 | -41.6 | -0.1
6520 | 19.4 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 19.4 | 0 | Si Lin |  | 19.4 | 19.4 | 0
6550 | 27.1 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 27.1 | 0 | Si Lin |  | 27.1 | 27.1 | 0
6713 | 0 | 34.8 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 34.8 | Si Lin |  | -34.6 | -34.8 | 0.2
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6830 | 55 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 55 | 0 | Si Lin |  | 55 | 55 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 6837.4 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 117853.813 | 57646.4476 | 48.91%
6001 | 6003 | 31.3 | 31.3 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 31.3 | 31.3 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0
6001 | 6005 | -104.8 | 104.8 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 6840 | -153.1 | 153.1 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6840 | -153.1 | 153.1 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6005 | -104.8 | 104.8 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 7000 | 79 | 79 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6001 | 7001 | 78.1 | 78.1 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6001 | 7002 | 154 | 154 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6001 | 7003 | 142.1 | 142.1 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.78686 | 0 | 0
6002 | 6018 | 29.2 | 29.2 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 62.0882 | 50.2914 | 0.50667 | 25.481 | 0
6002 | 6018 | 53.4 | 53.4 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 62.0882 | 50.2914 | 0.7838 | 39.4185 | 0
6002 | 6018 | 51.4 | 51.4 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 62.0882 | 50.2914 | 0.6859 | 34.4947 | 0
6002 | 6024 | 66.5 | 66.5 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 62.0882 | 1418.7142 | 0.5 | 709.3571 | 0
6002 | 6170 | 27 | 27 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 62.0882 | 1935.9085 | 0.25774 | 498.9574 | 0
6002 | 7000 | -79 | 79 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6002 | 7001 | -78.1 | 78.1 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6002 | 7002 | -154 | 154 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6002 | 7003 | -142.1 | 142.1 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.836 | 0 | 0
6003 | 6171 | 13.8 | 13.8 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 34.2377 | 650.859 | 0.48465 | 315.4411 | 0
6003 | 6470 | 40.2 | 40.2 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 34.2377 | 365.3165 | 0.36683 | 134.0096 | 0
6003 | 6840 | -63.2 | 63.2 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6840 | -63.2 | 63.2 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6801 | -10 | 10 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6003 | 6801 | -10 | 10 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6005 | 6240 | -119.8 | 119.8 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6240 | -119.8 | 119.8 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6830 | -145.3 | 145.3 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 34.2377 | 3259.4308 | 0.41584 | 1355.4069 | 0
6005 | 6840 | 114.4 | 114.4 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6005 | 6840 | 114.4 | 114.4 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6008 | 6830 | 90.3 | 90.3 |  | 230 | LSA230-ANT230 | 230-49B | S | 60.99 | 505 | 34.2377 | 2088.1584 | 0.3505 | 731.8892 | 0
6008 | 6005 | 123.9 | 123.9 |  | 230 | LSA230-CHO230 | 230-50 | S | 156.19 | 505 | 34.2377 | 5347.5892 | 0.3903 | 2087.1482 | 0
6008 | 6182 | -146.1 | 146.1 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -146.1 | 146.1 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -138.8 | 138.8 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-5A | S | 110.65 | 249 | 34.2377 | 3788.4035 | 0.78755 | 2983.5579 | 0
6008 | 6240 | 133.9 | 133.9 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6240 | 133.9 | 133.9 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6460 | 133.9 | 133.9 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6460 | 133.9 | 133.9 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6520 | -150 | 150 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6520 | -150 | 150 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6550 | -133.7 | 133.7 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 34.2377 | 3696.6464 | 0.75542 | 2792.5269 | 0
6011 | 6096 | 4.2 | 4.2 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6096 | 4.2 | 4.2 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6182 | 165.4 | 165.4 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6182 | 165.4 | 165.4 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6380 | -245.6 | 245.6 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 34.2377 | 827.5256 | 0.98635 | 816.2261 | 0
6011 | 7013 | -42.6 | 42.6 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.533 | 0 | 0
6011 | 7014 | -27.1 | 27.1 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | -23.9 | 23.9 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.42857 | 0 | 0
6012 | 6087 | -61.7 | 61.7 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 6087 | -61.7 | 61.7 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 7013 | 52.8 | 52.8 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.627 | 0 | 0
6012 | 7014 | 33.4 | 33.4 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.66 | 0 | 0
6012 | 7015 | 29.4 | 29.4 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -10.2 | 10.2 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.334 | 0 | 0
6013 | 7014 | -6.3 | 6.3 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.396 | 0 | 0
6013 | 7015 | -5.5 | 5.5 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.404 | 0 | 0
6014 | 6380 | 146.7 | 146.7 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 34.2377 | 1025.4197 | 0.58916 | 604.1328 | 0
6018 | 6173 | 22.2 | 22.2 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6018 | 6173 | 22.2 | 22.2 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6024 | 6060 | -5.1 | 5.1 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 62.0882 | 1991.7879 | 0.064881 | 129.2291 | 0
6059 | 6173 | -23.4 | 23.4 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 62.0882 | 428.4082 | 0.18483 | 79.1845 | 0
6059 | 6290 | -21.1 | 21.1 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 62.0882 | 59.6046 | 0.16635 | 9.9153 | 0
6060 | 6170 | -20.2 | 20.2 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 62.0882 | 1577.6599 | 0.21488 | 339.0091 | 0
6096 | 6179 | 71.1 | 71.1 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 34.2377 | 561.4986 | 0.71864 | 403.5142 | 0
6096 | 6263 | -62.7 | 62.7 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 34.2377 | 3334.7538 | 0.40228 | 1341.5052 | 0
6100 | 6171 | -1.5 | 1.5 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 34.2377 | 1742.0151 | 0.58614 | 1021.0623 | 0
6100 | 6470 | 1.5 | 1.5 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 34.2377 | 2072.4091 | 0.60198 | 1247.5492 | 0
6173 | 6290 | 21.1 | 21.1 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 62.0882 | 415.3697 | 0.16635 | 69.097 | 0
6179 | 6182 | 161.1 | 161.1 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6179 | 6182 | 161.1 | 161.1 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6182 | 6520 | 140.3 | 140.3 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6520 | 140.3 | 140.3 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6550 | 106.6 | 106.6 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 34.2377 | 296.4986 | 0.64659 | 191.712 | 0
6260 | 6263 | -17.2 | 17.2 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 34.2377 | 844.3021 | 0.30619 | 258.516 | 0
6260 | 6340 | 56.4 | 56.4 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 34.2377 | 2683.5524 | 0.31531 | 846.1494 | 0
6340 | 6179 | 53.1 | 53.1 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 34.2377 | 1560.2128 | 0.3319 | 517.8341 | 0
6460 | 6713 | 129.2 | 129.2 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6460 | 6713 | 129.2 | 129.2 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6713 | 6840 | 111.9 | 111.9 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6713 | 6840 | 111.9 | 111.9 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6801 | 6840 | -10 | 10 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6840 | -10 | 10 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.32606 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.36645 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | 0.4 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 57646.4476 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 57646.4476 | 0 | 25940.9014 | 31705.5462
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 31.3 | -31.3 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 225.7 |  | 6001 | 6003 | 31.3 | -31.3 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6002 |  | 7142.1599 | 0
6003 | 0 | 155.1 |  | 6001 | 6005 | -104.8 | 104.8 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6003 |  | 5713.2105 | 0
6005 | 0 | 70.3 |  | 6001 | 6840 | -153.1 | 153.1 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6005 |  | 1983.2043 | 0
6008 | 0 | 114.7 |  | 6001 | 6840 | -153.1 | 153.1 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6008 |  | 2004.8291 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -104.8 | 104.8 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 7.9 |  | 6001 | 7000 | 79 | -79 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 80.7543 | 0
6013 | 0.5 | 22.4 |  | 6001 | 7001 | 78.1 | -78.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 223.886 | 0
6014 | 194.2 | 47.5 |  | 6001 | 7002 | 154 | -154 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 4428.7132 | 0 | 0
6018 | 0 | 89.5 |  | 6001 | 7003 | 142.1 | -142.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 2868.7191 | 0
6024 | 0 | 71.5 |  | 6002 | 6018 | 29.2 | -29.2 | 0 | 25.481 | 0 |  | 6024 |  | 2822.6065 | 0
6059 | 3.5 | 47.9 |  | 6002 | 6018 | 53.4 | -53.4 | 0 | 39.4185 | 0 |  | 6059 | 0 | 2317.9951 | 0
6060 | 0 | 15.1 |  | 6002 | 6018 | 51.4 | -51.4 | 0 | 34.4947 | 0 |  | 6060 |  | 770.7767 | 0
6087 | 123.5 | 0 |  | 6002 | 6024 | 66.5 | -66.5 | 0 | 709.3571 | 0 |  | 6087 | 3545.343 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 27 | -27 | 0 | 498.9574 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -79 | 79 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6170 | 0 | 6.8 |  | 6002 | 7001 | -78.1 | 78.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 284.3156 | 0
6171 | 0 | 12.3 |  | 6002 | 7002 | -154 | 154 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 607.7536 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -142.1 | 142.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 198.1 | 0 |  | 6003 | 6171 | 13.8 | -13.8 | 0 | 315.4411 | 0 |  | 6179 | 5250.4994 |  | 0
6182 | 165 | 0 |  | 6003 | 6470 | 40.2 | -40.2 | 0 | 134.0096 | 0 |  | 6182 | 3686.8651 |  | 0
6240 | 0 | 28.3 |  | 6003 | 6840 | -63.2 | 63.2 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6240 |  | 765.2139 | 0
6260 | 39.3 | 0 |  | 6003 | 6840 | -63.2 | 63.2 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6260 | 1405.8759 |  | 0
6263 | 79.9 | 0 |  | 6003 | 6801 | -10 | 10 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6263 | 3157.2514 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -10 | 10 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 3.4 |  | 6005 | 6240 | -119.8 | 119.8 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6340 |  | 36.5744 | 0
6380 | 99 | 0 |  | 6005 | 6240 | -119.8 | 119.8 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6380 | 2805.2385 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6830 | -145.3 | 145.3 | 0 | 1355.4069 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6460 | 0 | 9.3 |  | 6005 | 6840 | 114.4 | -114.4 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6460 |  | 200.9975 | 0
6470 | 0 | 41.6 |  | 6005 | 6840 | 114.4 | -114.4 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6470 |  | 2872.6226 | 0
6520 | 19.4 | 0 |  | 6008 | 6830 | 90.3 | -90.3 | 0 | 731.8892 | 0 |  | 6520 | 387.904 |  | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6005 | 123.9 | -123.9 | 0 | 2087.1482 | 0 |  | 6550 | 652.0563 |  | 0
6713 | 0 | 34.8 |  | 6008 | 6182 | -146.1 | 146.1 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6713 |  | 1009.9273 | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6182 | -146.1 | 146.1 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 55 | 0 |  | 6008 | 6182 | -138.8 | 138.8 | 0 | 2983.5579 | 0 |  | 6830 | 621.1546 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 133.9 | -133.9 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 133.9 | -133.9 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 133.9 | -133.9 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 133.9 | -133.9 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -150 | 150 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -150 | 150 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -133.7 | 133.7 | 0 | 2792.5269 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 4.2 | -4.2 | 0 | 502.5751 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 4.2 | -4.2 | 0 | 502.5751 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 165.4 | -165.4 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 165.4 | -165.4 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -245.6 | 245.6 | 0 | 816.2261 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -42.6 | 42.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -27.1 | 27.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -23.9 | 23.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -61.7 | 61.7 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -61.7 | 61.7 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 52.8 | -52.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 33.4 | -33.4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 29.4 | -29.4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 146.7 | -146.7 | 0 | 604.1328 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 22.2 | -22.2 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 22.2 | -22.2 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -5.1 | 5.1 | 0 | 129.2291 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -23.4 | 23.4 | 0 | 79.1845 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -21.1 | 21.1 | 0 | 9.9153 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -20.2 | 20.2 | 0 | 339.0091 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 71.1 | -71.1 | 0 | 403.5142 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -62.7 | 62.7 | 0 | 1341.5052 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -1.5 | 1.5 | 0 | 1021.0623 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 1.5 | -1.5 | 0 | 1247.5492 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 21.1 | -21.1 | 0 | 69.097 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 161.1 | -161.1 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 161.1 | -161.1 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 140.3 | -140.3 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 140.3 | -140.3 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 106.6 | -106.6 | 0 | 191.712 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -17.2 | 17.2 | 0 | 258.516 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 56.4 | -56.4 | 0 | 846.1494 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 53.1 | -53.1 | 0 | 517.8341 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 129.2 | -129.2 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 129.2 | -129.2 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 111.9 | -111.9 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 111.9 | -111.9 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -10 | 10 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -10 | 10 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | 0.4 |  | 57646.4476 | 45% | 25940.9014 | 25940.9014 | 1 | 25940.9014 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 48.91% | 55% | 31705.5462 | 31705.5462 | 1 | 31705.5462 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 7142.1599 | 7 | 0 | 225.7 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 225.7 | 0 | 7142.1599 | 0
6003 | 0 | 5713.2105 | 7 | 0 | 155.1 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 155.1 | 0 | 5713.2105 | 0
6005 | 0 | 1983.2043 | 6 | 0 | 70.3 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 57646.4476 | 0% | 6 | 0 | 70.3 | 0 | 1983.2043 | 0
6008 | 0 | 2004.8291 | 5 | 0 | 114.7 | #DIV/0! |  | GEN | 4428.7132 | 5250.4994 | 3545.343 | 7532.064 | 0 | 621.1546 | 0 | 0 | 0 | 4563.1273 | 25940.9014 | 45% | 5 | 0 | 114.7 | 0 | 2004.8291 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 304.6403 | 2971.0404 | 2993.1316 | 22027.0721 | 0 | 3373.0873 | 36.5744 | 31705.5462 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 80.7543 | 4 | 0 | 7.9 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 7.9 | 0 | 80.7543 | 0
6013 | 0 | 223.886 | 4 | 0.5 | 22.4 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 0.5 | 22.4 | 0 | 223.886 | 0
6014 | 4428.7132 | 0 | 1 | 194.2 | 47.5 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 194.2 | 47.5 | 4428.7132 | 0 | 0
6018 | 0 | 2868.7191 | 7 | 0 | 89.5 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 194.2 | 198.1 | 123.5 | 311 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3.5 | 119.2 | 1004.5 |  | 7 | 0 | 89.5 | 0 | 2868.7191 | 0
6024 | 0 | 2822.6065 | 7 | 0 | 71.5 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 47.5 | 0 | 0 | 30.3 | 152.3 | 105.1 | 595.7 | 0 | 69.8 | 3.4 | 1004.1 |  | 7 | 0 | 71.5 | 0 | 2822.6065 | 0
6059 | 0 | 2317.9951 | 9 | 3.5 | 47.9 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 3.5 | 47.9 | 0 | 2317.9951 | 0
6060 | 0 | 770.7767 | 9 | 0 | 15.1 | #DIV/0! | 3.C.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 0 | 15.1 | 0 | 770.7767 | 0
6087 | 3545.343 | 0 | 3 | 123.5 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 123.5 | 0 | 3545.343 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.C | Pg (G) | 194.2 | 198.1 | 123.5 | 311 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3.5 | 119.2 | 1004.5 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 47.5 | 0 | 0 | 30.3 | 152.3 | 105.1 | 595.7 | 0 | 69.8 | 3.4 | 1004.1 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 284.3156 | 9 | 0 | 6.8 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 6.8 | 0 | 284.3156 | 0
6171 | 0 | 607.7536 | 7 | 0 | 12.3 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 7 | 0 | 12.3 | 0 | 607.7536 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 5250.4994 | 0 | 2 | 198.1 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 198.1 | 0 | 5250.4994 | 0 | 0
6182 | 3686.8651 | 0 | 4 | 165 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 57646.4476 | 0% | 4 | 165 | 0 | 3686.8651 | 0 | 0
6240 | 0 | 765.2139 | 5 | 0 | 28.3 | #DIV/0! |  | GEN | 4428.7132 | 5250.4994 | 3545.343 | 7532.064 | 0 | 621.1546 | 0 | 0 | 0 | 4563.1273 | 25940.9014 | 45% | 5 | 0 | 28.3 | 0 | 765.2139 | 0
6260 | 1405.8759 | 0 | 10 | 39.3 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 304.6403 | 2971.0404 | 2993.1316 | 22027.0721 | 0 | 3373.0873 | 36.5744 | 31705.5462 | 55% | 10 | 39.3 | 0 | 1405.8759 | 0 | 0
6263 | 3157.2514 | 0 | 10 | 79.9 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.17072 | 0.2024 | 0.13667 | 0.29035 | 0 | 0.023945 | 0 | 0 | 0 | 0.1759 |  |  | 10 | 79.9 | 0 | 3157.2514 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0096084 | 0.093707 | 0.094404 | 0.69474 | 0 | 0.10639 | 0.0011536 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 36.5744 | 10 | 0 | 3.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 10 | 0 | 3.4 | 0 | 36.5744 | 0
6380 | 2805.2385 | 0 | 4 | 99 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 4 | 99 | 0 | 2805.2385 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 57646.4476 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 0 | 200.9975 | 5 | 0 | 9.3 | #DIV/0! |  | GEN | 4428.7132 | 5250.4994 | 3545.343 | 7532.064 | 0 | 621.1546 | 0 | 0 | 0 | 4563.1273 | 25940.9014 | 45% | 5 | 0 | 9.3 | 0 | 200.9975 | 0
6470 | 0 | 2872.6226 | 7 | 0 | 41.6 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 304.6403 | 2971.0404 | 2993.1316 | 22027.0721 | 0 | 3373.0873 | 36.5744 | 31705.5462 | 55% | 7 | 0 | 41.6 | 0 | 2872.6226 | 0
6520 | 387.904 | 0 | 4 | 19.4 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 19.4 | 0 | 387.904 | 0 | 0
6550 | 652.0563 | 0 | 4 | 27.1 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 4 | 27.1 | 0 | 652.0563 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6713 | 0 | 1009.9273 | 6 | 0 | 34.8 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 34.8 | 0 | 1009.9273 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 621.1546 | 0 | 6 | 55 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 6 | 55 | 0 | 621.1546 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 210.7 | 6002 | 1
6003 | 0 | 141.4 | 6003 | 1
6005 | 0 | 66 | 6005 | 1
6008 | 0 | 107.5 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 7.3 | 6012 | 1
6013 | 2.2 | 21.1 | 6013 | 1
6014 | 192.9 | 46.4 | 6014 | 1
6018 | 0 | 83.5 | 6018 | 1
6024 | 0 | 69 | 6024 | 1
6059 | 0 | 43.8 | 6059 | 1
6060 | 0.4 | 15.2 | 6060 | 1
6087 | 123.1 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6170 | 0 | 6.8 | 6170 | 1
6171 | 0 | 11.4 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 197.3 | 0 | 6179 | 1
6182 | 159.9 | 0 | 6182 | 1
6240 | 0 | 26.3 | 6240 | 1
6260 | 40.4 | 0 | 6260 | 1
6263 | 79.1 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 3.1 | 6340 | 1
6380 | 95.1 | 0 | 6380 | 1
6405 | 0 | 0 | 6405 | 1
6460 | 0 | 8.5 | 6460 | 1
6470 | 0 | 38.7 | 6470 | 1
6520 | 19.4 | 0 | 6520 | 1
6550 | 27.1 | 0 | 6550 | 1
6713 | 0 | 32.2 | 6713 | 1
6801 | 0 | 0 | 6801 | 1
6830 | 54.9 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 27.8 | -27.8 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 27.8 | -27.8 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -96.7 | 97.3 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -146 | 146.1 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -146 | 146.1 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -96.7 | 97.3 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 74.9 | -74.9 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 74.1 | -74.1 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 146.1 | -146.1 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 134.7 | -134.7 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 28.3 | -28.3 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 49 | -49 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 50.4 | -50.4 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 64.8 | -64.2 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 26.7 | -26.6 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -74.9 | 74.9 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -74.1 | 74.1 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -146.1 | 146.1 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -134.7 | 134.7 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 12.8 | -12.8 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 37.4 | -37.3 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -58.6 | 58.7 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -58.6 | 58.7 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | -9.5 | 9.5 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | -9.5 | 9.5 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -110.6 | 111.8 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -110.6 | 111.8 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -138.2 | 140 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 107.7 | -107.3 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 107.7 | -107.3 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6008 | 6830 | 85.6 | -85.1 | 6008 | 6830 | 1 | 1
6008 | 6005 | 118.8 | -116.6 | 6008 | 6005 | 1 | 1
6008 | 6182 | -140.4 | 142.6 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -140.4 | 142.6 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -130.4 | 133.6 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 127.1 | -125 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 127.1 | -125 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 130.1 | -129.3 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 130.1 | -129.3 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -144.6 | 146.1 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -144.6 | 146.1 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | -125.8 | 128.7 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6011 | 6096 | 4.2 | -4.2 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | 4.2 | -4.2 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 162.8 | -159.3 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 162.8 | -159.3 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -238.2 | 240.5 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | -43.6 | 43.6 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | -27.7 | 27.7 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | -24.4 | 24.4 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -60.9 | 61.6 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -60.9 | 61.6 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 52.3 | -52.3 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 33.1 | -33.1 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 29.1 | -29.1 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -8.8 | 8.8 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -5.4 | 5.4 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -4.7 | 4.7 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 146.4 | -145.4 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6018 | 6173 | 22.1 | -21.9 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | 22.1 | -21.9 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -4.8 | 4.9 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -23 | 23.1 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -20.8 | 20.8 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | -19.7 | 19.8 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 70.5 | -70.4 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -62.2 | 62.8 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | -1.4 | 1.4 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 1.4 | -1.4 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6173 | 6290 | 20.8 | -20.8 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 160.3 | -158.2 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 160.3 | -158.2 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 137.2 | -136.4 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 137.2 | -136.4 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 101.7 | -101.6 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6260 | 6263 | -16.3 | 16.3 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 56.6 | -56.2 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 53.1 | -52.9 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 125 | -123.3 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 125 | -123.3 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6713 | 6840 | 107.1 | -106.9 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 107.1 | -106.9 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -9.5 | 9.5 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -9.5 | 9.5 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 52.9 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 52.8 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 52.8 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 27.8 | -27.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 210.7 |  | 6001 | 6003 | 27.8 | -27.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0838 | 17.6586
6003 | 0 | 141.4 |  | 6001 | 6005 | -96.7 | 97.3 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0734 | 10.3835
6005 | 0 | 66 |  | 6001 | 6840 | -146 | 146.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0511 | 3.3759
6008 | 0 | 107.5 |  | 6001 | 6840 | -146 | 146.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6008 | 0 | 1.0436 | 4.6841
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -96.7 | 97.3 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 7.3 |  | 6001 | 7000 | 74.9 | -74.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.0101 | 0.073474
6013 | 2.2 | 21.1 |  | 6001 | 7001 | 74.1 | -74.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1.0136 | 0.28651
6014 | 192.9 | 46.4 |  | 6001 | 7002 | 146.1 | -146.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 1 | 0
6018 | 0 | 83.5 |  | 6001 | 7003 | 134.7 | -134.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0584 | 4.8746
6024 | 0 | 69 |  | 6002 | 6018 | 28.3 | -28.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0635 | 4.3841
6059 | 0 | 43.8 |  | 6002 | 6018 | 49 | -49 | 0 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0527 | 2.3097
6060 | 0.4 | 15.2 |  | 6002 | 6018 | 50.4 | -50.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 1.0295 | 0.44911
6087 | 123.1 | 0 |  | 6002 | 6024 | 64.8 | -64.2 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 26.7 | -26.6 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -74.9 | 74.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 6.8 |  | 6002 | 7001 | -74.1 | 74.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0138 | 0.093515
6171 | 0 | 11.4 |  | 6002 | 7002 | -146.1 | 146.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0164 | 0.18721
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -134.7 | 134.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 197.3 | 0 |  | 6003 | 6171 | 12.8 | -12.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 159.9 | 0 |  | 6003 | 6470 | 37.4 | -37.3 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 0 | 0
6240 | 0 | 26.3 |  | 6003 | 6840 | -58.6 | 58.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0362 | 0.95153
6260 | 40.4 | 0 |  | 6003 | 6840 | -58.6 | 58.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 0 | 0
6263 | 79.1 | 0 |  | 6003 | 6801 | -9.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -9.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 3.1 |  | 6005 | 6240 | -110.6 | 111.8 | 1.2 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0058 | 0.018122
6380 | 95.1 | 0 |  | 6005 | 6240 | -110.6 | 111.8 | 1.2 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6830 | -138.2 | 140 | 1.8 | 1 | 0 |  | 6405 | 0 | 0 | 0
6460 | 0 | 8.5 |  | 6005 | 6840 | 107.7 | -107.3 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6460 | 0 | 1.0118 | 0.10037
6470 | 0 | 38.7 |  | 6005 | 6840 | 107.7 | -107.3 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0413 | 1.5974
6520 | 19.4 | 0 |  | 6008 | 6830 | 85.6 | -85.1 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6005 | 118.8 | -116.6 | 2.2 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6713 | 0 | 32.2 |  | 6008 | 6182 | -140.4 | 142.6 | 2.2 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0426 | 1.3724
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6182 | -140.4 | 142.6 | 2.2 | 1 | 0 |  | 6801 | 0 | 0 | 0
6830 | 54.9 | 0 |  | 6008 | 6182 | -130.4 | 133.6 | 3.2 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 127.1 | -125 | 2.1 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 127.1 | -125 | 2.1 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 130.1 | -129.3 | 0.8 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 130.1 | -129.3 | 0.8 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -144.6 | 146.1 | 1.5 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -144.6 | 146.1 | 1.5 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -125.8 | 128.7 | 2.9 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 4.2 | -4.2 | 0 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 4.2 | -4.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 162.8 | -159.3 | 3.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 162.8 | -159.3 | 3.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -238.2 | 240.5 | 2.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -43.6 | 43.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -27.7 | 27.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -24.4 | 24.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -60.9 | 61.6 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -60.9 | 61.6 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 52.3 | -52.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 33.1 | -33.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 29.1 | -29.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -8.8 | 8.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -5.4 | 5.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -4.7 | 4.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 146.4 | -145.4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 22.1 | -21.9 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 22.1 | -21.9 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -4.8 | 4.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -23 | 23.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -20.8 | 20.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -19.7 | 19.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 70.5 | -70.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -62.2 | 62.8 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 1.4 | -1.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 20.8 | -20.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 160.3 | -158.2 | 2.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 160.3 | -158.2 | 2.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 137.2 | -136.4 | 0.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 137.2 | -136.4 | 0.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 101.7 | -101.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -16.3 | 16.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 56.6 | -56.2 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 53.1 | -52.9 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 125 | -123.3 | 1.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 125 | -123.3 | 1.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 107.1 | -106.9 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 107.1 | -106.9 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -9.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -9.5 | 9.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 52.8
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 210.7 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0838 | 17.6586 | 228.3586
6003 | 0 | 141.4 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0734 | 10.3835 | 151.7835
6005 | 0 | 66 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0511 | 3.3759 | 69.3759
6008 | 0 | 107.5 | 5 | LSA230 | 0 | 1.0436 | 4.6841 | 112.1841
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 7.3 | 4 | MDN115 | 0 | 1.0101 | 0.073474 | 7.3735
6013 | 2.2 | 21.1 | 4 | MDN34 | 1 | 1.0136 | 0.28651 | 21.3865
6014 | 192.9 | 46.4 | 1 | PRO230 | 1 | 1 | 0 | 46.4
6018 | 0 | 83.5 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0584 | 4.8746 | 88.3746
6024 | 0 | 69 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0635 | 4.3841 | 73.3841
6059 | 0 | 43.8 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0527 | 2.3097 | 46.1097
6060 | 0.4 | 15.2 | 9 | LM2115 | 1 | 1.0295 | 0.44911 | 15.6491
6087 | 123.1 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 6.8 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0138 | 0.093515 | 6.8935
6171 | 0 | 11.4 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0164 | 0.18721 | 11.5872
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 197.3 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 159.9 | 0 | 4 | VEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6240 | 0 | 26.3 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0362 | 0.95153 | 27.2515
6260 | 40.4 | 0 | 10 | CHA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6263 | 79.1 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 3.1 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0058 | 0.018122 | 3.1181
6380 | 95.1 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | TEL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 0 | 8.5 | 5 | ECO230 | 0 | 1.0118 | 0.10037 | 8.6004
6470 | 0 | 38.7 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0413 | 1.5974 | 40.2974
6520 | 19.4 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 32.2 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0426 | 1.3724 | 33.5724
6801 | 0 | 0 | 9 | SAB230 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 54.9 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 52.8
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 0.35999 | 5.736 | 4.7483 | 39.0853 | 0 | 2.8523 | 0.018122 | 52.8
Loss % | 0% | 0% | 0% | 0.6818% | 10.86% | 8.993% | 74.03% | 0% | 5.402% | 0.03432% | 100%