## Input
Año Tarifario: | 1 | Mes 03: Set |  |  |  | IntFerMax | caso = | 1.B.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 53034.2158
230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 64819.5971
115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 222.17 | 5167.961
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1571.5 | 1571.9 | + Gen | - Dem | 1571.5 | 1571.9 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 434.3 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 434.3 | Si Lin |  | -434.3 | -434.3 | 0
6003 | 0 | 279.7 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 279.7 | Si Lin |  | -279.8 | -279.7 | -0.1
6005 | 0 | 88.3 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 88.3 | Si Lin |  | -88.3 | -88.3 | 0
6008 | 0 | 72.3 | LSA230 | 5 |  |  | 0 | 72.3 | Si Lin |  | -72.3 | -72.3 | 0
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6012 | 0 | 19.2 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 19.2 | Si Lin |  | -19.2 | -19.2 | 0
6013 | 41.5 | 60.2 | MDN34 | 4 |  |  | 41.5 | 60.2 | Si Lin |  | -18.5 | -18.7 | 0.2
6014 | 167.4 | 66.8 | PRO230 | 1 |  |  | 167.4 | 66.8 | Si Lin |  | 100.6 | 100.6 | 0
6018 | 0 | 182.2 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 182.2 | Si Lin |  | -182 | -182.2 | 0.2
6024 | 0 | 83.3 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 83.3 | Si Lin |  | -83.4 | -83.3 | -0.1
6059 | 8.2 | 71.2 | LM1115 | 9 |  |  | 8.2 | 71.2 | Si Lin |  | -62.9 | -63 | 0.1
6060 | 0 | 30.6 | LM2115 | 9 |  |  | 0 | 30.6 | Si Lin |  | -30.5 | -30.6 | 0.1
6087 | 148.7 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 148.7 | 0 | Si Lin |  | 148.6 | 148.7 | -0.1
6096 | 114 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 114 | 0 | Si Lin |  | 113.9 | 114 | -0.1
6100 | 156 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 156 | 0 | Si Lin |  | 156 | 156 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 19.1 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 19.1 | Si Lin |  | -19.1 | -19.1 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6179 | 232.9 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 232.9 | 0 | Si Lin |  | 232.9 | 232.9 | 0
6182 | 164.8 | 0 | VEL230 | 4 |  |  | 164.8 | 0 | Si Lin |  | 164.9 | 164.8 | 0.1
6240 | 0 | 14.4 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 14.4 | Si Lin |  | -14.4 | -14.4 | 0
6260 | 7.6 | 4.1 | CHA230 | 10 |  |  | 7.6 | 4.1 | Si Lin |  | 3.5 | 3.5 | 0
6263 | 207.6 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 207.6 | 0 | Si Lin |  | 207.6 | 207.6 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.1 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 2.1 | Si Lin |  | -2.1 | -2.1 | 0
6380 | 131 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 131 | 0 | Si Lin |  | 131 | 131 | 0
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 67.8 | 18 | ECO230 | 5 |  |  | 67.8 | 18 | Si Lin |  | 50 | 49.8 | 0.2
6470 | 0 | 62.7 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 62.7 | Si Lin |  | -62.7 | -62.7 | 0
6520 | 63.9 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 63.9 | 0 | Si Lin |  | 64 | 63.9 | 0.1
6550 | 27.1 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 27.1 | 0 | Si Lin |  | 27.1 | 27.1 | 0
6713 | 0 | 56.2 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 56.2 | Si Lin |  | -56.2 | -56.2 | 0
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.2 | 0 | -0.2
6830 | 33 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 33 | 0 | Si Lin |  | 33 | 33 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.2 | 0 | 0.2
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 10094.7 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 117853.813 | 57646.4476 | 48.91%
6001 | 6003 | 17.6 | 17.6 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 17.6 | 17.6 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0
6001 | 6005 | -159.4 | 159.4 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 6840 | -258.4 | 258.4 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6840 | -258.4 | 258.4 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6005 | -159.4 | 159.4 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 7000 | 139.5 | 139.5 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6001 | 7001 | 137.9 | 137.9 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6001 | 7002 | 272 | 272 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6001 | 7003 | 251 | 251 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.78686 | 0 | 0
6002 | 6018 | 53.4 | 53.4 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 62.0882 | 50.2914 | 0.50667 | 25.481 | 0
6002 | 6018 | 97.7 | 97.7 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 62.0882 | 50.2914 | 0.7838 | 39.4185 | 0
6002 | 6018 | 93.9 | 93.9 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 62.0882 | 50.2914 | 0.6859 | 34.4947 | 0
6002 | 6024 | 83.8 | 83.8 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 62.0882 | 1418.7142 | 0.5 | 709.3571 | 0
6002 | 6170 | 37.3 | 37.3 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 62.0882 | 1935.9085 | 0.25774 | 498.9574 | 0
6002 | 7000 | -139.5 | 139.5 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6002 | 7001 | -137.9 | 137.9 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6002 | 7002 | -272 | 272 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6002 | 7003 | -251 | 251 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.836 | 0 | 0
6003 | 6171 | -57.5 | 57.5 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 34.2377 | 650.859 | 0.48465 | 315.4411 | 0
6003 | 6470 | -16.7 | 16.7 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 34.2377 | 365.3165 | 0.36683 | 134.0096 | 0
6003 | 6840 | -73.6 | 73.6 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6840 | -73.6 | 73.6 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6801 | -11.6 | 11.6 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6003 | 6801 | -11.6 | 11.6 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6005 | 6240 | -185.3 | 185.3 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6240 | -185.3 | 185.3 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6830 | -196.4 | 196.4 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 34.2377 | 3259.4308 | 0.41584 | 1355.4069 | 0
6005 | 6840 | 171.7 | 171.7 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6005 | 6840 | 171.7 | 171.7 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6008 | 6830 | 163.4 | 163.4 |  | 230 | LSA230-ANT230 | 230-49B | S | 60.99 | 505 | 34.2377 | 2088.1584 | 0.3505 | 731.8892 | 0
6008 | 6005 | 183.5 | 183.5 |  | 230 | LSA230-CHO230 | 230-50 | S | 156.19 | 505 | 34.2377 | 5347.5892 | 0.3903 | 2087.1482 | 0
6008 | 6182 | -192.6 | 192.6 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -192.6 | 192.6 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -183 | 183 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-5A | S | 110.65 | 249 | 34.2377 | 3788.4035 | 0.78755 | 2983.5579 | 0
6008 | 6240 | 192.5 | 192.5 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6240 | 192.5 | 192.5 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6460 | 175 | 175 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6460 | 175 | 175 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6520 | -205.2 | 205.2 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6520 | -205.2 | 205.2 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6550 | -175.6 | 175.6 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 34.2377 | 3696.6464 | 0.75542 | 2792.5269 | 0
6011 | 6096 | -47.7 | 47.7 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6096 | -47.7 | 47.7 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6182 | 218.9 | 218.9 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6182 | 218.9 | 218.9 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6380 | -231.6 | 231.6 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 34.2377 | 827.5256 | 0.98635 | 816.2261 | 0
6011 | 7013 | -50.5 | 50.5 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.533 | 0 | 0
6011 | 7014 | -32.1 | 32.1 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | -28.3 | 28.3 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.42857 | 0 | 0
6012 | 6087 | -74.3 | 74.3 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 6087 | -74.3 | 74.3 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 7013 | 59.1 | 59.1 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.627 | 0 | 0
6012 | 7014 | 37.5 | 37.5 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.66 | 0 | 0
6012 | 7015 | 32.8 | 32.8 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -8.6 | 8.6 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.334 | 0 | 0
6013 | 7014 | -5.4 | 5.4 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.396 | 0 | 0
6013 | 7015 | -4.5 | 4.5 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.404 | 0 | 0
6014 | 6380 | 100.6 | 100.6 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 34.2377 | 1025.4197 | 0.58916 | 604.1328 | 0
6018 | 6173 | 31.5 | 31.5 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6018 | 6173 | 31.5 | 31.5 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6024 | 6060 | 0.4 | 0.4 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 62.0882 | 1991.7879 | 0.064881 | 129.2291 | 0
6059 | 6173 | -33.1 | 33.1 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 62.0882 | 428.4082 | 0.18483 | 79.1845 | 0
6059 | 6290 | -29.8 | 29.8 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 62.0882 | 59.6046 | 0.16635 | 9.9153 | 0
6060 | 6170 | -30.1 | 30.1 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 62.0882 | 1577.6599 | 0.21488 | 339.0091 | 0
6096 | 6179 | 136.3 | 136.3 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 34.2377 | 561.4986 | 0.71864 | 403.5142 | 0
6096 | 6263 | -117.8 | 117.8 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 34.2377 | 3334.7538 | 0.40228 | 1341.5052 | 0
6100 | 6171 | 76.6 | 76.6 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 34.2377 | 1742.0151 | 0.58614 | 1021.0623 | 0
6100 | 6470 | 79.4 | 79.4 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 34.2377 | 2072.4091 | 0.60198 | 1247.5492 | 0
6173 | 6290 | 29.8 | 29.8 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 62.0882 | 415.3697 | 0.16635 | 69.097 | 0
6179 | 6182 | 230.2 | 230.2 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6179 | 6182 | 230.2 | 230.2 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6182 | 6520 | 173.2 | 173.2 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6520 | 173.2 | 173.2 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6550 | 148.5 | 148.5 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 34.2377 | 296.4986 | 0.64659 | 191.712 | 0
6260 | 6263 | -89.8 | 89.8 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 34.2377 | 844.3021 | 0.30619 | 258.516 | 0
6260 | 6340 | 93.3 | 93.3 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 34.2377 | 2683.5524 | 0.31531 | 846.1494 | 0
6340 | 6179 | 91.2 | 91.2 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 34.2377 | 1560.2128 | 0.3319 | 517.8341 | 0
6460 | 6713 | 200 | 200 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6460 | 6713 | 200 | 200 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6713 | 6840 | 171.9 | 171.9 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6713 | 6840 | 171.9 | 171.9 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6801 | 6840 | -11.7 | 11.7 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6840 | -11.7 | 11.7 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.32606 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.36645 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | -0.4 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 57646.4476 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 57646.4476 | 0 | 25940.9014 | 31705.5462
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 17.6 | -17.6 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 434.3 |  | 6001 | 6003 | 17.6 | -17.6 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6002 |  | 9746.7789 | 0
6003 | 0 | 279.7 |  | 6001 | 6005 | -159.4 | 159.4 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6003 |  | 6454.801 | 0
6005 | 0 | 88.3 |  | 6001 | 6840 | -258.4 | 258.4 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6005 |  | 1880.5798 | 0
6008 | 0 | 72.3 |  | 6001 | 6840 | -258.4 | 258.4 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6008 |  | 946.3192 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -159.4 | 159.4 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 19.2 |  | 6001 | 7000 | 139.5 | -139.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 162.8849 | 0
6013 | 41.5 | 60.2 |  | 6001 | 7001 | 137.9 | -137.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 157.4695 | 0
6014 | 167.4 | 66.8 |  | 6001 | 7002 | 272 | -272 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 2244.8103 | 0 | 0
6018 | 0 | 182.2 |  | 6001 | 7003 | 251 | -251 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 4129.647 | 0
6024 | 0 | 83.3 |  | 6002 | 6018 | 53.4 | -53.4 | 0 | 25.481 | 0 |  | 6024 |  | 2257.7363 | 0
6059 | 8.2 | 71.2 |  | 6002 | 6018 | 97.7 | -97.7 | 0 | 39.4185 | 0 |  | 6059 | 0 | 2322.2829 | 0
6060 | 0 | 30.6 |  | 6002 | 6018 | 93.9 | -93.9 | 0 | 34.4947 | 0 |  | 6060 |  | 1167.7361 | 0
6087 | 148.7 | 0 |  | 6002 | 6024 | 83.8 | -83.8 | 0 | 709.3571 | 0 |  | 6087 | 3031.0917 |  | 0
6096 | 114 | 0 |  | 6002 | 6170 | 37.3 | -37.3 | 0 | 498.9574 | 0 |  | 6096 | 2405.4259 |  | 0
6100 | 156 | 0 |  | 6002 | 7000 | -139.5 | 139.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 | 1223.128 |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7001 | -137.9 | 137.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 214.4187 | 0
6171 | 0 | 19.1 |  | 6002 | 7002 | -272 | 272 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 140.0671 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -251 | 251 | 0 | 0 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 232.9 | 0 |  | 6003 | 6171 | -57.5 | 57.5 | 0 | 315.4411 | 0 |  | 6179 | 4335.8402 |  | 0
6182 | 164.8 | 0 |  | 6003 | 6470 | -16.7 | 16.7 | 0 | 134.0096 | 0 |  | 6182 | 2587.3529 |  | 0
6240 | 0 | 14.4 |  | 6003 | 6840 | -73.6 | 73.6 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6240 |  | 284.2249 | 0
6260 | 7.6 | 4.1 |  | 6003 | 6840 | -73.6 | 73.6 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6260 | 180.3744 | 5.9828 | 0
6263 | 207.6 | 0 |  | 6003 | 6801 | -11.6 | 11.6 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6263 | 5336.8817 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -11.6 | 11.6 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 2.1 |  | 6005 | 6240 | -185.3 | 185.3 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6340 |  | 13.535 | 0
6380 | 131 | 0 |  | 6005 | 6240 | -185.3 | 185.3 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6380 | 2569.1504 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6830 | -196.4 | 196.4 | 0 | 1355.4069 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6460 | 67.8 | 18 |  | 6005 | 6840 | 171.7 | -171.7 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6460 | 456.0777 | 245.0411 | 0
6470 | 0 | 62.7 |  | 6005 | 6840 | 171.7 | -171.7 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6470 |  | 541.8762 | 0
6520 | 63.9 | 0 |  | 6008 | 6830 | 163.4 | -163.4 | 0 | 731.8892 | 0 |  | 6520 | 879.9507 |  | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6005 | 183.5 | -183.5 | 0 | 2087.1482 | 0 |  | 6550 | 461.3868 |  | 0
6713 | 0 | 56.2 |  | 6008 | 6182 | -192.6 | 192.6 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6713 |  | 1034.1647 | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6182 | -192.6 | 192.6 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 33 | 0 |  | 6008 | 6182 | -183 | 183 | 0 | 2983.5579 | 0 |  | 6830 | 229.4308 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 192.5 | -192.5 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 192.5 | -192.5 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 175 | -175 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 175 | -175 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -205.2 | 205.2 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -205.2 | 205.2 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -175.6 | 175.6 | 0 | 2792.5269 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -47.7 | 47.7 | 0 | 502.5751 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -47.7 | 47.7 | 0 | 502.5751 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 218.9 | -218.9 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 218.9 | -218.9 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -231.6 | 231.6 | 0 | 816.2261 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -50.5 | 50.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -32.1 | 32.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -28.3 | 28.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -74.3 | 74.3 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -74.3 | 74.3 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 59.1 | -59.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 37.5 | -37.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 32.8 | -32.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 100.6 | -100.6 | 0 | 604.1328 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 31.5 | -31.5 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 31.5 | -31.5 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | 0.4 | -0.4 | 0 | 129.2291 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -33.1 | 33.1 | 0 | 79.1845 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -29.8 | 29.8 | 0 | 9.9153 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -30.1 | 30.1 | 0 | 339.0091 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 136.3 | -136.3 | 0 | 403.5142 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -117.8 | 117.8 | 0 | 1341.5052 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 76.6 | -76.6 | 0 | 1021.0623 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 79.4 | -79.4 | 0 | 1247.5492 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 29.8 | -29.8 | 0 | 69.097 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 230.2 | -230.2 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 230.2 | -230.2 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 173.2 | -173.2 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 173.2 | -173.2 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 148.5 | -148.5 | 0 | 191.712 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -89.8 | 89.8 | 0 | 258.516 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 93.3 | -93.3 | 0 | 846.1494 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 91.2 | -91.2 | 0 | 517.8341 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 200 | -200 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 200 | -200 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 171.9 | -171.9 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 171.9 | -171.9 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -11.7 | 11.7 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -11.7 | 11.7 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | -0.4 |  | 57646.4476 | 45% | 25940.9014 | 25940.9014 | 1 | 25940.9014 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 48.91% | 55% | 31705.5462 | 31705.5462 | 1 | 31705.5462 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 9746.7789 | 7 | 0 | 434.3 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 434.3 | 0 | 9746.7789 | 0
6003 | 0 | 6454.801 | 7 | 0 | 279.7 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 279.7 | 0 | 6454.801 | 0
6005 | 0 | 1880.5798 | 6 | 0 | 88.3 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 57646.4476 | 0% | 6 | 0 | 88.3 | 0 | 1880.5798 | 0
6008 | 0 | 946.3192 | 5 | 0 | 72.3 | #DIV/0! |  | GEN | 2244.8103 | 6741.266 | 3031.0917 | 6497.8407 | 456.0777 | 229.4308 | 0 | 1223.128 | 0 | 5517.2561 | 25940.9014 | 45% | 5 | 0 | 72.3 | 0 | 946.3192 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 320.3544 | 1475.5853 | 2914.7445 | 23270.9065 | 0 | 3704.4377 | 19.5179 | 31705.5462 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 162.8849 | 4 | 0 | 19.2 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 19.2 | 0 | 162.8849 | 0
6013 | 0 | 157.4695 | 4 | 41.5 | 60.2 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 41.5 | 60.2 | 0 | 157.4695 | 0
6014 | 2244.8103 | 0 | 1 | 167.4 | 66.8 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 167.4 | 66.8 | 2244.8103 | 0 | 0
6018 | 0 | 4129.647 | 7 | 0 | 182.2 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 167.4 | 346.9 | 148.7 | 428.3 | 67.8 | 33 | 0 | 156 | 8.2 | 215.2 | 1571.5 |  | 7 | 0 | 182.2 | 0 | 4129.647 | 0
6024 | 0 | 2257.7363 | 7 | 0 | 83.3 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 66.8 | 0 | 0 | 79.4 | 104.7 | 144.5 | 1061.3 | 0 | 109 | 6.2 | 1571.9 |  | 7 | 0 | 83.3 | 0 | 2257.7363 | 0
6059 | 0 | 2322.2829 | 9 | 8.2 | 71.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 8.2 | 71.2 | 0 | 2322.2829 | 0
6060 | 0 | 1167.7361 | 9 | 0 | 30.6 | #DIV/0! | 1.B.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 0 | 30.6 | 0 | 1167.7361 | 0
6087 | 3031.0917 | 0 | 3 | 148.7 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 148.7 | 0 | 3031.0917 | 0 | 0
6096 | 2405.4259 | 0 | 2 | 114 | 0 | #DIV/0! | 1.B | Pg (G) | 167.4 | 346.9 | 148.7 | 428.3 | 67.8 | 33 | 0 | 156 | 8.2 | 215.2 | 1571.5 |  | 2 | 114 | 0 | 2405.4259 | 0 | 0
6100 | 1223.128 | 0 | 8 | 156 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 66.8 | 0 | 0 | 79.4 | 104.7 | 144.5 | 1061.3 | 0 | 109 | 6.2 | 1571.9 |  | 8 | 156 | 0 | 1223.128 | 0 | 0
6170 | 0 | 214.4187 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 214.4187 | 0
6171 | 0 | 140.0671 | 7 | 0 | 19.1 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 7 | 0 | 19.1 | 0 | 140.0671 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 4335.8402 | 0 | 2 | 232.9 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 232.9 | 0 | 4335.8402 | 0 | 0
6182 | 2587.3529 | 0 | 4 | 164.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 57646.4476 | 0% | 4 | 164.8 | 0 | 2587.3529 | 0 | 0
6240 | 0 | 284.2249 | 5 | 0 | 14.4 | #DIV/0! |  | GEN | 2244.8103 | 6741.266 | 3031.0917 | 6497.8407 | 456.0777 | 229.4308 | 0 | 1223.128 | 0 | 5517.2561 | 25940.9014 | 45% | 5 | 0 | 14.4 | 0 | 284.2249 | 0
6260 | 180.3744 | 5.9828 | 10 | 7.6 | 4.1 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 320.3544 | 1475.5853 | 2914.7445 | 23270.9065 | 0 | 3704.4377 | 19.5179 | 31705.5462 | 55% | 10 | 7.6 | 4.1 | 180.3744 | 5.9828 | 0
6263 | 5336.8817 | 0 | 10 | 207.6 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.086536 | 0.25987 | 0.11685 | 0.25049 | 0.017581 | 0.0088444 | 0 | 0.047151 | 0 | 0.21269 |  |  | 10 | 207.6 | 0 | 5336.8817 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.010104 | 0.04654 | 0.091932 | 0.73397 | 0 | 0.11684 | 0.0006156 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 13.535 | 10 | 0 | 2.1 | #DIV/0! | [14 empty] | 10 | 0 | 2.1 | 0 | 13.535 | 0
6380 | 2569.1504 | 0 | 4 | 131 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 4 | 131 | 0 | 2569.1504 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 57646.4476 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 456.0777 | 245.0411 | 5 | 67.8 | 18 | #DIV/0! |  | GEN | 2244.8103 | 6741.266 | 3031.0917 | 6497.8407 | 456.0777 | 229.4308 | 0 | 1223.128 | 0 | 5517.2561 | 25940.9014 | 45% | 5 | 67.8 | 18 | 456.0777 | 245.0411 | 0
6470 | 0 | 541.8762 | 7 | 0 | 62.7 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 320.3544 | 1475.5853 | 2914.7445 | 23270.9065 | 0 | 3704.4377 | 19.5179 | 31705.5462 | 55% | 7 | 0 | 62.7 | 0 | 541.8762 | 0
6520 | 879.9507 | 0 | 4 | 63.9 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 63.9 | 0 | 879.9507 | 0 | 0
6550 | 461.3868 | 0 | 4 | 27.1 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 4 | 27.1 | 0 | 461.3868 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6713 | 0 | 1034.1647 | 6 | 0 | 56.2 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 56.2 | 0 | 1034.1647 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 229.4308 | 0 | 6 | 33 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 6 | 33 | 0 | 229.4308 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 406.8 | 6002 | 1
6003 | 0 | 255.4 | 6003 | 1
6005 | 0 | 81.3 | 6005 | 1
6008 | 0 | 59.4 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 17.9 | 6012 | 1
6013 | 42.3 | 55.2 | 6013 | 1
6014 | 168.6 | 67.6 | 6014 | 1
6018 | 0 | 170.8 | 6018 | 1
6024 | 0 | 79.6 | 6024 | 1
6059 | 4.3 | 66.2 | 6059 | 1
6060 | 0 | 29.2 | 6060 | 1
6087 | 148.3 | 0 | 6087 | 1
6096 | 114 | 0 | 6096 | 1
6100 | 156 | 0 | 6100 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 17.3 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 231.2 | 0 | 6179 | 1
6182 | 160 | 0 | 6182 | 1
6240 | 0 | 11.4 | 6240 | 1
6260 | 9.2 | 3.7 | 6260 | 1
6263 | 207.3 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 2 | 6340 | 1
6380 | 127.8 | 0 | 6380 | 1
6405 | 0 | 0 | 6405 | 1
6460 | 67.6 | 16.6 | 6460 | 1
6470 | 0 | 58.6 | 6470 | 1
6520 | 63.9 | 0 | 6520 | 1
6550 | 27.1 | 0 | 6550 | 1
6713 | 0 | 52.2 | 6713 | 1
6801 | 0 | 0 | 6801 | 1
6830 | 33 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 10.3 | -10.2 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 10.3 | -10.2 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -146.2 | 147.7 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -243 | 243.2 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -243 | 243.2 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -146.2 | 147.7 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 132.1 | -132.1 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 130.7 | -130.7 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 257.6 | -257.6 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 237.5 | -237.5 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 51.4 | -51.4 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 91.1 | -91 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 91 | -91 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 81 | -79.9 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 36.7 | -36.4 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -132.1 | 132.1 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -130.7 | 130.7 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -257.6 | 257.6 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -237.5 | 237.5 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | -58.7 | 58.8 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | -20 | 20.1 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -67.2 | 67.2 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -67.2 | 67.2 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | -11 | 11 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | -11 | 11 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -170.5 | 173.6 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -170.5 | 173.6 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -185.2 | 188.5 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 160.7 | -159.8 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 160.7 | -159.8 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6008 | 6830 | 157.1 | -155.6 | 6008 | 6830 | 1 | 1
6008 | 6005 | 176.5 | -171.7 | 6008 | 6005 | 1 | 1
6008 | 6182 | -183.5 | 187.4 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -183.5 | 187.4 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -170.6 | 176.1 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 183.7 | -179.3 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 183.7 | -179.3 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 168.2 | -166.9 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 168.2 | -166.9 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -197.5 | 200.2 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -197.5 | 200.2 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | -164 | 168.9 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6011 | 6096 | -46.1 | 46.2 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | -46.1 | 46.2 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 216.9 | -210.8 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 216.9 | -210.8 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -226.2 | 228.3 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | -52.5 | 52.5 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | -33.4 | 33.4 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | -29.5 | 29.5 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -73.2 | 74.1 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -73.2 | 74.1 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 58.7 | -58.7 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 37.3 | -37.3 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 32.6 | -32.6 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -6.1 | 6.1 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -3.9 | 3.9 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -3 | 3 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 100.9 | -100.4 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6018 | 6173 | 31.3 | -31 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | 31.3 | -31 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | 0.3 | -0.2 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -32.5 | 32.6 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -29.4 | 29.4 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | -29.1 | 29.2 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 137.9 | -137.5 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -116.2 | 118.4 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | 76.6 | -76.1 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 79.4 | -78.8 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6173 | 6290 | 29.4 | -29.4 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 229.7 | -225.2 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 229.7 | -225.2 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 169.5 | -168.2 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 169.5 | -168.2 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 142.1 | -141.8 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6260 | 6263 | -88.6 | 88.9 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 94.2 | -93.1 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 91.1 | -90.6 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 192.4 | -188.2 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 192.4 | -188.2 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6713 | 6840 | 162.1 | -161.6 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 162.1 | -161.6 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -11 | 11 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -11 | 11 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 102.2 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 102.5 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 102.5 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 10.3 | -10.2 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 406.8 |  | 6001 | 6003 | 10.3 | -10.2 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.1204 | 48.9657
6003 | 0 | 255.4 |  | 6001 | 6005 | -146.2 | 147.7 | 1.5 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0623 | 15.9052
6005 | 0 | 81.3 |  | 6001 | 6840 | -243 | 243.2 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0657 | 5.338
6008 | 0 | 59.4 |  | 6001 | 6840 | -243 | 243.2 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6008 | 0 | 1.0337 | 2.0006
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -146.2 | 147.7 | 1.5 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 17.9 |  | 6001 | 7000 | 132.1 | -132.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.0142 | 0.25495
6013 | 42.3 | 55.2 |  | 6001 | 7001 | 130.7 | -130.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1.0029 | 0.16048
6014 | 168.6 | 67.6 |  | 6001 | 7002 | 257.6 | -257.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 1 | 0
6018 | 0 | 170.8 |  | 6001 | 7003 | 237.5 | -237.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0882 | 15.0724
6024 | 0 | 79.6 |  | 6002 | 6018 | 51.4 | -51.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0735 | 5.8474
6059 | 4.3 | 66.2 |  | 6002 | 6018 | 91.1 | -91 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6059 | 1 | 1.0589 | 3.898
6060 | 0 | 29.2 |  | 6002 | 6018 | 91 | -91 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 0 | 1.0471 | 1.3755
6087 | 148.3 | 0 |  | 6002 | 6024 | 81 | -79.9 | 1.1 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 114 | 0 |  | 6002 | 6170 | 36.7 | -36.4 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6096 | 1 | 0 | 0
6100 | 156 | 0 |  | 6002 | 7000 | -132.1 | 132.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 1 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7001 | -130.7 | 130.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0144 | 0.10335
6171 | 0 | 17.3 |  | 6002 | 7002 | -257.6 | 257.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0038 | 0.065966
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -237.5 | 237.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 231.2 | 0 |  | 6003 | 6171 | -58.7 | 58.8 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 160 | 0 |  | 6003 | 6470 | -20 | 20.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 0 | 0
6240 | 0 | 11.4 |  | 6003 | 6840 | -67.2 | 67.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0201 | 0.22937
6260 | 9.2 | 3.7 |  | 6003 | 6840 | -67.2 | 67.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 1.002 | 0.0072491
6263 | 207.3 | 0 |  | 6003 | 6801 | -11 | 11 | 0 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -11 | 11 | 0 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2 |  | 6005 | 6240 | -170.5 | 173.6 | 3.1 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0062 | 0.012354
6380 | 127.8 | 0 |  | 6005 | 6240 | -170.5 | 173.6 | 3.1 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6830 | -185.2 | 188.5 | 3.3 | 1 | 0 |  | 6405 | 0 | 0 | 0
6460 | 67.6 | 16.6 |  | 6005 | 6840 | 160.7 | -159.8 | 0.9 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 1.0133 | 0.21995
6470 | 0 | 58.6 |  | 6005 | 6840 | 160.7 | -159.8 | 0.9 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0086 | 0.50328
6520 | 63.9 | 0 |  | 6008 | 6830 | 157.1 | -155.6 | 1.5 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6005 | 176.5 | -171.7 | 4.8 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6713 | 0 | 52.2 |  | 6008 | 6182 | -183.5 | 187.4 | 3.9 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0487 | 2.54
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6182 | -183.5 | 187.4 | 3.9 | 1 | 0 |  | 6801 | 0 | 0 | 0
6830 | 33 | 0 |  | 6008 | 6182 | -170.6 | 176.1 | 5.5 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 183.7 | -179.3 | 4.4 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 183.7 | -179.3 | 4.4 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 168.2 | -166.9 | 1.3 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 168.2 | -166.9 | 1.3 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -197.5 | 200.2 | 2.7 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -197.5 | 200.2 | 2.7 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -164 | 168.9 | 4.9 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -46.1 | 46.2 | 0.1 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -46.1 | 46.2 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 216.9 | -210.8 | 6.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 216.9 | -210.8 | 6.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -226.2 | 228.3 | 2.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -52.5 | 52.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -33.4 | 33.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -29.5 | 29.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -73.2 | 74.1 | 0.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -73.2 | 74.1 | 0.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 58.7 | -58.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 37.3 | -37.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 32.6 | -32.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -6.1 | 6.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -3.9 | 3.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -3 | 3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 100.9 | -100.4 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 31.3 | -31 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 31.3 | -31 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -32.5 | 32.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -29.4 | 29.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -29.1 | 29.2 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 137.9 | -137.5 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -116.2 | 118.4 | 2.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 76.6 | -76.1 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 79.4 | -78.8 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 29.4 | -29.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 229.7 | -225.2 | 4.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 229.7 | -225.2 | 4.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 169.5 | -168.2 | 1.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 169.5 | -168.2 | 1.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 142.1 | -141.8 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -88.6 | 88.9 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 94.2 | -93.1 | 1.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 91.1 | -90.6 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 192.4 | -188.2 | 4.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 192.4 | -188.2 | 4.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 162.1 | -161.6 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 162.1 | -161.6 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -11 | 11 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -11 | 11 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 102.5
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 406.8 | 7 | PAN115 | 0 | 1.1204 | 48.9657 | 455.7657
6003 | 0 | 255.4 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0623 | 15.9052 | 271.3052
6005 | 0 | 81.3 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0657 | 5.338 | 86.638
6008 | 0 | 59.4 | 5 | LSA230 | 0 | 1.0337 | 2.0006 | 61.4006
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 17.9 | 4 | MDN115 | 0 | 1.0142 | 0.25495 | 18.155
6013 | 42.3 | 55.2 | 4 | MDN34 | 1 | 1.0029 | 0.16048 | 55.3605
6014 | 168.6 | 67.6 | 1 | PRO230 | 1 | 1 | 0 | 67.6
6018 | 0 | 170.8 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0882 | 15.0724 | 185.8724
6024 | 0 | 79.6 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0735 | 5.8474 | 85.4474
6059 | 4.3 | 66.2 | 9 | LM1115 | 1 | 1.0589 | 3.898 | 70.098
6060 | 0 | 29.2 | 9 | LM2115 | 0 | 1.0471 | 1.3755 | 30.5755
6087 | 148.3 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 114 | 0 | 2 | FOR230 | 1 | 0 | 0 | 0
6100 | 156 | 0 | 8 | BAY230 | 1 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0144 | 0.10335 | 7.3033
6171 | 0 | 17.3 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0038 | 0.065966 | 17.366
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 231.2 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 160 | 0 | 4 | VEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6240 | 0 | 11.4 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0201 | 0.22937 | 11.6294
6260 | 9.2 | 3.7 | 10 | CHA230 | 1 | 1.002 | 0.0072491 | 3.7072
6263 | 207.3 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0062 | 0.012354 | 2.0124
6380 | 127.8 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | TEL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 67.6 | 16.6 | 5 | ECO230 | 1 | 1.0133 | 0.21995 | 16.82
6470 | 0 | 58.6 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0086 | 0.50328 | 59.1033
6520 | 63.9 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 52.2 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0487 | 2.54 | 54.74
6801 | 0 | 0 | 9 | SAB230 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 33 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 102.5
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 0.41544 | 2.45 | 7.878 | 86.3601 | 0 | 5.3769 | 0.019603 | 102.5
Loss % | 0% | 0% | 0% | 0.4053% | 2.39% | 7.686% | 84.25% | 0% | 5.246% | 0.01912% | 100%