## Resumen
Año Tarifario: | 1 | [6 empty] | 8760
Mes 11: May |  |  |  |  | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 110 | 0.012557
1.- Día Hábil (laborable): |  | 20 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 230 | 0.026256
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 5 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 140 | 0.015982
3.- Domingo o Feriado: |  | 6 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 27.5 | 0.0031393
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 57.5 | 0.0065639
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 35 | 0.0039954
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 33 | 0.0037671
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 69 | 0.0078767
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 42 | 0.0047945
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 525.72 | 616.73 | 178.73 | 584.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5168.071
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 174.1319 | 328.7066 | 140.035 | 392.9495 | 51.024 | 37.2581 | 0 | 89.0323 | 28.488 | 200.6067 | 1442.2319
Pd (D) | 62.8741 | 0 | 0 | 69.0259 | 124.5387 | 138.8648 | 936.3473 | 0 | 104.0271 | 6.7327 | 1442.4107
Despacho de energia previsto mensual (GWh) | [12 empty] | Despacho de energia REAL (GWh)
Eg (G) | 129.5541 | 244.5577 | 104.186 | 292.3544 | 37.9618 | 27.72 | 0 | 66.24 | 21.195 | 149.2514 | 1073.0205 |  | Eg (G) | 129.5541 | 244.5577 | 104.186 | 292.3544 | 37.9618 | 27.72 | 0 | 66.24 | 21.195 | 149.2514 | 1073.0205
Ed (D) | 46.7784 | 0 | 0 | 51.3553 | 92.6568 | 103.3154 | 696.6424 | 0 | 77.3962 | 5.0091 | 1073.1535 |  | Ed (D) | 46.7784 | 0 | 0 | 51.3553 | 92.6568 | 103.3154 | 696.6424 | 0 | 77.3962 | 5.0091 | 1073.1535
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN | 1.7488 | 2.3864 | 2.5109 | 1.9617 | 0.55251 | 0.9098 | 0 | 0.41667 | 0.13139 | 3.2042 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.63256 | 1.7325 | 2.4817 | 2.8942 | 0 | 4.1237 | 0.52873
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 0.44481 |  |  |  | GEN = | 0 | [6 empty] | GEN | 3.5005 | 3.2138 | 2.8692 | 2.547 | 1.6095 | 0.004528 | 0 | 2.1955 | 0.72437 | 5.4418
DEM = | 1.3858 |  |  |  | DEM = | 0 | [6 empty] | DEM | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 1.2301 | 1.3117 | 1.5601 | 0 | 0.35228 | 0.35404
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda | [12 empty] | CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEN = | 0.7075 |  |  |  | GEN = | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  |  | DEM = | 0.49732 |  |  |  | DEM = | 0.6277
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 10009.5019 | 10009.5019
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
GEN | 227.4859 | 565.3913 | 255.764 | 567.0375 | 31.8962 | 25.7539 | 0 | 52.5013 | 14.8979 | 464.7405 | 2205.4685
DEM | 0 | 0 | 0 | 29.8047 | 156.4497 | 252.9414 | 1942.8677 | 0 | 311.4459 | 2.0631 | 2695.5726
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente
GEN | 233.8453 | 274.3274 | 79.5008 | 260.1784 | 355.2294 | 102.9334 | 68.6475 | 115.6505 | 696.3271 | 112.1676 | 2298.8073
DEM | 31.0288 | 0 | 0.059442 | 201.75 | 455.4185 | 281.1358 | 1588.5482 | 3.3259 | 171.204 | 77.1827 | 2809.6534
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | [5 empty] | 0

## Input
Año Tarifario: | 1
Mes 11: May
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 53034.2158
230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 64819.5971
115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Cinst (G) | 525.72 | 616.73 | 178.73 | 584.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5168.071 | 5197.961 | -29.89
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595 | 2027.4595 | 0
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  | 0 | 545.61 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 22.3905 | 0 | 0
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 22.2587 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.13177 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.042894 | 0 | 0
*Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.042894 | CAL115 | 3
*Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 145.5838 | 0 | 0
*Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
*Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 145.5838 | MDN34 | 4
*Baco Solar |  | 6014 | 23.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 328.6322 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 243.6752 | ECO230 | 5
*La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 18.655 | ECO230 | 5
*(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 1.37 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 202.869 | 0 | 0
*AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 202.215 | CHO230 | 6
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 6 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 12 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 12 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1146.3041 | 0 | 0
*LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 0 | - | 0 |  |  | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 0 | - | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 478.3049 | PAN115 | 7
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 0 | - | 0 |  |  | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 0 | - | 0 |  |  | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
*SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 0 | - | 0 |  |  | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 0 | - | 0 |  |  | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 0 | - | 0 |  |  | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 0 | - | 0 |  |  | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 0 | - | 0 |  |  | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 271.45 | PAN115 | 7
2 |  | 0 | 616.73 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 308.4778 | PAN115 | 7
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 59.6315 | 24DIC230 | 7
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.2218 | CHI115 | 7
Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
*CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 2.4 | 0 | 0
Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 2.4 | BAY230 | 8
AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 123.5416 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 115.5996 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
RA SOLAR, S.A. |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 55.6954 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 28.7689 | CAN230 | 10
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 26.9265 | CAN230 | 10
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algarrobos |  | 6087 | 9.73 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre II |  | 6087 | 7.8 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto Solar UP2 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central Fotovoltáica UP3 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central fotovoltaica UP4 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 594.921 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Macano |  | 6380 | 5.8 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paso Ancho |  | 6013 | 6 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E) Los Planetas |  | 6013 | 4.75 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 |  | 6380 | 20.91 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 |  | 6380 | 13.18 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pando |  | 6182 | 32.6 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba I |  | 6380 | 5.12 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba II |  | 6380 | 5.86 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Alto |  | 6182 | 72.2 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo del Totumo |  | 6380 | 6.3 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los Planetas II |  | 6013 | 8.86 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Chiriquí |  | 6013 | 9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Cruces |  | 6520 | 19.8 | 0 | SBA230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Barro Blanco |  | 6550 | 28.56 | 0 | BEV230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Solar Bugaba |  | 6380 | 2.02 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Cuchilla |  | 6380 | 7.62 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Ikako I |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako II |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako III |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Caoba Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Cedro Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECO GROOVE INVESTMENT, INC. |  | 6182 | 0.741 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Macano Solar |  | 6182 | 4.75 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Auto generador) CADASA |  | 6182 | 31.8 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Andreas Power |  | 6380 | 0.99 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) |  | 6380 | 5 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A |  | 6380 | 9.9 | 1 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Solar La Hueca |  | 6013 | 70 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-550 |  | 6013 | 4.15 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN LORENZO SOLAR, S.A. |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) |  | 6013 | 10 | 12 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 798.61 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Fraile + El Fraile Und 3 |  | 6460 | 6.66 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Yeguada |  | 6460 | 7 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Don Felix + Don Felix Et2 |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Divisa |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Farallón Solar |  | 6460 | 4.8 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Coclé Solar |  | 6460 | 0.96 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)El Fraile Solar 1 |  | 6460 | 0.48 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Coclé |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Paris |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Los ángeles |  | 6460 | 9.52 | 0 | ECO230 | 5
*Sol Real |  | 6460 | 10.78 | 0 | ECO230 | 5
*El Espinal |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Vista Alegre |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
*Milton Solar |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
**Marañón |  | 6460 | 17.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 0 | ECO230 | 5
**AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) |  | 6460 | 55 | 0 | ECO230 | 5
**UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) |  | 6460 | 62.5 | 0 | ECO230 | 5
**Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los Vientos Etapa II |  | 6460 | 50 | 0 | ECO230 | 5
**Parque eólico Toabré |  | 6460 | 66 | 0 | ECO230 | 5
*Pocrí |  | 6460 | 16 | 0 | ECO230 | 5
*Estrella Solar |  | 6008 | 5.66 | 0 | LSA230 | 5
(p)Central termoeléctrica Cobre Panamá (Auto-generador) |  | 6008 | 0 | 0 | LSA230 | 5
*PANASOLAR |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica SANTIAGO GEN |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Parque Solar Penonomé |  | 6008 | 120 | 0 | LSA230 | 5
*Mayorca Solar (AES) |  | 6008 | 9.97 | 7 | LSA230 | 5
*Solar Pesé (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
* Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar |  | 6008 | 9.88 | 0 | LSA230 | 5
*(E)Daconan Solar |  | 6008 | 3.24 | 0 | LSA230 | 5
*(E)TG4 |  | 6008 | 2.4 | 0 | LSA230 | 5
*Soná Solar (rio de jesus) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar II |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar III |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) |  | 6008 | 7.5 | 0 | LSA230 | 5
GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
El Fraile II |  | 6008 | 8.04 | 0 | LSA230 | 5
* Los santos solar |  | 6008 | 7.56 | 0 | LSA230 | 5
*Progresovidencia Solar 1 |  | 6008 | 9.95 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica Farallón Solar 2 |  | 6008 | 5.1 | 3 | LSA230 | 5
*Llano Sánchez |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Oro solar |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) |  | 6008 | 9.99 | 2 | LSA230 | 5
GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) |  | 6008 | 7.3 | 3 | LSA230 | 5
SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) |  | 6008 | 19.8 | 7 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CRUZ WIND, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIDROBURICA (Burica) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 231.41 | 0
Panam |  | 6005 | 147 | 0 | CHO230 | 6
(E) Antón |  | 6005 | 4.3 | 0 | CHO230 | 6
*(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) |  | 6005 | 0.96 | 0 | CHO230 | 6
*(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) |  | 6005 | 0.5 | 0 | CHO230 | 6
ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) |  | 6005 | 20 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. |  | 6005 | 9.9 | 5 | CHO230 | 6
CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. |  | 6005 | 3 | 5 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) |  | 6005 | 9.9 | 7 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) |  | 6005 | 4.95 | 7 | CHO230 | 6
ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. |  | 6005 | 8 | 8 | CHO230 | 6
CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) |  | 6005 | 9.9 | 9 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR GREEN, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 154.33 | 0
Miraflores |  | 6018 | 97.7 | 0 | CAC115 | 7
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 7
*(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. |  | 6002 | 0.1 | 0 | PAN115 | 7
*(E)Pacora 2. |  | 6018 | 3 | 0 | CAC115 | 7
AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 260 | 0
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
… |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 1565.45 | 0
BLM |  | 6059 | 68 | 0 | LM1115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6059 | 150 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6173 | 381 | 0 | STR115 | 9
TROPITÉRMICA |  | 6173 | 5.05 | 0 | STR115 | 9
Sparkle Power |  | 6059 | 49.2 | 0 | LM1115 | 9
C.T. Gatún |  | 6173 | 670 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) |  | 6173 | 87 | 0 | STR115 | 9
… |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 252.17 | 0
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6263 | 30 | 0 | ESP230 | 10
… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A19: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B4: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B8: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on D71: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on D73: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## 1.A
1.A.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Max |  | Te (Hs) = | 110 | 0.012557
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 2202.1719 | 6198.6182 | 2733.1633 | 6327.9507 | 515.4811 | 213.0805 | 0 | 1256.6252 | 1186.4159 | 5488.0639 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 456.895 | 1754.2383 | 3584.1493 | 21770.1652 | 0 | 4340.4482 | 20.468 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.012557
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 728.9124 | 49.25%
GEN | 27.6528 | 77.8365 | 34.3205 | 79.4606 | 6.4729 | 2.6757 | 0 | 15.7795 | 14.8979 | 68.914 | 328.0106 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 5.7373 | 22.0281 | 45.0064 | 273.3697 | 0 | 54.5033 | 0.25702 | 400.9018 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 156.3 | 321.5 | 148.9 | 431.9 | 86.7 | 33 | 0 | 240 | 152.4 | 211.9 | 1782.6
Pd (D) | 57.7 | 0 | 0 | 103.5 | 117.9 | 173.7 | 1180.6 | 0 | 143.8 | 5.4 | 1782.6
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 17193 | 35365 | 16379 | 47509 | 9537 | 3630 | 0 | 26400 | 16764 | 23309 | 196086
Pd (D) | 6347 | 0 | 0 | 11385 | 12969 | 19107 | 129866 | 0 | 15818 | 594 | 196086
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.6084 | 2.2009 | 2.0954 | 1.6725 | 0.67872 | 0.7371 | 0 | 0.59771 | 0.88869 | 2.9565
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.50393 | 1.6985 | 2.3555 | 2.105 | 0 | 3.4457 | 0.43269
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 337.9442; 0.012557 4: 750.9871
|  | CRECPE (D) = | 413.0429 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.065391
DEM = | 1: 0.20372
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 750.9871 | 50.75%
GEN | 34.3772 | 40.3285 | 11.6873 | 38.2484 | 52.2217 | 15.1321 | 10.0918 | 17.0016 | 102.366 | 16.4896 | 337.9442 | 45%
DEM | 4.5615 | 0 | 0.0087385 | 29.659 | 66.9504 | 41.3294 | 233.5301 | 0.48894 | 25.1684 | 11.3465 | 413.0429 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3216.881
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.012557
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 750.9871: 1479.8995; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 728.9124 | 49.25%
GEN | 27.6528 | 77.8365 | 34.3205 | 79.4606 | 6.4729 | 2.6757 | 0 | 15.7795 | 14.8979 | 68.914 | 328.0106 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 5.7373 | 22.0281 | 45.0064 | 273.3697 | 0 | 54.5033 | 0.25702 | 400.9018 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 728.9124: 750.9871; 49.25%: 50.75%
GEN | 34.3772 | 40.3285 | 11.6873 | 38.2484 | 52.2217 | 15.1321 | 10.0918 | 17.0016 | 102.366 | 16.4896 | 337.9442 | 45%
DEM | 4.5615 | 0 | 0.0087385 | 29.659 | 66.9504 | 41.3294 | 233.5301 | 0.48894 | 25.1684 | 11.3465 | 413.0429 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 728.9124: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.B
1.B.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Med |  | Te (Hs) = | 230 | 0.026256
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 2244.8103 | 6741.266 | 3031.0917 | 6497.8407 | 456.0777 | 229.4308 | 0 | 1223.128 | 0 | 5517.2561 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 320.3544 | 1475.5853 | 2914.7445 | 23270.9065 | 0 | 3704.4377 | 19.5179 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.026256
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1513.5483 | 48.91%
GEN | 58.9391 | 176.9967 | 79.5835 | 170.6054 | 11.9746 | 6.0239 | 0 | 32.1141 | 0 | 144.8595 | 681.0967 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 8.4111 | 38.7425 | 76.5287 | 610.9941 | 0 | 97.2626 | 0.51246 | 832.4516 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 167.4 | 346.9 | 148.7 | 428.3 | 67.8 | 33 | 0 | 156 | 8.2 | 215.2 | 1571.5
Pd (D) | 66.8 | 0 | 0 | 79.4 | 104.7 | 144.5 | 1061.3 | 0 | 109 | 6.2 | 1571.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 38502 | 79787 | 34201 | 98509 | 15594 | 7590 | 0 | 35880 | 1886 | 49496 | 361445
Pd (D) | 15364 | 0 | 0 | 18262 | 24081 | 33235 | 244099 | 0 | 25070 | 1426 | 361537
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.5308 | 2.2184 | 2.3269 | 1.7319 | 0.7679 | 0.79366 | 0 | 0.89504 | 0 | 2.9267
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.46058 | 1.6088 | 2.3027 | 2.5031 | 0 | 3.8796 | 0.35937
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 711.3541; 0.026256 4: 1580.787
|  | CRECPE (D) = | 869.4328 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.13764
DEM = | 1: 0.42883
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1580.787 | 51.09%
GEN | 72.3622 | 84.8892 | 24.6011 | 80.5109 | 109.9239 | 31.8522 | 21.2426 | 35.7874 | 215.4749 | 34.7097 | 711.3541 | 45%
DEM | 9.6017 | 0 | 0.018394 | 62.4305 | 140.9269 | 86.996 | 491.5681 | 1.0292 | 52.9782 | 23.8838 | 869.4328 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3216.881
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.026256
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1580.787: 3094.3353; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1513.5483 | 48.91%
GEN | 58.9391 | 176.9967 | 79.5835 | 170.6054 | 11.9746 | 6.0239 | 0 | 32.1141 | 0 | 144.8595 | 681.0967 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 8.4111 | 38.7425 | 76.5287 | 610.9941 | 0 | 97.2626 | 0.51246 | 832.4516 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 1513.5483: 1580.787; 48.91%: 51.09%
GEN | 72.3622 | 84.8892 | 24.6011 | 80.5109 | 109.9239 | 31.8522 | 21.2426 | 35.7874 | 215.4749 | 34.7097 | 711.3541 | 45%
DEM | 9.6017 | 0 | 0.018394 | 62.4305 | 140.9269 | 86.996 | 491.5681 | 1.0292 | 52.9782 | 23.8838 | 869.4328 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 1513.5483: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.C
1.C.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Min |  | Te (Hs) = | 140 | 0.015982
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 2870.5208 | 8795.8138 | 2802.141 | 5750.4933 | 0 | 284.2783 | 0 | 0 | 0 | 5437.6542 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 430.8368 | 2879.3762 | 3041.4946 | 22020.8544 | 0 | 3292.7014 | 40.2827 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.015982
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 921.2903 | 48.91%
GEN | 45.8759 | 140.5724 | 44.7831 | 91.9029 | 0 | 4.5433 | 0 | 0 | 0 | 86.9032 | 414.5806 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.8855 | 46.0174 | 48.6084 | 351.9315 | 0 | 52.6231 | 0.64379 | 506.7096 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 194.2 | 444.9 | 145.9 | 330.9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5.4 | 220.1 | 1374.4
Pd (D) | 64.8 | 0 | 0 | 49.8 | 207.2 | 144.1 | 804.8 | 0 | 90.1 | 13.5 | 1374.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 27188 | 62286 | 20426 | 46326 | 0 | 4620 | 0 | 0 | 756 | 30814 | 192416
Pd (D) | 9072 | 0 | 0 | 6972 | 29008 | 20174 | 112672 | 0 | 12614 | 1890 | 192402
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.6874 | 2.2569 | 2.1925 | 1.9838 | 0 | 0.98339 | 0 | 0 | 0 | 2.8202
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.9876 | 1.5864 | 2.4095 | 3.1235 | 0 | 4.1718 | 0.34063
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 432.9982; 0.015982 4: 962.2182
|  | CRECPE (D) = | 529.22 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.083783
DEM = | 1: 0.26103
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 962.2182 | 51.09%
GEN | 44.0466 | 51.6717 | 14.9746 | 49.0066 | 66.9102 | 19.3883 | 12.9303 | 21.7837 | 131.1586 | 21.1276 | 432.9982 | 45%
DEM | 5.8445 | 0 | 0.011196 | 38.0012 | 85.7816 | 52.9541 | 299.2154 | 0.62646 | 32.2476 | 14.538 | 529.22 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3216.881
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.015982
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 962.2182: 1883.5084; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 921.2903 | 48.91%
GEN | 45.8759 | 140.5724 | 44.7831 | 91.9029 | 0 | 4.5433 | 0 | 0 | 0 | 86.9032 | 414.5806 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.8855 | 46.0174 | 48.6084 | 351.9315 | 0 | 52.6231 | 0.64379 | 506.7096 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 921.2903: 962.2182; 48.91%: 51.09%
GEN | 44.0466 | 51.6717 | 14.9746 | 49.0066 | 66.9102 | 19.3883 | 12.9303 | 21.7837 | 131.1586 | 21.1276 | 432.9982 | 45%
DEM | 5.8445 | 0 | 0.011196 | 38.0012 | 85.7816 | 52.9541 | 299.2154 | 0.62646 | 32.2476 | 14.538 | 529.22 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 921.2903: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.A
2.A.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Max |  | Te (Hs) = | 27.5 | 0.0031393
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 2182.2458 | 7427.148 | 3171.6216 | 6732.4875 | 659.8728 | 242.2985 | 0 | 0 | 0 | 5525.2272 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 268.6938 | 974.8036 | 2696.9632 | 23901.1881 | 0 | 3843.703 | 20.1943 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031393
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 180.9677 | 48.91%
GEN | 6.8507 | 23.3158 | 9.9566 | 21.1351 | 2.0715 | 0.76064 | 0 | 0 | 0 | 17.3452 | 81.4355 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.8435 | 3.0602 | 8.4665 | 75.0323 | 0 | 12.0664 | 0.063395 | 99.5323 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 160.1 | 377.5 | 148.9 | 446.4 | 86.7 | 33 | 0 | 0 | 12.8 | 216.1 | 1481.5
Pd (D) | 64.2 | 0 | 0 | 83.8 | 69.7 | 141.4 | 992.2 | 0 | 123.4 | 7.2 | 1481.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 4402.75 | 10381.25 | 4094.75 | 12276 | 2384.25 | 907.5 | 0 | 0 | 352 | 5942.75 | 40741.25
Pd (D) | 1765.5 | 0 | 0 | 2304.5 | 1916.75 | 3888.5 | 27285.5 | 0 | 3393.5 | 198 | 40752.25
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.556 | 2.246 | 2.4315 | 1.7217 | 0.86883 | 0.83817 | 0 | 0 | 0 | 2.9187
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.36602 | 1.5965 | 2.1773 | 2.7499 | 0 | 3.5557 | 0.32018
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 85.0532; 0.0031393 4: 189.0071
|  | CRECPE (D) = | 103.9539 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.016457
DEM = | 1: 0.051273
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 189.0071 | 51.09%
GEN | 8.652 | 10.1498 | 2.9414 | 9.6263 | 13.1431 | 3.8084 | 2.5399 | 4.2789 | 25.7633 | 4.1501 | 85.0532 | 45%
DEM | 1.148 | 0 | 0.0021993 | 7.4645 | 16.85 | 10.4017 | 58.7744 | 0.12306 | 6.3343 | 2.8557 | 103.9539 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3216.881
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031393
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 189.0071: 369.9749; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 180.9677 | 48.91%
GEN | 6.8507 | 23.3158 | 9.9566 | 21.1351 | 2.0715 | 0.76064 | 0 | 0 | 0 | 17.3452 | 81.4355 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.8435 | 3.0602 | 8.4665 | 75.0323 | 0 | 12.0664 | 0.063395 | 99.5323 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 180.9677: 189.0071; 48.91%: 51.09%
GEN | 8.652 | 10.1498 | 2.9414 | 9.6263 | 13.1431 | 3.8084 | 2.5399 | 4.2789 | 25.7633 | 4.1501 | 85.0532 | 45%
DEM | 1.148 | 0 | 0.0021993 | 7.4645 | 16.85 | 10.4017 | 58.7744 | 0.12306 | 6.3343 | 2.8557 | 103.9539 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 180.9677: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.B
2.B.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Med |  | Te (Hs) = | 57.5 | 0.0065639
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 2735.0135 | 5103.1175 | 3251.3362 | 7511.6935 | 579.2841 | 278.7073 | 0 | 0 | 0 | 6481.7493 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 184.1091 | 911.4821 | 2528.9624 | 24579.1258 | 0 | 3490.3616 | 11.5052 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0065639
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 378.3871 | 48.91%
GEN | 17.9524 | 33.4965 | 21.3415 | 49.3062 | 3.8024 | 1.8294 | 0 | 0 | 0 | 42.5457 | 170.2742 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2085 | 5.9829 | 16.5999 | 161.3356 | 0 | 22.9105 | 0.075519 | 208.1129 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 171.1 | 232.9 | 122.6 | 424.2 | 67.8 | 33 | 0 | 0 | 6.5 | 209.2 | 1267.3
Pd (D) | 62.7 | 0 | 0 | 62 | 58.1 | 114.2 | 876.6 | 0 | 92.7 | 1.7 | 1268
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 9838.25 | 13391.75 | 7049.5 | 24391.5 | 3898.5 | 1897.5 | 0 | 0 | 373.75 | 12029 | 72869.75
Pd (D) | 3605.25 | 0 | 0 | 3565 | 3340.75 | 6566.5 | 50404.5 | 0 | 5330.25 | 97.75 | 72910
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8248 | 2.5013 | 3.0274 | 2.0215 | 0.97534 | 0.96412 | 0 | 0 | 0 | 3.5369
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 1.7909 | 2.528 | 3.2008 | 0 | 4.2982 | 0.77258
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 177.8385; 0.0065639 4: 395.1967
|  | CRECPE (D) = | 217.3582 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.034411
DEM = | 1: 0.10721
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 395.1967 | 51.09%
GEN | 18.0906 | 21.2223 | 6.1503 | 20.1277 | 27.481 | 7.9631 | 5.3107 | 8.9469 | 53.8687 | 8.6774 | 177.8385 | 45%
DEM | 2.4004 | 0 | 0.0045985 | 15.6076 | 35.2317 | 21.749 | 122.892 | 0.2573 | 13.2445 | 5.9709 | 217.3582 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3216.881
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0065639
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 395.1967: 773.5838; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 378.3871 | 48.91%
GEN | 17.9524 | 33.4965 | 21.3415 | 49.3062 | 3.8024 | 1.8294 | 0 | 0 | 0 | 42.5457 | 170.2742 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2085 | 5.9829 | 16.5999 | 161.3356 | 0 | 22.9105 | 0.075519 | 208.1129 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 378.3871: 395.1967; 48.91%: 51.09%
GEN | 18.0906 | 21.2223 | 6.1503 | 20.1277 | 27.481 | 7.9631 | 5.3107 | 8.9469 | 53.8687 | 8.6774 | 177.8385 | 45%
DEM | 2.4004 | 0 | 0.0045985 | 15.6076 | 35.2317 | 21.749 | 122.892 | 0.2573 | 13.2445 | 5.9709 | 217.3582 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 378.3871: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.C
2.C.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Min |  | Te (Hs) = | 35 | 0.0039954
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 3266.6466 | 5277.1756 | 3525.4534 | 6630.3058 | 0 | 345.3373 | 0 | 0 | 0 | 6895.9827 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 310.8713 | 2901.8813 | 3023.9795 | 22085.357 | 0 | 3353.3959 | 30.0611 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0039954
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 230.3226 | 48.91%
GEN | 13.0517 | 21.0846 | 14.0857 | 26.4909 | 0 | 1.3798 | 0 | 0 | 0 | 27.5524 | 103.6452 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2421 | 11.5943 | 12.0821 | 88.2406 | 0 | 13.3983 | 0.12011 | 126.6774 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 167.6 | 225.9 | 145.9 | 310.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4.1 | 220.2 | 1107.5
Pd (D) | 44.6 | 0 | 0 | 36 | 168.7 | 116.8 | 658.1 | 0 | 75.9 | 7.8 | 1107.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5866 | 7906.5 | 5106.5 | 10878 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 143.5 | 7707 | 38762.5
Pd (D) | 1561 | 0 | 0 | 1260 | 5904.5 | 4088 | 23033.5 | 0 | 2656.5 | 273 | 38776.5
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.225 | 2.6667 | 2.7584 | 2.4353 | 0 | 1.1946 | 0 | 0 | 0 | 3.575
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.98577 | 1.9636 | 2.9555 | 3.831 | 0 | 5.0436 | 0.43995
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 108.2495; 0.0039954 4: 240.5545
|  | CRECPE (D) = | 132.305 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.020946
DEM = | 1: 0.065257
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 240.5545 | 51.09%
GEN | 11.0116 | 12.9179 | 3.7436 | 12.2517 | 16.7276 | 4.8471 | 3.2326 | 5.4459 | 32.7897 | 5.2819 | 108.2495 | 45%
DEM | 1.4611 | 0 | 0.0027991 | 9.5003 | 21.4454 | 13.2385 | 74.8038 | 0.15662 | 8.0619 | 3.6345 | 132.305 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3216.881
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0039954
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 240.5545: 470.8771; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 230.3226 | 48.91%
GEN | 13.0517 | 21.0846 | 14.0857 | 26.4909 | 0 | 1.3798 | 0 | 0 | 0 | 27.5524 | 103.6452 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2421 | 11.5943 | 12.0821 | 88.2406 | 0 | 13.3983 | 0.12011 | 126.6774 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 230.3226: 240.5545; 48.91%: 51.09%
GEN | 11.0116 | 12.9179 | 3.7436 | 12.2517 | 16.7276 | 4.8471 | 3.2326 | 5.4459 | 32.7897 | 5.2819 | 108.2495 | 45%
DEM | 1.4611 | 0 | 0.0027991 | 9.5003 | 21.4454 | 13.2385 | 74.8038 | 0.15662 | 8.0619 | 3.6345 | 132.305 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 230.3226: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.A
3.A.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Max |  | Te (Hs) = | 33 | 0.0037671
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 2504.7444 | 9399.2369 | 2156.3682 | 5207.125 | 0 | 406.7137 | 0 | 1223.128 | 0 | 5043.5851 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 695.8558 | 3114.0616 | 3130.8835 | 20923.2122 | 0 | 3820.8359 | 20.6972 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0037671
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 217.1613 | 48.91%
GEN | 9.4357 | 35.4081 | 8.1233 | 19.6159 | 0 | 1.5321 | 0 | 4.6077 | 0 | 18.9998 | 97.7226 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.6214 | 11.7311 | 11.7944 | 78.8203 | 0 | 14.3936 | 0.077969 | 119.4387 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 194.2 | 510.9 | 145.9 | 321.7 | 0 | 55 | 0 | 120 | 11.5 | 210.4 | 1569.6
Pd (D) | 76.2 | 0 | 0 | 80.5 | 231.5 | 152.9 | 906.4 | 0 | 113.9 | 8.4 | 1569.8
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 6408.6 | 16859.7 | 4814.7 | 10616.1 | 0 | 1815 | 0 | 3960 | 379.5 | 6943.2 | 51796.8
Pd (D) | 2514.6 | 0 | 0 | 2656.5 | 7639.5 | 5045.7 | 29911.2 | 0 | 3758.7 | 277.2 | 51803.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.4723 | 2.1002 | 1.6872 | 1.8477 | 0 | 0.84415 | 0 | 1.1636 | 0 | 2.7365
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.98678 | 1.5356 | 2.3375 | 2.6351 | 0 | 3.8294 | 0.28127
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 102.0639; 0.0037671 4: 226.8086
|  | CRECPE (D) = | 124.7447 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.019749
DEM = | 1: 0.061528
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 226.8086 | 51.09%
GEN | 10.3824 | 12.1798 | 3.5297 | 11.5516 | 15.7717 | 4.5701 | 3.0479 | 5.1347 | 30.916 | 4.9801 | 102.0639 | 45%
DEM | 1.3776 | 0 | 0.0026391 | 8.9574 | 20.2199 | 12.482 | 70.5293 | 0.14767 | 7.6012 | 3.4268 | 124.7447 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3216.881
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0037671
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 226.8086: 443.9698; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 217.1613 | 48.91%
GEN | 9.4357 | 35.4081 | 8.1233 | 19.6159 | 0 | 1.5321 | 0 | 4.6077 | 0 | 18.9998 | 97.7226 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.6214 | 11.7311 | 11.7944 | 78.8203 | 0 | 14.3936 | 0.077969 | 119.4387 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 217.1613: 226.8086; 48.91%: 51.09%
GEN | 10.3824 | 12.1798 | 3.5297 | 11.5516 | 15.7717 | 4.5701 | 3.0479 | 5.1347 | 30.916 | 4.9801 | 102.0639 | 45%
DEM | 1.3776 | 0 | 0.0026391 | 8.9574 | 20.2199 | 12.482 | 70.5293 | 0.14767 | 7.6012 | 3.4268 | 124.7447 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 217.1613: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.B
3.B.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Med |  | Te (Hs) = | 69 | 0.0078767
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 3363.5964 | 4000.0307 | 3373.436 | 9192.6578 | 961.658 | 511.7589 | 0 | 0 | 0 | 4537.7636 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 177.0776 | 387.0319 | 2476.2062 | 25078.2923 | 0 | 3569.4791 | 17.4591 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0078767
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 454.0645 | 48.91%
GEN | 26.4941 | 31.5071 | 26.5716 | 72.4079 | 7.5747 | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 35.7427 | 204.329 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.3948 | 3.0485 | 19.5044 | 197.5345 | 0 | 28.1158 | 0.13752 | 249.7355 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 173.9 | 148.7 | 100.4 | 417.2 | 94.9 | 55 | 0 | 0 | 5.7 | 116 | 1111.8
Pd (D) | 66 | 0 | 0 | 53.3 | 20.3 | 98.5 | 787.7 | 0 | 84.4 | 1.6 | 1111.8
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 11999.1 | 10260.3 | 6927.6 | 28786.8 | 6548.1 | 3795 | 0 | 0 | 393.3 | 8004 | 76714.2
Pd (D) | 4554 | 0 | 0 | 3677.7 | 1400.7 | 6796.5 | 54351.3 | 0 | 5823.6 | 110.4 | 76714.2
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.208 | 3.0708 | 3.8356 | 2.5153 | 1.1568 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 4.4656
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.37926 | 2.1764 | 2.8698 | 3.6344 | 0 | 4.8279 | 1.2457
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 213.4062; 0.0078767 4: 474.2361
|  | CRECPE (D) = | 260.8299 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.041293
DEM = | 1: 0.12865
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 474.2361 | 51.09%
GEN | 21.7087 | 25.4668 | 7.3803 | 24.1533 | 32.9772 | 9.5557 | 6.3728 | 10.7362 | 64.6425 | 10.4129 | 213.4062 | 45%
DEM | 2.8805 | 0 | 0.0055182 | 18.7292 | 42.2781 | 26.0988 | 147.4704 | 0.30876 | 15.8935 | 7.1651 | 260.8299 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3216.881
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0078767
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 474.2361: 928.3006; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 454.0645 | 48.91%
GEN | 26.4941 | 31.5071 | 26.5716 | 72.4079 | 7.5747 | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 35.7427 | 204.329 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.3948 | 3.0485 | 19.5044 | 197.5345 | 0 | 28.1158 | 0.13752 | 249.7355 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 454.0645: 474.2361; 48.91%: 51.09%
GEN | 21.7087 | 25.4668 | 7.3803 | 24.1533 | 32.9772 | 9.5557 | 6.3728 | 10.7362 | 64.6425 | 10.4129 | 213.4062 | 45%
DEM | 2.8805 | 0 | 0.0055182 | 18.7292 | 42.2781 | 26.0988 | 147.4704 | 0.30876 | 15.8935 | 7.1651 | 260.8299 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 454.0645: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.C
3.C.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Min |  | Te (Hs) = | 42 | 0.0047945
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 4428.7132 | 5250.4994 | 3545.343 | 7532.064 | 0 | 621.1546 | 0 | 0 | 0 | 4563.1273 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 304.6403 | 2971.0404 | 2993.1316 | 22027.0721 | 0 | 3373.0873 | 36.5744 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0047945
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 276.3871 | 48.91%
GEN | 21.2336 | 25.1736 | 16.9982 | 36.1126 | 0 | 2.9781 | 0 | 0 | 0 | 21.878 | 124.3742 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 14.2447 | 14.3506 | 105.6092 | 0 | 16.1723 | 0.17536 | 152.0129 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 194.2 | 198.1 | 123.5 | 311 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3.5 | 119.2 | 1004.5
Pd (D) | 47.5 | 0 | 0 | 30.3 | 152.3 | 105.1 | 595.7 | 0 | 69.8 | 3.4 | 1004.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 8156.4 | 8320.2 | 5187 | 13062 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 147 | 5006.4 | 42189
Pd (D) | 1995 | 0 | 0 | 1272.6 | 6396.6 | 4414.2 | 25019.4 | 0 | 2931.6 | 142.8 | 42172.2
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.6033 | 3.0256 | 3.2771 | 2.7647 | 0 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 4.37
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | 2.2269 | 3.251 | 4.2211 | 0 | 5.5166 | 1.228
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 129.8995; 0.0047945 4: 288.6655
|  | CRECPE (D) = | 158.766 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.025135
DEM = | 1: 0.078308
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 288.6655 | 51.09%
GEN | 13.214 | 15.5015 | 4.4924 | 14.702 | 20.0731 | 5.8165 | 3.8791 | 6.5351 | 39.3476 | 6.3383 | 129.8995 | 45%
DEM | 1.7534 | 0 | 0.0033589 | 11.4004 | 25.7345 | 15.8862 | 89.7646 | 0.18794 | 9.6743 | 4.3614 | 158.766 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3216.881
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0047945
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 288.6655: 565.0525; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 276.3871 | 48.91%
GEN | 21.2336 | 25.1736 | 16.9982 | 36.1126 | 0 | 2.9781 | 0 | 0 | 0 | 21.878 | 124.3742 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 14.2447 | 14.3506 | 105.6092 | 0 | 16.1723 | 0.17536 | 152.0129 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 276.3871: 288.6655; 48.91%: 51.09%
GEN | 13.214 | 15.5015 | 4.4924 | 14.702 | 20.0731 | 5.8165 | 3.8791 | 6.5351 | 39.3476 | 6.3383 | 129.8995 | 45%
DEM | 1.7534 | 0 | 0.0033589 | 11.4004 | 25.7345 | 15.8862 | 89.7646 | 0.18794 | 9.6743 | 4.3614 | 158.766 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 276.3871: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente