## Resumen
Año Tarifario: | 1 | [6 empty] | 8760
Mes 12: Jun |  |  |  |  | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.082192
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 121 | 0.013813
1.- Día Hábil (laborable): |  | 22 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 253 | 0.028881
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 154 | 0.01758
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 720 | 0.082192
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5197.961
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 173.5643 | 339.1003 | 142.2131 | 395.2658 | 51.4385 | 35.9333 | 0 | 98.8167 | 31.4656 | 205.3143 | 1473.1118
Pd (D) | 63.1238 | 0 | 0 | 70.9107 | 127.6175 | 141.9994 | 956.5751 | 0 | 105.9708 | 7.0967 | 1473.294
Despacho de energia previsto mensual (GWh) | [12 empty] | Despacho de energia REAL (GWh)
Eg (G) | 124.9663 | 244.1522 | 102.3934 | 284.5914 | 37.0357 | 25.872 | 0 | 71.148 | 22.6552 | 147.8263 | 1060.6405 |  | Eg (G) | 124.9663 | 244.1522 | 102.3934 | 284.5914 | 37.0357 | 25.872 | 0 | 71.148 | 22.6552 | 147.8263 | 1060.6405
Ed (D) | 45.4491 | 0 | 0 | 51.0557 | 91.8846 | 102.2396 | 688.7341 | 0 | 76.299 | 5.1096 | 1060.7717 |  | Ed (D) | 45.4491 | 0 | 0 | 51.0557 | 91.8846 | 102.2396 | 688.7341 | 0 | 76.299 | 5.1096 | 1060.7717
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN | 1.7071 | 2.3423 | 2.4378 | 1.9151 | 0.54666 | 0.89055 | 0 | 0.45051 | 0.14935 | 3.1215 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.62796 | 1.7022 | 2.4445 | 2.8158 | 0 | 4.054 | 0.48403
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 0.42793 |  |  |  | GEN = | 0 | [6 empty] | GEN | 3.5005 | 3.2138 | 2.8692 | 2.547 | 1.6095 | 0.004528 | 0 | 2.1955 | 0.72437 | 5.4418
DEM = | 1.3409 |  |  |  | DEM = | 0 | [6 empty] | DEM | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 1.2301 | 1.3117 | 1.5601 | 0 | 0.35228 | 0.35404
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda | [12 empty] | CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEN = | 0.7075 |  |  |  | GEN = | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  |  | DEM = | 0.49732 |  |  |  | DEM = | 0.6277
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9686.6148 | 9686.6148
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
GEN | 214.1073 | 558.6562 | 245.3249 | 539.1358 | 30.0413 | 23.4371 | 0 | 55.7548 | 16.3877 | 451.7793 | 2134.6244
DEM | 0 | 0 | 0 | 29.4237 | 153.3263 | 247.3096 | 1874.2542 | 0 | 302.6492 | 2.0224 | 2608.9854
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente
GEN | 233.4817 | 263.9159 | 76.4835 | 254.5833 | 341.7475 | 99.0268 | 66.0421 | 111.2612 | 669.8996 | 107.9106 | 2224.3522
DEM | 30.0238 | 0 | 0.057517 | 195.2156 | 440.6681 | 272.0302 | 1537.0974 | 3.2182 | 165.6589 | 74.6829 | 2718.6527
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | [5 empty] | 0

## Input
Año Tarifario: | 1
Mes 12: Jun
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 53034.2158
230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 64819.5971
115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Cinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5197.961 | 5197.961 | 0
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595 | 2027.4595 | 0
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  | 0 | 545.61 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 22.3905 | 0 | 0
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 22.2587 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.13177 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.042894 | 0 | 0
*Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.042894 | CAL115 | 3
*Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 145.5838 | 0 | 0
*Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
*Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 145.5838 | MDN34 | 4
*Baco Solar |  | 6014 | 23.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 328.6322 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 243.6752 | ECO230 | 5
*La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 18.655 | ECO230 | 5
*(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 1.37 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 202.869 | 0 | 0
*AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 202.215 | CHO230 | 6
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 6 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 12 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 12 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1146.3041 | 0 | 0
*LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 0 | - | 0 |  |  | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 0 | - | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 478.3049 | PAN115 | 7
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 0 | - | 0 |  |  | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 0 | - | 0 |  |  | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
*SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 0 | - | 0 |  |  | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 0 | - | 0 |  |  | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 0 | - | 0 |  |  | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 0 | - | 0 |  |  | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 0 | - | 0 |  |  | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 271.45 | PAN115 | 7
2 |  | 0 | 616.73 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 308.4778 | PAN115 | 7
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 59.6315 | 24DIC230 | 7
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.2218 | CHI115 | 7
Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
*CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 2.4 | 0 | 0
Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 2.4 | BAY230 | 8
AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 123.5416 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 115.5996 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
RA SOLAR, S.A. |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 55.6954 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 28.7689 | CAN230 | 10
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 26.9265 | CAN230 | 10
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algarrobos |  | 6087 | 9.73 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre II |  | 6087 | 7.8 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto Solar UP2 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central Fotovoltáica UP3 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central fotovoltaica UP4 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 594.921 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Macano |  | 6380 | 5.8 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paso Ancho |  | 6013 | 6 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E) Los Planetas |  | 6013 | 4.75 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 |  | 6380 | 20.91 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 |  | 6380 | 13.18 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pando |  | 6182 | 32.6 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba I |  | 6380 | 5.12 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba II |  | 6380 | 5.86 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Alto |  | 6182 | 72.2 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo del Totumo |  | 6380 | 6.3 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los Planetas II |  | 6013 | 8.86 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Chiriquí |  | 6013 | 9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Cruces |  | 6520 | 19.8 | 0 | SBA230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Barro Blanco |  | 6550 | 28.56 | 0 | BEV230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Solar Bugaba |  | 6380 | 2.02 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Cuchilla |  | 6380 | 7.62 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Ikako I |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako II |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako III |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Caoba Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Cedro Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECO GROOVE INVESTMENT, INC. |  | 6182 | 0.741 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Macano Solar |  | 6182 | 4.75 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Auto generador) CADASA |  | 6182 | 31.8 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Andreas Power |  | 6380 | 0.99 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) |  | 6380 | 5 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A |  | 6380 | 9.9 | 1 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Solar La Hueca |  | 6013 | 70 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-550 |  | 6013 | 4.15 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN LORENZO SOLAR, S.A. |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) |  | 6013 | 10 | 12 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 798.61 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Fraile + El Fraile Und 3 |  | 6460 | 6.66 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Yeguada |  | 6460 | 7 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Don Felix + Don Felix Et2 |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Divisa |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Farallón Solar |  | 6460 | 4.8 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Coclé Solar |  | 6460 | 0.96 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)El Fraile Solar 1 |  | 6460 | 0.48 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Coclé |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Paris |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Los ángeles |  | 6460 | 9.52 | 0 | ECO230 | 5
*Sol Real |  | 6460 | 10.78 | 0 | ECO230 | 5
*El Espinal |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Vista Alegre |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
*Milton Solar |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
**Marañón |  | 6460 | 17.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 0 | ECO230 | 5
**AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) |  | 6460 | 55 | 0 | ECO230 | 5
**UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) |  | 6460 | 62.5 | 0 | ECO230 | 5
**Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los Vientos Etapa II |  | 6460 | 50 | 0 | ECO230 | 5
**Parque eólico Toabré |  | 6460 | 66 | 0 | ECO230 | 5
*Pocrí |  | 6460 | 16 | 0 | ECO230 | 5
*Estrella Solar |  | 6008 | 5.66 | 0 | LSA230 | 5
(p)Central termoeléctrica Cobre Panamá (Auto-generador) |  | 6008 | 0 | 0 | LSA230 | 5
*PANASOLAR |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica SANTIAGO GEN |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Parque Solar Penonomé |  | 6008 | 120 | 0 | LSA230 | 5
*Mayorca Solar (AES) |  | 6008 | 9.97 | 7 | LSA230 | 5
*Solar Pesé (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
* Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar |  | 6008 | 9.88 | 0 | LSA230 | 5
*(E)Daconan Solar |  | 6008 | 3.24 | 0 | LSA230 | 5
*(E)TG4 |  | 6008 | 2.4 | 0 | LSA230 | 5
*Soná Solar (rio de jesus) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar II |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar III |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) |  | 6008 | 7.5 | 0 | LSA230 | 5
GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
El Fraile II |  | 6008 | 8.04 | 0 | LSA230 | 5
* Los santos solar |  | 6008 | 7.56 | 0 | LSA230 | 5
*Progresovidencia Solar 1 |  | 6008 | 9.95 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica Farallón Solar 2 |  | 6008 | 5.1 | 3 | LSA230 | 5
*Llano Sánchez |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Oro solar |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) |  | 6008 | 9.99 | 2 | LSA230 | 5
GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) |  | 6008 | 7.3 | 3 | LSA230 | 5
SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) |  | 6008 | 19.8 | 7 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CRUZ WIND, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIDROBURICA (Burica) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 231.41 | 0
Panam |  | 6005 | 147 | 0 | CHO230 | 6
(E) Antón |  | 6005 | 4.3 | 0 | CHO230 | 6
*(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) |  | 6005 | 0.96 | 0 | CHO230 | 6
*(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) |  | 6005 | 0.5 | 0 | CHO230 | 6
ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) |  | 6005 | 20 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. |  | 6005 | 9.9 | 5 | CHO230 | 6
CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. |  | 6005 | 3 | 5 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) |  | 6005 | 9.9 | 7 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) |  | 6005 | 4.95 | 7 | CHO230 | 6
ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. |  | 6005 | 8 | 8 | CHO230 | 6
CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) |  | 6005 | 9.9 | 9 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR GREEN, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 154.33 | 0
Miraflores |  | 6018 | 97.7 | 0 | CAC115 | 7
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 7
*(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. |  | 6002 | 0.1 | 0 | PAN115 | 7
*(E)Pacora 2. |  | 6018 | 3 | 0 | CAC115 | 7
AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 260 | 0
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
… |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 1565.45 | 0
BLM |  | 6059 | 68 | 0 | LM1115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6059 | 150 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6173 | 381 | 0 | STR115 | 9
TROPITÉRMICA |  | 6173 | 5.05 | 0 | STR115 | 9
Sparkle Power |  | 6059 | 49.2 | 0 | LM1115 | 9
C.T. Gatún |  | 6173 | 670 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) |  | 6173 | 87 | 0 | STR115 | 9
… |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 252.17 | 0
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6263 | 30 | 0 | ESP230 | 10
… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A19: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B4: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B8: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on D71: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on D73: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## 1.A
1.A.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Max |  | Te (Hs) = | 121 | 0.013813
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 2202.1719 | 6198.6182 | 2733.1633 | 6327.9507 | 515.4811 | 213.0805 | 0 | 1256.6252 | 1186.4159 | 5488.0639 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 456.895 | 1754.2383 | 3584.1493 | 21770.1652 | 0 | 4340.4482 | 20.468 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.013813
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 801.8037 | 49.25%
GEN | 30.4181 | 85.6202 | 37.7526 | 87.4066 | 7.1202 | 2.9432 | 0 | 17.3575 | 16.3877 | 75.8054 | 360.8116 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.311 | 24.2309 | 49.5071 | 300.7066 | 0 | 59.9537 | 0.28272 | 440.992 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 156.3 | 321.5 | 148.9 | 431.9 | 86.7 | 33 | 0 | 240 | 152.4 | 211.9 | 1782.6
Pd (D) | 57.7 | 0 | 0 | 103.5 | 117.9 | 173.7 | 1180.6 | 0 | 143.8 | 5.4 | 1782.6
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 18912.3 | 38901.5 | 18016.9 | 52259.9 | 10490.7 | 3993 | 0 | 29040 | 18440.4 | 25639.9 | 215694.6
Pd (D) | 6981.7 | 0 | 0 | 12523.5 | 14265.9 | 21017.7 | 142852.6 | 0 | 17399.8 | 653.4 | 215694.6
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.6084 | 2.2009 | 2.0954 | 1.6725 | 0.67872 | 0.7371 | 0 | 0.59771 | 0.88869 | 2.9565
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.50393 | 1.6985 | 2.3555 | 2.105 | 0 | 3.4457 | 0.43269
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 371.7386; 0.013813 4: 826.0858
|  | CRECPE (D) = | 454.3472 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.071516
DEM = | 1: 0.2241
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 826.0858 | 50.75%
GEN | 39.02 | 44.1062 | 12.7821 | 42.5465 | 57.1136 | 16.5496 | 11.0371 | 18.5942 | 111.9551 | 18.0342 | 371.7386 | 45%
DEM | 5.0176 | 0 | 0.0096123 | 32.6249 | 73.6454 | 45.4623 | 256.8831 | 0.53783 | 27.6853 | 12.4812 | 454.3472 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3246.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.013813
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 826.0858: 1627.8894; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 801.8037 | 49.25%
GEN | 30.4181 | 85.6202 | 37.7526 | 87.4066 | 7.1202 | 2.9432 | 0 | 17.3575 | 16.3877 | 75.8054 | 360.8116 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.311 | 24.2309 | 49.5071 | 300.7066 | 0 | 59.9537 | 0.28272 | 440.992 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 801.8037: 826.0858; 49.25%: 50.75%
GEN | 39.02 | 44.1062 | 12.7821 | 42.5465 | 57.1136 | 16.5496 | 11.0371 | 18.5942 | 111.9551 | 18.0342 | 371.7386 | 45%
DEM | 5.0176 | 0 | 0.0096123 | 32.6249 | 73.6454 | 45.4623 | 256.8831 | 0.53783 | 27.6853 | 12.4812 | 454.3472 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 801.8037: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.B
1.B.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Med |  | Te (Hs) = | 253 | 0.028881
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 2244.8103 | 6741.266 | 3031.0917 | 6497.8407 | 456.0777 | 229.4308 | 0 | 1223.128 | 0 | 5517.2561 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 320.3544 | 1475.5853 | 2914.7445 | 23270.9065 | 0 | 3704.4377 | 19.5179 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.028881
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1664.9031 | 48.91%
GEN | 64.833 | 194.6964 | 87.5418 | 187.6659 | 13.1721 | 6.6263 | 0 | 35.3255 | 0 | 159.3454 | 749.2064 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 9.2522 | 42.6168 | 84.1815 | 672.0935 | 0 | 106.9889 | 0.5637 | 915.6967 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 167.4 | 346.9 | 148.7 | 428.3 | 67.8 | 33 | 0 | 156 | 8.2 | 215.2 | 1571.5
Pd (D) | 66.8 | 0 | 0 | 79.4 | 104.7 | 144.5 | 1061.3 | 0 | 109 | 6.2 | 1571.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 42352.2 | 87765.7 | 37621.1 | 108359.9 | 17153.4 | 8349 | 0 | 39468 | 2074.6 | 54445.6 | 397589.5
Pd (D) | 16900.4 | 0 | 0 | 20088.2 | 26489.1 | 36558.5 | 268508.9 | 0 | 27577 | 1568.6 | 397690.7
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.5308 | 2.2184 | 2.3269 | 1.7319 | 0.7679 | 0.79366 | 0 | 0.89504 | 0 | 2.9267
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.46058 | 1.6088 | 2.3027 | 2.5031 | 0 | 3.8796 | 0.35937
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 782.4896; 0.028881 4: 1738.8657
|  | CRECPE (D) = | 956.3761 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.15054
DEM = | 1: 0.47171
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1738.8657 | 51.09%
GEN | 82.1349 | 92.8412 | 26.9056 | 89.5581 | 120.221 | 34.8359 | 23.2325 | 39.1398 | 235.6594 | 37.9611 | 782.4896 | 45%
DEM | 10.5619 | 0 | 0.020233 | 68.6736 | 155.0196 | 95.6956 | 540.7249 | 1.1321 | 58.276 | 26.2722 | 956.3761 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3246.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.028881
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1738.8657: 3403.7688; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1664.9031 | 48.91%
GEN | 64.833 | 194.6964 | 87.5418 | 187.6659 | 13.1721 | 6.6263 | 0 | 35.3255 | 0 | 159.3454 | 749.2064 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 9.2522 | 42.6168 | 84.1815 | 672.0935 | 0 | 106.9889 | 0.5637 | 915.6967 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 1664.9031: 1738.8657; 48.91%: 51.09%
GEN | 82.1349 | 92.8412 | 26.9056 | 89.5581 | 120.221 | 34.8359 | 23.2325 | 39.1398 | 235.6594 | 37.9611 | 782.4896 | 45%
DEM | 10.5619 | 0 | 0.020233 | 68.6736 | 155.0196 | 95.6956 | 540.7249 | 1.1321 | 58.276 | 26.2722 | 956.3761 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 1664.9031: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.C
1.C.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Min |  | Te (Hs) = | 154 | 0.01758
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 2870.5208 | 8795.8138 | 2802.141 | 5750.4933 | 0 | 284.2783 | 0 | 0 | 0 | 5437.6542 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 430.8368 | 2879.3762 | 3041.4946 | 22020.8544 | 0 | 3292.7014 | 40.2827 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.01758
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1013.4193 | 48.91%
GEN | 50.4635 | 154.6296 | 49.2614 | 101.0931 | 0 | 4.9976 | 0 | 0 | 0 | 95.5935 | 456.0387 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.5741 | 50.6192 | 53.4692 | 387.1246 | 0 | 57.8854 | 0.70817 | 557.3806 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 194.2 | 444.9 | 145.9 | 330.9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5.4 | 220.1 | 1374.4
Pd (D) | 64.8 | 0 | 0 | 49.8 | 207.2 | 144.1 | 804.8 | 0 | 90.1 | 13.5 | 1374.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 29906.8 | 68514.6 | 22468.6 | 50958.6 | 0 | 5082 | 0 | 0 | 831.6 | 33895.4 | 211657.6
Pd (D) | 9979.2 | 0 | 0 | 7669.2 | 31908.8 | 22191.4 | 123939.2 | 0 | 13875.4 | 2079 | 211642.2
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.6874 | 2.2569 | 2.1925 | 1.9838 | 0 | 0.98339 | 0 | 0 | 0 | 2.8202
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.9876 | 1.5864 | 2.4095 | 3.1235 | 0 | 4.1718 | 0.34063
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 476.298; 0.01758 4: 1058.44
|  | CRECPE (D) = | 582.142 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.091632
DEM = | 1: 0.28713
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1058.44 | 51.09%
GEN | 49.9952 | 56.512 | 16.3773 | 54.5136 | 73.178 | 21.2045 | 14.1415 | 23.8242 | 143.4448 | 23.1068 | 476.298 | 45%
DEM | 6.429 | 0 | 0.012316 | 41.8013 | 94.3598 | 58.2495 | 329.1369 | 0.68911 | 35.4724 | 15.9918 | 582.142 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3246.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.01758
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1058.44: 2071.8593; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1013.4193 | 48.91%
GEN | 50.4635 | 154.6296 | 49.2614 | 101.0931 | 0 | 4.9976 | 0 | 0 | 0 | 95.5935 | 456.0387 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.5741 | 50.6192 | 53.4692 | 387.1246 | 0 | 57.8854 | 0.70817 | 557.3806 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 1013.4193: 1058.44; 48.91%: 51.09%
GEN | 49.9952 | 56.512 | 16.3773 | 54.5136 | 73.178 | 21.2045 | 14.1415 | 23.8242 | 143.4448 | 23.1068 | 476.298 | 45%
DEM | 6.429 | 0 | 0.012316 | 41.8013 | 94.3598 | 58.2495 | 329.1369 | 0.68911 | 35.4724 | 15.9918 | 582.142 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 1013.4193: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.A
2.A.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Max |  | Te (Hs) = | 22 | 0.0025114
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 2182.2458 | 7427.148 | 3171.6216 | 6732.4875 | 659.8728 | 242.2985 | 0 | 0 | 0 | 5525.2272 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 268.6938 | 974.8036 | 2696.9632 | 23901.1881 | 0 | 3843.703 | 20.1943 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 144.7742 | 48.91%
GEN | 5.4805 | 18.6527 | 7.9653 | 16.9081 | 1.6572 | 0.60851 | 0 | 0 | 0 | 13.8761 | 65.1484 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.6748 | 2.4481 | 6.7732 | 60.0258 | 0 | 9.6531 | 0.050716 | 79.6258 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 160.1 | 377.5 | 148.9 | 446.4 | 86.7 | 33 | 0 | 0 | 12.8 | 216.1 | 1481.5
Pd (D) | 64.2 | 0 | 0 | 83.8 | 69.7 | 141.4 | 992.2 | 0 | 123.4 | 7.2 | 1481.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 3522.2 | 8305 | 3275.8 | 9820.8 | 1907.4 | 726 | 0 | 0 | 281.6 | 4754.2 | 32593
Pd (D) | 1412.4 | 0 | 0 | 1843.6 | 1533.4 | 3110.8 | 21828.4 | 0 | 2714.8 | 158.4 | 32601.8
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.556 | 2.246 | 2.4315 | 1.7217 | 0.86883 | 0.83817 | 0 | 0 | 0 | 2.9187
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.36602 | 1.5965 | 2.1773 | 2.7499 | 0 | 3.5557 | 0.32018
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 68.0426; 0.0025114 4: 151.2057
|  | CRECPE (D) = | 83.1631 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.01309
DEM = | 1: 0.041018
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 151.2057 | 51.09%
GEN | 7.1422 | 8.0731 | 2.3396 | 7.7877 | 10.454 | 3.0292 | 2.0202 | 3.4035 | 20.4921 | 3.301 | 68.0426 | 45%
DEM | 0.91842 | 0 | 0.0017594 | 5.9716 | 13.48 | 8.3214 | 47.0196 | 0.098444 | 5.0675 | 2.2845 | 83.1631 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3246.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 151.2057: 295.9799; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 144.7742 | 48.91%
GEN | 5.4805 | 18.6527 | 7.9653 | 16.9081 | 1.6572 | 0.60851 | 0 | 0 | 0 | 13.8761 | 65.1484 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.6748 | 2.4481 | 6.7732 | 60.0258 | 0 | 9.6531 | 0.050716 | 79.6258 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 144.7742: 151.2057; 48.91%: 51.09%
GEN | 7.1422 | 8.0731 | 2.3396 | 7.7877 | 10.454 | 3.0292 | 2.0202 | 3.4035 | 20.4921 | 3.301 | 68.0426 | 45%
DEM | 0.91842 | 0 | 0.0017594 | 5.9716 | 13.48 | 8.3214 | 47.0196 | 0.098444 | 5.0675 | 2.2845 | 83.1631 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 144.7742: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.B
2.B.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Med |  | Te (Hs) = | 46 | 0.0052511
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 2735.0135 | 5103.1175 | 3251.3362 | 7511.6935 | 579.2841 | 278.7073 | 0 | 0 | 0 | 6481.7493 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 184.1091 | 911.4821 | 2528.9624 | 24579.1258 | 0 | 3490.3616 | 11.5052 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 302.7097 | 48.91%
GEN | 14.3619 | 26.7972 | 17.0732 | 39.445 | 3.0419 | 1.4635 | 0 | 0 | 0 | 34.0366 | 136.2193 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.96678 | 4.7863 | 13.2799 | 129.0685 | 0 | 18.3284 | 0.060416 | 166.4903 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 171.1 | 232.9 | 122.6 | 424.2 | 67.8 | 33 | 0 | 0 | 6.5 | 209.2 | 1267.3
Pd (D) | 62.7 | 0 | 0 | 62 | 58.1 | 114.2 | 876.6 | 0 | 92.7 | 1.7 | 1268
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 7870.6 | 10713.4 | 5639.6 | 19513.2 | 3118.8 | 1518 | 0 | 0 | 299 | 9623.2 | 58295.8
Pd (D) | 2884.2 | 0 | 0 | 2852 | 2672.6 | 5253.2 | 40323.6 | 0 | 4264.2 | 78.2 | 58328
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8248 | 2.5013 | 3.0274 | 2.0215 | 0.97534 | 0.96412 | 0 | 0 | 0 | 3.5369
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 1.7909 | 2.528 | 3.2008 | 0 | 4.2982 | 0.77258
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 142.2708; 0.0052511 4: 316.1574
|  | CRECPE (D) = | 173.8866 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.027371
DEM = | 1: 0.085766
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 316.1574 | 51.09%
GEN | 14.9336 | 16.8802 | 4.8919 | 16.2833 | 21.8584 | 6.3338 | 4.2241 | 7.1163 | 42.8472 | 6.902 | 142.2708 | 45%
DEM | 1.9203 | 0 | 0.0036788 | 12.4861 | 28.1854 | 17.3992 | 98.3136 | 0.20584 | 10.5956 | 4.7768 | 173.8866 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3246.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 316.1574: 618.8671; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 302.7097 | 48.91%
GEN | 14.3619 | 26.7972 | 17.0732 | 39.445 | 3.0419 | 1.4635 | 0 | 0 | 0 | 34.0366 | 136.2193 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.96678 | 4.7863 | 13.2799 | 129.0685 | 0 | 18.3284 | 0.060416 | 166.4903 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 302.7097: 316.1574; 48.91%: 51.09%
GEN | 14.9336 | 16.8802 | 4.8919 | 16.2833 | 21.8584 | 6.3338 | 4.2241 | 7.1163 | 42.8472 | 6.902 | 142.2708 | 45%
DEM | 1.9203 | 0 | 0.0036788 | 12.4861 | 28.1854 | 17.3992 | 98.3136 | 0.20584 | 10.5956 | 4.7768 | 173.8866 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 302.7097: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.C
2.C.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Min |  | Te (Hs) = | 28 | 0.0031963
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 3266.6466 | 5277.1756 | 3525.4534 | 6630.3058 | 0 | 345.3373 | 0 | 0 | 0 | 6895.9827 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 310.8713 | 2901.8813 | 3023.9795 | 22085.357 | 0 | 3353.3959 | 30.0611 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 184.2581 | 48.91%
GEN | 10.4413 | 16.8677 | 11.2686 | 21.1928 | 0 | 1.1038 | 0 | 0 | 0 | 22.042 | 82.9161 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.99365 | 9.2754 | 9.6657 | 70.5925 | 0 | 10.7186 | 0.096086 | 101.3419 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 167.6 | 225.9 | 145.9 | 310.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4.1 | 220.2 | 1107.5
Pd (D) | 44.6 | 0 | 0 | 36 | 168.7 | 116.8 | 658.1 | 0 | 75.9 | 7.8 | 1107.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 4692.8 | 6325.2 | 4085.2 | 8702.4 | 0 | 924 | 0 | 0 | 114.8 | 6165.6 | 31010
Pd (D) | 1248.8 | 0 | 0 | 1008 | 4723.6 | 3270.4 | 18426.8 | 0 | 2125.2 | 218.4 | 31021.2
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.225 | 2.6667 | 2.7584 | 2.4353 | 0 | 1.1946 | 0 | 0 | 0 | 3.575
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.98577 | 1.9636 | 2.9555 | 3.831 | 0 | 5.0436 | 0.43995
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 86.5996; 0.0031963 4: 192.4436
|  | CRECPE (D) = | 105.844 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.01666
DEM = | 1: 0.052205
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 192.4436 | 51.09%
GEN | 9.09 | 10.2749 | 2.9777 | 9.9116 | 13.3051 | 3.8554 | 2.5712 | 4.3317 | 26.0809 | 4.2012 | 86.5996 | 45%
DEM | 1.1689 | 0 | 0.0022393 | 7.6002 | 17.1563 | 10.5908 | 59.8431 | 0.12529 | 6.4495 | 2.9076 | 105.844 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3246.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 192.4436: 376.7017; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 184.2581 | 48.91%
GEN | 10.4413 | 16.8677 | 11.2686 | 21.1928 | 0 | 1.1038 | 0 | 0 | 0 | 22.042 | 82.9161 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.99365 | 9.2754 | 9.6657 | 70.5925 | 0 | 10.7186 | 0.096086 | 101.3419 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 184.2581: 192.4436; 48.91%: 51.09%
GEN | 9.09 | 10.2749 | 2.9777 | 9.9116 | 13.3051 | 3.8554 | 2.5712 | 4.3317 | 26.0809 | 4.2012 | 86.5996 | 45%
DEM | 1.1689 | 0 | 0.0022393 | 7.6002 | 17.1563 | 10.5908 | 59.8431 | 0.12529 | 6.4495 | 2.9076 | 105.844 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 184.2581: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.A
3.A.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Max |  | Te (Hs) = | 22 | 0.0025114
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 2504.7444 | 9399.2369 | 2156.3682 | 5207.125 | 0 | 406.7137 | 0 | 1223.128 | 0 | 5043.5851 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 695.8558 | 3114.0616 | 3130.8835 | 20923.2122 | 0 | 3820.8359 | 20.6972 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 144.7742 | 48.91%
GEN | 6.2905 | 23.6054 | 5.4155 | 13.0773 | 0 | 1.0214 | 0 | 3.0718 | 0 | 12.6665 | 65.1484 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.7476 | 7.8207 | 7.8629 | 52.5469 | 0 | 9.5957 | 0.051979 | 79.6258 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 194.2 | 510.9 | 145.9 | 321.7 | 0 | 55 | 0 | 120 | 11.5 | 210.4 | 1569.6
Pd (D) | 76.2 | 0 | 0 | 80.5 | 231.5 | 152.9 | 906.4 | 0 | 113.9 | 8.4 | 1569.8
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 4272.4 | 11239.8 | 3209.8 | 7077.4 | 0 | 1210 | 0 | 2640 | 253 | 4628.8 | 34531.2
Pd (D) | 1676.4 | 0 | 0 | 1771 | 5093 | 3363.8 | 19940.8 | 0 | 2505.8 | 184.8 | 34535.6
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.4723 | 2.1002 | 1.6872 | 1.8477 | 0 | 0.84415 | 0 | 1.1636 | 0 | 2.7365
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.98678 | 1.5356 | 2.3375 | 2.6351 | 0 | 3.8294 | 0.28127
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 68.0426; 0.0025114 4: 151.2057
|  | CRECPE (D) = | 83.1631 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.01309
DEM = | 1: 0.041018
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 151.2057 | 51.09%
GEN | 7.1422 | 8.0731 | 2.3396 | 7.7877 | 10.454 | 3.0292 | 2.0202 | 3.4035 | 20.4921 | 3.301 | 68.0426 | 45%
DEM | 0.91842 | 0 | 0.0017594 | 5.9716 | 13.48 | 8.3214 | 47.0196 | 0.098444 | 5.0675 | 2.2845 | 83.1631 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3246.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 151.2057: 295.9799; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 144.7742 | 48.91%
GEN | 6.2905 | 23.6054 | 5.4155 | 13.0773 | 0 | 1.0214 | 0 | 3.0718 | 0 | 12.6665 | 65.1484 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.7476 | 7.8207 | 7.8629 | 52.5469 | 0 | 9.5957 | 0.051979 | 79.6258 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 144.7742: 151.2057; 48.91%: 51.09%
GEN | 7.1422 | 8.0731 | 2.3396 | 7.7877 | 10.454 | 3.0292 | 2.0202 | 3.4035 | 20.4921 | 3.301 | 68.0426 | 45%
DEM | 0.91842 | 0 | 0.0017594 | 5.9716 | 13.48 | 8.3214 | 47.0196 | 0.098444 | 5.0675 | 2.2845 | 83.1631 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 144.7742: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.B
3.B.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Med |  | Te (Hs) = | 46 | 0.0052511
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 3363.5964 | 4000.0307 | 3373.436 | 9192.6578 | 961.658 | 511.7589 | 0 | 0 | 0 | 4537.7636 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 177.0776 | 387.0319 | 2476.2062 | 25078.2923 | 0 | 3569.4791 | 17.4591 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 302.7097 | 48.91%
GEN | 17.6627 | 21.0047 | 17.7144 | 48.2719 | 5.0498 | 2.6873 | 0 | 0 | 0 | 23.8284 | 136.2193 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.92986 | 2.0324 | 13.0029 | 131.6897 | 0 | 18.7438 | 0.09168 | 166.4903 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 173.9 | 148.7 | 100.4 | 417.2 | 94.9 | 55 | 0 | 0 | 5.7 | 116 | 1111.8
Pd (D) | 66 | 0 | 0 | 53.3 | 20.3 | 98.5 | 787.7 | 0 | 84.4 | 1.6 | 1111.8
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 7999.4 | 6840.2 | 4618.4 | 19191.2 | 4365.4 | 2530 | 0 | 0 | 262.2 | 5336 | 51142.8
Pd (D) | 3036 | 0 | 0 | 2451.8 | 933.8 | 4531 | 36234.2 | 0 | 3882.4 | 73.6 | 51142.8
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.208 | 3.0708 | 3.8356 | 2.5153 | 1.1568 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 4.4656
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.37926 | 2.1764 | 2.8698 | 3.6344 | 0 | 4.8279 | 1.2457
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 142.2708; 0.0052511 4: 316.1574
|  | CRECPE (D) = | 173.8866 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.027371
DEM = | 1: 0.085766
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 316.1574 | 51.09%
GEN | 14.9336 | 16.8802 | 4.8919 | 16.2833 | 21.8584 | 6.3338 | 4.2241 | 7.1163 | 42.8472 | 6.902 | 142.2708 | 45%
DEM | 1.9203 | 0 | 0.0036788 | 12.4861 | 28.1854 | 17.3992 | 98.3136 | 0.20584 | 10.5956 | 4.7768 | 173.8866 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3246.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 316.1574: 618.8671; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 302.7097 | 48.91%
GEN | 17.6627 | 21.0047 | 17.7144 | 48.2719 | 5.0498 | 2.6873 | 0 | 0 | 0 | 23.8284 | 136.2193 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.92986 | 2.0324 | 13.0029 | 131.6897 | 0 | 18.7438 | 0.09168 | 166.4903 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 302.7097: 316.1574; 48.91%: 51.09%
GEN | 14.9336 | 16.8802 | 4.8919 | 16.2833 | 21.8584 | 6.3338 | 4.2241 | 7.1163 | 42.8472 | 6.902 | 142.2708 | 45%
DEM | 1.9203 | 0 | 0.0036788 | 12.4861 | 28.1854 | 17.3992 | 98.3136 | 0.20584 | 10.5956 | 4.7768 | 173.8866 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 302.7097: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.C
3.C.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Min |  | Te (Hs) = | 28 | 0.0031963
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 4428.7132 | 5250.4994 | 3545.343 | 7532.064 | 0 | 621.1546 | 0 | 0 | 0 | 4563.1273 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 304.6403 | 2971.0404 | 2993.1316 | 22027.0721 | 0 | 3373.0873 | 36.5744 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 184.2581 | 48.91%
GEN | 14.1557 | 16.7824 | 11.3321 | 24.0751 | 0 | 1.9854 | 0 | 0 | 0 | 14.5853 | 82.9161 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.97374 | 9.4965 | 9.5671 | 70.4062 | 0 | 10.7816 | 0.1169 | 101.3419 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 194.2 | 198.1 | 123.5 | 311 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3.5 | 119.2 | 1004.5
Pd (D) | 47.5 | 0 | 0 | 30.3 | 152.3 | 105.1 | 595.7 | 0 | 69.8 | 3.4 | 1004.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5437.6 | 5546.8 | 3458 | 8708 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 98 | 3337.6 | 28126
Pd (D) | 1330 | 0 | 0 | 848.4 | 4264.4 | 2942.8 | 16679.6 | 0 | 1954.4 | 95.2 | 28114.8
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.6033 | 3.0256 | 3.2771 | 2.7647 | 0 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 4.37
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | 2.2269 | 3.251 | 4.2211 | 0 | 5.5166 | 1.228
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 86.5996; 0.0031963 4: 192.4436
|  | CRECPE (D) = | 105.844 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.01666
DEM = | 1: 0.052205
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 192.4436 | 51.09%
GEN | 9.09 | 10.2749 | 2.9777 | 9.9116 | 13.3051 | 3.8554 | 2.5712 | 4.3317 | 26.0809 | 4.2012 | 86.5996 | 45%
DEM | 1.1689 | 0 | 0.0022393 | 7.6002 | 17.1563 | 10.5908 | 59.8431 | 0.12529 | 6.4495 | 2.9076 | 105.844 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3246.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 192.4436: 376.7017; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 184.2581 | 48.91%
GEN | 14.1557 | 16.7824 | 11.3321 | 24.0751 | 0 | 1.9854 | 0 | 0 | 0 | 14.5853 | 82.9161 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.97374 | 9.4965 | 9.5671 | 70.4062 | 0 | 10.7816 | 0.1169 | 101.3419 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 184.2581: 192.4436; 48.91%: 51.09%
GEN | 9.09 | 10.2749 | 2.9777 | 9.9116 | 13.3051 | 3.8554 | 2.5712 | 4.3317 | 26.0809 | 4.2012 | 86.5996 | 45%
DEM | 1.1689 | 0 | 0.0022393 | 7.6002 | 17.1563 | 10.5908 | 59.8431 | 0.12529 | 6.4495 | 2.9076 | 105.844 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 184.2581: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente