## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) |  |  | 2.- Día Semihábil (sábado) |  |  | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | AT4 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 1 | 3.1 | -37.1 | 28 | 28.4 | -21.3 | -31.9 | 44.4 | -12.2 | PAN230 | PANII230 | 1C | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | 1 | 3.1 | -37.1 | 28 | 28.4 | -21.3 | -31.9 | 44.4 | -12.2 | PAN230 | PANII230 | 2C | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -86.6 | -95.7 | -12.9 | -112.1 | -114.3 | -23.5 | -21 | -129.9 | -31.7 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -317.8 | -299.8 | -237.5 | -261.2 | -239.9 | -194.8 | -238.9 | -214 | -174.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -317.8 | -299.8 | -237.5 | -261.2 | -239.9 | -194.8 | -238.9 | -214 | -174.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -86.6 | -95.7 | -12.9 | -112.1 | -114.3 | -23.5 | -21 | -129.9 | -31.7 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 140.7 | 136.8 | 100.2 | 120.4 | 113.6 | 83.6 | 101.7 | 104.4 | 76.2 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7001 | 139.1 | 135.3 | 99.1 | 119 | 112.3 | 82.6 | 100.5 | 103.2 | 75.3 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7002 | 274.2 | 266.7 | 195.3 | 234.7 | 221.4 | 162.9 | 198.2 | 203.5 | 148.5 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7003 | 253 | 246.1 | 180.3 | 216.6 | 204.3 | 150.3 | 183 | 187.8 | 137 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 52.6 | 52.3 | 37 | 46.2 | 43.4 | 30.8 | 36.9 | 39.9 | 28.1 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 96.3 | 95.7 | 67.8 | 84.6 | 79.4 | 56.4 | 67.5 | 73 | 51.4 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 92.6 | 92 | 65.2 | 81.3 | 76.4 | 54.3 | 64.9 | 70.2 | 49.4 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6024 | 82.9 | 82.5 | 78.9 | 71.2 | 71.8 | 69.5 | 66 | 67.5 | 65.2 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6170 | 42.5 | 36.6 | 32.2 | 36.5 | 31.7 | 28.2 | 33.7 | 29.8 | 26.4 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7000 | -140.7 | -136.8 | -100.2 | -120.4 | -113.6 | -83.6 | -101.7 | -104.4 | -76.2 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7001 | -139.1 | -135.3 | -99.1 | -119 | -112.3 | -82.6 | -100.5 | -103.2 | -75.3 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7002 | -274.2 | -266.7 | -195.3 | -234.7 | -221.4 | -162.9 | -198.2 | -203.5 | -148.5 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7003 | -253 | -246.1 | -180.3 | -216.6 | -204.3 | -150.3 | -183 | -187.8 | -137 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6171 | 24.7 | 22.6 | 20.1 | 20 | 18.2 | 16.4 | 19.2 | 16.4 | 14.7 | PANII230 | PAC230 | 1B | 230-1B | 19.01 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | 74.1 | 63.4 | 56.1 | 60.4 | 51.5 | 45.8 | 55.6 | 46.7 | 41.2 | PANII230 | 24DIC230 | 2B | 230-2B | 10.67 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -51.9 | -51 | -3.4 | -68.1 | -65.1 | -11.3 | -8.5 | -75.9 | -16.6 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -51.9 | -51 | -3.4 | -68.1 | -65.1 | -11.3 | -8.5 | -75.9 | -16.6 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -161.2 | -127.9 | -179.1 | -78.3 | -53.3 | -128.7 | -184.1 | -12 | -102.2 | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -161.2 | -127.9 | -179.1 | -78.3 | -53.3 | -128.7 | -184.1 | -12 | -102.2 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -99.6 | -107.2 | -21 | -125.5 | -126.1 | -31.1 | -8 | -138.7 | -36.9 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -99.6 | -107.2 | -21 | -125.5 | -126.1 | -31.1 | -8 | -138.7 | -36.9 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -121.1 | -124.6 | -46.2 | -143.6 | -140.8 | -54.1 | -48.1 | -167.1 | -69.3 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 85.2 | 97.6 | -0.1 | 120.3 | 124.4 | 15.8 | 9.8 | 145.4 | 27.3 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 85.2 | 97.6 | -0.1 | 120.3 | 124.4 | 15.8 | 9.8 | 145.4 | 27.3 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6830 | 67.8 | 74.9 | 6.5 | 90.3 | 91.1 | 14.4 | -28.6 | 78.3 | 3.1 | LSA231 | ANT230 | 9B | 230-49B | 60.99 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6005 | 100.3 | 105.2 | 30.7 | 122.8 | 121.4 | 38.6 | 18.2 | 132.5 | 43.4 | LSA232 | CHO230 | 50 | 230-50 | 156.19 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -59.8 | -66.6 | -35.8 | -76.3 | -77.3 | -39.4 | -20.8 | -76.2 | -39.8 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -59.8 | -66.6 | -35.8 | -76.3 | -77.3 | -39.4 | -20.8 | -76.2 | -39.8 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -56.8 | -63.2 | -34 | -72.5 | -73.4 | -37.4 | -19.7 | -72.4 | -37.8 | LSA230 | VEL230 | 5A | 230-5A | 110.65 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 106.5 | 109.7 | 39.7 | 127.8 | 124.8 | 46.4 | 26.7 | 135.3 | 50.7 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 106.5 | 109.7 | 39.7 | 127.8 | 124.8 | 46.4 | 26.7 | 135.3 | 50.7 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | -7 | 7.6 | -28.1 | 17 | 24.8 | -19.6 | -45.3 | 28.1 | -13.9 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | -7 | 7.6 | -28.1 | 17 | 24.8 | -19.6 | -45.3 | 28.1 | -13.9 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -75.5 | -81 | -36.9 | -92 | -91.7 | -40.5 | -21.8 | -91.9 | -40.9 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -75.5 | -81 | -36.9 | -92 | -91.7 | -40.5 | -21.8 | -91.9 | -40.9 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6550 | -54.4 | -60.6 | -32.8 | -69.3 | -70.2 | -36.1 | -19.3 | -69.2 | -36.4 | LSA230 | BEV230 | 6A | 230-6A | 107.97 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | 4.7 | 9.4 | -17.4 | 5.6 | 7.1 | -15.5 | -19.5 | 13.9 | -13.5 | MDN230 | FOR230 | 7 | 230-7 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | 4.7 | 9.4 | -17.4 | 5.6 | 7.1 | -15.5 | -19.5 | 13.9 | -13.5 | MDN230 | FOR230 | 8 | 230-8 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 62.4 | 73.4 | 36.5 | 83.3 | 86.3 | 41.8 | 17.1 | 86.3 | 42.8 | MDN230 | VEL230 | 5B | 230-5B | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 62.4 | 73.4 | 36.5 | 83.3 | 86.3 | 41.8 | 17.1 | 86.3 | 42.8 | MDN230 | VEL230 | 6C | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -147.3 | -158.8 | -68.7 | -167.5 | -161.2 | -71.1 | -54.5 | -173.4 | -71.9 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | 5.8 | -3.1 | 13.6 | -4.7 | -11.6 | 8.2 | 26.6 | -12.2 | 5.8 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 7014 | 3.6 | -2 | 8.5 | -3 | -7.3 | 5.1 | 16.7 | -7.7 | 3.6 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 7015 | 3.6 | -1.7 | 8.3 | -2.6 | -6.6 | 5.2 | 15.9 | -7.1 | 3.7 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -17.6 | -17.5 | -15.7 | -17.6 | -17.5 | -15.7 | -15.7 | -11.6 | -15.7 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -17.6 | -17.5 | -15.7 | -17.6 | -17.5 | -15.7 | -15.7 | -11.6 | -15.7 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 5.5 | 7.3 | 9.8 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 6.8 | 4.1 | 11 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 7014 | 3.1 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 5.7 | 6.1 | 3.1 | 2.9 | 6.4 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 7015 | 3.2 | 4.1 | 5.8 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 4.3 | 2.1 | 6.3 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6013 | 7013 | -11.3 | -4.1 | -23.4 | -2.6 | 2.8 | -18.9 | -33.4 | 8.1 | -16.8 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6013 | 7014 | -6.7 | -2.5 | -13.9 | -1.6 | 1.6 | -11.2 | -19.8 | 4.8 | -10 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6013 | 7015 | -6.8 | -2.4 | -14.1 | -1.5 | 1.8 | -11.3 | -20.2 | 5 | -10.1 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6014 | 6380 | 55.5 | 68 | 25.1 | 72.1 | 67.5 | 25.7 | 9.9 | 73.9 | 25.7 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | 36.4 | 30.8 | 27 | 30.8 | 26.3 | 23.3 | 28.3 | 24.5 | 21.7 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | 36.4 | 30.8 | 27 | 30.8 | 26.3 | 23.3 | 28.3 | 24.5 | 21.7 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | 10.2 | 0.1 | -4.8 | 8 | -0.9 | -5.1 | 6.7 | -1.3 | -5.3 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -38.2 | -32.4 | -28.4 | -32.4 | -27.7 | -24.5 | -29.7 | -25.8 | -22.8 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -34.5 | -29.2 | -25.6 | -29.2 | -25 | -22.1 | -26.8 | -23.3 | -20.5 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | -35.3 | -29.4 | -25.4 | -29.3 | -24.5 | -21.4 | -26.5 | -22.6 | -19.6 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 51.6 | 63.1 | 12.4 | 57 | 60.4 | 17.6 | 7 | 75.7 | 18.7 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -42.1 | -44.3 | -47.1 | -45.7 | -46.2 | -48.6 | -46 | -47.9 | -45.6 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6100 | 6171 | -2.9 | -2.2 | -1.9 | -2.4 | -1.8 | -1.6 | -2.1 | -1.7 | -1.4 | BAY230 | PAC230 | 1A | 230-1A | 50.88 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6100 | 6470 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | BAY230 | 24DIC230 | 2A | 230-2A | 60.53 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 34.5 | 29.2 | 25.6 | 29.2 | 25 | 22.1 | 26.8 | 23.3 | 20.5 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 54.6 | 61.8 | 44.8 | 75.4 | 77.3 | 48.6 | 26.1 | 71.1 | 48.6 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 54.6 | 61.8 | 44.8 | 75.4 | 77.3 | 48.6 | 26.1 | 71.1 | 48.6 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 34.9 | 43.8 | 34.2 | 51.4 | 54.5 | 37.8 | 19.1 | 51.3 | 38.2 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 34.9 | 43.8 | 34.2 | 51.4 | 54.5 | 37.8 | 19.1 | 51.3 | 38.2 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 46.6 | 52.8 | 25.1 | 61.5 | 62.4 | 28.3 | 11.5 | 61.4 | 28.6 | VEL230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 8.66 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -37.3 | -35.5 | -39.4 | -35.9 | -34.4 | -38.4 | -39.7 | -34.3 | -34.5 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 33.3 | 36.8 | 32.6 | 37 | 38 | 34.3 | 29.9 | 41.3 | 32.8 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 30.9 | 34.7 | 28.1 | 35 | 36.3 | 30.6 | 28.1 | 39.7 | 29.5 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 144.4 | 147.5 | 48.4 | 170.2 | 166.3 | 58 | 42.4 | 182.8 | 64.2 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12B | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 144.4 | 147.5 | 48.4 | 170.2 | 166.3 | 58 | 42.4 | 182.8 | 64.2 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-12C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 102.3 | 112.1 | 19 | 135.7 | 137.4 | 34 | 11.3 | 156.5 | 42.6 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 102.3 | 112.1 | 19 | 135.7 | 137.4 | 34 | 11.3 | 156.5 | 42.6 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | 182.3 | 141.1 | 221.9 | 73.2 | 43.2 | 156.3 | 226.3 | -12 | 121.3 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-1 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | 182.3 | 141.1 | 221.9 | 73.2 | 43.2 | 156.3 | 226.3 | -12 | 121.3 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-2 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -240.1 | -189.5 | -277.8 | -106.7 | -68 | -200.8 | -284 | 0 | -157.4 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 16 | 775 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -240.1 | -189.5 | -277.8 | -106.7 | -68 | -200.8 | -284 | 0 | -157.4 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 16 | 775 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE