## Resumen
Año Tarifario: | 1 | [6 empty] | 8760
Mes 08: Feb |  |  |  |  | Te (Hs/Mes) = |  | 672 | 0.076712
Cantidad Días típicos |  | 28 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 93.5 | 0.010674
1.- Día Hábil (laborable): |  | 17 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 195.5 | 0.022317
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 6 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 119 | 0.013584
3.- Domingo o Feriado: |  | 5 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 33 | 0.0037671
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 69 | 0.0078767
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 42 | 0.0047945
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 27.5 | 0.0031393
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 57.5 | 0.0065639
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 35 | 0.0039954
[7 empty] | 672 | 0.076712
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 525.72 | 616.73 | 178.73 | 555.221 | 798.61 | 221.51 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5128.471
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 95.8545 | 37.3495 | 32.8913 | 236.2973 | 265.2331 | 56.496 | 0.18006 | 0 | 529.0185 | 97.3871 | 1350.7073
Pd (D) | 43.7103 | 0 | 0 | 78.6133 | 74.9749 | 129.4112 | 904.6568 | 0 | 100.2186 | 19.1097 | 1350.6948
Despacho de energia previsto mensual (GWh) | [12 empty] | Despacho de energia REAL (GWh)
Eg (G) | 64.4142 | 25.0988 | 22.1029 | 158.7918 | 178.2366 | 37.9653 | 0.121 | 0 | 355.5004 | 65.4441 | 907.6753 |  | Eg (G) | 64.4142 | 25.0988 | 22.1029 | 158.7918 | 178.2366 | 37.9653 | 0.121 | 0 | 355.5004 | 65.4441 | 907.6753
Ed (D) | 29.3733 | 0 | 0 | 52.8282 | 50.3832 | 86.9643 | 607.9293 | 0 | 67.3469 | 12.8417 | 907.6669 |  | Ed (D) | 29.3733 | 0 | 0 | 52.8282 | 50.3832 | 86.9643 | 607.9293 | 0 | 67.3469 | 12.8417 | 907.6669
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN | 3.323 | 6.0964 | 4.4115 | 4.297 | 1.6942 | 1.4967 | 0.019686 | 0 | 0.5795 | 6.5084 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.9835 | 4.9641 | 3.9484 | 2.2849 | 0 | 3.9821 | 0.53539
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 0.40279 |  |  |  | GEN = | 0 | [6 empty] | GEN | 3.5005 | 3.2138 | 2.8692 | 2.547 | 1.6095 | 0.004528 | 0 | 2.1955 | 0.72437 | 5.4418
DEM = | 1.2453 |  |  |  | DEM = | 0 | [6 empty] | DEM | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 1.2301 | 1.3117 | 1.5601 | 0 | 0.35228 | 0.35404
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda | [12 empty] | CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEN = | 0.7075 |  |  |  | GEN = | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  |  | DEM = | 0.49732 |  |  |  | DEM = | 0.6277
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9040.8404 | 9040.8404
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
GEN | 209.7368 | 153.2995 | 96.343 | 595.4135 | 258.5363 | 55.9155 | 0.058206 | 0 | 209.8708 | 423.4869 | 2002.6606
DEM | 0 | 0 | 0 | 95.7805 | 323.9898 | 355.8614 | 1399.1982 | 0 | 266.1465 | 6.7199 | 2447.6963
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente
GEN | 211.7569 | 248.4152 | 71.9914 | 223.6397 | 321.6754 | 89.2229 | 62.1632 | 104.7265 | 630.5539 | 101.5726 | 2065.7176
DEM | 27.8826 | 0 | 0.053415 | 181.2934 | 409.2409 | 252.6298 | 1427.4759 | 2.9887 | 153.8446 | 69.3567 | 2524.7659
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | [5 empty] | 0

## Input
Año Tarifario: | 1
Mes 08: Feb
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 53034.2158
230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 64819.5971
115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Cinst (G) | 525.72 | 616.73 | 178.73 | 555.221 | 798.61 | 221.51 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5128.471 | 5197.961 | -69.49
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595 | 2027.4595 | 0
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  | 0 | 545.61 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 22.3905 | 0 | 0
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 22.2587 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.13177 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.042894 | 0 | 0
*Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.042894 | CAL115 | 3
*Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 145.5838 | 0 | 0
*Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
*Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 145.5838 | MDN34 | 4
*Baco Solar |  | 6014 | 23.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 328.6322 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 243.6752 | ECO230 | 5
*La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 18.655 | ECO230 | 5
*(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 1.37 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 202.869 | 0 | 0
*AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 202.215 | CHO230 | 6
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 6 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 12 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 12 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1146.3041 | 0 | 0
*LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 0 | - | 0 |  |  | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 0 | - | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 478.3049 | PAN115 | 7
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 0 | - | 0 |  |  | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 0 | - | 0 |  |  | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
*SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 0 | - | 0 |  |  | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 0 | - | 0 |  |  | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 0 | - | 0 |  |  | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 0 | - | 0 |  |  | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 0 | - | 0 |  |  | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 271.45 | PAN115 | 7
2 |  | 0 | 616.73 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 308.4778 | PAN115 | 7
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 59.6315 | 24DIC230 | 7
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.2218 | CHI115 | 7
Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
*CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 2.4 | 0 | 0
Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 2.4 | BAY230 | 8
AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 123.5416 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 115.5996 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
RA SOLAR, S.A. |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 55.6954 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 28.7689 | CAN230 | 10
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 26.9265 | CAN230 | 10
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algarrobos |  | 6087 | 9.73 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre II |  | 6087 | 7.8 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto Solar UP2 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central Fotovoltáica UP3 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central fotovoltaica UP4 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 594.921 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Macano |  | 6380 | 5.8 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paso Ancho |  | 6013 | 6 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E) Los Planetas |  | 6013 | 4.75 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 |  | 6380 | 20.91 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 |  | 6380 | 13.18 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pando |  | 6182 | 32.6 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba I |  | 6380 | 5.12 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba II |  | 6380 | 5.86 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Alto |  | 6182 | 72.2 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo del Totumo |  | 6380 | 6.3 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los Planetas II |  | 6013 | 8.86 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Chiriquí |  | 6013 | 9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Cruces |  | 6520 | 19.8 | 0 | SBA230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Barro Blanco |  | 6550 | 28.56 | 0 | BEV230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Solar Bugaba |  | 6380 | 2.02 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Cuchilla |  | 6380 | 7.62 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Ikako I |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako II |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako III |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Caoba Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Cedro Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECO GROOVE INVESTMENT, INC. |  | 6182 | 0.741 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Macano Solar |  | 6182 | 4.75 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Auto generador) CADASA |  | 6182 | 31.8 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Andreas Power |  | 6380 | 0.99 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) |  | 6380 | 5 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A |  | 6380 | 9.9 | 1 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Solar La Hueca |  | 6013 | 70 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-550 |  | 6013 | 4.15 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN LORENZO SOLAR, S.A. |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) |  | 6013 | 10 | 12 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 798.61 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Fraile + El Fraile Und 3 |  | 6460 | 6.66 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Yeguada |  | 6460 | 7 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Don Felix + Don Felix Et2 |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Divisa |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Farallón Solar |  | 6460 | 4.8 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Coclé Solar |  | 6460 | 0.96 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)El Fraile Solar 1 |  | 6460 | 0.48 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Coclé |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Paris |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Los ángeles |  | 6460 | 9.52 | 0 | ECO230 | 5
*Sol Real |  | 6460 | 10.78 | 0 | ECO230 | 5
*El Espinal |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Vista Alegre |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
*Milton Solar |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
**Marañón |  | 6460 | 17.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 0 | ECO230 | 5
**AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) |  | 6460 | 55 | 0 | ECO230 | 5
**UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) |  | 6460 | 62.5 | 0 | ECO230 | 5
**Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los Vientos Etapa II |  | 6460 | 50 | 0 | ECO230 | 5
**Parque eólico Toabré |  | 6460 | 66 | 0 | ECO230 | 5
*Pocrí |  | 6460 | 16 | 0 | ECO230 | 5
*Estrella Solar |  | 6008 | 5.66 | 0 | LSA230 | 5
(p)Central termoeléctrica Cobre Panamá (Auto-generador) |  | 6008 | 0 | 0 | LSA230 | 5
*PANASOLAR |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica SANTIAGO GEN |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Parque Solar Penonomé |  | 6008 | 120 | 0 | LSA230 | 5
*Mayorca Solar (AES) |  | 6008 | 9.97 | 7 | LSA230 | 5
*Solar Pesé (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
* Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar |  | 6008 | 9.88 | 0 | LSA230 | 5
*(E)Daconan Solar |  | 6008 | 3.24 | 0 | LSA230 | 5
*(E)TG4 |  | 6008 | 2.4 | 0 | LSA230 | 5
*Soná Solar (rio de jesus) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar II |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar III |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) |  | 6008 | 7.5 | 0 | LSA230 | 5
GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
El Fraile II |  | 6008 | 8.04 | 0 | LSA230 | 5
* Los santos solar |  | 6008 | 7.56 | 0 | LSA230 | 5
*Progresovidencia Solar 1 |  | 6008 | 9.95 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica Farallón Solar 2 |  | 6008 | 5.1 | 3 | LSA230 | 5
*Llano Sánchez |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Oro solar |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) |  | 6008 | 9.99 | 2 | LSA230 | 5
GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) |  | 6008 | 7.3 | 3 | LSA230 | 5
SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) |  | 6008 | 19.8 | 7 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CRUZ WIND, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIDROBURICA (Burica) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 231.41 | 0
Panam |  | 6005 | 147 | 0 | CHO230 | 6
(E) Antón |  | 6005 | 4.3 | 0 | CHO230 | 6
*(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) |  | 6005 | 0.96 | 0 | CHO230 | 6
*(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) |  | 6005 | 0.5 | 0 | CHO230 | 6
ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) |  | 6005 | 20 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. |  | 6005 | 9.9 | 5 | CHO230 | 6
CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. |  | 6005 | 3 | 5 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) |  | 6005 | 9.9 | 7 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) |  | 6005 | 4.95 | 7 | CHO230 | 6
ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. |  | 6005 | 8 | 8 | CHO230 | 6
CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) |  | 6005 | 9.9 | 9 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR GREEN, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 154.33 | 0
Miraflores |  | 6018 | 97.7 | 0 | CAC115 | 7
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 7
*(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. |  | 6002 | 0.1 | 0 | PAN115 | 7
*(E)Pacora 2. |  | 6018 | 3 | 0 | CAC115 | 7
AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 260 | 0
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
… |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 1565.45 | 0
BLM |  | 6059 | 68 | 0 | LM1115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6059 | 150 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6173 | 381 | 0 | STR115 | 9
TROPITÉRMICA |  | 6173 | 5.05 | 0 | STR115 | 9
Sparkle Power |  | 6059 | 49.2 | 0 | LM1115 | 9
C.T. Gatún |  | 6173 | 670 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) |  | 6173 | 87 | 0 | STR115 | 9
… |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 252.17 | 0
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6263 | 30 | 0 | ESP230 | 10
… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A19: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B4: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B8: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on D71: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on D73: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## 1.A
1.A.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Max |  | Te (Hs) = | 93.5 | 0.010674
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 2870.6852 | 1303.9063 | 1032.019 | 9028.0808 | 3479.015 | 521.8646 | 0 | 0 | 2834.78 | 5051.2198 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1330.3421 | 1373.5935 | 4306.8112 | 20394.6741 | 0 | 4423.2525 | 97.6905 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.010674
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 619.5756 | 49.25%
GEN | 30.6403 | 13.9173 | 11.0153 | 96.3614 | 37.1333 | 5.5701 | 0 | 0 | 30.2571 | 53.9143 | 278.809 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 14.1994 | 14.6611 | 45.9688 | 217.6829 | 0 | 47.2117 | 1.0427 | 340.7666 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 99.8 | 26.7 | 35.3 | 303.8 | 306.4 | 53.3 | 0 | 0 | 701.8 | 98.3 | 1625.4
Pd (D) | 44.3 | 0 | 0 | 112.7 | 31.9 | 161.5 | 1109.6 | 0 | 140.1 | 25.4 | 1625.5
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 9331.3 | 2496.45 | 3300.55 | 28405.3 | 28648.4 | 4983.55 | 0 | 0 | 65618.3 | 9191.05 | 151974.9
Pd (D) | 4142.05 | 0 | 0 | 10537.45 | 2982.65 | 15100.25 | 103747.6 | 0 | 13099.35 | 2374.9 | 151984.25
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 3.2836 | 5.5748 | 3.3374 | 3.3924 | 1.2962 | 1.1177 | 0 | 0 | 0.46111 | 5.866
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 4.9155 | 3.0442 | 2.0982 | 0 | 3.6041 | 0.43905
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 287.2525; 0.010674 4: 638.339
|  | CRECPE (D) = | 351.0864 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.056011
DEM = | 1: 0.17317
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 638.339 | 50.75%
GEN | 29.4463 | 34.5439 | 10.0109 | 31.0987 | 44.7312 | 12.4071 | 8.6442 | 14.5629 | 87.683 | 14.1244 | 287.2525 | 45%
DEM | 3.8773 | 0 | 0.0074277 | 25.2101 | 56.9078 | 35.1299 | 198.5006 | 0.4156 | 21.3932 | 9.6445 | 351.0864 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.010674
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 638.339: 1257.9146; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 619.5756 | 49.25%
GEN | 30.6403 | 13.9173 | 11.0153 | 96.3614 | 37.1333 | 5.5701 | 0 | 0 | 30.2571 | 53.9143 | 278.809 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 14.1994 | 14.6611 | 45.9688 | 217.6829 | 0 | 47.2117 | 1.0427 | 340.7666 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 619.5756: 638.339; 49.25%: 50.75%
GEN | 29.4463 | 34.5439 | 10.0109 | 31.0987 | 44.7312 | 12.4071 | 8.6442 | 14.5629 | 87.683 | 14.1244 | 287.2525 | 45%
DEM | 3.8773 | 0 | 0.0074277 | 25.2101 | 56.9078 | 35.1299 | 198.5006 | 0.4156 | 21.3932 | 9.6445 | 351.0864 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 619.5756: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.B
1.B.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Med |  | Te (Hs) = | 195.5 | 0.022317
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 3580.5869 | 1210.1646 | 1347.1634 | 9240.3437 | 2485.3468 | 481.9895 | 0 | 0 | 2623.4566 | 5152.5189 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1015.6793 | 825.3617 | 3406.2189 | 22623.3174 | 0 | 3976.0894 | 79.6973 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.022317
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1295.4762 | 49.25%
GEN | 79.9092 | 27.0077 | 30.0651 | 206.22 | 55.4664 | 10.7567 | 0 | 0 | 58.5486 | 114.9906 | 582.9643 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 22.6673 | 18.4199 | 76.0178 | 504.8925 | 0 | 88.7358 | 1.7786 | 712.5119 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 120.9 | 25.9 | 35 | 299.2 | 293.6 | 49.7 | 0 | 0 | 545.8 | 99.7 | 1469.8
Pd (D) | 52.8 | 0 | 0 | 88.2 | 23.1 | 128.5 | 1050.5 | 0 | 106.1 | 20.7 | 1469.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 23635.95 | 5063.45 | 6842.5 | 58493.6 | 57398.8 | 9716.35 | 0 | 0 | 106703.9 | 19491.35 | 287345.9
Pd (D) | 10322.4 | 0 | 0 | 17243.1 | 4516.05 | 25121.75 | 205372.75 | 0 | 20742.55 | 4046.85 | 287365.45
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 3.3808 | 5.3338 | 4.3939 | 3.5255 | 0.96633 | 1.1071 | 0 | 0 | 0.5487 | 5.8996
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.3146 | 4.0788 | 3.026 | 2.4584 | 0 | 4.278 | 0.43951
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 600.619; 0.022317 4: 1334.7088
|  | CRECPE (D) = | 734.0898 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.11711
DEM = | 1: 0.36207
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1334.7088 | 50.75%
GEN | 61.5695 | 72.2281 | 20.9319 | 65.0245 | 93.5289 | 25.9421 | 18.0743 | 30.4498 | 183.3371 | 29.5328 | 600.619 | 45%
DEM | 8.107 | 0 | 0.015531 | 52.7121 | 118.9891 | 73.4535 | 415.0466 | 0.86898 | 44.7312 | 20.1658 | 734.0898 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.022317
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1334.7088: 2630.185; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1295.4762 | 49.25%
GEN | 79.9092 | 27.0077 | 30.0651 | 206.22 | 55.4664 | 10.7567 | 0 | 0 | 58.5486 | 114.9906 | 582.9643 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 22.6673 | 18.4199 | 76.0178 | 504.8925 | 0 | 88.7358 | 1.7786 | 712.5119 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 1295.4762: 1334.7088; 49.25%: 50.75%
GEN | 61.5695 | 72.2281 | 20.9319 | 65.0245 | 93.5289 | 25.9421 | 18.0743 | 30.4498 | 183.3371 | 29.5328 | 600.619 | 45%
DEM | 8.107 | 0 | 0.015531 | 52.7121 | 118.9891 | 73.4535 | 415.0466 | 0.86898 | 44.7312 | 20.1658 | 734.0898 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 1295.4762: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.C
1.C.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Min |  | Te (Hs) = | 119 | 0.013584
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 1574.0592 | 3286.1724 | 1032.019 | 4848.4302 | 4011.3309 | 834.7289 | 0 | 0 | 4231.6236 | 6303.2063 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1813.7317 | 11514.4357 | 9222.803 | 7231.1644 | 0 | 2023.206 | 121.0232 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.013584
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 788.5507 | 49.25%
GEN | 21.3828 | 44.6409 | 14.0194 | 65.8634 | 54.4918 | 11.3394 | 0 | 0 | 57.4844 | 85.6257 | 354.8478 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 24.6386 | 156.4176 | 125.2869 | 98.2316 | 0 | 27.4842 | 1.644 | 433.7029 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 51.3 | 49 | 31.5 | 93.3 | 152.9 | 39.7 | 0 | 0 | 806.9 | 93.9 | 1318.5
Pd (D) | 26.2 | 0 | 0 | 61.9 | 189.1 | 152.1 | 784.3 | 0 | 86.1 | 18.7 | 1318.4
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 6104.7 | 5831 | 3748.5 | 11102.7 | 18195.1 | 4724.3 | 0 | 0 | 96021.1 | 11174.1 | 156901.5
Pd (D) | 3117.8 | 0 | 0 | 7366.1 | 22502.9 | 18099.9 | 93331.7 | 0 | 10245.9 | 2225.3 | 156889.6
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 3.5027 | 7.6558 | 3.74 | 5.9322 | 2.9949 | 2.4002 | 0 | 0 | 0.59866 | 7.6629
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.3449 | 6.951 | 6.922 | 1.0525 | 0 | 2.6825 | 0.73879
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 365.5942; 0.013584 4: 812.4315
|  | CRECPE (D) = | 446.8373 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.071287
DEM = | 1: 0.22039
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 812.4315 | 50.75%
GEN | 37.4771 | 43.9649 | 12.7412 | 39.5801 | 56.9306 | 15.7908 | 11.0017 | 18.5347 | 111.5965 | 17.9765 | 365.5942 | 45%
DEM | 4.9347 | 0 | 0.0094535 | 32.0856 | 72.4281 | 44.7108 | 252.6371 | 0.52894 | 27.2277 | 12.2749 | 446.8373 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.013584
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 812.4315: 1600.9822; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 788.5507 | 49.25%
GEN | 21.3828 | 44.6409 | 14.0194 | 65.8634 | 54.4918 | 11.3394 | 0 | 0 | 57.4844 | 85.6257 | 354.8478 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 24.6386 | 156.4176 | 125.2869 | 98.2316 | 0 | 27.4842 | 1.644 | 433.7029 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 788.5507: 812.4315; 49.25%: 50.75%
GEN | 37.4771 | 43.9649 | 12.7412 | 39.5801 | 56.9306 | 15.7908 | 11.0017 | 18.5347 | 111.5965 | 17.9765 | 365.5942 | 45%
DEM | 4.9347 | 0 | 0.0094535 | 32.0856 | 72.4281 | 44.7108 | 252.6371 | 0.52894 | 27.2277 | 12.2749 | 446.8373 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 788.5507: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.A
2.A.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Max |  | Te (Hs) = | 33 | 0.0037671
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 3349.2491 | 2371.322 | 1449.3222 | 8669.6117 | 3016.8613 | 482.9444 | 0 | 0 | 2039.3109 | 4742.9489 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 892.3689 | 667.0269 | 2795.2839 | 23120.0647 | 0 | 4374.4576 | 77.162 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0037671
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 218.6737 | 49.25%
GEN | 12.617 | 8.9331 | 5.4598 | 32.6595 | 11.3649 | 1.8193 | 0 | 0 | 7.6823 | 17.8673 | 98.4032 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.3617 | 2.5128 | 10.5302 | 87.0961 | 0 | 16.4791 | 0.29068 | 120.2705 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 130.3 | 58.7 | 35.3 | 322.5 | 348.7 | 53.3 | 0 | 0 | 314.8 | 100.9 | 1364.5
Pd (D) | 58.1 | 0 | 0 | 90.9 | 22.4 | 121.7 | 933.4 | 0 | 117.9 | 20.2 | 1364.6
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 4299.9 | 1937.1 | 1164.9 | 10642.5 | 11507.1 | 1758.9 | 0 | 0 | 10388.4 | 3329.7 | 45028.5
Pd (D) | 1917.3 | 0 | 0 | 2999.7 | 739.2 | 4016.1 | 30802.2 | 0 | 3890.7 | 666.6 | 45031.8
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.9343 | 4.6116 | 4.6869 | 3.0688 | 0.98764 | 1.0343 | 0 | 0 | 0.73951 | 5.366
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.1207 | 3.3993 | 2.622 | 2.8276 | 0 | 4.2355 | 0.43606
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 101.3833; 0.0037671 4: 225.2961
|  | CRECPE (D) = | 123.9129 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.019769
DEM = | 1: 0.061117
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 225.2961 | 50.75%
GEN | 10.3928 | 12.192 | 3.5333 | 10.976 | 15.7875 | 4.379 | 3.0509 | 5.1399 | 30.9469 | 4.9851 | 101.3833 | 45%
DEM | 1.3684 | 0 | 0.0026215 | 8.8977 | 20.0851 | 12.3988 | 70.059 | 0.14668 | 7.5505 | 3.404 | 123.9129 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0037671
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 225.2961: 443.9698; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 218.6737 | 49.25%
GEN | 12.617 | 8.9331 | 5.4598 | 32.6595 | 11.3649 | 1.8193 | 0 | 0 | 7.6823 | 17.8673 | 98.4032 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.3617 | 2.5128 | 10.5302 | 87.0961 | 0 | 16.4791 | 0.29068 | 120.2705 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 218.6737: 225.2961; 49.25%: 50.75%
GEN | 10.3928 | 12.192 | 3.5333 | 10.976 | 15.7875 | 4.379 | 3.0509 | 5.1399 | 30.9469 | 4.9851 | 101.3833 | 45%
DEM | 1.3684 | 0 | 0.0026215 | 8.8977 | 20.0851 | 12.3988 | 70.059 | 0.14668 | 7.5505 | 3.404 | 123.9129 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 218.6737: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.B
2.B.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Med |  | Te (Hs) = | 69 | 0.0078767
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 3145.0243 | 2326.4419 | 1809.5553 | 8683.3715 | 3109.5031 | 470.8366 | 0 | 0 | 1789.2658 | 4787.5721 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 561.5754 | 503.4948 | 2175.1309 | 24770.8583 | 0 | 3850.4352 | 64.8694 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0078767
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 457.2269 | 49.25%
GEN | 24.7725 | 18.3247 | 14.2533 | 68.3964 | 24.4927 | 3.7086 | 0 | 0 | 14.0935 | 37.7103 | 205.7521 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 4.4234 | 3.9659 | 17.1329 | 195.1129 | 0 | 30.3288 | 0.51096 | 251.4748 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 124.5 | 57.9 | 35 | 309.4 | 333.7 | 49.7 | 0 | 0 | 199.2 | 98.8 | 1208.2
Pd (D) | 57 | 0 | 0 | 70.7 | 18 | 94.6 | 861.9 | 0 | 89.7 | 16.3 | 1208.2
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 8590.5 | 3995.1 | 2415 | 21348.6 | 23025.3 | 3429.3 | 0 | 0 | 13744.8 | 6817.2 | 83365.8
Pd (D) | 3933 | 0 | 0 | 4878.3 | 1242 | 6527.4 | 59471.1 | 0 | 6189.3 | 1124.7 | 83365.8
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.8837 | 4.5868 | 5.902 | 3.2038 | 1.0637 | 1.0815 | 0 | 0 | 1.0254 | 5.5316
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.90674 | 3.1931 | 2.6248 | 3.2808 | 0 | 4.9002 | 0.45431
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 211.9832; 0.0078767 4: 471.0737
|  | CRECPE (D) = | 259.0905 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.041335
DEM = | 1: 0.12779
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 471.0737 | 50.75%
GEN | 21.7304 | 25.4923 | 7.3877 | 22.9498 | 33.0102 | 9.156 | 6.3792 | 10.747 | 64.7072 | 10.4233 | 211.9832 | 45%
DEM | 2.8613 | 0 | 0.0054814 | 18.6043 | 41.9961 | 25.9248 | 146.487 | 0.3067 | 15.7875 | 7.1174 | 259.0905 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0078767
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 471.0737: 928.3006; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 457.2269 | 49.25%
GEN | 24.7725 | 18.3247 | 14.2533 | 68.3964 | 24.4927 | 3.7086 | 0 | 0 | 14.0935 | 37.7103 | 205.7521 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 4.4234 | 3.9659 | 17.1329 | 195.1129 | 0 | 30.3288 | 0.51096 | 251.4748 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 457.2269: 471.0737; 49.25%: 50.75%
GEN | 21.7304 | 25.4923 | 7.3877 | 22.9498 | 33.0102 | 9.156 | 6.3792 | 10.747 | 64.7072 | 10.4233 | 211.9832 | 45%
DEM | 2.8613 | 0 | 0.0054814 | 18.6043 | 41.9961 | 25.9248 | 146.487 | 0.3067 | 15.7875 | 7.1174 | 259.0905 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 457.2269: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.C
2.C.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Min |  | Te (Hs) = | 42 | 0.0047945
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 1736.4135 | 3180.1768 | 1032.019 | 5266.4462 | 3836.0292 | 839.4858 | 0 | 0 | 3528.6067 | 6702.3933 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1588.2613 | 9433.8302 | 6762.1272 | 11361.2979 | 0 | 2684.5238 | 96.3237 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0047945
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 278.312 | 49.25%
GEN | 8.3253 | 15.2474 | 4.948 | 25.2501 | 18.3919 | 4.0249 | 0 | 0 | 16.918 | 32.1348 | 125.2404 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.615 | 45.2307 | 32.4212 | 54.472 | 0 | 12.871 | 0.46183 | 153.0716 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 51.3 | 49 | 31.5 | 97.8 | 155.1 | 39.7 | 0 | 0 | 573.7 | 94 | 1092.1
Pd (D) | 25.5 | 0 | 0 | 50 | 157.3 | 124.2 | 647 | 0 | 73.3 | 14.7 | 1092
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 2154.6 | 2058 | 1323 | 4107.6 | 6514.2 | 1667.4 | 0 | 0 | 24095.4 | 3948 | 45868.2
Pd (D) | 1071 | 0 | 0 | 2100 | 6606.6 | 5216.4 | 27174 | 0 | 3078.6 | 617.4 | 45864
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 3.864 | 7.4089 | 3.74 | 6.1472 | 2.8234 | 2.4139 | 0 | 0 | 0.70212 | 8.1395
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.6262 | 6.8463 | 6.2152 | 2.0046 | 0 | 4.1808 | 0.74802
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 129.0332; 0.0047945 4: 286.7405
|  | CRECPE (D) = | 157.7073 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.02516
DEM = | 1: 0.077786
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 286.7405 | 50.75%
GEN | 13.2272 | 15.517 | 4.4969 | 13.9695 | 20.0932 | 5.5732 | 3.883 | 6.5416 | 39.387 | 6.3446 | 129.0332 | 45%
DEM | 1.7417 | 0 | 0.0033365 | 11.3243 | 25.5629 | 15.7803 | 89.166 | 0.18669 | 9.6098 | 4.3323 | 157.7073 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0047945
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 286.7405: 565.0525; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 278.312 | 49.25%
GEN | 8.3253 | 15.2474 | 4.948 | 25.2501 | 18.3919 | 4.0249 | 0 | 0 | 16.918 | 32.1348 | 125.2404 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.615 | 45.2307 | 32.4212 | 54.472 | 0 | 12.871 | 0.46183 | 153.0716 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 278.312: 286.7405; 49.25%: 50.75%
GEN | 13.2272 | 15.517 | 4.4969 | 13.9695 | 20.0932 | 5.5732 | 3.883 | 6.5416 | 39.387 | 6.3446 | 129.0332 | 45%
DEM | 1.7417 | 0 | 0.0033365 | 11.3243 | 25.5629 | 15.7803 | 89.166 | 0.18669 | 9.6098 | 4.3323 | 157.7073 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 278.312: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.A
3.A.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Max |  | Te (Hs) = | 27.5 | 0.0031393
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 711.9026 | 1686.1011 | 1032.019 | 4760.4985 | 4567.0071 | 2632.5745 | 18.5414 | 0 | 3793.2604 | 6919.6661 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2504.4977 | 14142.2816 | 5423.2998 | 7375.536 | 0 | 2397.2577 | 83.4911 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031393
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 182.2281 | 49.25%
GEN | 2.2349 | 5.2931 | 3.2398 | 14.9445 | 14.3371 | 8.2644 | 0.058206 | 0 | 11.9081 | 21.7227 | 82.0026 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.8623 | 44.3964 | 17.0252 | 23.1538 | 0 | 7.5256 | 0.2621 | 100.2255 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 27.3 | 17 | 31.5 | 82.5 | 175.4 | 155 | 4.4 | 0 | 831.1 | 92.1 | 1416.3
Pd (D) | 17.5 | 0 | 0 | 90.8 | 209.1 | 161.4 | 812.2 | 0 | 107.5 | 18 | 1416.5
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 750.75 | 467.5 | 866.25 | 2268.75 | 4823.5 | 4262.5 | 121 | 0 | 22855.25 | 2532.75 | 38948.25
Pd (D) | 481.25 | 0 | 0 | 2497 | 5750.25 | 4438.5 | 22335.5 | 0 | 2956.25 | 495 | 38953.75
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.9768 | 11.3222 | 3.74 | 6.5871 | 2.9723 | 1.9389 | 0.48104 | 0 | 0.52102 | 8.5767
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.1487 | 7.7208 | 3.8358 | 1.0366 | 0 | 2.5457 | 0.5295
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 84.486; 0.0031393 4: 187.7468
|  | CRECPE (D) = | 103.2607 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.016474
DEM = | 1: 0.050931
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 187.7468 | 50.75%
GEN | 8.6607 | 10.16 | 2.9444 | 9.1467 | 13.1562 | 3.6491 | 2.5424 | 4.2832 | 25.7891 | 4.1542 | 84.486 | 45%
DEM | 1.1404 | 0 | 0.0021846 | 7.4147 | 16.7376 | 10.3323 | 58.3825 | 0.12223 | 6.2921 | 2.8366 | 103.2607 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031393
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 187.7468: 369.9749; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 182.2281 | 49.25%
GEN | 2.2349 | 5.2931 | 3.2398 | 14.9445 | 14.3371 | 8.2644 | 0.058206 | 0 | 11.9081 | 21.7227 | 82.0026 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.8623 | 44.3964 | 17.0252 | 23.1538 | 0 | 7.5256 | 0.2621 | 100.2255 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 182.2281: 187.7468; 49.25%: 50.75%
GEN | 8.6607 | 10.16 | 2.9444 | 9.1467 | 13.1562 | 3.6491 | 2.5424 | 4.2832 | 25.7891 | 4.1542 | 84.486 | 45%
DEM | 1.1404 | 0 | 0.0021846 | 7.4147 | 16.7376 | 10.3323 | 58.3825 | 0.12223 | 6.2921 | 2.8366 | 103.2607 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 182.2281: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.B
3.B.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Med |  | Te (Hs) = | 57.5 | 0.0065639
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 3453.1167 | 1105.6054 | 1404.4811 | 9748.183 | 4288.0999 | 865.3363 | 0 | 0 | 0 | 5076.0791 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 766.7683 | 473.9976 | 1531.562 | 25268.2002 | 0 | 3608.761 | 56.2571 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0065639
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 378.3871 | 48.91%
GEN | 22.666 | 7.2571 | 9.2189 | 63.9864 | 28.1468 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 33.319 | 170.2742 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 5.033 | 3.1113 | 10.0531 | 165.8586 | 0 | 23.6876 | 0.36927 | 208.1129 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 134.8 | 26.7 | 23.3 | 329.7 | 394.1 | 88.8 | 0 | 0 | 5.5 | 102.2 | 1105.1
Pd (D) | 60.8 | 0 | 0 | 63.4 | 18 | 78.8 | 786 | 0 | 83.1 | 14.6 | 1104.7
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 7751 | 1535.25 | 1339.75 | 18957.75 | 22660.75 | 5106 | 0 | 0 | 316.25 | 5876.5 | 63543.25
Pd (D) | 3496 | 0 | 0 | 3645.5 | 1035 | 4531 | 45195 | 0 | 4778.25 | 839.5 | 63520.25
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.9243 | 4.727 | 6.8811 | 3.3752 | 1.2421 | 1.1124 | 0 | 0 | 0 | 5.6699
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.3806 | 3.0061 | 2.2187 | 3.6698 | 0 | 4.9574 | 0.43987
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 177.8385; 0.0065639 4: 395.1967
|  | CRECPE (D) = | 217.3582 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.034677
DEM = | 1: 0.10721
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 395.1967 | 51.09%
GEN | 18.2302 | 21.3862 | 6.1978 | 19.2532 | 27.6932 | 7.6812 | 5.3517 | 9.0159 | 54.2847 | 8.7444 | 177.8385 | 45%
DEM | 2.4004 | 0 | 0.0045985 | 15.6076 | 35.2317 | 21.749 | 122.892 | 0.2573 | 13.2445 | 5.9709 | 217.3582 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0065639
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 395.1967: 773.5838; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 378.3871 | 48.91%
GEN | 22.666 | 7.2571 | 9.2189 | 63.9864 | 28.1468 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 33.319 | 170.2742 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 5.033 | 3.1113 | 10.0531 | 165.8586 | 0 | 23.6876 | 0.36927 | 208.1129 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 378.3871: 395.1967; 48.91%: 51.09%
GEN | 18.2302 | 21.3862 | 6.1978 | 19.2532 | 27.6932 | 7.6812 | 5.3517 | 9.0159 | 54.2847 | 8.7444 | 177.8385 | 45%
DEM | 2.4004 | 0 | 0.0045985 | 15.6076 | 35.2317 | 21.749 | 122.892 | 0.2573 | 13.2445 | 5.9709 | 217.3582 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 378.3871: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.C
3.C.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Min |  | Te (Hs) = | 35 | 0.0039954
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 1799.2755 | 3173.1764 | 1032.019 | 5439.1919 | 3682.0788 | 1189.3588 | 0 | 0 | 3248.4197 | 6558.0505 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1496.6787 | 8828.642 | 5362.4617 | 13189.5068 | 0 | 2959.0396 | 90.0352 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0039954
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 231.9267 | 49.25%
GEN | 7.1889 | 12.6782 | 4.1234 | 21.7319 | 14.7115 | 4.752 | 0 | 0 | 12.9788 | 26.2023 | 104.367 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 5.9799 | 35.2743 | 21.4254 | 52.6978 | 0 | 11.8226 | 0.35973 | 127.5597 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 51.3 | 49 | 31.5 | 99 | 156.1 | 66.2 | 0 | 0 | 450.2 | 88.1 | 991.4
Pd (D) | 25.5 | 0 | 0 | 44.6 | 143.1 | 111.8 | 585.7 | 0 | 67.6 | 12.9 | 991.2
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 1795.5 | 1715 | 1102.5 | 3465 | 5463.5 | 2317 | 0 | 0 | 15757 | 3083.5 | 34699
Pd (D) | 892.5 | 0 | 0 | 1561 | 5008.5 | 3913 | 20499.5 | 0 | 2366 | 451.5 | 34692
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 4.0038 | 7.3925 | 3.74 | 6.2718 | 2.6927 | 2.0509 | 0 | 0 | 0.82369 | 8.4976
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.8308 | 7.0429 | 5.4754 | 2.5707 | 0 | 4.9969 | 0.79674
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 107.5277; 0.0039954 4: 238.9504
|  | CRECPE (D) = | 131.4227 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.020967
DEM = | 1: 0.064821
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 238.9504 | 50.75%
GEN | 11.0227 | 12.9309 | 3.7474 | 11.6412 | 16.7443 | 4.6444 | 3.2358 | 5.4514 | 32.8225 | 5.2872 | 107.5277 | 45%
DEM | 1.4514 | 0 | 0.0027804 | 9.4369 | 21.3024 | 13.1502 | 74.305 | 0.15557 | 8.0081 | 3.6103 | 131.4227 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0039954
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 238.9504: 470.8771; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 231.9267 | 49.25%
GEN | 7.1889 | 12.6782 | 4.1234 | 21.7319 | 14.7115 | 4.752 | 0 | 0 | 12.9788 | 26.2023 | 104.367 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 5.9799 | 35.2743 | 21.4254 | 52.6978 | 0 | 11.8226 | 0.35973 | 127.5597 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 231.9267: 238.9504; 49.25%: 50.75%
GEN | 11.0227 | 12.9309 | 3.7474 | 11.6412 | 16.7443 | 4.6444 | 3.2358 | 5.4514 | 32.8225 | 5.2872 | 107.5277 | 45%
DEM | 1.4514 | 0 | 0.0027804 | 9.4369 | 21.3024 | 13.1502 | 74.305 | 0.15557 | 8.0081 | 3.6103 | 131.4227 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 231.9267: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente