## Input
Año Tarifario: | 1 | Mes 09: Mar |  |  |  | IntFerMax | caso = | 2.B.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 53034.2158
230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 64819.5971
115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5197.961
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1208.2 | 1208.2 | + Gen | - Dem | 1208.2 | 1208.2 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 348.9 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 348.9 | Si Lin |  | -348.9 | -348.9 | 0
6003 | 0 | 224 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 224 | Si Lin |  | -223.9 | -224 | 0.1
6005 | 0 | 37 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 37 | Si Lin |  | -37 | -37 | 0
6008 | 48.3 | 18 | LSA230 | 5 |  |  | 48.3 | 18 | Si Lin |  | 30.1 | 30.3 | -0.2
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6012 | 0 | 15.5 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 15.5 | Si Lin |  | -15.7 | -15.5 | -0.2
6013 | 61.3 | 55.2 | MDN34 | 4 |  |  | 61.3 | 55.2 | Si Lin |  | 6.2 | 6.1 | 0.1
6014 | 124.5 | 57 | PRO230 | 1 |  |  | 124.5 | 57 | Si Lin |  | 67.5 | 67.5 | 0
6018 | 0 | 146.6 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 146.6 | Si Lin |  | -146.6 | -146.6 | 0
6024 | 0 | 72.7 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 72.7 | Si Lin |  | -72.7 | -72.7 | 0
6059 | 6.2 | 58.8 | LM1115 | 9 |  |  | 6.2 | 58.8 | Si Lin |  | -52.7 | -52.6 | -0.1
6060 | 0 | 23.7 | LM2115 | 9 |  |  | 0 | 23.7 | Si Lin |  | -23.6 | -23.7 | 0.1
6087 | 35 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 35 | 0 | Si Lin |  | 35 | 35 | 0
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 16.3 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 16.3 | Si Lin |  | -16.4 | -16.3 | -0.1
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6179 | 57.9 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 57.9 | 0 | Si Lin |  | 57.9 | 57.9 | 0
6182 | 72.1 | 0 | VEL230 | 4 |  |  | 72.1 | 0 | Si Lin |  | 72.2 | 72.1 | 0.1
6240 | 2.4 | 0 | EHIG230 | 5 |  |  | 2.4 | 0 | Si Lin |  | 2.6 | 2.4 | 0.2
6260 | 18.2 | 14.6 | CHA230 | 10 |  |  | 18.2 | 14.6 | Si Lin |  | 3.6 | 3.6 | 0
6263 | 80.6 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 80.6 | 0 | Si Lin |  | 80.6 | 80.6 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.7 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 1.7 | Si Lin |  | -1.7 | -1.7 | 0
6380 | 93.7 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 93.7 | 0 | Si Lin |  | 93.7 | 93.7 | 0
6405 | 136 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 136 | 0 | Si Lin |  | 136 | 136 | 0
6460 | 283 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 283 | 0 | Si Lin |  | 283 | 283 | 0
6470 | 0 | 53.4 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 53.4 | Si Lin |  | -53.3 | -53.4 | 0.1
6520 | 74.5 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 74.5 | 0 | Si Lin |  | 74.4 | 74.5 | -0.1
6550 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 7.8 | 0 | Si Lin |  | 7.8 | 7.8 | 0
6713 | 0 | 57.6 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 57.6 | Si Lin |  | -57.8 | -57.6 | -0.2
6801 | 57 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 57 | 0 | Si Lin |  | 57 | 57 | 0
6830 | 49.7 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 49.7 | 0 | Si Lin |  | 49.7 | 49.7 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 6344.6 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 117853.813 | 58047.9346 | 49.25%
6001 | 6003 | 28.4 | 28.4 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 28.4 | 28.4 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0
6001 | 6005 | -114.3 | 114.3 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 6840 | -239.9 | 239.9 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6840 | -239.9 | 239.9 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6005 | -114.3 | 114.3 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 7000 | 113.6 | 113.6 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6001 | 7001 | 112.3 | 112.3 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6001 | 7002 | 221.4 | 221.4 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6001 | 7003 | 204.3 | 204.3 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.78686 | 0 | 0
6002 | 6018 | 43.4 | 43.4 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 62.0882 | 50.2914 | 0.50667 | 25.481 | 0
6002 | 6018 | 79.4 | 79.4 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 62.0882 | 50.2914 | 0.7838 | 39.4185 | 0
6002 | 6018 | 76.4 | 76.4 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 62.0882 | 50.2914 | 0.6859 | 34.4947 | 0
6002 | 6024 | 71.8 | 71.8 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 62.0882 | 1418.7142 | 0.5 | 709.3571 | 0
6002 | 6170 | 31.7 | 31.7 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 62.0882 | 1935.9085 | 0.25774 | 498.9574 | 0
6002 | 7000 | -113.6 | 113.6 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6002 | 7001 | -112.3 | 112.3 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6002 | 7002 | -221.4 | 221.4 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6002 | 7003 | -204.3 | 204.3 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.78686 | 0 | 0
6003 | 6171 | 18.2 | 18.2 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 34.2377 | 650.859 | 0.48465 | 315.4411 | 0
6003 | 6470 | 51.5 | 51.5 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 34.2377 | 365.3165 | 0.36683 | 134.0096 | 0
6003 | 6840 | -65.1 | 65.1 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6840 | -65.1 | 65.1 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6801 | -53.3 | 53.3 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6003 | 6801 | -53.3 | 53.3 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6005 | 6240 | -126.1 | 126.1 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6240 | -126.1 | 126.1 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6830 | -140.8 | 140.8 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 34.2377 | 3259.4308 | 0.41584 | 1355.4069 | 0
6005 | 6840 | 124.4 | 124.4 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6005 | 6840 | 124.4 | 124.4 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6008 | 6830 | 91.1 | 91.1 |  | 230 | LSA230-ANT230 | 230-49B | S | 60.99 | 505 | 34.2377 | 2088.1584 | 0.3505 | 731.8892 | 0
6008 | 6005 | 121.4 | 121.4 |  | 230 | LSA230-CHO230 | 230-50 | S | 156.19 | 505 | 34.2377 | 5347.5892 | 0.3903 | 2087.1482 | 0
6008 | 6182 | -77.3 | 77.3 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -77.3 | 77.3 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -73.4 | 73.4 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-5A | S | 110.65 | 249 | 34.2377 | 3788.4035 | 0.78755 | 2983.5579 | 0
6008 | 6240 | 124.8 | 124.8 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6240 | 124.8 | 124.8 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6460 | 24.8 | 24.8 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6460 | 24.8 | 24.8 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6520 | -91.7 | 91.7 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6520 | -91.7 | 91.7 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6550 | -70.2 | 70.2 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 34.2377 | 3696.6464 | 0.75542 | 2792.5269 | 0
6011 | 6096 | 7.1 | 7.1 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6096 | 7.1 | 7.1 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6182 | 86.3 | 86.3 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6182 | 86.3 | 86.3 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6380 | -161.2 | 161.2 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 34.2377 | 827.5256 | 0.98635 | 816.2261 | 0
6011 | 7013 | -11.6 | 11.6 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.533 | 0 | 0
6011 | 7014 | -7.3 | 7.3 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | -6.6 | 6.6 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.42857 | 0 | 0
6012 | 6087 | -17.5 | 17.5 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 6087 | -17.5 | 17.5 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 7013 | 8.8 | 8.8 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.627 | 0 | 0
6012 | 7014 | 5.7 | 5.7 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.66 | 0 | 0
6012 | 7015 | 4.8 | 4.8 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | 2.8 | 2.8 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.334 | 0 | 0
6013 | 7014 | 1.6 | 1.6 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.396 | 0 | 0
6013 | 7015 | 1.8 | 1.8 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.404 | 0 | 0
6014 | 6380 | 67.5 | 67.5 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 34.2377 | 1025.4197 | 0.58916 | 604.1328 | 0
6018 | 6173 | 26.3 | 26.3 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6018 | 6173 | 26.3 | 26.3 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6024 | 6060 | -0.9 | 0.9 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 62.0882 | 1991.7879 | 0.064881 | 129.2291 | 0
6059 | 6173 | -27.7 | 27.7 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 62.0882 | 428.4082 | 0.18483 | 79.1845 | 0
6059 | 6290 | -25 | 25 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 62.0882 | 59.6046 | 0.16635 | 9.9153 | 0
6060 | 6170 | -24.5 | 24.5 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 62.0882 | 1577.6599 | 0.21488 | 339.0091 | 0
6096 | 6179 | 60.4 | 60.4 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 34.2377 | 561.4986 | 0.71864 | 403.5142 | 0
6096 | 6263 | -46.2 | 46.2 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 34.2377 | 3334.7538 | 0.40228 | 1341.5052 | 0
6100 | 6171 | -1.8 | 1.8 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 34.2377 | 1742.0151 | 0.58614 | 1021.0623 | 0
6100 | 6470 | 1.8 | 1.8 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 34.2377 | 2072.4091 | 0.60198 | 1247.5492 | 0
6173 | 6290 | 25 | 25 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 62.0882 | 415.3697 | 0.16635 | 69.097 | 0
6179 | 6182 | 77.3 | 77.3 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6179 | 6182 | 77.3 | 77.3 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6182 | 6520 | 54.5 | 54.5 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6520 | 54.5 | 54.5 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6550 | 62.4 | 62.4 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 34.2377 | 296.4986 | 0.64659 | 191.712 | 0
6260 | 6263 | -34.4 | 34.4 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 34.2377 | 844.3021 | 0.30619 | 258.516 | 0
6260 | 6340 | 38 | 38 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 34.2377 | 2683.5524 | 0.31531 | 846.1494 | 0
6340 | 6179 | 36.3 | 36.3 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 34.2377 | 1560.2128 | 0.3319 | 517.8341 | 0
6460 | 6713 | 166.3 | 166.3 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6460 | 6713 | 166.3 | 166.3 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6713 | 6840 | 137.4 | 137.4 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6713 | 6840 | 137.4 | 137.4 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6801 | 6840 | 43.2 | 43.2 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6840 | 43.2 | 43.2 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6405 | -68 | 68 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.36645 | 200.7435 | 0
6801 | 6405 | -68 | 68 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.36645 | 200.7435 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | 0 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 58047.9346 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 58047.9346 | 0 | 26121.5706 | 31926.364
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 28.4 | -28.4 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 348.9 |  | 6001 | 6003 | 28.4 | -28.4 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6002 |  | 10424.2544 | 0
6003 | 0 | 224 |  | 6001 | 6005 | -114.3 | 114.3 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6003 |  | 4410.9749 | 0
6005 | 0 | 37 |  | 6001 | 6840 | -239.9 | 239.9 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6005 |  | 1411.1883 | 0
6008 | 48.3 | 18 |  | 6001 | 6840 | -239.9 | 239.9 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6008 | 813.4188 | 503.4948 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -114.3 | 114.3 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 15.5 |  | 6001 | 7000 | 113.6 | -113.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 561.5754 | 0
6013 | 61.3 | 55.2 |  | 6001 | 7001 | 112.3 | -112.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 249.7785 | 0 | 0
6014 | 124.5 | 57 |  | 6001 | 7002 | 221.4 | -221.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 3145.0243 | 0 | 0
6018 | 0 | 146.6 |  | 6001 | 7003 | 204.3 | -204.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 4420.2688 | 0
6024 | 0 | 72.7 |  | 6002 | 6018 | 43.4 | -43.4 | 0 | 25.481 | 0 |  | 6024 |  | 2647.9039 | 0
6059 | 6.2 | 58.8 |  | 6002 | 6018 | 79.4 | -79.4 | 0 | 39.4185 | 0 |  | 6059 | 0 | 2480.9277 | 0
6060 | 0 | 23.7 |  | 6002 | 6018 | 76.4 | -76.4 | 0 | 34.4947 | 0 |  | 6060 |  | 1092.2553 | 0
6087 | 35 | 0 |  | 6002 | 6024 | 71.8 | -71.8 | 0 | 709.3571 | 0 |  | 6087 | 1809.5553 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 31.7 | -31.7 | 0 | 498.9574 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -113.6 | 113.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7001 | -112.3 | 112.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 277.2522 | 0
6171 | 0 | 16.3 |  | 6002 | 7002 | -221.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 477.1872 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -204.3 | 204.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 57.9 | 0 |  | 6003 | 6171 | 18.2 | -18.2 | 0 | 315.4411 | 0 |  | 6179 | 2326.4419 |  | 0
6182 | 72.1 | 0 |  | 6003 | 6470 | 51.5 | -51.5 | 0 | 134.0096 | 0 |  | 6182 | 2270.7262 |  | 0
6240 | 2.4 | 0 |  | 6003 | 6840 | -65.1 | 65.1 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6240 | 26.6335 |  | 0
6260 | 18.2 | 14.6 |  | 6003 | 6840 | -65.1 | 65.1 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6260 | 717.0451 | 39.4594 | 0
6263 | 80.6 | 0 |  | 6003 | 6801 | -53.3 | 53.3 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6263 | 4070.527 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -53.3 | 53.3 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 1.7 |  | 6005 | 6240 | -126.1 | 126.1 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6340 |  | 25.4099 | 0
6380 | 93.7 | 0 |  | 6005 | 6240 | -126.1 | 126.1 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6380 | 3988.378 |  | 0
6405 | 136 | 0 |  | 6005 | 6830 | -140.8 | 140.8 | 0 | 1355.4069 | 0 |  | 6405 | 1314.188 |  | 0
6460 | 283 | 0 |  | 6005 | 6840 | 124.4 | -124.4 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6460 | 2269.4508 |  | 0
6470 | 0 | 53.4 |  | 6005 | 6840 | 124.4 | -124.4 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6470 |  | 2390.2691 | 0
6520 | 74.5 | 0 |  | 6008 | 6830 | 91.1 | -91.1 | 0 | 731.8892 | 0 |  | 6520 | 1903.5029 |  | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6005 | 121.4 | -121.4 | 0 | 2087.1482 | 0 |  | 6550 | 270.9859 |  | 0
6713 | 0 | 57.6 |  | 6008 | 6182 | -77.3 | 77.3 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6713 |  | 763.9426 | 0
6801 | 57 | 0 |  | 6008 | 6182 | -77.3 | 77.3 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6801 | 475.0778 |  | 0
6830 | 49.7 | 0 |  | 6008 | 6182 | -73.4 | 73.4 | 0 | 2983.5579 | 0 |  | 6830 | 470.8366 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 124.8 | -124.8 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 124.8 | -124.8 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 24.8 | -24.8 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 24.8 | -24.8 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -91.7 | 91.7 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -91.7 | 91.7 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -70.2 | 70.2 | 0 | 2792.5269 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 7.1 | -7.1 | 0 | 502.5751 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 7.1 | -7.1 | 0 | 502.5751 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 86.3 | -86.3 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 86.3 | -86.3 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -161.2 | 161.2 | 0 | 816.2261 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.5 | 17.5 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.5 | 17.5 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 8.8 | -8.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 5.7 | -5.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 4.8 | -4.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | 2.8 | -2.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | 1.6 | -1.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | 1.8 | -1.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 67.5 | -67.5 | 0 | 604.1328 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 26.3 | -26.3 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 26.3 | -26.3 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -0.9 | 0.9 | 0 | 129.2291 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -27.7 | 27.7 | 0 | 79.1845 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -25 | 25 | 0 | 9.9153 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -24.5 | 24.5 | 0 | 339.0091 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 60.4 | -60.4 | 0 | 403.5142 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -46.2 | 46.2 | 0 | 1341.5052 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -1.8 | 1.8 | 0 | 1021.0623 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 1.8 | -1.8 | 0 | 1247.5492 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 25 | -25 | 0 | 69.097 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 77.3 | -77.3 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 77.3 | -77.3 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 54.5 | -54.5 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 54.5 | -54.5 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 62.4 | -62.4 | 0 | 191.712 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -34.4 | 34.4 | 0 | 258.516 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 38 | -38 | 0 | 846.1494 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 36.3 | -36.3 | 0 | 517.8341 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 166.3 | -166.3 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 166.3 | -166.3 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 137.4 | -137.4 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 137.4 | -137.4 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 43.2 | -43.2 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 43.2 | -43.2 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -68 | 68 | 0 | 200.7435 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -68 | 68 | 0 | 200.7435 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | 0 |  | 58047.9346 | 45% | 26121.5706 | 26121.5706 | 1 | 26121.5706 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 49.25% | 55% | 31926.364 | 31926.364 | 1 | 31926.364 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 10424.2544 | 7 | 0 | 348.9 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 348.9 | 0 | 10424.2544 | 0
6003 | 0 | 4410.9749 | 7 | 0 | 224 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 224 | 0 | 4410.9749 | 0
6005 | 0 | 1411.1883 | 6 | 0 | 37 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 58047.9346 | 0% | 6 | 0 | 37 | 0 | 1411.1883 | 0
6008 | 813.4188 | 503.4948 | 5 | 48.3 | 18 | #DIV/0! |  | GEN | 3145.0243 | 2326.4419 | 1809.5553 | 8683.3715 | 3109.5031 | 470.8366 | 0 | 0 | 1789.2658 | 4787.5721 | 26121.5706 | 45% | 5 | 48.3 | 18 | 813.4188 | 503.4948 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 561.5754 | 503.4948 | 2175.1309 | 24770.8583 | 0 | 3850.4352 | 64.8694 | 31926.364 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 561.5754 | 4 | 0 | 15.5 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 15.5 | 0 | 561.5754 | 0
6013 | 249.7785 | 0 | 4 | 61.3 | 55.2 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 61.3 | 55.2 | 249.7785 | 0 | 0
6014 | 3145.0243 | 0 | 1 | 124.5 | 57 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 124.5 | 57 | 3145.0243 | 0 | 0
6018 | 0 | 4420.2688 | 7 | 0 | 146.6 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 124.5 | 57.9 | 35 | 309.4 | 333.7 | 49.7 | 0 | 0 | 199.2 | 98.8 | 1208.2 |  | 7 | 0 | 146.6 | 0 | 4420.2688 | 0
6024 | 0 | 2647.9039 | 7 | 0 | 72.7 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 57 | 0 | 0 | 70.7 | 18 | 94.6 | 861.9 | 0 | 89.7 | 16.3 | 1208.2 |  | 7 | 0 | 72.7 | 0 | 2647.9039 | 0
6059 | 0 | 2480.9277 | 9 | 6.2 | 58.8 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 6.2 | 58.8 | 0 | 2480.9277 | 0
6060 | 0 | 1092.2553 | 9 | 0 | 23.7 | #DIV/0! | 2.B.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 0 | 23.7 | 0 | 1092.2553 | 0
6087 | 1809.5553 | 0 | 3 | 35 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 35 | 0 | 1809.5553 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.B | Pg (G) | 124.5 | 57.9 | 35 | 309.4 | 333.7 | 49.7 | 0 | 0 | 199.2 | 98.8 | 1208.2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 57 | 0 | 0 | 70.7 | 18 | 94.6 | 861.9 | 0 | 89.7 | 16.3 | 1208.2 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 277.2522 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 277.2522 | 0
6171 | 0 | 477.1872 | 7 | 0 | 16.3 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 7 | 0 | 16.3 | 0 | 477.1872 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 2326.4419 | 0 | 2 | 57.9 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 57.9 | 0 | 2326.4419 | 0 | 0
6182 | 2270.7262 | 0 | 4 | 72.1 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 58047.9346 | 0% | 4 | 72.1 | 0 | 2270.7262 | 0 | 0
6240 | 26.6335 | 0 | 5 | 2.4 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 3145.0243 | 2326.4419 | 1809.5553 | 8683.3715 | 3109.5031 | 470.8366 | 0 | 0 | 1789.2658 | 4787.5721 | 26121.5706 | 45% | 5 | 2.4 | 0 | 26.6335 | 0 | 0
6260 | 717.0451 | 39.4594 | 10 | 18.2 | 14.6 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 561.5754 | 503.4948 | 2175.1309 | 24770.8583 | 0 | 3850.4352 | 64.8694 | 31926.364 | 55% | 10 | 18.2 | 14.6 | 717.0451 | 39.4594 | 0
6263 | 4070.527 | 0 | 10 | 80.6 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.1204 | 0.089062 | 0.069274 | 0.33242 | 0.11904 | 0.018025 | 0 | 0 | 0.068498 | 0.18328 |  |  | 10 | 80.6 | 0 | 4070.527 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01759 | 0.015771 | 0.06813 | 0.77587 | 0 | 0.1206 | 0.0020318 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 25.4099 | 10 | 0 | 1.7 | #DIV/0! | [14 empty] | 10 | 0 | 1.7 | 0 | 25.4099 | 0
6380 | 3988.378 | 0 | 4 | 93.7 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 4 | 93.7 | 0 | 3988.378 | 0 | 0
6405 | 1314.188 | 0 | 9 | 136 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 58047.9346 | 0% | 9 | 136 | 0 | 1314.188 | 0 | 0
6460 | 2269.4508 | 0 | 5 | 283 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 3145.0243 | 2326.4419 | 1809.5553 | 8683.3715 | 3109.5031 | 470.8366 | 0 | 0 | 1789.2658 | 4787.5721 | 26121.5706 | 45% | 5 | 283 | 0 | 2269.4508 | 0 | 0
6470 | 0 | 2390.2691 | 7 | 0 | 53.4 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 561.5754 | 503.4948 | 2175.1309 | 24770.8583 | 0 | 3850.4352 | 64.8694 | 31926.364 | 55% | 7 | 0 | 53.4 | 0 | 2390.2691 | 0
6520 | 1903.5029 | 0 | 4 | 74.5 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 74.5 | 0 | 1903.5029 | 0 | 0
6550 | 270.9859 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 4 | 7.8 | 0 | 270.9859 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6713 | 0 | 763.9426 | 6 | 0 | 57.6 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 57.6 | 0 | 763.9426 | 0
6801 | 475.0778 | 0 | 9 | 57 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 9 | 57 | 0 | 475.0778 | 0 | 0
6830 | 470.8366 | 0 | 6 | 49.7 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 6 | 49.7 | 0 | 470.8366 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 339.1 | 6002 | 1
6003 | 0 | 212.9 | 6003 | 1
6005 | 0 | 35.4 | 6005 | 1
6008 | 53 | 18 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 15 | 6012 | 1
6013 | 60.7 | 53.7 | 6013 | 1
6014 | 124.9 | 57.5 | 6014 | 1
6018 | 0 | 142.6 | 6018 | 1
6024 | 0 | 71.4 | 6024 | 1
6059 | 4.1 | 57.9 | 6059 | 1 | 2
6060 | 1.5 | 25.3 | 6060 | 1
6087 | 34.9 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 16 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 57.7 | 0 | 6179 | 1
6182 | 71.1 | 0 | 6182 | 1
6240 | 3.5 | 0 | 6240 | 1
6260 | 18.3 | 14 | 6260 | 1
6263 | 80.5 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 1.7 | 6340 | 1
6380 | 93.4 | 0 | 6380 | 1
6405 | 133.2 | 0 | 6405 | 1
6460 | 283.2 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 51.4 | 6470 | 1
6520 | 74.5 | 0 | 6520 | 1
6550 | 7.8 | 0 | 6550 | 1
6713 | 0 | 55.6 | 6713 | 1
6801 | 56 | 0 | 6801 | 1
6830 | 49.6 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 25.9 | -25.9 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 25.9 | -25.9 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -110.5 | 111.3 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -235.4 | 235.5 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -235.4 | 235.5 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -110.5 | 111.3 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 111.6 | -111.6 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 110.3 | -110.3 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 217.5 | -217.5 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 200.5 | -200.5 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 43.5 | -43.5 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 76.1 | -76.1 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 77.4 | -77.4 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 71.4 | -70.6 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 32.2 | -31.9 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -111.6 | 111.6 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -110.3 | 110.3 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -217.5 | 217.5 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -200.5 | 200.5 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 17.8 | -17.8 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 49.7 | -49.6 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -62.5 | 62.6 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -62.5 | 62.6 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | -51.7 | 51.9 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | -51.7 | 51.9 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -122.2 | 123.6 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -122.2 | 123.6 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -138.5 | 140.4 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 122 | -121.5 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 122 | -121.5 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6008 | 6830 | 91.3 | -90.8 | 6008 | 6830 | 1 | 1
6008 | 6005 | 121.4 | -119.1 | 6008 | 6005 | 1 | 1
6008 | 6182 | -76.1 | 76.7 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -76.1 | 76.7 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -71.3 | 72.2 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 123.9 | -121.9 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 123.9 | -121.9 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 23.7 | -23.7 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 23.7 | -23.7 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -90.5 | 91 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -90.5 | 91 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | -68.3 | 69.1 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6011 | 6096 | 7.5 | -7.5 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | 7.5 | -7.5 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 85.7 | -84.7 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 85.7 | -84.7 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -159.6 | 160.6 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | -12.2 | 12.2 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | -7.7 | 7.7 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | -7 | 7 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -17.4 | 17.4 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -17.4 | 17.4 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 9 | -9 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 5.9 | -5.9 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 4.9 | -4.9 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | 3.2 | -3.2 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | 1.9 | -1.9 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | 2.1 | -2.1 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 67.4 | -67.2 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6018 | 6173 | 27.2 | -26.9 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | 27.2 | -26.9 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -0.7 | 0.8 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -28.3 | 28.3 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -25.5 | 25.5 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | -24.6 | 24.8 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 61.2 | -61.1 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -46.1 | 46.5 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | -1.7 | 1.7 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 1.7 | -1.7 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6173 | 6290 | 25.5 | -25.5 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 77.6 | -77.1 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 77.6 | -77.1 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 53.9 | -53.8 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 53.9 | -53.8 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 61.3 | -61.3 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6260 | 6263 | -34 | 34 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 38.3 | -38.1 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 36.5 | -36.4 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 165.3 | -162.1 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 165.3 | -162.1 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6713 | 6840 | 134.3 | -134 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 134.3 | -134 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 42.7 | -42.6 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 42.7 | -42.6 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | -66.6 | 66.6 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | -66.6 | 66.6 | 6801 | 6405 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 33.2 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 33.3 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 33.3 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 25.9 | -25.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 339.1 |  | 6001 | 6003 | 25.9 | -25.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.047 | 15.9378
6003 | 0 | 212.9 |  | 6001 | 6005 | -110.5 | 111.3 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0205 | 4.371
6005 | 0 | 35.4 |  | 6001 | 6840 | -235.4 | 235.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0253 | 0.8947
6008 | 53 | 18 |  | 6001 | 6840 | -235.4 | 235.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6008 | 1 | 1.0083 | 0.149
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -110.5 | 111.3 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 15 |  | 6001 | 7000 | 111.6 | -111.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1 | 0
6013 | 60.7 | 53.7 |  | 6001 | 7001 | 110.3 | -110.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1 | 0
6014 | 124.9 | 57.5 |  | 6001 | 7002 | 217.5 | -217.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 1 | 0
6018 | 0 | 142.6 |  | 6001 | 7003 | 200.5 | -200.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0345 | 4.9139
6024 | 0 | 71.4 |  | 6002 | 6018 | 43.5 | -43.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0372 | 2.6555
6059 | 4.1 | 57.9 |  | 6002 | 6018 | 76.1 | -76.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6059 | 1 | 1.0298 | 1.7269
6060 | 1.5 | 25.3 |  | 6002 | 6018 | 77.4 | -77.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 1.0297 | 0.75146
6087 | 34.9 | 0 |  | 6002 | 6024 | 71.4 | -70.6 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 32.2 | -31.9 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -111.6 | 111.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7001 | -110.3 | 110.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0107 | 0.076836
6171 | 0 | 16 |  | 6002 | 7002 | -217.5 | 217.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0039 | 0.061815
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -200.5 | 200.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 57.7 | 0 |  | 6003 | 6171 | 17.8 | -17.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 71.1 | 0 |  | 6003 | 6470 | 49.7 | -49.6 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 0 | 0
6240 | 3.5 | 0 |  | 6003 | 6840 | -62.5 | 62.6 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6240 | 1 | 0 | 0
6260 | 18.3 | 14 |  | 6003 | 6840 | -62.5 | 62.6 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 1 | 0
6263 | 80.5 | 0 |  | 6003 | 6801 | -51.7 | 51.9 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -51.7 | 51.9 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.7 |  | 6005 | 6240 | -122.2 | 123.6 | 1.4 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0032 | 0.0054851
6380 | 93.4 | 0 |  | 6005 | 6240 | -122.2 | 123.6 | 1.4 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 133.2 | 0 |  | 6005 | 6830 | -138.5 | 140.4 | 1.9 | 1 | 0 |  | 6405 | 1 | 0 | 0
6460 | 283.2 | 0 |  | 6005 | 6840 | 122 | -121.5 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 51.4 |  | 6005 | 6840 | 122 | -121.5 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0112 | 0.5745
6520 | 74.5 | 0 |  | 6008 | 6830 | 91.3 | -90.8 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6005 | 121.4 | -119.1 | 2.3 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6713 | 0 | 55.6 |  | 6008 | 6182 | -76.1 | 76.7 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0212 | 1.1811
6801 | 56 | 0 |  | 6008 | 6182 | -76.1 | 76.7 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6801 | 1 | 0 | 0
6830 | 49.6 | 0 |  | 6008 | 6182 | -71.3 | 72.2 | 0.9 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 123.9 | -121.9 | 2 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 123.9 | -121.9 | 2 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 23.7 | -23.7 | 0 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 23.7 | -23.7 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -90.5 | 91 | 0.5 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -90.5 | 91 | 0.5 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -68.3 | 69.1 | 0.8 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 7.5 | -7.5 | 0 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 7.5 | -7.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 85.7 | -84.7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 85.7 | -84.7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -159.6 | 160.6 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -12.2 | 12.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -7.7 | 7.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -7 | 7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.4 | 17.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.4 | 17.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 9 | -9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 5.9 | -5.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 4.9 | -4.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | 3.2 | -3.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | 1.9 | -1.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | 2.1 | -2.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 67.4 | -67.2 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 27.2 | -26.9 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 27.2 | -26.9 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -0.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -28.3 | 28.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -25.5 | 25.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -24.6 | 24.8 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 61.2 | -61.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -46.1 | 46.5 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -1.7 | 1.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 1.7 | -1.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 25.5 | -25.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 77.6 | -77.1 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 77.6 | -77.1 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 53.9 | -53.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 53.9 | -53.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 61.3 | -61.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -34 | 34 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 38.3 | -38.1 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 36.5 | -36.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 165.3 | -162.1 | 3.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 165.3 | -162.1 | 3.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 134.3 | -134 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 134.3 | -134 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 42.7 | -42.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 42.7 | -42.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -66.6 | 66.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -66.6 | 66.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 33.3
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 339.1 | 7 | PAN115 | 0 | 1.047 | 15.9378 | 355.0378
6003 | 0 | 212.9 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0205 | 4.371 | 217.271
6005 | 0 | 35.4 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0253 | 0.8947 | 36.2947
6008 | 53 | 18 | 5 | LSA230 | 1 | 1.0083 | 0.149 | 18.149
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 15 | 4 | MDN115 | 0 | 1 | 0 | 15
6013 | 60.7 | 53.7 | 4 | MDN34 | 1 | 1 | 0 | 53.7
6014 | 124.9 | 57.5 | 1 | PRO230 | 1 | 1 | 0 | 57.5
6018 | 0 | 142.6 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0345 | 4.9139 | 147.5139
6024 | 0 | 71.4 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0372 | 2.6555 | 74.0555
6059 | 4.1 | 57.9 | 9 | LM1115 | 1 | 1.0298 | 1.7269 | 59.6269
6060 | 1.5 | 25.3 | 9 | LM2115 | 1 | 1.0297 | 0.75146 | 26.0515
6087 | 34.9 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0107 | 0.076836 | 7.2768
6171 | 0 | 16 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0039 | 0.061815 | 16.0618
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 57.7 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 71.1 | 0 | 4 | VEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6240 | 3.5 | 0 | 5 | EHIG230 | 1 | 0 | 0 | 0
6260 | 18.3 | 14 | 10 | CHA230 | 1 | 1 | 0 | 14
6263 | 80.5 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.7 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0032 | 0.0054851 | 1.7055
6380 | 93.4 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 133.2 | 0 | 9 | TEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6460 | 283.2 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 51.4 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0112 | 0.5745 | 51.9745
6520 | 74.5 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 55.6 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0212 | 1.1811 | 56.7811
6801 | 56 | 0 | 9 | SAB230 | 1 | 0 | 0 | 0
6830 | 49.6 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 33.3
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 2.0758 | 28.5145 | 0 | 2.5552 | 0.0054851 | 33.3
Loss % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4475% | 6.234% | 85.63% | 0% | 7.673% | 0.01647% | 100%