## Input
Año Tarifario: | 1 | Mes 03: Set |  |  |  | IntFerMax | caso = | 3.B.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 53034.2158
230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 64819.5971
115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 222.17 | 5167.961
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1111.8 | 1111.8 | + Gen | - Dem | 1111.8 | 1111.8 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 320.7 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 320.7 | Si Lin |  | -320.8 | -320.7 | -0.1
6003 | 0 | 203.7 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 203.7 | Si Lin |  | -203.6 | -203.7 | 0.1
6005 | 0 | 57.1 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 57.1 | Si Lin |  | -56.9 | -57.1 | 0.2
6008 | 6.4 | 18 | LSA230 | 5 |  |  | 6.4 | 18 | Si Lin |  | -11.6 | -11.6 | 4.7962e-14
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.2 | 0 | 0.2
6012 | 0 | 14.1 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 14.1 | Si Lin |  | -14.1 | -14.1 | 0
6013 | 50.4 | 39.2 | MDN34 | 4 |  |  | 50.4 | 39.2 | Si Lin |  | 11.1 | 11.2 | -0.1
6014 | 173.9 | 66 | PRO230 | 1 |  |  | 173.9 | 66 | Si Lin |  | 108 | 107.9 | 0.1
6018 | 0 | 134.6 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 134.6 | Si Lin |  | -134.6 | -134.6 | 0
6024 | 0 | 69.1 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 69.1 | Si Lin |  | -69.1 | -69.1 | 0
6059 | 5.7 | 55.3 | LM1115 | 9 |  |  | 5.7 | 55.3 | Si Lin |  | -49.7 | -49.6 | -0.1
6060 | 0 | 21.9 | LM2115 | 9 |  |  | 0 | 21.9 | Si Lin |  | -21.9 | -21.9 | 0
6087 | 100.4 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 100.4 | 0 | Si Lin |  | 100.4 | 100.4 | 0
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 13.3 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 13.3 | Si Lin |  | -13.3 | -13.3 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6179 | 148.7 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 148.7 | 0 | Si Lin |  | 148.6 | 148.7 | -0.1
6182 | 136.3 | 0 | VEL230 | 4 |  |  | 136.3 | 0 | Si Lin |  | 136.2 | 136.3 | -0.1
6240 | 0 | 2.3 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 2.3 | Si Lin |  | -2.4 | -2.3 | -0.1
6260 | 37.1 | 0 | CHA230 | 10 |  |  | 37.1 | 0 | Si Lin |  | 37.1 | 37.1 | 0
6263 | 78.9 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 78.9 | 0 | Si Lin |  | 79 | 78.9 | 0.1
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.6 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 1.6 | Si Lin |  | -1.6 | -1.6 | 0
6380 | 135.7 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 135.7 | 0 | Si Lin |  | 135.6 | 135.7 | -0.1
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 88.5 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 88.5 | 0 | Si Lin |  | 88.6 | 88.5 | 0.1
6470 | 0 | 46.3 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 46.3 | Si Lin |  | -46.3 | -46.3 | 0
6520 | 67.7 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 67.7 | 0 | Si Lin |  | 67.8 | 67.7 | 0.1
6550 | 27.1 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 27.1 | 0 | Si Lin |  | 27.1 | 27.1 | 0
6713 | 0 | 41.4 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 41.4 | Si Lin |  | -41.4 | -41.4 | 0
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6830 | 55 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 55 | 0 | Si Lin |  | 55 | 55 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 7624.5 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 117853.813 | 57646.4476 | 48.91%
6001 | 6003 | 38.1 | 38.1 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 38.1 | 38.1 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0
6001 | 6005 | -136.1 | 136.1 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 6840 | -203.7 | 203.7 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6840 | -203.7 | 203.7 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6005 | -136.1 | 136.1 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 7000 | 105.2 | 105.2 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6001 | 7001 | 104 | 104 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6001 | 7002 | 205 | 205 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6001 | 7003 | 189.2 | 189.2 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.78686 | 0 | 0
6002 | 6018 | 40.2 | 40.2 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 62.0882 | 50.2914 | 0.50667 | 25.481 | 0
6002 | 6018 | 73.5 | 73.5 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 62.0882 | 50.2914 | 0.7838 | 39.4185 | 0
6002 | 6018 | 70.7 | 70.7 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 62.0882 | 50.2914 | 0.6859 | 34.4947 | 0
6002 | 6024 | 68.1 | 68.1 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 62.0882 | 1418.7142 | 0.5 | 709.3571 | 0
6002 | 6170 | 30.1 | 30.1 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 62.0882 | 1935.9085 | 0.25774 | 498.9574 | 0
6002 | 7000 | -105.2 | 105.2 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6002 | 7001 | -104 | 104 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6002 | 7002 | -205 | 205 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6002 | 7003 | -189.2 | 189.2 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.836 | 0 | 0
6003 | 6171 | 15 | 15 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 34.2377 | 650.859 | 0.48465 | 315.4411 | 0
6003 | 6470 | 44.6 | 44.6 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 34.2377 | 365.3165 | 0.36683 | 134.0096 | 0
6003 | 6840 | -80.7 | 80.7 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6840 | -80.7 | 80.7 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6801 | -12.8 | 12.8 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6003 | 6801 | -12.8 | 12.8 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6005 | 6240 | -153.1 | 153.1 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6240 | -153.1 | 153.1 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6830 | -170.4 | 170.4 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 34.2377 | 3259.4308 | 0.41584 | 1355.4069 | 0
6005 | 6840 | 148.2 | 148.2 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6005 | 6840 | 148.2 | 148.2 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6008 | 6830 | 115.4 | 115.4 |  | 230 | LSA230-ANT230 | 230-49B | S | 60.99 | 505 | 34.2377 | 2088.1584 | 0.3505 | 731.8892 | 0
6008 | 6005 | 148.9 | 148.9 |  | 230 | LSA230-CHO230 | 230-50 | S | 156.19 | 505 | 34.2377 | 5347.5892 | 0.3903 | 2087.1482 | 0
6008 | 6182 | -137.9 | 137.9 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -137.9 | 137.9 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -131 | 131 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-5A | S | 110.65 | 249 | 34.2377 | 3788.4035 | 0.78755 | 2983.5579 | 0
6008 | 6240 | 154.3 | 154.3 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6240 | 154.3 | 154.3 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6460 | 125.4 | 125.4 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6460 | 125.4 | 125.4 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6520 | -151.1 | 151.1 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6520 | -151.1 | 151.1 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6550 | -126.3 | 126.3 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 34.2377 | 3696.6464 | 0.75542 | 2792.5269 | 0
6011 | 6096 | 13.4 | 13.4 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6096 | 13.4 | 13.4 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6182 | 157.2 | 157.2 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6182 | 157.2 | 157.2 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6380 | -243.6 | 243.6 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 34.2377 | 827.5256 | 0.98635 | 816.2261 | 0
6011 | 7013 | -44.2 | 44.2 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.533 | 0 | 0
6011 | 7014 | -28 | 28 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | -25.2 | 25.2 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.42857 | 0 | 0
6012 | 6087 | -50.2 | 50.2 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 6087 | -50.2 | 50.2 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 7013 | 39.3 | 39.3 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.627 | 0 | 0
6012 | 7014 | 25.3 | 25.3 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.66 | 0 | 0
6012 | 7015 | 21.7 | 21.7 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | 4.9 | 4.9 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.334 | 0 | 0
6013 | 7014 | 2.7 | 2.7 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.396 | 0 | 0
6013 | 7015 | 3.5 | 3.5 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.404 | 0 | 0
6014 | 6380 | 108 | 108 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 34.2377 | 1025.4197 | 0.58916 | 604.1328 | 0
6018 | 6173 | 24.9 | 24.9 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6018 | 6173 | 24.9 | 24.9 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6024 | 6060 | -1 | 1 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 62.0882 | 1991.7879 | 0.064881 | 129.2291 | 0
6059 | 6173 | -26.1 | 26.1 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 62.0882 | 428.4082 | 0.18483 | 79.1845 | 0
6059 | 6290 | -23.6 | 23.6 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 62.0882 | 59.6046 | 0.16635 | 9.9153 | 0
6060 | 6170 | -22.9 | 22.9 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 62.0882 | 1577.6599 | 0.21488 | 339.0091 | 0
6096 | 6179 | 87.1 | 87.1 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 34.2377 | 561.4986 | 0.71864 | 403.5142 | 0
6096 | 6263 | -60.4 | 60.4 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 34.2377 | 3334.7538 | 0.40228 | 1341.5052 | 0
6100 | 6171 | -1.7 | 1.7 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 34.2377 | 1742.0151 | 0.58614 | 1021.0623 | 0
6100 | 6470 | 1.7 | 1.7 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 34.2377 | 2072.4091 | 0.60198 | 1247.5492 | 0
6173 | 6290 | 23.6 | 23.6 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 62.0882 | 415.3697 | 0.16635 | 69.097 | 0
6179 | 6182 | 144.9 | 144.9 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6179 | 6182 | 144.9 | 144.9 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6182 | 6520 | 117.2 | 117.2 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6520 | 117.2 | 117.2 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6550 | 99.2 | 99.2 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 34.2377 | 296.4986 | 0.64659 | 191.712 | 0
6260 | 6263 | -18.6 | 18.6 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 34.2377 | 844.3021 | 0.30619 | 258.516 | 0
6260 | 6340 | 55.7 | 55.7 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 34.2377 | 2683.5524 | 0.31531 | 846.1494 | 0
6340 | 6179 | 54.1 | 54.1 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 34.2377 | 1560.2128 | 0.3319 | 517.8341 | 0
6460 | 6713 | 169.7 | 169.7 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6460 | 6713 | 169.7 | 169.7 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6713 | 6840 | 149 | 149 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6713 | 6840 | 149 | 149 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6801 | 6840 | -12.8 | 12.8 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6840 | -12.8 | 12.8 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.32606 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.36645 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | 0 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 57646.4476 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 57646.4476 | 0 | 25940.9014 | 31705.5462
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 38.1 | -38.1 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 320.7 |  | 6001 | 6003 | 38.1 | -38.1 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6002 |  | 9031.0438 | 0
6003 | 0 | 203.7 |  | 6001 | 6005 | -136.1 | 136.1 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6003 |  | 6419.3834 | 0
6005 | 0 | 57.1 |  | 6001 | 6840 | -203.7 | 203.7 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6005 |  | 1552.8017 | 0
6008 | 6.4 | 18 |  | 6001 | 6840 | -203.7 | 203.7 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6008 | 90.6108 | 326.2578 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -136.1 | 136.1 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 14.1 |  | 6001 | 7000 | 105.2 | -105.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 177.0776 | 0
6013 | 50.4 | 39.2 |  | 6001 | 7001 | 104 | -104 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 301.1556 | 0 | 0
6014 | 173.9 | 66 |  | 6001 | 7002 | 205 | -205 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 3363.5964 | 0 | 0
6018 | 0 | 134.6 |  | 6001 | 7003 | 189.2 | -189.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 3830.3356 | 0
6024 | 0 | 69.1 |  | 6002 | 6018 | 40.2 | -40.2 | 0 | 25.481 | 0 |  | 6024 |  | 2424.3661 | 0
6059 | 5.7 | 55.3 |  | 6002 | 6018 | 73.5 | -73.5 | 0 | 39.4185 | 0 |  | 6059 | 0 | 2306.3889 | 0
6060 | 0 | 21.9 |  | 6002 | 6018 | 70.7 | -70.7 | 0 | 34.4947 | 0 |  | 6060 |  | 994.6917 | 0
6087 | 100.4 | 0 |  | 6002 | 6024 | 68.1 | -68.1 | 0 | 709.3571 | 0 |  | 6087 | 3373.436 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 30.1 | -30.1 | 0 | 498.9574 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -105.2 | 105.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7001 | -104 | 104 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 268.3985 | 0
6171 | 0 | 13.3 |  | 6002 | 7002 | -205 | 205 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 572.9651 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -189.2 | 189.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 148.7 | 0 |  | 6003 | 6171 | 15 | -15 | 0 | 315.4411 | 0 |  | 6179 | 4000.0307 |  | 0
6182 | 136.3 | 0 |  | 6003 | 6470 | 44.6 | -44.6 | 0 | 134.0096 | 0 |  | 6182 | 3036.142 |  | 0
6240 | 0 | 2.3 |  | 6003 | 6840 | -80.7 | 80.7 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6240 |  | 60.7742 | 0
6260 | 37.1 | 0 |  | 6003 | 6840 | -80.7 | 80.7 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6260 | 1378.1503 |  | 0
6263 | 78.9 | 0 |  | 6003 | 6801 | -12.8 | 12.8 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6263 | 3159.6133 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -12.8 | 12.8 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 1.6 |  | 6005 | 6240 | -153.1 | 153.1 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6340 |  | 17.4591 | 0
6380 | 135.7 | 0 |  | 6005 | 6240 | -153.1 | 153.1 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6380 | 3884.7098 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6830 | -170.4 | 170.4 | 0 | 1355.4069 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6460 | 88.5 | 0 |  | 6005 | 6840 | 148.2 | -148.2 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6460 | 871.0472 |  | 0
6470 | 0 | 46.3 |  | 6005 | 6840 | 148.2 | -148.2 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6470 |  | 2800.1982 | 0
6520 | 67.7 | 0 |  | 6008 | 6830 | 115.4 | -115.4 | 0 | 731.8892 | 0 |  | 6520 | 1317.3355 |  | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6005 | 148.9 | -148.9 | 0 | 2087.1482 | 0 |  | 6550 | 653.315 |  | 0
6713 | 0 | 41.4 |  | 6008 | 6182 | -137.9 | 137.9 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6713 |  | 923.4045 | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6182 | -137.9 | 137.9 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 55 | 0 |  | 6008 | 6182 | -131 | 131 | 0 | 2983.5579 | 0 |  | 6830 | 511.7589 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 154.3 | -154.3 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 154.3 | -154.3 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 125.4 | -125.4 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 125.4 | -125.4 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -151.1 | 151.1 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -151.1 | 151.1 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -126.3 | 126.3 | 0 | 2792.5269 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 13.4 | -13.4 | 0 | 502.5751 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 13.4 | -13.4 | 0 | 502.5751 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 157.2 | -157.2 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 157.2 | -157.2 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -243.6 | 243.6 | 0 | 816.2261 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -44.2 | 44.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -28 | 28 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -50.2 | 50.2 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -50.2 | 50.2 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 39.3 | -39.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 25.3 | -25.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 21.7 | -21.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | 4.9 | -4.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | 2.7 | -2.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | 3.5 | -3.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 108 | -108 | 0 | 604.1328 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 24.9 | -24.9 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 24.9 | -24.9 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -1 | 1 | 0 | 129.2291 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -26.1 | 26.1 | 0 | 79.1845 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -23.6 | 23.6 | 0 | 9.9153 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -22.9 | 22.9 | 0 | 339.0091 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 87.1 | -87.1 | 0 | 403.5142 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -60.4 | 60.4 | 0 | 1341.5052 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -1.7 | 1.7 | 0 | 1021.0623 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 1.7 | -1.7 | 0 | 1247.5492 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 23.6 | -23.6 | 0 | 69.097 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 144.9 | -144.9 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 144.9 | -144.9 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 117.2 | -117.2 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 117.2 | -117.2 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 99.2 | -99.2 | 0 | 191.712 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -18.6 | 18.6 | 0 | 258.516 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 55.7 | -55.7 | 0 | 846.1494 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 54.1 | -54.1 | 0 | 517.8341 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 169.7 | -169.7 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 169.7 | -169.7 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 149 | -149 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 149 | -149 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -12.8 | 12.8 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -12.8 | 12.8 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | 0 |  | 57646.4476 | 45% | 25940.9014 | 25940.9014 | 1 | 25940.9014 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 48.91% | 55% | 31705.5462 | 31705.5462 | 1 | 31705.5462 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 9031.0438 | 7 | 0 | 320.7 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 320.7 | 0 | 9031.0438 | 0
6003 | 0 | 6419.3834 | 7 | 0 | 203.7 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 203.7 | 0 | 6419.3834 | 0
6005 | 0 | 1552.8017 | 6 | 0 | 57.1 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 57646.4476 | 0% | 6 | 0 | 57.1 | 0 | 1552.8017 | 0
6008 | 90.6108 | 326.2578 | 5 | 6.4 | 18 | #DIV/0! |  | GEN | 3363.5964 | 4000.0307 | 3373.436 | 9192.6578 | 961.658 | 511.7589 | 0 | 0 | 0 | 4537.7636 | 25940.9014 | 45% | 5 | 6.4 | 18 | 90.6108 | 326.2578 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 177.0776 | 387.0319 | 2476.2062 | 25078.2923 | 0 | 3569.4791 | 17.4591 | 31705.5462 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 177.0776 | 4 | 0 | 14.1 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 14.1 | 0 | 177.0776 | 0
6013 | 301.1556 | 0 | 4 | 50.4 | 39.2 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 50.4 | 39.2 | 301.1556 | 0 | 0
6014 | 3363.5964 | 0 | 1 | 173.9 | 66 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 173.9 | 66 | 3363.5964 | 0 | 0
6018 | 0 | 3830.3356 | 7 | 0 | 134.6 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 173.9 | 148.7 | 100.4 | 417.2 | 94.9 | 55 | 0 | 0 | 5.7 | 116 | 1111.8 |  | 7 | 0 | 134.6 | 0 | 3830.3356 | 0
6024 | 0 | 2424.3661 | 7 | 0 | 69.1 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 66 | 0 | 0 | 53.3 | 20.3 | 98.5 | 787.7 | 0 | 84.4 | 1.6 | 1111.8 |  | 7 | 0 | 69.1 | 0 | 2424.3661 | 0
6059 | 0 | 2306.3889 | 9 | 5.7 | 55.3 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 5.7 | 55.3 | 0 | 2306.3889 | 0
6060 | 0 | 994.6917 | 9 | 0 | 21.9 | #DIV/0! | 3.B.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 0 | 21.9 | 0 | 994.6917 | 0
6087 | 3373.436 | 0 | 3 | 100.4 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 100.4 | 0 | 3373.436 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.B | Pg (G) | 173.9 | 148.7 | 100.4 | 417.2 | 94.9 | 55 | 0 | 0 | 5.7 | 116 | 1111.8 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 66 | 0 | 0 | 53.3 | 20.3 | 98.5 | 787.7 | 0 | 84.4 | 1.6 | 1111.8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 268.3985 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 268.3985 | 0
6171 | 0 | 572.9651 | 7 | 0 | 13.3 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 7 | 0 | 13.3 | 0 | 572.9651 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 4000.0307 | 0 | 2 | 148.7 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 148.7 | 0 | 4000.0307 | 0 | 0
6182 | 3036.142 | 0 | 4 | 136.3 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 57646.4476 | 0% | 4 | 136.3 | 0 | 3036.142 | 0 | 0
6240 | 0 | 60.7742 | 5 | 0 | 2.3 | #DIV/0! |  | GEN | 3363.5964 | 4000.0307 | 3373.436 | 9192.6578 | 961.658 | 511.7589 | 0 | 0 | 0 | 4537.7636 | 25940.9014 | 45% | 5 | 0 | 2.3 | 0 | 60.7742 | 0
6260 | 1378.1503 | 0 | 10 | 37.1 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 177.0776 | 387.0319 | 2476.2062 | 25078.2923 | 0 | 3569.4791 | 17.4591 | 31705.5462 | 55% | 10 | 37.1 | 0 | 1378.1503 | 0 | 0
6263 | 3159.6133 | 0 | 10 | 78.9 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.12966 | 0.1542 | 0.13004 | 0.35437 | 0.037071 | 0.019728 | 0 | 0 | 0 | 0.17493 |  |  | 10 | 78.9 | 0 | 3159.6133 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055851 | 0.012207 | 0.0781 | 0.79097 | 0 | 0.11258 | 0.00055066 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 17.4591 | 10 | 0 | 1.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 10 | 0 | 1.6 | 0 | 17.4591 | 0
6380 | 3884.7098 | 0 | 4 | 135.7 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 4 | 135.7 | 0 | 3884.7098 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 57646.4476 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 871.0472 | 0 | 5 | 88.5 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 3363.5964 | 4000.0307 | 3373.436 | 9192.6578 | 961.658 | 511.7589 | 0 | 0 | 0 | 4537.7636 | 25940.9014 | 45% | 5 | 88.5 | 0 | 871.0472 | 0 | 0
6470 | 0 | 2800.1982 | 7 | 0 | 46.3 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 177.0776 | 387.0319 | 2476.2062 | 25078.2923 | 0 | 3569.4791 | 17.4591 | 31705.5462 | 55% | 7 | 0 | 46.3 | 0 | 2800.1982 | 0
6520 | 1317.3355 | 0 | 4 | 67.7 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 67.7 | 0 | 1317.3355 | 0 | 0
6550 | 653.315 | 0 | 4 | 27.1 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 4 | 27.1 | 0 | 653.315 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6713 | 0 | 923.4045 | 6 | 0 | 41.4 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 41.4 | 0 | 923.4045 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 511.7589 | 0 | 6 | 55 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 6 | 55 | 0 | 511.7589 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 305 | 6002 | 1
6003 | 0 | 185.8 | 6003 | 1
6005 | 0 | 52.6 | 6005 | 1
6008 | 14.3 | 18 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 13.3 | 6012 | 1
6013 | 50.5 | 36.2 | 6013 | 1
6014 | 174.5 | 66 | 6014 | 1
6018 | 0 | 128.5 | 6018 | 1
6024 | 0 | 66.9 | 6024 | 1
6059 | 4.1 | 54 | 6059 | 1
6060 | 2 | 23.3 | 6060 | 1
6087 | 100.1 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 12.2 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 147.7 | 0 | 6179 | 1
6182 | 132.8 | 0 | 6182 | 1
6240 | 0 | 0.5 | 6240 | 1
6260 | 38 | 0 | 6260 | 1
6263 | 78.7 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 1.5 | 6340 | 1
6380 | 131.3 | 0 | 6380 | 1
6405 | 0 | 0 | 6405 | 1
6460 | 89.2 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 43.9 | 6470 | 1
6520 | 67.7 | 0 | 6520 | 1
6550 | 27.1 | 0 | 6550 | 1
6713 | 0 | 38.8 | 6713 | 1
6801 | 0 | 0 | 6801 | 1
6830 | 54.9 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 32.9 | -32.8 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 32.9 | -32.8 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -127.1 | 128.2 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -195.9 | 196 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -195.9 | 196 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -127.1 | 128.2 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 101.2 | -101.2 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 100 | -100 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 197.2 | -197.2 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 181.8 | -181.8 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 39.6 | -39.6 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 68.8 | -68.7 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 70.5 | -70.5 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 66.5 | -65.8 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 30 | -29.8 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -101.2 | 101.2 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -100 | 100 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -197.2 | 197.2 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -181.8 | 181.8 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 13.9 | -13.9 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 42.2 | -42.2 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -75.8 | 75.9 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -75.8 | 75.9 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | -12.3 | 12.3 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | -12.3 | 12.3 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -143.6 | 145.7 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -143.6 | 145.7 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -163.4 | 166 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 141.6 | -140.9 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 141.6 | -140.9 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6008 | 6830 | 111.8 | -111.1 | 6008 | 6830 | 1 | 1
6008 | 6005 | 145 | -141.7 | 6008 | 6005 | 1 | 1
6008 | 6182 | -132.8 | 134.8 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -132.8 | 134.8 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -123.8 | 126.6 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 148.9 | -146 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 148.9 | -146 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 122.4 | -121.7 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 122.4 | -121.7 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -147 | 148.5 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -147 | 148.5 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | -119.5 | 122.1 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6011 | 6096 | 13.5 | -13.5 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | 13.5 | -13.5 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 155 | -151.9 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 155 | -151.9 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -236.9 | 239.1 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | -45.5 | 45.5 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | -28.8 | 28.8 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | -25.9 | 25.9 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -49.6 | 50 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -49.6 | 50 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 39.1 | -39.1 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 25.3 | -25.3 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 21.6 | -21.6 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | 6.4 | -6.4 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | 3.6 | -3.6 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | 4.3 | -4.3 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 108.4 | -107.8 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6018 | 6173 | 25.2 | -24.9 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | 25.2 | -24.9 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -1.1 | 1.2 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -26.2 | 26.2 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -23.6 | 23.6 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | -22.5 | 22.6 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 87.1 | -87 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -60.1 | 60.7 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | -1.7 | 1.7 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 1.7 | -1.7 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6173 | 6290 | 23.6 | -23.6 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 144.4 | -142.6 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 144.4 | -142.6 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 115.2 | -114.6 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 115.2 | -114.6 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 95.1 | -95 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6260 | 6263 | -18.1 | 18.1 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 56.1 | -55.7 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 54.3 | -54.1 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 166.3 | -163.1 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 166.3 | -163.1 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6713 | 6840 | 143.7 | -143.3 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 143.7 | -143.3 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -12.3 | 12.3 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -12.3 | 12.3 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 59.2 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 59.6 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 59.6 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 32.9 | -32.8 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 305 |  | 6001 | 6003 | 32.9 | -32.8 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.085 | 25.9255
6003 | 0 | 185.8 |  | 6001 | 6005 | -127.1 | 128.2 | 1.1 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0698 | 12.972
6005 | 0 | 52.6 |  | 6001 | 6840 | -195.9 | 196 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0428 | 2.2496
6008 | 14.3 | 18 |  | 6001 | 6840 | -195.9 | 196 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6008 | 1 | 1.0127 | 0.2291
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -127.1 | 128.2 | 1.1 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 13.3 |  | 6001 | 7000 | 101.2 | -101.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.0091 | 0.12137
6013 | 50.5 | 36.2 |  | 6001 | 7001 | 100 | -100 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1 | 0
6014 | 174.5 | 66 |  | 6001 | 7002 | 197.2 | -197.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 1 | 0
6018 | 0 | 128.5 |  | 6001 | 7003 | 181.8 | -181.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0624 | 8.0224
6024 | 0 | 66.9 |  | 6002 | 6018 | 39.6 | -39.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0566 | 3.7847
6059 | 4.1 | 54 |  | 6002 | 6018 | 68.8 | -68.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6059 | 1 | 1.0463 | 2.5025
6060 | 2 | 23.3 |  | 6002 | 6018 | 70.5 | -70.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 1.0312 | 0.7273
6087 | 100.1 | 0 |  | 6002 | 6024 | 66.5 | -65.8 | 0.7 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 30 | -29.8 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -101.2 | 101.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7001 | -100 | 100 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0137 | 0.098411
6171 | 0 | 12.2 |  | 6002 | 7002 | -197.2 | 197.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0136 | 0.16607
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -181.8 | 181.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 147.7 | 0 |  | 6003 | 6171 | 13.9 | -13.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 132.8 | 0 |  | 6003 | 6470 | 42.2 | -42.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 0 | 0
6240 | 0 | 0.5 |  | 6003 | 6840 | -75.8 | 75.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0013 | 0.00063337
6260 | 38 | 0 |  | 6003 | 6840 | -75.8 | 75.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 0 | 0
6263 | 78.7 | 0 |  | 6003 | 6801 | -12.3 | 12.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -12.3 | 12.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.5 |  | 6005 | 6240 | -143.6 | 145.7 | 2.1 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0034 | 0.0050788
6380 | 131.3 | 0 |  | 6005 | 6240 | -143.6 | 145.7 | 2.1 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6830 | -163.4 | 166 | 2.6 | 1 | 0 |  | 6405 | 0 | 0 | 0
6460 | 89.2 | 0 |  | 6005 | 6840 | 141.6 | -140.9 | 0.7 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 43.9 |  | 6005 | 6840 | 141.6 | -140.9 | 0.7 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0338 | 1.4841
6520 | 67.7 | 0 |  | 6008 | 6830 | 111.8 | -111.1 | 0.7 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6005 | 145 | -141.7 | 3.3 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6713 | 0 | 38.8 |  | 6008 | 6182 | -132.8 | 134.8 | 2 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0338 | 1.3113
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6182 | -132.8 | 134.8 | 2 | 1 | 0 |  | 6801 | 0 | 0 | 0
6830 | 54.9 | 0 |  | 6008 | 6182 | -123.8 | 126.6 | 2.8 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 148.9 | -146 | 2.9 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 148.9 | -146 | 2.9 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 122.4 | -121.7 | 0.7 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 122.4 | -121.7 | 0.7 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -147 | 148.5 | 1.5 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -147 | 148.5 | 1.5 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -119.5 | 122.1 | 2.6 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 13.5 | -13.5 | 0 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 13.5 | -13.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 155 | -151.9 | 3.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 155 | -151.9 | 3.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -236.9 | 239.1 | 2.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -45.5 | 45.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -28.8 | 28.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -25.9 | 25.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -49.6 | 50 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -49.6 | 50 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 39.1 | -39.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 25.3 | -25.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 21.6 | -21.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | 6.4 | -6.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | 3.6 | -3.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | 4.3 | -4.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 108.4 | -107.8 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 25.2 | -24.9 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 25.2 | -24.9 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -1.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -26.2 | 26.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -23.6 | 23.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -22.5 | 22.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 87.1 | -87 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -60.1 | 60.7 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -1.7 | 1.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 1.7 | -1.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 23.6 | -23.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 144.4 | -142.6 | 1.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 144.4 | -142.6 | 1.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 115.2 | -114.6 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 115.2 | -114.6 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 95.1 | -95 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -18.1 | 18.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 56.1 | -55.7 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 54.3 | -54.1 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 166.3 | -163.1 | 3.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 166.3 | -163.1 | 3.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 143.7 | -143.3 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 143.7 | -143.3 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -12.3 | 12.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -12.3 | 12.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 59.6
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 305 | 7 | PAN115 | 0 | 1.085 | 25.9255 | 330.9255
6003 | 0 | 185.8 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0698 | 12.972 | 198.772
6005 | 0 | 52.6 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0428 | 2.2496 | 54.8496
6008 | 14.3 | 18 | 5 | LSA230 | 1 | 1.0127 | 0.2291 | 18.2291
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 13.3 | 4 | MDN115 | 0 | 1.0091 | 0.12137 | 13.4214
6013 | 50.5 | 36.2 | 4 | MDN34 | 1 | 1 | 0 | 36.2
6014 | 174.5 | 66 | 1 | PRO230 | 1 | 1 | 0 | 66
6018 | 0 | 128.5 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0624 | 8.0224 | 136.5224
6024 | 0 | 66.9 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0566 | 3.7847 | 70.6847
6059 | 4.1 | 54 | 9 | LM1115 | 1 | 1.0463 | 2.5025 | 56.5025
6060 | 2 | 23.3 | 9 | LM2115 | 1 | 1.0312 | 0.7273 | 24.0273
6087 | 100.1 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0137 | 0.098411 | 7.2984
6171 | 0 | 12.2 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0136 | 0.16607 | 12.3661
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 147.7 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 132.8 | 0 | 4 | VEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6240 | 0 | 0.5 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0013 | 0.00063337 | 0.50063
6260 | 38 | 0 | 10 | CHA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6263 | 78.7 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.5 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0034 | 0.0050788 | 1.5051
6380 | 131.3 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | TEL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 89.2 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 43.9 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0338 | 1.4841 | 45.3841
6520 | 67.7 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 38.8 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0338 | 1.3113 | 40.1113
6801 | 0 | 0 | 9 | SAB230 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 54.9 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 59.6
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 0.12137 | 0.22974 | 3.5609 | 52.3547 | 0 | 3.3282 | 0.0050788 | 59.6
Loss % | 0% | 0% | 0% | 0.2036% | 0.3855% | 5.975% | 87.84% | 0% | 5.584% | 0.008521% | 100%