## Resumen
Año Tarifario: | 1 | [6 empty] | 8760
Mes 07: Ene |  |  |  |  | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 110 | 0.012557
1.- Día Hábil (laborable): |  | 20 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 230 | 0.026256
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 5 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 140 | 0.015982
3.- Domingo o Feriado: |  | 6 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 27.5 | 0.0031393
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 57.5 | 0.0065639
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 35 | 0.0039954
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 33 | 0.0037671
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 69 | 0.0078767
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 42 | 0.0047945
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 525.72 | 616.73 | 178.73 | 555.221 | 798.61 | 213.51 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5120.471
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 95.2435 | 36.1207 | 32.7943 | 235.2259 | 263.9527 | 57.2414 | 0.19516 | 0 | 541.1327 | 97.3482 | 1359.2545
Pd (D) | 43.4092 | 0 | 0 | 79.1777 | 76.082 | 130.6536 | 909.9217 | 0 | 100.7448 | 19.2519 | 1359.2409
Despacho de energia previsto mensual (GWh) | [12 empty] | Despacho de energia REAL (GWh)
Eg (G) | 70.8612 | 26.8738 | 24.3989 | 175.008 | 196.3808 | 42.5876 | 0.1452 | 0 | 402.6027 | 72.427 | 1011.2853 |  | Eg (G) | 70.8612 | 26.8738 | 24.3989 | 175.008 | 196.3808 | 42.5876 | 0.1452 | 0 | 402.6027 | 72.427 | 1011.2853
Ed (D) | 32.2965 | 0 | 0 | 58.9082 | 56.605 | 97.2062 | 676.9818 | 0 | 74.9541 | 14.3234 | 1011.2752 |  | Ed (D) | 32.2965 | 0 | 0 | 58.9082 | 56.605 | 97.2062 | 676.9818 | 0 | 74.9541 | 14.3234 | 1011.2752
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN | 3.3321 | 6.1451 | 4.376 | 4.3172 | 1.7045 | 1.4995 | 0.021337 | 0 | 0.55967 | 6.5277 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.0011 | 5.009 | 3.9652 | 2.2521 | 0 | 3.9468 | 0.53548
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 0.44667 |  |  |  | GEN = | 0 | [6 empty] | GEN | 3.5005 | 3.2138 | 2.8692 | 2.547 | 1.6095 | 0.004528 | 0 | 2.1955 | 0.72437 | 5.4418
DEM = | 1.3788 |  |  |  | DEM = | 0 | [6 empty] | DEM | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 1.2301 | 1.3117 | 1.5601 | 0 | 0.35228 | 0.35404
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda | [12 empty] | CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEN = | 0.7075 |  |  |  | GEN = | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  |  | DEM = | 0.49732 |  |  |  | DEM = | 0.6277
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 10009.5019 | 10009.5019
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
GEN | 231.8178 | 166.3609 | 105.2728 | 659.5147 | 286.8911 | 62.9449 | 0.069848 | 0 | 234.2151 | 470.0342 | 2217.1213
DEM | 0 | 0 | 0 | 107.8427 | 365.3689 | 399.1846 | 1536.2751 | 0 | 293.648 | 7.4956 | 2709.8149
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente
GEN | 234.8227 | 275.474 | 79.8331 | 247.9999 | 356.7142 | 95.3683 | 68.9344 | 116.1339 | 699.2377 | 112.6365 | 2287.1546
DEM | 30.8715 | 0 | 0.059141 | 200.7274 | 453.11 | 279.7107 | 1580.4958 | 3.3091 | 170.3361 | 76.7914 | 2795.4112
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | [5 empty] | 0

## Input
Año Tarifario: | 1
Mes 07: Ene
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 53034.2158
230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 64819.5971
115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Cinst (G) | 525.72 | 616.73 | 178.73 | 555.221 | 798.61 | 213.51 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5120.471 | 5197.961 | -77.49
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595 | 2027.4595 | 0
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  | 0 | 545.61 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 22.3905 | 0 | 0
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 22.2587 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.13177 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.042894 | 0 | 0
*Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.042894 | CAL115 | 3
*Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 145.5838 | 0 | 0
*Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
*Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 145.5838 | MDN34 | 4
*Baco Solar |  | 6014 | 23.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 328.6322 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 243.6752 | ECO230 | 5
*La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 18.655 | ECO230 | 5
*(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 1.37 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 202.869 | 0 | 0
*AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 202.215 | CHO230 | 6
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 6 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 12 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 12 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1146.3041 | 0 | 0
*LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 0 | - | 0 |  |  | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 0 | - | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 478.3049 | PAN115 | 7
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 0 | - | 0 |  |  | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 0 | - | 0 |  |  | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
*SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 0 | - | 0 |  |  | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 0 | - | 0 |  |  | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 0 | - | 0 |  |  | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 0 | - | 0 |  |  | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 0 | - | 0 |  |  | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 271.45 | PAN115 | 7
2 |  | 0 | 616.73 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 308.4778 | PAN115 | 7
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 59.6315 | 24DIC230 | 7
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.2218 | CHI115 | 7
Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
*CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 2.4 | 0 | 0
Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 2.4 | BAY230 | 8
AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 123.5416 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 115.5996 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
RA SOLAR, S.A. |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 55.6954 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 28.7689 | CAN230 | 10
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 26.9265 | CAN230 | 10
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algarrobos |  | 6087 | 9.73 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre II |  | 6087 | 7.8 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto Solar UP2 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central Fotovoltáica UP3 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central fotovoltaica UP4 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 594.921 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Macano |  | 6380 | 5.8 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paso Ancho |  | 6013 | 6 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E) Los Planetas |  | 6013 | 4.75 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 |  | 6380 | 20.91 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 |  | 6380 | 13.18 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pando |  | 6182 | 32.6 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba I |  | 6380 | 5.12 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba II |  | 6380 | 5.86 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Alto |  | 6182 | 72.2 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo del Totumo |  | 6380 | 6.3 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los Planetas II |  | 6013 | 8.86 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Chiriquí |  | 6013 | 9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Cruces |  | 6520 | 19.8 | 0 | SBA230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Barro Blanco |  | 6550 | 28.56 | 0 | BEV230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Solar Bugaba |  | 6380 | 2.02 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Cuchilla |  | 6380 | 7.62 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Ikako I |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako II |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako III |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Caoba Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Cedro Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECO GROOVE INVESTMENT, INC. |  | 6182 | 0.741 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Macano Solar |  | 6182 | 4.75 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Auto generador) CADASA |  | 6182 | 31.8 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Andreas Power |  | 6380 | 0.99 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) |  | 6380 | 5 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A |  | 6380 | 9.9 | 1 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Solar La Hueca |  | 6013 | 70 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-550 |  | 6013 | 4.15 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN LORENZO SOLAR, S.A. |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) |  | 6013 | 10 | 12 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 798.61 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Fraile + El Fraile Und 3 |  | 6460 | 6.66 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Yeguada |  | 6460 | 7 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Don Felix + Don Felix Et2 |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Divisa |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Farallón Solar |  | 6460 | 4.8 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Coclé Solar |  | 6460 | 0.96 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)El Fraile Solar 1 |  | 6460 | 0.48 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Coclé |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Paris |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Los ángeles |  | 6460 | 9.52 | 0 | ECO230 | 5
*Sol Real |  | 6460 | 10.78 | 0 | ECO230 | 5
*El Espinal |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Vista Alegre |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
*Milton Solar |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
**Marañón |  | 6460 | 17.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 0 | ECO230 | 5
**AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) |  | 6460 | 55 | 0 | ECO230 | 5
**UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) |  | 6460 | 62.5 | 0 | ECO230 | 5
**Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los Vientos Etapa II |  | 6460 | 50 | 0 | ECO230 | 5
**Parque eólico Toabré |  | 6460 | 66 | 0 | ECO230 | 5
*Pocrí |  | 6460 | 16 | 0 | ECO230 | 5
*Estrella Solar |  | 6008 | 5.66 | 0 | LSA230 | 5
(p)Central termoeléctrica Cobre Panamá (Auto-generador) |  | 6008 | 0 | 0 | LSA230 | 5
*PANASOLAR |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica SANTIAGO GEN |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Parque Solar Penonomé |  | 6008 | 120 | 0 | LSA230 | 5
*Mayorca Solar (AES) |  | 6008 | 9.97 | 7 | LSA230 | 5
*Solar Pesé (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
* Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar |  | 6008 | 9.88 | 0 | LSA230 | 5
*(E)Daconan Solar |  | 6008 | 3.24 | 0 | LSA230 | 5
*(E)TG4 |  | 6008 | 2.4 | 0 | LSA230 | 5
*Soná Solar (rio de jesus) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar II |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar III |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) |  | 6008 | 7.5 | 0 | LSA230 | 5
GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
El Fraile II |  | 6008 | 8.04 | 0 | LSA230 | 5
* Los santos solar |  | 6008 | 7.56 | 0 | LSA230 | 5
*Progresovidencia Solar 1 |  | 6008 | 9.95 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica Farallón Solar 2 |  | 6008 | 5.1 | 3 | LSA230 | 5
*Llano Sánchez |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Oro solar |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) |  | 6008 | 9.99 | 2 | LSA230 | 5
GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) |  | 6008 | 7.3 | 3 | LSA230 | 5
SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) |  | 6008 | 19.8 | 7 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CRUZ WIND, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIDROBURICA (Burica) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 231.41 | 0
Panam |  | 6005 | 147 | 0 | CHO230 | 6
(E) Antón |  | 6005 | 4.3 | 0 | CHO230 | 6
*(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) |  | 6005 | 0.96 | 0 | CHO230 | 6
*(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) |  | 6005 | 0.5 | 0 | CHO230 | 6
ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) |  | 6005 | 20 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. |  | 6005 | 9.9 | 5 | CHO230 | 6
CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. |  | 6005 | 3 | 5 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) |  | 6005 | 9.9 | 7 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) |  | 6005 | 4.95 | 7 | CHO230 | 6
ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. |  | 6005 | 8 | 8 | CHO230 | 6
CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) |  | 6005 | 9.9 | 9 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR GREEN, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 154.33 | 0
Miraflores |  | 6018 | 97.7 | 0 | CAC115 | 7
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 7
*(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. |  | 6002 | 0.1 | 0 | PAN115 | 7
*(E)Pacora 2. |  | 6018 | 3 | 0 | CAC115 | 7
AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 260 | 0
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
… |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 1565.45 | 0
BLM |  | 6059 | 68 | 0 | LM1115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6059 | 150 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6173 | 381 | 0 | STR115 | 9
TROPITÉRMICA |  | 6173 | 5.05 | 0 | STR115 | 9
Sparkle Power |  | 6059 | 49.2 | 0 | LM1115 | 9
C.T. Gatún |  | 6173 | 670 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) |  | 6173 | 87 | 0 | STR115 | 9
… |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 252.17 | 0
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6263 | 30 | 0 | ESP230 | 10
… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A19: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B4: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B8: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on D71: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on D73: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## 1.A
1.A.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Max |  | Te (Hs) = | 110 | 0.012557
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 2870.6852 | 1303.9063 | 1032.019 | 9028.0808 | 3479.015 | 521.8646 | 0 | 0 | 2834.78 | 5051.2198 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1330.3421 | 1373.5935 | 4306.8112 | 20394.6741 | 0 | 4423.2525 | 97.6905 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.012557
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 728.9124 | 49.25%
GEN | 36.0474 | 16.3733 | 12.9591 | 113.3663 | 43.6863 | 6.5531 | 0 | 0 | 35.5966 | 63.4286 | 328.0106 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 16.7052 | 17.2483 | 54.081 | 256.0975 | 0 | 55.5431 | 1.2267 | 400.9018 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 99.8 | 26.7 | 35.3 | 303.8 | 306.4 | 53.3 | 0 | 0 | 701.8 | 98.3 | 1625.4
Pd (D) | 44.3 | 0 | 0 | 112.7 | 31.9 | 161.5 | 1109.6 | 0 | 140.1 | 25.4 | 1625.5
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 10978 | 2937 | 3883 | 33418 | 33704 | 5863 | 0 | 0 | 77198 | 10813 | 178794
Pd (D) | 4873 | 0 | 0 | 12397 | 3509 | 17765 | 122056 | 0 | 15411 | 2794 | 178805
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 3.2836 | 5.5748 | 3.3374 | 3.3924 | 1.2962 | 1.1177 | 0 | 0 | 0.46111 | 5.866
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.3475 | 4.9155 | 3.0442 | 2.0982 | 0 | 3.6041 | 0.43905
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 337.9442; 0.012557 4: 750.9871
|  | CRECPE (D) = | 413.0429 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.065999
DEM = | 1: 0.20372
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 750.9871 | 50.75%
GEN | 34.6968 | 40.7033 | 11.7959 | 36.6438 | 52.7072 | 14.0914 | 10.1856 | 17.1596 | 103.3176 | 16.6429 | 337.9442 | 45%
DEM | 4.5615 | 0 | 0.0087385 | 29.659 | 66.9504 | 41.3294 | 233.5301 | 0.48894 | 25.1684 | 11.3465 | 413.0429 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.012557
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 750.9871: 1479.8995; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 728.9124 | 49.25%
GEN | 36.0474 | 16.3733 | 12.9591 | 113.3663 | 43.6863 | 6.5531 | 0 | 0 | 35.5966 | 63.4286 | 328.0106 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 16.7052 | 17.2483 | 54.081 | 256.0975 | 0 | 55.5431 | 1.2267 | 400.9018 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 728.9124: 750.9871; 49.25%: 50.75%
GEN | 34.6968 | 40.7033 | 11.7959 | 36.6438 | 52.7072 | 14.0914 | 10.1856 | 17.1596 | 103.3176 | 16.6429 | 337.9442 | 45%
DEM | 4.5615 | 0 | 0.0087385 | 29.659 | 66.9504 | 41.3294 | 233.5301 | 0.48894 | 25.1684 | 11.3465 | 413.0429 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 728.9124: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.B
1.B.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Med |  | Te (Hs) = | 230 | 0.026256
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 3580.5869 | 1210.1646 | 1347.1634 | 9240.3437 | 2485.3468 | 481.9895 | 0 | 0 | 2623.4566 | 5152.5189 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1015.6793 | 825.3617 | 3406.2189 | 22623.3174 | 0 | 3976.0894 | 79.6973 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.026256
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1524.0896 | 49.25%
GEN | 94.0108 | 31.7737 | 35.3707 | 242.6118 | 65.2545 | 12.655 | 0 | 0 | 68.8807 | 135.283 | 685.8403 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 26.6674 | 21.6705 | 89.4327 | 593.9912 | 0 | 104.395 | 2.0925 | 838.2493 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 120.9 | 25.9 | 35 | 299.2 | 293.6 | 49.7 | 0 | 0 | 545.8 | 99.7 | 1469.8
Pd (D) | 52.8 | 0 | 0 | 88.2 | 23.1 | 128.5 | 1050.5 | 0 | 106.1 | 20.7 | 1469.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 27807 | 5957 | 8050 | 68816 | 67528 | 11431 | 0 | 0 | 125534 | 22931 | 338054
Pd (D) | 12144 | 0 | 0 | 20286 | 5313 | 29555 | 241615 | 0 | 24403 | 4761 | 338077
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 3.3808 | 5.3338 | 4.3939 | 3.5255 | 0.96633 | 1.1071 | 0 | 0 | 0.5487 | 5.8996
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.3146 | 4.0788 | 3.026 | 2.4584 | 0 | 4.278 | 0.43951
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 706.6105; 0.026256 4: 1570.2457
|  | CRECPE (D) = | 863.6351 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.138
DEM = | 1: 0.42597
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1570.2457 | 50.75%
GEN | 72.5479 | 85.107 | 24.6642 | 76.6189 | 110.2059 | 29.4638 | 21.2971 | 35.8793 | 216.0277 | 34.7987 | 706.6105 | 45%
DEM | 9.5377 | 0 | 0.018271 | 62.0142 | 139.9872 | 86.4159 | 488.2901 | 1.0223 | 52.6249 | 23.7245 | 863.6351 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.026256
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1570.2457: 3094.3353; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1524.0896 | 49.25%
GEN | 94.0108 | 31.7737 | 35.3707 | 242.6118 | 65.2545 | 12.655 | 0 | 0 | 68.8807 | 135.283 | 685.8403 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 26.6674 | 21.6705 | 89.4327 | 593.9912 | 0 | 104.395 | 2.0925 | 838.2493 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 1524.0896: 1570.2457; 49.25%: 50.75%
GEN | 72.5479 | 85.107 | 24.6642 | 76.6189 | 110.2059 | 29.4638 | 21.2971 | 35.8793 | 216.0277 | 34.7987 | 706.6105 | 45%
DEM | 9.5377 | 0 | 0.018271 | 62.0142 | 139.9872 | 86.4159 | 488.2901 | 1.0223 | 52.6249 | 23.7245 | 863.6351 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 1524.0896: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.C
1.C.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Min |  | Te (Hs) = | 140 | 0.015982
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 1574.0592 | 3286.1724 | 1032.019 | 4848.4302 | 4011.3309 | 834.7289 | 0 | 0 | 4231.6236 | 6303.2063 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1813.7317 | 11514.4357 | 9222.803 | 7231.1644 | 0 | 2023.206 | 121.0232 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.015982
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 927.7067 | 49.25%
GEN | 25.1562 | 52.5187 | 16.4935 | 77.4863 | 64.108 | 13.3404 | 0 | 0 | 67.6287 | 100.7362 | 417.468 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 28.9866 | 184.0207 | 147.3964 | 115.5666 | 0 | 32.3343 | 1.9342 | 510.2387 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 51.3 | 49 | 31.5 | 93.3 | 152.9 | 39.7 | 0 | 0 | 806.9 | 93.9 | 1318.5
Pd (D) | 26.2 | 0 | 0 | 61.9 | 189.1 | 152.1 | 784.3 | 0 | 86.1 | 18.7 | 1318.4
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 7182 | 6860 | 4410 | 13062 | 21406 | 5558 | 0 | 0 | 112966 | 13146 | 184590
Pd (D) | 3668 | 0 | 0 | 8666 | 26474 | 21294 | 109802 | 0 | 12054 | 2618 | 184576
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 3.5027 | 7.6558 | 3.74 | 5.9322 | 2.9949 | 2.4002 | 0 | 0 | 0.59866 | 7.6629
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.3449 | 6.951 | 6.922 | 1.0525 | 0 | 2.6825 | 0.73879
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 430.1108; 0.015982 4: 955.8017
|  | CRECPE (D) = | 525.6909 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.083998
DEM = | 1: 0.25929
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 955.8017 | 50.75%
GEN | 44.1596 | 51.8043 | 15.013 | 46.6376 | 67.0819 | 17.9345 | 12.9635 | 21.8396 | 131.4951 | 21.1818 | 430.1108 | 45%
DEM | 5.8055 | 0 | 0.011122 | 37.7478 | 85.2096 | 52.601 | 297.2201 | 0.62229 | 32.0326 | 14.441 | 525.6909 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.015982
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 955.8017: 1883.5084; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 927.7067 | 49.25%
GEN | 25.1562 | 52.5187 | 16.4935 | 77.4863 | 64.108 | 13.3404 | 0 | 0 | 67.6287 | 100.7362 | 417.468 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 28.9866 | 184.0207 | 147.3964 | 115.5666 | 0 | 32.3343 | 1.9342 | 510.2387 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 927.7067: 955.8017; 49.25%: 50.75%
GEN | 44.1596 | 51.8043 | 15.013 | 46.6376 | 67.0819 | 17.9345 | 12.9635 | 21.8396 | 131.4951 | 21.1818 | 430.1108 | 45%
DEM | 5.8055 | 0 | 0.011122 | 37.7478 | 85.2096 | 52.601 | 297.2201 | 0.62229 | 32.0326 | 14.441 | 525.6909 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 927.7067: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.A
2.A.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Max |  | Te (Hs) = | 27.5 | 0.0031393
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 3349.2491 | 2371.322 | 1449.3222 | 8669.6117 | 3016.8613 | 482.9444 | 0 | 0 | 2039.3109 | 4742.9489 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 892.3689 | 667.0269 | 2795.2839 | 23120.0647 | 0 | 4374.4576 | 77.162 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031393
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 182.2281 | 49.25%
GEN | 10.5142 | 7.4442 | 4.5498 | 27.2162 | 9.4707 | 1.5161 | 0 | 0 | 6.4019 | 14.8894 | 82.0026 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.8014 | 2.094 | 8.7751 | 72.5801 | 0 | 13.7326 | 0.24223 | 100.2255 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 130.3 | 58.7 | 35.3 | 322.5 | 348.7 | 53.3 | 0 | 0 | 314.8 | 100.9 | 1364.5
Pd (D) | 58.1 | 0 | 0 | 90.9 | 22.4 | 121.7 | 933.4 | 0 | 117.9 | 20.2 | 1364.6
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 3583.25 | 1614.25 | 970.75 | 8868.75 | 9589.25 | 1465.75 | 0 | 0 | 8657 | 2774.75 | 37523.75
Pd (D) | 1597.75 | 0 | 0 | 2499.75 | 616 | 3346.75 | 25668.5 | 0 | 3242.25 | 555.5 | 37526.5
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.9343 | 4.6116 | 4.6869 | 3.0688 | 0.98764 | 1.0343 | 0 | 0 | 0.73951 | 5.366
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.1207 | 3.3993 | 2.622 | 2.8276 | 0 | 4.2355 | 0.43606
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 84.486; 0.0031393 4: 187.7468
|  | CRECPE (D) = | 103.2607 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.0165
DEM = | 1: 0.050931
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 187.7468 | 50.75%
GEN | 8.6742 | 10.1758 | 2.949 | 9.161 | 13.1768 | 3.5228 | 2.5464 | 4.2899 | 25.8294 | 4.1607 | 84.486 | 45%
DEM | 1.1404 | 0 | 0.0021846 | 7.4147 | 16.7376 | 10.3323 | 58.3825 | 0.12223 | 6.2921 | 2.8366 | 103.2607 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031393
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 187.7468: 369.9749; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 182.2281 | 49.25%
GEN | 10.5142 | 7.4442 | 4.5498 | 27.2162 | 9.4707 | 1.5161 | 0 | 0 | 6.4019 | 14.8894 | 82.0026 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.8014 | 2.094 | 8.7751 | 72.5801 | 0 | 13.7326 | 0.24223 | 100.2255 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 182.2281: 187.7468; 49.25%: 50.75%
GEN | 8.6742 | 10.1758 | 2.949 | 9.161 | 13.1768 | 3.5228 | 2.5464 | 4.2899 | 25.8294 | 4.1607 | 84.486 | 45%
DEM | 1.1404 | 0 | 0.0021846 | 7.4147 | 16.7376 | 10.3323 | 58.3825 | 0.12223 | 6.2921 | 2.8366 | 103.2607 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 182.2281: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.B
2.B.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Med |  | Te (Hs) = | 57.5 | 0.0065639
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 3145.0243 | 2326.4419 | 1809.5553 | 8683.3715 | 3109.5031 | 470.8366 | 0 | 0 | 1789.2658 | 4787.5721 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 561.5754 | 503.4948 | 2175.1309 | 24770.8583 | 0 | 3850.4352 | 64.8694 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0065639
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 381.0224 | 49.25%
GEN | 20.6437 | 15.2706 | 11.8778 | 56.997 | 20.4106 | 3.0905 | 0 | 0 | 11.7446 | 31.4253 | 171.4601 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.6861 | 3.3049 | 14.2774 | 162.5941 | 0 | 25.274 | 0.4258 | 209.5623 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 124.5 | 57.9 | 35 | 309.4 | 333.7 | 49.7 | 0 | 0 | 199.2 | 98.8 | 1208.2
Pd (D) | 57 | 0 | 0 | 70.7 | 18 | 94.6 | 861.9 | 0 | 89.7 | 16.3 | 1208.2
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 7158.75 | 3329.25 | 2012.5 | 17790.5 | 19187.75 | 2857.75 | 0 | 0 | 11454 | 5681 | 69471.5
Pd (D) | 3277.5 | 0 | 0 | 4065.25 | 1035 | 5439.5 | 49559.25 | 0 | 5157.75 | 937.25 | 69471.5
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.8837 | 4.5868 | 5.902 | 3.2038 | 1.0637 | 1.0815 | 0 | 0 | 1.0254 | 5.5316
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.90674 | 3.1931 | 2.6248 | 3.2808 | 0 | 4.9002 | 0.45431
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 176.6526; 0.0065639 4: 392.5614
|  | CRECPE (D) = | 215.9088 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.034499
DEM = | 1: 0.10649
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 392.5614 | 50.75%
GEN | 18.137 | 21.2767 | 6.1661 | 19.1547 | 27.5515 | 7.3659 | 5.3243 | 8.9698 | 54.0069 | 8.6997 | 176.6526 | 45%
DEM | 2.3844 | 0 | 0.0045679 | 15.5036 | 34.9968 | 21.604 | 122.0725 | 0.25558 | 13.1562 | 5.9311 | 215.9088 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0065639
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 392.5614: 773.5838; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 381.0224 | 49.25%
GEN | 20.6437 | 15.2706 | 11.8778 | 56.997 | 20.4106 | 3.0905 | 0 | 0 | 11.7446 | 31.4253 | 171.4601 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.6861 | 3.3049 | 14.2774 | 162.5941 | 0 | 25.274 | 0.4258 | 209.5623 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 381.0224: 392.5614; 49.25%: 50.75%
GEN | 18.137 | 21.2767 | 6.1661 | 19.1547 | 27.5515 | 7.3659 | 5.3243 | 8.9698 | 54.0069 | 8.6997 | 176.6526 | 45%
DEM | 2.3844 | 0 | 0.0045679 | 15.5036 | 34.9968 | 21.604 | 122.0725 | 0.25558 | 13.1562 | 5.9311 | 215.9088 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 381.0224: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.C
2.C.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Min |  | Te (Hs) = | 35 | 0.0039954
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 1736.4135 | 3180.1768 | 1032.019 | 5266.4462 | 3836.0292 | 839.4858 | 0 | 0 | 3528.6067 | 6702.3933 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1588.2613 | 9433.8302 | 6762.1272 | 11361.2979 | 0 | 2684.5238 | 96.3237 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0039954
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 231.9267 | 49.25%
GEN | 6.9377 | 12.7062 | 4.1234 | 21.0417 | 15.3266 | 3.3541 | 0 | 0 | 14.0983 | 26.779 | 104.367 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.3458 | 37.6922 | 27.0176 | 45.3933 | 0 | 10.7258 | 0.38485 | 127.5597 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 51.3 | 49 | 31.5 | 97.8 | 155.1 | 39.7 | 0 | 0 | 573.7 | 94 | 1092.1
Pd (D) | 25.5 | 0 | 0 | 50 | 157.3 | 124.2 | 647 | 0 | 73.3 | 14.7 | 1092
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 1795.5 | 1715 | 1102.5 | 3423 | 5428.5 | 1389.5 | 0 | 0 | 20079.5 | 3290 | 38223.5
Pd (D) | 892.5 | 0 | 0 | 1750 | 5505.5 | 4347 | 22645 | 0 | 2565.5 | 514.5 | 38220
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 3.864 | 7.4089 | 3.74 | 6.1472 | 2.8234 | 2.4139 | 0 | 0 | 0.70212 | 8.1395
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.6262 | 6.8463 | 6.2152 | 2.0046 | 0 | 4.1808 | 0.74802
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 107.5277; 0.0039954 4: 238.9504
|  | CRECPE (D) = | 131.4227 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.021
DEM = | 1: 0.064821
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 238.9504 | 50.75%
GEN | 11.0399 | 12.9511 | 3.7533 | 11.6594 | 16.7705 | 4.4836 | 3.2409 | 5.4599 | 32.8738 | 5.2955 | 107.5277 | 45%
DEM | 1.4514 | 0 | 0.0027804 | 9.4369 | 21.3024 | 13.1502 | 74.305 | 0.15557 | 8.0081 | 3.6103 | 131.4227 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0039954
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 238.9504: 470.8771; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 231.9267 | 49.25%
GEN | 6.9377 | 12.7062 | 4.1234 | 21.0417 | 15.3266 | 3.3541 | 0 | 0 | 14.0983 | 26.779 | 104.367 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.3458 | 37.6922 | 27.0176 | 45.3933 | 0 | 10.7258 | 0.38485 | 127.5597 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 231.9267: 238.9504; 49.25%: 50.75%
GEN | 11.0399 | 12.9511 | 3.7533 | 11.6594 | 16.7705 | 4.4836 | 3.2409 | 5.4599 | 32.8738 | 5.2955 | 107.5277 | 45%
DEM | 1.4514 | 0 | 0.0027804 | 9.4369 | 21.3024 | 13.1502 | 74.305 | 0.15557 | 8.0081 | 3.6103 | 131.4227 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 231.9267: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.A
3.A.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Max |  | Te (Hs) = | 33 | 0.0037671
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 711.9026 | 1686.1011 | 1032.019 | 4760.4985 | 4567.0071 | 2632.5745 | 18.5414 | 0 | 3793.2604 | 6919.6661 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2504.4977 | 14142.2816 | 5423.2998 | 7375.536 | 0 | 2397.2577 | 83.4911 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0037671
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 218.6737 | 49.25%
GEN | 2.6818 | 6.3518 | 3.8877 | 17.9334 | 17.2045 | 9.9172 | 0.069848 | 0 | 14.2897 | 26.0672 | 98.4032 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 9.4348 | 53.2757 | 20.4302 | 27.7846 | 0 | 9.0308 | 0.31452 | 120.2705 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 27.3 | 17 | 31.5 | 82.5 | 175.4 | 155 | 4.4 | 0 | 831.1 | 92.1 | 1416.3
Pd (D) | 17.5 | 0 | 0 | 90.8 | 209.1 | 161.4 | 812.2 | 0 | 107.5 | 18 | 1416.5
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 900.9 | 561 | 1039.5 | 2722.5 | 5788.2 | 5115 | 145.2 | 0 | 27426.3 | 3039.3 | 46737.9
Pd (D) | 577.5 | 0 | 0 | 2996.4 | 6900.3 | 5326.2 | 26802.6 | 0 | 3547.5 | 594 | 46744.5
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.9768 | 11.3222 | 3.74 | 6.5871 | 2.9723 | 1.9389 | 0.48104 | 0 | 0.52102 | 8.5767
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.1487 | 7.7208 | 3.8358 | 1.0366 | 0 | 2.5457 | 0.5295
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 101.3833; 0.0037671 4: 225.2961
|  | CRECPE (D) = | 123.9129 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.0198
DEM = | 1: 0.061117
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 225.2961 | 50.75%
GEN | 10.409 | 12.211 | 3.5388 | 10.9932 | 15.8122 | 4.2274 | 3.0557 | 5.1479 | 30.9953 | 4.9929 | 101.3833 | 45%
DEM | 1.3684 | 0 | 0.0026215 | 8.8977 | 20.0851 | 12.3988 | 70.059 | 0.14668 | 7.5505 | 3.404 | 123.9129 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0037671
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 225.2961: 443.9698; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 218.6737 | 49.25%
GEN | 2.6818 | 6.3518 | 3.8877 | 17.9334 | 17.2045 | 9.9172 | 0.069848 | 0 | 14.2897 | 26.0672 | 98.4032 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 9.4348 | 53.2757 | 20.4302 | 27.7846 | 0 | 9.0308 | 0.31452 | 120.2705 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 218.6737: 225.2961; 49.25%: 50.75%
GEN | 10.409 | 12.211 | 3.5388 | 10.9932 | 15.8122 | 4.2274 | 3.0557 | 5.1479 | 30.9953 | 4.9929 | 101.3833 | 45%
DEM | 1.3684 | 0 | 0.0026215 | 8.8977 | 20.0851 | 12.3988 | 70.059 | 0.14668 | 7.5505 | 3.404 | 123.9129 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 218.6737: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.B
3.B.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Med |  | Te (Hs) = | 69 | 0.0078767
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57646.4476
GEN | 3453.1167 | 1105.6054 | 1404.4811 | 9748.183 | 4288.0999 | 865.3363 | 0 | 0 | 0 | 5076.0791 | 25940.9014 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 766.7683 | 473.9976 | 1531.562 | 25268.2002 | 0 | 3608.761 | 56.2571 | 31705.5462 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0078767
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 454.0645 | 48.91%
GEN | 27.1992 | 8.7085 | 11.0627 | 76.7836 | 33.7761 | 6.816 | 0 | 0 | 0 | 39.9828 | 204.329 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.0396 | 3.7335 | 12.0637 | 199.0303 | 0 | 28.4252 | 0.44312 | 249.7355 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 134.8 | 26.7 | 23.3 | 329.7 | 394.1 | 88.8 | 0 | 0 | 5.5 | 102.2 | 1105.1
Pd (D) | 60.8 | 0 | 0 | 63.4 | 18 | 78.8 | 786 | 0 | 83.1 | 14.6 | 1104.7
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 9301.2 | 1842.3 | 1607.7 | 22749.3 | 27192.9 | 6127.2 | 0 | 0 | 379.5 | 7051.8 | 76251.9
Pd (D) | 4195.2 | 0 | 0 | 4374.6 | 1242 | 5437.2 | 54234 | 0 | 5733.9 | 1007.4 | 76224.3
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.9243 | 4.727 | 6.8811 | 3.3752 | 1.2421 | 1.1124 | 0 | 0 | 0 | 5.6699
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.3806 | 3.0061 | 2.2187 | 3.6698 | 0 | 4.9574 | 0.43987
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 213.4062; 0.0078767 4: 474.2361
|  | CRECPE (D) = | 260.8299 | 51.09% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.041677
DEM = | 1: 0.12865
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 474.2361 | 51.09%
GEN | 21.9105 | 25.7035 | 7.4489 | 23.14 | 33.2837 | 8.8985 | 6.432 | 10.836 | 65.2434 | 10.5097 | 213.4062 | 45%
DEM | 2.8805 | 0 | 0.0055182 | 18.7292 | 42.2781 | 26.0988 | 147.4704 | 0.30876 | 15.8935 | 7.1651 | 260.8299 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0078767
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 474.2361: 928.3006; 51.09%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 454.0645 | 48.91%
GEN | 27.1992 | 8.7085 | 11.0627 | 76.7836 | 33.7761 | 6.816 | 0 | 0 | 0 | 39.9828 | 204.329 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.0396 | 3.7335 | 12.0637 | 199.0303 | 0 | 28.4252 | 0.44312 | 249.7355 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 454.0645: 474.2361; 48.91%: 51.09%
GEN | 21.9105 | 25.7035 | 7.4489 | 23.14 | 33.2837 | 8.8985 | 6.432 | 10.836 | 65.2434 | 10.5097 | 213.4062 | 45%
DEM | 2.8805 | 0 | 0.0055182 | 18.7292 | 42.2781 | 26.0988 | 147.4704 | 0.30876 | 15.8935 | 7.1651 | 260.8299 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 454.0645: #DIV/0!; 48.91%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.C
3.C.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Min |  | Te (Hs) = | 42 | 0.0047945
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 58047.9346
GEN | 1799.2755 | 3173.1764 | 1032.019 | 5439.1919 | 3682.0788 | 1189.3588 | 0 | 0 | 3248.4197 | 6558.0505 | 26121.5706 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1496.6787 | 8828.642 | 5362.4617 | 13189.5068 | 0 | 2959.0396 | 90.0352 | 31926.364 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0047945
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 278.312 | 49.25%
GEN | 8.6267 | 15.2139 | 4.948 | 26.0783 | 17.6538 | 5.7024 | 0 | 0 | 15.5746 | 31.4427 | 125.2404 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.1759 | 42.3291 | 25.7104 | 63.2374 | 0 | 14.1872 | 0.43168 | 153.0716 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 51.3 | 49 | 31.5 | 99 | 156.1 | 66.2 | 0 | 0 | 450.2 | 88.1 | 991.4
Pd (D) | 25.5 | 0 | 0 | 44.6 | 143.1 | 111.8 | 585.7 | 0 | 67.6 | 12.9 | 991.2
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 2154.6 | 2058 | 1323 | 4158 | 6556.2 | 2780.4 | 0 | 0 | 18908.4 | 3700.2 | 41638.8
Pd (D) | 1071 | 0 | 0 | 1873.2 | 6010.2 | 4695.6 | 24599.4 | 0 | 2839.2 | 541.8 | 41630.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 4.0038 | 7.3925 | 3.74 | 6.2718 | 2.6927 | 2.0509 | 0 | 0 | 0.82369 | 8.4976
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.8308 | 7.0429 | 5.4754 | 2.5707 | 0 | 4.9969 | 0.79674
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 129.0332; 0.0047945 4: 286.7405
|  | CRECPE (D) = | 157.7073 | 50.75% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.025199
DEM = | 1: 0.077786
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 286.7405 | 50.75%
GEN | 13.2479 | 15.5413 | 4.5039 | 13.9913 | 20.1246 | 5.3803 | 3.889 | 6.5519 | 39.4485 | 6.3546 | 129.0332 | 45%
DEM | 1.7417 | 0 | 0.0033365 | 11.3243 | 25.5629 | 15.7803 | 89.166 | 0.18669 | 9.6098 | 4.3323 | 157.7073 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3187.181
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1859.4423
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0047945
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 286.7405: 565.0525; 50.75%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 278.312 | 49.25%
GEN | 8.6267 | 15.2139 | 4.948 | 26.0783 | 17.6538 | 5.7024 | 0 | 0 | 15.5746 | 31.4427 | 125.2404 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.1759 | 42.3291 | 25.7104 | 63.2374 | 0 | 14.1872 | 0.43168 | 153.0716 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 278.312: 286.7405; 49.25%: 50.75%
GEN | 13.2479 | 15.5413 | 4.5039 | 13.9913 | 20.1246 | 5.3803 | 3.889 | 6.5519 | 39.4485 | 6.3546 | 129.0332 | 45%
DEM | 1.7417 | 0 | 0.0033365 | 11.3243 | 25.5629 | 15.7803 | 89.166 | 0.18669 | 9.6098 | 4.3323 | 157.7073 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 278.312: #DIV/0!; 49.25%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente