## Input
Año Tarifario: | 1 | Mes 09: Mar |  |  |  | IntFerMax | caso = | 1.A.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 53034.2158
230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 64819.5971
115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5197.961
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1625.4 | 1625.5 | + Gen | - Dem | 1625.4 | 1625.5 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.2 | 0 | 0.2
6002 | 0 | 440.1 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 440.1 | Si Lin |  | -440.1 | -440.1 | 0
6003 | 0 | 329.3 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 329.3 | Si Lin |  | -329.4 | -329.3 | -0.1
6005 | 0 | 77.1 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 77.1 | Si Lin |  | -77 | -77.1 | 0.1
6008 | 3.6 | 18.2 | LSA230 | 5 |  |  | 3.6 | 18.2 | Si Lin |  | -14.7 | -14.6 | -0.1
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6012 | 0 | 23.5 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 23.5 | Si Lin |  | -23.4 | -23.5 | 0.1
6013 | 64.4 | 89.2 | MDN34 | 4 |  |  | 64.4 | 89.2 | Si Lin |  | -24.8 | -24.8 | 0
6014 | 99.8 | 44.3 | PRO230 | 1 |  |  | 99.8 | 44.3 | Si Lin |  | 55.5 | 55.5 | 0
6018 | 0 | 168.7 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 168.7 | Si Lin |  | -168.7 | -168.7 | 0
6024 | 0 | 72.7 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 72.7 | Si Lin |  | -72.7 | -72.7 | 0
6059 | 14.8 | 87.4 | LM1115 | 9 |  |  | 14.8 | 87.4 | Si Lin |  | -72.7 | -72.6 | -0.1
6060 | 0 | 45.5 | LM2115 | 9 |  |  | 0 | 45.5 | Si Lin |  | -45.5 | -45.5 | 0
6087 | 35.3 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 35.3 | 0 | Si Lin |  | 35.2 | 35.3 | -0.1
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 21.8 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 21.8 | Si Lin |  | -21.8 | -21.8 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6179 | 26.7 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 26.7 | 0 | Si Lin |  | 26.7 | 26.7 | 0
6182 | 58.7 | 0 | VEL230 | 4 |  |  | 58.7 | 0 | Si Lin |  | 58.8 | 58.7 | 0.1
6240 | 0 | 13.7 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 13.7 | Si Lin |  | -13.8 | -13.7 | -0.1
6260 | 18.9 | 23 | CHA230 | 10 |  |  | 18.9 | 23 | Si Lin |  | -4 | -4.1 | 0.1
6263 | 79.4 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 79.4 | 0 | Si Lin |  | 79.4 | 79.4 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.4 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 2.4 | Si Lin |  | -2.4 | -2.4 | 0
6380 | 91.7 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 91.7 | 0 | Si Lin |  | 91.8 | 91.7 | 0.1
6405 | 480.2 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 480.2 | 0 | Si Lin |  | 480.2 | 480.2 | 0
6460 | 302.8 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 302.8 | 0 | Si Lin |  | 302.8 | 302.8 | 0
6470 | 0 | 77 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 77 | Si Lin |  | -77 | -77 | 0
6520 | 81.2 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 81.2 | 0 | Si Lin |  | 81.2 | 81.2 | 0
6550 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 7.8 | 0 | Si Lin |  | 7.8 | 7.8 | 0
6713 | 0 | 84.4 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 84.4 | Si Lin |  | -84.2 | -84.4 | 0.2
6801 | 206.8 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 206.8 | 0 | Si Lin |  | 206.8 | 206.8 | 0
6830 | 53.3 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 53.3 | 0 | Si Lin |  | 53.3 | 53.3 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.2 | 0 | -0.2
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 6996.4 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 117853.813 | 58047.9346 | 49.25%
6001 | 6003 | 1 | 1 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 1 | 1 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0
6001 | 6005 | -86.6 | 86.6 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 6840 | -317.8 | 317.8 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6840 | -317.8 | 317.8 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6005 | -86.6 | 86.6 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 7000 | 140.7 | 140.7 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6001 | 7001 | 139.1 | 139.1 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6001 | 7002 | 274.2 | 274.2 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6001 | 7003 | 253 | 253 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.78686 | 0 | 0
6002 | 6018 | 52.6 | 52.6 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 62.0882 | 50.2914 | 0.50667 | 25.481 | 0
6002 | 6018 | 96.3 | 96.3 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 62.0882 | 50.2914 | 0.7838 | 39.4185 | 0
6002 | 6018 | 92.6 | 92.6 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 62.0882 | 50.2914 | 0.6859 | 34.4947 | 0
6002 | 6024 | 82.9 | 82.9 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 62.0882 | 1418.7142 | 0.5 | 709.3571 | 0
6002 | 6170 | 42.5 | 42.5 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 62.0882 | 1935.9085 | 0.25774 | 498.9574 | 0
6002 | 7000 | -140.7 | 140.7 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6002 | 7001 | -139.1 | 139.1 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6002 | 7002 | -274.2 | 274.2 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6002 | 7003 | -253 | 253 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.78686 | 0 | 0
6003 | 6171 | 24.7 | 24.7 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 34.2377 | 650.859 | 0.48465 | 315.4411 | 0
6003 | 6470 | 74.1 | 74.1 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 34.2377 | 365.3165 | 0.36683 | 134.0096 | 0
6003 | 6840 | -51.9 | 51.9 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6840 | -51.9 | 51.9 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6801 | -161.2 | 161.2 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6003 | 6801 | -161.2 | 161.2 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6005 | 6240 | -99.6 | 99.6 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6240 | -99.6 | 99.6 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6830 | -121.1 | 121.1 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 34.2377 | 3259.4308 | 0.41584 | 1355.4069 | 0
6005 | 6840 | 85.2 | 85.2 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6005 | 6840 | 85.2 | 85.2 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6008 | 6830 | 67.8 | 67.8 |  | 230 | LSA230-ANT230 | 230-49B | S | 60.99 | 505 | 34.2377 | 2088.1584 | 0.3505 | 731.8892 | 0
6008 | 6005 | 100.3 | 100.3 |  | 230 | LSA230-CHO230 | 230-50 | S | 156.19 | 505 | 34.2377 | 5347.5892 | 0.3903 | 2087.1482 | 0
6008 | 6182 | -59.8 | 59.8 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -59.8 | 59.8 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -56.8 | 56.8 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-5A | S | 110.65 | 249 | 34.2377 | 3788.4035 | 0.78755 | 2983.5579 | 0
6008 | 6240 | 106.5 | 106.5 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6240 | 106.5 | 106.5 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6460 | -7 | 7 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6460 | -7 | 7 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6520 | -75.5 | 75.5 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6520 | -75.5 | 75.5 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6550 | -54.4 | 54.4 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 34.2377 | 3696.6464 | 0.75542 | 2792.5269 | 0
6011 | 6096 | 4.7 | 4.7 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6096 | 4.7 | 4.7 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6182 | 62.4 | 62.4 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6182 | 62.4 | 62.4 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6380 | -147.3 | 147.3 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 34.2377 | 827.5256 | 0.98635 | 816.2261 | 0
6011 | 7013 | 5.8 | 5.8 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.533 | 0 | 0
6011 | 7014 | 3.6 | 3.6 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | 3.6 | 3.6 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.42857 | 0 | 0
6012 | 6087 | -17.6 | 17.6 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 6087 | -17.6 | 17.6 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 7013 | 5.5 | 5.5 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.627 | 0 | 0
6012 | 7014 | 3.1 | 3.1 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.66 | 0 | 0
6012 | 7015 | 3.2 | 3.2 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -11.3 | 11.3 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.334 | 0 | 0
6013 | 7014 | -6.7 | 6.7 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.396 | 0 | 0
6013 | 7015 | -6.8 | 6.8 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.404 | 0 | 0
6014 | 6380 | 55.5 | 55.5 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 34.2377 | 1025.4197 | 0.58916 | 604.1328 | 0
6018 | 6173 | 36.4 | 36.4 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6018 | 6173 | 36.4 | 36.4 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6024 | 6060 | 10.2 | 10.2 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 62.0882 | 1991.7879 | 0.064881 | 129.2291 | 0
6059 | 6173 | -38.2 | 38.2 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 62.0882 | 428.4082 | 0.18483 | 79.1845 | 0
6059 | 6290 | -34.5 | 34.5 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 62.0882 | 59.6046 | 0.16635 | 9.9153 | 0
6060 | 6170 | -35.3 | 35.3 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 62.0882 | 1577.6599 | 0.21488 | 339.0091 | 0
6096 | 6179 | 51.6 | 51.6 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 34.2377 | 561.4986 | 0.71864 | 403.5142 | 0
6096 | 6263 | -42.1 | 42.1 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 34.2377 | 3334.7538 | 0.40228 | 1341.5052 | 0
6100 | 6171 | -2.9 | 2.9 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 34.2377 | 1742.0151 | 0.58614 | 1021.0623 | 0
6100 | 6470 | 2.9 | 2.9 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 34.2377 | 2072.4091 | 0.60198 | 1247.5492 | 0
6173 | 6290 | 34.5 | 34.5 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 62.0882 | 415.3697 | 0.16635 | 69.097 | 0
6179 | 6182 | 54.6 | 54.6 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6179 | 6182 | 54.6 | 54.6 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6182 | 6520 | 34.9 | 34.9 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6520 | 34.9 | 34.9 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6550 | 46.6 | 46.6 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 34.2377 | 296.4986 | 0.64659 | 191.712 | 0
6260 | 6263 | -37.3 | 37.3 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 34.2377 | 844.3021 | 0.30619 | 258.516 | 0
6260 | 6340 | 33.3 | 33.3 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 34.2377 | 2683.5524 | 0.31531 | 846.1494 | 0
6340 | 6179 | 30.9 | 30.9 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 34.2377 | 1560.2128 | 0.3319 | 517.8341 | 0
6460 | 6713 | 144.4 | 144.4 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6460 | 6713 | 144.4 | 144.4 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6713 | 6840 | 102.3 | 102.3 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6713 | 6840 | 102.3 | 102.3 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6801 | 6840 | 182.3 | 182.3 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6840 | 182.3 | 182.3 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6405 | -240.1 | 240.1 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.36645 | 200.7435 | 0
6801 | 6405 | -240.1 | 240.1 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.36645 | 200.7435 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | -0.1 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 58047.9346 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 58047.9346 | 0 | 26121.5706 | 31926.364
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 1 | -1 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 440.1 |  | 6001 | 6003 | 1 | -1 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6002 |  | 10297.6553 | 0
6003 | 0 | 329.3 |  | 6001 | 6005 | -86.6 | 86.6 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6003 |  | 1979.4466 | 0
6005 | 0 | 77.1 |  | 6001 | 6840 | -317.8 | 317.8 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6005 |  | 3747.3337 | 0
6008 | 3.6 | 18.2 |  | 6001 | 6840 | -317.8 | 317.8 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6008 | 62.6517 | 689.6984 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -86.6 | 86.6 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 23.5 |  | 6001 | 7000 | 140.7 | -140.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 839.7133 | 0
6013 | 64.4 | 89.2 |  | 6001 | 7001 | 139.1 | -139.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 490.6288 | 0
6014 | 99.8 | 44.3 |  | 6001 | 7002 | 274.2 | -274.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 2870.6852 | 0 | 0
6018 | 0 | 168.7 |  | 6001 | 7003 | 253 | -253 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 3985.5341 | 0
6024 | 0 | 72.7 |  | 6002 | 6018 | 52.6 | -52.6 | 0 | 25.481 | 0 |  | 6024 |  | 2043.2098 | 0
6059 | 14.8 | 87.4 |  | 6002 | 6018 | 96.3 | -96.3 | 0 | 39.4185 | 0 |  | 6059 | 0 | 2610.1934 | 0
6060 | 0 | 45.5 |  | 6002 | 6018 | 92.6 | -92.6 | 0 | 34.4947 | 0 |  | 6060 |  | 1598.0992 | 0
6087 | 35.3 | 0 |  | 6002 | 6024 | 82.9 | -82.9 | 0 | 709.3571 | 0 |  | 6087 | 1032.019 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 42.5 | -42.5 | 0 | 498.9574 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -140.7 | 140.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7001 | -139.1 | 139.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 214.9599 | 0
6171 | 0 | 21.8 |  | 6002 | 7002 | -274.2 | 274.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 284.1644 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -253 | 253 | 0 | 0 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 26.7 | 0 |  | 6003 | 6171 | 24.7 | -24.7 | 0 | 315.4411 | 0 |  | 6179 | 1303.9063 |  | 0
6182 | 58.7 | 0 |  | 6003 | 6470 | 74.1 | -74.1 | 0 | 134.0096 | 0 |  | 6182 | 2144.7756 |  | 0
6240 | 0 | 13.7 |  | 6003 | 6840 | -51.9 | 51.9 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6240 |  | 683.8951 | 0
6260 | 18.9 | 23 |  | 6003 | 6840 | -51.9 | 51.9 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6260 | 713.898 | 58.087 | 0
6263 | 79.4 | 0 |  | 6003 | 6801 | -161.2 | 161.2 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6263 | 4337.3218 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -161.2 | 161.2 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 2.4 |  | 6005 | 6240 | -99.6 | 99.6 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6340 |  | 39.6035 | 0
6380 | 91.7 | 0 |  | 6005 | 6240 | -99.6 | 99.6 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6380 | 4293.9152 |  | 0
6405 | 480.2 | 0 |  | 6005 | 6830 | -121.1 | 121.1 | 0 | 1355.4069 | 0 |  | 6405 | 2035.8424 |  | 0
6460 | 302.8 | 0 |  | 6005 | 6840 | 85.2 | -85.2 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6460 | 3416.3633 |  | 0
6470 | 0 | 77 |  | 6005 | 6840 | 85.2 | -85.2 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6470 |  | 1804.6639 | 0
6520 | 81.2 | 0 |  | 6008 | 6830 | 67.8 | -67.8 | 0 | 731.8892 | 0 |  | 6520 | 2273.4651 |  | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6005 | 100.3 | -100.3 | 0 | 2087.1482 | 0 |  | 6550 | 315.9248 |  | 0
6713 | 0 | 84.4 |  | 6008 | 6182 | -59.8 | 59.8 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6713 |  | 559.4776 | 0
6801 | 206.8 | 0 |  | 6008 | 6182 | -59.8 | 59.8 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6801 | 798.9376 |  | 0
6830 | 53.3 | 0 |  | 6008 | 6182 | -56.8 | 56.8 | 0 | 2983.5579 | 0 |  | 6830 | 521.8646 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 106.5 | -106.5 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 106.5 | -106.5 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | -7 | 7 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | -7 | 7 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -75.5 | 75.5 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -75.5 | 75.5 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -54.4 | 54.4 | 0 | 2792.5269 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 4.7 | -4.7 | 0 | 502.5751 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 4.7 | -4.7 | 0 | 502.5751 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 62.4 | -62.4 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 62.4 | -62.4 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -147.3 | 147.3 | 0 | 816.2261 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 5.8 | -5.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 3.6 | -3.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 3.6 | -3.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.6 | 17.6 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.6 | 17.6 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 5.5 | -5.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 3.1 | -3.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 3.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 55.5 | -55.5 | 0 | 604.1328 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 36.4 | -36.4 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 36.4 | -36.4 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | 10.2 | -10.2 | 0 | 129.2291 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -38.2 | 38.2 | 0 | 79.1845 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -34.5 | 34.5 | 0 | 9.9153 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -35.3 | 35.3 | 0 | 339.0091 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 51.6 | -51.6 | 0 | 403.5142 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -42.1 | 42.1 | 0 | 1341.5052 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -2.9 | 2.9 | 0 | 1021.0623 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 2.9 | -2.9 | 0 | 1247.5492 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 34.5 | -34.5 | 0 | 69.097 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 54.6 | -54.6 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 54.6 | -54.6 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 34.9 | -34.9 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 34.9 | -34.9 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 46.6 | -46.6 | 0 | 191.712 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -37.3 | 37.3 | 0 | 258.516 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 33.3 | -33.3 | 0 | 846.1494 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 30.9 | -30.9 | 0 | 517.8341 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 144.4 | -144.4 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 144.4 | -144.4 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 102.3 | -102.3 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 102.3 | -102.3 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 182.3 | -182.3 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 182.3 | -182.3 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -240.1 | 240.1 | 0 | 200.7435 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -240.1 | 240.1 | 0 | 200.7435 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | -0.1 |  | 58047.9346 | 45% | 26121.5706 | 26121.5706 | 1 | 26121.5706 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 49.25% | 55% | 31926.364 | 31926.364 | 1 | 31926.364 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 10297.6553 | 7 | 0 | 440.1 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 440.1 | 0 | 10297.6553 | 0
6003 | 0 | 1979.4466 | 7 | 0 | 329.3 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 329.3 | 0 | 1979.4466 | 0
6005 | 0 | 3747.3337 | 6 | 0 | 77.1 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 58047.9346 | 0% | 6 | 0 | 77.1 | 0 | 3747.3337 | 0
6008 | 62.6517 | 689.6984 | 5 | 3.6 | 18.2 | #DIV/0! |  | GEN | 2870.6852 | 1303.9063 | 1032.019 | 9028.0808 | 3479.015 | 521.8646 | 0 | 0 | 2834.78 | 5051.2198 | 26121.5706 | 45% | 5 | 3.6 | 18.2 | 62.6517 | 689.6984 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1330.3421 | 1373.5935 | 4306.8112 | 20394.6741 | 0 | 4423.2525 | 97.6905 | 31926.364 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 839.7133 | 4 | 0 | 23.5 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 23.5 | 0 | 839.7133 | 0
6013 | 0 | 490.6288 | 4 | 64.4 | 89.2 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 64.4 | 89.2 | 0 | 490.6288 | 0
6014 | 2870.6852 | 0 | 1 | 99.8 | 44.3 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 99.8 | 44.3 | 2870.6852 | 0 | 0
6018 | 0 | 3985.5341 | 7 | 0 | 168.7 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 99.8 | 26.7 | 35.3 | 303.8 | 306.4 | 53.3 | 0 | 0 | 701.8 | 98.3 | 1625.4 |  | 7 | 0 | 168.7 | 0 | 3985.5341 | 0
6024 | 0 | 2043.2098 | 7 | 0 | 72.7 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 44.3 | 0 | 0 | 112.7 | 31.9 | 161.5 | 1109.6 | 0 | 140.1 | 25.4 | 1625.5 |  | 7 | 0 | 72.7 | 0 | 2043.2098 | 0
6059 | 0 | 2610.1934 | 9 | 14.8 | 87.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 14.8 | 87.4 | 0 | 2610.1934 | 0
6060 | 0 | 1598.0992 | 9 | 0 | 45.5 | #DIV/0! | 1.A.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 0 | 45.5 | 0 | 1598.0992 | 0
6087 | 1032.019 | 0 | 3 | 35.3 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 35.3 | 0 | 1032.019 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.A | Pg (G) | 99.8 | 26.7 | 35.3 | 303.8 | 306.4 | 53.3 | 0 | 0 | 701.8 | 98.3 | 1625.4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 44.3 | 0 | 0 | 112.7 | 31.9 | 161.5 | 1109.6 | 0 | 140.1 | 25.4 | 1625.5 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 214.9599 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 214.9599 | 0
6171 | 0 | 284.1644 | 7 | 0 | 21.8 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 7 | 0 | 21.8 | 0 | 284.1644 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 1303.9063 | 0 | 2 | 26.7 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 26.7 | 0 | 1303.9063 | 0 | 0
6182 | 2144.7756 | 0 | 4 | 58.7 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 58047.9346 | 0% | 4 | 58.7 | 0 | 2144.7756 | 0 | 0
6240 | 0 | 683.8951 | 5 | 0 | 13.7 | #DIV/0! |  | GEN | 2870.6852 | 1303.9063 | 1032.019 | 9028.0808 | 3479.015 | 521.8646 | 0 | 0 | 2834.78 | 5051.2198 | 26121.5706 | 45% | 5 | 0 | 13.7 | 0 | 683.8951 | 0
6260 | 713.898 | 58.087 | 10 | 18.9 | 23 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1330.3421 | 1373.5935 | 4306.8112 | 20394.6741 | 0 | 4423.2525 | 97.6905 | 31926.364 | 55% | 10 | 18.9 | 23 | 713.898 | 58.087 | 0
6263 | 4337.3218 | 0 | 10 | 79.4 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.1099 | 0.049917 | 0.039508 | 0.34562 | 0.13319 | 0.019978 | 0 | 0 | 0.10852 | 0.19337 |  |  | 10 | 79.4 | 0 | 4337.3218 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.041669 | 0.043024 | 0.1349 | 0.6388 | 0 | 0.13855 | 0.0030599 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 39.6035 | 10 | 0 | 2.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 10 | 0 | 2.4 | 0 | 39.6035 | 0
6380 | 4293.9152 | 0 | 4 | 91.7 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 4 | 91.7 | 0 | 4293.9152 | 0 | 0
6405 | 2035.8424 | 0 | 9 | 480.2 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 58047.9346 | 0% | 9 | 480.2 | 0 | 2035.8424 | 0 | 0
6460 | 3416.3633 | 0 | 5 | 302.8 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 2870.6852 | 1303.9063 | 1032.019 | 9028.0808 | 3479.015 | 521.8646 | 0 | 0 | 2834.78 | 5051.2198 | 26121.5706 | 45% | 5 | 302.8 | 0 | 3416.3633 | 0 | 0
6470 | 0 | 1804.6639 | 7 | 0 | 77 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1330.3421 | 1373.5935 | 4306.8112 | 20394.6741 | 0 | 4423.2525 | 97.6905 | 31926.364 | 55% | 7 | 0 | 77 | 0 | 1804.6639 | 0
6520 | 2273.4651 | 0 | 4 | 81.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 81.2 | 0 | 2273.4651 | 0 | 0
6550 | 315.9248 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 4 | 7.8 | 0 | 315.9248 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6713 | 0 | 559.4776 | 6 | 0 | 84.4 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 84.4 | 0 | 559.4776 | 0
6801 | 798.9376 | 0 | 9 | 206.8 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 9 | 206.8 | 0 | 798.9376 | 0 | 0
6830 | 521.8646 | 0 | 6 | 53.3 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 6 | 53.3 | 0 | 521.8646 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 425.8 | 6002 | 1
6003 | 0 | 316.6 | 6003 | 1
6005 | 0 | 74.6 | 6005 | 1
6008 | 9.8 | 18 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 22.7 | 6012 | 1
6013 | 63.9 | 87.6 | 6013 | 1
6014 | 100.6 | 45.1 | 6014 | 1
6018 | 0 | 162.1 | 6018 | 1
6024 | 0 | 71.1 | 6024 | 1
6059 | 13.3 | 86.8 | 6059 | 1
6060 | 0 | 45.5 | 6060 | 1
6087 | 35.3 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 20.6 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 26.5 | 0 | 6179 | 1
6182 | 58.4 | 0 | 6182 | 1
6240 | 0 | 12 | 6240 | 1
6260 | 19 | 22 | 6260 | 1
6263 | 79.2 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 2.3 | 6340 | 1
6380 | 91.7 | 0 | 6380 | 1
6405 | 463.9 | 0 | 6405 | 1
6460 | 303.1 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 75.1 | 6470 | 1
6520 | 81.2 | 0 | 6520 | 1
6550 | 7.8 | 0 | 6550 | 1
6713 | 0 | 81.4 | 6713 | 1
6801 | 199.8 | 0 | 6801 | 1
6830 | 53.2 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 0 | 0 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 0 | 0 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -85.5 | 85.9 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -308.5 | 308.8 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -308.5 | 308.8 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -85.5 | 85.9 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 137.4 | -137.4 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 135.8 | -135.8 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 267.8 | -267.8 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 246.9 | -246.9 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 52.1 | -52.1 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 92.6 | -92.5 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 92 | -92 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 82.5 | -81.4 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 43 | -42.6 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -137.4 | 137.4 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -135.8 | 135.8 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -267.8 | 267.8 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -246.9 | 246.9 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 23.5 | -23.5 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 72.2 | -72.1 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -52.6 | 52.6 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -52.6 | 52.6 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | -153.6 | 154.9 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | -153.6 | 154.9 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -97.7 | 98.7 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -97.7 | 98.7 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -121.2 | 122.6 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 85 | -84.8 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 85 | -84.8 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6008 | 6830 | 69.7 | -69.4 | 6008 | 6830 | 1 | 1
6008 | 6005 | 101.5 | -99.9 | 6008 | 6005 | 1 | 1
6008 | 6182 | -59.4 | 59.7 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -59.4 | 59.7 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -55.8 | 56.4 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 106.1 | -104.6 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 106.1 | -104.6 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | -6.8 | 6.8 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | -6.8 | 6.8 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -75 | 75.3 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -75 | 75.3 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | -53.6 | 54.1 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6011 | 6096 | 5.2 | -5.2 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | 5.2 | -5.2 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 62.3 | -61.8 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 62.3 | -61.8 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -146.2 | 147.1 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | 4.9 | -4.9 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | 3.1 | -3.1 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | 3.1 | -3.1 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -17.6 | 17.6 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -17.6 | 17.6 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 5.8 | -5.8 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 3.3 | -3.3 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 3.4 | -3.4 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -10.7 | 10.7 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -6.4 | 6.4 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -6.4 | 6.4 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 55.5 | -55.4 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6018 | 6173 | 37.2 | -36.8 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | 37.2 | -36.8 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | 10.4 | -10.3 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -38.6 | 38.7 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -34.8 | 34.8 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | -35.2 | 35.4 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 52.6 | -52.6 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -42.2 | 42.5 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | -2.9 | 2.9 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 2.9 | -2.9 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6173 | 6290 | 34.9 | -34.8 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 55.1 | -54.9 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 55.1 | -54.9 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 34.8 | -34.8 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 34.8 | -34.8 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 46.3 | -46.3 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6260 | 6263 | -36.7 | 36.7 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 33.7 | -33.6 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 31.2 | -31.2 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 144.8 | -142.4 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 144.8 | -142.4 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6713 | 6840 | 101.7 | -101.5 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 101.7 | -101.5 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 175.9 | -175.1 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 175.9 | -175.1 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | -230.9 | 231.9 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | -230.9 | 231.9 | 6801 | 6405 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 30.2 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 29.6 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 29.6 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 425.8 |  | 6001 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0284 | 12.0997
6003 | 0 | 316.6 |  | 6001 | 6005 | -85.5 | 85.9 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0131 | 4.1429
6005 | 0 | 74.6 |  | 6001 | 6840 | -308.5 | 308.8 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0311 | 2.3214
6008 | 9.8 | 18 |  | 6001 | 6840 | -308.5 | 308.8 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6008 | 1 | 1.0069 | 0.1237
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -85.5 | 85.9 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 22.7 |  | 6001 | 7000 | 137.4 | -137.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1 | 0
6013 | 63.9 | 87.6 |  | 6001 | 7001 | 135.8 | -135.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1.0007 | 0.061203
6014 | 100.6 | 45.1 |  | 6001 | 7002 | 267.8 | -267.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 1 | 0
6018 | 0 | 162.1 |  | 6001 | 7003 | 246.9 | -246.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0202 | 3.2667
6024 | 0 | 71.1 |  | 6002 | 6018 | 52.1 | -52.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0275 | 1.9571
6059 | 13.3 | 86.8 |  | 6002 | 6018 | 92.6 | -92.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6059 | 1 | 1.0228 | 1.9774
6060 | 0 | 45.5 |  | 6002 | 6018 | 92 | -92 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 0 | 1.0254 | 1.1553
6087 | 35.3 | 0 |  | 6002 | 6024 | 82.5 | -81.4 | 1.1 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 43 | -42.6 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -137.4 | 137.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7001 | -135.8 | 135.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0066 | 0.047375
6171 | 0 | 20.6 |  | 6002 | 7002 | -267.8 | 267.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0025 | 0.052073
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -246.9 | 246.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 26.5 | 0 |  | 6003 | 6171 | 23.5 | -23.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 58.4 | 0 |  | 6003 | 6470 | 72.2 | -72.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 0 | 0
6240 | 0 | 12 |  | 6003 | 6840 | -52.6 | 52.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0138 | 0.16568
6260 | 19 | 22 |  | 6003 | 6840 | -52.6 | 52.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 1 | 0
6263 | 79.2 | 0 |  | 6003 | 6801 | -153.6 | 154.9 | 1.3 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -153.6 | 154.9 | 1.3 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.3 |  | 6005 | 6240 | -97.7 | 98.7 | 1 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0023 | 0.0052308
6380 | 91.7 | 0 |  | 6005 | 6240 | -97.7 | 98.7 | 1 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 463.9 | 0 |  | 6005 | 6830 | -121.2 | 122.6 | 1.4 | 1 | 0 |  | 6405 | 1 | 0 | 0
6460 | 303.1 | 0 |  | 6005 | 6840 | 85 | -84.8 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 75.1 |  | 6005 | 6840 | 85 | -84.8 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0076 | 0.56934
6520 | 81.2 | 0 |  | 6008 | 6830 | 69.7 | -69.4 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6005 | 101.5 | -99.9 | 1.6 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6713 | 0 | 81.4 |  | 6008 | 6182 | -59.4 | 59.7 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0203 | 1.6549
6801 | 199.8 | 0 |  | 6008 | 6182 | -59.4 | 59.7 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6801 | 1 | 0 | 0
6830 | 53.2 | 0 |  | 6008 | 6182 | -55.8 | 56.4 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 106.1 | -104.6 | 1.5 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 106.1 | -104.6 | 1.5 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | -6.8 | 6.8 | 0 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | -6.8 | 6.8 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -75 | 75.3 | 0.3 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -75 | 75.3 | 0.3 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -53.6 | 54.1 | 0.5 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 5.2 | -5.2 | 0 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 5.2 | -5.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 62.3 | -61.8 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 62.3 | -61.8 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -146.2 | 147.1 | 0.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 4.9 | -4.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 3.1 | -3.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 3.1 | -3.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.6 | 17.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.6 | 17.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 5.8 | -5.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 3.3 | -3.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 3.4 | -3.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -10.7 | 10.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -6.4 | 6.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -6.4 | 6.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 55.5 | -55.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 37.2 | -36.8 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 37.2 | -36.8 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | 10.4 | -10.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -38.6 | 38.7 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -34.8 | 34.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -35.2 | 35.4 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 52.6 | -52.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -42.2 | 42.5 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -2.9 | 2.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 2.9 | -2.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 34.9 | -34.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 55.1 | -54.9 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 55.1 | -54.9 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 34.8 | -34.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 34.8 | -34.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 46.3 | -46.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -36.7 | 36.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 33.7 | -33.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 31.2 | -31.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 144.8 | -142.4 | 2.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 144.8 | -142.4 | 2.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 101.7 | -101.5 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 101.7 | -101.5 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 175.9 | -175.1 | 0.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 175.9 | -175.1 | 0.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -230.9 | 231.9 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -230.9 | 231.9 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 29.6
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 425.8 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0284 | 12.0997 | 437.8997
6003 | 0 | 316.6 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0131 | 4.1429 | 320.7429
6005 | 0 | 74.6 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0311 | 2.3214 | 76.9214
6008 | 9.8 | 18 | 5 | LSA230 | 1 | 1.0069 | 0.1237 | 18.1237
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 22.7 | 4 | MDN115 | 0 | 1 | 0 | 22.7
6013 | 63.9 | 87.6 | 4 | MDN34 | 1 | 1.0007 | 0.061203 | 87.6612
6014 | 100.6 | 45.1 | 1 | PRO230 | 1 | 1 | 0 | 45.1
6018 | 0 | 162.1 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0202 | 3.2667 | 165.3667
6024 | 0 | 71.1 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0275 | 1.9571 | 73.0571
6059 | 13.3 | 86.8 | 9 | LM1115 | 1 | 1.0228 | 1.9774 | 88.7774
6060 | 0 | 45.5 | 9 | LM2115 | 0 | 1.0254 | 1.1553 | 46.6553
6087 | 35.3 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0066 | 0.047375 | 7.2474
6171 | 0 | 20.6 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0025 | 0.052073 | 20.6521
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 26.5 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 58.4 | 0 | 4 | VEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6240 | 0 | 12 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0138 | 0.16568 | 12.1657
6260 | 19 | 22 | 10 | CHA230 | 1 | 1 | 0 | 22
6263 | 79.2 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.3 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0023 | 0.0052308 | 2.3052
6380 | 91.7 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 463.9 | 0 | 9 | TEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6460 | 303.1 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 75.1 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0076 | 0.56934 | 75.6693
6520 | 81.2 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 81.4 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0203 | 1.6549 | 83.0549
6801 | 199.8 | 0 | 9 | SAB230 | 1 | 0 | 0 | 0
6830 | 53.2 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 29.6
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 0.061203 | 0.28939 | 3.9762 | 22.0878 | 0 | 3.1801 | 0.0052308 | 29.6
Loss % | 0% | 0% | 0% | 0.2068% | 0.9777% | 13.43% | 74.62% | 0% | 10.74% | 0.01767% | 100%