## Resumen
Año Tarifario: | 1 | 2025-2026
| IPSPEGyD (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 70% | 82497.6691 | (k B/.) | 53034.2158 | 45%
230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377 |  | %ASIGP (D) = | 30% | 35356.1439 | (k B/.) | 64819.5971 | 55%
115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
IPSPED: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Mes Tarifario: | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Periodo Est.: | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Seco | Seco | Seco | Seco | Seco | Lluv.
8760 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Te (Hs/Mes): | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Te / 8760 = | 0.084932 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.084932 | 0.076712 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.082192 | 1
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5197.961
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio anual previsto (MW)
Pg (G) | 148.0993 | 234.4329 | 105.2191 | 341.6597 | 121.0185 | 43.3944 | 0.060776 | 61.5384 | 199.0118 | 167.6087 | 1422.0438
Pd (D) | 56.5192 | 0 | 0 | 72.8078 | 109.0917 | 136.9038 | 932.4858 | 0 | 103.4108 | 10.9424 | 1422.1614
Despacho de energia anual previsto por zona (GWh)
Eg (G) | 1297.3499 | 2053.6326 | 921.7197 | 2992.9394 | 1060.1222 | 380.135 | 0.5324 | 539.076 | 1743.3438 | 1468.2525 | 12457.1035
Ed (D) | 495.1078 | 0 | 0 | 637.7963 | 955.6436 | 1199.2768 | 8168.5757 | 0 | 905.879 | 95.855 | 12458.1343
CXUSOPS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.262 | 3.6111 | 3.1049 | 2.7248 | 0.92891 | 1.0998 | 0.0066446 | 0.28566 | 0.27571 | 4.2786
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.0796 | 2.8041 | 2.9649 | 2.6649 | 0 | 4.0488 | 0.52212
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | M01 Jul: 5.3028
DEM = | M01 Jul: 16.289
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | M01 Jul: #REF!
DEM = | M01 Jul: #REF!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM = | M01 Jul: 0
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 2.0678 | 2.5017 | 2.6296 | 2.3436 | 1.2802 | 1.1603 | 0.48104 | 0.78978 | 0.59304 | 3.7441
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 2.7721 | 2.9663 | 2.6058 | 0 | 3.9763 | 0.47437
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | M01 Jul: 5.3028
DEM = | M01 Jul: 16.289
Recaudación prevista por cargos (kB/.) | M11 May: 117853.813; M12 Jun: 117853.813
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | M12 Jun: 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57807.8826 | 49.05%
GEN | 2682.6582 | 5137.5469 | 2423.7252 | 7014.2103 | 1357.1895 | 441.0553 | 0.25611 | 425.7494 | 1033.8768 | 5497.2793 | 26013.5472 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 654.3992 | 2649.1113 | 3557.4369 | 21285.9149 | 0 | 3602.0022 | 45.471 | 31794.3354 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | M11 May: 60045.9304; M12 Jun: 50.95%
GEN | 2751.4807 | 3270.4195 | 947.7763 | 2987.167 | 4138.3877 | 1103.0795 | 818.387 | 1378.738 | 8301.3283 | 1323.9046 | 27020.6687 | 45%
DEM | 364.7187 | 0 | 0.6987 | 2371.4127 | 5353.0855 | 3304.5302 | 18672.1328 | 39.0936 | 2012.3679 | 907.2217 | 33025.2617 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | M11 May: 0; M12 Jun: 0%
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | M06 Dic: 0; M07 Ene: 0%
TOTAL (kB/.) | M11 May: 117853.813; M12 Jun: 100%
GEN | 5434.1389 | 8407.9664 | 3371.5015 | 10001.3773 | 5495.5773 | 1544.1348 | 818.6432 | 1804.4874 | 9335.2052 | 6821.1839 | 53034.2158 | 45%
DEM | 364.7187 | 0 | 0.6987 | 3025.8119 | 8002.1968 | 6861.9671 | 39958.0476 | 39.0936 | 5614.3702 | 952.6927 | 64819.5971 | 55%
| 4.611% | 7.134% | 2.861% | 8.486% | 4.663% | 1.31% | 0.6946% | 1.531% | 7.921% | 5.788%
| 0.3095% | 0% | 0.0005928% | 2.567% | 6.79% | 5.822% | 33.9% | 0.03317% | 4.764% | 0.8084%
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## M01
Mes Tarifario: | 1 | Jul | Lluv.
| 1 | Mes 01: Jul | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 126.5 | 0.014441
1.- Día Hábil (laborable): |  | 23 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 264.5 | 0.030194
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 161 | 0.018379
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 505.83 | 616.73 | 178.73 | 555.221 | 746.45 | 185.76 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5020.671
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 173.5356 | 340.0862 | 142.3974 | 395.4417 | 51.4681 | 35.8387 | 0 | 99.8145 | 31.7547 | 205.6549 | 1475.9917
Pd (D) | 63.1562 | 0 | 0 | 71.0842 | 127.9402 | 142.2922 | 958.422 | 0 | 106.148 | 7.1305 | 1476.1733
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 129.1104 | 253.0241 | 105.9437 | 294.2086 | 38.2923 | 26.664 | 0 | 74.262 | 23.6255 | 153.0072 | 1098.1379
Ed (D) | 46.9883 | 0 | 0 | 52.8867 | 95.1875 | 105.8654 | 713.066 | 0 | 78.9741 | 5.3051 | 1098.273
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.7034 | 2.3385 | 2.4312 | 1.9111 | 0.54591 | 0.88879 | 0 | 0.45423 | 0.1511 | 3.1145
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.62784 | 1.6997 | 2.4413 | 2.8086 | 0 | 4.0479 | 0.48038
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.4578
DEM = | 1.3856
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  | 117853.813
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 10009.502 | 10009.502
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4901.7974 | 48.97%
GEN | 220.7307 | 578.4265 | 253.2593 | 556.2343 | 30.9636 | 24.0992 | 0 | 58.1495 | 17.1326 | 466.8131 | 2205.8088 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 30.4754 | 158.6657 | 255.8168 | 1936.069 | 0 | 312.8687 | 2.093 | 2695.9886 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4901.7974: 5107.7045; 100% 48.97%: 51.03%
GEN | 231.5694 | 282.3395 | 81.8227 | 254.1806 | 341.7254 | 85.0411 | 70.6524 | 119.0282 | 716.6642 | 115.4436 | 2298.467 | 45%
DEM | 31.0242 | 0 | 0.059433 | 201.7202 | 455.3511 | 281.0942 | 1588.3131 | 3.3254 | 171.1786 | 77.1713 | 2809.2375 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4901.7974: 0; 100% 48.97%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.7096 | 2.2861 | 2.3905 | 1.8906 | 0.80861 | 0.90381 | 0 | 0.78303 | 0.72517 | 3.0509
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.57624 | 1.6669 | 2.4164 | 2.7151 | 0 | 3.9617 | 0.39453
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.4578
DEM = | 1: 1.3856

## M02
Mes Tarifario: | 2 | Ago | Lluv.
| 1 | Mes 02: Ago | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 115.5 | 0.013185
1.- Día Hábil (laborable): |  | 21 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 241.5 | 0.027568
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 5 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 147 | 0.016781
3.- Domingo o Feriado: |  | 5 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 27.5 | 0.0031393
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 57.5 | 0.0065639
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 35 | 0.0039954
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 27.5 | 0.0031393
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 57.5 | 0.0065639
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 35 | 0.0039954
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 505.83 | 616.73 | 178.73 | 555.221 | 756.44 | 185.76 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5030.661
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 173.7512 | 332.6921 | 141.0145 | 394.1229 | 51.246 | 36.5484 | 0 | 92.3306 | 29.5861 | 203.1004 | 1454.3923
Pd (D) | 62.9125 | 0 | 0 | 69.7829 | 125.52 | 140.0965 | 944.5707 | 0 | 104.8194 | 6.8767 | 1454.5786
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 129.2709 | 247.5229 | 104.9148 | 293.2274 | 38.127 | 27.192 | 0 | 68.694 | 22.012 | 151.1067 | 1082.0678
Ed (D) | 46.8069 | 0 | 0 | 51.9184 | 93.3869 | 104.2318 | 702.7606 | 0 | 77.9856 | 5.1162 | 1082.2065
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.7307 | 2.3667 | 2.4804 | 1.941 | 0.55152 | 0.90198 | 0 | 0.42632 | 0.13796 | 3.1675
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.62874 | 1.7189 | 2.4652 | 2.8625 | 0 | 4.0936 | 0.5078
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.45694
DEM = | 1.3857
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 10009.502 | 10009.502
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4901.2932 | 48.97%
GEN | 224.5821 | 569.8135 | 255.0828 | 562.7799 | 31.5561 | 24.9925 | 0 | 54.128 | 15.6428 | 467.0042 | 2205.582 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 29.9436 | 156.9517 | 253.8404 | 1941.0218 | 0 | 311.8851 | 2.0687 | 2695.7113 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4901.2932: 5108.2087; 100% 48.97%: 51.03%
GEN | 231.1323 | 281.8066 | 81.6683 | 253.7009 | 345.6452 | 84.8806 | 70.519 | 118.8036 | 715.3116 | 115.2257 | 2298.6939 | 45%
DEM | 31.0272 | 0 | 0.059439 | 201.7401 | 455.396 | 281.122 | 1588.4699 | 3.3258 | 171.1955 | 77.1789 | 2809.5148 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4901.2932: 0; 100% 48.97%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.7373 | 2.3021 | 2.4313 | 1.9193 | 0.82766 | 0.91911 | 0 | 0.78796 | 0.71065 | 3.0906
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.57674 | 1.6807 | 2.4353 | 2.762 | 0 | 3.9993 | 0.40433
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.45694
DEM = | 1: 1.3857

## M03
Mes Tarifario: | 3 | Sep | Lluv.
| 1 | Mes 03: Set | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.082192
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 121 | 0.013813
1.- Día Hábil (laborable): |  | 22 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 253 | 0.028881
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 154 | 0.01758
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 720 | 0.082192
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 505.83 | 616.73 | 178.73 | 555.221 | 768.84 | 185.76 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 222.17 | 5013.061
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 173.5643 | 339.1003 | 142.2131 | 395.2658 | 51.4385 | 35.9333 | 0 | 98.8167 | 31.4656 | 205.3143 | 1473.1118
Pd (D) | 63.1238 | 0 | 0 | 70.9107 | 127.6175 | 141.9994 | 956.5751 | 0 | 105.9708 | 7.0967 | 1473.294
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 124.9663 | 244.1522 | 102.3934 | 284.5914 | 37.0357 | 25.872 | 0 | 71.148 | 22.6552 | 147.8263 | 1060.6405
Ed (D) | 45.4491 | 0 | 0 | 51.0557 | 91.8846 | 102.2396 | 688.7341 | 0 | 76.299 | 5.1096 | 1060.7717
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.7071 | 2.3423 | 2.4378 | 1.9151 | 0.54666 | 0.89055 | 0 | 0.45051 | 0.1481 | 3.1215
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.62796 | 1.7022 | 2.4445 | 2.8156 | 0 | 4.0539 | 0.48403
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.44374
DEM = | 1.341
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9686.615 | 9686.615
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4743.3042 | 48.97%
GEN | 214.1073 | 558.6562 | 245.3249 | 539.1358 | 30.0413 | 23.4371 | 0 | 55.7548 | 16.2502 | 451.7793 | 2134.4869 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 29.4237 | 153.3263 | 247.3096 | 1874.095 | 0 | 302.6403 | 2.0224 | 2608.8173 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4743.3042: 4943.3105; 100% 48.97%: 51.03%
GEN | 224.4564 | 273.667 | 79.3094 | 246.3731 | 341.1641 | 82.4289 | 68.4822 | 115.3721 | 694.6509 | 98.5855 | 2224.4897 | 45%
DEM | 30.0256 | 0 | 0.05752 | 195.2277 | 440.6954 | 272.0471 | 1537.1924 | 3.2184 | 165.6692 | 74.6875 | 2718.8208 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4743.3042: 0; 100% 48.97%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.7133 | 2.2881 | 2.3959 | 1.8944 | 0.81114 | 0.90589 | 0 | 0.78365 | 0.71728 | 3.0561
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.57631 | 1.6687 | 2.4189 | 2.7211 | 0 | 3.9665 | 0.3958
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.44374
DEM = | 1: 1.341

## M04
Mes Tarifario: | 4 | Oct | Lluv.
| 1 | Mes 04: Oct | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 126.5 | 0.014441
1.- Día Hábil (laborable): |  | 23 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 264.5 | 0.030194
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 161 | 0.018379
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 505.83 | 616.73 | 178.73 | 555.221 | 768.84 | 185.76 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5043.061
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 173.5356 | 340.0862 | 142.3974 | 395.4417 | 51.4681 | 35.8387 | 0 | 99.8145 | 31.7547 | 205.6549 | 1475.9917
Pd (D) | 63.1562 | 0 | 0 | 71.0842 | 127.9402 | 142.2922 | 958.422 | 0 | 106.148 | 7.1305 | 1476.1733
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 129.1104 | 253.0241 | 105.9437 | 294.2086 | 38.2923 | 26.664 | 0 | 74.262 | 23.6255 | 153.0072 | 1098.1379
Ed (D) | 46.9883 | 0 | 0 | 52.8867 | 95.1875 | 105.8654 | 713.066 | 0 | 78.9741 | 5.3051 | 1098.273
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.7034 | 2.3385 | 2.4312 | 1.9111 | 0.54591 | 0.88879 | 0 | 0.45423 | 0.1511 | 3.1145
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.62784 | 1.6997 | 2.4413 | 2.8086 | 0 | 4.0479 | 0.48038
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.45577
DEM = | 1.3856
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 10009.502 | 10009.502
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4901.7974 | 48.97%
GEN | 220.7307 | 578.4265 | 253.2593 | 556.2343 | 30.9636 | 24.0992 | 0 | 58.1495 | 17.1326 | 466.8131 | 2205.8088 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 30.4754 | 158.6657 | 255.8168 | 1936.069 | 0 | 312.8687 | 2.093 | 2695.9886 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4901.7974: 5107.7045; 100% 48.97%: 51.03%
GEN | 230.5412 | 281.0859 | 81.4595 | 253.0521 | 350.4129 | 84.6635 | 70.3387 | 118.4997 | 713.4824 | 114.9311 | 2298.467 | 45%
DEM | 31.0242 | 0 | 0.059433 | 201.7202 | 455.3511 | 281.0942 | 1588.3131 | 3.3254 | 171.1786 | 77.1713 | 2809.2375 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4901.7974: 0; 100% 48.97%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.7096 | 2.2861 | 2.3905 | 1.8906 | 0.80861 | 0.90381 | 0 | 0.78303 | 0.72517 | 3.0509
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.57624 | 1.6669 | 2.4164 | 2.7151 | 0 | 3.9617 | 0.39453
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.45577
DEM = | 1: 1.3856

## M05
Mes Tarifario: | 5 | Nov | Lluv.
| 1 | Mes 05: Nov | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.082192
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 82.5 | 0.0094178
1.- Día Hábil (laborable): |  | 15 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 172.5 | 0.019692
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 7 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 105 | 0.011986
3.- Domingo o Feriado: |  | 8 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 38.5 | 0.004395
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 80.5 | 0.0091895
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 49 | 0.0055936
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 44 | 0.0050228
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 92 | 0.010502
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 56 | 0.0063927
[7 empty] | 720 | 0.082192
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 505.83 | 616.73 | 178.73 | 555.221 | 768.84 | 198.66 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5055.961
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 174.6262 | 312.0603 | 136.9138 | 389.9651 | 50.5207 | 38.8667 | 0 | 72.2083 | 23.6081 | 194.8185 | 1393.5877
Pd (D) | 62.3285 | 0 | 0 | 66.0944 | 119.101 | 133.92 | 905.1387 | 0 | 101.0334 | 6.161 | 1393.7769
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 125.7309 | 224.6834 | 98.578 | 280.7749 | 36.3749 | 27.984 | 0 | 51.99 | 16.9978 | 140.2693 | 1003.3832
Ed (D) | 44.8765 | 0 | 0 | 47.5879 | 85.7527 | 96.4224 | 651.6998 | 0 | 72.7441 | 4.436 | 1003.5194
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8104 | 2.4501 | 2.6216 | 2.029 | 0.56506 | 0.93951 | 0 | 0.35403 | 0.10183 | 3.3238
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.63471 | 1.7758 | 2.5356 | 3.0158 | 0 | 4.2266 | 0.59066
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.4401
DEM = | 1.3414
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9686.615 | 9686.615
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4741.8453 | 48.95%
GEN | 228.5653 | 528.395 | 251.4768 | 563.0304 | 32.1587 | 26.8782 | 0 | 42.0638 | 11.1734 | 450.0888 | 2133.8304 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 27.6895 | 147.6824 | 240.4814 | 1890.9587 | 0 | 299.2592 | 1.9437 | 2608.0149 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4741.8453: 4944.7694; 100% 48.95%: 51.05%
GEN | 222.6176 | 271.425 | 78.6597 | 244.3547 | 338.3692 | 87.431 | 67.9212 | 114.4269 | 688.9601 | 110.9809 | 2225.1463 | 45%
DEM | 30.0345 | 0 | 0.057537 | 195.2853 | 440.8254 | 272.1274 | 1537.6461 | 3.2193 | 165.7181 | 74.7095 | 2719.6232 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4741.8453: 0; 100% 48.95%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.8179 | 2.3517 | 2.551 | 2.0053 | 0.88409 | 0.96048 | 0 | 0.80907 | 0.65734 | 3.2087
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.58186 | 1.7222 | 2.494 | 2.9016 | 0 | 4.1139 | 0.43817
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.4401
DEM = | 1: 1.3414

## M06
Mes Tarifario: | 6 | Dic | Lluv.
| 1 | Mes 06: Dic | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 99 | 0.011301
1.- Día Hábil (laborable): |  | 18 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 207 | 0.02363
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 5 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 126 | 0.014384
3.- Domingo o Feriado: |  | 8 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 27.5 | 0.0031393
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 57.5 | 0.0065639
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 35 | 0.0039954
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 44 | 0.0050228
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 92 | 0.010502
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 56 | 0.0063927
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 525.72 | 616.73 | 178.73 | 555.221 | 768.84 | 198.66 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5075.851
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 174.8931 | 320.7356 | 138.076 | 390.6026 | 50.5799 | 38.6774 | 0 | 82.4355 | 26.2917 | 195.6192 | 1417.911
Pd (D) | 62.7974 | 0 | 0 | 67.5121 | 122.5761 | 136.4013 | 919.9005 | 0 | 102.4425 | 6.4448 | 1418.0748
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 130.1205 | 238.6273 | 102.7285 | 290.6083 | 37.6315 | 28.776 | 0 | 61.332 | 19.5611 | 145.5406 | 1054.9258
Ed (D) | 46.7212 | 0 | 0 | 50.229 | 91.1966 | 101.4826 | 684.406 | 0 | 76.2173 | 4.795 | 1055.0476
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.785 | 2.4257 | 2.5719 | 2.0032 | 0.5545 | 0.92544 | 0 | 0.39737 | 0.11825 | 3.2777
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.6402 | 1.7597 | 2.5148 | 2.9577 | 0 | 4.184 | 0.57058
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.45294
DEM = | 1.3859
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 10009.502 | 10009.502
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4900.537 | 48.96%
GEN | 233.2936 | 556.547 | 257.1263 | 575.5528 | 32.5763 | 27.2767 | 0 | 49.2478 | 13.4081 | 460.213 | 2205.2417 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 29.5269 | 155.4457 | 251.1436 | 1946.5596 | 0 | 310.5675 | 2.0521 | 2695.2954 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4900.537: 5108.9649; 100% 48.96%: 51.04%
GEN | 238.1174 | 279.339 | 80.9532 | 251.4794 | 348.2351 | 89.9802 | 69.9016 | 117.7633 | 709.0482 | 114.2168 | 2299.0342 | 45%
DEM | 31.0318 | 0 | 0.059448 | 201.7699 | 455.4634 | 281.1636 | 1588.705 | 3.3262 | 171.2209 | 77.1903 | 2809.9307 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4900.537: 0; 100% 48.96%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.7929 | 2.3323 | 2.503 | 1.9805 | 0.86567 | 0.9479 | 0 | 0.80297 | 0.68545 | 3.1621
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.58785 | 1.7045 | 2.4747 | 2.8442 | 0 | 4.0748 | 0.42797
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.45294
DEM = | 1: 1.3859

## M07
Mes Tarifario: | 7 | Ene | Seco
| 1 | Mes 07: Ene | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 110 | 0.012557
1.- Día Hábil (laborable): |  | 20 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 230 | 0.026256
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 5 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 140 | 0.015982
3.- Domingo o Feriado: |  | 6 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 27.5 | 0.0031393
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 57.5 | 0.0065639
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 35 | 0.0039954
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 33 | 0.0037671
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 69 | 0.0078767
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 42 | 0.0047945
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 525.72 | 616.73 | 178.73 | 555.221 | 798.61 | 213.51 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5120.471
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 95.2435 | 36.1207 | 32.7943 | 235.2259 | 263.9527 | 57.2414 | 0.19516 | 0 | 541.1327 | 97.3482 | 1359.2545
Pd (D) | 43.4092 | 0 | 0 | 79.1777 | 76.082 | 130.6536 | 909.9217 | 0 | 100.7448 | 19.2519 | 1359.2409
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 70.8612 | 26.8738 | 24.3989 | 175.008 | 196.3808 | 42.5876 | 0.1452 | 0 | 402.6027 | 72.427 | 1011.2853
Ed (D) | 32.2965 | 0 | 0 | 58.9082 | 56.605 | 97.2062 | 676.9818 | 0 | 74.9541 | 14.3234 | 1011.2752
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 3.3321 | 6.1451 | 4.376 | 4.3172 | 1.7045 | 1.4995 | 0.021337 | 0 | 0.55967 | 6.5277
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.0011 | 5.009 | 3.9652 | 2.2521 | 0 | 3.9468 | 0.53548
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.44667
DEM = | 1.3788
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 10009.502 | 10009.502
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4926.9362 | 49.22%
GEN | 231.8178 | 166.3609 | 105.2728 | 659.5147 | 286.8911 | 62.9449 | 0.069848 | 0 | 234.2151 | 470.0342 | 2217.1213 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 107.8427 | 365.3689 | 399.1846 | 1536.2751 | 0 | 293.648 | 7.4956 | 2709.8149 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4926.9362: 5082.5658; 100% 49.22%: 50.78%
GEN | 234.8227 | 275.474 | 79.8331 | 247.9999 | 356.7142 | 95.3683 | 68.9344 | 116.1339 | 699.2377 | 112.6365 | 2287.1546 | 45%
DEM | 30.8715 | 0 | 0.059141 | 200.7274 | 453.11 | 279.7107 | 1580.4958 | 3.3091 | 170.3361 | 76.7914 | 2795.4112 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4926.9362: 0; 100% 49.22%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 3.2714 | 6.1904 | 4.3146 | 3.7685 | 1.4609 | 1.478 | 0.48104 | 0 | 0.58175 | 6.4898
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.8307 | 6.4547 | 4.1066 | 2.2693 | 0 | 3.9177 | 0.52331
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.44667
DEM = | 1: 1.3788

## M08
Mes Tarifario: | 8 | Feb | Seco
| 1 | Mes 08: Feb | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 672 | 0.076712
Cantidad Días típicos |  | 28 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 93.5 | 0.010674
1.- Día Hábil (laborable): |  | 17 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 195.5 | 0.022317
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 6 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 119 | 0.013584
3.- Domingo o Feriado: |  | 5 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 33 | 0.0037671
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 69 | 0.0078767
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 42 | 0.0047945
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 27.5 | 0.0031393
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 57.5 | 0.0065639
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 35 | 0.0039954
[7 empty] | 672 | 0.076712
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 525.72 | 616.73 | 178.73 | 555.221 | 798.61 | 221.51 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5128.471
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 95.8545 | 37.3495 | 32.8913 | 236.2973 | 265.2331 | 56.496 | 0.18006 | 0 | 529.0185 | 97.3871 | 1350.7073
Pd (D) | 43.7103 | 0 | 0 | 78.6133 | 74.9749 | 129.4112 | 904.6568 | 0 | 100.2186 | 19.1097 | 1350.6948
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 64.4142 | 25.0988 | 22.1029 | 158.7918 | 178.2366 | 37.9653 | 0.121 | 0 | 355.5004 | 65.4441 | 907.6753
Ed (D) | 29.3733 | 0 | 0 | 52.8282 | 50.3832 | 86.9643 | 607.9293 | 0 | 67.3469 | 12.8417 | 907.6669
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 3.323 | 6.0964 | 4.4115 | 4.297 | 1.6942 | 1.4967 | 0.019686 | 0 | 0.5795 | 6.5084
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.9835 | 4.9641 | 3.9484 | 2.2849 | 0 | 3.9821 | 0.53539
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.40279
DEM = | 1.2453
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9040.84 | 9040.84
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4450.3569 | 49.23%
GEN | 209.7368 | 153.2995 | 96.343 | 595.4135 | 258.5363 | 55.9155 | 0.058206 | 0 | 209.8708 | 423.4869 | 2002.6606 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 95.7805 | 323.9898 | 355.8614 | 1399.1982 | 0 | 266.1465 | 6.7199 | 2447.6963 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4450.3569: 4590.4835; 100% 49.23%: 50.77%
GEN | 211.7569 | 248.4152 | 71.9914 | 223.6397 | 321.6754 | 89.2229 | 62.1632 | 104.7265 | 630.5539 | 101.5726 | 2065.7176 | 45%
DEM | 27.8826 | 0 | 0.053415 | 181.2934 | 409.2409 | 252.6298 | 1427.4759 | 2.9887 | 153.8446 | 69.3567 | 2524.7659 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4450.3569: 0; 100% 49.23%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 3.2561 | 6.1078 | 4.3588 | 3.7496 | 1.4505 | 1.4728 | 0.48104 | 0 | 0.59035 | 6.471
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.8131 | 6.4305 | 4.092 | 2.3016 | 0 | 3.9519 | 0.52329
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.40279
DEM = | 1: 1.2453

## M09
Mes Tarifario: | 9 | Mar | Seco
| 1 | Mes 09: Mar | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 121 | 0.013813
1.- Día Hábil (laborable): |  | 22 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 253 | 0.028881
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 154 | 0.01758
3.- Domingo o Feriado: |  | 5 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 27.5 | 0.0031393
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 57.5 | 0.0065639
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 35 | 0.0039954
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 525.72 | 616.73 | 178.73 | 555.221 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5138.371
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 95.2835 | 35.4489 | 33.0032 | 235.9985 | 262.3843 | 55.6359 | 0.16263 | 0 | 562.2966 | 97.4037 | 1377.6173
Pd (D) | 43.3299 | 0 | 0 | 80.4293 | 75.7319 | 132.8824 | 923.5867 | 0 | 102.0534 | 19.5996 | 1377.6132
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 70.891 | 26.374 | 24.5544 | 175.5829 | 195.214 | 41.3931 | 0.121 | 0 | 418.3487 | 72.4684 | 1024.9473
Ed (D) | 32.2375 | 0 | 0 | 59.8394 | 56.3445 | 98.8645 | 687.1485 | 0 | 75.9277 | 14.5821 | 1024.9442
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 3.3436 | 6.1355 | 4.3013 | 4.298 | 1.6931 | 1.4975 | 0.017781 | 0 | 0.55519 | 6.5083
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.9875 | 5.0298 | 4.0014 | 2.1999 | 0 | 3.894 | 0.53397
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.44507
DEM = | 1.3786
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 10009.502 | 10009.502
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4927.4632 | 49.23%
GEN | 233.3022 | 164.2975 | 104.3285 | 661.6776 | 283.7154 | 60.8683 | 0.058206 | 0 | 239.9994 | 469.1114 | 2217.3584 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 108.7369 | 362.4883 | 408.5608 | 1528.385 | 0 | 294.3216 | 7.6121 | 2710.1048 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4927.4632: 5082.0387; 100% 49.23%: 50.77%
GEN | 233.9804 | 274.4859 | 79.5468 | 247.1103 | 355.4347 | 102.9929 | 68.6871 | 115.7173 | 696.7295 | 112.2324 | 2286.9174 | 45%
DEM | 30.8683 | 0 | 0.059135 | 200.7065 | 453.063 | 279.6817 | 1580.3319 | 3.3087 | 170.3185 | 76.7835 | 2795.1213 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4927.4632: 0; 100% 49.23%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 3.291 | 6.2295 | 4.2489 | 3.7685 | 1.4534 | 1.4705 | 0.48104 | 0 | 0.57368 | 6.4733
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.8171 | 6.4334 | 4.1325 | 2.2242 | 0 | 3.8763 | 0.52202
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.44507
DEM = | 1: 1.3786

## M10
Mes Tarifario: | 10 | Abr | Seco
| 1 | Mes 10: Abr | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.082192
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 110 | 0.012557
1.- Día Hábil (laborable): |  | 20 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 230 | 0.026256
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 140 | 0.015982
3.- Domingo o Feriado: |  | 6 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 33 | 0.0037671
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 69 | 0.0078767
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 42 | 0.0047945
[7 empty] | 720 | 0.082192
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 525.72 | 616.73 | 178.73 | 584.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5168.071
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 94.9357 | 35.4751 | 32.7525 | 234.7106 | 263.2496 | 57.5625 | 0.20167 | 0 | 548.0064 | 97.3304 | 1364.2244
Pd (D) | 43.254 | 0 | 0 | 79.5072 | 76.6301 | 131.3606 | 913.0656 | 0 | 101.0569 | 19.3361 | 1364.2106
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 68.3537 | 25.5421 | 23.5818 | 168.9916 | 189.5397 | 41.445 | 0.1452 | 0 | 394.5646 | 70.0779 | 982.2416
Ed (D) | 31.1429 | 0 | 0 | 57.2452 | 55.1737 | 94.5796 | 657.4072 | 0 | 72.761 | 13.922 | 982.2316
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 3.3371 | 6.1694 | 4.3555 | 4.3267 | 1.7093 | 1.5008 | 0.022048 | 0 | 0.54947 | 6.5368
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.0095 | 5.0324 | 3.975 | 2.2337 | 0 | 3.9271 | 0.53547
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.42829
DEM = | 1.3343
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9686.615 | 9686.615
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4767.9007 | 49.22%
GEN | 224.1987 | 159.2767 | 101.1626 | 638.4637 | 277.8496 | 61.3527 | 0.069848 | 0 | 227.7661 | 455.4154 | 2145.5553 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 105.276 | 356.7507 | 389.1705 | 1480.1616 | 0 | 283.7016 | 7.285 | 2622.3454 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4767.9007: 4918.714; 100% 49.22%: 50.78%
GEN | 225.1594 | 264.1379 | 76.5479 | 250.5145 | 342.0349 | 99.1101 | 66.0976 | 111.3548 | 670.463 | 108.0013 | 2213.4213 | 45%
DEM | 29.8762 | 0 | 0.057234 | 194.2563 | 438.5026 | 270.6934 | 1529.5438 | 3.2024 | 164.8448 | 74.3158 | 2705.2927 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4767.9007: 0; 100% 49.22%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 3.28 | 6.2358 | 4.2899 | 3.7781 | 1.4659 | 1.4803 | 0.48104 | 0 | 0.57726 | 6.4987
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 6.466 | 4.1147 | 2.2515 | 0 | 3.8991 | 0.52327
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.42829
DEM = | 1: 1.3343

## M11
Mes Tarifario: | 11 | May | Seco
| 1 | Mes 11: May | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 110 | 0.012557
1.- Día Hábil (laborable): |  | 20 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 230 | 0.026256
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 5 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 140 | 0.015982
3.- Domingo o Feriado: |  | 6 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 27.5 | 0.0031393
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 57.5 | 0.0065639
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 35 | 0.0039954
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 33 | 0.0037671
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 69 | 0.0078767
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 42 | 0.0047945
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 525.72 | 616.73 | 178.73 | 584.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5168.071
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 174.1319 | 328.7066 | 140.035 | 392.9495 | 51.024 | 37.2581 | 0 | 89.0323 | 28.488 | 200.6067 | 1442.2319
Pd (D) | 62.8741 | 0 | 0 | 69.0259 | 124.5387 | 138.8648 | 936.3473 | 0 | 104.0271 | 6.7327 | 1442.4107
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 129.5541 | 244.5577 | 104.186 | 292.3544 | 37.9618 | 27.72 | 0 | 66.24 | 21.195 | 149.2514 | 1073.0205
Ed (D) | 46.7784 | 0 | 0 | 51.3553 | 92.6568 | 103.3154 | 696.6424 | 0 | 77.3962 | 5.0091 | 1073.1535
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.7488 | 2.3864 | 2.5109 | 1.9617 | 0.55251 | 0.9098 | 0 | 0.41667 | 0.13139 | 3.2042
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.63256 | 1.7325 | 2.4817 | 2.8942 | 0 | 4.1237 | 0.52873
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.44481
DEM = | 1.3858
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 10009.502 | 10009.502
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4901.0412 | 48.96%
GEN | 227.4859 | 565.3913 | 255.764 | 567.0375 | 31.8962 | 25.7539 | 0 | 52.5013 | 14.8979 | 464.7405 | 2205.4685 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 29.8047 | 156.4497 | 252.9414 | 1942.8677 | 0 | 311.4459 | 2.0631 | 2695.5726 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4901.0412: 5108.4608; 100% 48.96%: 51.04%
GEN | 233.8453 | 274.3274 | 79.5008 | 260.1784 | 355.2294 | 102.9334 | 68.6475 | 115.6505 | 696.3271 | 112.1676 | 2298.8073 | 45%
DEM | 31.0288 | 0 | 0.059442 | 201.75 | 455.4185 | 281.1358 | 1588.5482 | 3.3259 | 171.204 | 77.1827 | 2809.6534 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4901.0412: 0; 100% 48.96%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.7559 | 2.3119 | 2.4549 | 1.9396 | 0.84022 | 0.92907 | 0 | 0.79259 | 0.7029 | 3.1138
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.58036 | 1.6885 | 2.4482 | 2.7889 | 0 | 4.024 | 0.41187
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.44481
DEM = | 1: 1.3858

## M12
Mes Tarifario: | 12 | Jun | Lluv.
| 1 | Mes 12: Jun | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.082192
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 121 | 0.013813
1.- Día Hábil (laborable): |  | 22 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 253 | 0.028881
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 154 | 0.01758
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 720 | 0.082192
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5197.961
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 173.5643 | 339.1003 | 142.2131 | 395.2658 | 51.4385 | 35.9333 | 0 | 98.8167 | 31.4656 | 205.3143 | 1473.1118
Pd (D) | 63.1238 | 0 | 0 | 70.9107 | 127.6175 | 141.9994 | 956.5751 | 0 | 105.9708 | 7.0967 | 1473.294
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 124.9663 | 244.1522 | 102.3934 | 284.5914 | 37.0357 | 25.872 | 0 | 71.148 | 22.6552 | 147.8263 | 1060.6405
Ed (D) | 45.4491 | 0 | 0 | 51.0557 | 91.8846 | 102.2396 | 688.7341 | 0 | 76.299 | 5.1096 | 1060.7717
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.7071 | 2.3423 | 2.4378 | 1.9151 | 0.54666 | 0.89055 | 0 | 0.45051 | 0.14935 | 3.1215
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.62796 | 1.7022 | 2.4445 | 2.8158 | 0 | 4.054 | 0.48403
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.42793
DEM = | 1.3409
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9686.615 | 9686.615
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4743.6098 | 48.97%
GEN | 214.1073 | 558.6562 | 245.3249 | 539.1358 | 30.0413 | 23.4371 | 0 | 55.7548 | 16.3877 | 451.7793 | 2134.6244 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 29.4237 | 153.3263 | 247.3096 | 1874.2542 | 0 | 302.6492 | 2.0224 | 2608.9854 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4743.6098: 4943.0049; 100% 48.97%: 51.03%
GEN | 233.4817 | 263.9159 | 76.4835 | 254.5833 | 341.7475 | 99.0268 | 66.0421 | 111.2612 | 669.8996 | 107.9106 | 2224.3522 | 45%
DEM | 30.0238 | 0 | 0.057517 | 195.2156 | 440.6681 | 272.0302 | 1537.0974 | 3.2182 | 165.6589 | 74.6829 | 2718.6527 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4743.6098: 0; 100% 48.97%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.7133 | 2.2881 | 2.3959 | 1.8944 | 0.81114 | 0.90589 | 0 | 0.78365 | 0.72335 | 3.0561
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.57631 | 1.6687 | 2.4189 | 2.7213 | 0 | 3.9666 | 0.3958
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.42793
DEM = | 1: 1.3409