## Input
Año Tarifario: | 1 | 2025-2026 |  |  |  |  | IPSPA: Nuevas Inversiones (por Estampilla Postal)
| IPSPEGyD (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CU
Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km) |  | IPSPAGyD: | 0 | (k B/.) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 53034.2158
230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377 | [5 empty] | %ASIGP (D) = | 55% | 64819.5971
115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
[11 empty] | Energía Estimada (indicativo demanda) = | 0 | (GWh)
IPSPED (k B/.): |  | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV) | IPSPAD: | 0 | (k B/.) |  | Generación = | 0 | (GWh)
Capacidad instalada de generación (Pinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Pinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5197.961 | 5197.961
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595 | 2027.4595
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D) | 2027.4595
1 |  |  | 545.61 |  |  |  | 1 |  |  | 22.3905
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 22.2587 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.13177 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | …
San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  |  | 0
*Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | …
*Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  |  | 0.042894
*Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI
*Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.042894 | CAL115 | 3
*Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | …
*Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  |  | 145.5838
*Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI
*Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
*Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 145.5838 | MDN34 | 4
*Baco Solar |  | 6014 | 23.9 | 0 | PRO230 | 1 | …
*Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  |  | 328.6322
*Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET
*Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 243.6752 | ECO230 | 5
*La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 18.655 | ECO230 | 5
*(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé)
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 1.37 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | …
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  |  | 202.869
*AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 202.215 | CHO230 | 6
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES
ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 6 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 12 | PRO230 | 1 | …
ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 12 | PRO230 | 1 | 7 |  |  | 1146.3041
*LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  |  | - |  |  |  | EDEMET
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  |  | - |  |  |  | Panamá |  | 6002 | 478.3049 | PAN115 | 7
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  |  | - |  |  |  | GRANDES CLIENTES EDEMET
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  |  | - |  |  |  | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
*SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  |  | - |  |  |  | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  |  | - |  |  |  | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  |  | - |  |  |  | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  |  | - |  |  |  | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  |  | -
*GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  |  | - |  |  |  | ENSA
… | [6 empty] | Panamá |  | 6002 | 271.45 | PAN115 | 7
2 |  |  | 616.73 |  |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 308.4778 | PAN115 | 7
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 59.6315 | 24DIC230 | 7
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.2218 | CHI115 | 7
Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
*CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | …
La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  |  | 2.4
Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA
Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 2.4 | BAY230 | 8
AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | …
GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  |  | 123.5416
GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA
GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 115.5996 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  |  | - |  |  |  | GRANDES CLIENTES
PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  |  | - |  |  |  | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  |  | - |  |  |  | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  |  | - |  |  |  | …
RA SOLAR, S.A. |  |  | - |  |  |  | 10 |  |  | 55.6954
… | [6 empty] | EDECHI
3 |  |  | 178.73 |  |  |  | Cañazas |  | 6340 | 28.7689 | CAN230 | 10
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 26.9265 | CAN230 | 10
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | …
Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3
Algarrobos |  | 6087 | 9.73 | 0 | CAL115 | 3
Mendre II |  | 6087 | 7.8 | 0 | CAL115 | 3
Proyecto Solar UP2 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3
Central Fotovoltáica UP3 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3
Central fotovoltaica UP4 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3
…
4 |  |  | 594.921
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4
Macano |  | 6380 | 5.8 | 0 | BOQIII230 | 4
Paso Ancho |  | 6013 | 6 | 0 | MDN34 | 4
(E) Los Planetas |  | 6013 | 4.75 | 0 | MDN34 | 4
Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 |  | 6380 | 20.91 | 0 | BOQIII230 | 4
Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 |  | 6380 | 13.18 | 0 | BOQIII230 | 4
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4
(E)Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4
(E)Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4
Pando |  | 6182 | 32.6 | 0 | VEL230 | 4
Bugaba I |  | 6380 | 5.12 | 0 | BOQIII230 | 4
Bugaba II |  | 6380 | 5.86 | 0 | BOQIII230 | 4
El Alto |  | 6182 | 72.2 | 0 | VEL230 | 4
Bajo del Totumo |  | 6380 | 6.3 | 0 | BOQIII230 | 4
Los Planetas II |  | 6013 | 8.86 | 0 | MDN34 | 4
*Solar Chiriquí |  | 6013 | 9 | 0 | MDN34 | 4
Las Cruces |  | 6520 | 19.8 | 0 | SBA230 | 4
Barro Blanco |  | 6550 | 28.56 | 0 | BEV230 | 4
*(E)Solar Bugaba |  | 6380 | 2.02 | 0 | BOQIII230 | 4
La Cuchilla |  | 6380 | 7.62 | 0 | BOQIII230 | 4
* Ikako |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4
*Ikako I |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4
* Ikako II |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4
* Ikako III |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4
*Caoba Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4
*Cedro Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4
ECO GROOVE INVESTMENT, INC. |  | 6182 | 0.741 | 0 | VEL230 | 4
*(E)Macano Solar |  | 6182 | 4.75 | 0 | VEL230 | 4
(Auto generador) CADASA |  | 6182 | 31.8 | 0 | VEL230 | 4
(E)Andreas Power |  | 6380 | 0.99 | 0 | BOQIII230 | 4
*ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) |  | 6380 | 5 | 0 | BOQIII230 | 4
*ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A |  | 6380 | 9.9 | 1 | BOQIII230 | 4
*Central Solar La Hueca |  | 6013 | 70 | 0 | MDN34 | 4
RP-550 |  | 6013 | 4.15 | 0 | MDN34 | 4
SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4
SAN LORENZO SOLAR, S.A. |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4
JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4
JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4
JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 10 | MDN34 | 4
MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) |  | 6013 | 10 | 12 | MDN34 | 4
HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios)
…
5 |  |  | 798.61
El Fraile + El Fraile Und 3 |  | 6460 | 6.66 | 0 | ECO230 | 5
La Yeguada |  | 6460 | 7 | 0 | ECO230 | 5
*Don Felix + Don Felix Et2 |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Divisa |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5
*Farallón Solar |  | 6460 | 4.8 | 0 | ECO230 | 5
*Coclé Solar |  | 6460 | 0.96 | 0 | ECO230 | 5
*(E)El Fraile Solar 1 |  | 6460 | 0.48 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Coclé |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Paris |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Los ángeles |  | 6460 | 9.52 | 0 | ECO230 | 5
*Sol Real |  | 6460 | 10.78 | 0 | ECO230 | 5
*El Espinal |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Vista Alegre |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
*Milton Solar |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
**Marañón |  | 6460 | 17.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 0 | ECO230 | 5
**AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) |  | 6460 | 55 | 0 | ECO230 | 5
**UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) |  | 6460 | 62.5 | 0 | ECO230 | 5
**Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los Vientos Etapa II |  | 6460 | 50 | 0 | ECO230 | 5
**Parque eólico Toabré |  | 6460 | 66 | 0 | ECO230 | 5
*Pocrí |  | 6460 | 16 | 0 | ECO230 | 5
*Estrella Solar |  | 6008 | 5.66 | 0 | LSA230 | 5
(p)Central termoeléctrica Cobre Panamá (Auto-generador) |  | 6008 |  | 0 | LSA230 | 5
*PANASOLAR |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica SANTIAGO GEN |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Parque Solar Penonomé |  | 6008 | 120 | 0 | LSA230 | 5
*Mayorca Solar (AES) |  | 6008 | 9.97 | 7 | LSA230 | 5
*Solar Pesé (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
* Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar |  | 6008 | 9.88 | 0 | LSA230 | 5
*(E)Daconan Solar |  | 6008 | 3.24 | 0 | LSA230 | 5
*(E)TG4 |  | 6008 | 2.4 | 0 | LSA230 | 5
*Soná Solar (rio de jesus) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar II |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar III |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) |  | 6008 | 7.5 | 0 | LSA230 | 5
GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
El Fraile II |  | 6008 | 8.04 | 0 | LSA230 | 5
* Los santos solar |  | 6008 | 7.56 | 0 | LSA230 | 5
*Progresovidencia Solar 1 |  | 6008 | 9.95 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica Farallón Solar 2 |  | 6008 | 5.1 | 3 | LSA230 | 5
*Llano Sánchez |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Oro solar |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) |  | 6008 | 9.99 | 2 | LSA230 | 5
GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) |  | 6008 | 7.3 | 3 | LSA230 | 5
SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) |  | 6008 | 19.8 | 7 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1)
SANTA CRUZ WIND, S.A.
HIDROBURICA (Burica)
DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar)
UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada)
GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar)
AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1)
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2)
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3)
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2)
…
6 |  |  | 231.41
Panam |  | 6005 | 147 | 0 | CHO230 | 6
(E) Antón |  | 6005 | 4.3 | 0 | CHO230 | 6
*(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) |  | 6005 | 0.96 | 0 | CHO230 | 6
*(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) |  | 6005 | 0.5 | 0 | CHO230 | 6
ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) |  | 6005 | 20 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. |  | 6005 | 9.9 | 5 | CHO230 | 6
CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. |  | 6005 | 3 | 5 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) |  | 6005 | 9.9 | 7 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) |  | 6005 | 4.95 | 7 | CHO230 | 6
ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. |  | 6005 | 8 | 8 | CHO230 | 6
CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) |  | 6005 | 9.9 | 9 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán)
AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA)
SOLAR GREEN, S.A.
LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A.
ENERGY GREEN CORPORATION, S.A.
…
7 |  |  | 154.33
Miraflores |  | 6018 | 97.7 | 0 | CAC115 | 7
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 7
*(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. |  | 6002 | 0.1 | 0 | PAN115 | 7
*(E)Pacora 2. |  | 6018 | 3 | 0 | CAC115 | 7
AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2)
…
8 |  |  | 260
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
…
9 |  |  | 1565.45
BLM |  | 6059 | 68 | 0 | LM1115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6059 | 150 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6173 | 381 | 0 | STR115 | 9
TROPITÉRMICA |  | 6173 | 5.05 | 0 | STR115 | 9
Sparkle Power |  | 6059 | 49.2 | 0 | LM1115 | 9
C.T. Gatún |  | 6173 | 670 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) |  | 6173 | 87 | 0 | STR115 | 9
…
10 |  |  | 252.17
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6263 | 30 | 0 | ESP230 | 10
…
Note on H38: Jorge Medina: chitre penonome santiago
Note on H46: Jorge Medina: el torno burunga chorrera
Note on H48: Jorge Medina: plaza italia
Note on H59: Jorge Medina: Pzatoc faro costae pgolf dona pzacar
Note on H69: Jorge Medina: Vporr Ptapac tmuert albrook Sanfco
Note on H73: Enrique Hernandez Cárdenas: En el indicativo de demanda no aparece valores, se tomo en cuenta la información del periodo 2021-2029
Note on H80: Jorge Medina: col2k porto

## Nod
Nodo | kV | Nombre | Código | Zona
6001 | 230 | Panamá 230 | PAN230 | 7 | 6001 | 6001 | 1 | 1
6002 | 115 | Panamá 115 | PAN115 | 7 | 6002 | 6002 | 1 | 1
6003 | 230 | Panamá II 230 | PANII230 | 7 | 6003 | 6003 | 1 | 1
6005 | 230 | Chorrera 230 | CHO230 | 6 | 6005 | 6005 | 1 | 1
6008 | 230 | Llano Sánchez 230 | LSA230 | 5 | 6008 | 6008 | 1 | 1
6011 | 230 | Mata de Nance 230 | MDN230 | 4 | 6011 | 6011 | 1 | 1
6012 | 115 | Mata de Nance 115 | MDN115 | 4 | 6012 | 6012 | 1 | 1
6013 | 34.5 | Mata de Nance 34.5 | MDN34 | 4 | 6013 | 6013 | 1 | 1
6014 | 230 | Progreso 230 | PRO230 | 1 | 6014 | 6014 | 1 | 1
6018 | 115 | Cáceres | CAC115 | 7 | 6018 | 6018 | 1 | 1
6024 | 115 | Chilibre | CHI115 | 7 | 6024 | 6024 | 1 | 1
6059 | 115 | Las Minas 1 | LM1115 | 9 | 6059 | 6059 | 1 | 1
6060 | 115 | Las Minas 2 | LM2115 | 9 | 6060 | 6060 | 1 | 1
6087 | 115 | Caldera | CAL115 | 3 | 6087 | 6087 | 1 | 1
6096 | 230 | Fortuna | FOR230 | 2 | 6096 | 6096 | 1 | 1
6100 | 230 | Bayano | BAY230 | 8 | 6100 | 6100 | 1 | 1
6170 | 115 | Cemento Panamá | CPA115 | 9 | 6170 | 6170 | 1 | 1
6171 | 230 | Pacora | PAC230 | 7 | 6171 | 6171 | 1 | 1
6173 | 115 | Santa Rita | STR115 | 9 | 6173 | 6173 | 1 | 1
6179 | 230 | Guasquitas | GUA230 | 2 | 6179 | 6179 | 1 | 1
6182 | 230 | Veladero | VEL230 | 4 | 6182 | 6182 | 1 | 1
6240 | 230 | El Higo | EHIG230 | 5 | 6240 | 6240 | 1 | 1
6260 | 230 | Changuinola | CHA230 | 10 | 6260 | 6260 | 1 | 1
6263 | 230 | La Esperanza | ESP230 | 10 | 6263 | 6263 | 1 | 1
6290 | 115 | Cativá II | CATII115 | 9 | 6290 | 6290 | 1 | 1
6340 | 230 | Cañazas | CAN230 | 10 | 6340 | 6340 | 1 | 1
6380 | 230 | Boquerón III | BOQIII230 | 4 | 6380 | 6380 | 1 | 1
6405 | 230 | Telfers | TEL230 | 9 | 6405 | 6405 | 1 | 1
6460 | 230 | El Coco | ECO230 | 5 | 6460 | 6460 | 1 | 1
6470 | 230 | 24 de Diciembre | 24DIC230 | 7 | 6470 | 6470 | 1 | 1
6520 | 230 | San Bartolo | SBA230 | 4 | 6520 | 6520 | 1 | 1
6550 | 230 | Bella Vista | BEV230 | 4 | 6550 | 6550 | 1 | 1
6713 | 230 | Burunga | BUR230 | 6 | 6713 | 6713 | 1 | 1
6801 | 230 | Sabanitas | SAB230 | 9 | 6801 | 6801 | 1 | 1
6830 | 230 | Antón | ANT230 | 6 | 6830 | 6830 | 1 | 1
6840 | 230 | Panamá III | PAN3 230 | 7 | 6840 | 6840 | 1 | 1
7000 |  | T1-Panama | T1-PAN | 7 | 7000 | 7000 | 1 | 1
7001 |  | T2-Panama | T2-PAN | 7 | 7001 | 7001 | 1 | 1
7002 |  | T3-Panama | T3-PAN | 7 | 7002 | 7002 | 1 | 1
7003 |  | T5-Panama | T5-PAN | 7 | 7003 | 7003 | 1 | 1
7013 |  | T1-Mata de Nance | T1-MDN | 4 | 7013 | 7013 | 1 | 1
7014 |  | T2-Mata de Nance | T2-MDN | 4 | 7014 | 7014 | 1 | 1
7015 |  | T3-Mata de Nance | T3-MDN | 4 | 7015 | 7015 | 1 | 1
7016 |  | T1-Changuinola | T1-CHA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7017 |  | T2-Changuinola | T2-CHA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ram
Nodo 1 | Nodo 2 | kV | Nombre | Código | Clasif. | Long. km | Lim. Max. | Desde | Hasta | Clasif. | Detalle | Nodo 1 | Nodo 2 | ID - CKT |  |  | Nodo 1 | Nodo 2 | ID - CKT
6001 | 6003 | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | PAN230 | PANII230 | S | Equipamiento del SPT | 6001 | 6003 | 1C | 1 | 1 | 6001 | 6003 | 1C | 1 | 1
6001 | 6003 | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | PAN230 | PANII230 | N | Equipamiento que No forma parte del | 6001 | 6003 | 2C | 1 | 1 | 6001 | 6003 | 2C | 1 | 1
6001 | 6005 | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | PAN230 | CHO230 |  | Sistema Principal de Transmisión (SPT) | 6001 | 6005 | 3A | 1 | 1 | 6001 | 6005 | 3A | 1 | 1
6001 | 6840 | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | PAN230 | PAN 3 230 | SD | Equipamiento asociado totalmente a la | 6001 | 6840 | 8A | 1 | 1 | 6001 | 6840 | 8A | 1 | 1
6001 | 6840 | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | PAN230 | PAN 3 230 |  | Demanda (equipamiento nuevo) | 6001 | 6840 | 7A | 1 | 1 | 6001 | 6840 | 7A | 1 | 1
6001 | 6005 | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | PAN230 | CHO230 |  |  | 6001 | 6005 | 4A | 1 | 1 | 6001 | 6005 | 4A | 1 | 1
6001 | 7000 | TX | PAN230-T1 |  | S |  | 175 | PAN230 | TX |  |  | 6001 | 7000 | T1 | 1 | 1 | 6001 | 7000 | T1 | 1 | 1
6001 | 7001 | TX | PAN230-T2 |  | S |  | 175 | PAN230 | TX |  |  | 6001 | 7001 | T2 | 1 | 1 | 6001 | 7001 | T2 | 1 | 1
6001 | 7002 | TX | PAN230-T3 |  | S |  | 350 | PAN230 | TX |  |  | 6001 | 7002 | T3 | 1 | 1 | 6001 | 7002 | T3 | 1 | 1
6001 | 7003 | TX | PAN230-T5 |  | S |  | 350 | PAN230 | TX |  |  | 6001 | 7003 | T5 | 1 | 1 | 6001 | 7003 | T5 | 1 | 1
6002 | 6018 | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | PAN115 | CAC115 |  |  | 6002 | 6018 | 12 | 1 | 1 | 6002 | 6018 | 12 | 1 | 1
6002 | 6018 | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | PAN115 | CAC115 |  |  | 6002 | 6018 | 37 | 1 | 1 | 6002 | 6018 | 37 | 1 | 1
6002 | 6018 | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | PAN115 | CAC115 |  |  | 6002 | 6018 | 62 | 1 | 1 | 6002 | 6018 | 62 | 1 | 1
6002 | 6024 | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | PAN115 | CHI115 |  |  | 6002 | 6024 | 3A | 1 | 1 | 6002 | 6024 | 3A | 1 | 1
6002 | 6170 | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | PAN115 | CPA115 |  |  | 6002 | 6170 | 4A | 1 | 1 | 6002 | 6170 | 4A | 1 | 1
6002 | 7000 | TX | PAN115-T1 |  | S |  | 175 | PAN115 | TX |  |  | 6002 | 7000 | T1 | 1 | 1 | 6002 | 7000 | T1 | 1 | 1
6002 | 7001 | TX | PAN115-T2 |  | S |  | 175 | PAN115 | TX |  |  | 6002 | 7001 | T2 | 1 | 1 | 6002 | 7001 | T2 | 1 | 1
6002 | 7002 | TX | PAN115-T3 |  | S |  | 350 | PAN115 | TX |  |  | 6002 | 7002 | T3 | 1 | 1 | 6002 | 7002 | T3 | 1 | 1
6002 | 7003 | TX | PAN115-T5 |  | S |  | 350 | PAN115 | TX |  |  | 6002 | 7003 | T5 | 1 | 1 | 6002 | 7003 | T5 | 1 | 1
6003 | 6171 | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | PANII230 | PAC230 |  |  | 6003 | 6171 | 1B | 1 | 1 | 6003 | 6171 | 1B | 1 | 1
6003 | 6470 | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | PANII230 | 24DIC230 |  |  | 6003 | 6470 | 2B | 1 | 1 | 6003 | 6470 | 2B | 1 | 1
6003 | 6840 | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | PANII230 | PAN 3 230 |  |  | 6003 | 6840 | 3A | 1 | 1 | 6003 | 6840 | 3A | 1 | 1
6003 | 6840 | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | PANII230 | PAN 3 230 |  |  | 6003 | 6840 | 2A | 1 | 1 | 6003 | 6840 | 2A | 1 | 1
6003 | 6801 | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | PANII230 | SAB230 |  |  | 6003 | 6801 | 4A | 1 | 1 | 6003 | 6801 | 4A | 1 | 1
6003 | 6801 | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | PANII230 | SAB230 |  |  | 6003 | 6801 | 5A | 1 | 1 | 6003 | 6801 | 5A | 1 | 1
6005 | 6240 | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | CHO230 | EHIG230 |  |  | 6005 | 6240 | 3B | 1 | 1 | 6005 | 6240 | 3B | 1 | 1
6005 | 6240 | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | CHO230 | EHIG230 |  |  | 6005 | 6240 | 4B | 1 | 1 | 6005 | 6240 | 4B | 1 | 1
6005 | 6830 | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | CHO230 | ANT230 |  |  | 6005 | 6830 | 9A | 1 | 1 | 6005 | 6830 | 9A | 1 | 1
6005 | 6840 | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | CHO230 | PAN 3 230 |  |  | 6005 | 6840 | 7B | 1 | 1 | 6005 | 6840 | 7B | 1 | 1
6005 | 6840 | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | CHO230 | PAN 3 230 |  |  | 6005 | 6840 | 8B | 1 | 1 | 6005 | 6840 | 8B | 1 | 1
6008 | 6830 | 230 | LSA230-ANT230 | 230-49B | S | 60.99 | 505 | LSA231 | ANT230 |  |  | 6008 | 6830 | 9B | 1 | 1 | 6008 | 6830 | 9B | 1 | 1
6008 | 6005 | 230 | LSA230-CHO230 | 230-50 | S | 156.19 | 505 | LSA232 | CHO230 |  |  | 6008 | 6005 | 50 | 1 | 1 | 6008 | 6005 | 50 | 1 | 1
6008 | 6182 | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | LSA230 | VEL230 |  |  | 6008 | 6182 | 51 | 1 | 1 | 6008 | 6182 | 51 | 1 | 1
6008 | 6182 | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | LSA230 | VEL230 |  |  | 6008 | 6182 | 52 | 1 | 1 | 6008 | 6182 | 52 | 1 | 1
6008 | 6182 | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-5A | S | 110.65 | 249 | LSA230 | VEL230 |  |  | 6008 | 6182 | 5A | 1 | 1 | 6008 | 6182 | 5A | 1 | 1
6008 | 6240 | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | LSA230 | EHIG230 |  |  | 6008 | 6240 | 3C | 1 | 1 | 6008 | 6240 | 3C | 1 | 1
6008 | 6240 | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | LSA230 | EHIG230 |  |  | 6008 | 6240 | 4C | 1 | 1 | 6008 | 6240 | 4C | 1 | 1
6008 | 6460 | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | LSA230 | ECO230 |  |  | 6008 | 6460 | 2D | 1 | 1 | 6008 | 6460 | 2D | 1 | 1
6008 | 6460 | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | LSA230 | ECO230 |  |  | 6008 | 6460 | 3D | 1 | 1 | 6008 | 6460 | 3D | 1 | 1
6008 | 6520 | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | LSA230 | SBA230 |  |  | 6008 | 6520 | 4A | 1 | 1 | 6008 | 6520 | 4A | 1 | 1
6008 | 6520 | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | LSA230 | SBA230 |  |  | 6008 | 6520 | 5A | 1 | 1 | 6008 | 6520 | 5A | 1 | 1
6008 | 6550 | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | LSA230 | BEV230 |  |  | 6008 | 6550 | 6A | 1 | 1 | 6008 | 6550 | 6A | 1 | 1
6011 | 6096 | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | MDN230 | FOR230 |  |  | 6011 | 6096 | 7 | 1 | 1 | 6011 | 6096 | 7 | 1 | 1
6011 | 6096 | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | MDN230 | FOR230 |  |  | 6011 | 6096 | 8 | 1 | 1 | 6011 | 6096 | 8 | 1 | 1
6011 | 6182 | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | MDN230 | VEL230 |  |  | 6011 | 6182 | 5B | 1 | 1 | 6011 | 6182 | 5B | 1 | 1
6011 | 6182 | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | MDN230 | VEL230 |  |  | 6011 | 6182 | 6C | 1 | 1 | 6011 | 6182 | 6C | 1 | 1
6011 | 6380 | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | MDN230 | BOQIII230 |  |  | 6011 | 6380 | 9A | 1 | 1 | 6011 | 6380 | 9A | 1 | 1
6011 | 7013 | TX | MDN230-T1 |  | S |  | 100 | MDN230 | TX |  |  | 6011 | 7013 | T1 | 1 | 1 | 6011 | 7013 | T1 | 1 | 1
6011 | 7014 | TX | MDN230-T2 |  | S |  | 70 | MDN230 | TX |  |  | 6011 | 7014 | T2 | 1 | 1 | 6011 | 7014 | T2 | 1 | 1
6011 | 7015 | TX | MDN230-T3 |  | S |  | 70 | MDN230 | TX |  |  | 6011 | 7015 | T3 | 1 | 1 | 6011 | 7015 | T3 | 1 | 1
6012 | 6087 | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | MDN115 | CAL115 |  |  | 6012 | 6087 | 15 | 1 | 1 | 6012 | 6087 | 15 | 1 | 1
6012 | 6087 | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | MDN115 | CAL115 |  |  | 6012 | 6087 | 16 | 1 | 1 | 6012 | 6087 | 16 | 1 | 1
6012 | 7013 | TX | MDN115-T1 |  | S |  | 100 | MDN115 | TX |  |  | 6012 | 7013 | T1 | 1 | 1 | 6012 | 7013 | T1 | 1 | 1
6012 | 7014 | TX | MDN115-T2 |  | S |  | 60 | MDN115 | TX |  |  | 6012 | 7014 | T2 | 1 | 1 | 6012 | 7014 | T2 | 1 | 1
6012 | 7015 | TX | MDN115-T3 |  | S |  | 60 | MDN115 | TX |  |  | 6012 | 7015 | T3 | 1 | 1 | 6012 | 7015 | T3 | 1 | 1
6013 | 7013 | TX | MDN34-T1 |  | S |  | 100 | MDN34 | TX |  |  | 6013 | 7013 | T1 | 1 | 1 | 6013 | 7013 | T1 | 1 | 1
6013 | 7014 | TX | MDN34-T2 |  | S |  | 50 | MDN34 | TX |  |  | 6013 | 7014 | T2 | 1 | 1 | 6013 | 7014 | T2 | 1 | 1
6013 | 7015 | TX | MDN34-T3 |  | S |  | 50 | MDN34 | TX |  |  | 6013 | 7015 | T3 | 1 | 1 | 6013 | 7015 | T3 | 1 | 1
6014 | 6380 | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | PRO230 | BOQIII230 |  |  | 6014 | 6380 | 9B | 1 | 1 | 6014 | 6380 | 9B | 1 | 1
6018 | 6173 | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | CAC115 | STR115 |  |  | 6018 | 6173 | 1A | 1 | 1 | 6018 | 6173 | 1A | 1 | 1
6018 | 6173 | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | CAC115 | STR115 |  |  | 6018 | 6173 | 2A | 1 | 1 | 6018 | 6173 | 2A | 1 | 1
6024 | 6060 | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | CHI115 | LM2115 |  |  | 6024 | 6060 | 3B | 1 | 1 | 6024 | 6060 | 3B | 1 | 1
6059 | 6173 | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | LM1115 | STR115 |  |  | 6059 | 6173 | 2B | 1 | 1 | 6059 | 6173 | 2B | 1 | 1
6059 | 6290 | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | LM1115 | CATII115 |  |  | 6059 | 6290 | 1C | 1 | 1 | 6059 | 6290 | 1C | 1 | 1
6060 | 6170 | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | LM2115 | CPA115 |  |  | 6060 | 6170 | 4B | 1 | 1 | 6060 | 6170 | 4B | 1 | 1
6096 | 6179 | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | FOR230 | GUA230 |  |  | 6096 | 6179 | 18 | 1 | 1 | 6096 | 6179 | 18 | 1 | 1
6096 | 6263 | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | FOR230 | ESP230 |  |  | 6096 | 6263 | 0A | 1 | 1 | 6096 | 6263 | 0A | 1 | 1
6100 | 6171 | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | BAY230 | PAC230 |  |  | 6100 | 6171 | 1A | 1 | 1 | 6100 | 6171 | 1A | 1 | 1
6100 | 6470 | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | BAY230 | 24DIC230 |  |  | 6100 | 6470 | 2A | 1 | 1 | 6100 | 6470 | 2A | 1 | 1
6173 | 6290 | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | STR115 | CATII115 |  |  | 6173 | 6290 | 1B | 1 | 1 | 6173 | 6290 | 1B | 1 | 1
6179 | 6182 | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | GUA230 | VEL230 |  |  | 6179 | 6182 | 16 | 1 | 1 | 6179 | 6182 | 16 | 1 | 1
6179 | 6182 | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | GUA230 | VEL230 |  |  | 6179 | 6182 | 17 | 1 | 1 | 6179 | 6182 | 17 | 1 | 1
6182 | 6520 | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | VEL230 | SBA230 |  |  | 6182 | 6520 | 4B | 1 | 1 | 6182 | 6520 | 4B | 1 | 1
6182 | 6520 | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | VEL230 | SBA230 |  |  | 6182 | 6520 | 5B | 1 | 1 | 6182 | 6520 | 5B | 1 | 1
6182 | 6550 | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | VEL230 | BEV230 |  |  | 6182 | 6550 | 6B | 1 | 1 | 6182 | 6550 | 6B | 1 | 1
6260 | 6263 | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | CHA230 | ESP230 |  |  | 6260 | 6263 | 0B | 1 | 1 | 6260 | 6263 | 0B | 1 | 1
6260 | 6340 | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | CHA230 | CAN230 |  |  | 6260 | 6340 | 30 | 1 | 1 | 6260 | 6340 | 30 | 1 | 1
6340 | 6179 | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | CAN230 | GUA230 |  |  | 6340 | 6179 | &1 | 1 | 1 | 6340 | 6179 | &1 | 1 | 1
6460 | 6713 | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | ECO230 | BUR230 |  |  | 6460 | 6713 | 2C | 1 | 1 | 6460 | 6713 | 2C | 1 | 1
6460 | 6713 | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | ECO230 | BUR230 |  |  | 6460 | 6713 | 3C | 1 | 1 | 6460 | 6713 | 3C | 1 | 1
6713 | 6840 | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | BUR230 | PAN 3 230 |  |  | 6713 | 6840 | 3B | 1 | 1 | 6713 | 6840 | 3B | 1 | 1
6713 | 6840 | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | BUR230 | PAN 3 230 |  |  | 6713 | 6840 | 2B | 1 | 1 | 6713 | 6840 | 2B | 1 | 1
6801 | 6840 | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | SAB230 | PAN 3 230 |  |  | 6801 | 6840 | 58 | 1 | 1 | 6801 | 6840 | 58 | 1 | 1
6801 | 6840 | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | SAB230 | PAN 3 230 |  |  | 6801 | 6840 | 59 | 1 | 1 | 6801 | 6840 | 59 | 1 | 1
6801 | 6405 | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | SAB230 | TEL230 |  |  | 6801 | 6405 | 62 | 1 | 1 | 6801 | 6405 | 62 | 1 | 1
6801 | 6405 | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | SAB230 | TEL230 |  |  | 6801 | 6405 | 5B | 1 | 1 | 6801 | 6405 | 5B | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## %USO
FmaxUSOsegelec
Fmax Año | Nodo 1 | Nodo 2 | Fmax M01 | Fmax M02 | Fmax M03 | Fmax M04 | Fmax M05 | Fmax M06 | Fmax M07 | Fmax M08 | Fmax M09 | Fmax M10 | Fmax M11 | Fmax M12
53.3 | 6001 | 6003 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 53.3 | 53.3
53.3 | 6001 | 6003 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 53.3 | 53.3
172.3 | 6001 | 6005 | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 172.3 | 172.3
317.8 | 6001 | 6840 | 286.7 | 286.7 | 286.7 | 286.7 | 286.7 | 286.7 | 317.8 | 317.8 | 317.8 | 317.8 | 286.7 | 286.7
317.8 | 6001 | 6840 | 286.7 | 286.7 | 286.7 | 286.7 | 286.7 | 286.7 | 317.8 | 317.8 | 317.8 | 317.8 | 286.7 | 286.7
172.3 | 6001 | 6005 | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 172.3 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 172.3 | 172.3
151.6 | 6001 | 7000 | 151.6 | 151.6 | 151.6 | 151.6 | 151.6 | 151.6 | 140.7 | 140.7 | 140.7 | 140.7 | 151.6 | 151.6
149.9 | 6001 | 7001 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 149.9 | 149.9
301.8 | 6001 | 7002 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 301.8 | 301.8
275.4 | 6001 | 7003 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 253 | 253 | 253 | 253 | 275.4 | 275.4
60.8 | 6002 | 6018 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 60.8 | 60.8
111.3 | 6002 | 6018 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 111.3 | 111.3
107 | 6002 | 6018 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 107 | 107
84 | 6002 | 6024 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 84 | 84
43.3 | 6002 | 6170 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 43.3 | 43.3
151.6 | 6002 | 7000 | 151.6 | 151.6 | 151.6 | 151.6 | 151.6 | 151.6 | 140.7 | 140.7 | 140.7 | 140.7 | 151.6 | 151.6
149.9 | 6002 | 7001 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 149.9 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 139.1 | 149.9 | 149.9
301.8 | 6002 | 7002 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 301.8 | 301.8
275.4 | 6002 | 7003 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 275.4 | 253 | 253 | 253 | 253 | 275.4 | 275.4
97.9 | 6003 | 6171 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 97.9 | 97.9
74.1 | 6003 | 6470 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 59 | 59
106.4 | 6003 | 6840 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 106.4 | 106.4
106.4 | 6003 | 6840 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 106.4 | 106.4
184.1 | 6003 | 6801 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 39.9 | 39.9
184.1 | 6003 | 6801 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 39.9 | 39.9
199.3 | 6005 | 6240 | 199.3 | 199.3 | 199.3 | 199.3 | 199.3 | 199.3 | 138.7 | 138.7 | 138.7 | 138.7 | 199.3 | 199.3
199.3 | 6005 | 6240 | 199.3 | 199.3 | 199.3 | 199.3 | 199.3 | 199.3 | 138.7 | 138.7 | 138.7 | 138.7 | 199.3 | 199.3
210 | 6005 | 6830 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 167.1 | 167.1 | 167.1 | 167.1 | 210 | 210
187.7 | 6005 | 6840 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 187.7 | 187.7
187.7 | 6005 | 6840 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 187.7 | 187.7
177 | 6008 | 6830 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 177 | 177
197.1 | 6008 | 6005 | 197.1 | 197.1 | 197.1 | 197.1 | 197.1 | 197.1 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 197.1 | 197.1
206.5 | 6008 | 6182 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 206.5 | 206.5
206.5 | 6008 | 6182 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 206.5 | 206.5
196.1 | 6008 | 6182 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 196.1 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 196.1 | 196.1
206.6 | 6008 | 6240 | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 206.6 | 206.6
206.6 | 6008 | 6240 | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 206.6 | 206.6
183.7 | 6008 | 6460 | 183.7 | 183.7 | 183.7 | 183.7 | 183.7 | 183.7 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 183.7 | 183.7
183.7 | 6008 | 6460 | 183.7 | 183.7 | 183.7 | 183.7 | 183.7 | 183.7 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 183.7 | 183.7
212.4 | 6008 | 6520 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 92 | 92 | 92 | 92 | 212.4 | 212.4
212.4 | 6008 | 6520 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 92 | 92 | 92 | 92 | 212.4 | 212.4
188.1 | 6008 | 6550 | 188.1 | 188.1 | 188.1 | 188.1 | 188.1 | 188.1 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 188.1 | 188.1
96.9 | 6011 | 6096 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 96.9 | 96.9
96.9 | 6011 | 6096 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 96.9 | 96.9
236.3 | 6011 | 6182 | 236.3 | 236.3 | 236.3 | 236.3 | 236.3 | 236.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 236.3 | 236.3
236.3 | 6011 | 6182 | 236.3 | 236.3 | 236.3 | 236.3 | 236.3 | 236.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 236.3 | 236.3
245.6 | 6011 | 6380 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 173.4 | 173.4 | 173.4 | 173.4 | 245.6 | 245.6
53.3 | 6011 | 7013 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 53.3 | 53.3
33.8 | 6011 | 7014 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.8 | 33.8
30 | 6011 | 7015 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 30 | 30
74.4 | 6012 | 6087 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 74.4 | 74.4
74.4 | 6012 | 6087 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 74.4 | 74.4
62.7 | 6012 | 7013 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 62.7 | 62.7
39.6 | 6012 | 7014 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 39.6 | 39.6
34.9 | 6012 | 7015 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 34.9 | 34.9
33.4 | 6013 | 7013 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 28.7 | 28.7
19.8 | 6013 | 7014 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 17.3 | 17.3
20.2 | 6013 | 7015 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 16.7 | 16.7
146.7 | 6014 | 6380 | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 146.7 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 146.7 | 146.7
37.1 | 6018 | 6173 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 37.1 | 37.1
37.1 | 6018 | 6173 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 37.1 | 37.1
10.9 | 6024 | 6060 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 10.9
39 | 6059 | 6173 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 39 | 39
35.1 | 6059 | 6290 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35.1 | 35.1
36.1 | 6060 | 6170 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 36.1 | 36.1
200.5 | 6096 | 6179 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 200.5 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 200.5 | 200.5
123.5 | 6096 | 6263 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 123.5 | 123.5
118.4 | 6100 | 6171 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 118.4 | 118.4
121.6 | 6100 | 6470 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 121.6 | 121.6
35.1 | 6173 | 6290 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35.1 | 35.1
259.5 | 6179 | 6182 | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 259.5 | 259.5
259.5 | 6179 | 6182 | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 259.5 | 259.5
200.7 | 6182 | 6520 | 200.7 | 200.7 | 200.7 | 200.7 | 200.7 | 200.7 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 200.7 | 200.7
200.7 | 6182 | 6520 | 200.7 | 200.7 | 200.7 | 200.7 | 200.7 | 200.7 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 200.7 | 200.7
161 | 6182 | 6550 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 161 | 161
94 | 6260 | 6263 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 94 | 94
96.8 | 6260 | 6340 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 96.8 | 96.8
92.6 | 6340 | 6179 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 92.6 | 92.6
219.1 | 6460 | 6713 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 182.8 | 182.8 | 182.8 | 182.8 | 219.1 | 219.1
219.1 | 6460 | 6713 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 182.8 | 182.8 | 182.8 | 182.8 | 219.1 | 219.1
191.3 | 6713 | 6840 | 191.3 | 191.3 | 191.3 | 191.3 | 191.3 | 191.3 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 191.3 | 191.3
191.3 | 6713 | 6840 | 191.3 | 191.3 | 191.3 | 191.3 | 191.3 | 191.3 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 191.3 | 191.3
226.3 | 6801 | 6840 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 28.6 | 28.6
226.3 | 6801 | 6840 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 226.3 | 28.6 | 28.6
284 | 6801 | 6405 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 284 | 284 | 284 | 284 | 46.1 | 46.1
284 | 6801 | 6405 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 284 | 284 | 284 | 284 | 46.1 | 46.1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dias
| Año Tarifario: | 1 | 2025-2026 |  | ∑ Días /año = | 365 |  | ∑ Horas /año = | 8760
|  | Cantidad Días típicos | 1.- Día Hábil (laborable): | 2.- Día Semihábil (sábado): | 3.- Domingo o Feriado: | Cantidad Horas por día | A.- Punta (máxima): | B.- Resto (media): | C.- Valle (mínima):
1 | Mes 01: Jul | 31 | 23 | 4 | 4 | 24 | 5.5 | 11.5 | 7
2 | Mes 02: Ago | 31 | 21 | 5 | 5 | 24 | 5.5 | 11.5 | 7
3 | Mes 03: Set | 30 | 22 | 4 | 4 | 24 | 5.5 | 11.5 | 7
4 | Mes 04: Oct | 31 | 23 | 4 | 4 | 24 | 5.5 | 11.5 | 7
5 | Mes 05: Nov | 30 | 15 | 7 | 8 | 24 | 5.5 | 11.5 | 7
6 | Mes 06: Dic | 31 | 18 | 5 | 8 | 24 | 5.5 | 11.5 | 7
7 | Mes 07: Ene | 31 | 20 | 5 | 6 | 24 | 5.5 | 11.5 | 7
8 | Mes 08: Feb | 28 | 17 | 6 | 5 | 24 | 5.5 | 11.5 | 7
9 | Mes 09: Mar | 31 | 22 | 4 | 5 | 24 | 5.5 | 11.5 | 7
10 | Mes 10: Abr | 30 | 20 | 4 | 6 | 24 | 5.5 | 11.5 | 7
11 | Mes 11: May | 31 | 20 | 5 | 6 | 24 | 5.5 | 11.5 | 7
12 | Mes 12: Jun | 30 | 22 | 4 | 4 | 24 | 5.5 | 11.5 | 7

## ENERGIA
ENERGÍA REAL (O ESPERADA) POR ZONA Y POR MES | [11 empty] | 1.0978
GENERACIÓN (GWh) | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
MES / ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑
1 | [10 empty] | 0 | 797.984 | 0.13758 | 0.16524 | 0.11259 | 0.17954 | 0.069179 | 0.008414 | 0.0078761 | 0.11539 | 0.11395 | 0.090225 | 1
2 | [10 empty] | 0 | 806.8183 | 0.13694 | 0.16536 | 0.11425 | 0.18058 | 0.070466 | 0.0078066 | 0.0074485 | 0.11079 | 0.11462 | 0.091739 | 1
3 | [10 empty] | 0 | 775.1178 | 0.1375 | 0.16526 | 0.11281 | 0.17968 | 0.069348 | 0.0083342 | 0.0078199 | 0.11479 | 0.11404 | 0.090424 | 1
4 | [10 empty] | 0 | 801.6295 | 0.13728 | 0.1654 | 0.11334 | 0.18036 | 0.069734 | 0.0081016 | 0.0076332 | 0.11319 | 0.11412 | 0.090847 | 1
5 | [10 empty] | 0 | 763.5881 | 0.1357 | 0.16506 | 0.11765 | 0.18083 | 0.073245 | 0.006767 | 0.0068403 | 0.10201 | 0.11672 | 0.09518 | 1
6 | [10 empty] | 0 | 794.2963 | 0.13629 | 0.16549 | 0.11596 | 0.18164 | 0.071795 | 0.0071793 | 0.0070068 | 0.10604 | 0.1153 | 0.093304 | 1
7 | [10 empty] | 0 | 804.1204 | 0.078432 | 0.10558 | 0.047712 | 0.070972 | 0.18752 | 0.081253 | 0.084148 | 0 | 0.23614 | 0.10825 | 1
8 | [10 empty] | 0 | 752.2593 | 0.078258 | 0.10557 | 0.047613 | 0.070615 | 0.18682 | 0.083629 | 0.084629 | 0 | 0.23696 | 0.1059 | 1
9 | [10 empty] | 0 | 828.3639 | 0.077576 | 0.10649 | 0.047201 | 0.069976 | 0.18514 | 0.084896 | 0.084943 | 0 | 0.23797 | 0.1058 | 1
10 | [10 empty] | 0 | 806.0708 | 0.077063 | 0.10709 | 0.046893 | 0.06943 | 0.18379 | 0.086543 | 0.085314 | 0 | 0.23893 | 0.10494 | 1
11 | [10 empty] | 0 | 822.2927 | 0.07772 | 0.10645 | 0.047284 | 0.070239 | 0.18567 | 0.083272 | 0.084611 | 0 | 0.23739 | 0.10737 | 1
12 | [10 empty] | 0 | 799.5004 | 0.1375 | 0.16526 | 0.11281 | 0.17968 | 0.069348 | 0.0083342 | 0.0078199 | 0.11479 | 0.11404 | 0.090424 | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMANDA (GWh) | [10 empty] | 0
MES / ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ∑
1 | [10 empty] | 0 | 797.984 | 0.010753 | 0 | 0 | 0.059276 | 0.12572 | 0.074222 | 0.62089 | 0 | 0.092203 | 0.016935 | 1
2 | [10 empty] | 0 | 806.8183 | 0.010752 | 0 | 0 | 0.059275 | 0.12572 | 0.074222 | 0.62071 | 0 | 0.09238 | 0.016937 | 1
3 | [10 empty] | 0 | 775.1178 | 0.010753 | 0 | 0 | 0.059276 | 0.12572 | 0.074222 | 0.62087 | 0 | 0.092226 | 0.016936 | 1
4 | [10 empty] | 0 | 801.6295 | 0.010752 | 0 | 0 | 0.059275 | 0.12572 | 0.07422 | 0.62082 | 0 | 0.092285 | 0.016935 | 1
5 | [10 empty] | 0 | 763.5881 | 0.010753 | 0 | 0 | 0.05928 | 0.12574 | 0.074234 | 0.62032 | 0 | 0.092732 | 0.016943 | 1
6 | [10 empty] | 0 | 794.2963 | 0.010751 | 0 | 0 | 0.059275 | 0.12572 | 0.074223 | 0.62053 | 0 | 0.092562 | 0.016938 | 1
7 | [10 empty] | 0 | 804.1204 | 0.010926 | 0 | 0 | 0.060283 | 0.12778 | 0.075459 | 0.61892 | 0 | 0.089428 | 0.017208 | 1
8 | [10 empty] | 0 | 752.2593 | 0.010929 | 0 | 0 | 0.060303 | 0.12782 | 0.075483 | 0.61884 | 0 | 0.089418 | 0.017213 | 1
9 | [10 empty] | 0 | 828.3639 | 0.010929 | 0 | 0 | 0.060302 | 0.12782 | 0.075482 | 0.61865 | 0 | 0.089615 | 0.017211 | 1
10 | [10 empty] | 0 | 806.0708 | 0.01093 | 0 | 0 | 0.060308 | 0.12783 | 0.075489 | 0.61849 | 0 | 0.089743 | 0.017212 | 1
11 | [10 empty] | 0 | 822.2927 | 0.010927 | 0 | 0 | 0.060288 | 0.12779 | 0.075466 | 0.61871 | 0 | 0.089613 | 0.017208 | 1
12 | [10 empty] | 0 | 799.5004 | 0.010753 | 0 | 0 | 0.059276 | 0.12572 | 0.074222 | 0.62087 | 0 | 0.092226 | 0.016936 | 1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 797.984 | 806.8183 | 775.1178 | 801.6295 | 763.5881 | 794.2963 | 804.1204 | 752.2593 | 828.3639 | 806.0708 | 822.2927 | 799.5004
797.984
806.8183
775.1178
801.6295
763.5881
794.2963
804.1204
752.2593
828.3639
806.0708
822.2927
799.5004

## ENSA (hidden)
Panama | 115-7 | 115-35 | 115-9 | 115-42 | 115-xxx | 115-10 | 115-28 | 115-29 | 115-11 | 115-3A | 115-3B | 115-32 | 115-33 | total Pan | total PanII
1 | 48.3 | 37.95 | 78.44 |  |  | 72.57 | 75.02 | 75.02 |  | 14.15 | 36.4 | 34.62 | 34.62 | 287.81 | 219.28
2 | 48 | 37.72 | 66.37 |  |  | 54.3 | 80.56 | 80.56 |  | 17.21 | 44.24 | 36.72 | 36.72 | 267.84 | 234.56
3 | 50.5 | 39.68 | 67.13 |  |  | 54.93 | 86.36 | 86.36 |  | 17.58 | 45.21 | 39.22 | 39.22 | 275.03 | 251.16
4 | 40.97 | 64.38 | 37.25 | 37.25 | 40.97 |  | 90.62 | 90.62 |  | 17.95 | 46.17 | 40.89 | 40.89 | 284.94 | 263.02
Colon | 115-30 | 115-31 | t8 | t9 | 401 | 402 | total
1 | 46.14 | 46.14 | 14.93 | 9.53 | 1.79 | 1.79 | 113.16
2 | 48.18 | 48.18 | 14.97 | 9.98 | 1.92 | 1.92 | 117.47
3 | 46.53 | 46.53 | 15.67 | 10.44 | 1.46 | 1.46 | 116.25
4 | 47.34 | 47.34 | 16.38 | 10.84 | 1.94 | 1.94 | 118.02
geehan | 19.86 | 21.17 | 23 | 24.31
24dic | 20.4 | 22 | 23.17 | 24.54