## Input
Año Tarifario: | 1 | Mes 09: Mar |  |  |  | IntFerMax | caso = | 1.B.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 53034.2158
230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 64819.5971
115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5197.961
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1469.8 | 1469.9 | + Gen | - Dem | 1469.8 | 1469.9 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6002 | 0 | 425.9 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 425.9 | Si Lin |  | -425.8 | -425.9 | 0.1
6003 | 0 | 277.9 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 277.9 | Si Lin |  | -278 | -277.9 | -0.1
6005 | 0 | 57.7 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 57.7 | Si Lin |  | -57.6 | -57.7 | 0.1
6008 | 13.9 | 18 | LSA230 | 5 |  |  | 13.9 | 18 | Si Lin |  | -4.3 | -4.1 | -0.2
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 19.1 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 19.1 | Si Lin |  | -19.1 | -19.1 | 0
6013 | 59.9 | 69.1 | MDN34 | 4 |  |  | 59.9 | 69.1 | Si Lin |  | -9 | -9.2 | 0.2
6014 | 120.9 | 52.8 | PRO230 | 1 |  |  | 120.9 | 52.8 | Si Lin |  | 68 | 68.1 | -0.1
6018 | 0 | 178.4 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 178.4 | Si Lin |  | -178.4 | -178.4 | 0
6024 | 0 | 82.4 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 82.4 | Si Lin |  | -82.4 | -82.4 | 0
6059 | 7.8 | 69.4 | LM1115 | 9 |  |  | 7.8 | 69.4 | Si Lin |  | -61.6 | -61.6 | 0
6060 | 0 | 29.5 | LM2115 | 9 |  |  | 0 | 29.5 | Si Lin |  | -29.5 | -29.5 | 0
6087 | 35 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 35 | 0 | Si Lin |  | 35 | 35 | 0
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 20.3 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 20.3 | Si Lin |  | -20.4 | -20.3 | -0.1
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6179 | 25.9 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 25.9 | 0 | Si Lin |  | 25.8 | 25.9 | -0.1
6182 | 66.2 | 0 | VEL230 | 4 |  |  | 66.2 | 0 | Si Lin |  | 66.4 | 66.2 | 0.2
6240 | 0 | 5.1 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 5.1 | Si Lin |  | -5 | -5.1 | 0.1
6260 | 19.9 | 18.6 | CHA230 | 10 |  |  | 19.9 | 18.6 | Si Lin |  | 1.3 | 1.3 | 0
6263 | 79.8 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 79.8 | 0 | Si Lin |  | 79.8 | 79.8 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.1 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 2.1 | Si Lin |  | -2.1 | -2.1 | 0
6380 | 90.8 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 90.8 | 0 | Si Lin |  | 90.8 | 90.8 | 0
6405 | 379 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 379 | 0 | Si Lin |  | 379 | 379 | 0
6460 | 279.7 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 279.7 | 0 | Si Lin |  | 279.8 | 279.7 | 0.1
6470 | 0 | 65.6 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 65.6 | Si Lin |  | -65.6 | -65.6 | 0
6520 | 74.5 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 74.5 | 0 | Si Lin |  | 74.4 | 74.5 | -0.1
6550 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 7.8 | 0 | Si Lin |  | 7.8 | 7.8 | 0
6713 | 0 | 70.8 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 70.8 | Si Lin |  | -70.8 | -70.8 | 0
6801 | 159 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 159 | 0 | Si Lin |  | 159 | 159 | 0
6830 | 49.7 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 49.7 | 0 | Si Lin |  | 49.7 | 49.7 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 6842 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 117853.813 | 58047.9346 | 49.25%
6001 | 6003 | 3.1 | 3.1 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 3.1 | 3.1 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0
6001 | 6005 | -95.7 | 95.7 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 6840 | -299.8 | 299.8 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6840 | -299.8 | 299.8 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6005 | -95.7 | 95.7 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 7000 | 136.8 | 136.8 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6001 | 7001 | 135.3 | 135.3 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6001 | 7002 | 266.7 | 266.7 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6001 | 7003 | 246.1 | 246.1 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.78686 | 0 | 0
6002 | 6018 | 52.3 | 52.3 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 62.0882 | 50.2914 | 0.50667 | 25.481 | 0
6002 | 6018 | 95.7 | 95.7 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 62.0882 | 50.2914 | 0.7838 | 39.4185 | 0
6002 | 6018 | 92 | 92 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 62.0882 | 50.2914 | 0.6859 | 34.4947 | 0
6002 | 6024 | 82.5 | 82.5 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 62.0882 | 1418.7142 | 0.5 | 709.3571 | 0
6002 | 6170 | 36.6 | 36.6 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 62.0882 | 1935.9085 | 0.25774 | 498.9574 | 0
6002 | 7000 | -136.8 | 136.8 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6002 | 7001 | -135.3 | 135.3 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6002 | 7002 | -266.7 | 266.7 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6002 | 7003 | -246.1 | 246.1 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.78686 | 0 | 0
6003 | 6171 | 22.6 | 22.6 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 34.2377 | 650.859 | 0.48465 | 315.4411 | 0
6003 | 6470 | 63.4 | 63.4 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 34.2377 | 365.3165 | 0.36683 | 134.0096 | 0
6003 | 6840 | -51 | 51 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6840 | -51 | 51 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6801 | -127.9 | 127.9 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6003 | 6801 | -127.9 | 127.9 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6005 | 6240 | -107.2 | 107.2 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6240 | -107.2 | 107.2 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6830 | -124.6 | 124.6 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 34.2377 | 3259.4308 | 0.41584 | 1355.4069 | 0
6005 | 6840 | 97.6 | 97.6 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6005 | 6840 | 97.6 | 97.6 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6008 | 6830 | 74.9 | 74.9 |  | 230 | LSA230-ANT230 | 230-49B | S | 60.99 | 505 | 34.2377 | 2088.1584 | 0.3505 | 731.8892 | 0
6008 | 6005 | 105.2 | 105.2 |  | 230 | LSA230-CHO230 | 230-50 | S | 156.19 | 505 | 34.2377 | 5347.5892 | 0.3903 | 2087.1482 | 0
6008 | 6182 | -66.6 | 66.6 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -66.6 | 66.6 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -63.2 | 63.2 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-5A | S | 110.65 | 249 | 34.2377 | 3788.4035 | 0.78755 | 2983.5579 | 0
6008 | 6240 | 109.7 | 109.7 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6240 | 109.7 | 109.7 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6460 | 7.6 | 7.6 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6460 | 7.6 | 7.6 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6520 | -81 | 81 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6520 | -81 | 81 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6550 | -60.6 | 60.6 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 34.2377 | 3696.6464 | 0.75542 | 2792.5269 | 0
6011 | 6096 | 9.4 | 9.4 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6096 | 9.4 | 9.4 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6182 | 73.4 | 73.4 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6182 | 73.4 | 73.4 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6380 | -158.8 | 158.8 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 34.2377 | 827.5256 | 0.98635 | 816.2261 | 0
6011 | 7013 | -3.1 | 3.1 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.533 | 0 | 0
6011 | 7014 | -2 | 2 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | -1.7 | 1.7 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.42857 | 0 | 0
6012 | 6087 | -17.5 | 17.5 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 6087 | -17.5 | 17.5 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 7013 | 7.3 | 7.3 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.627 | 0 | 0
6012 | 7014 | 4.5 | 4.5 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.66 | 0 | 0
6012 | 7015 | 4.1 | 4.1 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -4.1 | 4.1 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.334 | 0 | 0
6013 | 7014 | -2.5 | 2.5 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.396 | 0 | 0
6013 | 7015 | -2.4 | 2.4 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.404 | 0 | 0
6014 | 6380 | 68 | 68 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 34.2377 | 1025.4197 | 0.58916 | 604.1328 | 0
6018 | 6173 | 30.8 | 30.8 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6018 | 6173 | 30.8 | 30.8 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6024 | 6060 | 0.1 | 0.1 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 62.0882 | 1991.7879 | 0.064881 | 129.2291 | 0
6059 | 6173 | -32.4 | 32.4 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 62.0882 | 428.4082 | 0.18483 | 79.1845 | 0
6059 | 6290 | -29.2 | 29.2 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 62.0882 | 59.6046 | 0.16635 | 9.9153 | 0
6060 | 6170 | -29.4 | 29.4 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 62.0882 | 1577.6599 | 0.21488 | 339.0091 | 0
6096 | 6179 | 63.1 | 63.1 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 34.2377 | 561.4986 | 0.71864 | 403.5142 | 0
6096 | 6263 | -44.3 | 44.3 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 34.2377 | 3334.7538 | 0.40228 | 1341.5052 | 0
6100 | 6171 | -2.2 | 2.2 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 34.2377 | 1742.0151 | 0.58614 | 1021.0623 | 0
6100 | 6470 | 2.2 | 2.2 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 34.2377 | 2072.4091 | 0.60198 | 1247.5492 | 0
6173 | 6290 | 29.2 | 29.2 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 62.0882 | 415.3697 | 0.16635 | 69.097 | 0
6179 | 6182 | 61.8 | 61.8 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6179 | 6182 | 61.8 | 61.8 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6182 | 6520 | 43.8 | 43.8 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6520 | 43.8 | 43.8 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6550 | 52.8 | 52.8 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 34.2377 | 296.4986 | 0.64659 | 191.712 | 0
6260 | 6263 | -35.5 | 35.5 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 34.2377 | 844.3021 | 0.30619 | 258.516 | 0
6260 | 6340 | 36.8 | 36.8 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 34.2377 | 2683.5524 | 0.31531 | 846.1494 | 0
6340 | 6179 | 34.7 | 34.7 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 34.2377 | 1560.2128 | 0.3319 | 517.8341 | 0
6460 | 6713 | 147.5 | 147.5 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6460 | 6713 | 147.5 | 147.5 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6713 | 6840 | 112.1 | 112.1 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6713 | 6840 | 112.1 | 112.1 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6801 | 6840 | 141.1 | 141.1 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6840 | 141.1 | 141.1 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6405 | -189.5 | 189.5 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.36645 | 200.7435 | 0
6801 | 6405 | -189.5 | 189.5 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.36645 | 200.7435 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | -0.1 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 58047.9346 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 58047.9346 | 0 | 26121.5706 | 31926.364
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 3.1 | -3.1 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 425.9 |  | 6001 | 6003 | 3.1 | -3.1 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6002 |  | 10983.3135 | 0
6003 | 0 | 277.9 |  | 6001 | 6005 | -95.7 | 95.7 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6003 |  | 2283.3366 | 0
6005 | 0 | 57.7 |  | 6001 | 6840 | -299.8 | 299.8 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6005 |  | 2559.8857 | 0
6008 | 13.9 | 18 |  | 6001 | 6840 | -299.8 | 299.8 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6008 | 261.7255 | 596.8048 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -95.7 | 95.7 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 19.1 |  | 6001 | 7000 | 136.8 | -136.8 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 689.7315 | 0
6013 | 59.9 | 69.1 |  | 6001 | 7001 | 135.3 | -135.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 325.9478 | 0
6014 | 120.9 | 52.8 |  | 6001 | 7002 | 266.7 | -266.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 3580.5869 | 0 | 0
6018 | 0 | 178.4 |  | 6001 | 7003 | 246.1 | -246.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 4641.3004 | 0
6024 | 0 | 82.4 |  | 6002 | 6018 | 52.3 | -52.3 | 0 | 25.481 | 0 |  | 6024 |  | 2514.6442 | 0
6059 | 7.8 | 69.4 |  | 6002 | 6018 | 95.7 | -95.7 | 0 | 39.4185 | 0 |  | 6059 | 0 | 2497.2218 | 0
6060 | 0 | 29.5 |  | 6002 | 6018 | 92 | -92 | 0 | 34.4947 | 0 |  | 6060 |  | 1239.205 | 0
6087 | 35 | 0 |  | 6002 | 6024 | 82.5 | -82.5 | 0 | 709.3571 | 0 |  | 6087 | 1347.1634 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 36.6 | -36.6 | 0 | 498.9574 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7001 | -135.3 | 135.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 239.6626 | 0
6171 | 0 | 20.3 |  | 6002 | 7002 | -266.7 | 266.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 323.3217 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -246.1 | 246.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 25.9 | 0 |  | 6003 | 6171 | 22.6 | -22.6 | 0 | 315.4411 | 0 |  | 6179 | 1210.1646 |  | 0
6182 | 66.2 | 0 |  | 6003 | 6470 | 63.4 | -63.4 | 0 | 134.0096 | 0 |  | 6182 | 2376.4146 |  | 0
6240 | 0 | 5.1 |  | 6003 | 6840 | -51 | 51 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6240 |  | 228.5569 | 0
6260 | 19.9 | 18.6 |  | 6003 | 6840 | -51 | 51 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6260 | 802.8726 | 47.7438 | 0
6263 | 79.8 | 0 |  | 6003 | 6801 | -127.9 | 127.9 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6263 | 4349.6463 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -127.9 | 127.9 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 2.1 |  | 6005 | 6240 | -107.2 | 107.2 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6340 |  | 31.9534 | 0
6380 | 90.8 | 0 |  | 6005 | 6240 | -107.2 | 107.2 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6380 | 4418.1239 |  | 0
6405 | 379 | 0 |  | 6005 | 6830 | -124.6 | 124.6 | 0 | 1355.4069 | 0 |  | 6405 | 1901.5176 |  | 0
6460 | 279.7 | 0 |  | 6005 | 6840 | 97.6 | -97.6 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6460 | 2223.6213 |  | 0
6470 | 0 | 65.6 |  | 6005 | 6840 | 97.6 | -97.6 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6470 |  | 1877.401 | 0
6520 | 74.5 | 0 |  | 6008 | 6830 | 74.9 | -74.9 | 0 | 731.8892 | 0 |  | 6520 | 2137.1922 |  | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6005 | 105.2 | -105.2 | 0 | 2087.1482 | 0 |  | 6550 | 308.6129 |  | 0
6713 | 0 | 70.8 |  | 6008 | 6182 | -66.6 | 66.6 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6713 |  | 846.3333 | 0
6801 | 159 | 0 |  | 6008 | 6182 | -66.6 | 66.6 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6801 | 721.9391 |  | 0
6830 | 49.7 | 0 |  | 6008 | 6182 | -63.2 | 63.2 | 0 | 2983.5579 | 0 |  | 6830 | 481.9895 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 109.7 | -109.7 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 109.7 | -109.7 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 7.6 | -7.6 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 7.6 | -7.6 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -81 | 81 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -81 | 81 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -60.6 | 60.6 | 0 | 2792.5269 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 9.4 | -9.4 | 0 | 502.5751 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 9.4 | -9.4 | 0 | 502.5751 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 73.4 | -73.4 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 73.4 | -73.4 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -158.8 | 158.8 | 0 | 816.2261 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.5 | 17.5 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.5 | 17.5 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 7.3 | -7.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 4.5 | -4.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 4.1 | -4.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 68 | -68 | 0 | 604.1328 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 30.8 | -30.8 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 30.8 | -30.8 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | 0.1 | -0.1 | 0 | 129.2291 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -32.4 | 32.4 | 0 | 79.1845 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -29.2 | 29.2 | 0 | 9.9153 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -29.4 | 29.4 | 0 | 339.0091 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 63.1 | -63.1 | 0 | 403.5142 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -44.3 | 44.3 | 0 | 1341.5052 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -2.2 | 2.2 | 0 | 1021.0623 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 2.2 | -2.2 | 0 | 1247.5492 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 29.2 | -29.2 | 0 | 69.097 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 61.8 | -61.8 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 61.8 | -61.8 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 43.8 | -43.8 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 43.8 | -43.8 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 52.8 | -52.8 | 0 | 191.712 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -35.5 | 35.5 | 0 | 258.516 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 36.8 | -36.8 | 0 | 846.1494 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 34.7 | -34.7 | 0 | 517.8341 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 147.5 | -147.5 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 147.5 | -147.5 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 112.1 | -112.1 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 112.1 | -112.1 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 141.1 | -141.1 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 141.1 | -141.1 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -189.5 | 189.5 | 0 | 200.7435 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -189.5 | 189.5 | 0 | 200.7435 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | -0.1 |  | 58047.9346 | 45% | 26121.5706 | 26121.5706 | 1 | 26121.5706 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 49.25% | 55% | 31926.364 | 31926.364 | 1 | 31926.364 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 10983.3135 | 7 | 0 | 425.9 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 425.9 | 0 | 10983.3135 | 0
6003 | 0 | 2283.3366 | 7 | 0 | 277.9 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 277.9 | 0 | 2283.3366 | 0
6005 | 0 | 2559.8857 | 6 | 0 | 57.7 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 58047.9346 | 0% | 6 | 0 | 57.7 | 0 | 2559.8857 | 0
6008 | 261.7255 | 596.8048 | 5 | 13.9 | 18 | #DIV/0! |  | GEN | 3580.5869 | 1210.1646 | 1347.1634 | 9240.3437 | 2485.3468 | 481.9895 | 0 | 0 | 2623.4566 | 5152.5189 | 26121.5706 | 45% | 5 | 13.9 | 18 | 261.7255 | 596.8048 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1015.6793 | 825.3617 | 3406.2189 | 22623.3174 | 0 | 3976.0894 | 79.6973 | 31926.364 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 689.7315 | 4 | 0 | 19.1 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 19.1 | 0 | 689.7315 | 0
6013 | 0 | 325.9478 | 4 | 59.9 | 69.1 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 59.9 | 69.1 | 0 | 325.9478 | 0
6014 | 3580.5869 | 0 | 1 | 120.9 | 52.8 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 120.9 | 52.8 | 3580.5869 | 0 | 0
6018 | 0 | 4641.3004 | 7 | 0 | 178.4 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 120.9 | 25.9 | 35 | 299.2 | 293.6 | 49.7 | 0 | 0 | 545.8 | 99.7 | 1469.8 |  | 7 | 0 | 178.4 | 0 | 4641.3004 | 0
6024 | 0 | 2514.6442 | 7 | 0 | 82.4 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 52.8 | 0 | 0 | 88.2 | 23.1 | 128.5 | 1050.5 | 0 | 106.1 | 20.7 | 1469.9 |  | 7 | 0 | 82.4 | 0 | 2514.6442 | 0
6059 | 0 | 2497.2218 | 9 | 7.8 | 69.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 7.8 | 69.4 | 0 | 2497.2218 | 0
6060 | 0 | 1239.205 | 9 | 0 | 29.5 | #DIV/0! | 1.B.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 0 | 29.5 | 0 | 1239.205 | 0
6087 | 1347.1634 | 0 | 3 | 35 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 35 | 0 | 1347.1634 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.B | Pg (G) | 120.9 | 25.9 | 35 | 299.2 | 293.6 | 49.7 | 0 | 0 | 545.8 | 99.7 | 1469.8 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 52.8 | 0 | 0 | 88.2 | 23.1 | 128.5 | 1050.5 | 0 | 106.1 | 20.7 | 1469.9 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 239.6626 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 239.6626 | 0
6171 | 0 | 323.3217 | 7 | 0 | 20.3 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 7 | 0 | 20.3 | 0 | 323.3217 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 1210.1646 | 0 | 2 | 25.9 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 25.9 | 0 | 1210.1646 | 0 | 0
6182 | 2376.4146 | 0 | 4 | 66.2 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 58047.9346 | 0% | 4 | 66.2 | 0 | 2376.4146 | 0 | 0
6240 | 0 | 228.5569 | 5 | 0 | 5.1 | #DIV/0! |  | GEN | 3580.5869 | 1210.1646 | 1347.1634 | 9240.3437 | 2485.3468 | 481.9895 | 0 | 0 | 2623.4566 | 5152.5189 | 26121.5706 | 45% | 5 | 0 | 5.1 | 0 | 228.5569 | 0
6260 | 802.8726 | 47.7438 | 10 | 19.9 | 18.6 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1015.6793 | 825.3617 | 3406.2189 | 22623.3174 | 0 | 3976.0894 | 79.6973 | 31926.364 | 55% | 10 | 19.9 | 18.6 | 802.8726 | 47.7438 | 0
6263 | 4349.6463 | 0 | 10 | 79.8 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.13707 | 0.046328 | 0.051573 | 0.35374 | 0.095145 | 0.018452 | 0 | 0 | 0.10043 | 0.19725 |  |  | 10 | 79.8 | 0 | 4349.6463 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.031813 | 0.025852 | 0.10669 | 0.70861 | 0 | 0.12454 | 0.0024963 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 31.9534 | 10 | 0 | 2.1 | #DIV/0! | [14 empty] | 10 | 0 | 2.1 | 0 | 31.9534 | 0
6380 | 4418.1239 | 0 | 4 | 90.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 4 | 90.8 | 0 | 4418.1239 | 0 | 0
6405 | 1901.5176 | 0 | 9 | 379 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 58047.9346 | 0% | 9 | 379 | 0 | 1901.5176 | 0 | 0
6460 | 2223.6213 | 0 | 5 | 279.7 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 3580.5869 | 1210.1646 | 1347.1634 | 9240.3437 | 2485.3468 | 481.9895 | 0 | 0 | 2623.4566 | 5152.5189 | 26121.5706 | 45% | 5 | 279.7 | 0 | 2223.6213 | 0 | 0
6470 | 0 | 1877.401 | 7 | 0 | 65.6 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1015.6793 | 825.3617 | 3406.2189 | 22623.3174 | 0 | 3976.0894 | 79.6973 | 31926.364 | 55% | 7 | 0 | 65.6 | 0 | 1877.401 | 0
6520 | 2137.1922 | 0 | 4 | 74.5 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 74.5 | 0 | 2137.1922 | 0 | 0
6550 | 308.6129 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 4 | 7.8 | 0 | 308.6129 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6713 | 0 | 846.3333 | 6 | 0 | 70.8 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 70.8 | 0 | 846.3333 | 0
6801 | 721.9391 | 0 | 9 | 159 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 9 | 159 | 0 | 721.9391 | 0 | 0
6830 | 481.9895 | 0 | 6 | 49.7 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 6 | 49.7 | 0 | 481.9895 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 414.4 | 6002 | 1
6003 | 0 | 263.3 | 6003 | 1
6005 | 0 | 55.4 | 6005 | 1
6008 | 19.9 | 18 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 18.4 | 6012 | 1
6013 | 59.7 | 67.4 | 6013 | 1
6014 | 121.4 | 53.5 | 6014 | 1
6018 | 0 | 173.9 | 6018 | 1
6024 | 0 | 80.6 | 6024 | 1
6059 | 4.4 | 67 | 6059 | 1
6060 | 0 | 29.5 | 6060 | 1
6087 | 34.9 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 19.8 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 25.7 | 0 | 6179 | 1
6182 | 65.6 | 0 | 6182 | 1
6240 | 0 | 3.6 | 6240 | 1
6260 | 20 | 17.8 | 6260 | 1
6263 | 79.7 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 2 | 6340 | 1
6380 | 90.7 | 0 | 6380 | 1
6405 | 366.2 | 0 | 6405 | 1
6460 | 280 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 63.2 | 6470 | 1
6520 | 74.5 | 0 | 6520 | 1
6550 | 7.8 | 0 | 6550 | 1
6713 | 0 | 68.2 | 6713 | 1
6801 | 153.6 | 0 | 6801 | 1
6830 | 49.6 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 1.5 | -1.5 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 1.5 | -1.5 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -94.2 | 94.8 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -292.6 | 292.8 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -292.6 | 292.8 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -94.2 | 94.8 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 134.4 | -134.4 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 132.9 | -132.9 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 261.9 | -261.9 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 241.5 | -241.5 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 52.3 | -52.3 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 92.7 | -92.6 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 92.5 | -92.4 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 81.9 | -80.9 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 37.1 | -36.8 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -134.4 | 134.4 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -132.9 | 132.9 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -261.9 | 261.9 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -241.5 | 241.5 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 22 | -22 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 61.2 | -61.1 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -49.9 | 50 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -49.9 | 50 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | -121.8 | 122.6 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | -121.8 | 122.6 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -105.1 | 106.2 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -105.1 | 106.2 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -123.8 | 125.2 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 96.6 | -96.3 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 96.6 | -96.3 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6008 | 6830 | 76 | -75.6 | 6008 | 6830 | 1 | 1
6008 | 6005 | 106.1 | -104.4 | 6008 | 6005 | 1 | 1
6008 | 6182 | -65.9 | 66.4 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -65.9 | 66.4 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -61.9 | 62.5 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 109.5 | -108 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 109.5 | -108 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 7.1 | -7.1 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 7.1 | -7.1 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -80.2 | 80.7 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -80.2 | 80.7 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | -59.3 | 59.9 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6011 | 6096 | 9.9 | -9.9 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | 9.9 | -9.9 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 73.1 | -72.4 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 73.1 | -72.4 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -157.4 | 158.4 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | -4 | 4 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | -2.5 | 2.5 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | -2.1 | 2.1 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -17.4 | 17.4 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -17.4 | 17.4 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 7.5 | -7.5 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 4.7 | -4.7 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 4.2 | -4.2 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -3.5 | 3.5 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -2.1 | 2.1 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -2.1 | 2.1 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 68 | -67.7 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6018 | 6173 | 31.7 | -31.3 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | 31.7 | -31.3 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | 0.2 | -0.2 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -32.9 | 32.9 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -29.7 | 29.7 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | -29.4 | 29.6 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 64.1 | -64.1 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -44.3 | 44.6 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | -2.1 | 2.1 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 2.1 | -2.1 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6173 | 6290 | 29.7 | -29.7 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 62.3 | -62 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 62.3 | -62 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 43.5 | -43.4 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 43.5 | -43.4 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 52.1 | -52.1 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6260 | 6263 | -35 | 35 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 37.1 | -37 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 34.9 | -34.9 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 147.1 | -144.6 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 147.1 | -144.6 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6713 | 6840 | 110.5 | -110.3 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 110.5 | -110.3 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 136.7 | -136.2 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 136.7 | -136.2 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | -182.5 | 183.1 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | -182.5 | 183.1 | 6801 | 6405 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 30.5 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 30 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 30 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 1.5 | -1.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 414.4 |  | 6001 | 6003 | 1.5 | -1.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0336 | 13.9139
6003 | 0 | 263.3 |  | 6001 | 6005 | -94.2 | 94.8 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0119 | 3.1378
6005 | 0 | 55.4 |  | 6001 | 6840 | -292.6 | 292.8 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0295 | 1.6347
6008 | 19.9 | 18 |  | 6001 | 6840 | -292.6 | 292.8 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6008 | 1 | 1.0085 | 0.15218
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -94.2 | 94.8 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 18.4 |  | 6001 | 7000 | 134.4 | -134.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1 | 0
6013 | 59.7 | 67.4 |  | 6001 | 7001 | 132.9 | -132.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1 | 0
6014 | 121.4 | 53.5 |  | 6001 | 7002 | 261.9 | -261.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 1 | 0
6018 | 0 | 173.9 |  | 6001 | 7003 | 241.5 | -241.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0254 | 4.42
6024 | 0 | 80.6 |  | 6002 | 6018 | 52.3 | -52.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0291 | 2.3469
6059 | 4.4 | 67 |  | 6002 | 6018 | 92.7 | -92.6 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6059 | 1 | 1.026 | 1.7393
6060 | 0 | 29.5 |  | 6002 | 6018 | 92.5 | -92.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6060 | 0 | 1.0248 | 0.73196
6087 | 34.9 | 0 |  | 6002 | 6024 | 81.9 | -80.9 | 1 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 37.1 | -36.8 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -134.4 | 134.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7001 | -132.9 | 132.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0072 | 0.052089
6171 | 0 | 19.8 |  | 6002 | 7002 | -261.9 | 261.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0025 | 0.048815
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -241.5 | 241.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 25.7 | 0 |  | 6003 | 6171 | 22 | -22 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 65.6 | 0 |  | 6003 | 6470 | 61.2 | -61.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 0 | 0
6240 | 0 | 3.6 |  | 6003 | 6840 | -49.9 | 50 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0061 | 0.022124
6260 | 20 | 17.8 |  | 6003 | 6840 | -49.9 | 50 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 1 | 0
6263 | 79.7 | 0 |  | 6003 | 6801 | -121.8 | 122.6 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -121.8 | 122.6 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2 |  | 6005 | 6240 | -105.1 | 106.2 | 1.1 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0018 | 0.0035719
6380 | 90.7 | 0 |  | 6005 | 6240 | -105.1 | 106.2 | 1.1 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 366.2 | 0 |  | 6005 | 6830 | -123.8 | 125.2 | 1.4 | 1 | 0 |  | 6405 | 1 | 0 | 0
6460 | 280 | 0 |  | 6005 | 6840 | 96.6 | -96.3 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 63.2 |  | 6005 | 6840 | 96.6 | -96.3 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0072 | 0.45305
6520 | 74.5 | 0 |  | 6008 | 6830 | 76 | -75.6 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6005 | 106.1 | -104.4 | 1.7 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6713 | 0 | 68.2 |  | 6008 | 6182 | -65.9 | 66.4 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0197 | 1.3436
6801 | 153.6 | 0 |  | 6008 | 6182 | -65.9 | 66.4 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6801 | 1 | 0 | 0
6830 | 49.6 | 0 |  | 6008 | 6182 | -61.9 | 62.5 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 109.5 | -108 | 1.5 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 109.5 | -108 | 1.5 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 7.1 | -7.1 | 0 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 7.1 | -7.1 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -80.2 | 80.7 | 0.5 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -80.2 | 80.7 | 0.5 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -59.3 | 59.9 | 0.6 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 9.9 | -9.9 | 0 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 9.9 | -9.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 73.1 | -72.4 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 73.1 | -72.4 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -157.4 | 158.4 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -4 | 4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -2.1 | 2.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.4 | 17.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.4 | 17.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 7.5 | -7.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 4.7 | -4.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 4.2 | -4.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -3.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -2.1 | 2.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -2.1 | 2.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 68 | -67.7 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 31.7 | -31.3 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 31.7 | -31.3 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | 0.2 | -0.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -32.9 | 32.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -29.7 | 29.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -29.4 | 29.6 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 64.1 | -64.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -44.3 | 44.6 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -2.1 | 2.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 2.1 | -2.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 29.7 | -29.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 62.3 | -62 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 62.3 | -62 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 43.5 | -43.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 43.5 | -43.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 52.1 | -52.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -35 | 35 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 37.1 | -37 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 34.9 | -34.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 147.1 | -144.6 | 2.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 147.1 | -144.6 | 2.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 110.5 | -110.3 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 110.5 | -110.3 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 136.7 | -136.2 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 136.7 | -136.2 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -182.5 | 183.1 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -182.5 | 183.1 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 30
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 414.4 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0336 | 13.9139 | 428.3139
6003 | 0 | 263.3 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0119 | 3.1378 | 266.4378
6005 | 0 | 55.4 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0295 | 1.6347 | 57.0347
6008 | 19.9 | 18 | 5 | LSA230 | 1 | 1.0085 | 0.15218 | 18.1522
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 18.4 | 4 | MDN115 | 0 | 1 | 0 | 18.4
6013 | 59.7 | 67.4 | 4 | MDN34 | 1 | 1 | 0 | 67.4
6014 | 121.4 | 53.5 | 1 | PRO230 | 1 | 1 | 0 | 53.5
6018 | 0 | 173.9 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0254 | 4.42 | 178.32
6024 | 0 | 80.6 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0291 | 2.3469 | 82.9469
6059 | 4.4 | 67 | 9 | LM1115 | 1 | 1.026 | 1.7393 | 68.7393
6060 | 0 | 29.5 | 9 | LM2115 | 0 | 1.0248 | 0.73196 | 30.232
6087 | 34.9 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0072 | 0.052089 | 7.2521
6171 | 0 | 19.8 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0025 | 0.048815 | 19.8488
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 25.7 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 65.6 | 0 | 4 | VEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6240 | 0 | 3.6 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0061 | 0.022124 | 3.6221
6260 | 20 | 17.8 | 10 | CHA230 | 1 | 1 | 0 | 17.8
6263 | 79.7 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0018 | 0.0035719 | 2.0036
6380 | 90.7 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 366.2 | 0 | 9 | TEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6460 | 280 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 63.2 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0072 | 0.45305 | 63.6531
6520 | 74.5 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 68.2 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0197 | 1.3436 | 69.5436
6801 | 153.6 | 0 | 9 | SAB230 | 1 | 0 | 0 | 0
6830 | 49.6 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 30
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1743 | 2.9783 | 24.3205 | 0 | 2.5234 | 0.0035719 | 30
Loss % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.581% | 9.928% | 81.07% | 0% | 8.411% | 0.01191% | 100%