## Input
Año Tarifario: | 1 | Mes 06: Dic |  |  |  | IntFerMax | caso = | 2.B.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 53034.2158
230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 64819.5971
115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5197.961
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1267.3 | 1268 | + Gen | - Dem | 1267.3 | 1268 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.2 | 0 | -0.2
6002 | 0 | 358.5 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 358.5 | Si Lin |  | -358.4 | -358.5 | 0.1
6003 | 0 | 226.8 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 226.8 | Si Lin |  | -226.8 | -226.8 | 0
6005 | 0 | 68 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 68 | Si Lin |  | -67.8 | -68 | 0.2
6008 | 0 | 36.3 | LSA230 | 5 |  |  | 0 | 36.3 | Si Lin |  | -36.4 | -36.3 | -0.1
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6012 | 0 | 15.8 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 15.8 | Si Lin |  | -15.8 | -15.8 | 0
6013 | 44 | 46.2 | MDN34 | 4 |  |  | 44 | 46.2 | Si Lin |  | -2.1 | -2.2 | 0.1
6014 | 171.1 | 62.7 | PRO230 | 1 |  |  | 171.1 | 62.7 | Si Lin |  | 108.4 | 108.4 | 0
6018 | 0 | 150.8 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 150.8 | Si Lin |  | -150.7 | -150.8 | 0.1
6024 | 0 | 73.7 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 73.7 | Si Lin |  | -73.7 | -73.7 | 0
6059 | 6.5 | 60.7 | LM1115 | 9 |  |  | 6.5 | 60.7 | Si Lin |  | -54 | -54.2 | 0.2
6060 | 0 | 24.8 | LM2115 | 9 |  |  | 0 | 24.8 | Si Lin |  | -24.8 | -24.8 | 0
6087 | 122.6 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 122.6 | 0 | Si Lin |  | 122.6 | 122.6 | 0
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 15 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 15 | Si Lin |  | -15 | -15 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6179 | 232.9 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 232.9 | 0 | Si Lin |  | 233.1 | 232.9 | 0.2
6182 | 155.5 | 0 | VEL230 | 4 |  |  | 155.5 | 0 | Si Lin |  | 155.5 | 155.5 | 0
6240 | 0 | 7 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 7 | Si Lin |  | -7 | -7 | 0
6260 | 12.7 | 0 | CHA230 | 10 |  |  | 12.7 | 0 | Si Lin |  | 12.7 | 12.7 | 0
6263 | 196.5 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 196.5 | 0 | Si Lin |  | 196.5 | 196.5 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.7 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 1.7 | Si Lin |  | -1.8 | -1.7 | -0.1
6380 | 133.7 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 133.7 | 0 | Si Lin |  | 133.8 | 133.7 | 0.1
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 67.8 | 14.8 | ECO230 | 5 |  |  | 67.8 | 14.8 | Si Lin |  | 53 | 53 | 0
6470 | 0 | 51.8 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 51.8 | Si Lin |  | -51.8 | -51.8 | 0
6520 | 63.9 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 63.9 | 0 | Si Lin |  | 64 | 63.9 | 0.1
6550 | 27.1 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 27.1 | 0 | Si Lin |  | 27.1 | 27.1 | 0
6713 | 0 | 46.2 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 46.2 | Si Lin |  | -46.2 | -46.2 | 0
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6830 | 33 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 33 | 0 | Si Lin |  | 33 | 33 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -1.4155e-15 | 0 | -1.4155e-15
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 8954.3 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 117853.813 | 57646.4476 | 48.91%
6001 | 6003 | 42.7 | 42.7 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 42.7 | 42.7 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0
6001 | 6005 | -151.7 | 151.7 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 6840 | -225.5 | 225.5 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6840 | -225.5 | 225.5 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6005 | -151.7 | 151.7 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 7000 | 116.6 | 116.6 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6001 | 7001 | 115.3 | 115.3 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6001 | 7002 | 227.2 | 227.2 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6001 | 7003 | 209.7 | 209.7 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.78686 | 0 | 0
6002 | 6018 | 44.6 | 44.6 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 62.0882 | 50.2914 | 0.50667 | 25.481 | 0
6002 | 6018 | 81.6 | 81.6 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 62.0882 | 50.2914 | 0.7838 | 39.4185 | 0
6002 | 6018 | 78.5 | 78.5 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 62.0882 | 50.2914 | 0.6859 | 34.4947 | 0
6002 | 6024 | 73.2 | 73.2 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 62.0882 | 1418.7142 | 0.5 | 709.3571 | 0
6002 | 6170 | 32.5 | 32.5 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 62.0882 | 1935.9085 | 0.25774 | 498.9574 | 0
6002 | 7000 | -116.6 | 116.6 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6002 | 7001 | -115.3 | 115.3 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6002 | 7002 | -227.2 | 227.2 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6002 | 7003 | -209.7 | 209.7 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.78686 | 0 | 0
6003 | 6171 | 16.9 | 16.9 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 34.2377 | 650.859 | 0.48465 | 315.4411 | 0
6003 | 6470 | 49.9 | 49.9 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 34.2377 | 365.3165 | 0.36683 | 134.0096 | 0
6003 | 6840 | -89.9 | 89.9 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6840 | -89.9 | 89.9 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6801 | -14.2 | 14.2 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6003 | 6801 | -14.2 | 14.2 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6005 | 6240 | -174 | 174 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6240 | -174 | 174 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6830 | -183.3 | 183.3 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 34.2377 | 3259.4308 | 0.41584 | 1355.4069 | 0
6005 | 6840 | 165.3 | 165.3 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6005 | 6840 | 165.3 | 165.3 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6008 | 6830 | 150.3 | 150.3 |  | 230 | LSA230-ANT230 | 230-49B | S | 60.99 | 505 | 34.2377 | 2088.1584 | 0.3505 | 731.8892 | 0
6008 | 6005 | 170.5 | 170.5 |  | 230 | LSA230-CHO230 | 230-50 | S | 156.19 | 505 | 34.2377 | 5347.5892 | 0.3903 | 2087.1482 | 0
6008 | 6182 | -172.1 | 172.1 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -172.1 | 172.1 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -163.5 | 163.5 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-5A | S | 110.65 | 249 | 34.2377 | 3788.4035 | 0.78755 | 2983.5579 | 0
6008 | 6240 | 177.5 | 177.5 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6240 | 177.5 | 177.5 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6460 | 160.9 | 160.9 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6460 | 160.9 | 160.9 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6520 | -184.6 | 184.6 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6520 | -184.6 | 184.6 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6550 | -157.1 | 157.1 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 34.2377 | 3696.6464 | 0.75542 | 2792.5269 | 0
6011 | 6096 | -19.7 | 19.7 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6096 | -19.7 | 19.7 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6182 | 193.2 | 193.2 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6182 | 193.2 | 193.2 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6380 | -242.2 | 242.2 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 34.2377 | 827.5256 | 0.98635 | 816.2261 | 0
6011 | 7013 | -47.6 | 47.6 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.533 | 0 | 0
6011 | 7014 | -30.2 | 30.2 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | -26.9 | 26.9 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.42857 | 0 | 0
6012 | 6087 | -61.3 | 61.3 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 6087 | -61.3 | 61.3 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 7013 | 48.7 | 48.7 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.627 | 0 | 0
6012 | 7014 | 31.1 | 31.1 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.66 | 0 | 0
6012 | 7015 | 27 | 27 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -1.1 | 1.1 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.334 | 0 | 0
6013 | 7014 | -0.9 | 0.9 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.396 | 0 | 0
6013 | 7015 | -0.1 | 0.1 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.404 | 0 | 0
6014 | 6380 | 108.4 | 108.4 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 34.2377 | 1025.4197 | 0.58916 | 604.1328 | 0
6018 | 6173 | 27 | 27 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6018 | 6173 | 27 | 27 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6024 | 6060 | -0.5 | 0.5 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 62.0882 | 1991.7879 | 0.064881 | 129.2291 | 0
6059 | 6173 | -28.4 | 28.4 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 62.0882 | 428.4082 | 0.18483 | 79.1845 | 0
6059 | 6290 | -25.6 | 25.6 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 62.0882 | 59.6046 | 0.16635 | 9.9153 | 0
6060 | 6170 | -25.3 | 25.3 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 62.0882 | 1577.6599 | 0.21488 | 339.0091 | 0
6096 | 6179 | 79.9 | 79.9 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 34.2377 | 561.4986 | 0.71864 | 403.5142 | 0
6096 | 6263 | -119.4 | 119.4 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 34.2377 | 3334.7538 | 0.40228 | 1341.5052 | 0
6100 | 6171 | -1.9 | 1.9 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 34.2377 | 1742.0151 | 0.58614 | 1021.0623 | 0
6100 | 6470 | 1.9 | 1.9 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 34.2377 | 2072.4091 | 0.60198 | 1247.5492 | 0
6173 | 6290 | 25.6 | 25.6 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 62.0882 | 415.3697 | 0.16635 | 69.097 | 0
6179 | 6182 | 200.5 | 200.5 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6179 | 6182 | 200.5 | 200.5 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6182 | 6520 | 152.6 | 152.6 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6520 | 152.6 | 152.6 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6550 | 130 | 130 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 34.2377 | 296.4986 | 0.64659 | 191.712 | 0
6260 | 6263 | -77.1 | 77.1 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 34.2377 | 844.3021 | 0.30619 | 258.516 | 0
6260 | 6340 | 89.8 | 89.8 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 34.2377 | 2683.5524 | 0.31531 | 846.1494 | 0
6340 | 6179 | 88 | 88 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 34.2377 | 1560.2128 | 0.3319 | 517.8341 | 0
6460 | 6713 | 187.4 | 187.4 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6460 | 6713 | 187.4 | 187.4 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6713 | 6840 | 164.3 | 164.3 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6713 | 6840 | 164.3 | 164.3 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6801 | 6840 | -14.2 | 14.2 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6840 | -14.2 | 14.2 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.36645 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.36645 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | -0.7 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 57646.4476 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 57646.4476 | 0 | 25940.9014 | 31705.5462
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 42.7 | -42.7 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 358.5 |  | 6001 | 6003 | 42.7 | -42.7 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6002 |  | 8853.7361 | 0
6003 | 0 | 226.8 |  | 6001 | 6005 | -151.7 | 151.7 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6003 |  | 6316.348 | 0
6005 | 0 | 68 |  | 6001 | 6840 | -225.5 | 225.5 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6005 |  | 1598.7718 | 0
6008 | 0 | 36.3 |  | 6001 | 6840 | -225.5 | 225.5 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6008 |  | 535.4139 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -151.7 | 151.7 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 15.8 |  | 6001 | 7000 | 116.6 | -116.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 162.4683 | 0
6013 | 44 | 46.2 |  | 6001 | 7001 | 115.3 | -115.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 21.6407 | 0
6014 | 171.1 | 62.7 |  | 6001 | 7002 | 227.2 | -227.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 2735.0135 | 0 | 0
6018 | 0 | 150.8 |  | 6001 | 7003 | 209.7 | -209.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 3764.4671 | 0
6024 | 0 | 73.7 |  | 6002 | 6018 | 44.6 | -44.6 | 0 | 25.481 | 0 |  | 6024 |  | 2289.2697 | 0
6059 | 6.5 | 60.7 |  | 6002 | 6018 | 81.6 | -81.6 | 0 | 39.4185 | 0 |  | 6059 | 0 | 2247.0953 | 0
6060 | 0 | 24.8 |  | 6002 | 6018 | 78.5 | -78.5 | 0 | 34.4947 | 0 |  | 6060 |  | 1004.6547 | 0
6087 | 122.6 | 0 |  | 6002 | 6024 | 73.2 | -73.2 | 0 | 709.3571 | 0 |  | 6087 | 3251.3362 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 32.5 | -32.5 | 0 | 498.9574 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -116.6 | 116.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7001 | -115.3 | 115.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 238.6117 | 0
6171 | 0 | 15 |  | 6002 | 7002 | -227.2 | 227.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 571.7354 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -209.7 | 209.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 232.9 | 0 |  | 6003 | 6171 | 16.9 | -16.9 | 0 | 315.4411 | 0 |  | 6179 | 5103.1175 |  | 0
6182 | 155.5 | 0 |  | 6003 | 6470 | 49.9 | -49.9 | 0 | 134.0096 | 0 |  | 6182 | 2884.7451 |  | 0
6240 | 0 | 7 |  | 6003 | 6840 | -89.9 | 89.9 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6240 |  | 153.7075 | 0
6260 | 12.7 | 0 |  | 6003 | 6840 | -89.9 | 89.9 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6260 | 359.5002 |  | 0
6263 | 196.5 | 0 |  | 6003 | 6801 | -14.2 | 14.2 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6263 | 6122.2491 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -14.2 | 14.2 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 1.7 |  | 6005 | 6240 | -174 | 174 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6340 |  | 11.5052 | 0
6380 | 133.7 | 0 |  | 6005 | 6240 | -174 | 174 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6380 | 3038.0412 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6830 | -183.3 | 183.3 | 0 | 1355.4069 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6460 | 67.8 | 14.8 |  | 6005 | 6840 | 165.3 | -165.3 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6460 | 579.2841 | 222.3607 | 0
6470 | 0 | 51.8 |  | 6005 | 6840 | 165.3 | -165.3 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6470 |  | 2783.5694 | 0
6520 | 63.9 | 0 |  | 6008 | 6830 | 150.3 | -150.3 | 0 | 731.8892 | 0 |  | 6520 | 1046.0559 |  | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6005 | 170.5 | -170.5 | 0 | 2087.1482 | 0 |  | 6550 | 542.8514 |  | 0
6713 | 0 | 46.2 |  | 6008 | 6182 | -172.1 | 172.1 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6713 |  | 930.1906 | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6182 | -172.1 | 172.1 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 33 | 0 |  | 6008 | 6182 | -163.5 | 163.5 | 0 | 2983.5579 | 0 |  | 6830 | 278.7073 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 177.5 | -177.5 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 177.5 | -177.5 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 160.9 | -160.9 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 160.9 | -160.9 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -184.6 | 184.6 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -184.6 | 184.6 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -157.1 | 157.1 | 0 | 2792.5269 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -19.7 | 19.7 | 0 | 502.5751 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -19.7 | 19.7 | 0 | 502.5751 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 193.2 | -193.2 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 193.2 | -193.2 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -242.2 | 242.2 | 0 | 816.2261 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -47.6 | 47.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -30.2 | 30.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -26.9 | 26.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -61.3 | 61.3 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -61.3 | 61.3 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 48.7 | -48.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 31.1 | -31.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 27 | -27 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 108.4 | -108.4 | 0 | 604.1328 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 27 | -27 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 27 | -27 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -0.5 | 0.5 | 0 | 129.2291 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -28.4 | 28.4 | 0 | 79.1845 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -25.6 | 25.6 | 0 | 9.9153 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -25.3 | 25.3 | 0 | 339.0091 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 79.9 | -79.9 | 0 | 403.5142 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -119.4 | 119.4 | 0 | 1341.5052 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -1.9 | 1.9 | 0 | 1021.0623 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 1.9 | -1.9 | 0 | 1247.5492 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 25.6 | -25.6 | 0 | 69.097 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 200.5 | -200.5 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 200.5 | -200.5 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 152.6 | -152.6 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 152.6 | -152.6 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 130 | -130 | 0 | 191.712 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -77.1 | 77.1 | 0 | 258.516 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 89.8 | -89.8 | 0 | 846.1494 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 88 | -88 | 0 | 517.8341 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 187.4 | -187.4 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 187.4 | -187.4 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 164.3 | -164.3 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 164.3 | -164.3 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -14.2 | 14.2 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -14.2 | 14.2 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | -0.7 |  | 57646.4476 | 45% | 25940.9014 | 25940.9014 | 1 | 25940.9014 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 48.91% | 55% | 31705.5462 | 31705.5462 | 1 | 31705.5462 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 8853.7361 | 7 | 0 | 358.5 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 358.5 | 0 | 8853.7361 | 0
6003 | 0 | 6316.348 | 7 | 0 | 226.8 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 226.8 | 0 | 6316.348 | 0
6005 | 0 | 1598.7718 | 6 | 0 | 68 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 57646.4476 | 0% | 6 | 0 | 68 | 0 | 1598.7718 | 0
6008 | 0 | 535.4139 | 5 | 0 | 36.3 | #DIV/0! |  | GEN | 2735.0135 | 5103.1175 | 3251.3362 | 7511.6935 | 579.2841 | 278.7073 | 0 | 0 | 0 | 6481.7493 | 25940.9014 | 45% | 5 | 0 | 36.3 | 0 | 535.4139 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 184.1091 | 911.4821 | 2528.9624 | 24579.1258 | 0 | 3490.3616 | 11.5052 | 31705.5462 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 162.4683 | 4 | 0 | 15.8 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 15.8 | 0 | 162.4683 | 0
6013 | 0 | 21.6407 | 4 | 44 | 46.2 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 44 | 46.2 | 0 | 21.6407 | 0
6014 | 2735.0135 | 0 | 1 | 171.1 | 62.7 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 171.1 | 62.7 | 2735.0135 | 0 | 0
6018 | 0 | 3764.4671 | 7 | 0 | 150.8 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 171.1 | 232.9 | 122.6 | 424.2 | 67.8 | 33 | 0 | 0 | 6.5 | 209.2 | 1267.3 |  | 7 | 0 | 150.8 | 0 | 3764.4671 | 0
6024 | 0 | 2289.2697 | 7 | 0 | 73.7 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 62.7 | 0 | 0 | 62 | 58.1 | 114.2 | 876.6 | 0 | 92.7 | 1.7 | 1268 |  | 7 | 0 | 73.7 | 0 | 2289.2697 | 0
6059 | 0 | 2247.0953 | 9 | 6.5 | 60.7 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 6.5 | 60.7 | 0 | 2247.0953 | 0
6060 | 0 | 1004.6547 | 9 | 0 | 24.8 | #DIV/0! | 2.B.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 0 | 24.8 | 0 | 1004.6547 | 0
6087 | 3251.3362 | 0 | 3 | 122.6 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 122.6 | 0 | 3251.3362 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.B | Pg (G) | 171.1 | 232.9 | 122.6 | 424.2 | 67.8 | 33 | 0 | 0 | 6.5 | 209.2 | 1267.3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 62.7 | 0 | 0 | 62 | 58.1 | 114.2 | 876.6 | 0 | 92.7 | 1.7 | 1268 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 238.6117 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 238.6117 | 0
6171 | 0 | 571.7354 | 7 | 0 | 15 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 7 | 0 | 15 | 0 | 571.7354 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 5103.1175 | 0 | 2 | 232.9 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 232.9 | 0 | 5103.1175 | 0 | 0
6182 | 2884.7451 | 0 | 4 | 155.5 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 57646.4476 | 0% | 4 | 155.5 | 0 | 2884.7451 | 0 | 0
6240 | 0 | 153.7075 | 5 | 0 | 7 | #DIV/0! |  | GEN | 2735.0135 | 5103.1175 | 3251.3362 | 7511.6935 | 579.2841 | 278.7073 | 0 | 0 | 0 | 6481.7493 | 25940.9014 | 45% | 5 | 0 | 7 | 0 | 153.7075 | 0
6260 | 359.5002 | 0 | 10 | 12.7 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 184.1091 | 911.4821 | 2528.9624 | 24579.1258 | 0 | 3490.3616 | 11.5052 | 31705.5462 | 55% | 10 | 12.7 | 0 | 359.5002 | 0 | 0
6263 | 6122.2491 | 0 | 10 | 196.5 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.10543 | 0.19672 | 0.12534 | 0.28957 | 0.022331 | 0.010744 | 0 | 0 | 0 | 0.24987 |  |  | 10 | 196.5 | 0 | 6122.2491 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0.028748 | 0.079764 | 0.77523 | 0 | 0.11009 | 0.00036288 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 11.5052 | 10 | 0 | 1.7 | #DIV/0! | [14 empty] | 10 | 0 | 1.7 | 0 | 11.5052 | 0
6380 | 3038.0412 | 0 | 4 | 133.7 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 4 | 133.7 | 0 | 3038.0412 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 57646.4476 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 579.2841 | 222.3607 | 5 | 67.8 | 14.8 | #DIV/0! |  | GEN | 2735.0135 | 5103.1175 | 3251.3362 | 7511.6935 | 579.2841 | 278.7073 | 0 | 0 | 0 | 6481.7493 | 25940.9014 | 45% | 5 | 67.8 | 14.8 | 579.2841 | 222.3607 | 0
6470 | 0 | 2783.5694 | 7 | 0 | 51.8 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 184.1091 | 911.4821 | 2528.9624 | 24579.1258 | 0 | 3490.3616 | 11.5052 | 31705.5462 | 55% | 7 | 0 | 51.8 | 0 | 2783.5694 | 0
6520 | 1046.0559 | 0 | 4 | 63.9 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 63.9 | 0 | 1046.0559 | 0 | 0
6550 | 542.8514 | 0 | 4 | 27.1 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 4 | 27.1 | 0 | 542.8514 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6713 | 0 | 930.1906 | 6 | 0 | 46.2 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 46.2 | 0 | 930.1906 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 278.7073 | 0 | 6 | 33 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 6 | 33 | 0 | 278.7073 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6100 | 0 | 0
6172 | 0 | 9.2
6590 | 0 | 19.2
6004 | 0 | 135.197
6036 | 0 | 57.6
6002 | 0 | 236.1
6018 | 0 | 119.9
6120 | 7.6 | 0
6123 | 12.8 | 0
6024 | 0 | 43
6170 | 0 | 5.9
6060 | 96 | 0
6270 | 0 | 0
6074 | 0 | 13.3
6059 | 0 | 62.8
6290 | 0 | 0
6430 | 132 | 0
6005 | 0 | 75.4
6240 | 0 | 17.4
6009 | 0 | 100.5
6010 | 7.9 | 1.1
6179 | 178.4 | 0
6340 | 0 | 9.3
6262 | 0 | 9.2
6263 | 184.399 | 0
6096 | 61 | 0
6690 | 62.5 | 0
6012 | 0 | 12.7
6013 | 14.1 | 47.7
6087 | 115.3 | 0
6380 | 63.4 | 0
6014 | 115.8 | 11.4

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6100 | 6171 | -0.4 | 0.4
6100 | 6590 | 0.4 | -0.4
6171 | 6003 | -9.6 | 9.6
6590 | 6003 | -18.8 | 18.8
6430 | 6003 | 171.3 | -167.5
6430 | 6003 | 171.3 | -167.5
6003 | 6001 | 82.4 | -82.3
6003 | 6001 | 82.4 | -82.3
6173 | 6004 | -3.2 | 3.2
6173 | 6004 | -3.2 | 3.2
6005 | 6001 | 127.7 | -126.5
6005 | 6001 | 127.7 | -126.5
6002 | 6036 | 49.7 | -49.7
6120 | 6036 | 7.9 | -7.9
6002 | 6018 | 41.8 | -41.8
6002 | 6018 | 62.8 | -62.8
6123 | 6018 | 13.7 | -13.7
6173 | 6018 | 0.8 | -0.8
6173 | 6018 | 0.8 | -0.8
6002 | 6024 | 25.2 | -25.1
6170 | 6002 | -1.7 | 1.7
6060 | 6024 | 18 | -17.9
6060 | 6170 | 4.2 | -4.2
6280 | 6170 | 0 | 0
6270 | 6060 | -23.5 | 23.5
6060 | 6074 | 50.4 | -50.4
6270 | 6059 | 23.5 | -23.5
6074 | 6059 | 34 | -34
6059 | 6066 | 31.2 | -31.1
6059 | 6066 | 31.2 | -31.1
6059 | 6173 | -2.5 | 2.5
6059 | 6290 | -2.3 | 2.3
6290 | 6173 | -2.3 | 2.3
6008 | 6430 | 106 | -105.3
6008 | 6430 | 106 | -105.3
6182 | 6008 | 183.3 | -179.6
6182 | 6008 | 183.3 | -179.6
6008 | 6005 | 176 | -168.8
6240 | 6005 | 165.8 | -162
6008 | 6240 | 186.6 | -183.2
6182 | 6008 | 160.3 | -154.6
6182 | 6008 | 160.3 | -154.6
6105 | 6005 | 0 | 0
6179 | 6182 | 156.4 | -154.3
6179 | 6182 | 156.4 | -154.3
6011 | 6182 | 140.2 | -137.1
6011 | 6182 | 140.2 | -137.1
6096 | 6011 | 46.1 | -46
6096 | 6011 | 46.1 | -46
6690 | 6182 | 106.7 | -104.5
6698 | 6690 | 37.5 | -37.4
6695 | 6690 | 25 | -25
6500 | 6690 | 44.3 | -44.3
6096 | 6179 | 68.2 | -68.1
6263 | 6096 | 100.9 | -99.3
6263 | 6260 | 86.9 | -86.6
6260 | 6400 | 0 | 0
6260 | 6340 | 77.4 | -76.6
6178 | 6179 | 90 | -90
6340 | 6179 | 67.4 | -67.2
6360 | 6179 | 87.9 | -87.5
6363 | 6360 | 69.2 | -68.9
6366 | 6363 | 44 | -43.9
6014 | 6000 | 44.5 | -44.5
6330 | 6014 | 57.7 | -57.6
6330 | 6014 | 57.7 | -57.6
6014 | 6380 | 59.2 | -59
6380 | 6011 | 121.6 | -120.9
6087 | 6012 | 57.5 | -56.9
6087 | 6012 | 57.5 | -56.9
6088 | 6087 | 35.4 | -35.3
6092 | 6087 | 41.1 | -41.1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 64.302 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 64.3 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | -986.897 | Wg | Wl | Loss MW
6100 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6172 | 0 | 9.2 |  | 6100 | 6590 | 0.4 | -0.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -9.2
6590 | 0 | 19.2 |  | 6171 | 6003 | -9.6 | 9.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -19.2
6004 | 0 | 135.197 |  | 6590 | 6003 | -18.8 | 18.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -135.197
6036 | 0 | 57.6 |  | 6430 | 6003 | 171.3 | -167.5 | 3.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | -57.6
6002 | 0 | 236.1 |  | 6430 | 6003 | 171.3 | -167.5 | 3.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | -236.1
6018 | 0 | 119.9 |  | 6003 | 6001 | 82.4 | -82.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | -119.9
6120 | 7.6 | 0 |  | 6003 | 6001 | 82.4 | -82.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6123 | 12.8 | 0 |  | 6173 | 6004 | -3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6024 | 0 | 43 |  | 6173 | 6004 | -3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -43
6170 | 0 | 5.9 |  | 6005 | 6001 | 127.7 | -126.5 | 1.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | -5.9
6060 | 96 | 0 |  | 6005 | 6001 | 127.7 | -126.5 | 1.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6270 | 0 | 0 |  | 6002 | 6036 | 49.7 | -49.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6074 | 0 | 13.3 |  | 6120 | 6036 | 7.9 | -7.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -13.3
6059 | 0 | 62.8 |  | 6002 | 6018 | 41.8 | -41.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -62.8
6290 | 0 | 0 |  | 6002 | 6018 | 62.8 | -62.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6430 | 132 | 0 |  | 6123 | 6018 | 13.7 | -13.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6005 | 0 | 75.4 |  | 6173 | 6018 | 0.8 | -0.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -75.4
6240 | 0 | 17.4 |  | 6173 | 6018 | 0.8 | -0.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -17.4
6009 | 0 | 100.5 |  | 6002 | 6024 | 25.2 | -25.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | -100.5
6010 | 7.9 | 1.1 |  | 6170 | 6002 | -1.7 | 1.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -1.1
6179 | 178.4 | 0 |  | 6060 | 6024 | 18 | -17.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6340 | 0 | 9.3 |  | 6060 | 6170 | 4.2 | -4.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -9.3
6262 | 0 | 9.2 |  | 6280 | 6170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -9.2
6263 | 184.399 | 0 |  | 6270 | 6060 | -23.5 | 23.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6096 | 61 | 0 |  | 6060 | 6074 | 50.4 | -50.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6690 | 62.5 | 0 |  | 6270 | 6059 | 23.5 | -23.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6012 | 0 | 12.7 |  | 6074 | 6059 | 34 | -34 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -12.7
6013 | 14.1 | 47.7 |  | 6059 | 6066 | 31.2 | -31.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | -47.7
6087 | 115.3 | 0 |  | 6059 | 6066 | 31.2 | -31.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6380 | 63.4 | 0 |  | 6059 | 6173 | -2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6014 | 115.8 | 11.4 |  | 6059 | 6290 | -2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -11.4
0 | 0 | 0 |  | 6290 | 6173 | -2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6430 | 106 | -105.3 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6430 | 106 | -105.3 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 183.3 | -179.6 | 3.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 183.3 | -179.6 | 3.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6005 | 176 | -168.8 | 7.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6240 | 6005 | 165.8 | -162 | 3.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 186.6 | -183.2 | 3.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 160.3 | -154.6 | 5.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 160.3 | -154.6 | 5.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6105 | 6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 156.4 | -154.3 | 2.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 156.4 | -154.3 | 2.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 140.2 | -137.1 | 3.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 140.2 | -137.1 | 3.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6011 | 46.1 | -46 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6011 | 46.1 | -46 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6690 | 6182 | 106.7 | -104.5 | 2.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6698 | 6690 | 37.5 | -37.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6695 | 6690 | 25 | -25 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6500 | 6690 | 44.3 | -44.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 68.2 | -68.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6263 | 6096 | 100.9 | -99.3 | 1.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6263 | 6260 | 86.9 | -86.6 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 77.4 | -76.6 | 0.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6178 | 6179 | 90 | -90 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 67.4 | -67.2 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6360 | 6179 | 87.9 | -87.5 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6363 | 6360 | 69.2 | -68.9 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6366 | 6363 | 44 | -43.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6000 | 44.5 | -44.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6330 | 6014 | 57.7 | -57.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6330 | 6014 | 57.7 | -57.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 59.2 | -59 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6380 | 6011 | 121.6 | -120.9 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6087 | 6012 | 57.5 | -56.9 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6087 | 6012 | 57.5 | -56.9 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6088 | 6087 | 35.4 | -35.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6092 | 6087 | 41.1 | -41.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6172 | 0 | 9.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6590 | 0 | 19.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6004 | 0 | 135.197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6036 | 0 | 57.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6002 | 0 | 236.1 | 7 | PAN115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6018 | 0 | 119.9 | 7 | CAC115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6120 | 7.6 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6123 | 12.8 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6024 | 0 | 43 | 7 | CHI115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6170 | 0 | 5.9 | 9 | CPA115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6060 | 96 | 0 | 9 | LM2115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6270 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6074 | 0 | 13.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6059 | 0 | 62.8 | 9 | LM1115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6430 | 132 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6005 | 0 | 75.4 | 6 | CHO230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6240 | 0 | 17.4 | 5 | EHIG230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6009 | 0 | 100.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6010 | 7.9 | 1.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6179 | 178.4 | 0 | 2 | GUA230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6340 | 0 | 9.3 | 10 | CAN230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6262 | 0 | 9.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6263 | 184.399 | 0 | 10 | ESP230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6096 | 61 | 0 | 2 | FOR230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6690 | 62.5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6012 | 0 | 12.7 | 4 | MDN115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6013 | 14.1 | 47.7 | 4 | MDN34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6087 | 115.3 | 0 | 3 | CAL115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6380 | 63.4 | 0 | 4 | BOQIII230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6014 | 115.8 | 11.4 | 1 | PRO230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 0
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Loss % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A