## Input
Año Tarifario: | 1 | Mes 03: Set |  |  |  | IntFerMax | caso = | 1.A.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 53034.2158
230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 64819.5971
115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 222.17 | 5167.961
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1782.6 | 1782.6 | + Gen | - Dem | 1782.6 | 1782.6 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6002 | 0 | 472 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 472 | Si Lin |  | -472.3 | -472 | -0.3
6003 | 0 | 337 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 337 | Si Lin |  | -337 | -337 | 0 | -345.4 | -8.4 | -337
6005 | 0 | 107.5 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 107.5 | Si Lin |  | -107.7 | -107.5 | -0.2
6008 | 0 | 90.6 | LSA230 | 5 |  |  | 0 | 90.6 | Si Lin |  | -90.4 | -90.6 | 0.2
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 23.4 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 23.4 | Si Lin |  | -23.3 | -23.4 | 0.1
6013 | 49.6 | 80.1 | MDN34 | 4 |  |  | 49.6 | 80.1 | Si Lin |  | -30.5 | -30.5 | 0
6014 | 156.3 | 57.7 | PRO230 | 1 |  |  | 156.3 | 57.7 | Si Lin |  | 98.7 | 98.6 | 0.1
6018 | 0 | 205.1 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 205.1 | Si Lin |  | -204.9 | -205.1 | 0.2
6024 | 0 | 73.2 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 73.2 | Si Lin |  | -73.1 | -73.2 | 0.1
6059 | 15.4 | 89.6 | LM1115 | 9 |  |  | 15.4 | 89.6 | Si Lin |  | -74.1 | -74.2 | 0.1
6060 | 0 | 47 | LM2115 | 9 |  |  | 0 | 47 | Si Lin |  | -47 | -47 | 0
6087 | 148.9 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 148.9 | 0 | Si Lin |  | 148.8 | 148.9 | -0.1
6096 | 88 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 88 | 0 | Si Lin |  | 87.9 | 88 | -0.1
6100 | 240 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 240 | 0 | Si Lin |  | 240 | 240 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 20.5 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 20.5 | Si Lin |  | -20.5 | -20.5 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6179 | 233.5 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 233.5 | 0 | Si Lin |  | 233.4 | 233.5 | -0.1
6182 | 160 | 0 | VEL230 | 4 |  |  | 160 | 0 | Si Lin |  | 160.2 | 160 | 0.2
6240 | 0 | 22.7 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 22.7 | Si Lin |  | -22.8 | -22.7 | -0.1
6260 | 3.6 | 3 | CHA230 | 10 |  |  | 3.6 | 3 | Si Lin |  | 0.5 | 0.6 | -0.1
6263 | 208.3 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 208.3 | 0 | Si Lin |  | 208.3 | 208.3 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.4 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 2.4 | Si Lin |  | -2.3 | -2.4 | 0.1
6380 | 127.5 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 127.5 | 0 | Si Lin |  | 127.6 | 127.5 | 0.1
6405 | 92.3 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 92.3 | 0 | Si Lin |  | 92.2 | 92.3 | -0.1
6460 | 86.7 | 4.6 | ECO230 | 5 |  |  | 86.7 | 4.6 | Si Lin |  | 82 | 82.1 | -0.1
6470 | 0 | 72.8 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 72.8 | Si Lin |  | -72.7 | -72.8 | 0.1
6520 | 67.7 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 67.7 | 0 | Si Lin |  | 67.6 | 67.7 | -0.1
6550 | 27.1 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 27.1 | 0 | Si Lin |  | 27.1 | 27.1 | 0
6713 | 0 | 66.2 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 66.2 | Si Lin |  | -66.2 | -66.2 | 0
6801 | 44.7 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 44.7 | 0 | Si Lin |  | 44.8 | 44.7 | 0.1
6830 | 33 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 33 | 0 | Si Lin |  | 33 | 33 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 10323.8 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 117853.813 | 58025.8104 | 49.24%
6001 | 6003 | -4.2 | 4.2 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | -4.2 | 4.2 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0
6001 | 6005 | -148.4 | 148.4 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 6840 | -286.7 | 286.7 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6840 | -286.7 | 286.7 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6005 | -148.4 | 148.4 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 7000 | 151.6 | 151.6 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6001 | 7001 | 149.9 | 149.9 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6001 | 7002 | 301.8 | 301.8 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6001 | 7003 | 275.4 | 275.4 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.78686 | 0 | 0
6002 | 6018 | 60.8 | 60.8 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 62.0882 | 50.2914 | 0.50667 | 25.481 | 0
6002 | 6018 | 111.3 | 111.3 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 62.0882 | 50.2914 | 0.7838 | 39.4185 | 0
6002 | 6018 | 107 | 107 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 62.0882 | 50.2914 | 0.6859 | 34.4947 | 0
6002 | 6024 | 84 | 84 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 62.0882 | 1418.7142 | 0.5 | 709.3571 | 0
6002 | 6170 | 43.3 | 43.3 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 62.0882 | 1935.9085 | 0.25774 | 498.9574 | 0
6002 | 7000 | -151.6 | 151.6 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6002 | 7001 | -149.9 | 149.9 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6002 | 7002 | -301.8 | 301.8 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6002 | 7003 | -275.4 | 275.4 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.836 | 0 | 0
6003 | 6171 | -97.9 | 97.9 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 34.2377 | 650.859 | 0.48465 | 315.4411 | 0
6003 | 6470 | -48.9 | 48.9 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 34.2377 | 365.3165 | 0.36683 | 134.0096 | 0
6003 | 6840 | -59.4 | 59.4 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6840 | -59.4 | 59.4 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6801 | -39.9 | 39.9 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6003 | 6801 | -39.9 | 39.9 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6005 | 6240 | -175.3 | 175.3 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6240 | -175.3 | 175.3 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6830 | -189 | 189 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 34.2377 | 3259.4308 | 0.41584 | 1355.4069 | 0
6005 | 6840 | 155.6 | 155.6 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6005 | 6840 | 155.6 | 155.6 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6008 | 6830 | 156 | 156 |  | 230 | LSA230-ANT230 | 230-49B | S | 60.99 | 505 | 34.2377 | 2088.1584 | 0.3505 | 731.8892 | 0
6008 | 6005 | 176.1 | 176.1 |  | 230 | LSA230-CHO230 | 230-50 | S | 156.19 | 505 | 34.2377 | 5347.5892 | 0.3903 | 2087.1482 | 0
6008 | 6182 | -183.8 | 183.8 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -183.8 | 183.8 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -174.6 | 174.6 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-5A | S | 110.65 | 249 | 34.2377 | 3788.4035 | 0.78755 | 2983.5579 | 0
6008 | 6240 | 186.7 | 186.7 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6240 | 186.7 | 186.7 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6460 | 154 | 154 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6460 | 154 | 154 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6520 | -197 | 197 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6520 | -197 | 197 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6550 | -167.7 | 167.7 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 34.2377 | 3696.6464 | 0.75542 | 2792.5269 | 0
6011 | 6096 | -45.1 | 45.1 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6096 | -45.1 | 45.1 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6182 | 205.7 | 205.7 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6182 | 205.7 | 205.7 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6380 | -226.3 | 226.3 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 34.2377 | 827.5256 | 0.98635 | 816.2261 | 0
6011 | 7013 | -43.3 | 43.3 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.533 | 0 | 0
6011 | 7014 | -27.5 | 27.5 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | -24.1 | 24.1 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.42857 | 0 | 0
6012 | 6087 | -74.4 | 74.4 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 6087 | -74.4 | 74.4 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 7013 | 57.3 | 57.3 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.627 | 0 | 0
6012 | 7014 | 36.2 | 36.2 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.66 | 0 | 0
6012 | 7015 | 32 | 32 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -14.1 | 14.1 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.334 | 0 | 0
6013 | 7014 | -8.6 | 8.6 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.396 | 0 | 0
6013 | 7015 | -7.8 | 7.8 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.404 | 0 | 0
6014 | 6380 | 98.7 | 98.7 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 34.2377 | 1025.4197 | 0.58916 | 604.1328 | 0
6018 | 6173 | 37.1 | 37.1 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6018 | 6173 | 37.1 | 37.1 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6024 | 6060 | 10.9 | 10.9 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 62.0882 | 1991.7879 | 0.064881 | 129.2291 | 0
6059 | 6173 | -39 | 39 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 62.0882 | 428.4082 | 0.18483 | 79.1845 | 0
6059 | 6290 | -35.1 | 35.1 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 62.0882 | 59.6046 | 0.16635 | 9.9153 | 0
6060 | 6170 | -36.1 | 36.1 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 62.0882 | 1577.6599 | 0.21488 | 339.0091 | 0
6096 | 6179 | 115.7 | 115.7 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 34.2377 | 561.4986 | 0.71864 | 403.5142 | 0
6096 | 6263 | -118 | 118 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 34.2377 | 3334.7538 | 0.40228 | 1341.5052 | 0
6100 | 6171 | 118.4 | 118.4 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 34.2377 | 1742.0151 | 0.58614 | 1021.0623 | 0
6100 | 6470 | 121.6 | 121.6 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 34.2377 | 2072.4091 | 0.60198 | 1247.5492 | 0
6173 | 6290 | 35.1 | 35.1 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 62.0882 | 415.3697 | 0.16635 | 69.097 | 0
6179 | 6182 | 218.8 | 218.8 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6179 | 6182 | 218.8 | 218.8 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6182 | 6520 | 163.2 | 163.2 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6520 | 163.2 | 163.2 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6550 | 140.6 | 140.6 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 34.2377 | 296.4986 | 0.64659 | 191.712 | 0
6260 | 6263 | -90.3 | 90.3 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 34.2377 | 844.3021 | 0.30619 | 258.516 | 0
6260 | 6340 | 90.8 | 90.8 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 34.2377 | 2683.5524 | 0.31531 | 846.1494 | 0
6340 | 6179 | 88.5 | 88.5 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 34.2377 | 1560.2128 | 0.3319 | 517.8341 | 0
6460 | 6713 | 195 | 195 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6460 | 6713 | 195 | 195 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6713 | 6840 | 161.9 | 161.9 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6713 | 6840 | 161.9 | 161.9 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6801 | 6840 | 28.6 | 28.6 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6840 | 28.6 | 28.6 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6405 | -46.1 | 46.1 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.32606 | 178.6193 | 0
6801 | 6405 | -46.1 | 46.1 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.36645 | 200.7435 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | 0 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 58025.8104 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 58025.8104 | 0 | 26111.6147 | 31914.1957
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | -4.2 | 4.2 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 472 |  | 6001 | 6003 | -4.2 | 4.2 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6002 |  | 10471.2037 | 0
6003 | 0 | 337 |  | 6001 | 6005 | -148.4 | 148.4 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6003 |  | 4226.0086 | 0
6005 | 0 | 107.5 |  | 6001 | 6840 | -286.7 | 286.7 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6005 |  | 2372.5614 | 0
6008 | 0 | 90.6 |  | 6001 | 6840 | -286.7 | 286.7 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6008 |  | 1228.9989 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -148.4 | 148.4 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 23.4 |  | 6001 | 7000 | 151.6 | -151.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 198.3551 | 0
6013 | 49.6 | 80.1 |  | 6001 | 7001 | 149.9 | -149.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 258.5398 | 0
6014 | 156.3 | 57.7 |  | 6001 | 7002 | 301.8 | -301.8 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 2202.1719 | 0 | 0
6018 | 0 | 205.1 |  | 6001 | 7003 | 275.4 | -275.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 4590.2393 | 0
6024 | 0 | 73.2 |  | 6002 | 6018 | 60.8 | -60.8 | 0 | 25.481 | 0 |  | 6024 |  | 1963.5044 | 0
6059 | 15.4 | 89.6 |  | 6002 | 6018 | 111.3 | -111.3 | 0 | 39.4185 | 0 |  | 6059 | 0 | 2554.8678 | 0
6060 | 0 | 47 |  | 6002 | 6018 | 107 | -107 | 0 | 34.4947 | 0 |  | 6060 |  | 1579.5748 | 0
6087 | 148.9 | 0 |  | 6002 | 6024 | 84 | -84 | 0 | 709.3571 | 0 |  | 6087 | 2733.1633 |  | 0
6096 | 88 | 0 |  | 6002 | 6170 | 43.3 | -43.3 | 0 | 498.9574 | 0 |  | 6096 | 1876.3943 |  | 0
6100 | 240 | 0 |  | 6002 | 7000 | -151.6 | 151.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 | 1256.6252 |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7001 | -149.9 | 149.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 205.3624 | 0
6171 | 0 | 20.5 |  | 6002 | 7002 | -301.8 | 301.8 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 97.2336 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -275.4 | 275.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 233.5 | 0 |  | 6003 | 6171 | -97.9 | 97.9 | 0 | 315.4411 | 0 |  | 6179 | 4322.2239 |  | 0
6182 | 160 | 0 |  | 6003 | 6470 | -48.9 | 48.9 | 0 | 134.0096 | 0 |  | 6182 | 2471.3702 |  | 0
6240 | 0 | 22.7 |  | 6003 | 6840 | -59.4 | 59.4 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6240 |  | 463.6405 | 0
6260 | 3.6 | 3 |  | 6003 | 6840 | -59.4 | 59.4 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6260 | 86.3379 | 4.5435 | 0
6263 | 208.3 | 0 |  | 6003 | 6801 | -39.9 | 39.9 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6263 | 5401.726 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -39.9 | 39.9 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 2.4 |  | 6005 | 6240 | -175.3 | 175.3 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6340 |  | 15.9245 | 0
6380 | 127.5 | 0 |  | 6005 | 6240 | -175.3 | 175.3 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6380 | 2493.5643 |  | 0
6405 | 92.3 | 0 |  | 6005 | 6830 | -189 | 189 | 0 | 1355.4069 | 0 |  | 6405 | 848.0679 |  | 0
6460 | 86.7 | 4.6 |  | 6005 | 6840 | 155.6 | -155.6 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6460 | 515.4811 | 61.5989 | 0
6470 | 0 | 72.8 |  | 6005 | 6840 | 155.6 | -155.6 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6470 |  | 410.4505 | 0
6520 | 67.7 | 0 |  | 6008 | 6830 | 156 | -156 | 0 | 731.8892 | 0 |  | 6520 | 906.8765 |  | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6005 | 176.1 | -176.1 | 0 | 2087.1482 | 0 |  | 6550 | 456.1397 |  | 0
6713 | 0 | 66.2 |  | 6008 | 6182 | -183.8 | 183.8 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6713 |  | 1211.588 | 0
6801 | 44.7 | 0 |  | 6008 | 6182 | -183.8 | 183.8 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6801 | 328.3921 |  | 0
6830 | 33 | 0 |  | 6008 | 6182 | -174.6 | 174.6 | 0 | 2983.5579 | 0 |  | 6830 | 213.0805 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 186.7 | -186.7 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 186.7 | -186.7 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 154 | -154 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 154 | -154 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -197 | 197 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -197 | 197 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -167.7 | 167.7 | 0 | 2792.5269 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -45.1 | 45.1 | 0 | 502.5751 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -45.1 | 45.1 | 0 | 502.5751 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 205.7 | -205.7 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 205.7 | -205.7 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -226.3 | 226.3 | 0 | 816.2261 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -43.3 | 43.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -24.1 | 24.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -74.4 | 74.4 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -74.4 | 74.4 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 57.3 | -57.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 36.2 | -36.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 32 | -32 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -14.1 | 14.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 98.7 | -98.7 | 0 | 604.1328 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 37.1 | -37.1 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 37.1 | -37.1 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | 10.9 | -10.9 | 0 | 129.2291 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -39 | 39 | 0 | 79.1845 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -35.1 | 35.1 | 0 | 9.9153 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -36.1 | 36.1 | 0 | 339.0091 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 115.7 | -115.7 | 0 | 403.5142 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -118 | 118 | 0 | 1341.5052 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 118.4 | -118.4 | 0 | 1021.0623 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 121.6 | -121.6 | 0 | 1247.5492 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 35.1 | -35.1 | 0 | 69.097 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 218.8 | -218.8 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 218.8 | -218.8 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 163.2 | -163.2 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 163.2 | -163.2 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 140.6 | -140.6 | 0 | 191.712 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -90.3 | 90.3 | 0 | 258.516 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 90.8 | -90.8 | 0 | 846.1494 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 88.5 | -88.5 | 0 | 517.8341 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 195 | -195 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 195 | -195 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 161.9 | -161.9 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 161.9 | -161.9 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 28.6 | -28.6 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 28.6 | -28.6 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -46.1 | 46.1 | 0 | 178.6193 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -46.1 | 46.1 | 0 | 200.7435 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | 0 |  | 58025.8104 | 45% | 26111.6147 | 26111.6147 | 1 | 26111.6147 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 49.24% | 55% | 31914.1957 | 31914.1957 | 1 | 31914.1957 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 10471.2037 | 7 | 0 | 472 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 472 | 0 | 10471.2037 | 0
6003 | 0 | 4226.0086 | 7 | 0 | 337 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 337 | 0 | 4226.0086 | 0
6005 | 0 | 2372.5614 | 6 | 0 | 107.5 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 58025.8104 | 0% | 6 | 0 | 107.5 | 0 | 2372.5614 | 0
6008 | 0 | 1228.9989 | 5 | 0 | 90.6 | #DIV/0! |  | GEN | 2202.1719 | 6198.6182 | 2733.1633 | 6327.9507 | 515.4811 | 213.0805 | 0 | 1256.6252 | 1176.46 | 5488.0639 | 26111.6147 | 45% | 5 | 0 | 90.6 | 0 | 1228.9989 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 456.895 | 1754.2383 | 3584.1493 | 21758.6401 | 0 | 4339.805 | 20.468 | 31914.1957 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 198.3551 | 4 | 0 | 23.4 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 23.4 | 0 | 198.3551 | 0
6013 | 0 | 258.5398 | 4 | 49.6 | 80.1 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 49.6 | 80.1 | 0 | 258.5398 | 0
6014 | 2202.1719 | 0 | 1 | 156.3 | 57.7 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 156.3 | 57.7 | 2202.1719 | 0 | 0
6018 | 0 | 4590.2393 | 7 | 0 | 205.1 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 156.3 | 321.5 | 148.9 | 431.9 | 86.7 | 33 | 0 | 240 | 152.4 | 211.9 | 1782.6 |  | 7 | 0 | 205.1 | 0 | 4590.2393 | 0
6024 | 0 | 1963.5044 | 7 | 0 | 73.2 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 57.7 | 0 | 0 | 103.5 | 117.9 | 173.7 | 1180.6 | 0 | 143.8 | 5.4 | 1782.6 |  | 7 | 0 | 73.2 | 0 | 1963.5044 | 0
6059 | 0 | 2554.8678 | 9 | 15.4 | 89.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 15.4 | 89.6 | 0 | 2554.8678 | 0
6060 | 0 | 1579.5748 | 9 | 0 | 47 | #DIV/0! | 1.A.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 0 | 47 | 0 | 1579.5748 | 0
6087 | 2733.1633 | 0 | 3 | 148.9 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 148.9 | 0 | 2733.1633 | 0 | 0
6096 | 1876.3943 | 0 | 2 | 88 | 0 | #DIV/0! | 1.A | Pg (G) | 156.3 | 321.5 | 148.9 | 431.9 | 86.7 | 33 | 0 | 240 | 152.4 | 211.9 | 1782.6 |  | 2 | 88 | 0 | 1876.3943 | 0 | 0
6100 | 1256.6252 | 0 | 8 | 240 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 57.7 | 0 | 0 | 103.5 | 117.9 | 173.7 | 1180.6 | 0 | 143.8 | 5.4 | 1782.6 |  | 8 | 240 | 0 | 1256.6252 | 0 | 0
6170 | 0 | 205.3624 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 205.3624 | 0
6171 | 0 | 97.2336 | 7 | 0 | 20.5 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 7 | 0 | 20.5 | 0 | 97.2336 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 4322.2239 | 0 | 2 | 233.5 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 233.5 | 0 | 4322.2239 | 0 | 0
6182 | 2471.3702 | 0 | 4 | 160 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 58025.8104 | 0% | 4 | 160 | 0 | 2471.3702 | 0 | 0
6240 | 0 | 463.6405 | 5 | 0 | 22.7 | #DIV/0! |  | GEN | 2202.1719 | 6198.6182 | 2733.1633 | 6327.9507 | 515.4811 | 213.0805 | 0 | 1256.6252 | 1176.46 | 5488.0639 | 26111.6147 | 45% | 5 | 0 | 22.7 | 0 | 463.6405 | 0
6260 | 86.3379 | 4.5435 | 10 | 3.6 | 3 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 456.895 | 1754.2383 | 3584.1493 | 21758.6401 | 0 | 4339.805 | 20.468 | 31914.1957 | 55% | 10 | 3.6 | 3 | 86.3379 | 4.5435 | 0
6263 | 5401.726 | 0 | 10 | 208.3 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.084337 | 0.23739 | 0.10467 | 0.24234 | 0.019741 | 0.0081604 | 0 | 0.048125 | 0.045055 | 0.21018 |  |  | 10 | 208.3 | 0 | 5401.726 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.014316 | 0.054967 | 0.11231 | 0.68179 | 0 | 0.13598 | 0.00064134 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 15.9245 | 10 | 0 | 2.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 10 | 0 | 2.4 | 0 | 15.9245 | 0
6380 | 2493.5643 | 0 | 4 | 127.5 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 4 | 127.5 | 0 | 2493.5643 | 0 | 0
6405 | 848.0679 | 0 | 9 | 92.3 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 58025.8104 | 0% | 9 | 92.3 | 0 | 848.0679 | 0 | 0
6460 | 515.4811 | 61.5989 | 5 | 86.7 | 4.6 | #DIV/0! |  | GEN | 2202.1719 | 6198.6182 | 2733.1633 | 6327.9507 | 515.4811 | 213.0805 | 0 | 1256.6252 | 1176.46 | 5488.0639 | 26111.6147 | 45% | 5 | 86.7 | 4.6 | 515.4811 | 61.5989 | 0
6470 | 0 | 410.4505 | 7 | 0 | 72.8 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 456.895 | 1754.2383 | 3584.1493 | 21758.6401 | 0 | 4339.805 | 20.468 | 31914.1957 | 55% | 7 | 0 | 72.8 | 0 | 410.4505 | 0
6520 | 906.8765 | 0 | 4 | 67.7 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 67.7 | 0 | 906.8765 | 0 | 0
6550 | 456.1397 | 0 | 4 | 27.1 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 4 | 27.1 | 0 | 456.1397 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6713 | 0 | 1211.588 | 6 | 0 | 66.2 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 66.2 | 0 | 1211.588 | 0
6801 | 328.3921 | 0 | 9 | 44.7 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 9 | 44.7 | 0 | 328.3921 | 0 | 0
6830 | 213.0805 | 0 | 6 | 33 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 6 | 33 | 0 | 213.0805 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 444.1 | 6002 | 1
6003 | 0 | 318.7 | 6003 | 1
6005 | 0 | 101.1 | 6005 | 1
6008 | 0 | 79.1 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 22 | 6012 | 1
6013 | 50.1 | 75.6 | 6013 | 1
6014 | 157.3 | 58.6 | 6014 | 1
6018 | 0 | 192 | 6018 | 1
6024 | 0 | 70.1 | 6024 | 1
6059 | 13.9 | 87 | 6059 | 1
6060 | 0 | 45.7 | 6060 | 1
6087 | 148.5 | 0 | 6087 | 1
6096 | 88 | 0 | 6096 | 1
6100 | 240 | 0 | 6100 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 18.9 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 231.8 | 0 | 6179 | 1
6182 | 155.6 | 0 | 6182 | 1
6240 | 0 | 19.7 | 6240 | 1
6260 | 5.2 | 2.6 | 6260 | 1
6263 | 208 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 2.2 | 6340 | 1
6380 | 125.2 | 0 | 6380 | 1
6405 | 92.2 | 0 | 6405 | 1
6460 | 86.6 | 3.4 | 6460 | 1
6470 | 0 | 68.9 | 6470 | 1
6520 | 67.7 | 0 | 6520 | 1
6550 | 27.1 | 0 | 6550 | 1
6713 | 0 | 62.2 | 6713 | 1
6801 | 44.7 | 0 | 6801 | 1
6830 | 33 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | -9.5 | 9.6 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | -9.5 | 9.6 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -136.6 | 137.9 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -271.4 | 271.6 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -271.4 | 271.6 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -136.6 | 137.9 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 145.4 | -145.4 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 143.7 | -143.7 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 282.1 | -282.1 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 263.8 | -263.8 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 58.6 | -58.6 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 104.1 | -104 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 103.5 | -103.5 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 81.8 | -80.8 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 42.9 | -42.5 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -145.4 | 145.4 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -143.7 | 143.7 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -282.1 | 265.9 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -263.8 | 280 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | -98.1 | 98.4 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | -51.2 | 51.2 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -54.8 | 54.9 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -54.8 | 54.9 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | -39.4 | 39.5 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | -39.4 | 39.5 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -162 | 164.7 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -162 | 164.7 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -178.8 | 182 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 145.8 | -145 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 145.8 | -145 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6008 | 6830 | 150.3 | -149 | 6008 | 6830 | 1 | 1
6008 | 6005 | 169.9 | -165.5 | 6008 | 6005 | 1 | 1
6008 | 6182 | -175.6 | 179.1 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -175.6 | 179.1 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -163.3 | 168.3 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 178.7 | -174.6 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 178.7 | -174.6 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 147.6 | -146.7 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 147.6 | -146.7 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -190.2 | 192.7 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -190.2 | 192.7 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | -157 | 161.5 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6011 | 6096 | -43.4 | 43.5 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | -43.4 | 43.5 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 203.7 | -198.3 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 203.7 | -198.3 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -221.7 | 223.6 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | -45.1 | 45.1 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | -28.7 | 28.7 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | -25.2 | 25.2 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -73.3 | 74.2 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -73.3 | 74.2 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 56.9 | -56.9 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 36 | -36 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 31.7 | -31.7 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -11.8 | 11.8 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -7.3 | 7.3 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -6.5 | 6.5 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 98.8 | -98.4 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6018 | 6173 | 37.1 | -36.6 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | 37.1 | -36.6 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | 10.7 | -10.6 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -38.4 | 38.5 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -34.7 | 34.7 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | -35.1 | 35.3 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 117.5 | -117.3 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -116.5 | 118.6 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | 118.5 | -117.3 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 121.5 | -120.1 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6173 | 6290 | 34.7 | -34.7 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 218.5 | -214.4 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 218.5 | -214.4 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 159.9 | -158.8 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 159.9 | -158.8 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 134.7 | -134.4 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6260 | 6263 | -89.1 | 89.4 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 91.7 | -90.7 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 88.4 | -87.9 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 188.2 | -184.2 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 188.2 | -184.2 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6713 | 6840 | 153 | -152.6 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 153 | -152.6 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 28.9 | -28.9 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 28.9 | -28.9 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | -46.1 | 46.1 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | -46.1 | 46.1 | 6801 | 6405 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 95.8 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 95.5 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 95.5 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | -9.5 | 9.6 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 444.1 |  | 6001 | 6003 | -9.5 | 9.6 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.104 | 46.1883
6003 | 0 | 318.7 |  | 6001 | 6005 | -136.6 | 137.9 | 1.3 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0244 | 7.7832
6005 | 0 | 101.1 |  | 6001 | 6840 | -271.4 | 271.6 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0705 | 7.1244
6008 | 0 | 79.1 |  | 6001 | 6840 | -271.4 | 271.6 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6008 | 0 | 1.0382 | 3.0179
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -136.6 | 137.9 | 1.3 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 22 |  | 6001 | 7000 | 145.4 | -145.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.0149 | 0.32712
6013 | 50.1 | 75.6 |  | 6001 | 7001 | 143.7 | -143.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1.0053 | 0.40186
6014 | 157.3 | 58.6 |  | 6001 | 7002 | 282.1 | -282.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 1 | 0
6018 | 0 | 192 |  | 6001 | 7003 | 263.8 | -263.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0778 | 14.9371
6024 | 0 | 70.1 |  | 6002 | 6018 | 58.6 | -58.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0596 | 4.1794
6059 | 13.9 | 87 |  | 6002 | 6018 | 104.1 | -104 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6059 | 1 | 1.0525 | 4.5693
6060 | 0 | 45.7 |  | 6002 | 6018 | 103.5 | -103.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 0 | 1.0506 | 2.3144
6087 | 148.5 | 0 |  | 6002 | 6024 | 81.8 | -80.8 | 1 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 88 | 0 |  | 6002 | 6170 | 42.9 | -42.5 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6096 | 1 | 0 | 0
6100 | 240 | 0 |  | 6002 | 7000 | -145.4 | 145.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 1 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7001 | -143.7 | 143.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0123 | 0.088647
6171 | 0 | 18.9 |  | 6002 | 7002 | -282.1 | 265.9 | -16.2 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0053 | 0.099918
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -263.8 | 280 | 16.2 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 231.8 | 0 |  | 6003 | 6171 | -98.1 | 98.4 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 155.6 | 0 |  | 6003 | 6470 | -51.2 | 51.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 0 | 0
6240 | 0 | 19.7 |  | 6003 | 6840 | -54.8 | 54.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0291 | 0.5741
6260 | 5.2 | 2.6 |  | 6003 | 6840 | -54.8 | 54.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 1.0017 | 0.0043304
6263 | 208 | 0 |  | 6003 | 6801 | -39.4 | 39.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -39.4 | 39.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.2 |  | 6005 | 6240 | -162 | 164.7 | 2.7 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0064 | 0.014128
6380 | 125.2 | 0 |  | 6005 | 6240 | -162 | 164.7 | 2.7 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 92.2 | 0 |  | 6005 | 6830 | -178.8 | 182 | 3.2 | 1 | 0 |  | 6405 | 1 | 0 | 0
6460 | 86.6 | 3.4 |  | 6005 | 6840 | 145.8 | -145 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 1.0028 | 0.0094911
6470 | 0 | 68.9 |  | 6005 | 6840 | 145.8 | -145 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0128 | 0.87862
6520 | 67.7 | 0 |  | 6008 | 6830 | 150.3 | -149 | 1.3 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6005 | 169.9 | -165.5 | 4.4 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6713 | 0 | 62.2 |  | 6008 | 6182 | -175.6 | 179.1 | 3.5 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.048 | 2.988
6801 | 44.7 | 0 |  | 6008 | 6182 | -175.6 | 179.1 | 3.5 | 1 | 0 |  | 6801 | 1 | 0 | 0
6830 | 33 | 0 |  | 6008 | 6182 | -163.3 | 168.3 | 5 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 178.7 | -174.6 | 4.1 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 178.7 | -174.6 | 4.1 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 147.6 | -146.7 | 0.9 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 147.6 | -146.7 | 0.9 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -190.2 | 192.7 | 2.5 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -190.2 | 192.7 | 2.5 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -157 | 161.5 | 4.5 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -43.4 | 43.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -43.4 | 43.5 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 203.7 | -198.3 | 5.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 203.7 | -198.3 | 5.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -221.7 | 223.6 | 1.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -45.1 | 45.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -28.7 | 28.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -25.2 | 25.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -73.3 | 74.2 | 0.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -73.3 | 74.2 | 0.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 56.9 | -56.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 36 | -36 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 31.7 | -31.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -11.8 | 11.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -7.3 | 7.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -6.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 98.8 | -98.4 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 37.1 | -36.6 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 37.1 | -36.6 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | 10.7 | -10.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -38.4 | 38.5 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -34.7 | 34.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -35.1 | 35.3 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 117.5 | -117.3 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -116.5 | 118.6 | 2.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 118.5 | -117.3 | 1.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 121.5 | -120.1 | 1.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 34.7 | -34.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 218.5 | -214.4 | 4.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 218.5 | -214.4 | 4.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 159.9 | -158.8 | 1.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 159.9 | -158.8 | 1.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 134.7 | -134.4 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -89.1 | 89.4 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 91.7 | -90.7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 88.4 | -87.9 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 188.2 | -184.2 | 4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 188.2 | -184.2 | 4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 153 | -152.6 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 153 | -152.6 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 28.9 | -28.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 28.9 | -28.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -46.1 | 46.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -46.1 | 46.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 95.5
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 444.1 | 7 | PAN115 | 0 | 1.104 | 46.1883 | 490.2883
6003 | 0 | 318.7 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0244 | 7.7832 | 326.4832
6005 | 0 | 101.1 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0705 | 7.1244 | 108.2244
6008 | 0 | 79.1 | 5 | LSA230 | 0 | 1.0382 | 3.0179 | 82.1179
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 22 | 4 | MDN115 | 0 | 1.0149 | 0.32712 | 22.3271
6013 | 50.1 | 75.6 | 4 | MDN34 | 1 | 1.0053 | 0.40186 | 76.0019
6014 | 157.3 | 58.6 | 1 | PRO230 | 1 | 1 | 0 | 58.6
6018 | 0 | 192 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0778 | 14.9371 | 206.9371
6024 | 0 | 70.1 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0596 | 4.1794 | 74.2794
6059 | 13.9 | 87 | 9 | LM1115 | 1 | 1.0525 | 4.5693 | 91.5693
6060 | 0 | 45.7 | 9 | LM2115 | 0 | 1.0506 | 2.3144 | 48.0144
6087 | 148.5 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 88 | 0 | 2 | FOR230 | 1 | 0 | 0 | 0
6100 | 240 | 0 | 8 | BAY230 | 1 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0123 | 0.088647 | 7.2886
6171 | 0 | 18.9 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0053 | 0.099918 | 18.9999
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 231.8 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 155.6 | 0 | 4 | VEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6240 | 0 | 19.7 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0291 | 0.5741 | 20.2741
6260 | 5.2 | 2.6 | 10 | CHA230 | 1 | 1.0017 | 0.0043304 | 2.6043
6263 | 208 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.2 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0064 | 0.014128 | 2.2141
6380 | 125.2 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 92.2 | 0 | 9 | TEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6460 | 86.6 | 3.4 | 5 | ECO230 | 1 | 1.0028 | 0.0094911 | 3.4095
6470 | 0 | 68.9 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0128 | 0.87862 | 69.7786
6520 | 67.7 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 62.2 | 6 | BUR230 | 0 | 1.048 | 2.988 | 65.188
6801 | 44.7 | 0 | 9 | SAB230 | 1 | 0 | 0 | 0
6830 | 33 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 95.5
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 0.72898 | 3.6015 | 10.1124 | 74.0664 | 0 | 6.9723 | 0.018458 | 95.5
Loss % | 0% | 0% | 0% | 0.7633% | 3.771% | 10.59% | 77.56% | 0% | 7.301% | 0.01933% | 100%