## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) |  |  | 2.- Día Semihábil (sábado) |  |  | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | AT4 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | -4.2 | 17.6 | 43.1 | 53.3 | 42.7 | 34.8 | 22.4 | 38.1 | 31.3 | PAN230 | PANII230 | 1C | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | -4.2 | 17.6 | 43.1 | 53.3 | 42.7 | 34.8 | 22.4 | 38.1 | 31.3 | PAN230 | PANII230 | 2C | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -148.4 | -159.4 | -139.7 | -172.3 | -151.7 | -114.8 | -141 | -136.1 | -104.8 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -286.7 | -258.4 | -205.6 | -255.8 | -225.5 | -169.1 | -222.2 | -203.7 | -153.1 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -286.7 | -258.4 | -205.6 | -255.8 | -225.5 | -169.1 | -222.2 | -203.7 | -153.1 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -148.4 | -159.4 | -139.7 | -172.3 | -151.7 | -114.8 | -141 | -136.1 | -104.8 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 151.6 | 139.5 | 105.4 | 129.3 | 116.6 | 86.9 | 117.6 | 105.2 | 79 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7001 | 149.9 | 137.9 | 104.2 | 127.8 | 115.3 | 85.9 | 116.3 | 104 | 78.1 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7002 | 301.8 | 272 | 205.4 | 257.4 | 227.2 | 169.3 | 234.1 | 205 | 154 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6001 | 7003 | 275.4 | 251 | 189.6 | 234.9 | 209.7 | 156.3 | 213.7 | 189.2 | 142.1 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 60.8 | 53.4 | 39.1 | 52 | 44.6 | 32.2 | 47.2 | 40.2 | 29.2 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 111.3 | 97.7 | 71.6 | 95.2 | 81.6 | 58.9 | 86.3 | 73.5 | 53.4 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 107 | 93.9 | 68.9 | 91.5 | 78.5 | 56.6 | 83 | 70.7 | 51.4 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6024 | 84 | 83.8 | 81.2 | 73.4 | 73.2 | 70.8 | 68.5 | 68.1 | 66.5 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 6170 | 43.3 | 37.3 | 33.3 | 37.9 | 32.5 | 28.9 | 35.3 | 30.1 | 27 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7000 | -151.6 | -139.5 | -105.4 | -129.3 | -116.6 | -86.9 | -117.6 | -105.2 | -79 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7001 | -149.9 | -137.9 | -104.2 | -127.8 | -115.3 | -85.9 | -116.3 | -104 | -78.1 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7002 | -301.8 | -272 | -205.4 | -257.4 | -227.2 | -169.3 | -234.1 | -205 | -154 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6002 | 7003 | -275.4 | -251 | -189.6 | -234.9 | -209.7 | -156.3 | -213.7 | -189.2 | -142.1 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6171 | -97.9 | -57.5 | 18.9 | 18.7 | 16.9 | 15.3 | -42.2 | 15 | 13.8 | PANII230 | PAC230 | 1B | 230-1B | 19.01 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | -48.9 | -16.7 | 55.1 | 59 | 49.9 | 44.6 | -5.1 | 44.6 | 40.2 | PANII230 | 24DIC230 | 2B | 230-2B | 10.67 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -59.4 | -73.6 | -85.8 | -106.4 | -89.9 | -70 | -70.1 | -80.7 | -63.2 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -59.4 | -73.6 | -85.8 | -106.4 | -89.9 | -70 | -70.1 | -80.7 | -63.2 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -39.9 | -11.6 | -13.6 | -16.9 | -14.2 | -11.1 | -11.1 | -12.8 | -10 | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -39.9 | -11.6 | -13.6 | -16.9 | -14.2 | -11.1 | -11.1 | -12.8 | -10 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -175.3 | -185.3 | -164.2 | -199.3 | -174 | -134.1 | -164.2 | -153.1 | -119.8 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -175.3 | -185.3 | -164.2 | -199.3 | -174 | -134.1 | -164.2 | -153.1 | -119.8 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -189 | -196.4 | -182.7 | -210 | -183.3 | -151.5 | -191.2 | -170.4 | -145.3 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 155.6 | 171.7 | 152.5 | 187.7 | 165.3 | 125.3 | 152.5 | 148.2 | 114.4 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 155.6 | 171.7 | 152.5 | 187.7 | 165.3 | 125.3 | 152.5 | 148.2 | 114.4 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6830 | 156 | 163.4 | 149.7 | 177 | 150.3 | 118.5 | 136.2 | 115.4 | 90.3 | LSA231 | ANT230 | 9B | 230-49B | 60.99 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6005 | 176.1 | 183.5 | 169.8 | 197.1 | 170.5 | 138.6 | 169.7 | 148.9 | 123.9 | LSA232 | CHO230 | 50 | 230-50 | 156.19 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -183.8 | -192.6 | -204.7 | -199.2 | -172.1 | -166.2 | -206.5 | -137.9 | -146.1 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -183.8 | -192.6 | -204.7 | -199.2 | -172.1 | -166.2 | -206.5 | -137.9 | -146.1 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -174.6 | -183 | -194.5 | -189.2 | -163.5 | -157.9 | -196.1 | -131 | -138.8 | LSA230 | VEL230 | 5A | 230-5A | 110.65 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 186.7 | 192.5 | 183.6 | 206.6 | 177.5 | 149.8 | 183.5 | 154.3 | 133.9 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 186.7 | 192.5 | 183.6 | 206.6 | 177.5 | 149.8 | 183.5 | 154.3 | 133.9 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 154 | 175 | 182.7 | 176.4 | 160.9 | 149.3 | 183.7 | 125.4 | 133.9 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 154 | 175 | 182.7 | 176.4 | 160.9 | 149.3 | 183.7 | 125.4 | 133.9 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -197 | -205.2 | -208.7 | -212.4 | -184.6 | -170.1 | -210.4 | -151.1 | -150 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -197 | -205.2 | -208.7 | -212.4 | -184.6 | -170.1 | -210.4 | -151.1 | -150 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6008 | 6550 | -167.7 | -175.6 | -186.5 | -181.5 | -157.1 | -151.8 | -188.1 | -126.3 | -133.7 | LSA230 | BEV230 | 6A | 230-6A | 107.97 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -45.1 | -47.7 | -74.6 | -54.6 | -19.7 | -22.5 | -96.9 | 13.4 | 4.2 | MDN230 | FOR230 | 7 | 230-7 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -45.1 | -47.7 | -74.6 | -54.6 | -19.7 | -22.5 | -96.9 | 13.4 | 4.2 | MDN230 | FOR230 | 8 | 230-8 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 205.7 | 218.9 | 235.4 | 226.5 | 193.2 | 188.2 | 236.3 | 157.2 | 165.4 | MDN230 | VEL230 | 5B | 230-5B | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 205.7 | 218.9 | 235.4 | 226.5 | 193.2 | 188.2 | 236.3 | 157.2 | 165.4 | MDN230 | VEL230 | 6C | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -226.3 | -231.6 | -225.6 | -226.8 | -242.2 | -221.2 | -213.3 | -243.6 | -245.6 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | -43.3 | -50.5 | -43.8 | -53.3 | -47.6 | -50.1 | -30 | -44.2 | -42.6 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 7014 | -27.5 | -32.1 | -27.9 | -33.8 | -30.2 | -31.9 | -19.2 | -28 | -27.1 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6011 | 7015 | -24.1 | -28.3 | -24.3 | -30 | -26.9 | -28 | -16.2 | -25.2 | -23.9 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -74.4 | -74.3 | -72.9 | -74.4 | -61.3 | -72.9 | -72.9 | -50.2 | -61.7 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -74.4 | -74.3 | -72.9 | -74.4 | -61.3 | -72.9 | -72.9 | -50.2 | -61.7 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 57.3 | 59.1 | 61.8 | 59 | 48.7 | 62.7 | 58.7 | 39.3 | 52.8 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 7014 | 36.2 | 37.5 | 38.8 | 37.5 | 31.1 | 39.6 | 36.5 | 25.3 | 33.4 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6012 | 7015 | 32 | 32.8 | 34.5 | 32.7 | 27 | 34.9 | 32.9 | 21.7 | 29.4 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6013 | 7013 | -14.1 | -8.6 | -18 | -5.7 | -1.1 | -12.5 | -28.7 | 4.9 | -10.2 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6013 | 7014 | -8.6 | -5.4 | -11 | -3.7 | -0.9 | -7.7 | -17.3 | 2.7 | -6.3 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6013 | 7015 | -7.8 | -4.5 | -10.2 | -2.7 | -0.1 | -6.8 | -16.7 | 3.5 | -5.5 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6014 | 6380 | 98.7 | 100.6 | 129.5 | 96 | 108.4 | 123.1 | 118 | 108 | 146.7 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | 37.1 | 31.5 | 28 | 32 | 27 | 23.9 | 29.6 | 24.9 | 22.2 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | 37.1 | 31.5 | 28 | 32 | 27 | 23.9 | 29.6 | 24.9 | 22.2 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | 10.9 | 0.4 | -4.6 | 8.8 | -0.5 | -4.9 | 7.8 | -1 | -5.1 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -39 | -33.1 | -29.4 | -33.7 | -28.4 | -25.2 | -31.2 | -26.1 | -23.4 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -35.1 | -29.8 | -26.5 | -30.4 | -25.6 | -22.7 | -28.1 | -23.6 | -21.1 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | -36.1 | -30.1 | -26.4 | -30.7 | -25.3 | -22.1 | -28.1 | -22.9 | -20.2 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 115.7 | 136.3 | 184.2 | 151.6 | 79.9 | 78.4 | 200.5 | 87.1 | 71.1 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -118 | -117.8 | -114.3 | -116.8 | -119.4 | -123.5 | -109.3 | -60.4 | -62.7 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6100 | 6171 | 118.4 | 76.6 | -2.1 | -2.5 | -1.9 | -1.7 | 58.5 | -1.7 | -1.5 | BAY230 | PAC230 | 1A | 230-1A | 50.88 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6100 | 6470 | 121.6 | 79.4 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 61.5 | 1.7 | 1.5 | BAY230 | 24DIC230 | 2A | 230-2A | 60.53 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 35.1 | 29.8 | 26.5 | 30.4 | 25.6 | 22.7 | 28.1 | 23.6 | 21.1 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 218.8 | 230.2 | 251.1 | 238.6 | 200.5 | 196.6 | 259.5 | 144.9 | 161.1 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 218.8 | 230.2 | 251.1 | 238.6 | 200.5 | 196.6 | 259.5 | 144.9 | 161.1 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 163.2 | 173.2 | 199 | 178.6 | 152.6 | 160.4 | 200.7 | 117.2 | 140.3 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 163.2 | 173.2 | 199 | 178.6 | 152.6 | 160.4 | 200.7 | 117.2 | 140.3 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 140.6 | 148.5 | 159.4 | 154.4 | 130 | 124.7 | 161 | 99.2 | 106.6 | VEL230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 8.66 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -90.3 | -89.8 | -94 | -91.5 | -77.1 | -81.6 | -91.3 | -18.6 | -17.2 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 90.8 | 93.3 | 96.8 | 94.1 | 89.8 | 92.7 | 94.4 | 55.7 | 56.4 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 88.5 | 91.2 | 92.2 | 92.1 | 88 | 88.9 | 92.6 | 54.1 | 53.1 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 195 | 200 | 176.4 | 219.1 | 187.4 | 144.1 | 176.1 | 169.7 | 129.2 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12B | 117.22 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 195 | 200 | 176.4 | 219.1 | 187.4 | 144.1 | 176.1 | 169.7 | 129.2 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-13C | 117.2 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 161.9 | 171.9 | 152.5 | 191.3 | 164.3 | 124.8 | 150.9 | 149 | 111.9 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 161.9 | 171.9 | 152.5 | 191.3 | 164.3 | 124.8 | 150.9 | 149 | 111.9 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | 28.6 | -11.7 | -13.6 | -16.9 | -14.2 | -11.1 | -11.1 | -12.8 | -10 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-1 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | 28.6 | -11.7 | -13.6 | -16.9 | -14.2 | -11.1 | -11.1 | -12.8 | -10 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-2 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 16 | 775 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 16 | 775 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE