## Input
Año Tarifario: | 1 | Mes 09: Mar |  |  |  | IntFerMax | caso = | 3.B.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 117853.813 | 100% | 3218.72 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 53034.2158
230 kV | 100794.4728 | 85.52% | 2943.96 | 91.46% | 34.2377 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 64819.5971
115 kV | 17059.3402 | 14.48% | 274.76 | 8.536% | 62.0882
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 545.61 | 616.73 | 178.73 | 594.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5197.961
Pma (D) | 22.3905 | 0 | 0.042894 | 145.5838 | 328.6322 | 202.869 | 1146.3041 | 2.4 | 123.5416 | 55.6954 | 2027.4595
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1105.1 | 1104.7 | + Gen | - Dem | 1105.1 | 1104.7 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6002 | 0 | 318.5 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 318.5 | Si Lin |  | -318.5 | -318.5 | 0
6003 | 0 | 201.6 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 201.6 | Si Lin |  | -201.5 | -201.6 | 0.1
6005 | 0 | 26.4 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 26.4 | Si Lin |  | -26.4 | -26.4 | 0
6008 | 77.9 | 18 | LSA230 | 5 |  |  | 77.9 | 18 | Si Lin |  | 59.8 | 59.9 | -0.1
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 14.1 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 14.1 | Si Lin |  | -14.1 | -14.1 | 0
6013 | 67.1 | 49.3 | MDN34 | 4 |  |  | 67.1 | 49.3 | Si Lin |  | 17.9 | 17.8 | 0.1
6014 | 134.8 | 60.8 | PRO230 | 1 |  |  | 134.8 | 60.8 | Si Lin |  | 73.9 | 74 | -0.1
6018 | 0 | 134.1 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 134.1 | Si Lin |  | -134.1 | -134.1 | 0
6024 | 0 | 68.7 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 68.7 | Si Lin |  | -68.8 | -68.7 | -0.1
6059 | 5.5 | 54.6 | LM1115 | 9 |  |  | 5.5 | 54.6 | Si Lin |  | -49.1 | -49.1 | 0
6060 | 0 | 21.3 | LM2115 | 9 |  |  | 0 | 21.3 | Si Lin |  | -21.3 | -21.3 | 0
6087 | 23.3 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 23.3 | 0 | Si Lin |  | 23.2 | 23.3 | -0.1
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 14.7 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 14.7 | Si Lin |  | -14.7 | -14.7 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6179 | 26.7 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 26.7 | 0 | Si Lin |  | 26.8 | 26.7 | 0.1
6182 | 74.1 | 0 | VEL230 | 4 |  |  | 74.1 | 0 | Si Lin |  | 74 | 74.1 | -0.1
6240 | 6.9 | 0 | EHIG230 | 5 |  |  | 6.9 | 0 | Si Lin |  | 6.8 | 6.9 | -0.1
6260 | 19.9 | 13 | CHA230 | 10 |  |  | 19.9 | 13 | Si Lin |  | 7 | 6.9 | 0.1
6263 | 82.3 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 82.3 | 0 | Si Lin |  | 82.2 | 82.3 | -0.1
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.6 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 1.6 | Si Lin |  | -1.6 | -1.6 | 5.7732e-15
6380 | 99.5 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 99.5 | 0 | Si Lin |  | 99.5 | 99.5 | 0
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 309.3 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 309.3 | 0 | Si Lin |  | 309.4 | 309.3 | 0.1
6470 | 0 | 48.4 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 48.4 | Si Lin |  | -48.4 | -48.4 | 0
6520 | 81.2 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 81.2 | 0 | Si Lin |  | 81.2 | 81.2 | 0
6550 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 7.8 | 0 | Si Lin |  | 7.8 | 7.8 | 0
6713 | 0 | 52.4 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 52.4 | Si Lin |  | -52.6 | -52.4 | -0.2
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6830 | 88.8 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 88.8 | 0 | Si Lin |  | 88.8 | 88.8 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 6165.7 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 117853.813 | 57646.4476 | 48.91%
6001 | 6003 | 44.4 | 44.4 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 44.4 | 44.4 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 34.2377 | 448.1717 | 0.1591 | 71.3061 | 0
6001 | 6005 | -129.9 | 129.9 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 6840 | -214 | 214 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6840 | -214 | 214 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 34.2377 | 108.8759 | 0.62931 | 68.5164 | 0
6001 | 6005 | -129.9 | 129.9 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 34.2377 | 1385.9428 | 0.69197 | 959.0279 | 0
6001 | 7000 | 104.4 | 104.4 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6001 | 7001 | 103.2 | 103.2 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6001 | 7002 | 203.5 | 203.5 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6001 | 7003 | 187.8 | 187.8 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.78686 | 0 | 0
6002 | 6018 | 39.9 | 39.9 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 62.0882 | 50.2914 | 0.50667 | 25.481 | 0
6002 | 6018 | 73 | 73 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 62.0882 | 50.2914 | 0.7838 | 39.4185 | 0
6002 | 6018 | 70.2 | 70.2 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 62.0882 | 50.2914 | 0.6859 | 34.4947 | 0
6002 | 6024 | 67.5 | 67.5 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 62.0882 | 1418.7142 | 0.5 | 709.3571 | 0
6002 | 6170 | 29.8 | 29.8 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 62.0882 | 1935.9085 | 0.25774 | 498.9574 | 0
6002 | 7000 | -104.4 | 104.4 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.86629 | 0 | 0
6002 | 7001 | -103.2 | 103.2 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 62.0882 | 0 | 0.85657 | 0 | 0
6002 | 7002 | -203.5 | 203.5 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.86229 | 0 | 0
6002 | 7003 | -187.8 | 187.8 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 62.0882 | 0 | 0.78686 | 0 | 0
6003 | 6171 | 16.4 | 16.4 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 34.2377 | 650.859 | 0.48465 | 315.4411 | 0
6003 | 6470 | 46.7 | 46.7 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 34.2377 | 365.3165 | 0.36683 | 134.0096 | 0
6003 | 6840 | -75.9 | 75.9 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6840 | -75.9 | 75.9 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 34.2377 | 498.1588 | 0.21069 | 104.9586 | 0
6003 | 6801 | -12 | 12 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6003 | 6801 | -12 | 12 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 34.2377 | 1740.988 | 0.36455 | 634.6849 | 0
6005 | 6240 | -138.7 | 138.7 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6240 | -138.7 | 138.7 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 34.2377 | 2081.9956 | 0.8004 | 1666.4327 | 0
6005 | 6830 | -167.1 | 167.1 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 34.2377 | 3259.4308 | 0.41584 | 1355.4069 | 0
6005 | 6840 | 145.4 | 145.4 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6005 | 6840 | 145.4 | 145.4 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 34.2377 | 1194.554 | 0.37168 | 443.9956 | 0
6008 | 6830 | 78.3 | 78.3 |  | 230 | LSA230-ANT230 | 230-49B | S | 60.99 | 505 | 34.2377 | 2088.1584 | 0.3505 | 731.8892 | 0
6008 | 6005 | 132.5 | 132.5 |  | 230 | LSA230-CHO230 | 230-50 | S | 156.19 | 505 | 34.2377 | 5347.5892 | 0.3903 | 2087.1482 | 0
6008 | 6182 | -76.2 | 76.2 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -76.2 | 76.2 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 34.2377 | 3813.3971 | 0.40891 | 1559.3396 | 0
6008 | 6182 | -72.4 | 72.4 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-5A | S | 110.65 | 249 | 34.2377 | 3788.4035 | 0.78755 | 2983.5579 | 0
6008 | 6240 | 135.3 | 135.3 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6240 | 135.3 | 135.3 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 34.2377 | 2805.0963 | 0.82972 | 2327.4413 | 0
6008 | 6460 | 28.1 | 28.1 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6460 | 28.1 | 28.1 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 34.2377 | 1528.7141 | 0.65842 | 1006.5404 | 0
6008 | 6520 | -91.9 | 91.9 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6520 | -91.9 | 91.9 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 34.2377 | 2335.0124 | 0.76129 | 1777.6223 | 0
6008 | 6550 | -69.2 | 69.2 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 34.2377 | 3696.6464 | 0.75542 | 2792.5269 | 0
6011 | 6096 | 13.9 | 13.9 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6096 | 13.9 | 13.9 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 34.2377 | 1291.4467 | 0.38916 | 502.5751 | 0
6011 | 6182 | 86.3 | 86.3 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6182 | 86.3 | 86.3 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 34.2377 | 2930.7487 | 0.38674 | 1133.4467 | 0
6011 | 6380 | -173.4 | 173.4 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 34.2377 | 827.5256 | 0.98635 | 816.2261 | 0
6011 | 7013 | -12.2 | 12.2 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.533 | 0 | 0
6011 | 7014 | -7.7 | 7.7 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | -7.1 | 7.1 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 62.0882 | 0 | 0.42857 | 0 | 0
6012 | 6087 | -11.6 | 11.6 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 6087 | -11.6 | 11.6 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 62.0882 | 1572.072 | 0.72941 | 1146.6878 | 0
6012 | 7013 | 4.1 | 4.1 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.627 | 0 | 0
6012 | 7014 | 2.9 | 2.9 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.66 | 0 | 0
6012 | 7015 | 2.1 | 2.1 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 62.0882 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | 8.1 | 8.1 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 62.0882 | 0 | 0.334 | 0 | 0
6013 | 7014 | 4.8 | 4.8 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.396 | 0 | 0
6013 | 7015 | 5 | 5 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 62.0882 | 0 | 0.404 | 0 | 0
6014 | 6380 | 73.9 | 73.9 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 34.2377 | 1025.4197 | 0.58916 | 604.1328 | 0
6018 | 6173 | 24.5 | 24.5 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6018 | 6173 | 24.5 | 24.5 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 62.0882 | 2968.4345 | 0.24733 | 734.1928 | 0
6024 | 6060 | -1.3 | 1.3 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 62.0882 | 1991.7879 | 0.064881 | 129.2291 | 0
6059 | 6173 | -25.8 | 25.8 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 62.0882 | 428.4082 | 0.18483 | 79.1845 | 0
6059 | 6290 | -23.3 | 23.3 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 62.0882 | 59.6046 | 0.16635 | 9.9153 | 0
6060 | 6170 | -22.6 | 22.6 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 62.0882 | 1577.6599 | 0.21488 | 339.0091 | 0
6096 | 6179 | 75.7 | 75.7 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 34.2377 | 561.4986 | 0.71864 | 403.5142 | 0
6096 | 6263 | -47.9 | 47.9 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 34.2377 | 3334.7538 | 0.40228 | 1341.5052 | 0
6100 | 6171 | -1.7 | 1.7 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 34.2377 | 1742.0151 | 0.58614 | 1021.0623 | 0
6100 | 6470 | 1.7 | 1.7 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 34.2377 | 2072.4091 | 0.60198 | 1247.5492 | 0
6173 | 6290 | 23.3 | 23.3 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 62.0882 | 415.3697 | 0.16635 | 69.097 | 0
6179 | 6182 | 71.1 | 71.1 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6179 | 6182 | 71.1 | 71.1 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 34.2377 | 2903.7009 | 0.51386 | 1492.0998 | 0
6182 | 6520 | 51.3 | 51.3 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6520 | 51.3 | 51.3 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 34.2377 | 1468.4557 | 0.71935 | 1056.3407 | 0
6182 | 6550 | 61.4 | 61.4 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 34.2377 | 296.4986 | 0.64659 | 191.712 | 0
6260 | 6263 | -34.3 | 34.3 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 34.2377 | 844.3021 | 0.30619 | 258.516 | 0
6260 | 6340 | 41.3 | 41.3 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 34.2377 | 2683.5524 | 0.31531 | 846.1494 | 0
6340 | 6179 | 39.7 | 39.7 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 34.2377 | 1560.2128 | 0.3319 | 517.8341 | 0
6460 | 6713 | 182.8 | 182.8 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6460 | 6713 | 182.8 | 182.8 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 34.2377 | 4013.3453 | 0.43386 | 1741.2356 | 0
6713 | 6840 | 156.5 | 156.5 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6713 | 6840 | 156.5 | 156.5 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 34.2377 | 664.2117 | 0.37881 | 251.6113 | 0
6801 | 6840 | -12 | 12 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6840 | -12 | 12 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 34.2377 | 1564.3213 | 0.2263 | 354.0059 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.36645 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 34.2377 | 547.8035 | 0.36645 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0882 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | 0.4 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 57646.4476 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 57646.4476 | 0 | 25940.9014 | 31705.5462
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 44.4 | -44.4 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 318.5 |  | 6001 | 6003 | 44.4 | -44.4 | 0 | 71.3061 | 0 |  | 6002 |  | 9281.1284 | 0
6003 | 0 | 201.6 |  | 6001 | 6005 | -129.9 | 129.9 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6003 |  | 6137.5796 | 0
6005 | 0 | 26.4 |  | 6001 | 6840 | -214 | 214 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6005 |  | 885.9597 | 0
6008 | 77.9 | 18 |  | 6001 | 6840 | -214 | 214 | 0 | 68.5164 | 0 |  | 6008 | 1328.1332 | 473.9976 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -129.9 | 129.9 | 0 | 959.0279 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 14.1 |  | 6001 | 7000 | 104.4 | -104.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 766.7683 | 0
6013 | 67.1 | 49.3 |  | 6001 | 7001 | 103.2 | -103.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 732.6452 | 0 | 0
6014 | 134.8 | 60.8 |  | 6001 | 7002 | 203.5 | -203.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 3453.1167 | 0 | 0
6018 | 0 | 134.1 |  | 6001 | 7003 | 187.8 | -187.8 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 3947.7056 | 0
6024 | 0 | 68.7 |  | 6002 | 6018 | 39.9 | -39.9 | 0 | 25.481 | 0 |  | 6024 |  | 2485.8143 | 0
6059 | 5.5 | 54.6 |  | 6002 | 6018 | 73 | -73 | 0 | 39.4185 | 0 |  | 6059 | 0 | 2340.0516 | 0
6060 | 0 | 21.3 |  | 6002 | 6018 | 70.2 | -70.2 | 0 | 34.4947 | 0 |  | 6060 |  | 992.5919 | 0
6087 | 23.3 | 0 |  | 6002 | 6024 | 67.5 | -67.5 | 0 | 709.3571 | 0 |  | 6087 | 1404.4811 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 29.8 | -29.8 | 0 | 498.9574 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -104.4 | 104.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7001 | -103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 276.1175 | 0
6171 | 0 | 14.7 |  | 6002 | 7002 | -203.5 | 203.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 603.0405 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -187.8 | 187.8 | 0 | 0 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 26.7 | 0 |  | 6003 | 6171 | 16.4 | -16.4 | 0 | 315.4411 | 0 |  | 6179 | 1105.6054 |  | 0
6182 | 74.1 | 0 |  | 6003 | 6470 | 46.7 | -46.7 | 0 | 134.0096 | 0 |  | 6182 | 2366.4318 |  | 0
6240 | 6.9 | 0 |  | 6003 | 6840 | -75.9 | 75.9 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6240 | 79.3301 |  | 0
6260 | 19.9 | 13 |  | 6003 | 6840 | -75.9 | 75.9 | 0 | 104.9586 | 0 |  | 6260 | 828.937 | 34.0391 | 0
6263 | 82.3 | 0 |  | 6003 | 6801 | -12 | 12 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6263 | 4247.1422 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -12 | 12 | 0 | 634.6849 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 1.6 |  | 6005 | 6240 | -138.7 | 138.7 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6340 |  | 22.2179 | 0
6380 | 99.5 | 0 |  | 6005 | 6240 | -138.7 | 138.7 | 0 | 1666.4327 | 0 |  | 6380 | 4283.2891 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6830 | -167.1 | 167.1 | 0 | 1355.4069 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6460 | 309.3 | 0 |  | 6005 | 6840 | 145.4 | -145.4 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6460 | 2880.6365 |  | 0
6470 | 0 | 48.4 |  | 6005 | 6840 | 145.4 | -145.4 | 0 | 443.9956 | 0 |  | 6470 |  | 2812.9319 | 0
6520 | 81.2 | 0 |  | 6008 | 6830 | 78.3 | -78.3 | 0 | 731.8892 | 0 |  | 6520 | 2091.1891 |  | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6005 | 132.5 | -132.5 | 0 | 2087.1482 | 0 |  | 6550 | 274.6279 |  | 0
6713 | 0 | 52.4 |  | 6008 | 6182 | -76.2 | 76.2 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6713 |  | 645.6022 | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6182 | -76.2 | 76.2 | 0 | 1559.3396 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 88.8 | 0 |  | 6008 | 6182 | -72.4 | 72.4 | 0 | 2983.5579 | 0 |  | 6830 | 865.3363 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 135.3 | -135.3 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 135.3 | -135.3 | 0 | 2327.4413 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 28.1 | -28.1 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 28.1 | -28.1 | 0 | 1006.5404 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -91.9 | 91.9 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -91.9 | 91.9 | 0 | 1777.6223 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -69.2 | 69.2 | 0 | 2792.5269 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 13.9 | -13.9 | 0 | 502.5751 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 13.9 | -13.9 | 0 | 502.5751 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 86.3 | -86.3 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 86.3 | -86.3 | 0 | 1133.4467 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -173.4 | 173.4 | 0 | 816.2261 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -11.6 | 11.6 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -11.6 | 11.6 | 0 | 1146.6878 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 4.1 | -4.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 2.9 | -2.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 2.1 | -2.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | 8.1 | -8.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | 4.8 | -4.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 73.9 | -73.9 | 0 | 604.1328 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 24.5 | -24.5 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 24.5 | -24.5 | 0 | 734.1928 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -1.3 | 1.3 | 0 | 129.2291 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -25.8 | 25.8 | 0 | 79.1845 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -23.3 | 23.3 | 0 | 9.9153 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -22.6 | 22.6 | 0 | 339.0091 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 75.7 | -75.7 | 0 | 403.5142 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -47.9 | 47.9 | 0 | 1341.5052 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -1.7 | 1.7 | 0 | 1021.0623 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 1.7 | -1.7 | 0 | 1247.5492 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 23.3 | -23.3 | 0 | 69.097 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 71.1 | -71.1 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 71.1 | -71.1 | 0 | 1492.0998 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 51.3 | -51.3 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 51.3 | -51.3 | 0 | 1056.3407 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 61.4 | -61.4 | 0 | 191.712 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -34.3 | 34.3 | 0 | 258.516 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 41.3 | -41.3 | 0 | 846.1494 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 39.7 | -39.7 | 0 | 517.8341 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 182.8 | -182.8 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 182.8 | -182.8 | 0 | 1741.2356 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 156.5 | -156.5 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 156.5 | -156.5 | 0 | 251.6113 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -12 | 12 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -12 | 12 | 0 | 354.0059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | 0.4 |  | 57646.4476 | 45% | 25940.9014 | 25940.9014 | 1 | 25940.9014 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 48.91% | 55% | 31705.5462 | 31705.5462 | 1 | 31705.5462 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 9281.1284 | 7 | 0 | 318.5 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 318.5 | 0 | 9281.1284 | 0
6003 | 0 | 6137.5796 | 7 | 0 | 201.6 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 201.6 | 0 | 6137.5796 | 0
6005 | 0 | 885.9597 | 6 | 0 | 26.4 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 57646.4476 | 0% | 6 | 0 | 26.4 | 0 | 885.9597 | 0
6008 | 1328.1332 | 473.9976 | 5 | 77.9 | 18 | #DIV/0! |  | GEN | 3453.1167 | 1105.6054 | 1404.4811 | 9748.183 | 4288.0999 | 865.3363 | 0 | 0 | 0 | 5076.0791 | 25940.9014 | 45% | 5 | 77.9 | 18 | 1328.1332 | 473.9976 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 766.7683 | 473.9976 | 1531.562 | 25268.2002 | 0 | 3608.761 | 56.2571 | 31705.5462 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 766.7683 | 4 | 0 | 14.1 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 14.1 | 0 | 766.7683 | 0
6013 | 732.6452 | 0 | 4 | 67.1 | 49.3 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 67.1 | 49.3 | 732.6452 | 0 | 0
6014 | 3453.1167 | 0 | 1 | 134.8 | 60.8 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 134.8 | 60.8 | 3453.1167 | 0 | 0
6018 | 0 | 3947.7056 | 7 | 0 | 134.1 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 134.8 | 26.7 | 23.3 | 329.7 | 394.1 | 88.8 | 0 | 0 | 5.5 | 102.2 | 1105.1 |  | 7 | 0 | 134.1 | 0 | 3947.7056 | 0
6024 | 0 | 2485.8143 | 7 | 0 | 68.7 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 60.8 | 0 | 0 | 63.4 | 18 | 78.8 | 786 | 0 | 83.1 | 14.6 | 1104.7 |  | 7 | 0 | 68.7 | 0 | 2485.8143 | 0
6059 | 0 | 2340.0516 | 9 | 5.5 | 54.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 5.5 | 54.6 | 0 | 2340.0516 | 0
6060 | 0 | 992.5919 | 9 | 0 | 21.3 | #DIV/0! | 3.B.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 0 | 21.3 | 0 | 992.5919 | 0
6087 | 1404.4811 | 0 | 3 | 23.3 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 23.3 | 0 | 1404.4811 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.B | Pg (G) | 134.8 | 26.7 | 23.3 | 329.7 | 394.1 | 88.8 | 0 | 0 | 5.5 | 102.2 | 1105.1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 60.8 | 0 | 0 | 63.4 | 18 | 78.8 | 786 | 0 | 83.1 | 14.6 | 1104.7 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 276.1175 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 276.1175 | 0
6171 | 0 | 603.0405 | 7 | 0 | 14.7 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 7 | 0 | 14.7 | 0 | 603.0405 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 1105.6054 | 0 | 2 | 26.7 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 26.7 | 0 | 1105.6054 | 0 | 0
6182 | 2366.4318 | 0 | 4 | 74.1 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 57646.4476 | 0% | 4 | 74.1 | 0 | 2366.4318 | 0 | 0
6240 | 79.3301 | 0 | 5 | 6.9 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 3453.1167 | 1105.6054 | 1404.4811 | 9748.183 | 4288.0999 | 865.3363 | 0 | 0 | 0 | 5076.0791 | 25940.9014 | 45% | 5 | 6.9 | 0 | 79.3301 | 0 | 0
6260 | 828.937 | 34.0391 | 10 | 19.9 | 13 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 766.7683 | 473.9976 | 1531.562 | 25268.2002 | 0 | 3608.761 | 56.2571 | 31705.5462 | 55% | 10 | 19.9 | 13 | 828.937 | 34.0391 | 0
6263 | 4247.1422 | 0 | 10 | 82.3 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.13311 | 0.04262 | 0.054142 | 0.37578 | 0.1653 | 0.033358 | 0 | 0 | 0 | 0.19568 |  |  | 10 | 82.3 | 0 | 4247.1422 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.024184 | 0.01495 | 0.048306 | 0.79696 | 0 | 0.11382 | 0.0017744 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 22.2179 | 10 | 0 | 1.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 10 | 0 | 1.6 | 0 | 22.2179 | 0
6380 | 4283.2891 | 0 | 4 | 99.5 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 4 | 99.5 | 0 | 4283.2891 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 57646.4476 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 2880.6365 | 0 | 5 | 309.3 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 3453.1167 | 1105.6054 | 1404.4811 | 9748.183 | 4288.0999 | 865.3363 | 0 | 0 | 0 | 5076.0791 | 25940.9014 | 45% | 5 | 309.3 | 0 | 2880.6365 | 0 | 0
6470 | 0 | 2812.9319 | 7 | 0 | 48.4 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 766.7683 | 473.9976 | 1531.562 | 25268.2002 | 0 | 3608.761 | 56.2571 | 31705.5462 | 55% | 7 | 0 | 48.4 | 0 | 2812.9319 | 0
6520 | 2091.1891 | 0 | 4 | 81.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 81.2 | 0 | 2091.1891 | 0 | 0
6550 | 274.6279 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 4 | 7.8 | 0 | 274.6279 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6713 | 0 | 645.6022 | 6 | 0 | 52.4 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 52.4 | 0 | 645.6022 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 865.3363 | 0 | 6 | 88.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 6 | 88.8 | 0 | 865.3363 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 308.2 | 6002 | 1
6003 | 0 | 191.4 | 6003 | 1
6005 | 0 | 25 | 6005 | 1
6008 | 82.8 | 18 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 13.6 | 6012 | 1
6013 | 66.4 | 47.7 | 6013 | 1
6014 | 135.1 | 61.3 | 6014 | 1
6018 | 0 | 129.6 | 6018 | 1
6024 | 0 | 67.4 | 6024 | 1
6059 | 4 | 54.1 | 6059 | 1
6060 | 2.3 | 23.6 | 6060 | 1
6087 | 23.3 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 14.4 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 26.5 | 0 | 6179 | 1
6182 | 73.1 | 0 | 6182 | 1
6240 | 7.9 | 0 | 6240 | 1
6260 | 20.1 | 12.4 | 6260 | 1
6263 | 82.1 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 1.5 | 6340 | 1
6380 | 99.2 | 0 | 6380 | 1
6405 | 0 | 0 | 6405 | 1
6460 | 309.4 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 46.4 | 6470 | 1
6520 | 81.2 | 0 | 6520 | 1
6550 | 7.8 | 0 | 6550 | 1
6713 | 0 | 50.4 | 6713 | 1
6801 | 0 | 0 | 6801 | 1
6830 | 88.6 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 41.2 | -41.2 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 41.2 | -41.2 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -125.2 | 126.2 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -208.8 | 208.9 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -208.8 | 208.9 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -125.2 | 126.2 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 102.1 | -102.1 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 100.9 | -100.9 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 199 | -199 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 183.5 | -183.5 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 39.9 | -39.9 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 69.3 | -69.2 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 71.1 | -71.1 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 67 | -66.3 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 30.1 | -29.9 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -102.1 | 102.1 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -100.9 | 100.9 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -199 | 199 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -183.5 | 183.5 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 16 | -16 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 44.8 | -44.8 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -73 | 73.1 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -73 | 73.1 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | -11.9 | 11.9 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | -11.9 | 11.9 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -134.3 | 136.1 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -134.3 | 136.1 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -164 | 166.5 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 142.5 | -141.8 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 142.5 | -141.8 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6008 | 6830 | 78.3 | -78 | 6008 | 6830 | 1 | 1
6008 | 6005 | 132.5 | -129.8 | 6008 | 6005 | 1 | 1
6008 | 6182 | -75.1 | 75.7 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -75.1 | 75.7 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -70.1 | 70.9 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 134.4 | -132.1 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 134.4 | -132.1 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 26.9 | -26.9 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 26.9 | -26.9 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -90.7 | 91.3 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -90.7 | 91.3 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | -67.1 | 67.9 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6011 | 6096 | 14.3 | -14.3 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | 14.3 | -14.3 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 85.6 | -84.7 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 85.6 | -84.7 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -171.5 | 172.7 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | -12.8 | 12.8 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | -8.1 | 8.1 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | -7.5 | 7.5 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -11.6 | 11.6 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -11.6 | 11.6 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 4.3 | -4.3 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 3.1 | -3.1 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 2.2 | -2.2 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | 8.5 | -8.5 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | 5 | -5 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | 5.2 | -5.2 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 73.9 | -73.6 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6018 | 6173 | 25.3 | -25.1 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | 25.3 | -25.1 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -1.2 | 1.2 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -26.3 | 26.4 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -23.7 | 23.8 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | -22.6 | 22.7 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 76.3 | -76.2 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -47.8 | 48.2 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | -1.6 | 1.6 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 1.6 | -1.6 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6173 | 6290 | 23.8 | -23.8 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 71.2 | -70.8 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 71.2 | -70.8 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 50.8 | -50.7 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 50.8 | -50.7 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 60.1 | -60.1 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6260 | 6263 | -33.9 | 33.9 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 41.6 | -41.4 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 39.8 | -39.7 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 181.6 | -177.8 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 181.6 | -177.8 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6713 | 6840 | 152.6 | -152.1 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 152.6 | -152.1 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -11.9 | 11.9 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -11.9 | 11.9 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 37.6 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 36.9 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 36.9 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 41.2 | -41.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 308.2 |  | 6001 | 6003 | 41.2 | -41.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0527 | 16.2414
6003 | 0 | 191.4 |  | 6001 | 6005 | -125.2 | 126.2 | 1 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0415 | 7.9378
6005 | 0 | 25 |  | 6001 | 6840 | -208.8 | 208.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0191 | 0.47703
6008 | 82.8 | 18 |  | 6001 | 6840 | -208.8 | 208.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6008 | 1 | 1.0077 | 0.1389
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -125.2 | 126.2 | 1 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 13.6 |  | 6001 | 7000 | 102.1 | -102.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1 | 0
6013 | 66.4 | 47.7 |  | 6001 | 7001 | 100.9 | -100.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1 | 0
6014 | 135.1 | 61.3 |  | 6001 | 7002 | 199 | -199 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 1 | 0
6018 | 0 | 129.6 |  | 6001 | 7003 | 183.5 | -183.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0387 | 5.0183
6024 | 0 | 67.4 |  | 6002 | 6018 | 39.9 | -39.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0378 | 2.5478
6059 | 4 | 54.1 |  | 6002 | 6018 | 69.3 | -69.2 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6059 | 1 | 1.0329 | 1.778
6060 | 2.3 | 23.6 |  | 6002 | 6018 | 71.1 | -71.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 1.0232 | 0.5482
6087 | 23.3 | 0 |  | 6002 | 6024 | 67 | -66.3 | 0.7 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 30.1 | -29.9 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -102.1 | 102.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7001 | -100.9 | 100.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0101 | 0.072754
6171 | 0 | 14.4 |  | 6002 | 7002 | -199 | 199 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0089 | 0.12765
6173 | 0 | 0 |  | 6002 | 7003 | -183.5 | 183.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 26.5 | 0 |  | 6003 | 6171 | 16 | -16 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 73.1 | 0 |  | 6003 | 6470 | 44.8 | -44.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 0 | 0
6240 | 7.9 | 0 |  | 6003 | 6840 | -73 | 73.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6240 | 1 | 0 | 0
6260 | 20.1 | 12.4 |  | 6003 | 6840 | -73 | 73.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 1 | 0
6263 | 82.1 | 0 |  | 6003 | 6801 | -11.9 | 11.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6003 | 6801 | -11.9 | 11.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.5 |  | 6005 | 6240 | -134.3 | 136.1 | 1.8 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0026 | 0.0039711
6380 | 99.2 | 0 |  | 6005 | 6240 | -134.3 | 136.1 | 1.8 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6830 | -164 | 166.5 | 2.5 | 1 | 0 |  | 6405 | 0 | 0 | 0
6460 | 309.4 | 0 |  | 6005 | 6840 | 142.5 | -141.8 | 0.7 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 46.4 |  | 6005 | 6840 | 142.5 | -141.8 | 0.7 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0202 | 0.93762
6520 | 81.2 | 0 |  | 6008 | 6830 | 78.3 | -78 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6005 | 132.5 | -129.8 | 2.7 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6713 | 0 | 50.4 |  | 6008 | 6182 | -75.1 | 75.7 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0212 | 1.0706
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6182 | -75.1 | 75.7 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6801 | 0 | 0 | 0
6830 | 88.6 | 0 |  | 6008 | 6182 | -70.1 | 70.9 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 134.4 | -132.1 | 2.3 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 134.4 | -132.1 | 2.3 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 26.9 | -26.9 | 0 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 26.9 | -26.9 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -90.7 | 91.3 | 0.6 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -90.7 | 91.3 | 0.6 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -67.1 | 67.9 | 0.8 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 14.3 | -14.3 | 0 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 14.3 | -14.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 85.6 | -84.7 | 0.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 85.6 | -84.7 | 0.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -171.5 | 172.7 | 1.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -12.8 | 12.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -8.1 | 8.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -7.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -11.6 | 11.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -11.6 | 11.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 4.3 | -4.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 3.1 | -3.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 2.2 | -2.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | 8.5 | -8.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | 5.2 | -5.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 73.9 | -73.6 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 25.3 | -25.1 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | 25.3 | -25.1 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -26.3 | 26.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -23.7 | 23.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -22.6 | 22.7 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 76.3 | -76.2 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -47.8 | 48.2 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 1.6 | -1.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 23.8 | -23.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 71.2 | -70.8 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 71.2 | -70.8 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 50.8 | -50.7 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 50.8 | -50.7 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 60.1 | -60.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -33.9 | 33.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 41.6 | -41.4 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 39.8 | -39.7 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 181.6 | -177.8 | 3.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 181.6 | -177.8 | 3.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 152.6 | -152.1 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 152.6 | -152.1 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -11.9 | 11.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -11.9 | 11.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 36.9
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 308.2 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0527 | 16.2414 | 324.4414
6003 | 0 | 191.4 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0415 | 7.9378 | 199.3378
6005 | 0 | 25 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0191 | 0.47703 | 25.477
6008 | 82.8 | 18 | 5 | LSA230 | 1 | 1.0077 | 0.1389 | 18.1389
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 13.6 | 4 | MDN115 | 0 | 1 | 0 | 13.6
6013 | 66.4 | 47.7 | 4 | MDN34 | 1 | 1 | 0 | 47.7
6014 | 135.1 | 61.3 | 1 | PRO230 | 1 | 1 | 0 | 61.3
6018 | 0 | 129.6 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0387 | 5.0183 | 134.6183
6024 | 0 | 67.4 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0378 | 2.5478 | 69.9478
6059 | 4 | 54.1 | 9 | LM1115 | 1 | 1.0329 | 1.778 | 55.878
6060 | 2.3 | 23.6 | 9 | LM2115 | 1 | 1.0232 | 0.5482 | 24.1482
6087 | 23.3 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0101 | 0.072754 | 7.2728
6171 | 0 | 14.4 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0089 | 0.12765 | 14.5276
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 26.5 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 73.1 | 0 | 4 | VEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6240 | 7.9 | 0 | 5 | EHIG230 | 1 | 0 | 0 | 0
6260 | 20.1 | 12.4 | 10 | CHA230 | 1 | 1 | 0 | 12.4
6263 | 82.1 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.5 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0026 | 0.0039711 | 1.504
6380 | 99.2 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | TEL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 309.4 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 46.4 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0202 | 0.93762 | 47.3376
6520 | 81.2 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 50.4 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0212 | 1.0706 | 51.4706
6801 | 0 | 0 | 9 | SAB230 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 88.6 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 36.9
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1389 | 1.5476 | 32.8106 | 0 | 2.3989 | 0.0039711 | 36.9
Loss % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3764% | 4.194% | 88.92% | 0% | 6.501% | 0.01076% | 100%