## Resumen
Año Tarifario: | 2 | [6 empty] | 8760
Mes 02: Ago |  |  |  |  | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 115.5 | 0.013185
1.- Día Hábil (laborable): |  | 21 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 241.5 | 0.027568
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 5 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 147 | 0.016781
3.- Domingo o Feriado: |  | 5 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 27.5 | 0.0031393
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 57.5 | 0.0065639
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 35 | 0.0039954
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 27.5 | 0.0031393
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 57.5 | 0.0065639
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 35 | 0.0039954
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 547.61 | 696.73 | 178.73 | 654.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5339.961
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 199.9489 | 300.5952 | 135.2202 | 406.2165 | 87.7314 | 36.5484 | 0 | 56.7043 | 37.5978 | 186.0445 | 1446.6071
Pd (D) | 29.2932 | 0 | 0 | 75.87 | 96.6227 | 143.0676 | 966.1386 | 0 | 129.9307 | 5.8675 | 1446.7903
Despacho de energia previsto mensual (GWh) | [12 empty] | Despacho de energia REAL (GWh)
Eg (G) | 148.762 | 223.6428 | 100.6038 | 302.2251 | 65.2721 | 27.192 | 0 | 42.188 | 27.9728 | 138.4171 | 1076.2757 |  | Eg (G) | 148.762 | 223.6428 | 100.6038 | 302.2251 | 65.2721 | 27.192 | 0 | 42.188 | 27.9728 | 138.4171 | 1076.2757
Ed (D) | 21.7941 | 0 | 0 | 56.4472 | 71.8873 | 106.4423 | 718.8071 | 0 | 96.6685 | 4.3654 | 1076.4119 |  | Ed (D) | 21.7941 | 0 | 0 | 56.4472 | 71.8873 | 106.4423 | 718.8071 | 0 | 96.6685 | 4.3654 | 1076.4119
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN | 1.8312 | 1.9471 | 2.2914 | 1.5822 | 0.41923 | 0.63983 | 0 | 0.4839 | 0.60357 | 2.9032 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.56605 | 1.5703 | 2.1353 | 2.4278 | 0 | 2.504 | 0.67026
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 0.45869 |  |  |  | GEN = | 0 | [6 empty] | GEN | 3.5005 | 3.2138 | 2.8692 | 2.547 | 1.6095 | 0.004528 | 0 | 2.1955 | 0.72437 | 5.4418
DEM = | 1.4225 |  |  |  | DEM = | 0 | [6 empty] | DEM | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 1.2301 | 1.3117 | 1.5601 | 0 | 0.35228 | 0.35404
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda | [12 empty] | CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEN = | 0.7075 |  |  |  | GEN = | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  |  | DEM = | 0.49732 |  |  |  | DEM = | 0.6277
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9608.75 | 9608.75
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
GEN | 269.3437 | 423.5824 | 222.1029 | 467.4198 | 42.4069 | 17.7795 | 0 | 34.4504 | 15.168 | 382.2889 | 1874.5424
DEM | 0 | 0 | 0 | 28.8009 | 108.9229 | 223.5688 | 1692.82 | 0 | 235.0824 | 1.9125 | 2291.1074
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente
GEN | 251.1841 | 319.5842 | 81.9819 | 300.4067 | 366.3157 | 106.1458 | 70.7899 | 119.2598 | 718.0587 | 115.6683 | 2449.3951
DEM | 33.0421 | 0 | 0.063299 | 212.3049 | 476.9579 | 322.2404 | 1686.0253 | 1.8635 | 179.017 | 82.1908 | 2993.7051
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | [5 empty] | 0

## Input
Año Tarifario: | 2
Mes 02: Ago
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 113135.2824 | 100% | 3473.29 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 50910.8771
230 kV | 96758.9496 | 85.52% | 3198.53 | 92.09% | 30.2511 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 62224.4053
115 kV | 16376.3328 | 14.48% | 274.76 | 7.911% | 59.6023
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Cinst (G) | 547.61 | 696.73 | 178.73 | 654.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5339.961 | 5902.011 | -562.05
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499 | 2104.5499 | 0
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  | 0 | 792.31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 23.2283 | 0 | 0
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 23.0916 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.13671 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.044499 | 0 | 0
*Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.044499 | CAL115 | 3
*Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 149.2486 | 0 | 0
*Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
*Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 149.2486 | MDN34 | 4
*Baco Solar |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 335.2975 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 250.3564 | ECO230 | 5
*La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 19.1665 | ECO230 | 5
*(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 0.84254 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 226.5323 | 0 | 0
*AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 225.8783 | CHO230 | 6
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1185.2618 | 0 | 0
*LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 6014 | 105 | 6 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Panamá |  | 6002 | 491.5372 | PAN115 | 7
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
*SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 6014 | 70 | 7 | PRO230 | 1 | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 6014 | 0 | 0 | PRO230 | 1 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 278.2404 | PAN115 | 7
2 |  | 0 | 730.88 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 323.2723 | PAN115 | 7
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 63.5497 | 24DIC230 | 7
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.444 | CHI115 | 7
Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
*CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 1.31 | 0 | 0
Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 1.31 | BAY230 | 8
AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 125.8475 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 117.9055 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 6179 | 80 | 1 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 6179 | 10 | 6 | GUA230 | 2 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 6179 | 4.15 | 7 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 6179 | 20 | 7 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
RA SOLAR, S.A. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 57.7795 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 29.8454 | CAN230 | 10
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 27.9341 | CAN230 | 10
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algarrobos |  | 6087 | 9.73 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre II |  | 6087 | 7.8 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto Solar UP2 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central Fotovoltáica UP3 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central fotovoltaica UP4 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 654.921 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Macano |  | 6380 | 5.8 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paso Ancho |  | 6013 | 6 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E) Los Planetas |  | 6013 | 4.75 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 |  | 6380 | 20.91 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 |  | 6380 | 13.18 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pando |  | 6182 | 32.6 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba I |  | 6380 | 5.12 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba II |  | 6380 | 5.86 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Alto |  | 6182 | 72.2 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo del Totumo |  | 6380 | 6.3 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los Planetas II |  | 6013 | 8.86 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Chiriquí |  | 6013 | 9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Cruces |  | 6520 | 19.8 | 0 | SBA230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Barro Blanco |  | 6550 | 28.56 | 0 | BEV230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Solar Bugaba |  | 6380 | 2.02 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Cuchilla |  | 6380 | 7.62 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Ikako I |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako II |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako III |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Caoba Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Cedro Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECO GROOVE INVESTMENT, INC. |  | 6182 | 0.741 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Macano Solar |  | 6182 | 4.75 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Auto generador) CADASA |  | 6182 | 31.8 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Andreas Power |  | 6380 | 0.99 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) |  | 6380 | 5 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A |  | 6380 | 9.9 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Solar La Hueca |  | 6013 | 70 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-550 |  | 6013 | 4.15 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN LORENZO SOLAR, S.A. |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) |  | 6013 | 60 | 1 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 992.01 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Fraile + El Fraile Und 3 |  | 6460 | 6.66 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Yeguada |  | 6460 | 7 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Don Felix + Don Felix Et2 |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Divisa |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Farallón Solar |  | 6460 | 4.8 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Coclé Solar |  | 6460 | 0.96 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)El Fraile Solar 1 |  | 6460 | 0.48 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Coclé |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Paris |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Los ángeles |  | 6460 | 9.52 | 0 | ECO230 | 5
*Sol Real |  | 6460 | 10.78 | 0 | ECO230 | 5
*El Espinal |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Vista Alegre |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
*Milton Solar |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
**Marañón |  | 6460 | 17.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 0 | ECO230 | 5
**AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) |  | 6460 | 55 | 0 | ECO230 | 5
**UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) |  | 6460 | 62.5 | 0 | ECO230 | 5
**Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los Vientos Etapa II |  | 6460 | 50 | 0 | ECO230 | 5
**Parque eólico Toabré |  | 6460 | 66 | 0 | ECO230 | 5
*Pocrí |  | 6460 | 16 | 0 | ECO230 | 5
*Estrella Solar |  | 6008 | 5.66 | 0 | LSA230 | 5
(p)Central termoeléctrica Cobre Panamá (Auto-generador) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*PANASOLAR |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica SANTIAGO GEN |  | 6008 | 120 | 0 | LSA230 | 5
*Parque Solar Penonomé |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
*Mayorca Solar (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
*Solar Pesé (AES) |  | 6008 | 9.88 | 0 | LSA230 | 5
* Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar |  | 6008 | 3.24 | 0 | LSA230 | 5
*(E)Daconan Solar |  | 6008 | 2.4 | 0 | LSA230 | 5
*(E)TG4 |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*Soná Solar (rio de jesus) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar II |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar III |  | 6008 | 7.5 | 0 | LSA230 | 5
ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) |  | 6008 | 8.04 | 0 | LSA230 | 5
El Fraile II |  | 6008 | 7.56 | 0 | LSA230 | 5
* Los santos solar |  | 6008 | 9.95 | 0 | LSA230 | 5
*Progresovidencia Solar 1 |  | 6008 | 5.1 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica Farallón Solar 2 |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Llano Sánchez |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*Oro solar |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
*MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) |  | 6008 | 7.3 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) |  | 6008 | 19.8 | 0 | LSA230 | 5
SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) |  | 6008 | 125 | 5 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) |  | 6008 | 68.4 | 7 | LSA230 | 5
SANTA CRUZ WIND, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIDROBURICA (Burica) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 321.21 | 0
Panam |  | 6005 | 147 | 0 | CHO230 | 6
(E) Antón |  | 6005 | 4.3 | 0 | CHO230 | 6
*(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) |  | 6005 | 0.96 | 0 | CHO230 | 6
*(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) |  | 6005 | 0.5 | 0 | CHO230 | 6
ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) |  | 6005 | 20 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) |  | 6005 | 4.95 | 0 | CHO230 | 6
ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. |  | 6005 | 8 | 0 | CHO230 | 6
CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) |  | 6005 | 19.9 | 6 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) |  | 6005 | 19.9 | 6 | CHO230 | 6
SOLAR GREEN, S.A. |  | 6005 | 10 | 7 | CHO230 | 6
LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. |  | 6005 | 10 | 7 | CHO230 | 6
ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. |  | 6005 | 30 | 7 | CHO230 | 6
… |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 154.33 | 0
Miraflores |  | 6018 | 97.7 | 0 | CAC115 | 7
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 7
*(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. |  | 6002 | 0.1 | 0 | PAN115 | 7
*(E)Pacora 2. |  | 6018 | 3 | 0 | CAC115 | 7
AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 260 | 0
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
… |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 1565.45 | 0
BLM |  | 6059 | 68 | 0 | LM1115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6059 | 150 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6173 | 381 | 0 | STR115 | 9
TROPITÉRMICA |  | 6173 | 5.05 | 0 | STR115 | 9
Sparkle Power |  | 6059 | 49.2 | 0 | LM1115 | 9
C.T. Gatún |  | 6173 | 670 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) |  | 6173 | 87 | 0 | STR115 | 9
… |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 252.17 | 0
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6263 | 30 | 0 | ESP230 | 10
… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A19: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B4: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B8: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on D71: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on D73: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## 1.A
1.A.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Max |  | Te (Hs) = | 115.5 | 0.013185
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49067.3939
GEN | 3502.5912 | 3972.8776 | 2428.6565 | 5510.1972 | 606.3111 | 149.5463 | 0 | 824.663 | 254.824 | 4830.6603 | 22080.3273 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 439.4779 | 900.1909 | 2877.291 | 20410.9784 | 0 | 2344.2835 | 14.8449 | 26987.0666 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.013185
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 646.9502 | 43.37%
GEN | 46.1814 | 52.3821 | 32.0217 | 72.6516 | 7.9942 | 1.9718 | 0 | 10.8731 | 3.3598 | 63.6919 | 291.1276 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 5.7945 | 11.869 | 37.9369 | 269.1174 | 0 | 30.9092 | 0.19573 | 355.8226 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 241.6 | 265.7 | 148.9 | 479.8 | 132.7 | 33 | 0 | 180 | 78.9 | 211 | 1771.6
Pd (D) | 27.8 | 0 | 0 | 112.6 | 69.9 | 175.8 | 1219.5 | 0 | 163.2 | 2.5 | 1771.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 27904.8 | 30688.35 | 17197.95 | 55416.9 | 15326.85 | 3811.5 | 0 | 20790 | 9112.95 | 24370.5 | 204619.8
Pd (D) | 3210.9 | 0 | 0 | 13005.3 | 8073.45 | 20304.9 | 140852.25 | 0 | 18849.6 | 288.75 | 204585.15
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.655 | 1.7069 | 1.8619 | 1.311 | 0.52158 | 0.51732 | 0 | 0.523 | 0.36869 | 2.6135
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.44555 | 1.4701 | 1.8684 | 1.9106 | 0 | 1.6398 | 0.67785
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 380.1288; 0.013185 4: 844.7307
|  | CRECPE (D) = | 464.6019 | 56.63% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.071186
DEM = | 1: 0.22076
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 844.7307 | 56.63%
GEN | 38.982 | 49.5972 | 12.723 | 46.621 | 56.8496 | 16.4731 | 10.9861 | 18.5083 | 111.4376 | 17.9509 | 380.1288 | 45%
DEM | 5.1279 | 0 | 0.0098236 | 32.9482 | 74.0205 | 50.0094 | 261.6592 | 0.2892 | 27.7822 | 12.7554 | 464.6019 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.013185
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 844.7307: 1491.6809; 56.63%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 646.9502 | 43.37%
GEN | 46.1814 | 52.3821 | 32.0217 | 72.6516 | 7.9942 | 1.9718 | 0 | 10.8731 | 3.3598 | 63.6919 | 291.1276 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 5.7945 | 11.869 | 37.9369 | 269.1174 | 0 | 30.9092 | 0.19573 | 355.8226 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 646.9502: 844.7307; 43.37%: 56.63%
GEN | 38.982 | 49.5972 | 12.723 | 46.621 | 56.8496 | 16.4731 | 10.9861 | 18.5083 | 111.4376 | 17.9509 | 380.1288 | 45%
DEM | 5.1279 | 0 | 0.0098236 | 32.9482 | 74.0205 | 50.0094 | 261.6592 | 0.2892 | 27.7822 | 12.7554 | 464.6019 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 646.9502: #DIV/0!; 43.37%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.B
1.B.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Med |  | Te (Hs) = | 241.5 | 0.027568
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49045.1603
GEN | 3067.5728 | 4097.4862 | 2803.3467 | 5647.2682 | 537.6564 | 157.6348 | 0 | 768.3127 | 168.2047 | 4822.8397 | 22070.3221 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 268.4824 | 720.7552 | 2454.4351 | 20568.7345 | 0 | 2947.638 | 14.793 | 26974.8382 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.027568
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1352.1012 | 43.35%
GEN | 84.5684 | 112.9615 | 77.284 | 155.6867 | 14.8224 | 4.3458 | 0 | 21.1812 | 4.6371 | 132.9584 | 608.4455 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.4017 | 19.8701 | 67.6651 | 567.049 | 0 | 81.2619 | 0.40782 | 743.6556 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 202.2 | 262.6 | 148.7 | 463.8 | 110.7 | 33 | 0 | 82 | 31.2 | 202.4 | 1536.6
Pd (D) | 25.2 | 0 | 0 | 86.8 | 55 | 142.1 | 1086.6 | 0 | 138.6 | 3 | 1537.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 48831.3 | 63417.9 | 35911.05 | 112007.7 | 26734.05 | 7969.5 | 0 | 19803 | 7534.8 | 48879.6 | 371088.9
Pd (D) | 6085.8 | 0 | 0 | 20962.2 | 13282.5 | 34317.15 | 262413.9 | 0 | 33471.9 | 724.5 | 371257.95
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.7318 | 1.7812 | 2.1521 | 1.39 | 0.55444 | 0.5453 | 0 | 1.0696 | 0.61543 | 2.7201
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.3531 | 1.496 | 1.9718 | 2.1609 | 0 | 2.4278 | 0.5629
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 795.0906; 0.027568 4: 1766.8681
|  | CRECPE (D) = | 971.7775 | 56.65% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.14889
DEM = | 1: 0.46175
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1766.8681 | 56.65%
GEN | 81.5361 | 103.7392 | 26.6119 | 97.5141 | 118.9086 | 34.4557 | 22.9789 | 38.7126 | 233.0868 | 37.5467 | 795.0906 | 45%
DEM | 10.7257 | 0 | 0.020547 | 68.9156 | 154.8238 | 104.6015 | 547.2955 | 0.60489 | 58.1102 | 26.6797 | 971.7775 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.027568
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1766.8681: 3118.9693; 56.65%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1352.1012 | 43.35%
GEN | 84.5684 | 112.9615 | 77.284 | 155.6867 | 14.8224 | 4.3458 | 0 | 21.1812 | 4.6371 | 132.9584 | 608.4455 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.4017 | 19.8701 | 67.6651 | 567.049 | 0 | 81.2619 | 0.40782 | 743.6556 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 1352.1012: 1766.8681; 43.35%: 56.65%
GEN | 81.5361 | 103.7392 | 26.6119 | 97.5141 | 118.9086 | 34.4557 | 22.9789 | 38.7126 | 233.0868 | 37.5467 | 795.0906 | 45%
DEM | 10.7257 | 0 | 0.020547 | 68.9156 | 154.8238 | 104.6015 | 547.2955 | 0.60489 | 58.1102 | 26.6797 | 971.7775 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 1352.1012: #DIV/0!; 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.C
1.C.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Min |  | Te (Hs) = | 147 | 0.016781
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49045.1603
GEN | 2790.8019 | 7441.0561 | 2484.178 | 4562.883 | 0 | 202.1765 | 0 | 0 | 147.6382 | 4441.5883 | 22070.3221 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 403.6046 | 2507.006 | 3005.9126 | 18296.3246 | 0 | 2722.5863 | 39.404 | 26974.8382 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.016781
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 823.0181 | 43.35%
GEN | 46.832 | 124.867 | 41.6865 | 76.5689 | 0 | 3.3927 | 0 | 0 | 2.4775 | 74.5335 | 370.3581 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.7728 | 42.0696 | 50.4417 | 307.0274 | 0 | 45.6872 | 0.66123 | 452.66 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 194.2 | 465.9 | 145.9 | 327.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 27.9 | 219 | 1413.5
Pd (D) | 35.1 | 0 | 0 | 53 | 203.3 | 161.5 | 826.6 | 0 | 118.1 | 15.7 | 1413.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 28547.4 | 68487.3 | 21447.3 | 48157.2 | 0 | 4851 | 0 | 0 | 4101.3 | 32193 | 207784.5
Pd (D) | 5159.7 | 0 | 0 | 7791 | 29885.1 | 23740.5 | 121510.2 | 0 | 17360.7 | 2307.9 | 207755.1
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.6405 | 1.8232 | 1.9437 | 1.59 | 0 | 0.69938 | 0 | 0 | 0.60407 | 2.3152
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.86931 | 1.4077 | 2.1247 | 2.5268 | 0 | 2.6316 | 0.28651
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 483.9682; 0.016781 4: 1075.4849
|  | CRECPE (D) = | 591.5167 | 56.65% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.090631
DEM = | 1: 0.28107
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1075.4849 | 56.65%
GEN | 49.6307 | 63.1456 | 16.1986 | 59.3564 | 72.3792 | 20.973 | 13.9871 | 23.5642 | 141.8789 | 22.8545 | 483.9682 | 45%
DEM | 6.5287 | 0 | 0.012507 | 41.9486 | 94.2406 | 63.6705 | 333.1364 | 0.3682 | 35.3714 | 16.2398 | 591.5167 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.016781
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1075.4849: 1898.503; 56.65%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 823.0181 | 43.35%
GEN | 46.832 | 124.867 | 41.6865 | 76.5689 | 0 | 3.3927 | 0 | 0 | 2.4775 | 74.5335 | 370.3581 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.7728 | 42.0696 | 50.4417 | 307.0274 | 0 | 45.6872 | 0.66123 | 452.66 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 823.0181: 1075.4849; 43.35%: 56.65%
GEN | 49.6307 | 63.1456 | 16.1986 | 59.3564 | 72.3792 | 20.973 | 13.9871 | 23.5642 | 141.8789 | 22.8545 | 483.9682 | 45%
DEM | 6.5287 | 0 | 0.012507 | 41.9486 | 94.2406 | 63.6705 | 333.1364 | 0.3682 | 35.3714 | 16.2398 | 591.5167 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 823.0181: #DIV/0!; 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.A
2.A.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Max |  | Te (Hs) = | 27.5 | 0.0031393
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49045.1603
GEN | 4080.1075 | 4526.9113 | 2680.414 | 6289.1324 | 814.5478 | 178.3352 | 0 | 0 | 147.2588 | 3353.6152 | 22070.3221 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 285.5756 | 407.4698 | 2342.1914 | 21025.121 | 0 | 2895.4146 | 19.0658 | 26974.8382 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031393
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 153.966 | 43.35%
GEN | 12.8086 | 14.2112 | 8.4145 | 19.7433 | 2.5571 | 0.55984 | 0 | 0 | 0.46229 | 10.5279 | 69.2847 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.8965 | 1.2792 | 7.3528 | 66.0035 | 0 | 9.0895 | 0.059853 | 84.6813 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 246 | 265.7 | 122.8 | 473.6 | 143.8 | 33 | 0 | 0 | 19.6 | 121.6 | 1426.1
Pd (D) | 34.4 | 0 | 0 | 89 | 28.1 | 134.9 | 1002.4 | 0 | 135.5 | 2 | 1426.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 6765 | 7306.75 | 3377 | 13024 | 3954.5 | 907.5 | 0 | 0 | 539 | 3344 | 39217.75
Pd (D) | 946 | 0 | 0 | 2447.5 | 772.75 | 3709.75 | 27566 | 0 | 3726.25 | 55 | 39223.25
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8934 | 1.9449 | 2.4917 | 1.5159 | 0.64663 | 0.61691 | 0 | 0 | 0.85767 | 3.1483
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.36629 | 1.6553 | 1.982 | 2.3944 | 0 | 2.4393 | 1.0882
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 90.5383; 0.0031393 4: 201.1962
|  | CRECPE (D) = | 110.6579 | 56.65% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.016955
DEM = | 1: 0.05258
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 201.1962 | 56.65%
GEN | 9.2846 | 11.813 | 3.0303 | 11.1041 | 13.5403 | 3.9235 | 2.6166 | 4.4083 | 26.542 | 4.2755 | 90.5383 | 45%
DEM | 1.2214 | 0 | 0.0023398 | 7.8475 | 17.63 | 11.9111 | 62.3214 | 0.06888 | 6.6171 | 3.0381 | 110.6579 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031393
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 201.1962: 355.1621; 56.65%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 153.966 | 43.35%
GEN | 12.8086 | 14.2112 | 8.4145 | 19.7433 | 2.5571 | 0.55984 | 0 | 0 | 0.46229 | 10.5279 | 69.2847 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.8965 | 1.2792 | 7.3528 | 66.0035 | 0 | 9.0895 | 0.059853 | 84.6813 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 153.966: 201.1962; 43.35%: 56.65%
GEN | 9.2846 | 11.813 | 3.0303 | 11.1041 | 13.5403 | 3.9235 | 2.6166 | 4.4083 | 26.542 | 4.2755 | 90.5383 | 45%
DEM | 1.2214 | 0 | 0.0023398 | 7.8475 | 17.63 | 11.9111 | 62.3214 | 0.06888 | 6.6171 | 3.0381 | 110.6579 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 153.966: #DIV/0!; 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.B
2.B.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Med |  | Te (Hs) = | 57.5 | 0.0065639
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49025.3277
GEN | 2831.2436 | 5153.5583 | 2585.5739 | 6391.4254 | 929.3493 | 205.1612 | 0 | 0 | 159.28 | 3805.8059 | 22061.3974 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 235.6101 | 436.1929 | 2132.1983 | 21216.2819 | 0 | 2923.3814 | 20.2658 | 26963.9302 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0065639
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 321.7987 | 43.33%
GEN | 18.5841 | 33.8276 | 16.9715 | 41.9528 | 6.1002 | 1.3467 | 0 | 0 | 1.0455 | 24.981 | 144.8094 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 2.8631 | 13.9956 | 139.2621 | 0 | 19.1889 | 0.13302 | 176.9893 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 161.9 | 262.6 | 100.2 | 410.3 | 133.4 | 33 | 0 | 0 | 26.8 | 107.9 | 1236.1
Pd (D) | 32.5 | 0 | 0 | 66.7 | 29 | 105.5 | 883.7 | 0 | 117.1 | 1.8 | 1236.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 9309.25 | 15099.5 | 5761.5 | 23592.25 | 7670.5 | 1897.5 | 0 | 0 | 1541 | 6204.25 | 71075.75
Pd (D) | 1868.75 | 0 | 0 | 3835.25 | 1667.5 | 6066.25 | 50812.75 | 0 | 6733.25 | 103.5 | 71087.25
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.9963 | 2.2403 | 2.9457 | 1.7782 | 0.79528 | 0.7097 | 0 | 0 | 0.67846 | 4.0264
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.40324 | 1.717 | 2.3071 | 2.7407 | 0 | 2.8499 | 1.2852
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 189.3659; 0.0065639 4: 420.8131
|  | CRECPE (D) = | 231.4472 | 56.67% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.035462
DEM = | 1: 0.10997
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 420.8131 | 56.67%
GEN | 19.4194 | 24.7075 | 6.3381 | 23.2248 | 28.3203 | 8.2063 | 5.4729 | 9.2201 | 55.514 | 8.9425 | 189.3659 | 45%
DEM | 2.5545 | 0 | 0.0048937 | 16.4136 | 36.8742 | 24.9128 | 130.3488 | 0.14407 | 13.84 | 6.3543 | 231.4472 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0065639
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 420.8131: 742.6117; 56.67%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 321.7987 | 43.33%
GEN | 18.5841 | 33.8276 | 16.9715 | 41.9528 | 6.1002 | 1.3467 | 0 | 0 | 1.0455 | 24.981 | 144.8094 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 2.8631 | 13.9956 | 139.2621 | 0 | 19.1889 | 0.13302 | 176.9893 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 321.7987: 420.8131; 43.33%: 56.67%
GEN | 19.4194 | 24.7075 | 6.3381 | 23.2248 | 28.3203 | 8.2063 | 5.4729 | 9.2201 | 55.514 | 8.9425 | 189.3659 | 45%
DEM | 2.5545 | 0 | 0.0048937 | 16.4136 | 36.8742 | 24.9128 | 130.3488 | 0.14407 | 13.84 | 6.3543 | 231.4472 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 321.7987: #DIV/0!; 43.33%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.C
2.C.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Min |  | Te (Hs) = | 35 | 0.0039954
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49045.1603
GEN | 3664.7032 | 4277.9986 | 2669.901 | 5291.7727 | 0 | 246.9066 | 0 | 0 | 148.945 | 5770.095 | 22070.3221 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 339.6652 | 2524.1453 | 2982.019 | 18254.1138 | 0 | 2847.618 | 27.2768 | 26974.8382 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0039954
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 195.9567 | 43.35%
GEN | 14.6421 | 17.0925 | 10.6674 | 21.1429 | 0 | 0.9865 | 0 | 0 | 0.5951 | 23.054 | 88.1805 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.3571 | 10.0851 | 11.9145 | 72.9331 | 0 | 11.3775 | 0.10898 | 107.7762 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 194.2 | 225.9 | 123.5 | 310.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 24.5 | 222.9 | 1134.5
Pd (D) | 18.2 | 0 | 0 | 39.6 | 165.1 | 130.2 | 672.8 | 0 | 100.8 | 8.1 | 1134.8
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 6797 | 7906.5 | 4322.5 | 10867.5 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 857.5 | 7801.5 | 39707.5
Pd (D) | 637 | 0 | 0 | 1386 | 5778.5 | 4557 | 23548 | 0 | 3528 | 283.5 | 39718
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.1542 | 2.1618 | 2.4679 | 1.9455 | 0 | 0.85411 | 0 | 0 | 0.69399 | 2.9551
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.97916 | 1.7453 | 2.6145 | 3.0972 | 0 | 3.2249 | 0.38442
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 115.2305; 0.0039954 4: 256.0678
|  | CRECPE (D) = | 140.8373 | 56.65% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.021579
DEM = | 1: 0.06692
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 256.0678 | 56.65%
GEN | 11.8168 | 15.0347 | 3.8568 | 14.1325 | 17.2331 | 4.9936 | 3.3303 | 5.6105 | 33.7807 | 5.4416 | 115.2305 | 45%
DEM | 1.5544 | 0 | 0.0029779 | 9.9878 | 22.4382 | 15.1596 | 79.3182 | 0.087666 | 8.4218 | 3.8666 | 140.8373 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0039954
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 256.0678: 452.0245; 56.65%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 195.9567 | 43.35%
GEN | 14.6421 | 17.0925 | 10.6674 | 21.1429 | 0 | 0.9865 | 0 | 0 | 0.5951 | 23.054 | 88.1805 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.3571 | 10.0851 | 11.9145 | 72.9331 | 0 | 11.3775 | 0.10898 | 107.7762 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 195.9567: 256.0678; 43.35%: 56.65%
GEN | 11.8168 | 15.0347 | 3.8568 | 14.1325 | 17.2331 | 4.9936 | 3.3303 | 5.6105 | 33.7807 | 5.4416 | 115.2305 | 45%
DEM | 1.5544 | 0 | 0.0029779 | 9.9878 | 22.4382 | 15.1596 | 79.3182 | 0.087666 | 8.4218 | 3.8666 | 140.8373 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 195.9567: #DIV/0!; 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.A
3.A.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Max |  | Te (Hs) = | 27.5 | 0.0031393
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49047.5612
GEN | 2636.4612 | 7659.4826 | 1976.9136 | 4259.8864 | 0 | 287.1123 | 0 | 763.2421 | 283.1613 | 4205.1432 | 22071.4025 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 652.2641 | 2685.9111 | 3071.7476 | 18587.8141 | 0 | 1952.9965 | 25.4251 | 26976.1587 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031393
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 153.9735 | 43.35%
GEN | 8.2766 | 24.0452 | 6.2061 | 13.3729 | 0 | 0.90132 | 0 | 2.396 | 0.88892 | 13.2011 | 69.2881 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.0476 | 8.4318 | 9.643 | 58.3522 | 0 | 6.131 | 0.079816 | 84.6854 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 194.2 | 510.9 | 145.9 | 326.4 | 0 | 55 | 0 | 58 | 74.4 | 215.8 | 1580.6
Pd (D) | 36.1 | 0 | 0 | 82.9 | 225.4 | 170.2 | 923 | 0 | 129.5 | 14.1 | 1581.2
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5340.5 | 14049.75 | 4012.25 | 8976 | 0 | 1512.5 | 0 | 1595 | 2046 | 5934.5 | 43466.5
Pd (D) | 992.75 | 0 | 0 | 2279.75 | 6198.5 | 4680.5 | 25382.5 | 0 | 3561.25 | 387.75 | 43483
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.5498 | 1.7114 | 1.5468 | 1.4899 | 0 | 0.59592 | 0 | 1.5022 | 0.43447 | 2.2245
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.89818 | 1.3603 | 2.0603 | 2.2989 | 0 | 1.7216 | 0.20584
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 90.5349; 0.0031393 4: 201.1886
|  | CRECPE (D) = | 110.6537 | 56.65% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.016954
DEM = | 1: 0.052578
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 201.1886 | 56.65%
GEN | 9.2843 | 11.8125 | 3.0302 | 11.1037 | 13.5398 | 3.9234 | 2.6165 | 4.4081 | 26.541 | 4.2753 | 90.5349 | 45%
DEM | 1.2213 | 0 | 0.0023397 | 7.8472 | 17.6294 | 11.9107 | 62.3191 | 0.068878 | 6.6169 | 3.0379 | 110.6537 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031393
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 201.1886: 355.1621; 56.65%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 153.9735 | 43.35%
GEN | 8.2766 | 24.0452 | 6.2061 | 13.3729 | 0 | 0.90132 | 0 | 2.396 | 0.88892 | 13.2011 | 69.2881 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.0476 | 8.4318 | 9.643 | 58.3522 | 0 | 6.131 | 0.079816 | 84.6854 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 153.9735: 201.1886; 43.35%: 56.65%
GEN | 9.2843 | 11.8125 | 3.0302 | 11.1037 | 13.5398 | 3.9234 | 2.6165 | 4.4081 | 26.541 | 4.2753 | 90.5349 | 45%
DEM | 1.2213 | 0 | 0.0023397 | 7.8472 | 17.6294 | 11.9107 | 62.3191 | 0.068878 | 6.6169 | 3.0379 | 110.6537 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 153.9735: #DIV/0!; 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.B
3.B.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Med |  | Te (Hs) = | 57.5 | 0.0065639
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49045.1603
GEN | 3170.5111 | 3780.4334 | 2649.7154 | 6563.8383 | 1665.6381 | 379.6209 | 0 | 0 | 168.2047 | 3692.3604 | 22070.3221 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 265.9493 | 323.3855 | 1949.3323 | 21403.0347 | 0 | 3013.6678 | 19.4686 | 26974.8382 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0065639
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 321.9288 | 43.35%
GEN | 20.811 | 24.8145 | 17.3925 | 43.0846 | 10.9331 | 2.4918 | 0 | 0 | 1.1041 | 24.2364 | 144.868 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.7457 | 2.1227 | 12.7953 | 140.488 | 0 | 19.7815 | 0.12779 | 177.0609 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 147.3 | 152.7 | 80.7 | 343.6 | 201.5 | 55 | 0 | 0 | 24.9 | 97.3 | 1103
Pd (D) | 36.5 | 0 | 0 | 61.5 | 18 | 86.7 | 791.2 | 0 | 107.4 | 1.6 | 1102.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 8469.75 | 8780.25 | 4640.25 | 19757 | 11586.25 | 3162.5 | 0 | 0 | 1431.75 | 5594.75 | 63422.5
Pd (D) | 2098.75 | 0 | 0 | 3536.25 | 1035 | 4985.25 | 45494 | 0 | 6175.5 | 92 | 63416.75
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.4571 | 2.8262 | 3.7482 | 2.1807 | 0.94363 | 0.78792 | 0 | 0 | 0.77114 | 4.332
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.49365 | 2.0509 | 2.5666 | 3.0881 | 0 | 3.2032 | 1.389
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 189.3073; 0.0065639 4: 420.6829
|  | CRECPE (D) = | 231.3756 | 56.65% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.035451
DEM = | 1: 0.10994
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 420.6829 | 56.65%
GEN | 19.4134 | 24.6998 | 6.3362 | 23.2176 | 28.3116 | 8.2037 | 5.4712 | 9.2173 | 55.4969 | 8.9397 | 189.3073 | 45%
DEM | 2.5537 | 0 | 0.0048922 | 16.4085 | 36.8628 | 24.9051 | 130.3085 | 0.14402 | 13.8358 | 6.3523 | 231.3756 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0065639
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 420.6829: 742.6117; 56.65%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 321.9288 | 43.35%
GEN | 20.811 | 24.8145 | 17.3925 | 43.0846 | 10.9331 | 2.4918 | 0 | 0 | 1.1041 | 24.2364 | 144.868 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.7457 | 2.1227 | 12.7953 | 140.488 | 0 | 19.7815 | 0.12779 | 177.0609 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 321.9288: 420.6829; 43.35%: 56.65%
GEN | 19.4134 | 24.6998 | 6.3362 | 23.2176 | 28.3116 | 8.2037 | 5.4712 | 9.2173 | 55.4969 | 8.9397 | 189.3073 | 45%
DEM | 2.5537 | 0 | 0.0048922 | 16.4085 | 36.8628 | 24.9051 | 130.3085 | 0.14402 | 13.8358 | 6.3523 | 231.3756 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 321.9288: #DIV/0!; 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.C
3.C.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Min |  | Te (Hs) = | 35 | 0.0039954
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49045.1603
GEN | 4164.674 | 4850.7335 | 2867.9082 | 5810.654 | 0 | 446.3085 | 0 | 0 | 149.5678 | 3780.4762 | 22070.3221 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 309.977 | 2586.0356 | 2959.3839 | 18167.5795 | 0 | 2917.2519 | 34.6102 | 26974.8382 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0039954
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 195.9567 | 43.35%
GEN | 16.6397 | 19.3808 | 11.4585 | 23.2161 | 0 | 1.7832 | 0 | 0 | 0.59759 | 15.1046 | 88.1805 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2385 | 10.3323 | 11.824 | 72.5874 | 0 | 11.6557 | 0.13828 | 107.7762 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 194.2 | 225.9 | 112.4 | 297.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 23.1 | 117 | 1025.5
Pd (D) | 22.7 | 0 | 0 | 34.4 | 148.4 | 116.6 | 606.5 | 0 | 93.2 | 3.5 | 1025.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 6797 | 7906.5 | 3934 | 10426.5 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 808.5 | 4095 | 35892.5
Pd (D) | 794.5 | 0 | 0 | 1204 | 5194 | 4081 | 21227.5 | 0 | 3262 | 122.5 | 35885.5
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.4481 | 2.4512 | 2.9127 | 2.2266 | 0 | 0.92634 | 0 | 0 | 0.73913 | 3.6886
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 1.9893 | 2.8973 | 3.4195 | 0 | 3.5732 | 1.1288
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 115.2305; 0.0039954 4: 256.0678
|  | CRECPE (D) = | 140.8373 | 56.65% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.021579
DEM = | 1: 0.06692
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 256.0678 | 56.65%
GEN | 11.8168 | 15.0347 | 3.8568 | 14.1325 | 17.2331 | 4.9936 | 3.3303 | 5.6105 | 33.7807 | 5.4416 | 115.2305 | 45%
DEM | 1.5544 | 0 | 0.0029779 | 9.9878 | 22.4382 | 15.1596 | 79.3182 | 0.087666 | 8.4218 | 3.8666 | 140.8373 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0039954
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 256.0678: 452.0245; 56.65%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 195.9567 | 43.35%
GEN | 16.6397 | 19.3808 | 11.4585 | 23.2161 | 0 | 1.7832 | 0 | 0 | 0.59759 | 15.1046 | 88.1805 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2385 | 10.3323 | 11.824 | 72.5874 | 0 | 11.6557 | 0.13828 | 107.7762 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 195.9567: 256.0678; 43.35%: 56.65%
GEN | 11.8168 | 15.0347 | 3.8568 | 14.1325 | 17.2331 | 4.9936 | 3.3303 | 5.6105 | 33.7807 | 5.4416 | 115.2305 | 45%
DEM | 1.5544 | 0 | 0.0029779 | 9.9878 | 22.4382 | 15.1596 | 79.3182 | 0.087666 | 8.4218 | 3.8666 | 140.8373 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 195.9567: #DIV/0!; 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente