## Resumen
Año Tarifario: | 2 | [6 empty] | 8760
Mes 03: Set |  |  |  |  | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.082192
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 121 | 0.013813
1.- Día Hábil (laborable): |  | 22 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 253 | 0.028881
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 154 | 0.01758
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 720 | 0.082192
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 547.61 | 696.73 | 178.73 | 654.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5339.961
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 201.4997 | 304.4104 | 137.4231 | 409.9475 | 86.99 | 35.9333 | 0 | 60.8361 | 38.2168 | 190.0603 | 1465.3172
Pd (D) | 29.1875 | 0 | 0 | 77.0806 | 97.4974 | 145.2193 | 979.1532 | 0 | 131.3742 | 5.9926 | 1465.5047
Despacho de energia previsto mensual (GWh) | [12 empty] | Despacho de energia REAL (GWh)
Eg (G) | 145.0798 | 219.1755 | 98.9446 | 295.1622 | 62.6328 | 25.872 | 0 | 43.802 | 27.5161 | 136.8434 | 1055.0284 |  | Eg (G) | 145.0798 | 219.1755 | 98.9446 | 295.1622 | 62.6328 | 25.872 | 0 | 43.802 | 27.5161 | 136.8434 | 1055.0284
Ed (D) | 21.015 | 0 | 0 | 55.498 | 70.1981 | 104.5579 | 704.9903 | 0 | 94.5894 | 4.3147 | 1055.1634 |  | Ed (D) | 21.015 | 0 | 0 | 55.498 | 70.1981 | 104.5579 | 704.9903 | 0 | 94.5894 | 4.3147 | 1055.1634
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN | 1.8063 | 1.9175 | 2.2452 | 1.5558 | 0.41333 | 0.63012 | 0 | 0.50964 | 0.59525 | 2.8468 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.55891 | 1.5519 | 2.1105 | 2.3901 | 0 | 2.4698 | 0.64224
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 0.44389 |  |  |  | GEN = | 0 | [6 empty] | GEN | 3.5005 | 3.2138 | 2.8692 | 2.547 | 1.6095 | 0.004528 | 0 | 2.1955 | 0.72437 | 5.4418
DEM = | 1.3766 |  |  |  | DEM = | 0 | [6 empty] | DEM | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 1.2301 | 1.3117 | 1.5601 | 0 | 0.35228 | 0.35404
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda | [12 empty] | CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEN = | 0.7075 |  |  |  | GEN = | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  |  | DEM = | 0.49732 |  |  |  | DEM = | 0.6277
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9298.7903 | 9298.7903
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
GEN | 259.4476 | 410.7276 | 215.0709 | 449.4367 | 39.5754 | 16.6281 | 0 | 35.4976 | 14.728 | 372.9814 | 1814.0931
DEM | 0 | 0 | 0 | 27.9854 | 105.4147 | 217.4944 | 1637.3325 | 0 | 227.1546 | 1.8432 | 2217.2249
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente
GEN | 243.0793 | 309.2724 | 79.3367 | 290.7138 | 354.4961 | 102.7209 | 68.5058 | 115.4118 | 694.8897 | 111.9361 | 2370.3625
DEM | 31.976 | 0 | 0.061257 | 205.4546 | 461.5683 | 311.8429 | 1631.6237 | 1.8033 | 173.2408 | 79.5388 | 2897.1097
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | [5 empty] | 0

## Input
Año Tarifario: | 2
Mes 03: Set
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 113135.2824 | 100% | 3473.29 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 50910.8771
230 kV | 96758.9496 | 85.52% | 3198.53 | 92.09% | 30.2511 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 62224.4053
115 kV | 16376.3328 | 14.48% | 274.76 | 7.911% | 59.6023
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Cinst (G) | 547.61 | 696.73 | 178.73 | 654.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5339.961 | 5902.011 | -562.05
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499 | 2104.5499 | 0
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  | 0 | 792.31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 23.2283 | 0 | 0
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 23.0916 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.13671 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.044499 | 0 | 0
*Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.044499 | CAL115 | 3
*Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 149.2486 | 0 | 0
*Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
*Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 149.2486 | MDN34 | 4
*Baco Solar |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 335.2975 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 250.3564 | ECO230 | 5
*La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 19.1665 | ECO230 | 5
*(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 0.84254 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 226.5323 | 0 | 0
*AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 225.8783 | CHO230 | 6
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1185.2618 | 0 | 0
*LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 6014 | 105 | 6 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Panamá |  | 6002 | 491.5372 | PAN115 | 7
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
*SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 6014 | 70 | 7 | PRO230 | 1 | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 6014 | 0 | 0 | PRO230 | 1 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 278.2404 | PAN115 | 7
2 |  | 0 | 730.88 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 323.2723 | PAN115 | 7
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 63.5497 | 24DIC230 | 7
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.444 | CHI115 | 7
Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
*CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 1.31 | 0 | 0
Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 1.31 | BAY230 | 8
AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 125.8475 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 117.9055 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 6179 | 80 | 1 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 6179 | 10 | 6 | GUA230 | 2 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 6179 | 4.15 | 7 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 6179 | 20 | 7 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
RA SOLAR, S.A. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 57.7795 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 29.8454 | CAN230 | 10
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 27.9341 | CAN230 | 10
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algarrobos |  | 6087 | 9.73 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre II |  | 6087 | 7.8 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto Solar UP2 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central Fotovoltáica UP3 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central fotovoltaica UP4 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 654.921 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Macano |  | 6380 | 5.8 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paso Ancho |  | 6013 | 6 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E) Los Planetas |  | 6013 | 4.75 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 |  | 6380 | 20.91 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 |  | 6380 | 13.18 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pando |  | 6182 | 32.6 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba I |  | 6380 | 5.12 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba II |  | 6380 | 5.86 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Alto |  | 6182 | 72.2 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo del Totumo |  | 6380 | 6.3 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los Planetas II |  | 6013 | 8.86 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Chiriquí |  | 6013 | 9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Cruces |  | 6520 | 19.8 | 0 | SBA230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Barro Blanco |  | 6550 | 28.56 | 0 | BEV230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Solar Bugaba |  | 6380 | 2.02 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Cuchilla |  | 6380 | 7.62 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Ikako I |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako II |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako III |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Caoba Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Cedro Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECO GROOVE INVESTMENT, INC. |  | 6182 | 0.741 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Macano Solar |  | 6182 | 4.75 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Auto generador) CADASA |  | 6182 | 31.8 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Andreas Power |  | 6380 | 0.99 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) |  | 6380 | 5 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A |  | 6380 | 9.9 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Solar La Hueca |  | 6013 | 70 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-550 |  | 6013 | 4.15 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN LORENZO SOLAR, S.A. |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) |  | 6013 | 60 | 1 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 992.01 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Fraile + El Fraile Und 3 |  | 6460 | 6.66 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Yeguada |  | 6460 | 7 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Don Felix + Don Felix Et2 |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Divisa |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Farallón Solar |  | 6460 | 4.8 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Coclé Solar |  | 6460 | 0.96 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)El Fraile Solar 1 |  | 6460 | 0.48 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Coclé |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Paris |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Los ángeles |  | 6460 | 9.52 | 0 | ECO230 | 5
*Sol Real |  | 6460 | 10.78 | 0 | ECO230 | 5
*El Espinal |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Vista Alegre |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
*Milton Solar |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
**Marañón |  | 6460 | 17.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 0 | ECO230 | 5
**AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) |  | 6460 | 55 | 0 | ECO230 | 5
**UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) |  | 6460 | 62.5 | 0 | ECO230 | 5
**Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los Vientos Etapa II |  | 6460 | 50 | 0 | ECO230 | 5
**Parque eólico Toabré |  | 6460 | 66 | 0 | ECO230 | 5
*Pocrí |  | 6460 | 16 | 0 | ECO230 | 5
*Estrella Solar |  | 6008 | 5.66 | 0 | LSA230 | 5
(p)Central termoeléctrica Cobre Panamá (Auto-generador) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*PANASOLAR |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica SANTIAGO GEN |  | 6008 | 120 | 0 | LSA230 | 5
*Parque Solar Penonomé |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
*Mayorca Solar (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
*Solar Pesé (AES) |  | 6008 | 9.88 | 0 | LSA230 | 5
* Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar |  | 6008 | 3.24 | 0 | LSA230 | 5
*(E)Daconan Solar |  | 6008 | 2.4 | 0 | LSA230 | 5
*(E)TG4 |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*Soná Solar (rio de jesus) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar II |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar III |  | 6008 | 7.5 | 0 | LSA230 | 5
ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) |  | 6008 | 8.04 | 0 | LSA230 | 5
El Fraile II |  | 6008 | 7.56 | 0 | LSA230 | 5
* Los santos solar |  | 6008 | 9.95 | 0 | LSA230 | 5
*Progresovidencia Solar 1 |  | 6008 | 5.1 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica Farallón Solar 2 |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Llano Sánchez |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*Oro solar |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
*MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) |  | 6008 | 7.3 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) |  | 6008 | 19.8 | 0 | LSA230 | 5
SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) |  | 6008 | 125 | 5 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) |  | 6008 | 68.4 | 7 | LSA230 | 5
SANTA CRUZ WIND, S.A. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIDROBURICA (Burica) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 321.21 | 0
Panam |  | 6005 | 147 | 0 | CHO230 | 6
(E) Antón |  | 6005 | 4.3 | 0 | CHO230 | 6
*(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) |  | 6005 | 0.96 | 0 | CHO230 | 6
*(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) |  | 6005 | 0.5 | 0 | CHO230 | 6
ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) |  | 6005 | 20 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) |  | 6005 | 4.95 | 0 | CHO230 | 6
ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. |  | 6005 | 8 | 0 | CHO230 | 6
CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) |  | 6005 | 19.9 | 6 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) |  | 6005 | 19.9 | 6 | CHO230 | 6
SOLAR GREEN, S.A. |  | 6005 | 10 | 7 | CHO230 | 6
LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. |  | 6005 | 10 | 7 | CHO230 | 6
ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. |  | 6005 | 30 | 7 | CHO230 | 6
… |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 154.33 | 0
Miraflores |  | 6018 | 97.7 | 0 | CAC115 | 7
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 7
*(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. |  | 6002 | 0.1 | 0 | PAN115 | 7
*(E)Pacora 2. |  | 6018 | 3 | 0 | CAC115 | 7
AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 260 | 0
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
… |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 1565.45 | 0
BLM |  | 6059 | 68 | 0 | LM1115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6059 | 150 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6173 | 381 | 0 | STR115 | 9
TROPITÉRMICA |  | 6173 | 5.05 | 0 | STR115 | 9
Sparkle Power |  | 6059 | 49.2 | 0 | LM1115 | 9
C.T. Gatún |  | 6173 | 670 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) |  | 6173 | 87 | 0 | STR115 | 9
… |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 252.17 | 0
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6263 | 30 | 0 | ESP230 | 10
… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A19: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B4: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B8: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on D71: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on D73: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## 1.A
1.A.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Max |  | Te (Hs) = | 121 | 0.013813
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49067.3939
GEN | 3502.5912 | 3972.8776 | 2428.6565 | 5510.1972 | 606.3111 | 149.5463 | 0 | 824.663 | 254.824 | 4830.6603 | 22080.3273 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 439.4779 | 900.1909 | 2877.291 | 20410.9784 | 0 | 2344.2835 | 14.8449 | 26987.0666 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.013813
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 677.7574 | 43.37%
GEN | 48.3805 | 54.8765 | 33.5465 | 76.1112 | 8.3748 | 2.0657 | 0 | 11.3909 | 3.5198 | 66.7249 | 304.9908 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.0704 | 12.4341 | 39.7434 | 281.9325 | 0 | 32.3811 | 0.20505 | 372.7666 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 241.6 | 265.7 | 148.9 | 479.8 | 132.7 | 33 | 0 | 180 | 78.9 | 211 | 1771.6
Pd (D) | 27.8 | 0 | 0 | 112.6 | 69.9 | 175.8 | 1219.5 | 0 | 163.2 | 2.5 | 1771.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 29233.6 | 32149.7 | 18016.9 | 58055.8 | 16056.7 | 3993 | 0 | 21780 | 9546.9 | 25531 | 214363.6
Pd (D) | 3363.8 | 0 | 0 | 13624.6 | 8457.9 | 21271.8 | 147559.5 | 0 | 19747.2 | 302.5 | 214327.3
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.655 | 1.7069 | 1.8619 | 1.311 | 0.52158 | 0.51732 | 0 | 0.523 | 0.36869 | 2.6135
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.44555 | 1.4701 | 1.8684 | 1.9106 | 0 | 1.6398 | 0.67785
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 398.2302; 0.013813 4: 884.956
|  | CRECPE (D) = | 486.7258 | 56.63% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.074575
DEM = | 1: 0.23127
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 884.956 | 56.63%
GEN | 40.8383 | 51.959 | 13.3289 | 48.8411 | 59.5567 | 17.2575 | 11.5092 | 19.3896 | 116.7442 | 18.8057 | 398.2302 | 45%
DEM | 5.3721 | 0 | 0.010291 | 34.5172 | 77.5453 | 52.3908 | 274.1192 | 0.30297 | 29.1051 | 13.3628 | 486.7258 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.013813
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 884.956: 1562.7134; 56.63%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 677.7574 | 43.37%
GEN | 48.3805 | 54.8765 | 33.5465 | 76.1112 | 8.3748 | 2.0657 | 0 | 11.3909 | 3.5198 | 66.7249 | 304.9908 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.0704 | 12.4341 | 39.7434 | 281.9325 | 0 | 32.3811 | 0.20505 | 372.7666 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 677.7574: 884.956; 43.37%: 56.63%
GEN | 40.8383 | 51.959 | 13.3289 | 48.8411 | 59.5567 | 17.2575 | 11.5092 | 19.3896 | 116.7442 | 18.8057 | 398.2302 | 45%
DEM | 5.3721 | 0 | 0.010291 | 34.5172 | 77.5453 | 52.3908 | 274.1192 | 0.30297 | 29.1051 | 13.3628 | 486.7258 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 677.7574: #DIV/0!; 43.37%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.B
1.B.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Med |  | Te (Hs) = | 253 | 0.028881
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49045.1603
GEN | 3067.5728 | 4097.4862 | 2803.3467 | 5647.2682 | 537.6564 | 157.6348 | 0 | 768.3127 | 168.2047 | 4822.8397 | 22070.3221 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 268.4824 | 720.7552 | 2454.4351 | 20568.7345 | 0 | 2947.638 | 14.793 | 26974.8382 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.028881
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1416.4869 | 43.35%
GEN | 88.5954 | 118.3406 | 80.9642 | 163.1003 | 15.5282 | 4.5527 | 0 | 22.1899 | 4.858 | 139.2898 | 637.4191 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.7541 | 20.8163 | 70.8872 | 594.0513 | 0 | 85.1316 | 0.42724 | 779.0678 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 202.2 | 262.6 | 148.7 | 463.8 | 110.7 | 33 | 0 | 82 | 31.2 | 202.4 | 1536.6
Pd (D) | 25.2 | 0 | 0 | 86.8 | 55 | 142.1 | 1086.6 | 0 | 138.6 | 3 | 1537.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 51156.6 | 66437.8 | 37621.1 | 117341.4 | 28007.1 | 8349 | 0 | 20746 | 7893.6 | 51207.2 | 388759.8
Pd (D) | 6375.6 | 0 | 0 | 21960.4 | 13915 | 35951.3 | 274909.8 | 0 | 35065.8 | 759 | 388936.9
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.7318 | 1.7812 | 2.1521 | 1.39 | 0.55444 | 0.5453 | 0 | 1.0696 | 0.61543 | 2.7201
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.3531 | 1.496 | 1.9718 | 2.1609 | 0 | 2.4278 | 0.5629
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 832.9521; 0.028881 4: 1851.0047
|  | CRECPE (D) = | 1018.0526 | 56.65% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.15598
DEM = | 1: 0.48374
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1851.0047 | 56.65%
GEN | 85.4188 | 108.6792 | 27.8791 | 102.1576 | 124.5709 | 36.0964 | 24.0731 | 40.556 | 244.1862 | 39.3347 | 832.9521 | 45%
DEM | 11.2364 | 0 | 0.021526 | 72.1973 | 162.1964 | 109.5825 | 573.3572 | 0.6337 | 60.8773 | 27.9502 | 1018.0526 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.028881
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1851.0047: 3267.4916; 56.65%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1416.4869 | 43.35%
GEN | 88.5954 | 118.3406 | 80.9642 | 163.1003 | 15.5282 | 4.5527 | 0 | 22.1899 | 4.858 | 139.2898 | 637.4191 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.7541 | 20.8163 | 70.8872 | 594.0513 | 0 | 85.1316 | 0.42724 | 779.0678 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 1416.4869: 1851.0047; 43.35%: 56.65%
GEN | 85.4188 | 108.6792 | 27.8791 | 102.1576 | 124.5709 | 36.0964 | 24.0731 | 40.556 | 244.1862 | 39.3347 | 832.9521 | 45%
DEM | 11.2364 | 0 | 0.021526 | 72.1973 | 162.1964 | 109.5825 | 573.3572 | 0.6337 | 60.8773 | 27.9502 | 1018.0526 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 1416.4869: #DIV/0!; 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.C
1.C.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Min |  | Te (Hs) = | 154 | 0.01758
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49045.1603
GEN | 2790.8019 | 7441.0561 | 2484.178 | 4562.883 | 0 | 202.1765 | 0 | 0 | 147.6382 | 4441.5883 | 22070.3221 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 403.6046 | 2507.006 | 3005.9126 | 18296.3246 | 0 | 2722.5863 | 39.404 | 26974.8382 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.01758
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 862.2094 | 43.35%
GEN | 49.062 | 130.8131 | 43.6716 | 80.2151 | 0 | 3.5542 | 0 | 0 | 2.5955 | 78.0827 | 387.9942 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.0953 | 44.0729 | 52.8437 | 321.6477 | 0 | 47.8628 | 0.69272 | 474.2152 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 194.2 | 465.9 | 145.9 | 327.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 27.9 | 219 | 1413.5
Pd (D) | 35.1 | 0 | 0 | 53 | 203.3 | 161.5 | 826.6 | 0 | 118.1 | 15.7 | 1413.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 29906.8 | 71748.6 | 22468.6 | 50450.4 | 0 | 5082 | 0 | 0 | 4296.6 | 33726 | 217679
Pd (D) | 5405.4 | 0 | 0 | 8162 | 31308.2 | 24871 | 127296.4 | 0 | 18187.4 | 2417.8 | 217648.2
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.6405 | 1.8232 | 1.9437 | 1.59 | 0 | 0.69938 | 0 | 0 | 0.60407 | 2.3152
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.86931 | 1.4077 | 2.1247 | 2.5268 | 0 | 2.6316 | 0.28651
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 507.0143; 0.01758 4: 1126.6985
|  | CRECPE (D) = | 619.6842 | 56.65% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.094947
DEM = | 1: 0.29445
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1126.6985 | 56.65%
GEN | 51.994 | 66.1526 | 16.9699 | 62.1829 | 75.8258 | 21.9717 | 14.6532 | 24.6863 | 148.6351 | 23.9428 | 507.0143 | 45%
DEM | 6.8396 | 0 | 0.013103 | 43.9462 | 98.7282 | 66.7024 | 349 | 0.38573 | 37.0558 | 17.0131 | 619.6842 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.01758
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1126.6985: 1988.9079; 56.65%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 862.2094 | 43.35%
GEN | 49.062 | 130.8131 | 43.6716 | 80.2151 | 0 | 3.5542 | 0 | 0 | 2.5955 | 78.0827 | 387.9942 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.0953 | 44.0729 | 52.8437 | 321.6477 | 0 | 47.8628 | 0.69272 | 474.2152 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 862.2094: 1126.6985; 43.35%: 56.65%
GEN | 51.994 | 66.1526 | 16.9699 | 62.1829 | 75.8258 | 21.9717 | 14.6532 | 24.6863 | 148.6351 | 23.9428 | 507.0143 | 45%
DEM | 6.8396 | 0 | 0.013103 | 43.9462 | 98.7282 | 66.7024 | 349 | 0.38573 | 37.0558 | 17.0131 | 619.6842 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 862.2094: #DIV/0!; 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.A
2.A.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Max |  | Te (Hs) = | 22 | 0.0025114
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49045.1603
GEN | 4080.1075 | 4526.9113 | 2680.414 | 6289.1324 | 814.5478 | 178.3352 | 0 | 0 | 147.2588 | 3353.6152 | 22070.3221 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 285.5756 | 407.4698 | 2342.1914 | 21025.121 | 0 | 2895.4146 | 19.0658 | 26974.8382 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 123.1728 | 43.35%
GEN | 10.2468 | 11.369 | 6.7316 | 15.7946 | 2.0457 | 0.44787 | 0 | 0 | 0.36983 | 8.4223 | 55.4277 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 1.0233 | 5.8822 | 52.8028 | 0 | 7.2716 | 0.047882 | 67.745 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 246 | 265.7 | 122.8 | 473.6 | 143.8 | 33 | 0 | 0 | 19.6 | 121.6 | 1426.1
Pd (D) | 34.4 | 0 | 0 | 89 | 28.1 | 134.9 | 1002.4 | 0 | 135.5 | 2 | 1426.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5412 | 5845.4 | 2701.6 | 10419.2 | 3163.6 | 726 | 0 | 0 | 431.2 | 2675.2 | 31374.2
Pd (D) | 756.8 | 0 | 0 | 1958 | 618.2 | 2967.8 | 22052.8 | 0 | 2981 | 44 | 31378.6
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8934 | 1.9449 | 2.4917 | 1.5159 | 0.64663 | 0.61691 | 0 | 0 | 0.85767 | 3.1483
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.36629 | 1.6553 | 1.982 | 2.3944 | 0 | 2.4393 | 1.0882
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 72.4306; 0.0025114 4: 160.9569
|  | CRECPE (D) = | 88.5263 | 56.65% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.013564
DEM = | 1: 0.042064
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 160.9569 | 56.65%
GEN | 7.4277 | 9.4504 | 2.4243 | 8.8833 | 10.8323 | 3.1388 | 2.0933 | 3.5266 | 21.2336 | 3.4204 | 72.4306 | 45%
DEM | 0.97708 | 0 | 0.0018718 | 6.278 | 14.104 | 9.5289 | 49.8571 | 0.055104 | 5.2937 | 2.4304 | 88.5263 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 160.9569: 284.1297; 56.65%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 123.1728 | 43.35%
GEN | 10.2468 | 11.369 | 6.7316 | 15.7946 | 2.0457 | 0.44787 | 0 | 0 | 0.36983 | 8.4223 | 55.4277 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.7172 | 1.0233 | 5.8822 | 52.8028 | 0 | 7.2716 | 0.047882 | 67.745 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 123.1728: 160.9569; 43.35%: 56.65%
GEN | 7.4277 | 9.4504 | 2.4243 | 8.8833 | 10.8323 | 3.1388 | 2.0933 | 3.5266 | 21.2336 | 3.4204 | 72.4306 | 45%
DEM | 0.97708 | 0 | 0.0018718 | 6.278 | 14.104 | 9.5289 | 49.8571 | 0.055104 | 5.2937 | 2.4304 | 88.5263 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 123.1728: #DIV/0!; 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.B
2.B.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Med |  | Te (Hs) = | 46 | 0.0052511
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49025.3277
GEN | 2831.2436 | 5153.5583 | 2585.5739 | 6391.4254 | 929.3493 | 205.1612 | 0 | 0 | 159.28 | 3805.8059 | 22061.3974 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 235.6101 | 436.1929 | 2132.1983 | 21216.2819 | 0 | 2923.3814 | 20.2658 | 26963.9302 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 257.4389 | 43.33%
GEN | 14.8673 | 27.0621 | 13.5772 | 33.5623 | 4.8801 | 1.0773 | 0 | 0 | 0.8364 | 19.9848 | 115.8475 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2372 | 2.2905 | 11.1965 | 111.4097 | 0 | 15.3511 | 0.10642 | 141.5914 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 161.9 | 262.6 | 100.2 | 410.3 | 133.4 | 33 | 0 | 0 | 26.8 | 107.9 | 1236.1
Pd (D) | 32.5 | 0 | 0 | 66.7 | 29 | 105.5 | 883.7 | 0 | 117.1 | 1.8 | 1236.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 7447.4 | 12079.6 | 4609.2 | 18873.8 | 6136.4 | 1518 | 0 | 0 | 1232.8 | 4963.4 | 56860.6
Pd (D) | 1495 | 0 | 0 | 3068.2 | 1334 | 4853 | 40650.2 | 0 | 5386.6 | 82.8 | 56869.8
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.9963 | 2.2403 | 2.9457 | 1.7782 | 0.79528 | 0.7097 | 0 | 0 | 0.67846 | 4.0264
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.40324 | 1.717 | 2.3071 | 2.7407 | 0 | 2.8499 | 1.2852
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 151.4927; 0.0052511 4: 336.6504
|  | CRECPE (D) = | 185.1577 | 56.67% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.02837
DEM = | 1: 0.08798
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 336.6504 | 56.67%
GEN | 15.5355 | 19.766 | 5.0705 | 18.5799 | 22.6563 | 6.565 | 4.3783 | 7.3761 | 44.4112 | 7.154 | 151.4927 | 45%
DEM | 2.0436 | 0 | 0.003915 | 13.1308 | 29.4994 | 19.9303 | 104.279 | 0.11525 | 11.072 | 5.0834 | 185.1577 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 336.6504: 594.0894; 56.67%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 257.4389 | 43.33%
GEN | 14.8673 | 27.0621 | 13.5772 | 33.5623 | 4.8801 | 1.0773 | 0 | 0 | 0.8364 | 19.9848 | 115.8475 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2372 | 2.2905 | 11.1965 | 111.4097 | 0 | 15.3511 | 0.10642 | 141.5914 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 257.4389: 336.6504; 43.33%: 56.67%
GEN | 15.5355 | 19.766 | 5.0705 | 18.5799 | 22.6563 | 6.565 | 4.3783 | 7.3761 | 44.4112 | 7.154 | 151.4927 | 45%
DEM | 2.0436 | 0 | 0.003915 | 13.1308 | 29.4994 | 19.9303 | 104.279 | 0.11525 | 11.072 | 5.0834 | 185.1577 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 257.4389: #DIV/0!; 43.33%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.C
2.C.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Min |  | Te (Hs) = | 28 | 0.0031963
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49045.1603
GEN | 3664.7032 | 4277.9986 | 2669.901 | 5291.7727 | 0 | 246.9066 | 0 | 0 | 148.945 | 5770.095 | 22070.3221 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 339.6652 | 2524.1453 | 2982.019 | 18254.1138 | 0 | 2847.618 | 27.2768 | 26974.8382 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 156.7654 | 43.35%
GEN | 11.7137 | 13.674 | 8.5339 | 16.9143 | 0 | 0.7892 | 0 | 0 | 0.47608 | 18.4432 | 70.5444 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 8.068 | 9.5316 | 58.3465 | 0 | 9.102 | 0.087186 | 86.2209 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 194.2 | 225.9 | 123.5 | 310.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 24.5 | 222.9 | 1134.5
Pd (D) | 18.2 | 0 | 0 | 39.6 | 165.1 | 130.2 | 672.8 | 0 | 100.8 | 8.1 | 1134.8
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5437.6 | 6325.2 | 3458 | 8694 | 0 | 924 | 0 | 0 | 686 | 6241.2 | 31766
Pd (D) | 509.6 | 0 | 0 | 1108.8 | 4622.8 | 3645.6 | 18838.4 | 0 | 2822.4 | 226.8 | 31774.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.1542 | 2.1618 | 2.4679 | 1.9455 | 0 | 0.85411 | 0 | 0 | 0.69399 | 2.9551
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.97916 | 1.7453 | 2.6145 | 3.0972 | 0 | 3.2249 | 0.38442
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 92.1844; 0.0031963 4: 204.8543
|  | CRECPE (D) = | 112.6698 | 56.65% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.017263
DEM = | 1: 0.053536
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 204.8543 | 56.65%
GEN | 9.4535 | 12.0277 | 3.0854 | 11.306 | 13.7865 | 3.9949 | 2.6642 | 4.4884 | 27.0246 | 4.3532 | 92.1844 | 45%
DEM | 1.2436 | 0 | 0.0023823 | 7.9902 | 17.9506 | 12.1277 | 63.4546 | 0.070133 | 6.7374 | 3.0933 | 112.6698 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 204.8543: 361.6196; 56.65%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 156.7654 | 43.35%
GEN | 11.7137 | 13.674 | 8.5339 | 16.9143 | 0 | 0.7892 | 0 | 0 | 0.47608 | 18.4432 | 70.5444 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 8.068 | 9.5316 | 58.3465 | 0 | 9.102 | 0.087186 | 86.2209 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 156.7654: 204.8543; 43.35%: 56.65%
GEN | 9.4535 | 12.0277 | 3.0854 | 11.306 | 13.7865 | 3.9949 | 2.6642 | 4.4884 | 27.0246 | 4.3532 | 92.1844 | 45%
DEM | 1.2436 | 0 | 0.0023823 | 7.9902 | 17.9506 | 12.1277 | 63.4546 | 0.070133 | 6.7374 | 3.0933 | 112.6698 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 156.7654: #DIV/0!; 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.A
3.A.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Max |  | Te (Hs) = | 22 | 0.0025114
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49047.5612
GEN | 2636.4612 | 7659.4826 | 1976.9136 | 4259.8864 | 0 | 287.1123 | 0 | 763.2421 | 283.1613 | 4205.1432 | 22071.4025 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 652.2641 | 2685.9111 | 3071.7476 | 18587.8141 | 0 | 1952.9965 | 25.4251 | 26976.1587 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 123.1788 | 43.35%
GEN | 6.6212 | 19.2361 | 4.9649 | 10.6983 | 0 | 0.72106 | 0 | 1.9168 | 0.71114 | 10.5609 | 55.4305 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.6381 | 6.7454 | 7.7144 | 46.6817 | 0 | 4.9048 | 0.063853 | 67.7483 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 194.2 | 510.9 | 145.9 | 326.4 | 0 | 55 | 0 | 58 | 74.4 | 215.8 | 1580.6
Pd (D) | 36.1 | 0 | 0 | 82.9 | 225.4 | 170.2 | 923 | 0 | 129.5 | 14.1 | 1581.2
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 4272.4 | 11239.8 | 3209.8 | 7180.8 | 0 | 1210 | 0 | 1276 | 1636.8 | 4747.6 | 34773.2
Pd (D) | 794.2 | 0 | 0 | 1823.8 | 4958.8 | 3744.4 | 20306 | 0 | 2849 | 310.2 | 34786.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.5498 | 1.7114 | 1.5468 | 1.4899 | 0 | 0.59592 | 0 | 1.5022 | 0.43447 | 2.2245
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.89818 | 1.3603 | 2.0603 | 2.2989 | 0 | 1.7216 | 0.20584
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 72.4279; 0.0025114 4: 160.9509
|  | CRECPE (D) = | 88.523 | 56.65% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.013563
DEM = | 1: 0.042063
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 160.9509 | 56.65%
GEN | 7.4274 | 9.45 | 2.4242 | 8.8829 | 10.8318 | 3.1387 | 2.0932 | 3.5265 | 21.2328 | 3.4203 | 72.4279 | 45%
DEM | 0.97705 | 0 | 0.0018717 | 6.2778 | 14.1035 | 9.5286 | 49.8553 | 0.055102 | 5.2935 | 2.4304 | 88.523 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0025114
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 160.9509: 284.1297; 56.65%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 123.1788 | 43.35%
GEN | 6.6212 | 19.2361 | 4.9649 | 10.6983 | 0 | 0.72106 | 0 | 1.9168 | 0.71114 | 10.5609 | 55.4305 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.6381 | 6.7454 | 7.7144 | 46.6817 | 0 | 4.9048 | 0.063853 | 67.7483 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 123.1788: 160.9509; 43.35%: 56.65%
GEN | 7.4274 | 9.45 | 2.4242 | 8.8829 | 10.8318 | 3.1387 | 2.0932 | 3.5265 | 21.2328 | 3.4203 | 72.4279 | 45%
DEM | 0.97705 | 0 | 0.0018717 | 6.2778 | 14.1035 | 9.5286 | 49.8553 | 0.055102 | 5.2935 | 2.4304 | 88.523 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 123.1788: #DIV/0!; 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.B
3.B.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Med |  | Te (Hs) = | 46 | 0.0052511
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49045.1603
GEN | 3170.5111 | 3780.4334 | 2649.7154 | 6563.8383 | 1665.6381 | 379.6209 | 0 | 0 | 168.2047 | 3692.3604 | 22070.3221 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 265.9493 | 323.3855 | 1949.3323 | 21403.0347 | 0 | 3013.6678 | 19.4686 | 26974.8382 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 257.5431 | 43.35%
GEN | 16.6488 | 19.8516 | 13.914 | 34.4676 | 8.7465 | 1.9934 | 0 | 0 | 0.88327 | 19.3891 | 115.8944 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.3965 | 1.6981 | 10.2362 | 112.3904 | 0 | 15.8252 | 0.10223 | 141.6487 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 147.3 | 152.7 | 80.7 | 343.6 | 201.5 | 55 | 0 | 0 | 24.9 | 97.3 | 1103
Pd (D) | 36.5 | 0 | 0 | 61.5 | 18 | 86.7 | 791.2 | 0 | 107.4 | 1.6 | 1102.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 6775.8 | 7024.2 | 3712.2 | 15805.6 | 9269 | 2530 | 0 | 0 | 1145.4 | 4475.8 | 50738
Pd (D) | 1679 | 0 | 0 | 2829 | 828 | 3988.2 | 36395.2 | 0 | 4940.4 | 73.6 | 50733.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.4571 | 2.8262 | 3.7482 | 2.1807 | 0.94363 | 0.78792 | 0 | 0 | 0.77114 | 4.332
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.49365 | 2.0509 | 2.5666 | 3.0881 | 0 | 3.2032 | 1.389
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 151.4458; 0.0052511 4: 336.5463
|  | CRECPE (D) = | 185.1005 | 56.65% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.028361
DEM = | 1: 0.087953
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 336.5463 | 56.65%
GEN | 15.5307 | 19.7599 | 5.0689 | 18.5741 | 22.6493 | 6.563 | 4.3769 | 7.3738 | 44.3975 | 7.1518 | 151.4458 | 45%
DEM | 2.043 | 0 | 0.0039138 | 13.1268 | 29.4903 | 19.9241 | 104.2468 | 0.11522 | 11.0686 | 5.0818 | 185.1005 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0052511
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 336.5463: 594.0894; 56.65%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 257.5431 | 43.35%
GEN | 16.6488 | 19.8516 | 13.914 | 34.4676 | 8.7465 | 1.9934 | 0 | 0 | 0.88327 | 19.3891 | 115.8944 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.3965 | 1.6981 | 10.2362 | 112.3904 | 0 | 15.8252 | 0.10223 | 141.6487 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 257.5431: 336.5463; 43.35%: 56.65%
GEN | 15.5307 | 19.7599 | 5.0689 | 18.5741 | 22.6493 | 6.563 | 4.3769 | 7.3738 | 44.3975 | 7.1518 | 151.4458 | 45%
DEM | 2.043 | 0 | 0.0039138 | 13.1268 | 29.4903 | 19.9241 | 104.2468 | 0.11522 | 11.0686 | 5.0818 | 185.1005 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 257.5431: #DIV/0!; 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.C
3.C.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Min |  | Te (Hs) = | 28 | 0.0031963
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49045.1603
GEN | 4164.674 | 4850.7335 | 2867.9082 | 5810.654 | 0 | 446.3085 | 0 | 0 | 149.5678 | 3780.4762 | 22070.3221 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 309.977 | 2586.0356 | 2959.3839 | 18167.5795 | 0 | 2917.2519 | 34.6102 | 26974.8382 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 156.7654 | 43.35%
GEN | 13.3117 | 15.5046 | 9.1668 | 18.5729 | 0 | 1.4266 | 0 | 0 | 0.47807 | 12.0837 | 70.5444 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.99079 | 8.2659 | 9.4592 | 58.0699 | 0 | 9.3245 | 0.11063 | 86.2209 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 194.2 | 225.9 | 112.4 | 297.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 23.1 | 117 | 1025.5
Pd (D) | 22.7 | 0 | 0 | 34.4 | 148.4 | 116.6 | 606.5 | 0 | 93.2 | 3.5 | 1025.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5437.6 | 6325.2 | 3147.2 | 8341.2 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 646.8 | 3276 | 28714
Pd (D) | 635.6 | 0 | 0 | 963.2 | 4155.2 | 3264.8 | 16982 | 0 | 2609.6 | 98 | 28708.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.4481 | 2.4512 | 2.9127 | 2.2266 | 0 | 0.92634 | 0 | 0 | 0.73913 | 3.6886
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 1.9893 | 2.8973 | 3.4195 | 0 | 3.5732 | 1.1288
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 92.1844; 0.0031963 4: 204.8543
|  | CRECPE (D) = | 112.6698 | 56.65% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.017263
DEM = | 1: 0.053536
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 204.8543 | 56.65%
GEN | 9.4535 | 12.0277 | 3.0854 | 11.306 | 13.7865 | 3.9949 | 2.6642 | 4.4884 | 27.0246 | 4.3532 | 92.1844 | 45%
DEM | 1.2436 | 0 | 0.0023823 | 7.9902 | 17.9506 | 12.1277 | 63.4546 | 0.070133 | 6.7374 | 3.0933 | 112.6698 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3388.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1932.0285
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031963
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 204.8543: 361.6196; 56.65%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 156.7654 | 43.35%
GEN | 13.3117 | 15.5046 | 9.1668 | 18.5729 | 0 | 1.4266 | 0 | 0 | 0.47807 | 12.0837 | 70.5444 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.99079 | 8.2659 | 9.4592 | 58.0699 | 0 | 9.3245 | 0.11063 | 86.2209 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 156.7654: 204.8543; 43.35%: 56.65%
GEN | 9.4535 | 12.0277 | 3.0854 | 11.306 | 13.7865 | 3.9949 | 2.6642 | 4.4884 | 27.0246 | 4.3532 | 92.1844 | 45%
DEM | 1.2436 | 0 | 0.0023823 | 7.9902 | 17.9506 | 12.1277 | 63.4546 | 0.070133 | 6.7374 | 3.0933 | 112.6698 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 156.7654: #DIV/0!; 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente