## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | AT4 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 40.4 | -40.3 | 52.7 | -52.6 | 58.2 | -58.1 | 71.9 | -71.8 | 58.4 | -58.3 | 48.3 | -48.2 | 48.2 | -48.1 | 52.9 | -52.9 | 44.3 | -44.2 | PAN230 | PANII230 | 1C | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | 40.4 | -40.3 | 52.7 | -52.6 | 58.2 | -58.1 | 71.9 | -71.8 | 58.4 | -58.3 | 48.3 | -48.2 | 48.2 | -48.1 | 52.9 | -52.9 | 44.3 | -44.2 | PAN230 | PANII230 | 2C | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -161.1 | 162.9 | -160.3 | 162.1 | -127.2 | 128.3 | -160.9 | 162.6 | -142.2 | 143.6 | -105.6 | 106.4 | -129.9 | 131 | -129.6 | 130.7 | -97.1 | 97.7 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -235.6 | 235.7 | -215.7 | 215.8 | -164.8 | 164.9 | -205.1 | 205.2 | -184.4 | 184.4 | -136.9 | 136.9 | -182.2 | 182.3 | -168.4 | 168.5 | -124 | 124 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -235.6 | 235.7 | -215.7 | 215.8 | -164.8 | 164.9 | -205.1 | 205.2 | -184.4 | 184.4 | -136.9 | 136.9 | -182.2 | 182.3 | -168.4 | 168.5 | -124 | 124 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -161.1 | 162.9 | -160.3 | 162.1 | -127.2 | 128.3 | -160.9 | 162.6 | -142.2 | 143.6 | -105.6 | 106.4 | -129.9 | 131 | -129.6 | 130.7 | -97.1 | 97.7 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 124.2 | -124.2 | 112.7 | -112.7 | 82.7 | -82.7 | 102.5 | -102.5 | 93.5 | -93.5 | 68.7 | -68.7 | 92 | -92 | 85.5 | -85.5 | 62.5 | -62.5 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7001 | 122.8 | -122.8 | 111.5 | -111.5 | 81.8 | -81.8 | 101.4 | -101.4 | 92.5 | -92.5 | 67.9 | -67.9 | 91 | -91 | 84.5 | -84.5 | 61.8 | -61.8 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7002 | 242.2 | -242.2 | 219.8 | -219.8 | 161.3 | -161.3 | 199.9 | -199.9 | 182.3 | -182.3 | 134 | -134 | 179.4 | -179.4 | 166.6 | -166.6 | 121.9 | -121.9 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7003 | 223.3 | -223.3 | 202.6 | -202.6 | 141.8 | -141.8 | 184.3 | -184.3 | 168.1 | -168.1 | 117.8 | -117.8 | 165.4 | -165.4 | 153.6 | -153.6 | 107.2 | -107.2 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 6018 | 42.6 | -42.6 | 37.1 | -37.1 | 25.4 | -25.4 | 35.3 | -35.3 | 30.8 | -30.8 | 21 | -21 | 31.3 | -31.3 | 28.1 | -28.1 | 19 | -19 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 76.6 | -76.5 | 66 | -66 | 43.2 | -43.2 | 61.9 | -61.9 | 54.2 | -54.2 | 35.2 | -35.2 | 54.6 | -54.5 | 49.3 | -49.3 | 31.4 | -31.4 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 74.9 | -74.9 | 65.5 | -65.5 | 45.6 | -45.6 | 62.8 | -62.8 | 54.6 | -54.6 | 37.9 | -37.9 | 55.6 | -55.6 | 49.9 | -49.9 | 34.5 | -34.5 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6024 | 47.3 | -46.9 | 51.6 | -51.1 | 53.3 | -52.8 | 41.1 | -40.8 | 46.2 | -45.9 | 47.7 | -47.3 | 37.2 | -36.9 | 43.8 | -43.5 | 45.2 | -44.9 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6024 | TRUE | TRUE
6002 | 6170 | 8.6 | -8.6 | 7.3 | -7.3 | 8.1 | -8.1 | 8 | -8 | 7.4 | -7.4 | 7.7 | -7.7 | 6.4 | -6.4 | 7.3 | -7.3 | 7.5 | -7.5 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6170 | TRUE | TRUE
6002 | 7000 | -124.2 | 124.2 | -112.7 | 112.7 | -82.7 | 82.7 | -102.5 | 102.5 | -93.5 | 93.5 | -68.7 | 68.7 | -92 | 92 | -85.5 | 85.5 | -62.5 | 62.5 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7001 | -122.8 | 122.8 | -111.5 | 111.5 | -81.8 | 81.8 | -101.4 | 101.4 | -92.5 | 92.5 | -67.9 | 67.9 | -91 | 91 | -84.5 | 84.5 | -61.8 | 61.8 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7002 | -242.2 | 242.2 | -219.8 | 219.8 | -161.3 | 161.3 | -199.9 | 199.9 | -182.3 | 182.3 | -134 | 134 | -179.4 | 179.4 | -166.6 | 166.6 | -121.9 | 121.9 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7003 | -223.3 | 223.3 | -202.6 | 202.6 | -141.8 | 141.8 | -184.3 | 184.3 | -168.1 | 168.1 | -117.8 | 117.8 | -165.4 | 165.4 | -153.6 | 153.6 | -107.2 | 107.2 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6003 | 6171 | -65.9 | 66 | -19.1 | 19.2 | 19.8 | -19.7 | 19.1 | -19.1 | 17.7 | -17.7 | 16.2 | -16.2 | -10.7 | 10.7 | 15.9 | -15.9 | 14.7 | -14.7 | PANII230 | PAC230 | 1B | 230-1B | 19.01 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6171 | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | -16.6 | 16.6 | 20.8 | -20.8 | 53.9 | -53.8 | 58.9 | -58.8 | 50 | -50 | 43.9 | -43.9 | 25.4 | -25.4 | 45.1 | -45.1 | 39.7 | -39.7 | PANII230 | 24DIC230 | 2B | 230-2B | 10.67 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6470 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -80.9 | 81 | -88.5 | 88.6 | -83.2 | 83.3 | -103.1 | 103.3 | -86.9 | 87.1 | -67.5 | 67.6 | -75.1 | 75.2 | -78.2 | 78.2 | -61.4 | 61.5 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -80.9 | 81 | -88.5 | 88.6 | -83.2 | 83.3 | -103.1 | 103.3 | -86.9 | 87.1 | -67.5 | 67.6 | -75.1 | 75.2 | -78.2 | 78.2 | -61.4 | 61.5 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | 10.8 | -10.8 | 16.6 | -16.6 | 12 | -12 | 13.4 | -13.4 | 11.6 | -11.5 | 10.8 | -10.8 | 5.1 | -5.1 | 10.9 | -10.9 | 10.2 | -10.2 | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | 10.8 | -10.8 | 16.6 | -16.6 | 12 | -12 | 13.4 | -13.4 | 11.6 | -11.5 | 10.8 | -10.8 | 5.1 | -5.1 | 10.9 | -10.9 | 10.2 | -10.2 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -188.2 | 191.9 | -184.2 | 187.8 | -154.1 | 156.6 | -184 | 187.6 | -160.7 | 163.3 | -126.8 | 128.5 | -155.2 | 157.8 | -141.8 | 143.8 | -113.9 | 115.2 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -188.2 | 191.9 | -184.2 | 187.8 | -154.1 | 156.6 | -184 | 187.6 | -160.7 | 163.3 | -126.8 | 128.5 | -155.2 | 157.8 | -141.8 | 143.8 | -113.9 | 115.2 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -206.3 | 210.5 | -199.7 | 203.7 | -173.5 | 176.4 | -199.3 | 203.3 | -174.2 | 177.1 | -144.4 | 146.5 | -180.7 | 183.9 | -161.9 | 164.5 | -137.2 | 139.1 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6830 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 187.5 | -186.3 | 187.6 | -186.3 | 150.1 | -149.3 | 188.7 | -187.5 | 167 | -166 | 124.2 | -123.7 | 150.6 | -149.8 | 151.7 | -150.9 | 114 | -113.6 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 187.5 | -186.3 | 187.6 | -186.3 | 150.1 | -149.3 | 188.7 | -187.5 | 167 | -166 | 124.2 | -123.7 | 150.6 | -149.8 | 151.7 | -150.9 | 114 | -113.6 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6596 | -199 | 204.1 | -192.6 | 197.3 | -166.5 | 169.9 | -192.2 | 196.8 | -167.1 | 170.6 | -137.4 | 139.8 | -169.2 | 172.8 | -150.4 | 153.2 | -125.8 | 127.7 | LSA230 | SCR230 | 0A | 230-50A | 120.19 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -190.1 | 194.3 | -184.2 | 188.2 | -200.6 | 205.3 | -174.8 | 178.3 | -150.2 | 152.8 | -163.2 | 166.3 | -202.7 | 207.5 | -114.9 | 116.4 | -144.3 | 146.7 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -190.1 | 194.3 | -184.2 | 188.2 | -200.6 | 205.3 | -174.8 | 178.3 | -150.2 | 152.8 | -163.2 | 166.3 | -202.7 | 207.5 | -114.9 | 116.4 | -144.3 | 146.7 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -176.5 | 182.5 | -171.2 | 176.8 | -185.9 | 192.6 | -162.6 | 167.5 | -139.6 | 143.3 | -151.5 | 155.9 | -188 | 194.8 | -107.2 | 109.4 | -133.7 | 137.2 | LSA230 | VEL230 | 5A | 230-5A | 110.65 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 205.5 | -199.9 | 196.7 | -191.6 | 178.9 | -174.7 | 196.1 | -191.1 | 167.3 | -163.6 | 146.1 | -143.3 | 180 | -175.8 | 144.7 | -141.9 | 130.9 | -128.6 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 205.5 | -199.9 | 196.7 | -191.6 | 178.9 | -174.7 | 196.1 | -191.1 | 167.3 | -163.6 | 146.1 | -143.3 | 180 | -175.8 | 144.7 | -141.9 | 130.9 | -128.6 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 177.9 | -176.5 | 183.7 | -182.2 | 183.6 | -182.1 | 169.4 | -168.1 | 154.9 | -153.8 | 150.4 | -149.3 | 184.4 | -182.9 | 119.6 | -119 | 135.4 | -134.5 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 177.9 | -176.5 | 183.7 | -182.2 | 183.6 | -182.1 | 169.4 | -168.1 | 154.9 | -153.8 | 150.4 | -149.3 | 184.4 | -182.9 | 119.6 | -119 | 135.4 | -134.5 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -208.8 | 211.9 | -201.9 | 204.7 | -206.5 | 209.5 | -193.3 | 195.9 | -165.3 | 167.2 | -168.7 | 170.7 | -208.6 | 211.7 | -130.4 | 131.6 | -148.6 | 150.2 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -208.8 | 211.9 | -201.9 | 204.7 | -206.5 | 209.5 | -193.3 | 195.9 | -165.3 | 167.2 | -168.7 | 170.7 | -208.6 | 211.7 | -130.4 | 131.6 | -148.6 | 150.2 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6550 | -169.6 | 175 | -164.5 | 169.5 | -178.6 | 184.6 | -156.3 | 160.8 | -133.6 | 136.9 | -145.9 | 149.8 | -180.5 | 186.6 | -102.9 | 104.8 | -129 | 132.1 | LSA230 | BEV230 | 6A | 230-6A | 107.97 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6550 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 170.1 | -169 | 163.9 | -162.9 | 157.8 | -156.9 | 162.7 | -161.7 | 136.8 | -136.2 | 127.4 | -126.8 | 151.9 | -151.1 | 104.2 | -103.8 | 106.4 | -106 | LSA230 | SCR230 | 0B | 230-50B | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 170.1 | -169 | 163.9 | -162.9 | 157.8 | -156.9 | 162.7 | -161.7 | 136.8 | -136.2 | 127.4 | -126.8 | 151.9 | -151.1 | 104.2 | -103.8 | 106.4 | -106 | LSA230 | SCR230 | 9C | 230-49C | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6969 | [18 empty] | LSA230 | STG2A230 | 5A | 230-5A | 35.78 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6969 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -6.9 | 6.9 | -6.9 | 6.9 | -71 | 71.3 | 11.1 | -11.1 | -1.5 | 1.5 | -15.7 | 15.7 | -86.3 | 86.8 | 6.7 | -6.7 | 3.2 | -3.2 | MDN230 | FOR230 | 7 | 230-7 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -6.9 | 6.9 | -6.9 | 6.9 | -71 | 71.3 | 11.1 | -11.1 | -1.5 | 1.5 | -15.7 | 15.7 | -86.3 | 86.8 | 6.7 | -6.7 | 3.2 | -3.2 | MDN230 | FOR230 | 8 | 230-8 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | [18 empty] | MDN230 | VEL230 | 5C | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 227.2 | -220.4 | 220.7 | -214.3 | 248.7 | -240.7 | 208.4 | -202.7 | 178.5 | -174.4 | 197.2 | -192.2 | 249.2 | -241.2 | 135.7 | -133.3 | 173.5 | -169.6 | MDN230 | VEL230 | 5B | 230-5B | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 227.2 | -220.4 | 220.7 | -214.3 | 248.7 | -240.7 | 208.4 | -202.7 | 178.5 | -174.4 | 197.2 | -192.2 | 249.2 | -241.2 | 135.7 | -133.3 | 173.5 | -169.6 | MDN230 | VEL230 | 6C | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -202.3 | 203.3 | -186.5 | 187.3 | -151.1 | 151.6 | -203.6 | 204.6 | -165 | 165.6 | -160.4 | 161.1 | -150.6 | 151.2 | -127.3 | 127.7 | -158.7 | 159.3 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6380 | TRUE | TRUE
6011 | 6014 | -133.6 | 134.6 | -116.3 | 117.1 | -99.8 | 100.4 | -133.3 | 134.3 | -93.6 | 94.1 | -108.4 | 109.1 | -99.2 | 99.7 | -76.1 | 76.4 | -106.4 | 107 | MDN230 | PRO230 | 39 | 230-39 | 54.12 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6014 | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | -47.7 | 47.7 | -56.7 | 56.7 | -47.6 | 47.6 | -46.4 | 46.4 | -43.4 | 43.4 | -42.9 | 42.9 | -34.8 | 34.8 | -36.9 | 36.9 | -40.2 | 40.2 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7014 | -30.3 | 30.3 | -36 | 36 | -30.3 | 30.3 | -29.5 | 29.5 | -27.5 | 27.5 | -27.3 | 27.3 | -22.2 | 22.2 | -23.4 | 23.4 | -25.5 | 25.5 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7015 | -26.7 | 26.7 | -32 | 32 | -26.6 | 26.6 | -26.2 | 26.2 | -24.7 | 24.7 | -24 | 24 | -19.1 | 19.1 | -21 | 21 | -22.6 | 22.6 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 6087 | -73.3 | 74.2 | -73.2 | 74.1 | -71.9 | 72.7 | -60.6 | 61.2 | -49.5 | 49.9 | -60.9 | 61.6 | -71.9 | 72.7 | -40 | 40.3 | -55.5 | 56 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -73.3 | 74.2 | -73.2 | 74.1 | -71.9 | 72.7 | -60.6 | 61.2 | -49.5 | 49.9 | -60.9 | 61.6 | -71.9 | 72.7 | -40 | 40.3 | -55.5 | 56 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 56.6 | -56.6 | 58.4 | -58.4 | 61.1 | -61.1 | 46.8 | -46.8 | 38.2 | -38.2 | 51.9 | -51.9 | 58.1 | -58.1 | 30.2 | -30.2 | 47.3 | -47.3 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7014 | 35.9 | -35.9 | 37.3 | -37.3 | 38.5 | -38.5 | 29.9 | -29.9 | 24.6 | -24.6 | 32.8 | -32.8 | 36.3 | -36.3 | 19.6 | -19.6 | 30 | -30 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7015 | 31.5 | -31.5 | 32.3 | -32.3 | 34 | -34 | 25.9 | -25.9 | 21.1 | -21.1 | 28.9 | -28.9 | 32.5 | -32.5 | 16.6 | -16.6 | 26.3 | -26.3 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7013 | -8.9 | 8.9 | -1.7 | 1.7 | -13.4 | 13.4 | -0.4 | 0.4 | 5.1 | -5.1 | -9 | 9 | -23.3 | 23.3 | 6.7 | -6.7 | -7.1 | 7.1 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7014 | -5.6 | 5.6 | -1.3 | 1.3 | -8.2 | 8.2 | -0.5 | 0.5 | 2.8 | -2.8 | -5.6 | 5.6 | -14.1 | 14.1 | 3.8 | -3.8 | -4.4 | 4.4 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7015 | -4.7 | 4.7 | -0.3 | 0.3 | -7.4 | 7.4 | 0.3 | -0.3 | 3.6 | -3.6 | -4.8 | 4.8 | -13.5 | 13.5 | 4.4 | -4.4 | -3.7 | 3.7 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6014 | 6380 | 78.7 | -78.5 | 59.9 | -59.8 | 58.7 | -58.6 | 77.1 | -76.9 | 36 | -35.9 | 66.8 | -66.6 | 58 | -57.9 | 34.8 | -34.8 | 64.4 | -64.3 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6380 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -6.4 | 6.4 | -5.9 | 5.9 | -3 | 3 | -4.7 | 4.7 | -4.1 | 4.1 | -2.2 | 2.2 | -5.9 | 6 | -3.6 | 3.6 | -1.9 | 1.9 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -6.4 | 6.4 | -5.9 | 5.9 | -3 | 3 | -4.7 | 4.7 | -4.1 | 4.1 | -2.2 | 2.2 | -5.9 | 6 | -3.6 | 3.6 | -1.9 | 1.9 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | -24.1 | 24.2 | -29.5 | 29.7 | -29.3 | 29.6 | -21 | 21.2 | -25.5 | 25.6 | -26 | 26.2 | -21.1 | 21.2 | -23.9 | 24.1 | -24.7 | 24.9 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6024 | 6060 | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -78.1 | 78.4 | -66.6 | 66.8 | -56.7 | 56.9 | -66.1 | 66.3 | -56.3 | 56.4 | -48.8 | 48.9 | -62.5 | 62.7 | -52.1 | 52.2 | -45.6 | 45.6 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6173 | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -70.5 | 70.5 | -60.1 | 60.1 | -51.2 | 51.2 | -59.6 | 59.7 | -50.7 | 50.8 | -44 | 44 | -56.4 | 56.4 | -47 | 47 | -41.1 | 41.1 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6290 | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | -1.4 | 1.4 | -0.1 | 0.1 | -1.2 | 1.2 | -0.8 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | -0.8 | 0.9 | 0.8 | -0.8 | -0.1 | 0.1 | -0.6 | 0.6 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6060 | 6170 | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 104.2 | -104 | 98.8 | -98.6 | 207.3 | -206.6 | 86.7 | -86.6 | 56.7 | -56.6 | 90.7 | -90.6 | 218.9 | -218.1 | 65.9 | -65.8 | 68.3 | -68.2 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6179 | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -118 | 120.2 | -112.6 | 114.6 | -109.9 | 111.9 | -64.6 | 65.2 | -59.6 | 60.2 | -122.1 | 124.5 | -107.4 | 109.2 | -52.6 | 53 | -62 | 62.6 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6263 | TRUE | TRUE
6100 | 6171 | 88.1 | -87.4 | 39.3 | -39.1 | -1.8 | 1.8 | -2.4 | 2.4 | -1.8 | 1.8 | -1.4 | 1.4 | 27.2 | -27.2 | -1.6 | 1.6 | -1.3 | 1.3 | BAY230 | PAC230 | 1A | 230-1A | 50.88 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6171 | TRUE | TRUE
6100 | 6470 | 91.9 | -91.1 | 42.7 | -42.5 | 1.8 | -1.8 | 2.4 | -2.4 | 1.8 | -1.8 | 1.4 | -1.4 | 30.8 | -30.7 | 1.6 | -1.6 | 1.3 | -1.3 | BAY230 | 24DIC230 | 2A | 230-2A | 60.53 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6470 | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 70.7 | -70.5 | 60.3 | -60.1 | 51.3 | -51.2 | 59.8 | -59.7 | 50.9 | -50.8 | 44.1 | -44 | 56.6 | -56.4 | 47.1 | -47 | 41.2 | -41.1 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6173 | 6290 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 228.2 | -223.7 | 222.1 | -217.9 | 261.2 | -255.4 | 202.8 | -199.3 | 182 | -179.2 | 202.3 | -198.9 | 267.4 | -261.3 | 130.6 | -129.1 | 172 | -169.5 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 228.2 | -223.7 | 222.1 | -217.9 | 261.2 | -255.4 | 202.8 | -199.3 | 182 | -179.2 | 202.3 | -198.9 | 267.4 | -261.3 | 130.6 | -129.1 | 172 | -169.5 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 168.5 | -167.3 | 164 | -162.8 | 201.6 | -199.8 | 152.3 | -151.3 | 130.7 | -130 | 162.2 | -161 | 203.8 | -202 | 92 | -91.6 | 141.3 | -140.5 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 168.5 | -167.3 | 164 | -162.8 | 201.6 | -199.8 | 152.3 | -151.3 | 130.7 | -130 | 162.2 | -161 | 203.8 | -202 | 92 | -91.6 | 141.3 | -140.5 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 148.2 | -147.9 | 142.7 | -142.5 | 157.8 | -157.5 | 134 | -133.7 | 122.7 | -122.5 | 123 | -122.7 | 159.9 | -159.5 | 90.5 | -90.4 | 105.2 | -105.1 | VEL230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 8.66 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | [18 empty] | VEL230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 74.87 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -86.6 | 86.9 | -80.1 | 80.3 | -95 | 95.4 | -29.5 | 29.5 | -34.7 | 34.7 | -82.9 | 83.2 | -96.4 | 96.8 | -30 | 30.1 | -21.8 | 21.8 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6263 | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 92.2 | -91.1 | 88.2 | -87.2 | 97.4 | -96.3 | 57.6 | -57.2 | 48.6 | -48.3 | 94.8 | -93.7 | 95.7 | -94.5 | 44.9 | -44.6 | 55.1 | -54.7 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6340 | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 88.8 | -88.3 | 85.2 | -84.7 | 91.9 | -91.4 | 55.3 | -55.1 | 46.6 | -46.5 | 90.2 | -89.7 | 92.8 | -92.3 | 43.1 | -43 | 51.5 | -51.4 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6340 | 6179 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 221.3 | -215.6 | 210.8 | -205.7 | 176.2 | -172.7 | 214.6 | -209.3 | 184 | -180.1 | 144.5 | -142.2 | 175.9 | -172.4 | 167 | -163.8 | 130.1 | -128.2 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 221.3 | -215.6 | 210.8 | -205.7 | 176.2 | -172.7 | 214.6 | -209.3 | 184 | -180.1 | 144.5 | -142.2 | 175.9 | -172.4 | 167 | -163.8 | 130.1 | -128.2 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-13C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6596 | 6830 | 178.4 | -177.6 | 171.5 | -170.8 | 144 | -143.5 | 171 | -170.3 | 144.7 | -144.2 | 113.8 | -113.5 | 129.4 | -129 | 109.9 | -109.6 | 84.3 | -84.1 | SCR230 | ANT230 | 9B | 230-49B | 24.99 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6596 | 6830 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 174.9 | -174.3 | 171.6 | -171 | 144.4 | -144 | 176.1 | -175.4 | 152.3 | -151.8 | 119.1 | -118.8 | 142.3 | -141.9 | 138.5 | -138.2 | 107.3 | -107.1 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 174.9 | -174.3 | 171.6 | -171 | 144.4 | -144 | 176.1 | -175.4 | 152.3 | -151.8 | 119.1 | -118.8 | 142.3 | -141.9 | 138.5 | -138.2 | 107.3 | -107.1 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -43.7 | 43.8 | -52.9 | 52.9 | -45.1 | 45.1 | -54.4 | 54.5 | -46.3 | 46.3 | -37.9 | 38 | -34.1 | 34.1 | -42.3 | 42.4 | -35.1 | 35.1 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-1 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -43.7 | 43.8 | -52.9 | 52.9 | -45.1 | 45.1 | -54.4 | 54.5 | -46.3 | 46.3 | -37.9 | 38 | -34.1 | 34.1 | -42.3 | 42.4 | -35.1 | 35.1 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-2 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 81 | -81 | 69.4 | -69.4 | 57.1 | -57.1 | 67.8 | -67.8 | 57.8 | -57.8 | 48.7 | -48.7 | 65.6 | -65.6 | 53.2 | -53.2 | 45.3 | -45.3 | STR230 | STR115 | T1 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 81 | -81 | 69.4 | -69.4 | 57.1 | -57.1 | 67.8 | -67.8 | 57.8 | -57.8 | 48.7 | -48.7 | 65.6 | -65.6 | 53.2 | -53.2 | 45.3 | -45.3 | STR230 | STR115 | T2 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -81 | 81 | -69.4 | 69.4 | -57.1 | 57.1 | -67.8 | 67.8 | -57.8 | 57.8 | -48.7 | 48.7 | -65.6 | 65.6 | -53.2 | 53.2 | -45.3 | 45.3 | STR230 | SAB230 | 1 | 230-1 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -81 | 81 | -69.4 | 69.4 | -57.1 | 57.1 | -67.8 | 67.8 | -57.8 | 57.8 | -48.7 | 48.7 | -65.6 | 65.6 | -53.2 | 53.2 | -45.3 | 45.3 | STR230 | SAB230 | 2 | 230-2 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE