## Input
Año Tarifario: | 2 | Mes 01: Jul |  |  |  | IntFerMax | caso = | 3.A.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 113135.2824 | 100% | 3473.29 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 50910.8771
230 kV | 96758.9496 | 85.52% | 3198.53 | 92.09% | 30.2511 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 62224.4053
115 kV | 16376.3328 | 14.48% | 274.76 | 7.911% | 59.6023
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 992.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5902.011
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1580.6 | 1581.2 | + Gen | - Dem | 1580.6 | 1581.2 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.2 | 0 | -0.2
6002 | 0 | 373.1 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 373.1 | Si Lin |  | -373 | -373.1 | 0.1
6003 | 0 | 242.6 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 242.6 | Si Lin |  | -242.6 | -242.6 | 0
6005 | 0 | 104.4 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 104.4 | Si Lin |  | -104.2 | -104.4 | 0.2
6008 | 0 | 170.7 | LSA230 | 5 |  |  | 0 | 170.7 | Si Lin |  | -170.8 | -170.7 | -0.1
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.2 | 0 | 0.2
6012 | 0 | 18.3 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 18.3 | Si Lin |  | -18.2 | -18.3 | 0.1
6013 | 2 | 58.9 | MDN34 | 4 |  |  | 2 | 58.9 | Si Lin |  | -56.9 | -56.9 | 0
6014 | 194.2 | 36.1 | PRO230 | 1 |  |  | 194.2 | 36.1 | Si Lin |  | 158.2 | 158.1 | 0.1
6018 | 0 | 167.2 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 167.2 | Si Lin |  | -167.1 | -167.2 | 0.1
6024 | 0 | 61.2 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 61.2 | Si Lin |  | -61.3 | -61.2 | -0.1
6059 | 0 | 122.3 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 122.3 | Si Lin |  | -122.3 | -122.3 | 0
6060 | 21.4 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 21.4 | 0 | Si Lin |  | 21.4 | 21.4 | 0
6087 | 145.9 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 145.9 | 0 | Si Lin |  | 145.8 | 145.9 | -0.1
6096 | 285 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 285 | 0 | Si Lin |  | 285 | 285 | 0
6100 | 58 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 58 | 0 | Si Lin |  | 58 | 58 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 18.3 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 18.3 | Si Lin |  | -18.2 | -18.3 | 0.1
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6179 | 225.9 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 225.9 | 0 | Si Lin |  | 225.9 | 225.9 | 0
6182 | 183 | 5.7 | VEL230 | 4 |  |  | 183 | 5.7 | Si Lin |  | 177.3 | 177.3 | 0
6240 | 0 | 39.3 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 39.3 | Si Lin |  | -39.2 | -39.3 | 0.1
6260 | 9.4 | 12.2 | CHA230 | 10 |  |  | 9.4 | 12.2 | Si Lin |  | -2.8 | -2.8 | 0
6263 | 206.4 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 206.4 | 0 | Si Lin |  | 206.4 | 206.4 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.9 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 1.9 | Si Lin |  | -1.9 | -1.9 | 8.4377e-15
6380 | 94.9 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 94.9 | 0 | Si Lin |  | 94.9 | 94.9 | 0
6405 | 34.8 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 34.8 | 0 | Si Lin |  | 34.8 | 34.8 | 0
6460 | 0 | 15.4 | ECO230 | 5 |  |  | 0 | 15.4 | Si Lin |  | -15.2 | -15.4 | 0.2
6470 | 0 | 60.6 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 60.6 | Si Lin |  | -60.6 | -60.6 | 0
6520 | 19.4 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 19.4 | 0 | Si Lin |  | 19.4 | 19.4 | 0
6550 | 27.1 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 27.1 | 0 | Si Lin |  | 27.1 | 27.1 | 0
6596 | 0 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 0 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 65.8 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 65.8 | Si Lin |  | -65.8 | -65.8 | 0
6801 | 18.2 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 18.2 | 0 | Si Lin |  | 18.2 | 18.2 | 0
6830 | 55 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 55 | 0 | Si Lin |  | 55 | 55 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 10335.9 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 113135.2824 | 49047.5612 | 43.35%
6001 | 6003 | 54.1 | 54.1 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 30.2511 | 395.9865 | 0.23254 | 92.0816 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 54.1 | 54.1 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 30.2511 | 395.9865 | 0.23254 | 92.0816 | 0
6001 | 6005 | -143.9 | 143.9 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 30.2511 | 1224.5632 | 0.70843 | 867.5219 | 0
6001 | 6840 | -198.3 | 198.3 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 30.2511 | 96.1984 | 0.49881 | 47.9849 | 0
6001 | 6840 | -198.3 | 198.3 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 30.2511 | 96.1984 | 0.49881 | 47.9849 | 0
6001 | 6005 | -143.9 | 143.9 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 30.2511 | 1224.5632 | 0.70843 | 867.5219 | 0
6001 | 7000 | 100.4 | 100.4 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 59.6023 | 0 | 0.75429 | 0 | 0
6001 | 7001 | 99.3 | 99.3 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 59.6023 | 0 | 0.74571 | 0 | 0
6001 | 7002 | 195.7 | 195.7 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 59.6023 | 0 | 0.73514 | 0 | 0
6001 | 7003 | 180.6 | 180.6 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 59.6023 | 0 | 0.67829 | 0 | 0
6002 | 6018 | 34 | 34 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 59.6023 | 48.2779 | 0.37417 | 18.064 | 0
6002 | 6018 | 62.1 | 62.1 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 59.6023 | 48.2779 | 0.57817 | 27.9128 | 0
6002 | 6018 | 59.8 | 59.8 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 59.6023 | 48.2779 | 0.50641 | 24.4484 | 0
6002 | 6024 | 39.9 | 39.9 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 59.6023 | 1361.913 | 0.33869 | 461.2669 | 0
6002 | 6170 | 7.2 | 7.2 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 59.6023 | 1858.4003 | 0.053571 | 99.5572 | 0
6002 | 7000 | -100.4 | 100.4 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 59.6023 | 0 | 0.75429 | 0 | 0
6002 | 7001 | -99.3 | 99.3 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 59.6023 | 0 | 0.74571 | 0 | 0
6002 | 7002 | -195.7 | 195.7 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 59.6023 | 0 | 0.73514 | 0 | 0
6002 | 7003 | -180.6 | 180.6 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 59.6023 | 0 | 0.67829 | 0 | 0
6003 | 6171 | -8.9 | 8.9 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 30.2511 | 575.0728 | 0.31931 | 183.6247 | 0
6003 | 6470 | 29.7 | 29.7 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 30.2511 | 322.7789 | 0.31139 | 100.5089 | 0
6003 | 6840 | -82.5 | 82.5 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 30.2511 | 440.153 | 0.21485 | 94.5675 | 0
6003 | 6840 | -82.5 | 82.5 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 30.2511 | 440.153 | 0.21485 | 94.5675 | 0
6003 | 6801 | 4.9 | 4.9 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 30.2511 | 1538.2668 | 0.034257 | 52.6971 | 0
6003 | 6801 | 4.9 | 4.9 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 30.2511 | 1538.2668 | 0.034257 | 52.6971 | 0
6005 | 6240 | -171.7 | 171.7 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 30.2511 | 1839.5675 | 0.82329 | 1514.5033 | 0
6005 | 6240 | -171.7 | 171.7 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 30.2511 | 1839.5675 | 0.82329 | 1514.5033 | 0
6005 | 6830 | -193.6 | 193.6 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 30.2511 | 2879.9017 | 0.43347 | 1248.3376 | 0
6005 | 6840 | 163.6 | 163.6 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 30.2511 | 1055.4598 | 0.39584 | 417.7949 | 0
6005 | 6840 | 163.6 | 163.6 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 30.2511 | 1055.4598 | 0.39584 | 417.7949 | 0
6005 | 6596 | -182.2 | 182.2 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 30.2511 | 3635.8759 | 0.4198 | 1526.3479 | 0
6008 | 6182 | -213.7 | 213.7 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 30.2511 | 3369.364 | 0.42317 | 1425.8081 | 0
6008 | 6182 | -213.7 | 213.7 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 30.2511 | 3369.364 | 0.42317 | 1425.8081 | 0
6008 | 6182 | -203 | 203 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-5A | S | 110.65 | 249 | 30.2511 | 3347.2807 | 0.81526 | 2728.9076 | 0
6008 | 6240 | 191.3 | 191.3 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 30.2511 | 2478.47 | 0.86225 | 2137.0583 | 0
6008 | 6240 | 191.3 | 191.3 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 30.2511 | 2478.47 | 0.86225 | 2137.0583 | 0
6008 | 6460 | 193.1 | 193.1 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 30.2511 | 1350.7102 | 0.69211 | 934.8464 | 0
6008 | 6460 | 193.1 | 193.1 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 30.2511 | 1350.7102 | 0.69211 | 934.8464 | 0
6008 | 6520 | -217.7 | 217.7 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 30.2511 | 2063.1229 | 0.78029 | 1609.8274 | 0
6008 | 6520 | -217.7 | 217.7 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 30.2511 | 2063.1229 | 0.78029 | 1609.8274 | 0
6008 | 6550 | -194.6 | 194.6 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 30.2511 | 3266.2078 | 0.78153 | 2552.6267 | 0
6008 | 6596 | 160.4 | 160.4 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 30.2511 | 1089.0385 | 0.3501 | 381.2713 | 0
6008 | 6596 | 160.4 | 160.4 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 30.2511 | 1089.0385 | 0.3501 | 381.2713 | 0
6008 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -STG2A230 | 230-5A | S | 35.78 | 611 | 30.2511 | 1082.3832 | 0 | 0 | 0
6011 | 6096 | -88.6 | 88.6 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 30.2511 | 1141.0703 | 0.35582 | 406.0194 | 0
6011 | 6096 | -88.6 | 88.6 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 30.2511 | 1141.0703 | 0.35582 | 406.0194 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 30.2511 | 2589.4914 | 0 | 0 | 0
6011 | 6182 | 250.6 | 250.6 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 30.2511 | 2589.4914 | 0.41015 | 1062.0729 | 0
6011 | 6182 | 250.6 | 250.6 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 30.2511 | 2589.4914 | 0.41015 | 1062.0729 | 0
6011 | 6380 | -152.8 | 152.8 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 30.2511 | 731.1683 | 0.83213 | 608.426 | 0
6011 | 6014 | -100.3 | 100.3 |  | 230 | MDN230 -PRO230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 30.2511 | 1637.1878 | 0.26772 | 438.3125 | 0
6011 | 7013 | -32.4 | 32.4 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 59.6023 | 0 | 0.549 | 0 | 0
6011 | 7014 | -20.7 | 20.7 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 59.6023 | 0 | 0.49857 | 0 | 0
6011 | 7015 | -17.6 | 17.6 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 59.6023 | 0 | 0.44286 | 0 | 0
6012 | 6087 | -72.9 | 72.9 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 59.6023 | 1509.1307 | 0.72941 | 1100.7777 | 0
6012 | 6087 | -72.9 | 72.9 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 59.6023 | 1509.1307 | 0.72941 | 1100.7777 | 0
6012 | 7013 | 58.5 | 58.5 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 59.6023 | 0 | 0.616 | 0 | 0
6012 | 7014 | 36.4 | 36.4 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 59.6023 | 0 | 0.64667 | 0 | 0
6012 | 7015 | 32.7 | 32.7 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 59.6023 | 0 | 0.57167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -26.1 | 26.1 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 59.6023 | 0 | 0.261 | 0 | 0
6013 | 7014 | -15.7 | 15.7 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 59.6023 | 0 | 0.314 | 0 | 0
6013 | 7015 | -15.1 | 15.1 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 59.6023 | 0 | 0.302 | 0 | 0
6014 | 6380 | 57.9 | 57.9 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 30.2511 | 906.0195 | 0.31566 | 285.9965 | 0
6018 | 6173 | -5.6 | 5.6 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 59.6023 | 2849.5868 | 0.052 | 148.1785 | 0
6018 | 6173 | -5.6 | 5.6 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 59.6023 | 2849.5868 | 0.052 | 148.1785 | 0
6024 | 6060 | -21.4 | 21.4 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 59.6023 | 1912.0424 | 0.18512 | 353.9555 | 0
6059 | 6173 | -64.3 | 64.3 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 59.6023 | 411.256 | 0.3891 | 160.0195 | 0
6059 | 6290 | -58 | 58 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 59.6023 | 57.2182 | 0.35071 | 20.0671 | 0
6060 | 6170 | 0 | 0 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 59.6023 | 1514.4949 | 0.013095 | 0 | 0
6096 | 6179 | 216.6 | 216.6 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 30.2511 | 496.1175 | 0.77634 | 385.1579 | 0
6096 | 6263 | -108.8 | 108.8 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 30.2511 | 2946.4541 | 0.40423 | 1191.0585 | 0
6100 | 6171 | 27.1 | 27.1 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 30.2511 | 1539.1744 | 0.43564 | 670.5314 | 0
6100 | 6470 | 30.9 | 30.9 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 30.2511 | 1831.0972 | 0.45545 | 833.965 | 0
6173 | 6290 | 58 | 58 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 59.6023 | 398.7395 | 0.35071 | 139.8423 | 0
6179 | 6182 | 267.7 | 267.7 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 30.2511 | 2565.5931 | 0.5301 | 1360.0184 | 0
6179 | 6182 | 267.7 | 267.7 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 30.2511 | 2565.5931 | 0.5301 | 1360.0184 | 0
6182 | 6520 | 208 | 208 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 30.2511 | 1297.4683 | 0.74552 | 967.2882 | 0
6182 | 6520 | 208 | 208 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 30.2511 | 1297.4683 | 0.74552 | 967.2882 | 0
6182 | 6550 | 167.5 | 167.5 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 30.2511 | 261.9743 | 0.67269 | 176.2277 | 0
6182 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 30.2511 | 2264.8975 | 0 | 0 | 0
6260 | 6263 | -97.6 | 97.6 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 30.2511 | 745.9913 | 0.31792 | 237.1621 | 0
6260 | 6340 | 94.8 | 94.8 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 30.2511 | 2371.0787 | 0.31531 | 747.6235 | 0
6340 | 6179 | 92.9 | 92.9 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 30.2511 | 1378.5412 | 0.33297 | 459.0196 | 0
6460 | 6713 | 185.5 | 185.5 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 30.2511 | 3546.0302 | 0.45426 | 1610.8106 | 0
6460 | 6713 | 185.5 | 185.5 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 30.2511 | 3546.0302 | 0.45426 | 1610.8106 | 0
6596 | 6830 | 138.6 | 138.6 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 30.2511 | 755.9742 | 0.36812 | 278.2883 | 0
6713 | 6840 | 152.6 | 152.6 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 30.2511 | 586.8707 | 0.36772 | 215.8057 | 0
6713 | 6840 | 152.6 | 152.6 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 30.2511 | 586.8707 | 0.36772 | 215.8057 | 0
6801 | 6840 | -35.4 | 35.4 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 30.2511 | 1382.1713 | 0.0552 | 76.2959 | 0
6801 | 6840 | -35.4 | 35.4 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 30.2511 | 1382.1713 | 0.0552 | 76.2959 | 0
6801 | 6405 | -17.4 | 17.4 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 30.2511 | 484.0171 | 0.023484 | 11.3666 | 0
6801 | 6405 | -17.4 | 17.4 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 30.2511 | 484.0171 | 0.022452 | 10.867 | 0
6167 | 6173 | 66.8 | 66.8 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 30.2511 | 0 | 0.3436 | 0 | 0
6167 | 6173 | 66.8 | 66.8 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 30.2511 | 0 | 0.3436 | 0 | 0
6167 | 6801 | -66.8 | 66.8 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 30.2511 | 63.5272 | 0.1701 | 10.8059 | 0
6167 | 6801 | -66.8 | 66.8 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 30.2511 | 63.5272 | 0.1701 | 10.8059 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | -0.6 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 49047.5612 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 49047.5612 | 0 | 22071.4025 | 26976.1587
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 54.1 | -54.1 | 0 | 92.0816 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 373.1 |  | 6001 | 6003 | 54.1 | -54.1 | 0 | 92.0816 | 0 |  | 6002 |  | 7517.5282 | 0
6003 | 0 | 242.6 |  | 6001 | 6005 | -143.9 | 143.9 | 0 | 867.5219 | 0 |  | 6003 |  | 4960.5743 | 0
6005 | 0 | 104.4 |  | 6001 | 6840 | -198.3 | 198.3 | 0 | 47.9849 | 0 |  | 6005 |  | 1880.6539 | 0
6008 | 0 | 170.7 |  | 6001 | 6840 | -198.3 | 198.3 | 0 | 47.9849 | 0 |  | 6008 |  | 1820.2606 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -143.9 | 143.9 | 0 | 867.5219 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 18.3 |  | 6001 | 7000 | 100.4 | -100.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 151.831 | 0
6013 | 2 | 58.9 |  | 6001 | 7001 | 99.3 | -99.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 472.0865 | 0
6014 | 194.2 | 36.1 |  | 6001 | 7002 | 195.7 | -195.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 2636.4612 | 0 | 0
6018 | 0 | 167.2 |  | 6001 | 7003 | 180.6 | -180.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 3489.3366 | 0
6024 | 0 | 61.2 |  | 6002 | 6018 | 34 | -34 | 0 | 18.064 | 0 |  | 6024 |  | 1250.9991 | 0
6059 | 0 | 122.3 |  | 6002 | 6018 | 62.1 | -62.1 | 0 | 27.9128 | 0 |  | 6059 |  | 1753.1685 | 0
6060 | 21.4 | 0 |  | 6002 | 6018 | 59.8 | -59.8 | 0 | 24.4484 | 0 |  | 6060 | 159.28 |  | 0
6087 | 145.9 | 0 |  | 6002 | 6024 | 39.9 | -39.9 | 0 | 461.2669 | 0 |  | 6087 | 1976.9136 |  | 0
6096 | 285 | 0 |  | 6002 | 6170 | 7.2 | -7.2 | 0 | 99.5572 | 0 |  | 6096 | 4423.9789 |  | 0
6100 | 58 | 0 |  | 6002 | 7000 | -100.4 | 100.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 | 763.2421 |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -99.3 | 99.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -195.7 | 195.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 199.828 | 0
6171 | 0 | 18.3 |  | 6002 | 7003 | -180.6 | 180.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 248.1232 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | -8.9 | 8.9 | 0 | 183.6247 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 225.9 | 0 |  | 6003 | 6470 | 29.7 | -29.7 | 0 | 100.5089 | 0 |  | 6179 | 3235.5037 |  | 0
6182 | 183 | 5.7 |  | 6003 | 6840 | -82.5 | 82.5 | 0 | 94.5675 | 0 |  | 6182 | 2202.6893 | 28.3467 | 0
6240 | 0 | 39.3 |  | 6003 | 6840 | -82.5 | 82.5 | 0 | 94.5675 | 0 |  | 6240 |  | 660.4433 | 0
6260 | 9.4 | 12.2 |  | 6003 | 6801 | 4.9 | -4.9 | 0 | 52.6971 | 0 |  | 6260 | 164.5941 | 14.8698 | 0
6263 | 206.4 | 0 |  | 6003 | 6801 | 4.9 | -4.9 | 0 | 52.6971 | 0 |  | 6263 | 4040.5491 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -171.7 | 171.7 | 0 | 1514.5033 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 1.9 |  | 6005 | 6240 | -171.7 | 171.7 | 0 | 1514.5033 | 0 |  | 6340 |  | 10.5553 | 0
6380 | 94.9 | 0 |  | 6005 | 6830 | -193.6 | 193.6 | 0 | 1248.3376 | 0 |  | 6380 | 1493.8308 |  | 0
6405 | 34.8 | 0 |  | 6005 | 6840 | 163.6 | -163.6 | 0 | 417.7949 | 0 |  | 6405 | 84.7766 |  | 0
6460 | 0 | 15.4 |  | 6005 | 6840 | 163.6 | -163.6 | 0 | 417.7949 | 0 |  | 6460 |  | 205.2072 | 0
6470 | 0 | 60.6 |  | 6005 | 6596 | -182.2 | 182.2 | 0 | 1526.3479 | 0 |  | 6470 |  | 1121.2527 | 0
6520 | 19.4 | 0 |  | 6008 | 6182 | -213.7 | 213.7 | 0 | 1425.8081 | 0 |  | 6520 | 205.9234 |  | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6182 | -213.7 | 213.7 | 0 | 1425.8081 | 0 |  | 6550 | 357.4429 |  | 0
6596 | 0 | 0 |  | 6008 | 6182 | -203 | 203 | 0 | 2728.9076 | 0 |  | 6596 |  |  | 0
6969 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 191.3 | -191.3 | 0 | 2137.0583 | 0 |  | 6969 |  |  | 0
6713 | 0 | 65.8 |  | 6008 | 6240 | 191.3 | -191.3 | 0 | 2137.0583 | 0 |  | 6713 |  | 1191.0937 | 0
6801 | 18.2 | 0 |  | 6008 | 6460 | 193.1 | -193.1 | 0 | 934.8464 | 0 |  | 6801 | 39.1047 |  | 0
6830 | 55 | 0 |  | 6008 | 6460 | 193.1 | -193.1 | 0 | 934.8464 | 0 |  | 6830 | 287.1123 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -217.7 | 217.7 | 0 | 1609.8274 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -217.7 | 217.7 | 0 | 1609.8274 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -194.6 | 194.6 | 0 | 2552.6267 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 160.4 | -160.4 | 0 | 381.2713 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 160.4 | -160.4 | 0 | 381.2713 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -88.6 | 88.6 | 0 | 406.0194 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -88.6 | 88.6 | 0 | 406.0194 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 250.6 | -250.6 | 0 | 1062.0729 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 250.6 | -250.6 | 0 | 1062.0729 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -152.8 | 152.8 | 0 | 608.426 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6014 | -100.3 | 100.3 | 0 | 438.3125 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -72.9 | 72.9 | 0 | 1100.7777 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -72.9 | 72.9 | 0 | 1100.7777 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 58.5 | -58.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 36.4 | -36.4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 32.7 | -32.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 57.9 | -57.9 | 0 | 285.9965 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -5.6 | 5.6 | 0 | 148.1785 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -5.6 | 5.6 | 0 | 148.1785 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -21.4 | 21.4 | 0 | 353.9555 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -64.3 | 64.3 | 0 | 160.0195 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -58 | 58 | 0 | 20.0671 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 216.6 | -216.6 | 0 | 385.1579 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -108.8 | 108.8 | 0 | 1191.0585 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 27.1 | -27.1 | 0 | 670.5314 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 30.9 | -30.9 | 0 | 833.965 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 58 | -58 | 0 | 139.8423 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 267.7 | -267.7 | 0 | 1360.0184 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 267.7 | -267.7 | 0 | 1360.0184 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 208 | -208 | 0 | 967.2882 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 208 | -208 | 0 | 967.2882 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 167.5 | -167.5 | 0 | 176.2277 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -97.6 | 97.6 | 0 | 237.1621 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 94.8 | -94.8 | 0 | 747.6235 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 92.9 | -92.9 | 0 | 459.0196 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 185.5 | -185.5 | 0 | 1610.8106 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 185.5 | -185.5 | 0 | 1610.8106 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 138.6 | -138.6 | 0 | 278.2883 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 152.6 | -152.6 | 0 | 215.8057 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 152.6 | -152.6 | 0 | 215.8057 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -35.4 | 35.4 | 0 | 76.2959 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -35.4 | 35.4 | 0 | 76.2959 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -17.4 | 17.4 | 0 | 11.3666 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -17.4 | 17.4 | 0 | 10.867 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 66.8 | -66.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 66.8 | -66.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -66.8 | 66.8 | 0 | 10.8059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -66.8 | 66.8 | 0 | 10.8059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | -0.6 |  | 49047.5612 | 45% | 22071.4025 | 22071.4025 | 1 | 22071.4025 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 43.35% | 55% | 26976.1587 | 26976.1587 | 1 | 26976.1587 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 7517.5282 | 7 | 0 | 373.1 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 373.1 | 0 | 7517.5282 | 0
6003 | 0 | 4960.5743 | 7 | 0 | 242.6 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 242.6 | 0 | 4960.5743 | 0
6005 | 0 | 1880.6539 | 6 | 0 | 104.4 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 49047.5612 | 0% | 6 | 0 | 104.4 | 0 | 1880.6539 | 0
6008 | 0 | 1820.2606 | 5 | 0 | 170.7 | #DIV/0! |  | GEN | 2636.4612 | 7659.4826 | 1976.9136 | 4259.8864 | 0 | 287.1123 | 0 | 763.2421 | 283.1613 | 4205.1432 | 22071.4025 | 45% | 5 | 0 | 170.7 | 0 | 1820.2606 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 652.2641 | 2685.9111 | 3071.7476 | 18587.8141 | 0 | 1952.9965 | 25.4251 | 26976.1587 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 151.831 | 4 | 0 | 18.3 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 18.3 | 0 | 151.831 | 0
6013 | 0 | 472.0865 | 4 | 2 | 58.9 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 2 | 58.9 | 0 | 472.0865 | 0
6014 | 2636.4612 | 0 | 1 | 194.2 | 36.1 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 194.2 | 36.1 | 2636.4612 | 0 | 0
6018 | 0 | 3489.3366 | 7 | 0 | 167.2 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 194.2 | 510.9 | 145.9 | 326.4 | 0 | 55 | 0 | 58 | 74.4 | 215.8 | 1580.6 |  | 7 | 0 | 167.2 | 0 | 3489.3366 | 0
6024 | 0 | 1250.9991 | 7 | 0 | 61.2 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 36.1 | 0 | 0 | 82.9 | 225.4 | 170.2 | 923 | 0 | 129.5 | 14.1 | 1581.2 |  | 7 | 0 | 61.2 | 0 | 1250.9991 | 0
6059 | 0 | 1753.1685 | 9 | 0 | 122.3 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 122.3 | 0 | 1753.1685 | 0
6060 | 159.28 | 0 | 9 | 21.4 | 0 | #DIV/0! | 3.A.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 21.4 | 0 | 159.28 | 0 | 0
6087 | 1976.9136 | 0 | 3 | 145.9 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 145.9 | 0 | 1976.9136 | 0 | 0
6096 | 4423.9789 | 0 | 2 | 285 | 0 | #DIV/0! | 3.A | Pg (G) | 194.2 | 510.9 | 145.9 | 326.4 | 0 | 55 | 0 | 58 | 74.4 | 215.8 | 1580.6 |  | 2 | 285 | 0 | 4423.9789 | 0 | 0
6100 | 763.2421 | 0 | 8 | 58 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 36.1 | 0 | 0 | 82.9 | 225.4 | 170.2 | 923 | 0 | 129.5 | 14.1 | 1581.2 |  | 8 | 58 | 0 | 763.2421 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 199.828 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 199.828 | 0
6171 | 0 | 248.1232 | 7 | 0 | 18.3 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 18.3 | 0 | 248.1232 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 3235.5037 | 0 | 2 | 225.9 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 49047.5612 | 0% | 2 | 225.9 | 0 | 3235.5037 | 0 | 0
6182 | 2202.6893 | 28.3467 | 4 | 183 | 5.7 | #DIV/0! |  | GEN | 2636.4612 | 7659.4826 | 1976.9136 | 4259.8864 | 0 | 287.1123 | 0 | 763.2421 | 283.1613 | 4205.1432 | 22071.4025 | 45% | 4 | 183 | 5.7 | 2202.6893 | 28.3467 | 0
6240 | 0 | 660.4433 | 5 | 0 | 39.3 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 652.2641 | 2685.9111 | 3071.7476 | 18587.8141 | 0 | 1952.9965 | 25.4251 | 26976.1587 | 55% | 5 | 0 | 39.3 | 0 | 660.4433 | 0
6260 | 164.5941 | 14.8698 | 10 | 9.4 | 12.2 | #DIV/0! |  |  | 0.11945 | 0.34703 | 0.089569 | 0.193 | 0 | 0.013008 | 0 | 0.034581 | 0.012829 | 0.19052 |  |  | 10 | 9.4 | 12.2 | 164.5941 | 14.8698 | 0
6263 | 4040.5491 | 0 | 10 | 206.4 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.024179 | 0.099566 | 0.11387 | 0.68905 | 0 | 0.072397 | 0.0009425 |  |  | 10 | 206.4 | 0 | 4040.5491 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 10.5553 | 10 | 0 | 1.9 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 1.9 | 0 | 10.5553 | 0
6380 | 1493.8308 | 0 | 4 | 94.9 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 49047.5612 | 0% | 4 | 94.9 | 0 | 1493.8308 | 0 | 0
6405 | 84.7766 | 0 | 9 | 34.8 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 2636.4612 | 7659.4826 | 1976.9136 | 4259.8864 | 0 | 287.1123 | 0 | 763.2421 | 283.1613 | 4205.1432 | 22071.4025 | 45% | 9 | 34.8 | 0 | 84.7766 | 0 | 0
6460 | 0 | 205.2072 | 5 | 0 | 15.4 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 652.2641 | 2685.9111 | 3071.7476 | 18587.8141 | 0 | 1952.9965 | 25.4251 | 26976.1587 | 55% | 5 | 0 | 15.4 | 0 | 205.2072 | 0
6470 | 0 | 1121.2527 | 7 | 0 | 60.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 60.6 | 0 | 1121.2527 | 0
6520 | 205.9234 | 0 | 4 | 19.4 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 4 | 19.4 | 0 | 205.9234 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6550 | 357.4429 | 0 | 4 | 27.1 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 27.1 | 0 | 357.4429 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 1191.0937 | 6 | 0 | 65.8 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 0 | 65.8 | 0 | 1191.0937 | 0
6801 | 39.1047 | 0 | 9 | 18.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 18.2 | 0 | 39.1047 | 0 | 0
6830 | 287.1123 | 0 | 6 | 55 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 55 | 0 | 287.1123 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6100 | 0 | 0
6172 | 0 | 9.2
6590 | 0 | 19.2
6004 | 0 | 135.197
6036 | 0 | 57.6
6002 | 0 | 236.1
6018 | 0 | 119.9
6120 | 7.6 | 0
6123 | 12.8 | 0
6024 | 0 | 43
6170 | 0 | 5.9
6060 | 96 | 0
6270 | 0 | 0
6074 | 0 | 13.3
6059 | 0 | 62.8
6290 | 0 | 0
6430 | 132 | 0
6005 | 0 | 75.4
6240 | 0 | 17.4
6009 | 0 | 100.5
6010 | 7.9 | 1.1
6179 | 178.4 | 0
6340 | 0 | 9.3
6262 | 0 | 9.2
6263 | 184.399 | 0
6096 | 61 | 0
6690 | 62.5 | 0
6012 | 0 | 12.7
6013 | 14.1 | 47.7
6087 | 115.3 | 0
6380 | 63.4 | 0
6014 | 115.8 | 11.4

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6100 | 6171 | -0.4 | 0.4
6100 | 6590 | 0.4 | -0.4
6171 | 6003 | -9.6 | 9.6
6590 | 6003 | -18.8 | 18.8
6430 | 6003 | 171.3 | -167.5
6430 | 6003 | 171.3 | -167.5
6003 | 6001 | 82.4 | -82.3
6003 | 6001 | 82.4 | -82.3
6173 | 6004 | -3.2 | 3.2
6173 | 6004 | -3.2 | 3.2
6005 | 6001 | 127.7 | -126.5
6005 | 6001 | 127.7 | -126.5
6002 | 6036 | 49.7 | -49.7
6120 | 6036 | 7.9 | -7.9
6002 | 6018 | 41.8 | -41.8
6002 | 6018 | 62.8 | -62.8
6123 | 6018 | 13.7 | -13.7
6173 | 6018 | 0.8 | -0.8
6173 | 6018 | 0.8 | -0.8
6002 | 6024 | 25.2 | -25.1
6170 | 6002 | -1.7 | 1.7
6060 | 6024 | 18 | -17.9
6060 | 6170 | 4.2 | -4.2
6280 | 6170 | 0 | 0
6270 | 6060 | -23.5 | 23.5
6060 | 6074 | 50.4 | -50.4
6270 | 6059 | 23.5 | -23.5
6074 | 6059 | 34 | -34
6059 | 6066 | 31.2 | -31.1
6059 | 6066 | 31.2 | -31.1
6059 | 6173 | -2.5 | 2.5
6059 | 6290 | -2.3 | 2.3
6290 | 6173 | -2.3 | 2.3
6008 | 6430 | 106 | -105.3
6008 | 6430 | 106 | -105.3
6182 | 6008 | 183.3 | -179.6
6182 | 6008 | 183.3 | -179.6
6008 | 6005 | 176 | -168.8
6240 | 6005 | 165.8 | -162
6008 | 6240 | 186.6 | -183.2
6182 | 6008 | 160.3 | -154.6
6182 | 6008 | 160.3 | -154.6
6105 | 6005 | 0 | 0
6179 | 6182 | 156.4 | -154.3
6179 | 6182 | 156.4 | -154.3
6011 | 6182 | 140.2 | -137.1
6011 | 6182 | 140.2 | -137.1
6096 | 6011 | 46.1 | -46
6096 | 6011 | 46.1 | -46
6690 | 6182 | 106.7 | -104.5
6698 | 6690 | 37.5 | -37.4
6695 | 6690 | 25 | -25
6500 | 6690 | 44.3 | -44.3
6096 | 6179 | 68.2 | -68.1
6263 | 6096 | 100.9 | -99.3
6263 | 6260 | 86.9 | -86.6
6260 | 6400 | 0 | 0
6260 | 6340 | 77.4 | -76.6
6178 | 6179 | 90 | -90
6340 | 6179 | 67.4 | -67.2
6360 | 6179 | 87.9 | -87.5
6363 | 6360 | 69.2 | -68.9
6366 | 6363 | 44 | -43.9
6014 | 6000 | 44.5 | -44.5
6330 | 6014 | 57.7 | -57.6
6330 | 6014 | 57.7 | -57.6
6014 | 6380 | 59.2 | -59
6380 | 6011 | 121.6 | -120.9
6087 | 6012 | 57.5 | -56.9
6087 | 6012 | 57.5 | -56.9
6088 | 6087 | 35.4 | -35.3
6092 | 6087 | 41.1 | -41.1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 64.302 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 64.3 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | -986.897 | Wg | Wl | Loss MW
6100 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6172 | 0 | 9.2 |  | 6100 | 6590 | 0.4 | -0.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -9.2
6590 | 0 | 19.2 |  | 6171 | 6003 | -9.6 | 9.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -19.2
6004 | 0 | 135.197 |  | 6590 | 6003 | -18.8 | 18.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -135.197
6036 | 0 | 57.6 |  | 6430 | 6003 | 171.3 | -167.5 | 3.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | -57.6
6002 | 0 | 236.1 |  | 6430 | 6003 | 171.3 | -167.5 | 3.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | -236.1
6018 | 0 | 119.9 |  | 6003 | 6001 | 82.4 | -82.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | -119.9
6120 | 7.6 | 0 |  | 6003 | 6001 | 82.4 | -82.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6123 | 12.8 | 0 |  | 6173 | 6004 | -3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6024 | 0 | 43 |  | 6173 | 6004 | -3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -43
6170 | 0 | 5.9 |  | 6005 | 6001 | 127.7 | -126.5 | 1.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | -5.9
6060 | 96 | 0 |  | 6005 | 6001 | 127.7 | -126.5 | 1.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6270 | 0 | 0 |  | 6002 | 6036 | 49.7 | -49.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6074 | 0 | 13.3 |  | 6120 | 6036 | 7.9 | -7.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -13.3
6059 | 0 | 62.8 |  | 6002 | 6018 | 41.8 | -41.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -62.8
6290 | 0 | 0 |  | 6002 | 6018 | 62.8 | -62.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6430 | 132 | 0 |  | 6123 | 6018 | 13.7 | -13.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6005 | 0 | 75.4 |  | 6173 | 6018 | 0.8 | -0.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -75.4
6240 | 0 | 17.4 |  | 6173 | 6018 | 0.8 | -0.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -17.4
6009 | 0 | 100.5 |  | 6002 | 6024 | 25.2 | -25.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | -100.5
6010 | 7.9 | 1.1 |  | 6170 | 6002 | -1.7 | 1.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -1.1
6179 | 178.4 | 0 |  | 6060 | 6024 | 18 | -17.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6340 | 0 | 9.3 |  | 6060 | 6170 | 4.2 | -4.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -9.3
6262 | 0 | 9.2 |  | 6280 | 6170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -9.2
6263 | 184.399 | 0 |  | 6270 | 6060 | -23.5 | 23.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6096 | 61 | 0 |  | 6060 | 6074 | 50.4 | -50.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6690 | 62.5 | 0 |  | 6270 | 6059 | 23.5 | -23.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6012 | 0 | 12.7 |  | 6074 | 6059 | 34 | -34 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -12.7
6013 | 14.1 | 47.7 |  | 6059 | 6066 | 31.2 | -31.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | -47.7
6087 | 115.3 | 0 |  | 6059 | 6066 | 31.2 | -31.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6380 | 63.4 | 0 |  | 6059 | 6173 | -2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6014 | 115.8 | 11.4 |  | 6059 | 6290 | -2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -11.4
0 | 0 | 0 |  | 6290 | 6173 | -2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6430 | 106 | -105.3 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6430 | 106 | -105.3 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 183.3 | -179.6 | 3.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 183.3 | -179.6 | 3.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6005 | 176 | -168.8 | 7.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6240 | 6005 | 165.8 | -162 | 3.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 186.6 | -183.2 | 3.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 160.3 | -154.6 | 5.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 160.3 | -154.6 | 5.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6105 | 6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 156.4 | -154.3 | 2.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 156.4 | -154.3 | 2.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 140.2 | -137.1 | 3.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 140.2 | -137.1 | 3.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6011 | 46.1 | -46 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6011 | 46.1 | -46 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6690 | 6182 | 106.7 | -104.5 | 2.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6698 | 6690 | 37.5 | -37.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6695 | 6690 | 25 | -25 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6500 | 6690 | 44.3 | -44.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 68.2 | -68.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6263 | 6096 | 100.9 | -99.3 | 1.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6263 | 6260 | 86.9 | -86.6 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 77.4 | -76.6 | 0.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6178 | 6179 | 90 | -90 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 67.4 | -67.2 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6360 | 6179 | 87.9 | -87.5 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6363 | 6360 | 69.2 | -68.9 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6366 | 6363 | 44 | -43.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6000 | 44.5 | -44.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6330 | 6014 | 57.7 | -57.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6330 | 6014 | 57.7 | -57.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 59.2 | -59 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6380 | 6011 | 121.6 | -120.9 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6087 | 6012 | 57.5 | -56.9 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6087 | 6012 | 57.5 | -56.9 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6088 | 6087 | 35.4 | -35.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6092 | 6087 | 41.1 | -41.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6172 | 0 | 9.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6590 | 0 | 19.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6004 | 0 | 135.197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6036 | 0 | 57.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6002 | 0 | 236.1 | 7 | PAN115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6018 | 0 | 119.9 | 7 | CAC115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6120 | 7.6 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6123 | 12.8 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6024 | 0 | 43 | 7 | CHI115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6170 | 0 | 5.9 | 9 | CPA115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6060 | 96 | 0 | 9 | LM2115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6270 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6074 | 0 | 13.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6059 | 0 | 62.8 | 9 | LM1115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6430 | 132 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6005 | 0 | 75.4 | 6 | CHO230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6240 | 0 | 17.4 | 5 | EHIG230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6009 | 0 | 100.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6010 | 7.9 | 1.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6179 | 178.4 | 0 | 2 | GUA230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6340 | 0 | 9.3 | 10 | CAN230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6262 | 0 | 9.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6263 | 184.399 | 0 | 10 | ESP230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6096 | 61 | 0 | 2 | FOR230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6690 | 62.5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6012 | 0 | 12.7 | 4 | MDN115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6013 | 14.1 | 47.7 | 4 | MDN34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6087 | 115.3 | 0 | 3 | CAL115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6380 | 63.4 | 0 | 4 | BOQIII230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6014 | 115.8 | 11.4 | 1 | PRO230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 0
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Loss % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A