## Input
Año Tarifario: | 2 | Mes 03: Set |  |  |  | IntFerMax | caso = | 2.B.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 113135.2824 | 100% | 3473.29 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 50910.8771
230 kV | 96758.9496 | 85.52% | 3198.53 | 92.09% | 30.2511 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 62224.4053
115 kV | 16376.3328 | 14.48% | 274.76 | 7.911% | 59.6023
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 992.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5902.011
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1236.1 | 1236.3 | + Gen | - Dem | 1236.1 | 1236.3 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.2 | 0 | 0.2
6002 | 0 | 365.3 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 365.3 | Si Lin |  | -365.5 | -365.3 | -0.2
6003 | 0 | 214.3 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 214.3 | Si Lin |  | -214.4 | -214.3 | -0.1
6005 | 0 | 46.1 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 46.1 | Si Lin |  | -46.1 | -46.1 | 0
6008 | 22.7 | 18 | LSA230 | 5 |  |  | 22.7 | 18 | Si Lin |  | 4.9 | 4.7 | 0.2
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6012 | 0 | 16 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 16 | Si Lin |  | -16.1 | -16 | -0.1
6013 | 53.6 | 45.1 | MDN34 | 4 |  |  | 53.6 | 45.1 | Si Lin |  | 8.4 | 8.5 | -0.1
6014 | 161.9 | 32.5 | PRO230 | 1 |  |  | 161.9 | 32.5 | Si Lin |  | 129.4 | 129.4 | 0
6018 | 0 | 157.8 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 157.8 | Si Lin |  | -157.6 | -157.8 | 0.2
6024 | 0 | 74.1 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 74.1 | Si Lin |  | -74.1 | -74.1 | 0
6059 | 0 | 109.9 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 109.9 | Si Lin |  | -109.9 | -109.9 | 0
6060 | 26.8 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 26.8 | 0 | Si Lin |  | 26.8 | 26.8 | 0
6087 | 100.2 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 100.2 | 0 | Si Lin |  | 100.2 | 100.2 | 0
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 17 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 17 | Si Lin |  | -17 | -17 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6179 | 262.6 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 262.6 | 0 | Si Lin |  | 262.6 | 262.6 | 0
6182 | 134.2 | 5.6 | VEL230 | 4 |  |  | 134.2 | 5.6 | Si Lin |  | 128.5 | 128.6 | -0.1
6240 | 0 | 2.7 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 2.7 | Si Lin |  | -2.8 | -2.7 | -0.1
6260 | 12.8 | 0 | CHA230 | 10 |  |  | 12.8 | 0 | Si Lin |  | 12.8 | 12.8 | 0
6263 | 95.1 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 95.1 | 0 | Si Lin |  | 95 | 95.1 | -0.1
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.8 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 1.8 | Si Lin |  | -1.7 | -1.8 | 0.1
6380 | 133.6 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 133.6 | 0 | Si Lin |  | 133.6 | 133.6 | 0
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 67.8 | 8.3 | ECO230 | 5 |  |  | 67.8 | 8.3 | Si Lin |  | 59.6 | 59.5 | 0.1
6470 | 0 | 55.2 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 55.2 | Si Lin |  | -55.2 | -55.2 | 0
6520 | 74.5 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 74.5 | 0 | Si Lin |  | 74.6 | 74.5 | 0.1
6550 | 14.4 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 14.4 | 0 | Si Lin |  | 14.4 | 14.4 | 0
6596 | 42.9 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 42.9 | 0 | Si Lin |  | 42.9 | 42.9 | 0
6969 | 0 | 0 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 59.4 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 59.4 | Si Lin |  | -59.4 | -59.4 | 0
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6830 | 33 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 33 | 0 | Si Lin |  | 33 | 33 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 8714.2 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 113135.2824 | 49025.3277 | 43.33%
6001 | 6003 | 64.1 | 64.1 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 30.2511 | 395.9865 | 0.23254 | 92.0816 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 64.1 | 64.1 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 30.2511 | 395.9865 | 0.23254 | 92.0816 | 0
6001 | 6005 | -153.1 | 153.1 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 30.2511 | 1224.5632 | 0.70843 | 867.5219 | 0
6001 | 6840 | -195 | 195 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 30.2511 | 96.1984 | 0.49881 | 47.9849 | 0
6001 | 6840 | -195 | 195 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 30.2511 | 96.1984 | 0.49881 | 47.9849 | 0
6001 | 6005 | -153.1 | 153.1 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 30.2511 | 1224.5632 | 0.70843 | 867.5219 | 0
6001 | 7000 | 99 | 99 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 59.6023 | 0 | 0.75429 | 0 | 0
6001 | 7001 | 97.9 | 97.9 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 59.6023 | 0 | 0.74571 | 0 | 0
6001 | 7002 | 193.1 | 193.1 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 59.6023 | 0 | 0.73514 | 0 | 0
6001 | 7003 | 178.2 | 178.2 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 59.6023 | 0 | 0.67829 | 0 | 0
6002 | 6018 | 32.3 | 32.3 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 59.6023 | 48.2779 | 0.37417 | 18.064 | 0
6002 | 6018 | 59.1 | 59.1 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 59.6023 | 48.2779 | 0.57817 | 27.9128 | 0
6002 | 6018 | 56.8 | 56.8 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 59.6023 | 48.2779 | 0.50641 | 24.4484 | 0
6002 | 6024 | 47.3 | 47.3 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 59.6023 | 1361.913 | 0.33869 | 461.2669 | 0
6002 | 6170 | 7.2 | 7.2 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 59.6023 | 1858.4003 | 0.053571 | 99.5572 | 0
6002 | 7000 | -99 | 99 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 59.6023 | 0 | 0.75429 | 0 | 0
6002 | 7001 | -97.9 | 97.9 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 59.6023 | 0 | 0.74571 | 0 | 0
6002 | 7002 | -193.1 | 193.1 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 59.6023 | 0 | 0.73514 | 0 | 0
6002 | 7003 | -178.2 | 178.2 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 59.6023 | 0 | 0.67829 | 0 | 0
6003 | 6171 | 18.9 | 18.9 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 30.2511 | 575.0728 | 0.31931 | 183.6247 | 0
6003 | 6470 | 53.3 | 53.3 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 30.2511 | 322.7789 | 0.31139 | 100.5089 | 0
6003 | 6840 | -91.3 | 91.3 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 30.2511 | 440.153 | 0.21485 | 94.5675 | 0
6003 | 6840 | -91.3 | 91.3 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 30.2511 | 440.153 | 0.21485 | 94.5675 | 0
6003 | 6801 | 12.1 | 12.1 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 30.2511 | 1538.2668 | 0.034257 | 52.6971 | 0
6003 | 6801 | 12.1 | 12.1 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 30.2511 | 1538.2668 | 0.034257 | 52.6971 | 0
6005 | 6240 | -172.3 | 172.3 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 30.2511 | 1839.5675 | 0.82329 | 1514.5033 | 0
6005 | 6240 | -172.3 | 172.3 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 30.2511 | 1839.5675 | 0.82329 | 1514.5033 | 0
6005 | 6830 | -182.5 | 182.5 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 30.2511 | 2879.9017 | 0.43347 | 1248.3376 | 0
6005 | 6840 | 175.2 | 175.2 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 30.2511 | 1055.4598 | 0.39584 | 417.7949 | 0
6005 | 6840 | 175.2 | 175.2 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 30.2511 | 1055.4598 | 0.39584 | 417.7949 | 0
6005 | 6596 | -175.6 | 175.6 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 30.2511 | 3635.8759 | 0.4198 | 1526.3479 | 0
6008 | 6182 | -155.8 | 155.8 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 30.2511 | 3369.364 | 0.42317 | 1425.8081 | 0
6008 | 6182 | -155.8 | 155.8 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 30.2511 | 3369.364 | 0.42317 | 1425.8081 | 0
6008 | 6182 | -148 | 148 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-5A | S | 110.65 | 249 | 30.2511 | 3347.2807 | 0.81526 | 2728.9076 | 0
6008 | 6240 | 173.7 | 173.7 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 30.2511 | 2478.47 | 0.86225 | 2137.0583 | 0
6008 | 6240 | 173.7 | 173.7 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 30.2511 | 2478.47 | 0.86225 | 2137.0583 | 0
6008 | 6460 | 158.6 | 158.6 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 30.2511 | 1350.7102 | 0.69211 | 934.8464 | 0
6008 | 6460 | 158.6 | 158.6 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 30.2511 | 1350.7102 | 0.69211 | 934.8464 | 0
6008 | 6520 | -170.4 | 170.4 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 30.2511 | 2063.1229 | 0.78029 | 1609.8274 | 0
6008 | 6520 | -170.4 | 170.4 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 30.2511 | 2063.1229 | 0.78029 | 1609.8274 | 0
6008 | 6550 | -141.5 | 141.5 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 30.2511 | 3266.2078 | 0.78153 | 2552.6267 | 0
6008 | 6596 | 141.1 | 141.1 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 30.2511 | 1089.0385 | 0.3501 | 381.2713 | 0
6008 | 6596 | 141.1 | 141.1 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 30.2511 | 1089.0385 | 0.3501 | 381.2713 | 0
6008 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -STG2A230 | 230-5A | S | 35.78 | 611 | 30.2511 | 1082.3832 | 0 | 0 | 0
6011 | 6096 | -2 | 2 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 30.2511 | 1141.0703 | 0.35582 | 406.0194 | 0
6011 | 6096 | -2 | 2 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 30.2511 | 1141.0703 | 0.35582 | 406.0194 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 30.2511 | 2589.4914 | 0 | 0 | 0
6011 | 6182 | 179.8 | 179.8 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 30.2511 | 2589.4914 | 0.41015 | 1062.0729 | 0
6011 | 6182 | 179.8 | 179.8 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 30.2511 | 2589.4914 | 0.41015 | 1062.0729 | 0
6011 | 6380 | -168.5 | 168.5 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 30.2511 | 731.1683 | 0.83213 | 608.426 | 0
6011 | 6014 | -94.5 | 94.5 |  | 230 | MDN230 -PRO230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 30.2511 | 1637.1878 | 0.26772 | 438.3125 | 0
6011 | 7013 | -42.1 | 42.1 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 59.6023 | 0 | 0.549 | 0 | 0
6011 | 7014 | -26.7 | 26.7 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 59.6023 | 0 | 0.49857 | 0 | 0
6011 | 7015 | -23.9 | 23.9 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 59.6023 | 0 | 0.44286 | 0 | 0
6012 | 6087 | -50.1 | 50.1 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 59.6023 | 1509.1307 | 0.72941 | 1100.7777 | 0
6012 | 6087 | -50.1 | 50.1 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 59.6023 | 1509.1307 | 0.72941 | 1100.7777 | 0
6012 | 7013 | 38.3 | 38.3 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 59.6023 | 0 | 0.616 | 0 | 0
6012 | 7014 | 24.6 | 24.6 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 59.6023 | 0 | 0.64667 | 0 | 0
6012 | 7015 | 21.2 | 21.2 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 59.6023 | 0 | 0.57167 | 0 | 0
6013 | 7013 | 3.7 | 3.7 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 59.6023 | 0 | 0.261 | 0 | 0
6013 | 7014 | 2 | 2 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 59.6023 | 0 | 0.314 | 0 | 0
6013 | 7015 | 2.7 | 2.7 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 59.6023 | 0 | 0.302 | 0 | 0
6014 | 6380 | 34.9 | 34.9 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 30.2511 | 906.0195 | 0.31566 | 285.9965 | 0
6018 | 6173 | -4.7 | 4.7 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 59.6023 | 2849.5868 | 0.052 | 148.1785 | 0
6018 | 6173 | -4.7 | 4.7 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 59.6023 | 2849.5868 | 0.052 | 148.1785 | 0
6024 | 6060 | -26.8 | 26.8 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 59.6023 | 1912.0424 | 0.18512 | 353.9555 | 0
6059 | 6173 | -57.8 | 57.8 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 59.6023 | 411.256 | 0.3891 | 160.0195 | 0
6059 | 6290 | -52.1 | 52.1 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 59.6023 | 57.2182 | 0.35071 | 20.0671 | 0
6060 | 6170 | 0 | 0 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 59.6023 | 1514.4949 | 0.013095 | 0 | 0
6096 | 6179 | 55.9 | 55.9 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 30.2511 | 496.1175 | 0.77634 | 385.1579 | 0
6096 | 6263 | -59.8 | 59.8 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 30.2511 | 2946.4541 | 0.40423 | 1191.0585 | 0
6100 | 6171 | -1.9 | 1.9 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 30.2511 | 1539.1744 | 0.43564 | 670.5314 | 0
6100 | 6470 | 1.9 | 1.9 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 30.2511 | 1831.0972 | 0.45545 | 833.965 | 0
6173 | 6290 | 52.1 | 52.1 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 59.6023 | 398.7395 | 0.35071 | 139.8423 | 0
6179 | 6182 | 182.4 | 182.4 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 30.2511 | 2565.5931 | 0.5301 | 1360.0184 | 0
6179 | 6182 | 182.4 | 182.4 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 30.2511 | 2565.5931 | 0.5301 | 1360.0184 | 0
6182 | 6520 | 133.1 | 133.1 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 30.2511 | 1297.4683 | 0.74552 | 967.2882 | 0
6182 | 6520 | 133.1 | 133.1 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 30.2511 | 1297.4683 | 0.74552 | 967.2882 | 0
6182 | 6550 | 127.1 | 127.1 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 30.2511 | 261.9743 | 0.67269 | 176.2277 | 0
6182 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 30.2511 | 2264.8975 | 0 | 0 | 0
6260 | 6263 | -35.2 | 35.2 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 30.2511 | 745.9913 | 0.31792 | 237.1621 | 0
6260 | 6340 | 48 | 48 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 30.2511 | 2371.0787 | 0.31531 | 747.6235 | 0
6340 | 6179 | 46.3 | 46.3 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 30.2511 | 1378.5412 | 0.33297 | 459.0196 | 0
6460 | 6713 | 188.4 | 188.4 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 30.2511 | 3546.0302 | 0.45426 | 1610.8106 | 0
6460 | 6713 | 188.4 | 188.4 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 30.2511 | 3546.0302 | 0.45426 | 1610.8106 | 0
6596 | 6830 | 149.5 | 149.5 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 30.2511 | 755.9742 | 0.36812 | 278.2883 | 0
6713 | 6840 | 158.7 | 158.7 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 30.2511 | 586.8707 | 0.36772 | 215.8057 | 0
6713 | 6840 | 158.7 | 158.7 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 30.2511 | 586.8707 | 0.36772 | 215.8057 | 0
6801 | 6840 | -47.6 | 47.6 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 30.2511 | 1382.1713 | 0.0552 | 76.2959 | 0
6801 | 6840 | -47.6 | 47.6 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 30.2511 | 1382.1713 | 0.0552 | 76.2959 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 30.2511 | 484.0171 | 0.023484 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 30.2511 | 484.0171 | 0.022452 | 0 | 0
6167 | 6173 | 59.7 | 59.7 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 30.2511 | 0 | 0.3436 | 0 | 0
6167 | 6173 | 59.7 | 59.7 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 30.2511 | 0 | 0.3436 | 0 | 0
6167 | 6801 | -59.7 | 59.7 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 30.2511 | 63.5272 | 0.1701 | 10.8059 | 0
6167 | 6801 | -59.7 | 59.7 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 30.2511 | 63.5272 | 0.1701 | 10.8059 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | -0.2 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 49025.3277 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 49025.3277 | 0 | 22061.3974 | 26963.9302
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 64.1 | -64.1 | 0 | 92.0816 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 365.3 |  | 6001 | 6003 | 64.1 | -64.1 | 0 | 92.0816 | 0 |  | 6002 |  | 8372.0882 | 0
6003 | 0 | 214.3 |  | 6001 | 6005 | -153.1 | 153.1 | 0 | 867.5219 | 0 |  | 6003 |  | 4868.7005 | 0
6005 | 0 | 46.1 |  | 6001 | 6840 | -195 | 195 | 0 | 47.9849 | 0 |  | 6005 |  | 990.9144 | 0
6008 | 22.7 | 18 |  | 6001 | 6840 | -195 | 195 | 0 | 47.9849 | 0 |  | 6008 | 222.0653 | 258.6777 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -153.1 | 153.1 | 0 | 867.5219 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 16 |  | 6001 | 7000 | 99 | -99 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 193.2073 | 0
6013 | 53.6 | 45.1 |  | 6001 | 7001 | 97.9 | -97.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 159.2596 | 0 | 0
6014 | 161.9 | 32.5 |  | 6001 | 7002 | 193.1 | -193.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 2831.2436 | 0 | 0
6018 | 0 | 157.8 |  | 6001 | 7003 | 178.2 | -178.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 3819.0163 | 0
6024 | 0 | 74.1 |  | 6002 | 6018 | 32.3 | -32.3 | 0 | 18.064 | 0 |  | 6024 |  | 1532.4122 | 0
6059 | 0 | 109.9 |  | 6002 | 6018 | 59.1 | -59.1 | 0 | 27.9128 | 0 |  | 6059 |  | 2703.6125 | 0
6060 | 26.8 | 0 |  | 6002 | 6018 | 56.8 | -56.8 | 0 | 24.4484 | 0 |  | 6060 | 159.28 |  | 0
6087 | 100.2 | 0 |  | 6002 | 6024 | 47.3 | -47.3 | 0 | 461.2669 | 0 |  | 6087 | 2585.5739 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 7.2 | -7.2 | 0 | 99.5572 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -99 | 99 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -97.9 | 97.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -193.1 | 193.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 219.7689 | 0
6171 | 0 | 17 |  | 6002 | 7003 | -178.2 | 178.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 477.0653 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 18.9 | -18.9 | 0 | 183.6247 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 262.6 | 0 |  | 6003 | 6470 | 53.3 | -53.3 | 0 | 100.5089 | 0 |  | 6179 | 5153.5583 |  | 0
6182 | 134.2 | 5.6 |  | 6003 | 6840 | -91.3 | 91.3 | 0 | 94.5675 | 0 |  | 6182 | 2183.4096 | 42.4028 | 0
6240 | 0 | 2.7 |  | 6003 | 6840 | -91.3 | 91.3 | 0 | 94.5675 | 0 |  | 6240 |  | 57.0764 | 0
6260 | 12.8 | 0 |  | 6003 | 6801 | 12.1 | -12.1 | 0 | 52.6971 | 0 |  | 6260 | 387.1021 |  | 0
6263 | 95.1 | 0 |  | 6003 | 6801 | 12.1 | -12.1 | 0 | 52.6971 | 0 |  | 6263 | 3418.7038 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -172.3 | 172.3 | 0 | 1514.5033 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 1.8 |  | 6005 | 6240 | -172.3 | 172.3 | 0 | 1514.5033 | 0 |  | 6340 |  | 20.2658 | 0
6380 | 133.6 | 0 |  | 6005 | 6830 | -182.5 | 182.5 | 0 | 1248.3376 | 0 |  | 6380 | 2745.1552 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 175.2 | -175.2 | 0 | 417.7949 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6460 | 67.8 | 8.3 |  | 6005 | 6840 | 175.2 | -175.2 | 0 | 417.7949 | 0 |  | 6460 | 404.7378 | 120.4388 | 0
6470 | 0 | 55.2 |  | 6005 | 6596 | -175.6 | 175.6 | 0 | 1526.3479 | 0 |  | 6470 |  | 2146.9994 | 0
6520 | 74.5 | 0 |  | 6008 | 6182 | -155.8 | 155.8 | 0 | 1425.8081 | 0 |  | 6520 | 1045.8337 |  | 0
6550 | 14.4 | 0 |  | 6008 | 6182 | -155.8 | 155.8 | 0 | 1425.8081 | 0 |  | 6550 | 257.7673 |  | 0
6596 | 42.9 | 0 |  | 6008 | 6182 | -148 | 148 | 0 | 2728.9076 | 0 |  | 6596 | 302.5462 |  | 0
6969 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 173.7 | -173.7 | 0 | 2137.0583 | 0 |  | 6969 |  |  | 0
6713 | 0 | 59.4 |  | 6008 | 6240 | 173.7 | -173.7 | 0 | 2137.0583 | 0 |  | 6713 |  | 1141.2839 | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 158.6 | -158.6 | 0 | 934.8464 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 33 | 0 |  | 6008 | 6460 | 158.6 | -158.6 | 0 | 934.8464 | 0 |  | 6830 | 205.1612 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -170.4 | 170.4 | 0 | 1609.8274 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -170.4 | 170.4 | 0 | 1609.8274 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -141.5 | 141.5 | 0 | 2552.6267 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 141.1 | -141.1 | 0 | 381.2713 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 141.1 | -141.1 | 0 | 381.2713 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -2 | 2 | 0 | 406.0194 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -2 | 2 | 0 | 406.0194 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 179.8 | -179.8 | 0 | 1062.0729 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 179.8 | -179.8 | 0 | 1062.0729 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -168.5 | 168.5 | 0 | 608.426 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6014 | -94.5 | 94.5 | 0 | 438.3125 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -42.1 | 42.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -23.9 | 23.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -50.1 | 50.1 | 0 | 1100.7777 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -50.1 | 50.1 | 0 | 1100.7777 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 38.3 | -38.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 24.6 | -24.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 21.2 | -21.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | 3.7 | -3.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | 2.7 | -2.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 34.9 | -34.9 | 0 | 285.9965 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -4.7 | 4.7 | 0 | 148.1785 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -4.7 | 4.7 | 0 | 148.1785 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -26.8 | 26.8 | 0 | 353.9555 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -57.8 | 57.8 | 0 | 160.0195 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -52.1 | 52.1 | 0 | 20.0671 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 55.9 | -55.9 | 0 | 385.1579 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -59.8 | 59.8 | 0 | 1191.0585 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -1.9 | 1.9 | 0 | 670.5314 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 1.9 | -1.9 | 0 | 833.965 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 52.1 | -52.1 | 0 | 139.8423 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 182.4 | -182.4 | 0 | 1360.0184 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 182.4 | -182.4 | 0 | 1360.0184 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 133.1 | -133.1 | 0 | 967.2882 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 133.1 | -133.1 | 0 | 967.2882 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 127.1 | -127.1 | 0 | 176.2277 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -35.2 | 35.2 | 0 | 237.1621 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 48 | -48 | 0 | 747.6235 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 46.3 | -46.3 | 0 | 459.0196 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 188.4 | -188.4 | 0 | 1610.8106 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 188.4 | -188.4 | 0 | 1610.8106 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 149.5 | -149.5 | 0 | 278.2883 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 158.7 | -158.7 | 0 | 215.8057 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 158.7 | -158.7 | 0 | 215.8057 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -47.6 | 47.6 | 0 | 76.2959 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -47.6 | 47.6 | 0 | 76.2959 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 59.7 | -59.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 59.7 | -59.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -59.7 | 59.7 | 0 | 10.8059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -59.7 | 59.7 | 0 | 10.8059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | -0.2 |  | 49025.3277 | 45% | 22061.3974 | 22061.3974 | 1 | 22061.3974 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 43.33% | 55% | 26963.9302 | 26963.9302 | 1 | 26963.9302 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 8372.0882 | 7 | 0 | 365.3 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 365.3 | 0 | 8372.0882 | 0
6003 | 0 | 4868.7005 | 7 | 0 | 214.3 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 214.3 | 0 | 4868.7005 | 0
6005 | 0 | 990.9144 | 6 | 0 | 46.1 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 49025.3277 | 0% | 6 | 0 | 46.1 | 0 | 990.9144 | 0
6008 | 222.0653 | 258.6777 | 5 | 22.7 | 18 | #DIV/0! |  | GEN | 2831.2436 | 5153.5583 | 2585.5739 | 6391.4254 | 929.3493 | 205.1612 | 0 | 0 | 159.28 | 3805.8059 | 22061.3974 | 45% | 5 | 22.7 | 18 | 222.0653 | 258.6777 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 235.6101 | 436.1929 | 2132.1983 | 21216.2819 | 0 | 2923.3814 | 20.2658 | 26963.9302 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 193.2073 | 4 | 0 | 16 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 16 | 0 | 193.2073 | 0
6013 | 159.2596 | 0 | 4 | 53.6 | 45.1 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 53.6 | 45.1 | 159.2596 | 0 | 0
6014 | 2831.2436 | 0 | 1 | 161.9 | 32.5 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 161.9 | 32.5 | 2831.2436 | 0 | 0
6018 | 0 | 3819.0163 | 7 | 0 | 157.8 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 161.9 | 262.6 | 100.2 | 410.3 | 133.4 | 33 | 0 | 0 | 26.8 | 107.9 | 1236.1 |  | 7 | 0 | 157.8 | 0 | 3819.0163 | 0
6024 | 0 | 1532.4122 | 7 | 0 | 74.1 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 32.5 | 0 | 0 | 66.7 | 29 | 105.5 | 883.7 | 0 | 117.1 | 1.8 | 1236.3 |  | 7 | 0 | 74.1 | 0 | 1532.4122 | 0
6059 | 0 | 2703.6125 | 9 | 0 | 109.9 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 109.9 | 0 | 2703.6125 | 0
6060 | 159.28 | 0 | 9 | 26.8 | 0 | #DIV/0! | 2.B.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 26.8 | 0 | 159.28 | 0 | 0
6087 | 2585.5739 | 0 | 3 | 100.2 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 100.2 | 0 | 2585.5739 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.B | Pg (G) | 161.9 | 262.6 | 100.2 | 410.3 | 133.4 | 33 | 0 | 0 | 26.8 | 107.9 | 1236.1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 32.5 | 0 | 0 | 66.7 | 29 | 105.5 | 883.7 | 0 | 117.1 | 1.8 | 1236.3 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 219.7689 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 219.7689 | 0
6171 | 0 | 477.0653 | 7 | 0 | 17 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 17 | 0 | 477.0653 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 5153.5583 | 0 | 2 | 262.6 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 49025.3277 | 0% | 2 | 262.6 | 0 | 5153.5583 | 0 | 0
6182 | 2183.4096 | 42.4028 | 4 | 134.2 | 5.6 | #DIV/0! |  | GEN | 2831.2436 | 5153.5583 | 2585.5739 | 6391.4254 | 929.3493 | 205.1612 | 0 | 0 | 159.28 | 3805.8059 | 22061.3974 | 45% | 4 | 134.2 | 5.6 | 2183.4096 | 42.4028 | 0
6240 | 0 | 57.0764 | 5 | 0 | 2.7 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 235.6101 | 436.1929 | 2132.1983 | 21216.2819 | 0 | 2923.3814 | 20.2658 | 26963.9302 | 55% | 5 | 0 | 2.7 | 0 | 57.0764 | 0
6260 | 387.1021 | 0 | 10 | 12.8 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.12833 | 0.2336 | 0.1172 | 0.28971 | 0.042126 | 0.0092996 | 0 | 0 | 0.0072198 | 0.17251 |  |  | 10 | 12.8 | 0 | 387.1021 | 0 | 0
6263 | 3418.7038 | 0 | 10 | 95.1 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.008738 | 0.016177 | 0.079076 | 0.78684 | 0 | 0.10842 | 0.00075159 |  |  | 10 | 95.1 | 0 | 3418.7038 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 20.2658 | 10 | 0 | 1.8 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 1.8 | 0 | 20.2658 | 0
6380 | 2745.1552 | 0 | 4 | 133.6 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 49025.3277 | 0% | 4 | 133.6 | 0 | 2745.1552 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 2831.2436 | 5153.5583 | 2585.5739 | 6391.4254 | 929.3493 | 205.1612 | 0 | 0 | 159.28 | 3805.8059 | 22061.3974 | 45% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 404.7378 | 120.4388 | 5 | 67.8 | 8.3 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 235.6101 | 436.1929 | 2132.1983 | 21216.2819 | 0 | 2923.3814 | 20.2658 | 26963.9302 | 55% | 5 | 67.8 | 8.3 | 404.7378 | 120.4388 | 0
6470 | 0 | 2146.9994 | 7 | 0 | 55.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 55.2 | 0 | 2146.9994 | 0
6520 | 1045.8337 | 0 | 4 | 74.5 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 4 | 74.5 | 0 | 1045.8337 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6550 | 257.7673 | 0 | 4 | 14.4 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 14.4 | 0 | 257.7673 | 0 | 0
6596 | 302.5462 | 0 | 5 | 42.9 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 5 | 42.9 | 0 | 302.5462 | 0 | 0
6969 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 1141.2839 | 6 | 0 | 59.4 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 0 | 59.4 | 0 | 1141.2839 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 205.1612 | 0 | 6 | 33 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 33 | 0 | 205.1612 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 343.1 | 6002 | 1
6003 | 0 | 199.7 | 6003 | 1
6005 | 0 | 41.4 | 6005 | 1
6008 | 31.9 | 18 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 15 | 6012 | 1
6013 | 53.2 | 41.7 | 6013 | 1
6014 | 162.7 | 32.6 | 6014 | 1
6018 | 0 | 147.8 | 6018 | 1
6024 | 0 | 71.4 | 6024 | 1
6059 | 0 | 107 | 6059 | 1 | 2
6060 | 25.4 | 0 | 6060 | 1
6087 | 99.9 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 15.9 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 260.9 | 0 | 6179 | 1
6182 | 131.1 | 5.2 | 6182 | 1
6240 | 0 | 0.5 | 6240 | 1
6260 | 14 | 0 | 6260 | 1
6263 | 94.9 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 1.7 | 6340 | 1
6380 | 129.7 | 0 | 6380 | 1
6405 | 0 | 0 | 6405 | 1
6460 | 67.6 | 7.2 | 6460 | 1
6470 | 0 | 51.7 | 6470 | 1
6520 | 74.5 | 0 | 6520 | 1
6550 | 14.4 | 0 | 6550 | 1
6596 | 42.9 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 0 | 6969 | 1
6713 | 0 | 55.6 | 6713 | 1
6801 | 0 | 0 | 6801 | 1
6830 | 33 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 58.4 | -58.3 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 58.4 | -58.3 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -142.2 | 143.6 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -184.4 | 184.4 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -184.4 | 184.4 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -142.2 | 143.6 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 93.5 | -93.5 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 92.5 | -92.5 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 182.3 | -182.3 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 168.1 | -168.1 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 30.8 | -30.8 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 54.2 | -54.2 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 54.6 | -54.6 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 46.2 | -45.9 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 7.4 | -7.4 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -93.5 | 93.5 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -92.5 | 92.5 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -182.3 | 182.3 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -168.1 | 168.1 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 17.7 | -17.7 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 50 | -50 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -86.9 | 87.1 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -86.9 | 87.1 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | 11.6 | -11.5 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | 11.6 | -11.5 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -160.7 | 163.3 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -160.7 | 163.3 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -174.2 | 177.1 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 167 | -166 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 167 | -166 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -167.1 | 170.6 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -150.2 | 152.8 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -150.2 | 152.8 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -139.6 | 143.3 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 167.3 | -163.6 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 167.3 | -163.6 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 154.9 | -153.8 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 154.9 | -153.8 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -165.3 | 167.2 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -165.3 | 167.2 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | -133.6 | 136.9 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6008 | 6596 | 136.8 | -136.2 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | 136.8 | -136.2 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6969 | 0 | 0 | 6008 | 6969 | 1 | 1
6011 | 6096 | -1.5 | 1.5 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | -1.5 | 1.5 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 178.5 | -174.4 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 178.5 | -174.4 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -165 | 165.6 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 6014 | -93.6 | 94.1 | 6011 | 6014 | 1 | 1
6011 | 7013 | -43.4 | 43.4 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | -27.5 | 27.5 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | -24.7 | 24.7 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -49.5 | 49.9 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -49.5 | 49.9 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 38.2 | -38.2 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 24.6 | -24.6 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 21.1 | -21.1 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | 5.1 | -5.1 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | 2.8 | -2.8 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | 3.6 | -3.6 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 36 | -35.9 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6018 | 6173 | -4.1 | 4.1 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -4.1 | 4.1 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -25.5 | 25.6 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -56.3 | 56.4 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -50.7 | 50.8 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | -0.2 | 0.2 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 56.7 | -56.6 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -59.6 | 60.2 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | -1.8 | 1.8 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 1.8 | -1.8 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6173 | 6290 | 50.9 | -50.8 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 182 | -179.2 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 182 | -179.2 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 130.7 | -130 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 130.7 | -130 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 122.7 | -122.5 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 0 | 0 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -34.7 | 34.7 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 48.6 | -48.3 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 46.6 | -46.5 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 184 | -180.1 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 184 | -180.1 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6596 | 6830 | 144.7 | -144.2 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 152.3 | -151.8 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 152.3 | -151.8 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -46.3 | 46.3 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -46.3 | 46.3 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6167 | 6173 | 57.8 | -57.8 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 57.8 | -57.8 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -57.8 | 57.8 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -57.8 | 57.8 | 6167 | 6801 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 73.4 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 72.5 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 72.5 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 58.4 | -58.3 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 343.1 |  | 6001 | 6003 | 58.4 | -58.3 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.093 | 31.914
6003 | 0 | 199.7 |  | 6001 | 6005 | -142.2 | 143.6 | 1.4 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0768 | 15.3437
6005 | 0 | 41.4 |  | 6001 | 6840 | -184.4 | 184.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0355 | 1.4683
6008 | 31.9 | 18 |  | 6001 | 6840 | -184.4 | 184.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6008 | 1 | 1.012 | 0.21582
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -142.2 | 143.6 | 1.4 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 15 |  | 6001 | 7000 | 93.5 | -93.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.0096 | 0.14403
6013 | 53.2 | 41.7 |  | 6001 | 7001 | 92.5 | -92.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1 | 0
6014 | 162.7 | 32.6 |  | 6001 | 7002 | 182.3 | -182.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 1 | 0
6018 | 0 | 147.8 |  | 6001 | 7003 | 168.1 | -168.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0673 | 9.9516
6024 | 0 | 71.4 |  | 6002 | 6018 | 30.8 | -30.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0286 | 2.045
6059 | 0 | 107 |  | 6002 | 6018 | 54.2 | -54.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0608 | 6.5032
6060 | 25.4 | 0 |  | 6002 | 6018 | 54.6 | -54.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 99.9 | 0 |  | 6002 | 6024 | 46.2 | -45.9 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 7.4 | -7.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -93.5 | 93.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -92.5 | 92.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -182.3 | 182.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0088 | 0.063629
6171 | 0 | 15.9 |  | 6002 | 7003 | -168.1 | 168.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0167 | 0.2651
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 17.7 | -17.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 260.9 | 0 |  | 6003 | 6470 | 50 | -50 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 131.1 | 5.2 |  | 6003 | 6840 | -86.9 | 87.1 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.0029 | 0.014967
6240 | 0 | 0.5 |  | 6003 | 6840 | -86.9 | 87.1 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0012 | 0.00059692
6260 | 14 | 0 |  | 6003 | 6801 | 11.6 | -11.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 0 | 0
6263 | 94.9 | 0 |  | 6003 | 6801 | 11.6 | -11.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -160.7 | 163.3 | 2.6 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.7 |  | 6005 | 6240 | -160.7 | 163.3 | 2.6 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0035 | 0.0059582
6380 | 129.7 | 0 |  | 6005 | 6830 | -174.2 | 177.1 | 2.9 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 167 | -166 | 1 | 1 | 0 |  | 6405 | 0 | 0 | 0
6460 | 67.6 | 7.2 |  | 6005 | 6840 | 167 | -166 | 1 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 1.0058 | 0.04156
6470 | 0 | 51.7 |  | 6005 | 6596 | -167.1 | 170.6 | 3.5 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0383 | 1.979
6520 | 74.5 | 0 |  | 6008 | 6182 | -150.2 | 152.8 | 2.6 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6550 | 14.4 | 0 |  | 6008 | 6182 | -150.2 | 152.8 | 2.6 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6596 | 42.9 | 0 |  | 6008 | 6182 | -139.6 | 143.3 | 3.7 | 1 | 0 |  | 6596 | 1 | 0 | 0
6969 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 167.3 | -163.6 | 3.7 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 55.6 |  | 6008 | 6240 | 167.3 | -163.6 | 3.7 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0457 | 2.5436
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 154.9 | -153.8 | 1.1 | 1 | 0 |  | 6801 | 0 | 0 | 0
6830 | 33 | 0 |  | 6008 | 6460 | 154.9 | -153.8 | 1.1 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -165.3 | 167.2 | 1.9 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -165.3 | 167.2 | 1.9 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -133.6 | 136.9 | 3.3 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 136.8 | -136.2 | 0.6 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 136.8 | -136.2 | 0.6 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 178.5 | -174.4 | 4.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 178.5 | -174.4 | 4.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -165 | 165.6 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6014 | -93.6 | 94.1 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -43.4 | 43.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -27.5 | 27.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -24.7 | 24.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -49.5 | 49.9 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -49.5 | 49.9 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 38.2 | -38.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 24.6 | -24.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 21.1 | -21.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | 5.1 | -5.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | 2.8 | -2.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | 3.6 | -3.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 36 | -35.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -4.1 | 4.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -4.1 | 4.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -25.5 | 25.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -56.3 | 56.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -50.7 | 50.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 56.7 | -56.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -59.6 | 60.2 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -1.8 | 1.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 1.8 | -1.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 50.9 | -50.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 182 | -179.2 | 2.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 182 | -179.2 | 2.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 130.7 | -130 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 130.7 | -130 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 122.7 | -122.5 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -34.7 | 34.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 48.6 | -48.3 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 46.6 | -46.5 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 184 | -180.1 | 3.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 184 | -180.1 | 3.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 144.7 | -144.2 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 152.3 | -151.8 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 152.3 | -151.8 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -46.3 | 46.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -46.3 | 46.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 57.8 | -57.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 57.8 | -57.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -57.8 | 57.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -57.8 | 57.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 72.5
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 343.1 | 7 | PAN115 | 0 | 1.093 | 31.914 | 375.014
6003 | 0 | 199.7 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0768 | 15.3437 | 215.0437
6005 | 0 | 41.4 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0355 | 1.4683 | 42.8683
6008 | 31.9 | 18 | 5 | LSA230 | 1 | 1.012 | 0.21582 | 18.2158
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 15 | 4 | MDN115 | 0 | 1.0096 | 0.14403 | 15.144
6013 | 53.2 | 41.7 | 4 | MDN34 | 1 | 1 | 0 | 41.7
6014 | 162.7 | 32.6 | 1 | PRO230 | 1 | 1 | 0 | 32.6
6018 | 0 | 147.8 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0673 | 9.9516 | 157.7516
6024 | 0 | 71.4 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0286 | 2.045 | 73.445
6059 | 0 | 107 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0608 | 6.5032 | 113.5032
6060 | 25.4 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 99.9 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0088 | 0.063629 | 7.2636
6171 | 0 | 15.9 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0167 | 0.2651 | 16.1651
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 260.9 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 131.1 | 5.2 | 4 | VEL230 | 1 | 1.0029 | 0.014967 | 5.215
6240 | 0 | 0.5 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0012 | 0.00059692 | 0.5006
6260 | 14 | 0 | 10 | CHA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6263 | 94.9 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.7 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0035 | 0.0059582 | 1.706
6380 | 129.7 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | TEL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 67.6 | 7.2 | 5 | ECO230 | 1 | 1.0058 | 0.04156 | 7.2416
6470 | 0 | 51.7 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0383 | 1.979 | 53.679
6520 | 74.5 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6550 | 14.4 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6596 | 42.9 | 0 | 5 | SCR230 | 1 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 0 | 4 | STG2A230 | 0 | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 55.6 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0457 | 2.5436 | 58.1436
6801 | 0 | 0 | 9 | SAB230 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 33 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 72.5
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 0.15899 | 0.25798 | 4.0119 | 61.4983 | 0 | 6.5668 | 0.0059582 | 72.5
Loss % | 0% | 0% | 0% | 0.2193% | 0.3558% | 5.534% | 84.83% | 0% | 9.058% | 0.008218% | 100%