## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) |  |  | 2.- Día Semihábil (sábado) |  |  | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | AT2 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 49.7 | 60.5 | 64.2 | 77.9 | 64.1 | 52.1 | 54.1 | 57.3 | 47 | PAN230 | PANII230 | 1C | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | 49.7 | 60.5 | 64.2 | 77.9 | 64.1 | 52.1 | 54.1 | 57.3 | 47 | PAN230 | PANII230 | 2C | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -176.4 | -174.8 | -142.1 | -174.2 | -153.1 | -116.2 | -143.9 | -137.3 | -105.6 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -251.9 | -232.2 | -180.8 | -221.2 | -195 | -147.4 | -198.3 | -174.9 | -132.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -251.9 | -232.2 | -180.8 | -221.2 | -195 | -147.4 | -198.3 | -174.9 | -132.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -176.4 | -174.8 | -142.1 | -174.2 | -153.1 | -116.2 | -143.9 | -137.3 | -105.6 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 132 | 120.8 | 90.2 | 110.7 | 99 | 73.7 | 100.4 | 88.9 | 66.7 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7001 | 130.5 | 119.4 | 89.2 | 109.4 | 97.9 | 72.9 | 99.3 | 87.9 | 65.9 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7002 | 257.3 | 235.4 | 175.8 | 215.7 | 193.1 | 143.7 | 195.7 | 173.2 | 129.9 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7003 | 237.4 | 217.3 | 162.3 | 199.1 | 178.2 | 132.6 | 180.6 | 159.9 | 119.9 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 6018 | 44.9 | 39.5 | 28 | 38 | 32.3 | 22.7 | 34 | 28.9 | 20.4 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 82.1 | 72.3 | 51.3 | 69.5 | 59.1 | 41.5 | 62.1 | 52.8 | 37.3 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 79 | 69.5 | 49.3 | 66.8 | 56.8 | 39.9 | 59.8 | 50.8 | 35.9 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6024 | 48.2 | 53.3 | 56.9 | 43.7 | 47.3 | 50.3 | 39.9 | 44.4 | 47.6 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6024 | TRUE | TRUE | 6002 | 6024 | TRUE | TRUE
6002 | 6170 | 7.7 | 7.1 | 9 | 8.8 | 7.2 | 8.5 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6170 | TRUE | TRUE | 6002 | 6170 | TRUE | TRUE
6002 | 7000 | -132 | -120.8 | -90.2 | -110.7 | -99 | -73.7 | -100.4 | -88.9 | -66.7 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7001 | -130.5 | -119.4 | -89.2 | -109.4 | -97.9 | -72.9 | -99.3 | -87.9 | -65.9 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7002 | -257.3 | -235.4 | -175.8 | -215.7 | -193.1 | -143.7 | -195.7 | -173.2 | -129.9 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7003 | -237.4 | -217.3 | -162.3 | -199.1 | -178.2 | -132.6 | -180.6 | -159.9 | -119.9 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6003 | 6171 | -64.5 | -17.5 | 21.3 | 20.9 | 18.9 | 17.2 | -8.9 | 16.7 | 15.4 | PANII230 | PAC230 | 1B | 230-1B | 19.01 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6171 | TRUE | TRUE | 6003 | 6171 | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | -12.6 | 25.3 | 59.6 | 62.9 | 53.3 | 48 | 29.7 | 47.4 | 43.1 | PANII230 | 24DIC230 | 2B | 230-2B | 10.67 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6470 | TRUE | TRUE | 6003 | 6470 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -86.9 | -93.9 | -89.1 | -108.5 | -91.3 | -72.4 | -82.5 | -81.7 | -65.2 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -86.9 | -93.9 | -89.1 | -108.5 | -91.3 | -72.4 | -82.5 | -81.7 | -65.2 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | 12.7 | 17.3 | 11.8 | 13.3 | 12.1 | 10.2 | 4.9 | 11.2 | 9.5 | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | 12.7 | 17.3 | 11.8 | 13.3 | 12.1 | 10.2 | 4.9 | 11.2 | 9.5 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -205 | -200.2 | -171 | -198.6 | -172.3 | -139 | -171.7 | -149.8 | -123.7 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -205 | -200.2 | -171 | -198.6 | -172.3 | -139 | -171.7 | -149.8 | -123.7 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -218.9 | -211.6 | -186.6 | -210.1 | -182.5 | -153.4 | -193.6 | -167.2 | -144.3 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6830 | TRUE | TRUE | 6005 | 6830 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 199.9 | 199.3 | 162.6 | 199.4 | 175.2 | 133 | 163.6 | 157.1 | 120.9 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 199.9 | 199.3 | 162.6 | 199.4 | 175.2 | 133 | 163.6 | 157.1 | 120.9 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6596 | -212 | -204.8 | -179.7 | -203.2 | -175.6 | -146.6 | -182.2 | -155.8 | -132.9 | LSA230 | SCR230 | 0A | 230-50A | 120.19 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6596 | TRUE | TRUE | 6005 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -199.5 | -193.1 | -211.7 | -182.4 | -155.8 | -171.1 | -213.7 | -117.9 | -149.9 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -199.5 | -193.1 | -211.7 | -182.4 | -155.8 | -171.1 | -213.7 | -117.9 | -149.9 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -189.5 | -183.5 | -201.1 | -173.3 | -148 | -162.5 | -203 | -112 | -142.4 | LSA230 | VEL230 | 5A | 230-5A | 110.65 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 214.7 | 205.5 | 191 | 203.6 | 173.7 | 155.1 | 191.3 | 148.6 | 138.2 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 214.7 | 205.5 | 191 | 203.6 | 173.7 | 155.1 | 191.3 | 148.6 | 138.2 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 185.2 | 190.4 | 191.5 | 175.3 | 158.6 | 155.7 | 193.1 | 121.2 | 139.2 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 185.2 | 190.4 | 191.5 | 175.3 | 158.6 | 155.7 | 193.1 | 121.2 | 139.2 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -216.9 | -209.5 | -215.7 | -199.8 | -170.4 | -175 | -217.7 | -133.4 | -153.8 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -216.9 | -209.5 | -215.7 | -199.8 | -170.4 | -175 | -217.7 | -133.4 | -153.8 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6550 | -181.8 | -176.1 | -192.8 | -166.4 | -141.5 | -156.2 | -194.6 | -107.3 | -137.1 | LSA230 | BEV230 | 6A | 230-6A | 107.97 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6550 | TRUE | TRUE | 6008 | 6550 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 176.8 | 170.2 | 166.7 | 168 | 141.1 | 133.5 | 160.4 | 106.3 | 111.1 | LSA230 | SCR230 | 0B | 230-50B | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 176.8 | 170.2 | 166.7 | 168 | 141.1 | 133.5 | 160.4 | 106.3 | 111.1 | LSA230 | SCR230 | 9C | 230-49C | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6969 | [9 empty] | LSA230 | STG2A230 | 5A | 230-5A | 35.78 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6969 | TRUE | TRUE | 6008 | 6969 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -8.4 | -8.2 | -72.6 | 10.3 | -2 | -16.7 | -88.6 | 6.3 | 3.1 | MDN230 | FOR230 | 7 | 230-7 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -8.4 | -8.2 | -72.6 | 10.3 | -2 | -16.7 | -88.6 | 6.3 | 3.1 | MDN230 | FOR230 | 8 | 230-8 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | [9 empty] | MDN230 | VEL230 | 5C | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 228.8 | 222.4 | 250.3 | 209.7 | 179.8 | 199.5 | 250.6 | 136.6 | 175.3 | MDN230 | VEL230 | 5B | 230-5B | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 228.8 | 222.4 | 250.3 | 209.7 | 179.8 | 199.5 | 250.6 | 136.6 | 175.3 | MDN230 | VEL230 | 6C | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -205.4 | -189.8 | -153.9 | -207.2 | -168.5 | -164 | -152.8 | -129.6 | -162.5 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6380 | TRUE | TRUE | 6011 | 6380 | TRUE | TRUE
6011 | 6014 | -135.2 | -117.6 | -100.9 | -134.9 | -94.5 | -109.9 | -100.3 | -76.7 | -107.8 | MDN230 | PRO230 | 39 | 230-39 | 54.12 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6014 | TRUE | TRUE | 6011 | 6014 | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | -45.6 | -54.9 | -45.9 | -44.5 | -42.1 | -41.8 | -32.4 | -36 | -39.3 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7014 | -29 | -34.9 | -29.2 | -28.3 | -26.7 | -26.5 | -20.7 | -22.8 | -25 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7015 | -25.5 | -31 | -25.5 | -25.1 | -23.9 | -23.3 | -17.6 | -20.5 | -22 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 6087 | -74.4 | -74.3 | -72.9 | -61.4 | -50.1 | -61.7 | -72.9 | -40.4 | -56.2 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -74.4 | -74.3 | -72.9 | -61.4 | -50.1 | -61.7 | -72.9 | -40.4 | -56.2 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 56.9 | 58.8 | 61.6 | 46.9 | 38.3 | 52.3 | 58.5 | 30.2 | 47.7 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7014 | 36 | 37.4 | 38.8 | 29.9 | 24.6 | 33.1 | 36.4 | 19.5 | 30.2 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7015 | 31.7 | 32.6 | 34.3 | 26 | 21.2 | 29.1 | 32.7 | 16.6 | 26.5 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7013 | -11.3 | -3.8 | -15.7 | -2.4 | 3.7 | -10.6 | -26.1 | 5.8 | -8.3 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7014 | -7 | -2.6 | -9.6 | -1.7 | 2 | -6.5 | -15.7 | 3.3 | -5.2 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7015 | -6.2 | -1.6 | -8.8 | -0.9 | 2.7 | -5.8 | -15.1 | 3.9 | -4.5 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6014 | 6380 | 78.6 | 59.4 | 58.2 | 76.7 | 34.9 | 66.2 | 57.9 | 34.1 | 63.7 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6380 | TRUE | TRUE | 6014 | 6380 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -7.8 | -6.5 | -2.6 | -4.4 | -4.7 | -1.7 | -5.6 | -4 | -1.3 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -7.8 | -6.5 | -2.6 | -4.4 | -4.7 | -1.7 | -5.6 | -4 | -1.3 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | -26.4 | -31.1 | -30 | -21.3 | -26.8 | -26.2 | -21.4 | -24.8 | -24.6 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6024 | 6060 | TRUE | TRUE | 6024 | 6060 | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -82.1 | -69 | -58.5 | -67.4 | -57.8 | -49.4 | -64.3 | -52.7 | -45.5 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6173 | TRUE | TRUE | 6059 | 6173 | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -74 | -62.3 | -52.8 | -60.8 | -52.1 | -44.5 | -58 | -47.6 | -41 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6290 | TRUE | TRUE | 6059 | 6290 | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | -0.5 | 0.1 | -2.2 | -1.6 | 0 | -1.7 | 0 | 0.1 | -1.5 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6060 | 6170 | TRUE | TRUE | 6060 | 6170 | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 102.9 | 97.7 | 206.1 | 85.3 | 55.9 | 90.8 | 216.6 | 65.3 | 68.4 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6179 | TRUE | TRUE | 6096 | 6179 | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -119.8 | -114.2 | -111.3 | -64.8 | -59.8 | -124.1 | -108.8 | -52.7 | -62.2 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6263 | TRUE | TRUE | 6096 | 6263 | TRUE | TRUE
6100 | 6171 | 88 | 39.1 | -2.1 | -2.5 | -1.9 | -1.7 | 27.1 | -1.7 | -1.5 | BAY230 | PAC230 | 1A | 230-1A | 50.88 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6171 | TRUE | TRUE | 6100 | 6171 | TRUE | TRUE
6100 | 6470 | 92 | 42.9 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 30.9 | 1.7 | 1.5 | BAY230 | 24DIC230 | 2A | 230-2A | 60.53 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6470 | TRUE | TRUE | 6100 | 6470 | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 74 | 62.3 | 52.8 | 60.8 | 52.1 | 44.5 | 58 | 47.6 | 41 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6173 | 6290 | TRUE | TRUE | 6173 | 6290 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 228.7 | 222.8 | 262 | 202.9 | 182.4 | 203.6 | 267.7 | 130.5 | 172.8 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 228.7 | 222.8 | 262 | 202.9 | 182.4 | 203.6 | 267.7 | 130.5 | 172.8 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 172.3 | 167.6 | 206 | 155.2 | 133.1 | 165.3 | 208 | 93.5 | 144.1 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 172.3 | 167.6 | 206 | 155.2 | 133.1 | 165.3 | 208 | 93.5 | 144.1 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 154.7 | 149 | 165.7 | 139.3 | 127.1 | 129.1 | 167.5 | 92.9 | 110 | VEL230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 8.66 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | [9 empty] | VEL230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 74.87 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -87.5 | -81 | -96.3 | -30.1 | -35.2 | -83.8 | -97.6 | -30.5 | -22.2 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6263 | TRUE | TRUE | 6260 | 6263 | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 91.2 | 87.3 | 96.8 | 56.8 | 48 | 94.3 | 94.8 | 44.5 | 54.7 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6340 | TRUE | TRUE | 6260 | 6340 | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 88.7 | 85.1 | 92 | 54.8 | 46.3 | 90.5 | 92.9 | 42.9 | 51.3 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6340 | 6179 | TRUE | TRUE | 6340 | 6179 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 229.4 | 218.4 | 185 | 221.3 | 188.4 | 150.4 | 185.5 | 169 | 134.5 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 229.4 | 218.4 | 185 | 221.3 | 188.4 | 150.4 | 185.5 | 169 | 134.5 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-13C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6596 | 6830 | 185.9 | 178.6 | 153.6 | 177.1 | 149.5 | 120.4 | 138.6 | 112.2 | 89.3 | SCR230 | ANT230 | 9B | 230-49B | 24.99 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6596 | 6830 | TRUE | TRUE | 6596 | 6830 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 185.7 | 181.7 | 153.8 | 185.5 | 158.7 | 125.3 | 152.6 | 142.4 | 111.9 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 185.7 | 181.7 | 153.8 | 185.5 | 158.7 | 125.3 | 152.6 | 142.4 | 111.9 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -46.7 | -54.9 | -46.4 | -55.2 | -47.6 | -38.4 | -35.4 | -43 | -35 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-1 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -46.7 | -54.9 | -46.4 | -55.2 | -47.6 | -38.4 | -35.4 | -43 | -35 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-2 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.4 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.4 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 85.9 | 72.2 | 58.2 | 68.5 | 59.7 | 48.6 | 66.8 | 54.2 | 44.5 | STR230 | STR115 | T1 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 85.9 | 72.2 | 58.2 | 68.5 | 59.7 | 48.6 | 66.8 | 54.2 | 44.5 | STR230 | STR115 | T2 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -85.9 | -72.2 | -58.2 | -68.5 | -59.7 | -48.6 | -66.8 | -54.2 | -44.5 | STR230 | SAB230 | 1 | 230-1 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -85.9 | -72.2 | -58.2 | -68.5 | -59.7 | -48.6 | -66.8 | -54.2 | -44.5 | STR230 | SAB230 | 2 | 230-2 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE