## Input
Año Tarifario: | 2 | Mes 03: Set |  |  |  | IntFerMax | caso = | 3.C.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 113135.2824 | 100% | 3473.29 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 50910.8771
230 kV | 96758.9496 | 85.52% | 3198.53 | 92.09% | 30.2511 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 62224.4053
115 kV | 16376.3328 | 14.48% | 274.76 | 7.911% | 59.6023
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 992.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5902.011
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1025.5 | 1025.3 | + Gen | - Dem | 1025.5 | 1025.3 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 232.9 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 232.9 | Si Lin |  | -232.9 | -232.9 | 0
6003 | 0 | 146.9 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 146.9 | Si Lin |  | -146.9 | -146.9 | 0
6005 | 0 | 71.6 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 71.6 | Si Lin |  | -71.6 | -71.6 | 0
6008 | 0 | 110.1 | LSA230 | 5 |  |  | 0 | 110.1 | Si Lin |  | -109.9 | -110.1 | 0.2
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.2 | 0 | 0.2
6012 | 0 | 8.1 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 8.1 | Si Lin |  | -8 | -8.1 | 0.1
6013 | 4.5 | 22.5 | MDN34 | 4 |  |  | 4.5 | 22.5 | Si Lin |  | -18 | -18 | 0
6014 | 194.2 | 22.7 | PRO230 | 1 |  |  | 194.2 | 22.7 | Si Lin |  | 171.5 | 171.5 | 0
6018 | 0 | 96.1 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 96.1 | Si Lin |  | -96.2 | -96.1 | -0.1
6024 | 0 | 72.1 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 72.1 | Si Lin |  | -72.2 | -72.1 | -0.1
6059 | 0 | 86.4 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 86.4 | Si Lin |  | -86.5 | -86.4 | -0.1
6060 | 23.1 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 23.1 | 0 | Si Lin |  | 23.1 | 23.1 | 0
6087 | 112.4 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 112.4 | 0 | Si Lin |  | 112.4 | 112.4 | 0
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 6.8 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 6.8 | Si Lin |  | -6.8 | -6.8 | 0
6171 | 0 | 13.9 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 13.9 | Si Lin |  | -13.9 | -13.9 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6179 | 225.9 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 225.9 | 0 | Si Lin |  | 225.9 | 225.9 | 0
6182 | 148.2 | 3.8 | VEL230 | 4 |  |  | 148.2 | 3.8 | Si Lin |  | 144.2 | 144.4 | -0.2
6240 | 0 | 28.8 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 28.8 | Si Lin |  | -29 | -28.8 | -0.2
6260 | 32.5 | 0 | CHA230 | 10 |  |  | 32.5 | 0 | Si Lin |  | 32.5 | 32.5 | 0
6263 | 84.5 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 84.5 | 0 | Si Lin |  | 84.4 | 84.5 | -0.1
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 3.5 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 3.5 | Si Lin |  | -3.4 | -3.5 | 0.1
6380 | 98.7 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 98.7 | 0 | Si Lin |  | 98.8 | 98.7 | 0.1
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 0 | 9.5 | ECO230 | 5 |  |  | 0 | 9.5 | Si Lin |  | -9.4 | -9.5 | 0.1
6470 | 0 | 44.6 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 44.6 | Si Lin |  | -44.6 | -44.6 | 0
6520 | 19.4 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 19.4 | 0 | Si Lin |  | 19.4 | 19.4 | 0
6550 | 27.1 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 27.1 | 0 | Si Lin |  | 27.1 | 27.1 | 0
6596 | 0 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 0 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 45 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 45 | Si Lin |  | -45.2 | -45 | -0.2
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6830 | 55 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 55 | 0 | Si Lin |  | 55 | 55 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 7126.7 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 113135.2824 | 49045.1603 | 43.35%
6001 | 6003 | 47 | 47 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 30.2511 | 395.9865 | 0.23254 | 92.0816 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 47 | 47 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 30.2511 | 395.9865 | 0.23254 | 92.0816 | 0
6001 | 6005 | -105.6 | 105.6 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 30.2511 | 1224.5632 | 0.70843 | 867.5219 | 0
6001 | 6840 | -132.6 | 132.6 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 30.2511 | 96.1984 | 0.49881 | 47.9849 | 0
6001 | 6840 | -132.6 | 132.6 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 30.2511 | 96.1984 | 0.49881 | 47.9849 | 0
6001 | 6005 | -105.6 | 105.6 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 30.2511 | 1224.5632 | 0.70843 | 867.5219 | 0
6001 | 7000 | 66.7 | 66.7 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 59.6023 | 0 | 0.75429 | 0 | 0
6001 | 7001 | 65.9 | 65.9 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 59.6023 | 0 | 0.74571 | 0 | 0
6001 | 7002 | 129.9 | 129.9 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 59.6023 | 0 | 0.73514 | 0 | 0
6001 | 7003 | 119.9 | 119.9 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 59.6023 | 0 | 0.67829 | 0 | 0
6002 | 6018 | 20.4 | 20.4 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 59.6023 | 48.2779 | 0.37417 | 18.064 | 0
6002 | 6018 | 37.3 | 37.3 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 59.6023 | 48.2779 | 0.57817 | 27.9128 | 0
6002 | 6018 | 35.9 | 35.9 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 59.6023 | 48.2779 | 0.50641 | 24.4484 | 0
6002 | 6024 | 47.6 | 47.6 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 59.6023 | 1361.913 | 0.33869 | 461.2669 | 0
6002 | 6170 | 8.3 | 8.3 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 59.6023 | 1858.4003 | 0.053571 | 99.5572 | 0
6002 | 7000 | -66.7 | 66.7 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 59.6023 | 0 | 0.75429 | 0 | 0
6002 | 7001 | -65.9 | 65.9 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 59.6023 | 0 | 0.74571 | 0 | 0
6002 | 7002 | -129.9 | 129.9 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 59.6023 | 0 | 0.73514 | 0 | 0
6002 | 7003 | -119.9 | 119.9 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 59.6023 | 0 | 0.67829 | 0 | 0
6003 | 6171 | 15.4 | 15.4 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 30.2511 | 575.0728 | 0.31931 | 183.6247 | 0
6003 | 6470 | 43.1 | 43.1 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 30.2511 | 322.7789 | 0.31139 | 100.5089 | 0
6003 | 6840 | -65.2 | 65.2 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 30.2511 | 440.153 | 0.21485 | 94.5675 | 0
6003 | 6840 | -65.2 | 65.2 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 30.2511 | 440.153 | 0.21485 | 94.5675 | 0
6003 | 6801 | 9.5 | 9.5 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 30.2511 | 1538.2668 | 0.034257 | 52.6971 | 0
6003 | 6801 | 9.5 | 9.5 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 30.2511 | 1538.2668 | 0.034257 | 52.6971 | 0
6005 | 6240 | -123.7 | 123.7 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 30.2511 | 1839.5675 | 0.82329 | 1514.5033 | 0
6005 | 6240 | -123.7 | 123.7 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 30.2511 | 1839.5675 | 0.82329 | 1514.5033 | 0
6005 | 6830 | -144.3 | 144.3 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 30.2511 | 2879.9017 | 0.43347 | 1248.3376 | 0
6005 | 6840 | 120.9 | 120.9 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 30.2511 | 1055.4598 | 0.39584 | 417.7949 | 0
6005 | 6840 | 120.9 | 120.9 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 30.2511 | 1055.4598 | 0.39584 | 417.7949 | 0
6005 | 6596 | -132.9 | 132.9 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 30.2511 | 3635.8759 | 0.4198 | 1526.3479 | 0
6008 | 6182 | -149.9 | 149.9 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 30.2511 | 3369.364 | 0.42317 | 1425.8081 | 0
6008 | 6182 | -149.9 | 149.9 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 30.2511 | 3369.364 | 0.42317 | 1425.8081 | 0
6008 | 6182 | -142.4 | 142.4 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-5A | S | 110.65 | 249 | 30.2511 | 3347.2807 | 0.81526 | 2728.9076 | 0
6008 | 6240 | 138.2 | 138.2 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 30.2511 | 2478.47 | 0.86225 | 2137.0583 | 0
6008 | 6240 | 138.2 | 138.2 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 30.2511 | 2478.47 | 0.86225 | 2137.0583 | 0
6008 | 6460 | 139.2 | 139.2 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 30.2511 | 1350.7102 | 0.69211 | 934.8464 | 0
6008 | 6460 | 139.2 | 139.2 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 30.2511 | 1350.7102 | 0.69211 | 934.8464 | 0
6008 | 6520 | -153.8 | 153.8 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 30.2511 | 2063.1229 | 0.78029 | 1609.8274 | 0
6008 | 6520 | -153.8 | 153.8 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 30.2511 | 2063.1229 | 0.78029 | 1609.8274 | 0
6008 | 6550 | -137.1 | 137.1 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 30.2511 | 3266.2078 | 0.78153 | 2552.6267 | 0
6008 | 6596 | 111.1 | 111.1 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 30.2511 | 1089.0385 | 0.3501 | 381.2713 | 0
6008 | 6596 | 111.1 | 111.1 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 30.2511 | 1089.0385 | 0.3501 | 381.2713 | 0
6008 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -STG2A230 | 230-5A | S | 35.78 | 611 | 30.2511 | 1082.3832 | 0 | 0 | 0
6011 | 6096 | 3.1 | 3.1 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 30.2511 | 1141.0703 | 0.35582 | 406.0194 | 0
6011 | 6096 | 3.1 | 3.1 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 30.2511 | 1141.0703 | 0.35582 | 406.0194 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 30.2511 | 2589.4914 | 0 | 0 | 0
6011 | 6182 | 175.3 | 175.3 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 30.2511 | 2589.4914 | 0.41015 | 1062.0729 | 0
6011 | 6182 | 175.3 | 175.3 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 30.2511 | 2589.4914 | 0.41015 | 1062.0729 | 0
6011 | 6380 | -162.5 | 162.5 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 30.2511 | 731.1683 | 0.83213 | 608.426 | 0
6011 | 6014 | -107.8 | 107.8 |  | 230 | MDN230 -PRO230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 30.2511 | 1637.1878 | 0.26772 | 438.3125 | 0
6011 | 7013 | -39.3 | 39.3 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 59.6023 | 0 | 0.549 | 0 | 0
6011 | 7014 | -25 | 25 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 59.6023 | 0 | 0.49857 | 0 | 0
6011 | 7015 | -22 | 22 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 59.6023 | 0 | 0.44286 | 0 | 0
6012 | 6087 | -56.2 | 56.2 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 59.6023 | 1509.1307 | 0.72941 | 1100.7777 | 0
6012 | 6087 | -56.2 | 56.2 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 59.6023 | 1509.1307 | 0.72941 | 1100.7777 | 0
6012 | 7013 | 47.7 | 47.7 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 59.6023 | 0 | 0.616 | 0 | 0
6012 | 7014 | 30.2 | 30.2 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 59.6023 | 0 | 0.64667 | 0 | 0
6012 | 7015 | 26.5 | 26.5 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 59.6023 | 0 | 0.57167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -8.3 | 8.3 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 59.6023 | 0 | 0.261 | 0 | 0
6013 | 7014 | -5.2 | 5.2 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 59.6023 | 0 | 0.314 | 0 | 0
6013 | 7015 | -4.5 | 4.5 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 59.6023 | 0 | 0.302 | 0 | 0
6014 | 6380 | 63.7 | 63.7 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 30.2511 | 906.0195 | 0.31566 | 285.9965 | 0
6018 | 6173 | -1.3 | 1.3 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 59.6023 | 2849.5868 | 0.052 | 148.1785 | 0
6018 | 6173 | -1.3 | 1.3 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 59.6023 | 2849.5868 | 0.052 | 148.1785 | 0
6024 | 6060 | -24.6 | 24.6 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 59.6023 | 1912.0424 | 0.18512 | 353.9555 | 0
6059 | 6173 | -45.5 | 45.5 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 59.6023 | 411.256 | 0.3891 | 160.0195 | 0
6059 | 6290 | -41 | 41 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 59.6023 | 57.2182 | 0.35071 | 20.0671 | 0
6060 | 6170 | -1.5 | 1.5 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 59.6023 | 1514.4949 | 0.013095 | 19.8327 | 0
6096 | 6179 | 68.4 | 68.4 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 30.2511 | 496.1175 | 0.77634 | 385.1579 | 0
6096 | 6263 | -62.2 | 62.2 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 30.2511 | 2946.4541 | 0.40423 | 1191.0585 | 0
6100 | 6171 | -1.5 | 1.5 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 30.2511 | 1539.1744 | 0.43564 | 670.5314 | 0
6100 | 6470 | 1.5 | 1.5 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 30.2511 | 1831.0972 | 0.45545 | 833.965 | 0
6173 | 6290 | 41 | 41 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 59.6023 | 398.7395 | 0.35071 | 139.8423 | 0
6179 | 6182 | 172.8 | 172.8 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 30.2511 | 2565.5931 | 0.5301 | 1360.0184 | 0
6179 | 6182 | 172.8 | 172.8 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 30.2511 | 2565.5931 | 0.5301 | 1360.0184 | 0
6182 | 6520 | 144.1 | 144.1 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 30.2511 | 1297.4683 | 0.74552 | 967.2882 | 0
6182 | 6520 | 144.1 | 144.1 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 30.2511 | 1297.4683 | 0.74552 | 967.2882 | 0
6182 | 6550 | 110 | 110 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 30.2511 | 261.9743 | 0.67269 | 176.2277 | 0
6182 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 30.2511 | 2264.8975 | 0 | 0 | 0
6260 | 6263 | -22.2 | 22.2 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 30.2511 | 745.9913 | 0.31792 | 237.1621 | 0
6260 | 6340 | 54.7 | 54.7 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 30.2511 | 2371.0787 | 0.31531 | 747.6235 | 0
6340 | 6179 | 51.3 | 51.3 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 30.2511 | 1378.5412 | 0.33297 | 459.0196 | 0
6460 | 6713 | 134.5 | 134.5 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 30.2511 | 3546.0302 | 0.45426 | 1610.8106 | 0
6460 | 6713 | 134.5 | 134.5 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 30.2511 | 3546.0302 | 0.45426 | 1610.8106 | 0
6596 | 6830 | 89.3 | 89.3 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 30.2511 | 755.9742 | 0.36812 | 278.2883 | 0
6713 | 6840 | 111.9 | 111.9 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 30.2511 | 586.8707 | 0.36772 | 215.8057 | 0
6713 | 6840 | 111.9 | 111.9 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 30.2511 | 586.8707 | 0.36772 | 215.8057 | 0
6801 | 6840 | -35 | 35 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 30.2511 | 1382.1713 | 0.0552 | 76.2959 | 0
6801 | 6840 | -35 | 35 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 30.2511 | 1382.1713 | 0.0552 | 76.2959 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 30.2511 | 484.0171 | 0.023484 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 30.2511 | 484.0171 | 0.022452 | 0 | 0
6167 | 6173 | 44.5 | 44.5 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 30.2511 | 0 | 0.3436 | 0 | 0
6167 | 6173 | 44.5 | 44.5 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 30.2511 | 0 | 0.3436 | 0 | 0
6167 | 6801 | -44.5 | 44.5 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 30.2511 | 63.5272 | 0.1701 | 10.8059 | 0
6167 | 6801 | -44.5 | 44.5 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 30.2511 | 63.5272 | 0.1701 | 10.8059 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6023 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | 0.2 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 49045.1603 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 49045.1603 | 0 | 22070.3221 | 26974.8382
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 47 | -47 | 0 | 92.0816 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 232.9 |  | 6001 | 6003 | 47 | -47 | 0 | 92.0816 | 0 |  | 6002 |  | 6577.7684 | 0
6003 | 0 | 146.9 |  | 6001 | 6005 | -105.6 | 105.6 | 0 | 867.5219 | 0 |  | 6003 |  | 4172.6278 | 0
6005 | 0 | 71.6 |  | 6001 | 6840 | -132.6 | 132.6 | 0 | 47.9849 | 0 |  | 6005 |  | 1797.2111 | 0
6008 | 0 | 110.1 |  | 6001 | 6840 | -132.6 | 132.6 | 0 | 47.9849 | 0 |  | 6008 |  | 1710.6722 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -105.6 | 105.6 | 0 | 867.5219 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 8.1 |  | 6001 | 7000 | 66.7 | -66.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 87.2567 | 0
6013 | 4.5 | 22.5 |  | 6001 | 7001 | 65.9 | -65.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 193.9037 | 0
6014 | 194.2 | 22.7 |  | 6001 | 7002 | 129.9 | -129.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 4164.674 | 0 | 0
6018 | 0 | 96.1 |  | 6001 | 7003 | 119.9 | -119.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 2917.801 | 0
6024 | 0 | 72.1 |  | 6002 | 6018 | 20.4 | -20.4 | 0 | 18.064 | 0 |  | 6024 |  | 1853.9699 | 0
6059 | 0 | 86.4 |  | 6002 | 6018 | 37.3 | -37.3 | 0 | 27.9128 | 0 |  | 6059 |  | 2680.3283 | 0
6060 | 23.1 | 0 |  | 6002 | 6018 | 35.9 | -35.9 | 0 | 24.4484 | 0 |  | 6060 | 149.5678 |  | 0
6087 | 112.4 | 0 |  | 6002 | 6024 | 47.6 | -47.6 | 0 | 461.2669 | 0 |  | 6087 | 2867.9082 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 8.3 | -8.3 | 0 | 99.5572 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -65.9 | 65.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 6.8 |  | 6002 | 7002 | -129.9 | 129.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 236.9236 | 0
6171 | 0 | 13.9 |  | 6002 | 7003 | -119.9 | 119.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 485.9797 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 15.4 | -15.4 | 0 | 183.6247 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 225.9 | 0 |  | 6003 | 6470 | 43.1 | -43.1 | 0 | 100.5089 | 0 |  | 6179 | 4850.7335 |  | 0
6182 | 148.2 | 3.8 |  | 6003 | 6840 | -65.2 | 65.2 | 0 | 94.5675 | 0 |  | 6182 | 2657.4052 | 28.8167 | 0
6240 | 0 | 28.8 |  | 6003 | 6840 | -65.2 | 65.2 | 0 | 94.5675 | 0 |  | 6240 |  | 692.6491 | 0
6260 | 32.5 | 0 |  | 6003 | 6801 | 9.5 | -9.5 | 0 | 52.6971 | 0 |  | 6260 | 977.1095 |  | 0
6263 | 84.5 | 0 |  | 6003 | 6801 | 9.5 | -9.5 | 0 | 52.6971 | 0 |  | 6263 | 2803.3667 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -123.7 | 123.7 | 0 | 1514.5033 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 3.5 |  | 6005 | 6240 | -123.7 | 123.7 | 0 | 1514.5033 | 0 |  | 6340 |  | 34.6102 | 0
6380 | 98.7 | 0 |  | 6005 | 6830 | -144.3 | 144.3 | 0 | 1248.3376 | 0 |  | 6380 | 2314.6559 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 120.9 | -120.9 | 0 | 417.7949 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6460 | 0 | 9.5 |  | 6005 | 6840 | 120.9 | -120.9 | 0 | 417.7949 | 0 |  | 6460 |  | 182.7143 | 0
6470 | 0 | 44.6 |  | 6005 | 6596 | -132.9 | 132.9 | 0 | 1526.3479 | 0 |  | 6470 |  | 2159.4327 | 0
6520 | 19.4 | 0 |  | 6008 | 6182 | -149.9 | 149.9 | 0 | 1425.8081 | 0 |  | 6520 | 308.3902 |  | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6182 | -149.9 | 149.9 | 0 | 1425.8081 | 0 |  | 6550 | 530.2026 |  | 0
6596 | 0 | 0 |  | 6008 | 6182 | -142.4 | 142.4 | 0 | 2728.9076 | 0 |  | 6596 |  |  | 0
6969 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 138.2 | -138.2 | 0 | 2137.0583 | 0 |  | 6969 |  |  | 0
6713 | 0 | 45 |  | 6008 | 6240 | 138.2 | -138.2 | 0 | 2137.0583 | 0 |  | 6713 |  | 1162.1728 | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 139.2 | -139.2 | 0 | 934.8464 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 55 | 0 |  | 6008 | 6460 | 139.2 | -139.2 | 0 | 934.8464 | 0 |  | 6830 | 446.3085 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -153.8 | 153.8 | 0 | 1609.8274 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -153.8 | 153.8 | 0 | 1609.8274 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -137.1 | 137.1 | 0 | 2552.6267 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 111.1 | -111.1 | 0 | 381.2713 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 111.1 | -111.1 | 0 | 381.2713 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 3.1 | -3.1 | 0 | 406.0194 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 3.1 | -3.1 | 0 | 406.0194 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 175.3 | -175.3 | 0 | 1062.0729 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 175.3 | -175.3 | 0 | 1062.0729 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -162.5 | 162.5 | 0 | 608.426 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6014 | -107.8 | 107.8 | 0 | 438.3125 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -39.3 | 39.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -25 | 25 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -22 | 22 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -56.2 | 56.2 | 0 | 1100.7777 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -56.2 | 56.2 | 0 | 1100.7777 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 47.7 | -47.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 30.2 | -30.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 26.5 | -26.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 63.7 | -63.7 | 0 | 285.9965 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -1.3 | 1.3 | 0 | 148.1785 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -1.3 | 1.3 | 0 | 148.1785 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -24.6 | 24.6 | 0 | 353.9555 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -45.5 | 45.5 | 0 | 160.0195 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -41 | 41 | 0 | 20.0671 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -1.5 | 1.5 | 0 | 19.8327 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 68.4 | -68.4 | 0 | 385.1579 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -62.2 | 62.2 | 0 | 1191.0585 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -1.5 | 1.5 | 0 | 670.5314 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 1.5 | -1.5 | 0 | 833.965 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 41 | -41 | 0 | 139.8423 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 172.8 | -172.8 | 0 | 1360.0184 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 172.8 | -172.8 | 0 | 1360.0184 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 144.1 | -144.1 | 0 | 967.2882 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 144.1 | -144.1 | 0 | 967.2882 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 110 | -110 | 0 | 176.2277 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -22.2 | 22.2 | 0 | 237.1621 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 54.7 | -54.7 | 0 | 747.6235 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 51.3 | -51.3 | 0 | 459.0196 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 134.5 | -134.5 | 0 | 1610.8106 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 134.5 | -134.5 | 0 | 1610.8106 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 89.3 | -89.3 | 0 | 278.2883 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 111.9 | -111.9 | 0 | 215.8057 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 111.9 | -111.9 | 0 | 215.8057 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -35 | 35 | 0 | 76.2959 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -35 | 35 | 0 | 76.2959 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 44.5 | -44.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 44.5 | -44.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -44.5 | 44.5 | 0 | 10.8059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -44.5 | 44.5 | 0 | 10.8059 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | 0.2 |  | 49045.1603 | 45% | 22070.3221 | 22070.3221 | 1 | 22070.3221 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 43.35% | 55% | 26974.8382 | 26974.8382 | 1 | 26974.8382 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 6577.7684 | 7 | 0 | 232.9 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 232.9 | 0 | 6577.7684 | 0
6003 | 0 | 4172.6278 | 7 | 0 | 146.9 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 146.9 | 0 | 4172.6278 | 0
6005 | 0 | 1797.2111 | 6 | 0 | 71.6 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 49045.1603 | 0% | 6 | 0 | 71.6 | 0 | 1797.2111 | 0
6008 | 0 | 1710.6722 | 5 | 0 | 110.1 | #DIV/0! |  | GEN | 4164.674 | 4850.7335 | 2867.9082 | 5810.654 | 0 | 446.3085 | 0 | 0 | 149.5678 | 3780.4762 | 22070.3221 | 45% | 5 | 0 | 110.1 | 0 | 1710.6722 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 309.977 | 2586.0356 | 2959.3839 | 18167.5795 | 0 | 2917.2519 | 34.6102 | 26974.8382 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 87.2567 | 4 | 0 | 8.1 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 8.1 | 0 | 87.2567 | 0
6013 | 0 | 193.9037 | 4 | 4.5 | 22.5 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 4.5 | 22.5 | 0 | 193.9037 | 0
6014 | 4164.674 | 0 | 1 | 194.2 | 22.7 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 194.2 | 22.7 | 4164.674 | 0 | 0
6018 | 0 | 2917.801 | 7 | 0 | 96.1 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 194.2 | 225.9 | 112.4 | 297.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 23.1 | 117 | 1025.5 |  | 7 | 0 | 96.1 | 0 | 2917.801 | 0
6024 | 0 | 1853.9699 | 7 | 0 | 72.1 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 22.7 | 0 | 0 | 34.4 | 148.4 | 116.6 | 606.5 | 0 | 93.2 | 3.5 | 1025.3 |  | 7 | 0 | 72.1 | 0 | 1853.9699 | 0
6059 | 0 | 2680.3283 | 9 | 0 | 86.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 86.4 | 0 | 2680.3283 | 0
6060 | 149.5678 | 0 | 9 | 23.1 | 0 | #DIV/0! | 3.C.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 23.1 | 0 | 149.5678 | 0 | 0
6087 | 2867.9082 | 0 | 3 | 112.4 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 112.4 | 0 | 2867.9082 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.C | Pg (G) | 194.2 | 225.9 | 112.4 | 297.9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 23.1 | 117 | 1025.5 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 22.7 | 0 | 0 | 34.4 | 148.4 | 116.6 | 606.5 | 0 | 93.2 | 3.5 | 1025.3 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 236.9236 | 9 | 0 | 6.8 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 6.8 | 0 | 236.9236 | 0
6171 | 0 | 485.9797 | 7 | 0 | 13.9 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 13.9 | 0 | 485.9797 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 4850.7335 | 0 | 2 | 225.9 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 49045.1603 | 0% | 2 | 225.9 | 0 | 4850.7335 | 0 | 0
6182 | 2657.4052 | 28.8167 | 4 | 148.2 | 3.8 | #DIV/0! |  | GEN | 4164.674 | 4850.7335 | 2867.9082 | 5810.654 | 0 | 446.3085 | 0 | 0 | 149.5678 | 3780.4762 | 22070.3221 | 45% | 4 | 148.2 | 3.8 | 2657.4052 | 28.8167 | 0
6240 | 0 | 692.6491 | 5 | 0 | 28.8 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 309.977 | 2586.0356 | 2959.3839 | 18167.5795 | 0 | 2917.2519 | 34.6102 | 26974.8382 | 55% | 5 | 0 | 28.8 | 0 | 692.6491 | 0
6260 | 977.1095 | 0 | 10 | 32.5 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.1887 | 0.21979 | 0.12994 | 0.26328 | 0 | 0.020222 | 0 | 0 | 0.0067769 | 0.17129 |  |  | 10 | 32.5 | 0 | 977.1095 | 0 | 0
6263 | 2803.3667 | 0 | 10 | 84.5 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.011491 | 0.095868 | 0.10971 | 0.6735 | 0 | 0.10815 | 0.0012831 |  |  | 10 | 84.5 | 0 | 2803.3667 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 34.6102 | 10 | 0 | 3.5 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 3.5 | 0 | 34.6102 | 0
6380 | 2314.6559 | 0 | 4 | 98.7 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 49045.1603 | 0% | 4 | 98.7 | 0 | 2314.6559 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 4164.674 | 4850.7335 | 2867.9082 | 5810.654 | 0 | 446.3085 | 0 | 0 | 149.5678 | 3780.4762 | 22070.3221 | 45% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 0 | 182.7143 | 5 | 0 | 9.5 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 309.977 | 2586.0356 | 2959.3839 | 18167.5795 | 0 | 2917.2519 | 34.6102 | 26974.8382 | 55% | 5 | 0 | 9.5 | 0 | 182.7143 | 0
6470 | 0 | 2159.4327 | 7 | 0 | 44.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 44.6 | 0 | 2159.4327 | 0
6520 | 308.3902 | 0 | 4 | 19.4 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 4 | 19.4 | 0 | 308.3902 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
6550 | 530.2026 | 0 | 4 | 27.1 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 27.1 | 0 | 530.2026 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 1162.1728 | 6 | 0 | 45 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 0 | 45 | 0 | 1162.1728 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 446.3085 | 0 | 6 | 55 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 55 | 0 | 446.3085 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 216 | 6002 | 1
6003 | 0 | 136.5 | 6003 | 1
6005 | 0 | 67.3 | 6005 | 1
6008 | 0 | 103.1 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 7.5 | 6012 | 1
6013 | 5.8 | 21 | 6013 | 1
6014 | 192.8 | 21.4 | 6014 | 1
6018 | 0 | 88.7 | 6018 | 1
6024 | 0 | 69.6 | 6024 | 1
6059 | 0 | 86.6 | 6059 | 1
6060 | 24.3 | 0 | 6060 | 1
6087 | 112.1 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 0 | 6.8 | 6170 | 1
6171 | 0 | 13.4 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 224.4 | 0 | 6179 | 1
6182 | 143.9 | 3.6 | 6182 | 1
6240 | 0 | 26.8 | 6240 | 1
6260 | 33.4 | 0 | 6260 | 1
6263 | 84.3 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 3.2 | 6340 | 1
6380 | 95.1 | 0 | 6380 | 1
6405 | 0 | 0 | 6405 | 1
6460 | 0 | 8.7 | 6460 | 1
6470 | 0 | 40.9 | 6470 | 1
6520 | 19.4 | 0 | 6520 | 1
6550 | 27.1 | 0 | 6550 | 1
6596 | 0 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 0 | 6969 | 1
6713 | 0 | 41.8 | 6713 | 1
6801 | 0 | 0 | 6801 | 1
6830 | 54.9 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 44.3 | -44.2 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 44.3 | -44.2 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -97.1 | 97.7 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -124 | 124 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -124 | 124 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -97.1 | 97.7 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 62.5 | -62.5 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 61.8 | -61.8 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 121.9 | -121.9 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 107.2 | -107.2 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 19 | -19 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 31.4 | -31.4 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 34.5 | -34.5 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 45.2 | -44.9 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 7.5 | -7.5 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -62.5 | 62.5 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -61.8 | 61.8 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -121.9 | 121.9 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -107.2 | 107.2 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 14.7 | -14.7 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 39.7 | -39.7 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -61.4 | 61.5 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -61.4 | 61.5 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | 10.2 | -10.2 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | 10.2 | -10.2 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -113.9 | 115.2 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -113.9 | 115.2 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -137.2 | 139.1 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 114 | -113.6 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 114 | -113.6 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -125.8 | 127.7 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -144.3 | 146.7 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -144.3 | 146.7 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -133.7 | 137.2 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 130.9 | -128.6 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 130.9 | -128.6 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 135.4 | -134.5 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 135.4 | -134.5 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -148.6 | 150.2 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -148.6 | 150.2 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | -129 | 132.1 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6008 | 6596 | 106.4 | -106 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | 106.4 | -106 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6969 | 0 | 0 | 6008 | 6969 | 1 | 1
6011 | 6096 | 3.2 | -3.2 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | 3.2 | -3.2 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 173.5 | -169.6 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 173.5 | -169.6 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -158.7 | 159.3 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 6014 | -106.4 | 107 | 6011 | 6014 | 1 | 1
6011 | 7013 | -40.2 | 40.2 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | -25.5 | 25.5 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | -22.6 | 22.6 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -55.5 | 56 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -55.5 | 56 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 47.3 | -47.3 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 30 | -30 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 26.3 | -26.3 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -7.1 | 7.1 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -4.4 | 4.4 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -3.7 | 3.7 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 64.4 | -64.3 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6018 | 6173 | -1.9 | 1.9 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -1.9 | 1.9 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -24.7 | 24.9 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -45.6 | 45.6 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -41.1 | 41.1 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | -0.6 | 0.6 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 68.3 | -68.2 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -62 | 62.6 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | -1.3 | 1.3 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 1.3 | -1.3 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6173 | 6290 | 41.2 | -41.1 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 172 | -169.5 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 172 | -169.5 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 141.3 | -140.5 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 141.3 | -140.5 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 105.2 | -105.1 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 0 | 0 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -21.8 | 21.8 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 55.1 | -54.7 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 51.5 | -51.4 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 130.1 | -128.2 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 130.1 | -128.2 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6596 | 6830 | 84.3 | -84.1 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 107.3 | -107.1 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 107.3 | -107.1 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -35.1 | 35.1 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -35.1 | 35.1 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6167 | 6173 | 45.3 | -45.3 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 45.3 | -45.3 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -45.3 | 45.3 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -45.3 | 45.3 | 6167 | 6801 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 54.6 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 53.6 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 53.6 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 44.3 | -44.2 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 216 |  | 6001 | 6003 | 44.3 | -44.2 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0835 | 18.0429
6003 | 0 | 136.5 |  | 6001 | 6005 | -97.1 | 97.7 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0727 | 9.9213
6005 | 0 | 67.3 |  | 6001 | 6840 | -124 | 124 | 0 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0508 | 3.4163
6008 | 0 | 103.1 |  | 6001 | 6840 | -124 | 124 | 0 | 1 | 0 |  | 6008 | 0 | 1.0414 | 4.2669
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -97.1 | 97.7 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 7.5 |  | 6001 | 7000 | 62.5 | -62.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.0085 | 0.063448
6013 | 5.8 | 21 |  | 6001 | 7001 | 61.8 | -61.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1.0083 | 0.17481
6014 | 192.8 | 21.4 |  | 6001 | 7002 | 121.9 | -121.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 1 | 0
6018 | 0 | 88.7 |  | 6001 | 7003 | 107.2 | -107.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0586 | 5.1944
6024 | 0 | 69.6 |  | 6002 | 6018 | 19 | -19 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0338 | 2.3516
6059 | 0 | 86.6 |  | 6002 | 6018 | 31.4 | -31.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0594 | 5.1411
6060 | 24.3 | 0 |  | 6002 | 6018 | 34.5 | -34.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 112.1 | 0 |  | 6002 | 6024 | 45.2 | -44.9 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 7.5 | -7.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -62.5 | 62.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -61.8 | 61.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 6.8 |  | 6002 | 7002 | -121.9 | 121.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0099 | 0.06722
6171 | 0 | 13.4 |  | 6002 | 7003 | -107.2 | 107.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0177 | 0.2376
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 14.7 | -14.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 224.4 | 0 |  | 6003 | 6470 | 39.7 | -39.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 143.9 | 3.6 |  | 6003 | 6840 | -61.4 | 61.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.0022 | 0.0080066
6240 | 0 | 26.8 |  | 6003 | 6840 | -61.4 | 61.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0358 | 0.95873
6260 | 33.4 | 0 |  | 6003 | 6801 | 10.2 | -10.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 0 | 0
6263 | 84.3 | 0 |  | 6003 | 6801 | 10.2 | -10.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -113.9 | 115.2 | 1.3 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 3.2 |  | 6005 | 6240 | -113.9 | 115.2 | 1.3 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0062 | 0.019747
6380 | 95.1 | 0 |  | 6005 | 6830 | -137.2 | 139.1 | 1.9 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 114 | -113.6 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6405 | 0 | 0 | 0
6460 | 0 | 8.7 |  | 6005 | 6840 | 114 | -113.6 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6460 | 0 | 1.0113 | 0.098698
6470 | 0 | 40.9 |  | 6005 | 6596 | -125.8 | 127.7 | 1.9 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0391 | 1.6008
6520 | 19.4 | 0 |  | 6008 | 6182 | -144.3 | 146.7 | 2.4 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6182 | -144.3 | 146.7 | 2.4 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 |  | 6008 | 6182 | -133.7 | 137.2 | 3.5 | 1 | 0 |  | 6596 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 130.9 | -128.6 | 2.3 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 41.8 |  | 6008 | 6240 | 130.9 | -128.6 | 2.3 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0487 | 2.0364
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 135.4 | -134.5 | 0.9 | 1 | 0 |  | 6801 | 0 | 0 | 0
6830 | 54.9 | 0 |  | 6008 | 6460 | 135.4 | -134.5 | 0.9 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -148.6 | 150.2 | 1.6 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -148.6 | 150.2 | 1.6 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6550 | -129 | 132.1 | 3.1 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 106.4 | -106 | 0.4 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 106.4 | -106 | 0.4 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 3.2 | -3.2 | 0 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 3.2 | -3.2 | 0 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 173.5 | -169.6 | 3.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 173.5 | -169.6 | 3.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -158.7 | 159.3 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6014 | -106.4 | 107 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -40.2 | 40.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -25.5 | 25.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -22.6 | 22.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -55.5 | 56 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -55.5 | 56 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 47.3 | -47.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 30 | -30 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 26.3 | -26.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -7.1 | 7.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -4.4 | 4.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -3.7 | 3.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 64.4 | -64.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -1.9 | 1.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -1.9 | 1.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -24.7 | 24.9 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -45.6 | 45.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -41.1 | 41.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 68.3 | -68.2 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -62 | 62.6 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 1.3 | -1.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 41.2 | -41.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 172 | -169.5 | 2.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 172 | -169.5 | 2.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 141.3 | -140.5 | 0.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 141.3 | -140.5 | 0.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 105.2 | -105.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -21.8 | 21.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 55.1 | -54.7 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 51.5 | -51.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 130.1 | -128.2 | 1.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 130.1 | -128.2 | 1.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 84.3 | -84.1 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 107.3 | -107.1 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 107.3 | -107.1 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -35.1 | 35.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -35.1 | 35.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 45.3 | -45.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 45.3 | -45.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -45.3 | 45.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -45.3 | 45.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 53.6
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 216 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0835 | 18.0429 | 234.0429
6003 | 0 | 136.5 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0727 | 9.9213 | 146.4213
6005 | 0 | 67.3 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0508 | 3.4163 | 70.7163
6008 | 0 | 103.1 | 5 | LSA230 | 0 | 1.0414 | 4.2669 | 107.3669
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 7.5 | 4 | MDN115 | 0 | 1.0085 | 0.063448 | 7.5634
6013 | 5.8 | 21 | 4 | MDN34 | 1 | 1.0083 | 0.17481 | 21.1748
6014 | 192.8 | 21.4 | 1 | PRO230 | 1 | 1 | 0 | 21.4
6018 | 0 | 88.7 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0586 | 5.1944 | 93.8944
6024 | 0 | 69.6 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0338 | 2.3516 | 71.9516
6059 | 0 | 86.6 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0594 | 5.1411 | 91.7411
6060 | 24.3 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 112.1 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 6.8 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0099 | 0.06722 | 6.8672
6171 | 0 | 13.4 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0177 | 0.2376 | 13.6376
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 224.4 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 143.9 | 3.6 | 4 | VEL230 | 1 | 1.0022 | 0.0080066 | 3.608
6240 | 0 | 26.8 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0358 | 0.95873 | 27.7587
6260 | 33.4 | 0 | 10 | CHA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6263 | 84.3 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 3.2 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0062 | 0.019747 | 3.2197
6380 | 95.1 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | TEL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 0 | 8.7 | 5 | ECO230 | 0 | 1.0113 | 0.098698 | 8.7987
6470 | 0 | 40.9 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0391 | 1.6008 | 42.5008
6520 | 19.4 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 | 5 | SCR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 0 | 4 | STG2A230 | 0 | 0 | 0 | 0
6713 | 0 | 41.8 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0487 | 2.0364 | 43.8364
6801 | 0 | 0 | 9 | SAB230 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 54.9 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 53.6
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 0.24627 | 5.3243 | 5.4528 | 37.3485 | 0 | 5.2083 | 0.019747 | 53.6
Loss % | 0% | 0% | 0% | 0.4595% | 9.933% | 10.17% | 69.68% | 0% | 9.717% | 0.03684% | 100%