## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | AT4 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 64.2 | -64.1 | 57.2 | -57.1 | -11.9 | 11.9 | 73.9 | -73.7 | 61.1 | -61 | -0.9 | 0.9 | 2.7 | -2.7 | 57.6 | -57.5 | 5.3 | -5.3 | PAN230 | PANII230 | 1C | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | 64.2 | -64.1 | 57.2 | -57.1 | -11.9 | 11.9 | 73.9 | -73.7 | 61.1 | -61 | -0.9 | 0.9 | 2.7 | -2.7 | 57.6 | -57.5 | 5.3 | -5.3 | PAN230 | PANII230 | 2C | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -157.2 | 158.7 | -146.6 | 147.9 | -15.4 | 15.4 | -162.3 | 163.9 | -142.8 | 144 | -26.5 | 26.6 | -43.1 | 43.3 | -130 | 131 | -34.7 | 34.8 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -267.3 | 267.5 | -239.1 | 239.2 | -174 | 174.1 | -221.7 | 221.8 | -198.3 | 198.4 | -144.9 | 144.9 | -156.6 | 156.7 | -179.3 | 179.4 | -132.8 | 132.9 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -267.3 | 267.5 | -239.1 | 239.2 | -174 | 174.1 | -221.7 | 221.8 | -198.3 | 198.4 | -144.9 | 144.9 | -156.6 | 156.7 | -179.3 | 179.4 | -132.8 | 132.9 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -157.2 | 158.7 | -146.6 | 147.9 | -15.4 | 15.4 | -162.3 | 163.9 | -142.8 | 144 | -26.5 | 26.6 | -43.1 | 43.3 | -130 | 131 | -34.7 | 34.8 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 125.6 | -125.6 | 114.6 | -114.6 | 70.2 | -70.2 | 108.1 | -108.1 | 97.6 | -97.6 | 60.1 | -60.1 | 68.7 | -68.7 | 87.8 | -87.8 | 56.6 | -56.6 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7001 | 124.2 | -124.2 | 113.3 | -113.3 | 69.4 | -69.4 | 106.9 | -106.9 | 96.5 | -96.5 | 59.4 | -59.4 | 68 | -68 | 86.8 | -86.8 | 55.9 | -55.9 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7002 | 244.9 | -244.9 | 223.3 | -223.3 | 136.8 | -136.8 | 210.8 | -210.8 | 190.3 | -190.3 | 117.1 | -117.1 | 134 | -134 | 171.1 | -171.1 | 110.2 | -110.2 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7003 | 225.8 | -225.8 | 205.9 | -205.9 | 126.1 | -126.1 | 194.3 | -194.3 | 175.5 | -175.5 | 108 | -108 | 123.5 | -123.5 | 157.8 | -157.8 | 101.6 | -101.6 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 6018 | 41.7 | -41.7 | 36.6 | -36.6 | 16.2 | -16.2 | 37.5 | -37.5 | 32.3 | -32.3 | 14.6 | -14.6 | 17.1 | -17.1 | 28.8 | -28.8 | 14.4 | -14.4 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 75.3 | -75.3 | 65.5 | -65.5 | 28.4 | -28.4 | 66.6 | -66.6 | 56.8 | -56.7 | 24.9 | -24.9 | 29.6 | -29.6 | 49.6 | -49.6 | 24.6 | -24.6 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 73.2 | -73.2 | 64.5 | -64.5 | 28.7 | -28.7 | 66.3 | -66.3 | 57.3 | -57.3 | 26.3 | -26.3 | 30.4 | -30.4 | 51.4 | -51.4 | 25.8 | -25.8 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6024 | 43.1 | -42.8 | 48.3 | -47.9 | 36.2 | -36 | 43.5 | -43.2 | 46.8 | -46.4 | 35.8 | -35.5 | 21 | -20.9 | 43.2 | -42.9 | 36.8 | -36.6 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6024 | TRUE | TRUE
6002 | 6170 | 3.2 | -3.2 | 2.8 | -2.8 | -10.2 | 10.2 | 9.2 | -9.2 | 7 | -7 | -5.1 | 5.1 | -31.2 | 31.4 | 6 | -6 | -1.9 | 1.9 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6170 | TRUE | TRUE
6002 | 7000 | -125.6 | 125.6 | -114.6 | 114.6 | -70.2 | 70.2 | -108.1 | 108.1 | -97.6 | 97.6 | -60.1 | 60.1 | -68.7 | 68.7 | -87.8 | 87.8 | -56.6 | 56.6 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7001 | -124.2 | 124.2 | -113.3 | 113.3 | -69.4 | 69.4 | -106.9 | 106.9 | -96.5 | 96.5 | -59.4 | 59.4 | -68 | 68 | -86.8 | 86.8 | -55.9 | 55.9 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7002 | -244.9 | 244.9 | -223.3 | 223.3 | -136.8 | 136.8 | -210.8 | 210.8 | -190.3 | 190.3 | -117.1 | 117.1 | -134 | 134 | -171.1 | 171.1 | -110.2 | 110.2 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7003 | -225.8 | 225.8 | -205.9 | 205.9 | -126.1 | 126.1 | -194.3 | 194.3 | -175.5 | 175.5 | -108 | 108 | -123.5 | 123.5 | -157.8 | 157.8 | -101.6 | 101.6 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6003 | 6171 | 27 | -27 | 24.1 | -24.1 | 21.3 | -21.2 | 22 | -22 | 19.6 | -19.6 | 17.4 | -17.4 | -14.7 | 14.7 | 18.3 | -18.3 | 15.7 | -15.7 | PANII230 | PAC230 | 1B | 230-1B | 19.01 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6171 | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | 77.5 | -77.4 | 67 | -66.9 | 59 | -59 | 63 | -63 | 54.7 | -54.6 | 48.2 | -48.2 | 45.1 | -45 | 49.2 | -49.2 | 43.7 | -43.6 | PANII230 | 24DIC230 | 2B | 230-2B | 10.67 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6470 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -107.7 | 107.9 | -95.3 | 95.4 | -15.8 | 15.8 | -108 | 108.2 | -91.4 | 91.5 | -21.1 | 21.1 | -25.2 | 25.2 | -83.3 | 83.4 | -25.3 | 25.3 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -107.7 | 107.9 | -95.3 | 95.4 | -15.8 | 15.8 | -108 | 108.2 | -91.4 | 91.5 | -21.1 | 21.1 | -25.2 | 25.2 | -83.3 | 83.4 | -25.3 | 25.3 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -37.4 | 37.5 | -20.4 | 20.4 | -131.6 | 132.6 | 12.2 | -12.2 | 12.3 | -12.3 | -90.1 | 90.5 | -98 | 98.5 | 12.5 | -12.5 | -69.5 | 69.8 | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -37.4 | 37.5 | -20.4 | 20.4 | -131.6 | 132.6 | 12.2 | -12.2 | 12.3 | -12.3 | -90.1 | 90.5 | -98 | 98.5 | 12.5 | -12.5 | -69.5 | 69.8 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -173.5 | 176.4 | -160.4 | 162.8 | -22.1 | 22.1 | -176.8 | 179.8 | -154.7 | 156.9 | -32.2 | 32.3 | -16.9 | 16.9 | -137.1 | 138.9 | -37.9 | 38 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -173.5 | 176.4 | -160.4 | 162.8 | -22.1 | 22.1 | -176.8 | 179.8 | -154.7 | 156.9 | -32.2 | 32.3 | -16.9 | 16.9 | -137.1 | 138.9 | -37.9 | 38 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -216 | 220.6 | -197.6 | 201.4 | -56.3 | 56.6 | -216.9 | 221.5 | -190.2 | 193.8 | -64.4 | 64.8 | -64.5 | 64.9 | -185 | 188.3 | -76.9 | 77.5 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6830 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 179.4 | -178.2 | 168 | -167 | 7 | -7 | 188.9 | -187.6 | 165.7 | -164.8 | 22.9 | -22.9 | 41.8 | -41.8 | 150.7 | -149.9 | 33.9 | -33.8 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 179.4 | -178.2 | 168 | -167 | 7 | -7 | 188.9 | -187.6 | 165.7 | -164.8 | 22.9 | -22.9 | 41.8 | -41.8 | 150.7 | -149.9 | 33.9 | -33.8 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6596 | -193.4 | 198.1 | -176.8 | 180.7 | -39.7 | 39.8 | -194.3 | 199 | -169.4 | 173 | -47.7 | 48 | -38.8 | 38.9 | -155.6 | 158.6 | -54.9 | 55.2 | LSA230 | SCR230 | 0A | 230-50A | 120.19 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -87.1 | 88 | -81.9 | 82.7 | -31.5 | 31.6 | -89.9 | 90.8 | -81.8 | 82.5 | -35.7 | 35.8 | -24.6 | 24.7 | -70.8 | 71.3 | -36.3 | 36.5 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -87.1 | 88 | -81.9 | 82.7 | -31.5 | 31.6 | -89.9 | 90.8 | -81.8 | 82.5 | -35.7 | 35.8 | -24.6 | 24.7 | -70.8 | 71.3 | -36.3 | 36.5 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | [18 empty] | LSA230 | VEL230 | 5A | 230-5A | 110.65 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 187.6 | -183.4 | 170 | -166.5 | 41.2 | -41 | 187.8 | -183.6 | 162.5 | -159.3 | 48 | -47.7 | 35.9 | -35.7 | 145.8 | -143.2 | 52.3 | -51.9 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 187.6 | -183.4 | 170 | -166.5 | 41.2 | -41 | 187.8 | -183.6 | 162.5 | -159.3 | 48 | -47.7 | 35.9 | -35.7 | 145.8 | -143.2 | 52.3 | -51.9 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 51.8 | -51.7 | 49.1 | -49 | -24.9 | 25 | 57.7 | -57.5 | 49.2 | -49.1 | -16.2 | 16.3 | -30.9 | 30.9 | 35.9 | -35.9 | -10.6 | 10.6 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 51.8 | -51.7 | 49.1 | -49 | -24.9 | 25 | 57.7 | -57.5 | 49.2 | -49.1 | -16.2 | 16.3 | -30.9 | 30.9 | 35.9 | -35.9 | -10.6 | 10.6 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -132.1 | 133.3 | -121.7 | 122.7 | -32.7 | 32.7 | -131.5 | 132.7 | -116 | 116.9 | -36.8 | 36.9 | -25.7 | 25.8 | -101.2 | 101.9 | -37.5 | 37.6 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -132.1 | 133.3 | -121.7 | 122.7 | -32.7 | 32.7 | -131.5 | 132.7 | -116 | 116.9 | -36.8 | 36.9 | -25.7 | 25.8 | -101.2 | 101.9 | -37.5 | 37.6 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6550 | -78.7 | 79.7 | -73.5 | 74.4 | -28.8 | 28.9 | -80.6 | 81.6 | -73.4 | 74.3 | -32.5 | 32.7 | -22.9 | 23 | -63.7 | 64.3 | -33 | 33.2 | LSA230 | BEV230 | 6A | 230-6A | 107.97 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6550 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 116.4 | -115.9 | 106.8 | -106.4 | 7.8 | -7.8 | 120.3 | -119.8 | 104 | -103.6 | 16 | -16 | -10.2 | 10.2 | 78.9 | -78.7 | 12.7 | -12.7 | LSA230 | SCR230 | 0B | 230-50B | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 116.4 | -115.9 | 106.8 | -106.4 | 7.8 | -7.8 | 120.3 | -119.8 | 104 | -103.6 | 16 | -16 | -10.2 | 10.2 | 78.9 | -78.7 | 12.7 | -12.7 | LSA230 | SCR230 | 9C | 230-49C | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6969 | -54.6 | 54.8 | -52.5 | 52.7 | -1 | 1 | -62.6 | 62.8 | -56.6 | 56.8 | -9.5 | 9.5 | 9.8 | -9.8 | -46.6 | 46.7 | -12.1 | 12.1 | LSA230 | STG2A230 | 5A | 230-5A | 35.78 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6969 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -0.1 | 0.1 | -3.7 | 3.7 | -15.7 | 15.7 | 1.1 | -1.1 | 0.8 | -0.8 | -13.7 | 13.7 | -19.8 | 19.8 | -5.8 | 5.8 | -11.7 | 11.7 | MDN230 | FOR230 | 7 | 230-7 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -0.1 | 0.1 | -3.7 | 3.7 | -15.7 | 15.7 | 1.1 | -1.1 | 0.8 | -0.8 | -13.7 | 13.7 | -19.8 | 19.8 | -5.8 | 5.8 | -11.7 | 11.7 | MDN230 | FOR230 | 8 | 230-8 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 81.9 | -81 | 77.9 | -77.1 | 36.6 | -36.4 | 87.8 | -86.8 | 82.3 | -81.5 | 42.2 | -41.9 | 26.4 | -26.3 | 68.8 | -68.1 | 43.2 | -43 | MDN230 | VEL230 | 5C | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | [18 empty] | MDN230 | VEL230 | 5B | 230-5B | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 81.9 | -81 | 77.9 | -77.1 | 36.6 | -36.4 | 87.8 | -86.8 | 82.3 | -81.5 | 42.2 | -41.9 | 26.4 | -26.3 | 68.8 | -68.1 | 43.2 | -43 | MDN230 | VEL230 | 6C | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -118.1 | 118.4 | -100.5 | 100.8 | -49.3 | 49.3 | -115.6 | 115.9 | -103.4 | 103.6 | -51.1 | 51.1 | -50.4 | 50.5 | -83 | 83.1 | -51.7 | 51.8 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6380 | TRUE | TRUE
6011 | 6014 | -64.6 | 64.9 | -49.8 | 49.9 | -25.3 | 25.4 | -62.7 | 62.9 | -55.3 | 55.5 | -26.1 | 26.2 | -26 | 26.1 | -39.8 | 39.9 | -26.4 | 26.4 | MDN230 | PRO230 | 39 | 230-39 | 54.12 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6014 | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | 8.5 | -8.5 | 0.8 | -0.8 | 14.6 | -14.6 | 0.1 | -0.1 | -3.5 | 3.5 | 9 | -9 | 28.4 | -28.4 | -1.5 | 1.5 | 6.7 | -6.7 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7014 | 5.3 | -5.3 | 0.5 | -0.5 | 9.2 | -9.2 | 0 | 0 | -2.3 | 2.3 | 5.6 | -5.6 | 17.8 | -17.8 | -1 | 1 | 4.1 | -4.1 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7015 | 5.2 | -5.2 | 0.7 | -0.7 | 8.9 | -8.9 | 0.2 | -0.2 | -1.9 | 1.9 | 5.6 | -5.6 | 17 | -17 | -0.6 | 0.6 | 4.2 | -4.2 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 6087 | -17.6 | 17.6 | -17.3 | 17.3 | -15.7 | 15.7 | -17.4 | 17.5 | -17.1 | 17.1 | -15.7 | 15.7 | -15.7 | 15.7 | -16.8 | 16.8 | -15.7 | 15.7 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -17.6 | 17.6 | -17.3 | 17.3 | -15.7 | 15.7 | -17.4 | 17.5 | -17.1 | 17.1 | -15.7 | 15.7 | -15.7 | 15.7 | -16.8 | 16.8 | -15.7 | 15.7 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 5.4 | -5.4 | 7.1 | -7.1 | 9.7 | -9.7 | 7.1 | -7.1 | 8.5 | -8.5 | 10.6 | -10.6 | 6.7 | -6.7 | 8.9 | -8.9 | 10.9 | -10.9 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7014 | 2.9 | -2.9 | 4.2 | -4.2 | 5.3 | -5.3 | 4.3 | -4.3 | 5.2 | -5.2 | 6 | -6 | 3 | -3 | 5.4 | -5.4 | 6.3 | -6.3 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7015 | 3.2 | -3.2 | 4 | -4 | 5.7 | -5.7 | 4.1 | -4.1 | 4.8 | -4.8 | 6.1 | -6.1 | 4.2 | -4.2 | 5 | -5 | 6.3 | -6.3 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7013 | -13.9 | 13.9 | -7.9 | 7.9 | -24.4 | 24.4 | -7.2 | 7.2 | -4.9 | 4.9 | -19.6 | 19.6 | -35 | 35 | -7.4 | 7.4 | -17.6 | 17.6 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7014 | -8.2 | 8.2 | -4.7 | 4.7 | -14.5 | 14.5 | -4.3 | 4.3 | -3 | 3 | -11.6 | 11.6 | -20.8 | 20.8 | -4.4 | 4.4 | -10.5 | 10.5 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7015 | -8.4 | 8.4 | -4.7 | 4.7 | -14.7 | 14.7 | -4.3 | 4.3 | -2.9 | 2.9 | -11.8 | 11.8 | -21.2 | 21.2 | -4.4 | 4.4 | -10.6 | 10.6 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6014 | 6380 | 21.6 | -21.6 | 8.9 | -8.9 | 6.1 | -6.1 | 20.2 | -20.1 | 16.7 | -16.6 | 6 | -6 | 6.4 | -6.4 | 5 | -5 | 5.9 | -5.9 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6380 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -13.6 | 13.7 | -11.9 | 12 | -26.5 | 26.8 | -3.8 | 3.8 | -4.9 | 4.9 | -18.7 | 18.8 | -23.9 | 24.1 | -5.2 | 5.3 | -14.3 | 14.4 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -13.6 | 13.7 | -11.9 | 12 | -26.5 | 26.8 | -3.8 | 3.8 | -4.9 | 4.9 | -18.7 | 18.8 | -23.9 | 24.1 | -5.2 | 5.3 | -14.3 | 14.4 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | -30.4 | 30.6 | -34.9 | 35.2 | -48.3 | 48.9 | -20.4 | 20.5 | -26.8 | 27 | -39.5 | 39.9 | -38.7 | 39.1 | -26.2 | 26.4 | -34.7 | 34.9 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6024 | 6060 | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -86.8 | 87.2 | -74.4 | 74.7 | -79.3 | 79.6 | -66.6 | 66.8 | -59.2 | 59.4 | -64.9 | 65.1 | -60.6 | 60.7 | -56 | 56.1 | -57.5 | 57.6 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6173 | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -78.3 | 78.3 | -67.1 | 67.1 | -71.5 | 71.6 | -60.1 | 60.1 | -53.4 | 53.4 | -58.6 | 58.6 | -71.2 | 71.3 | -50.5 | 50.5 | -51.9 | 51.9 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6290 | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | 4 | -4 | 4.4 | -4.4 | 17.1 | -17 | -2 | 2 | 0.2 | -0.2 | 12 | -12 | -8.4 | 8.4 | 1.2 | -1.2 | 8.8 | -8.8 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6060 | 6170 | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 38.3 | -38.3 | 36.4 | -36.4 | 13.8 | -13.8 | 45.3 | -45.3 | 44 | -43.9 | 19.2 | -19.2 | 2.4 | -2.4 | 33 | -33 | 20.4 | -20.4 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6179 | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -38.5 | 38.8 | -43.9 | 44.2 | -45.2 | 45.5 | -43 | 43.3 | -42.3 | 42.6 | -46.6 | 46.9 | -42 | 42.2 | -44.6 | 44.9 | -43.8 | 44.1 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6263 | TRUE | TRUE
6100 | 6171 | -2.8 | 2.8 | -2.3 | 2.3 | -2 | 2 | -2.3 | 2.3 | -1.9 | 1.9 | -1.7 | 1.7 | -6.8 | 6.8 | -1.6 | 1.6 | -1.5 | 1.5 | BAY230 | PAC230 | 1A | 230-1A | 50.88 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6171 | TRUE | TRUE
6100 | 6470 | 2.8 | -2.8 | 2.3 | -2.3 | 2 | -2 | 2.3 | -2.3 | 1.9 | -1.9 | 1.7 | -1.7 | 6.8 | -6.8 | 1.6 | -1.6 | 1.5 | -1.5 | BAY230 | 24DIC230 | 2A | 230-2A | 60.53 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6470 | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 78.6 | -78.3 | 67.3 | -67.1 | 71.8 | -71.6 | 60.3 | -60.1 | 53.6 | -53.4 | 58.7 | -58.6 | 52.4 | -52.3 | 50.6 | -50.5 | 52 | -51.9 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6173 | 6290 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 82 | -81.5 | 79.2 | -78.7 | 44.6 | -44.5 | 85.9 | -85.3 | 80.3 | -79.8 | 48.6 | -48.4 | 38.1 | -38 | 71.1 | -70.7 | 48.6 | -48.4 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 82 | -81.5 | 79.2 | -78.7 | 44.6 | -44.5 | 85.9 | -85.3 | 80.3 | -79.8 | 48.6 | -48.4 | 38.1 | -38 | 71.1 | -70.7 | 48.6 | -48.4 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 15.3 | -15.3 | 18.3 | -18.3 | 30.1 | -30 | 23.4 | -23.4 | 27.1 | -27.1 | 34.3 | -34.2 | 23.1 | -23.1 | 22.1 | -22.1 | 34.9 | -34.9 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 15.3 | -15.3 | 18.3 | -18.3 | 30.1 | -30 | 23.4 | -23.4 | 27.1 | -27.1 | 34.3 | -34.2 | 23.1 | -23.1 | 22.1 | -22.1 | 34.9 | -34.9 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 71.9 | -71.9 | 66.7 | -66.6 | 21.1 | -21.1 | 73.9 | -73.8 | 66.5 | -66.5 | 24.9 | -24.9 | 15.2 | -15.2 | 56.6 | -56.6 | 25.4 | -25.4 | VEL230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 8.66 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | 97.5 | -96.5 | 90.2 | -89.3 | 43.9 | -43.7 | 96.7 | -95.6 | 88.1 | -87.2 | 45.8 | -45.5 | 39.8 | -39.7 | 77.5 | -76.8 | 45.4 | -45.1 | VEL230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 74.87 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -38.9 | 38.9 | -41.9 | 42 | -40.3 | 40.3 | -40.1 | 40.1 | -37.1 | 37.1 | -39.3 | 39.4 | -36.9 | 37 | -38.6 | 38.7 | -35.7 | 35.8 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6263 | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 28.5 | -28.4 | 31.9 | -31.8 | 31.3 | -31.1 | 32.7 | -32.5 | 32.4 | -32.3 | 33 | -32.9 | 26.9 | -26.8 | 32.5 | -32.4 | 31.4 | -31.3 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6340 | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 26 | -26 | 29.7 | -29.6 | 26.6 | -26.6 | 30.6 | -30.5 | 30.6 | -30.5 | 29.2 | -29.1 | 25 | -25 | 30.8 | -30.8 | 27.9 | -27.9 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6340 | 6179 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 238.6 | -232 | 218.1 | -212.6 | 51.5 | -51.2 | 239.8 | -233.1 | 209 | -204 | 61.3 | -60.9 | 56.7 | -56.3 | 190 | -185.8 | 67.5 | -67 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 238.6 | -232 | 218.1 | -212.6 | 51.5 | -51.2 | 239.8 | -233.1 | 209 | -204 | 61.3 | -60.9 | 56.7 | -56.3 | 190 | -185.8 | 67.5 | -67 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-13C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6596 | 6830 | 112.6 | -112.3 | 100.7 | -100.4 | -24.2 | 24.2 | 113.5 | -113.2 | 93 | -92.7 | -16.1 | 16.1 | -59.3 | 59.4 | 44.7 | -44.7 | -29.7 | 29.8 | SCR230 | ANT230 | 9B | 230-49B | 24.99 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6596 | 6830 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 189.6 | -188.8 | 177.1 | -176.5 | 21.7 | -21.7 | 198.4 | -197.6 | 174.9 | -174.3 | 36.8 | -36.8 | 24.9 | -24.9 | 159.5 | -159 | 45.1 | -45.1 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 189.6 | -188.8 | 177.1 | -176.5 | 21.7 | -21.7 | 198.4 | -197.6 | 174.9 | -174.3 | 36.8 | -36.8 | 24.9 | -24.9 | 159.5 | -159 | 45.1 | -45.1 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | 8.3 | -8.3 | -8.8 | 8.8 | 161.8 | -161.2 | -55.2 | 55.3 | -49.1 | 49.2 | 106.7 | -106.4 | 115.6 | -115.3 | -46.2 | 46.2 | 79.4 | -79.2 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-1 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | 8.3 | -8.3 | -8.8 | 8.8 | 161.8 | -161.2 | -55.2 | 55.3 | -49.1 | 49.2 | 106.7 | -106.4 | 115.6 | -115.3 | -46.2 | 46.2 | 79.4 | -79.2 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-2 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -100.2 | 100.4 | -66.5 | 66.6 | -274.2 | 275.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.4 | 192 | -202.4 | 203.1 | 0 | 0 | -152.2 | 152.7 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -100.2 | 100.4 | -66.5 | 66.6 | -274.2 | 275.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.4 | 192 | -202.4 | 203.1 | 0 | 0 | -152.2 | 152.7 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 96.6 | -96.6 | 83 | -83 | 102.5 | -102.5 | 67.4 | -67.4 | 61.4 | -61.4 | 80.8 | -80.8 | 80.7 | -80.7 | 58.6 | -58.6 | 69.2 | -69.2 | STR230 | STR115 | T1 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 96.6 | -96.6 | 83 | -83 | 102.5 | -102.5 | 67.4 | -67.4 | 61.4 | -61.4 | 80.8 | -80.8 | 80.7 | -80.7 | 58.6 | -58.6 | 69.2 | -69.2 | STR230 | STR115 | T2 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -96.6 | 96.6 | -83 | 83 | -102.5 | 102.5 | -67.4 | 67.4 | -61.4 | 61.4 | -80.8 | 80.8 | -80.7 | 80.7 | -58.6 | 58.7 | -69.2 | 69.2 | STR230 | SAB230 | 1 | 230-1 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -96.6 | 96.6 | -83 | 83 | -102.5 | 102.5 | -67.4 | 67.4 | -61.4 | 61.4 | -80.8 | 80.8 | -80.7 | 80.7 | -58.6 | 58.7 | -69.2 | 69.2 | STR230 | SAB230 | 2 | 230-2 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
[26 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE