## Resumen
Año Tarifario: | 2 | 2026-2027
| IPSPEGyD (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 113135.2824 | 100% | 3473.29 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 70% | 79194.6977 | (k B/.) | 50910.8771 | 45%
230 kV | 96758.9496 | 85.52% | 3198.53 | 92.09% | 30.2511 |  | %ASIGP (D) = | 30% | 33940.5847 | (k B/.) | 62224.4053 | 55%
115 kV | 16376.3328 | 14.48% | 274.76 | 7.911% | 59.6023
IPSPED: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Mes Tarifario: | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
Periodo Est.: | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Lluv. | Seco | Seco | Seco | Seco | Seco | Lluv.
8760 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Te (Hs/Mes): | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Te / 8760 = | 0.084932 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.084932 | 0.076712 | 0.084932 | 0.082192 | 0.084932 | 0.082192 | 1
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 992.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5902.011
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Despacho de potencia promedio anual previsto (MW)
Pg (G) | 199.7226 | 300.5856 | 135.1124 | 405.4091 | 87.7372 | 36.7973 | 0 | 56.7977 | 37.7132 | 185.8361 | 1445.7112
Pd (D) | 29.3342 | 0 | 0 | 75.7954 | 96.996 | 142.9869 | 965.077 | 0 | 129.8222 | 5.8805 | 1445.8921
Despacho de energia anual previsto por zona (GWh)
Eg (G) | 1749.5696 | 2633.13 | 1183.585 | 3551.3836 | 768.578 | 322.344 | 0 | 497.548 | 330.3676 | 1627.9245 | 12664.4303
Ed (D) | 256.9676 | 0 | 0 | 663.9678 | 849.6851 | 1252.5649 | 8454.0741 | 0 | 1137.2422 | 51.5134 | 12666.015
CXUSOPS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.834 | 1.9509 | 2.2952 | 1.5855 | 0.41846 | 0.64054 | 0 | 0.48735 | 0.60321 | 2.9056
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.56811 | 1.5723 | 2.138 | 2.4309 | 0 | 2.5056 | 0.67132
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | M01 Jul: 5.1104
DEM = | M01 Jul: 16.7487
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | M01 Jul: #REF!
DEM = | M01 Jul: #REF!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM = | M01 Jul: 0
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.8126 | 1.895 | 2.2088 | 1.5491 | 0.65231 | 0.65537 | 0 | 0.81843 | 0.54167 | 2.7617
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.51219 | 1.5156 | 2.1021 | 2.357 | 0 | 2.4324 | 0.43785
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | M01 Jul: 5.1104
DEM = | M01 Jul: 16.7487
Recaudación prevista por cargos (kB/.) | M11 May: 113135.282; M12 Jun: 113135.282
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | M12 Jun: 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49047.223 | 43.35%
GEN | 3171.2446 | 4989.7036 | 2614.2648 | 5501.4057 | 501.3534 | 211.2552 | 0 | 407.2101 | 178.9513 | 4495.8618 | 22071.2503 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 340.0751 | 1287.8057 | 2632.967 | 19926.3058 | 0 | 2766.264 | 22.5549 | 26975.9726 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | M11 May: 64088.0594; M12 Jun: 56.65%
GEN | 3449.8424 | 3647.65 | 913.3807 | 3346.9042 | 4658.2574 | 1417.4486 | 788.6871 | 1328.7024 | 8000.066 | 1288.688 | 28839.6267 | 45%
DEM | 389.0439 | 0 | 0.7453 | 2499.7164 | 5615.7897 | 3794.1173 | 19851.5706 | 21.9408 | 2107.779 | 967.7296 | 35248.4327 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | M11 May: 0; M12 Jun: 0%
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | M06 Dic: 0; M07 Ene: 0%
TOTAL (kB/.) | M11 May: 113135.2824; M12 Jun: 100%
GEN | 6621.087 | 8637.3536 | 3527.6455 | 8848.31 | 5159.6107 | 1628.7038 | 788.6871 | 1735.9125 | 8179.0172 | 5784.5498 | 50910.8771 | 45%
DEM | 389.0439 | 0 | 0.7453 | 2839.7916 | 6903.5955 | 6427.0844 | 39777.8764 | 21.9408 | 4874.0431 | 990.2845 | 62224.4053 | 55%
| 5.852% | 7.635% | 3.118% | 7.821% | 4.561% | 1.44% | 0.6971% | 1.534% | 7.229% | 5.113%
| 0.3439% | 0% | 0.0006588% | 2.51% | 6.102% | 5.681% | 35.16% | 0.01939% | 4.308% | 0.8753%
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## M01
Mes Tarifario: | 1 | Jul | Lluv.
| 2 | Mes 01: Jul | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 126.5 | 0.014441
1.- Día Hábil (laborable): |  | 23 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 264.5 | 0.030194
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 161 | 0.018379
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 547.61 | 696.73 | 178.73 | 654.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5339.961
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 201.7383 | 304.9974 | 137.762 | 410.5215 | 86.8759 | 35.8387 | 0 | 61.4718 | 38.312 | 190.6781 | 1468.1957
Pd (D) | 29.1712 | 0 | 0 | 77.2668 | 97.6319 | 145.5503 | 981.1554 | 0 | 131.5962 | 6.0119 | 1468.3839
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 150.0933 | 226.918 | 102.4949 | 305.428 | 64.6357 | 26.664 | 0 | 45.735 | 28.5041 | 141.8645 | 1092.3376
Ed (D) | 21.7034 | 0 | 0 | 57.4865 | 72.6381 | 108.2895 | 729.9796 | 0 | 97.9076 | 4.4729 | 1092.4776
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8024 | 1.913 | 2.2381 | 1.5518 | 0.41243 | 0.62863 | 0 | 0.5136 | 0.59397 | 2.8381
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.55781 | 1.5491 | 2.1067 | 2.3843 | 0 | 2.4645 | 0.63793
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.45869
DEM = | 1.4225
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  | 113135.2824
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9608.75 | 9608.75
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4165.7023 | 43.35%
GEN | 267.9038 | 424.5471 | 222.261 | 463.9561 | 40.6619 | 17.0904 | 0 | 37.024 | 15.2268 | 385.8949 | 1874.566 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 28.9363 | 108.9294 | 224.9251 | 1691.7703 | 0 | 234.6717 | 1.9034 | 2291.1363 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4165.7023: 5443.0477; 100% 43.35%: 56.65%
GEN | 251.1817 | 319.5811 | 81.9812 | 300.4038 | 366.3121 | 106.1448 | 70.7892 | 119.2587 | 718.0518 | 115.6671 | 2449.3715 | 45%
DEM | 33.0418 | 0 | 0.063299 | 212.3028 | 476.9533 | 322.2373 | 1686.009 | 1.8634 | 179.0153 | 82.19 | 2993.6762 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4165.7023: 0; 100% 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.7849 | 1.8709 | 2.1685 | 1.519 | 0.62909 | 0.64096 | 0 | 0.80953 | 0.5342 | 2.7202
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.50336 | 1.4996 | 2.0771 | 2.3176 | 0 | 2.3969 | 0.42555
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.45869
DEM = | 1: 1.4225

## M02
Mes Tarifario: | 2 | Ago | Lluv.
| 2 | Mes 02: Ago | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 115.5 | 0.013185
1.- Día Hábil (laborable): |  | 21 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 241.5 | 0.027568
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 5 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 147 | 0.016781
3.- Domingo o Feriado: |  | 5 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 27.5 | 0.0031393
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 57.5 | 0.0065639
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 35 | 0.0039954
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 27.5 | 0.0031393
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 57.5 | 0.0065639
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 35 | 0.0039954
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 547.61 | 696.73 | 178.73 | 654.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5339.961
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 199.9489 | 300.5952 | 135.2202 | 406.2165 | 87.7314 | 36.5484 | 0 | 56.7043 | 37.5978 | 186.0445 | 1446.6071
Pd (D) | 29.2932 | 0 | 0 | 75.87 | 96.6227 | 143.0676 | 966.1386 | 0 | 129.9307 | 5.8675 | 1446.7903
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 148.762 | 223.6428 | 100.6038 | 302.2251 | 65.2721 | 27.192 | 0 | 42.188 | 27.9728 | 138.4171 | 1076.2757
Ed (D) | 21.7941 | 0 | 0 | 56.4472 | 71.8873 | 106.4423 | 718.8071 | 0 | 96.6685 | 4.3654 | 1076.4119
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8312 | 1.9471 | 2.2914 | 1.5822 | 0.41923 | 0.63983 | 0 | 0.4839 | 0.60357 | 2.9032
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.56605 | 1.5703 | 2.1353 | 2.4278 | 0 | 2.504 | 0.67026
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.45869
DEM = | 1.4225
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9608.75 | 9608.75
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4165.6499 | 43.35%
GEN | 269.3437 | 423.5824 | 222.1029 | 467.4198 | 42.4069 | 17.7795 | 0 | 34.4504 | 15.168 | 382.2889 | 1874.5424 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 28.8009 | 108.9229 | 223.5688 | 1692.82 | 0 | 235.0824 | 1.9125 | 2291.1074 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4165.6499: 5443.1001; 100% 43.35%: 56.65%
GEN | 251.1841 | 319.5842 | 81.9819 | 300.4067 | 366.3157 | 106.1458 | 70.7899 | 119.2598 | 718.0587 | 115.6683 | 2449.3951 | 45%
DEM | 33.0421 | 0 | 0.063299 | 212.3049 | 476.9579 | 322.2404 | 1686.0253 | 1.8635 | 179.017 | 82.1908 | 2993.7051 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4165.6499: 0; 100% 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.8106 | 1.894 | 2.2077 | 1.5466 | 0.64969 | 0.65385 | 0 | 0.81659 | 0.54224 | 2.7619
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.51023 | 1.5152 | 2.1004 | 2.355 | 0 | 2.4318 | 0.43811
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.45869
DEM = | 1: 1.4225

## M03
Mes Tarifario: | 3 | Sep | Lluv.
| 2 | Mes 03: Set | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.082192
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 121 | 0.013813
1.- Día Hábil (laborable): |  | 22 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 253 | 0.028881
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 154 | 0.01758
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 720 | 0.082192
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 547.61 | 696.73 | 178.73 | 654.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5339.961
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 201.4997 | 304.4104 | 137.4231 | 409.9475 | 86.99 | 35.9333 | 0 | 60.8361 | 38.2168 | 190.0603 | 1465.3172
Pd (D) | 29.1875 | 0 | 0 | 77.0806 | 97.4974 | 145.2193 | 979.1532 | 0 | 131.3742 | 5.9926 | 1465.5047
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 145.0798 | 219.1755 | 98.9446 | 295.1622 | 62.6328 | 25.872 | 0 | 43.802 | 27.5161 | 136.8434 | 1055.0284
Ed (D) | 21.015 | 0 | 0 | 55.498 | 70.1981 | 104.5579 | 704.9903 | 0 | 94.5894 | 4.3147 | 1055.1634
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8063 | 1.9175 | 2.2452 | 1.5558 | 0.41333 | 0.63012 | 0 | 0.50964 | 0.59525 | 2.8468
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.55891 | 1.5519 | 2.1105 | 2.3901 | 0 | 2.4698 | 0.64224
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.44389
DEM = | 1.3766
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9298.79 | 9298.79
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4031.3181 | 43.35%
GEN | 259.4476 | 410.7276 | 215.0709 | 449.4367 | 39.5754 | 16.6281 | 0 | 35.4976 | 14.728 | 372.9814 | 1814.0931 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 27.9854 | 105.4147 | 217.4944 | 1637.3325 | 0 | 227.1546 | 1.8432 | 2217.2249 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4031.3181: 5267.4723; 100% 43.35%: 56.65%
GEN | 243.0793 | 309.2724 | 79.3367 | 290.7138 | 354.4961 | 102.7209 | 68.5058 | 115.4118 | 694.8897 | 111.9361 | 2370.3625 | 45%
DEM | 31.976 | 0 | 0.061257 | 205.4546 | 461.5683 | 311.8429 | 1631.6237 | 1.8033 | 173.2408 | 79.5388 | 2897.1097 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4031.3181: 0; 100% 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.7883 | 1.874 | 2.1736 | 1.5227 | 0.63186 | 0.6427 | 0 | 0.81041 | 0.53525 | 2.7256
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.50426 | 1.5017 | 2.0801 | 2.3225 | 0 | 2.4015 | 0.42719
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.44389
DEM = | 1: 1.3766

## M04
Mes Tarifario: | 4 | Oct | Lluv.
| 2 | Mes 04: Oct | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 121 | 0.013813
1.- Día Hábil (laborable): |  | 22 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 253 | 0.028881
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 5 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 154 | 0.01758
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 27.5 | 0.0031393
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 57.5 | 0.0065639
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 35 | 0.0039954
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 547.61 | 696.73 | 178.73 | 654.921 | 798.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5339.961
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 201.1479 | 302.7393 | 136.6086 | 409.4878 | 87.3089 | 35.8387 | 0 | 58.8737 | 37.7737 | 188.5932 | 1458.3718
Pd (D) | 29.1739 | 0 | 0 | 76.6556 | 96.5616 | 144.3878 | 974.9673 | 0 | 130.8964 | 5.9181 | 1458.5606
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 149.6541 | 225.238 | 101.6368 | 304.659 | 64.9578 | 26.664 | 0 | 43.802 | 28.1036 | 140.3134 | 1085.0286
Ed (D) | 21.7053 | 0 | 0 | 57.0318 | 71.8418 | 107.4245 | 725.3756 | 0 | 97.3869 | 4.4031 | 1085.1691
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8131 | 1.925 | 2.2599 | 1.5627 | 0.41707 | 0.63336 | 0 | 0.4932 | 0.5994 | 2.8683
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.55903 | 1.5571 | 2.1174 | 2.4022 | 0 | 2.4825 | 0.65305
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.45869
DEM = | 1.4225
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9608.75 | 9608.75
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4165.6623 | 43.35%
GEN | 268.6545 | 423.7538 | 222.2816 | 466.0045 | 41.3068 | 17.2067 | 0 | 35.4976 | 15.1486 | 384.694 | 1874.548 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 28.7454 | 108.2602 | 224.147 | 1692.9723 | 0 | 235.0858 | 1.9036 | 2291.1143 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4165.6623: 5443.0877; 100% 43.35%: 56.65%
GEN | 251.1835 | 319.5834 | 81.9818 | 300.4061 | 366.3148 | 106.1456 | 70.7897 | 119.2595 | 718.0571 | 115.668 | 2449.3895 | 45%
DEM | 33.042 | 0 | 0.063299 | 212.3044 | 476.9568 | 322.2396 | 1686.0214 | 1.8635 | 179.0166 | 82.1906 | 2993.6982 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4165.6623: 0; 100% 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.7952 | 1.8814 | 2.187 | 1.5296 | 0.6359 | 0.64531 | 0 | 0.81041 | 0.53903 | 2.7417
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.50403 | 1.5069 | 2.0866 | 2.3339 | 0 | 2.4139 | 0.43233
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.45869
DEM = | 1: 1.4225

## M05
Mes Tarifario: | 5 | Nov | Lluv.
| 2 | Mes 05: Nov | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.082192
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 93.5 | 0.010674
1.- Día Hábil (laborable): |  | 17 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 195.5 | 0.022317
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 119 | 0.013584
3.- Domingo o Feriado: |  | 9 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 49.5 | 0.0056507
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 103.5 | 0.011815
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 63 | 0.0071918
[7 empty] | 720 | 0.082192
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 547.61 | 696.73 | 178.73 | 654.921 | 923.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5464.961
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 195.3049 | 293.3323 | 130.2494 | 393.0454 | 89.173 | 39.6 | 0 | 49.6278 | 37.3085 | 176.8919 | 1404.5332
Pd (D) | 29.8042 | 0 | 0 | 73.0215 | 97.813 | 138.3985 | 933.5383 | 0 | 126.3849 | 5.7308 | 1404.6912
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 140.6196 | 211.1993 | 93.7796 | 282.9927 | 64.2045 | 28.512 | 0 | 35.732 | 26.8621 | 127.3621 | 1011.2639
Ed (D) | 21.459 | 0 | 0 | 52.5755 | 70.4253 | 99.6469 | 672.1476 | 0 | 90.9972 | 4.1262 | 1011.3777
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8994 | 2.0317 | 2.4077 | 1.6568 | 0.42449 | 0.66353 | 0 | 0.46162 | 0.61676 | 3.0274
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.59516 | 1.6203 | 2.2029 | 2.5224 | 0 | 2.5806 | 0.73113
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.43374
DEM = | 1.3766
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9298.79 | 9298.79
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4031.2558 | 43.35%
GEN | 262.8935 | 409.8703 | 214.1775 | 456.5133 | 45.076 | 19.4924 | 0 | 30.2616 | 14.8247 | 360.9559 | 1814.0651 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 28.2627 | 108.7281 | 214.6035 | 1636.571 | 0 | 227.1375 | 1.888 | 2217.1907 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4031.2558: 5267.5345; 100% 43.35%: 56.65%
GEN | 237.5222 | 302.202 | 77.523 | 284.0676 | 400.6097 | 100.3726 | 66.9396 | 112.7733 | 679.0035 | 109.3771 | 2370.3905 | 45%
DEM | 31.9763 | 0 | 0.061257 | 205.457 | 461.5738 | 311.8466 | 1631.643 | 1.8034 | 173.2429 | 79.5398 | 2897.144 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4031.2558: 0; 100% 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.8695 | 1.9407 | 2.2838 | 1.6132 | 0.70207 | 0.68366 | 0 | 0.8469 | 0.55188 | 2.8341
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.53756 | 1.5439 | 2.1536 | 2.4348 | 0 | 2.4961 | 0.45755
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.43374
DEM = | 1: 1.3766

## M06
Mes Tarifario: | 6 | Dic | Lluv.
| 2 | Mes 06: Dic | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 104.5 | 0.011929
1.- Día Hábil (laborable): |  | 19 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 218.5 | 0.024943
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 6 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 133 | 0.015183
3.- Domingo o Feriado: |  | 6 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 33 | 0.0037671
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 69 | 0.0078767
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 42 | 0.0047945
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 33 | 0.0037671
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 69 | 0.0078767
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 42 | 0.0047945
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 682.31 | 706.73 | 178.73 | 654.921 | 923.61 | 271.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5649.461
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 198.1595 | 296.1929 | 132.6784 | 401.9114 | 88.5868 | 37.2581 | 0 | 51.9368 | 36.8837 | 181.4109 | 1425.0185
Pd (D) | 29.4152 | 0 | 0 | 74.4731 | 95.6135 | 140.5849 | 951.1217 | 0 | 128.2652 | 5.7231 | 1425.1966
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 147.4307 | 220.3675 | 98.7127 | 299.0221 | 65.9086 | 27.72 | 0 | 38.641 | 27.4414 | 134.9697 | 1060.2138
Ed (D) | 21.8849 | 0 | 0 | 55.408 | 71.1364 | 104.5952 | 707.6345 | 0 | 95.4293 | 4.258 | 1060.3463
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8599 | 1.9813 | 2.3447 | 1.6126 | 0.42604 | 0.65103 | 0 | 0.45421 | 0.61317 | 2.9683
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.57429 | 1.5915 | 2.1638 | 2.4713 | 0 | 2.5434 | 0.70258
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.43357
DEM = | 1.4225
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9608.75 | 9608.75
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4165.5974 | 43.35%
GEN | 270.7835 | 422.6176 | 221.9448 | 470.8835 | 44.152 | 18.4686 | 0 | 31.8768 | 15.1091 | 378.6829 | 1874.5188 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 28.6655 | 108.9163 | 222.2125 | 1693.8696 | 0 | 235.493 | 1.9216 | 2291.0786 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4165.5974: 5443.1526; 100% 43.35%: 56.65%
GEN | 295.827 | 306.4147 | 77.4914 | 283.952 | 400.4466 | 117.5876 | 66.9124 | 112.7274 | 678.7271 | 109.3325 | 2449.4187 | 45%
DEM | 33.0424 | 0 | 0.0633 | 212.3069 | 476.9625 | 322.2435 | 1686.0415 | 1.8635 | 179.0187 | 82.1916 | 2993.7339 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4165.5974: 0; 100% 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.8367 | 1.9178 | 2.2484 | 1.5747 | 0.6699 | 0.66626 | 0 | 0.82495 | 0.55059 | 2.8057
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.51735 | 1.5311 | 2.1245 | 2.3937 | 0 | 2.4677 | 0.4513
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.43357
DEM = | 1: 1.4225

## M07
Mes Tarifario: | 7 | Ene | Seco
| 2 | Mes 07: Ene | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 110 | 0.012557
1.- Día Hábil (laborable): |  | 20 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 230 | 0.026256
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 140 | 0.015982
3.- Domingo o Feriado: |  | 7 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 38.5 | 0.004395
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 80.5 | 0.0091895
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 49 | 0.0055936
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 992.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5902.011
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 198.1413 | 298.5649 | 133.5966 | 400.7074 | 88.1435 | 37.9677 | 0 | 54.9637 | 37.7846 | 183.0319 | 1432.9017
Pd (D) | 29.5293 | 0 | 0 | 74.9099 | 97.8152 | 141.5899 | 954.6694 | 0 | 128.6993 | 5.8599 | 1433.0728
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 147.4171 | 222.1323 | 99.3959 | 298.1263 | 65.5787 | 28.248 | 0 | 40.893 | 28.1118 | 136.1757 | 1066.0789
Ed (D) | 21.9698 | 0 | 0 | 55.733 | 72.7745 | 105.3428 | 710.274 | 0 | 95.7523 | 4.3598 | 1066.2061
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8565 | 1.9793 | 2.3324 | 1.6104 | 0.4189 | 0.64803 | 0 | 0.48572 | 0.60639 | 2.943
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.57886 | 1.5888 | 2.1604 | 2.4611 | 0 | 2.5288 | 0.68955
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.41501
DEM = | 1.4225
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9608.75 | 9608.75
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4165.6565 | 43.35%
GEN | 269.9714 | 424.0327 | 221.7249 | 468.202 | 43.9622 | 18.8091 | 0 | 33.8824 | 15.281 | 378.6797 | 1874.5454 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 29.1027 | 110.9174 | 223.1905 | 1691.313 | 0 | 234.6572 | 1.9303 | 2291.1111 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4165.6565: 5443.0935; 100% 43.35%: 56.65%
GEN | 328.8164 | 303.3223 | 74.1747 | 271.7986 | 411.6938 | 133.3053 | 64.0485 | 107.9025 | 649.677 | 104.653 | 2449.3921 | 45%
DEM | 33.0421 | 0 | 0.063299 | 212.3046 | 476.9573 | 322.24 | 1686.0232 | 1.8635 | 179.0168 | 82.1907 | 2993.7014 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4165.6565: 0; 100% 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.8313 | 1.9089 | 2.2307 | 1.5705 | 0.67037 | 0.66585 | 0 | 0.82856 | 0.54358 | 2.7808
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.52218 | 1.5241 | 2.1187 | 2.3812 | 0 | 2.4507 | 0.44275
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.41501
DEM = | 1: 1.4225

## M08
Mes Tarifario: | 8 | Feb | Seco
| 2 | Mes 08: Feb | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 672 | 0.076712
Cantidad Días típicos |  | 28 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 93.5 | 0.010674
1.- Día Hábil (laborable): |  | 17 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 195.5 | 0.022317
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 6 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 119 | 0.013584
3.- Domingo o Feriado: |  | 5 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 33 | 0.0037671
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 69 | 0.0078767
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 42 | 0.0047945
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 27.5 | 0.0031393
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 57.5 | 0.0065639
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 35 | 0.0039954
[7 empty] | 672 | 0.076712
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 992.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5902.011
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 198.3367 | 295.7368 | 132.5815 | 402.7658 | 88.669 | 36.9286 | 0 | 51.2738 | 36.6192 | 181.2539 | 1424.1653
Pd (D) | 29.3615 | 0 | 0 | 74.4449 | 94.8971 | 140.4504 | 951.2426 | 0 | 128.2636 | 5.6863 | 1424.3465
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 133.2823 | 198.7352 | 89.0948 | 270.6586 | 59.5855 | 24.816 | 0 | 34.456 | 24.6081 | 121.8026 | 957.0391
Ed (D) | 19.7309 | 0 | 0 | 50.027 | 63.7709 | 94.3827 | 639.2351 | 0 | 86.1932 | 3.8212 | 957.1608
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8584 | 1.9787 | 2.3441 | 1.6105 | 0.42802 | 0.65107 | 0 | 0.44541 | 0.61467 | 2.9715
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.57182 | 1.5905 | 2.1623 | 2.4709 | 0 | 2.545 | 0.70431
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.37485
DEM = | 1.2849
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 8678.871 | 8678.871
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3762.4502 | 43.35%
GEN | 244.7255 | 381.3304 | 200.5531 | 425.9101 | 39.7924 | 16.5086 | 0 | 28.3448 | 13.5903 | 342.3474 | 1693.1026 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 25.7573 | 97.7095 | 200.4988 | 1530.7082 | 0 | 212.9418 | 1.732 | 2069.3476 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 3762.4502: 4916.4208; 100% 43.35%: 56.65%
GEN | 297.0002 | 273.9729 | 66.9976 | 245.4994 | 371.8584 | 120.4067 | 57.8511 | 97.4619 | 586.8144 | 94.5268 | 2212.3894 | 45%
DEM | 29.8449 | 0 | 0.057174 | 191.7621 | 430.807 | 291.0601 | 1522.8839 | 1.6832 | 161.6952 | 74.2379 | 2704.0314 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 3762.4502: 0; 100% 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.8361 | 1.9188 | 2.251 | 1.5736 | 0.66782 | 0.66524 | 0 | 0.82264 | 0.55227 | 2.8107
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.51487 | 1.5322 | 2.1243 | 2.3946 | 0 | 2.4705 | 0.45326
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.37485
DEM = | 1: 1.2849

## M09
Mes Tarifario: | 9 | Mar | Seco
| 2 | Mes 09: Mar | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 115.5 | 0.013185
1.- Día Hábil (laborable): |  | 21 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 241.5 | 0.027568
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 5 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 147 | 0.016781
3.- Domingo o Feriado: |  | 5 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 27.5 | 0.0031393
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 57.5 | 0.0065639
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 35 | 0.0039954
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 27.5 | 0.0031393
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 57.5 | 0.0065639
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 35 | 0.0039954
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 992.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5902.011
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 199.9489 | 300.5952 | 135.2202 | 406.2165 | 87.7314 | 36.5484 | 0 | 56.7043 | 37.5978 | 186.0445 | 1446.6071
Pd (D) | 29.2932 | 0 | 0 | 75.87 | 96.6227 | 143.0676 | 966.1386 | 0 | 129.9307 | 5.8675 | 1446.7903
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 148.762 | 223.6428 | 100.6038 | 302.2251 | 65.2721 | 27.192 | 0 | 42.188 | 27.9728 | 138.4171 | 1076.2757
Ed (D) | 21.7941 | 0 | 0 | 56.4472 | 71.8873 | 106.4423 | 718.8071 | 0 | 96.6685 | 4.3654 | 1076.4119
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8312 | 1.9471 | 2.2914 | 1.5822 | 0.41923 | 0.63983 | 0 | 0.4839 | 0.6035 | 2.9032
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.56605 | 1.5703 | 2.1353 | 2.4278 | 0 | 2.5039 | 0.67026
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.41501
DEM = | 1.4225
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9608.75 | 9608.75
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4165.6417 | 43.35%
GEN | 269.3437 | 423.5824 | 222.1029 | 467.4198 | 42.4069 | 17.7795 | 0 | 34.4504 | 15.1643 | 382.2889 | 1874.5388 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 28.8009 | 108.9229 | 223.5688 | 1692.8196 | 0 | 235.0783 | 1.9125 | 2291.1029 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4165.6417: 5443.1083; 100% 43.35%: 56.65%
GEN | 328.8173 | 303.3231 | 74.1749 | 271.7993 | 411.6949 | 133.3056 | 64.0486 | 107.9028 | 649.6788 | 104.6533 | 2449.3987 | 45%
DEM | 33.0422 | 0 | 0.063299 | 212.3052 | 476.9586 | 322.2409 | 1686.0278 | 1.8635 | 179.0173 | 82.1909 | 2993.7096 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4165.6417: 0; 100% 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.8106 | 1.894 | 2.2077 | 1.5466 | 0.64969 | 0.65385 | 0 | 0.81659 | 0.54211 | 2.7619
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.51023 | 1.5152 | 2.1004 | 2.355 | 0 | 2.4318 | 0.43811
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.41501
DEM = | 1: 1.4225

## M10
Mes Tarifario: | 10 | Abr | Seco
| 2 | Mes 10: Abr | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.082192
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 121 | 0.013813
1.- Día Hábil (laborable): |  | 22 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 253 | 0.028881
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 154 | 0.01758
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 720 | 0.082192
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 992.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5902.011
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 201.4997 | 304.4104 | 137.4231 | 409.9475 | 86.99 | 35.9333 | 0 | 60.8361 | 38.2168 | 190.0603 | 1465.3172
Pd (D) | 29.1875 | 0 | 0 | 77.0806 | 97.4974 | 145.2193 | 979.1532 | 0 | 131.3742 | 5.9926 | 1465.5047
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 145.0798 | 219.1755 | 98.9446 | 295.1622 | 62.6328 | 25.872 | 0 | 43.802 | 27.5161 | 136.8434 | 1055.0284
Ed (D) | 21.015 | 0 | 0 | 55.498 | 70.1981 | 104.5579 | 704.9903 | 0 | 94.5894 | 4.3147 | 1055.1634
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8063 | 1.9175 | 2.2452 | 1.5558 | 0.41333 | 0.63012 | 0 | 0.50964 | 0.59518 | 2.8468
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.55891 | 1.5519 | 2.1105 | 2.3901 | 0 | 2.4697 | 0.64224
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.40162
DEM = | 1.3766
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9298.79 | 9298.79
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4031.3099 | 43.35%
GEN | 259.4476 | 410.7276 | 215.0709 | 449.4367 | 39.5754 | 16.6281 | 0 | 35.4976 | 14.7244 | 372.9814 | 1814.0895 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 27.9854 | 105.4147 | 217.4944 | 1637.3321 | 0 | 227.1506 | 1.8432 | 2217.2204 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4031.3099: 5267.4804; 100% 43.35%: 56.65%
GEN | 318.2076 | 293.5361 | 71.7816 | 263.0294 | 398.4111 | 129.0044 | 61.982 | 104.4212 | 628.7162 | 101.2765 | 2370.3662 | 45%
DEM | 31.976 | 0 | 0.061257 | 205.4549 | 461.569 | 311.8434 | 1631.6262 | 1.8033 | 173.2411 | 79.5389 | 2897.1142 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4031.3099: 0; 100% 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.7883 | 1.874 | 2.1736 | 1.5227 | 0.63186 | 0.6427 | 0 | 0.81041 | 0.53512 | 2.7256
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.50426 | 1.5017 | 2.0801 | 2.3225 | 0 | 2.4014 | 0.42719
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.40162
DEM = | 1: 1.3766

## M11
Mes Tarifario: | 11 | May | Seco
| 2 | Mes 11: May | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084932
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 115.5 | 0.013185
1.- Día Hábil (laborable): |  | 21 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 241.5 | 0.027568
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 147 | 0.016781
3.- Domingo o Feriado: |  | 6 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 33 | 0.0037671
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 69 | 0.0078767
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 42 | 0.0047945
[7 empty] | 744 | 0.084932
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 992.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5902.011
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 199.3403 | 300.7091 | 134.9851 | 403.9788 | 87.721 | 37.2581 | 0 | 57.1331 | 37.9604 | 185.5806 | 1444.6664
Pd (D) | 29.4099 | 0 | 0 | 75.6956 | 97.7541 | 142.91 | 963.4981 | 0 | 129.6649 | 5.9106 | 1444.8431
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 148.3092 | 223.7276 | 100.4289 | 300.5602 | 65.2644 | 27.72 | 0 | 42.507 | 28.2426 | 138.072 | 1074.8318
Ed (D) | 21.881 | 0 | 0 | 56.3175 | 72.7291 | 106.3251 | 716.8425 | 0 | 96.4707 | 4.3975 | 1074.9633
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8385 | 1.9572 | 2.301 | 1.5909 | 0.41674 | 0.64156 | 0 | 0.49501 | 0.60223 | 2.908
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.57184 | 1.5756 | 2.1425 | 2.4355 | 0 | 2.5074 | 0.67234
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.41501
DEM = | 1.4225
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9608.75 | 9608.75
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4165.6689 | 43.35%
GEN | 269.2822 | 424.2042 | 221.9036 | 466.7867 | 42.8621 | 18.2362 | 0 | 34.9296 | 15.2617 | 381.0847 | 1874.551 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 29.0472 | 110.2548 | 223.7687 | 1691.4653 | 0 | 234.6606 | 1.9213 | 2291.1179 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4165.6689: 5443.0811; 100% 43.35%: 56.65%
GEN | 328.8156 | 303.3216 | 74.1745 | 271.798 | 411.6929 | 133.305 | 64.0483 | 107.9023 | 649.6755 | 104.6528 | 2449.3865 | 45%
DEM | 33.042 | 0 | 0.063299 | 212.3041 | 476.9562 | 322.2392 | 1686.0193 | 1.8635 | 179.0164 | 82.1905 | 2993.6946 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4165.6689: 0; 100% 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.8157 | 1.8961 | 2.2096 | 1.5531 | 0.65675 | 0.65787 | 0 | 0.82174 | 0.54038 | 2.76
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.51578 | 1.516 | 2.1046 | 2.3596 | 0 | 2.4325 | 0.43692
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.41501
DEM = | 1: 1.4225

## M12
Mes Tarifario: | 12 | Jun | Lluv.
| 2 | Mes 12: Jun | [5 empty] | 8760
[5 empty] | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.082192
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 121 | 0.013813
1.- Día Hábil (laborable): |  | 22 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 253 | 0.028881
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 154 | 0.01758
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025114
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052511
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031963
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025114
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052511
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031963
[7 empty] | 720 | 0.082192
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación en el mes (Cinst) y Demanda máxima no coincidente (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 992.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5902.011
Pma (D) | 23.2283 | 0 | 0.044499 | 149.2486 | 335.2975 | 226.5323 | 1185.2618 | 1.31 | 125.8475 | 57.7795 | 2104.5499
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 201.4997 | 304.4104 | 137.4231 | 409.9475 | 86.99 | 35.9333 | 0 | 60.8361 | 38.2168 | 190.0603 | 1465.3172
Pd (D) | 29.1875 | 0 | 0 | 77.0806 | 97.4974 | 145.2193 | 979.1532 | 0 | 131.3742 | 5.9926 | 1465.5047
Despacho de energia previsto mensual (GWh)
Eg (G) | 145.0798 | 219.1755 | 98.9446 | 295.1622 | 62.6328 | 25.872 | 0 | 43.802 | 27.5161 | 136.8434 | 1055.0284
Ed (D) | 21.015 | 0 | 0 | 55.498 | 70.1981 | 104.5579 | 704.9903 | 0 | 94.5894 | 4.3147 | 1055.1634
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8063 | 1.9175 | 2.2452 | 1.5558 | 0.41333 | 0.63012 | 0 | 0.50964 | 0.59518 | 2.8468
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.55891 | 1.5519 | 2.1105 | 2.3901 | 0 | 2.4697 | 0.64224
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 0.40162
DEM = | 1.3766
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9298.79 | 9298.79
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red | [11 empty] | 100%
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4031.3099 | 43.35%
GEN | 259.4476 | 410.7276 | 215.0709 | 449.4367 | 39.5754 | 16.6281 | 0 | 35.4976 | 14.7244 | 372.9814 | 1814.0895 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 27.9854 | 105.4147 | 217.4944 | 1637.3321 | 0 | 227.1506 | 1.8432 | 2217.2204 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 4031.3099: 5267.4804; 100% 43.35%: 56.65%
GEN | 318.2076 | 293.5361 | 71.7816 | 263.0294 | 398.4111 | 129.0044 | 61.982 | 104.4212 | 628.7162 | 101.2765 | 2370.3662 | 45%
DEM | 31.976 | 0 | 0.061257 | 205.4549 | 461.569 | 311.8434 | 1631.6262 | 1.8033 | 173.2411 | 79.5389 | 2897.1142 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 4031.3099: 0; 100% 43.35%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0; 7: 0%
Resumen Cargos Mensuales
TOTAL CXUSO_S (B/. / MWh): Seg. Electrico
GEN | 1.7883 | 1.874 | 2.1736 | 1.5227 | 0.63186 | 0.6427 | 0 | 0.81041 | 0.53512 | 2.7256
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.50426 | 1.5017 | 2.0801 | 2.3225 | 0 | 2.4014 | 0.42719
TOTAL CXUSO_E (B/. / kW - año): Est. Postal
GEN = | 1: 0.40162
DEM = | 1: 1.3766