## Resumen
Año Tarifario: | 3 | [6 empty] | 8784
Mes 06: Dic |  |  |  |  | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084699
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 115.5 | 0.013149
1.- Día Hábil (laborable): |  | 21 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 241.5 | 0.027493
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 147 | 0.016735
3.- Domingo o Feriado: |  | 6 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025046
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052368
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031876
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 33 | 0.0037568
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 69 | 0.0078552
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 42 | 0.0047814
[7 empty] | 744 | 0.084699
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 682.31 | 706.73 | 178.73 | 654.921 | 1030.61 | 271.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5756.461
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 155.7517 | 232.4036 | 127.0899 | 472.8534 | 217.2914 | 71.4581 | 0 | 49.7628 | 27.6275 | 142.7387 | 1496.9772
Pd (D) | 5.7926 | 0 | 0.067742 | 138.2819 | 66.8186 | 151.6433 | 999.2618 | 0 | 131.7409 | 3.6501 | 1497.2571
Despacho de energia previsto mensual (GWh) | [12 empty] | Despacho de energia REAL (GWh)
Eg (G) | 115.8793 | 172.9083 | 94.5549 | 351.803 | 161.6648 | 53.1648 | 0 | 37.0236 | 20.5548 | 106.1976 | 1113.751 |  | Eg (G) | 115.8793 | 172.9083 | 94.5549 | 351.803 | 161.6648 | 53.1648 | 0 | 37.0236 | 20.5548 | 106.1976 | 1113.751
Ed (D) | 4.3097 | 0 | 0.0504 | 102.8817 | 49.7131 | 112.8226 | 743.4507 | 0 | 98.0152 | 2.7157 | 1113.9593 |  | Ed (D) | 4.3097 | 0 | 0.0504 | 102.8817 | 49.7131 | 112.8226 | 743.4507 | 0 | 98.0152 | 2.7157 | 1113.9593
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN | 2.0107 | 1.8425 | 2.1574 | 1.489 | 0.47101 | 0.63681 | 0 | 0.40084 | 5.0185 | 3.2694 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.80098 | 1.526 | 1.8071 | 2.2938 | 0 | 2.5208 | 0.81179
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 0.40835 |  |  |  | GEN = | 0 | [6 empty] | GEN | 3.5005 | 3.2138 | 2.8692 | 2.547 | 1.6095 | 0.004528 | 0 | 2.1955 | 0.72437 | 5.4418
DEM = | 1.3249 |  |  |  | DEM = | 0 | [6 empty] | DEM | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 1.2301 | 1.3117 | 1.5601 | 0 | 0.35228 | 0.35404
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda | [12 empty] | CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEN = | 0.7075 |  |  |  | GEN = | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  |  | DEM = | 0.49732 |  |  |  | DEM = | 0.6277
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9311.6624 | 9311.6624
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
GEN | 226.7724 | 303.8746 | 197.0512 | 512.339 | 113.1588 | 34.2542 | 0 | 20.0099 | 102.7705 | 329.3675 | 1839.5979
DEM | 0 | 0 | 0 | 80.1331 | 72.1269 | 200.4125 | 1652.0909 | 0 | 241.7339 | 1.9001 | 2248.3974
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente
GEN | 278.6212 | 288.5931 | 72.9844 | 267.4369 | 420.8495 | 110.7486 | 63.0206 | 106.171 | 639.2513 | 102.9736 | 2350.6502
DEM | 31.5555 | 0 | 0.060451 | 205.4399 | 454.7875 | 308.9785 | 1622.5231 | 1.7621 | 169.4168 | 78.493 | 2873.0169
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | [5 empty] | 0

## Input
Año Tarifario: | 3
Mes 06: Dic
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 109937.6913 | 100% | 3865.33 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 49471.9611
230 kV | 94024.2098 | 85.52% | 3590.57 | 92.89% | 26.1864 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 60465.7302
115 kV | 15913.4815 | 14.48% | 274.76 | 7.108% | 57.9178
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Cinst (G) | 682.31 | 706.73 | 178.73 | 654.921 | 1030.61 | 271.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5756.461 | 6431.011 | -674.55
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568 | 2168.5568 | 0
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  | 0 | 792.31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 23.8182 | 0 | 0
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 23.678 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.14018 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.045629 | 0 | 0
*Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.045629 | CAL115 | 3
*Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 155.0663 | 0 | 0
*Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
*Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 155.0663 | MDN34 | 4
*Baco Solar |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 343.2742 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 257.7659 | ECO230 | 5
*La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 19.7338 | ECO230 | 5
*(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 0.84254 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 233.2174 | 0 | 0
*AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 232.5634 | CHO230 | 6
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1224.6825 | 0 | 0
*LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 6014 | 105 | 6 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Panamá |  | 6002 | 506.1456 | PAN115 | 7
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
*SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 6014 | 70 | 7 | PRO230 | 1 | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 6014 | 0 | 0 | PRO230 | 1 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 285.7079 | PAN115 | 7
2 |  | 0 | 730.88 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 337.1344 | PAN115 | 7
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 66.8079 | 24DIC230 | 7
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.6684 | CHI115 | 7
Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
*CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 1.33 | 0 | 0
Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 1.33 | BAY230 | 8
AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 127.8761 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 119.9341 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 6179 | 80 | 1 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 6179 | 10 | 6 | GUA230 | 2 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 6179 | 4.15 | 7 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 6179 | 20 | 7 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
RA SOLAR, S.A. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 59.2466 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 30.6032 | CAN230 | 10
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 28.6434 | CAN230 | 10
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algarrobos |  | 6087 | 9.73 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre II |  | 6087 | 7.8 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto Solar UP2 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central Fotovoltáica UP3 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central fotovoltaica UP4 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 654.921 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Macano |  | 6380 | 5.8 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paso Ancho |  | 6013 | 6 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E) Los Planetas |  | 6013 | 4.75 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 |  | 6380 | 20.91 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 |  | 6380 | 13.18 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pando |  | 6182 | 32.6 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba I |  | 6380 | 5.12 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba II |  | 6380 | 5.86 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Alto |  | 6182 | 72.2 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo del Totumo |  | 6380 | 6.3 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los Planetas II |  | 6013 | 8.86 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Chiriquí |  | 6013 | 9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Cruces |  | 6520 | 19.8 | 0 | SBA230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Barro Blanco |  | 6550 | 28.56 | 0 | BEV230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Solar Bugaba |  | 6380 | 2.02 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Cuchilla |  | 6380 | 7.62 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Ikako I |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako II |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako III |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Caoba Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Cedro Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECO GROOVE INVESTMENT, INC. |  | 6182 | 0.741 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Macano Solar |  | 6182 | 4.75 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Auto generador) CADASA |  | 6182 | 31.8 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Andreas Power |  | 6380 | 0.99 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) |  | 6380 | 5 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A |  | 6380 | 9.9 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Solar La Hueca |  | 6013 | 70 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-550 |  | 6013 | 4.15 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN LORENZO SOLAR, S.A. |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) |  | 6013 | 60 | 1 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 1521.01 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Fraile + El Fraile Und 3 |  | 6460 | 6.66 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Yeguada |  | 6460 | 7 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Don Felix + Don Felix Et2 |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Divisa |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Farallón Solar |  | 6460 | 4.8 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Coclé Solar |  | 6460 | 0.96 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)El Fraile Solar 1 |  | 6460 | 0.48 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Coclé |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Paris |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Los ángeles |  | 6460 | 9.52 | 0 | ECO230 | 5
*Sol Real |  | 6460 | 10.78 | 0 | ECO230 | 5
*El Espinal |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Vista Alegre |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
*Milton Solar |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
**Marañón |  | 6460 | 17.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 0 | ECO230 | 5
**AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) |  | 6460 | 55 | 0 | ECO230 | 5
**UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) |  | 6460 | 62.5 | 0 | ECO230 | 5
**Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los Vientos Etapa II |  | 6460 | 50 | 0 | ECO230 | 5
**Parque eólico Toabré |  | 6460 | 66 | 0 | ECO230 | 5
*Pocrí |  | 6460 | 16 | 0 | ECO230 | 5
*Estrella Solar |  | 6008 | 5.66 | 0 | LSA230 | 5
(p)Central termoeléctrica Cobre Panamá (Auto-generador) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*PANASOLAR |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica SANTIAGO GEN |  | 6008 | 120 | 0 | LSA230 | 5
*Parque Solar Penonomé |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
*Mayorca Solar (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
*Solar Pesé (AES) |  | 6008 | 9.88 | 0 | LSA230 | 5
* Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar |  | 6008 | 3.24 | 0 | LSA230 | 5
*(E)Daconan Solar |  | 6008 | 2.4 | 0 | LSA230 | 5
*(E)TG4 |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*Soná Solar (rio de jesus) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar II |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar III |  | 6008 | 7.5 | 0 | LSA230 | 5
ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) |  | 6008 | 8.04 | 0 | LSA230 | 5
El Fraile II |  | 6008 | 7.56 | 0 | LSA230 | 5
* Los santos solar |  | 6008 | 9.95 | 0 | LSA230 | 5
*Progresovidencia Solar 1 |  | 6008 | 5.1 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica Farallón Solar 2 |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Llano Sánchez |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*Oro solar |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
*MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) |  | 6008 | 7.3 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) |  | 6008 | 19.8 | 0 | LSA230 | 5
SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) |  | 6008 | 125 | 5 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) |  | 6008 | 68.4 | 7 | LSA230 | 5
SANTA CRUZ WIND, S.A. |  | 6008 | 63 | 1 | LSA230 | 5
HIDROBURICA (Burica) |  | 6008 | 44 | 3 | LSA230 | 5
DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) |  | 6008 | 138 | 7 | LSA230 | 5
UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) |  | 6008 | 90 | 7 | LSA230 | 5
GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) |  | 6008 | 150 | 11 | LSA230 | 5
AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) |  | 6008 | 22 | 12 | LSA230 | 5
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) |  | 6008 | 22 | 12 | LSA230 | 5
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 321.21 | 0
Panam |  | 6005 | 147 | 0 | CHO230 | 6
(E) Antón |  | 6005 | 4.3 | 0 | CHO230 | 6
*(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) |  | 6005 | 0.96 | 0 | CHO230 | 6
*(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) |  | 6005 | 0.5 | 0 | CHO230 | 6
ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) |  | 6005 | 20 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) |  | 6005 | 4.95 | 0 | CHO230 | 6
ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. |  | 6005 | 8 | 0 | CHO230 | 6
CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) |  | 6005 | 19.9 | 6 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) |  | 6005 | 19.9 | 6 | CHO230 | 6
SOLAR GREEN, S.A. |  | 6005 | 10 | 7 | CHO230 | 6
LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. |  | 6005 | 10 | 7 | CHO230 | 6
ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. |  | 6005 | 30 | 7 | CHO230 | 6
… |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 154.33 | 0
Miraflores |  | 6018 | 97.7 | 0 | CAC115 | 7
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 7
*(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. |  | 6002 | 0.1 | 0 | PAN115 | 7
*(E)Pacora 2. |  | 6018 | 3 | 0 | CAC115 | 7
AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 260 | 0
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
… |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 1565.45 | 0
BLM |  | 6059 | 68 | 0 | LM1115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6059 | 150 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6173 | 381 | 0 | STR115 | 9
TROPITÉRMICA |  | 6173 | 5.05 | 0 | STR115 | 9
Sparkle Power |  | 6059 | 49.2 | 0 | LM1115 | 9
C.T. Gatún |  | 6173 | 670 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) |  | 6173 | 87 | 0 | STR115 | 9
… |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 252.17 | 0
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6263 | 30 | 0 | ESP230 | 10
… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A19: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B4: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B8: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on D71: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on D73: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## 1.A
1.A.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Max |  | Te (Hs) = | 115.5 | 0.013149
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 48491.7003
GEN | 2638.9006 | 3168.0072 | 2287.8498 | 6647.0459 | 2044.1354 | 312.2296 | 0 | 414.3766 | 998.5871 | 3310.133 | 21821.2651 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1058.6182 | 478.6581 | 2319.9184 | 20140.5741 | 0 | 2649.4184 | 23.248 | 26670.4352 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.013149
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 637.6129 | 44.11%
GEN | 34.6987 | 41.6558 | 30.0827 | 87.4014 | 26.8781 | 4.1055 | 0 | 5.4486 | 13.1303 | 43.5246 | 286.9258 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 13.9197 | 6.2938 | 30.5044 | 264.8265 | 0 | 34.837 | 0.30569 | 350.6871 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 163.4 | 226.5 | 148.9 | 609.3 | 379.2 | 67.2 | 0 | 111.1 | 23.9 | 116.5 | 1846
Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 185.4 | 39.4 | 184.1 | 1270 | 0 | 164.2 | 2.6 | 1845.8
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 18872.7 | 26160.75 | 17197.95 | 70374.15 | 43797.6 | 7761.6 | 0 | 12832.05 | 2760.45 | 13455.75 | 213213
Pd (D) | 0 | 0 | 11.55 | 21413.7 | 4550.7 | 21263.55 | 146685 | 0 | 18965.1 | 300.3 | 213189.9
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8386 | 1.5923 | 1.7492 | 1.242 | 0.61369 | 0.52895 | 0 | 0.42461 | 4.7566 | 3.2346
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.65004 | 1.383 | 1.4346 | 1.8054 | 0 | 1.8369 | 1.0179
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 363.5764; 0.013149 4: 807.9476
|  | CRECPE (D) = | 444.3712 | 55.89% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.06316
DEM = | 1: 0.20492
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 807.9476 | 55.89%
GEN | 43.0945 | 44.6369 | 11.2885 | 41.3646 | 65.093 | 17.1295 | 9.7474 | 16.4215 | 98.8734 | 15.927 | 363.5764 | 45%
DEM | 4.8807 | 0 | 0.00935 | 31.7755 | 70.3423 | 47.7899 | 250.9566 | 0.27254 | 26.2038 | 12.1406 | 444.3712 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3765.471
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.013149
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 807.9476: 1445.5605; 55.89%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 637.6129 | 44.11%
GEN | 34.6987 | 41.6558 | 30.0827 | 87.4014 | 26.8781 | 4.1055 | 0 | 5.4486 | 13.1303 | 43.5246 | 286.9258 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 13.9197 | 6.2938 | 30.5044 | 264.8265 | 0 | 34.837 | 0.30569 | 350.6871 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 637.6129: 807.9476; 44.11%: 55.89%
GEN | 43.0945 | 44.6369 | 11.2885 | 41.3646 | 65.093 | 17.1295 | 9.7474 | 16.4215 | 98.8734 | 15.927 | 363.5764 | 45%
DEM | 4.8807 | 0 | 0.00935 | 31.7755 | 70.3423 | 47.7899 | 250.9566 | 0.27254 | 26.2038 | 12.1406 | 444.3712 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 637.6129: #DIV/0!; 44.11%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.B
1.B.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Med |  | Te (Hs) = | 241.5 | 0.027493
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 48491.7003
GEN | 2613.8722 | 2574.2949 | 2361.7407 | 6744.1425 | 1932.8571 | 326.7845 | 0 | 401.6587 | 1440.6391 | 3425.2754 | 21821.2651 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 933.3243 | 411.9899 | 2154.1401 | 20070.1983 | 0 | 3080.7919 | 19.9907 | 26670.4352 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.027493
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1333.1905 | 44.11%
GEN | 71.8636 | 70.7755 | 64.9317 | 185.4179 | 53.1404 | 8.9843 | 0 | 11.0429 | 39.6077 | 94.1717 | 599.9357 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 25.66 | 11.3269 | 59.2241 | 551.7934 | 0 | 84.7007 | 0.54961 | 733.2548 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 145 | 163.5 | 122.4 | 553.8 | 324.6 | 67.2 | 0 | 68.6 | 32 | 112.1 | 1589.2
Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 146.3 | 31.3 | 149.2 | 1120.1 | 0 | 140.7 | 2.2 | 1589.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 35017.5 | 39485.25 | 29559.6 | 133742.7 | 78390.9 | 16228.8 | 0 | 16566.9 | 7728 | 27072.15 | 383791.8
Pd (D) | 0 | 0 | 24.15 | 35331.45 | 7558.95 | 36031.8 | 270504.15 | 0 | 33979.05 | 531.3 | 383960.85
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.0522 | 1.7925 | 2.1966 | 1.3864 | 0.67789 | 0.5536 | 0 | 0.66656 | 5.1252 | 3.4785
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.72627 | 1.4985 | 1.6437 | 2.0399 | 0 | 2.4927 | 1.0345
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 760.2053; 0.027493 4: 1689.345
|  | CRECPE (D) = | 929.1398 | 55.89% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.13206
DEM = | 1: 0.42846
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1689.345 | 55.89%
GEN | 90.1067 | 93.3316 | 23.6033 | 86.4897 | 136.1036 | 35.8163 | 20.381 | 34.3359 | 206.7352 | 33.3019 | 760.2053 | 45%
DEM | 10.2051 | 0 | 0.01955 | 66.4397 | 147.0793 | 99.9243 | 524.7274 | 0.56985 | 54.7898 | 25.3848 | 929.1398 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3765.471
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.027493
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1689.345: 3022.5356; 55.89%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1333.1905 | 44.11%
GEN | 71.8636 | 70.7755 | 64.9317 | 185.4179 | 53.1404 | 8.9843 | 0 | 11.0429 | 39.6077 | 94.1717 | 599.9357 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 25.66 | 11.3269 | 59.2241 | 551.7934 | 0 | 84.7007 | 0.54961 | 733.2548 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 1333.1905: 1689.345; 44.11%: 55.89%
GEN | 90.1067 | 93.3316 | 23.6033 | 86.4897 | 136.1036 | 35.8163 | 20.381 | 34.3359 | 206.7352 | 33.3019 | 760.2053 | 45%
DEM | 10.2051 | 0 | 0.01955 | 66.4397 | 147.0793 | 99.9243 | 524.7274 | 0.56985 | 54.7898 | 25.3848 | 929.1398 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 1333.1905: #DIV/0!; 44.11%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.C
1.C.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Min |  | Te (Hs) = | 147 | 0.016735
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 48014.6536
GEN | 2591.9971 | 6099.0867 | 2245.8598 | 4621.9493 | 0 | 407.6244 | 0 | 0 | 1001.2238 | 4638.8532 | 21606.5941 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 891.0308 | 1625.6985 | 2757.6394 | 18534.7633 | 0 | 2575.7638 | 23.1637 | 26408.0595 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.016735
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 803.5239 | 43.67%
GEN | 43.377 | 102.068 | 37.5844 | 77.3482 | 0 | 6.8216 | 0 | 0 | 16.7555 | 77.6311 | 361.5858 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 14.9114 | 27.206 | 46.149 | 310.1788 | 0 | 43.1053 | 0.38764 | 441.9382 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 187 | 425.9 | 145.9 | 368.3 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 28.7 | 218.5 | 1441.5
Pd (D) | 17.1 | 0 | 0.1 | 126.4 | 142.1 | 167.9 | 862.5 | 0 | 121 | 4.9 | 1442
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 27489 | 62607.3 | 21447.3 | 54140.1 | 0 | 9878.4 | 0 | 0 | 4218.9 | 32119.5 | 211900.5
Pd (D) | 2513.7 | 0 | 14.7 | 18580.8 | 20888.7 | 24681.3 | 126787.5 | 0 | 17787 | 720.3 | 211974
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.578 | 1.6303 | 1.7524 | 1.4287 | 0 | 0.69056 | 0 | 0 | 3.9715 | 2.4169
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.80252 | 1.3024 | 1.8698 | 2.4464 | 0 | 2.4234 | 0.53817
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 466.3262; 0.016735 4: 1036.2803
|  | CRECPE (D) = | 569.9542 | 56.33% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.081009
DEM = | 1: 0.26283
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1036.2803 | 56.33%
GEN | 55.2734 | 57.2516 | 14.4788 | 53.0546 | 83.4889 | 21.9705 | 12.5021 | 21.0624 | 126.8158 | 20.4281 | 466.3262 | 45%
DEM | 6.26 | 0 | 0.011992 | 40.7555 | 90.2216 | 61.2957 | 321.879 | 0.34956 | 33.6092 | 15.5716 | 569.9542 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3765.471
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.016735
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1036.2803: 1839.8043; 56.33%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 803.5239 | 43.67%
GEN | 43.377 | 102.068 | 37.5844 | 77.3482 | 0 | 6.8216 | 0 | 0 | 16.7555 | 77.6311 | 361.5858 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 14.9114 | 27.206 | 46.149 | 310.1788 | 0 | 43.1053 | 0.38764 | 441.9382 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 803.5239: 1036.2803; 43.67%: 56.33%
GEN | 55.2734 | 57.2516 | 14.4788 | 53.0546 | 83.4889 | 21.9705 | 12.5021 | 21.0624 | 126.8158 | 20.4281 | 466.3262 | 45%
DEM | 6.26 | 0 | 0.011992 | 40.7555 | 90.2216 | 61.2957 | 321.879 | 0.34956 | 33.6092 | 15.5716 | 569.9542 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 803.5239: #DIV/0!; 43.67%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.A
2.A.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Max |  | Te (Hs) = | 22 | 0.0025046
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 48014.6536
GEN | 2699.6865 | 2423.4809 | 2192.1568 | 6665.6722 | 2529.9502 | 371.9751 | 0 | 109.2933 | 1003.8002 | 3610.5789 | 21606.5941 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 988.4881 | 436.08 | 2082.0041 | 20241.5993 | 0 | 2633.7348 | 26.1532 | 26408.0595 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0025046
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 120.2553 | 43.67%
GEN | 6.7615 | 6.0697 | 5.4904 | 16.6945 | 6.3364 | 0.93163 | 0 | 0.27373 | 2.5141 | 9.0429 | 54.1149 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.4757 | 1.0922 | 5.2145 | 50.6962 | 0 | 6.5963 | 0.065502 | 66.1404 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 132.6 | 136.1 | 100.2 | 502.9 | 385 | 67.2 | 0 | 29.7 | 20.3 | 111.9 | 1485.9
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 141.9 | 30.6 | 141.4 | 1030 | 0 | 137.2 | 5.1 | 1486.2
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 2917.2 | 2994.2 | 2204.4 | 11063.8 | 8470 | 1478.4 | 0 | 653.4 | 446.6 | 2461.8 | 32689.8
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 3121.8 | 673.2 | 3110.8 | 22660 | 0 | 3018.4 | 112.2 | 32696.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.3178 | 2.0272 | 2.4906 | 1.5089 | 0.7481 | 0.63016 | 0 | 0.41893 | 5.6294 | 3.6733
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.79304 | 1.6224 | 1.6763 | 2.2373 | 0 | 2.1854 | 0.5838
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 69.7903; 0.0025046 4: 155.0896
|  | CRECPE (D) = | 85.2993 | 56.33% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.012124
DEM = | 1: 0.039335
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 155.0896 | 56.33%
GEN | 8.2722 | 8.5683 | 2.1669 | 7.9401 | 12.4949 | 3.2881 | 1.8711 | 3.1522 | 18.9792 | 3.0573 | 69.7903 | 45%
DEM | 0.93688 | 0 | 0.0017948 | 6.0995 | 13.5025 | 9.1735 | 48.1724 | 0.052315 | 5.03 | 2.3304 | 85.2993 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3765.471
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0025046
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 155.0896: 275.3449; 56.33%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 120.2553 | 43.67%
GEN | 6.7615 | 6.0697 | 5.4904 | 16.6945 | 6.3364 | 0.93163 | 0 | 0.27373 | 2.5141 | 9.0429 | 54.1149 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.4757 | 1.0922 | 5.2145 | 50.6962 | 0 | 6.5963 | 0.065502 | 66.1404 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 120.2553: 155.0896; 43.67%: 56.33%
GEN | 8.2722 | 8.5683 | 2.1669 | 7.9401 | 12.4949 | 3.2881 | 1.8711 | 3.1522 | 18.9792 | 3.0573 | 69.7903 | 45%
DEM | 0.93688 | 0 | 0.0017948 | 6.0995 | 13.5025 | 9.1735 | 48.1724 | 0.052315 | 5.03 | 2.3304 | 85.2993 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 120.2553: #DIV/0!; 43.67%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.B
2.B.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Med |  | Te (Hs) = | 46 | 0.0052368
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 48014.6536
GEN | 2747.9405 | 2322.1826 | 2395.6416 | 6485.1197 | 1914.9989 | 389.0202 | 0 | 109.2933 | 1440.6391 | 3801.7582 | 21606.5941 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 862.2286 | 441.6233 | 2080.4027 | 19906.4267 | 0 | 3100.7834 | 16.5948 | 26408.0595 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0052368
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 251.4429 | 43.67%
GEN | 14.3904 | 12.1608 | 12.5455 | 33.9612 | 10.0285 | 2.0372 | 0 | 0.57235 | 7.5443 | 19.909 | 113.1493 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 4.5153 | 2.3127 | 10.8946 | 104.2459 | 0 | 16.2382 | 0.086904 | 138.2936 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 129.2 | 124.2 | 99.5 | 449.6 | 267.1 | 67.2 | 0 | 23.2 | 27.6 | 113.9 | 1301.5
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 28.7 | 120.9 | 914.8 | 0 | 119.3 | 1.8 | 1301.7
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5943.2 | 5713.2 | 4577 | 20681.6 | 12286.6 | 3091.2 | 0 | 1067.2 | 1269.6 | 5239.4 | 59869
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 5345.2 | 1320.2 | 5561.4 | 42080.8 | 0 | 5487.8 | 82.8 | 59878.2
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.4213 | 2.1285 | 2.741 | 1.6421 | 0.81621 | 0.65904 | 0 | 0.53631 | 5.9423 | 3.7999
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.84474 | 1.7518 | 1.959 | 2.4773 | 0 | 2.959 | 1.0496
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 145.9252; 0.0052368 4: 324.2782
|  | CRECPE (D) = | 178.353 | 56.33% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.02535
DEM = | 1: 0.082245
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 324.2782 | 56.33%
GEN | 17.2964 | 17.9155 | 4.5308 | 16.6021 | 26.1258 | 6.8751 | 3.9122 | 6.591 | 39.6839 | 6.3925 | 145.9252 | 45%
DEM | 1.9589 | 0 | 0.0037527 | 12.7534 | 28.2326 | 19.181 | 100.724 | 0.10939 | 10.5172 | 4.8727 | 178.353 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3765.471
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0052368
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 324.2782: 575.7211; 56.33%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 251.4429 | 43.67%
GEN | 14.3904 | 12.1608 | 12.5455 | 33.9612 | 10.0285 | 2.0372 | 0 | 0.57235 | 7.5443 | 19.909 | 113.1493 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 4.5153 | 2.3127 | 10.8946 | 104.2459 | 0 | 16.2382 | 0.086904 | 138.2936 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 251.4429: 324.2782; 43.67%: 56.33%
GEN | 17.2964 | 17.9155 | 4.5308 | 16.6021 | 26.1258 | 6.8751 | 3.9122 | 6.591 | 39.6839 | 6.3925 | 145.9252 | 45%
DEM | 1.9589 | 0 | 0.0037527 | 12.7534 | 28.2326 | 19.181 | 100.724 | 0.10939 | 10.5172 | 4.8727 | 178.353 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 251.4429: #DIV/0!; 43.67%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.C
2.C.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Min |  | Te (Hs) = | 28 | 0.0031876
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 48014.6536
GEN | 3424.0945 | 2989.8282 | 2418.1197 | 5403.9673 | 0 | 495.5626 | 0 | 0 | 1009.848 | 5865.1737 | 21606.5941 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 833.8156 | 1649.541 | 2732.5629 | 18483.7511 | 0 | 2688.9465 | 19.4423 | 26408.0595 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031876
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 153.0522 | 43.67%
GEN | 10.9147 | 9.5304 | 7.708 | 17.2258 | 0 | 1.5797 | 0 | 0 | 3.219 | 18.6959 | 68.8735 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.6579 | 5.2581 | 8.7104 | 58.9191 | 0 | 8.5713 | 0.061975 | 84.1787 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 201.2 | 175.9 | 123.5 | 350.4 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 25.2 | 228.4 | 1171.8
Pd (D) | 13.7 | 0 | 0 | 98.5 | 115.8 | 135.2 | 701.7 | 0 | 103.2 | 4 | 1172.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5633.6 | 4925.2 | 3458 | 9811.2 | 0 | 1881.6 | 0 | 0 | 705.6 | 6395.2 | 32810.4
Pd (D) | 383.6 | 0 | 0 | 2758 | 3242.4 | 3785.6 | 19647.6 | 0 | 2889.6 | 112 | 32818.8
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.9374 | 1.935 | 2.229 | 1.7557 | 0 | 0.83953 | 0 | 0 | 4.5621 | 2.9234
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.9637 | 1.6217 | 2.3009 | 2.9988 | 0 | 2.9663 | 0.55335
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 88.824; 0.0031876 4: 197.3867
|  | CRECPE (D) = | 108.5627 | 56.33% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.01543
DEM = | 1: 0.050062
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 197.3867 | 56.33%
GEN | 10.5283 | 10.9051 | 2.7579 | 10.1056 | 15.9026 | 4.1849 | 2.3814 | 4.0119 | 24.1554 | 3.8911 | 88.824 | 45%
DEM | 1.1924 | 0 | 0.0022843 | 7.763 | 17.1851 | 11.6754 | 61.3103 | 0.066583 | 6.4018 | 2.966 | 108.5627 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3765.471
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031876
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 197.3867: 350.4389; 56.33%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 153.0522 | 43.67%
GEN | 10.9147 | 9.5304 | 7.708 | 17.2258 | 0 | 1.5797 | 0 | 0 | 3.219 | 18.6959 | 68.8735 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.6579 | 5.2581 | 8.7104 | 58.9191 | 0 | 8.5713 | 0.061975 | 84.1787 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 153.0522: 197.3867; 43.67%: 56.33%
GEN | 10.5283 | 10.9051 | 2.7579 | 10.1056 | 15.9026 | 4.1849 | 2.3814 | 4.0119 | 24.1554 | 3.8911 | 88.824 | 45%
DEM | 1.1924 | 0 | 0.0022843 | 7.763 | 17.1851 | 11.6754 | 61.3103 | 0.066583 | 6.4018 | 2.966 | 108.5627 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 153.0522: #DIV/0!; 43.67%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.A
3.A.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Max |  | Te (Hs) = | 33 | 0.0037568
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 48491.7003
GEN | 2506.8215 | 6467.196 | 1813.0439 | 4476.1784 | 0 | 516.4034 | 0 | 482.804 | 1020.9645 | 4537.8534 | 21821.2651 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1182.4823 | 1757.3183 | 2861.4977 | 18203.4315 | 0 | 2654.9078 | 10.7974 | 26670.4352 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0037568
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 182.1751 | 44.11%
GEN | 9.4177 | 24.2962 | 6.8113 | 16.8162 | 0 | 1.94 | 0 | 1.8138 | 3.8356 | 17.0479 | 81.9788 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 4.4424 | 6.6019 | 10.7502 | 68.3872 | 0 | 9.974 | 0.040564 | 100.1963 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 185.4 | 460.9 | 145.9 | 362.5 | 0 | 89.2 | 0 | 135 | 19.7 | 214.7 | 1613.3
Pd (D) | 19.2 | 0 | 0 | 165.2 | 157 | 176.6 | 962 | 0 | 130 | 3.4 | 1613.4
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 6118.2 | 15209.7 | 4814.7 | 11962.5 | 0 | 2943.6 | 0 | 4455 | 650.1 | 7085.1 | 53238.9
Pd (D) | 633.6 | 0 | 0 | 5451.6 | 5181 | 5827.8 | 31746 | 0 | 4290 | 112.2 | 53242.2
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.5393 | 1.5974 | 1.4147 | 1.4057 | 0 | 0.65907 | 0 | 0.40714 | 5.9 | 2.4062
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.81488 | 1.2743 | 1.8446 | 2.1542 | 0 | 2.325 | 0.36153
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 103.879; 0.0037568 4: 230.8422
|  | CRECPE (D) = | 126.9632 | 55.89% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.018046
DEM = | 1: 0.058547
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 230.8422 | 55.89%
GEN | 12.3127 | 12.7534 | 3.2253 | 11.8185 | 18.598 | 4.8942 | 2.785 | 4.6919 | 28.2495 | 4.5506 | 103.879 | 45%
DEM | 1.3945 | 0 | 0.0026714 | 9.0787 | 20.0978 | 13.6543 | 71.7019 | 0.077868 | 7.4868 | 3.4687 | 126.9632 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3765.471
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0037568
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 230.8422: 413.0173; 55.89%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 182.1751 | 44.11%
GEN | 9.4177 | 24.2962 | 6.8113 | 16.8162 | 0 | 1.94 | 0 | 1.8138 | 3.8356 | 17.0479 | 81.9788 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 4.4424 | 6.6019 | 10.7502 | 68.3872 | 0 | 9.974 | 0.040564 | 100.1963 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 182.1751: 230.8422; 44.11%: 55.89%
GEN | 12.3127 | 12.7534 | 3.2253 | 11.8185 | 18.598 | 4.8942 | 2.785 | 4.6919 | 28.2495 | 4.5506 | 103.879 | 45%
DEM | 1.3945 | 0 | 0.0026714 | 9.0787 | 20.0978 | 13.6543 | 71.7019 | 0.077868 | 7.4868 | 3.4687 | 126.9632 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 182.1751: #DIV/0!; 44.11%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.B
3.B.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Med |  | Te (Hs) = | 69 | 0.0078552
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 48014.6536
GEN | 2546.1571 | 2685.4361 | 2084.5381 | 6267.282 | 2135.5838 | 565.4835 | 0 | 109.2933 | 1440.6391 | 3772.1811 | 21606.5941 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1014.3716 | 488.2106 | 2029.6795 | 19722.4732 | 0 | 3119.5836 | 33.741 | 26408.0595 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0078552
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 377.1643 | 43.67%
GEN | 20.0006 | 21.0946 | 16.3744 | 49.2307 | 16.7754 | 4.442 | 0 | 0.85852 | 11.3165 | 29.6312 | 169.7239 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.9681 | 3.835 | 15.9435 | 154.9238 | 0 | 24.5049 | 0.26504 | 207.4404 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 103.7 | 122.1 | 74.9 | 377.1 | 271.3 | 89.2 | 0 | 21 | 25.8 | 101.1 | 1186.2
Pd (D) | 3.8 | 0 | 0 | 105.2 | 27.3 | 108.2 | 822.7 | 0 | 109.9 | 8.6 | 1185.7
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 7155.3 | 8424.9 | 5168.1 | 26019.9 | 18719.7 | 6154.8 | 0 | 1449 | 1780.2 | 6975.9 | 81847.8
Pd (D) | 262.2 | 0 | 0 | 7258.8 | 1883.7 | 7465.8 | 56766.3 | 0 | 7583.1 | 593.4 | 81813.3
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.7952 | 2.5038 | 3.1684 | 1.892 | 0.89614 | 0.72171 | 0 | 0.59249 | 6.3569 | 4.2477
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 2.0359 | 2.1355 | 2.7292 | 0 | 3.2315 | 0.44665
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 218.8878; 0.0078552 4: 486.4173
|  | CRECPE (D) = | 267.5295 | 56.33% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.038025
DEM = | 1: 0.12337
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 486.4173 | 56.33%
GEN | 25.9446 | 26.8732 | 6.7962 | 24.9032 | 39.1887 | 10.3127 | 5.8684 | 9.8864 | 59.5258 | 9.5887 | 218.8878 | 45%
DEM | 2.9384 | 0 | 0.0056291 | 19.1301 | 42.3489 | 28.7715 | 151.0861 | 0.16408 | 15.7758 | 7.3091 | 267.5295 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3765.471
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0078552
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 486.4173: 863.5816; 56.33%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 377.1643 | 43.67%
GEN | 20.0006 | 21.0946 | 16.3744 | 49.2307 | 16.7754 | 4.442 | 0 | 0.85852 | 11.3165 | 29.6312 | 169.7239 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 7.9681 | 3.835 | 15.9435 | 154.9238 | 0 | 24.5049 | 0.26504 | 207.4404 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 377.1643: 486.4173; 43.67%: 56.33%
GEN | 25.9446 | 26.8732 | 6.7962 | 24.9032 | 39.1887 | 10.3127 | 5.8684 | 9.8864 | 59.5258 | 9.5887 | 218.8878 | 45%
DEM | 2.9384 | 0 | 0.0056291 | 19.1301 | 42.3489 | 28.7715 | 151.0861 | 0.16408 | 15.7758 | 7.3091 | 267.5295 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 377.1643: #DIV/0!; 43.67%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.C
3.C.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Min |  | Te (Hs) = | 42 | 0.0047814
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 48014.6536
GEN | 3209.9707 | 3393.0232 | 3246.4594 | 5906.8306 | 0 | 713.6504 | 0 | 0 | 1013.8076 | 4122.8522 | 21606.5941 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 749.2854 | 1715.0205 | 2723.4147 | 18429.6957 | 0 | 2761.955 | 28.6882 | 26408.0595 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0047814
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 229.5783 | 43.67%
GEN | 15.3482 | 16.2235 | 15.5227 | 28.243 | 0 | 3.4123 | 0 | 0 | 4.8474 | 19.7131 | 103.3102 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.5826 | 8.2002 | 13.0218 | 88.1201 | 0 | 13.2061 | 0.13717 | 126.268 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 160.3 | 175.9 | 145.9 | 333.5 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 23.7 | 128.4 | 1056.9
Pd (D) | 12.3 | 0 | 0 | 86.2 | 105.1 | 121.3 | 632.7 | 0 | 95.6 | 3.6 | 1056.8
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 6732.6 | 7387.8 | 6127.8 | 14007 | 0 | 3746.4 | 0 | 0 | 995.4 | 5392.8 | 44389.8
Pd (D) | 516.6 | 0 | 0 | 3620.4 | 4414.2 | 5094.6 | 26573.4 | 0 | 4015.2 | 151.2 | 44385.6
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.2797 | 2.196 | 2.5332 | 2.0164 | 0 | 0.91081 | 0 | 0 | 4.8698 | 3.6554
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.98957 | 1.8577 | 2.556 | 3.3161 | 0 | 3.289 | 0.90721
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 133.236; 0.0047814 4: 296.0801
|  | CRECPE (D) = | 162.8441 | 56.33% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.023145
DEM = | 1: 0.075093
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 296.0801 | 56.33%
GEN | 15.7924 | 16.3576 | 4.1368 | 15.1585 | 23.854 | 6.2773 | 3.572 | 6.0178 | 36.2331 | 5.8366 | 133.236 | 45%
DEM | 1.7886 | 0 | 0.0034264 | 11.6444 | 25.7776 | 17.5131 | 91.9654 | 0.099874 | 9.6026 | 4.449 | 162.8441 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3765.471
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0047814
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 296.0801: 525.6584; 56.33%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 229.5783 | 43.67%
GEN | 15.3482 | 16.2235 | 15.5227 | 28.243 | 0 | 3.4123 | 0 | 0 | 4.8474 | 19.7131 | 103.3102 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.5826 | 8.2002 | 13.0218 | 88.1201 | 0 | 13.2061 | 0.13717 | 126.268 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 229.5783: 296.0801; 43.67%: 56.33%
GEN | 15.7924 | 16.3576 | 4.1368 | 15.1585 | 23.854 | 6.2773 | 3.572 | 6.0178 | 36.2331 | 5.8366 | 133.236 | 45%
DEM | 1.7886 | 0 | 0.0034264 | 11.6444 | 25.7776 | 17.5131 | 91.9654 | 0.099874 | 9.6026 | 4.449 | 162.8441 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 229.5783: #DIV/0!; 43.67%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente