## Input
Año Tarifario: | 3 | Mes 09: Mar |  |  |  | IntFerMax | caso = | 3.A.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 109937.6913 | 100% | 3865.33 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 49471.9611
230 kV | 94024.2098 | 85.52% | 3590.57 | 92.89% | 26.1864 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 60465.7302
115 kV | 15913.4815 | 14.48% | 274.76 | 7.108% | 57.9178
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1551 | 1550.7 | + Gen | - Dem | 1551 | 1550.7 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6002 | 0 | 351.1 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 351.1 | Si Lin |  | -351.2 | -351.1 | -0.1
6003 | 0 | 241.6 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 241.6 | Si Lin |  | -241.5 | -241.6 | 0.1
6005 | 138.6 | 107.4 | CHO230 | 6 |  |  | 138.6 | 107.4 | Si Lin |  | 31.2 | 31.2 | 0
6008 | 0 | 129.8 | LSA230 | 5 |  |  | 0 | 129.8 | Si Lin |  | -129.8 | -129.8 | 0
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6012 | 0 | 18.9 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 18.9 | Si Lin |  | -18.9 | -18.9 | 0
6013 | 0 | 82.9 | MDN34 | 4 |  |  | 0 | 82.9 | Si Lin |  | -82.8 | -82.9 | 0.1
6014 | 43.2 | 18.8 | PRO230 | 1 |  |  | 43.2 | 18.8 | Si Lin |  | 24.4 | 24.4 | 0
6018 | 3.9 | 139.5 | CAC115 | 7 |  |  | 3.9 | 139.5 | Si Lin |  | -135.6 | -135.6 | 0
6024 | 0 | 61.5 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 61.5 | Si Lin |  | -61.5 | -61.5 | 0
6059 | 0 | 150.7 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 150.7 | Si Lin |  | -150.6 | -150.7 | 0.1
6060 | 46.4 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 46.4 | 0 | Si Lin |  | 46.3 | 46.4 | -0.1
6087 | 31.6 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 31.6 | 0 | Si Lin |  | 31.4 | 31.6 | -0.2
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.1 | -7.2 | 0.1
6171 | 24.2 | 0 | PAC230 | 7 |  |  | 24.2 | 0 | Si Lin |  | 24.2 | 24.2 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6179 | 63 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 63 | 0 | Si Lin |  | 62.9 | 63 | -0.1
6182 | 30.8 | 5.9 | VEL230 | 4 |  |  | 30.8 | 5.9 | Si Lin |  | 25.1 | 24.9 | 0.2
6240 | 0 | 40.4 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 40.4 | Si Lin |  | -40.4 | -40.4 | 0
6260 | 0.7 | 17.8 | CHA230 | 10 |  |  | 0.7 | 17.8 | Si Lin |  | -17.1 | -17.1 | 0
6263 | 108.7 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 108.7 | 0 | Si Lin |  | 108.7 | 108.7 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.9 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 1.9 | Si Lin |  | -1.9 | -1.9 | 0
6380 | 37.9 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 37.9 | 0 | Si Lin |  | 38 | 37.9 | 0.1
6405 | 416.5 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 416.5 | 0 | Si Lin |  | 416.6 | 416.5 | 0.1
6411 | 0 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 174.2 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 174.2 | 0 | Si Lin |  | 174.2 | 174.2 | 0
6470 | 0 | 53.1 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 53.1 | Si Lin |  | -53.1 | -53.1 | 0
6520 | 5.5 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 5.5 | 0 | Si Lin |  | 5.4 | 5.5 | -0.1
6515 | 6.6 | 0 | PRO2-230 | 1 |  |  | 6.6 | 0 | Si Lin |  | 6.6 | 6.6 | 0
6550 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 7.8 | 0 | Si Lin |  | 7.8 | 7.8 | 0
6596 | 0 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 54.6 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 54.6 | Si Lin |  | -54.7 | -54.6 | -0.1
6713 | 0 | 67.6 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 67.6 | Si Lin |  | -67.6 | -67.6 | 0
6801 | 189.2 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 189.2 | 0 | Si Lin |  | 189 | 189.2 | -0.2
6830 | 222.2 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 222.2 | 0 | Si Lin |  | 222.2 | 222.2 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.2 | 0 | -0.2
6861 | 0 | 0 | CHE230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 5046.2 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 109937.6913 | 39884.327 | 36.28%
6001 | 6003 | 5 | 5 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 5 | 5 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0
6001 | 6005 | -61.6 | 61.6 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 6840 | -176.9 | 176.9 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6840 | -176.9 | 176.9 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6005 | -61.6 | 61.6 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 7000 | 81.4 | 81.4 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6001 | 7001 | 80.5 | 80.5 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6001 | 7002 | 158.7 | 158.7 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6001 | 7003 | 146.5 | 146.5 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6002 | 6018 | 20.4 | 20.4 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 57.9178 | 46.9134 | 0.39583 | 18.5699 | 0
6002 | 6018 | 37.3 | 37.3 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 57.9178 | 46.9134 | 0.61268 | 28.7427 | 0
6002 | 6018 | 35.9 | 35.9 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 57.9178 | 46.9134 | 0.5359 | 25.1408 | 0
6002 | 6024 | 27.4 | 27.4 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 57.9178 | 1323.4206 | 0.34583 | 457.683 | 0
6002 | 6170 | -5.1 | 5.1 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 57.9178 | 1805.8755 | 0.054167 | 97.8183 | 0
6002 | 7000 | -81.4 | 81.4 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6002 | 7001 | -80.5 | 80.5 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6002 | 7002 | -158.7 | 158.7 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6002 | 7003 | -146.5 | 146.5 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6003 | 6171 | -12.8 | 12.8 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 26.1864 | 497.804 | 0.22129 | 110.1576 | 0
6003 | 6470 | 41.7 | 41.7 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 26.1864 | 279.4092 | 0.31584 | 88.249 | 0
6003 | 6840 | -33 | 33 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6840 | -33 | 33 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6801 | -97.2 | 97.2 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6003 | 6801 | -97.2 | 97.2 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6005 | 6240 | -28.1 | 28.1 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6240 | -28.1 | 28.1 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6830 | -105 | 105 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 26.1864 | 2492.9481 | 0.52218 | 1301.7632 | 0
6005 | 6840 | 64 | 64 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6840 | 64 | 64 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6596 | -58.8 | 58.8 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 26.1864 | 3147.347 | 0.47149 | 1483.9274 | 0
6008 | 6182 | -28.9 | 28.9 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6182 | -28.9 | 28.9 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6240 | 48.3 | 48.3 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6240 | 48.3 | 48.3 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6460 | -16.6 | 16.6 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6460 | -16.6 | 16.6 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6520 | -30 | 30 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6520 | -30 | 30 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 26.1864 | 2827.3488 | 0.77068 | 0 | 0
6008 | 6596 | -29.2 | 29.2 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6596 | -29.2 | 29.2 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -STG2A230 | 230-5A | S | 35.78 | 611 | 26.1864 | 936.9505 | 0.25106 | 0 | 0
6008 | 6885 | -8.5 | 8.5 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 19.2305 | 0
6008 | 6885 | -8.5 | 8.5 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 19.2305 | 0
6011 | 6096 | -30.1 | 30.1 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6096 | -30.1 | 30.1 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6182 | 29.4 | 29.4 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 297.8961 | 0
6011 | 6182 | 29.4 | 29.4 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 297.8961 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 0 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 0 | 0
6011 | 6380 | -45 | 45 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 26.1864 | 632.926 | 0.74659 | 472.5339 | 0
6011 | 7013 | 31.6 | 31.6 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.532 | 0 | 0
6011 | 7014 | 19.8 | 19.8 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | 18.9 | 18.9 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.42714 | 0 | 0
6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 7013 | 6.1 | 6.1 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.628 | 0 | 0
6012 | 7014 | 2.5 | 2.5 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
6012 | 7015 | 3.9 | 3.9 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -37.7 | 37.7 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.377 | 0 | 0
6013 | 7014 | -22.3 | 22.3 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.446 | 0 | 0
6013 | 7015 | -22.8 | 22.8 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.456 | 0 | 0
6014 | 6380 | 7 | 7 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 26.1864 | 784.2836 | 0.28554 | 223.946 | 0
6014 | 6011 | 24 | 24 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 26.1864 | 1417.2096 | 0.23069 | 326.9404 | 0
6014 | 6515 | -3.3 | 3.3 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0.11875 | 0
6014 | 6515 | -3.3 | 3.3 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0.11875 | 0
6018 | 6173 | -21 | 21 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6018 | 6173 | -21 | 21 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6024 | 6060 | -34.1 | 34.1 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 57.9178 | 1858.0015 | 0.26369 | 489.9373 | 0
6059 | 6173 | -79.2 | 79.2 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 57.9178 | 399.6325 | 0.4237 | 169.323 | 0
6059 | 6290 | -71.4 | 71.4 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 57.9178 | 55.601 | 0.38199 | 21.2391 | 0
6060 | 6170 | 12.2 | 12.2 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 57.9178 | 1471.6901 | 0.072619 | 106.8727 | 0
6096 | 6179 | -3.4 | 3.4 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 26.1864 | 429.4575 | 0.8448 | 362.8069 | 0
6096 | 6263 | -56.8 | 56.8 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 26.1864 | 2550.5583 | 0.41596 | 1060.9325 | 0
6100 | 6171 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 26.1864 | 1332.3656 | 0 | 0 | 0
6100 | 6470 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 26.1864 | 1585.0646 | 0 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 0 | 0
6171 | 6861 | 11.4 | 11.4 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 26.1864 | 664.3497 | 0.12931 | 85.905 | 0
6173 | 6290 | 71.4 | 71.4 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 57.9178 | 387.4698 | 0.38199 | 148.0098 | 0
6179 | 6182 | 46.2 | 46.2 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6179 | 6182 | 46.2 | 46.2 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6182 | 6520 | 27.3 | 27.3 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6520 | 27.3 | 27.3 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6550 | 20 | 20 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 26.1864 | 226.7745 | 0.28474 | 64.5715 | 0
6182 | 6969 | 43.9 | 43.9 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.1599 | 313.5 | 0
6182 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 611 | 26.1864 | 226.7745 | 0.26972 | 0 | 0
6182 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.3653 | 0 | 0
6260 | 6263 | -51.9 | 51.9 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 26.1864 | 645.7574 | 0.30586 | 197.5134 | 0
6260 | 6340 | 34.8 | 34.8 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 26.1864 | 2052.4924 | 0.33779 | 693.3012 | 0
6340 | 6179 | 32.9 | 32.9 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 26.1864 | 1193.3156 | 0.35448 | 423.0069 | 0
6460 | 6713 | 70.5 | 70.5 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6460 | 6713 | 70.5 | 70.5 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6470 | 6861 | -11.4 | 11.4 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 26.1864 | 922.8098 | 0.13802 | 127.366 | 0
6596 | 6830 | -117.2 | 117.2 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 26.1864 | 654.3989 | 0.36614 | 239.6007 | 0
6713 | 6840 | 36.7 | 36.7 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6713 | 6840 | 36.7 | 36.7 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6801 | 6840 | 109.3 | 109.3 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6840 | 109.3 | 109.3 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6405 | -208.3 | 208.3 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 112.6118 | 0
6801 | 6405 | -208.3 | 208.3 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 112.6118 | 0
6167 | 6173 | 96.3 | 96.3 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6173 | 96.3 | 96.3 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6801 | -96.3 | 96.3 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6167 | 6801 | -96.3 | 96.3 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6885 | 6550 | -27.8 | 27.8 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 26.1864 | 2644.0438 | 0.12881 | 340.5667 | 0
6885 | 6969 | 10.8 | 10.8 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 26.1864 | 753.6455 | 0.07725 | 58.2194 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | 0.3 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 39884.327 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 39884.327 | 0 | 17947.9472 | 21936.3799
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 5 | -5 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 351.1 |  | 6001 | 6003 | 5 | -5 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6002 |  | 4862.0923 | 0
6003 | 0 | 241.6 |  | 6001 | 6005 | -61.6 | 61.6 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6003 |  | 1152.9827 | 0
6005 | 138.6 | 107.4 |  | 6001 | 6840 | -176.9 | 176.9 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6005 | 509.2029 | 1892.6693 | 0
6008 | 0 | 129.8 |  | 6001 | 6840 | -176.9 | 176.9 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6008 |  | 4204.9282 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -61.6 | 61.6 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 18.9 |  | 6001 | 7000 | 81.4 | -81.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 707.8875 | 0
6013 | 0 | 82.9 |  | 6001 | 7001 | 80.5 | -80.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 |  | 1406.9617 | 0
6014 | 43.2 | 18.8 |  | 6001 | 7002 | 158.7 | -158.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 644.9001 | 0.049298 | 0
6018 | 3.9 | 139.5 |  | 6001 | 7003 | 146.5 | -146.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 | 0 | 1773.6014 | 0
6024 | 0 | 61.5 |  | 6002 | 6018 | 20.4 | -20.4 | 0 | 18.5699 | 0 |  | 6024 |  | 900.631 | 0
6059 | 0 | 150.7 |  | 6002 | 6018 | 37.3 | -37.3 | 0 | 28.7427 | 0 |  | 6059 |  | 226.1502 | 0
6060 | 46.4 | 0 |  | 6002 | 6018 | 35.9 | -35.9 | 0 | 25.1408 | 0 |  | 6060 | 315.1593 |  | 0
6087 | 31.6 | 0 |  | 6002 | 6024 | 27.4 | -27.4 | 0 | 457.683 | 0 |  | 6087 | 962.6993 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | -5.1 | 5.1 | 0 | 97.8183 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -81.4 | 81.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -80.5 | 80.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -158.7 | 158.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 34.4108 | 0
6171 | 24.2 | 0 |  | 6002 | 7003 | -146.5 | 146.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 | 147.3378 |  | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | -12.8 | 12.8 | 0 | 110.1576 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 63 | 0 |  | 6003 | 6470 | 41.7 | -41.7 | 0 | 88.249 | 0 |  | 6179 | 2526.6556 |  | 0
6182 | 30.8 | 5.9 |  | 6003 | 6840 | -33 | 33 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6182 | 868.4716 | 96.7332 | 0
6240 | 0 | 40.4 |  | 6003 | 6840 | -33 | 33 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6240 |  | 2248.6825 | 0
6260 | 0.7 | 17.8 |  | 6003 | 6801 | -97.2 | 97.2 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6260 | 24.2447 | 36.7843 | 0
6263 | 108.7 | 0 |  | 6003 | 6801 | -97.2 | 97.2 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6263 | 3482.8166 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -28.1 | 28.1 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 1.9 |  | 6005 | 6240 | -28.1 | 28.1 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6340 |  | 24.7649 | 0
6380 | 37.9 | 0 |  | 6005 | 6830 | -105 | 105 | 0 | 1301.7632 | 0 |  | 6380 | 745.7561 |  | 0
6405 | 416.5 | 0 |  | 6005 | 6840 | 64 | -64 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6405 | 846.7945 |  | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 64 | -64 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6411 |  |  | 0
6460 | 174.2 | 0 |  | 6005 | 6596 | -58.8 | 58.8 | 0 | 1483.9274 | 0 |  | 6460 | 2979.5875 |  | 0
6470 | 0 | 53.1 |  | 6008 | 6182 | -28.9 | 28.9 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6470 |  | 364.8401 | 0
6520 | 5.5 | 0 |  | 6008 | 6182 | -28.9 | 28.9 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6520 | 195.7667 |  | 0
6515 | 6.6 | 0 |  | 6008 | 6240 | 48.3 | -48.3 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6515 | 98.6333 |  | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 48.3 | -48.3 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6550 | 125.7457 |  | 0
6596 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | -16.6 | 16.6 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6596 |  |  | 0
6969 | 0 | 54.6 |  | 6008 | 6460 | -16.6 | 16.6 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6969 |  | 1136.5172 | 0
6713 | 0 | 67.6 |  | 6008 | 6520 | -30 | 30 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6713 |  | 865.6931 | 0
6801 | 189.2 | 0 |  | 6008 | 6520 | -30 | 30 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6801 | 338.5453 |  | 0
6830 | 222.2 | 0 |  | 6008 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6830 | 3135.6301 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | -29.2 | 29.2 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
6861 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | -29.2 | 29.2 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6861 |  |  | 0
6885 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6885 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -8.5 | 8.5 | 0 | 19.2305 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -8.5 | 8.5 | 0 | 19.2305 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -30.1 | 30.1 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -30.1 | 30.1 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 29.4 | -29.4 | 0 | 297.8961 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 29.4 | -29.4 | 0 | 297.8961 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -45 | 45 | 0 | 472.5339 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 31.6 | -31.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 19.8 | -19.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 18.9 | -18.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 6.1 | -6.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 3.9 | -3.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -37.7 | 37.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -22.3 | 22.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 7 | -7 | 0 | 223.946 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 24 | -24 | 0 | 326.9404 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -3.3 | 3.3 | 0 | 0.11875 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -3.3 | 3.3 | 0 | 0.11875 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -21 | 21 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -21 | 21 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -34.1 | 34.1 | 0 | 489.9373 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -79.2 | 79.2 | 0 | 169.323 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -71.4 | 71.4 | 0 | 21.2391 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 12.2 | -12.2 | 0 | 106.8727 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | -3.4 | 3.4 | 0 | 362.8069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -56.8 | 56.8 | 0 | 1060.9325 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | 11.4 | -11.4 | 0 | 85.905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 71.4 | -71.4 | 0 | 148.0098 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 46.2 | -46.2 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 46.2 | -46.2 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 27.3 | -27.3 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 27.3 | -27.3 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 20 | -20 | 0 | 64.5715 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 43.9 | -43.9 | 0 | 313.5 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -51.9 | 51.9 | 0 | 197.5134 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 34.8 | -34.8 | 0 | 693.3012 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 32.9 | -32.9 | 0 | 423.0069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 70.5 | -70.5 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 70.5 | -70.5 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -11.4 | 11.4 | 0 | 127.366 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | -117.2 | 117.2 | 0 | 239.6007 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 36.7 | -36.7 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 36.7 | -36.7 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 109.3 | -109.3 | 0 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 109.3 | -109.3 | 1 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -208.3 | 208.3 | 2 | 112.6118 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -208.3 | 208.3 | 3 | 112.6118 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 96.3 | -96.3 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 96.3 | -96.3 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -96.3 | 96.3 | 6 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -96.3 | 96.3 | 7 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -27.8 | 27.8 | 8 | 340.5667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | 10.8 | -10.8 | 9 | 58.2194 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | 0.3 |  | 39884.327 | 45% | 17947.9472 | 17947.9472 | 1 | 17947.9472 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 36.28% | 55% | 21936.3799 | 21936.3799 | 1 | 21936.3799 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 4862.0923 | 7 | 0 | 351.1 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 351.1 | 0 | 4862.0923 | 0
6003 | 0 | 1152.9827 | 7 | 0 | 241.6 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 241.6 | 0 | 1152.9827 | 0
6005 | 509.2029 | 1892.6693 | 6 | 138.6 | 107.4 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 39884.327 | 0% | 6 | 138.6 | 107.4 | 509.2029 | 1892.6693 | 0
6008 | 0 | 4204.9282 | 5 | 0 | 129.8 | #DIV/0! |  | GEN | 743.5334 | 2526.6556 | 962.6993 | 1935.74 | 2979.5875 | 3644.8331 | 147.3378 | 0 | 1500.4992 | 3507.0612 | 17947.9472 | 45% | 5 | 0 | 129.8 | 0 | 4204.9282 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0.049298 | 0 | 0 | 3348.0996 | 6453.6108 | 2758.3623 | 9054.1476 | 0 | 260.5611 | 61.5493 | 21936.3799 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 707.8875 | 4 | 0 | 18.9 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 18.9 | 0 | 707.8875 | 0
6013 | 0 | 1406.9617 | 4 | 0 | 82.9 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 0 | 82.9 | 0 | 1406.9617 | 0
6014 | 644.9001 | 0.049298 | 1 | 43.2 | 18.8 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 43.2 | 18.8 | 644.9001 | 0.049298 | 0
6018 | 0 | 1773.6014 | 7 | 3.9 | 139.5 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 49.8 | 63 | 31.6 | 82 | 174.2 | 360.8 | 28.1 | 0 | 652.1 | 109.4 | 1551 |  | 7 | 3.9 | 139.5 | 0 | 1773.6014 | 0
6024 | 0 | 900.631 | 7 | 0 | 61.5 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 18.8 | 0 | 0 | 162.3 | 170.2 | 175 | 846.8 | 0 | 157.9 | 19.7 | 1550.7 |  | 7 | 0 | 61.5 | 0 | 900.631 | 0
6059 | 0 | 226.1502 | 9 | 0 | 150.7 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 150.7 | 0 | 226.1502 | 0
6060 | 315.1593 | 0 | 9 | 46.4 | 0 | #DIV/0! | 3.A.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 46.4 | 0 | 315.1593 | 0 | 0
6087 | 962.6993 | 0 | 3 | 31.6 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 31.6 | 0 | 962.6993 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.A | Pg (G) | 49.8 | 63 | 31.6 | 82 | 174.2 | 360.8 | 28.1 | 0 | 652.1 | 109.4 | 1551 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 18.8 | 0 | 0 | 162.3 | 170.2 | 175 | 846.8 | 0 | 157.9 | 19.7 | 1550.7 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 34.4108 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 34.4108 | 0
6171 | 147.3378 | 0 | 7 | 24.2 | 0 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 7 | 24.2 | 0 | 147.3378 | 0 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 2526.6556 | 0 | 2 | 63 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 39884.327 | 0% | 2 | 63 | 0 | 2526.6556 | 0 | 0
6182 | 868.4716 | 96.7332 | 4 | 30.8 | 5.9 | #DIV/0! |  | GEN | 743.5334 | 2526.6556 | 962.6993 | 1935.74 | 2979.5875 | 3644.8331 | 147.3378 | 0 | 1500.4992 | 3507.0612 | 17947.9472 | 45% | 4 | 30.8 | 5.9 | 868.4716 | 96.7332 | 0
6240 | 0 | 2248.6825 | 5 | 0 | 40.4 | #DIV/0! |  | DEM | 0.049298 | 0 | 0 | 3348.0996 | 6453.6108 | 2758.3623 | 9054.1476 | 0 | 260.5611 | 61.5493 | 21936.3799 | 55% | 5 | 0 | 40.4 | 0 | 2248.6825 | 0
6260 | 24.2447 | 36.7843 | 10 | 0.7 | 17.8 | #DIV/0! |  |  | 0.041427 | 0.14078 | 0.053638 | 0.10785 | 0.16601 | 0.20308 | 0.0082092 | 0 | 0.083603 | 0.1954 |  |  | 10 | 0.7 | 17.8 | 24.2447 | 36.7843 | 0
6263 | 3482.8166 | 0 | 10 | 108.7 | 0 | #DIV/0! |  |  | 2.2473e-06 | 0 | 0 | 0.15263 | 0.2942 | 0.12574 | 0.41275 | 0 | 0.011878 | 0.0028058 |  |  | 10 | 108.7 | 0 | 3482.8166 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 24.7649 | 10 | 0 | 1.9 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 1.9 | 0 | 24.7649 | 0
6380 | 745.7561 | 0 | 4 | 37.9 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 39884.327 | 0% | 4 | 37.9 | 0 | 745.7561 | 0 | 0
6405 | 846.7945 | 0 | 9 | 416.5 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 743.5334 | 2526.6556 | 962.6993 | 1935.74 | 2979.5875 | 3644.8331 | 147.3378 | 0 | 1500.4992 | 3507.0612 | 17947.9472 | 45% | 9 | 416.5 | 0 | 846.7945 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0.049298 | 0 | 0 | 3348.0996 | 6453.6108 | 2758.3623 | 9054.1476 | 0 | 260.5611 | 61.5493 | 21936.3799 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 2979.5875 | 0 | 5 | 174.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 174.2 | 0 | 2979.5875 | 0 | 0
6470 | 0 | 364.8401 | 7 | 0 | 53.1 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 53.1 | 0 | 364.8401 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 195.7667 | 0 | 4 | 5.5 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5.5 | 0 | 195.7667 | 0 | 0
6515 | 98.6333 | 0 | 1 | 6.6 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 6.6 | 0 | 98.6333 | 0 | 0
6550 | 125.7457 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 7.8 | 0 | 125.7457 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 1136.5172 | 4 | 0 | 54.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 54.6 | 0 | 1136.5172 | 0
6713 | 0 | 865.6931 | 6 | 0 | 67.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 67.6 | 0 | 865.6931 | 0
6801 | 338.5453 | 0 | 9 | 189.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 189.2 | 0 | 338.5453 | 0 | 0
6830 | 3135.6301 | 0 | 6 | 222.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 222.2 | 0 | 3135.6301 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 340.2 | 6002 | 1
6003 | 0 | 238.1 | 6003 | 1
6005 | 134.8 | 106.7 | 6005 | 1
6008 | 0 | 128.2 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 18.5 | 6012 | 1
6013 | 0 | 82.1 | 6013 | 1
6014 | 43.2 | 18.3 | 6014 | 1
6018 | 5.9 | 135.8 | 6018 | 1
6024 | 0 | 60.6 | 6024 | 1
6059 | 0 | 151.4 | 6059 | 1
6060 | 45.6 | 0 | 6060 | 1
6087 | 31.4 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 25.1 | 0 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 62.8 | 0 | 6179 | 1
6182 | 30.7 | 5.7 | 6182 | 1
6240 | 0 | 39.3 | 6240 | 1
6260 | 1.2 | 17.3 | 6260 | 1
6263 | 108.5 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 1.9 | 6340 | 1
6380 | 37.7 | 0 | 6380 | 1
6405 | 406.4 | 0 | 6405 | 1
6411 | 0 | 0 | 6411 | 1
6460 | 174.6 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 51.9 | 6470 | 1
6520 | 5.4 | 0 | 6520 | 1
6515 | 5.9 | 0 | 6515 | 1
6550 | 7.8 | 0 | 6550 | 1
6596 | 0 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 52.4 | 6969 | 1
6713 | 0 | 65.8 | 6713 | 1
6801 | 184.7 | 0 | 6801 | 1
6830 | 221.8 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
6861 | 0 | 0 | 6861 | 1
6885 | 0 | 0 | 6885 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 7 | -7 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 7 | -7 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -60.6 | 60.9 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -172.2 | 172.3 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -172.2 | 172.3 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -60.6 | 60.9 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 78.7 | -78.7 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 77.9 | -77.9 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 153.5 | -153.5 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 141.5 | -141.5 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 19.7 | -19.7 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 33.7 | -33.7 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 35.4 | -35.4 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 27.4 | -27.2 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | -4.7 | 4.7 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -78.7 | 78.7 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -77.9 | 77.9 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -153.5 | 153.5 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -141.5 | 141.5 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | -13.6 | 13.6 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 40.6 | -40.5 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -33.2 | 33.2 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -33.2 | 33.2 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | -92.4 | 92.8 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | -92.4 | 92.8 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -28.8 | 28.9 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -28.8 | 28.9 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -103.9 | 105 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 63.3 | -63.2 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 63.3 | -63.2 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -58.7 | 59.2 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -28.8 | 28.9 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -28.8 | 28.9 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 48.8 | -48.5 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 48.8 | -48.5 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | -16.3 | 16.4 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | -16.3 | 16.4 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -29.9 | 30 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -29.9 | 30 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | 0 | 0 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6008 | 6596 | -28.7 | 28.7 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | -28.7 | 28.7 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6969 | 0 | 0 | 6008 | 6969 | 1 | 1
6008 | 6885 | -9.2 | 9.2 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6008 | 6885 | -9.2 | 9.2 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6011 | 6096 | -29.5 | 29.5 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | -29.5 | 29.5 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 29 | -28.9 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 29 | -28.9 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -44.6 | 44.6 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | 31.1 | -31.1 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | 19.5 | -19.5 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | 18.6 | -18.6 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 6.2 | -6.2 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 2.6 | -2.6 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 4 | -4 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -37.3 | 37.3 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -22.1 | 22.1 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -22.6 | 22.6 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 6.9 | -6.9 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6014 | 6011 | 23.7 | -23.7 | 6014 | 6011 | 1 | 1
6014 | 6515 | -2.9 | 2.9 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6014 | 6515 | -2.9 | 2.9 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6018 | 6173 | -20.5 | 20.7 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -20.5 | 20.7 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -33.4 | 33.6 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -79.6 | 79.9 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -71.8 | 71.9 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | 11.9 | -11.9 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | -2.4 | 2.4 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -56.6 | 57.1 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | 0 | 0 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 0 | 0 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6171 | 6861 | 11.4 | -11.4 | 6171 | 6861 | 1 | 1
6173 | 6290 | 72.1 | -71.9 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 46.7 | -46.6 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 46.7 | -46.6 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 27.3 | -27.3 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 27.3 | -27.3 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 20 | -20 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 43.5 | -43.3 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6182 | 6550 | 0 | 0 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 0 | 0 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -51.3 | 51.4 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 35.2 | -35 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 33.1 | -33.1 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 70.9 | -70.3 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 70.9 | -70.3 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6470 | 6861 | -11.4 | 11.4 | 6470 | 6861 | 1 | 1
6596 | 6830 | -116.5 | 116.9 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 37.4 | -37.4 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 37.4 | -37.4 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 105.2 | -104.9 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 105.2 | -104.9 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | -202.4 | 203.2 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | -202.4 | 203.2 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6167 | 6173 | 96.7 | -96.7 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 96.7 | -96.7 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -96.7 | 96.7 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -96.7 | 96.7 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6885 | 6550 | -27.6 | 27.8 | 6885 | 6550 | 1 | 1
6885 | 6969 | 9.2 | -9.2 | 6885 | 6969 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 12.1 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 11.7 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 11.7 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 7 | -7 | 0 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 340.2 |  | 6001 | 6003 | 7 | -7 | 0 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0102 | 3.4778
6003 | 0 | 238.1 |  | 6001 | 6005 | -60.6 | 60.9 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0067 | 1.586
6005 | 134.8 | 106.7 |  | 6001 | 6840 | -172.2 | 172.3 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6005 | 1 | 1.0073 | 0.77751
6008 | 0 | 128.2 |  | 6001 | 6840 | -172.2 | 172.3 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6008 | 0 | 1.0083 | 1.0645
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -60.6 | 60.9 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 18.5 |  | 6001 | 7000 | 78.7 | -78.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1 | 0
6013 | 0 | 82.1 |  | 6001 | 7001 | 77.9 | -77.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 0 | 1.0043 | 0.3564
6014 | 43.2 | 18.3 |  | 6001 | 7002 | 153.5 | -153.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 1 | 0
6018 | 5.9 | 135.8 |  | 6001 | 7003 | 141.5 | -141.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 1 | 1.0072 | 0.97748
6024 | 0 | 60.6 |  | 6002 | 6018 | 19.7 | -19.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0077 | 0.46394
6059 | 0 | 151.4 |  | 6002 | 6018 | 33.7 | -33.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0069 | 1.0439
6060 | 45.6 | 0 |  | 6002 | 6018 | 35.4 | -35.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 31.4 | 0 |  | 6002 | 6024 | 27.4 | -27.2 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | -4.7 | 4.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -78.7 | 78.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -77.9 | 77.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -153.5 | 153.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1 | 0
6171 | 25.1 | 0 |  | 6002 | 7003 | -141.5 | 141.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 1 | 0 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | -13.6 | 13.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 62.8 | 0 |  | 6003 | 6470 | 40.6 | -40.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 30.7 | 5.7 |  | 6003 | 6840 | -33.2 | 33.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.0015 | 0.0083497
6240 | 0 | 39.3 |  | 6003 | 6840 | -33.2 | 33.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0126 | 0.49542
6260 | 1.2 | 17.3 |  | 6003 | 6801 | -92.4 | 92.8 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 1.0025 | 0.042747
6263 | 108.5 | 0 |  | 6003 | 6801 | -92.4 | 92.8 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -28.8 | 28.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.9 |  | 6005 | 6240 | -28.8 | 28.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.004 | 0.007638
6380 | 37.7 | 0 |  | 6005 | 6830 | -103.9 | 105 | 1.1 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 406.4 | 0 |  | 6005 | 6840 | 63.3 | -63.2 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6405 | 1 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 63.3 | -63.2 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6411 | 0 | 0 | 0
6460 | 174.6 | 0 |  | 6005 | 6596 | -58.7 | 59.2 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 51.9 |  | 6008 | 6182 | -28.8 | 28.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0037 | 0.19422
6520 | 5.4 | 0 |  | 6008 | 6182 | -28.8 | 28.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6515 | 5.9 | 0 |  | 6008 | 6240 | 48.8 | -48.5 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6515 | 1 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 48.8 | -48.5 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | -16.3 | 16.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6596 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 52.4 |  | 6008 | 6460 | -16.3 | 16.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 1.01 | 0.52238
6713 | 0 | 65.8 |  | 6008 | 6520 | -29.9 | 30 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0104 | 0.68172
6801 | 184.7 | 0 |  | 6008 | 6520 | -29.9 | 30 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6801 | 1 | 0 | 0
6830 | 221.8 | 0 |  | 6008 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | -28.7 | 28.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
6861 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | -28.7 | 28.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6861 | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6885 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -9.2 | 9.2 | 0 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -9.2 | 9.2 | 0 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -29.5 | 29.5 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -29.5 | 29.5 | 0 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 29 | -28.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 29 | -28.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -44.6 | 44.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 31.1 | -31.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 19.5 | -19.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 18.6 | -18.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 6.2 | -6.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 2.6 | -2.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 4 | -4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -37.3 | 37.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -22.1 | 22.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -22.6 | 22.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 6.9 | -6.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 23.7 | -23.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -2.9 | 2.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -2.9 | 2.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -20.5 | 20.7 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -20.5 | 20.7 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -33.4 | 33.6 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -79.6 | 79.9 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -71.8 | 71.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 11.9 | -11.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | -2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -56.6 | 57.1 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | 11.4 | -11.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 72.1 | -71.9 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 46.7 | -46.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 46.7 | -46.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 27.3 | -27.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 27.3 | -27.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 20 | -20 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 43.5 | -43.3 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -51.3 | 51.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 35.2 | -35 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 33.1 | -33.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 70.9 | -70.3 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 70.9 | -70.3 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -11.4 | 11.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | -116.5 | 116.9 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 37.4 | -37.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 37.4 | -37.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 105.2 | -104.9 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 105.2 | -104.9 | 0.3 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -202.4 | 203.2 | 0.8 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -202.4 | 203.2 | 0.8 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 96.7 | -96.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 96.7 | -96.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -96.7 | 96.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -96.7 | 96.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -27.6 | 27.8 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | 9.2 | -9.2 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 11.7
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 340.2 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0102 | 3.4778 | 343.6778
6003 | 0 | 238.1 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0067 | 1.586 | 239.686
6005 | 134.8 | 106.7 | 6 | CHO230 | 1 | 1.0073 | 0.77751 | 107.4775
6008 | 0 | 128.2 | 5 | LSA230 | 0 | 1.0083 | 1.0645 | 129.2645
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 18.5 | 4 | MDN115 | 0 | 1 | 0 | 18.5
6013 | 0 | 82.1 | 4 | MDN34 | 0 | 1.0043 | 0.3564 | 82.4564
6014 | 43.2 | 18.3 | 1 | PRO230 | 1 | 1 | 0 | 18.3
6018 | 5.9 | 135.8 | 7 | CAC115 | 1 | 1.0072 | 0.97748 | 136.7775
6024 | 0 | 60.6 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0077 | 0.46394 | 61.0639
6059 | 0 | 151.4 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0069 | 1.0439 | 152.4439
6060 | 45.6 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 31.4 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1 | 0 | 7.2
6171 | 25.1 | 0 | 7 | PAC230 | 1 | 0 | 0 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 62.8 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 30.7 | 5.7 | 4 | VEL230 | 1 | 1.0015 | 0.0083497 | 5.7083
6240 | 0 | 39.3 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0126 | 0.49542 | 39.7954
6260 | 1.2 | 17.3 | 10 | CHA230 | 1 | 1.0025 | 0.042747 | 17.3427
6263 | 108.5 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.9 | 10 | CAN230 | 0 | 1.004 | 0.007638 | 1.9076
6380 | 37.7 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 406.4 | 0 | 9 | TEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | LOL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 174.6 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 51.9 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0037 | 0.19422 | 52.0942
6520 | 5.4 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6515 | 5.9 | 0 | 1 | PRO2-230 | 1 | 0 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 | 5 | SCR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 52.4 | 4 | STG2A230 | 0 | 1.01 | 0.52238 | 52.9224
6713 | 0 | 65.8 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0104 | 0.68172 | 66.4817
6801 | 184.7 | 0 | 9 | SAB230 | 1 | 0 | 0 | 0
6830 | 221.8 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 0 | 0 | 8 | CHE230 | 0 | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | 4 | LHU230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 11.7
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 0.88713 | 1.5599 | 1.4592 | 6.6995 | 0 | 1.0439 | 0.050385 | 11.7
Loss % | 0% | 0% | 0% | 7.582% | 13.33% | 12.47% | 57.26% | 0% | 8.922% | 0.4306% | 100%