## Resumen
Año Tarifario: | 3 | [6 empty] | 8784
Mes 09: Mar |  |  |  |  | Te (Hs/Mes) = |  | 744 | 0.084699
Cantidad Días típicos |  | 31 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 126.5 | 0.014401
1.- Día Hábil (laborable): |  | 23 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 264.5 | 0.030112
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 161 | 0.018329
3.- Domingo o Feriado: |  | 4 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025046
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052368
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031876
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 22 | 0.0025046
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 46 | 0.0052368
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 28 | 0.0031876
[7 empty] | 744 | 0.084699
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1327.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6237.011
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 100.1317 | 93.3571 | 33.328 | 287.7314 | 439.4598 | 205.3421 | 3.2546 | 17.0433 | 302.5991 | 93.5224 | 1575.7694
Pd (D) | 26.8182 | 0 | 0.074194 | 146.1021 | 72.9251 | 159.7788 | 1001.0574 | 0 | 147.1662 | 21.9678 | 1575.8899
Despacho de energia previsto mensual (GWh) | [12 empty] | Despacho de energia REAL (GWh)
Eg (G) | 74.498 | 69.4577 | 24.796 | 214.0721 | 326.9581 | 152.7745 | 2.4214 | 12.6802 | 225.1337 | 69.5807 | 1172.3725 |  | Eg (G) | 74.498 | 69.4577 | 24.796 | 214.0721 | 326.9581 | 152.7745 | 2.4214 | 12.6802 | 225.1337 | 69.5807 | 1172.3725
Ed (D) | 19.9528 | 0 | 0.0552 | 108.7 | 54.2563 | 118.8755 | 744.7867 | 0 | 109.4917 | 16.344 | 1172.4621 |  | Ed (D) | 19.9528 | 0 | 0.0552 | 108.7 | 54.2563 | 118.8755 | 744.7867 | 0 | 109.4917 | 16.344 | 1172.4621
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN | 1.7771 | 3.0771 | 3.2931 | 2.0625 | 1.0614 | 0.83703 | 0.017651 | 0.30116 | 0.57374 | 3.8827 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEM | 9.7453e-05 | 0 | 0 | 1.7817 | 2.7342 | 1.6521 | 1.595 | 0 | 0.79078 | 0.44823
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 0.42831 |  |  |  | GEN = | 0 | [6 empty] | GEN | 3.5005 | 3.2138 | 2.8692 | 2.547 | 1.6095 | 0.004528 | 0 | 2.1955 | 0.72437 | 5.4418
DEM = | 1.5056 |  |  |  | DEM = | 0 | [6 empty] | DEM | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 1.2301 | 1.3117 | 1.5601 | 0 | 0.35228 | 0.35404
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda | [12 empty] | CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEN = | 0.7075 |  |  |  | GEN = | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  |  | DEM = | 0.49732 |  |  |  | DEM = | 0.6277
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9311.6624 | 9311.6624
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
GEN | 121.4421 | 198.8801 | 81.5401 | 370.0467 | 249.2565 | 132.852 | 0.36902 | 5.5175 | 89.841 | 269.1209 | 1518.866
DEM | 0.0011552 | 0 | 0 | 184.5787 | 203.6464 | 193.137 | 1186.0784 | 0 | 81.7886 | 7.1614 | 1856.3917
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente
GEN | 339.3553 | 313.0441 | 76.5521 | 280.51 | 568.3733 | 137.5779 | 66.1013 | 111.3609 | 670.4999 | 108.0073 | 2671.3821
DEM | 35.8611 | 0 | 0.068699 | 233.4709 | 516.8405 | 351.1367 | 1843.9065 | 2.0025 | 192.5327 | 89.2029 | 3265.0226
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | [5 empty] | 0

## Input
Año Tarifario: | 3
Mes 09: Mar
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 109937.6913 | 100% | 3865.33 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 49471.9611
230 kV | 94024.2098 | 85.52% | 3590.57 | 92.89% | 26.1864 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 60465.7302
115 kV | 15913.4815 | 14.48% | 274.76 | 7.108% | 57.9178
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1327.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6237.011 | 6431.011 | -194
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568 | 2168.5568 | 0
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  | 0 | 792.31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 23.8182 | 0 | 0
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 23.678 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.14018 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.045629 | 0 | 0
*Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.045629 | CAL115 | 3
*Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 155.0663 | 0 | 0
*Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
*Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 155.0663 | MDN34 | 4
*Baco Solar |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 343.2742 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 257.7659 | ECO230 | 5
*La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 19.7338 | ECO230 | 5
*(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 0.84254 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 233.2174 | 0 | 0
*AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 232.5634 | CHO230 | 6
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1224.6825 | 0 | 0
*LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 6014 | 105 | 6 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Panamá |  | 6002 | 506.1456 | PAN115 | 7
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
*SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 6014 | 70 | 7 | PRO230 | 1 | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 6014 | 0 | 0 | PRO230 | 1 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 285.7079 | PAN115 | 7
2 |  | 0 | 730.88 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 337.1344 | PAN115 | 7
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 66.8079 | 24DIC230 | 7
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.6684 | CHI115 | 7
Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
*CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 1.33 | 0 | 0
Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 1.33 | BAY230 | 8
AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 127.8761 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 119.9341 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 6179 | 80 | 1 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 6179 | 10 | 6 | GUA230 | 2 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 6179 | 4.15 | 7 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 6179 | 20 | 7 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
RA SOLAR, S.A. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 59.2466 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 30.6032 | CAN230 | 10
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 28.6434 | CAN230 | 10
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algarrobos |  | 6087 | 9.73 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre II |  | 6087 | 7.8 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto Solar UP2 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central Fotovoltáica UP3 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central fotovoltaica UP4 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 654.921 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Macano |  | 6380 | 5.8 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paso Ancho |  | 6013 | 6 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E) Los Planetas |  | 6013 | 4.75 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 |  | 6380 | 20.91 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 |  | 6380 | 13.18 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pando |  | 6182 | 32.6 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba I |  | 6380 | 5.12 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba II |  | 6380 | 5.86 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Alto |  | 6182 | 72.2 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo del Totumo |  | 6380 | 6.3 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los Planetas II |  | 6013 | 8.86 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Chiriquí |  | 6013 | 9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Cruces |  | 6520 | 19.8 | 0 | SBA230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Barro Blanco |  | 6550 | 28.56 | 0 | BEV230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Solar Bugaba |  | 6380 | 2.02 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Cuchilla |  | 6380 | 7.62 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Ikako I |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako II |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako III |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Caoba Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Cedro Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECO GROOVE INVESTMENT, INC. |  | 6182 | 0.741 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Macano Solar |  | 6182 | 4.75 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Auto generador) CADASA |  | 6182 | 31.8 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Andreas Power |  | 6380 | 0.99 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) |  | 6380 | 5 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A |  | 6380 | 9.9 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Solar La Hueca |  | 6013 | 70 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-550 |  | 6013 | 4.15 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN LORENZO SOLAR, S.A. |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) |  | 6013 | 60 | 1 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 1521.01 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Fraile + El Fraile Und 3 |  | 6460 | 6.66 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Yeguada |  | 6460 | 7 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Don Felix + Don Felix Et2 |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Divisa |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Farallón Solar |  | 6460 | 4.8 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Coclé Solar |  | 6460 | 0.96 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)El Fraile Solar 1 |  | 6460 | 0.48 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Coclé |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Paris |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Los ángeles |  | 6460 | 9.52 | 0 | ECO230 | 5
*Sol Real |  | 6460 | 10.78 | 0 | ECO230 | 5
*El Espinal |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Vista Alegre |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
*Milton Solar |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
**Marañón |  | 6460 | 17.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 0 | ECO230 | 5
**AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) |  | 6460 | 55 | 0 | ECO230 | 5
**UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) |  | 6460 | 62.5 | 0 | ECO230 | 5
**Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los Vientos Etapa II |  | 6460 | 50 | 0 | ECO230 | 5
**Parque eólico Toabré |  | 6460 | 66 | 0 | ECO230 | 5
*Pocrí |  | 6460 | 16 | 0 | ECO230 | 5
*Estrella Solar |  | 6008 | 5.66 | 0 | LSA230 | 5
(p)Central termoeléctrica Cobre Panamá (Auto-generador) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*PANASOLAR |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica SANTIAGO GEN |  | 6008 | 120 | 0 | LSA230 | 5
*Parque Solar Penonomé |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
*Mayorca Solar (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
*Solar Pesé (AES) |  | 6008 | 9.88 | 0 | LSA230 | 5
* Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar |  | 6008 | 3.24 | 0 | LSA230 | 5
*(E)Daconan Solar |  | 6008 | 2.4 | 0 | LSA230 | 5
*(E)TG4 |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*Soná Solar (rio de jesus) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar II |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar III |  | 6008 | 7.5 | 0 | LSA230 | 5
ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) |  | 6008 | 8.04 | 0 | LSA230 | 5
El Fraile II |  | 6008 | 7.56 | 0 | LSA230 | 5
* Los santos solar |  | 6008 | 9.95 | 0 | LSA230 | 5
*Progresovidencia Solar 1 |  | 6008 | 5.1 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica Farallón Solar 2 |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Llano Sánchez |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*Oro solar |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
*MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) |  | 6008 | 7.3 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) |  | 6008 | 19.8 | 0 | LSA230 | 5
SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) |  | 6008 | 125 | 5 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) |  | 6008 | 68.4 | 7 | LSA230 | 5
SANTA CRUZ WIND, S.A. |  | 6008 | 63 | 1 | LSA230 | 5
HIDROBURICA (Burica) |  | 6008 | 44 | 3 | LSA230 | 5
DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) |  | 6008 | 138 | 7 | LSA230 | 5
UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) |  | 6008 | 90 | 7 | LSA230 | 5
GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) |  | 6008 | 150 | 11 | LSA230 | 5
AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) |  | 6008 | 22 | 12 | LSA230 | 5
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) |  | 6008 | 22 | 12 | LSA230 | 5
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 321.21 | 0
Panam |  | 6005 | 147 | 0 | CHO230 | 6
(E) Antón |  | 6005 | 4.3 | 0 | CHO230 | 6
*(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) |  | 6005 | 0.96 | 0 | CHO230 | 6
*(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) |  | 6005 | 0.5 | 0 | CHO230 | 6
ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) |  | 6005 | 20 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) |  | 6005 | 4.95 | 0 | CHO230 | 6
ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. |  | 6005 | 8 | 0 | CHO230 | 6
CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) |  | 6005 | 19.9 | 6 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) |  | 6005 | 19.9 | 6 | CHO230 | 6
SOLAR GREEN, S.A. |  | 6005 | 10 | 7 | CHO230 | 6
LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. |  | 6005 | 10 | 7 | CHO230 | 6
ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. |  | 6005 | 30 | 7 | CHO230 | 6
… |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 154.33 | 0
Miraflores |  | 6018 | 97.7 | 0 | CAC115 | 7
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 7
*(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. |  | 6002 | 0.1 | 0 | PAN115 | 7
*(E)Pacora 2. |  | 6018 | 3 | 0 | CAC115 | 7
AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 260 | 0
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
… |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 1565.45 | 0
BLM |  | 6059 | 68 | 0 | LM1115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6059 | 150 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6173 | 381 | 0 | STR115 | 9
TROPITÉRMICA |  | 6173 | 5.05 | 0 | STR115 | 9
Sparkle Power |  | 6059 | 49.2 | 0 | LM1115 | 9
C.T. Gatún |  | 6173 | 670 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) |  | 6173 | 87 | 0 | STR115 | 9
… |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 252.17 | 0
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6263 | 30 | 0 | ESP230 | 10
… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A19: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B4: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B8: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on D71: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on D73: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## 1.A
1.A.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Max |  | Te (Hs) = | 126.5 | 0.014401
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39884.327
GEN | 1559.6875 | 2308.8045 | 962.6993 | 5283.2916 | 3081.9554 | 900.5137 | 0 | 95.972 | 1001.0544 | 2753.9688 | 17947.9472 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2117.1358 | 629.1025 | 1948.2637 | 16287.5182 | 0 | 863.668 | 90.6916 | 21936.3799 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.014401
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 574.3815 | 36.28%
GEN | 22.4613 | 33.2495 | 13.864 | 76.0857 | 44.3838 | 12.9685 | 0 | 1.3821 | 14.4164 | 39.6604 | 258.4717 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 30.4893 | 9.0598 | 28.0573 | 234.5595 | 0 | 12.4378 | 1.3061 | 315.9098 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 137.9 | 115.3 | 34.6 | 427.6 | 664.4 | 221.5 | 0 | 28.3 | 225 | 96.3 | 1950.9
Pd (D) | 35.2 | 0 | 0.1 | 192 | 43.7 | 193.8 | 1280.9 | 0 | 177.2 | 28.2 | 1951.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 17444.35 | 14585.45 | 4376.9 | 54091.4 | 84046.6 | 28019.75 | 0 | 3579.95 | 28462.5 | 12181.95 | 246788.85
Pd (D) | 4452.8 | 0 | 12.65 | 24288 | 5528.05 | 24515.7 | 162033.85 | 0 | 22415.8 | 3567.3 | 246814.15
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.2876 | 2.2796 | 3.1675 | 1.4066 | 0.52809 | 0.46283 | 0 | 0.38607 | 0.5065 | 3.2557
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2553 | 1.6389 | 1.1445 | 1.4476 | 0 | 0.55487 | 0.36612
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 453.9831; 0.014401 4: 1008.8514
|  | CRECPE (D) = | 554.8683 | 63.72% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.072789
DEM = | 1: 0.25587
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1008.8514 | 63.72%
GEN | 57.6711 | 53.1997 | 13.0095 | 47.6708 | 96.5912 | 23.3804 | 11.2335 | 18.925 | 113.9469 | 18.3551 | 453.9831 | 45%
DEM | 6.0944 | 0 | 0.011675 | 39.6768 | 87.8335 | 59.6733 | 313.3593 | 0.34031 | 32.7196 | 15.1594 | 554.8683 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.014401
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1008.8514: 1583.2329; 63.72%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 574.3815 | 36.28%
GEN | 22.4613 | 33.2495 | 13.864 | 76.0857 | 44.3838 | 12.9685 | 0 | 1.3821 | 14.4164 | 39.6604 | 258.4717 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 30.4893 | 9.0598 | 28.0573 | 234.5595 | 0 | 12.4378 | 1.3061 | 315.9098 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 574.3815: 1008.8514; 36.28%: 63.72%
GEN | 57.6711 | 53.1997 | 13.0095 | 47.6708 | 96.5912 | 23.3804 | 11.2335 | 18.925 | 113.9469 | 18.3551 | 453.9831 | 45%
DEM | 6.0944 | 0 | 0.011675 | 39.6768 | 87.8335 | 59.6733 | 313.3593 | 0.34031 | 32.7196 | 15.1594 | 554.8683 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 574.3815: #DIV/0!; 36.28%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.B
1.B.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Med |  | Te (Hs) = | 264.5 | 0.030112
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39884.327
GEN | 1664.1216 | 2290.559 | 962.6993 | 5229.618 | 3008.5086 | 830.7035 | 0 | 95.972 | 919.5873 | 2946.1778 | 17947.9472 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1925.2754 | 532.8161 | 1823.0039 | 16540.4652 | 0 | 1037.355 | 77.4642 | 21936.3799 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.030112
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1200.9796 | 36.28%
GEN | 50.1093 | 68.9723 | 28.9884 | 157.472 | 90.5909 | 25.0138 | 0 | 2.8899 | 27.6902 | 88.714 | 540.4408 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 57.9731 | 16.0439 | 54.8935 | 498.0593 | 0 | 31.2364 | 2.3326 | 660.5388 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 125.6 | 108.1 | 34.2 | 379.9 | 568 | 177.5 | 0 | 25.8 | 171.5 | 94 | 1684.6
Pd (D) | 33.1 | 0 | 0.1 | 155.5 | 35.1 | 158.5 | 1130.7 | 0 | 148.9 | 23.1 | 1685
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 33221.2 | 28592.45 | 9045.9 | 100483.55 | 150236 | 46948.75 | 0 | 6824.1 | 45361.75 | 24863 | 445576.7
Pd (D) | 8754.95 | 0 | 26.45 | 41129.75 | 9283.95 | 41923.25 | 299070.15 | 0 | 39384.05 | 6109.95 | 445682.5
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.5084 | 2.4123 | 3.2046 | 1.5671 | 0.60299 | 0.53279 | 0 | 0.42348 | 0.61043 | 3.5681
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.4095 | 1.7281 | 1.3094 | 1.6654 | 0 | 0.79312 | 0.38177
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 949.2374; 0.030112 4: 2109.4165
|  | CRECPE (D) = | 1160.1791 | 63.72% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.15219
DEM = | 1: 0.535
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2109.4165 | 63.72%
GEN | 120.5851 | 111.2358 | 27.2017 | 99.6752 | 201.9633 | 48.8863 | 23.4881 | 39.5705 | 238.2525 | 38.3788 | 949.2374 | 45%
DEM | 12.7427 | 0 | 0.024411 | 82.9605 | 183.6519 | 124.7714 | 655.2058 | 0.71155 | 68.4138 | 31.697 | 1160.1791 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.030112
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 2109.4165: 3310.3961; 63.72%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1200.9796 | 36.28%
GEN | 50.1093 | 68.9723 | 28.9884 | 157.472 | 90.5909 | 25.0138 | 0 | 2.8899 | 27.6902 | 88.714 | 540.4408 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 57.9731 | 16.0439 | 54.8935 | 498.0593 | 0 | 31.2364 | 2.3326 | 660.5388 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 1200.9796: 2109.4165; 36.28%: 63.72%
GEN | 120.5851 | 111.2358 | 27.2017 | 99.6752 | 201.9633 | 48.8863 | 23.4881 | 39.5705 | 238.2525 | 38.3788 | 949.2374 | 45%
DEM | 12.7427 | 0 | 0.024411 | 82.9605 | 183.6519 | 124.7714 | 655.2058 | 0.71155 | 68.4138 | 31.697 | 1160.1791 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 1200.9796: #DIV/0!; 36.28%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.C
1.C.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Min |  | Te (Hs) = | 161 | 0.018329
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39884.327
GEN | 959.3006 | 2429.9446 | 962.6993 | 2491.8736 | 2864.6477 | 3039.7622 | 0 | 0 | 1665.7496 | 3533.9695 | 17947.9472 | 45%
DEM | 0.043711 | 0 | 0 | 2715.2267 | 6666.0408 | 3330.2339 | 8856.5698 | 0 | 257.9746 | 110.2904 | 21936.3799 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.018329
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 731.031 | 36.28%
GEN | 17.5828 | 44.5379 | 17.6451 | 45.673 | 52.5055 | 55.7151 | 0 | 0 | 30.5312 | 64.7733 | 328.964 | 45%
DEM | 0.00080116 | 0 | 0 | 49.7668 | 122.1804 | 61.0391 | 162.3301 | 0 | 4.7284 | 2.0215 | 402.0671 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 49.2 | 63 | 31.6 | 94 | 151.9 | 240.2 | 11.2 | 0 | 661.7 | 89.7 | 1392.5
Pd (D) | 16.6 | 0 | 0.1 | 121.8 | 155.1 | 164.3 | 767.7 | 0 | 146.2 | 20.4 | 1392.2
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 7921.2 | 10143 | 5087.6 | 15134 | 24455.9 | 38672.2 | 1803.2 | 0 | 106533.7 | 14441.7 | 224192.5
Pd (D) | 2672.6 | 0 | 16.1 | 19609.8 | 24971.1 | 26452.3 | 123599.7 | 0 | 23538.2 | 3284.4 | 224144.2
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.2197 | 4.391 | 3.4683 | 3.0179 | 2.1469 | 1.4407 | 0 | 0 | 0.28659 | 4.4852
DEM | 0.00029977 | 0 | 0 | 2.5379 | 4.8929 | 2.3075 | 1.3134 | 0 | 0.20088 | 0.61548
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 577.7967; 0.018329 4: 1283.9927
|  | CRECPE (D) = | 706.196 | 63.72% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.09264
DEM = | 1: 0.32565
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1283.9927 | 63.72%
GEN | 73.3996 | 67.7087 | 16.5575 | 60.6719 | 122.9342 | 29.7569 | 14.2971 | 24.0864 | 145.0233 | 23.361 | 577.7967 | 45%
DEM | 7.7564 | 0 | 0.014859 | 50.4977 | 111.7881 | 75.9478 | 398.8209 | 0.43312 | 41.6432 | 19.2938 | 706.196 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.018329
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1283.9927: 2015.0237; 63.72%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 731.031 | 36.28%
GEN | 17.5828 | 44.5379 | 17.6451 | 45.673 | 52.5055 | 55.7151 | 0 | 0 | 30.5312 | 64.7733 | 328.964 | 45%
DEM | 0.00080116 | 0 | 0 | 49.7668 | 122.1804 | 61.0391 | 162.3301 | 0 | 4.7284 | 2.0215 | 402.0671 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 731.031: 1283.9927; 36.28%: 63.72%
GEN | 73.3996 | 67.7087 | 16.5575 | 60.6719 | 122.9342 | 29.7569 | 14.2971 | 24.0864 | 145.0233 | 23.361 | 577.7967 | 45%
DEM | 7.7564 | 0 | 0.014859 | 50.4977 | 111.7881 | 75.9478 | 398.8209 | 0.43312 | 41.6432 | 19.2938 | 706.196 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 731.031: #DIV/0!; 36.28%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.A
2.A.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Max |  | Te (Hs) = | 22 | 0.0025046
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39659.1034
GEN | 1631.134 | 2320.3955 | 962.6993 | 5292.1845 | 3334.4085 | 1061.5657 | 0 | 95.972 | 204.2904 | 2943.9467 | 17846.5966 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1949.9158 | 588.4466 | 1715.4837 | 15159.2103 | 0 | 2324.2644 | 75.186 | 21812.5069 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0025046
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 99.3284 | 36.07%
GEN | 4.0853 | 5.8116 | 2.4111 | 13.2546 | 8.3512 | 2.6587 | 0 | 0.24037 | 0.51166 | 7.3733 | 44.6978 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 4.8837 | 1.4738 | 4.2965 | 37.9671 | 0 | 5.8212 | 0.18831 | 54.6306 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 123.3 | 107 | 34 | 378.6 | 599.4 | 221.5 | 0 | 23.8 | 20.2 | 92.9 | 1600.7
Pd (D) | 32.1 | 0 | 0 | 157 | 38.3 | 157.5 | 1052.2 | 0 | 141.5 | 22.5 | 1601.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 2712.6 | 2354 | 748 | 8329.2 | 13186.8 | 4873 | 0 | 523.6 | 444.4 | 2043.8 | 35215.4
Pd (D) | 706.2 | 0 | 0 | 3454 | 842.6 | 3465 | 23148.4 | 0 | 3113 | 495 | 35224.2
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.506 | 2.4688 | 3.2234 | 1.5913 | 0.6333 | 0.54561 | 0 | 0.45907 | 1.1513 | 3.6076
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.4139 | 1.7491 | 1.24 | 1.6402 | 0 | 1.87 | 0.38042
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 79.2074; 0.0025046 4: 176.0165
|  | CRECPE (D) = | 96.8091 | 63.93% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.0127
DEM = | 1: 0.044642
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 176.0165 | 63.93%
GEN | 10.062 | 9.2819 | 2.2698 | 8.3172 | 16.8525 | 4.0792 | 1.9599 | 3.3019 | 19.8806 | 3.2025 | 79.2074 | 45%
DEM | 1.0633 | 0 | 0.002037 | 6.9225 | 15.3245 | 10.4113 | 54.6725 | 0.059374 | 5.7087 | 2.6449 | 96.8091 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0025046
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 176.0165: 275.3449; 63.93%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 99.3284 | 36.07%
GEN | 4.0853 | 5.8116 | 2.4111 | 13.2546 | 8.3512 | 2.6587 | 0 | 0.24037 | 0.51166 | 7.3733 | 44.6978 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 4.8837 | 1.4738 | 4.2965 | 37.9671 | 0 | 5.8212 | 0.18831 | 54.6306 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 99.3284: 176.0165; 36.07%: 63.93%
GEN | 10.062 | 9.2819 | 2.2698 | 8.3172 | 16.8525 | 4.0792 | 1.9599 | 3.3019 | 19.8806 | 3.2025 | 79.2074 | 45%
DEM | 1.0633 | 0 | 0.002037 | 6.9225 | 15.3245 | 10.4113 | 54.6725 | 0.059374 | 5.7087 | 2.6449 | 96.8091 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 99.3284: #DIV/0!; 36.07%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.B
2.B.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Med |  | Te (Hs) = | 46 | 0.0052368
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39659.1034
GEN | 1759.2338 | 2277.1244 | 962.6993 | 5184.497 | 3072.3198 | 975.764 | 0 | 95.972 | 268.5645 | 3250.4218 | 17846.5966 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1799.2373 | 535.2809 | 1664.7685 | 15358.9762 | 0 | 2393.3532 | 60.8909 | 21812.5069 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0052368
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 207.6866 | 36.07%
GEN | 9.2127 | 11.9248 | 5.0415 | 27.1501 | 16.0891 | 5.1099 | 0 | 0.50259 | 1.4064 | 17.0218 | 93.459 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 9.4222 | 2.8032 | 8.718 | 80.4318 | 0 | 12.5335 | 0.31887 | 114.2276 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 108.5 | 99.1 | 33.6 | 331 | 488.4 | 177.5 | 0 | 20.6 | 28.2 | 97 | 1383.9
Pd (D) | 23.2 | 0 | 0 | 128.4 | 32.5 | 130.3 | 930.1 | 0 | 121.1 | 18.3 | 1383.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 4991 | 4558.6 | 1545.6 | 15226 | 22466.4 | 8165 | 0 | 947.6 | 1297.2 | 4462 | 63659.4
Pd (D) | 1067.2 | 0 | 0 | 5906.4 | 1495 | 5993.8 | 42784.6 | 0 | 5570.6 | 841.8 | 63659.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8459 | 2.6159 | 3.2618 | 1.7831 | 0.71614 | 0.62583 | 0 | 0.53038 | 1.0842 | 3.8148
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.5953 | 1.875 | 1.4545 | 1.8799 | 0 | 2.2499 | 0.3788
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 165.6155; 0.0052368 4: 368.0345
|  | CRECPE (D) = | 202.419 | 63.93% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.026554
DEM = | 1: 0.093343
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 368.0345 | 63.93%
GEN | 21.0387 | 19.4075 | 4.7459 | 17.3906 | 35.237 | 8.5293 | 4.098 | 6.904 | 41.5684 | 6.696 | 165.6155 | 45%
DEM | 2.2233 | 0 | 0.0042591 | 14.4743 | 32.0421 | 21.7691 | 114.3152 | 0.12415 | 11.9363 | 5.5302 | 202.419 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0052368
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 368.0345: 575.7211; 63.93%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 207.6866 | 36.07%
GEN | 9.2127 | 11.9248 | 5.0415 | 27.1501 | 16.0891 | 5.1099 | 0 | 0.50259 | 1.4064 | 17.0218 | 93.459 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 9.4222 | 2.8032 | 8.718 | 80.4318 | 0 | 12.5335 | 0.31887 | 114.2276 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 207.6866: 368.0345; 36.07%: 63.93%
GEN | 21.0387 | 19.4075 | 4.7459 | 17.3906 | 35.237 | 8.5293 | 4.098 | 6.904 | 41.5684 | 6.696 | 165.6155 | 45%
DEM | 2.2233 | 0 | 0.0042591 | 14.4743 | 32.0421 | 21.7691 | 114.3152 | 0.12415 | 11.9363 | 5.5302 | 202.419 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 207.6866: #DIV/0!; 36.07%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.C
2.C.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Min |  | Te (Hs) = | 28 | 0.0031876
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39884.327
GEN | 1087.6948 | 2380.3792 | 962.6993 | 2760.2741 | 2697.846 | 2552.5905 | 0 | 0 | 1631.3914 | 3875.0718 | 17947.9472 | 45%
DEM | 0.037361 | 0 | 0 | 2303.6154 | 5674.5808 | 3366.6616 | 10241.8341 | 0 | 261.7869 | 87.8637 | 21936.3799 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031876
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 127.1358 | 36.28%
GEN | 3.4672 | 7.5877 | 3.0687 | 8.7987 | 8.5997 | 8.1367 | 0 | 0 | 5.2002 | 12.3522 | 57.2111 | 45%
DEM | 0.00011909 | 0 | 0 | 7.343 | 18.0884 | 10.7316 | 32.647 | 0 | 0.83448 | 0.28008 | 69.9247 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 47 | 63 | 31.6 | 98.7 | 154.3 | 165.2 | 0 | 0 | 558.5 | 90.4 | 1208.7
Pd (D) | 13.6 | 0 | 0 | 100.5 | 128.5 | 134.6 | 685.9 | 0 | 129.2 | 16.4 | 1208.7
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 1316 | 1764 | 884.8 | 2763.6 | 4320.4 | 4625.6 | 0 | 0 | 15638 | 2531.2 | 33843.6
Pd (D) | 380.8 | 0 | 0 | 2814 | 3598 | 3768.8 | 19205.2 | 0 | 3617.6 | 459.2 | 33843.6
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.6346 | 4.3014 | 3.4683 | 3.1838 | 1.9905 | 1.7591 | 0 | 0 | 0.33254 | 4.88
DEM | 0.00031274 | 0 | 0 | 2.6095 | 5.0273 | 2.8475 | 1.6999 | 0 | 0.23067 | 0.60992
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 100.4864; 0.0031876 4: 223.3031
|  | CRECPE (D) = | 122.8167 | 63.72% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.016111
DEM = | 1: 0.056635
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 223.3031 | 63.72%
GEN | 12.7651 | 11.7754 | 2.8796 | 10.5516 | 21.3799 | 5.1751 | 2.4865 | 4.1889 | 25.2214 | 4.0628 | 100.4864 | 45%
DEM | 1.3489 | 0 | 0.0025842 | 8.7822 | 19.4414 | 13.2083 | 69.3602 | 0.075325 | 7.2423 | 3.3554 | 122.8167 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031876
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 223.3031: 350.4389; 63.72%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 127.1358 | 36.28%
GEN | 3.4672 | 7.5877 | 3.0687 | 8.7987 | 8.5997 | 8.1367 | 0 | 0 | 5.2002 | 12.3522 | 57.2111 | 45%
DEM | 0.00011909 | 0 | 0 | 7.343 | 18.0884 | 10.7316 | 32.647 | 0 | 0.83448 | 0.28008 | 69.9247 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 127.1358: 223.3031; 36.28%: 63.72%
GEN | 12.7651 | 11.7754 | 2.8796 | 10.5516 | 21.3799 | 5.1751 | 2.4865 | 4.1889 | 25.2214 | 4.0628 | 100.4864 | 45%
DEM | 1.3489 | 0 | 0.0025842 | 8.7822 | 19.4414 | 13.2083 | 69.3602 | 0.075325 | 7.2423 | 3.3554 | 122.8167 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 127.1358: #DIV/0!; 36.28%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.A
3.A.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Max |  | Te (Hs) = | 22 | 0.0025046
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39884.327
GEN | 743.5334 | 2526.6556 | 962.6993 | 1935.74 | 2979.5875 | 3644.8331 | 147.3378 | 0 | 1500.4992 | 3507.0612 | 17947.9472 | 45%
DEM | 0.049298 | 0 | 0 | 3348.0996 | 6453.6108 | 2758.3623 | 9054.1476 | 0 | 260.5611 | 61.5493 | 21936.3799 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0025046
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 99.8924 | 36.28%
GEN | 1.8622 | 6.3281 | 2.4111 | 4.8482 | 7.4625 | 9.1287 | 0.36902 | 0 | 3.7581 | 8.7836 | 44.9516 | 45%
DEM | 0.00012347 | 0 | 0 | 8.3855 | 16.1634 | 6.9085 | 22.6766 | 0 | 0.65259 | 0.15415 | 54.9408 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 49.8 | 63 | 31.6 | 82 | 174.2 | 360.8 | 28.1 | 0 | 652.1 | 109.4 | 1551
Pd (D) | 18.8 | 0 | 0 | 162.3 | 170.2 | 175 | 846.8 | 0 | 157.9 | 19.7 | 1550.7
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 1095.6 | 1386 | 695.2 | 1804 | 3832.4 | 7937.6 | 618.2 | 0 | 14346.2 | 2406.8 | 34122
Pd (D) | 413.6 | 0 | 0 | 3570.6 | 3744.4 | 3850 | 18629.6 | 0 | 3473.8 | 433.4 | 34115.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.6997 | 4.5658 | 3.4683 | 2.6875 | 1.9472 | 1.1501 | 0.59692 | 0 | 0.26196 | 3.6495
DEM | 0.00029852 | 0 | 0 | 2.3485 | 4.3167 | 1.7944 | 1.2172 | 0 | 0.18786 | 0.35568
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 78.9536; 0.0025046 4: 175.4524
|  | CRECPE (D) = | 96.4988 | 63.72% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.012659
DEM = | 1: 0.044499
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 175.4524 | 63.72%
GEN | 10.0298 | 9.2521 | 2.2625 | 8.2906 | 16.7985 | 4.0662 | 1.9536 | 3.2913 | 19.8168 | 3.1922 | 78.9536 | 45%
DEM | 1.0599 | 0 | 0.0020304 | 6.9003 | 15.2754 | 10.378 | 54.4973 | 0.059184 | 5.6904 | 2.6364 | 96.4988 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0025046
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 175.4524: 275.3449; 63.72%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 99.8924 | 36.28%
GEN | 1.8622 | 6.3281 | 2.4111 | 4.8482 | 7.4625 | 9.1287 | 0.36902 | 0 | 3.7581 | 8.7836 | 44.9516 | 45%
DEM | 0.00012347 | 0 | 0 | 8.3855 | 16.1634 | 6.9085 | 22.6766 | 0 | 0.65259 | 0.15415 | 54.9408 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 99.8924: 175.4524; 36.28%: 63.72%
GEN | 10.0298 | 9.2521 | 2.2625 | 8.2906 | 16.7985 | 4.0662 | 1.9536 | 3.2913 | 19.8168 | 3.1922 | 78.9536 | 45%
DEM | 1.0599 | 0 | 0.0020304 | 6.9003 | 15.2754 | 10.378 | 54.4973 | 0.059184 | 5.6904 | 2.6364 | 96.4988 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 99.8924: #DIV/0!; 36.28%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.B
3.B.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Med |  | Te (Hs) = | 46 | 0.0052368
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39659.1034
GEN | 1680.1601 | 2364.8437 | 962.6993 | 5124.2673 | 2979.888 | 1062.0655 | 0 | 95.972 | 268.5645 | 3308.1362 | 17846.5966 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1799.1958 | 604.6876 | 1675.3305 | 15259.9342 | 0 | 2414.9483 | 58.4105 | 21812.5069 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0052368
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 207.6866 | 36.07%
GEN | 8.7987 | 12.3842 | 5.0415 | 26.8347 | 15.6051 | 5.5618 | 0 | 0.50259 | 1.4064 | 17.324 | 93.459 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 9.422 | 3.1666 | 8.7734 | 79.9131 | 0 | 12.6466 | 0.30588 | 114.2276 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 98 | 93.7 | 33.2 | 292 | 436.2 | 177.5 | 0 | 17.5 | 26.4 | 90.7 | 1265.2
Pd (D) | 25.1 | 0 | 0 | 116.7 | 32.8 | 119.3 | 843.2 | 0 | 111.9 | 16.3 | 1265.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 4508 | 4310.2 | 1527.2 | 13432 | 20065.2 | 8165 | 0 | 805 | 1214.4 | 4172.2 | 58199.2
Pd (D) | 1154.6 | 0 | 0 | 5368.2 | 1508.8 | 5487.8 | 38787.2 | 0 | 5147.4 | 749.8 | 58203.8
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.9518 | 2.8732 | 3.3011 | 1.9978 | 0.77772 | 0.68118 | 0 | 0.62433 | 1.1581 | 4.1523
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.7552 | 2.0988 | 1.5987 | 2.0603 | 0 | 2.4569 | 0.40795
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 165.6155; 0.0052368 4: 368.0345
|  | CRECPE (D) = | 202.419 | 63.93% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.026554
DEM = | 1: 0.093343
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 368.0345 | 63.93%
GEN | 21.0387 | 19.4075 | 4.7459 | 17.3906 | 35.237 | 8.5293 | 4.098 | 6.904 | 41.5684 | 6.696 | 165.6155 | 45%
DEM | 2.2233 | 0 | 0.0042591 | 14.4743 | 32.0421 | 21.7691 | 114.3152 | 0.12415 | 11.9363 | 5.5302 | 202.419 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0052368
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 368.0345: 575.7211; 63.93%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 207.6866 | 36.07%
GEN | 8.7987 | 12.3842 | 5.0415 | 26.8347 | 15.6051 | 5.5618 | 0 | 0.50259 | 1.4064 | 17.324 | 93.459 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 9.422 | 3.1666 | 8.7734 | 79.9131 | 0 | 12.6466 | 0.30588 | 114.2276 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 207.6866: 368.0345; 36.07%: 63.93%
GEN | 21.0387 | 19.4075 | 4.7459 | 17.3906 | 35.237 | 8.5293 | 4.098 | 6.904 | 41.5684 | 6.696 | 165.6155 | 45%
DEM | 2.2233 | 0 | 0.0042591 | 14.4743 | 32.0421 | 21.7691 | 114.3152 | 0.12415 | 11.9363 | 5.5302 | 202.419 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 207.6866: #DIV/0!; 36.07%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.C
3.C.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Min |  | Te (Hs) = | 28 | 0.0031876
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39884.327
GEN | 1211.7646 | 2536.0243 | 962.6993 | 3115.111 | 1778.361 | 2685.0219 | 0 | 0 | 1543.6247 | 4115.3403 | 17947.9472 | 45%
DEM | 0.03497 | 0 | 0 | 2162.4793 | 4601.2234 | 3049.0199 | 11762.3438 | 0 | 281.5923 | 79.6861 | 21936.3799 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031876
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 127.1358 | 36.28%
GEN | 3.8626 | 8.0839 | 3.0687 | 9.9298 | 5.6687 | 8.5588 | 0 | 0 | 4.9205 | 13.1181 | 57.2111 | 45%
DEM | 0.00011147 | 0 | 0 | 6.8931 | 14.6669 | 9.7191 | 37.4938 | 0 | 0.89761 | 0.25401 | 69.9247 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 46 | 63 | 31.6 | 100.3 | 155.3 | 191.7 | 0 | 0 | 422.7 | 88.5 | 1099.1
Pd (D) | 12.5 | 0 | 0 | 91.4 | 117.3 | 122.1 | 626 | 0 | 115.4 | 14.4 | 1099.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 1288 | 1764 | 884.8 | 2808.4 | 4348.4 | 5367.6 | 0 | 0 | 11835.6 | 2478 | 30774.8
Pd (D) | 350 | 0 | 0 | 2559.2 | 3284.4 | 3418.8 | 17528 | 0 | 3231.2 | 403.2 | 30774.8
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.9989 | 4.5827 | 3.4683 | 3.5357 | 1.3036 | 1.5945 | 0 | 0 | 0.41574 | 5.2938
DEM | 0.00031849 | 0 | 0 | 2.6935 | 4.4656 | 2.8428 | 2.1391 | 0 | 0.27779 | 0.62998
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 100.4864; 0.0031876 4: 223.3031
|  | CRECPE (D) = | 122.8167 | 63.72% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.016111
DEM = | 1: 0.056635
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 223.3031 | 63.72%
GEN | 12.7651 | 11.7754 | 2.8796 | 10.5516 | 21.3799 | 5.1751 | 2.4865 | 4.1889 | 25.2214 | 4.0628 | 100.4864 | 45%
DEM | 1.3489 | 0 | 0.0025842 | 8.7822 | 19.4414 | 13.2083 | 69.3602 | 0.075325 | 7.2423 | 3.3554 | 122.8167 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031876
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 223.3031: 350.4389; 63.72%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 127.1358 | 36.28%
GEN | 3.8626 | 8.0839 | 3.0687 | 9.9298 | 5.6687 | 8.5588 | 0 | 0 | 4.9205 | 13.1181 | 57.2111 | 45%
DEM | 0.00011147 | 0 | 0 | 6.8931 | 14.6669 | 9.7191 | 37.4938 | 0 | 0.89761 | 0.25401 | 69.9247 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 127.1358: 223.3031; 36.28%: 63.72%
GEN | 12.7651 | 11.7754 | 2.8796 | 10.5516 | 21.3799 | 5.1751 | 2.4865 | 4.1889 | 25.2214 | 4.0628 | 100.4864 | 45%
DEM | 1.3489 | 0 | 0.0025842 | 8.7822 | 19.4414 | 13.2083 | 69.3602 | 0.075325 | 7.2423 | 3.3554 | 122.8167 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 127.1358: #DIV/0!; 36.28%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente