## Input
Año Tarifario: | 3 | Mes 09: Mar |  |  |  | IntFerMax | caso = | 2.C.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 109937.6913 | 100% | 3865.33 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 49471.9611
230 kV | 94024.2098 | 85.52% | 3590.57 | 92.89% | 26.1864 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 60465.7302
115 kV | 15913.4815 | 14.48% | 274.76 | 7.108% | 57.9178
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1208.7 | 1208.7 | + Gen | - Dem | 1208.7 | 1208.7 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6002 | 0 | 265.5 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 265.5 | Si Lin |  | -265.7 | -265.5 | -0.2
6003 | 0 | 168.4 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 168.4 | Si Lin |  | -168.5 | -168.4 | -0.1
6005 | 0 | 82.6 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 82.6 | Si Lin |  | -82.7 | -82.6 | -0.1
6008 | 0 | 95.3 | LSA230 | 5 |  |  | 0 | 95.3 | Si Lin |  | -95.4 | -95.3 | -0.1
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.2 | 0 | -0.2
6012 | 0 | 9.4 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 9.4 | Si Lin |  | -9.3 | -9.4 | 0.1
6013 | 0 | 46.8 | MDN34 | 4 |  |  | 0 | 46.8 | Si Lin |  | -46.8 | -46.8 | 0
6014 | 43.2 | 13.4 | PRO230 | 1 |  |  | 43.2 | 13.4 | Si Lin |  | 29.9 | 29.8 | 0.1
6018 | 0 | 110.6 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 110.6 | Si Lin |  | -110.6 | -110.6 | 0
6024 | 0 | 77.2 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 77.2 | Si Lin |  | -77.2 | -77.2 | 0
6059 | 0 | 122.4 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 122.4 | Si Lin |  | -122.3 | -122.4 | 0.1
6060 | 50.5 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 50.5 | 0 | Si Lin |  | 50.4 | 50.5 | -0.1
6087 | 31.6 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 31.6 | 0 | Si Lin |  | 31.4 | 31.6 | -0.2
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 6.8 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 6.8 | Si Lin |  | -6.8 | -6.8 | 0
6171 | 0 | 13.8 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 13.8 | Si Lin |  | -13.8 | -13.8 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6179 | 63 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 63 | 0 | Si Lin |  | 62.9 | 63 | -0.1
6182 | 40.5 | 4.5 | VEL230 | 4 |  |  | 40.5 | 4.5 | Si Lin |  | 36.2 | 36 | 0.2
6240 | 0 | 33.2 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 33.2 | Si Lin |  | -33.2 | -33.2 | 0
6260 | 5.9 | 12.4 | CHA230 | 10 |  |  | 5.9 | 12.4 | Si Lin |  | -6.4 | -6.5 | 0.1
6263 | 84.5 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 84.5 | 0 | Si Lin |  | 84.5 | 84.5 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 4 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 4 | Si Lin |  | -3.9 | -4 | 0.1
6380 | 44.9 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 44.9 | 0 | Si Lin |  | 45 | 44.9 | 0.1
6405 | 352.3 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 352.3 | 0 | Si Lin |  | 352.4 | 352.3 | 0.1
6411 | 0 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 154.3 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 154.3 | 0 | Si Lin |  | 154.4 | 154.3 | 0.1
6470 | 0 | 50.4 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 50.4 | Si Lin |  | -50.3 | -50.4 | 0.1
6520 | 5.5 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 5.5 | 0 | Si Lin |  | 5.4 | 5.5 | -0.1
6515 | 3.8 | 0.2 | PRO2-230 | 1 |  |  | 3.8 | 0.2 | Si Lin |  | 3.6 | 3.6 | 0
6550 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 7.8 | 0 | Si Lin |  | 7.7 | 7.8 | -0.1
6596 | 0 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6969 | 0 | 39.8 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 39.8 | Si Lin |  | -39.8 | -39.8 | 0
6713 | 0 | 52 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 52 | Si Lin |  | -52 | -52 | 0
6801 | 155.7 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 155.7 | 0 | Si Lin |  | 155.6 | 155.7 | -0.1
6830 | 165.2 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 165.2 | 0 | Si Lin |  | 165.2 | 165.2 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.2 | 0 | -0.2
6861 | 0 | 0 | CHE230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 4422.3 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 109937.6913 | 39884.327 | 36.28%
6001 | 6003 | 4.9 | 4.9 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 4.9 | 4.9 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0
6001 | 6005 | -41.3 | 41.3 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 6840 | -150.9 | 150.9 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6840 | -150.9 | 150.9 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6005 | -41.3 | 41.3 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 7000 | 65.3 | 65.3 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6001 | 7001 | 64.6 | 64.6 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6001 | 7002 | 127.3 | 127.3 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6001 | 7003 | 117.5 | 117.5 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6002 | 6018 | 16.4 | 16.4 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 57.9178 | 46.9134 | 0.39583 | 18.5699 | 0
6002 | 6018 | 30.1 | 30.1 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 57.9178 | 46.9134 | 0.61268 | 28.7427 | 0
6002 | 6018 | 28.9 | 28.9 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 57.9178 | 46.9134 | 0.5359 | 25.1408 | 0
6002 | 6024 | 37.7 | 37.7 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 57.9178 | 1323.4206 | 0.34583 | 457.683 | 0
6002 | 6170 | -4.1 | 4.1 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 57.9178 | 1805.8755 | 0.054167 | 97.8183 | 0
6002 | 7000 | -65.3 | 65.3 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6002 | 7001 | -64.6 | 64.6 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6002 | 7002 | -127.3 | 127.3 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6002 | 7003 | -117.5 | 117.5 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6003 | 6171 | 16.8 | 16.8 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 26.1864 | 497.804 | 0.22129 | 110.1576 | 0
6003 | 6470 | 47.3 | 47.3 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 26.1864 | 279.4092 | 0.31584 | 88.249 | 0
6003 | 6840 | -28.8 | 28.8 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6840 | -28.8 | 28.8 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6801 | -82.6 | 82.6 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6003 | 6801 | -82.6 | 82.6 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6005 | 6240 | -41.6 | 41.6 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6240 | -41.6 | 41.6 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6830 | -99 | 99 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 26.1864 | 2492.9481 | 0.52218 | 1301.7632 | 0
6005 | 6840 | 40.8 | 40.8 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6840 | 40.8 | 40.8 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6596 | -64.7 | 64.7 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 26.1864 | 3147.347 | 0.47149 | 1483.9274 | 0
6008 | 6182 | -38.4 | 38.4 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6182 | -38.4 | 38.4 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6240 | 58.2 | 58.2 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6240 | 58.2 | 58.2 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6460 | -4.9 | 4.9 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6460 | -4.9 | 4.9 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6520 | -39.5 | 39.5 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6520 | -39.5 | 39.5 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 26.1864 | 2827.3488 | 0.77068 | 0 | 0
6008 | 6596 | -0.8 | 0.8 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6596 | -0.8 | 0.8 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -STG2A230 | 230-5A | S | 35.78 | 611 | 26.1864 | 936.9505 | 0.25106 | 0 | 0
6008 | 6885 | -22.3 | 22.3 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 19.2305 | 0
6008 | 6885 | -22.3 | 22.3 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 19.2305 | 0
6011 | 6096 | -16.7 | 16.7 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6096 | -16.7 | 16.7 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6182 | 43.5 | 43.5 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 297.8961 | 0
6011 | 6182 | 43.5 | 43.5 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 297.8961 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 0 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 0 | 0
6011 | 6380 | -51.7 | 51.7 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 26.1864 | 632.926 | 0.74659 | 472.5339 | 0
6011 | 7013 | 11 | 11 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.532 | 0 | 0
6011 | 7014 | 6.9 | 6.9 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | 6.8 | 6.8 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.42714 | 0 | 0
6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 7013 | 10.3 | 10.3 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.628 | 0 | 0
6012 | 7014 | 5.8 | 5.8 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
6012 | 7015 | 6 | 6 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -21.3 | 21.3 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.377 | 0 | 0
6013 | 7014 | -12.7 | 12.7 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.446 | 0 | 0
6013 | 7015 | -12.8 | 12.8 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.456 | 0 | 0
6014 | 6380 | 6.7 | 6.7 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 26.1864 | 784.2836 | 0.28554 | 223.946 | 0
6014 | 6011 | 26.8 | 26.8 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 26.1864 | 1417.2096 | 0.23069 | 326.9404 | 0
6014 | 6515 | -1.8 | 1.8 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0.11875 | 0
6014 | 6515 | -1.8 | 1.8 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0.11875 | 0
6018 | 6173 | -17.6 | 17.6 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6018 | 6173 | -17.6 | 17.6 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6024 | 6060 | -39.5 | 39.5 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 57.9178 | 1858.0015 | 0.26369 | 489.9373 | 0
6059 | 6173 | -64.3 | 64.3 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 57.9178 | 399.6325 | 0.4237 | 169.323 | 0
6059 | 6290 | -58 | 58 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 57.9178 | 55.601 | 0.38199 | 21.2391 | 0
6060 | 6170 | 10.9 | 10.9 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 57.9178 | 1471.6901 | 0.072619 | 106.8727 | 0
6096 | 6179 | 12.9 | 12.9 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 26.1864 | 429.4575 | 0.8448 | 362.8069 | 0
6096 | 6263 | -46.2 | 46.2 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 26.1864 | 2550.5583 | 0.41596 | 1060.9325 | 0
6100 | 6171 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 26.1864 | 1332.3656 | 0 | 0 | 0
6100 | 6470 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 26.1864 | 1585.0646 | 0 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 0 | 0
6171 | 6861 | 3 | 3 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 26.1864 | 664.3497 | 0.12931 | 85.905 | 0
6173 | 6290 | 58 | 58 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 57.9178 | 387.4698 | 0.38199 | 148.0098 | 0
6179 | 6182 | 51.9 | 51.9 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6179 | 6182 | 51.9 | 51.9 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6182 | 6520 | 36.8 | 36.8 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6520 | 36.8 | 36.8 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6550 | 28.2 | 28.2 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 26.1864 | 226.7745 | 0.28474 | 64.5715 | 0
6182 | 6969 | 48.4 | 48.4 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.1599 | 313.5 | 0
6182 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 611 | 26.1864 | 226.7745 | 0.26972 | 0 | 0
6182 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.3653 | 0 | 0
6260 | 6263 | -38.3 | 38.3 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 26.1864 | 645.7574 | 0.30586 | 197.5134 | 0
6260 | 6340 | 31.9 | 31.9 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 26.1864 | 2052.4924 | 0.33779 | 693.3012 | 0
6340 | 6179 | 28 | 28 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 26.1864 | 1193.3156 | 0.35448 | 423.0069 | 0
6460 | 6713 | 72.3 | 72.3 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6460 | 6713 | 72.3 | 72.3 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6470 | 6861 | -3 | 3 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 26.1864 | 922.8098 | 0.13802 | 127.366 | 0
6596 | 6830 | -66.2 | 66.2 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 26.1864 | 654.3989 | 0.36614 | 239.6007 | 0
6713 | 6840 | 46.3 | 46.3 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6713 | 6840 | 46.3 | 46.3 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6801 | 6840 | 92.7 | 92.7 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6840 | 92.7 | 92.7 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6405 | -176.2 | 176.2 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 112.6118 | 0
6801 | 6405 | -176.2 | 176.2 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 112.6118 | 0
6167 | 6173 | 78.7 | 78.7 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6173 | 78.7 | 78.7 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6801 | -78.7 | 78.7 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6167 | 6801 | -78.7 | 78.7 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6885 | 6550 | -35.9 | 35.9 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 26.1864 | 2644.0438 | 0.12881 | 340.5667 | 0
6885 | 6969 | -8.6 | 8.6 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 26.1864 | 753.6455 | 0.07725 | 58.2194 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | 0 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 39884.327 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 39884.327 | 0 | 17947.9472 | 21936.3799
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 4.9 | -4.9 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 265.5 |  | 6001 | 6003 | 4.9 | -4.9 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6002 |  | 5295.9183 | 0
6003 | 0 | 168.4 |  | 6001 | 6005 | -41.3 | 41.3 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6003 |  | 1060.5235 | 0
6005 | 0 | 82.6 |  | 6001 | 6840 | -150.9 | 150.9 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6005 |  | 2717.142 | 0
6008 | 0 | 95.3 |  | 6001 | 6840 | -150.9 | 150.9 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6008 |  | 3732.8543 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -41.3 | 41.3 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 9.4 |  | 6001 | 7000 | 65.3 | -65.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 351.1221 | 0
6013 | 0 | 46.8 |  | 6001 | 7001 | 64.6 | -64.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 |  | 1121.0561 | 0
6014 | 43.2 | 13.4 |  | 6001 | 7002 | 127.3 | -127.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 1003.9273 | 0.037361 | 0
6018 | 0 | 110.6 |  | 6001 | 7003 | 117.5 | -117.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 1981.4691 | 0
6024 | 0 | 77.2 |  | 6002 | 6018 | 16.4 | -16.4 | 0 | 18.5699 | 0 |  | 6024 |  | 1273.1916 | 0
6059 | 0 | 122.4 |  | 6002 | 6018 | 30.1 | -30.1 | 0 | 28.7427 | 0 |  | 6059 |  | 225.1095 | 0
6060 | 50.5 | 0 |  | 6002 | 6018 | 28.9 | -28.9 | 0 | 25.1408 | 0 |  | 6060 | 315.1648 |  | 0
6087 | 31.6 | 0 |  | 6002 | 6024 | 37.7 | -37.7 | 0 | 457.683 | 0 |  | 6087 | 962.6993 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | -4.1 | 4.1 | 0 | 97.8183 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -65.3 | 65.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -64.6 | 64.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 6.8 |  | 6002 | 7002 | -127.3 | 127.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 36.6774 | 0
6171 | 0 | 13.8 |  | 6002 | 7003 | -117.5 | 117.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 136.6575 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 16.8 | -16.8 | 0 | 110.1576 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 63 | 0 |  | 6003 | 6470 | 47.3 | -47.3 | 0 | 88.249 | 0 |  | 6179 | 2380.3792 |  | 0
6182 | 40.5 | 4.5 |  | 6003 | 6840 | -28.8 | 28.8 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6182 | 1137.4578 | 70.0585 | 0
6240 | 0 | 33.2 |  | 6003 | 6840 | -28.8 | 28.8 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6240 |  | 1941.7265 | 0
6260 | 5.9 | 12.4 |  | 6003 | 6801 | -82.6 | 82.6 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6260 | 208.2733 | 30.3598 | 0
6263 | 84.5 | 0 |  | 6003 | 6801 | -82.6 | 82.6 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6263 | 3666.7985 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -41.6 | 41.6 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 4 |  | 6005 | 6240 | -41.6 | 41.6 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6340 |  | 57.5039 | 0
6380 | 44.9 | 0 |  | 6005 | 6830 | -99 | 99 | 0 | 1301.7632 | 0 |  | 6380 | 1275.1447 |  | 0
6405 | 352.3 | 0 |  | 6005 | 6840 | 40.8 | -40.8 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6405 | 943.9452 |  | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 40.8 | -40.8 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6411 |  |  | 0
6460 | 154.3 | 0 |  | 6005 | 6596 | -64.7 | 64.7 | 0 | 1483.9274 | 0 |  | 6460 | 2697.846 |  | 0
6470 | 0 | 50.4 |  | 6008 | 6182 | -38.4 | 38.4 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6470 |  | 494.0741 | 0
6520 | 5.5 | 0 |  | 6008 | 6182 | -38.4 | 38.4 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6520 | 179.8009 |  | 0
6515 | 3.8 | 0.2 |  | 6008 | 6240 | 58.2 | -58.2 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6515 | 83.7675 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 58.2 | -58.2 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6550 | 167.8707 |  | 0
6596 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | -4.9 | 4.9 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6596 |  |  | 0
6969 | 0 | 39.8 |  | 6008 | 6460 | -4.9 | 4.9 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6969 |  | 761.3786 | 0
6713 | 0 | 52 |  | 6008 | 6520 | -39.5 | 39.5 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6713 |  | 649.5196 | 0
6801 | 155.7 | 0 |  | 6008 | 6520 | -39.5 | 39.5 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6801 | 372.2814 |  | 0
6830 | 165.2 | 0 |  | 6008 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6830 | 2552.5905 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | -0.8 | 0.8 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
6861 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | -0.8 | 0.8 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6861 |  |  | 0
6885 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6885 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -22.3 | 22.3 | 0 | 19.2305 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -22.3 | 22.3 | 0 | 19.2305 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -16.7 | 16.7 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -16.7 | 16.7 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 43.5 | -43.5 | 0 | 297.8961 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 43.5 | -43.5 | 0 | 297.8961 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -51.7 | 51.7 | 0 | 472.5339 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 6.9 | -6.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 6.8 | -6.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 10.3 | -10.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 5.8 | -5.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 6.7 | -6.7 | 0 | 223.946 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 26.8 | -26.8 | 0 | 326.9404 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -1.8 | 1.8 | 0 | 0.11875 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -1.8 | 1.8 | 0 | 0.11875 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -17.6 | 17.6 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -17.6 | 17.6 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -39.5 | 39.5 | 0 | 489.9373 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -64.3 | 64.3 | 0 | 169.323 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -58 | 58 | 0 | 21.2391 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 10.9 | -10.9 | 0 | 106.8727 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 12.9 | -12.9 | 0 | 362.8069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -46.2 | 46.2 | 0 | 1060.9325 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | 3 | -3 | 0 | 85.905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 58 | -58 | 0 | 148.0098 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 51.9 | -51.9 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 51.9 | -51.9 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 36.8 | -36.8 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 36.8 | -36.8 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 28.2 | -28.2 | 0 | 64.5715 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 48.4 | -48.4 | 0 | 313.5 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -38.3 | 38.3 | 0 | 197.5134 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 31.9 | -31.9 | 0 | 693.3012 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 28 | -28 | 0 | 423.0069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 72.3 | -72.3 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 72.3 | -72.3 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -3 | 3 | 0 | 127.366 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | -66.2 | 66.2 | 0 | 239.6007 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 46.3 | -46.3 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 46.3 | -46.3 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 92.7 | -92.7 | 0 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 92.7 | -92.7 | 1 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -176.2 | 176.2 | 2 | 112.6118 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -176.2 | 176.2 | 3 | 112.6118 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 78.7 | -78.7 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 78.7 | -78.7 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -78.7 | 78.7 | 6 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -78.7 | 78.7 | 7 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -35.9 | 35.9 | 8 | 340.5667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -8.6 | 8.6 | 9 | 58.2194 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | 0 |  | 39884.327 | 45% | 17947.9472 | 17947.9472 | 1 | 17947.9472 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 36.28% | 55% | 21936.3799 | 21936.3799 | 1 | 21936.3799 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 5295.9183 | 7 | 0 | 265.5 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 265.5 | 0 | 5295.9183 | 0
6003 | 0 | 1060.5235 | 7 | 0 | 168.4 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 168.4 | 0 | 1060.5235 | 0
6005 | 0 | 2717.142 | 6 | 0 | 82.6 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 39884.327 | 0% | 6 | 0 | 82.6 | 0 | 2717.142 | 0
6008 | 0 | 3732.8543 | 5 | 0 | 95.3 | #DIV/0! |  | GEN | 1087.6948 | 2380.3792 | 962.6993 | 2760.2741 | 2697.846 | 2552.5905 | 0 | 0 | 1631.3914 | 3875.0718 | 17947.9472 | 45% | 5 | 0 | 95.3 | 0 | 3732.8543 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0.037361 | 0 | 0 | 2303.6154 | 5674.5808 | 3366.6616 | 10241.8341 | 0 | 261.7869 | 87.8637 | 21936.3799 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 351.1221 | 4 | 0 | 9.4 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 9.4 | 0 | 351.1221 | 0
6013 | 0 | 1121.0561 | 4 | 0 | 46.8 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 0 | 46.8 | 0 | 1121.0561 | 0
6014 | 1003.9273 | 0.037361 | 1 | 43.2 | 13.4 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 43.2 | 13.4 | 1003.9273 | 0.037361 | 0
6018 | 0 | 1981.4691 | 7 | 0 | 110.6 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 47 | 63 | 31.6 | 98.7 | 154.3 | 165.2 | 0 | 0 | 558.5 | 90.4 | 1208.7 |  | 7 | 0 | 110.6 | 0 | 1981.4691 | 0
6024 | 0 | 1273.1916 | 7 | 0 | 77.2 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 13.6 | 0 | 0 | 100.5 | 128.5 | 134.6 | 685.9 | 0 | 129.2 | 16.4 | 1208.7 |  | 7 | 0 | 77.2 | 0 | 1273.1916 | 0
6059 | 0 | 225.1095 | 9 | 0 | 122.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 122.4 | 0 | 225.1095 | 0
6060 | 315.1648 | 0 | 9 | 50.5 | 0 | #DIV/0! | 2.C.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 50.5 | 0 | 315.1648 | 0 | 0
6087 | 962.6993 | 0 | 3 | 31.6 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 31.6 | 0 | 962.6993 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.C | Pg (G) | 47 | 63 | 31.6 | 98.7 | 154.3 | 165.2 | 0 | 0 | 558.5 | 90.4 | 1208.7 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 13.6 | 0 | 0 | 100.5 | 128.5 | 134.6 | 685.9 | 0 | 129.2 | 16.4 | 1208.7 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 36.6774 | 9 | 0 | 6.8 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 6.8 | 0 | 36.6774 | 0
6171 | 0 | 136.6575 | 7 | 0 | 13.8 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 13.8 | 0 | 136.6575 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 2380.3792 | 0 | 2 | 63 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 39884.327 | 0% | 2 | 63 | 0 | 2380.3792 | 0 | 0
6182 | 1137.4578 | 70.0585 | 4 | 40.5 | 4.5 | #DIV/0! |  | GEN | 1087.6948 | 2380.3792 | 962.6993 | 2760.2741 | 2697.846 | 2552.5905 | 0 | 0 | 1631.3914 | 3875.0718 | 17947.9472 | 45% | 4 | 40.5 | 4.5 | 1137.4578 | 70.0585 | 0
6240 | 0 | 1941.7265 | 5 | 0 | 33.2 | #DIV/0! |  | DEM | 0.037361 | 0 | 0 | 2303.6154 | 5674.5808 | 3366.6616 | 10241.8341 | 0 | 261.7869 | 87.8637 | 21936.3799 | 55% | 5 | 0 | 33.2 | 0 | 1941.7265 | 0
6260 | 208.2733 | 30.3598 | 10 | 5.9 | 12.4 | #DIV/0! |  |  | 0.060603 | 0.13263 | 0.053638 | 0.15379 | 0.15032 | 0.14222 | 0 | 0 | 0.090896 | 0.21591 |  |  | 10 | 5.9 | 12.4 | 208.2733 | 30.3598 | 0
6263 | 3666.7985 | 0 | 10 | 84.5 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1.7031e-06 | 0 | 0 | 0.10501 | 0.25868 | 0.15347 | 0.46689 | 0 | 0.011934 | 0.0040054 |  |  | 10 | 84.5 | 0 | 3666.7985 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 57.5039 | 10 | 0 | 4 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 4 | 0 | 57.5039 | 0
6380 | 1275.1447 | 0 | 4 | 44.9 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 39884.327 | 0% | 4 | 44.9 | 0 | 1275.1447 | 0 | 0
6405 | 943.9452 | 0 | 9 | 352.3 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 1087.6948 | 2380.3792 | 962.6993 | 2760.2741 | 2697.846 | 2552.5905 | 0 | 0 | 1631.3914 | 3875.0718 | 17947.9472 | 45% | 9 | 352.3 | 0 | 943.9452 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0.037361 | 0 | 0 | 2303.6154 | 5674.5808 | 3366.6616 | 10241.8341 | 0 | 261.7869 | 87.8637 | 21936.3799 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 2697.846 | 0 | 5 | 154.3 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 154.3 | 0 | 2697.846 | 0 | 0
6470 | 0 | 494.0741 | 7 | 0 | 50.4 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 50.4 | 0 | 494.0741 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 179.8009 | 0 | 4 | 5.5 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5.5 | 0 | 179.8009 | 0 | 0
6515 | 83.7675 | 0 | 1 | 3.8 | 0.2 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 3.8 | 0.2 | 83.7675 | 0 | 0
6550 | 167.8707 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 7.8 | 0 | 167.8707 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 761.3786 | 4 | 0 | 39.8 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 39.8 | 0 | 761.3786 | 0
6713 | 0 | 649.5196 | 6 | 0 | 52 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 52 | 0 | 649.5196 | 0
6801 | 372.2814 | 0 | 9 | 155.7 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 155.7 | 0 | 372.2814 | 0 | 0
6830 | 2552.5905 | 0 | 6 | 165.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 165.2 | 0 | 2552.5905 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 257.9 | 6002 | 1
6003 | 0 | 163.6 | 6003 | 1
6005 | 0 | 81.4 | 6005 | 1
6008 | 0 | 94 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 9.1 | 6012 | 1
6013 | 0 | 45.8 | 6013 | 1
6014 | 43.2 | 13.1 | 6014 | 1
6018 | 0 | 106.9 | 6018 | 1
6024 | 0 | 76.4 | 6024 | 1
6059 | 0 | 124.5 | 6059 | 1
6060 | 51 | 0 | 6060 | 1
6087 | 31.4 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 0 | 6.8 | 6170 | 1
6171 | 0 | 13.9 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 62.8 | 0 | 6179 | 1
6182 | 40.3 | 4.3 | 6182 | 1
6240 | 0 | 32.3 | 6240 | 1
6260 | 6 | 11.8 | 6260 | 1
6263 | 84.3 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 3.8 | 6340 | 1
6380 | 44.7 | 0 | 6380 | 1
6405 | 342.2 | 0 | 6405 | 1
6411 | 0 | 0 | 6411 | 1
6460 | 154.7 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 48.6 | 6470 | 1
6520 | 5.4 | 0 | 6520 | 1
6515 | 3.4 | 0.2 | 6515 | 1
6550 | 7.8 | 0 | 6550 | 1
6596 | 0 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 38 | 6969 | 1
6713 | 0 | 50.6 | 6713 | 1
6801 | 151.4 | 0 | 6801 | 1
6830 | 165 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
6861 | 0 | 0 | 6861 | 1
6885 | 0 | 0 | 6885 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 6.9 | -6.9 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 6.9 | -6.9 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -41 | 41.1 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -146.9 | 147 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -146.9 | 147 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -41 | 41.1 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 64.1 | -64.1 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 63.3 | -63.3 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 124.9 | -124.9 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 109.8 | -109.8 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 16 | -16 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 26.5 | -26.5 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 29 | -29 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 37.1 | -36.8 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | -4.3 | 4.3 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -64.1 | 64.1 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -63.3 | 63.3 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -124.9 | 124.9 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -109.8 | 109.8 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 16.7 | -16.7 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 45.8 | -45.7 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -28.8 | 28.8 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -28.8 | 28.8 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | -77.4 | 77.7 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | -77.4 | 77.7 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -41.3 | 41.5 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -41.3 | 41.5 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -98.1 | 99 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 40.8 | -40.8 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 40.8 | -40.8 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -64.5 | 65 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -38.3 | 38.4 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -38.3 | 38.4 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 58 | -57.6 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 58 | -57.6 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | -4.4 | 4.4 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | -4.4 | 4.4 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -39.4 | 39.5 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -39.4 | 39.5 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | 0 | 0 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6008 | 6596 | -0.5 | 0.5 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | -0.5 | 0.5 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6969 | 0 | 0 | 6008 | 6969 | 1 | 1
6008 | 6885 | -22.5 | 22.5 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6008 | 6885 | -22.5 | 22.5 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6011 | 6096 | -16.1 | 16.1 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | -16.1 | 16.1 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 43.3 | -43.1 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 43.3 | -43.1 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -51.4 | 51.4 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | 10.5 | -10.5 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | 6.6 | -6.6 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | 6.5 | -6.5 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 10.3 | -10.3 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 5.8 | -5.8 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 6 | -6 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -20.9 | 20.9 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -12.4 | 12.4 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -12.6 | 12.6 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 6.7 | -6.7 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6014 | 6011 | 26.7 | -26.6 | 6014 | 6011 | 1 | 1
6014 | 6515 | -1.6 | 1.6 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6014 | 6515 | -1.6 | 1.6 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6018 | 6173 | -17.7 | 17.8 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -17.7 | 17.8 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -39.4 | 39.9 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -65.5 | 65.7 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -59.1 | 59.1 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | 11.2 | -11.2 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 13.7 | -13.7 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -46 | 46.3 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | 0 | 0 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 0 | 0 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6171 | 6861 | 2.8 | -2.8 | 6171 | 6861 | 1 | 1
6173 | 6290 | 59.3 | -59.1 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 52.3 | -52.1 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 52.3 | -52.1 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 36.9 | -36.8 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 36.9 | -36.8 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 27.8 | -27.8 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 47.8 | -47.5 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6182 | 6550 | 0 | 0 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 0 | 0 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -37.9 | 38 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 32.1 | -31.9 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 28.1 | -28 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 72.9 | -72.3 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 72.9 | -72.3 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6470 | 6861 | -2.8 | 2.8 | 6470 | 6861 | 1 | 1
6596 | 6830 | -65.9 | 66 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 47 | -47 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 47 | -47 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 88.2 | -88 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | 88.2 | -88 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | -170.5 | 171 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | -170.5 | 171 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6167 | 6173 | 80.3 | -80.3 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 80.3 | -80.3 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -80.3 | 80.3 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -80.3 | 80.3 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6885 | 6550 | -35.4 | 35.6 | 6885 | 6550 | 1 | 1
6885 | 6969 | -9.5 | 9.6 | 6885 | 6969 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 10.6 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 10.6 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 10.6 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 6.9 | -6.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 257.9 |  | 6001 | 6003 | 6.9 | -6.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0112 | 2.8975
6003 | 0 | 163.6 |  | 6001 | 6005 | -41 | 41.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0062 | 1.0112
6005 | 0 | 81.4 |  | 6001 | 6840 | -146.9 | 147 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0138 | 1.122
6008 | 0 | 94 |  | 6001 | 6840 | -146.9 | 147 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6008 | 0 | 1.0134 | 1.2595
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -41 | 41.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 9.1 |  | 6001 | 7000 | 64.1 | -64.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1 | 0
6013 | 0 | 45.8 |  | 6001 | 7001 | 63.3 | -63.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 0 | 1.0016 | 0.072098
6014 | 43.2 | 13.1 |  | 6001 | 7002 | 124.9 | -124.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 1 | 0
6018 | 0 | 106.9 |  | 6001 | 7003 | 109.8 | -109.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0066 | 0.70647
6024 | 0 | 76.4 |  | 6002 | 6018 | 16 | -16 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0124 | 0.94498
6059 | 0 | 124.5 |  | 6002 | 6018 | 26.5 | -26.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0055 | 0.68842
6060 | 51 | 0 |  | 6002 | 6018 | 29 | -29 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 31.4 | 0 |  | 6002 | 6024 | 37.1 | -36.8 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | -4.3 | 4.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -64.1 | 64.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -63.3 | 63.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 6.8 |  | 6002 | 7002 | -124.9 | 124.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1 | 0
6171 | 0 | 13.9 |  | 6002 | 7003 | -109.8 | 109.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0013 | 0.018261
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 16.7 | -16.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 62.8 | 0 |  | 6003 | 6470 | 45.8 | -45.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 40.3 | 4.3 |  | 6003 | 6840 | -28.8 | 28.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.0016 | 0.0070441
6240 | 0 | 32.3 |  | 6003 | 6840 | -28.8 | 28.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0166 | 0.53561
6260 | 6 | 11.8 |  | 6003 | 6801 | -77.4 | 77.7 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 1.003 | 0.035379
6263 | 84.3 | 0 |  | 6003 | 6801 | -77.4 | 77.7 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -41.3 | 41.5 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 3.8 |  | 6005 | 6240 | -41.3 | 41.5 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0077 | 0.029281
6380 | 44.7 | 0 |  | 6005 | 6830 | -98.1 | 99 | 0.9 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 342.2 | 0 |  | 6005 | 6840 | 40.8 | -40.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6405 | 1 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 40.8 | -40.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6411 | 0 | 0 | 0
6460 | 154.7 | 0 |  | 6005 | 6596 | -64.5 | 65 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 48.6 |  | 6008 | 6182 | -38.3 | 38.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0053 | 0.25734
6520 | 5.4 | 0 |  | 6008 | 6182 | -38.3 | 38.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6515 | 3.4 | 0.2 |  | 6008 | 6240 | 58 | -57.6 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6515 | 1 | 1 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 58 | -57.6 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | -4.4 | 4.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6596 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 38 |  | 6008 | 6460 | -4.4 | 4.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 1.0138 | 0.52356
6713 | 0 | 50.6 |  | 6008 | 6520 | -39.4 | 39.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0097 | 0.4914
6801 | 151.4 | 0 |  | 6008 | 6520 | -39.4 | 39.5 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6801 | 1 | 0 | 0
6830 | 165 | 0 |  | 6008 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | -0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
6861 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | -0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6861 | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6885 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -22.5 | 22.5 | 0 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -22.5 | 22.5 | 0 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -16.1 | 16.1 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -16.1 | 16.1 | 0 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 43.3 | -43.1 | 0.2 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 43.3 | -43.1 | 0.2 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -51.4 | 51.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 10.5 | -10.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 6.6 | -6.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 6.5 | -6.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -15.7 | 15.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 10.3 | -10.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 5.8 | -5.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 6 | -6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -20.9 | 20.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -12.4 | 12.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -12.6 | 12.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 6.7 | -6.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 26.7 | -26.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -17.7 | 17.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -17.7 | 17.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -39.4 | 39.9 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -65.5 | 65.7 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -59.1 | 59.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 11.2 | -11.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 13.7 | -13.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -46 | 46.3 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | 2.8 | -2.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 59.3 | -59.1 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 52.3 | -52.1 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 52.3 | -52.1 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 36.9 | -36.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 36.9 | -36.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 27.8 | -27.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 47.8 | -47.5 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -37.9 | 38 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 32.1 | -31.9 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 28.1 | -28 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 72.9 | -72.3 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 72.9 | -72.3 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -2.8 | 2.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | -65.9 | 66 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 47 | -47 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 47 | -47 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 88.2 | -88 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | 88.2 | -88 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -170.5 | 171 | 0.5 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -170.5 | 171 | 0.5 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 80.3 | -80.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 80.3 | -80.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -80.3 | 80.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -80.3 | 80.3 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -35.4 | 35.6 | 0.2 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -9.5 | 9.6 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 10.6
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 257.9 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0112 | 2.8975 | 260.7975
6003 | 0 | 163.6 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0062 | 1.0112 | 164.6112
6005 | 0 | 81.4 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0138 | 1.122 | 82.522
6008 | 0 | 94 | 5 | LSA230 | 0 | 1.0134 | 1.2595 | 95.2595
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 9.1 | 4 | MDN115 | 0 | 1 | 0 | 9.1
6013 | 0 | 45.8 | 4 | MDN34 | 0 | 1.0016 | 0.072098 | 45.8721
6014 | 43.2 | 13.1 | 1 | PRO230 | 1 | 1 | 0 | 13.1
6018 | 0 | 106.9 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0066 | 0.70647 | 107.6065
6024 | 0 | 76.4 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0124 | 0.94498 | 77.345
6059 | 0 | 124.5 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0055 | 0.68842 | 125.1884
6060 | 51 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 31.4 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 6.8 | 9 | CPA115 | 0 | 1 | 0 | 6.8
6171 | 0 | 13.9 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0013 | 0.018261 | 13.9183
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 62.8 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 40.3 | 4.3 | 4 | VEL230 | 1 | 1.0016 | 0.0070441 | 4.307
6240 | 0 | 32.3 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0166 | 0.53561 | 32.8356
6260 | 6 | 11.8 | 10 | CHA230 | 1 | 1.003 | 0.035379 | 11.8354
6263 | 84.3 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 3.8 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0077 | 0.029281 | 3.8293
6380 | 44.7 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 342.2 | 0 | 9 | TEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | LOL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 154.7 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 48.6 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0053 | 0.25734 | 48.8573
6520 | 5.4 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6515 | 3.4 | 0.2 | 1 | PRO2-230 | 1 | 1 | 0 | 0.2
6550 | 7.8 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 | 5 | SCR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 38 | 4 | STG2A230 | 0 | 1.0138 | 0.52356 | 38.5236
6713 | 0 | 50.6 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0097 | 0.4914 | 51.0914
6801 | 151.4 | 0 | 9 | SAB230 | 1 | 0 | 0 | 0
6830 | 165 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 0 | 0 | 8 | CHE230 | 0 | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | 4 | LHU230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 10.6
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 0.6027 | 1.7951 | 1.6134 | 5.8357 | 0 | 0.68842 | 0.06466 | 10.6
Loss % | 0% | 0% | 0% | 5.686% | 16.93% | 15.22% | 55.05% | 0% | 6.495% | 0.61% | 100%