## Input
Año Tarifario: | 3 | Mes 03: Set |  |  |  | IntFerMax | caso = | 1.B.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 109937.6913 | 100% | 3865.33 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 49471.9611
230 kV | 94024.2098 | 85.52% | 3590.57 | 92.89% | 26.1864 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 60465.7302
115 kV | 15913.4815 | 14.48% | 274.76 | 7.108% | 57.9178
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1589.2 | 1589.9 | + Gen | - Dem | 1589.2 | 1589.9 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 463.4 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 463.4 | Si Lin |  | -463.4 | -463.4 | 0
6003 | 0 | 273.9 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 273.9 | Si Lin |  | -274 | -273.9 | -0.1
6005 | 0 | 73.6 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 73.6 | Si Lin |  | -73.7 | -73.6 | -0.1
6008 | 97.2 | 18 | LSA230 | 5 |  |  | 97.2 | 18 | Si Lin |  | 79.5 | 79.2 | 0.3
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 20.4 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 20.4 | Si Lin |  | -20.3 | -20.4 | 0.1
6013 | 50 | 64.4 | MDN34 | 4 |  |  | 50 | 64.4 | Si Lin |  | -14.4 | -14.4 | 0
6014 | 145 | 0 | PRO230 | 1 |  |  | 145 | 0 | Si Lin |  | 145 | 145 | 0
6018 | 0 | 200.2 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 200.2 | Si Lin |  | -200.1 | -200.2 | 0.1
6024 | 0 | 86 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 86 | Si Lin |  | -85.9 | -86 | 0.1
6059 | 0 | 133.5 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 133.5 | Si Lin |  | -133.5 | -133.5 | 0
6060 | 32 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 32 | 0 | Si Lin |  | 32 | 32 | 0
6087 | 122.4 | 0.1 | CAL115 | 3 |  |  | 122.4 | 0.1 | Si Lin |  | 122.4 | 122.3 | 0.1
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6100 | 40 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 40 | 0 | Si Lin |  | 40 | 40 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 24 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 24 | Si Lin |  | -23.9 | -24 | 0.1
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6179 | 163.5 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 163.5 | 0 | Si Lin |  | 163.5 | 163.5 | 0
6182 | 162.5 | 7.1 | VEL230 | 4 |  |  | 162.5 | 7.1 | Si Lin |  | 155.3 | 155.4 | -0.1
6240 | 0 | 13.2 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 13.2 | Si Lin |  | -13.2 | -13.2 | 0
6260 | 31.4 | 0 | CHA230 | 10 |  |  | 31.4 | 0 | Si Lin |  | 31.4 | 31.4 | 0
6263 | 80.7 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 80.7 | 0 | Si Lin |  | 80.7 | 80.7 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.2 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 2.2 | Si Lin |  | -2.3 | -2.2 | -0.1
6380 | 136.2 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 136.2 | 0 | Si Lin |  | 136.2 | 136.2 | 0
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 176 | 0.1 | ECO230 | 5 |  |  | 176 | 0.1 | Si Lin |  | 175.8 | 175.9 | -0.1
6470 | 0 | 72.6 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 72.6 | Si Lin |  | -72.6 | -72.6 | 0
6520 | 190.7 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 190.7 | 0 | Si Lin |  | 190.8 | 190.7 | 0.1
6515 | 0 | 0 | PRO2-230 | 1 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6550 | 14.4 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 14.4 | 0 | Si Lin |  | 14.4 | 14.4 | 0
6596 | 51.4 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 51.4 | 0 | Si Lin |  | 51.5 | 51.4 | 0.1
6969 | 0 | 54.4 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 54.4 | Si Lin |  | -54.4 | -54.4 | 0
6713 | 0 | 75.6 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 75.6 | Si Lin |  | -75.4 | -75.6 | 0.2
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.2 | 0 | 0.2
6830 | 67.2 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 67.2 | 0 | Si Lin |  | 67.2 | 67.2 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6861 | 28.6 | 0 | CHE230 | 8 |  |  | 28.6 | 0 | Si Lin |  | 28.5 | 28.6 | -0.1
6885 | 0 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 10019.7 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 109937.6913 | 43441.5243 | 39.51%
6001 | 6003 | 66.4 | 66.4 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 66.4 | 66.4 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0
6001 | 6005 | -178.5 | 178.5 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 6840 | -243.4 | 243.4 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6840 | -243.4 | 243.4 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6005 | -178.5 | 178.5 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 7000 | 123.9 | 123.9 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6001 | 7001 | 122.5 | 122.5 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6001 | 7002 | 241.6 | 241.6 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6001 | 7003 | 223 | 223 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6002 | 6018 | 40.6 | 40.6 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 57.9178 | 46.9134 | 0.39583 | 18.5699 | 0
6002 | 6018 | 74.4 | 74.4 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 57.9178 | 46.9134 | 0.61268 | 28.7427 | 0
6002 | 6018 | 71.5 | 71.5 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 57.9178 | 46.9134 | 0.5359 | 25.1408 | 0
6002 | 6024 | 54.1 | 54.1 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 57.9178 | 1323.4206 | 0.34583 | 457.683 | 0
6002 | 6170 | 7 | 7 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 57.9178 | 1805.8755 | 0.054167 | 97.8183 | 0
6002 | 7000 | -123.9 | 123.9 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6002 | 7001 | -122.5 | 122.5 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6002 | 7002 | -241.6 | 241.6 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6002 | 7003 | -223 | 223 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6003 | 6171 | -7.4 | 7.4 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 26.1864 | 497.804 | 0.22129 | 110.1576 | 0
6003 | 6470 | 35.4 | 35.4 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 26.1864 | 279.4092 | 0.31584 | 88.249 | 0
6003 | 6840 | -101.3 | 101.3 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6840 | -101.3 | 101.3 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6801 | 16.7 | 16.7 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6003 | 6801 | 16.7 | 16.7 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6005 | 6240 | -201.1 | 201.1 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6240 | -201.1 | 201.1 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6830 | -224.7 | 224.7 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 26.1864 | 2492.9481 | 0.52218 | 1301.7632 | 0
6005 | 6840 | 203.5 | 203.5 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6840 | 203.5 | 203.5 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6596 | -210.8 | 210.8 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 26.1864 | 3147.347 | 0.47149 | 1483.9274 | 0
6008 | 6182 | -155.6 | 155.6 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6182 | -155.6 | 155.6 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6240 | 207.7 | 207.7 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6240 | 207.7 | 207.7 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6460 | 147.8 | 147.8 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6460 | 147.8 | 147.8 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6520 | -192.6 | 192.6 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6520 | -192.6 | 192.6 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6550 | -141.1 | 141.1 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 26.1864 | 2827.3488 | 0.77068 | 2178.9889 | 0
6008 | 6596 | 158.4 | 158.4 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6596 | 158.4 | 158.4 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6969 | -110.8 | 110.8 |  | 230 | LSA230 -STG2A230 | 230-5A | S | 35.78 | 611 | 26.1864 | 936.9505 | 0.25106 | 235.2344 | 0
6008 | 6885 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 0 | 0
6008 | 6885 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 0 | 0
6011 | 6096 | 16.8 | 16.8 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6096 | 16.8 | 16.8 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 0 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 0 | 0
6011 | 6182 | 167.6 | 167.6 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 915.3336 | 0
6011 | 6182 | 167.6 | 167.6 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 915.3336 | 0
6011 | 6380 | -178.3 | 178.3 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 26.1864 | 632.926 | 0.74659 | 472.5339 | 0
6011 | 7013 | -39.9 | 39.9 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.532 | 0 | 0
6011 | 7014 | -25.3 | 25.3 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | -22.4 | 22.4 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.42714 | 0 | 0
6012 | 6087 | -61.2 | 61.2 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 6087 | -61.2 | 61.2 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 7013 | 46.6 | 46.6 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.628 | 0 | 0
6012 | 7014 | 29.6 | 29.6 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
6012 | 7015 | 25.9 | 25.9 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -6.7 | 6.7 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.377 | 0 | 0
6013 | 7014 | -4.2 | 4.2 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.446 | 0 | 0
6013 | 7015 | -3.5 | 3.5 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.456 | 0 | 0
6014 | 6380 | 42.1 | 42.1 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 26.1864 | 784.2836 | 0.28554 | 223.946 | 0
6014 | 6011 | 102.9 | 102.9 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 26.1864 | 1417.2096 | 0.23069 | 326.9404 | 0
6014 | 6515 | 0 | 0 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0 | 0
6014 | 6515 | 0 | 0 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0 | 0
6018 | 6173 | -6.8 | 6.8 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6018 | 6173 | -6.8 | 6.8 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6024 | 6060 | -31.8 | 31.8 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 57.9178 | 1858.0015 | 0.26369 | 489.9373 | 0
6059 | 6173 | -70.2 | 70.2 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 57.9178 | 399.6325 | 0.4237 | 169.323 | 0
6059 | 6290 | -63.3 | 63.3 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 57.9178 | 55.601 | 0.38199 | 21.2391 | 0
6060 | 6170 | 0.2 | 0.2 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 57.9178 | 1471.6901 | 0.072619 | 106.8727 | 0
6096 | 6179 | 91.8 | 91.8 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 26.1864 | 429.4575 | 0.8448 | 362.8069 | 0
6096 | 6263 | -58.1 | 58.1 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 26.1864 | 2550.5583 | 0.41596 | 1060.9325 | 0
6100 | 6171 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 26.1864 | 1332.3656 | 0 | 0 | 0
6100 | 6470 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 26.1864 | 1585.0646 | 0 | 0 | 0
6100 | 6861 | 20 | 20 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 85.7541 | 0
6100 | 6861 | 20 | 20 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 85.7541 | 0
6171 | 6861 | -31.3 | 31.3 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 26.1864 | 664.3497 | 0.12931 | 85.905 | 0
6173 | 6290 | 63.3 | 63.3 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 57.9178 | 387.4698 | 0.38199 | 148.0098 | 0
6179 | 6182 | 153.5 | 153.5 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6179 | 6182 | 153.5 | 153.5 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6182 | 6520 | 97.2 | 97.2 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6520 | 97.2 | 97.2 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 26.1864 | 226.7745 | 0.28474 | 0 | 0
6182 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.1599 | 0 | 0
6182 | 6550 | 126.7 | 126.7 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 611 | 26.1864 | 226.7745 | 0.26972 | 61.166 | 0
6182 | 6969 | 165.2 | 165.2 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.3653 | 716.2046 | 0
6260 | 6263 | -22.6 | 22.6 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 26.1864 | 645.7574 | 0.30586 | 197.5134 | 0
6260 | 6340 | 54 | 54 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 26.1864 | 2052.4924 | 0.33779 | 693.3012 | 0
6340 | 6179 | 51.7 | 51.7 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 26.1864 | 1193.3156 | 0.35448 | 423.0069 | 0
6460 | 6713 | 235.7 | 235.7 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6460 | 6713 | 235.7 | 235.7 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6470 | 6861 | -37.2 | 37.2 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 26.1864 | 922.8098 | 0.13802 | 127.366 | 0
6596 | 6830 | 157.5 | 157.5 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 26.1864 | 654.3989 | 0.36614 | 239.6007 | 0
6713 | 6840 | 198 | 198 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6713 | 6840 | 198 | 198 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6801 | 6840 | -56.8 | 56.8 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6840 | -56.8 | 56.8 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 0 | 0
6167 | 6173 | 73.6 | 73.6 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6173 | 73.6 | 73.6 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6801 | -73.6 | 73.6 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6167 | 6801 | -73.6 | 73.6 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6885 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 26.1864 | 2644.0438 | 0.12881 | 0 | 0
6885 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 26.1864 | 753.6455 | 0.07725 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | -0.7 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 43441.5243 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 43441.5243 | 0 | 19548.6859 | 23892.8383
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 66.4 | -66.4 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 463.4 |  | 6001 | 6003 | 66.4 | -66.4 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6002 |  | 7507.701 | 0
6003 | 0 | 273.9 |  | 6001 | 6005 | -178.5 | 178.5 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6003 |  | 4304.2901 | 0
6005 | 0 | 73.6 |  | 6001 | 6840 | -243.4 | 243.4 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6005 |  | 1142.966 | 0
6008 | 97.2 | 18 |  | 6001 | 6840 | -243.4 | 243.4 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6008 | 770.418 | 180.2109 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -178.5 | 178.5 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 20.4 |  | 6001 | 7000 | 123.9 | -123.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 196.0392 | 0
6013 | 50 | 64.4 |  | 6001 | 7001 | 122.5 | -122.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 138.3806 | 0
6014 | 145 | 0 |  | 6001 | 7002 | 241.6 | -241.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 2550.4023 |  | 0
6018 | 0 | 200.2 |  | 6001 | 7003 | 223 | -223 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 3733.9857 | 0
6024 | 0 | 86 |  | 6002 | 6018 | 40.6 | -40.6 | 0 | 18.5699 | 0 |  | 6024 |  | 1398.704 | 0
6059 | 0 | 133.5 |  | 6002 | 6018 | 74.4 | -74.4 | 0 | 28.7427 | 0 |  | 6059 |  | 2586.4738 | 0
6060 | 32 | 0 |  | 6002 | 6018 | 71.5 | -71.5 | 0 | 25.1408 | 0 |  | 6060 | 268.5645 |  | 0
6087 | 122.4 | 0.1 |  | 6002 | 6024 | 54.1 | -54.1 | 0 | 457.683 | 0 |  | 6087 | 2323.3961 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 7 | -7 | 0 | 97.8183 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 40 | 0 |  | 6002 | 7000 | -123.9 | 123.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 | 166.9941 |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -122.5 | 122.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -241.6 | 241.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 225.9894 | 0
6171 | 0 | 24 |  | 6002 | 7003 | -223 | 223 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 69.1172 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | -7.4 | 7.4 | 0 | 110.1576 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 163.5 | 0 |  | 6003 | 6470 | 35.4 | -35.4 | 0 | 88.249 | 0 |  | 6179 | 2508.9064 |  | 0
6182 | 162.5 | 7.1 |  | 6003 | 6840 | -101.3 | 101.3 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6182 | 1958.7012 | 48.379 | 0
6240 | 0 | 13.2 |  | 6003 | 6840 | -101.3 | 101.3 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6240 |  | 203.5626 | 0
6260 | 31.4 | 0 |  | 6003 | 6801 | 16.7 | -16.7 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6260 | 753.4109 |  | 0
6263 | 80.7 | 0 |  | 6003 | 6801 | 16.7 | -16.7 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6263 | 2104.5224 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -201.1 | 201.1 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 2.2 |  | 6005 | 6240 | -201.1 | 201.1 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6340 |  | 19.9907 | 0
6380 | 136.2 | 0 |  | 6005 | 6830 | -224.7 | 224.7 | 0 | 1301.7632 | 0 |  | 6380 | 2278.0358 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 203.5 | -203.5 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 203.5 | -203.5 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6411 |  |  | 0
6460 | 176 | 0.1 |  | 6005 | 6596 | -210.8 | 210.8 | 0 | 1483.9274 | 0 |  | 6460 | 840.8678 | 0.82072 | 0
6470 | 0 | 72.6 |  | 6008 | 6182 | -155.6 | 155.6 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6470 |  | 726.0467 | 0
6520 | 190.7 | 0 |  | 6008 | 6182 | -155.6 | 155.6 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6520 | 2131.8222 |  | 0
6515 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 207.7 | -207.7 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6515 |  |  | 0
6550 | 14.4 | 0 |  | 6008 | 6240 | 207.7 | -207.7 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6550 | 214.2058 |  | 0
6596 | 51.4 | 0 |  | 6008 | 6460 | 147.8 | -147.8 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6596 | 284.1141 |  | 0
6969 | 0 | 54.4 |  | 6008 | 6460 | 147.8 | -147.8 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6969 |  | 500.3525 | 0
6713 | 0 | 75.6 |  | 6008 | 6520 | -192.6 | 192.6 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6713 |  | 909.8281 | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -192.6 | 192.6 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 67.2 | 0 |  | 6008 | 6550 | -141.1 | 141.1 | 0 | 2178.9889 | 0 |  | 6830 | 330.1062 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 158.4 | -158.4 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
6861 | 28.6 | 0 |  | 6008 | 6596 | 158.4 | -158.4 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6861 | 64.218 |  | 0
6885 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | -110.8 | 110.8 | 0 | 235.2344 | 0 |  | 6885 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 16.8 | -16.8 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 16.8 | -16.8 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 167.6 | -167.6 | 0 | 915.3336 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 167.6 | -167.6 | 0 | 915.3336 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -178.3 | 178.3 | 0 | 472.5339 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -25.3 | 25.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -61.2 | 61.2 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -61.2 | 61.2 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 46.6 | -46.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 29.6 | -29.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 25.9 | -25.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 42.1 | -42.1 | 0 | 223.946 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 102.9 | -102.9 | 0 | 326.9404 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -6.8 | 6.8 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -6.8 | 6.8 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -31.8 | 31.8 | 0 | 489.9373 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -70.2 | 70.2 | 0 | 169.323 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -63.3 | 63.3 | 0 | 21.2391 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 0.2 | -0.2 | 0 | 106.8727 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 91.8 | -91.8 | 0 | 362.8069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -58.1 | 58.1 | 0 | 1060.9325 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 20 | -20 | 0 | 85.7541 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 20 | -20 | 0 | 85.7541 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -31.3 | 31.3 | 0 | 85.905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 63.3 | -63.3 | 0 | 148.0098 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 153.5 | -153.5 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 153.5 | -153.5 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 97.2 | -97.2 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 97.2 | -97.2 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 126.7 | -126.7 | 0 | 61.166 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 165.2 | -165.2 | 0 | 716.2046 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -22.6 | 22.6 | 0 | 197.5134 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 54 | -54 | 0 | 693.3012 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 51.7 | -51.7 | 0 | 423.0069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 235.7 | -235.7 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 235.7 | -235.7 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -37.2 | 37.2 | 0 | 127.366 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 157.5 | -157.5 | 0 | 239.6007 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 198 | -198 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 198 | -198 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -56.8 | 56.8 | 0 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -56.8 | 56.8 | 1 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 73.6 | -73.6 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 73.6 | -73.6 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -73.6 | 73.6 | 6 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -73.6 | 73.6 | 7 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | -0.7 |  | 43441.5243 | 45% | 19548.6859 | 19548.6859 | 1 | 19548.6859 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 39.51% | 55% | 23892.8383 | 23892.8383 | 1 | 23892.8383 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 7507.701 | 7 | 0 | 463.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 463.4 | 0 | 7507.701 | 0
6003 | 0 | 4304.2901 | 7 | 0 | 273.9 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 273.9 | 0 | 4304.2901 | 0
6005 | 0 | 1142.966 | 6 | 0 | 73.6 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 43441.5243 | 0% | 6 | 0 | 73.6 | 0 | 1142.966 | 0
6008 | 770.418 | 180.2109 | 5 | 97.2 | 18 | #DIV/0! |  | GEN | 2550.4023 | 2508.9064 | 2323.3961 | 6582.7651 | 1895.3998 | 330.1062 | 0 | 231.2121 | 268.5645 | 2857.9333 | 19548.6859 | 45% | 5 | 97.2 | 18 | 770.418 | 180.2109 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 883.1514 | 384.5942 | 2052.7941 | 17739.8447 | 0 | 2812.4633 | 19.9907 | 23892.8383 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 196.0392 | 4 | 0 | 20.4 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 20.4 | 0 | 196.0392 | 0
6013 | 0 | 138.3806 | 4 | 50 | 64.4 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 50 | 64.4 | 0 | 138.3806 | 0
6014 | 2550.4023 | 0 | 1 | 145 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 145 | 0 | 2550.4023 | 0 | 0
6018 | 0 | 3733.9857 | 7 | 0 | 200.2 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 145 | 163.5 | 122.4 | 553.8 | 324.6 | 67.2 | 0 | 68.6 | 32 | 112.1 | 1589.2 |  | 7 | 0 | 200.2 | 0 | 3733.9857 | 0
6024 | 0 | 1398.704 | 7 | 0 | 86 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 146.3 | 31.3 | 149.2 | 1120.1 | 0 | 140.7 | 2.2 | 1589.9 |  | 7 | 0 | 86 | 0 | 1398.704 | 0
6059 | 0 | 2586.4738 | 9 | 0 | 133.5 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 133.5 | 0 | 2586.4738 | 0
6060 | 268.5645 | 0 | 9 | 32 | 0 | #DIV/0! | 1.B.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 32 | 0 | 268.5645 | 0 | 0
6087 | 2323.3961 | 0 | 3 | 122.4 | 0.1 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 122.4 | 0.1 | 2323.3961 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.B | Pg (G) | 145 | 163.5 | 122.4 | 553.8 | 324.6 | 67.2 | 0 | 68.6 | 32 | 112.1 | 1589.2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 166.9941 | 0 | 8 | 40 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 146.3 | 31.3 | 149.2 | 1120.1 | 0 | 140.7 | 2.2 | 1589.9 |  | 8 | 40 | 0 | 166.9941 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 225.9894 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 225.9894 | 0
6171 | 0 | 69.1172 | 7 | 0 | 24 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 24 | 0 | 69.1172 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 2508.9064 | 0 | 2 | 163.5 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 43441.5243 | 0% | 2 | 163.5 | 0 | 2508.9064 | 0 | 0
6182 | 1958.7012 | 48.379 | 4 | 162.5 | 7.1 | #DIV/0! |  | GEN | 2550.4023 | 2508.9064 | 2323.3961 | 6582.7651 | 1895.3998 | 330.1062 | 0 | 231.2121 | 268.5645 | 2857.9333 | 19548.6859 | 45% | 4 | 162.5 | 7.1 | 1958.7012 | 48.379 | 0
6240 | 0 | 203.5626 | 5 | 0 | 13.2 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 883.1514 | 384.5942 | 2052.7941 | 17739.8447 | 0 | 2812.4633 | 19.9907 | 23892.8383 | 55% | 5 | 0 | 13.2 | 0 | 203.5626 | 0
6260 | 753.4109 | 0 | 10 | 31.4 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.13046 | 0.12834 | 0.11885 | 0.33674 | 0.096958 | 0.016886 | 0 | 0.011828 | 0.013738 | 0.1462 |  |  | 10 | 31.4 | 0 | 753.4109 | 0 | 0
6263 | 2104.5224 | 0 | 10 | 80.7 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.036963 | 0.016097 | 0.085917 | 0.74248 | 0 | 0.11771 | 0.00083668 |  |  | 10 | 80.7 | 0 | 2104.5224 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 19.9907 | 10 | 0 | 2.2 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 2.2 | 0 | 19.9907 | 0
6380 | 2278.0358 | 0 | 4 | 136.2 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 43441.5243 | 0% | 4 | 136.2 | 0 | 2278.0358 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 2550.4023 | 2508.9064 | 2323.3961 | 6582.7651 | 1895.3998 | 330.1062 | 0 | 231.2121 | 268.5645 | 2857.9333 | 19548.6859 | 45% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 883.1514 | 384.5942 | 2052.7941 | 17739.8447 | 0 | 2812.4633 | 19.9907 | 23892.8383 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 840.8678 | 0.82072 | 5 | 176 | 0.1 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 176 | 0.1 | 840.8678 | 0.82072 | 0
6470 | 0 | 726.0467 | 7 | 0 | 72.6 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 72.6 | 0 | 726.0467 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 2131.8222 | 0 | 4 | 190.7 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 190.7 | 0 | 2131.8222 | 0 | 0
6515 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6550 | 214.2058 | 0 | 4 | 14.4 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 14.4 | 0 | 214.2058 | 0 | 0
6596 | 284.1141 | 0 | 5 | 51.4 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 51.4 | 0 | 284.1141 | 0 | 0
6969 | 0 | 500.3525 | 4 | 0 | 54.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 54.4 | 0 | 500.3525 | 0
6713 | 0 | 909.8281 | 6 | 0 | 75.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 75.6 | 0 | 909.8281 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 330.1062 | 0 | 6 | 67.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 67.2 | 0 | 330.1062 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 64.218 | 0 | 8 | 28.6 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 28.6 | 0 | 64.218 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 437.1 | 6002 | 1
6003 | 0 | 258.5 | 6003 | 1
6005 | 0 | 68 | 6005 | 1
6008 | 104.1 | 18 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 19.2 | 6012 | 1
6013 | 49.6 | 60.5 | 6013 | 1
6014 | 145.2 | 0 | 6014 | 1
6018 | 0 | 188.4 | 6018 | 1
6024 | 0 | 82.9 | 6024 | 1
6059 | 0 | 132.8 | 6059 | 1
6060 | 32.6 | 0 | 6060 | 1
6087 | 122.2 | 0.1 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 40 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 22.1 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 162.9 | 0 | 6179 | 1
6182 | 158.3 | 6.7 | 6182 | 1
6240 | 0 | 10.6 | 6240 | 1
6260 | 32.6 | 0 | 6260 | 1
6263 | 80.5 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 2.1 | 6340 | 1
6380 | 132.9 | 0 | 6380 | 1
6405 | 0 | 0 | 6405 | 1
6411 | 0 | 0 | 6411 | 1
6460 | 176.6 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 69.1 | 6470 | 1
6520 | 190.7 | 0 | 6520 | 1
6515 | 0 | 0 | 6515 | 1
6550 | 14.4 | 0 | 6550 | 1
6596 | 51.4 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 50 | 6969 | 1
6713 | 0 | 71 | 6713 | 1
6801 | 0 | 0 | 6801 | 1
6830 | 67.1 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
6861 | 28.6 | 0 | 6861 | 1
6885 | 0 | 0 | 6885 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 60.8 | -60.7 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 60.8 | -60.7 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -167.3 | 169 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -228.3 | 228.5 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -228.3 | 228.5 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -167.3 | 169 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 116.7 | -116.7 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 115.4 | -115.4 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 227.6 | -227.6 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 209.8 | -209.8 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 38.4 | -38.4 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 68 | -68 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 67.9 | -67.9 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 51.9 | -51.4 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 6.4 | -6.4 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -116.7 | 116.7 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -115.4 | 115.4 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -227.6 | 227.6 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -209.8 | 209.8 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | -9.2 | 9.2 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 32 | -32 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -97 | 97.1 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -97 | 97.1 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | 17 | -17 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | 17 | -17 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -189.4 | 192.9 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -189.4 | 192.9 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -215.5 | 220.1 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 194.9 | -193.6 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 194.9 | -193.6 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -201.6 | 206.7 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -150.7 | 153.3 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -150.7 | 153.3 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 203.2 | -198.2 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 203.2 | -198.2 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 143.7 | -142.8 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 143.7 | -142.8 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -187.6 | 190.1 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -187.6 | 190.1 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | -134.3 | 137.4 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6008 | 6596 | 155.2 | -154.4 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | 155.2 | -154.4 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6969 | -107.2 | 107.8 | 6008 | 6969 | 1 | 1
6008 | 6885 | 0 | 0 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6008 | 6885 | 0 | 0 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6011 | 6096 | 17.2 | -17.2 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | 17.2 | -17.2 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 166.6 | -163 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 166.6 | -163 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -175 | 175.8 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | -41.3 | 41.3 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | -26.3 | 26.3 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | -23.2 | 23.2 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -60.4 | 61 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -60.4 | 61 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 46.4 | -46.4 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 29.5 | -29.5 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 25.8 | -25.8 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -5.1 | 5.1 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -3.2 | 3.2 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -2.5 | 2.5 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 42.9 | -42.9 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6014 | 6011 | 102.4 | -101.8 | 6014 | 6011 | 1 | 1
6014 | 6515 | 0 | 0 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6014 | 6515 | 0 | 0 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6018 | 6173 | -7.1 | 7.1 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -7.1 | 7.1 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -31.5 | 31.8 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -69.8 | 70 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -62.9 | 63 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | 0.8 | -0.8 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 92.4 | -92.3 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -58 | 58.5 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | 0 | 0 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 0 | 0 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6100 | 6861 | 20 | -20 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6100 | 6861 | 20 | -20 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6171 | 6861 | -31.3 | 31.3 | 6171 | 6861 | 1 | 1
6173 | 6290 | 63.1 | -63 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 153.6 | -151.6 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 153.6 | -151.6 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 95.1 | -94.7 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 95.1 | -94.7 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 0 | 0 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 0 | 0 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6182 | 6550 | 123.2 | -123 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 160.8 | -157.9 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -22 | 22 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 54.6 | -54.2 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 52.1 | -51.9 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 231.2 | -225 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 231.2 | -225 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6470 | 6861 | -37.2 | 37.2 | 6470 | 6861 | 1 | 1
6596 | 6830 | 153.5 | -152.9 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 189.5 | -188.7 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 189.5 | -188.7 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -56.7 | 56.8 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -56.7 | 56.8 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6167 | 6173 | 73.7 | -73.7 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 73.7 | -73.7 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -73.7 | 73.7 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -73.7 | 73.7 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6885 | 6550 | 0 | 0 | 6885 | 6550 | 1 | 1
6885 | 6969 | 0 | 0 | 6885 | 6969 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 85.4 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 85.7 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 85.7 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 60.8 | -60.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 437.1 |  | 6001 | 6003 | 60.8 | -60.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0876 | 38.2727
6003 | 0 | 258.5 |  | 6001 | 6005 | -167.3 | 169 | 1.7 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0672 | 17.373
6005 | 0 | 68 |  | 6001 | 6840 | -228.3 | 228.5 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0401 | 2.727
6008 | 104.1 | 18 |  | 6001 | 6840 | -228.3 | 228.5 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6008 | 1 | 1.0086 | 0.15421
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -167.3 | 169 | 1.7 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 19.2 |  | 6001 | 7000 | 116.7 | -116.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.0125 | 0.24067
6013 | 49.6 | 60.5 |  | 6001 | 7001 | 115.4 | -115.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1.0018 | 0.10666
6014 | 145.2 | 0 |  | 6001 | 7002 | 227.6 | -227.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 0 | 0
6018 | 0 | 188.4 |  | 6001 | 7003 | 209.8 | -209.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0624 | 11.751
6024 | 0 | 82.9 |  | 6002 | 6018 | 38.4 | -38.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0281 | 2.3291
6059 | 0 | 132.8 |  | 6002 | 6018 | 68 | -68 | 0 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0537 | 7.1372
6060 | 32.6 | 0 |  | 6002 | 6018 | 67.9 | -67.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 122.2 | 0.1 |  | 6002 | 6024 | 51.9 | -51.4 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 1 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 6.4 | -6.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 40 | 0 |  | 6002 | 7000 | -116.7 | 116.7 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 1 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -115.4 | 115.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -227.6 | 227.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0051 | 0.03654
6171 | 0 | 22.1 |  | 6002 | 7003 | -209.8 | 209.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | -9.2 | 9.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 162.9 | 0 |  | 6003 | 6470 | 32 | -32 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 158.3 | 6.7 |  | 6003 | 6840 | -97 | 97.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.0035 | 0.023459
6240 | 0 | 10.6 |  | 6003 | 6840 | -97 | 97.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0141 | 0.14936
6260 | 32.6 | 0 |  | 6003 | 6801 | 17 | -17 | 0 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 0 | 0
6263 | 80.5 | 0 |  | 6003 | 6801 | 17 | -17 | 0 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -189.4 | 192.9 | 3.5 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.1 |  | 6005 | 6240 | -189.4 | 192.9 | 3.5 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0045 | 0.0094791
6380 | 132.9 | 0 |  | 6005 | 6830 | -215.5 | 220.1 | 4.6 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 194.9 | -193.6 | 1.3 | 1 | 0 |  | 6405 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 194.9 | -193.6 | 1.3 | 1 | 0 |  | 6411 | 0 | 0 | 0
6460 | 176.6 | 0 |  | 6005 | 6596 | -201.6 | 206.7 | 5.1 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 69.1 |  | 6008 | 6182 | -150.7 | 153.3 | 2.6 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0089 | 0.61721
6520 | 190.7 | 0 |  | 6008 | 6182 | -150.7 | 153.3 | 2.6 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6515 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 203.2 | -198.2 | 5 | 1 | 0 |  | 6515 | 0 | 0 | 0
6550 | 14.4 | 0 |  | 6008 | 6240 | 203.2 | -198.2 | 5 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6596 | 51.4 | 0 |  | 6008 | 6460 | 143.7 | -142.8 | 0.9 | 1 | 0 |  | 6596 | 1 | 0 | 0
6969 | 0 | 50 |  | 6008 | 6460 | 143.7 | -142.8 | 0.9 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 1.0388 | 1.9404
6713 | 0 | 71 |  | 6008 | 6520 | -187.6 | 190.1 | 2.5 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0399 | 2.832
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -187.6 | 190.1 | 2.5 | 1 | 0 |  | 6801 | 0 | 0 | 0
6830 | 67.1 | 0 |  | 6008 | 6550 | -134.3 | 137.4 | 3.1 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 155.2 | -154.4 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
6861 | 28.6 | 0 |  | 6008 | 6596 | 155.2 | -154.4 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6861 | 1 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | -107.2 | 107.8 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6885 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 17.2 | -17.2 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 17.2 | -17.2 | 0 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 166.6 | -163 | 3.6 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 166.6 | -163 | 3.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -175 | 175.8 | 0.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -41.3 | 41.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -26.3 | 26.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -23.2 | 23.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -60.4 | 61 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -60.4 | 61 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 46.4 | -46.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 29.5 | -29.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 25.8 | -25.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -5.1 | 5.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 42.9 | -42.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 102.4 | -101.8 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -7.1 | 7.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -7.1 | 7.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -31.5 | 31.8 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -69.8 | 70 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -62.9 | 63 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 0.8 | -0.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 92.4 | -92.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -58 | 58.5 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 20 | -20 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 20 | -20 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -31.3 | 31.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 63.1 | -63 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 153.6 | -151.6 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 153.6 | -151.6 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 95.1 | -94.7 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 95.1 | -94.7 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 123.2 | -123 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 160.8 | -157.9 | 2.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -22 | 22 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 54.6 | -54.2 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 52.1 | -51.9 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 231.2 | -225 | 6.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 231.2 | -225 | 6.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -37.2 | 37.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 153.5 | -152.9 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 189.5 | -188.7 | 0.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 189.5 | -188.7 | 0.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -56.7 | 56.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -56.7 | 56.8 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 73.7 | -73.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 73.7 | -73.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -73.7 | 73.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -73.7 | 73.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 85.7
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 437.1 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0876 | 38.2727 | 475.3727
6003 | 0 | 258.5 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0672 | 17.373 | 275.873
6005 | 0 | 68 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0401 | 2.727 | 70.727
6008 | 104.1 | 18 | 5 | LSA230 | 1 | 1.0086 | 0.15421 | 18.1542
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 19.2 | 4 | MDN115 | 0 | 1.0125 | 0.24067 | 19.4407
6013 | 49.6 | 60.5 | 4 | MDN34 | 1 | 1.0018 | 0.10666 | 60.6067
6014 | 145.2 | 0 | 1 | PRO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6018 | 0 | 188.4 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0624 | 11.751 | 200.151
6024 | 0 | 82.9 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0281 | 2.3291 | 85.2291
6059 | 0 | 132.8 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0537 | 7.1372 | 139.9372
6060 | 32.6 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 122.2 | 0.1 | 3 | CAL115 | 1 | 1 | 0 | 0.1
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 40 | 0 | 8 | BAY230 | 1 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0051 | 0.03654 | 7.2365
6171 | 0 | 22.1 | 7 | PAC230 | 0 | 1 | 0 | 22.1
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 162.9 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 158.3 | 6.7 | 4 | VEL230 | 1 | 1.0035 | 0.023459 | 6.7235
6240 | 0 | 10.6 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0141 | 0.14936 | 10.7494
6260 | 32.6 | 0 | 10 | CHA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6263 | 80.5 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.1 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0045 | 0.0094791 | 2.1095
6380 | 132.9 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | TEL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | LOL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 176.6 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 69.1 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0089 | 0.61721 | 69.7172
6520 | 190.7 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6515 | 0 | 0 | 1 | PRO2-230 | 0 | 0 | 0 | 0
6550 | 14.4 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6596 | 51.4 | 0 | 5 | SCR230 | 1 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 50 | 4 | STG2A230 | 0 | 1.0388 | 1.9404 | 51.9404
6713 | 0 | 71 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0399 | 2.832 | 73.832
6801 | 0 | 0 | 9 | SAB230 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 67.1 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 28.6 | 0 | 8 | CHE230 | 1 | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | 4 | LHU230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 85.7
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 2.3112 | 0.30357 | 5.559 | 70.343 | 0 | 7.1738 | 0.0094791 | 85.7
Loss % | 0% | 0% | 0% | 2.697% | 0.3542% | 6.487% | 82.08% | 0% | 8.371% | 0.01106% | 100%