## Input
Año Tarifario: | 3 | Mes 09: Mar |  |  |  | IntFerMax | caso = | 1.A.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 109937.6913 | 100% | 3865.33 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 49471.9611
230 kV | 94024.2098 | 85.52% | 3590.57 | 92.89% | 26.1864 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 60465.7302
115 kV | 15913.4815 | 14.48% | 274.76 | 7.108% | 57.9178
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1950.9 | 1951.1 | + Gen | - Dem | 1950.9 | 1951.1 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6002 | 0 | 525.8 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 525.8 | Si Lin |  | -525.7 | -525.8 | 0.1
6003 | 0 | 337.7 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 337.7 | Si Lin |  | -337.7 | -337.7 | 0
6005 | 0 | 101.2 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 101.2 | Si Lin |  | -101.4 | -101.2 | -0.2
6008 | 89.4 | 18 | LSA230 | 5 |  |  | 89.4 | 18 | Si Lin |  | 71.4 | 71.4 | 0
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 26 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 26 | Si Lin |  | -26 | -26 | 0
6013 | 49.9 | 103.4 | MDN34 | 4 |  |  | 49.9 | 103.4 | Si Lin |  | -53.4 | -53.5 | 0.1
6014 | 56.9 | 0 | PRO230 | 1 |  |  | 56.9 | 0 | Si Lin |  | 56.9 | 56.9 | 0
6018 | 0 | 237 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 237 | Si Lin |  | -237 | -237 | 0
6024 | 0 | 76.4 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 76.4 | Si Lin |  | -76.3 | -76.4 | 0.1
6059 | 0 | 170 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 170 | Si Lin |  | -170 | -170 | 0
6060 | 33 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 33 | 0 | Si Lin |  | 32.9 | 33 | -0.1
6087 | 34.6 | 0.1 | CAL115 | 3 |  |  | 34.6 | 0.1 | Si Lin |  | 34.6 | 34.5 | 0.1
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 20.9 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 20.9 | Si Lin |  | -20.8 | -20.9 | 0.1
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6179 | 115.3 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 115.3 | 0 | Si Lin |  | 115.3 | 115.3 | 0
6182 | 60.9 | 8 | VEL230 | 4 |  |  | 60.9 | 8 | Si Lin |  | 53 | 52.9 | 0.1
6240 | 0 | 25.7 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 25.7 | Si Lin |  | -25.6 | -25.7 | 0.1
6260 | 12.5 | 25.6 | CHA230 | 10 |  |  | 12.5 | 25.6 | Si Lin |  | -13.2 | -13.1 | -0.1
6263 | 83.8 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 83.8 | 0 | Si Lin |  | 83.8 | 83.8 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.6 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 2.6 | Si Lin |  | -2.6 | -2.6 | 0
6380 | 83.5 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 83.5 | 0 | Si Lin |  | 83.5 | 83.5 | 0
6405 | 126.1 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 126.1 | 0 | Si Lin |  | 126.2 | 126.1 | 0.1
6411 | 0 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 511.4 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 511.4 | 0 | Si Lin |  | 511.4 | 511.4 | 0
6470 | 0 | 83.1 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 83.1 | Si Lin |  | -83.1 | -83.1 | 0
6520 | 219.3 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 219.3 | 0 | Si Lin |  | 219.4 | 219.3 | 0.1
6515 | 81 | 35.2 | PRO2-230 | 1 |  |  | 81 | 35.2 | Si Lin |  | 45.8 | 45.8 | 0
6550 | 7.8 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 7.8 | 0 | Si Lin |  | 7.8 | 7.8 | 0
6596 | 63.6 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 63.6 | 0 | Si Lin |  | 63.6 | 63.6 | 0
6969 | 0 | 54.6 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 54.6 | Si Lin |  | -54.5 | -54.6 | 0.1
6713 | 0 | 92.6 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 92.6 | Si Lin |  | -92.6 | -92.6 | 0
6801 | 65.9 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 65.9 | 0 | Si Lin |  | 65.8 | 65.9 | -0.1
6830 | 221.5 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 221.5 | 0 | Si Lin |  | 221.4 | 221.5 | -0.1
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6861 | 28.3 | 0 | CHE230 | 8 |  |  | 28.3 | 0 | Si Lin |  | 28.2 | 28.3 | -0.1
6885 | 6.2 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 6.2 | 0 | Si Lin |  | 6.3 | 6.2 | 0.1
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 8868.2 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 109937.6913 | 39884.327 | 36.28%
6001 | 6003 | 73.6 | 73.6 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 73.6 | 73.6 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0
6001 | 6005 | -178.4 | 178.4 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 6840 | -289.6 | 289.6 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6840 | -289.6 | 289.6 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6005 | -178.4 | 178.4 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 7000 | 137.5 | 137.5 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6001 | 7001 | 135.9 | 135.9 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6001 | 7002 | 268 | 268 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6001 | 7003 | 247.3 | 247.3 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6002 | 6018 | 46.3 | 46.3 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 57.9178 | 46.9134 | 0.39583 | 18.5699 | 0
6002 | 6018 | 84.7 | 84.7 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 57.9178 | 46.9134 | 0.61268 | 28.7427 | 0
6002 | 6018 | 81.4 | 81.4 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 57.9178 | 46.9134 | 0.5359 | 25.1408 | 0
6002 | 6024 | 46 | 46 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 57.9178 | 1323.4206 | 0.34583 | 457.683 | 0
6002 | 6170 | 4.6 | 4.6 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 57.9178 | 1805.8755 | 0.054167 | 97.8183 | 0
6002 | 7000 | -137.5 | 137.5 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6002 | 7001 | -135.9 | 135.9 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6002 | 7002 | -268 | 268 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6002 | 7003 | -247.3 | 247.3 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6003 | 6171 | 11.9 | 11.9 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 26.1864 | 497.804 | 0.22129 | 110.1576 | 0
6003 | 6470 | 63.8 | 63.8 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 26.1864 | 279.4092 | 0.31584 | 88.249 | 0
6003 | 6840 | -115.4 | 115.4 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6840 | -115.4 | 115.4 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6801 | -17.7 | 17.7 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6003 | 6801 | -17.7 | 17.7 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6005 | 6240 | -188.7 | 188.7 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6240 | -188.7 | 188.7 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6830 | -263.7 | 263.7 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 26.1864 | 2492.9481 | 0.52218 | 1301.7632 | 0
6005 | 6840 | 200.3 | 200.3 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6840 | 200.3 | 200.3 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6596 | -217.7 | 217.7 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 26.1864 | 3147.347 | 0.47149 | 1483.9274 | 0
6008 | 6182 | -85.9 | 85.9 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6182 | -85.9 | 85.9 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6240 | 201.5 | 201.5 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6240 | 201.5 | 201.5 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6460 | 14.3 | 14.3 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6460 | 14.3 | 14.3 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6520 | -128.3 | 128.3 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6520 | -128.3 | 128.3 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 26.1864 | 2827.3488 | 0.77068 | 0 | 0
6008 | 6596 | 98.2 | 98.2 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6596 | 98.2 | 98.2 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -STG2A230 | 230-5A | S | 35.78 | 611 | 26.1864 | 936.9505 | 0.25106 | 0 | 0
6008 | 6885 | -64.1 | 64.1 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 19.2305 | 0
6008 | 6885 | -64.1 | 64.1 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 19.2305 | 0
6011 | 6096 | -8.3 | 8.3 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6096 | -8.3 | 8.3 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6182 | 78.9 | 78.9 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 297.8961 | 0
6011 | 6182 | 78.9 | 78.9 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 297.8961 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 0 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 0 | 0
6011 | 6380 | -116.2 | 116.2 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 26.1864 | 632.926 | 0.74659 | 472.5339 | 0
6011 | 7013 | 20.2 | 20.2 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.532 | 0 | 0
6011 | 7014 | 12.7 | 12.7 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | 12.1 | 12.1 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.42714 | 0 | 0
6012 | 6087 | -17.3 | 17.3 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 6087 | -17.3 | 17.3 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 7013 | 4.1 | 4.1 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.628 | 0 | 0
6012 | 7014 | 1.8 | 1.8 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
6012 | 7015 | 2.7 | 2.7 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -24.3 | 24.3 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.377 | 0 | 0
6013 | 7014 | -14.4 | 14.4 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.446 | 0 | 0
6013 | 7015 | -14.7 | 14.7 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.456 | 0 | 0
6014 | 6380 | 32.7 | 32.7 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 26.1864 | 784.2836 | 0.28554 | 223.946 | 0
6014 | 6011 | 70 | 70 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 26.1864 | 1417.2096 | 0.23069 | 326.9404 | 0
6014 | 6515 | -22.9 | 22.9 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0.11875 | 0
6014 | 6515 | -22.9 | 22.9 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0.11875 | 0
6018 | 6173 | -12.3 | 12.3 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6018 | 6173 | -12.3 | 12.3 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6024 | 6060 | -30.3 | 30.3 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 57.9178 | 1858.0015 | 0.26369 | 489.9373 | 0
6059 | 6173 | -89.4 | 89.4 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 57.9178 | 399.6325 | 0.4237 | 169.323 | 0
6059 | 6290 | -80.6 | 80.6 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 57.9178 | 55.601 | 0.38199 | 21.2391 | 0
6060 | 6170 | 2.6 | 2.6 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 57.9178 | 1471.6901 | 0.072619 | 106.8727 | 0
6096 | 6179 | 25.3 | 25.3 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 26.1864 | 429.4575 | 0.8448 | 362.8069 | 0
6096 | 6263 | -41.8 | 41.8 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 26.1864 | 2550.5583 | 0.41596 | 1060.9325 | 0
6100 | 6171 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 26.1864 | 1332.3656 | 0 | 0 | 0
6100 | 6470 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 26.1864 | 1585.0646 | 0 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 0 | 0
6171 | 6861 | -8.9 | 8.9 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 26.1864 | 664.3497 | 0.12931 | 85.905 | 0
6173 | 6290 | 80.6 | 80.6 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 57.9178 | 387.4698 | 0.38199 | 148.0098 | 0
6179 | 6182 | 83.4 | 83.4 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6179 | 6182 | 83.4 | 83.4 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6182 | 6520 | 18.6 | 18.6 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6520 | 18.6 | 18.6 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6550 | 70.9 | 70.9 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 26.1864 | 226.7745 | 0.28474 | 64.5715 | 0
6182 | 6969 | 97.7 | 97.7 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.1599 | 313.5 | 0
6182 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 611 | 26.1864 | 226.7745 | 0.26972 | 0 | 0
6182 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.3653 | 0 | 0
6260 | 6263 | -42 | 42 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 26.1864 | 645.7574 | 0.30586 | 197.5134 | 0
6260 | 6340 | 28.8 | 28.8 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 26.1864 | 2052.4924 | 0.33779 | 693.3012 | 0
6340 | 6179 | 26.2 | 26.2 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 26.1864 | 1193.3156 | 0.35448 | 423.0069 | 0
6460 | 6713 | 270 | 270 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6460 | 6713 | 270 | 270 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6470 | 6861 | -19.3 | 19.3 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 26.1864 | 922.8098 | 0.13802 | 127.366 | 0
6596 | 6830 | 42.3 | 42.3 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 26.1864 | 654.3989 | 0.36614 | 239.6007 | 0
6713 | 6840 | 223.7 | 223.7 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6713 | 6840 | 223.7 | 223.7 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6801 | 6840 | -19 | 19 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6840 | -19 | 19 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6405 | -63.1 | 63.1 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 112.6118 | 0
6801 | 6405 | -63.1 | 63.1 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 112.6118 | 0
6167 | 6173 | 97.3 | 97.3 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6173 | 97.3 | 97.3 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6801 | -97.3 | 97.3 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6167 | 6801 | -97.3 | 97.3 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6885 | 6550 | -78.7 | 78.7 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 26.1864 | 2644.0438 | 0.12881 | 340.5667 | 0
6885 | 6969 | -43.2 | 43.2 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 26.1864 | 753.6455 | 0.07725 | 58.2194 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | -0.2 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 39884.327 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 39884.327 | 0 | 17947.9472 | 21936.3799
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 73.6 | -73.6 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 525.8 |  | 6001 | 6003 | 73.6 | -73.6 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6002 |  | 6781.4197 | 0
6003 | 0 | 337.7 |  | 6001 | 6005 | -178.4 | 178.4 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6003 |  | 3990.4157 | 0
6005 | 0 | 101.2 |  | 6001 | 6840 | -289.6 | 289.6 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6005 |  | 1427.919 | 0
6008 | 89.4 | 18 |  | 6001 | 6840 | -289.6 | 289.6 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6008 | 833.0118 | 200.1039 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -178.4 | 178.4 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 26 |  | 6001 | 7000 | 137.5 | -137.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 884.7465 | 0
6013 | 49.9 | 103.4 |  | 6001 | 7001 | 135.9 | -135.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 545.6116 | 0
6014 | 56.9 | 0 |  | 6001 | 7002 | 268 | -268 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 864.0714 |  | 0
6018 | 0 | 237 |  | 6001 | 7003 | 247.3 | -247.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 3278.8325 | 0
6024 | 0 | 76.4 |  | 6002 | 6018 | 46.3 | -46.3 | 0 | 18.5699 | 0 |  | 6024 |  | 1115.2462 | 0
6059 | 0 | 170 |  | 6002 | 6018 | 84.7 | -84.7 | 0 | 28.7427 | 0 |  | 6059 |  | 691.7602 | 0
6060 | 33 | 0 |  | 6002 | 6018 | 81.4 | -81.4 | 0 | 25.1408 | 0 |  | 6060 | 268.5645 |  | 0
6087 | 34.6 | 0.1 |  | 6002 | 6024 | 46 | -46 | 0 | 457.683 | 0 |  | 6087 | 962.6993 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 4.6 | -4.6 | 0 | 97.8183 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -137.5 | 137.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -135.9 | 135.9 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -268 | 268 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 171.9078 | 0
6171 | 0 | 20.9 |  | 6002 | 7003 | -247.3 | 247.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 249.1263 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 11.9 | -11.9 | 0 | 110.1576 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 115.3 | 0 |  | 6003 | 6470 | 63.8 | -63.8 | 0 | 88.249 | 0 |  | 6179 | 2308.8045 |  | 0
6182 | 60.9 | 8 |  | 6003 | 6840 | -115.4 | 115.4 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6182 | 850.5491 | 75.4695 | 0
6240 | 0 | 25.7 |  | 6003 | 6840 | -115.4 | 115.4 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6240 |  | 428.9986 | 0
6260 | 12.5 | 25.6 |  | 6003 | 6801 | -17.7 | 17.7 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6260 | 235.5449 | 51.1018 | 0
6263 | 83.8 | 0 |  | 6003 | 6801 | -17.7 | 17.7 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6263 | 2518.4239 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -188.7 | 188.7 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 2.6 |  | 6005 | 6240 | -188.7 | 188.7 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6340 |  | 39.5898 | 0
6380 | 83.5 | 0 |  | 6005 | 6830 | -263.7 | 263.7 | 0 | 1301.7632 | 0 |  | 6380 | 1170.6084 |  | 0
6405 | 126.1 | 0 |  | 6005 | 6840 | 200.3 | -200.3 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6405 | 515.9772 |  | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 200.3 | -200.3 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6411 |  |  | 0
6460 | 511.4 | 0 |  | 6005 | 6596 | -217.7 | 217.7 | 0 | 1483.9274 | 0 |  | 6460 | 1918.8713 |  | 0
6470 | 0 | 83.1 |  | 6008 | 6182 | -85.9 | 85.9 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6470 |  | 872.4779 | 0
6520 | 219.3 | 0 |  | 6008 | 6182 | -85.9 | 85.9 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6520 | 3114.5023 |  | 0
6515 | 81 | 35.2 |  | 6008 | 6240 | 201.5 | -201.5 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6515 | 695.616 | 0 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 201.5 | -201.5 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6550 | 88.9787 |  | 0
6596 | 63.6 | 0 |  | 6008 | 6460 | 14.3 | -14.3 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6596 | 330.0724 |  | 0
6969 | 0 | 54.6 |  | 6008 | 6460 | 14.3 | -14.3 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6969 |  | 611.3082 | 0
6713 | 0 | 92.6 |  | 6008 | 6520 | -128.3 | 128.3 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6713 |  | 520.3447 | 0
6801 | 65.9 | 0 |  | 6008 | 6520 | -128.3 | 128.3 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6801 | 216.5126 |  | 0
6830 | 221.5 | 0 |  | 6008 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6830 | 900.5137 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 98.2 | -98.2 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
6861 | 28.3 | 0 |  | 6008 | 6596 | 98.2 | -98.2 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6861 | 95.972 |  | 0
6885 | 6.2 | 0 |  | 6008 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6885 | 58.6532 |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -64.1 | 64.1 | 0 | 19.2305 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -64.1 | 64.1 | 0 | 19.2305 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -8.3 | 8.3 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -8.3 | 8.3 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 78.9 | -78.9 | 0 | 297.8961 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 78.9 | -78.9 | 0 | 297.8961 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -116.2 | 116.2 | 0 | 472.5339 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 20.2 | -20.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 12.7 | -12.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 12.1 | -12.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.3 | 17.3 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.3 | 17.3 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 4.1 | -4.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 1.8 | -1.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 2.7 | -2.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -24.3 | 24.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 32.7 | -32.7 | 0 | 223.946 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 70 | -70 | 0 | 326.9404 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -22.9 | 22.9 | 0 | 0.11875 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -22.9 | 22.9 | 0 | 0.11875 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -12.3 | 12.3 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -12.3 | 12.3 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -30.3 | 30.3 | 0 | 489.9373 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -89.4 | 89.4 | 0 | 169.323 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -80.6 | 80.6 | 0 | 21.2391 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 2.6 | -2.6 | 0 | 106.8727 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 25.3 | -25.3 | 0 | 362.8069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -41.8 | 41.8 | 0 | 1060.9325 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -8.9 | 8.9 | 0 | 85.905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 80.6 | -80.6 | 0 | 148.0098 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 83.4 | -83.4 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 83.4 | -83.4 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 18.6 | -18.6 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 18.6 | -18.6 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 70.9 | -70.9 | 0 | 64.5715 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 97.7 | -97.7 | 0 | 313.5 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -42 | 42 | 0 | 197.5134 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 28.8 | -28.8 | 0 | 693.3012 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 26.2 | -26.2 | 0 | 423.0069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 270 | -270 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 270 | -270 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -19.3 | 19.3 | 0 | 127.366 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 42.3 | -42.3 | 0 | 239.6007 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 223.7 | -223.7 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 223.7 | -223.7 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -19 | 19 | 0 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -19 | 19 | 1 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -63.1 | 63.1 | 2 | 112.6118 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -63.1 | 63.1 | 3 | 112.6118 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 97.3 | -97.3 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 97.3 | -97.3 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -97.3 | 97.3 | 6 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -97.3 | 97.3 | 7 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -78.7 | 78.7 | 8 | 340.5667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -43.2 | 43.2 | 9 | 58.2194 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | -0.2 |  | 39884.327 | 45% | 17947.9472 | 17947.9472 | 1 | 17947.9472 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 36.28% | 55% | 21936.3799 | 21936.3799 | 1 | 21936.3799 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 6781.4197 | 7 | 0 | 525.8 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 525.8 | 0 | 6781.4197 | 0
6003 | 0 | 3990.4157 | 7 | 0 | 337.7 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 337.7 | 0 | 3990.4157 | 0
6005 | 0 | 1427.919 | 6 | 0 | 101.2 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 39884.327 | 0% | 6 | 0 | 101.2 | 0 | 1427.919 | 0
6008 | 833.0118 | 200.1039 | 5 | 89.4 | 18 | #DIV/0! |  | GEN | 1559.6875 | 2308.8045 | 962.6993 | 5283.2916 | 3081.9554 | 900.5137 | 0 | 95.972 | 1001.0544 | 2753.9688 | 17947.9472 | 45% | 5 | 89.4 | 18 | 833.0118 | 200.1039 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 2117.1358 | 629.1025 | 1948.2637 | 16287.5182 | 0 | 863.668 | 90.6916 | 21936.3799 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 884.7465 | 4 | 0 | 26 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 26 | 0 | 884.7465 | 0
6013 | 0 | 545.6116 | 4 | 49.9 | 103.4 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 49.9 | 103.4 | 0 | 545.6116 | 0
6014 | 864.0714 | 0 | 1 | 56.9 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 56.9 | 0 | 864.0714 | 0 | 0
6018 | 0 | 3278.8325 | 7 | 0 | 237 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 137.9 | 115.3 | 34.6 | 427.6 | 664.4 | 221.5 | 0 | 28.3 | 225 | 96.3 | 1950.9 |  | 7 | 0 | 237 | 0 | 3278.8325 | 0
6024 | 0 | 1115.2462 | 7 | 0 | 76.4 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 35.2 | 0 | 0.1 | 192 | 43.7 | 193.8 | 1280.9 | 0 | 177.2 | 28.2 | 1951.1 |  | 7 | 0 | 76.4 | 0 | 1115.2462 | 0
6059 | 0 | 691.7602 | 9 | 0 | 170 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 170 | 0 | 691.7602 | 0
6060 | 268.5645 | 0 | 9 | 33 | 0 | #DIV/0! | 1.A.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 33 | 0 | 268.5645 | 0 | 0
6087 | 962.6993 | 0 | 3 | 34.6 | 0.1 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 34.6 | 0.1 | 962.6993 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.A | Pg (G) | 137.9 | 115.3 | 34.6 | 427.6 | 664.4 | 221.5 | 0 | 28.3 | 225 | 96.3 | 1950.9 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 35.2 | 0 | 0.1 | 192 | 43.7 | 193.8 | 1280.9 | 0 | 177.2 | 28.2 | 1951.1 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 171.9078 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 171.9078 | 0
6171 | 0 | 249.1263 | 7 | 0 | 20.9 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 20.9 | 0 | 249.1263 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 2308.8045 | 0 | 2 | 115.3 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 39884.327 | 0% | 2 | 115.3 | 0 | 2308.8045 | 0 | 0
6182 | 850.5491 | 75.4695 | 4 | 60.9 | 8 | #DIV/0! |  | GEN | 1559.6875 | 2308.8045 | 962.6993 | 5283.2916 | 3081.9554 | 900.5137 | 0 | 95.972 | 1001.0544 | 2753.9688 | 17947.9472 | 45% | 4 | 60.9 | 8 | 850.5491 | 75.4695 | 0
6240 | 0 | 428.9986 | 5 | 0 | 25.7 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 2117.1358 | 629.1025 | 1948.2637 | 16287.5182 | 0 | 863.668 | 90.6916 | 21936.3799 | 55% | 5 | 0 | 25.7 | 0 | 428.9986 | 0
6260 | 235.5449 | 51.1018 | 10 | 12.5 | 25.6 | #DIV/0! |  |  | 0.086901 | 0.12864 | 0.053638 | 0.29437 | 0.17172 | 0.050174 | 0 | 0.0053472 | 0.055775 | 0.15344 |  |  | 10 | 12.5 | 25.6 | 235.5449 | 51.1018 | 0
6263 | 2518.4239 | 0 | 10 | 83.8 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.096513 | 0.028679 | 0.088814 | 0.74249 | 0 | 0.039371 | 0.0041343 |  |  | 10 | 83.8 | 0 | 2518.4239 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 39.5898 | 10 | 0 | 2.6 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 2.6 | 0 | 39.5898 | 0
6380 | 1170.6084 | 0 | 4 | 83.5 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 39884.327 | 0% | 4 | 83.5 | 0 | 1170.6084 | 0 | 0
6405 | 515.9772 | 0 | 9 | 126.1 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 1559.6875 | 2308.8045 | 962.6993 | 5283.2916 | 3081.9554 | 900.5137 | 0 | 95.972 | 1001.0544 | 2753.9688 | 17947.9472 | 45% | 9 | 126.1 | 0 | 515.9772 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 2117.1358 | 629.1025 | 1948.2637 | 16287.5182 | 0 | 863.668 | 90.6916 | 21936.3799 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 1918.8713 | 0 | 5 | 511.4 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 511.4 | 0 | 1918.8713 | 0 | 0
6470 | 0 | 872.4779 | 7 | 0 | 83.1 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 83.1 | 0 | 872.4779 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 3114.5023 | 0 | 4 | 219.3 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 219.3 | 0 | 3114.5023 | 0 | 0
6515 | 695.616 | 0 | 1 | 81 | 35.2 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 81 | 35.2 | 695.616 | 0 | 0
6550 | 88.9787 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 7.8 | 0 | 88.9787 | 0 | 0
6596 | 330.0724 | 0 | 5 | 63.6 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 63.6 | 0 | 330.0724 | 0 | 0
6969 | 0 | 611.3082 | 4 | 0 | 54.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 54.6 | 0 | 611.3082 | 0
6713 | 0 | 520.3447 | 6 | 0 | 92.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 92.6 | 0 | 520.3447 | 0
6801 | 216.5126 | 0 | 9 | 65.9 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 65.9 | 0 | 216.5126 | 0 | 0
6830 | 900.5137 | 0 | 6 | 221.5 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 221.5 | 0 | 900.5137 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 95.972 | 0 | 8 | 28.3 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 28.3 | 0 | 95.972 | 0 | 0
6885 | 58.6532 | 0 | 4 | 6.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 6.2 | 0 | 58.6532 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 508.5 | 6002 | 1
6003 | 0 | 322.8 | 6003 | 1
6005 | 0 | 97.6 | 6005 | 1
6008 | 95 | 18 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 25 | 6012 | 1
6013 | 49.8 | 101.3 | 6013 | 1
6014 | 57.9 | 0 | 6014 | 1
6018 | 0 | 229.4 | 6018 | 1
6024 | 0 | 74.3 | 6024 | 1
6059 | 0 | 168.4 | 6059 | 1
6060 | 31.2 | 0 | 6060 | 1
6087 | 34.6 | 0.1 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 19.6 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 115 | 0 | 6179 | 1
6182 | 60.3 | 7.7 | 6182 | 1
6240 | 0 | 23.4 | 6240 | 1
6260 | 12.5 | 24.4 | 6260 | 1
6263 | 83.6 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 2.5 | 6340 | 1
6380 | 83.6 | 0 | 6380 | 1
6405 | 126.1 | 0 | 6405 | 1
6411 | 0 | 0 | 6411 | 1
6460 | 511.8 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 80.5 | 6470 | 1
6520 | 219.3 | 0 | 6520 | 1
6515 | 81 | 35.6 | 6515 | 1
6550 | 7.8 | 0 | 6550 | 1
6596 | 63.6 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 51.2 | 6969 | 1
6713 | 0 | 89 | 6713 | 1
6801 | 65.8 | 0 | 6801 | 1
6830 | 221.2 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
6861 | 28.3 | 0 | 6861 | 1
6885 | 6.2 | 0 | 6885 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 67 | -66.9 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 67 | -66.9 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -171.7 | 173.5 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -278.2 | 278.4 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -278.2 | 278.4 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -171.7 | 173.5 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 133.5 | -133.5 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 132 | -132 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 260.3 | -260.3 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 240 | -240 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 45.2 | -45.2 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 81.8 | -81.7 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 79.3 | -79.3 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 45.8 | -45.4 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 5.2 | -5.2 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -133.5 | 133.5 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -132 | 132 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -260.3 | 260.3 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -240 | 240 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 10.6 | -10.6 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 61.2 | -61.2 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -112.2 | 112.4 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -112.2 | 112.4 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | -18.3 | 18.4 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | -18.3 | 18.4 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -183.4 | 186.6 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -183.4 | 186.6 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -258.1 | 264.7 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 196.8 | -195.4 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 196.8 | -195.4 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -213.4 | 219.1 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -85.2 | 86 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -85.2 | 86 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 203.2 | -198.3 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 203.2 | -198.3 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 12.1 | -12 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 12.1 | -12 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -127.2 | 128.2 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -127.2 | 128.2 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | 0 | 0 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6008 | 6596 | 99.8 | -99.5 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | 99.8 | -99.5 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6969 | 0 | 0 | 6008 | 6969 | 1 | 1
6008 | 6885 | -64.4 | 64.4 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6008 | 6885 | -64.4 | 64.4 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6011 | 6096 | -7.1 | 7.1 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | -7.1 | 7.1 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 79.1 | -78.2 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 79.1 | -78.2 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -116.2 | 116.5 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | 18.9 | -18.9 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | 11.9 | -11.9 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | 11.3 | -11.3 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -17.2 | 17.2 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -17.2 | 17.2 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 4.5 | -4.5 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 2 | -2 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 2.9 | -2.9 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -23.4 | 23.4 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -13.9 | 13.9 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -14.2 | 14.2 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 33 | -32.9 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6014 | 6011 | 70.3 | -70 | 6014 | 6011 | 1 | 1
6014 | 6515 | -22.7 | 22.7 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6014 | 6515 | -22.7 | 22.7 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6018 | 6173 | -11.6 | 11.6 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -11.6 | 11.6 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -28.9 | 29.2 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -88.5 | 88.9 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -79.8 | 79.9 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | 2 | -2 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 27.7 | -27.7 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -41.9 | 42.2 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | 0 | 0 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 0 | 0 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6171 | 6861 | -9 | 9 | 6171 | 6861 | 1 | 1
6173 | 6290 | 80.2 | -79.9 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 84.7 | -84.1 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 84.7 | -84.1 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 18.6 | -18.6 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 18.6 | -18.6 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 70.9 | -70.8 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 97.2 | -96.2 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6182 | 6550 | 0 | 0 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 0 | 0 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -41.3 | 41.4 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 29.4 | -29.3 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 26.8 | -26.7 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 267.9 | -259.5 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 267.9 | -259.5 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6470 | 6861 | -19.3 | 19.3 | 6470 | 6861 | 1 | 1
6596 | 6830 | 43.5 | -43.5 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 215 | -214.1 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 215 | -214.1 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -18.7 | 18.7 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -18.7 | 18.7 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | -63 | 63.1 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | -63 | 63.1 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6167 | 6173 | 96.1 | -96.1 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 96.1 | -96.1 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -96.1 | 96.2 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -96.1 | 96.2 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6885 | 6550 | -77.7 | 78.6 | 6885 | 6550 | 1 | 1
6885 | 6969 | -44.8 | 44.9 | 6885 | 6969 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 68.1 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 67.5 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 67.5 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 67 | -66.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 508.5 |  | 6001 | 6003 | 67 | -66.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0615 | 31.2931
6003 | 0 | 322.8 |  | 6001 | 6005 | -171.7 | 173.5 | 1.8 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0458 | 14.7973
6005 | 0 | 97.6 |  | 6001 | 6840 | -278.2 | 278.4 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0332 | 3.2418
6008 | 95 | 18 |  | 6001 | 6840 | -278.2 | 278.4 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6008 | 1 | 1.005 | 0.089659
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -171.7 | 173.5 | 1.8 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 25 |  | 6001 | 7000 | 133.5 | -133.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1 | 0
6013 | 49.8 | 101.3 |  | 6001 | 7001 | 132 | -132 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1.0021 | 0.2082
6014 | 57.9 | 0 |  | 6001 | 7002 | 260.3 | -260.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 0 | 0
6018 | 0 | 229.4 |  | 6001 | 7003 | 240 | -240 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0397 | 9.1071
6024 | 0 | 74.3 |  | 6002 | 6018 | 45.2 | -45.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0199 | 1.4772
6059 | 0 | 168.4 |  | 6002 | 6018 | 81.8 | -81.7 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0088 | 1.479
6060 | 31.2 | 0 |  | 6002 | 6018 | 79.3 | -79.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 34.6 | 0.1 |  | 6002 | 6024 | 45.8 | -45.4 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 1 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 5.2 | -5.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -133.5 | 133.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -132 | 132 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -260.3 | 260.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0022 | 0.015746
6171 | 0 | 19.6 |  | 6002 | 7003 | -240 | 240 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0025 | 0.049852
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 10.6 | -10.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 115 | 0 |  | 6003 | 6470 | 61.2 | -61.2 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 60.3 | 7.7 |  | 6003 | 6840 | -112.2 | 112.4 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.0037 | 0.028289
6240 | 0 | 23.4 |  | 6003 | 6840 | -112.2 | 112.4 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0199 | 0.46656
6260 | 12.5 | 24.4 |  | 6003 | 6801 | -18.3 | 18.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 1.0026 | 0.064581
6263 | 83.6 | 0 |  | 6003 | 6801 | -18.3 | 18.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -183.4 | 186.6 | 3.2 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.5 |  | 6005 | 6240 | -183.4 | 186.6 | 3.2 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0042 | 0.01045
6380 | 83.6 | 0 |  | 6005 | 6830 | -258.1 | 264.7 | 6.6 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 126.1 | 0 |  | 6005 | 6840 | 196.8 | -195.4 | 1.4 | 1 | 0 |  | 6405 | 1 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 196.8 | -195.4 | 1.4 | 1 | 0 |  | 6411 | 0 | 0 | 0
6460 | 511.8 | 0 |  | 6005 | 6596 | -213.4 | 219.1 | 5.7 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 80.5 |  | 6008 | 6182 | -85.2 | 86 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0137 | 1.1053
6520 | 219.3 | 0 |  | 6008 | 6182 | -85.2 | 86 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6515 | 81 | 35.6 |  | 6008 | 6240 | 203.2 | -198.3 | 4.9 | 1 | 0 |  | 6515 | 1 | 1 | 0
6550 | 7.8 | 0 |  | 6008 | 6240 | 203.2 | -198.3 | 4.9 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6596 | 63.6 | 0 |  | 6008 | 6460 | 12.1 | -12 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6596 | 1 | 0 | 0
6969 | 0 | 51.2 |  | 6008 | 6460 | 12.1 | -12 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 1.025 | 1.2792
6713 | 0 | 89 |  | 6008 | 6520 | -127.2 | 128.2 | 1 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0313 | 2.7866
6801 | 65.8 | 0 |  | 6008 | 6520 | -127.2 | 128.2 | 1 | 1 | 0 |  | 6801 | 1 | 0 | 0
6830 | 221.2 | 0 |  | 6008 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 99.8 | -99.5 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
6861 | 28.3 | 0 |  | 6008 | 6596 | 99.8 | -99.5 | 0.3 | 1 | 0 |  | 6861 | 1 | 0 | 0
6885 | 6.2 | 0 |  | 6008 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6885 | 1 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -64.4 | 64.4 | 0 | 1 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | -64.4 | 64.4 | 0 | 1 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -7.1 | 7.1 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -7.1 | 7.1 | 0 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 79.1 | -78.2 | 0.9 | 1 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 79.1 | -78.2 | 0.9 | 1 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -116.2 | 116.5 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | 18.9 | -18.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | 11.9 | -11.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | 11.3 | -11.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.2 | 17.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -17.2 | 17.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 4.5 | -4.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 2.9 | -2.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -23.4 | 23.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -13.9 | 13.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -14.2 | 14.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 33 | -32.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 70.3 | -70 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -22.7 | 22.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | -22.7 | 22.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -11.6 | 11.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -11.6 | 11.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -28.9 | 29.2 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -88.5 | 88.9 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -79.8 | 79.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 27.7 | -27.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -41.9 | 42.2 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -9 | 9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 80.2 | -79.9 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 84.7 | -84.1 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 84.7 | -84.1 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 18.6 | -18.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 18.6 | -18.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 70.9 | -70.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 97.2 | -96.2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -41.3 | 41.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 29.4 | -29.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 26.8 | -26.7 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 267.9 | -259.5 | 8.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 267.9 | -259.5 | 8.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -19.3 | 19.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 43.5 | -43.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 215 | -214.1 | 0.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 215 | -214.1 | 0.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -18.7 | 18.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -18.7 | 18.7 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -63 | 63.1 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | -63 | 63.1 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 96.1 | -96.1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 96.1 | -96.1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -96.1 | 96.2 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -96.1 | 96.2 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | -77.7 | 78.6 | 0.9 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | -44.8 | 44.9 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 67.5
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 508.5 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0615 | 31.2931 | 539.7931
6003 | 0 | 322.8 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0458 | 14.7973 | 337.5973
6005 | 0 | 97.6 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0332 | 3.2418 | 100.8418
6008 | 95 | 18 | 5 | LSA230 | 1 | 1.005 | 0.089659 | 18.0897
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 25 | 4 | MDN115 | 0 | 1 | 0 | 25
6013 | 49.8 | 101.3 | 4 | MDN34 | 1 | 1.0021 | 0.2082 | 101.5082
6014 | 57.9 | 0 | 1 | PRO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6018 | 0 | 229.4 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0397 | 9.1071 | 238.5071
6024 | 0 | 74.3 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0199 | 1.4772 | 75.7772
6059 | 0 | 168.4 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0088 | 1.479 | 169.879
6060 | 31.2 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 34.6 | 0.1 | 3 | CAL115 | 1 | 1 | 0 | 0.1
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0022 | 0.015746 | 7.2157
6171 | 0 | 19.6 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0025 | 0.049852 | 19.6499
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 115 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 60.3 | 7.7 | 4 | VEL230 | 1 | 1.0037 | 0.028289 | 7.7283
6240 | 0 | 23.4 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0199 | 0.46656 | 23.8666
6260 | 12.5 | 24.4 | 10 | CHA230 | 1 | 1.0026 | 0.064581 | 24.4646
6263 | 83.6 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.5 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0042 | 0.01045 | 2.5105
6380 | 83.6 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 126.1 | 0 | 9 | TEL230 | 1 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | LOL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 511.8 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 80.5 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0137 | 1.1053 | 81.6053
6520 | 219.3 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6515 | 81 | 35.6 | 1 | PRO2-230 | 1 | 1 | 0 | 35.6
6550 | 7.8 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6596 | 63.6 | 0 | 5 | SCR230 | 1 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 51.2 | 4 | STG2A230 | 0 | 1.025 | 1.2792 | 52.4792
6713 | 0 | 89 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0313 | 2.7866 | 91.7866
6801 | 65.8 | 0 | 9 | SAB230 | 1 | 0 | 0 | 0
6830 | 221.2 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 28.3 | 0 | 8 | CHE230 | 1 | 0 | 0 | 0
6885 | 6.2 | 0 | 4 | LHU230 | 1 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 67.5
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 1.5157 | 0.55622 | 6.0284 | 57.8299 | 0 | 1.4947 | 0.075031 | 67.5
Loss % | 0% | 0% | 0% | 2.246% | 0.824% | 8.931% | 85.67% | 0% | 2.214% | 0.1112% | 100%