## Resumen
Año Tarifario: | 3 | [6 empty] | 8784
Mes 08: Feb |  |  |  |  | Te (Hs/Mes) = |  | 696 | 0.079235
Cantidad Días típicos |  | 29 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 104.5 | 0.011897
1.- Día Hábil (laborable): |  | 19 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 218.5 | 0.024875
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 5 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 133 | 0.015141
3.- Domingo o Feriado: |  | 5 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 27.5 | 0.0031307
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 57.5 | 0.006546
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 35 | 0.0039845
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 27.5 | 0.0031307
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 57.5 | 0.006546
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 35 | 0.0039845
[7 empty] | 696 | 0.079235
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1327.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6237.011
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 98.1131 | 92.2682 | 33.2589 | 281.104 | 429.6193 | 205.1643 | 3.2505 | 16.4366 | 294.4843 | 93.6063 | 1547.3055
Pd (D) | 26.1624 | 0 | 0.065517 | 143.4348 | 73.2124 | 156.9203 | 981.494 | 0 | 144.6676 | 21.459 | 1547.416
Despacho de energia previsto mensual (GWh) | [12 empty] | Despacho de energia REAL (GWh)
Eg (G) | 68.2867 | 64.2187 | 23.1482 | 195.6483 | 299.015 | 142.7944 | 2.2624 | 11.4399 | 204.9611 | 65.15 | 1076.9246 |  | Eg (G) | 68.2867 | 64.2187 | 23.1482 | 195.6483 | 299.015 | 142.7944 | 2.2624 | 11.4399 | 204.9611 | 65.15 | 1076.9246
Ed (D) | 18.2091 | 0 | 0.0456 | 99.8307 | 50.9558 | 109.2165 | 683.1199 | 0 | 100.6886 | 14.9354 | 1077.0015 |  | Ed (D) | 18.2091 | 0 | 0.0456 | 99.8307 | 50.9558 | 109.2165 | 683.1199 | 0 | 100.6886 | 14.9354 | 1077.0015
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN | 1.8147 | 3.1168 | 3.2998 | 2.0992 | 1.0699 | 0.85568 | 0.023585 | 0.30445 | 0.60117 | 3.9226 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEM | 0.00010082 | 0 | 0 | 1.8081 | 2.7689 | 1.6821 | 1.6226 | 0 | 0.86642 | 0.44887
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 0.40074 |  |  |  | GEN = | 0 | [6 empty] | GEN | 3.5005 | 3.2138 | 2.8692 | 2.547 | 1.6095 | 0.004528 | 0 | 2.1955 | 0.72437 | 5.4418
DEM = | 1.4087 |  |  |  | DEM = | 0 | [6 empty] | DEM | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 1.2301 | 1.3117 | 1.5601 | 0 | 0.35228 | 0.35404
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda | [12 empty] | CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEN = | 0.7075 |  |  |  | GEN = | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  |  | DEM = | 0.49732 |  |  |  | DEM = | 0.6277
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 8710.91 | 8710.91
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
GEN | 113.5854 | 186.3867 | 76.2795 | 344.1889 | 232.0954 | 126.3454 | 0.46127 | 5.0859 | 81.5092 | 254.5232 | 1420.4609
DEM | 0.0011044 | 0 | 0 | 172.1263 | 192.1224 | 180.3821 | 1103.2174 | 0 | 81.7172 | 6.5524 | 1736.1189
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente
GEN | 317.514 | 292.8962 | 71.6251 | 262.4561 | 531.7921 | 128.7232 | 61.8469 | 104.1936 | 627.3457 | 101.0558 | 2499.4486
DEM | 33.553 | 0 | 0.064278 | 218.4444 | 483.576 | 328.5371 | 1725.2303 | 1.8736 | 180.1411 | 83.4617 | 3054.8816
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | [5 empty] | 0

## Input
Año Tarifario: | 3
Mes 08: Feb
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 109937.6913 | 100% | 3865.33 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 49471.9611
230 kV | 94024.2098 | 85.52% | 3590.57 | 92.89% | 26.1864 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 60465.7302
115 kV | 15913.4815 | 14.48% | 274.76 | 7.108% | 57.9178
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Cinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1327.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6237.011 | 6431.011 | -194
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568 | 2168.5568 | 0
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  | 0 | 792.31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 23.8182 | 0 | 0
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 23.678 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.14018 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.045629 | 0 | 0
*Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.045629 | CAL115 | 3
*Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 155.0663 | 0 | 0
*Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
*Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 155.0663 | MDN34 | 4
*Baco Solar |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 343.2742 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 257.7659 | ECO230 | 5
*La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 19.7338 | ECO230 | 5
*(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 0.84254 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 233.2174 | 0 | 0
*AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 232.5634 | CHO230 | 6
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1224.6825 | 0 | 0
*LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 6014 | 105 | 6 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Panamá |  | 6002 | 506.1456 | PAN115 | 7
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
*SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 6014 | 70 | 7 | PRO230 | 1 | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 6014 | 0 | 0 | PRO230 | 1 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 285.7079 | PAN115 | 7
2 |  | 0 | 730.88 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 337.1344 | PAN115 | 7
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 66.8079 | 24DIC230 | 7
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.6684 | CHI115 | 7
Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
*CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 1.33 | 0 | 0
Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 1.33 | BAY230 | 8
AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 127.8761 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 119.9341 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 6179 | 80 | 1 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 6179 | 10 | 6 | GUA230 | 2 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 6179 | 4.15 | 7 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 6179 | 20 | 7 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
RA SOLAR, S.A. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 59.2466 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 30.6032 | CAN230 | 10
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 28.6434 | CAN230 | 10
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algarrobos |  | 6087 | 9.73 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre II |  | 6087 | 7.8 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto Solar UP2 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central Fotovoltáica UP3 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central fotovoltaica UP4 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 654.921 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Macano |  | 6380 | 5.8 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paso Ancho |  | 6013 | 6 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E) Los Planetas |  | 6013 | 4.75 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 |  | 6380 | 20.91 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 |  | 6380 | 13.18 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pando |  | 6182 | 32.6 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba I |  | 6380 | 5.12 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba II |  | 6380 | 5.86 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Alto |  | 6182 | 72.2 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo del Totumo |  | 6380 | 6.3 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los Planetas II |  | 6013 | 8.86 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Chiriquí |  | 6013 | 9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Cruces |  | 6520 | 19.8 | 0 | SBA230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Barro Blanco |  | 6550 | 28.56 | 0 | BEV230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Solar Bugaba |  | 6380 | 2.02 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Cuchilla |  | 6380 | 7.62 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Ikako I |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako II |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako III |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Caoba Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Cedro Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECO GROOVE INVESTMENT, INC. |  | 6182 | 0.741 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Macano Solar |  | 6182 | 4.75 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Auto generador) CADASA |  | 6182 | 31.8 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Andreas Power |  | 6380 | 0.99 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) |  | 6380 | 5 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A |  | 6380 | 9.9 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Solar La Hueca |  | 6013 | 70 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-550 |  | 6013 | 4.15 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN LORENZO SOLAR, S.A. |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) |  | 6013 | 60 | 1 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 1521.01 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Fraile + El Fraile Und 3 |  | 6460 | 6.66 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Yeguada |  | 6460 | 7 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Don Felix + Don Felix Et2 |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Divisa |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Farallón Solar |  | 6460 | 4.8 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Coclé Solar |  | 6460 | 0.96 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)El Fraile Solar 1 |  | 6460 | 0.48 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Coclé |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Paris |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Los ángeles |  | 6460 | 9.52 | 0 | ECO230 | 5
*Sol Real |  | 6460 | 10.78 | 0 | ECO230 | 5
*El Espinal |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Vista Alegre |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
*Milton Solar |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
**Marañón |  | 6460 | 17.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 0 | ECO230 | 5
**AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) |  | 6460 | 55 | 0 | ECO230 | 5
**UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) |  | 6460 | 62.5 | 0 | ECO230 | 5
**Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los Vientos Etapa II |  | 6460 | 50 | 0 | ECO230 | 5
**Parque eólico Toabré |  | 6460 | 66 | 0 | ECO230 | 5
*Pocrí |  | 6460 | 16 | 0 | ECO230 | 5
*Estrella Solar |  | 6008 | 5.66 | 0 | LSA230 | 5
(p)Central termoeléctrica Cobre Panamá (Auto-generador) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*PANASOLAR |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica SANTIAGO GEN |  | 6008 | 120 | 0 | LSA230 | 5
*Parque Solar Penonomé |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
*Mayorca Solar (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
*Solar Pesé (AES) |  | 6008 | 9.88 | 0 | LSA230 | 5
* Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar |  | 6008 | 3.24 | 0 | LSA230 | 5
*(E)Daconan Solar |  | 6008 | 2.4 | 0 | LSA230 | 5
*(E)TG4 |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*Soná Solar (rio de jesus) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar II |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar III |  | 6008 | 7.5 | 0 | LSA230 | 5
ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) |  | 6008 | 8.04 | 0 | LSA230 | 5
El Fraile II |  | 6008 | 7.56 | 0 | LSA230 | 5
* Los santos solar |  | 6008 | 9.95 | 0 | LSA230 | 5
*Progresovidencia Solar 1 |  | 6008 | 5.1 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica Farallón Solar 2 |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Llano Sánchez |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*Oro solar |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
*MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) |  | 6008 | 7.3 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) |  | 6008 | 19.8 | 0 | LSA230 | 5
SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) |  | 6008 | 125 | 5 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) |  | 6008 | 68.4 | 7 | LSA230 | 5
SANTA CRUZ WIND, S.A. |  | 6008 | 63 | 1 | LSA230 | 5
HIDROBURICA (Burica) |  | 6008 | 44 | 3 | LSA230 | 5
DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) |  | 6008 | 138 | 7 | LSA230 | 5
UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) |  | 6008 | 90 | 7 | LSA230 | 5
GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) |  | 6008 | 150 | 11 | LSA230 | 5
AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) |  | 6008 | 22 | 12 | LSA230 | 5
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) |  | 6008 | 22 | 12 | LSA230 | 5
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 321.21 | 0
Panam |  | 6005 | 147 | 0 | CHO230 | 6
(E) Antón |  | 6005 | 4.3 | 0 | CHO230 | 6
*(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) |  | 6005 | 0.96 | 0 | CHO230 | 6
*(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) |  | 6005 | 0.5 | 0 | CHO230 | 6
ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) |  | 6005 | 20 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) |  | 6005 | 4.95 | 0 | CHO230 | 6
ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. |  | 6005 | 8 | 0 | CHO230 | 6
CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) |  | 6005 | 19.9 | 6 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) |  | 6005 | 19.9 | 6 | CHO230 | 6
SOLAR GREEN, S.A. |  | 6005 | 10 | 7 | CHO230 | 6
LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. |  | 6005 | 10 | 7 | CHO230 | 6
ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. |  | 6005 | 30 | 7 | CHO230 | 6
… |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 154.33 | 0
Miraflores |  | 6018 | 97.7 | 0 | CAC115 | 7
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 7
*(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. |  | 6002 | 0.1 | 0 | PAN115 | 7
*(E)Pacora 2. |  | 6018 | 3 | 0 | CAC115 | 7
AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 260 | 0
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
… |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 1565.45 | 0
BLM |  | 6059 | 68 | 0 | LM1115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6059 | 150 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6173 | 381 | 0 | STR115 | 9
TROPITÉRMICA |  | 6173 | 5.05 | 0 | STR115 | 9
Sparkle Power |  | 6059 | 49.2 | 0 | LM1115 | 9
C.T. Gatún |  | 6173 | 670 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) |  | 6173 | 87 | 0 | STR115 | 9
… |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 252.17 | 0
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6263 | 30 | 0 | ESP230 | 10
… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A19: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B4: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B8: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on D71: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on D73: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## 1.A
1.A.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Max |  | Te (Hs) = | 104.5 | 0.011897
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39884.327
GEN | 1559.6875 | 2308.8045 | 962.6993 | 5283.2916 | 3081.9554 | 900.5137 | 0 | 95.972 | 1001.0544 | 2753.9688 | 17947.9472 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2117.1358 | 629.1025 | 1948.2637 | 16287.5182 | 0 | 863.668 | 90.6916 | 21936.3799 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.011897
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 474.4891 | 36.28%
GEN | 18.555 | 27.467 | 11.4529 | 62.8534 | 36.6649 | 10.7131 | 0 | 1.1417 | 11.9092 | 32.7629 | 213.5201 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 25.1868 | 7.4842 | 23.1778 | 193.7666 | 0 | 10.2747 | 1.0789 | 260.969 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 137.9 | 115.3 | 34.6 | 427.6 | 664.4 | 221.5 | 0 | 28.3 | 225 | 96.3 | 1950.9
Pd (D) | 35.2 | 0 | 0.1 | 192 | 43.7 | 193.8 | 1280.9 | 0 | 177.2 | 28.2 | 1951.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 14410.55 | 12048.85 | 3615.7 | 44684.2 | 69429.8 | 23146.75 | 0 | 2957.35 | 23512.5 | 10063.35 | 203869.05
Pd (D) | 3678.4 | 0 | 10.45 | 20064 | 4566.65 | 20252.1 | 133854.05 | 0 | 18517.4 | 2946.9 | 203889.95
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.2876 | 2.2796 | 3.1675 | 1.4066 | 0.52809 | 0.46283 | 0 | 0.38607 | 0.5065 | 3.2557
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.2553 | 1.6389 | 1.1445 | 1.4476 | 0 | 0.55487 | 0.36612
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 375.0295; 0.011897 4: 833.399
|  | CRECPE (D) = | 458.3694 | 63.72% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.06013
DEM = | 1: 0.21137
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 833.399 | 63.72%
GEN | 47.6414 | 43.9476 | 10.747 | 39.3802 | 79.7927 | 19.3143 | 9.2798 | 15.6337 | 94.13 | 15.1629 | 375.0295 | 45%
DEM | 5.0345 | 0 | 0.0096446 | 32.7765 | 72.5581 | 49.2953 | 258.862 | 0.28112 | 27.0293 | 12.523 | 458.3694 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.011897
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 833.399: 1307.8881; 63.72%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 474.4891 | 36.28%
GEN | 18.555 | 27.467 | 11.4529 | 62.8534 | 36.6649 | 10.7131 | 0 | 1.1417 | 11.9092 | 32.7629 | 213.5201 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 25.1868 | 7.4842 | 23.1778 | 193.7666 | 0 | 10.2747 | 1.0789 | 260.969 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 474.4891: 833.399; 36.28%: 63.72%
GEN | 47.6414 | 43.9476 | 10.747 | 39.3802 | 79.7927 | 19.3143 | 9.2798 | 15.6337 | 94.13 | 15.1629 | 375.0295 | 45%
DEM | 5.0345 | 0 | 0.0096446 | 32.7765 | 72.5581 | 49.2953 | 258.862 | 0.28112 | 27.0293 | 12.523 | 458.3694 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 474.4891: #DIV/0!; 36.28%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.B
1.B.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Med |  | Te (Hs) = | 218.5 | 0.024875
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39884.327
GEN | 1664.1216 | 2290.559 | 962.6993 | 5229.618 | 3008.5086 | 830.7035 | 0 | 95.972 | 919.5873 | 2946.1778 | 17947.9472 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1925.2754 | 532.8161 | 1823.0039 | 16540.4652 | 0 | 1037.355 | 77.4642 | 21936.3799 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.024875
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 992.1136 | 36.28%
GEN | 41.3946 | 56.9771 | 23.9469 | 130.0856 | 74.836 | 20.6636 | 0 | 2.3873 | 22.8745 | 73.2855 | 446.4511 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 47.8908 | 13.2537 | 45.3468 | 411.4403 | 0 | 25.804 | 1.9269 | 545.6625 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 125.6 | 108.1 | 34.2 | 379.9 | 568 | 177.5 | 0 | 25.8 | 171.5 | 94 | 1684.6
Pd (D) | 33.1 | 0 | 0.1 | 155.5 | 35.1 | 158.5 | 1130.7 | 0 | 148.9 | 23.1 | 1685
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 27443.6 | 23619.85 | 7472.7 | 83008.15 | 124108 | 38783.75 | 0 | 5637.3 | 37472.75 | 20539 | 368085.1
Pd (D) | 7232.35 | 0 | 21.85 | 33976.75 | 7669.35 | 34632.25 | 247057.95 | 0 | 32534.65 | 5047.35 | 368172.5
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.5084 | 2.4123 | 3.2046 | 1.5671 | 0.60299 | 0.53279 | 0 | 0.42348 | 0.61043 | 3.5681
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.4095 | 1.7281 | 1.3094 | 1.6654 | 0 | 0.79312 | 0.38177
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 784.1527; 0.024875 4: 1742.5615
|  | CRECPE (D) = | 958.4088 | 63.72% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.12573
DEM = | 1: 0.44196
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1742.5615 | 63.72%
GEN | 99.6137 | 91.8904 | 22.471 | 82.3404 | 166.8393 | 40.3844 | 19.4032 | 32.6887 | 196.8173 | 31.7043 | 784.1527 | 45%
DEM | 10.5266 | 0 | 0.020166 | 68.5326 | 151.7124 | 103.072 | 541.257 | 0.5878 | 56.5157 | 26.1845 | 958.4088 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.024875
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1742.5615: 2734.675; 63.72%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 992.1136 | 36.28%
GEN | 41.3946 | 56.9771 | 23.9469 | 130.0856 | 74.836 | 20.6636 | 0 | 2.3873 | 22.8745 | 73.2855 | 446.4511 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 47.8908 | 13.2537 | 45.3468 | 411.4403 | 0 | 25.804 | 1.9269 | 545.6625 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 992.1136: 1742.5615; 36.28%: 63.72%
GEN | 99.6137 | 91.8904 | 22.471 | 82.3404 | 166.8393 | 40.3844 | 19.4032 | 32.6887 | 196.8173 | 31.7043 | 784.1527 | 45%
DEM | 10.5266 | 0 | 0.020166 | 68.5326 | 151.7124 | 103.072 | 541.257 | 0.5878 | 56.5157 | 26.1845 | 958.4088 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 992.1136: #DIV/0!; 36.28%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.C
1.C.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Min |  | Te (Hs) = | 133 | 0.015141
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39884.327
GEN | 959.3006 | 2429.9446 | 962.6993 | 2491.8736 | 2864.6477 | 3039.7622 | 0 | 0 | 1665.7496 | 3533.9695 | 17947.9472 | 45%
DEM | 0.043711 | 0 | 0 | 2715.2267 | 6666.0408 | 3330.2339 | 8856.5698 | 0 | 257.9746 | 110.2904 | 21936.3799 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.015141
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 603.8952 | 36.28%
GEN | 14.5249 | 36.7922 | 14.5764 | 37.7299 | 43.3741 | 46.0255 | 0 | 0 | 25.2214 | 53.5084 | 271.7528 | 45%
DEM | 0.00066183 | 0 | 0 | 41.1117 | 100.9316 | 50.4236 | 134.0988 | 0 | 3.906 | 1.6699 | 332.1424 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 49.2 | 63 | 31.6 | 94 | 151.9 | 240.2 | 11.2 | 0 | 661.7 | 89.7 | 1392.5
Pd (D) | 16.6 | 0 | 0.1 | 121.8 | 155.1 | 164.3 | 767.7 | 0 | 146.2 | 20.4 | 1392.2
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 6543.6 | 8379 | 4202.8 | 12502 | 20202.7 | 31946.6 | 1489.6 | 0 | 88006.1 | 11930.1 | 185202.5
Pd (D) | 2207.8 | 0 | 13.3 | 16199.4 | 20628.3 | 21851.9 | 102104.1 | 0 | 19444.6 | 2713.2 | 185162.6
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.2197 | 4.391 | 3.4683 | 3.0179 | 2.1469 | 1.4407 | 0 | 0 | 0.28659 | 4.4852
DEM | 0.00029977 | 0 | 0 | 2.5379 | 4.8929 | 2.3075 | 1.3134 | 0 | 0.20088 | 0.61548
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 477.3103; 0.015141 4: 1060.6896
|  | CRECPE (D) = | 583.3793 | 63.72% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.076529
DEM = | 1: 0.26902
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1060.6896 | 63.72%
GEN | 60.6345 | 55.9333 | 13.678 | 50.1203 | 101.5543 | 24.5818 | 11.8107 | 19.8975 | 119.8018 | 19.2982 | 477.3103 | 45%
DEM | 6.4075 | 0 | 0.012275 | 41.7155 | 92.3467 | 62.7395 | 329.4608 | 0.35779 | 34.4009 | 15.9384 | 583.3793 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.015141
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1060.6896: 1664.5848; 63.72%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 603.8952 | 36.28%
GEN | 14.5249 | 36.7922 | 14.5764 | 37.7299 | 43.3741 | 46.0255 | 0 | 0 | 25.2214 | 53.5084 | 271.7528 | 45%
DEM | 0.00066183 | 0 | 0 | 41.1117 | 100.9316 | 50.4236 | 134.0988 | 0 | 3.906 | 1.6699 | 332.1424 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 603.8952: 1060.6896; 36.28%: 63.72%
GEN | 60.6345 | 55.9333 | 13.678 | 50.1203 | 101.5543 | 24.5818 | 11.8107 | 19.8975 | 119.8018 | 19.2982 | 477.3103 | 45%
DEM | 6.4075 | 0 | 0.012275 | 41.7155 | 92.3467 | 62.7395 | 329.4608 | 0.35779 | 34.4009 | 15.9384 | 583.3793 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 603.8952: #DIV/0!; 36.28%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.A
2.A.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Max |  | Te (Hs) = | 27.5 | 0.0031307
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39659.1034
GEN | 1631.134 | 2320.3955 | 962.6993 | 5292.1845 | 3334.4085 | 1061.5657 | 0 | 95.972 | 204.2904 | 2943.9467 | 17846.5966 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1949.9158 | 588.4466 | 1715.4837 | 15159.2103 | 0 | 2324.2644 | 75.186 | 21812.5069 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031307
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 124.1604 | 36.07%
GEN | 5.1066 | 7.2644 | 3.0139 | 16.5682 | 10.439 | 3.3234 | 0 | 0.30046 | 0.63957 | 9.2166 | 55.8722 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.1046 | 1.8422 | 5.3707 | 47.4588 | 0 | 7.2766 | 0.23538 | 68.2882 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 123.3 | 107 | 34 | 378.6 | 599.4 | 221.5 | 0 | 23.8 | 20.2 | 92.9 | 1600.7
Pd (D) | 32.1 | 0 | 0 | 157 | 38.3 | 157.5 | 1052.2 | 0 | 141.5 | 22.5 | 1601.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 3390.75 | 2942.5 | 935 | 10411.5 | 16483.5 | 6091.25 | 0 | 654.5 | 555.5 | 2554.75 | 44019.25
Pd (D) | 882.75 | 0 | 0 | 4317.5 | 1053.25 | 4331.25 | 28935.5 | 0 | 3891.25 | 618.75 | 44030.25
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.506 | 2.4688 | 3.2234 | 1.5913 | 0.6333 | 0.54561 | 0 | 0.45907 | 1.1513 | 3.6076
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.4139 | 1.7491 | 1.24 | 1.6402 | 0 | 1.87 | 0.38042
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 99.0093; 0.0031307 4: 220.0206
|  | CRECPE (D) = | 121.0113 | 63.93% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.015874
DEM = | 1: 0.055803
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 220.0206 | 63.93%
GEN | 12.5775 | 11.6023 | 2.8372 | 10.3965 | 21.0656 | 5.099 | 2.4499 | 4.1274 | 24.8507 | 4.0031 | 99.0093 | 45%
DEM | 1.3291 | 0 | 0.0025462 | 8.6531 | 19.1556 | 13.0142 | 68.3406 | 0.074218 | 7.1358 | 3.3061 | 121.0113 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031307
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 220.0206: 344.1811; 63.93%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 124.1604 | 36.07%
GEN | 5.1066 | 7.2644 | 3.0139 | 16.5682 | 10.439 | 3.3234 | 0 | 0.30046 | 0.63957 | 9.2166 | 55.8722 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.1046 | 1.8422 | 5.3707 | 47.4588 | 0 | 7.2766 | 0.23538 | 68.2882 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 124.1604: 220.0206; 36.07%: 63.93%
GEN | 12.5775 | 11.6023 | 2.8372 | 10.3965 | 21.0656 | 5.099 | 2.4499 | 4.1274 | 24.8507 | 4.0031 | 99.0093 | 45%
DEM | 1.3291 | 0 | 0.0025462 | 8.6531 | 19.1556 | 13.0142 | 68.3406 | 0.074218 | 7.1358 | 3.3061 | 121.0113 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 124.1604: #DIV/0!; 36.07%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.B
2.B.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Med |  | Te (Hs) = | 57.5 | 0.006546
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39659.1034
GEN | 1759.2338 | 2277.1244 | 962.6993 | 5184.497 | 3072.3198 | 975.764 | 0 | 95.972 | 268.5645 | 3250.4218 | 17846.5966 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1799.2373 | 535.2809 | 1664.7685 | 15358.9762 | 0 | 2393.3532 | 60.8909 | 21812.5069 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.006546
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 259.6082 | 36.07%
GEN | 11.5159 | 14.906 | 6.3018 | 33.9377 | 20.1114 | 6.3873 | 0 | 0.62823 | 1.758 | 21.2772 | 116.8237 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 11.7778 | 3.5039 | 10.8976 | 100.5397 | 0 | 15.6669 | 0.39859 | 142.7845 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 108.5 | 99.1 | 33.6 | 331 | 488.4 | 177.5 | 0 | 20.6 | 28.2 | 97 | 1383.9
Pd (D) | 23.2 | 0 | 0 | 128.4 | 32.5 | 130.3 | 930.1 | 0 | 121.1 | 18.3 | 1383.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 6238.75 | 5698.25 | 1932 | 19032.5 | 28083 | 10206.25 | 0 | 1184.5 | 1621.5 | 5577.5 | 79574.25
Pd (D) | 1334 | 0 | 0 | 7383 | 1868.75 | 7492.25 | 53480.75 | 0 | 6963.25 | 1052.25 | 79574.25
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8459 | 2.6159 | 3.2618 | 1.7831 | 0.71614 | 0.62583 | 0 | 0.53038 | 1.0842 | 3.8148
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.5953 | 1.875 | 1.4545 | 1.8799 | 0 | 2.2499 | 0.3788
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 207.0194; 0.006546 4: 460.0431
|  | CRECPE (D) = | 253.0237 | 63.93% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.033192
DEM = | 1: 0.11668
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 460.0431 | 63.93%
GEN | 26.2984 | 24.2594 | 5.9324 | 21.7382 | 44.0462 | 10.6616 | 5.1225 | 8.6299 | 51.9606 | 8.37 | 207.0194 | 45%
DEM | 2.7791 | 0 | 0.0053239 | 18.0929 | 40.0527 | 27.2114 | 142.894 | 0.15518 | 14.9204 | 6.9128 | 253.0237 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.006546
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 460.0431: 719.6513; 63.93%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 259.6082 | 36.07%
GEN | 11.5159 | 14.906 | 6.3018 | 33.9377 | 20.1114 | 6.3873 | 0 | 0.62823 | 1.758 | 21.2772 | 116.8237 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 11.7778 | 3.5039 | 10.8976 | 100.5397 | 0 | 15.6669 | 0.39859 | 142.7845 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 259.6082: 460.0431; 36.07%: 63.93%
GEN | 26.2984 | 24.2594 | 5.9324 | 21.7382 | 44.0462 | 10.6616 | 5.1225 | 8.6299 | 51.9606 | 8.37 | 207.0194 | 45%
DEM | 2.7791 | 0 | 0.0053239 | 18.0929 | 40.0527 | 27.2114 | 142.894 | 0.15518 | 14.9204 | 6.9128 | 253.0237 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 259.6082: #DIV/0!; 36.07%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.C
2.C.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Min |  | Te (Hs) = | 35 | 0.0039845
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39884.327
GEN | 1087.6948 | 2380.3792 | 962.6993 | 2760.2741 | 2697.846 | 2552.5905 | 0 | 0 | 1631.3914 | 3875.0718 | 17947.9472 | 45%
DEM | 0.037361 | 0 | 0 | 2303.6154 | 5674.5808 | 3366.6616 | 10241.8341 | 0 | 261.7869 | 87.8637 | 21936.3799 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0039845
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 158.9198 | 36.28%
GEN | 4.3339 | 9.4847 | 3.8359 | 10.9984 | 10.7496 | 10.1708 | 0 | 0 | 6.5003 | 15.4403 | 71.5139 | 45%
DEM | 0.00014886 | 0 | 0 | 9.1788 | 22.6105 | 13.4145 | 40.8088 | 0 | 1.0431 | 0.35009 | 87.4059 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 47 | 63 | 31.6 | 98.7 | 154.3 | 165.2 | 0 | 0 | 558.5 | 90.4 | 1208.7
Pd (D) | 13.6 | 0 | 0 | 100.5 | 128.5 | 134.6 | 685.9 | 0 | 129.2 | 16.4 | 1208.7
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 1645 | 2205 | 1106 | 3454.5 | 5400.5 | 5782 | 0 | 0 | 19547.5 | 3164 | 42304.5
Pd (D) | 476 | 0 | 0 | 3517.5 | 4497.5 | 4711 | 24006.5 | 0 | 4522 | 574 | 42304.5
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.6346 | 4.3014 | 3.4683 | 3.1838 | 1.9905 | 1.7591 | 0 | 0 | 0.33254 | 4.88
DEM | 0.00031274 | 0 | 0 | 2.6095 | 5.0273 | 2.8475 | 1.6999 | 0 | 0.23067 | 0.60992
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 125.608; 0.0039845 4: 279.1288
|  | CRECPE (D) = | 153.5209 | 63.72% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.020139
DEM = | 1: 0.070794
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 279.1288 | 63.72%
GEN | 15.9564 | 14.7193 | 3.5995 | 13.1895 | 26.7248 | 6.4689 | 3.1081 | 5.2362 | 31.5268 | 5.0785 | 125.608 | 45%
DEM | 1.6862 | 0 | 0.0032302 | 10.9778 | 24.3018 | 16.5104 | 86.7002 | 0.094156 | 9.0529 | 4.1943 | 153.5209 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0039845
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 279.1288: 438.0486; 63.72%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 158.9198 | 36.28%
GEN | 4.3339 | 9.4847 | 3.8359 | 10.9984 | 10.7496 | 10.1708 | 0 | 0 | 6.5003 | 15.4403 | 71.5139 | 45%
DEM | 0.00014886 | 0 | 0 | 9.1788 | 22.6105 | 13.4145 | 40.8088 | 0 | 1.0431 | 0.35009 | 87.4059 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 158.9198: 279.1288; 36.28%: 63.72%
GEN | 15.9564 | 14.7193 | 3.5995 | 13.1895 | 26.7248 | 6.4689 | 3.1081 | 5.2362 | 31.5268 | 5.0785 | 125.608 | 45%
DEM | 1.6862 | 0 | 0.0032302 | 10.9778 | 24.3018 | 16.5104 | 86.7002 | 0.094156 | 9.0529 | 4.1943 | 153.5209 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 158.9198: #DIV/0!; 36.28%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.A
3.A.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Max |  | Te (Hs) = | 27.5 | 0.0031307
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39884.327
GEN | 743.5334 | 2526.6556 | 962.6993 | 1935.74 | 2979.5875 | 3644.8331 | 147.3378 | 0 | 1500.4992 | 3507.0612 | 17947.9472 | 45%
DEM | 0.049298 | 0 | 0 | 3348.0996 | 6453.6108 | 2758.3623 | 9054.1476 | 0 | 260.5611 | 61.5493 | 21936.3799 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031307
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 124.8656 | 36.28%
GEN | 2.3278 | 7.9102 | 3.0139 | 6.0602 | 9.3282 | 11.4109 | 0.46127 | 0 | 4.6976 | 10.9795 | 56.1895 | 45%
DEM | 0.00015434 | 0 | 0 | 10.4819 | 20.2043 | 8.6356 | 28.3457 | 0 | 0.81574 | 0.19269 | 68.6761 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 49.8 | 63 | 31.6 | 82 | 174.2 | 360.8 | 28.1 | 0 | 652.1 | 109.4 | 1551
Pd (D) | 18.8 | 0 | 0 | 162.3 | 170.2 | 175 | 846.8 | 0 | 157.9 | 19.7 | 1550.7
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 1369.5 | 1732.5 | 869 | 2255 | 4790.5 | 9922 | 772.75 | 0 | 17932.75 | 3008.5 | 42652.5
Pd (D) | 517 | 0 | 0 | 4463.25 | 4680.5 | 4812.5 | 23287 | 0 | 4342.25 | 541.75 | 42644.25
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.6997 | 4.5658 | 3.4683 | 2.6875 | 1.9472 | 1.1501 | 0.59692 | 0 | 0.26196 | 3.6495
DEM | 0.00029852 | 0 | 0 | 2.3485 | 4.3167 | 1.7944 | 1.2172 | 0 | 0.18786 | 0.35568
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 98.692; 0.0031307 4: 219.3155
|  | CRECPE (D) = | 120.6235 | 63.72% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.015824
DEM = | 1: 0.055624
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 219.3155 | 63.72%
GEN | 12.5372 | 11.5652 | 2.8282 | 10.3632 | 20.9981 | 5.0827 | 2.4421 | 4.1141 | 24.7711 | 3.9902 | 98.692 | 45%
DEM | 1.3249 | 0 | 0.002538 | 8.6254 | 19.0942 | 12.9725 | 68.1216 | 0.07398 | 7.113 | 3.2955 | 120.6235 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031307
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 219.3155: 344.1811; 63.72%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 124.8656 | 36.28%
GEN | 2.3278 | 7.9102 | 3.0139 | 6.0602 | 9.3282 | 11.4109 | 0.46127 | 0 | 4.6976 | 10.9795 | 56.1895 | 45%
DEM | 0.00015434 | 0 | 0 | 10.4819 | 20.2043 | 8.6356 | 28.3457 | 0 | 0.81574 | 0.19269 | 68.6761 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 124.8656: 219.3155; 36.28%: 63.72%
GEN | 12.5372 | 11.5652 | 2.8282 | 10.3632 | 20.9981 | 5.0827 | 2.4421 | 4.1141 | 24.7711 | 3.9902 | 98.692 | 45%
DEM | 1.3249 | 0 | 0.002538 | 8.6254 | 19.0942 | 12.9725 | 68.1216 | 0.07398 | 7.113 | 3.2955 | 120.6235 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 124.8656: #DIV/0!; 36.28%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.B
3.B.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Med |  | Te (Hs) = | 57.5 | 0.006546
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39659.1034
GEN | 1680.1601 | 2364.8437 | 962.6993 | 5124.2673 | 2979.888 | 1062.0655 | 0 | 95.972 | 268.5645 | 3308.1362 | 17846.5966 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1799.1958 | 604.6876 | 1675.3305 | 15259.9342 | 0 | 2414.9483 | 58.4105 | 21812.5069 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.006546
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 259.6082 | 36.07%
GEN | 10.9983 | 15.4802 | 6.3018 | 33.5434 | 19.5063 | 6.9523 | 0 | 0.62823 | 1.758 | 21.655 | 116.8237 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 11.7775 | 3.9583 | 10.9667 | 99.8914 | 0 | 15.8082 | 0.38235 | 142.7845 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 98 | 93.7 | 33.2 | 292 | 436.2 | 177.5 | 0 | 17.5 | 26.4 | 90.7 | 1265.2
Pd (D) | 25.1 | 0 | 0 | 116.7 | 32.8 | 119.3 | 843.2 | 0 | 111.9 | 16.3 | 1265.3
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5635 | 5387.75 | 1909 | 16790 | 25081.5 | 10206.25 | 0 | 1006.25 | 1518 | 5215.25 | 72749
Pd (D) | 1443.25 | 0 | 0 | 6710.25 | 1886 | 6859.75 | 48484 | 0 | 6434.25 | 937.25 | 72754.75
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.9518 | 2.8732 | 3.3011 | 1.9978 | 0.77772 | 0.68118 | 0 | 0.62433 | 1.1581 | 4.1523
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.7552 | 2.0988 | 1.5987 | 2.0603 | 0 | 2.4569 | 0.40795
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 207.0194; 0.006546 4: 460.0431
|  | CRECPE (D) = | 253.0237 | 63.93% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.033192
DEM = | 1: 0.11668
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 460.0431 | 63.93%
GEN | 26.2984 | 24.2594 | 5.9324 | 21.7382 | 44.0462 | 10.6616 | 5.1225 | 8.6299 | 51.9606 | 8.37 | 207.0194 | 45%
DEM | 2.7791 | 0 | 0.0053239 | 18.0929 | 40.0527 | 27.2114 | 142.894 | 0.15518 | 14.9204 | 6.9128 | 253.0237 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.006546
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 460.0431: 719.6513; 63.93%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 259.6082 | 36.07%
GEN | 10.9983 | 15.4802 | 6.3018 | 33.5434 | 19.5063 | 6.9523 | 0 | 0.62823 | 1.758 | 21.655 | 116.8237 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 11.7775 | 3.9583 | 10.9667 | 99.8914 | 0 | 15.8082 | 0.38235 | 142.7845 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 259.6082: 460.0431; 36.07%: 63.93%
GEN | 26.2984 | 24.2594 | 5.9324 | 21.7382 | 44.0462 | 10.6616 | 5.1225 | 8.6299 | 51.9606 | 8.37 | 207.0194 | 45%
DEM | 2.7791 | 0 | 0.0053239 | 18.0929 | 40.0527 | 27.2114 | 142.894 | 0.15518 | 14.9204 | 6.9128 | 253.0237 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 259.6082: #DIV/0!; 36.07%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.C
3.C.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Min |  | Te (Hs) = | 35 | 0.0039845
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39884.327
GEN | 1211.7646 | 2536.0243 | 962.6993 | 3115.111 | 1778.361 | 2685.0219 | 0 | 0 | 1543.6247 | 4115.3403 | 17947.9472 | 45%
DEM | 0.03497 | 0 | 0 | 2162.4793 | 4601.2234 | 3049.0199 | 11762.3438 | 0 | 281.5923 | 79.6861 | 21936.3799 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0039845
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 158.9198 | 36.28%
GEN | 4.8283 | 10.1048 | 3.8359 | 12.4122 | 7.0859 | 10.6985 | 0 | 0 | 6.1506 | 16.3976 | 71.5139 | 45%
DEM | 0.00013934 | 0 | 0 | 8.6164 | 18.3337 | 12.1489 | 46.8673 | 0 | 1.122 | 0.31751 | 87.4059 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 46 | 63 | 31.6 | 100.3 | 155.3 | 191.7 | 0 | 0 | 422.7 | 88.5 | 1099.1
Pd (D) | 12.5 | 0 | 0 | 91.4 | 117.3 | 122.1 | 626 | 0 | 115.4 | 14.4 | 1099.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 1610 | 2205 | 1106 | 3510.5 | 5435.5 | 6709.5 | 0 | 0 | 14794.5 | 3097.5 | 38468.5
Pd (D) | 437.5 | 0 | 0 | 3199 | 4105.5 | 4273.5 | 21910 | 0 | 4039 | 504 | 38468.5
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.9989 | 4.5827 | 3.4683 | 3.5357 | 1.3036 | 1.5945 | 0 | 0 | 0.41574 | 5.2938
DEM | 0.00031849 | 0 | 0 | 2.6935 | 4.4656 | 2.8428 | 2.1391 | 0 | 0.27779 | 0.62998
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 125.608; 0.0039845 4: 279.1288
|  | CRECPE (D) = | 153.5209 | 63.72% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.020139
DEM = | 1: 0.070794
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 279.1288 | 63.72%
GEN | 15.9564 | 14.7193 | 3.5995 | 13.1895 | 26.7248 | 6.4689 | 3.1081 | 5.2362 | 31.5268 | 5.0785 | 125.608 | 45%
DEM | 1.6862 | 0 | 0.0032302 | 10.9778 | 24.3018 | 16.5104 | 86.7002 | 0.094156 | 9.0529 | 4.1943 | 153.5209 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 4196.021
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0039845
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 279.1288: 438.0486; 63.72%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 158.9198 | 36.28%
GEN | 4.8283 | 10.1048 | 3.8359 | 12.4122 | 7.0859 | 10.6985 | 0 | 0 | 6.1506 | 16.3976 | 71.5139 | 45%
DEM | 0.00013934 | 0 | 0 | 8.6164 | 18.3337 | 12.1489 | 46.8673 | 0 | 1.122 | 0.31751 | 87.4059 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 158.9198: 279.1288; 36.28%: 63.72%
GEN | 15.9564 | 14.7193 | 3.5995 | 13.1895 | 26.7248 | 6.4689 | 3.1081 | 5.2362 | 31.5268 | 5.0785 | 125.608 | 45%
DEM | 1.6862 | 0 | 0.0032302 | 10.9778 | 24.3018 | 16.5104 | 86.7002 | 0.094156 | 9.0529 | 4.1943 | 153.5209 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 158.9198: #DIV/0!; 36.28%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente