## Input
Año Tarifario: | 3 | Mes 03: Set |  |  |  | IntFerMax | caso = | 2.C.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 109937.6913 | 100% | 3865.33 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 49471.9611
230 kV | 94024.2098 | 85.52% | 3590.57 | 92.89% | 26.1864 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 60465.7302
115 kV | 15913.4815 | 14.48% | 274.76 | 7.108% | 57.9178
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1171.8 | 1172.1 | + Gen | - Dem | 1171.8 | 1172.1 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6002 | 0 | 270.4 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 270.4 | Si Lin |  | -270.2 | -270.4 | 0.2
6003 | 0 | 170.2 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 170.2 | Si Lin |  | -170.2 | -170.2 | 0
6005 | 0 | 83 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 83 | Si Lin |  | -82.9 | -83 | 0.1
6008 | 0 | 71.4 | LSA230 | 5 |  |  | 0 | 71.4 | Si Lin |  | -71.4 | -71.4 | 0
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 9.4 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 9.4 | Si Lin |  | -9.3 | -9.4 | 0.1
6013 | 3.4 | 29.2 | MDN34 | 4 |  |  | 3.4 | 29.2 | Si Lin |  | -25.8 | -25.8 | 0
6014 | 201.2 | 13.7 | PRO230 | 1 |  |  | 201.2 | 13.7 | Si Lin |  | 187.6 | 187.5 | 0.1
6018 | 0 | 112 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 112 | Si Lin |  | -112.1 | -112 | -0.1
6024 | 0 | 78.3 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 78.3 | Si Lin |  | -78.3 | -78.3 | 0
6059 | 0 | 96.4 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 96.4 | Si Lin |  | -96.4 | -96.4 | 0
6060 | 25.2 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 25.2 | 0 | Si Lin |  | 25.2 | 25.2 | 0
6087 | 123.5 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 123.5 | 0 | Si Lin |  | 123.4 | 123.5 | -0.1
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 6.8 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 6.8 | Si Lin |  | -6.9 | -6.8 | -0.1
6171 | 0 | 17.3 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 17.3 | Si Lin |  | -17.3 | -17.3 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.2 | 0 | 0.2
6179 | 175.9 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 175.9 | 0 | Si Lin |  | 175.9 | 175.9 | 0
6182 | 198.9 | 4.5 | VEL230 | 4 |  |  | 198.9 | 4.5 | Si Lin |  | 194.4 | 194.4 | 0
6240 | 0 | 33.4 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 33.4 | Si Lin |  | -33.4 | -33.4 | 0
6260 | 21.5 | 0 | CHA230 | 10 |  |  | 21.5 | 0 | Si Lin |  | 21.5 | 21.5 | 0
6263 | 206.9 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 206.9 | 0 | Si Lin |  | 207 | 206.9 | 0.1
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 4 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 4 | Si Lin |  | -4 | -4 | 0
6380 | 101.6 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 101.6 | 0 | Si Lin |  | 101.6 | 101.6 | 0
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 0 | 11 | ECO230 | 5 |  |  | 0 | 11 | Si Lin |  | -11 | -11 | 0
6470 | 0 | 53.5 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 53.5 | Si Lin |  | -53.5 | -53.5 | 0
6520 | 19.4 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 19.4 | 0 | Si Lin |  | 19.4 | 19.4 | 0
6515 | 0 | 0 | PRO2-230 | 1 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 27.1 | 0 | Si Lin |  | 27.1 | 27.1 | 0
6596 | 0 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6969 | 0 | 55.4 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 55.4 | Si Lin |  | -55.3 | -55.4 | 0.1
6713 | 0 | 52.2 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 52.2 | Si Lin |  | -52.2 | -52.2 | 0
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.2 | 0 | -0.2
6830 | 67.2 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 67.2 | 0 | Si Lin |  | 67.2 | 67.2 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6861 | 0 | 0 | CHE230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 8469.3 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 109937.6913 | 43270.0161 | 39.36%
6001 | 6003 | 54.9 | 54.9 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 54.9 | 54.9 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0
6001 | 6005 | -121.6 | 121.6 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 6840 | -152.6 | 152.6 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6840 | -152.6 | 152.6 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6005 | -121.6 | 121.6 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 7000 | 76.4 | 76.4 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6001 | 7001 | 75.6 | 75.6 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6001 | 7002 | 149 | 149 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6001 | 7003 | 137.5 | 137.5 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6002 | 6018 | 23.6 | 23.6 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 57.9178 | 46.9134 | 0.39583 | 18.5699 | 0
6002 | 6018 | 43.2 | 43.2 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 57.9178 | 46.9134 | 0.61268 | 28.7427 | 0
6002 | 6018 | 41.5 | 41.5 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 57.9178 | 46.9134 | 0.5359 | 25.1408 | 0
6002 | 6024 | 51.4 | 51.4 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 57.9178 | 1323.4206 | 0.34583 | 457.683 | 0
6002 | 6170 | 8.6 | 8.6 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 57.9178 | 1805.8755 | 0.054167 | 97.8183 | 0
6002 | 7000 | -76.4 | 76.4 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6002 | 7001 | -75.6 | 75.6 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6002 | 7002 | -149 | 149 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6002 | 7003 | -137.5 | 137.5 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6003 | 6171 | 20 | 20 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 26.1864 | 497.804 | 0.22129 | 110.1576 | 0
6003 | 6470 | 50.8 | 50.8 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 26.1864 | 279.4092 | 0.31584 | 88.249 | 0
6003 | 6840 | -75.9 | 75.9 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6840 | -75.9 | 75.9 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6801 | 10.3 | 10.3 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6003 | 6801 | 10.3 | 10.3 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6005 | 6240 | -142.2 | 142.2 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6240 | -142.2 | 142.2 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6830 | -167.3 | 167.3 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 26.1864 | 2492.9481 | 0.52218 | 1301.7632 | 0
6005 | 6840 | 139.5 | 139.5 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6840 | 139.5 | 139.5 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6596 | -153.4 | 153.4 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 26.1864 | 3147.347 | 0.47149 | 1483.9274 | 0
6008 | 6182 | -169.5 | 169.5 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6182 | -169.5 | 169.5 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6240 | 158.9 | 158.9 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6240 | 158.9 | 158.9 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6460 | 160.4 | 160.4 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6460 | 160.4 | 160.4 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6520 | -173.4 | 173.4 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6520 | -173.4 | 173.4 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6550 | -154.5 | 154.5 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 26.1864 | 2827.3488 | 0.77068 | 2178.9889 | 0
6008 | 6596 | 126.8 | 126.8 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6596 | 126.8 | 126.8 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6969 | -123.3 | 123.3 |  | 230 | LSA230 -STG2A230 | 230-5A | S | 35.78 | 611 | 26.1864 | 936.9505 | 0.25106 | 235.2344 | 0
6008 | 6885 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 0 | 0
6008 | 6885 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 0 | 0
6011 | 6096 | -7.9 | 7.9 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6096 | -7.9 | 7.9 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 0 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 0 | 0
6011 | 6182 | 196.7 | 196.7 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 915.3336 | 0
6011 | 6182 | 196.7 | 196.7 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 915.3336 | 0
6011 | 6380 | -172.7 | 172.7 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 26.1864 | 632.926 | 0.74659 | 472.5339 | 0
6011 | 7013 | -40.3 | 40.3 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.532 | 0 | 0
6011 | 7014 | -25.6 | 25.6 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | -22.5 | 22.5 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.42714 | 0 | 0
6012 | 6087 | -61.7 | 61.7 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 6087 | -61.7 | 61.7 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 7013 | 52.2 | 52.2 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.628 | 0 | 0
6012 | 7014 | 32.9 | 32.9 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
6012 | 7015 | 29 | 29 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -11.9 | 11.9 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.377 | 0 | 0
6013 | 7014 | -7.3 | 7.3 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.446 | 0 | 0
6013 | 7015 | -6.6 | 6.6 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.456 | 0 | 0
6014 | 6380 | 71.1 | 71.1 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 26.1864 | 784.2836 | 0.28554 | 223.946 | 0
6014 | 6011 | 116.5 | 116.5 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 26.1864 | 1417.2096 | 0.23069 | 326.9404 | 0
6014 | 6515 | 0 | 0 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0 | 0
6014 | 6515 | 0 | 0 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0 | 0
6018 | 6173 | -1.9 | 1.9 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6018 | 6173 | -1.9 | 1.9 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6024 | 6060 | -26.9 | 26.9 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 57.9178 | 1858.0015 | 0.26369 | 489.9373 | 0
6059 | 6173 | -50.7 | 50.7 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 57.9178 | 399.6325 | 0.4237 | 169.323 | 0
6059 | 6290 | -45.7 | 45.7 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 57.9178 | 55.601 | 0.38199 | 21.2391 | 0
6060 | 6170 | -1.7 | 1.7 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 57.9178 | 1471.6901 | 0.072619 | 106.8727 | 0
6096 | 6179 | 111.9 | 111.9 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 26.1864 | 429.4575 | 0.8448 | 362.8069 | 0
6096 | 6263 | -127.7 | 127.7 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 26.1864 | 2550.5583 | 0.41596 | 1060.9325 | 0
6100 | 6171 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 26.1864 | 1332.3656 | 0 | 0 | 0
6100 | 6470 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 26.1864 | 1585.0646 | 0 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 0 | 0
6100 | 6861 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 0 | 0
6171 | 6861 | 2.7 | 2.7 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 26.1864 | 664.3497 | 0.12931 | 85.905 | 0
6173 | 6290 | 45.7 | 45.7 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 57.9178 | 387.4698 | 0.38199 | 148.0098 | 0
6179 | 6182 | 192.3 | 192.3 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6179 | 6182 | 192.3 | 192.3 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6182 | 6520 | 163.7 | 163.7 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6520 | 163.7 | 163.7 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 26.1864 | 226.7745 | 0.28474 | 0 | 0
6182 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.1599 | 0 | 0
6182 | 6550 | 127.4 | 127.4 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 611 | 26.1864 | 226.7745 | 0.26972 | 61.166 | 0
6182 | 6969 | 178.6 | 178.6 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.3653 | 716.2046 | 0
6260 | 6263 | -79.3 | 79.3 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 26.1864 | 645.7574 | 0.30586 | 197.5134 | 0
6260 | 6340 | 100.8 | 100.8 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 26.1864 | 2052.4924 | 0.33779 | 693.3012 | 0
6340 | 6179 | 96.8 | 96.8 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 26.1864 | 1193.3156 | 0.35448 | 423.0069 | 0
6460 | 6713 | 154.9 | 154.9 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6460 | 6713 | 154.9 | 154.9 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6470 | 6861 | -2.7 | 2.7 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 26.1864 | 922.8098 | 0.13802 | 127.366 | 0
6596 | 6830 | 100.1 | 100.1 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 26.1864 | 654.3989 | 0.36614 | 239.6007 | 0
6713 | 6840 | 128.8 | 128.8 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6713 | 6840 | 128.8 | 128.8 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6801 | 6840 | -39.8 | 39.8 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6840 | -39.8 | 39.8 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 0 | 0
6167 | 6173 | 50 | 50 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6173 | 50 | 50 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6801 | -50 | 50 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6167 | 6801 | -50 | 50 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6885 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 26.1864 | 2644.0438 | 0.12881 | 0 | 0
6885 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 26.1864 | 753.6455 | 0.07725 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | -0.3 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 43270.0161 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 43270.0161 | 0 | 19471.5073 | 23798.5089
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 54.9 | -54.9 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 270.4 |  | 6001 | 6003 | 54.9 | -54.9 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6002 |  | 5878.3307 | 0
6003 | 0 | 170.2 |  | 6001 | 6005 | -121.6 | 121.6 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6003 |  | 3709.0591 | 0
6005 | 0 | 83 |  | 6001 | 6840 | -152.6 | 152.6 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6005 |  | 1583.1169 | 0
6008 | 0 | 71.4 |  | 6001 | 6840 | -152.6 | 152.6 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6008 |  | 782.7214 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -121.6 | 121.6 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 9.4 |  | 6001 | 7000 | 76.4 | -76.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 89.4849 | 0
6013 | 3.4 | 29.2 |  | 6001 | 7001 | 75.6 | -75.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 245.6074 | 0
6014 | 201.2 | 13.7 |  | 6001 | 7002 | 149 | -149 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 3286.113 | 0 | 0
6018 | 0 | 112 |  | 6001 | 7003 | 137.5 | -137.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 2914.9289 | 0
6024 | 0 | 78.3 |  | 6002 | 6018 | 23.6 | -23.6 | 0 | 18.5699 | 0 |  | 6024 |  | 1745.0927 | 0
6059 | 0 | 96.4 |  | 6002 | 6018 | 43.2 | -43.2 | 0 | 28.7427 | 0 |  | 6059 |  | 2633.1681 | 0
6060 | 25.2 | 0 |  | 6002 | 6018 | 41.5 | -41.5 | 0 | 25.1408 | 0 |  | 6060 | 206.5386 |  | 0
6087 | 123.5 | 0 |  | 6002 | 6024 | 51.4 | -51.4 | 0 | 457.683 | 0 |  | 6087 | 2353.1007 |  | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 8.6 | -8.6 | 0 | 97.8183 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -76.4 | 76.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 |  |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 6.8 |  | 6002 | 7002 | -149 | 149 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 190.8679 | 0
6171 | 0 | 17.3 |  | 6002 | 7003 | -137.5 | 137.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 429.4153 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 20 | -20 | 0 | 110.1576 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 175.9 | 0 |  | 6003 | 6470 | 50.8 | -50.8 | 0 | 88.249 | 0 |  | 6179 | 2860.4521 |  | 0
6182 | 198.9 | 4.5 |  | 6003 | 6840 | -75.9 | 75.9 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6182 | 2711.896 | 25.2666 | 0
6240 | 0 | 33.4 |  | 6003 | 6840 | -75.9 | 75.9 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6240 |  | 602.3139 | 0
6260 | 21.5 | 0 |  | 6003 | 6801 | 10.3 | -10.3 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6260 | 442.9004 |  | 0
6263 | 206.9 | 0 |  | 6003 | 6801 | 10.3 | -10.3 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6263 | 4719.8233 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -142.2 | 142.2 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 4 |  | 6005 | 6240 | -142.2 | 142.2 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6340 |  | 19.4423 | 0
6380 | 101.6 | 0 |  | 6005 | 6830 | -167.3 | 167.3 | 0 | 1301.7632 | 0 |  | 6380 | 1723.1149 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 139.5 | -139.5 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 139.5 | -139.5 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6411 |  |  | 0
6460 | 0 | 11 |  | 6005 | 6596 | -153.4 | 153.4 | 0 | 1483.9274 | 0 |  | 6460 |  | 151.8401 | 0
6470 | 0 | 53.5 |  | 6008 | 6182 | -169.5 | 169.5 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6470 |  | 1339.9063 | 0
6520 | 19.4 | 0 |  | 6008 | 6182 | -169.5 | 169.5 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6520 | 261.0966 |  | 0
6515 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 158.9 | -158.9 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6515 |  |  | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6240 | 158.9 | -158.9 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6550 | 438.895 |  | 0
6596 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 160.4 | -160.4 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6596 |  |  | 0
6969 | 0 | 55.4 |  | 6008 | 6460 | 160.4 | -160.4 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6969 |  | 433.1882 | 0
6713 | 0 | 52.2 |  | 6008 | 6520 | -173.4 | 173.4 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6713 |  | 1024.7582 | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -173.4 | 173.4 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 67.2 | 0 |  | 6008 | 6550 | -154.5 | 154.5 | 0 | 2178.9889 | 0 |  | 6830 | 467.5768 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 126.8 | -126.8 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
6861 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 126.8 | -126.8 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6861 |  |  | 0
6885 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | -123.3 | 123.3 | 0 | 235.2344 | 0 |  | 6885 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -7.9 | 7.9 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -7.9 | 7.9 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 196.7 | -196.7 | 0 | 915.3336 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 196.7 | -196.7 | 0 | 915.3336 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -172.7 | 172.7 | 0 | 472.5339 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -40.3 | 40.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -61.7 | 61.7 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -61.7 | 61.7 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 52.2 | -52.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 32.9 | -32.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 29 | -29 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -11.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 71.1 | -71.1 | 0 | 223.946 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 116.5 | -116.5 | 0 | 326.9404 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -1.9 | 1.9 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -1.9 | 1.9 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -26.9 | 26.9 | 0 | 489.9373 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -50.7 | 50.7 | 0 | 169.323 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -45.7 | 45.7 | 0 | 21.2391 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -1.7 | 1.7 | 0 | 106.8727 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 111.9 | -111.9 | 0 | 362.8069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -127.7 | 127.7 | 0 | 1060.9325 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | 2.7 | -2.7 | 0 | 85.905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 45.7 | -45.7 | 0 | 148.0098 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 192.3 | -192.3 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 192.3 | -192.3 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 163.7 | -163.7 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 163.7 | -163.7 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 127.4 | -127.4 | 0 | 61.166 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 178.6 | -178.6 | 0 | 716.2046 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -79.3 | 79.3 | 0 | 197.5134 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 100.8 | -100.8 | 0 | 693.3012 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 96.8 | -96.8 | 0 | 423.0069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 154.9 | -154.9 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 154.9 | -154.9 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -2.7 | 2.7 | 0 | 127.366 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 100.1 | -100.1 | 0 | 239.6007 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 128.8 | -128.8 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 128.8 | -128.8 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -39.8 | 39.8 | 0 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -39.8 | 39.8 | 1 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 50 | -50 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 50 | -50 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -50 | 50 | 6 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -50 | 50 | 7 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | -0.3 |  | 43270.0161 | 45% | 19471.5073 | 19471.5073 | 1 | 19471.5073 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 39.36% | 55% | 23798.5089 | 23798.5089 | 1 | 23798.5089 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 5878.3307 | 7 | 0 | 270.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 270.4 | 0 | 5878.3307 | 0
6003 | 0 | 3709.0591 | 7 | 0 | 170.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 170.2 | 0 | 3709.0591 | 0
6005 | 0 | 1583.1169 | 6 | 0 | 83 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 43270.0161 | 0% | 6 | 0 | 83 | 0 | 1583.1169 | 0
6008 | 0 | 782.7214 | 5 | 0 | 71.4 | #DIV/0! |  | GEN | 3286.113 | 2860.4521 | 2353.1007 | 5135.0025 | 0 | 467.5768 | 0 | 0 | 206.5386 | 5162.7237 | 19471.5073 | 45% | 5 | 0 | 71.4 | 0 | 782.7214 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 793.547 | 1536.8755 | 2607.875 | 16016.733 | 0 | 2824.036 | 19.4423 | 23798.5089 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 89.4849 | 4 | 0 | 9.4 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 9.4 | 0 | 89.4849 | 0
6013 | 0 | 245.6074 | 4 | 3.4 | 29.2 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 3.4 | 29.2 | 0 | 245.6074 | 0
6014 | 3286.113 | 0 | 1 | 201.2 | 13.7 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 201.2 | 13.7 | 3286.113 | 0 | 0
6018 | 0 | 2914.9289 | 7 | 0 | 112 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 201.2 | 175.9 | 123.5 | 350.4 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 25.2 | 228.4 | 1171.8 |  | 7 | 0 | 112 | 0 | 2914.9289 | 0
6024 | 0 | 1745.0927 | 7 | 0 | 78.3 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 13.7 | 0 | 0 | 98.5 | 115.8 | 135.2 | 701.7 | 0 | 103.2 | 4 | 1172.1 |  | 7 | 0 | 78.3 | 0 | 1745.0927 | 0
6059 | 0 | 2633.1681 | 9 | 0 | 96.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 96.4 | 0 | 2633.1681 | 0
6060 | 206.5386 | 0 | 9 | 25.2 | 0 | #DIV/0! | 2.C.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 25.2 | 0 | 206.5386 | 0 | 0
6087 | 2353.1007 | 0 | 3 | 123.5 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 123.5 | 0 | 2353.1007 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.C | Pg (G) | 201.2 | 175.9 | 123.5 | 350.4 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 25.2 | 228.4 | 1171.8 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 13.7 | 0 | 0 | 98.5 | 115.8 | 135.2 | 701.7 | 0 | 103.2 | 4 | 1172.1 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 190.8679 | 9 | 0 | 6.8 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 6.8 | 0 | 190.8679 | 0
6171 | 0 | 429.4153 | 7 | 0 | 17.3 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 17.3 | 0 | 429.4153 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 2860.4521 | 0 | 2 | 175.9 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 43270.0161 | 0% | 2 | 175.9 | 0 | 2860.4521 | 0 | 0
6182 | 2711.896 | 25.2666 | 4 | 198.9 | 4.5 | #DIV/0! |  | GEN | 3286.113 | 2860.4521 | 2353.1007 | 5135.0025 | 0 | 467.5768 | 0 | 0 | 206.5386 | 5162.7237 | 19471.5073 | 45% | 4 | 198.9 | 4.5 | 2711.896 | 25.2666 | 0
6240 | 0 | 602.3139 | 5 | 0 | 33.4 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 793.547 | 1536.8755 | 2607.875 | 16016.733 | 0 | 2824.036 | 19.4423 | 23798.5089 | 55% | 5 | 0 | 33.4 | 0 | 602.3139 | 0
6260 | 442.9004 | 0 | 10 | 21.5 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.16877 | 0.1469 | 0.12085 | 0.26372 | 0 | 0.024013 | 0 | 0 | 0.010607 | 0.26514 |  |  | 10 | 21.5 | 0 | 442.9004 | 0 | 0
6263 | 4719.8233 | 0 | 10 | 206.9 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.033344 | 0.064579 | 0.10958 | 0.67301 | 0 | 0.11866 | 0.00081696 |  |  | 10 | 206.9 | 0 | 4719.8233 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 19.4423 | 10 | 0 | 4 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 4 | 0 | 19.4423 | 0
6380 | 1723.1149 | 0 | 4 | 101.6 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 43270.0161 | 0% | 4 | 101.6 | 0 | 1723.1149 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 3286.113 | 2860.4521 | 2353.1007 | 5135.0025 | 0 | 467.5768 | 0 | 0 | 206.5386 | 5162.7237 | 19471.5073 | 45% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 793.547 | 1536.8755 | 2607.875 | 16016.733 | 0 | 2824.036 | 19.4423 | 23798.5089 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 0 | 151.8401 | 5 | 0 | 11 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 0 | 11 | 0 | 151.8401 | 0
6470 | 0 | 1339.9063 | 7 | 0 | 53.5 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 53.5 | 0 | 1339.9063 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 261.0966 | 0 | 4 | 19.4 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 19.4 | 0 | 261.0966 | 0 | 0
6515 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6550 | 438.895 | 0 | 4 | 27.1 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 27.1 | 0 | 438.895 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 433.1882 | 4 | 0 | 55.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 55.4 | 0 | 433.1882 | 0
6713 | 0 | 1024.7582 | 6 | 0 | 52.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 52.2 | 0 | 1024.7582 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 467.5768 | 0 | 6 | 67.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 67.2 | 0 | 467.5768 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 250.9 | 6002 | 1
6003 | 0 | 154.1 | 6003 | 1
6005 | 0 | 77.6 | 6005 | 1
6008 | 0 | 66.7 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 8.6 | 6012 | 1
6013 | 3.8 | 26 | 6013 | 1
6014 | 199.6 | 12.7 | 6014 | 1
6018 | 0 | 103.9 | 6018 | 1
6024 | 0 | 75.1 | 6024 | 1
6059 | 0 | 94.1 | 6059 | 1
6060 | 24.9 | 0 | 6060 | 1
6087 | 123.1 | 0 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 0 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 0 | 6.8 | 6170 | 1
6171 | 0 | 15.7 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 175.4 | 0 | 6179 | 1
6182 | 191.9 | 4.2 | 6182 | 1
6240 | 0 | 30.8 | 6240 | 1
6260 | 22.8 | 0 | 6260 | 1
6263 | 206.8 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 3.7 | 6340 | 1
6380 | 98 | 0 | 6380 | 1
6405 | 0 | 0 | 6405 | 1
6411 | 0 | 0 | 6411 | 1
6460 | 0 | 10 | 6460 | 1
6470 | 0 | 49.9 | 6470 | 1
6520 | 19.4 | 0 | 6520 | 1
6515 | 0 | 0 | 6515 | 1
6550 | 27.1 | 0 | 6550 | 1
6596 | 0 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 51 | 6969 | 1
6713 | 0 | 48.2 | 6713 | 1
6801 | 0 | 0 | 6801 | 1
6830 | 67.1 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
6861 | 0 | 0 | 6861 | 1
6885 | 0 | 0 | 6885 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 50 | -49.9 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 50 | -49.9 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -111.5 | 112.3 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -142.8 | 142.9 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -142.8 | 142.9 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -111.5 | 112.3 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 71.3 | -71.3 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 70.5 | -70.5 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 138.9 | -138.9 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 128.1 | -128.1 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 22.3 | -22.3 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 38 | -38 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 40 | -40 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 49.4 | -49 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 8.3 | -8.3 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -71.3 | 71.3 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -70.5 | 70.5 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -138.9 | 138.9 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -128.1 | 128.1 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | 18.3 | -18.3 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 47.3 | -47.3 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -70.1 | 70.1 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -70.1 | 70.1 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | 10.2 | -10.1 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | 10.2 | -10.1 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -130.9 | 132.5 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -130.9 | 132.5 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -157.5 | 159.9 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 130.5 | -129.9 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 130.5 | -129.9 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -143.8 | 146.3 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -161.4 | 164.3 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -161.4 | 164.3 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 150.7 | -147.9 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 150.7 | -147.9 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 155.1 | -153.9 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 155.1 | -153.9 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -166.8 | 168.7 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -166.8 | 168.7 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | -144.9 | 148.4 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6008 | 6596 | 120.2 | -119.7 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | 120.2 | -119.7 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6969 | -117.2 | 118 | 6008 | 6969 | 1 | 1
6008 | 6885 | 0 | 0 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6008 | 6885 | 0 | 0 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6011 | 6096 | -7 | 7 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | -7 | 7 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 194.2 | -189.3 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 194.2 | -189.3 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -168.7 | 169.4 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | -41.5 | 41.5 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | -26.4 | 26.4 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | -23.2 | 23.2 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -60.9 | 61.6 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -60.9 | 61.6 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 51.7 | -51.7 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 32.7 | -32.7 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 28.8 | -28.8 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -10.3 | 10.3 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -6.3 | 6.3 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -5.6 | 5.6 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 71.6 | -71.4 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6014 | 6011 | 115.4 | -114.7 | 6014 | 6011 | 1 | 1
6014 | 6515 | 0 | 0 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6014 | 6515 | 0 | 0 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6018 | 6173 | -1.8 | 1.8 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -1.8 | 1.8 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -26.1 | 26.3 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -49.5 | 49.6 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -44.7 | 44.7 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | -1.4 | 1.4 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 111.6 | -111.4 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -125.6 | 128.1 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | 0 | 0 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 0 | 0 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6100 | 6861 | 0 | 0 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6171 | 6861 | 2.6 | -2.6 | 6171 | 6861 | 1 | 1
6173 | 6290 | 44.8 | -44.7 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 191.3 | -188.2 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 191.3 | -188.2 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 160.1 | -159 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 160.1 | -159 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 0 | 0 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 0 | 0 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6182 | 6550 | 121.6 | -121.4 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 172.3 | -168.9 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -78.5 | 78.7 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 101.3 | -100 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 96.3 | -95.8 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 148.9 | -146.4 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 148.9 | -146.4 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6470 | 6861 | -2.6 | 2.6 | 6470 | 6861 | 1 | 1
6596 | 6830 | 93 | -92.8 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 122.3 | -122.1 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 122.3 | -122.1 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -38.8 | 38.9 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -38.8 | 38.9 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6167 | 6173 | 49 | -49 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 49 | -49 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -49 | 49 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -49 | 49 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6885 | 6550 | 0 | 0 | 6885 | 6550 | 1 | 1
6885 | 6969 | 0 | 0 | 6885 | 6969 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 69.9 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 70.5 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 70.5 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 50 | -49.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 250.9 |  | 6001 | 6003 | 50 | -49.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0963 | 24.1728
6003 | 0 | 154.1 |  | 6001 | 6005 | -111.5 | 112.3 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0818 | 12.6004
6005 | 0 | 77.6 |  | 6001 | 6840 | -142.8 | 142.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.058 | 4.4976
6008 | 0 | 66.7 |  | 6001 | 6840 | -142.8 | 142.9 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6008 | 0 | 1.0377 | 2.5138
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -111.5 | 112.3 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 8.6 |  | 6001 | 7000 | 71.3 | -71.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.0112 | 0.096566
6013 | 3.8 | 26 |  | 6001 | 7001 | 70.5 | -70.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1.0139 | 0.36013
6014 | 199.6 | 12.7 |  | 6001 | 7002 | 138.9 | -138.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 1 | 0
6018 | 0 | 103.9 |  | 6001 | 7003 | 128.1 | -128.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0685 | 7.1179
6024 | 0 | 75.1 |  | 6002 | 6018 | 22.3 | -22.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0391 | 2.9396
6059 | 0 | 94.1 |  | 6002 | 6018 | 38 | -38 | 0 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0722 | 6.7924
6060 | 24.9 | 0 |  | 6002 | 6018 | 40 | -40 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 123.1 | 0 |  | 6002 | 6024 | 49.4 | -49 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 8.3 | -8.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 |  | 6002 | 7000 | -71.3 | 71.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -70.5 | 70.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 6.8 |  | 6002 | 7002 | -138.9 | 138.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0103 | 0.070287
6171 | 0 | 15.7 |  | 6002 | 7003 | -128.1 | 128.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0207 | 0.32532
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | 18.3 | -18.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 175.4 | 0 |  | 6003 | 6470 | 47.3 | -47.3 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 191.9 | 4.2 |  | 6003 | 6840 | -70.1 | 70.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.003 | 0.012807
6240 | 0 | 30.8 |  | 6003 | 6840 | -70.1 | 70.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0409 | 1.2601
6260 | 22.8 | 0 |  | 6003 | 6801 | 10.2 | -10.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 0 | 0
6263 | 206.8 | 0 |  | 6003 | 6801 | 10.2 | -10.1 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -130.9 | 132.5 | 1.6 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 3.7 |  | 6005 | 6240 | -130.9 | 132.5 | 1.6 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0103 | 0.038247
6380 | 98 | 0 |  | 6005 | 6830 | -157.5 | 159.9 | 2.4 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 130.5 | -129.9 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6405 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 130.5 | -129.9 | 0.6 | 1 | 0 |  | 6411 | 0 | 0 | 0
6460 | 0 | 10 |  | 6005 | 6596 | -143.8 | 146.3 | 2.5 | 1 | 0 |  | 6460 | 0 | 1.0137 | 0.13742
6470 | 0 | 49.9 |  | 6008 | 6182 | -161.4 | 164.3 | 2.9 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0465 | 2.3202
6520 | 19.4 | 0 |  | 6008 | 6182 | -161.4 | 164.3 | 2.9 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6515 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 150.7 | -147.9 | 2.8 | 1 | 0 |  | 6515 | 0 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6240 | 150.7 | -147.9 | 2.8 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 155.1 | -153.9 | 1.2 | 1 | 0 |  | 6596 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 51 |  | 6008 | 6460 | 155.1 | -153.9 | 1.2 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 1.0482 | 2.4557
6713 | 0 | 48.2 |  | 6008 | 6520 | -166.8 | 168.7 | 1.9 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0579 | 2.7887
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -166.8 | 168.7 | 1.9 | 1 | 0 |  | 6801 | 0 | 0 | 0
6830 | 67.1 | 0 |  | 6008 | 6550 | -144.9 | 148.4 | 3.5 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 120.2 | -119.7 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
6861 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 120.2 | -119.7 | 0.5 | 1 | 0 |  | 6861 | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | -117.2 | 118 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6885 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -7 | 7 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -7 | 7 | 0 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 194.2 | -189.3 | 4.9 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 194.2 | -189.3 | 4.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -168.7 | 169.4 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -41.5 | 41.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -26.4 | 26.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -23.2 | 23.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -60.9 | 61.6 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -60.9 | 61.6 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 51.7 | -51.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 32.7 | -32.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 28.8 | -28.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -10.3 | 10.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -6.3 | 6.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -5.6 | 5.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 71.6 | -71.4 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 115.4 | -114.7 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -1.8 | 1.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -1.8 | 1.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -26.1 | 26.3 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -49.5 | 49.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -44.7 | 44.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 111.6 | -111.4 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -125.6 | 128.1 | 2.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | 2.6 | -2.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 44.8 | -44.7 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 191.3 | -188.2 | 3.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 191.3 | -188.2 | 3.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 160.1 | -159 | 1.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 160.1 | -159 | 1.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 121.6 | -121.4 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 172.3 | -168.9 | 3.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -78.5 | 78.7 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 101.3 | -100 | 1.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 96.3 | -95.8 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 148.9 | -146.4 | 2.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 148.9 | -146.4 | 2.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -2.6 | 2.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 93 | -92.8 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 122.3 | -122.1 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 122.3 | -122.1 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -38.8 | 38.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -38.8 | 38.9 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 49 | -49 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 49 | -49 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -49 | 49 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -49 | 49 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 70.5
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 250.9 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0963 | 24.1728 | 275.0728
6003 | 0 | 154.1 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0818 | 12.6004 | 166.7004
6005 | 0 | 77.6 | 6 | CHO230 | 0 | 1.058 | 4.4976 | 82.0976
6008 | 0 | 66.7 | 5 | LSA230 | 0 | 1.0377 | 2.5138 | 69.2138
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 8.6 | 4 | MDN115 | 0 | 1.0112 | 0.096566 | 8.6966
6013 | 3.8 | 26 | 4 | MDN34 | 1 | 1.0139 | 0.36013 | 26.3601
6014 | 199.6 | 12.7 | 1 | PRO230 | 1 | 1 | 0 | 12.7
6018 | 0 | 103.9 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0685 | 7.1179 | 111.0179
6024 | 0 | 75.1 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0391 | 2.9396 | 78.0396
6059 | 0 | 94.1 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0722 | 6.7924 | 100.8924
6060 | 24.9 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 123.1 | 0 | 3 | CAL115 | 1 | 0 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 6.8 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0103 | 0.070287 | 6.8703
6171 | 0 | 15.7 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0207 | 0.32532 | 16.0253
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 175.4 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 191.9 | 4.2 | 4 | VEL230 | 1 | 1.003 | 0.012807 | 4.2128
6240 | 0 | 30.8 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0409 | 1.2601 | 32.0601
6260 | 22.8 | 0 | 10 | CHA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6263 | 206.8 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 3.7 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0103 | 0.038247 | 3.7382
6380 | 98 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | TEL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | LOL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 0 | 10 | 5 | ECO230 | 0 | 1.0137 | 0.13742 | 10.1374
6470 | 0 | 49.9 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0465 | 2.3202 | 52.2202
6520 | 19.4 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6515 | 0 | 0 | 1 | PRO2-230 | 0 | 0 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 | 5 | SCR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 51 | 4 | STG2A230 | 0 | 1.0482 | 2.4557 | 53.4557
6713 | 0 | 48.2 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0579 | 2.7887 | 50.9887
6801 | 0 | 0 | 9 | SAB230 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 67.1 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 0 | 0 | 8 | CHE230 | 0 | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | 4 | LHU230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 70.5
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 2.9252 | 3.9114 | 7.2863 | 49.4761 | 0 | 6.8627 | 0.038247 | 70.5
Loss % | 0% | 0% | 0% | 4.149% | 5.548% | 10.34% | 70.18% | 0% | 9.734% | 0.05425% | 100%