## Input
Año Tarifario: | 3 | Mes 03: Set |  |  |  | IntFerMax | caso = | 1.A.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 109937.6913 | 100% | 3865.33 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 49471.9611
230 kV | 94024.2098 | 85.52% | 3590.57 | 92.89% | 26.1864 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 60465.7302
115 kV | 15913.4815 | 14.48% | 274.76 | 7.108% | 57.9178
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1846 | 1845.8 | + Gen | - Dem | 1846 | 1845.8 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 515.2 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 515.2 | Si Lin |  | -515.2 | -515.2 | 0
6003 | 0 | 335.6 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 335.6 | Si Lin |  | -335.6 | -335.6 | 0
6005 | 0 | 93.5 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 93.5 | Si Lin |  | -93.4 | -93.5 | 0.1
6008 | 99.8 | 18 | LSA230 | 5 |  |  | 99.8 | 18 | Si Lin |  | 81.8 | 81.8 | 0
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6012 | 0 | 25.2 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 25.2 | Si Lin |  | -25.2 | -25.2 | 0
6013 | 56.4 | 87.1 | MDN34 | 4 |  |  | 56.4 | 87.1 | Si Lin |  | -30.8 | -30.7 | -0.1
6014 | 163.4 | 0 | PRO230 | 1 |  |  | 163.4 | 0 | Si Lin |  | 163.3 | 163.4 | -0.1
6018 | 0 | 231.1 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 231.1 | Si Lin |  | -231.1 | -231.1 | 0
6024 | 0 | 76.6 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 76.6 | Si Lin |  | -76.6 | -76.6 | 0
6059 | 0 | 157 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 157 | Si Lin |  | -156.9 | -157 | 0.1
6060 | 23.9 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 23.9 | 0 | Si Lin |  | 23.9 | 23.9 | 0
6087 | 148.9 | 0.1 | CAL115 | 3 |  |  | 148.9 | 0.1 | Si Lin |  | 148.8 | 148.8 | 0
6096 | 0 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6100 | 80 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 80 | 0 | Si Lin |  | 80 | 80 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 25.9 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 25.9 | Si Lin |  | -25.9 | -25.9 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6179 | 226.5 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 226.5 | 0 | Si Lin |  | 226.4 | 226.5 | -0.1
6182 | 186.9 | 7.9 | VEL230 | 4 |  |  | 186.9 | 7.9 | Si Lin |  | 179.1 | 179 | 0.1
6240 | 0 | 21.4 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 21.4 | Si Lin |  | -21.4 | -21.4 | 0
6260 | 29.1 | 0 | CHA230 | 10 |  |  | 29.1 | 0 | Si Lin |  | 29 | 29.1 | -0.1
6263 | 87.4 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 87.4 | 0 | Si Lin |  | 87.4 | 87.4 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.6 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 2.6 | Si Lin |  | -2.5 | -2.6 | 0.1
6380 | 134.2 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 134.2 | 0 | Si Lin |  | 134.2 | 134.2 | 0
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 224 | 0 | ECO230 | 5 |  |  | 224 | 0 | Si Lin |  | 224 | 224 | 0
6470 | 0 | 85.6 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 85.6 | Si Lin |  | -85.5 | -85.6 | 0.1
6520 | 204.7 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 204.7 | 0 | Si Lin |  | 204.6 | 204.7 | -0.1
6515 | 0 | 0 | PRO2-230 | 1 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 27.1 | 0 | Si Lin |  | 27 | 27.1 | -0.1
6596 | 55.4 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 55.4 | 0 | Si Lin |  | 55.4 | 55.4 | 0
6969 | 0 | 65.2 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 65.2 | Si Lin |  | -65.1 | -65.2 | 0.1
6713 | 0 | 90.6 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 90.6 | Si Lin |  | -90.8 | -90.6 | -0.2
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.2 | 0 | -0.2
6830 | 67.2 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 67.2 | 0 | Si Lin |  | 67.2 | 67.2 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.2 | 0 | 0.2
6861 | 31.1 | 0 | CHE230 | 8 |  |  | 31.1 | 0 | Si Lin |  | 31.2 | 31.1 | 0.1
6885 | 0 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 11332.5 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 109937.6913 | 43441.5243 | 39.51%
6001 | 6003 | 74.4 | 74.4 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 74.4 | 74.4 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0
6001 | 6005 | -198.6 | 198.6 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 6840 | -272.4 | 272.4 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6840 | -272.4 | 272.4 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6005 | -198.6 | 198.6 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 7000 | 138.3 | 138.3 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6001 | 7001 | 136.7 | 136.7 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6001 | 7002 | 269.5 | 269.5 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6001 | 7003 | 248.7 | 248.7 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6002 | 6018 | 47.5 | 47.5 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 57.9178 | 46.9134 | 0.39583 | 18.5699 | 0
6002 | 6018 | 87 | 87 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 57.9178 | 46.9134 | 0.61268 | 28.7427 | 0
6002 | 6018 | 83.6 | 83.6 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 57.9178 | 46.9134 | 0.5359 | 25.1408 | 0
6002 | 6024 | 50.8 | 50.8 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 57.9178 | 1323.4206 | 0.34583 | 457.683 | 0
6002 | 6170 | 9.1 | 9.1 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 57.9178 | 1805.8755 | 0.054167 | 97.8183 | 0
6002 | 7000 | -138.3 | 138.3 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6002 | 7001 | -136.7 | 136.7 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6002 | 7002 | -269.5 | 269.5 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6002 | 7003 | -248.7 | 248.7 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6003 | 6171 | -26 | 26 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 26.1864 | 497.804 | 0.22129 | 110.1576 | 0
6003 | 6470 | 26.2 | 26.2 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 26.1864 | 279.4092 | 0.31584 | 88.249 | 0
6003 | 6840 | -113.4 | 113.4 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6840 | -113.4 | 113.4 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6801 | 19.9 | 19.9 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6003 | 6801 | 19.9 | 19.9 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6005 | 6240 | -226.4 | 226.4 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6240 | -226.4 | 226.4 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6830 | -252.1 | 252.1 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 26.1864 | 2492.9481 | 0.52218 | 1301.7632 | 0
6005 | 6840 | 226.2 | 226.2 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6840 | 226.2 | 226.2 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6596 | -238.1 | 238.1 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 26.1864 | 3147.347 | 0.47149 | 1483.9274 | 0
6008 | 6182 | -177.6 | 177.6 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6182 | -177.6 | 177.6 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6240 | 237.1 | 237.1 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6240 | 237.1 | 237.1 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6460 | 158 | 158 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6460 | 158 | 158 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6520 | -217.3 | 217.3 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6520 | -217.3 | 217.3 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6550 | -161.8 | 161.8 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 26.1864 | 2827.3488 | 0.77068 | 2178.9889 | 0
6008 | 6596 | 183.8 | 183.8 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6596 | 183.8 | 183.8 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6969 | -124.4 | 124.4 |  | 230 | LSA230 -STG2A230 | 230-5A | S | 35.78 | 611 | 26.1864 | 936.9505 | 0.25106 | 235.2344 | 0
6008 | 6885 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 0 | 0
6008 | 6885 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 0 | 0
6011 | 6096 | 9.1 | 9.1 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6096 | 9.1 | 9.1 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 0 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 0 | 0
6011 | 6182 | 186 | 186 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 915.3336 | 0
6011 | 6182 | 186 | 186 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 915.3336 | 0
6011 | 6380 | -185.9 | 185.9 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 26.1864 | 632.926 | 0.74659 | 472.5339 | 0
6011 | 7013 | -42.3 | 42.3 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.532 | 0 | 0
6011 | 7014 | -26.9 | 26.9 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | -23.6 | 23.6 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.42714 | 0 | 0
6012 | 6087 | -74.4 | 74.4 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 6087 | -74.4 | 74.4 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 7013 | 56.5 | 56.5 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.628 | 0 | 0
6012 | 7014 | 35.6 | 35.6 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
6012 | 7015 | 31.5 | 31.5 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -14.2 | 14.2 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.377 | 0 | 0
6013 | 7014 | -8.7 | 8.7 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.446 | 0 | 0
6013 | 7015 | -7.9 | 7.9 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.456 | 0 | 0
6014 | 6380 | 51.7 | 51.7 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 26.1864 | 784.2836 | 0.28554 | 223.946 | 0
6014 | 6011 | 111.6 | 111.6 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 26.1864 | 1417.2096 | 0.23069 | 326.9404 | 0
6014 | 6515 | 0 | 0 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0 | 0
6014 | 6515 | 0 | 0 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0 | 0
6018 | 6173 | -6.5 | 6.5 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6018 | 6173 | -6.5 | 6.5 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6024 | 6060 | -25.8 | 25.8 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 57.9178 | 1858.0015 | 0.26369 | 489.9373 | 0
6059 | 6173 | -82.5 | 82.5 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 57.9178 | 399.6325 | 0.4237 | 169.323 | 0
6059 | 6290 | -74.4 | 74.4 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 57.9178 | 55.601 | 0.38199 | 21.2391 | 0
6060 | 6170 | -1.9 | 1.9 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 57.9178 | 1471.6901 | 0.072619 | 106.8727 | 0
6096 | 6179 | 79.8 | 79.8 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 26.1864 | 429.4575 | 0.8448 | 362.8069 | 0
6096 | 6263 | -61.7 | 61.7 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 26.1864 | 2550.5583 | 0.41596 | 1060.9325 | 0
6100 | 6171 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 26.1864 | 1332.3656 | 0 | 0 | 0
6100 | 6470 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 26.1864 | 1585.0646 | 0 | 0 | 0
6100 | 6861 | 40 | 40 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 85.7541 | 0
6100 | 6861 | 40 | 40 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 85.7541 | 0
6171 | 6861 | -51.9 | 51.9 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 26.1864 | 664.3497 | 0.12931 | 85.905 | 0
6173 | 6290 | 74.4 | 74.4 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 57.9178 | 387.4698 | 0.38199 | 148.0098 | 0
6179 | 6182 | 179.2 | 179.2 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6179 | 6182 | 179.2 | 179.2 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6182 | 6520 | 115 | 115 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6520 | 115 | 115 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 26.1864 | 226.7745 | 0.28474 | 0 | 0
6182 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.1599 | 0 | 0
6182 | 6550 | 134.8 | 134.8 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 611 | 26.1864 | 226.7745 | 0.26972 | 61.166 | 0
6182 | 6969 | 189.5 | 189.5 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.3653 | 716.2046 | 0
6260 | 6263 | -25.7 | 25.7 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 26.1864 | 645.7574 | 0.30586 | 197.5134 | 0
6260 | 6340 | 54.7 | 54.7 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 26.1864 | 2052.4924 | 0.33779 | 693.3012 | 0
6340 | 6179 | 52.2 | 52.2 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 26.1864 | 1193.3156 | 0.35448 | 423.0069 | 0
6460 | 6713 | 270 | 270 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6460 | 6713 | 270 | 270 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6470 | 6861 | -59.3 | 59.3 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 26.1864 | 922.8098 | 0.13802 | 127.366 | 0
6596 | 6830 | 184.9 | 184.9 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 26.1864 | 654.3989 | 0.36614 | 239.6007 | 0
6713 | 6840 | 224.6 | 224.6 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6713 | 6840 | 224.6 | 224.6 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6801 | 6840 | -65.1 | 65.1 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6840 | -65.1 | 65.1 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 0 | 0
6167 | 6173 | 84.9 | 84.9 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6173 | 84.9 | 84.9 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6801 | -84.9 | 84.9 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6167 | 6801 | -84.9 | 84.9 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6885 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 26.1864 | 2644.0438 | 0.12881 | 0 | 0
6885 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 26.1864 | 753.6455 | 0.07725 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | 0.2 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 43441.5243 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 43441.5243 | 0 | 19548.6859 | 23892.8383
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 74.4 | -74.4 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 515.2 |  | 6001 | 6003 | 74.4 | -74.4 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6002 |  | 7333.9216 | 0
6003 | 0 | 335.6 |  | 6001 | 6005 | -198.6 | 198.6 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6003 |  | 4428.2253 | 0
6005 | 0 | 93.5 |  | 6001 | 6840 | -272.4 | 272.4 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6005 |  | 1288.6012 | 0
6008 | 99.8 | 18 |  | 6001 | 6840 | -272.4 | 272.4 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6008 | 702.6398 | 158.3621 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -198.6 | 198.6 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 25.2 |  | 6001 | 7000 | 138.3 | -138.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 199.3345 | 0
6013 | 56.4 | 87.1 |  | 6001 | 7001 | 136.7 | -136.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 243.3516 | 0
6014 | 163.4 | 0 |  | 6001 | 7002 | 269.5 | -269.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 2539.1369 |  | 0
6018 | 0 | 231.1 |  | 6001 | 7003 | 248.7 | -248.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 3772.6882 | 0
6024 | 0 | 76.6 |  | 6002 | 6018 | 47.5 | -47.5 | 0 | 18.5699 | 0 |  | 6024 |  | 1341.3937 | 0
6059 | 0 | 157 |  | 6002 | 6018 | 87 | -87 | 0 | 28.7427 | 0 |  | 6059 |  | 2622.5047 | 0
6060 | 23.9 | 0 |  | 6002 | 6018 | 83.6 | -83.6 | 0 | 25.1408 | 0 |  | 6060 | 204.2355 |  | 0
6087 | 148.9 | 0.1 |  | 6002 | 6024 | 50.8 | -50.8 | 0 | 457.683 | 0 |  | 6087 | 2231.1562 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 9.1 | -9.1 | 0 | 97.8183 | 0 |  | 6096 |  |  | 0
6100 | 80 | 0 |  | 6002 | 7000 | -138.3 | 138.3 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 | 200.4803 |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -136.7 | 136.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -269.5 | 269.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 145.0598 | 0
6171 | 0 | 25.9 |  | 6002 | 7003 | -248.7 | 248.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 45.534 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | -26 | 26 | 0 | 110.1576 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 226.5 | 0 |  | 6003 | 6470 | 26.2 | -26.2 | 0 | 88.249 | 0 |  | 6179 | 3037.7071 |  | 0
6182 | 186.9 | 7.9 |  | 6003 | 6840 | -113.4 | 113.4 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6182 | 1980.3641 | 46.2714 | 0
6240 | 0 | 21.4 |  | 6003 | 6840 | -113.4 | 113.4 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6240 |  | 289.6663 | 0
6260 | 29.1 | 0 |  | 6003 | 6801 | 19.9 | -19.9 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6260 | 638.5111 |  | 0
6263 | 87.4 | 0 |  | 6003 | 6801 | 19.9 | -19.9 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6263 | 2082.7379 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -226.4 | 226.4 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 2.6 |  | 6005 | 6240 | -226.4 | 226.4 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6340 |  | 23.248 | 0
6380 | 134.2 | 0 |  | 6005 | 6830 | -252.1 | 252.1 | 0 | 1301.7632 | 0 |  | 6380 | 1987.8454 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 226.2 | -226.2 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 226.2 | -226.2 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6411 |  |  | 0
6460 | 224 | 0 |  | 6005 | 6596 | -238.1 | 238.1 | 0 | 1483.9274 | 0 |  | 6460 | 941.8297 |  | 0
6470 | 0 | 85.6 |  | 6008 | 6182 | -177.6 | 177.6 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6470 |  | 515.0303 | 0
6520 | 204.7 | 0 |  | 6008 | 6182 | -177.6 | 177.6 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6520 | 2030.3587 |  | 0
6515 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 237.1 | -237.1 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6515 |  |  | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6240 | 237.1 | -237.1 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6550 | 354.8099 |  | 0
6596 | 55.4 | 0 |  | 6008 | 6460 | 158 | -158 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6596 | 273.0504 |  | 0
6969 | 0 | 65.2 |  | 6008 | 6460 | 158 | -158 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6969 |  | 517.3346 | 0
6713 | 0 | 90.6 |  | 6008 | 6520 | -217.3 | 217.3 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6713 |  | 922.3113 | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -217.3 | 217.3 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 67.2 | 0 |  | 6008 | 6550 | -161.8 | 161.8 | 0 | 2178.9889 | 0 |  | 6830 | 295.8894 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 183.8 | -183.8 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
6861 | 31.1 | 0 |  | 6008 | 6596 | 183.8 | -183.8 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6861 | 47.9335 |  | 0
6885 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | -124.4 | 124.4 | 0 | 235.2344 | 0 |  | 6885 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 9.1 | -9.1 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 9.1 | -9.1 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 186 | -186 | 0 | 915.3336 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 186 | -186 | 0 | 915.3336 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -185.9 | 185.9 | 0 | 472.5339 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -42.3 | 42.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -26.9 | 26.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -74.4 | 74.4 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -74.4 | 74.4 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 56.5 | -56.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 35.6 | -35.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 31.5 | -31.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 51.7 | -51.7 | 0 | 223.946 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 111.6 | -111.6 | 0 | 326.9404 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -6.5 | 6.5 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -6.5 | 6.5 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -25.8 | 25.8 | 0 | 489.9373 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -82.5 | 82.5 | 0 | 169.323 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -74.4 | 74.4 | 0 | 21.2391 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -1.9 | 1.9 | 0 | 106.8727 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 79.8 | -79.8 | 0 | 362.8069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -61.7 | 61.7 | 0 | 1060.9325 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 40 | -40 | 0 | 85.7541 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 40 | -40 | 0 | 85.7541 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -51.9 | 51.9 | 0 | 85.905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 74.4 | -74.4 | 0 | 148.0098 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 179.2 | -179.2 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 179.2 | -179.2 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 115 | -115 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 115 | -115 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 134.8 | -134.8 | 0 | 61.166 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 189.5 | -189.5 | 0 | 716.2046 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -25.7 | 25.7 | 0 | 197.5134 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 54.7 | -54.7 | 0 | 693.3012 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 52.2 | -52.2 | 0 | 423.0069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 270 | -270 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 270 | -270 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -59.3 | 59.3 | 0 | 127.366 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 184.9 | -184.9 | 0 | 239.6007 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 224.6 | -224.6 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 224.6 | -224.6 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -65.1 | 65.1 | 0 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -65.1 | 65.1 | 1 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 84.9 | -84.9 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 84.9 | -84.9 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -84.9 | 84.9 | 6 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -84.9 | 84.9 | 7 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | 0.2 |  | 43441.5243 | 45% | 19548.6859 | 19548.6859 | 1 | 19548.6859 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 39.51% | 55% | 23892.8383 | 23892.8383 | 1 | 23892.8383 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 7333.9216 | 7 | 0 | 515.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 515.2 | 0 | 7333.9216 | 0
6003 | 0 | 4428.2253 | 7 | 0 | 335.6 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 335.6 | 0 | 4428.2253 | 0
6005 | 0 | 1288.6012 | 6 | 0 | 93.5 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 43441.5243 | 0% | 6 | 0 | 93.5 | 0 | 1288.6012 | 0
6008 | 702.6398 | 158.3621 | 5 | 99.8 | 18 | #DIV/0! |  | GEN | 2539.1369 | 3037.7071 | 2231.1562 | 6353.3781 | 1917.5199 | 295.8894 | 0 | 248.4138 | 204.2355 | 2721.249 | 19548.6859 | 45% | 5 | 99.8 | 18 | 702.6398 | 158.3621 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1006.292 | 448.0284 | 2210.9125 | 17436.793 | 0 | 2767.5645 | 23.248 | 23892.8383 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 199.3345 | 4 | 0 | 25.2 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 25.2 | 0 | 199.3345 | 0
6013 | 0 | 243.3516 | 4 | 56.4 | 87.1 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 56.4 | 87.1 | 0 | 243.3516 | 0
6014 | 2539.1369 | 0 | 1 | 163.4 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 163.4 | 0 | 2539.1369 | 0 | 0
6018 | 0 | 3772.6882 | 7 | 0 | 231.1 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 163.4 | 226.5 | 148.9 | 609.3 | 379.2 | 67.2 | 0 | 111.1 | 23.9 | 116.5 | 1846 |  | 7 | 0 | 231.1 | 0 | 3772.6882 | 0
6024 | 0 | 1341.3937 | 7 | 0 | 76.6 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 185.4 | 39.4 | 184.1 | 1270 | 0 | 164.2 | 2.6 | 1845.8 |  | 7 | 0 | 76.6 | 0 | 1341.3937 | 0
6059 | 0 | 2622.5047 | 9 | 0 | 157 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 157 | 0 | 2622.5047 | 0
6060 | 204.2355 | 0 | 9 | 23.9 | 0 | #DIV/0! | 1.A.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 23.9 | 0 | 204.2355 | 0 | 0
6087 | 2231.1562 | 0 | 3 | 148.9 | 0.1 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 148.9 | 0.1 | 2231.1562 | 0 | 0
6096 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.A | Pg (G) | 163.4 | 226.5 | 148.9 | 609.3 | 379.2 | 67.2 | 0 | 111.1 | 23.9 | 116.5 | 1846 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 200.4803 | 0 | 8 | 80 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 185.4 | 39.4 | 184.1 | 1270 | 0 | 164.2 | 2.6 | 1845.8 |  | 8 | 80 | 0 | 200.4803 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 145.0598 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 145.0598 | 0
6171 | 0 | 45.534 | 7 | 0 | 25.9 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 25.9 | 0 | 45.534 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 3037.7071 | 0 | 2 | 226.5 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 43441.5243 | 0% | 2 | 226.5 | 0 | 3037.7071 | 0 | 0
6182 | 1980.3641 | 46.2714 | 4 | 186.9 | 7.9 | #DIV/0! |  | GEN | 2539.1369 | 3037.7071 | 2231.1562 | 6353.3781 | 1917.5199 | 295.8894 | 0 | 248.4138 | 204.2355 | 2721.249 | 19548.6859 | 45% | 4 | 186.9 | 7.9 | 1980.3641 | 46.2714 | 0
6240 | 0 | 289.6663 | 5 | 0 | 21.4 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1006.292 | 448.0284 | 2210.9125 | 17436.793 | 0 | 2767.5645 | 23.248 | 23892.8383 | 55% | 5 | 0 | 21.4 | 0 | 289.6663 | 0
6260 | 638.5111 | 0 | 10 | 29.1 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0.12989 | 0.15539 | 0.11413 | 0.325 | 0.098089 | 0.015136 | 0 | 0.012707 | 0.010448 | 0.1392 |  |  | 10 | 29.1 | 0 | 638.5111 | 0 | 0
6263 | 2082.7379 | 0 | 10 | 87.4 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.042117 | 0.018752 | 0.092535 | 0.72979 | 0 | 0.11583 | 0.00097301 |  |  | 10 | 87.4 | 0 | 2082.7379 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 23.248 | 10 | 0 | 2.6 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 2.6 | 0 | 23.248 | 0
6380 | 1987.8454 | 0 | 4 | 134.2 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 43441.5243 | 0% | 4 | 134.2 | 0 | 1987.8454 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 2539.1369 | 3037.7071 | 2231.1562 | 6353.3781 | 1917.5199 | 295.8894 | 0 | 248.4138 | 204.2355 | 2721.249 | 19548.6859 | 45% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1006.292 | 448.0284 | 2210.9125 | 17436.793 | 0 | 2767.5645 | 23.248 | 23892.8383 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 941.8297 | 0 | 5 | 224 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 224 | 0 | 941.8297 | 0 | 0
6470 | 0 | 515.0303 | 7 | 0 | 85.6 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 85.6 | 0 | 515.0303 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 2030.3587 | 0 | 4 | 204.7 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 204.7 | 0 | 2030.3587 | 0 | 0
6515 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6550 | 354.8099 | 0 | 4 | 27.1 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 27.1 | 0 | 354.8099 | 0 | 0
6596 | 273.0504 | 0 | 5 | 55.4 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 55.4 | 0 | 273.0504 | 0 | 0
6969 | 0 | 517.3346 | 4 | 0 | 65.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 65.2 | 0 | 517.3346 | 0
6713 | 0 | 922.3113 | 6 | 0 | 90.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 90.6 | 0 | 922.3113 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 295.8894 | 0 | 6 | 67.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 67.2 | 0 | 295.8894 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 47.9335 | 0 | 8 | 31.1 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 31.1 | 0 | 47.9335 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6001 | 0 | 0 | 6001 | 1
6002 | 0 | 485.7 | 6002 | 1
6003 | 0 | 312.8 | 6003 | 1
6005 | 0 | 86.4 | 6005 | 1
6008 | 108.2 | 18 | 6008 | 1
6011 | 0 | 0 | 6011 | 1
6012 | 0 | 23.7 | 6012 | 1
6013 | 56.1 | 82.1 | 6013 | 1
6014 | 163.2 | 0 | 6014 | 1
6018 | 0 | 217.9 | 6018 | 1
6024 | 0 | 73.2 | 6024 | 1
6059 | 0 | 151.4 | 6059 | 1
6060 | 21.8 | 0 | 6060 | 1
6087 | 148.5 | 0.1 | 6087 | 1
6096 | 0 | 0 | 6096 | 1
6100 | 80 | 0 | 6100 | 1
6167 | 0 | 0 | 6167 | 1
6170 | 0 | 7.2 | 6170 | 1
6171 | 0 | 23.7 | 6171 | 1
6173 | 0 | 0 | 6173 | 1
6179 | 225.9 | 0 | 6179 | 1
6182 | 181.8 | 7.4 | 6182 | 1
6240 | 0 | 18 | 6240 | 1
6260 | 30.5 | 0 | 6260 | 1
6263 | 87.2 | 0 | 6263 | 1
6290 | 0 | 0 | 6290 | 1
6340 | 0 | 2.4 | 6340 | 1
6380 | 131.9 | 0 | 6380 | 1
6405 | 0 | 0 | 6405 | 1
6411 | 0 | 0 | 6411 | 1
6460 | 224.9 | 0 | 6460 | 1
6470 | 0 | 80.8 | 6470 | 1
6520 | 204.7 | 0 | 6520 | 1
6515 | 0 | 0 | 6515 | 1
6550 | 27.1 | 0 | 6550 | 1
6596 | 55.5 | 0 | 6596 | 1
6969 | 0 | 59.8 | 6969 | 1
6713 | 0 | 84.8 | 6713 | 1
6801 | 0 | 0 | 6801 | 1
6830 | 67.1 | 0 | 6830 | 1
6840 | 0 | 0 | 6840 | 1
6861 | 31.1 | 0 | 6861 | 1
6885 | 0 | 0 | 6885 | 1
7000 | 0 | 0 | 7000 | 1
7001 | 0 | 0 | 7001 | 1
7002 | 0 | 0 | 7002 | 1
7003 | 0 | 0 | 7003 | 1
7013 | 0 | 0 | 7013 | 1
7014 | 0 | 0 | 7014 | 1
7015 | 0 | 0 | 7015 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6001 | 6003 | 64.7 | -64.5 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6003 | 64.7 | -64.5 | 6001 | 6003 | 1 | 1
6001 | 6005 | -184.6 | 186.7 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 6840 | -256.1 | 256.2 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6840 | -256.1 | 256.2 | 6001 | 6840 | 1 | 1
6001 | 6005 | -184.6 | 186.7 | 6001 | 6005 | 1 | 1
6001 | 7000 | 131.1 | -131.1 | 6001 | 7000 | 1 | 1
6001 | 7001 | 129.6 | -129.6 | 6001 | 7001 | 1 | 1
6001 | 7002 | 255.5 | -255.5 | 6001 | 7002 | 1 | 1
6001 | 7003 | 235.6 | -235.6 | 6001 | 7003 | 1 | 1
6002 | 6018 | 45.4 | -45.4 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 81.8 | -81.8 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6018 | 79.8 | -79.8 | 6002 | 6018 | 1 | 1
6002 | 6024 | 49.6 | -49.2 | 6002 | 6024 | 1 | 1
6002 | 6170 | 9.6 | -9.6 | 6002 | 6170 | 1 | 1
6002 | 7000 | -131.1 | 131.1 | 6002 | 7000 | 1 | 1
6002 | 7001 | -129.6 | 129.6 | 6002 | 7001 | 1 | 1
6002 | 7002 | -255.5 | 255.5 | 6002 | 7002 | 1 | 1
6002 | 7003 | -235.6 | 235.6 | 6002 | 7003 | 1 | 1
6003 | 6171 | -28.1 | 28.1 | 6003 | 6171 | 1 | 1
6003 | 6470 | 21.9 | -21.9 | 6003 | 6470 | 1 | 1
6003 | 6840 | -107.4 | 107.6 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6840 | -107.4 | 107.6 | 6003 | 6840 | 1 | 1
6003 | 6801 | 18.6 | -18.6 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6003 | 6801 | 18.6 | -18.6 | 6003 | 6801 | 1 | 1
6005 | 6240 | -212.1 | 216.6 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6240 | -212.1 | 216.6 | 6005 | 6240 | 1 | 1
6005 | 6830 | -240.4 | 246.2 | 6005 | 6830 | 1 | 1
6005 | 6840 | 215.7 | -214 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6840 | 215.7 | -214 | 6005 | 6840 | 1 | 1
6005 | 6596 | -226.6 | 233.1 | 6005 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6182 | -171.4 | 174.8 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6182 | -171.4 | 174.8 | 6008 | 6182 | 1 | 1
6008 | 6240 | 232.1 | -225.6 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6240 | 232.1 | -225.6 | 6008 | 6240 | 1 | 1
6008 | 6460 | 152.8 | -151.8 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6460 | 152.8 | -151.8 | 6008 | 6460 | 1 | 1
6008 | 6520 | -211.4 | 214.4 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6520 | -211.4 | 214.4 | 6008 | 6520 | 1 | 1
6008 | 6550 | -153.8 | 157.8 | 6008 | 6550 | 1 | 1
6008 | 6596 | 179.9 | -178.8 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6596 | 179.9 | -178.8 | 6008 | 6596 | 1 | 1
6008 | 6969 | -120.2 | 121 | 6008 | 6969 | 1 | 1
6008 | 6885 | 0 | 0 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6008 | 6885 | 0 | 0 | 6008 | 6885 | 1 | 1
6011 | 6096 | 9.9 | -9.9 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6096 | 9.9 | -9.9 | 6011 | 6096 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 0 | 0 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 185.3 | -180.8 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6182 | 185.3 | -180.8 | 6011 | 6182 | 1 | 1
6011 | 6380 | -183.1 | 183.9 | 6011 | 6380 | 1 | 1
6011 | 7013 | -44.1 | 44.1 | 6011 | 7013 | 1 | 1
6011 | 7014 | -28.1 | 28.1 | 6011 | 7014 | 1 | 1
6011 | 7015 | -24.6 | 24.6 | 6011 | 7015 | 1 | 1
6012 | 6087 | -73.3 | 74.2 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 6087 | -73.3 | 74.2 | 6012 | 6087 | 1 | 1
6012 | 7013 | 56.2 | -56.2 | 6012 | 7013 | 1 | 1
6012 | 7014 | 35.5 | -35.5 | 6012 | 7014 | 1 | 1
6012 | 7015 | 31.3 | -31.3 | 6012 | 7015 | 1 | 1
6013 | 7013 | -12 | 12 | 6013 | 7013 | 1 | 1
6013 | 7014 | -7.4 | 7.4 | 6013 | 7014 | 1 | 1
6013 | 7015 | -6.7 | 6.7 | 6013 | 7015 | 1 | 1
6014 | 6380 | 52.1 | -52.1 | 6014 | 6380 | 1 | 1
6014 | 6011 | 111.2 | -110.5 | 6014 | 6011 | 1 | 1
6014 | 6515 | 0 | 0 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6014 | 6515 | 0 | 0 | 6014 | 6515 | 1 | 1
6018 | 6173 | -5.5 | 5.5 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6018 | 6173 | -5.5 | 5.5 | 6018 | 6173 | 1 | 1
6024 | 6060 | -24 | 24.1 | 6024 | 6060 | 1 | 1
6059 | 6173 | -79.5 | 79.8 | 6059 | 6173 | 1 | 1
6059 | 6290 | -71.7 | 71.8 | 6059 | 6290 | 1 | 1
6060 | 6170 | -2.4 | 2.4 | 6060 | 6170 | 1 | 1
6096 | 6179 | 81.4 | -81.3 | 6096 | 6179 | 1 | 1
6096 | 6263 | -61.6 | 62.2 | 6096 | 6263 | 1 | 1
6100 | 6171 | 0 | 0 | 6100 | 6171 | 1 | 1
6100 | 6470 | 0 | 0 | 6100 | 6470 | 1 | 1
6100 | 6861 | 40 | -40 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6100 | 6861 | 40 | -40 | 6100 | 6861 | 1 | 1
6171 | 6861 | -51.8 | 51.9 | 6171 | 6861 | 1 | 1
6173 | 6290 | 72 | -71.8 | 6173 | 6290 | 1 | 1
6179 | 6182 | 179.8 | -177.1 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6179 | 6182 | 179.8 | -177.1 | 6179 | 6182 | 1 | 1
6182 | 6520 | 112.6 | -112.1 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6520 | 112.6 | -112.1 | 6182 | 6520 | 1 | 1
6182 | 6550 | 0 | 0 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 0 | 0 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6182 | 6550 | 130.9 | -130.7 | 6182 | 6550 | 1 | 1
6182 | 6969 | 184.4 | -180.7 | 6182 | 6969 | 1 | 1
6260 | 6263 | -25 | 25 | 6260 | 6263 | 1 | 1
6260 | 6340 | 55.5 | -55.2 | 6260 | 6340 | 1 | 1
6340 | 6179 | 52.8 | -52.6 | 6340 | 6179 | 1 | 1
6460 | 6713 | 264.2 | -256.1 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6460 | 6713 | 264.2 | -256.1 | 6460 | 6713 | 1 | 1
6470 | 6861 | -59 | 59.2 | 6470 | 6861 | 1 | 1
6596 | 6830 | 179.9 | -179.1 | 6596 | 6830 | 1 | 1
6713 | 6840 | 213.7 | -212.7 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6713 | 6840 | 213.7 | -212.7 | 6713 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -62.8 | 62.9 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6840 | -62.8 | 62.9 | 6801 | 6840 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6801 | 6405 | 0 | 0 | 6801 | 6405 | 1 | 1
6167 | 6173 | 81.4 | -81.4 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6173 | 81.4 | -81.4 | 6167 | 6173 | 1 | 1
6167 | 6801 | -81.4 | 81.4 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6167 | 6801 | -81.4 | 81.4 | 6167 | 6801 | 1 | 1
6885 | 6550 | 0 | 0 | 6885 | 6550 | 1 | 1
6885 | 6969 | 0 | 0 | 6885 | 6969 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
6885 | 6411 | 0 | 0 | 6885 | 6411 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 110.1 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 109.1 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | 109.1 | Wg | Wl | Loss MW
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 64.7 | -64.5 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6001 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 485.7 |  | 6001 | 6003 | 64.7 | -64.5 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6002 | 0 | 1.0976 | 47.4104
6003 | 0 | 312.8 |  | 6001 | 6005 | -184.6 | 186.7 | 2.1 | 1 | 0 |  | 6003 | 0 | 1.0729 | 22.7877
6005 | 0 | 86.4 |  | 6001 | 6840 | -256.1 | 256.2 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6005 | 0 | 1.0489 | 4.2234
6008 | 108.2 | 18 |  | 6001 | 6840 | -256.1 | 256.2 | 0.1 | 1 | 0 |  | 6008 | 1 | 1.0087 | 0.15688
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -184.6 | 186.7 | 2.1 | 1 | 0 |  | 6011 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 23.7 |  | 6001 | 7000 | 131.1 | -131.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6012 | 0 | 1.0153 | 0.3621
6013 | 56.1 | 82.1 |  | 6001 | 7001 | 129.6 | -129.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6013 | 1 | 1.005 | 0.41249
6014 | 163.2 | 0 |  | 6001 | 7002 | 255.5 | -255.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6014 | 1 | 0 | 0
6018 | 0 | 217.9 |  | 6001 | 7003 | 235.6 | -235.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6018 | 0 | 1.0705 | 15.3573
6024 | 0 | 73.2 |  | 6002 | 6018 | 45.4 | -45.4 | 0 | 1 | 0 |  | 6024 | 0 | 1.0282 | 2.065
6059 | 0 | 151.4 |  | 6002 | 6018 | 81.8 | -81.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6059 | 0 | 1.0592 | 8.9621
6060 | 21.8 | 0 |  | 6002 | 6018 | 79.8 | -79.8 | 0 | 1 | 0 |  | 6060 | 1 | 0 | 0
6087 | 148.5 | 0.1 |  | 6002 | 6024 | 49.6 | -49.2 | 0.4 | 1 | 0 |  | 6087 | 1 | 1 | 0
6096 | 0 | 0 |  | 6002 | 6170 | 9.6 | -9.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6096 | 0 | 0 | 0
6100 | 80 | 0 |  | 6002 | 7000 | -131.1 | 131.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6100 | 1 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -129.6 | 129.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6167 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -255.5 | 255.5 | 0 | 1 | 0 |  | 6170 | 0 | 1.0063 | 0.045542
6171 | 0 | 23.7 |  | 6002 | 7003 | -235.6 | 235.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6171 | 0 | 1.0021 | 0.049075
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | -28.1 | 28.1 | 0 | 1 | 0 |  | 6173 | 0 | 0 | 0
6179 | 225.9 | 0 |  | 6003 | 6470 | 21.9 | -21.9 | 0 | 1 | 0 |  | 6179 | 1 | 0 | 0
6182 | 181.8 | 7.4 |  | 6003 | 6840 | -107.4 | 107.6 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6182 | 1 | 1.0037 | 0.027564
6240 | 0 | 18 |  | 6003 | 6840 | -107.4 | 107.6 | 0.2 | 1 | 0 |  | 6240 | 0 | 1.0215 | 0.38672
6260 | 30.5 | 0 |  | 6003 | 6801 | 18.6 | -18.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6260 | 1 | 0 | 0
6263 | 87.2 | 0 |  | 6003 | 6801 | 18.6 | -18.6 | 0 | 1 | 0 |  | 6263 | 1 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -212.1 | 216.6 | 4.5 | 1 | 0 |  | 6290 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.4 |  | 6005 | 6240 | -212.1 | 216.6 | 4.5 | 1 | 0 |  | 6340 | 0 | 1.0036 | 0.0086393
6380 | 131.9 | 0 |  | 6005 | 6830 | -240.4 | 246.2 | 5.8 | 1 | 0 |  | 6380 | 1 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 215.7 | -214 | 1.7 | 1 | 0 |  | 6405 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 215.7 | -214 | 1.7 | 1 | 0 |  | 6411 | 0 | 0 | 0
6460 | 224.9 | 0 |  | 6005 | 6596 | -226.6 | 233.1 | 6.5 | 1 | 0 |  | 6460 | 1 | 0 | 0
6470 | 0 | 80.8 |  | 6008 | 6182 | -171.4 | 174.8 | 3.4 | 1 | 0 |  | 6470 | 0 | 1.0061 | 0.49336
6520 | 204.7 | 0 |  | 6008 | 6182 | -171.4 | 174.8 | 3.4 | 1 | 0 |  | 6520 | 1 | 0 | 0
6515 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 232.1 | -225.6 | 6.5 | 1 | 0 |  | 6515 | 0 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6240 | 232.1 | -225.6 | 6.5 | 1 | 0 |  | 6550 | 1 | 0 | 0
6596 | 55.5 | 0 |  | 6008 | 6460 | 152.8 | -151.8 | 1 | 1 | 0 |  | 6596 | 1 | 0 | 0
6969 | 0 | 59.8 |  | 6008 | 6460 | 152.8 | -151.8 | 1 | 1 | 0 |  | 6969 | 0 | 1.0436 | 2.6057
6713 | 0 | 84.8 |  | 6008 | 6520 | -211.4 | 214.4 | 3 | 1 | 0 |  | 6713 | 0 | 1.0442 | 3.746
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -211.4 | 214.4 | 3 | 1 | 0 |  | 6801 | 0 | 0 | 0
6830 | 67.1 | 0 |  | 6008 | 6550 | -153.8 | 157.8 | 4 | 1 | 0 |  | 6830 | 1 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 179.9 | -178.8 | 1.1 | 1 | 0 |  | 6840 | 0 | 0 | 0
6861 | 31.1 | 0 |  | 6008 | 6596 | 179.9 | -178.8 | 1.1 | 1 | 0 |  | 6861 | 1 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | -120.2 | 121 | 0.8 | 1 | 0 |  | 6885 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7001 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 9.9 | -9.9 | 0 | 1 | 0 |  | 7002 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | 9.9 | -9.9 | 0 | 1 | 0 |  | 7003 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7014 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 185.3 | -180.8 | 4.5 | 1 | 0 |  | 7015 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 185.3 | -180.8 | 4.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -183.1 | 183.9 | 0.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -44.1 | 44.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -28.1 | 28.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -24.6 | 24.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -73.3 | 74.2 | 0.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -73.3 | 74.2 | 0.9 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 56.2 | -56.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 35.5 | -35.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 31.3 | -31.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -12 | 12 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -7.4 | 7.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -6.7 | 6.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 52.1 | -52.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 111.2 | -110.5 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -24 | 24.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -79.5 | 79.8 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -71.7 | 71.8 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 81.4 | -81.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -61.6 | 62.2 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 40 | -40 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 40 | -40 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -51.8 | 51.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 72 | -71.8 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 179.8 | -177.1 | 2.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 179.8 | -177.1 | 2.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 112.6 | -112.1 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 112.6 | -112.1 | 0.5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 130.9 | -130.7 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 184.4 | -180.7 | 3.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -25 | 25 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 55.5 | -55.2 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 52.8 | -52.6 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 264.2 | -256.1 | 8.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 264.2 | -256.1 | 8.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -59 | 59.2 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 179.9 | -179.1 | 0.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 213.7 | -212.7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 213.7 | -212.7 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -62.8 | 62.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -62.8 | 62.9 | 0.1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 81.4 | -81.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 81.4 | -81.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -81.4 | 81.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -81.4 | 81.4 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 109.1
6001 | 0 | 0 | 7 | PAN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 485.7 | 7 | PAN115 | 0 | 1.0976 | 47.4104 | 533.1104
6003 | 0 | 312.8 | 7 | PANII230 | 0 | 1.0729 | 22.7877 | 335.5877
6005 | 0 | 86.4 | 6 | CHO230 | 0 | 1.0489 | 4.2234 | 90.6234
6008 | 108.2 | 18 | 5 | LSA230 | 1 | 1.0087 | 0.15688 | 18.1569
6011 | 0 | 0 | 4 | MDN230 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 23.7 | 4 | MDN115 | 0 | 1.0153 | 0.3621 | 24.0621
6013 | 56.1 | 82.1 | 4 | MDN34 | 1 | 1.005 | 0.41249 | 82.5125
6014 | 163.2 | 0 | 1 | PRO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6018 | 0 | 217.9 | 7 | CAC115 | 0 | 1.0705 | 15.3573 | 233.2573
6024 | 0 | 73.2 | 7 | CHI115 | 0 | 1.0282 | 2.065 | 75.265
6059 | 0 | 151.4 | 9 | LM1115 | 0 | 1.0592 | 8.9621 | 160.3621
6060 | 21.8 | 0 | 9 | LM2115 | 1 | 0 | 0 | 0
6087 | 148.5 | 0.1 | 3 | CAL115 | 1 | 1 | 0 | 0.1
6096 | 0 | 0 | 2 | FOR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 80 | 0 | 8 | BAY230 | 1 | 0 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | STR230 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | 9 | CPA115 | 0 | 1.0063 | 0.045542 | 7.2455
6171 | 0 | 23.7 | 7 | PAC230 | 0 | 1.0021 | 0.049075 | 23.7491
6173 | 0 | 0 | 9 | STR115 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 225.9 | 0 | 2 | GUA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6182 | 181.8 | 7.4 | 4 | VEL230 | 1 | 1.0037 | 0.027564 | 7.4276
6240 | 0 | 18 | 5 | EHIG230 | 0 | 1.0215 | 0.38672 | 18.3867
6260 | 30.5 | 0 | 10 | CHA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6263 | 87.2 | 0 | 10 | ESP230 | 1 | 0 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 2.4 | 10 | CAN230 | 0 | 1.0036 | 0.0086393 | 2.4086
6380 | 131.9 | 0 | 4 | BOQIII230 | 1 | 0 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | TEL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | LOL230 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 224.9 | 0 | 5 | ECO230 | 1 | 0 | 0 | 0
6470 | 0 | 80.8 | 7 | 24DIC230 | 0 | 1.0061 | 0.49336 | 81.2934
6520 | 204.7 | 0 | 4 | SBA230 | 1 | 0 | 0 | 0
6515 | 0 | 0 | 1 | PRO2-230 | 0 | 0 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 | 4 | BEV230 | 1 | 0 | 0 | 0
6596 | 55.5 | 0 | 5 | SCR230 | 1 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 59.8 | 4 | STG2A230 | 0 | 1.0436 | 2.6057 | 62.4057
6713 | 0 | 84.8 | 6 | BUR230 | 0 | 1.0442 | 3.746 | 88.546
6801 | 0 | 0 | 9 | SAB230 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 67.1 | 0 | 6 | ANT230 | 1 | 0 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | PAN3 230 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 31.1 | 0 | 8 | CHE230 | 1 | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | 4 | LHU230 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | T1-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | T2-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | T3-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | T5-PAN | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | T1-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | T2-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | T3-MDN | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 109.1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | 0 | 0 | 0 | 3.4079 | 0.5436 | 7.9694 | 88.1628 | 0 | 9.0077 | 0.0086393 | 109.1
Loss % | 0% | 0% | 0% | 3.124% | 0.4983% | 7.305% | 80.81% | 0% | 8.256% | 0.007919% | 100%