## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) |  |  | 2.- Día Semihábil (sábado) |  |  | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | AT4 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 73.6 | 62.3 | 6.6 | 75 | 61.5 | 4.9 | 5 | 56 | 12.2 | PAN230 | PANII230 | 1D | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | 73.6 | 62.3 | 6.6 | 75 | 61.5 | 4.9 | 5 | 56 | 12.2 | PAN230 | PANII230 | 2D | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -178.4 | -160.6 | -44.1 | -169.5 | -148.3 | -41.3 | -61.6 | -134.9 | -50.5 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -289.6 | -256.6 | -158.3 | -239.5 | -212.1 | -150.9 | -176.9 | -192.5 | -137.8 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -289.6 | -256.6 | -158.3 | -239.5 | -212.1 | -150.9 | -176.9 | -192.5 | -137.8 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -178.4 | -160.6 | -44.1 | -169.5 | -148.3 | -41.3 | -61.6 | -134.9 | -50.5 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 137.5 | 123.7 | 68.3 | 116.4 | 104.2 | 65.3 | 81.4 | 94.6 | 61.4 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7001 | 135.9 | 122.3 | 67.5 | 115.1 | 103.1 | 64.6 | 80.5 | 93.6 | 60.7 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7002 | 268 | 241.2 | 133.1 | 226.9 | 203.2 | 127.3 | 158.7 | 184.5 | 119.7 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7003 | 247.3 | 222.6 | 122.8 | 209.4 | 187.5 | 117.5 | 146.5 | 170.3 | 110.5 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 6018 | 46.3 | 39.8 | 13 | 40.1 | 34.1 | 16.4 | 20.4 | 30.8 | 16.1 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 84.7 | 72.8 | 23.7 | 73.4 | 62.4 | 30.1 | 37.3 | 56.4 | 29.4 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 81.4 | 70 | 22.8 | 70.6 | 60 | 28.9 | 35.9 | 54.3 | 28.3 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6024 | 46 | 50.6 | 42.5 | 44.5 | 48 | 37.7 | 27.4 | 45.4 | 38.5 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6024 | TRUE | TRUE
6002 | 6170 | 4.6 | 3.6 | -4.9 | 8.8 | 6.8 | -4.1 | -5.1 | 6.8 | -1.1 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6170 | TRUE | TRUE
6002 | 7000 | -137.5 | -123.7 | -68.3 | -116.4 | -104.2 | -65.3 | -81.4 | -94.6 | -61.4 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7001 | -135.9 | -122.3 | -67.5 | -115.1 | -103.1 | -64.6 | -80.5 | -93.6 | -60.7 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7002 | -268 | -241.2 | -133.1 | -226.9 | -203.2 | -127.3 | -158.7 | -184.5 | -119.7 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7003 | -247.3 | -222.6 | -122.8 | -209.4 | -187.5 | -117.5 | -146.5 | -170.2 | -110.5 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6003 | 6171 | 11.9 | 10.6 | 20.5 | 9.4 | 8.9 | 16.8 | -12.8 | 8.6 | 15.3 | PANII230 | PAC230 | 1C | 230-1C | 19.01 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6171 | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | 63.8 | 53.5 | 57.7 | 51.8 | 44 | 47.3 | 41.7 | 40.3 | 42.9 | PANII230 | 24DIC230 | 2C | 230-2C | 10.67 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6470 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -115.4 | -99.5 | -31.5 | -108.7 | -91.6 | -28.8 | -33 | -83.3 | -33.6 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -115.4 | -99.5 | -31.5 | -108.7 | -91.6 | -28.8 | -33 | -83.3 | -33.6 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -17.7 | -8.8 | -100.1 | 14.9 | 13.2 | -82.6 | -97.2 | 12.2 | -59.8 | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | -17.7 | -8.8 | -100.1 | 14.9 | 13.2 | -82.6 | -97.2 | 12.2 | -59.8 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -188.7 | -170.5 | -29 | -176.6 | -155.6 | -41.6 | -28.1 | -140.3 | -48.3 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -188.7 | -170.5 | -29 | -176.6 | -155.6 | -41.6 | -28.1 | -140.3 | -48.3 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -263.7 | -229.7 | -88.9 | -249.4 | -213.2 | -99 | -105 | -197.5 | -112.6 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6830 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 200.3 | 180.6 | 43.7 | 192.6 | 168.5 | 40.8 | 64 | 153.2 | 53 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 200.3 | 180.6 | 43.7 | 192.6 | 168.5 | 40.8 | 64 | 153.2 | 53 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6596 | -217.7 | -192.8 | -54.5 | -203.3 | -176.3 | -64.7 | -58.8 | -160.6 | -72.8 | LSA230 | SCR230 | 0A | 230-50A | 120.19 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -85.9 | -83.2 | -33.8 | -81.8 | -79.6 | -38.4 | -28.9 | -72.3 | -39.9 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -85.9 | -83.2 | -33.8 | -81.8 | -79.6 | -38.4 | -28.9 | -72.3 | -39.9 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 201.5 | 179.1 | 49.3 | 186.8 | 162.8 | 58.2 | 48.3 | 147.4 | 63.4 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 201.5 | 179.1 | 49.3 | 186.8 | 162.8 | 58.2 | 48.3 | 147.4 | 63.4 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 14.3 | 22 | -11.5 | 17.8 | 25.5 | -4.9 | -16.6 | 21.2 | 1.7 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 14.3 | 22 | -11.5 | 17.8 | 25.5 | -4.9 | -16.6 | 21.2 | 1.7 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -128.3 | -118.1 | -34.8 | -117.6 | -107.8 | -39.5 | -30 | -96.4 | -41 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -128.3 | -118.1 | -34.8 | -117.6 | -107.8 | -39.5 | -30 | -96.4 | -41 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6550 | [9 empty] | LSA230 | BEV230 | 6A | 230-6A | 107.97 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6550 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 98.2 | 94.6 | -10.9 | 88.9 | 83.7 | -0.8 | -29.2 | 71.3 | -3.2 | LSA230 | SCR230 | 0B | 230-50B | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 98.2 | 94.6 | -10.9 | 88.9 | 83.7 | -0.8 | -29.2 | 71.3 | -3.2 | LSA230 | SCR230 | 9C | 230-49C | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6969 | [9 empty] | LSA230 | STG2A230 | 5A | 230-5A | 35.78 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6969 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | -64.1 | -63.8 | -15.6 | -62.9 | -62.2 | -22.3 | -8.5 | -56.1 | -24.7 | LSA230 | LHU230 | 5A | 230-5A | 7 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | -64.1 | -63.8 | -15.6 | -62.9 | -62.2 | -22.3 | -8.5 | -56.1 | -24.7 | LSA230 | LHU230 | 6A | 230-6A | 7 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -8.3 | -5.9 | -18.6 | -7.2 | -6.6 | -16.7 | -30.1 | -7.4 | -15.4 | MDN230 | FOR230 | 7 | 230-7 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | -8.3 | -5.9 | -18.6 | -7.2 | -6.6 | -16.7 | -30.1 | -7.4 | -15.4 | MDN230 | FOR230 | 8 | 230-8 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 78.9 | 81.2 | 37.5 | 78.1 | 80.1 | 43.5 | 29.4 | 73.8 | 45.5 | MDN230 | VEL230 | 5D | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 78.9 | 81.2 | 37.5 | 78.1 | 80.1 | 43.5 | 29.4 | 73.8 | 45.5 | MDN230 | VEL230 | 6D | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | [9 empty] | MDN230 | VEL230 | 5C | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | [9 empty] | MDN230 | VEL230 | 6C | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -116.2 | -109.3 | -49.7 | -107.2 | -101.2 | -51.7 | -45 | -91.9 | -52.4 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6380 | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | 20.2 | 10.4 | 16.9 | 13 | 6.1 | 11 | 31.6 | 5.1 | 8.5 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7014 | 12.7 | 6.5 | 10.6 | 8.1 | 3.8 | 6.9 | 19.8 | 3.1 | 5.3 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7015 | 12.1 | 6.3 | 10.3 | 7.8 | 3.8 | 6.8 | 18.9 | 3.2 | 5.3 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 6087 | -17.3 | -17 | -15.7 | -17 | -16.8 | -15.7 | -15.7 | -16.6 | -15.7 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -17.3 | -17 | -15.7 | -17 | -16.8 | -15.7 | -15.7 | -16.6 | -15.7 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 4.1 | 6.1 | 9.4 | 6 | 7.6 | 10.3 | 6.1 | 8.2 | 10.7 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7014 | 1.8 | 3.3 | 5 | 3.2 | 4.4 | 5.8 | 2.5 | 4.8 | 6.1 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7015 | 2.7 | 3.6 | 5.6 | 3.6 | 4.4 | 6 | 3.9 | 4.8 | 6.2 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7013 | -24.3 | -16.5 | -26.3 | -19 | -13.7 | -21.3 | -37.7 | -13.3 | -19.2 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7014 | -14.4 | -9.8 | -15.6 | -11.3 | -8.2 | -12.7 | -22.3 | -7.9 | -11.4 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7015 | -14.7 | -10 | -15.9 | -11.5 | -8.2 | -12.8 | -22.8 | -8 | -11.5 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6014 | 6380 | 32.7 | 28.2 | 6.7 | 28 | 25.9 | 6.7 | 7 | 20.5 | 6.6 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6380 | TRUE | TRUE
6014 | 6011 | 70 | 64.4 | 25.9 | 63.4 | 59.6 | 26.8 | 24 | 52.4 | 27.1 | PRO230 | MDN230 | 39 | 230-39 | 54.12 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6011 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | -22.9 | -18.4 | -2.9 | -18 | -16.3 | -1.8 | -3.3 | -11.2 | -1.3 | PRO230 | PRO2-230 | 1 |  |  | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | -22.9 | -18.4 | -2.9 | -18 | -16.3 | -1.8 | -3.3 | -11.2 | -1.3 | PRO230 | PRO2-230 | 2 |  |  | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -12.3 | -11.1 | -19.7 | -4.9 | -5.4 | -17.6 | -21 | -4.7 | -13.2 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -12.3 | -11.1 | -19.7 | -4.9 | -5.4 | -17.6 | -21 | -4.7 | -13.2 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | -30.3 | -35.4 | -44.3 | -21.9 | -27.8 | -39.5 | -34.1 | -26 | -34.8 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6024 | 6060 | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -89.4 | -74.5 | -73.3 | -70.6 | -59.8 | -64.3 | -79.2 | -55.1 | -57.1 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6173 | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -80.6 | -67.2 | -66.1 | -63.7 | -54 | -58 | -71.4 | -49.7 | -51.5 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6290 | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | 2.6 | 3.6 | 11.7 | -1.6 | 0.4 | 10.9 | 12.2 | 0.4 | 8 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6060 | 6170 | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 25.3 | 30.8 | 7 | 28.1 | 33.5 | 12.9 | -3.4 | 29.5 | 14.9 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6179 | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -41.8 | -42.7 | -44.2 | -42.5 | -46.7 | -46.2 | -56.8 | -44.3 | -45.7 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6263 | TRUE | TRUE
6100 | 6171 | [9 empty] | BAY230 | PAC230 | 1A | 230-1A | 50.88 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6171 | TRUE | TRUE
6100 | 6470 | [9 empty] | BAY230 | 24DIC230 | 2A | 230-2A | 60.53 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6470 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 1A | 230-1A | 24.5 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 2A | 230-2A | 24.5 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6171 | 6861 | -8.9 | -8.9 | 3.7 | -7.6 | -7 | 3 | 11.4 | -5.8 | 2.8 | PAC230 | CHE230 | 1B | 230-1B | 25.37 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6171 | 6861 | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 80.6 | 67.2 | 66.1 | 63.7 | 54 | 58 | 71.4 | 49.7 | 51.5 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6173 | 6290 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 83.4 | 83.6 | 47.5 | 81.5 | 82.3 | 51.9 | 46.2 | 76.7 | 53.1 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 83.4 | 83.6 | 47.5 | 81.5 | 82.3 | 51.9 | 46.2 | 76.7 | 53.1 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 18.6 | 27.8 | 32.1 | 25 | 35.1 | 36.8 | 27.3 | 34.1 | 38.2 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 18.6 | 27.8 | 32.1 | 25 | 35.1 | 36.8 | 27.3 | 34.1 | 38.2 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 70.9 | 68.4 | 24.2 | 67.1 | 65.1 | 28.2 | 20 | 58.4 | 29.4 | VEL230 | BEV230 | 6C | 230-6B | 8.66 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | 97.7 | 93 | 46.2 | 91.1 | 87.6 | 48.4 | 43.9 | 79.8 | 48.9 | VEL230 | STG2A230 | 5C | 230-5B | 74.87 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | [9 empty] | VEL230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 8.66 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | [9 empty] | VEL230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 74.87 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -42 | -39.9 | -38.9 | -39.3 | -40.1 | -38.3 | -51.9 | -37.4 | -36.7 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6263 | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 28.8 | 30.6 | 29.8 | 30.1 | 33.9 | 31.9 | 34.8 | 31.9 | 31.9 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6340 | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 26.2 | 28.3 | 25 | 27.9 | 32 | 28 | 32.9 | 30.2 | 28.3 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6340 | 6179 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 270 | 238.5 | 64.4 | 250.6 | 215.9 | 72.3 | 70.5 | 196 | 79.4 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 270 | 238.5 | 64.4 | 250.6 | 215.9 | 72.3 | 70.5 | 196 | 79.4 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-13C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6470 | 6861 | -19.3 | -16.9 | -3.7 | -16.1 | -13.6 | -3 | -11.4 | -11.7 | -2.8 | 24DIV230 | CHE230 | 2B | 230-2B | 35.24 | 505 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | 6470 | 6861 | TRUE | TRUE
6596 | 6830 | 42.3 | 52.2 | -76.3 | 27.9 | 35.7 | -66.2 | -117.2 | 20 | -79.1 | SCR230 | ANT230 | 9B | 230-49B | 24.99 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6596 | 6830 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 223.7 | 199.9 | 32.7 | 212.7 | 184.3 | 46.3 | 36.7 | 167.4 | 55.8 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 223.7 | 199.9 | 32.7 | 212.7 | 184.3 | 46.3 | 36.7 | 167.4 | 55.8 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -19 | -24.5 | 113.4 | -57.2 | -49.1 | 92.7 | 109.3 | -44.9 | 62.6 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-58 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -19 | -24.5 | 113.4 | -57.2 | -49.1 | 92.7 | 109.3 | -44.9 | 62.6 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-59 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -63.1 | -43.5 | -208.3 | 0 | 0 | -176.2 | -208.3 | 0 | -133.8 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | -63.1 | -43.5 | -208.3 | 0 | 0 | -176.2 | -208.3 | 0 | -133.8 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 97.3 | 82 | 89.4 | 72 | 62.3 | 78.7 | 96.3 | 57.1 | 67.6 | STR230 | STR115 | T1 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 97.3 | 82 | 89.4 | 72 | 62.3 | 78.7 | 96.3 | 57.1 | 67.6 | STR230 | STR115 | T2 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -97.3 | -82 | -89.4 | -72 | -62.3 | -78.7 | -96.3 | -57.1 | -67.6 | STR230 | SAB230 | 1 | 230-1 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -97.3 | -82 | -89.4 | -72 | -62.3 | -78.7 | -96.3 | -57.1 | -67.6 | STR230 | SAB230 | 2 | 230-2 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6885 | 6550 | -78.7 | -76.2 | -31.9 | -74.9 | -72.9 | -35.9 | -27.8 | -66.2 | -37.2 | LHU230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 100.97 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6550 | TRUE | TRUE
6885 | 6969 | -43.2 | -45.8 | 0.8 | -45.7 | -47.2 | -8.6 | 10.8 | -42.3 | -12.2 | LHU230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 28.78 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6969 | TRUE | TRUE
6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LHU230 | LOL230 | 1 | 230-1 | 40 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6411 | TRUE | TRUE
6885 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LHU230 | LOL230 | 2 | 230-2 | 40 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6411 | TRUE | TRUE