## Resumen
Año Tarifario: | 3 | [6 empty] | 8784
Mes 03: Set |  |  |  |  | Te (Hs/Mes) = |  | 720 | 0.081967
Cantidad Días típicos |  | 30 |  | 1.A.- | Te Hab Max = |  | 115.5 | 0.013149
1.- Día Hábil (laborable): |  | 21 |  | 1.B.- | Te Hab Med = |  | 241.5 | 0.027493
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4 |  | 1.C.- | Te Hab Min = |  | 147 | 0.016735
3.- Domingo o Feriado: |  | 5 |  | 2.A.- | Te Sem Max = |  | 22 | 0.0025046
|  |  |  | 2.B.- | Te Sem Med = |  | 46 | 0.0052368
Cantidad Horas por día |  | 24 |  | 2.C.- | Te Sem Min = |  | 28 | 0.0031876
A.- Punta (máxima): |  | 5.5 |  | 3.A.- | Te Fer Max = |  | 27.5 | 0.0031307
B.- Resto (media): |  | 11.5 |  | 3.B.- | Te Fer Med = |  | 57.5 | 0.006546
C.- Valle (mínima): |  | 7 |  | 3.C.- | Te Fer Min = |  | 35 | 0.0039845
[7 empty] | 720 | 0.081967
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Principales Referencias | Progreso Baitún | Fortuna Guasquitas | Caldera L.Estrella | Mata Nance Boquerón 3 | Ll.Sánchez El Higo | Chorrera Pan-Am | Panamá Pacora | Bayano Cañitas | T.Colón L.Minas | Changinola Cañazas
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
Cinst (G) | 547.61 | 696.73 | 178.73 | 654.921 | 905.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5446.961
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568
Despacho de potencia promedio mensual (MW)
Pg (G) | 156.3124 | 232.9693 | 127.5969 | 476.5806 | 220.2012 | 70.8667 | 0 | 50.0549 | 27.7554 | 142.9935 | 1505.3309
Pd (D) | 5.6588 | 0 | 0.07 | 139.111 | 66.3888 | 152.4416 | 1005.9303 | 0 | 132.4544 | 3.5735 | 1505.6283
Despacho de energia previsto mensual (GWh) | [12 empty] | Despacho de energia REAL (GWh)
Eg (G) | 112.545 | 167.7379 | 91.8697 | 343.1381 | 158.5448 | 51.024 | 0 | 36.0395 | 19.9839 | 102.9553 | 1083.8383 |  | Eg (G) | 112.545 | 167.7379 | 91.8697 | 343.1381 | 158.5448 | 51.024 | 0 | 36.0395 | 19.9839 | 102.9553 | 1083.8383
Ed (D) | 4.0743 | 0 | 0.0504 | 100.1599 | 47.7999 | 109.7579 | 724.2698 | 0 | 95.3672 | 2.5729 | 1084.0524 |  | Ed (D) | 4.0743 | 0 | 0.0504 | 100.1599 | 47.7999 | 109.7579 | 724.2698 | 0 | 95.3672 | 2.5729 | 1084.0524
CXUSOPS mensual (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GEN | 1.9366 | 1.7683 | 2.0991 | 1.4242 | 0.45768 | 0.61594 | 0 | 0.26292 | 0.97376 | 2.7399 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.75416 | 1.4146 | 1.7109 | 1.9945 | 0 | 2.4532 | 0.82014
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 0.45083 |  |  |  | GEN = | 0 | [6 empty] | GEN | 3.5005 | 3.2138 | 2.8692 | 2.547 | 1.6095 | 0.004528 | 0 | 2.1955 | 0.72437 | 5.4418
DEM = | 1.384 |  |  |  | DEM = | 0 | [6 empty] | DEM | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 1.2301 | 1.3117 | 1.5601 | 0 | 0.35228 | 0.35404
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda | [12 empty] | CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente |  |  |  |  | CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEN = | 0.7075 |  |  |  | GEN = | 0
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | [6 empty] | DEM = | 0 |  |  |  |  | DEM = | 0.49732 |  |  |  | DEM = | 0.6277
Recaudación mensual prevista por cargos (kB/.) | [10 empty] | 9011.2862 | 9011.2862
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
GEN | 212.2501 | 282.7502 | 186.5458 | 479.1437 | 106.734 | 31.7578 | 0 | 12.016 | 19.313 | 268.893 | 1599.4035
DEM | 0 | 0 | 0 | 73.567 | 64.3365 | 184.7819 | 1401.4936 | 0 | 228.8212 | 1.8263 | 1954.8265
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente
GEN | 246.8812 | 314.1096 | 80.5776 | 295.2607 | 408.2798 | 104.3275 | 69.5772 | 117.2168 | 705.7581 | 113.6868 | 2455.6753
DEM | 32.9654 | 0 | 0.063152 | 214.6187 | 475.1071 | 322.7834 | 1695.016 | 1.8408 | 176.9862 | 82 | 3001.3809
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Est.Post. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | [5 empty] | 0

## Input
Año Tarifario: | 3
Mes 03: Set
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 109937.6913 | 100% | 3865.33 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 49471.9611
230 kV | 94024.2098 | 85.52% | 3590.57 | 92.89% | 26.1864 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 60465.7302
115 kV | 15913.4815 | 14.48% | 274.76 | 7.108% | 57.9178
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista anual (Pma) en MW por Zona
Zona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Cinst (G) | 547.61 | 696.73 | 178.73 | 654.921 | 905.61 | 231.41 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 5446.961 | 6431.011 | -984.05
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568 | 2168.5568 | 0
Capacidad Instalada (MW) | [6 empty] | Demanda Máxima No Coincidente (MW)
Zona |  | Nodo | Pinst (G) | Mes de Ingreso |  |  | Zona |  | Nodo | Pma (D)
1 |  | 0 | 792.31 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 23.8182 | 0 | 0
Baitún |  | 6014 | 87.6 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo de Mina |  | 6014 | 57.4 | 0 | PRO230 | 1 | Progreso T1 y T2 |  | 6014 | 23.678 | PRO230 | 1
La Potra |  | 6014 | 30 | 0 | PRO230 | 1 | Charco Azul |  | 6014 | 0.14018 | PRO230 | 1
Salsipuedes |  | 6014 | 27.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Andrés |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Sol de David |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Caldera |  | 6014 | 5.5 | 0 | PRO230 | 1 | 3 |  | 0 | 0.045629 | 0 | 0
*Photovoltaics Investments Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Developments, Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Caldera 115-19 |  | 6087 | 0.045629 | CAL115 | 3
*Photovoltaics Business Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Photovoltaics Operations Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | 4 |  | 0 | 155.0663 | 0 | 0
*Photovoltaics Venture Corp. |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Progreso Solar 20MW, S.A. |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-9 |  | 6013 | 0 | MDN34 | 4
*Madre Vieja |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | Mata Nance 34-10/11/15 |  | 6013 | 155.0663 | MDN34 | 4
*Baco Solar |  | 6014 | 25.9 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Fotovoltáica San Carlos Solar |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 5 |  | 0 | 343.2742 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Fotovoltaica Ecosolar 2 |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Llano Sánchez y El Higo |  | 6460 | 257.7659 | ECO230 | 5
*La Esperanza solar |  | 6014 | 19.88 | 0 | PRO230 | 1 | El coco |  | 6460 | 19.7338 | ECO230 | 5
*(E) Progreso Energy |  | 6014 | 1.05 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 1) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6460 | 0.932 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 2) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Varela (Fábrica de Pesé) |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 3) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | sunstar |  | 6460 | 0.84254 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 4) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | MINERA PANAMá |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 5) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Minera Panamá |  | 6460 | 64 | ECO230 | 5
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 6) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
*SANTIAGO SOLAR PTY, CORP (PV Santiago PTY 7) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | 6 |  | 0 | 233.2174 | 0 | 0
*AES PANAMA, S.R.L. (PV Estí Solar 2) |  | 6014 | 17 | 0 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar IV) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | Panamá Oeste |  | 6005 | 232.5634 | CHO230 | 6
*PANASOLAR CLEAN POWER, S.A. ( PV Panasolar V) |  | 6014 | 10 | 0 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A (PV Santiago (Ecoener) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6005 | 0.321 | CHO230 | 6
ECOENER PRODUCTORA PANAMA, S.A. ( PV La Mesa (Ecoener) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | Cemento Interoceánico |  | 6005 | 0.333 | CHO230 | 6
ECOENER SOLAR PANAMA, S.A ( PV San Bartolo (Ecoener)) |  | 6014 | 9.99 | 0 | PRO230 | 1 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECOENER GENERADORA PANAMA, S.A. ( PV Agua Viva) |  | 6014 | 9.9 | 0 | PRO230 | 1 | 7 |  | 0 | 1224.6825 | 0 | 0
*LAS LOMAS SOLAR ELECTRIC, S.A. ( Las Lomas) |  | 6014 | 105 | 6 | PRO230 | 1 | EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VII) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Panamá |  | 6002 | 506.1456 | PAN115 | 7
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar VIII) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | GRANDES CLIENTES EDEMET |  | 0 | 0 | 0 | 0
*PANASOLAR GENERADORA DE POTENCIA VERDE, S.A. ( Panasolar IX) |  | 6014 | 9.9 | 6 | PRO230 | 1 | Contraloría |  | 6002 | 0.366 | PAN115 | 7
*SOLAR DESIGN ( PV La Hueca) |  | 6014 | 70 | 7 | PRO230 | 1 | Gold Mills |  | 6002 | 1.2149 | PAN115 | 7
SB-1 PROJECT S.A. (San Bartolo 1) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | Embajada de Estados Unidos |  | 6002 | 0.323 | PAN115 | 7
SB-2 PROJECT S.A. (San Bartolo 2) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | CSS (CHAAM) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
SB-3 PROJECT S.A. (San Bartolo 3) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | Super 99 |  | 6002 | 2.7757 | PAN115 | 7
SB-4 PROJECT S.A. (San Bartolo 4) |  | 6014 | 10 | 7 | PRO230 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*GENERADORA SOLAR OCCIDENTE, S.A. ( Cerro Viejo Solar) |  | 6014 | 0 | 0 | PRO230 | 1 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Panamá |  | 6002 | 285.7079 | PAN115 | 7
2 |  | 0 | 730.88 | 0 |  |  | Panamá 2 |  | 6002 | 337.1344 | PAN115 | 7
Fortuna |  | 6096 | 300 | 0 | FOR230 | 2 | 24 de Diciembre |  | 6470 | 66.8079 | 24DIC230 | 7
Estí |  | 6179 | 120 | 0 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gualaca |  | 6179 | 25.34 | 0 | GUA230 | 2 | CEMEX |  | 6024 | 22.6684 | CHI115 | 7
Lorena |  | 6179 | 35 | 0 | GUA230 | 2 | AVIPAC |  | 6002 | 0.1866 | PAN115 | 7
Prudencia |  | 6179 | 58.66 | 0 | GUA230 | 2 | Varela (Cía. Panameña de Licores) |  | 6002 | 0 | PAN115 | 7
*CELSOLAR, S.A. (Solar Prudencia) |  | 6179 | 9.69 | 0 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6002 | 1.352 | PAN115 | 7
Rodeo Solar |  | 6179 | 8.1 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Villa Solar |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 8 |  | 0 | 1.33 | 0 | 0
Chupampa Solar |  | 6179 | 7.5 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rio de Jesús Etapa III |  | 6179 | 2.5 | 0 | GUA230 | 2 | Bayano (Cañitas-Aserradero) |  | 6100 | 1.33 | BAY230 | 8
AES PANAMÁ S.R.L ( Corotú Solar) |  | 6179 | 9.98 | 0 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE UNO, S.A. (PV Solar Alanje 1) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | 9 |  | 0 | 127.8761 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE DOS, S.A (PV Solar Alanje 2) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | ENSA |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANJA SOLAR ALANJE TRES, S.A ( PV Solar Alanje 3) |  | 6179 | 9.99 | 0 | GUA230 | 2 | Colón |  | 6059 | 119.9341 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. |  | 6179 | 80 | 1 | GUA230 | 2 | GRANDES CLIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 0
PAN ENERGY II ( Boquerón Solar) |  | 6179 | 10 | 6 | GUA230 | 2 | Argos Panamá, S.A. |  | 6170 | 7.25 | CPA115 | 9
HIDROELÉCTRICA MACANO II, S.A. ( RP-550) |  | 6179 | 4.15 | 7 | GUA230 | 2 | Super 99 |  | 6059 | 0.692 | LM1115 | 9
GENERADORA SOLAR SANTA CRUZ, S.A. ( PV Santa Cruz Solar (Etapa 1, Fase 2) |  | 6179 | 20 | 7 | GUA230 | 2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
RA SOLAR, S.A. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 59.2466 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | EDECHI |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 178.73 | 0 |  |  | Cañazas |  | 6340 | 30.6032 | CAN230 | 10
La Estrella |  | 6087 | 47.2 | 0 | CAL115 | 3 | Changuinola |  | 6340 | 28.6434 | CAN230 | 10
Los Valles |  | 6087 | 54.76 | 0 | CAL115 | 3 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre |  | 6087 | 18 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cochea |  | 6087 | 15.5 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Algarrobos |  | 6087 | 9.73 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mendre II |  | 6087 | 7.8 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto Solar UP2 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central Fotovoltáica UP3 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Central fotovoltaica UP4 |  | 6087 | 8.58 | 0 | CAL115 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 654.921 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Concepción |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Macano |  | 6380 | 5.8 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paso Ancho |  | 6013 | 6 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E) Los Planetas |  | 6013 | 4.75 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito + Pedregalito I Unidad 4 |  | 6380 | 20.91 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pedregalito II + Pedregalito II Unidad 3 |  | 6380 | 13.18 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-490 |  | 6380 | 14 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Macho de Monte |  | 6013 | 2.5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Dolega |  | 6013 | 3.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Norte |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Perlas Sur |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
San Lorenzo |  | 6013 | 8.12 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Monte Lirio |  | 6182 | 51.65 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pando |  | 6182 | 32.6 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba I |  | 6380 | 5.12 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bugaba II |  | 6380 | 5.86 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Alto |  | 6182 | 72.2 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bajo del Totumo |  | 6380 | 6.3 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los Planetas II |  | 6013 | 8.86 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Chiriquí |  | 6013 | 9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Las Cruces |  | 6520 | 19.8 | 0 | SBA230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Barro Blanco |  | 6550 | 28.56 | 0 | BEV230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Solar Bugaba |  | 6380 | 2.02 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Cuchilla |  | 6380 | 7.62 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Ikako I |  | 6380 | 10 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako II |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
* Ikako III |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Caoba Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Cedro Solar |  | 6013 | 9.96 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ECO GROOVE INVESTMENT, INC. |  | 6182 | 0.741 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)Macano Solar |  | 6182 | 4.75 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(Auto generador) CADASA |  | 6182 | 31.8 | 0 | VEL230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
(E)Andreas Power |  | 6380 | 0.99 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMA (San Juan) |  | 6380 | 5 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*ECOENER RENOVABLE PANAMA, S.A |  | 6380 | 9.9 | 0 | BOQIII230 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Central Solar La Hueca |  | 6013 | 70 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RP-550 |  | 6013 | 4.15 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR LOADGE, S.A. ( La Torre Solar) |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN LORENZO SOLAR, S.A. |  | 6013 | 5 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY I, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY II, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JAGÜITO GREEN ENERGY III, S.A. |  | 6013 | 9.9 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. ( PV Megasolar) |  | 6013 | 10 | 0 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HELIOS APOLO SOLAR, S.A. (PV Gualaca Solar (Helios) |  | 6013 | 60 | 1 | MDN34 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 1521.01 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
El Fraile + El Fraile Und 3 |  | 6460 | 6.66 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
La Yeguada |  | 6460 | 7 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Don Felix + Don Felix Et2 |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Divisa |  | 6460 | 9.99 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Farallón Solar |  | 6460 | 4.8 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Coclé Solar |  | 6460 | 0.96 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*(E)El Fraile Solar 1 |  | 6460 | 0.48 | 0 | ECO230 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
*Solar Coclé |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Paris |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Solar Los ángeles |  | 6460 | 9.52 | 0 | ECO230 | 5
*Sol Real |  | 6460 | 10.78 | 0 | ECO230 | 5
*El Espinal |  | 6460 | 8.5 | 0 | ECO230 | 5
*Vista Alegre |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
*Milton Solar |  | 6460 | 10 | 0 | ECO230 | 5
**Marañón |  | 6460 | 17.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los vientos |  | 6460 | 52.5 | 0 | ECO230 | 5
**AES PANAMA, S.R.L. (Nuevo Chagres - Fase 1) |  | 6460 | 55 | 0 | ECO230 | 5
**UEP PENONOMÉ II, S.A. (Nuevo Chagres II) |  | 6460 | 62.5 | 0 | ECO230 | 5
**Portobelo |  | 6460 | 32.5 | 0 | ECO230 | 5
**Rosa de los Vientos Etapa II |  | 6460 | 50 | 0 | ECO230 | 5
**Parque eólico Toabré |  | 6460 | 66 | 0 | ECO230 | 5
*Pocrí |  | 6460 | 16 | 0 | ECO230 | 5
*Estrella Solar |  | 6008 | 5.66 | 0 | LSA230 | 5
(p)Central termoeléctrica Cobre Panamá (Auto-generador) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*PANASOLAR |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica SANTIAGO GEN |  | 6008 | 120 | 0 | LSA230 | 5
*Parque Solar Penonomé |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
*Mayorca Solar (AES) |  | 6008 | 9.97 | 0 | LSA230 | 5
*Solar Pesé (AES) |  | 6008 | 9.88 | 0 | LSA230 | 5
* Proyecto Fotovoltaico Jaguito solar |  | 6008 | 3.24 | 0 | LSA230 | 5
*(E)Daconan Solar |  | 6008 | 2.4 | 0 | LSA230 | 5
*(E)TG4 |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*Soná Solar (rio de jesus) |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Rio de Jesús Solar ) |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*SOLAR ENERGY PARK ENTERPRISES, INC. |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
SOCIEDAD SUPER SERVICIOS, S.A. (Ancon Solar I) |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar II |  | 6008 | 5 | 0 | LSA230 | 5
*Panasolar III |  | 6008 | 7.5 | 0 | LSA230 | 5
ARRENDADORA ISTMO ENERGY, S.A. (Chupampa Solar) |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
GENERADORA DE ENERGÍA RENOVABLE, S.A (Campo Solar La Victoria) |  | 6008 | 8.04 | 0 | LSA230 | 5
El Fraile II |  | 6008 | 7.56 | 0 | LSA230 | 5
* Los santos solar |  | 6008 | 9.95 | 0 | LSA230 | 5
*Progresovidencia Solar 1 |  | 6008 | 5.1 | 0 | LSA230 | 5
*fotovoltaica Farallón Solar 2 |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
*Llano Sánchez |  | 6008 | 9.9 | 0 | LSA230 | 5
*Oro solar |  | 6008 | 10 | 0 | LSA230 | 5
*MEGA SOLAR POWER GENERATION, S.A. |  | 6008 | 9.99 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL UNO, S.A. (Llano Sánchez) |  | 6008 | 7.3 | 0 | LSA230 | 5
GED GERSOL DOS, S.A. (La Salamanca) |  | 6008 | 19.8 | 0 | LSA230 | 5
SOLAR DEVELOPMENT PANAMÁ, S.A. (El Chumical I) |  | 6008 | 125 | 5 | LSA230 | 5
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 1) |  | 6008 | 68.4 | 7 | LSA230 | 5
SANTA CRUZ WIND, S.A. |  | 6008 | 63 | 1 | LSA230 | 5
HIDROBURICA (Burica) |  | 6008 | 44 | 3 | LSA230 | 5
DESARRROLLO Y ENERGIA RENOVABLE S.A ( PV Pacora Solar) |  | 6008 | 138 | 7 | LSA230 | 5
UKA PARQUE EÓLICO LA COLORADA S.A. (La Colorada) |  | 6008 | 90 | 7 | LSA230 | 5
GRUPO DOE, S.A. (La Union Solar) |  | 6008 | 150 | 11 | LSA230 | 5
AES PANAMÁ S.R.L ( Coclé Solar 1) |  | 6008 | 22 | 12 | LSA230 | 5
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 2) |  | 6008 | 22 | 12 | LSA230 | 5
PARQUE EÓLICO TOABRÉ, S.A. (Toabré Etapa 3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANAMA SOLAR INTEGRAL (PV Cotaba Solar (Fase 2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 321.21 | 0
Panam |  | 6005 | 147 | 0 | CHO230 | 6
(E) Antón |  | 6005 | 4.3 | 0 | CHO230 | 6
*(E)CONCEPTO SOLAR, S.A. (Bejuco Solar) |  | 6005 | 0.96 | 0 | CHO230 | 6
*(E)ELECTRICIDAD SOLAR, S.A. (Mendosa solar) |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV1) |  | 6005 | 0.5 | 0 | CHO230 | 6
ECOENER FOTOVOLTAICA PANAMÁ, S.A. (San Juan) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
TINTO SOLAR, S.A. (Fotolvotaica Chame Solar) |  | 6005 | 20 | 0 | CHO230 | 6
(E)MASPV PANAMA INC. (SUNRISE MASPV2) |  | 6005 | 5 | 0 | CHO230 | 6
GENERADORA BRILLO SOLAR, S.A. |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
CLEAN ENERGY SANTA CRUZ CORP. |  | 6005 | 3 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (Cacao Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
ARGENTUM SOLAR, S.A. (PV La Cantera) |  | 6005 | 4.95 | 0 | CHO230 | 6
ALMACENADORA SOLAR PANAMA OESTE, S.A. |  | 6005 | 8 | 0 | CHO230 | 6
CARMALENGO INVESTMENT CORP. (Forsun Solar) |  | 6005 | 9.9 | 0 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (Flamboyán) |  | 6005 | 19.9 | 6 | CHO230 | 6
AES PANAMÁ S.R.L (VERANERA) |  | 6005 | 19.9 | 6 | CHO230 | 6
SOLAR GREEN, S.A. |  | 6005 | 10 | 7 | CHO230 | 6
LUZ ENERGY INTERNATIONAL CORP., S.A. |  | 6005 | 10 | 7 | CHO230 | 6
ENERGY GREEN CORPORATION, S.A. |  | 6005 | 30 | 7 | CHO230 | 6
… |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 154.33 | 0
Miraflores |  | 6018 | 97.7 | 0 | CAC115 | 7
Pacora |  | 6171 | 53.53 | 0 | PAC230 | 7
*(E)Fotovoltaica zona franca de Albrook. |  | 6002 | 0.1 | 0 | PAN115 | 7
*(E)Pacora 2. |  | 6018 | 3 | 0 | CAC115 | 7
AVANZALIA PANAMA, S.A (PV Penonomé 2) |  | 0 | 0 | 0
… |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 260 | 0
Bayano |  | 6100 | 260 | 0 | BAY230 | 8
… |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 1565.45 | 0
BLM |  | 6059 | 68 | 0 | LM1115 | 9
Cativá |  | 6059 | 87.2 | 0 | LM1115 | 9
Termo-Colón Ciclo Combinado |  | 6059 | 150 | 0 | LM1115 | 9
Costa Norte |  | 6173 | 381 | 0 | STR115 | 9
TROPITÉRMICA |  | 6173 | 5.05 | 0 | STR115 | 9
Sparkle Power |  | 6059 | 49.2 | 0 | LM1115 | 9
C.T. Gatún |  | 6173 | 670 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero J. Brown G6) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (9 de enero Unidad 8) |  | 6173 | 34 | 0 | STR115 | 9
CELSIA CENTROAMÉRICA, S.A. (Cativa) |  | 6173 | 87 | 0 | STR115 | 9
… |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 252.17 | 0
Changuinola |  | 6263 | 222.17 | 0 | ESP230 | 10
Bonyic |  | 6263 | 30 | 0 | ESP230 | 10
… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A19: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B4: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B8: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on D71: Harold Hernandez: Estas unidades se retirará en abril del año 2014, según el Plan Indicativo de Generación 2013.
Note on D73: Harold Hernandez: Considera a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unidades 3 y 4 se retirará el 31 de diciembre de 2013.

## 1.A
1.A.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Max |  | Te (Hs) = | 115.5 | 0.013149
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 43441.5243
GEN | 2539.1369 | 3037.7071 | 2231.1562 | 6353.3781 | 1917.5199 | 295.8894 | 0 | 248.4138 | 204.2355 | 2721.249 | 19548.6859 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1006.292 | 448.0284 | 2210.9125 | 17436.793 | 0 | 2767.5645 | 23.248 | 23892.8383 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.013149
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 571.2086 | 39.51%
GEN | 33.3869 | 39.9425 | 29.3373 | 83.54 | 25.2133 | 3.8906 | 0 | 3.2664 | 2.6855 | 35.7814 | 257.0439 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 13.2316 | 5.8911 | 29.0711 | 229.2748 | 0 | 36.3904 | 0.30569 | 314.1647 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 163.4 | 226.5 | 148.9 | 609.3 | 379.2 | 67.2 | 0 | 111.1 | 23.9 | 116.5 | 1846
Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 185.4 | 39.4 | 184.1 | 1270 | 0 | 164.2 | 2.6 | 1845.8
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 18872.7 | 26160.75 | 17197.95 | 70374.15 | 43797.6 | 7761.6 | 0 | 12832.05 | 2760.45 | 13455.75 | 213213
Pd (D) | 0 | 0 | 11.55 | 21413.7 | 4550.7 | 21263.55 | 146685 | 0 | 18965.1 | 300.3 | 213189.9
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.7691 | 1.5268 | 1.7059 | 1.1871 | 0.57568 | 0.50127 | 0 | 0.25455 | 0.97284 | 2.6592
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.61791 | 1.2945 | 1.3672 | 1.563 | 0 | 1.9188 | 1.0179
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 393.4584; 0.013149 4: 874.3519
|  | CRECPE (D) = | 480.8936 | 60.49% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.072234
DEM = | 1: 0.22176
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 874.3519 | 60.49%
GEN | 39.5563 | 50.3279 | 12.9105 | 47.3079 | 65.4163 | 16.7158 | 11.1479 | 18.781 | 113.0795 | 18.2154 | 393.4584 | 45%
DEM | 5.2819 | 0 | 0.010119 | 34.3871 | 76.1236 | 51.7177 | 271.5824 | 0.29494 | 28.3575 | 13.1384 | 480.8936 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3495.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.013149
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 874.3519: 1445.5605; 60.49%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 571.2086 | 39.51%
GEN | 33.3869 | 39.9425 | 29.3373 | 83.54 | 25.2133 | 3.8906 | 0 | 3.2664 | 2.6855 | 35.7814 | 257.0439 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 13.2316 | 5.8911 | 29.0711 | 229.2748 | 0 | 36.3904 | 0.30569 | 314.1647 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 571.2086: 874.3519; 39.51%: 60.49%
GEN | 39.5563 | 50.3279 | 12.9105 | 47.3079 | 65.4163 | 16.7158 | 11.1479 | 18.781 | 113.0795 | 18.2154 | 393.4584 | 45%
DEM | 5.2819 | 0 | 0.010119 | 34.3871 | 76.1236 | 51.7177 | 271.5824 | 0.29494 | 28.3575 | 13.1384 | 480.8936 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 571.2086: #DIV/0!; 39.51%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.B
1.B.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Med |  | Te (Hs) = | 241.5 | 0.027493
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 43441.5243
GEN | 2550.4023 | 2508.9064 | 2323.3961 | 6582.7651 | 1895.3998 | 330.1062 | 0 | 231.2121 | 268.5645 | 2857.9333 | 19548.6859 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 883.1514 | 384.5942 | 2052.7941 | 17739.8447 | 0 | 2812.4633 | 19.9907 | 23892.8383 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.027493
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1194.3452 | 39.51%
GEN | 70.1186 | 68.9778 | 63.8775 | 180.9811 | 52.1105 | 9.0757 | 0 | 6.3568 | 7.3837 | 78.5736 | 537.4553 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 24.2806 | 10.5737 | 56.4378 | 487.7246 | 0 | 77.3235 | 0.54961 | 656.8899 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 145 | 163.5 | 122.4 | 553.8 | 324.6 | 67.2 | 0 | 68.6 | 32 | 112.1 | 1589.2
Pd (D) | 0 | 0 | 0.1 | 146.3 | 31.3 | 149.2 | 1120.1 | 0 | 140.7 | 2.2 | 1589.9
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 35017.5 | 39485.25 | 29559.6 | 133742.7 | 78390.9 | 16228.8 | 0 | 16566.9 | 7728 | 27072.15 | 383791.8
Pd (D) | 0 | 0 | 24.15 | 35331.45 | 7558.95 | 36031.8 | 270504.15 | 0 | 33979.05 | 531.3 | 383960.85
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.0024 | 1.7469 | 2.161 | 1.3532 | 0.66475 | 0.55923 | 0 | 0.3837 | 0.95545 | 2.9024
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.68722 | 1.3988 | 1.5663 | 1.803 | 0 | 2.2756 | 1.0345
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 822.6857; 0.027493 4: 1828.1904
|  | CRECPE (D) = | 1005.5047 | 60.49% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.15104
DEM = | 1: 0.46367
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1828.1904 | 60.49%
GEN | 82.7087 | 105.2311 | 26.9946 | 98.9165 | 136.7795 | 34.9512 | 23.3093 | 39.2693 | 236.4389 | 38.0867 | 822.6857 | 45%
DEM | 11.0439 | 0 | 0.021157 | 71.9003 | 159.1675 | 108.137 | 567.8542 | 0.61669 | 59.2929 | 27.4712 | 1005.5047 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3495.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.027493
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1828.1904: 3022.5356; 60.49%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1194.3452 | 39.51%
GEN | 70.1186 | 68.9778 | 63.8775 | 180.9811 | 52.1105 | 9.0757 | 0 | 6.3568 | 7.3837 | 78.5736 | 537.4553 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 24.2806 | 10.5737 | 56.4378 | 487.7246 | 0 | 77.3235 | 0.54961 | 656.8899 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 1194.3452: 1828.1904; 39.51%: 60.49%
GEN | 82.7087 | 105.2311 | 26.9946 | 98.9165 | 136.7795 | 34.9512 | 23.3093 | 39.2693 | 236.4389 | 38.0867 | 822.6857 | 45%
DEM | 11.0439 | 0 | 0.021157 | 71.9003 | 159.1675 | 108.137 | 567.8542 | 0.61669 | 59.2929 | 27.4712 | 1005.5047 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 1194.3452: #DIV/0!; 39.51%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 1.C
1.C.- | Escenario (caso): |  |  | Hab Min |  | Te (Hs) = | 147 | 0.016735
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 43270.0161
GEN | 2489.4281 | 5832.6525 | 2187.671 | 4390.2204 | 0 | 384.5364 | 0 | 0 | 204.7748 | 3982.2241 | 19471.5073 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 850.9587 | 1514.4246 | 2631.4076 | 16066.0323 | 0 | 2712.5219 | 23.1637 | 23798.5089 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.016735
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 724.1225 | 39.36%
GEN | 41.6605 | 97.6093 | 36.6106 | 73.4702 | 0 | 6.4352 | 0 | 0 | 3.4269 | 66.6424 | 325.8551 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 14.2408 | 25.3439 | 44.0365 | 268.8646 | 0 | 45.394 | 0.38764 | 398.2674 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 187 | 425.9 | 145.9 | 368.3 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 28.7 | 218.5 | 1441.5
Pd (D) | 17.1 | 0 | 0.1 | 126.4 | 142.1 | 167.9 | 862.5 | 0 | 121 | 4.9 | 1442
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 27489 | 62607.3 | 21447.3 | 54140.1 | 0 | 9878.4 | 0 | 0 | 4218.9 | 32119.5 | 211900.5
Pd (D) | 2513.7 | 0 | 14.7 | 18580.8 | 20888.7 | 24681.3 | 126787.5 | 0 | 17787 | 720.3 | 211974
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.5155 | 1.5591 | 1.707 | 1.357 | 0 | 0.65144 | 0 | 0 | 0.81227 | 2.0748
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.76642 | 1.2133 | 1.7842 | 2.1206 | 0 | 2.5521 | 0.53817
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 502.0568; 0.016735 4: 1115.6817
|  | CRECPE (D) = | 613.6249 | 60.64% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.092172
DEM = | 1: 0.28296
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1115.6817 | 60.64%
GEN | 50.4743 | 64.2189 | 16.4739 | 60.3653 | 83.4718 | 21.3295 | 14.2249 | 23.9647 | 144.2905 | 23.243 | 502.0568 | 45%
DEM | 6.7397 | 0 | 0.012911 | 43.8783 | 97.1345 | 65.9923 | 346.5419 | 0.37634 | 36.1844 | 16.7647 | 613.6249 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3495.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.016735
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 1115.6817: 1839.8043; 60.64%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 724.1225 | 39.36%
GEN | 41.6605 | 97.6093 | 36.6106 | 73.4702 | 0 | 6.4352 | 0 | 0 | 3.4269 | 66.6424 | 325.8551 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 14.2408 | 25.3439 | 44.0365 | 268.8646 | 0 | 45.394 | 0.38764 | 398.2674 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 724.1225: 1115.6817; 39.36%: 60.64%
GEN | 50.4743 | 64.2189 | 16.4739 | 60.3653 | 83.4718 | 21.3295 | 14.2249 | 23.9647 | 144.2905 | 23.243 | 502.0568 | 45%
DEM | 6.7397 | 0 | 0.012911 | 43.8783 | 97.1345 | 65.9923 | 346.5419 | 0.37634 | 36.1844 | 16.7647 | 613.6249 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 724.1225: #DIV/0!; 39.36%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.A
2.A.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Max |  | Te (Hs) = | 22 | 0.0025046
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 43270.0161
GEN | 2596.0599 | 2323.196 | 2138.9368 | 6377.3689 | 2374.0649 | 352.1278 | 0 | 95.972 | 205.3017 | 3008.4792 | 19471.5073 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 936.7391 | 406.659 | 1984.7026 | 17683.0519 | 0 | 2761.203 | 26.1532 | 23798.5089 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0025046
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 108.3721 | 39.36%
GEN | 6.502 | 5.8186 | 5.3571 | 15.9725 | 5.946 | 0.88192 | 0 | 0.24037 | 0.51419 | 7.5349 | 48.7674 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.3461 | 1.0185 | 4.9708 | 44.2882 | 0 | 6.9156 | 0.065502 | 59.6046 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 132.6 | 136.1 | 100.2 | 502.9 | 385 | 67.2 | 0 | 29.7 | 20.3 | 111.9 | 1485.9
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 141.9 | 30.6 | 141.4 | 1030 | 0 | 137.2 | 5.1 | 1486.2
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 2917.2 | 2994.2 | 2204.4 | 11063.8 | 8470 | 1478.4 | 0 | 653.4 | 446.6 | 2461.8 | 32689.8
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 3121.8 | 673.2 | 3110.8 | 22660 | 0 | 3018.4 | 112.2 | 32696.4
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.2288 | 1.9433 | 2.4302 | 1.4437 | 0.702 | 0.59654 | 0 | 0.36787 | 1.1513 | 3.0607
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.75153 | 1.5129 | 1.5979 | 1.9545 | 0 | 2.2911 | 0.5838
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 75.1377; 0.0025046 4: 166.9728
|  | CRECPE (D) = | 91.835 | 60.64% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.013794
DEM = | 1: 0.042348
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 166.9728 | 60.64%
GEN | 7.554 | 9.611 | 2.4655 | 9.0343 | 12.4924 | 3.1922 | 2.1289 | 3.5866 | 21.5945 | 3.4785 | 75.1377 | 45%
DEM | 1.0087 | 0 | 0.0019323 | 6.5668 | 14.5371 | 9.8764 | 51.8634 | 0.056323 | 5.4154 | 2.509 | 91.835 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3495.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0025046
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 166.9728: 275.3449; 60.64%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 108.3721 | 39.36%
GEN | 6.502 | 5.8186 | 5.3571 | 15.9725 | 5.946 | 0.88192 | 0 | 0.24037 | 0.51419 | 7.5349 | 48.7674 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.3461 | 1.0185 | 4.9708 | 44.2882 | 0 | 6.9156 | 0.065502 | 59.6046 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 108.3721: 166.9728; 39.36%: 60.64%
GEN | 7.554 | 9.611 | 2.4655 | 9.0343 | 12.4924 | 3.1922 | 2.1289 | 3.5866 | 21.5945 | 3.4785 | 75.1377 | 45%
DEM | 1.0087 | 0 | 0.0019323 | 6.5668 | 14.5371 | 9.8764 | 51.8634 | 0.056323 | 5.4154 | 2.509 | 91.835 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 108.3721: #DIV/0!; 39.36%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.B
2.B.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Med |  | Te (Hs) = | 46 | 0.0052368
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 43270.0161
GEN | 2679.5248 | 2261.9099 | 2355.4805 | 6321.2727 | 1872.9789 | 391.8024 | 0 | 95.972 | 268.5645 | 3224.0016 | 19471.5073 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 813.9052 | 411.7256 | 1982.6661 | 17735.6583 | 0 | 2837.9588 | 16.5948 | 23798.5089 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0052368
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 226.5962 | 39.36%
GEN | 14.0321 | 11.8452 | 12.3352 | 33.1032 | 9.8084 | 2.0518 | 0 | 0.50259 | 1.4064 | 16.8834 | 101.9683 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 4.2623 | 2.1561 | 10.3828 | 92.878 | 0 | 14.8618 | 0.086904 | 124.6279 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 129.2 | 124.2 | 99.5 | 449.6 | 267.1 | 67.2 | 0 | 23.2 | 27.6 | 113.9 | 1301.5
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 28.7 | 120.9 | 914.8 | 0 | 119.3 | 1.8 | 1301.7
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5943.2 | 5713.2 | 4577 | 20681.6 | 12286.6 | 3091.2 | 0 | 1067.2 | 1269.6 | 5239.4 | 59869
Pd (D) | 0 | 0 | 0 | 5345.2 | 1320.2 | 5561.4 | 42080.8 | 0 | 5487.8 | 82.8 | 59878.2
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.361 | 2.0733 | 2.695 | 1.6006 | 0.7983 | 0.66375 | 0 | 0.47094 | 1.1078 | 3.2224
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.7974 | 1.6332 | 1.8669 | 2.2071 | 0 | 2.7082 | 1.0496
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 157.1062; 0.0052368 4: 349.1249
|  | CRECPE (D) = | 192.0187 | 60.64% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.028843
DEM = | 1: 0.088547
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 349.1249 | 60.64%
GEN | 15.7947 | 20.0957 | 5.1551 | 18.8898 | 26.1204 | 6.6745 | 4.4513 | 7.4992 | 45.1521 | 7.2733 | 157.1062 | 45%
DEM | 2.109 | 0 | 0.0040403 | 13.7306 | 30.3958 | 20.6506 | 108.4417 | 0.11777 | 11.323 | 5.2461 | 192.0187 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3495.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0052368
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 349.1249: 575.7211; 60.64%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 226.5962 | 39.36%
GEN | 14.0321 | 11.8452 | 12.3352 | 33.1032 | 9.8084 | 2.0518 | 0 | 0.50259 | 1.4064 | 16.8834 | 101.9683 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 4.2623 | 2.1561 | 10.3828 | 92.878 | 0 | 14.8618 | 0.086904 | 124.6279 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 226.5962: 349.1249; 39.36%: 60.64%
GEN | 15.7947 | 20.0957 | 5.1551 | 18.8898 | 26.1204 | 6.6745 | 4.4513 | 7.4992 | 45.1521 | 7.2733 | 157.1062 | 45%
DEM | 2.109 | 0 | 0.0040403 | 13.7306 | 30.3958 | 20.6506 | 108.4417 | 0.11777 | 11.323 | 5.2461 | 192.0187 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 226.5962: #DIV/0!; 39.36%: #DIV/0!
Seg.Elec. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 2.C
2.C.- | Escenario (caso): |  |  | Sem Min |  | Te (Hs) = | 28 | 0.0031876
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 43270.0161
GEN | 3286.113 | 2860.4521 | 2353.1007 | 5135.0025 | 0 | 467.5768 | 0 | 0 | 206.5386 | 5162.7237 | 19471.5073 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 793.547 | 1536.8755 | 2607.875 | 16016.733 | 0 | 2824.036 | 19.4423 | 23798.5089 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031876
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 137.9281 | 39.36%
GEN | 10.4749 | 9.118 | 7.5008 | 16.3684 | 0 | 1.4905 | 0 | 0 | 0.65837 | 16.4568 | 62.0676 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.5295 | 4.899 | 8.3129 | 51.0552 | 0 | 9.0019 | 0.061975 | 75.8605 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 201.2 | 175.9 | 123.5 | 350.4 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 25.2 | 228.4 | 1171.8
Pd (D) | 13.7 | 0 | 0 | 98.5 | 115.8 | 135.2 | 701.7 | 0 | 103.2 | 4 | 1172.1
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5633.6 | 4925.2 | 3458 | 9811.2 | 0 | 1881.6 | 0 | 0 | 705.6 | 6395.2 | 32810.4
Pd (D) | 383.6 | 0 | 0 | 2758 | 3242.4 | 3785.6 | 19647.6 | 0 | 2889.6 | 112 | 32818.8
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.8594 | 1.8513 | 2.1691 | 1.6683 | 0 | 0.79212 | 0 | 0 | 0.93306 | 2.5733
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.91716 | 1.5109 | 2.1959 | 2.5985 | 0 | 3.1153 | 0.55335
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 95.6299; 0.0031876 4: 212.5108
|  | CRECPE (D) = | 116.8809 | 60.64% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.017557
DEM = | 1: 0.053898
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 212.5108 | 60.64%
GEN | 9.6141 | 12.2322 | 3.1379 | 11.4982 | 15.8994 | 4.0628 | 2.7095 | 4.5647 | 27.4839 | 4.4272 | 95.6299 | 45%
DEM | 1.2838 | 0 | 0.0024593 | 8.3578 | 18.5018 | 12.57 | 66.008 | 0.071684 | 6.8923 | 3.1933 | 116.8809 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3495.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031876
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 212.5108: 350.4389; 60.64%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 137.9281 | 39.36%
GEN | 10.4749 | 9.118 | 7.5008 | 16.3684 | 0 | 1.4905 | 0 | 0 | 0.65837 | 16.4568 | 62.0676 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.5295 | 4.899 | 8.3129 | 51.0552 | 0 | 9.0019 | 0.061975 | 75.8605 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 137.9281: 212.5108; 39.36%: 60.64%
GEN | 9.6141 | 12.2322 | 3.1379 | 11.4982 | 15.8994 | 4.0628 | 2.7095 | 4.5647 | 27.4839 | 4.4272 | 95.6299 | 45%
DEM | 1.2838 | 0 | 0.0024593 | 8.3578 | 18.5018 | 12.57 | 66.008 | 0.071684 | 6.8923 | 3.1933 | 116.8809 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 137.9281: #DIV/0!; 39.36%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.A
3.A.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Max |  | Te (Hs) = | 27.5 | 0.0031307
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 43441.5243
GEN | 2411.0936 | 6192.1641 | 1775.6588 | 4257.6128 | 0 | 488.0061 | 0 | 326.3408 | 208.8122 | 3888.9974 | 19548.6859 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 1137.989 | 1633.2215 | 2730.1023 | 15607.3534 | 0 | 2773.3747 | 10.7974 | 23892.8383 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0031307
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 136.002 | 39.51%
GEN | 7.5484 | 19.3858 | 5.559 | 13.3293 | 0 | 1.5278 | 0 | 1.0217 | 0.65373 | 12.1753 | 61.2009 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.5627 | 5.1131 | 8.5471 | 48.8618 | 0 | 8.6826 | 0.033803 | 74.8011 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 185.4 | 460.9 | 145.9 | 362.5 | 0 | 89.2 | 0 | 135 | 19.7 | 214.7 | 1613.3
Pd (D) | 19.2 | 0 | 0 | 165.2 | 157 | 176.6 | 962 | 0 | 130 | 3.4 | 1613.4
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5098.5 | 12674.75 | 4012.25 | 9968.75 | 0 | 2453 | 0 | 3712.5 | 541.75 | 5904.25 | 44365.75
Pd (D) | 528 | 0 | 0 | 4543 | 4317.5 | 4856.5 | 26455 | 0 | 3575 | 93.5 | 44368.5
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 1.4805 | 1.5295 | 1.3855 | 1.3371 | 0 | 0.62283 | 0 | 0.2752 | 1.2067 | 2.0621
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.78422 | 1.1843 | 1.7599 | 1.847 | 0 | 2.4287 | 0.36153
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 93.6806; 0.0031307 4: 208.179
|  | CRECPE (D) = | 114.4985 | 60.49% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.017199
DEM = | 1: 0.052799
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 208.179 | 60.49%
GEN | 9.4182 | 11.9828 | 3.0739 | 11.2638 | 15.5753 | 3.9799 | 2.6543 | 4.4717 | 26.9237 | 4.337 | 93.6806 | 45%
DEM | 1.2576 | 0 | 0.0024092 | 8.1874 | 18.1247 | 12.3137 | 64.6625 | 0.070223 | 6.7518 | 3.1282 | 114.4985 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3495.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0031307
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 208.179: 344.1811; 60.49%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 136.002 | 39.51%
GEN | 7.5484 | 19.3858 | 5.559 | 13.3293 | 0 | 1.5278 | 0 | 1.0217 | 0.65373 | 12.1753 | 61.2009 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 3.5627 | 5.1131 | 8.5471 | 48.8618 | 0 | 8.6826 | 0.033803 | 74.8011 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 136.002: 208.179; 39.51%: 60.49%
GEN | 9.4182 | 11.9828 | 3.0739 | 11.2638 | 15.5753 | 3.9799 | 2.6543 | 4.4717 | 26.9237 | 4.337 | 93.6806 | 45%
DEM | 1.2576 | 0 | 0.0024092 | 8.1874 | 18.1247 | 12.3137 | 64.6625 | 0.070223 | 6.7518 | 3.1282 | 114.4985 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 136.002: #DIV/0!; 39.51%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.B
3.B.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Med |  | Te (Hs) = | 57.5 | 0.006546
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 43270.0161
GEN | 2481.2708 | 2613.5352 | 2051.9975 | 6110.3643 | 2086.1218 | 569.202 | 0 | 95.972 | 268.5645 | 3194.479 | 19471.5073 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 961.1854 | 454.2289 | 1934.6424 | 17556.5699 | 0 | 2858.1413 | 33.741 | 23798.5089 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.006546
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 283.2452 | 39.36%
GEN | 16.2424 | 17.1082 | 13.4324 | 39.9984 | 13.6557 | 3.726 | 0 | 0.62823 | 1.758 | 20.911 | 127.4603 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.2919 | 2.9734 | 12.6642 | 114.9252 | 0 | 18.7094 | 0.22087 | 155.7849 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 103.7 | 122.1 | 74.9 | 377.1 | 271.3 | 89.2 | 0 | 21 | 25.8 | 101.1 | 1186.2
Pd (D) | 3.8 | 0 | 0 | 105.2 | 27.3 | 108.2 | 822.7 | 0 | 109.9 | 8.6 | 1185.7
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5962.75 | 7020.75 | 4306.75 | 21683.25 | 15599.75 | 5129 | 0 | 1207.5 | 1483.5 | 5813.25 | 68206.5
Pd (D) | 218.5 | 0 | 0 | 6049 | 1569.75 | 6221.5 | 47305.25 | 0 | 6319.25 | 494.5 | 68177.75
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.724 | 2.4368 | 3.1189 | 1.8447 | 0.87538 | 0.72646 | 0 | 0.52027 | 1.185 | 3.5971
DEM | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.8942 | 2.0355 | 2.4294 | 0 | 2.9607 | 0.44665
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 196.3828; 0.006546 4: 436.4061
|  | CRECPE (D) = | 240.0234 | 60.64% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.036054
DEM = | 1: 0.11068
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 436.4061 | 60.64%
GEN | 19.7433 | 25.1197 | 6.4439 | 23.6123 | 32.6505 | 8.3432 | 5.5642 | 9.3739 | 56.4402 | 9.0916 | 196.3828 | 45%
DEM | 2.6363 | 0 | 0.0050503 | 17.1633 | 37.9948 | 25.8133 | 135.5521 | 0.14721 | 14.1538 | 6.5576 | 240.0234 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3495.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.006546
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 436.4061: 719.6513; 60.64%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 283.2452 | 39.36%
GEN | 16.2424 | 17.1082 | 13.4324 | 39.9984 | 13.6557 | 3.726 | 0 | 0.62823 | 1.758 | 20.911 | 127.4603 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 6.2919 | 2.9734 | 12.6642 | 114.9252 | 0 | 18.7094 | 0.22087 | 155.7849 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 283.2452: 436.4061; 39.36%: 60.64%
GEN | 19.7433 | 25.1197 | 6.4439 | 23.6123 | 32.6505 | 8.3432 | 5.5642 | 9.3739 | 56.4402 | 9.0916 | 196.3828 | 45%
DEM | 2.6363 | 0 | 0.0050503 | 17.1633 | 37.9948 | 25.8133 | 135.5521 | 0.14721 | 14.1538 | 6.5576 | 240.0234 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 283.2452: #DIV/0!; 39.36%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente

## 3.C
3.C.- | Escenario (caso): |  |  | Fer Min |  | Te (Hs) = | 35 | 0.0039845
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 43270.0161
GEN | 3083.0094 | 3248.8041 | 3146.1771 | 5616.9209 | 0 | 672.1834 | 0 | 0 | 207.3485 | 3497.0639 | 19471.5073 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 708.1107 | 1598.1403 | 2599.7401 | 15967.1339 | 0 | 2896.6956 | 28.6882 | 23798.5089 | 55%
Seg. Electrico: CNODP (kB/.) |  |  | Te / 8760 = | 0.0039845
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 172.4101 | 39.36%
GEN | 12.2843 | 12.9449 | 12.536 | 22.3807 | 0 | 2.6783 | 0 | 0 | 0.82618 | 13.9341 | 77.5846 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.8215 | 6.3678 | 10.3587 | 63.6213 | 0 | 11.5419 | 0.11431 | 94.8256 | 55%
Despacho de potencia del escenario (MW)
Pg (G) | 160.3 | 175.9 | 145.9 | 333.5 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 23.7 | 128.4 | 1056.9
Pd (D) | 12.3 | 0 | 0 | 86.2 | 105.1 | 121.3 | 632.7 | 0 | 95.6 | 3.6 | 1056.8
Despacho de energia previsto del escenario (MWh)
Pg (G) | 5610.5 | 6156.5 | 5106.5 | 11672.5 | 0 | 3122 | 0 | 0 | 829.5 | 4494 | 36991.5
Pd (D) | 430.5 | 0 | 0 | 3017 | 3678.5 | 4245.5 | 22144.5 | 0 | 3346 | 126 | 36988
CXUSOPS del escenario (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso red
GEN | 2.1895 | 2.1026 | 2.4549 | 1.9174 | 0 | 0.85789 | 0 | 0 | 0.996 | 3.1006
DEM | 0 | 0 | 0 | 0.93519 | 1.7311 | 2.4399 | 2.873 | 0 | 3.4495 | 0.90721
Est. Postal: | 2: CRECPE (G) =; Te / 8760 = 3: 119.5373; 0.0039845 4: 265.6385
|  | CRECPE (D) = | 146.1012 | 60.64% | 100%
CXUSOPE (B/. / kW): Est. Postal x capacidad remanente
GEN = | 1: 0.021946
DEM = | 1: 0.067373
CXUSODE (kB/.)
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 265.6385 | 60.64%
GEN | 12.0177 | 15.2902 | 3.9224 | 14.3727 | 19.8742 | 5.0785 | 3.3869 | 5.7059 | 34.3549 | 5.534 | 119.5373 | 45%
DEM | 1.6047 | 0 | 0.0030741 | 10.4472 | 23.1273 | 15.7124 | 82.51 | 0.089605 | 8.6153 | 3.9916 | 146.1012 | 55%
CADIC = | 3: GEN 0% =; 4: 0; 5: 3495.771
|  |  | DEM 100% = | 0 | 1989.6268
CXCADIC (B/. / kW): Est. Postal x no pago zonas 6, 7 y 9
GEN = | 1: 0
DEM = | 1: 0
Equipamiento asociado totalmente a la demanda (IP SPT D)
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Seg. Electrico: %USO (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 0.0039845
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
DEM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CXUSODS (B/. / MWh): Seg. Electrico x uso equipamiento asociado totalmente a la demanda
DEM | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Est. Postal: | 2: CRECDE (D) =; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!
#DIV/0!
CXUSODE (B/. / kW): Est. Postal x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 7: DEM =; 8: #DIV/0!
Recaudación del escenario prevista por cargos (kB/.) | 265.6385: 438.0486; 60.64%: 100%
CXUSOPS : Seg. Electrico x uso red
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 172.4101 | 39.36%
GEN | 12.2843 | 12.9449 | 12.536 | 22.3807 | 0 | 2.6783 | 0 | 0 | 0.82618 | 13.9341 | 77.5846 | 45%
DEM | 0 | 0 | 0 | 2.8215 | 6.3678 | 10.3587 | 63.6213 | 0 | 11.5419 | 0.11431 | 94.8256 | 55%
CXUSOPE: Est. Postal x capacidad remanente | 172.4101: 265.6385; 39.36%: 60.64%
GEN | 12.0177 | 15.2902 | 3.9224 | 14.3727 | 19.8742 | 5.0785 | 3.3869 | 5.7059 | 34.3549 | 5.534 | 119.5373 | 45%
DEM | 1.6047 | 0 | 0.0030741 | 10.4472 | 23.1273 | 15.7124 | 82.51 | 0.089605 | 8.6153 | 3.9916 | 146.1012 | 55%
CXUSOD: cargos x equipamiento asociado totalmente a la demanda | 172.4101: #DIV/0!; 39.36%: #DIV/0!
Seg.Elec. | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Post. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CADIC: monto anual zonas 6, 7 y 9 equivalente al cargo adicional = | 6: 0
Note on B5: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B14: Se actualiza desde el escenario correspondiente
Note on B43: Se actualiza desde el escenario correspondiente