## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) |  |  | 2.- Día Semihábil (sábado) |  |  | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | AT2 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 74.4 | 66.4 | 67.6 | 73.8 | 61.5 | 54.9 | 45.5 | 55.2 | 49.5 | PAN230 | PANII230 | 1D | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | 74.4 | 66.4 | 67.6 | 73.8 | 61.5 | 54.9 | 45.5 | 55.2 | 49.5 | PAN230 | PANII230 | 2D | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -198.6 | -178.5 | -148.5 | -170.3 | -151.4 | -121.6 | -147.1 | -136 | -110.6 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -272.4 | -243.4 | -187.4 | -227.3 | -201.9 | -152.6 | -198.7 | -182.3 | -137.2 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -272.4 | -243.4 | -187.4 | -227.3 | -201.9 | -152.6 | -198.7 | -182.3 | -137.2 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -198.6 | -178.5 | -148.5 | -170.3 | -151.4 | -121.6 | -147.1 | -136 | -110.6 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 138.3 | 123.9 | 93.5 | 112.9 | 101.7 | 76.4 | 104.7 | 91.7 | 69.1 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7001 | 136.7 | 122.5 | 92.5 | 111.6 | 100.6 | 75.6 | 103.5 | 90.7 | 68.3 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7002 | 269.5 | 241.6 | 182.3 | 220 | 198.3 | 149 | 204.1 | 178.7 | 134.7 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7003 | 248.7 | 223 | 168.3 | 203.1 | 183 | 137.5 | 188.4 | 165 | 124.3 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 6018 | 47.5 | 40.6 | 29.1 | 38.7 | 33.2 | 23.6 | 35.7 | 29.8 | 21.2 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 87 | 74.4 | 53.3 | 70.9 | 60.8 | 43.2 | 65.4 | 54.6 | 38.8 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 83.6 | 71.5 | 51.3 | 68.2 | 58.5 | 41.5 | 62.9 | 52.5 | 37.3 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6024 | 50.8 | 54.1 | 58.1 | 44.1 | 47.9 | 51.4 | 41.9 | 45.1 | 48.5 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6024 | TRUE | TRUE
6002 | 6170 | 9.1 | 7 | 9 | 8.7 | 7 | 8.6 | 8.3 | 7 | 8.4 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6170 | TRUE | TRUE
6002 | 7000 | -138.3 | -123.9 | -93.5 | -112.9 | -101.7 | -76.4 | -104.7 | -91.7 | -69.1 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7001 | -136.7 | -122.5 | -92.5 | -111.6 | -100.6 | -75.6 | -103.5 | -90.7 | -68.3 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7002 | -269.5 | -241.6 | -182.3 | -220 | -198.3 | -149 | -204.1 | -178.7 | -134.7 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7003 | -248.7 | -223 | -168.3 | -203.1 | -183 | -137.5 | -188.4 | -165 | -124.3 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6003 | 6171 | -26 | -7.4 | 24.8 | 9.3 | 10.4 | 20 | -44.7 | 9.3 | 17.9 | PANII230 | PAC230 | 1C | 230-1C | 19.01 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6171 | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | 26.2 | 35.4 | 63.1 | 50.8 | 44.8 | 50.8 | -4.8 | 40 | 45.6 | PANII230 | 24DIC230 | 2C | 230-2C | 10.67 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6470 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -113.4 | -101.3 | -93.4 | -105.5 | -90 | -75.9 | -74.5 | -81 | -68.4 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -113.4 | -101.3 | -93.4 | -105.5 | -90 | -75.9 | -74.5 | -81 | -68.4 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | 19.9 | 16.7 | 11.9 | 14.3 | 13 | 10.3 | 17.6 | 12 | 9.6 | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | 19.9 | 16.7 | 11.9 | 14.3 | 13 | 10.3 | 17.6 | 12 | 9.6 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -226.4 | -201.1 | -175.5 | -190.9 | -169.2 | -142.2 | -172.8 | -149 | -126.4 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -226.4 | -201.1 | -175.5 | -190.9 | -169.2 | -142.2 | -172.8 | -149 | -126.4 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -252.1 | -224.7 | -201.9 | -214.9 | -192 | -167.3 | -205.6 | -178.1 | -157.6 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6830 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 226.2 | 203.5 | 170.4 | 194.5 | 172.9 | 139.5 | 167.8 | 155.3 | 126.9 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 226.2 | 203.5 | 170.4 | 194.5 | 172.9 | 139.5 | 167.8 | 155.3 | 126.9 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6596 | -238.1 | -210.8 | -187.9 | -200.9 | -178 | -153.4 | -187.1 | -159.6 | -139.1 | LSA230 | SCR230 | 0A | 230-50A | 120.19 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -177.6 | -155.6 | -211.1 | -136.1 | -131.6 | -169.5 | -209.3 | -107.4 | -148 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -177.6 | -155.6 | -211.1 | -136.1 | -131.6 | -169.5 | -209.3 | -107.4 | -148 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 237.1 | 207.7 | 196.2 | 197.2 | 174.5 | 158.9 | 193.2 | 153.7 | 141.4 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 237.1 | 207.7 | 196.2 | 197.2 | 174.5 | 158.9 | 193.2 | 153.7 | 141.4 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 158 | 147.8 | 197.7 | 121.5 | 126.3 | 160.4 | 195.9 | 98.7 | 143.3 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 158 | 147.8 | 197.7 | 121.5 | 126.3 | 160.4 | 195.9 | 98.7 | 143.3 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -217.3 | -192.6 | -215 | -172.3 | -160.6 | -173.4 | -213.2 | -136.4 | -151.9 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -217.3 | -192.6 | -215 | -172.3 | -160.6 | -173.4 | -213.2 | -136.4 | -151.9 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6550 | -161.8 | -141.1 | -191.9 | -123.5 | -119.5 | -154.5 | -190.3 | -97.7 | -135.2 | LSA230 | BEV230 | 6A | 230-6A | 107.97 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6550 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 183.8 | 158.4 | 161.3 | 147.9 | 130.5 | 126.8 | 151.8 | 105.6 | 103.8 | LSA230 | SCR230 | 0B | 230-50B | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 183.8 | 158.4 | 161.3 | 147.9 | 130.5 | 126.8 | 151.8 | 105.6 | 103.8 | LSA230 | SCR230 | 9C | 230-49C | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6969 | -124.4 | -110.8 | -153.4 | -96.6 | -94.7 | -123.3 | -146.6 | -75.8 | -107.1 | LSA230 | STG2A230 | 5A | 230-5A | 35.78 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6969 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | [9 empty] | LSA230 | LHU230 | 5A | 230-5A | 7 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | [9 empty] | LSA230 | LHU230 | 6A | 230-6A | 7 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | 9.1 | 16.8 | -66.5 | 11.6 | 12.5 | -7.9 | -80.8 | 1.9 | 11.3 | MDN230 | FOR230 | 7 | 230-7 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6096 | 9.1 | 16.8 | -66.5 | 11.6 | 12.5 | -7.9 | -80.8 | 1.9 | 11.3 | MDN230 | FOR230 | 8 | 230-8 | 37.72 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6096 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | [9 empty] | MDN230 | VEL230 | 5D | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | [9 empty] | MDN230 | VEL230 | 6D | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 186 | 167.6 | 249.5 | 144.3 | 143.2 | 196.7 | 245.8 | 112.9 | 172.4 | MDN230 | VEL230 | 5C | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 186 | 167.6 | 249.5 | 144.3 | 143.2 | 196.7 | 245.8 | 112.9 | 172.4 | MDN230 | VEL230 | 6C | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -185.9 | -178.3 | -162.3 | -152.5 | -147.2 | -172.7 | -159.7 | -111.7 | -153.6 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6380 | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | -42.3 | -39.9 | -44 | -31 | -34.5 | -40.3 | -29.8 | -22.8 | -53.2 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7014 | -26.9 | -25.3 | -28 | -19.7 | -21.9 | -25.6 | -19.1 | -14.5 | -33.8 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7015 | -23.6 | -22.4 | -24.5 | -17.4 | -19.4 | -22.5 | -16.1 | -12.8 | -29.9 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 6087 | -74.4 | -61.2 | -72.9 | -50.1 | -49.8 | -61.7 | -72.9 | -37.5 | -72.9 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -74.4 | -61.2 | -72.9 | -50.1 | -49.8 | -61.7 | -72.9 | -37.5 | -72.9 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 56.5 | 46.6 | 61.4 | 36.5 | 37.9 | 52.2 | 58.2 | 27.5 | 62.8 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7014 | 35.6 | 29.6 | 38.6 | 23.1 | 24.1 | 32.9 | 36.1 | 17.4 | 39.8 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7015 | 31.5 | 25.9 | 34.2 | 20.3 | 21 | 29 | 32.6 | 15.3 | 34.9 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7013 | -14.2 | -6.7 | -17.4 | -5.5 | -3.4 | -11.9 | -28.3 | -4.6 | -9.6 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7014 | -8.7 | -4.2 | -10.6 | -3.4 | -2.2 | -7.3 | -17.1 | -2.9 | -6 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7015 | -7.9 | -3.5 | -9.8 | -2.9 | -1.6 | -6.6 | -16.5 | -2.5 | -5 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6014 | 6380 | 51.7 | 42.1 | 62.8 | 41.5 | 40.8 | 71.1 | 61.2 | 32.2 | 51.1 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6380 | TRUE | TRUE
6014 | 6011 | 111.6 | 102.9 | 107.3 | 91.1 | 88.3 | 116.5 | 105.2 | 67.7 | 96.9 | PRO230 | MDN230 | 39 | 230-39 | 54.12 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6011 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | [9 empty] | PRO230 | PRO2-230 | 1 |  |  | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | [9 empty] | PRO230 | PRO2-230 | 2 |  |  | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -6.5 | -6.8 | -2.8 | -4.7 | -5.1 | -1.9 | -4.5 | -4.3 | -1.4 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -6.5 | -6.8 | -2.8 | -4.7 | -5.1 | -1.9 | -4.5 | -4.3 | -1.4 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | -25.8 | -31.8 | -30.9 | -21.8 | -27.5 | -26.9 | -20.9 | -25.6 | -25.2 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6024 | 6060 | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -82.5 | -70.2 | -60.1 | -68.4 | -59 | -50.7 | -64.6 | -54 | -46.6 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6173 | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -74.4 | -63.3 | -54.2 | -61.7 | -53.2 | -45.7 | -58.3 | -48.7 | -42.1 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6290 | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | -1.9 | 0.2 | -2.2 | -1.5 | 0.2 | -1.7 | -1.1 | 0.2 | -1.5 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6060 | 6170 | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 79.8 | 91.8 | 231.9 | 81.5 | 85.7 | 111.9 | 235.7 | 55.8 | 89.6 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6179 | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -61.7 | -58.1 | -114.9 | -58.3 | -60.7 | -127.7 | -112.4 | -52.1 | -66.9 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6263 | TRUE | TRUE
6100 | 6171 | [9 empty] | BAY230 | PAC230 | 1A | 230-1A | 50.88 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6171 | TRUE | TRUE
6100 | 6470 | [9 empty] | BAY230 | 24DIC230 | 2A | 230-2A | 60.53 | 202 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6470 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 1A | 230-1A | 24.5 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 2A | 230-2A | 24.5 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6171 | 6861 | -51.9 | -31.3 | 3.3 | -11.2 | -8.9 | 2.7 | -65.3 | -8.1 | 2.4 | PAC230 | CHE230 | 1B | 230-1B | 25.37 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6171 | 6861 | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 74.4 | 63.3 | 54.2 | 61.7 | 53.2 | 45.7 | 58.3 | 48.7 | 42.1 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6173 | 6290 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 179.2 | 153.5 | 253.3 | 133.1 | 130.7 | 192.3 | 255.3 | 109.1 | 161.7 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 179.2 | 153.5 | 253.3 | 133.1 | 130.7 | 192.3 | 255.3 | 109.1 | 161.7 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 115 | 97.2 | 205.3 | 79 | 85.8 | 163.7 | 203.5 | 61.6 | 142.2 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 115 | 97.2 | 205.3 | 79 | 85.8 | 163.7 | 203.5 | 61.6 | 142.2 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | [9 empty] | VEL230 | BEV230 | 6C | 230-6B | 8.66 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | [9 empty] | VEL230 | STG2A230 | 5C | 230-5B | 74.87 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 134.8 | 126.7 | 164.8 | 109.1 | 105 | 127.4 | 163.2 | 83.3 | 108.1 | VEL230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 8.66 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | 189.5 | 165.2 | 222.5 | 144.6 | 139.2 | 178.6 | 223.2 | 114.4 | 156.2 | VEL230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 74.87 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -25.7 | -22.6 | -92.9 | -33.1 | -32.3 | -79.3 | -93.9 | -35.2 | -20.9 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6263 | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 54.7 | 54 | 103.7 | 50.6 | 53.2 | 100.8 | 100.9 | 41.9 | 61.5 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6340 | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 52.2 | 51.7 | 98.7 | 48.5 | 51.3 | 96.8 | 98.9 | 40.2 | 57.9 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6340 | 6179 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 270 | 235.7 | 190.9 | 230.4 | 197.8 | 154.9 | 187.9 | 179.2 | 138.3 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 270 | 235.7 | 190.9 | 230.4 | 197.8 | 154.9 | 187.9 | 179.2 | 138.3 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-13C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6470 | 6861 | -59.3 | -37.2 | -3.3 | -18.4 | -14.3 | -2.7 | -69.7 | -12.9 | -2.4 | 24DIV230 | CHE230 | 2B | 230-2B | 35.24 | 505 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | 6470 | 6861 | TRUE | TRUE
6596 | 6830 | 184.9 | 157.5 | 134.7 | 147.7 | 124.8 | 100.1 | 116.4 | 88.9 | 68.4 | SCR230 | ANT230 | 9B | 230-49B | 24.99 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6596 | 6830 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 224.6 | 198 | 158.5 | 193.8 | 167.2 | 128.8 | 153.8 | 151.7 | 114.9 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 224.6 | 198 | 158.5 | 193.8 | 167.2 | 128.8 | 153.8 | 151.7 | 114.9 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -65.1 | -56.8 | -48 | -55.4 | -48.2 | -39.8 | -48.4 | -43.7 | -36.2 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-58 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -65.1 | -56.8 | -48 | -55.4 | -48.2 | -39.8 | -48.4 | -43.7 | -36.2 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-59 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 84.9 | 73.6 | 59.9 | 69.8 | 61.2 | 50 | 66 | 55.7 | 45.8 | STR230 | STR115 | T1 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 84.9 | 73.6 | 59.9 | 69.8 | 61.2 | 50 | 66 | 55.7 | 45.8 | STR230 | STR115 | T2 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -84.9 | -73.6 | -59.9 | -69.8 | -61.2 | -50 | -66 | -55.7 | -45.8 | STR230 | SAB230 | 1 | 230-1 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -84.9 | -73.6 | -59.9 | -69.8 | -61.2 | -50 | -66 | -55.7 | -45.8 | STR230 | SAB230 | 2 | 230-2 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6885 | 6550 | [9 empty] | LHU230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 100.97 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6550 | TRUE | TRUE
6885 | 6969 | [9 empty] | LHU230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 28.78 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6969 | TRUE | TRUE
6885 | 6411 | [9 empty] | LHU230 | LOL230 | 1 | 230-1 | 40 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6411 | TRUE | TRUE
6885 | 6411 | [9 empty] | LHU230 | LOL230 | 2 | 230-2 | 40 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6411 | TRUE | TRUE