## Input
Año Tarifario: | 3 | Mes 01: Jul |  |  |  | IntFerMax | caso = | 3.A.-
| IP SPT P (k B/.) |  | Longitud (km) |  | CUP
Total: | 109937.6913 | 100% | 3865.33 | 100% | (kB/./km) |  | %ASIGP (G) = | 45% | 49471.9611
230 kV | 94024.2098 | 85.52% | 3590.57 | 92.89% | 26.1864 |  | %ASIGP (D) = | 55% | 60465.7302
115 kV | 15913.4815 | 14.48% | 274.76 | 7.108% | 57.9178
IP SPT D: | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | (230 kV)
Capacidad instalada de generación (Cinst) y Demanda máxima no coincidente prevista (Pma) en MW por Zona
MW | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 | Zona 10 | Total
Pinst (G) | 792.31 | 730.88 | 178.73 | 654.921 | 1521.01 | 321.21 | 154.33 | 260 | 1565.45 | 252.17 | 6431.011
Pma (D) | 23.8182 | 0 | 0.045629 | 155.0663 | 343.2742 | 233.2174 | 1224.6825 | 1.33 | 127.8761 | 59.2466 | 2168.5568
Note on B3: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"
Note on B7: Se actualiza desde "1. DatosFijos.xls"

## Nod DC
Nodo | Gen | Dem | Código | Zona | 1613.3 | 1613.4 | + Gen | - Dem | 1613.3 | 1613.4 | ∑ F lin | ∑ G - D | Balance
6001 | 0 | 0 | PAN230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6002 | 0 | 386.4 | PAN115 | 7 |  |  | 0 | 386.4 | Si Lin |  | -386.5 | -386.4 | -0.1
6003 | 0 | 254.4 | PANII230 | 7 |  |  | 0 | 254.4 | Si Lin |  | -254.3 | -254.4 | 0.1
6005 | 0 | 108.4 | CHO230 | 6 |  |  | 0 | 108.4 | Si Lin |  | -108.5 | -108.4 | -0.1
6008 | 0 | 100.2 | LSA230 | 5 |  |  | 0 | 100.2 | Si Lin |  | -100.1 | -100.2 | 0.1
6011 | 0 | 0 | MDN230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
6012 | 0 | 19 | MDN115 | 4 |  |  | 0 | 19 | Si Lin |  | -18.9 | -19 | 0.1
6013 | 1.9 | 63.7 | MDN34 | 4 |  |  | 1.9 | 63.7 | Si Lin |  | -61.9 | -61.8 | -0.1
6014 | 185.4 | 19.2 | PRO230 | 1 |  |  | 185.4 | 19.2 | Si Lin |  | 166.4 | 166.2 | 0.2
6018 | 0 | 173 | CAC115 | 7 |  |  | 0 | 173 | Si Lin |  | -173 | -173 | 0
6024 | 0 | 62.8 | CHI115 | 7 |  |  | 0 | 62.8 | Si Lin |  | -62.8 | -62.8 | 0
6059 | 0 | 122.8 | LM1115 | 9 |  |  | 0 | 122.8 | Si Lin |  | -122.9 | -122.8 | -0.1
6060 | 19.7 | 0 | LM2115 | 9 |  |  | 19.7 | 0 | Si Lin |  | 19.8 | 19.7 | 0.1
6087 | 145.9 | 0 | CAL115 | 3 |  |  | 145.9 | 0 | Si Lin |  | 145.8 | 145.9 | -0.1
6096 | 285 | 0 | FOR230 | 2 |  |  | 285 | 0 | Si Lin |  | 284.9 | 285 | -0.1
6100 | 135 | 0 | BAY230 | 8 |  |  | 135 | 0 | Si Lin |  | 135 | 135 | 0
6167 | 0 | 0 | STR230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 7.2 | CPA115 | 9 |  |  | 0 | 7.2 | Si Lin |  | -7.2 | -7.2 | 0
6171 | 0 | 20.6 | PAC230 | 7 |  |  | 0 | 20.6 | Si Lin |  | -20.6 | -20.6 | 0
6173 | 0 | 0 | STR115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6179 | 175.9 | 0 | GUA230 | 2 |  |  | 175.9 | 0 | Si Lin |  | 176 | 175.9 | 0.1
6182 | 215.7 | 5.9 | VEL230 | 4 |  |  | 215.7 | 5.9 | Si Lin |  | 209.8 | 209.8 | 0
6240 | 0 | 40.8 | EHIG230 | 5 |  |  | 0 | 40.8 | Si Lin |  | -40.8 | -40.8 | 0
6260 | 8.4 | 1.5 | CHA230 | 10 |  |  | 8.4 | 1.5 | Si Lin |  | 7 | 6.9 | 0.1
6263 | 206.3 | 0 | ESP230 | 10 |  |  | 206.3 | 0 | Si Lin |  | 206.3 | 206.3 | 0
6290 | 0 | 0 | CATII115 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 1.9 | CAN230 | 10 |  |  | 0 | 1.9 | Si Lin |  | -2 | -1.9 | -0.1
6380 | 98.4 | 0 | BOQIII230 | 4 |  |  | 98.4 | 0 | Si Lin |  | 98.5 | 98.4 | 0.1
6405 | 0 | 0 | TEL230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | LOL230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6460 | 0 | 16 | ECO230 | 5 |  |  | 0 | 16 | Si Lin |  | -16 | -16 | 0
6470 | 0 | 64.8 | 24DIC230 | 7 |  |  | 0 | 64.8 | Si Lin |  | -64.9 | -64.8 | -0.1
6520 | 19.4 | 0 | SBA230 | 4 |  |  | 19.4 | 0 | Si Lin |  | 19.4 | 19.4 | 0
6515 | 0 | 0 | PRO2-230 | 1 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6550 | 27.1 | 0 | BEV230 | 4 |  |  | 27.1 | 0 | Si Lin |  | 27.1 | 27.1 | 0
6596 | 0 | 0 | SCR230 | 5 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
6969 | 0 | 76.6 | STG2A230 | 4 |  |  | 0 | 76.6 | Si Lin |  | -76.6 | -76.6 | 0
6713 | 0 | 68.2 | BUR230 | 6 |  |  | 0 | 68.2 | Si Lin |  | -68.2 | -68.2 | 0
6801 | 0 | 0 | SAB230 | 9 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6830 | 89.2 | 0 | ANT230 | 6 |  |  | 89.2 | 0 | Si Lin |  | 89.2 | 89.2 | 0
6840 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6861 | 0 | 0 | CHE230 | 8 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | LHU230 | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | T1-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | T2-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | T3-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | T5-PAN | 7 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | T1-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | -0.1 | 0 | -0.1
7014 | 0 | 0 | T2-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0.1 | 0 | 0.1
7015 | 0 | 0 | T3-MDN | 4 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Si Lin |  | 0 | 0 | 0
Note on A2: Actualiza valores desde "DatosOper…"

## Ram DC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | abs | 10737 | kV | Nombre | Código | Clasif. | km | P max. | CUP | CUP·LO | %SE | CUAP·LO | 109937.6913 | 43441.5243 | 39.51%
6001 | 6003 | 45.5 | 45.5 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-1C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0 | 0 | #DIV/0!
6001 | 6003 | 45.5 | 45.5 |  | 230 | PAN230 -PANII230 | 230-2C | S | 13.09 | 335 | 26.1864 | 342.7804 | 0.22388 | 76.7419 | 0
6001 | 6005 | -147.1 | 147.1 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-3A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 6840 | -198.7 | 198.7 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-48A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6840 | -198.7 | 198.7 |  | 230 | PAN230 -PAN 3 230 | 230-47A | S | 3.18 | 505 | 26.1864 | 83.2728 | 0.57347 | 47.7541 | 0
6001 | 6005 | -147.1 | 147.1 |  | 230 | PAN230 -CHO230 | 230-4A | S | 40.48 | 249 | 26.1864 | 1060.0267 | 0.79759 | 845.4671 | 0
6001 | 7000 | 104.7 | 104.7 |  | TX | PAN230-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6001 | 7001 | 103.5 | 103.5 |  | TX | PAN230-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6001 | 7002 | 204.1 | 204.1 |  | TX | PAN230-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6001 | 7003 | 188.4 | 188.4 |  | TX | PAN230-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6002 | 6018 | 35.7 | 35.7 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-12 | S | 0.81 | 120 | 57.9178 | 46.9134 | 0.39583 | 18.5699 | 0
6002 | 6018 | 65.4 | 65.4 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-37 | S | 0.81 | 142 | 57.9178 | 46.9134 | 0.61268 | 28.7427 | 0
6002 | 6018 | 62.9 | 62.9 |  | 115 | PAN115 -CAC115 | 115-1 | S | 0.81 | 156 | 57.9178 | 46.9134 | 0.5359 | 25.1408 | 0
6002 | 6024 | 41.9 | 41.9 |  | 115 | PAN115 -CHI115 | 115-3A | S | 22.85 | 168 | 57.9178 | 1323.4206 | 0.34583 | 457.683 | 0
6002 | 6170 | 8.3 | 8.3 |  | 115 | PAN115 -CPA115 | 115-4A | S | 31.18 | 168 | 57.9178 | 1805.8755 | 0.054167 | 97.8183 | 0
6002 | 7000 | -104.7 | 104.7 |  | TX | PAN115-T1 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.79029 | 0 | 0
6002 | 7001 | -103.5 | 103.5 |  | TX | PAN115-T2 | 0 | S | 0 | 175 | 57.9178 | 0 | 0.78114 | 0 | 0
6002 | 7002 | -204.1 | 204.1 |  | TX | PAN115-T3 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.77 | 0 | 0
6002 | 7003 | -188.4 | 188.4 |  | TX | PAN115-T5 | 0 | S | 0 | 350 | 57.9178 | 0 | 0.71057 | 0 | 0
6003 | 6171 | -44.7 | 44.7 |  | 230 | PANII230 -PAC230 | 230-1B | S | 19.01 | 202 | 26.1864 | 497.804 | 0.22129 | 110.1576 | 0
6003 | 6470 | -4.8 | 4.8 |  | 230 | PANII230 -24DIC230 | 230-2B | S | 10.67 | 202 | 26.1864 | 279.4092 | 0.31584 | 88.249 | 0
6003 | 6840 | -74.5 | 74.5 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-13A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6840 | -74.5 | 74.5 |  | 230 | PANII230 -PAN 3 230 | 230-12A | S | 14.55 | 505 | 26.1864 | 381.0126 | 0.22851 | 87.067 | 0
6003 | 6801 | 17.6 | 17.6 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-54A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6003 | 6801 | 17.6 | 17.6 |  | 230 | PANII230 -SAB230 | 230-55A | S | 50.85 | 505 | 26.1864 | 1331.58 | 0.19822 | 263.9429 | 0
6005 | 6240 | -172.8 | 172.8 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-3B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6240 | -172.8 | 172.8 |  | 230 | CHO230 -EHIG230 | 230-4B | S | 60.81 | 249 | 26.1864 | 1592.3968 | 0.90924 | 1447.866 | 0
6005 | 6830 | -205.6 | 205.6 |  | 230 | CHO230 -ANT230 | 230-49A | S | 95.2 | 505 | 26.1864 | 2492.9481 | 0.52218 | 1301.7632 | 0
6005 | 6840 | 167.8 | 167.8 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-47B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6840 | 167.8 | 167.8 |  | 230 | CHO230 -PAN 3 230 | 230-48B | S | 34.89 | 505 | 26.1864 | 913.6445 | 0.44792 | 409.2404 | 0
6005 | 6596 | -187.1 | 187.1 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50A | S | 120.19 | 505 | 26.1864 | 3147.347 | 0.47149 | 1483.9274 | 0
6008 | 6182 | -209.3 | 209.3 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-51 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6182 | -209.3 | 209.3 |  | 230 | LSA230 -VEL230 | 230-52 | S | 111.38 | 505 | 26.1864 | 2916.6446 | 0.41802 | 1219.2152 | 0
6008 | 6240 | 193.2 | 193.2 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-3C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6240 | 193.2 | 193.2 |  | 230 | LSA230 -EHIG230 | 230-4C | S | 81.93 | 249 | 26.1864 | 2145.4542 | 0.95221 | 2042.9205 | 0
6008 | 6460 | 195.9 | 195.9 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-12B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6460 | 195.9 | 195.9 |  | 230 | LSA230 -ECO230 | 230-13B | S | 44.65 | 279 | 26.1864 | 1169.2241 | 0.7086 | 828.5147 | 0
6008 | 6520 | -213.2 | 213.2 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-14A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6520 | -213.2 | 213.2 |  | 230 | LSA230 -SBA230 | 230-15A | S | 68.2 | 279 | 26.1864 | 1785.9145 | 0.77885 | 1390.965 | 0
6008 | 6550 | -190.3 | 190.3 |  | 230 | LSA230 -BEV230 | 230-6A | S | 107.97 | 249 | 26.1864 | 2827.3488 | 0.77068 | 2178.9889 | 0
6008 | 6596 | 151.8 | 151.8 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-50B | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6596 | 151.8 | 151.8 |  | 230 | LSA230 -SCR230 | 230-49C | S | 36 | 505 | 26.1864 | 942.7115 | 0.36396 | 343.1096 | 0
6008 | 6969 | -146.6 | 146.6 |  | 230 | LSA230 -STG2A230 | 230-5A | S | 35.78 | 611 | 26.1864 | 936.9505 | 0.25106 | 235.2344 | 0
6008 | 6885 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-5A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 0 | 0
6008 | 6885 | 0 | 0 |  | 230 | LSA230 -LHU230 | 230-6A | S | 7 | 611 | 26.1864 | 183.305 | 0.10491 | 0 | 0
6011 | 6096 | -80.8 | 80.8 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-7 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6096 | -80.8 | 80.8 |  | 230 | MDN230 -FOR230 | 230-8 | S | 37.72 | 249 | 26.1864 | 987.7521 | 0.3245 | 320.5236 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 0 | 0
6011 | 6182 | 0 | 0 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-5B | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.1329 | 0 | 0
6011 | 6182 | 245.8 | 245.8 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 915.3336 | 0
6011 | 6182 | 245.8 | 245.8 |  | 230 | MDN230 -VEL230 | 230-6C | S | 85.6 | 611 | 26.1864 | 2241.5584 | 0.40835 | 915.3336 | 0
6011 | 6380 | -159.7 | 159.7 |  | 230 | MDN230 -BOQIII230 | 230-9A | S | 24.17 | 249 | 26.1864 | 632.926 | 0.74659 | 472.5339 | 0
6011 | 7013 | -29.8 | 29.8 |  | TX | MDN230-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.532 | 0 | 0
6011 | 7014 | -19.1 | 19.1 |  | TX | MDN230-T2 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.48286 | 0 | 0
6011 | 7015 | -16.1 | 16.1 |  | TX | MDN230-T3 | 0 | S | 0 | 70 | 57.9178 | 0 | 0.42714 | 0 | 0
6012 | 6087 | -72.9 | 72.9 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-15 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 6087 | -72.9 | 72.9 |  | 115 | MDN115 -CAL115 | 115-16 | S | 25.32 | 102 | 57.9178 | 1466.4775 | 0.72941 | 1069.6659 | 0
6012 | 7013 | 58.2 | 58.2 |  | TX | MDN115-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.628 | 0 | 0
6012 | 7014 | 36.1 | 36.1 |  | TX | MDN115-T2 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
6012 | 7015 | 32.6 | 32.6 |  | TX | MDN115-T3 | 0 | S | 0 | 60 | 57.9178 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
6013 | 7013 | -28.3 | 28.3 |  | TX | MDN34-T1 | 0 | S | 0 | 100 | 57.9178 | 0 | 0.377 | 0 | 0
6013 | 7014 | -17.1 | 17.1 |  | TX | MDN34-T2 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.446 | 0 | 0
6013 | 7015 | -16.5 | 16.5 |  | TX | MDN34-T3 | 0 | S | 0 | 50 | 57.9178 | 0 | 0.456 | 0 | 0
6014 | 6380 | 61.2 | 61.2 |  | 230 | PRO230 -BOQIII230 | 230-9B | S | 29.95 | 249 | 26.1864 | 784.2836 | 0.28554 | 223.946 | 0
6014 | 6011 | 105.2 | 105.2 |  | 230 | PRO230 -MDN230 | 230-39 | S | 54.12 | 505 | 26.1864 | 1417.2096 | 0.23069 | 326.9404 | 0
6014 | 6515 | 0 | 0 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-1 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0 | 0
6014 | 6515 | 0 | 0 |  | 230 | PRO230 -PRO2-230 | 230-2 | S | 0.1 | 505 | 26.1864 | 2.6186 | 0.045347 | 0 | 0
6018 | 6173 | -4.5 | 4.5 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-1A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6018 | 6173 | -4.5 | 4.5 |  | 115 | CAC115 -STR115 | 115-2A | S | 47.81 | 150 | 57.9178 | 2769.0477 | 0.14 | 387.6667 | 0
6024 | 6060 | -20.9 | 20.9 |  | 115 | CHI115 -LM2115 | 115-3B | S | 32.08 | 168 | 57.9178 | 1858.0015 | 0.26369 | 489.9373 | 0
6059 | 6173 | -64.6 | 64.6 |  | 115 | LM1115 -STR115 | 115-2B | S | 6.9 | 211 | 57.9178 | 399.6325 | 0.4237 | 169.323 | 0
6059 | 6290 | -58.3 | 58.3 |  | 115 | LM1115 -CATII115 | 115-1C | S | 0.96 | 211 | 57.9178 | 55.601 | 0.38199 | 21.2391 | 0
6060 | 6170 | -1.1 | 1.1 |  | 115 | LM2115 -CPA115 | 115-4B | S | 25.41 | 168 | 57.9178 | 1471.6901 | 0.072619 | 106.8727 | 0
6096 | 6179 | 235.7 | 235.7 |  | 230 | FOR230 -GUA230 | 230-18 | S | 16.4 | 279 | 26.1864 | 429.4575 | 0.8448 | 362.8069 | 0
6096 | 6263 | -112.4 | 112.4 |  | 230 | FOR230 -ESP230 | 230-20A | S | 97.4 | 307 | 26.1864 | 2550.5583 | 0.41596 | 1060.9325 | 0
6100 | 6171 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -PAC230 | 230-1A | S | 50.88 | 202 | 26.1864 | 1332.3656 | 0 | 0 | 0
6100 | 6470 | 0 | 0 |  | 230 | BAY230 -24DIC230 | 230-2A | S | 60.53 | 202 | 26.1864 | 1585.0646 | 0 | 0 | 0
6100 | 6861 | 67.5 | 67.5 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-1A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 85.7541 | 0
6100 | 6861 | 67.5 | 67.5 |  | 230 | BAY230 -CHE230 | 230-2A | S | 24.5 | 505 | 26.1864 | 641.5675 | 0.13366 | 85.7541 | 0
6171 | 6861 | -65.3 | 65.3 |  | 230 | PAC230 -CHE231 | 230-1B | S | 25.37 | 505 | 26.1864 | 664.3497 | 0.12931 | 85.905 | 0
6173 | 6290 | 58.3 | 58.3 |  | 115 | STR115 -CATII115 | 115-1B | S | 6.69 | 211 | 57.9178 | 387.4698 | 0.38199 | 148.0098 | 0
6179 | 6182 | 255.3 | 255.3 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-16 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6179 | 6182 | 255.3 | 255.3 |  | 230 | GUA230 -VEL230 | 230-17 | S | 84.81 | 505 | 26.1864 | 2220.8711 | 0.50554 | 1122.7493 | 0
6182 | 6520 | 203.5 | 203.5 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-14B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6520 | 203.5 | 203.5 |  | 230 | VEL230 -SBA230 | 230-15B | S | 42.89 | 279 | 26.1864 | 1123.136 | 0.73584 | 826.451 | 0
6182 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 249 | 26.1864 | 226.7745 | 0.28474 | 0 | 0
6182 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.1599 | 0 | 0
6182 | 6550 | 163.2 | 163.2 |  | 230 | VEL230 -BEV230 | 230-6B | S | 8.66 | 611 | 26.1864 | 226.7745 | 0.26972 | 61.166 | 0
6182 | 6969 | 223.2 | 223.2 |  | 230 | VEL230 -STG2A230 | 230-5B | S | 74.87 | 611 | 26.1864 | 1960.578 | 0.3653 | 716.2046 | 0
6260 | 6263 | -93.9 | 93.9 |  | 230 | CHA230 -ESP230 | 230-20B | S | 24.66 | 307 | 26.1864 | 645.7574 | 0.30586 | 197.5134 | 0
6260 | 6340 | 100.9 | 100.9 |  | 230 | CHA230 -CAN230 | 230-30 | S | 78.38 | 307 | 26.1864 | 2052.4924 | 0.33779 | 693.3012 | 0
6340 | 6179 | 98.9 | 98.9 |  | 230 | CAN230 -GUA230 | 230-29 | S | 45.57 | 279 | 26.1864 | 1193.3156 | 0.35448 | 423.0069 | 0
6460 | 6713 | 187.9 | 187.9 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12B | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6460 | 6713 | 187.9 | 187.9 |  | 230 | ECO230 -BUR230 | 230-12C | S | 117.22 | 505 | 26.1864 | 3069.5733 | 0.53465 | 1641.158 | 0
6470 | 6861 | -69.7 | 69.7 |  | 230 | 24DIC230 -CHE230 | 230-2B | S | 35.24 | 505 | 26.1864 | 922.8098 | 0.13802 | 127.366 | 0
6596 | 6830 | 116.4 | 116.4 |  | 230 | SCR230 -ANT230 | 230-49B | S | 24.99 | 505 | 26.1864 | 654.3989 | 0.36614 | 239.6007 | 0
6713 | 6840 | 153.8 | 153.8 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-13B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6713 | 6840 | 153.8 | 153.8 |  | 230 | BUR230 -PAN 3 230 | 230-12B | S | 19.4 | 505 | 26.1864 | 508.0167 | 0.44475 | 225.9417 | 0
6801 | 6840 | -48.4 | 48.4 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-1 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6840 | -48.4 | 48.4 |  | 230 | SAB230 -PAN 3 230 | 230-2 | S | 45.69 | 1000 | 26.1864 | 1196.458 | 0.1134 | 135.6783 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-62 | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 0 | 0
6801 | 6405 | 0 | 0 |  | 230 | SAB230 -TEL230 | 230-55B | S | 16 | 775 | 26.1864 | 418.9829 | 0.26877 | 0 | 0
6167 | 6173 | 66 | 66 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6173 | 66 | 66 |  | 230 | STR230 -STR115 | 0 | S | 0 | 250 | 26.1864 | 0 | 0.3892 | 0 | 0
6167 | 6801 | -66 | 66 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-1 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6167 | 6801 | -66 | 66 |  | 230 | STR230 -SAB230 | 230-2 | S | 2.1 | 505 | 26.1864 | 54.9915 | 0.19267 | 10.5954 | 0
6885 | 6550 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -BEV230 | 230-6B | S | 100.97 | 611 | 26.1864 | 2644.0438 | 0.12881 | 0 | 0
6885 | 6969 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -STG2A230 | 230-5B | S | 28.78 | 611 | 26.1864 | 753.6455 | 0.07725 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-1 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
6885 | 6411 | 0 | 0 |  | 230 | LHU230 -LOL230 | 230-2 | S | 40 | 505 | 26.1864 | 1047.4572 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9178 | 0 | 0 | 0 | 0

## segelec
Nodo | Gen | Dem | -0.1 | Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | PTo | PPerd | CUAP·LO | 43441.5243 | 0 | CNODP | Gen 45% | Dem 55% | 43441.5243 | 0 | 19548.6859 | 23892.8383
6001 | 0 | 0 |  | 6001 | 6003 | 45.5 | -45.5 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6001 |  |  | 0 |  | 45% | 55%
6002 | 0 | 386.4 |  | 6001 | 6003 | 45.5 | -45.5 | 0 | 76.7419 | 0 |  | 6002 |  | 6740.7836 | 0
6003 | 0 | 254.4 |  | 6001 | 6005 | -147.1 | 147.1 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6003 |  | 3885.1051 | 0
6005 | 0 | 108.4 |  | 6001 | 6840 | -198.7 | 198.7 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6005 |  | 1653.5738 | 0
6008 | 0 | 100.2 |  | 6001 | 6840 | -198.7 | 198.7 | 0 | 47.7541 | 0 |  | 6008 |  | 867.1273 | 0
6011 | 0 | 0 |  | 6001 | 6005 | -147.1 | 147.1 | 0 | 845.4671 | 0 |  | 6011 |  |  | 0
6012 | 0 | 19 |  | 6001 | 7000 | 104.7 | -104.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6012 |  | 153.3264 | 0
6013 | 1.9 | 63.7 |  | 6001 | 7001 | 103.5 | -103.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6013 | 0 | 498.7382 | 0
6014 | 185.4 | 19.2 |  | 6001 | 7002 | 204.1 | -204.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6014 | 2411.0936 | 0 | 0
6018 | 0 | 173 |  | 6001 | 7003 | 188.4 | -188.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6018 |  | 3504.2667 | 0
6024 | 0 | 62.8 |  | 6002 | 6018 | 35.7 | -35.7 | 0 | 18.5699 | 0 |  | 6024 |  | 1337.3622 | 0
6059 | 0 | 122.8 |  | 6002 | 6018 | 65.4 | -65.4 | 0 | 28.7427 | 0 |  | 6059 |  | 2601.1299 | 0
6060 | 19.7 | 0 |  | 6002 | 6018 | 62.9 | -62.9 | 0 | 25.1408 | 0 |  | 6060 | 208.8122 |  | 0
6087 | 145.9 | 0 |  | 6002 | 6024 | 41.9 | -41.9 | 0 | 457.683 | 0 |  | 6087 | 1775.6588 |  | 0
6096 | 285 | 0 |  | 6002 | 6170 | 8.3 | -8.3 | 0 | 97.8183 | 0 |  | 6096 | 3938.8367 |  | 0
6100 | 135 | 0 |  | 6002 | 7000 | -104.7 | 104.7 | 0 | 0 | 0 |  | 6100 | 326.3408 |  | 0
6167 | 0 | 0 |  | 6002 | 7001 | -103.5 | 103.5 | 0 | 0 | 0 |  | 6167 |  |  | 0
6170 | 0 | 7.2 |  | 6002 | 7002 | -204.1 | 204.1 | 0 | 0 | 0 |  | 6170 |  | 172.2449 | 0
6171 | 0 | 20.6 |  | 6002 | 7003 | -188.4 | 188.4 | 0 | 0 | 0 |  | 6171 |  | 29.3073 | 0
6173 | 0 | 0 |  | 6003 | 6171 | -44.7 | 44.7 | 0 | 110.1576 | 0 |  | 6173 |  |  | 0
6179 | 175.9 | 0 |  | 6003 | 6470 | -4.8 | 4.8 | 0 | 88.249 | 0 |  | 6179 | 2253.3274 |  | 0
6182 | 215.7 | 5.9 |  | 6003 | 6840 | -74.5 | 74.5 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6182 | 2335.7662 | 25.0821 | 0
6240 | 0 | 40.8 |  | 6003 | 6840 | -74.5 | 74.5 | 0 | 87.067 | 0 |  | 6240 |  | 590.4081 | 0
6260 | 8.4 | 1.5 |  | 6003 | 6801 | 17.6 | -17.6 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6260 | 145.2777 | 1.5928 | 0
6263 | 206.3 | 0 |  | 6003 | 6801 | 17.6 | -17.6 | 0 | 263.9429 | 0 |  | 6263 | 3743.7197 |  | 0
6290 | 0 | 0 |  | 6005 | 6240 | -172.8 | 172.8 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6290 |  |  | 0
6340 | 0 | 1.9 |  | 6005 | 6240 | -172.8 | 172.8 | 0 | 1447.866 | 0 |  | 6340 |  | 9.2047 | 0
6380 | 98.4 | 0 |  | 6005 | 6830 | -205.6 | 205.6 | 0 | 1301.7632 | 0 |  | 6380 | 1362.5683 |  | 0
6405 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 167.8 | -167.8 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6405 |  |  | 0
6411 | 0 | 0 |  | 6005 | 6840 | 167.8 | -167.8 | 0 | 409.2404 | 0 |  | 6411 |  |  | 0
6460 | 0 | 16 |  | 6005 | 6596 | -187.1 | 187.1 | 0 | 1483.9274 | 0 |  | 6460 |  | 175.6861 | 0
6470 | 0 | 64.8 |  | 6008 | 6182 | -209.3 | 209.3 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6470 |  | 110.5285 | 0
6520 | 19.4 | 0 |  | 6008 | 6182 | -209.3 | 209.3 | 0 | 1219.2152 | 0 |  | 6520 | 208.2705 |  | 0
6515 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 193.2 | -193.2 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6515 |  |  | 0
6550 | 27.1 | 0 |  | 6008 | 6240 | 193.2 | -193.2 | 0 | 2042.9205 | 0 |  | 6550 | 351.0078 |  | 0
6596 | 0 | 0 |  | 6008 | 6460 | 195.9 | -195.9 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6596 |  |  | 0
6969 | 0 | 76.6 |  | 6008 | 6460 | 195.9 | -195.9 | 0 | 828.5147 | 0 |  | 6969 |  | 460.8423 | 0
6713 | 0 | 68.2 |  | 6008 | 6520 | -213.2 | 213.2 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6713 |  | 1076.5286 | 0
6801 | 0 | 0 |  | 6008 | 6520 | -213.2 | 213.2 | 0 | 1390.965 | 0 |  | 6801 |  |  | 0
6830 | 89.2 | 0 |  | 6008 | 6550 | -190.3 | 190.3 | 0 | 2178.9889 | 0 |  | 6830 | 488.0061 |  | 0
6840 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 151.8 | -151.8 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6840 |  |  | 0
6861 | 0 | 0 |  | 6008 | 6596 | 151.8 | -151.8 | 0 | 343.1096 | 0 |  | 6861 |  |  | 0
6885 | 0 | 0 |  | 6008 | 6969 | -146.6 | 146.6 | 0 | 235.2344 | 0 |  | 6885 |  |  | 0
7000 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 |  |  | 0
7001 | 0 | 0 |  | 6008 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7001 |  |  | 0
7002 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -80.8 | 80.8 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7002 |  |  | 0
7003 | 0 | 0 |  | 6011 | 6096 | -80.8 | 80.8 | 0 | 320.5236 | 0 |  | 7003 |  |  | 0
7013 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7013 |  |  | 0
7014 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7014 |  |  | 0
7015 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 245.8 | -245.8 | 0 | 915.3336 | 0 |  | 7015 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 245.8 | -245.8 | 0 | 915.3336 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6380 | -159.7 | 159.7 | 0 | 472.5339 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7013 | -29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7014 | -19.1 | 19.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 7015 | -16.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -72.9 | 72.9 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 6087 | -72.9 | 72.9 | 0 | 1069.6659 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7013 | 58.2 | -58.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7014 | 36.1 | -36.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6012 | 7015 | 32.6 | -32.6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7013 | -28.3 | 28.3 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7014 | -17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6013 | 7015 | -16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 61.2 | -61.2 | 0 | 223.946 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6011 | 105.2 | -105.2 | 0 | 326.9404 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -4.5 | 4.5 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6018 | 6173 | -4.5 | 4.5 | 0 | 387.6667 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6024 | 6060 | -20.9 | 20.9 | 0 | 489.9373 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6173 | -64.6 | 64.6 | 0 | 169.323 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6059 | 6290 | -58.3 | 58.3 | 0 | 21.2391 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6060 | 6170 | -1.1 | 1.1 | 0 | 106.8727 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 235.7 | -235.7 | 0 | 362.8069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6263 | -112.4 | 112.4 | 0 | 1060.9325 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 67.5 | -67.5 | 0 | 85.7541 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6100 | 6861 | 67.5 | -67.5 | 0 | 85.7541 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6171 | 6861 | -65.3 | 65.3 | 0 | 85.905 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6173 | 6290 | 58.3 | -58.3 | 0 | 148.0098 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 255.3 | -255.3 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 255.3 | -255.3 | 0 | 1122.7493 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 203.5 | -203.5 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6520 | 203.5 | -203.5 | 0 | 826.451 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6550 | 163.2 | -163.2 | 0 | 61.166 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6969 | 223.2 | -223.2 | 0 | 716.2046 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6263 | -93.9 | 93.9 | 0 | 197.5134 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 100.9 | -100.9 | 0 | 693.3012 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 98.9 | -98.9 | 0 | 423.0069 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 187.9 | -187.9 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6460 | 6713 | 187.9 | -187.9 | 0 | 1641.158 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6470 | 6861 | -69.7 | 69.7 | 0 | 127.366 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6596 | 6830 | 116.4 | -116.4 | 0 | 239.6007 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 153.8 | -153.8 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6713 | 6840 | 153.8 | -153.8 | 0 | 225.9417 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -48.4 | 48.4 | 0 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6840 | -48.4 | 48.4 | 1 | 135.6783 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6801 | 6405 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 66 | -66 | 4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6173 | 66 | -66 | 5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -66 | 66 | 6 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6167 | 6801 | -66 | 66 | 7 | 10.5954 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6550 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6969 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 6885 | 6411 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
Note on E2: Actualiza "valores" desde Ram DC (columnas M-O AA)

## CNOD
Nodo | Gen 45% | Dem 55% | Zona | Pg GEN | Pd DEM | -0.1 |  | 43441.5243 | 45% | 19548.6859 | 19548.6859 | 1 | 19548.6859 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | Zona | Pg GEN | Pd DEM | $ GEN | $ DEM | $ SD
6001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 39.51% | 55% | 23892.8383 | 23892.8383 | 1 | 23892.8383 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 0 | 6740.7836 | 7 | 0 | 386.4 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 386.4 | 0 | 6740.7836 | 0
6003 | 0 | 3885.1051 | 7 | 0 | 254.4 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |  | 7 | 0 | 254.4 | 0 | 3885.1051 | 0
6005 | 0 | 1653.5738 | 6 | 0 | 108.4 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | 3: Te / 8760 =; 4: 1 | 43441.5243 | 0% | 6 | 0 | 108.4 | 0 | 1653.5738 | 0
6008 | 0 | 867.1273 | 5 | 0 | 100.2 | #DIV/0! |  | GEN | 2411.0936 | 6192.1641 | 1775.6588 | 4257.6128 | 0 | 488.0061 | 0 | 326.3408 | 208.8122 | 3888.9974 | 19548.6859 | 45% | 5 | 0 | 100.2 | 0 | 867.1273 | 0
6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1137.989 | 1633.2215 | 2730.1023 | 15607.3534 | 0 | 2773.3747 | 10.7974 | 23892.8383 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6012 | 0 | 153.3264 | 4 | 0 | 19 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | 3: IP SPT D =; 4: 0 |  |  | 4 | 0 | 19 | 0 | 153.3264 | 0
6013 | 0 | 498.7382 | 4 | 1.9 | 63.7 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 4 | 1.9 | 63.7 | 0 | 498.7382 | 0
6014 | 2411.0936 | 0 | 1 | 185.4 | 19.2 | #DIV/0! |  | Despacho de potencia (MW) | [12 empty] | 1 | 185.4 | 19.2 | 2411.0936 | 0 | 0
6018 | 0 | 3504.2667 | 7 | 0 | 173 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 185.4 | 460.9 | 145.9 | 362.5 | 0 | 89.2 | 0 | 135 | 19.7 | 214.7 | 1613.3 |  | 7 | 0 | 173 | 0 | 3504.2667 | 0
6024 | 0 | 1337.3622 | 7 | 0 | 62.8 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 19.2 | 0 | 0 | 165.2 | 157 | 176.6 | 962 | 0 | 130 | 3.4 | 1613.4 |  | 7 | 0 | 62.8 | 0 | 1337.3622 | 0
6059 | 0 | 2601.1299 | 9 | 0 | 122.8 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 122.8 | 0 | 2601.1299 | 0
6060 | 208.8122 | 0 | 9 | 19.7 | 0 | #DIV/0! | 3.A.- | Seg. Electrico con DESPACHO AJUSTADO | [12 empty] | 9 | 19.7 | 0 | 208.8122 | 0 | 0
6087 | 1775.6588 | 0 | 3 | 145.9 | 0 | #DIV/0! |  | Despacho Potencia Real Ajustada (MW) | [12 empty] | 3 | 145.9 | 0 | 1775.6588 | 0 | 0
6096 | 3938.8367 | 0 | 2 | 285 | 0 | #DIV/0! | 3.A | Pg (G) | 185.4 | 460.9 | 145.9 | 362.5 | 0 | 89.2 | 0 | 135 | 19.7 | 214.7 | 1613.3 |  | 2 | 285 | 0 | 3938.8367 | 0 | 0
6100 | 326.3408 | 0 | 8 | 135 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 19.2 | 0 | 0 | 165.2 | 157 | 176.6 | 962 | 0 | 130 | 3.4 | 1613.4 |  | 8 | 135 | 0 | 326.3408 | 0 | 0
6167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Ajuste Despacho ( Pot. Real / Pot. Simu. ) | [12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 0 | 172.2449 | 9 | 0 | 7.2 | #DIV/0! |  | ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 9 | 0 | 7.2 | 0 | 172.2449 | 0
6171 | 0 | 29.3073 | 7 | 0 | 20.6 | #DIV/0! |  | Pg (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 0 | 20.6 | 0 | 29.3073 | 0
6173 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Pd (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6179 | 2253.3274 | 0 | 2 | 175.9 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-P (kB/.) | [10 empty] | 43441.5243 | 0% | 2 | 175.9 | 0 | 2253.3274 | 0 | 0
6182 | 2335.7662 | 25.0821 | 4 | 215.7 | 5.9 | #DIV/0! |  | GEN | 2411.0936 | 6192.1641 | 1775.6588 | 4257.6128 | 0 | 488.0061 | 0 | 326.3408 | 208.8122 | 3888.9974 | 19548.6859 | 45% | 4 | 215.7 | 5.9 | 2335.7662 | 25.0821 | 0
6240 | 0 | 590.4081 | 5 | 0 | 40.8 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1137.989 | 1633.2215 | 2730.1023 | 15607.3534 | 0 | 2773.3747 | 10.7974 | 23892.8383 | 55% | 5 | 0 | 40.8 | 0 | 590.4081 | 0
6260 | 145.2777 | 1.5928 | 10 | 8.4 | 1.5 | #DIV/0! |  |  | 0.12334 | 0.31676 | 0.090833 | 0.2178 | 0 | 0.024964 | 0 | 0.016694 | 0.010682 | 0.19894 |  |  | 10 | 8.4 | 1.5 | 145.2777 | 1.5928 | 0
6263 | 3743.7197 | 0 | 10 | 206.3 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.047629 | 0.068356 | 0.11426 | 0.65322 | 0 | 0.11608 | 0.00045191 |  |  | 10 | 206.3 | 0 | 3743.7197 | 0 | 0
6290 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 0 | 9.2047 | 10 | 0 | 1.9 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Gen =; 4: 0 |  |  | 10 | 0 | 1.9 | 0 | 9.2047 | 0
6380 | 1362.5683 | 0 | 4 | 98.4 | 0 | #DIV/0! |  |  | 3: $ Dem =; 4: 0 | 43441.5243 | 0% | 4 | 98.4 | 0 | 1362.5683 | 0 | 0
6405 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | GEN | 2411.0936 | 6192.1641 | 1775.6588 | 4257.6128 | 0 | 488.0061 | 0 | 326.3408 | 208.8122 | 3888.9974 | 19548.6859 | 45% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 1137.989 | 1633.2215 | 2730.1023 | 15607.3534 | 0 | 2773.3747 | 10.7974 | 23892.8383 | 55% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 0 | 175.6861 | 5 | 0 | 16 | #DIV/0! | [14 empty] | 5 | 0 | 16 | 0 | 175.6861 | 0
6470 | 0 | 110.5285 | 7 | 0 | 64.8 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico: CNOD-D (kB/.) | [12 empty] | 7 | 0 | 64.8 | 0 | 110.5285 | 0 | bar: 1 to 4
6520 | 208.2705 | 0 | 4 | 19.4 | 0 | #DIV/0! |  | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 19.4 | 0 | 208.2705 | 0 | 0
6515 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6550 | 351.0078 | 0 | 4 | 27.1 | 0 | #DIV/0! |  | Seg. Electrico Ajustado (kB/.) | 3: $ Dem =; 4: #DIV/0! |  |  | 4 | 27.1 | 0 | 351.0078 | 0 | 0
6596 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | SD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6969 | 0 | 460.8423 | 4 | 0 | 76.6 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 76.6 | 0 | 460.8423 | 0
6713 | 0 | 1076.5286 | 6 | 0 | 68.2 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 0 | 68.2 | 0 | 1076.5286 | 0
6801 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6830 | 488.0061 | 0 | 6 | 89.2 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6 | 89.2 | 0 | 488.0061 | 0 | 0
6840 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6861 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6885 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7001 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | #N/A | #N/A | ¿? | 0 | 0 | #N/A | [14 empty] | ¿? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Nodo | Gen | Dem
6100 | 0 | 0
6172 | 0 | 9.2
6590 | 0 | 19.2
6004 | 0 | 135.197
6036 | 0 | 57.6
6002 | 0 | 236.1
6018 | 0 | 119.9
6120 | 7.6 | 0
6123 | 12.8 | 0
6024 | 0 | 43
6170 | 0 | 5.9
6060 | 96 | 0
6270 | 0 | 0
6074 | 0 | 13.3
6059 | 0 | 62.8
6290 | 0 | 0
6430 | 132 | 0
6005 | 0 | 75.4
6240 | 0 | 17.4
6009 | 0 | 100.5
6010 | 7.9 | 1.1
6179 | 178.4 | 0
6340 | 0 | 9.3
6262 | 0 | 9.2
6263 | 184.399 | 0
6096 | 61 | 0
6690 | 62.5 | 0
6012 | 0 | 12.7
6013 | 14.1 | 47.7
6087 | 115.3 | 0
6380 | 63.4 | 0
6014 | 115.8 | 11.4

## Ram AC
Nodo 1 | Nodo 2 | FP Nod.1 | FP Nod.2
6100 | 6171 | -0.4 | 0.4
6100 | 6590 | 0.4 | -0.4
6171 | 6003 | -9.6 | 9.6
6590 | 6003 | -18.8 | 18.8
6430 | 6003 | 171.3 | -167.5
6430 | 6003 | 171.3 | -167.5
6003 | 6001 | 82.4 | -82.3
6003 | 6001 | 82.4 | -82.3
6173 | 6004 | -3.2 | 3.2
6173 | 6004 | -3.2 | 3.2
6005 | 6001 | 127.7 | -126.5
6005 | 6001 | 127.7 | -126.5
6002 | 6036 | 49.7 | -49.7
6120 | 6036 | 7.9 | -7.9
6002 | 6018 | 41.8 | -41.8
6002 | 6018 | 62.8 | -62.8
6123 | 6018 | 13.7 | -13.7
6173 | 6018 | 0.8 | -0.8
6173 | 6018 | 0.8 | -0.8
6002 | 6024 | 25.2 | -25.1
6170 | 6002 | -1.7 | 1.7
6060 | 6024 | 18 | -17.9
6060 | 6170 | 4.2 | -4.2
6280 | 6170 | 0 | 0
6270 | 6060 | -23.5 | 23.5
6060 | 6074 | 50.4 | -50.4
6270 | 6059 | 23.5 | -23.5
6074 | 6059 | 34 | -34
6059 | 6066 | 31.2 | -31.1
6059 | 6066 | 31.2 | -31.1
6059 | 6173 | -2.5 | 2.5
6059 | 6290 | -2.3 | 2.3
6290 | 6173 | -2.3 | 2.3
6008 | 6430 | 106 | -105.3
6008 | 6430 | 106 | -105.3
6182 | 6008 | 183.3 | -179.6
6182 | 6008 | 183.3 | -179.6
6008 | 6005 | 176 | -168.8
6240 | 6005 | 165.8 | -162
6008 | 6240 | 186.6 | -183.2
6182 | 6008 | 160.3 | -154.6
6182 | 6008 | 160.3 | -154.6
6105 | 6005 | 0 | 0
6179 | 6182 | 156.4 | -154.3
6179 | 6182 | 156.4 | -154.3
6011 | 6182 | 140.2 | -137.1
6011 | 6182 | 140.2 | -137.1
6096 | 6011 | 46.1 | -46
6096 | 6011 | 46.1 | -46
6690 | 6182 | 106.7 | -104.5
6698 | 6690 | 37.5 | -37.4
6695 | 6690 | 25 | -25
6500 | 6690 | 44.3 | -44.3
6096 | 6179 | 68.2 | -68.1
6263 | 6096 | 100.9 | -99.3
6263 | 6260 | 86.9 | -86.6
6260 | 6400 | 0 | 0
6260 | 6340 | 77.4 | -76.6
6178 | 6179 | 90 | -90
6340 | 6179 | 67.4 | -67.2
6360 | 6179 | 87.9 | -87.5
6363 | 6360 | 69.2 | -68.9
6366 | 6363 | 44 | -43.9
6014 | 6000 | 44.5 | -44.5
6330 | 6014 | 57.7 | -57.6
6330 | 6014 | 57.7 | -57.6
6014 | 6380 | 59.2 | -59
6380 | 6011 | 121.6 | -120.9
6087 | 6012 | 57.5 | -56.9
6087 | 6012 | 57.5 | -56.9
6088 | 6087 | 35.4 | -35.3
6092 | 6087 | 41.1 | -41.1

## seloss
Nodo | Gen | Dem | 64.302 | From | To | PFrom | PTo | PPerd | R1 | R1 | 64.3 | Nodo | Wg | Wl | Loss MW | -986.897 | Wg | Wl | Loss MW
6100 | 0 | 0 |  | 6100 | 6171 | -0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6172 | 0 | 9.2 |  | 6100 | 6590 | 0.4 | -0.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -9.2
6590 | 0 | 19.2 |  | 6171 | 6003 | -9.6 | 9.6 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -19.2
6004 | 0 | 135.197 |  | 6590 | 6003 | -18.8 | 18.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -135.197
6036 | 0 | 57.6 |  | 6430 | 6003 | 171.3 | -167.5 | 3.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | -57.6
6002 | 0 | 236.1 |  | 6430 | 6003 | 171.3 | -167.5 | 3.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | -236.1
6018 | 0 | 119.9 |  | 6003 | 6001 | 82.4 | -82.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | -119.9
6120 | 7.6 | 0 |  | 6003 | 6001 | 82.4 | -82.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6123 | 12.8 | 0 |  | 6173 | 6004 | -3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6024 | 0 | 43 |  | 6173 | 6004 | -3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -43
6170 | 0 | 5.9 |  | 6005 | 6001 | 127.7 | -126.5 | 1.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | -5.9
6060 | 96 | 0 |  | 6005 | 6001 | 127.7 | -126.5 | 1.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6270 | 0 | 0 |  | 6002 | 6036 | 49.7 | -49.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6074 | 0 | 13.3 |  | 6120 | 6036 | 7.9 | -7.9 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -13.3
6059 | 0 | 62.8 |  | 6002 | 6018 | 41.8 | -41.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -62.8
6290 | 0 | 0 |  | 6002 | 6018 | 62.8 | -62.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6430 | 132 | 0 |  | 6123 | 6018 | 13.7 | -13.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6005 | 0 | 75.4 |  | 6173 | 6018 | 0.8 | -0.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -75.4
6240 | 0 | 17.4 |  | 6173 | 6018 | 0.8 | -0.8 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -17.4
6009 | 0 | 100.5 |  | 6002 | 6024 | 25.2 | -25.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | -100.5
6010 | 7.9 | 1.1 |  | 6170 | 6002 | -1.7 | 1.7 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -1.1
6179 | 178.4 | 0 |  | 6060 | 6024 | 18 | -17.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6340 | 0 | 9.3 |  | 6060 | 6170 | 4.2 | -4.2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -9.3
6262 | 0 | 9.2 |  | 6280 | 6170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -9.2
6263 | 184.399 | 0 |  | 6270 | 6060 | -23.5 | 23.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6096 | 61 | 0 |  | 6060 | 6074 | 50.4 | -50.4 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6690 | 62.5 | 0 |  | 6270 | 6059 | 23.5 | -23.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6012 | 0 | 12.7 |  | 6074 | 6059 | 34 | -34 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -12.7
6013 | 14.1 | 47.7 |  | 6059 | 6066 | 31.2 | -31.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | -47.7
6087 | 115.3 | 0 |  | 6059 | 6066 | 31.2 | -31.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6380 | 63.4 | 0 |  | 6059 | 6173 | -2.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
6014 | 115.8 | 11.4 |  | 6059 | 6290 | -2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | -11.4
0 | 0 | 0 |  | 6290 | 6173 | -2.3 | 2.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6430 | 106 | -105.3 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6430 | 106 | -105.3 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 183.3 | -179.6 | 3.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 183.3 | -179.6 | 3.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6005 | 176 | -168.8 | 7.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6240 | 6005 | 165.8 | -162 | 3.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6008 | 6240 | 186.6 | -183.2 | 3.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 160.3 | -154.6 | 5.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6182 | 6008 | 160.3 | -154.6 | 5.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6105 | 6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 156.4 | -154.3 | 2.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6179 | 6182 | 156.4 | -154.3 | 2.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 140.2 | -137.1 | 3.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6011 | 6182 | 140.2 | -137.1 | 3.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6011 | 46.1 | -46 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6011 | 46.1 | -46 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6690 | 6182 | 106.7 | -104.5 | 2.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6698 | 6690 | 37.5 | -37.4 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6695 | 6690 | 25 | -25 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6500 | 6690 | 44.3 | -44.3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6096 | 6179 | 68.2 | -68.1 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6263 | 6096 | 100.9 | -99.3 | 1.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6263 | 6260 | 86.9 | -86.6 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6260 | 6340 | 77.4 | -76.6 | 0.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6178 | 6179 | 90 | -90 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6340 | 6179 | 67.4 | -67.2 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6360 | 6179 | 87.9 | -87.5 | 0.4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6363 | 6360 | 69.2 | -68.9 | 0.3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6366 | 6363 | 44 | -43.9 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6000 | 44.5 | -44.5 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6330 | 6014 | 57.7 | -57.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6330 | 6014 | 57.7 | -57.6 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6014 | 6380 | 59.2 | -59 | 0.2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6380 | 6011 | 121.6 | -120.9 | 0.7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6087 | 6012 | 57.5 | -56.9 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6087 | 6012 | 57.5 | -56.9 | 0.6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6088 | 6087 | 35.4 | -35.3 | 0.1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 6092 | 6087 | 41.1 | -41.1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## data
Nodo | Gen | Dem | Zona | Name | Wg (G) | Wl (D) | Loss MW | 0
6100 | 0 | 0 | 8 | BAY230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6172 | 0 | 9.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6590 | 0 | 19.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6004 | 0 | 135.197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6036 | 0 | 57.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6002 | 0 | 236.1 | 7 | PAN115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6018 | 0 | 119.9 | 7 | CAC115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6120 | 7.6 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6123 | 12.8 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6024 | 0 | 43 | 7 | CHI115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6170 | 0 | 5.9 | 9 | CPA115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6060 | 96 | 0 | 9 | LM2115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6270 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6074 | 0 | 13.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6059 | 0 | 62.8 | 9 | LM1115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6290 | 0 | 0 | 9 | CATII115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6430 | 132 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6005 | 0 | 75.4 | 6 | CHO230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6240 | 0 | 17.4 | 5 | EHIG230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6009 | 0 | 100.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6010 | 7.9 | 1.1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6179 | 178.4 | 0 | 2 | GUA230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6340 | 0 | 9.3 | 10 | CAN230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6262 | 0 | 9.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6263 | 184.399 | 0 | 10 | ESP230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6096 | 61 | 0 | 2 | FOR230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6690 | 62.5 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6012 | 0 | 12.7 | 4 | MDN115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6013 | 14.1 | 47.7 | 4 | MDN34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6087 | 115.3 | 0 | 3 | CAL115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6380 | 63.4 | 0 | 4 | BOQIII230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6014 | 115.8 | 11.4 | 1 | PRO230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 0 | 0 | ¿? | ¿? | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Factores
Factores de Pérdidas del SPT por Zonas
Pérdidas totales [MW] = |  |  | 0
ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total
Loss MW | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Loss % | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A