## Mes
Año: | 4
Mes: | 3 | Mes 03: Set
Cantidad Días típicos al mes |  | 30
1.- Día Hábil (laborable): |  | 22
2.- Día Semihábil (sábado): |  | 4
3.- Domingo o Feriado: |  | 4
Cantidad Horas por día típico |  | 24
A.- Punta (máxima): |  | 5.5
B.- Resto (media): |  | 11.5
C.- Valle (mínima): |  | 7
| Te (Hs/Mes) = | 720 | 8760 | 0.082192
1.A.- | Te Hab Max = | 121 | 0.013813
1.B.- | Te Hab Med = | 253 | 0.028881
1.C.- | Te Hab Min = | 154 | 0.01758
2.A.- | Te Sem Max = | 22 | 0.0025114
2.B.- | Te Sem Med = | 46 | 0.0052511
2.C.- | Te Sem Min = | 28 | 0.0031963
3.A.- | Te Fer Max = | 22 | 0.0025114
3.B.- | Te Fer Med = | 46 | 0.0052511
3.C.- | Te Fer Min = | 28 | 0.0031963
|  | 720 | 0.082192

## Nod
Potencia (MW) | 1.+B:Q- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Flujo DC | Punta (pico) | -0.5 | Resto (medio) | -0.2 | Valle (mínimo) | -0.1 | Punta (pico) | -0.6 | Resto (medio) | -0.3 | Valle (mínimo) | 0.4 | Punta (pico) | -0.1 | Resto (medio) | -0.5 | Valle (mínimo) | 0.6
∑ = | 1894.6 | 1894.1 | 1631.1 | 1630.9 | 1481.9 | 1481.8 | 1558.8 | 1558.2 | 1358.2 | 1357.9 | 1202.9 | 1203.3 | 1669 | 1668.9 | 1245.6 | 1245.1 | 1087.7 | 1088.3
Nodo | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | ID orden OK | ZONA
6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAN230 | 7
6002 | 0 | 538.9 | 0 | 478.8 | 0 | 351.9 | 0 | 439.4 | 0 | 395.2 | 0 | 283.1 | 0 | 406.4 | 0 | 355.4 | 0 | 254.5 | PAN115 | 7
6003 | 0 | 336.5 | 0 | 273 | 0 | 211.2 | 0 | 272.1 | 0 | 222.9 | 0 | 170.6 | 0 | 256.4 | 0 | 200.9 | 0 | 153.8 | PANII230 | 7
6005 | 0 | 99.1 | 0 | 81.2 | 0 | 107.3 | 0 | 82.1 | 0 | 69.2 | 0 | 86.4 | 0 | 113.2 | 0 | 60.5 | 0 | 77.7 | CHO230 | 6
6008 | 91 | 18 | 77.3 | 18 | 0 | 91.2 | 71 | 18 | 52.9 | 18 | 0 | 75.1 | 0 | 105.1 | 50.9 | 18 | 0 | 68.5 | LSA230 | 5
6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MDN230 | 4
6012 | 0 | 26.4 | 0 | 21.3 | 0 | 12.2 | 0 | 21.5 | 0 | 17.4 | 0 | 9.8 | 0 | 20 | 0 | 15.6 | 0 | 8.8 | MDN115 | 4
6013 | 56 | 92.7 | 42.3 | 72.9 | 2 | 43.1 | 45.4 | 72.6 | 32 | 57.5 | 3.3 | 31.6 | 1.6 | 68.3 | 31.1 | 55.4 | 3.8 | 26.9 | MDN34 | 4
6014 | 79.4 | 0 | 79.5 | 0 | 139.2 | 17.5 | 76.9 | 0 | 75.7 | 0 | 139.2 | 14.1 | 139.2 | 19.8 | 76.4 | 0 | 139.2 | 12.7 | PRO230 | 1
6018 | 0 | 243.2 | 0 | 203.9 | 0 | 147.3 | 0 | 198.5 | 0 | 172.1 | 0 | 118.3 | 0 | 183 | 0 | 154.6 | 0 | 106.3 | CAC115 | 7
6024 | 0 | 77.3 | 0 | 86.8 | 0 | 90.1 | 0 | 66.9 | 0 | 76.4 | 0 | 79.3 | 0 | 63.7 | 0 | 71.8 | 0 | 74.8 | CHI115 | 7
6059 | 0 | 156.2 | 0 | 131.9 | 0 | 113.8 | 0 | 130.2 | 0 | 111.9 | 0 | 96.1 | 0 | 123 | 0 | 102.7 | 0 | 88.7 | LM1115 | 9
6060 | 20.7 | 0 | 28.9 | 0 | 26.6 | 0 | 17.8 | 0 | 25.5 | 0 | 23.6 | 0 | 17.4 | 0 | 24 | 0 | 22.3 | 0 | LM2115 | 9
6087 | 48.8 | 0.1 | 39.8 | 0.1 | 73.9 | 0.1 | 38.8 | 0 | 36.2 | 0 | 44 | 0 | 91.1 | 0 | 35.6 | 0 | 43.9 | 0 | CAL115 | 3
6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FOR230 | 2
6100 | 80 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | 8
6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STR230 | 9
6170 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | CPA115 | 9
6171 | 0 | 21.4 | 0 | 19.8 | 0 | 17.9 | 0 | 17.2 | 0 | 16.1 | 0 | 14.4 | 0 | 17.3 | 0 | 14.5 | 0 | 13 | PAC230 | 7
6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STR115 | 9
6179 | 138.6 | 0 | 148 | 0 | 175.9 | 0 | 127.6 | 0 | 119.1 | 0 | 175.9 | 0 | 175.9 | 0 | 117.6 | 0 | 118.9 | 0 | GUA230 | 2
6182 | 151 | 8.2 | 136.4 | 7.4 | 214.3 | 5.8 | 136.6 | 6.6 | 131 | 6 | 191.2 | 4.7 | 208.2 | 6.2 | 93.2 | 5.4 | 180.9 | 4.2 | VEL230 | 4
6240 | 0 | 23.5 | 0 | 16.7 | 0 | 43.1 | 0 | 20.1 | 0 | 15.6 | 0 | 34.7 | 0 | 42.5 | 0 | 12.9 | 0 | 31.2 | EHIG230 | 5
6260 | 23.5 | 0 | 19.4 | 4.4 | 9.9 | 0 | 19.7 | 3.8 | 18.3 | 0 | 25 | 0 | 7.6 | 4.2 | 12.8 | 7.8 | 42.4 | 0 | CHA230 | 10
6263 | 92.9 | 0 | 97.8 | 0 | 208.5 | 0 | 100.5 | 0 | 97.7 | 0 | 174.6 | 0 | 206.4 | 0 | 86.4 | 0 | 88.6 | 0 | ESP230 | 10
6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CATII115 | 9
6340 | 0 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0 | 5.1 | 0 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 0 | 3.7 | CAN230 | 10
6380 | 117.9 | 0 | 85.9 | 0 | 99 | 0 | 101.3 | 0 | 78.9 | 0 | 101.3 | 0 | 93.8 | 0 | 74 | 0 | 102.2 | 0 | BOQIII230 | 4
6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TEL230 | 9
6411 | 11 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | LOL230 | 4
6460 | 329.3 | 0 | 254.7 | 0.1 | 0 | 14.2 | 263.7 | 0 | 187.9 | 0.1 | 0 | 11.4 | 0 | 16.7 | 179.9 | 0 | 0 | 10.3 | ECO230 | 5
6470 | 0 | 84.1 | 0 | 71.3 | 0 | 65.4 | 0 | 68.8 | 0 | 58.2 | 0 | 52.6 | 0 | 64.1 | 0 | 52.4 | 0 | 47.4 | 24DIC230 | 7
6520 | 226.3 | 0 | 181.3 | 0 | 19.5 | 0 | 172.4 | 0 | 137.8 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 131.7 | 0 | 19.5 | 0 | SBA230 | 4
6515 | 94.5 | 0 | 85.8 | 0 | 53.8 | 0.2 | 78.6 | 0 | 75.8 | 0 | 65.6 | 0.2 | 44.2 | 0 | 45.8 | 8.7 | 60.1 | 0.2 | PRO2-230 | 1
6550 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 27.1 | 0 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 14.4 | 0 | 27.1 | 0 | BEV230 | 4
6596 | 55.4 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | SCR230 | 5
6969 | 0 | 64.4 | 0 | 55.4 | 0 | 70 | 0 | 54.4 | 0 | 48.2 | 0 | 55.6 | 0 | 78.6 | 0 | 42 | 0 | 49.8 | STG2A230 | 4
6713 | 0 | 94.2 | 0 | 78.4 | 0 | 67.6 | 0 | 76.6 | 0 | 64 | 0 | 54.4 | 0 | 71.2 | 0 | 57.6 | 0 | 49 | BUR230 | 6
6800 | 51.6 | 0 | 35.6 | 0 | 72 | 0 | 41.2 | 0 | 38.6 | 0 | 53.4 | 0 | 54.8 | 0 | 39 | 0 | 79.6 | 0 | CAL230 | 3
6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | 9
6830 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | 159.2 | 0 | ANT230 | 6
6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7
6861 | 31.1 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | CHE230 | 8
6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GON230 | 7
6885 | 22 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | LHU230 | 4
7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-PAN | 7
7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-PAN | 7
7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-PAN | 7
7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T5-PAN | 7
7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-MDN | 4
7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-MDN | 4
7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-MDN | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) |  |  | 2.- Día Semihábil (sábado) |  |  | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | ID orden OK |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 71.4 | 63.7 | 65.8 | 73.2 | 60.3 | 53.3 | 43.2 | 54.2 | 48.2 | PAN230 | PANII230 | 1D
6001 | 6003 | 71.4 | 63.7 | 65.8 | 73.2 | 60.3 | 53.3 | 43.2 | 54.2 | 48.2 | PAN230 | PANII230 | 2D
6001 | 6005 | -202.5 | -180.3 | -154.4 | -176.5 | -156.5 | -126.6 | -153.3 | -141.6 | -115.1 | PAN230 | CHO230 | 3A
6001 | 6840 | -287.3 | -252.4 | -194.6 | -240.6 | -212.8 | -157.8 | -208.2 | -192.1 | -142.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A
6001 | 6840 | -287.3 | -252.4 | -194.6 | -240.6 | -212.8 | -157.8 | -208.2 | -192.1 | -142.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A
6001 | 6005 | -202.5 | -180.3 | -154.4 | -176.5 | -156.5 | -126.6 | -153.3 | -141.6 | -115.1 | PAN230 | CHO230 | 4A
6001 | 7000 | 230.3 | 203.1 | 155.9 | 189.3 | 170.1 | 127.2 | 175.2 | 153.9 | 115.3 | PAN230 | TX | T1
6001 | 7001 | 126.6 | 111.6 | 85.7 | 104 | 93.5 | 69.9 | 96.3 | 84.6 | 63.4 | PAN230 | TX | T2
6001 | 7002 | 249.6 | 220.1 | 169 | 205.1 | 184.3 | 137.8 | 189.9 | 166.7 | 125 | PAN230 | TX | T3
6001 | 7003 | 230.3 | 203.1 | 155.9 | 189.3 | 170.1 | 127.2 | 175.2 | 153.9 | 115.3 | PAN230 | TX | T5
6002 | 6018 | 51 | 42.3 | 31.4 | 41.8 | 35.9 | 25.4 | 38.5 | 32.3 | 22.9 | PAN115 | CAC115 | 12
6002 | 6018 | 93.3 | 77.4 | 57.5 | 76.6 | 65.6 | 46.5 | 70.5 | 59.2 | 42 | PAN115 | CAC115 | 37
6002 | 6018 | 89.7 | 74.4 | 55.3 | 73.7 | 63.1 | 44.7 | 67.8 | 56.9 | 40.4 | PAN115 | CAC115 | 62
6002 | 6024 | 53 | 56.4 | 60 | 46.2 | 49.8 | 52.9 | 43.8 | 47 | 50 | PAN115 | CHI115 | 3A
6002 | 6170 | 10.8 | 8.8 | 10.2 | 10.1 | 8.3 | 9.5 | 9.7 | 8.1 | 9.3 | PAN115 | CPA115 | 4A
6002 | 7000 | -230.3 | -203.2 | -155.9 | -189.3 | -170.1 | -127.2 | -175.2 | -153.9 | -115.3 | PAN115 | TX | T1
6002 | 7001 | -126.6 | -111.6 | -85.7 | -104 | -93.5 | -69.9 | -96.3 | -84.6 | -63.4 | PAN115 | TX | T2
6002 | 7002 | -249.6 | -220.1 | -169 | -205.1 | -184.3 | -137.8 | -189.9 | -166.7 | -125 | PAN115 | TX | T3
6002 | 7003 | -230.3 | -203.2 | -155.9 | -189.3 | -170.1 | -127.2 | -175.2 | -153.9 | -115.3 | PAN115 | TX | T5
6003 | 6171 | -29.7 | -10.4 | 21.8 | 9.3 | 9.5 | 17.6 | -48.9 | 7.9 | 15.8 | PANII230 | PAC230 | 1C
6003 | 6470 | 24.1 | 33.7 | 61.4 | 52.2 | 44.9 | 49.4 | -7.6 | 39.9 | 44.5 | PANII230 | 24DIC230 | 2C
6003 | 6840 | -113 | -100.1 | -92.8 | -107.1 | -90.6 | -75.3 | -73.8 | -81.5 | -68 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A
6003 | 6840 | -113 | -100.1 | -92.8 | -107.1 | -90.6 | -75.3 | -73.8 | -81.5 | -68 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A
6003 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PANII230 | GON230 | 4A
6003 | 6801 | 18.9 | 15.7 | 11.3 | 13.5 | 12.2 | 9.8 | 17.1 | 11.4 | 9.2 | PANII230 | SAB230 | 4A
6003 | 6801 | 18.9 | 15.7 | 11.3 | 13.5 | 12.2 | 9.8 | 17.1 | 11.4 | 9.2 | PANII230 | SAB230 | 5A
6005 | 6240 | -222.4 | -195.3 | -173.7 | -191.4 | -167.5 | -139.3 | -173.5 | -149.6 | -125 | CHO230 | EHIG230 | 3B
6005 | 6240 | -222.4 | -195.3 | -173.7 | -191.4 | -167.5 | -139.3 | -173.5 | -149.6 | -125 | CHO230 | EHIG230 | 4B
6005 | 6830 | -276.3 | -247.2 | -228.1 | -243.9 | -218.6 | -192.4 | -227.8 | -200.3 | -177.6 | CHO230 | ANT230 | 9A
6005 | 6840 | 230.1 | 205.1 | 177.1 | 201.2 | 178.4 | 145.3 | 174.8 | 161.4 | 132.1 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B
6005 | 6840 | 230.1 | 205.1 | 177.1 | 201.2 | 178.4 | 145.3 | 174.8 | 161.4 | 132.1 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B
6005 | 6596 | -243.2 | -214.1 | -195 | -210.8 | -185.5 | -159.3 | -194.7 | -167.2 | -144.5 | LSA230 | SCR230 | 0A
6008 | 6182 | -146.5 | -131.7 | -201.7 | -130.4 | -120.3 | -158.7 | -205 | -102.4 | -140.9 | LSA230 | VEL230 | 51
6008 | 6182 | -146.5 | -131.7 | -201.7 | -130.4 | -120.3 | -158.7 | -205 | -102.4 | -140.9 | LSA230 | VEL230 | 52
6008 | 6240 | 234.2 | 203.6 | 195.2 | 201.4 | 175.3 | 156.6 | 194.8 | 156 | 140.7 | LSA230 | EHIG230 | 3C
6008 | 6240 | 234.2 | 203.6 | 195.2 | 201.4 | 175.3 | 156.6 | 194.8 | 156 | 140.7 | LSA230 | EHIG230 | 4C
6008 | 6460 | 116.3 | 114.6 | 198.2 | 107.9 | 110.4 | 159.6 | 198.6 | 94.2 | 143.7 | LSA230 | ECO230 | 2D
6008 | 6460 | 116.3 | 114.6 | 198.2 | 107.9 | 110.4 | 159.6 | 198.6 | 94.2 | 143.7 | LSA230 | ECO230 | 3D
6008 | 6520 | -190.3 | -166.9 | -205.7 | -163.8 | -147 | -162.6 | -208.9 | -127.9 | -144.8 | LSA230 | SBA230 | 4A
6008 | 6520 | -190.3 | -166.9 | -205.7 | -163.8 | -147 | -162.6 | -208.9 | -127.9 | -144.8 | LSA230 | SBA230 | 5A
6008 | 6596 | 152.4 | 126.9 | 132 | 126 | 104.5 | 96.2 | 131.6 | 87 | 81.5 | LSA230 | SCR230 | 0B
6008 | 6596 | 152.4 | 126.9 | 132 | 126 | 104.5 | 96.2 | 131.6 | 87 | 81.5 | LSA230 | SCR230 | 9C
6008 | 6885 | -129.6 | -116.9 | -163.7 | -114.7 | -105.4 | -128.8 | -163.7 | -90.5 | -114.4 | LSA230 | LHU230 | 5A
6008 | 6885 | -129.6 | -116.9 | -163.7 | -114.7 | -105.4 | -128.8 | -163.7 | -90.5 | -114.3 | LSA230 | LHU230 | 6A
6011 | 6182 | 148.7 | 133.4 | 234.3 | 134.6 | 125.1 | 179.3 | 237.9 | 107.2 | 162.8 | MDN230 | VEL230 | 5D
6011 | 6182 | 148.7 | 133.4 | 234.3 | 134.6 | 125.1 | 179.3 | 237.9 | 107.2 | 162.8 | MDN230 | VEL230 | 6D
6011 | 6380 | -178.4 | -149.3 | -164.6 | -156.3 | -137 | -174 | -154.7 | -114.3 | -172.7 | MDN230 | BOQIII230 | 9A
6011 | 7013 | 6.4 | 5.4 | -9.6 | 4.3 | 2.9 | -2.8 | -2.2 | 1.9 | -5.5 | MDN230 | TX | T1
6011 | 7014 | 3.9 | 3.3 | -6.2 | 2.7 | 1.8 | -1.8 | -1.6 | 1.1 | -3.5 | MDN230 | TX | T2
6011 | 7015 | 4 | 3.4 | -4.9 | 2.8 | 2 | -1.2 | -0.5 | 1.4 | -2.8 | MDN230 | TX | T3
6011 | 6800 | -10.1 | -14 | -86.8 | -11.2 | -13.3 | -30.4 | -107 | -15.5 | -12.5 | MDN230 | CAL230 | 7A
6011 | 6800 | -10.1 | -14 | -86.8 | -11.2 | -13.3 | -30.4 | -107 | -15.5 | -12.5 | MDN230 | CAL230 | 8A
6012 | 6087 | -24.4 | -19.9 | -36.9 | -19.5 | -18.1 | -22 | -45.5 | -17.8 | -21.9 | MDN115 | CAL115 | 15
6012 | 6087 | -24.4 | -19.9 | -36.9 | -19.5 | -18.1 | -22 | -45.5 | -17.8 | -21.9 | MDN115 | CAL115 | 16
6012 | 7013 | 10.4 | 8.5 | 28.3 | 8.1 | 8.7 | 15.7 | 32.7 | 9.2 | 16 | MDN115 | TX | T1
6012 | 7014 | 6 | 4.9 | 17.4 | 4.7 | 5.1 | 9.6 | 19.8 | 5.5 | 9.9 | MDN115 | TX | T2
6012 | 7015 | 6 | 4.9 | 16 | 4.7 | 5 | 8.9 | 18.5 | 5.3 | 9 | MDN115 | TX | T3
6013 | 7013 | -16.7 | -13.9 | -18.8 | -12.4 | -11.6 | -12.9 | -30.4 | -11.1 | -10.6 | MDN34 | TX | T1
6013 | 7014 | -10 | -8.3 | -11.2 | -7.4 | -6.9 | -7.7 | -18.2 | -6.6 | -6.3 | MDN34 | TX | T2
6013 | 7015 | -10 | -8.4 | -11 | -7.4 | -6.9 | -7.7 | -18.1 | -6.6 | -6.2 | MDN34 | TX | T3
6014 | 6380 | 60.6 | 63.4 | 65.6 | 55.1 | 58.1 | 72.7 | 60.8 | 40.2 | 70.5 | PRO230 | BOQIII230 | 9B
6014 | 6011 | 113.2 | 101.8 | 109.8 | 100.3 | 93.3 | 117.9 | 102.7 | 73.3 | 116.1 | PRO230 | MDN230 | 39
6014 | 6515 | -47.2 | -42.9 | -26.8 | -39.3 | -37.9 | -32.7 | -22 | -18.6 | -30 | PRO230 | PRO2-230 | 1
6014 | 6515 | -47.2 | -42.9 | -26.8 | -39.3 | -37.9 | -32.7 | -22 | -18.6 | -30 | PRO230 | PRO2-230 | 2
6018 | 6173 | -4.6 | -4.8 | -1.5 | -3.2 | -3.7 | -0.8 | -3.1 | -3.1 | -0.5 | CAC115 | STR115 | 1A
6018 | 6173 | -4.6 | -4.8 | -1.5 | -3.2 | -3.7 | -0.8 | -3.1 | -3.1 | -0.5 | CAC115 | STR115 | 2A
6024 | 6060 | -24.3 | -30.4 | -30.1 | -20.7 | -26.6 | -26.3 | -19.9 | -24.8 | -24.7 | CHI115 | LM2115 | 3B
6059 | 6173 | -82.2 | -69.4 | -59.9 | -68.5 | -58.8 | -50.5 | -64.7 | -54 | -46.6 | LM1115 | STR115 | 2B
6059 | 6290 | -74.1 | -62.6 | -54 | -61.8 | -53 | -45.5 | -58.3 | -48.7 | -42 | LM1115 | CATII115 | 1C
6060 | 6170 | -3.6 | -1.6 | -3.4 | -2.9 | -1.1 | -2.7 | -2.5 | -0.9 | -2.4 | LM2115 | CPA115 | 4B
6096 | 6179 | 92.8 | 69.3 | 215.2 | 81.6 | 74.9 | 103 | 236.4 | 58.4 | 121 | FOR230 | GUA230 | 18
6096 | 6263 | -61.4 | -61.7 | -115.9 | -62.9 | -62.9 | -110.5 | -110.6 | -50.5 | -66.3 | FOR230 | ESP230 | 0A
6096 | 6800 | -15.7 | -3.8 | 50.8 | -9.4 | -6 | 3.7 | 79.6 | -3.9 | -27.3 | FOR230 | CAL230 | 7B
6096 | 6800 | -15.7 | -3.8 | 50.8 | -9.4 | -6 | 3.7 | 79.6 | -3.9 | -27.3 | FOR230 | CAL230 | 8B
6100 | 6861 | 40 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 1A
6100 | 6861 | 40 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 2A
6171 | 6861 | -51.1 | -30.2 | 4 | -7.9 | -6.6 | 3.2 | -66.2 | -6.5 | 2.9 | PAC230 | CHE230 | 1B
6173 | 6290 | 74.1 | 62.6 | 54 | 61.8 | 53 | 45.5 | 58.3 | 48.7 | 42 | STR115 | CATII115 | 1B
6179 | 6182 | 141.8 | 133.1 | 244.2 | 130.2 | 122.6 | 182 | 254.8 | 107.6 | 150.5 | GUA230 | VEL230 | 16
6179 | 6182 | 141.8 | 133.1 | 244.2 | 130.2 | 122.6 | 182 | 254.8 | 107.6 | 150.5 | GUA230 | VEL230 | 17
6182 | 6520 | 77.3 | 76.2 | 195.9 | 77.6 | 78.2 | 152.9 | 199.2 | 62.1 | 135.1 | VEL230 | SBA230 | 4B
6182 | 6520 | 77.3 | 76.2 | 195.9 | 77.6 | 78.2 | 152.9 | 199.2 | 62.1 | 135.1 | VEL230 | SBA230 | 5B
6182 | 6550 | 118.7 | 105.3 | 157.7 | 104.2 | 95.2 | 118.7 | 160.8 | 79 | 102.6 | VEL230 | BEV230 | 6C
6182 | 6969 | 157.5 | 140.9 | 212.6 | 139.4 | 128.1 | 167.4 | 218.3 | 109.3 | 148.7 | VEL230 | STG2A230 | 5C
6260 | 6263 | -31.5 | -36.1 | -92.6 | -37.6 | -34.8 | -64.1 | -95.8 | -35.8 | -22.3 | CHA230 | ESP230 | 0B
6260 | 6340 | 55 | 51.2 | 102.4 | 53.4 | 53 | 89.2 | 99.2 | 40.9 | 64.7 | CHA230 | CAN230 | 30
6340 | 6179 | 52.4 | 48.9 | 97.3 | 51.2 | 51.1 | 85 | 97.2 | 39.1 | 61 | CAN230 | GUA230 | &1
6460 | 6713 | 281 | 241.8 | 191.1 | 239.7 | 204.3 | 153.9 | 190.3 | 184.2 | 138.5 | ECO230 | BUR230 | 2C
6460 | 6713 | 281 | 241.8 | 191.1 | 239.7 | 204.3 | 153.9 | 190.3 | 184.2 | 138.5 | ECO230 | BUR230 | 3C
6470 | 6861 | -60.1 | -37.6 | -4 | -16.5 | -13.3 | -3.2 | -71.8 | -12.5 | -2.9 | 24DIC230 | CHE230 | 2B
6596 | 6830 | 117.1 | 88 | 68.9 | 84.7 | 59.4 | 33.2 | 68.6 | 41.1 | 18.4 | SCR230 | ANT230 | 9B
6713 | 6840 | 233.9 | 202.6 | 157.4 | 201.4 | 172.4 | 126.7 | 154.7 | 155.4 | 114.1 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B
6713 | 6840 | 233.9 | 202.6 | 157.4 | 201.4 | 172.4 | 126.7 | 154.7 | 155.4 | 114.1 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B
6801 | 6840 | -63.8 | -55.1 | -47.1 | -54.9 | -47.4 | -39 | -47.5 | -43.2 | -35.6 | SAB230 | PAN 3 230 | 58
6801 | 6840 | -63.8 | -55.1 | -47.1 | -54.9 | -47.4 | -39 | -47.5 | -43.2 | -35.6 | SAB230 | PAN 3 230 | 59
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 62
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 5B
6801 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | GON230 | 4B
6167 | 6173 | 82.7 | 70.8 | 58.5 | 68.3 | 59.6 | 48.8 | 64.6 | 54.5 | 44.8 | STR230 | STR115 | T1
6167 | 6173 | 82.7 | 70.8 | 58.5 | 68.3 | 59.6 | 48.8 | 64.6 | 54.5 | 44.8 | STR230 | STR115 | T2
6167 | 6801 | -82.7 | -70.8 | -58.5 | -68.3 | -59.6 | -48.8 | -64.6 | -54.5 | -44.8 | STR230 | SAB230 | 1
6167 | 6801 | -82.7 | -70.8 | -58.5 | -68.3 | -59.6 | -48.8 | -64.6 | -54.5 | -44.8 | STR230 | SAB230 | 2
6885 | 6550 | -133.1 | -119.8 | -184.8 | -118.6 | -109.6 | -145.8 | -187.9 | -93.4 | -129.7 | LHU230 | BEV230 | 6B
6885 | 6969 | -93.1 | -85.4 | -142.6 | -85 | -79.9 | -111.7 | -139.6 | -67.2 | -99 | LHU230 | STG2A230 | 5B
6885 | 6411 | -5.5 | -4.8 | 0 | -4.3 | -3.6 | 0 | 0 | -3.4 | 0 | LHU230 | LOL230 | 1
6885 | 6411 | -5.5 | -4.8 | 0 | -4.3 | -3.6 | 0 | 0 | -3.4 | 0 | LHU230 | LOL230 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nod AC
Potencia (MW) | 1.+B:Q- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Flujo AC | Punta (pico) | -98.2 | Resto (medio) | -77.1 | Valle (mínimo) | -101.4 | Punta (pico) | -74 | Resto (medio) | -59.9 | Valle (mínimo) | -64.4 | Punta (pico) | -104.3 | Resto (medio) | -47 | Valle (mínimo) | -50.4
∑ = | 1895.9 | 1797.7 | 1631.2 | 1554.1 | 1471.8 | 1370.4 | 1557 | 1483 | 1358.6 | 1298.7 | 1193.6 | 1129.2 | 1657.6 | 1553.3 | 1246.4 | 1199.4 | 1078.2 | 1027.8
Nodo | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | Gen | Dem | ID orden OK | ZONA
6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAN230 | 7
6002 | 0 | 512.6 | 0 | 454.9 | 0 | 322.2 | 0 | 420.1 | 0 | 377.2 | 0 | 262.5 | 0 | 378.5 | 0 | 341.4 | 0 | 237.9 | PAN115 | 7
6003 | 0 | 316.5 | 0 | 260.9 | 0 | 194.1 | 0 | 255 | 0 | 211.7 | 0 | 159 | 0 | 234.1 | 0 | 191.7 | 0 | 143.7 | PANII230 | 7
6005 | 0 | 93.1 | 0 | 76.4 | 0 | 99.9 | 0 | 77.4 | 0 | 65.3 | 0 | 81.4 | 0 | 106.5 | 0 | 57.6 | 0 | 73.7 | CHO230 | 6
6008 | 98.6 | 18 | 83.1 | 18 | 0 | 84.6 | 76.5 | 18 | 57.4 | 18 | 0 | 70.8 | 0 | 98.8 | 54.5 | 18 | 0 | 64.8 | LSA230 | 5
6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MDN230 | 4
6012 | 0 | 25 | 0 | 20.3 | 0 | 11.2 | 0 | 20.4 | 0 | 16.6 | 0 | 9.1 | 0 | 18.5 | 0 | 15 | 0 | 8.3 | MDN115 | 4
6013 | 55.6 | 88.4 | 42.4 | 69.7 | 2.5 | 38.5 | 45.1 | 69.1 | 32 | 54.7 | 3.6 | 28.6 | 2.1 | 62.9 | 31.1 | 53.4 | 4 | 24.4 | MDN34 | 4
6014 | 80.5 | 0 | 80.2 | 0 | 138.2 | 16.1 | 77.5 | 0 | 76.2 | 0 | 138.2 | 13.1 | 138.2 | 18.3 | 76.7 | 0 | 138.2 | 11.9 | PRO230 | 1
6018 | 0 | 231.5 | 0 | 192.8 | 0 | 134.1 | 0 | 190 | 0 | 163.9 | 0 | 109 | 0 | 170.6 | 0 | 148.3 | 0 | 98.8 | CAC115 | 7
6024 | 0 | 74.3 | 0 | 84.2 | 0 | 85.6 | 0 | 64.6 | 0 | 74.3 | 0 | 76.4 | 0 | 60.6 | 0 | 70.1 | 0 | 72.3 | CHI115 | 7
6059 | 0 | 151.9 | 0 | 130.3 | 0 | 112.4 | 0 | 127.4 | 0 | 111.7 | 0 | 96.9 | 0 | 117.5 | 0 | 103.2 | 0 | 90.1 | LM1115 | 9
6060 | 18.9 | 0 | 28.1 | 0 | 28.2 | 0 | 16.4 | 0 | 25.3 | 0 | 25.6 | 0 | 15.8 | 0 | 23.7 | 0 | 24.2 | 0 | LM2115 | 9
6087 | 45.8 | 0.1 | 36.8 | 0.1 | 70.2 | 0.1 | 36 | 0 | 33.4 | 0 | 40.8 | 0 | 87.2 | 0 | 33.4 | 0 | 40.6 | 0 | CAL115 | 3
6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FOR230 | 2
6100 | 80 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | 8
6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STR230 | 9
6170 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | CPA115 | 9
6171 | 0 | 19.8 | 0 | 18.4 | 0 | 16.9 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 13.9 | 0 | 15.7 | 0 | 13.6 | 0 | 12.6 | PAC230 | 7
6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STR115 | 9
6179 | 138.3 | 0 | 147.6 | 0 | 175.5 | 0 | 127.4 | 0 | 119 | 0 | 175.4 | 0 | 175.5 | 0 | 117.5 | 0 | 118.4 | 0 | GUA230 | 2
6182 | 147.8 | 7.7 | 133.8 | 7 | 206.1 | 5.3 | 133.7 | 6.3 | 128.4 | 5.7 | 184.6 | 4.3 | 201 | 5.7 | 91.8 | 5.2 | 174.9 | 3.9 | VEL230 | 4
6240 | 0 | 20.4 | 0 | 14.4 | 0 | 39.5 | 0 | 17.8 | 0 | 13.9 | 0 | 32.3 | 0 | 39.3 | 0 | 11.6 | 0 | 29.3 | EHIG230 | 5
6260 | 24.9 | 0 | 19.5 | 3.1 | 11.7 | 0 | 19.6 | 2.7 | 19.4 | 0 | 26.2 | 0 | 9.4 | 3.9 | 13 | 7 | 43.1 | 0 | CHA230 | 10
6263 | 92.6 | 0 | 96.6 | 0 | 208.1 | 0 | 100.2 | 0 | 96.5 | 0 | 174.3 | 0 | 206 | 0 | 85.1 | 0 | 88.3 | 0 | ESP230 | 10
6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CATII115 | 9
6340 | 0 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0 | 4.7 | 0 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 3.8 | 0 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 3.5 | CAN230 | 10
6380 | 115.8 | 0 | 85.2 | 0 | 96 | 0 | 98.9 | 0 | 78 | 0 | 97.7 | 0 | 92.2 | 0 | 73.5 | 0 | 98.3 | 0 | BOQIII230 | 4
6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TEL230 | 9
6411 | 11 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | LOL230 | 4
6460 | 330.2 | 0 | 255.2 | 0 | 0 | 12.8 | 264.5 | 0 | 188.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 15.3 | 180.4 | 0 | 0 | 9.5 | ECO230 | 5
6470 | 0 | 80.1 | 0 | 68.2 | 0 | 59.6 | 0 | 65.7 | 0 | 55.9 | 0 | 48.6 | 0 | 59.8 | 0 | 50.6 | 0 | 43.9 | 24DIC230 | 7
6520 | 226 | 0 | 181.3 | 0 | 19.5 | 0 | 172.1 | 0 | 137.7 | 0 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 131.7 | 0 | 19.5 | 0 | SBA230 | 4
6515 | 93.5 | 0 | 84.8 | 0 | 53.3 | 0.2 | 78 | 0 | 75 | 0 | 65.2 | 0.2 | 43.2 | 0 | 45.8 | 9.1 | 60 | 0.2 | PRO2-230 | 1
6550 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 27.1 | 0 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 14.4 | 0 | 27.1 | 0 | BEV230 | 4
6596 | 55.5 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | SCR230 | 5
6969 | 0 | 59.6 | 0 | 51.6 | 0 | 64 | 0 | 50.6 | 0 | 45 | 0 | 51.4 | 0 | 72.4 | 0 | 39.6 | 0 | 46.4 | STG2A230 | 4
6713 | 0 | 89 | 0 | 74.4 | 0 | 61.8 | 0 | 72.6 | 0 | 60.8 | 0 | 50.6 | 0 | 65.8 | 0 | 55.2 | 0 | 45.8 | BUR230 | 6
6800 | 54.4 | 0 | 38.4 | 0 | 75.4 | 0 | 44 | 0 | 41.2 | 0 | 56.4 | 0 | 58.4 | 0 | 41.2 | 0 | 82.6 | 0 | CAL230 | 3
6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | 9
6830 | 159 | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | ANT230 | 6
6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAN3 230 | 7
6861 | 31.1 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | CHE230 | 8
6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GON230 | 7
6885 | 22 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | LHU230 | 4
7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-PAN | 7
7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-PAN | 7
7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-PAN | 7
7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T5-PAN | 7
7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T1-MDN | 4
7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T2-MDN | 4
7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T3-MDN | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¿? | ¿?
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0

## Ram AC
Flujo AC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta |  | Resto |  |  | Valle | Punta |  | Resto |  |  | Valle | Punta |  | Resto |  |  | Valle |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) |  | (medio) |  |  | (mínimo) | (pico) |  | (medio) |  |  | (mínimo) | (pico) |  | (medio) |  |  | (mínimo) | ID orden OK |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 62.8 | -62.6 | 58.1 | -58 | 60.6 | -60.5 | 65.7 | -65.5 | 55.1 | -55 | 50.1 | -50 | 34.6 | -34.5 | 49.9 | -49.8 | 45.6 | -45.5 | PAN230 | PANII230 | 1D
6001 | 6003 | 62.8 | -62.6 | 58.1 | -58 | 60.6 | -60.5 | 65.7 | -65.5 | 55.1 | -55 | 50.1 | -50 | 34.6 | -34.5 | 49.9 | -49.8 | 45.6 | -45.5 | PAN230 | PANII230 | 2D
6001 | 6005 | -190.2 | 192.5 | -170.3 | 172.1 | -140.3 | 141.6 | -167.1 | 168.9 | -147.9 | 149.4 | -117 | 117.8 | -140 | 141.2 | -135.6 | 136.7 | -107.2 | 107.9 | PAN230 | CHO230 | 3A
6001 | 6840 | -272.5 | 272.7 | -239.2 | 239.3 | -178.6 | 178.7 | -229 | 229.1 | -202.5 | 202.6 | -146.3 | 146.3 | -193 | 193.1 | -183.2 | 183.3 | -133.1 | 133.2 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A
6001 | 6840 | -272.5 | 272.7 | -239.2 | 239.3 | -178.6 | 178.7 | -229 | 229.1 | -202.5 | 202.6 | -146.3 | 146.3 | -193 | 193.1 | -183.2 | 183.3 | -133.1 | 133.2 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A
6001 | 6005 | -190.2 | 192.5 | -170.3 | 172.1 | -140.3 | 141.6 | -167.1 | 168.9 | -147.9 | 149.4 | -117 | 117.8 | -140 | 141.2 | -135.6 | 136.7 | -107.2 | 107.9 | PAN230 | CHO230 | 4A
6001 | 7000 | 220.2 | -220.2 | 193.5 | -193.5 | 144.1 | -144.1 | 182 | -182 | 162.6 | -162.6 | 118.9 | -118.9 | 164.3 | -164.3 | 148.1 | -148.1 | 108.6 | -108.6 | PAN230 | TX | T1
6001 | 7001 | 121 | -121 | 106.3 | -106.3 | 79.2 | -79.2 | 100 | -100 | 89.4 | -89.4 | 65.3 | -65.3 | 90.3 | -90.3 | 81.4 | -81.4 | 59.7 | -59.7 | PAN230 | TX | T2
6001 | 7002 | 238.6 | -238.6 | 209.6 | -209.6 | 156.1 | -156.1 | 197.1 | -197.1 | 176.2 | -176.2 | 128.8 | -128.8 | 178 | -178 | 160.5 | -160.5 | 117.7 | -117.7 | PAN230 | TX | T3
6001 | 7003 | 220 | -220 | 193.3 | -193.3 | 137.3 | -137.3 | 181.8 | -181.8 | 162.5 | -162.5 | 113.3 | -113.3 | 164.1 | -164.1 | 147.9 | -147.9 | 103.5 | -103.5 | PAN230 | TX | T5
6002 | 6018 | 49.1 | -49.1 | 40.5 | -40.5 | 28.7 | -28.7 | 40.7 | -40.7 | 34.6 | -34.6 | 23.6 | -23.6 | 36.5 | -36.5 | 31.4 | -31.4 | 21.5 | -21.5 | PAN115 | CAC115 | 12
6002 | 6018 | 88.6 | -88.6 | 71.7 | -71.7 | 49.2 | -49.2 | 72.6 | -72.5 | 60.7 | -60.7 | 39.4 | -39.4 | 64.8 | -64.8 | 54.8 | -54.8 | 35.6 | -35.6 | PAN115 | CAC115 | 37
6002 | 6018 | 86.3 | -86.2 | 71.6 | -71.6 | 51.5 | -51.5 | 71.7 | -71.7 | 61.4 | -61.3 | 42.6 | -42.6 | 64.6 | -64.6 | 55.9 | -55.9 | 38.9 | -38.9 | PAN115 | CAC115 | 62
6002 | 6024 | 51.9 | -51.5 | 55.2 | -54.7 | 56.1 | -55.6 | 45.4 | -45.1 | 48.6 | -48.3 | 49.9 | -49.5 | 42.5 | -42.2 | 46.1 | -45.8 | 47.5 | -47.1 | PAN115 | CHI115 | 3A
6002 | 6170 | 11.2 | -11.2 | 8.8 | -8.8 | 9 | -8.9 | 10.5 | -10.4 | 8.2 | -8.1 | 8.3 | -8.3 | 9.9 | -9.9 | 8.1 | -8 | 8.2 | -8.1 | PAN115 | CPA115 | 4A
6002 | 7000 | -220.2 | 220.2 | -193.5 | 193.5 | -144.1 | 144.1 | -182 | 182 | -162.6 | 162.6 | -118.9 | 118.9 | -164.3 | 164.3 | -148.1 | 148.1 | -108.6 | 108.6 | PAN115 | TX | T1
6002 | 7001 | -121 | 121 | -106.3 | 106.3 | -79.2 | 79.2 | -100 | 100 | -89.4 | 89.4 | -65.3 | 65.3 | -90.3 | 90.3 | -81.4 | 81.4 | -59.7 | 59.7 | PAN115 | TX | T2
6002 | 7002 | -238.6 | 238.6 | -209.6 | 209.6 | -156.1 | 156.1 | -197.1 | 197.1 | -176.2 | 176.2 | -128.8 | 128.8 | -178 | 178 | -160.5 | 160.5 | -117.7 | 117.7 | PAN115 | TX | T3
6002 | 7003 | -220 | 220 | -193.3 | 193.3 | -137.3 | 137.3 | -181.8 | 181.8 | -162.5 | 162.5 | -113.3 | 113.3 | -164.1 | 164.1 | -147.9 | 147.9 | -103.5 | 103.5 | PAN115 | TX | T5
6003 | 6171 | -31.3 | 31.3 | -11.8 | 11.8 | 20.4 | -20.4 | 8 | -8 | 8.3 | -8.3 | 16.7 | -16.7 | -50.4 | 50.4 | 7 | -7 | 15.2 | -15.2 | PANII230 | PAC230 | 1C
6003 | 6470 | 20.3 | -20.3 | 30.7 | -30.7 | 56.1 | -56 | 49.3 | -49.3 | 42.6 | -42.6 | 45.8 | -45.7 | -11.5 | 11.5 | 38.1 | -38.1 | 41.4 | -41.4 | PANII230 | 24DIC230 | 2C
6003 | 6840 | -108.1 | 108.3 | -97.1 | 97.3 | -86.8 | 86.9 | -103.2 | 103.5 | -88.3 | 88.4 | -71.4 | 71.5 | -67.5 | 67.6 | -79.8 | 79.9 | -64.7 | 64.8 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A
6003 | 6840 | -108.1 | 108.3 | -97.1 | 97.3 | -86.8 | 86.9 | -103.2 | 103.5 | -88.3 | 88.4 | -71.4 | 71.5 | -67.5 | 67.6 | -79.8 | 79.9 | -64.7 | 64.8 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A
6003 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PANII230 | GON230 | 4A
6003 | 6801 | 17.9 | -17.9 | 15.2 | -15.2 | 12 | -12 | 12.5 | -12.5 | 11.9 | -11.9 | 10.7 | -10.7 | 15.9 | -15.9 | 11.1 | -11.1 | 10.1 | -10.1 | PANII230 | SAB230 | 4A
6003 | 6801 | 17.9 | -17.9 | 15.2 | -15.2 | 12 | -12 | 12.5 | -12.5 | 11.9 | -11.9 | 10.7 | -10.7 | 15.9 | -15.9 | 11.1 | -11.1 | 10.1 | -10.1 | PANII230 | SAB230 | 5A
6005 | 6240 | -210.9 | 215.3 | -185.6 | 189 | -158.7 | 161.2 | -182.4 | 185.6 | -159.5 | 162 | -129.1 | 130.7 | -158.8 | 161.3 | -143.6 | 145.5 | -116.7 | 118 | CHO230 | EHIG230 | 3B
6005 | 6240 | -210.9 | 215.3 | -185.6 | 189 | -158.7 | 161.2 | -182.4 | 185.6 | -159.5 | 162 | -129.1 | 130.7 | -158.8 | 161.3 | -143.6 | 145.5 | -116.7 | 118 | CHO230 | EHIG230 | 4B
6005 | 6830 | -266 | 273.1 | -239.1 | 244.9 | -213.8 | 218.3 | -235.7 | 241.3 | -211.6 | 216 | -182.5 | 185.8 | -214 | 218.5 | -195.3 | 199.1 | -169.5 | 172.3 | CHO230 | ANT230 | 9A
6005 | 6840 | 221.9 | -220.1 | 198.2 | -196.9 | 165 | -164.1 | 194.6 | -193.3 | 172.9 | -171.8 | 137.1 | -136.5 | 162.4 | -161.5 | 157.1 | -156.3 | 125.4 | -124.9 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B
6005 | 6840 | 221.9 | -220.1 | 198.2 | -196.9 | 165 | -164.1 | 194.6 | -193.3 | 172.9 | -171.8 | 137.1 | -136.5 | 162.4 | -161.5 | 157.1 | -156.3 | 125.4 | -124.9 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B
6005 | 6596 | -234 | 240.9 | -206.8 | 212.2 | -181.9 | 186 | -203.7 | 208.9 | -179.2 | 183.3 | -150.5 | 153.3 | -182 | 186.1 | -162.9 | 166.2 | -137.4 | 139.7 | LSA230 | SCR230 | 0A
6008 | 6182 | -142.8 | 145.1 | -128.8 | 130.7 | -191.7 | 196 | -127.1 | 128.9 | -117.6 | 119.2 | -151.9 | 154.5 | -195.2 | 199.6 | -100.6 | 101.7 | -135.3 | 137.4 | LSA230 | VEL230 | 51
6008 | 6182 | -142.8 | 145.1 | -128.8 | 130.7 | -191.7 | 196 | -127.1 | 128.9 | -117.6 | 119.2 | -151.9 | 154.5 | -195.2 | 199.6 | -100.6 | 101.7 | -135.3 | 137.4 | LSA230 | VEL230 | 52
6008 | 6240 | 232 | -225.5 | 201.1 | -196.2 | 185.1 | -180.9 | 199.3 | -194.5 | 172.5 | -168.9 | 149.6 | -146.9 | 185.1 | -180.9 | 154.2 | -151.3 | 134.8 | -132.6 | LSA230 | EHIG230 | 3C
6008 | 6240 | 232 | -225.5 | 201.1 | -196.2 | 185.1 | -180.9 | 199.3 | -194.5 | 172.5 | -168.9 | 149.6 | -146.9 | 185.1 | -180.9 | 154.2 | -151.3 | 134.8 | -132.6 | LSA230 | EHIG230 | 4C
6008 | 6460 | 113.1 | -112.5 | 112.2 | -111.6 | 191.5 | -189.9 | 105.1 | -104.6 | 108.9 | -108.4 | 155.4 | -154.3 | 191.1 | -189.5 | 92.7 | -92.3 | 140.4 | -139.5 | LSA230 | ECO230 | 2D
6008 | 6460 | 113.1 | -112.5 | 112.2 | -111.6 | 191.5 | -189.9 | 105.1 | -104.6 | 108.9 | -108.4 | 155.4 | -154.3 | 191.1 | -189.5 | 92.7 | -92.3 | 140.4 | -139.5 | LSA230 | ECO230 | 3D
6008 | 6520 | -186.4 | 188.8 | -163.7 | 165.6 | -196.9 | 199.6 | -160.5 | 162.2 | -144.2 | 145.6 | -156.7 | 158.4 | -199.7 | 202.5 | -125.9 | 127 | -140 | 141.4 | LSA230 | SBA230 | 4A
6008 | 6520 | -186.4 | 188.8 | -163.7 | 165.6 | -196.9 | 199.6 | -160.5 | 162.2 | -144.2 | 145.6 | -156.7 | 158.4 | -199.7 | 202.5 | -125.9 | 127 | -140 | 141.4 | LSA230 | SBA230 | 5A
6008 | 6596 | 150.8 | -150 | 125.6 | -125 | 123.2 | -122.7 | 124.5 | -123.9 | 102.6 | -102.2 | 90.3 | -90 | 123.4 | -122.9 | 86.3 | -86 | 76.7 | -76.5 | LSA230 | SCR230 | 0B
6008 | 6596 | 150.8 | -150 | 125.6 | -125 | 123.2 | -122.7 | 124.5 | -123.9 | 102.6 | -102.2 | 90.3 | -90 | 123.4 | -122.9 | 86.3 | -86 | 76.7 | -76.5 | LSA230 | SCR230 | 9C
6008 | 6885 | -126.4 | 126.6 | -113.7 | 113.9 | -153.5 | 153.8 | -112.1 | 112.2 | -102.6 | 102.7 | -122.1 | 122.3 | -154 | 154.3 | -88.5 | 88.6 | -109 | 109.1 | LSA230 | LHU230 | 5A
6008 | 6885 | -126.4 | 126.5 | -113.7 | 113.9 | -153.5 | 153.8 | -112.1 | 112.2 | -102.6 | 102.7 | -122.1 | 122.3 | -154 | 154.2 | -88.5 | 88.6 | -109 | 109.1 | LSA230 | LHU230 | 6A
6011 | 6182 | 148.1 | -145.2 | 133.2 | -130.9 | 232.9 | -225.9 | 133.7 | -131.4 | 124.6 | -122.6 | 177.3 | -173.2 | 236.6 | -229.3 | 106.8 | -105.4 | 160.9 | -157.6 | MDN230 | VEL230 | 5D
6011 | 6182 | 148.1 | -145.2 | 133.2 | -130.9 | 232.9 | -225.9 | 133.7 | -131.4 | 124.6 | -122.6 | 177.3 | -173.2 | 236.6 | -229.3 | 106.8 | -105.4 | 160.9 | -157.6 | MDN230 | VEL230 | 6D
6011 | 6380 | -176 | 176.7 | -148 | 148.6 | -161.5 | 162.1 | -153.9 | 154.5 | -135.5 | 136 | -170 | 170.7 | -152.3 | 152.9 | -113.5 | 113.8 | -168.5 | 169.2 | MDN230 | BOQIII230 | 9A
6011 | 7013 | 5.4 | -5.4 | 4.8 | -4.8 | -10.4 | 10.4 | 3.8 | -3.8 | 2.6 | -2.6 | -3 | 3 | -3.5 | 3.5 | 1.8 | -1.8 | -5.4 | 5.4 | MDN230 | TX | T1
6011 | 7014 | 3.4 | -3.4 | 3 | -3 | -6.7 | 6.7 | 2.3 | -2.3 | 1.6 | -1.6 | -2 | 2 | -2.4 | 2.4 | 1.1 | -1.1 | -3.5 | 3.5 | MDN230 | TX | T2
6011 | 7015 | 3.5 | -3.5 | 3 | -3 | -5.4 | 5.4 | 2.4 | -2.4 | 1.7 | -1.7 | -1.4 | 1.4 | -1.2 | 1.2 | 1.3 | -1.3 | -2.8 | 2.8 | MDN230 | TX | T3
6011 | 6800 | -10.2 | 10.2 | -14.1 | 14.1 | -86.7 | 87 | -11.4 | 11.4 | -13.5 | 13.5 | -31 | 31 | -106.1 | 106.5 | -15.7 | 15.7 | -13.5 | 13.6 | MDN230 | CAL230 | 7A
6011 | 6800 | -10.2 | 10.2 | -14.1 | 14.1 | -86.7 | 87 | -11.4 | 11.4 | -13.5 | 13.5 | -31 | 31 | -106.1 | 106.5 | -15.7 | 15.7 | -13.5 | 13.6 | MDN230 | CAL230 | 8A
6012 | 6087 | -22.7 | 22.8 | -18.4 | 18.5 | -34.8 | 35 | -17.9 | 18 | -16.7 | 16.8 | -20.3 | 20.4 | -43.3 | 43.6 | -16.6 | 16.7 | -20.2 | 20.3 | MDN115 | CAL115 | 15
6012 | 6087 | -22.7 | 22.8 | -18.4 | 18.5 | -34.8 | 35 | -17.9 | 18 | -16.7 | 16.8 | -20.3 | 20.4 | -43.3 | 43.6 | -16.6 | 16.7 | -20.2 | 20.3 | MDN115 | CAL115 | 16
6012 | 7013 | 9.5 | -9.5 | 7.7 | -7.7 | 26.8 | -26.8 | 7.2 | -7.2 | 7.8 | -7.8 | 14.4 | -14.4 | 31.3 | -31.3 | 8.4 | -8.4 | 14.7 | -14.7 | MDN115 | TX | T1
6012 | 7014 | 5.5 | -5.5 | 4.4 | -4.4 | 16.5 | -16.5 | 4.2 | -4.2 | 4.6 | -4.6 | 8.8 | -8.8 | 19 | -19 | 5 | -5 | 9.1 | -9.1 | MDN115 | TX | T2
6012 | 7015 | 5.5 | -5.5 | 4.4 | -4.4 | 15.1 | -15.1 | 4.1 | -4.1 | 4.5 | -4.5 | 8.2 | -8.2 | 17.7 | -17.7 | 4.8 | -4.8 | 8.3 | -8.3 | MDN115 | TX | T3
6013 | 7013 | -14.9 | 14.9 | -12.4 | 12.4 | -16.5 | 16.5 | -10.9 | 10.9 | -10.4 | 10.4 | -11.4 | 11.4 | -27.8 | 27.8 | -10.2 | 10.2 | -9.3 | 9.3 | MDN34 | TX | T1
6013 | 7014 | -8.9 | 8.9 | -7.4 | 7.4 | -9.9 | 9.9 | -6.5 | 6.5 | -6.2 | 6.2 | -6.8 | 6.8 | -16.6 | 16.6 | -6.1 | 6.1 | -5.6 | 5.6 | MDN34 | TX | T2
6013 | 7015 | -9 | 9 | -7.5 | 7.5 | -9.7 | 9.7 | -6.5 | 6.5 | -6.2 | 6.2 | -6.8 | 6.8 | -16.5 | 16.5 | -6.1 | 6.1 | -5.5 | 5.5 | MDN34 | TX | T3
6014 | 6380 | 61.1 | -61 | 63.4 | -63.3 | 66.2 | -66 | 55.7 | -55.6 | 58.1 | -58 | 73.2 | -73.2 | 60.9 | -60.8 | 40.3 | -40.3 | 71.1 | -71 | PRO230 | BOQIII230 | 9B
6014 | 6011 | 112.9 | -112.2 | 101.6 | -101 | 109.2 | -108.5 | 99.9 | -99.4 | 93 | -92.5 | 117 | -116.2 | 102.1 | -101.6 | 73.2 | -72.9 | 115.1 | -114.4 | PRO230 | MDN230 | 39
6014 | 6515 | -46.7 | 46.7 | -42.3 | 42.3 | -26.6 | 26.6 | -39 | 39 | -37.5 | 37.5 | -32.5 | 32.5 | -21.6 | 21.6 | -18.4 | 18.4 | -29.9 | 29.9 | PRO230 | PRO2-230 | 1
6014 | 6515 | -46.7 | 46.7 | -42.3 | 42.3 | -26.6 | 26.6 | -39 | 39 | -37.5 | 37.5 | -32.5 | 32.5 | -21.6 | 21.6 | -18.4 | 18.4 | -29.9 | 29.9 | PRO230 | PRO2-230 | 2
6018 | 6173 | -3.8 | 3.8 | -4.5 | 4.5 | -2.3 | 2.4 | -2.5 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | -1.7 | 1.8 | -2.3 | 2.3 | -3 | 3 | -1.4 | 1.4 | CAC115 | STR115 | 1A
6018 | 6173 | -3.8 | 3.8 | -4.5 | 4.5 | -2.3 | 2.4 | -2.5 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | -1.7 | 1.8 | -2.3 | 2.3 | -3 | 3 | -1.4 | 1.4 | CAC115 | STR115 | 2A
6024 | 6060 | -22.8 | 23 | -29.5 | 29.8 | -30 | 30.3 | -19.6 | 19.7 | -26.1 | 26.3 | -26.8 | 27 | -18.4 | 18.5 | -24.4 | 24.6 | -25.2 | 25.5 | CHI115 | LM2115 | 3B
6059 | 6173 | -79.9 | 80.2 | -68.6 | 68.8 | -59.1 | 59.3 | -67 | 67.2 | -58.7 | 58.8 | -51 | 51.1 | -61.9 | 62 | -54.2 | 54.4 | -47.4 | 47.5 | LM1115 | STR115 | 2B
6059 | 6290 | -72.1 | 72.1 | -61.8 | 61.9 | -53.3 | 53.3 | -60.4 | 60.5 | -52.9 | 52.9 | -46 | 46 | -55.8 | 55.8 | -48.9 | 48.9 | -42.7 | 42.7 | LM1115 | CATII115 | 1C
6060 | 6170 | -4 | 4 | -1.6 | 1.6 | -2.1 | 2.1 | -3.3 | 3.3 | -1 | 1 | -1.4 | 1.4 | -2.7 | 2.7 | -0.8 | 0.9 | -1.3 | 1.3 | LM2115 | CPA115 | 4B
6096 | 6179 | 95.2 | -95.1 | 71 | -70.9 | 216.7 | -216 | 83.7 | -83.5 | 76.1 | -76 | 103.3 | -103.2 | 239.2 | -238.2 | 59.5 | -59.4 | 121.2 | -120.9 | FOR230 | GUA230 | 18
6096 | 6263 | -61.2 | 61.8 | -60.8 | 61.4 | -114.4 | 116.5 | -62.5 | 63.1 | -62 | 62.6 | -108.9 | 110.8 | -109.2 | 111 | -49.7 | 50.1 | -65.8 | 66.4 | FOR230 | ESP230 | 0A
6096 | 6800 | -17 | 17 | -5.1 | 5.1 | 49.3 | -49.3 | -10.6 | 10.6 | -7 | 7 | 2.8 | -2.8 | 77.5 | -77.4 | -4.9 | 4.9 | -27.7 | 27.7 | FOR230 | CAL230 | 7B
6096 | 6800 | -17 | 17 | -5.1 | 5.1 | 49.3 | -49.3 | -10.6 | 10.6 | -7 | 7 | 2.8 | -2.8 | 77.5 | -77.4 | -4.9 | 4.9 | -27.7 | 27.7 | FOR230 | CAL230 | 8B
6100 | 6861 | 40 | -40 | 20.5 | -20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | -68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 1A
6100 | 6861 | 40 | -40 | 20.5 | -20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | -68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 2A
6171 | 6861 | -51.1 | 51.2 | -30.3 | 30.3 | 3.5 | -3.5 | -8 | 8 | -6.7 | 6.7 | 2.8 | -2.8 | -66.2 | 66.3 | -6.5 | 6.5 | 2.5 | -2.5 | PAC230 | CHE230 | 1B
6173 | 6290 | 72.4 | -72.1 | 62 | -61.9 | 53.5 | -53.3 | 60.6 | -60.5 | 53.1 | -52.9 | 46.1 | -46 | 55.9 | -55.8 | 49.1 | -48.9 | 42.8 | -42.7 | STR115 | CATII115 | 1B
6179 | 6182 | 143 | -141.3 | 133.7 | -132.1 | 243.9 | -238.9 | 131.1 | -129.7 | 122.9 | -121.6 | 181.4 | -178.6 | 255 | -249.5 | 107.9 | -107 | 150 | -148.1 | GUA230 | VEL230 | 16
6179 | 6182 | 143 | -141.3 | 133.7 | -132.1 | 243.9 | -238.9 | 131.1 | -129.7 | 122.9 | -121.6 | 181.4 | -178.6 | 255 | -249.5 | 107.9 | -107 | 150 | -148.1 | GUA230 | VEL230 | 17
6182 | 6520 | 75.9 | -75.7 | 75.2 | -74.9 | 191.6 | -189.9 | 76.3 | -76.1 | 77.1 | -76.8 | 149.7 | -148.7 | 194.4 | -192.8 | 61.4 | -61.2 | 132.4 | -131.7 | VEL230 | SBA230 | 4B
6182 | 6520 | 75.9 | -75.7 | 75.2 | -74.9 | 191.6 | -189.9 | 76.3 | -76.1 | 77.1 | -76.8 | 149.7 | -148.7 | 194.4 | -192.8 | 61.4 | -61.2 | 132.4 | -131.7 | VEL230 | SBA230 | 5B
6182 | 6550 | 116.6 | -116.4 | 103.2 | -103 | 150.8 | -150.5 | 102.3 | -102.2 | 93.1 | -92.9 | 113.7 | -113.6 | 154.4 | -154.1 | 77.5 | -77.4 | 98.5 | -98.4 | VEL230 | BEV230 | 6C
6182 | 6969 | 154.4 | -151.8 | 137.9 | -135.7 | 204.5 | -199.7 | 136.9 | -134.9 | 125.5 | -123.6 | 161.9 | -158.9 | 210.5 | -205.5 | 107.5 | -106.2 | 144.2 | -141.9 | VEL230 | STG2A230 | 5C
6260 | 6263 | -30.8 | 30.9 | -35.1 | 35.2 | -91.3 | 91.6 | -37 | 37.1 | -33.8 | 33.9 | -63.4 | 63.5 | -94.6 | 94.9 | -34.9 | 35 | -21.9 | 21.9 | CHA230 | ESP230 | 0B
6260 | 6340 | 55.8 | -55.4 | 51.5 | -51.2 | 103.1 | -101.7 | 53.9 | -53.6 | 53.2 | -52.8 | 89.6 | -88.6 | 100 | -98.8 | 40.9 | -40.7 | 64.9 | -64.4 | CHA230 | CAN230 | 30
6340 | 6179 | 52.9 | -52.7 | 49 | -48.8 | 97 | -96.5 | 51.5 | -51.3 | 51 | -50.9 | 84.7 | -84.3 | 96.9 | -96.3 | 39 | -38.9 | 60.9 | -60.7 | CAN230 | GUA230 | &1
6460 | 6713 | 277.6 | -268.6 | 239.2 | -232.5 | 183.5 | -179.7 | 236.8 | -230.3 | 202.6 | -197.9 | 149.1 | -146.6 | 181.8 | -178 | 182.5 | -178.7 | 134.8 | -132.7 | ECO230 | BUR230 | 2C
6460 | 6713 | 277.6 | -268.6 | 239.2 | -232.5 | 183.5 | -179.7 | 236.8 | -230.3 | 202.6 | -197.9 | 149.1 | -146.6 | 181.8 | -178 | 182.5 | -178.7 | 134.8 | -132.7 | ECO230 | BUR230 | 3C
6470 | 6861 | -59.8 | 59.9 | -37.4 | 37.5 | -3.5 | 3.5 | -16.4 | 16.4 | -13.2 | 13.2 | -2.8 | 2.8 | -71.3 | 71.5 | -12.5 | 12.5 | -2.5 | 2.5 | 24DIC230 | CHE230 | 2B
6596 | 6830 | 114.4 | -114.1 | 86 | -85.9 | 59.4 | -59.3 | 82.4 | -82.2 | 57.1 | -57 | 26.8 | -26.8 | 59.6 | -59.5 | 40.1 | -40 | 13.3 | -13.3 | SCR230 | ANT230 | 9B
6713 | 6840 | 224.1 | -223.1 | 195.3 | -194.5 | 148.7 | -148.3 | 194 | -193.2 | 167.4 | -166.9 | 121.3 | -121 | 145.1 | -144.7 | 151.1 | -150.7 | 109.8 | -109.6 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B
6713 | 6840 | 224.1 | -223.1 | 195.3 | -194.5 | 148.7 | -148.3 | 194 | -193.2 | 167.4 | -166.9 | 121.3 | -121 | 145.1 | -144.7 | 151.1 | -150.7 | 109.8 | -109.6 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B
6801 | 6840 | -62.1 | 62.2 | -54.8 | 54.8 | -46.7 | 46.8 | -53.9 | 54 | -47.6 | 47.7 | -39.7 | 39.7 | -45.4 | 45.5 | -43.7 | 43.7 | -36.5 | 36.5 | SAB230 | PAN 3 230 | 58
6801 | 6840 | -62.1 | 62.2 | -54.8 | 54.8 | -46.7 | 46.8 | -53.9 | 54 | -47.6 | 47.7 | -39.7 | 39.7 | -45.4 | 45.5 | -43.7 | 43.7 | -36.5 | 36.5 | SAB230 | PAN 3 230 | 59
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 62
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 5B
6801 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | GON230 | 4B
6167 | 6173 | 80 | -80 | 69.9 | -69.9 | 58.8 | -58.8 | 66.5 | -66.5 | 59.6 | -59.6 | 50.4 | -50.4 | 61.3 | -61.3 | 54.8 | -54.8 | 46.6 | -46.6 | STR230 | STR115 | T1
6167 | 6173 | 80 | -80 | 69.9 | -69.9 | 58.8 | -58.8 | 66.5 | -66.5 | 59.6 | -59.6 | 50.4 | -50.4 | 61.3 | -61.3 | 54.8 | -54.8 | 46.6 | -46.6 | STR230 | STR115 | T2
6167 | 6801 | -80 | 80.1 | -69.9 | 69.9 | -58.8 | 58.8 | -66.5 | 66.5 | -59.6 | 59.6 | -50.4 | 50.4 | -61.3 | 61.3 | -54.8 | 54.8 | -46.6 | 46.6 | STR230 | SAB230 | 1
6167 | 6801 | -80 | 80.1 | -69.9 | 69.9 | -58.8 | 58.8 | -66.5 | 66.5 | -59.6 | 59.6 | -50.4 | 50.4 | -61.3 | 61.3 | -54.8 | 54.8 | -46.6 | 46.6 | STR230 | SAB230 | 2
6885 | 6550 | -128.3 | 130.9 | -115.3 | 117.5 | -172.7 | 177.6 | -114.6 | 116.6 | -105.6 | 107.4 | -137.6 | 140.7 | -176.1 | 181.2 | -90.6 | 91.9 | -123.1 | 125.4 | LHU230 | BEV230 | 6B
6885 | 6969 | -91.8 | 92.2 | -83.8 | 84.1 | -134.9 | 135.7 | -84 | 84.3 | -78.4 | 78.7 | -106.9 | 107.4 | -132.4 | 133.2 | -66.3 | 66.5 | -95.2 | 95.5 | LHU230 | STG2A230 | 5B
6885 | 6411 | -5.5 | 5.5 | -4.8 | 4.8 | 0 | 0 | -4.3 | 4.3 | -3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.4 | 0 | 0 | LHU230 | LOL230 | 1
6885 | 6411 | -5.5 | 5.5 | -4.8 | 4.8 | 0 | 0 | -4.3 | 4.3 | -3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.4 | 0 | 0 | LHU230 | LOL230 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0