## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) |  |  | 2.- Día Semihábil (sábado) |  |  | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle | Punta | Resto | Valle |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | (pico) | (medio) | (mínimo) | AT2 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 71.4 | 63.7 | 65.8 | 73.2 | 60.3 | 53.3 | 43.2 | 54.2 | 48.2 | PAN230 | PANII230 | 1D | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | 71.4 | 63.7 | 65.8 | 73.2 | 60.3 | 53.3 | 43.2 | 54.2 | 48.2 | PAN230 | PANII230 | 2D | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -202.5 | -180.3 | -154.4 | -176.5 | -156.5 | -126.6 | -153.3 | -141.6 | -115.1 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -287.3 | -252.4 | -194.6 | -240.6 | -212.8 | -157.8 | -208.2 | -192.1 | -142.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -287.3 | -252.4 | -194.6 | -240.6 | -212.8 | -157.8 | -208.2 | -192.1 | -142.6 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -202.5 | -180.3 | -154.4 | -176.5 | -156.5 | -126.6 | -153.3 | -141.6 | -115.1 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 230.3 | 203.1 | 155.9 | 189.3 | 170.1 | 127.2 | 175.2 | 153.9 | 115.3 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7001 | 126.6 | 111.6 | 85.7 | 104 | 93.5 | 69.9 | 96.3 | 84.6 | 63.4 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7002 | 249.6 | 220.1 | 169 | 205.1 | 184.3 | 137.8 | 189.9 | 166.7 | 125 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7003 | 230.3 | 203.1 | 155.9 | 189.3 | 170.1 | 127.2 | 175.2 | 153.9 | 115.3 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 6018 | 51 | 42.3 | 31.4 | 41.8 | 35.9 | 25.4 | 38.5 | 32.3 | 22.9 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 93.3 | 77.4 | 57.5 | 76.6 | 65.6 | 46.5 | 70.5 | 59.2 | 42 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6018 | 89.7 | 74.4 | 55.3 | 73.7 | 63.1 | 44.7 | 67.8 | 56.9 | 40.4 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | TRUE
6002 | 6024 | 53 | 56.4 | 60 | 46.2 | 49.8 | 52.9 | 43.8 | 47 | 50 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6024 | TRUE | TRUE
6002 | 6170 | 10.8 | 8.8 | 10.2 | 10.1 | 8.3 | 9.5 | 9.7 | 8.1 | 9.3 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6170 | TRUE | TRUE
6002 | 7000 | -230.3 | -203.2 | -155.9 | -189.3 | -170.1 | -127.2 | -175.2 | -153.9 | -115.3 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7001 | -126.6 | -111.6 | -85.7 | -104 | -93.5 | -69.9 | -96.3 | -84.6 | -63.4 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7002 | -249.6 | -220.1 | -169 | -205.1 | -184.3 | -137.8 | -189.9 | -166.7 | -125 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7003 | -230.3 | -203.2 | -155.9 | -189.3 | -170.1 | -127.2 | -175.2 | -153.9 | -115.3 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6003 | 6171 | -29.7 | -10.4 | 21.8 | 9.3 | 9.5 | 17.6 | -48.9 | 7.9 | 15.8 | PANII230 | PAC230 | 1C | 230-1C | 19.01 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6171 | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | 24.1 | 33.7 | 61.4 | 52.2 | 44.9 | 49.4 | -7.6 | 39.9 | 44.5 | PANII230 | 24DIC230 | 2C | 230-2C | 10.67 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6470 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -113 | -100.1 | -92.8 | -107.1 | -90.6 | -75.3 | -73.8 | -81.5 | -68 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -113 | -100.1 | -92.8 | -107.1 | -90.6 | -75.3 | -73.8 | -81.5 | -68 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6882 | [9 empty] | PANII230 | GON230 | 4A | 230-54A | 5.34 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6882 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | 18.9 | 15.7 | 11.3 | 13.5 | 12.2 | 9.8 | 17.1 | 11.4 | 9.2 | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | 18.9 | 15.7 | 11.3 | 13.5 | 12.2 | 9.8 | 17.1 | 11.4 | 9.2 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -222.4 | -195.3 | -173.7 | -191.4 | -167.5 | -139.3 | -173.5 | -149.6 | -125 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -222.4 | -195.3 | -173.7 | -191.4 | -167.5 | -139.3 | -173.5 | -149.6 | -125 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -276.3 | -247.2 | -228.1 | -243.9 | -218.6 | -192.4 | -227.8 | -200.3 | -177.6 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6830 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 230.1 | 205.1 | 177.1 | 201.2 | 178.4 | 145.3 | 174.8 | 161.4 | 132.1 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 230.1 | 205.1 | 177.1 | 201.2 | 178.4 | 145.3 | 174.8 | 161.4 | 132.1 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6596 | -243.2 | -214.1 | -195 | -210.8 | -185.5 | -159.3 | -194.7 | -167.2 | -144.5 | LSA230 | SCR230 | 0A | 230-50A | 120.19 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6005 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -146.5 | -131.7 | -201.7 | -130.4 | -120.3 | -158.7 | -205 | -102.4 | -140.9 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -146.5 | -131.7 | -201.7 | -130.4 | -120.3 | -158.7 | -205 | -102.4 | -140.9 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 234.2 | 203.6 | 195.2 | 201.4 | 175.3 | 156.6 | 194.8 | 156 | 140.7 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 234.2 | 203.6 | 195.2 | 201.4 | 175.3 | 156.6 | 194.8 | 156 | 140.7 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 116.3 | 114.6 | 198.2 | 107.9 | 110.4 | 159.6 | 198.6 | 94.2 | 143.7 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 116.3 | 114.6 | 198.2 | 107.9 | 110.4 | 159.6 | 198.6 | 94.2 | 143.7 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -190.3 | -166.9 | -205.7 | -163.8 | -147 | -162.6 | -208.9 | -127.9 | -144.8 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -190.3 | -166.9 | -205.7 | -163.8 | -147 | -162.6 | -208.9 | -127.9 | -144.8 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 152.4 | 126.9 | 132 | 126 | 104.5 | 96.2 | 131.6 | 87 | 81.5 | LSA230 | SCR230 | 0B | 230-50B | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 152.4 | 126.9 | 132 | 126 | 104.5 | 96.2 | 131.6 | 87 | 81.5 | LSA230 | SCR230 | 9C | 230-49C | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | -129.6 | -116.9 | -163.7 | -114.7 | -105.4 | -128.8 | -163.7 | -90.5 | -114.4 | LSA230 | LHU230 | 5A | 230-5A | 7 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | -129.6 | -116.9 | -163.7 | -114.7 | -105.4 | -128.8 | -163.7 | -90.5 | -114.3 | LSA230 | LHU230 | 6A | 230-6A | 7 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 148.7 | 133.4 | 234.3 | 134.6 | 125.1 | 179.3 | 237.9 | 107.2 | 162.8 | MDN230 | VEL230 | 5D | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 148.7 | 133.4 | 234.3 | 134.6 | 125.1 | 179.3 | 237.9 | 107.2 | 162.8 | MDN230 | VEL230 | 6D | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -178.4 | -149.3 | -164.6 | -156.3 | -137 | -174 | -154.7 | -114.3 | -172.7 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6380 | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | 6.4 | 5.4 | -9.6 | 4.3 | 2.9 | -2.8 | -2.2 | 1.9 | -5.5 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7014 | 3.9 | 3.3 | -6.2 | 2.7 | 1.8 | -1.8 | -1.6 | 1.1 | -3.5 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7015 | 4 | 3.4 | -4.9 | 2.8 | 2 | -1.2 | -0.5 | 1.4 | -2.8 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 6800 | -10.1 | -14 | -86.8 | -11.2 | -13.3 | -30.4 | -107 | -15.5 | -12.5 | MDN230 | CAL230 | 7A | 230-7A | 25.35 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6800 | TRUE | TRUE
6011 | 6800 | -10.1 | -14 | -86.8 | -11.2 | -13.3 | -30.4 | -107 | -15.5 | -12.5 | MDN230 | CAL230 | 8A | 230-8A | 25.35 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6011 | 6800 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -24.4 | -19.9 | -36.9 | -19.5 | -18.1 | -22 | -45.5 | -17.8 | -21.9 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -24.4 | -19.9 | -36.9 | -19.5 | -18.1 | -22 | -45.5 | -17.8 | -21.9 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 10.4 | 8.5 | 28.3 | 8.1 | 8.7 | 15.7 | 32.7 | 9.2 | 16 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7014 | 6 | 4.9 | 17.4 | 4.7 | 5.1 | 9.6 | 19.8 | 5.5 | 9.9 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7015 | 6 | 4.9 | 16 | 4.7 | 5 | 8.9 | 18.5 | 5.3 | 9 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7013 | -16.7 | -13.9 | -18.8 | -12.4 | -11.6 | -12.9 | -30.4 | -11.1 | -10.6 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7014 | -10 | -8.3 | -11.2 | -7.4 | -6.9 | -7.7 | -18.2 | -6.6 | -6.3 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7015 | -10 | -8.4 | -11 | -7.4 | -6.9 | -7.7 | -18.1 | -6.6 | -6.2 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6014 | 6380 | 60.6 | 63.4 | 65.6 | 55.1 | 58.1 | 72.7 | 60.8 | 40.2 | 70.5 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6380 | TRUE | TRUE
6014 | 6011 | 113.2 | 101.8 | 109.8 | 100.3 | 93.3 | 117.9 | 102.7 | 73.3 | 116.1 | PRO230 | MDN230 | 39 | 230-39 | 54.12 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6011 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | -47.2 | -42.9 | -26.8 | -39.3 | -37.9 | -32.7 | -22 | -18.6 | -30 | PRO230 | PRO2-230 | 1 | 230-1 | 0.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | -47.2 | -42.9 | -26.8 | -39.3 | -37.9 | -32.7 | -22 | -18.6 | -30 | PRO230 | PRO2-230 | 2 | 230-2 | 0.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -4.6 | -4.8 | -1.5 | -3.2 | -3.7 | -0.8 | -3.1 | -3.1 | -0.5 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -4.6 | -4.8 | -1.5 | -3.2 | -3.7 | -0.8 | -3.1 | -3.1 | -0.5 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | -24.3 | -30.4 | -30.1 | -20.7 | -26.6 | -26.3 | -19.9 | -24.8 | -24.7 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6024 | 6060 | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -82.2 | -69.4 | -59.9 | -68.5 | -58.8 | -50.5 | -64.7 | -54 | -46.6 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6173 | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -74.1 | -62.6 | -54 | -61.8 | -53 | -45.5 | -58.3 | -48.7 | -42 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6059 | 6290 | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | -3.6 | -1.6 | -3.4 | -2.9 | -1.1 | -2.7 | -2.5 | -0.9 | -2.4 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6060 | 6170 | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 92.8 | 69.3 | 215.2 | 81.6 | 74.9 | 103 | 236.4 | 58.4 | 121 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6179 | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -61.4 | -61.7 | -115.9 | -62.9 | -62.9 | -110.5 | -110.6 | -50.5 | -66.3 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6263 | TRUE | TRUE
6096 | 6800 | -15.7 | -3.8 | 50.8 | -9.4 | -6 | 3.7 | 79.6 | -3.9 | -27.3 | FOR230 | CAL230 | 7B | 230-7B | 12.4 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6800 | TRUE | TRUE
6096 | 6800 | -15.7 | -3.8 | 50.8 | -9.4 | -6 | 3.7 | 79.6 | -3.9 | -27.3 | FOR230 | CAL230 | 8B | 230-8B | 12.4 | 249 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6096 | 6800 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 40 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 1A | 230-1A | 24.5 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 40 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 2A | 230-2A | 24.5 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6171 | 6861 | -51.1 | -30.2 | 4 | -7.9 | -6.6 | 3.2 | -66.2 | -6.5 | 2.9 | PAC230 | CHE230 | 1B | 230-1B | 25.37 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6171 | 6861 | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 74.1 | 62.6 | 54 | 61.8 | 53 | 45.5 | 58.3 | 48.7 | 42 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6173 | 6290 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 141.8 | 133.1 | 244.2 | 130.2 | 122.6 | 182 | 254.8 | 107.6 | 150.5 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 141.8 | 133.1 | 244.2 | 130.2 | 122.6 | 182 | 254.8 | 107.6 | 150.5 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 77.3 | 76.2 | 195.9 | 77.6 | 78.2 | 152.9 | 199.2 | 62.1 | 135.1 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 77.3 | 76.2 | 195.9 | 77.6 | 78.2 | 152.9 | 199.2 | 62.1 | 135.1 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 118.7 | 105.3 | 157.7 | 104.2 | 95.2 | 118.7 | 160.8 | 79 | 102.6 | VEL230 | BEV230 | 6C | 230-6B | 8.66 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | 157.5 | 140.9 | 212.6 | 139.4 | 128.1 | 167.4 | 218.3 | 109.3 | 148.7 | VEL230 | STG2A230 | 5C | 230-5B | 74.87 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -31.5 | -36.1 | -92.6 | -37.6 | -34.8 | -64.1 | -95.8 | -35.8 | -22.3 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6263 | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 55 | 51.2 | 102.4 | 53.4 | 53 | 89.2 | 99.2 | 40.9 | 64.7 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6260 | 6340 | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 52.4 | 48.9 | 97.3 | 51.2 | 51.1 | 85 | 97.2 | 39.1 | 61 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6340 | 6179 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 281 | 241.8 | 191.1 | 239.7 | 204.3 | 153.9 | 190.3 | 184.2 | 138.5 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 281 | 241.8 | 191.1 | 239.7 | 204.3 | 153.9 | 190.3 | 184.2 | 138.5 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-13C | 117.22 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6470 | 6861 | -60.1 | -37.6 | -4 | -16.5 | -13.3 | -3.2 | -71.8 | -12.5 | -2.9 | 24DIV230 | CHE230 | 2B | 230-2B | 35.24 | 505 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | 6470 | 6861 | TRUE | TRUE
6596 | 6830 | 117.1 | 88 | 68.9 | 84.7 | 59.4 | 33.2 | 68.6 | 41.1 | 18.4 | SCR230 | ANT230 | 9B | 230-49B | 24.99 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6596 | 6830 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 233.9 | 202.6 | 157.4 | 201.4 | 172.4 | 126.7 | 154.7 | 155.4 | 114.1 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 233.9 | 202.6 | 157.4 | 201.4 | 172.4 | 126.7 | 154.7 | 155.4 | 114.1 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -63.8 | -55.1 | -47.1 | -54.9 | -47.4 | -39 | -47.5 | -43.2 | -35.6 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-1 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -63.8 | -55.1 | -47.1 | -54.9 | -47.4 | -39 | -47.5 | -43.2 | -35.6 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-2 | 45.69 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 17.58 | 770 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6801 | 6882 | [9 empty] | SAB230 | GON230 | 4B | 230-54B | 46.51 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6801 | 6882 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 82.7 | 70.8 | 58.5 | 68.3 | 59.6 | 48.8 | 64.6 | 54.5 | 44.8 | STR230 | STR115 | T1 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 82.7 | 70.8 | 58.5 | 68.3 | 59.6 | 48.8 | 64.6 | 54.5 | 44.8 | STR230 | STR115 | T2 |  |  | 250 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -82.7 | -70.8 | -58.5 | -68.3 | -59.6 | -48.8 | -64.6 | -54.5 | -44.8 | STR230 | SAB230 | 1 | 230-1 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -82.7 | -70.8 | -58.5 | -68.3 | -59.6 | -48.8 | -64.6 | -54.5 | -44.8 | STR230 | SAB230 | 2 | 230-2 | 2.1 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6885 | 6550 | -133.1 | -119.8 | -184.8 | -118.6 | -109.6 | -145.8 | -187.9 | -93.4 | -129.7 | LHU230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 100.97 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6550 | TRUE | TRUE
6885 | 6969 | -93.1 | -85.4 | -142.6 | -85 | -79.9 | -111.7 | -139.6 | -67.2 | -99 | LHU230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 28.78 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6969 | TRUE | TRUE
6885 | 6411 | -5.5 | -4.8 | 0 | -4.3 | -3.6 | 0 | 0 | -3.4 | 0 | LHU230 | LOL230 | 1 | 230-1 | 40 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6411 | TRUE | TRUE
6885 | 6411 | -5.5 | -4.8 | 0 | -4.3 | -3.6 | 0 | 0 | -3.4 | 0 | LHU230 | LOL230 | 2 | 230-2 | 40 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6885 | 6411 | TRUE | TRUE