## Ram
Flujo DC (MW) |  | 1.- Día Hábil (laborable) | [5 empty] | 2.- Día Semihábil (sábado) | [5 empty] | 3.- Domingo o Feriado
Desde | Hasta | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  | Punta |  | Resto |  | Valle |  |  |  | Identificador
Nodo 1 | Nodo 2 | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | (pico) |  | (medio) |  | (mínimo) |  | AT4 |  | ID - CKT
6001 | 6003 | 62.8 | -62.6 | 58.1 | -58 | 60.6 | -60.5 | 65.7 | -65.5 | 55.1 | -55 | 50.1 | -50 | 34.6 | -34.5 | 49.9 | -49.8 | 45.6 | -45.5 | PAN230 | PANII230 | 1D | 230-1C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6003 | 62.8 | -62.6 | 58.1 | -58 | 60.6 | -60.5 | 65.7 | -65.5 | 55.1 | -55 | 50.1 | -50 | 34.6 | -34.5 | 49.9 | -49.8 | 45.6 | -45.5 | PAN230 | PANII230 | 2D | 230-2C | 13.09 | 335 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6003 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -190.2 | 192.5 | -170.3 | 172.1 | -140.3 | 141.6 | -167.1 | 168.9 | -147.9 | 149.4 | -117 | 117.8 | -140 | 141.2 | -135.6 | 136.7 | -107.2 | 107.9 | PAN230 | CHO230 | 3A | 230-3A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -272.5 | 272.7 | -239.2 | 239.3 | -178.6 | 178.7 | -229 | 229.1 | -202.5 | 202.6 | -146.3 | 146.3 | -193 | 193.1 | -183.2 | 183.3 | -133.1 | 133.2 | PAN230 | PAN 3 230 | 8A | 230-48A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6840 | -272.5 | 272.7 | -239.2 | 239.3 | -178.6 | 178.7 | -229 | 229.1 | -202.5 | 202.6 | -146.3 | 146.3 | -193 | 193.1 | -183.2 | 183.3 | -133.1 | 133.2 | PAN230 | PAN 3 230 | 7A | 230-47A | 3.18 | 1000 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6840 | TRUE | TRUE
6001 | 6005 | -190.2 | 192.5 | -170.3 | 172.1 | -140.3 | 141.6 | -167.1 | 168.9 | -147.9 | 149.4 | -117 | 117.8 | -140 | 141.2 | -135.6 | 136.7 | -107.2 | 107.9 | PAN230 | CHO230 | 4A | 230-4A | 40.48 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 6005 | TRUE | TRUE
6001 | 7000 | 220.2 | -220.2 | 193.5 | -193.5 | 144.1 | -144.1 | 182 | -182 | 162.6 | -162.6 | 118.9 | -118.9 | 164.3 | -164.3 | 148.1 | -148.1 | 108.6 | -108.6 | PAN230 | TX | T1 |  |  | 350 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7001 | 121 | -121 | 106.3 | -106.3 | 79.2 | -79.2 | 100 | -100 | 89.4 | -89.4 | 65.3 | -65.3 | 90.3 | -90.3 | 81.4 | -81.4 | 59.7 | -59.7 | PAN230 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7002 | 238.6 | -238.6 | 209.6 | -209.6 | 156.1 | -156.1 | 197.1 | -197.1 | 176.2 | -176.2 | 128.8 | -128.8 | 178 | -178 | 160.5 | -160.5 | 117.7 | -117.7 | PAN230 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6001 | 7003 | 220 | -220 | 193.3 | -193.3 | 137.3 | -137.3 | 181.8 | -181.8 | 162.5 | -162.5 | 113.3 | -113.3 | 164.1 | -164.1 | 147.9 | -147.9 | 103.5 | -103.5 | PAN230 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 6001 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 6018 | 49.1 | -49.1 | 40.5 | -40.5 | 28.7 | -28.7 | 40.7 | -40.7 | 34.6 | -34.6 | 23.6 | -23.6 | 36.5 | -36.5 | 31.4 | -31.4 | 21.5 | -21.5 | PAN115 | CAC115 | 12 | 115-12 | 0.81 | 120 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | FALSE
6002 | 6018 | 88.6 | -88.6 | 71.7 | -71.7 | 49.2 | -49.2 | 72.6 | -72.5 | 60.7 | -60.7 | 39.4 | -39.4 | 64.8 | -64.8 | 54.8 | -54.8 | 35.6 | -35.6 | PAN115 | CAC115 | 37 | 115-37 | 0.81 | 142 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | FALSE
6002 | 6018 | 86.3 | -86.2 | 71.6 | -71.6 | 51.5 | -51.5 | 71.7 | -71.7 | 61.4 | -61.3 | 42.6 | -42.6 | 64.6 | -64.6 | 55.9 | -55.9 | 38.9 | -38.9 | PAN115 | CAC115 | 62 | 115-62 | 0.81 | 156 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6018 | TRUE | FALSE
6002 | 6024 | 51.9 | -51.5 | 55.2 | -54.7 | 56.1 | -55.6 | 45.4 | -45.1 | 48.6 | -48.3 | 49.9 | -49.5 | 42.5 | -42.2 | 46.1 | -45.8 | 47.5 | -47.1 | PAN115 | CHI115 | 3A | 115-3A | 22.85 | 168 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6024 | TRUE | FALSE
6002 | 6170 | 11.2 | -11.2 | 8.8 | -8.8 | 9 | -8.9 | 10.5 | -10.4 | 8.2 | -8.1 | 8.3 | -8.3 | 9.9 | -9.9 | 8.1 | -8 | 8.2 | -8.1 | PAN115 | CPA115 | 4A | 115-4A | 31.18 | 168 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 6170 | TRUE | FALSE
6002 | 7000 | -220.2 | 220.2 | -193.5 | 193.5 | -144.1 | 144.1 | -182 | 182 | -162.6 | 162.6 | -118.9 | 118.9 | -164.3 | 164.3 | -148.1 | 148.1 | -108.6 | 108.6 | PAN115 | TX | T1 |  |  | 350 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7001 | -121 | 121 | -106.3 | 106.3 | -79.2 | 79.2 | -100 | 100 | -89.4 | 89.4 | -65.3 | 65.3 | -90.3 | 90.3 | -81.4 | 81.4 | -59.7 | 59.7 | PAN115 | TX | T2 |  |  | 175 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7002 | -238.6 | 238.6 | -209.6 | 209.6 | -156.1 | 156.1 | -197.1 | 197.1 | -176.2 | 176.2 | -128.8 | 128.8 | -178 | 178 | -160.5 | 160.5 | -117.7 | 117.7 | PAN115 | TX | T3 |  |  | 350 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6002 | 7003 | -220 | 220 | -193.3 | 193.3 | -137.3 | 137.3 | -181.8 | 181.8 | -162.5 | 162.5 | -113.3 | 113.3 | -164.1 | 164.1 | -147.9 | 147.9 | -103.5 | 103.5 | PAN115 | TX | T5 |  |  | 350 | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | 6002 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6003 | 6171 | -31.3 | 31.3 | -11.8 | 11.8 | 20.4 | -20.4 | 8 | -8 | 8.3 | -8.3 | 16.7 | -16.7 | -50.4 | 50.4 | 7 | -7 | 15.2 | -15.2 | PANII230 | PAC230 | 1C | 230-1C | 19.01 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6171 | TRUE | TRUE
6003 | 6470 | 20.3 | -20.3 | 30.7 | -30.7 | 56.1 | -56 | 49.3 | -49.3 | 42.6 | -42.6 | 45.8 | -45.7 | -11.5 | 11.5 | 38.1 | -38.1 | 41.4 | -41.4 | PANII230 | 24DIC230 | 2C | 230-2C | 10.67 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6470 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -108.1 | 108.3 | -97.1 | 97.3 | -86.8 | 86.9 | -103.2 | 103.5 | -88.3 | 88.4 | -71.4 | 71.5 | -67.5 | 67.6 | -79.8 | 79.9 | -64.7 | 64.8 | PANII230 | PAN 3 230 | 3A | 230-13A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6840 | -108.1 | 108.3 | -97.1 | 97.3 | -86.8 | 86.9 | -103.2 | 103.5 | -88.3 | 88.4 | -71.4 | 71.5 | -67.5 | 67.6 | -79.8 | 79.9 | -64.7 | 64.8 | PANII230 | PAN 3 230 | 2A | 230-12A | 14.55 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6003 | 6840 | TRUE | TRUE
6003 | 6882 | [18 empty] | PANII230 | GON230 | 4A | 230-54A | 5.34 | 505 | [5 empty] | 6003 | 6882 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | 17.9 | -17.9 | 15.2 | -15.2 | 12 | -12 | 12.5 | -12.5 | 11.9 | -11.9 | 10.7 | -10.7 | 15.9 | -15.9 | 11.1 | -11.1 | 10.1 | -10.1 | PANII230 | SAB230 | 4A | 230-54A | 50.85 | 505 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6003 | 6801 | 17.9 | -17.9 | 15.2 | -15.2 | 12 | -12 | 12.5 | -12.5 | 11.9 | -11.9 | 10.7 | -10.7 | 15.9 | -15.9 | 11.1 | -11.1 | 10.1 | -10.1 | PANII230 | SAB230 | 5A | 230-55A | 50.85 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6003 | 6801 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -210.9 | 215.3 | -185.6 | 189 | -158.7 | 161.2 | -182.4 | 185.6 | -159.5 | 162 | -129.1 | 130.7 | -158.8 | 161.3 | -143.6 | 145.5 | -116.7 | 118 | CHO230 | EHIG230 | 3B | 230-3B | 60.81 | 611 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6240 | -210.9 | 215.3 | -185.6 | 189 | -158.7 | 161.2 | -182.4 | 185.6 | -159.5 | 162 | -129.1 | 130.7 | -158.8 | 161.3 | -143.6 | 145.5 | -116.7 | 118 | CHO230 | EHIG230 | 4B | 230-4B | 60.81 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6005 | 6240 | TRUE | TRUE
6005 | 6830 | -266 | 273.1 | -239.1 | 244.9 | -213.8 | 218.3 | -235.7 | 241.3 | -211.6 | 216 | -182.5 | 185.8 | -214 | 218.5 | -195.3 | 199.1 | -169.5 | 172.3 | CHO230 | ANT230 | 9A | 230-49A | 95.2 | 505 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6005 | 6830 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 221.9 | -220.1 | 198.2 | -196.9 | 165 | -164.1 | 194.6 | -193.3 | 172.9 | -171.8 | 137.1 | -136.5 | 162.4 | -161.5 | 157.1 | -156.3 | 125.4 | -124.9 | CHO230 | PAN 3 230 | 7B | 230-47B | 34.89 | 505 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6840 | 221.9 | -220.1 | 198.2 | -196.9 | 165 | -164.1 | 194.6 | -193.3 | 172.9 | -171.8 | 137.1 | -136.5 | 162.4 | -161.5 | 157.1 | -156.3 | 125.4 | -124.9 | CHO230 | PAN 3 230 | 8B | 230-48B | 34.89 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6005 | 6840 | TRUE | TRUE
6005 | 6596 | -234 | 240.9 | -206.8 | 212.2 | -181.9 | 186 | -203.7 | 208.9 | -179.2 | 183.3 | -150.5 | 153.3 | -182 | 186.1 | -162.9 | 166.2 | -137.4 | 139.7 | LSA230 | SCR230 | 0A | 230-50A | 120.19 | 505 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6005 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -142.8 | 145.1 | -128.8 | 130.7 | -191.7 | 196 | -127.1 | 128.9 | -117.6 | 119.2 | -151.9 | 154.5 | -195.2 | 199.6 | -100.6 | 101.7 | -135.3 | 137.4 | LSA230 | VEL230 | 51 | 230-51 | 111.38 | 505 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6182 | -142.8 | 145.1 | -128.8 | 130.7 | -191.7 | 196 | -127.1 | 128.9 | -117.6 | 119.2 | -151.9 | 154.5 | -195.2 | 199.6 | -100.6 | 101.7 | -135.3 | 137.4 | LSA230 | VEL230 | 52 | 230-52 | 111.38 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6008 | 6182 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 232 | -225.5 | 201.1 | -196.2 | 185.1 | -180.9 | 199.3 | -194.5 | 172.5 | -168.9 | 149.6 | -146.9 | 185.1 | -180.9 | 154.2 | -151.3 | 134.8 | -132.6 | LSA230 | EHIG230 | 3C | 230-3C | 81.93 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6240 | 232 | -225.5 | 201.1 | -196.2 | 185.1 | -180.9 | 199.3 | -194.5 | 172.5 | -168.9 | 149.6 | -146.9 | 185.1 | -180.9 | 154.2 | -151.3 | 134.8 | -132.6 | LSA230 | EHIG230 | 4C | 230-4C | 81.93 | 611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6240 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 113.1 | -112.5 | 112.2 | -111.6 | 191.5 | -189.9 | 105.1 | -104.6 | 108.9 | -108.4 | 155.4 | -154.3 | 191.1 | -189.5 | 92.7 | -92.3 | 140.4 | -139.5 | LSA230 | ECO230 | 2D | 230-12D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6460 | 113.1 | -112.5 | 112.2 | -111.6 | 191.5 | -189.9 | 105.1 | -104.6 | 108.9 | -108.4 | 155.4 | -154.3 | 191.1 | -189.5 | 92.7 | -92.3 | 140.4 | -139.5 | LSA230 | ECO230 | 3D | 230-13D | 44.65 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6460 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -186.4 | 188.8 | -163.7 | 165.6 | -196.9 | 199.6 | -160.5 | 162.2 | -144.2 | 145.6 | -156.7 | 158.4 | -199.7 | 202.5 | -125.9 | 127 | -140 | 141.4 | LSA230 | SBA230 | 4A | 230-14A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6520 | -186.4 | 188.8 | -163.7 | 165.6 | -196.9 | 199.6 | -160.5 | 162.2 | -144.2 | 145.6 | -156.7 | 158.4 | -199.7 | 202.5 | -125.9 | 127 | -140 | 141.4 | LSA230 | SBA230 | 5A | 230-15A | 68.2 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 6008 | 6520 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 150.8 | -150 | 125.6 | -125 | 123.2 | -122.7 | 124.5 | -123.9 | 102.6 | -102.2 | 90.3 | -90 | 123.4 | -122.9 | 86.3 | -86 | 76.7 | -76.5 | LSA230 | SCR230 | 0B | 230-50B | 36 | 505 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6596 | 150.8 | -150 | 125.6 | -125 | 123.2 | -122.7 | 124.5 | -123.9 | 102.6 | -102.2 | 90.3 | -90 | 123.4 | -122.9 | 86.3 | -86 | 76.7 | -76.5 | LSA230 | SCR230 | 9C | 230-49C | 36 | 505 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6008 | 6596 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | -126.4 | 126.6 | -113.7 | 113.9 | -153.5 | 153.8 | -112.1 | 112.2 | -102.6 | 102.7 | -122.1 | 122.3 | -154 | 154.3 | -88.5 | 88.6 | -109 | 109.1 | LSA230 | LHU230 | 5A | 230-5A | 7 | 611 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6008 | 6885 | -126.4 | 126.5 | -113.7 | 113.9 | -153.5 | 153.8 | -112.1 | 112.2 | -102.6 | 102.7 | -122.1 | 122.3 | -154 | 154.2 | -88.5 | 88.6 | -109 | 109.1 | LSA230 | LHU230 | 6A | 230-6A | 7 | 611 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6008 | 6885 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 148.1 | -145.2 | 133.2 | -130.9 | 232.9 | -225.9 | 133.7 | -131.4 | 124.6 | -122.6 | 177.3 | -173.2 | 236.6 | -229.3 | 106.8 | -105.4 | 160.9 | -157.6 | MDN230 | VEL230 | 5D | 230-5C | 85.6 | 611 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6182 | 148.1 | -145.2 | 133.2 | -130.9 | 232.9 | -225.9 | 133.7 | -131.4 | 124.6 | -122.6 | 177.3 | -173.2 | 236.6 | -229.3 | 106.8 | -105.4 | 160.9 | -157.6 | MDN230 | VEL230 | 6D | 230-6C | 85.6 | 611 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6011 | 6182 | TRUE | TRUE
6011 | 6380 | -176 | 176.7 | -148 | 148.6 | -161.5 | 162.1 | -153.9 | 154.5 | -135.5 | 136 | -170 | 170.7 | -152.3 | 152.9 | -113.5 | 113.8 | -168.5 | 169.2 | MDN230 | BOQIII230 | 9A | 230-9A | 24.17 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6011 | 6380 | TRUE | TRUE
6011 | 7013 | 5.4 | -5.4 | 4.8 | -4.8 | -10.4 | 10.4 | 3.8 | -3.8 | 2.6 | -2.6 | -3 | 3 | -3.5 | 3.5 | 1.8 | -1.8 | -5.4 | 5.4 | MDN230 | TX | T1 |  |  | 100 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7014 | 3.4 | -3.4 | 3 | -3 | -6.7 | 6.7 | 2.3 | -2.3 | 1.6 | -1.6 | -2 | 2 | -2.4 | 2.4 | 1.1 | -1.1 | -3.5 | 3.5 | MDN230 | TX | T2 |  |  | 70 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 7015 | 3.5 | -3.5 | 3 | -3 | -5.4 | 5.4 | 2.4 | -2.4 | 1.7 | -1.7 | -1.4 | 1.4 | -1.2 | 1.2 | 1.3 | -1.3 | -2.8 | 2.8 | MDN230 | TX | T3 |  |  | 70 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 6011 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6011 | 6800 | -10.2 | 10.2 | -14.1 | 14.1 | -86.7 | 87 | -11.4 | 11.4 | -13.5 | 13.5 | -31 | 31 | -106.1 | 106.5 | -15.7 | 15.7 | -13.5 | 13.6 | MDN230 | CAL230 | 7A | 230-7A | 25.35 | 249 | [5 empty] | 6011 | 6800 | TRUE | TRUE
6011 | 6800 | -10.2 | 10.2 | -14.1 | 14.1 | -86.7 | 87 | -11.4 | 11.4 | -13.5 | 13.5 | -31 | 31 | -106.1 | 106.5 | -15.7 | 15.7 | -13.5 | 13.6 | MDN230 | CAL230 | 8A | 230-8A | 25.35 | 249 | [5 empty] | 6011 | 6800 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -22.7 | 22.8 | -18.4 | 18.5 | -34.8 | 35 | -17.9 | 18 | -16.7 | 16.8 | -20.3 | 20.4 | -43.3 | 43.6 | -16.6 | 16.7 | -20.2 | 20.3 | MDN115 | CAL115 | 15 | 115-15 | 25.32 | 102 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 6087 | -22.7 | 22.8 | -18.4 | 18.5 | -34.8 | 35 | -17.9 | 18 | -16.7 | 16.8 | -20.3 | 20.4 | -43.3 | 43.6 | -16.6 | 16.7 | -20.2 | 20.3 | MDN115 | CAL115 | 16 | 115-16 | 25.32 | 102 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6012 | 6087 | TRUE | TRUE
6012 | 7013 | 9.5 | -9.5 | 7.7 | -7.7 | 26.8 | -26.8 | 7.2 | -7.2 | 7.8 | -7.8 | 14.4 | -14.4 | 31.3 | -31.3 | 8.4 | -8.4 | 14.7 | -14.7 | MDN115 | TX | T1 |  |  | 100 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7014 | 5.5 | -5.5 | 4.4 | -4.4 | 16.5 | -16.5 | 4.2 | -4.2 | 4.6 | -4.6 | 8.8 | -8.8 | 19 | -19 | 5 | -5 | 9.1 | -9.1 | MDN115 | TX | T2 |  |  | 60 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6012 | 7015 | 5.5 | -5.5 | 4.4 | -4.4 | 15.1 | -15.1 | 4.1 | -4.1 | 4.5 | -4.5 | 8.2 | -8.2 | 17.7 | -17.7 | 4.8 | -4.8 | 8.3 | -8.3 | MDN115 | TX | T3 |  |  | 60 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6012 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7013 | -14.9 | 14.9 | -12.4 | 12.4 | -16.5 | 16.5 | -10.9 | 10.9 | -10.4 | 10.4 | -11.4 | 11.4 | -27.8 | 27.8 | -10.2 | 10.2 | -9.3 | 9.3 | MDN34 | TX | T1 |  |  | 100 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7014 | -8.9 | 8.9 | -7.4 | 7.4 | -9.9 | 9.9 | -6.5 | 6.5 | -6.2 | 6.2 | -6.8 | 6.8 | -16.6 | 16.6 | -6.1 | 6.1 | -5.6 | 5.6 | MDN34 | TX | T2 |  |  | 50 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6013 | 7015 | -9 | 9 | -7.5 | 7.5 | -9.7 | 9.7 | -6.5 | 6.5 | -6.2 | 6.2 | -6.8 | 6.8 | -16.5 | 16.5 | -6.1 | 6.1 | -5.5 | 5.5 | MDN34 | TX | T3 |  |  | 50 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6013 | 3WNDTR | TRUE | FALSE
6014 | 6380 | 61.1 | -61 | 63.4 | -63.3 | 66.2 | -66 | 55.7 | -55.6 | 58.1 | -58 | 73.2 | -73.2 | 60.9 | -60.8 | 40.3 | -40.3 | 71.1 | -71 | PRO230 | BOQIII230 | 9B | 230-9B | 29.95 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6014 | 6380 | TRUE | TRUE
6014 | 6011 | 112.9 | -112.2 | 101.6 | -101 | 109.2 | -108.5 | 99.9 | -99.4 | 93 | -92.5 | 117 | -116.2 | 102.1 | -101.6 | 73.2 | -72.9 | 115.1 | -114.4 | PRO230 | MDN230 | 39 | 230-39 | 54.12 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6014 | 6011 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | -46.7 | 46.7 | -42.3 | 42.3 | -26.6 | 26.6 | -39 | 39 | -37.5 | 37.5 | -32.5 | 32.5 | -21.6 | 21.6 | -18.4 | 18.4 | -29.9 | 29.9 | PRO230 | PRO2-230 | 1 | 230-1 | 0.1 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6014 | 6515 | -46.7 | 46.7 | -42.3 | 42.3 | -26.6 | 26.6 | -39 | 39 | -37.5 | 37.5 | -32.5 | 32.5 | -21.6 | 21.6 | -18.4 | 18.4 | -29.9 | 29.9 | PRO230 | PRO2-230 | 2 | 230-2 | 0.1 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6014 | 6515 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -3.8 | 3.8 | -4.5 | 4.5 | -2.3 | 2.4 | -2.5 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | -1.7 | 1.8 | -2.3 | 2.3 | -3 | 3 | -1.4 | 1.4 | CAC115 | STR115 | 1A | 115-1A | 47.81 | 150 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6018 | 6173 | -3.8 | 3.8 | -4.5 | 4.5 | -2.3 | 2.4 | -2.5 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | -1.7 | 1.8 | -2.3 | 2.3 | -3 | 3 | -1.4 | 1.4 | CAC115 | STR115 | 2A | 115-2A | 47.81 | 150 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6018 | 6173 | TRUE | TRUE
6024 | 6060 | -22.8 | 23 | -29.5 | 29.8 | -30 | 30.3 | -19.6 | 19.7 | -26.1 | 26.3 | -26.8 | 27 | -18.4 | 18.5 | -24.4 | 24.6 | -25.2 | 25.5 | CHI115 | LM2115 | 3B | 115-3B | 32.08 | 168 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6024 | 6060 | TRUE | TRUE
6059 | 6173 | -79.9 | 80.2 | -68.6 | 68.8 | -59.1 | 59.3 | -67 | 67.2 | -58.7 | 58.8 | -51 | 51.1 | -61.9 | 62 | -54.2 | 54.4 | -47.4 | 47.5 | LM1115 | STR115 | 2B | 115-2B | 6.9 | 211 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6059 | 6173 | TRUE | TRUE
6059 | 6290 | -72.1 | 72.1 | -61.8 | 61.9 | -53.3 | 53.3 | -60.4 | 60.5 | -52.9 | 52.9 | -46 | 46 | -55.8 | 55.8 | -48.9 | 48.9 | -42.7 | 42.7 | LM1115 | CATII115 | 1C | 115-1C | 0.96 | 211 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6059 | 6290 | TRUE | TRUE
6060 | 6170 | -4 | 4 | -1.6 | 1.6 | -2.1 | 2.1 | -3.3 | 3.3 | -1 | 1 | -1.4 | 1.4 | -2.7 | 2.7 | -0.8 | 0.9 | -1.3 | 1.3 | LM2115 | CPA115 | 4B | 115-4B | 25.41 | 168 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6060 | 6170 | TRUE | TRUE
6096 | 6179 | 95.2 | -95.1 | 71 | -70.9 | 216.7 | -216 | 83.7 | -83.5 | 76.1 | -76 | 103.3 | -103.2 | 239.2 | -238.2 | 59.5 | -59.4 | 121.2 | -120.9 | FOR230 | GUA230 | 18 | 230-18 | 16.4 | 279 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6096 | 6179 | TRUE | TRUE
6096 | 6263 | -61.2 | 61.8 | -60.8 | 61.4 | -114.4 | 116.5 | -62.5 | 63.1 | -62 | 62.6 | -108.9 | 110.8 | -109.2 | 111 | -49.7 | 50.1 | -65.8 | 66.4 | FOR230 | ESP230 | 0A | 230-20A | 97.4 | 307 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6096 | 6263 | TRUE | TRUE
6096 | 6800 | -17 | 17 | -5.1 | 5.1 | 49.3 | -49.3 | -10.6 | 10.6 | -7 | 7 | 2.8 | -2.8 | 77.5 | -77.4 | -4.9 | 4.9 | -27.7 | 27.7 | FOR230 | CAL230 | 7B | 230-7B | 12.4 | 249 | [5 empty] | 6096 | 6800 | TRUE | TRUE
6096 | 6800 | -17 | 17 | -5.1 | 5.1 | 49.3 | -49.3 | -10.6 | 10.6 | -7 | 7 | 2.8 | -2.8 | 77.5 | -77.4 | -4.9 | 4.9 | -27.7 | 27.7 | FOR230 | CAL230 | 8B | 230-8B | 12.4 | 249 | [5 empty] | 6096 | 6800 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 40 | -40 | 20.5 | -20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | -68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 1A | 230-1A | 24.5 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6100 | 6861 | 40 | -40 | 20.5 | -20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | -68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAY230 | CHE230 | 2A | 230-2A | 24.5 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6100 | 6861 | TRUE | TRUE
6171 | 6861 | -51.1 | 51.2 | -30.3 | 30.3 | 3.5 | -3.5 | -8 | 8 | -6.7 | 6.7 | 2.8 | -2.8 | -66.2 | 66.3 | -6.5 | 6.5 | 2.5 | -2.5 | PAC230 | CHE230 | 1B | 230-1B | 25.37 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6171 | 6861 | TRUE | TRUE
6173 | 6290 | 72.4 | -72.1 | 62 | -61.9 | 53.5 | -53.3 | 60.6 | -60.5 | 53.1 | -52.9 | 46.1 | -46 | 55.9 | -55.8 | 49.1 | -48.9 | 42.8 | -42.7 | STR115 | CATII115 | 1B | 115-1B | 6.69 | 211 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6173 | 6290 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 143 | -141.3 | 133.7 | -132.1 | 243.9 | -238.9 | 131.1 | -129.7 | 122.9 | -121.6 | 181.4 | -178.6 | 255 | -249.5 | 107.9 | -107 | 150 | -148.1 | GUA230 | VEL230 | 16 | 230-16 | 84.81 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6179 | 6182 | 143 | -141.3 | 133.7 | -132.1 | 243.9 | -238.9 | 131.1 | -129.7 | 122.9 | -121.6 | 181.4 | -178.6 | 255 | -249.5 | 107.9 | -107 | 150 | -148.1 | GUA230 | VEL230 | 17 | 230-17 | 84.81 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6179 | 6182 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 75.9 | -75.7 | 75.2 | -74.9 | 191.6 | -189.9 | 76.3 | -76.1 | 77.1 | -76.8 | 149.7 | -148.7 | 194.4 | -192.8 | 61.4 | -61.2 | 132.4 | -131.7 | VEL230 | SBA230 | 4B | 230-14B | 42.89 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6520 | 75.9 | -75.7 | 75.2 | -74.9 | 191.6 | -189.9 | 76.3 | -76.1 | 77.1 | -76.8 | 149.7 | -148.7 | 194.4 | -192.8 | 61.4 | -61.2 | 132.4 | -131.7 | VEL230 | SBA230 | 5B | 230-15B | 42.89 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6182 | 6520 | TRUE | TRUE
6182 | 6550 | 116.6 | -116.4 | 103.2 | -103 | 150.8 | -150.5 | 102.3 | -102.2 | 93.1 | -92.9 | 113.7 | -113.6 | 154.4 | -154.1 | 77.5 | -77.4 | 98.5 | -98.4 | VEL230 | BEV230 | 6C | 230-6B | 8.66 | 611 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6182 | 6550 | TRUE | TRUE
6182 | 6969 | 154.4 | -151.8 | 137.9 | -135.7 | 204.5 | -199.7 | 136.9 | -134.9 | 125.5 | -123.6 | 161.9 | -158.9 | 210.5 | -205.5 | 107.5 | -106.2 | 144.2 | -141.9 | VEL230 | STG2A230 | 5C | 230-5B | 74.87 | 611 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6182 | 6969 | TRUE | TRUE
6260 | 6263 | -30.8 | 30.9 | -35.1 | 35.2 | -91.3 | 91.6 | -37 | 37.1 | -33.8 | 33.9 | -63.4 | 63.5 | -94.6 | 94.9 | -34.9 | 35 | -21.9 | 21.9 | CHA230 | ESP230 | 0B | 230-20B | 24.66 | 307 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6260 | 6263 | TRUE | TRUE
6260 | 6340 | 55.8 | -55.4 | 51.5 | -51.2 | 103.1 | -101.7 | 53.9 | -53.6 | 53.2 | -52.8 | 89.6 | -88.6 | 100 | -98.8 | 40.9 | -40.7 | 64.9 | -64.4 | CHA230 | CAN230 | 30 | 230-30 | 78.38 | 307 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6260 | 6340 | TRUE | TRUE
6340 | 6179 | 52.9 | -52.7 | 49 | -48.8 | 97 | -96.5 | 51.5 | -51.3 | 51 | -50.9 | 84.7 | -84.3 | 96.9 | -96.3 | 39 | -38.9 | 60.9 | -60.7 | CAN230 | GUA230 | &1 | 230-29 | 45.57 | 279 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6340 | 6179 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 277.6 | -268.6 | 239.2 | -232.5 | 183.5 | -179.7 | 236.8 | -230.3 | 202.6 | -197.9 | 149.1 | -146.6 | 181.8 | -178 | 182.5 | -178.7 | 134.8 | -132.7 | ECO230 | BUR230 | 2C | 230-12C | 117.22 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6460 | 6713 | 277.6 | -268.6 | 239.2 | -232.5 | 183.5 | -179.7 | 236.8 | -230.3 | 202.6 | -197.9 | 149.1 | -146.6 | 181.8 | -178 | 182.5 | -178.7 | 134.8 | -132.7 | ECO230 | BUR230 | 3C | 230-13C | 117.22 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6460 | 6713 | TRUE | TRUE
6470 | 6861 | -59.8 | 59.9 | -37.4 | 37.5 | -3.5 | 3.5 | -16.4 | 16.4 | -13.2 | 13.2 | -2.8 | 2.8 | -71.3 | 71.5 | -12.5 | 12.5 | -2.5 | 2.5 | 24DIV230 | CHE230 | 2B | 230-2B | 35.24 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6470 | 6861 | TRUE | TRUE
6596 | 6830 | 114.4 | -114.1 | 86 | -85.9 | 59.4 | -59.3 | 82.4 | -82.2 | 57.1 | -57 | 26.8 | -26.8 | 59.6 | -59.5 | 40.1 | -40 | 13.3 | -13.3 | SCR230 | ANT230 | 9B | 230-49B | 24.99 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6596 | 6830 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 224.1 | -223.1 | 195.3 | -194.5 | 148.7 | -148.3 | 194 | -193.2 | 167.4 | -166.9 | 121.3 | -121 | 145.1 | -144.7 | 151.1 | -150.7 | 109.8 | -109.6 | BUR230 | PAN 3 230 | 3B | 230-13B | 19.4 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6713 | 6840 | 224.1 | -223.1 | 195.3 | -194.5 | 148.7 | -148.3 | 194 | -193.2 | 167.4 | -166.9 | 121.3 | -121 | 145.1 | -144.7 | 151.1 | -150.7 | 109.8 | -109.6 | BUR230 | PAN 3 230 | 2B | 230-12B | 19.4 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6713 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -62.1 | 62.2 | -54.8 | 54.8 | -46.7 | 46.8 | -53.9 | 54 | -47.6 | 47.7 | -39.7 | 39.7 | -45.4 | 45.5 | -43.7 | 43.7 | -36.5 | 36.5 | SAB230 | PAN 3 230 | 58 | 230-1 | 45.69 | 1000 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6840 | -62.1 | 62.2 | -54.8 | 54.8 | -46.7 | 46.8 | -53.9 | 54 | -47.6 | 47.7 | -39.7 | 39.7 | -45.4 | 45.5 | -43.7 | 43.7 | -36.5 | 36.5 | SAB230 | PAN 3 230 | 59 | 230-2 | 45.69 | 1000 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6801 | 6840 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 62 | 230-62 | 17.58 | 770 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6801 | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAB230 | TEL230 | 5B | 230-55B | 17.58 | 770 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6801 | 6405 | TRUE | TRUE
6801 | 6882 | [18 empty] | SAB230 | GON230 | 4B | 230-54B | 46.51 | 505 | [5 empty] | 6801 | 6882 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 80 | -80 | 69.9 | -69.9 | 58.8 | -58.8 | 66.5 | -66.5 | 59.6 | -59.6 | 50.4 | -50.4 | 61.3 | -61.3 | 54.8 | -54.8 | 46.6 | -46.6 | STR230 | STR115 | T1 |  |  | 250 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6173 | 80 | -80 | 69.9 | -69.9 | 58.8 | -58.8 | 66.5 | -66.5 | 59.6 | -59.6 | 50.4 | -50.4 | 61.3 | -61.3 | 54.8 | -54.8 | 46.6 | -46.6 | STR230 | STR115 | T2 |  |  | 250 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6167 | 6173 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -80 | 80.1 | -69.9 | 69.9 | -58.8 | 58.8 | -66.5 | 66.5 | -59.6 | 59.6 | -50.4 | 50.4 | -61.3 | 61.3 | -54.8 | 54.8 | -46.6 | 46.6 | STR230 | SAB230 | 1 | 230-1 | 2.1 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6167 | 6801 | -80 | 80.1 | -69.9 | 69.9 | -58.8 | 58.8 | -66.5 | 66.5 | -59.6 | 59.6 | -50.4 | 50.4 | -61.3 | 61.3 | -54.8 | 54.8 | -46.6 | 46.6 | STR230 | SAB230 | 2 | 230-2 | 2.1 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 6167 | 6801 | TRUE | TRUE
6885 | 6550 | -128.3 | 130.9 | -115.3 | 117.5 | -172.7 | 177.6 | -114.6 | 116.6 | -105.6 | 107.4 | -137.6 | 140.7 | -176.1 | 181.2 | -90.6 | 91.9 | -123.1 | 125.4 | LHU230 | BEV230 | 6B | 230-6B | 100.97 | 611 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6885 | 6550 | TRUE | TRUE
6885 | 6969 | -91.8 | 92.2 | -83.8 | 84.1 | -134.9 | 135.7 | -84 | 84.3 | -78.4 | 78.7 | -106.9 | 107.4 | -132.4 | 133.2 | -66.3 | 66.5 | -95.2 | 95.5 | LHU230 | STG2A230 | 5B | 230-5B | 28.78 | 611 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6885 | 6969 | TRUE | TRUE
6885 | 6411 | -5.5 | 5.5 | -4.8 | 4.8 | 0 | 0 | -4.3 | 4.3 | -3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.4 | 0 | 0 | LHU230 | LOL230 | 1 | 230-1 | 40 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6885 | 6411 | TRUE | TRUE
6885 | 6411 | -5.5 | 5.5 | -4.8 | 4.8 | 0 | 0 | -4.3 | 4.3 | -3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 3.4 | 0 | 0 | LHU230 | LOL230 | 2 | 230-2 | 40 | 505 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 6885 | 6411 | TRUE | TRUE